## Foglio1
Offerta Economica | LOTTO | SUB-LOTTO | DESCRIZIONE | Unità Misura | Quantità fabbisogno triennale | Prezzo base d'asta | Totale complessivo del lotto | Prezzo unitario offerto | IMPORTO OFFERTO COMPLESSIVO DEL LOTTO (2 cifre decimali) | IMPORTO OFFERTO DEL SUB-LOTTO (2 cifre decimali) | prezzo offerto per confezionamento | Codice di riferimento da utilizzare negli ordini | CODICE REF | CODICE CND | Denominazione commerciale | confezione di vendita | DITTA PRODUTTRICE | % IVA | DENOMINAZIONE DITTA AGGIUDICATARIA | Indirizzo sede legale | Partita IVA | Nominativo di riferimento Ufficio Ordini | Riferimento telefonico/Fax Ufficio Ordini | Mail e/o PEC Ufficio ordini
0 | 87 | [5 empty] | 485640 |  | 0
|  | 87/a | DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E CONNESSIONE DI SACCA/FLACONE COMPATIBILE CON TUTTI I DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE: Sterile, in materiale compatibile con i farmaci antiblastici e i solventi impiegati per la ricostituzione. Deve essere costituito essenzialmente da: uno spike, con cappuccio di protezione, capace di perforare la membrana di un flacone o di una sacca con facilità, senza rilasciare frustoli di membrana - un filtro antibatterico da 0,2 μm con valvola incorporata che ne impedisca l’umidificazione - un attacco femmina per siringhe luer-lock per l’aggiunta di farmaco ricostituito, dotato di un tappo di protezione e di un dispositivo di chiusura automatica che impedisca la fuoriuscita di farmaco durante il distacco della siringa luer-lock e garantisca la sterilità - un attacco luer-lock maschio a valle da collegare al dispositivo, provvisto di un tappo protettivo, dotato di filtro, che garantisca la sterilità. Sistema di sicurezza in grado di non permettere la fuoriuscuta accidentale del farmaci anche a clamp aperta (senza tappo), per evitare il mescolamento dell’antiblastico con il diluente e garantire il trasporto in sicurezza. |  | 202350 | 1.2 | 242820 |  |  | 0
|  | 87/b | DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E CONNESSIONE DI SACCA/FLACONE COMPATIBILE CON TUTTI I DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE: Sterile, in materiale compatibile con i farmaci antiblastici e i solventi impiegati per la ricostituzione. Deve essere costituito essenzialmente da: uno spike, con cappuccio di protezione, capace di perforare la membrana di un flacone o di una sacca con facilità, senza rilasciare frustoli di membrana - un filtro antibatterico da 0,2 μm a 5 μm con valvola incorporata che ne impedisca l’umidificazione - un attacco femmina per siringhe luer-lock per l’aggiunta di farmaco ricostituito, dotato di un tappo di protezione e di un dispositivo di chiusura automatica che impedisca la fuoriuscita di farmaco durante il distacco della siringa luer-lock e garantisca la sterilità - un attacco luer-lock maschio a valle da collegare al dispositivo, provvisto di un tappo protettivo, dotato di filtro, che garantisca la sterilità. Sistema di sicurezza in grado di non permettere la fuoriuscuta accidentale del farmaci anche a clamp aperta (senza tappo), per evitare il mescolamento dell’antiblastico con il diluente e garantire il trasporto in sicurezza. |  | 202350 | 1.2 | 242820 |  |  | 0