AUTORITA’ REGIONALE

Stazione Unica Appaltante

Cittadella Regionale – Località Germaneto – 88100 CATANZARO

| S.U.A. | REGIONE CALABRIA | REPUBBLICA ITALIANA |
| --- | --- | --- |

Procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura quadriennale di service e materiale di consumo per trattamenti emodialitici e dialisi peritoneale per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria.

MODELLI OFFERTA TECNICA

Lotti da valutarsi con il criterio del prezzo più basso

Per i lotti da valutarsi con il criterio del Prezzo Più Basso, l’operatore dovrà allegare le schede tecniche dei prodotti richiesti in capitolato, le quali dovranno in particolare testimoniare la corrispondenza tecnica dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi richiesti in capitolato.

Lotti da valutarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Per i lotti da valutarsi con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, l’operatore dovrà descrivere la propria offerta compilando il modello “Offerta tecnica” e allegando le schede tecniche dei sistemi/prodotti.

Il modello Offerta tecnica seguirà le voci previste nei criteri di valutazione (cfr. allegato 2 al disciplinare)

Nel modello Offerta tecnica occorrerà, in particolare, per i criteri di tipo “Tabellare” o “Quantitativo”, indicare in quale sezione/pagine delle offerte tecniche allegate è possibile riscontrare il valore rappresentato nell’Offerta tecnica.

Le schede tecniche allegate dovranno inoltre testimoniare la corrispondenza tecnica dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi richiesti in capitolato.

Seguono i modelli di offerta tecnica per i lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

LOTTO N. 1

Denominazione Operatore/RTI:……………………….

| Caratteristiche preferenziali | Valore inserito | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Tempo di disinfezione: dall’invio del comando per la disinfezione alla sua conclusione. | > 45 min; < 45 e > 30 min; < 30 min. |  |
| Tempo di preparazione in HD: dall’accensione alla possibilità di collegamento del paziente per l’avvio del trattamento. Il calcolo del tempo deve considerare: il tempo di preparazione, dei test, del montaggio del circuito e del suo priming. | > 25 min; < 25 e > 15 min; < 15 min. |  |
| Possibilità di effettuare nella Biofiltrazione senza Acetato il profilo automatico degressivo del potassio nel bagno di dialisi. Il sistema deve permettere modifiche dei parametri anche durante il trattamento. | SI NO |  |
| Sistema programmabile automatico di risparmio del concentrato e dell'acqua in attesa del collegamento al paziente. | SI NO |  |
| Sistema di controllo del flusso infusionale durante la metodica di Biofiltrazione senza Acetato per gestione della bicarbonatemia del paziente. | SI NO |  |
| Connettologia tra linea e sacche di infusione per Biofiltrazione senza Acetato di tipo esclusivo e dedicato (no luer-lock) per diametro e forma che non permetta il collegamento di sacche non idonee al trattamento. | SI NO |  |
| Circuito extracorporeo con minore sequestro ematico: valutazione del circuito extracorporeo come somma del volume della linea/cassetta del trattamento HD ago doppio e volume comparto ematico del filtro offerto (con superficie superiore o uguale a 1.3 mq e valutato anche al criterio sulle clearance). | >300 ml; > 240 e < 300 ml; < 240 ml. |  |
| Sistema per la determinazione dell'efficienza dialitica senza prelievi manuali dal circuito. | Inserire descrizione |  |
| Filtro con membrana in copolimero di acrilonitrile sodio metallilsulfonato trattato in superficie con PEI e successivo graft con eparina per trattamenti di pazienti a rischio emorragico. | SI NO |  |
| Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato. L'offerta deve prevedere anche il concentrato con citrato. | SI NO |  |
| Sistema automatico per la gestione delle fasi di attacco e disconnesione del paziente. | non presente; presente nella fase di attacco o di disconnessione; presenti in entrambe le fasi. |  |
| Sistema dedicato alla prevenzione degli eventi ipotensivi con meccanismo di retroazione a biofeedback attivo: si valuta il meccanismo che adotta la macchina per la prevenzione degli eventi ipotensivi con controllo in biofeedback sulla base dei risultati clinici documentati da studi scientifici in relazione alla metodica dialitica. | Inserire descrizione |  |
| Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore) | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 2

Denominazione Operatore/RTI:……………………….

| Caratteristiche preferenziali | Valore inserito | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Tempo di disinfezione: dall’invio del comando per la disinfezione alla sua conclusione. | > 45 min; < 45 e > 30 min; < 30. |  |
| Tempo di preparazione in HFR e MID: dall’accensione alla possibilità di collegamento del paziente per l’avvio del trattamento. Il calcolo del tempo deve considerare: il tempo di preparazione, dei test, del montaggio del circuito e del suo priming. | > 25 min; < 25 e > 15 min; < 15. |  |
| Possibilità di aumentare il flusso del dialisato oltre i 700 ml/min in tutte le metodiche offerte. | SI NO |  |
| Sistema dedicato alla gestione del flusso di reinfusione endogena: si valuta il meccanismo che adotta la macchina per la gestione della metodica HFR e MID | Inserire descrizione |  |
| Presenza del ricircolo dell'accesso vascolare in ago doppio in HFR e MID in maniera non invasiva durante l’intera durata della seduta. | SI NO |  |
| Possibilità di effettuare bolo di infusione con liquido ultrapuro autoprodotto. | SI NO |  |
| Sistema dedicato alla prevenzione degli eventi ipotensivi: si valuta il meccanismo che adotta la macchina per la prevenzione degli eventi ipotensivi | Inserire descrizione |  |
| Sistema programmabile automatico di risparmio del concentrato e dell'acqua in attesa del collegamento al paziente. | Inserire descrizione |  |
| Sistema automatico per la gestione delle fasi di attacco e disconnesione del paziente. | non presente; presente nella fase di attacco o di disconnesione; presente in entrambe le fasi. |  |
| Sistema per la memorizzazione dei dati del paziente. | SI NO |  |
| Circuito extracorporeo con minore sequestro ematico: valutazione del circuito extracorporeo come somma del volume della linea/cassetta del trattamento HFR e MID ago doppio e volume comparto ematico del filtro offerto (con superficie maggiore e uguale a 1.3 mq e valutato anche al criterio sulle clearance). ( | > 300 ml; > 240 e < 300 ml; < 240 ml. |  |
| Sistema integrato per la determinazione dell'efficienza dialitica senza prelievi dal circuito. | SI NO |  |
| Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore) | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 3

| Caratteristiche preferenziali | Valore inserito | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Apparecchiatura capace di effettuare infusione simultanea pre/post diluizione di soluzione onLine mediante un sistema a due pompe regolate in modo automatizzato. | SI NO |  |
| Possibilità di connettere il paziente a linee piene, evitando di infondere il liquido di priming, e senza utilizzo delle sacche di scarico per assicurare un attacco senza contaminazioni. | SI NO |  |
| Sistema di controllo per l’ottimizzazione dei flussi di reinfusione in grado di garantire la massimizzazione della Frazione di Filtrazione (FF%) ottenibile in HDF On Line Post Diluizione: valutazione del massimo valore di FF% ottenibile con tale sistema. Il Sistema deve essere in grado di dare suggerimenti all’operatore sulle modifiche da apportare ai parametri di trattamento o di modificarli automaticamente attraverso sistemi ad ansa chiusa. | Inserire descrizione |  |
| Possibilità d'uso dell’apparecchiatura con soluzione con citrato | SI NO |  |
| Presenza di un Sistema di valutazione del ricircolo dell'accesso vascolare (interno o esterno all'apparecchiatura) | SI NO |  |
| Sistema di misurazione della dose dialitica in corso di trattamento in grado di rilevare almeno due parametri qualitativi | presenti due parametri; presenti più di 2 parametri. |  |
| Presenza di un sistema (biofeedback o sistema equivalente) che personalizzi le caratteristiche del trattamento (variazioni di conducibilità del bagno e/o di UF) in rapporto alle variazioni del volume ematico del paziente disponibile sia in HD che HDF. | Inserire descrizione |  |
| Caratteristiche del Sistema per la determinazione del volume ematico critico (RBV critico) | Inserire descrizione |  |
| Presenza di un sistema di gestione automatizzata (senza manovre da parte dell'operatore) delle procedure di inizio e fine trattamento con restituzione. | presente in una procedura; presente in entrambe le procedure. |  |
| Possibilità di effettuare trattamenti emodialitici isotermici con biofeedback in continuo della temperatura ematica del paziente senza intervento manuale dell'operatore | SI NO |  |
| Possibilità di regolazione del flusso del dialisato in relazione al flusso sangue. | nessuna regolazione; presente regolazione manuale; presente regolazione automatica |  |
| Biocompatibilità dei dializzatori idonei alle metodiche previste | SI NO |  |
| Gamma di superfici dei dializzatori idonei alle metodiche previste per ????????????? | Inserire valore numerico (numero di superfici) |  |
| Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore) | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

| LOTTO N. 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche preferenziali | Valore inserito | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| Sistema in grado di modulare automaticamente in base al valore della TMP sia il flusso di sostituzione complessivo che le singole quote di pre e di post diluizione | Inserire descrizione |  |
| Sistema in grado di monitorare in continuo la TMP e di visualizzare sul monitor le singole quote di pre e di post diluizione | Inserire descrizione |  |
| Linea arteriosa del tipo “air free” senza camera di gocciolamento. | SI NO |  |
| Possibilità di valutazione automatica del calo ponderale in base alla riduzione del volume ematico, con raggiungimento del migliore peso secco possibile. | SI NO |  |
| Possibilità di valutazione automatica della soglia critica di riduzione del volume ematico per la prevenzione delle ipotensioni causate dall’ipovolemia. | SI NO |  |
| Possibilità di gestione automatica degli allarmi di pressione arteriosa e venosa, con soluzioni particolari dedicate a pazienti con cateteri permanenti o temporanei. | SI NO |  |
| Sistema di allarme in caso di trafilamento o disconnessione dell'ago venoso | SI NO |  |
| Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato, completamente privo, anche in tracce, di acetato | SI NO |  |
| Funzione di gestione rapida delle criticità cliniche del paziente con singolo comando che determini la riduzione immediata del QB, posizionamento a UF minima | SI NO |  |
| Sistema di misurazione on line della dose dialitica effettiva, che consenta di impostare il kt/v desiderato e visualizzare il tempo di trattamento necessario a raggiungerlo | SI NO |  |
| Programma automatico di regolazione del flusso del bagno dialisi in rapporto al flusso ematico effettivo | SI NO |  |
| Ecocompatibilità dei filtri | SI NO |  |
| Tipologia di sterilizzazione dell’apparecchiatura | Inserire descrizione |  |
| Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore) | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 19

| Caratteristiche preferenziali | Valore inserito | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Peso dell'apparecchiatura | Inserire valore numerico (grammi) |  |
| Praticità d’uso e facilità di apprendimento del funzionamento dell’apparecchio da parte dei pazienti | Inserire descrizione |  |
| Profilo di sicurezza nella connessione paziente per il numero di aperture del sistema | Inserire valore numerico (numero di connessioni) |  |
| Massima versatilità nella scelta dello schema terapeutico | Inserire valore numerico (numero schemi terapeutici) |  |
| Caratteristiche del software gestionale con particolare riferimento alla possibilità di gestione automatizzata del volume di scarico e di personalizzazione del trattamento | Inserire descrizione |  |
| Possibilità di controllo dei programmi del cycler da remoto | SI NO |  |
| Riconoscimento automatico delle sacche di soluzione dializzante per ridurre la possibilità di errore da parte del paziente | SI NO |  |
| Capacità in caso di interruzione dell’alimentazione di mantenere il più a lungo possibile in memoria lo stato di avanzamento del trattamento e di poterlo riprendere dal punto in cui si era interrotto | Inserire valore numerico (minuti) |  |
| Disponibilità di hardware e software per la gestione e la elaborazione dei dati relativi alla efficienza dialitica, comprese elaborazioni statistico previsionali | SI NO |  |
| Sacche a minor contenuto possibile di prodotti di degradazione del glucosio (GDP) | Inserire valore numerico (numero prodotti) |  |
| Ampiezza della gamma delle soluzioni dializzanti offerte | Inserire valore numerico (numero gamma) |  |
| Aspetti migliorativi del servizio rispetto ai requisiti minimi richiesti | Inserire descrizione |  |
| Messa a disposizione del servizio di Teledialisi | Inserire descrizione |  |
| Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 24 ore) | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 48 ore solari) | Inserire valore numerico (ore) |  |

LOTTO N. 20

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Sacche a minor contenuto possibile di prodotti di degradazione del glucosio (GDP) | Inserire valore numerico (contenuto prodotti) |  |
| Caratteristiche del sistema di connessione con particolare riferimento alla praticità d’uso, alla facilità di apprendimento della metodica da parte dei pazienti e massimamente orientato a minimizzare il rischio di contaminazione accidentale | Inserire descrizione |  |
| Ampiezza della gamma delle soluzioni dializzanti offerte | Inserire valore numerico (numero gamma) |  |
| Disponibilità di hardware e software coi relativi upgrade per la gestione del trattamento e ed elaborazione dei dati relativi alla efficienza dialitica, comprese elaborazioni statistico previsionali | SI NO |  |
| Messa a disposizione del servizio di Teledialisi | Inserire descrizione |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 48 ore solari) | Inserire valore numerico (ore) |  |

LOTTO N. 23

| Caratteristiche preferenziali |  | Attribuzione punteggio |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Possibilità di utilizzare alimentazione a tensione di rete a 220 V |  | SI NO |  |
| Consumo del sistema |  | Inserire valore numerico (valore xx) |  |
| Controllo computerizzato per la gestione, programmazione e documentazione delle attività, dei dati e di ogni funzionalità utile. |  | Inserire descrizione |  |
| Sistema di sterilizzazione |  | Inserire descrizione |  |
| Silenziosità |  | Inserire valore numerico (decibel) |  |
| Maneggevolezza |  | Inserire descrizione |  |
| Facilità di uso e informazioni immediate a display o sistemi equivalenti con possibilità di autodiagnosi |  | Inserire descrizione |  |
| Miglioramento su durata garanzia |  | Inserire valore numerico (mesi) |  |

LOTTO N. 24

| Caratteristiche preferenziali |  | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- | --- |
| Misurazioni su ampio range di frequenza da 50 a 1000 Khz |  | Inserire descrizione |  |
| Facilità di determinazioni del peso secco ideale e delle quantità di liquidi da rimuovere e/o infondere |  | Inserire descrizione |  |
| Sistema validato sia per pazienti adulti che pediatrici |  | SI NO |  |
| Sistema validato anche su pazienti portatori di pacemaker e/o defibrillatori |  | SI NO |  |
| Display che consenta la rapida visualizzazione del risultato della misura eseguita |  | Inserire descrizione |  |
| Software che fornisca una rapida visione grafica dello stato dei fluidi e della composizione corporea dei pazienti, inclusi i range di riferimento per pazienti in dialisi e per la popolazione sana |  | Inserire descrizione |  |
| Risultato stampabile in forma grafica e numerica |  | SI NO |  |
| Batterie ricaricabili |  | SI NO |  |
| Autonomia della batteria |  | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Durata della garanzia della batteria |  | Inserire valore numerico (mesi) |  |
| Semplicità d’uso delle interfacce software e completezza dei parametri calcolati e delle funzioni grafiche |  | Inserire descrizione |  |

LOTTO N. 26

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Sistema di cartucce Per sistema a cartuccia si intende un analizzatore che utilizzi una cartuccia che contenga tutta la componentistica fluidica: • completa se include reattivi, calibratori, sensori di misura, sistema di campionamento; • a due cartucce se reattivi, calibratori, sensori di misura, sistema di campionamento sono divisi in due cartucce in qualsivoglia combinazione; • a cartucce multiple se sono previste più di due cartucce per gli stessi componenti. Sono esclusi dalla caratteristica: contenitori lavaggio, recupero reflui, QC e carte stampante. | strumento a cartuccia completa; due cartucce; a cartucce multiple. |  |
| Valutazione del sistema di rilevazione bolle d’aria e o eventuali ostruzioni (esempio coaguli) nel campione con conseguente eliminazione prima dell’esecuzione dell’analisi e senza possibilità di refertazione di campioni non idonei notificando all’operatore l’avvenuta rilevazione ed eliminazione delle eventuali ostruzioni/bolle d’aria | Inserire descrizione |  |
| Quantità di campione occorrente per il profilo completo eseguito da siringa (micro lt). Quantità di campione non superiore a 150 microlitri, tolleranza errore ammessa in fase di collaudo 5%. | Inserire valore numerico (micro litri) |  |
| Valutazione del sistema di calibrazione totalmente automatico, ovvero un sistema che non richiede alcun intervento manuale da parte dell’utilizzatore durante la fase operativa. | Inserire descrizione |  |
| Sistema di campionamento totalmente automatico ed autopulente che non preveda ingressi separati per campionamento da siringa e da capillare | SI NO |  |
| Tempo necessario per l’esecuzione dell’analisi (misura al secondo). Per tempo di analisi si intende il tempo impiegato dall’analizzatore per l’esecuzione del test a partire dall’aspirazione del campione fino alla visualizzazione die risultati sul monitor e relativa stampa del referto | Inserire valore numerico (secondo) |  |
| Controlli di qualità deve garantire di verificare la qualità dell’intero sito sistema analitico e conseguentemente l’accuratezza diagnostica del risultato. Il CQ deve: • rilevare e qualificare le non conformità; • adottare azioni correttive mirate in maniera totalmente automatica; • documentare tutte le fasi delle attività condotte tra parentesi traccia abilità in totale automatismo in tempo reale senza alcun intervento dell’operatore Utilizzo di soluzioni certificate per la calibrazione di tutti i parametri richiesti (indicare tipologia di certificazione ed ente certificatore) Controllo di qualità effettuato utilizzando il medesimo percorso del campione )e non un circuito dedicato sia per aspirazione in automatico che per aspirazione manuale da fiala) | SI NO |  |
| Condizioni di conservazione dei prodotti (cartuccia reagenti gruppo/cartuccia sensori, CQ) | più di uno a temperatura controllata ( 2° - 8°); una temperatura controllata ( 2° - 8°); tutti a temperatura ambiente. |  |
| Monitor touch screen a colori con guida bordo audio e video | SI NO |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 27

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Semplicità di utilizzo | Inserire descrizione |  |
| Modalità di visualizzazione B-PW-Color | SI NO |  |
| Durata della batteria | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Durata della garanzia oltre il minimo | Inserire valore numerico (mesi) |  |
| Sistema di enfatizzazione dell'ago integrato | SI NO |  |
| Caratteristiche del trasduttore profondità di scansione, in termini di numero di fuochi | Inserire valore numerico (numero di fuochi) |  |
| Caratteristiche del trasduttore dimensioni | Inserire valore numerico (cm) |  |
| Caratteristiche del trasduttore peso | Inserire valore numerico (grammi) |  |
| Caratteristiche del trasduttore materiali di costruzione e tecnologie innovative | Inserire descrizione |  |
| Miglioramento del minimo previsto per sostituzione in caso di malfunzionamento | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Comandi per il freeze, inserimento colore e doppler direttamente sul trasduttore per una migliore ergonomia durante le manovre | SI NO |  |

LOTTO N. 29

| Caratteristiche preferenziali |  | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grandezza del monitor |  | Inserire valore numerico (pollici) |  |
| Facilità d’uso dello strumento anche ai fini dell’inserimento dei dati del paziente e della sua sanificazione |  | Inserire descrizione |  |
| Completo di supporto/braccio per il cavo paziente |  | SI NO |  |
| Dotati di sistemi di filtraggio che eliminino gli artefatti da movimento, in particolare nei neonati per movimento continuo |  | SI NO |  |
| Durata batteria per garantire il funzionamento nell’ambito della routine giornaliera del reparto e la continuità in caso di black out. |  | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Riconoscimento artefatti e stimolazione del pacemaker |  | SI NO |  |
| provvisto di anteprima di stampa |  | SI NO |  |
| Possibilità di selezione del tracciato più significativo durante l’acquisizione automatica di durata almeno 3 minuti |  | SI NO |  |
| Refertazione, che deve essere completa di algoritmo interpretativo, disponibile nel formato DICOM |  | SI NO |  |
| Miglioramento del minimo previsto per sostituzione in caso di malfunzionamento |  | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 30

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Grandezza del monitor | Inserire valore numerico (pollici) |  |
| Facilità di utilizzo | Inserire descrizione |  |
| Autonomia della batteria | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Intervallo necessario per consentire una scarica successiva | Inserire valore numerico (secondi) |  |
| Impostazione di test automatico giornaliero ad orario predefinito, mensile ed all’accensione | SI NO |  |
| Tempo di ripristino a video della traccia ECG dopo la scarica | Inserire valore numerico (secondi) |  |
| Test diagnostici stato usura condensatore e batteria con stampa report, | SI NO |  |
| Funzione di pacemaker per stimolazione esterna transcutanea | SI NO |  |
| Protocolli di scarica pediatrica | attivazione mediante elettrodi pediatrici con resistenza in linea per la dispersione dell'energia; attivazione mediante elettrodi pediatrici e circuito di scarica dedicato. |  |
| Adattamento forma d'onda di scarica all'impedenza del paziente | compensazione dell'impedenza del paziente mediante controllo dell'impedenza del paziente prima dell'erogazione della scarica. compensazione dell'impedenza del paziente durante tutta la fase della scarica. |  |
| Modalità di analisi ECG pediatrico | stesso algoritmo adoperato per pazienti adulti; algoritmo di analisi dedicato |  |
| Supporto alle manovre di RCP | solo metronomo; metronomo e indicazioni relative alla profondità raggiunta; metronomo, guida vocale al raggiungimento della corretta profondità e frequenza delle CTE e visualizzazione a display della performance delle CTE. |  |
| Durata degli elettrodi per pazienti adulti e pediatrici | fino a tre anni; oltre tre anni. |  |
| Guida per l'operatore relativa a tutte le fasi del soccorso | guida al posizionamento degli elettrodi; guida alle manovre BLS antecedenti al posizionamento degli elettrodi (controllo stato di coscienza, iperestensione del capo, GAS); guida completa. |  |
| Sistema di gestione e revisione dei dati dell'evento | SI NO |  |
| Assistenza tecnica post vendita disponibilità apparecchio muletto entro 12 ore dalla chiamata | SI NO |  |

LOTTO 31

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Funzione di selezione e conferma per la navigazione attraverso i menu di impostazione e di tasti di accesso rapido alle funzioni più critiche, facilmente accessibilie senza accedere a menu secondari o scelte multiple, per una migliore gestione delle situazioni di emergenza | SI NO |  |
| Regolazione degli allarmi su vari livelli per tutti i parametri monitorati con possibilità di selezione di impostazione automatica a valori prestabiliti | Inserire descrizione |  |
| Capacità di archiviazione e successiva visualizzazione delle ultime ore di monitoraggio mediante trend tabulari e grafici. | Inserire valore numerico (megabyte) |  |
| Configurabilità del trend | SI NO |  |
| Possibilità di visualizzare mini-trend in corrispondenza di ciascuna forma d'onda parametrica. | SI NO |  |
| Capacità di archiviazione e revisione di gruppi NIBP e di eventi aritmici. | SI NO |  |
| Autonomia della batteria | Inserire valore numerico (ore) |  |
| Caratteristiche e funzionalità di implementazioni future di moduli aggiuntivi. CO2 (mainstream / sidestream /microstream) IBP, analisi dei gas anestetici e misurazione paramagnetica dell'ossigeno, C.O. | Inserire descrizione |  |
| Ulteriori mesi di garanzia oltre al minimo richiesto. | Inserire valore numerico (mesi) |  |

LOTTO N. 32

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Foro addizionale per l’ago arterioso | SI NO |  |
| Codice colore per rapida identificazione | SI NO |  |
| Levigatura della punta ad ultrasuoni | SI NO |  |
| Siliconatura interna. ed esterna su tutta la superficie della cannula | SI NO |  |
| Ulteriori Diametri (Gauges) o misure della cannula | Inserire valore numerico (numero diametri ulteriori offerti) |  |
| Sistema safetouch® o altro sistema contro punture accidentali | Inserire descrizione |  |
| Bar Code identificativo | SI NO |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 33

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Levigatura della punta ad ultrasuoni | SI NO |  |
| Ulteriori Diametri (Gauges) o misure della cannula | Inserire valore numerico (numero diametri ulteriori offerti) |  |
| Sistema safetouch® | Inserire descrizione |  |
| Bar Code identificativo | SI NO |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 35

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Foro addizionale per l’ago arterioso | SI NO |  |
| Codice colore per rapida identificazione | SI NO |  |
| Levigatura della punta ad ultrasuoni | SI NO |  |
| Siliconatura inter. ed esterna su tutta la superficie della cannula | SI NO |  |
| Ulteriori Diametri (Gauges) o misure della cannula | Inserire valore numerico (numero diametri ulteriori offerti) |  |
| Sistema safetouch® o altro sistema contro punture accidentali | Inserire descrizione |  |
| Bar Code identificativo | SI NO |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

DAL LOTTO N. 36 A LOTTO N. 38

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di fori o fessure in grado di ridurre il rischio di aderenze e rischio di coaguli | SI NO |  |
| Punta atraumatica e riduzione di rischio di stravaso durante l'impianto | SI NO |  |
| Qualità del materiale composito del CVC in termini di termosensibilità | Inserire valore numerico |  |
| Sistema in grado di ridurre il rischio di ricircolo e valutazione | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 39

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di fori o fessure ottenute attraverso taglio laser al fine di aumentare la performance del catetere nel caso di aderenze o coaguli | SI NO |  |
| Punta atraumatica e riduzione di rischio di stravaso durante l'impianto | SI NO |  |
| Qualità del materiale composito del CVC in termini di termosensibilità | Inserire valore numerico |  |
| Sistema in grado di ridurre il rischio di ricircolo e valutazione | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

DAL LOTTO N. 40 AL LOTTO N. 41

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di due cuffie | SI NO |  |
| Presenza di fori o fessure ottenute attraverso taglio laser al fine di aumentare la performance del catetere nel caso di aderenze o coaguli | SI NO |  |
| Punta atraumatica e riduzione di rischio di stravaso durante l'impianto | SI NO |  |
| Qualità del materiale composito del CVC in termini di termosensibilità | Inserire valore numerico |  |
| Sistema in grado di ridurre il rischio di ricircolo e valutazione | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

DAL LOTTO N. 42 AL LOTTO N. 47

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di fori o fessure ottenute attraverso taglio laser al fine di aumentare la performance del catetere nel caso di aderenze o coaguli | SI NO |  |
| Punta atraumatica e riduzione di rischio di stravaso durante l'impianto | SI NO |  |
| Qualità del materiale composito del CVC in termini di termosensibilità | Inserire valore numerico |  |
| Sistema in grado di ridurre il rischio di ricircolo e valutazione | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 48

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di fori o fessure ottenute attraverso taglio laser al fine di aumentare la performance del catetere nel caso di aderenze o coaguli | SI NO |  |
| Sistema in grado di ridurre il rischio di ricircolo e valutazione | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Presenza di due cuffie | SI NO |  |

DAL LOTTO N. 49 AL LOTTO N. 50

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di due cuffie | SI NO |  |
| Presenza di fori o fessure ottenute attraverso taglio laser al fine di aumentare la performance del catetere nel caso di aderenze o coaguli | SI NO |  |
| Punta atraumatica e riduzione di rischio di stravaso durante l'impianto | SI NO |  |
| Qualità del materiale composito del CVC in termini di termosensibilità | Inserire valore numerico |  |
| Sistema in grado di ridurre il rischio di ricircolo e valutazione | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 51

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Biocompatibilità dei materiali usati | SI NO |  |
| Completezza degli accessori nel Kit di inserzione, oltre al minimo previsto dal capitolato | Inserire descrizione |  |
| Portata ematica in ml/mn in base al calibro | Inserire valore numerico (ml/mn) |  |
| Presenza di fori o fessure in grado di ridurre il rischio di aderenze e rischio di coaguli | SI NO |  |
| Punta atraumatica e riduzione di rischio di stravaso durante l'impianto | SI NO |  |
| Qualità del materiale composito del CVC in termini di termosensibilità | Inserire valore numerico |  |
| Disponibilità di gamma lunghezze. | Inserire valore numerico (numero lunghezze disponibili) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi) | Inserire valore numerico (giorni) |  |
| Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari) | Inserire valore numerico (giorni) |  |

LOTTO N. 69

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Disponibilità Kit pre-assemblato di filtro e linee artero-venose | SI NO |  |
| Monitor che non richiede il lavaggio e la disinfezione a fine trattamento e/o periodica | SI NO |  |
| Interfaccia del monitor di semplice utilizzo e di immediata comprensione | Inserire descrizione |  |
| Modalità di addestramento del paziente e/o caregiver a domicilio | Inserire descrizione |  |
| Possibilità Tele e/o Video monitoraggio tra abitazione e centro dialisi di riferimento | solo tele monitoraggio; possibilità tele e videomonitoraggio |  |
| Clearance dell'urea ml/min, considerando le seguenti condizioni: Qb=300; ml/min, Qd=500ml/min e Uf=0 | Inserire descrizione |  |
| Clearance dei fosfati ml/min, considerando le seguenti condizioni: Qb=300; ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 | Inserire descrizione |  |
| Clearance della Vitamina B12 ml/min, considerando le seguenti condizioni: Qb=300; ml/min, Qd=500ml/min e Uf=0 | Inserire descrizione |  |
| Gamma delle superfici disponibili per la membrana offerta | Inserire valore numerico (numero superfici) |  |

LOTTO N. 70

| Caratteristiche preferenziali | Attribuzione punteggio | Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso) |
| --- | --- | --- |
| Programmabilità del Profilo Sodio e del Profilo UF | SI NO |  |
| Facilità di preparazione della macchina, semplicità di assemblaggio delle varie componenti del sistema, grado di intervento richiesto all’operatore per la preparazione del sistema | Inserire descrizione |  |
| Utilizzo di soluzione on-line per la preparazione e il lavaggio del filtro e linee | SI NO |  |
| Dimensione, semplicità di utilizzo e manutenzione e maneggevolezza del sistema di trattamento delle acque (decalcificatore e osmosi) portatile | Inserire descrizione |  |
| Presenza di un sistema di sicurezza da attivare in caso di eventi ipotensivi | SI NO |  |
| Possibilità Tele e/o Video monitoraggio tra abitazione e centro dialisi di riferimento | solo tele monitoraggio; possibilità tele e video monitoraggio. |  |
| Possibilità di programmare il termine del trattamento in modo automatico (senza l’intervento di un operatore) | SI NO |  |
| Clearance dell'urea ml/min, considerando le seguenti condizioni: Qb=300; ml/min, Qd=500ml/min e Uf=0 | Inserire descrizione |  |
| Clearance dei fosfati ml/min, considerando le seguenti condizioni: Qb=300; ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 | Inserire descrizione |  |
| Clearance della Vitamina B12 ml/min, considerando le seguenti condizioni: Qb=300; ml/min, Qd=500ml/min e Uf=0 | Inserire descrizione |  |
| Gamma delle superfici disponibili per la membrana offerta | Inserire valore numerico (numero gamme) |  |
| Processo di presa in carico del paziente e servizio di assistenza logistica al paziente | Inserire descrizione |  |
| Gestione delle situazioni di emergenza urgenza | Inserire descrizione |  |
| Formazione ed esperienza del personale infermieristico che sarà impiegato nell'esecuzione del contratto | Inserire descrizione |  |
| Struttura organizzativa, numero operatori che si intendono impiegare | Inserire descrizione |  |
| Disponibilità telefonica infermieristica aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel capitolato (h 8-18 da lun al sab). | Inserire descrizione |  |