ALLEGATO B

Marca da Bollo € 16,00

Al Dirigente Generale

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Regione Calabria

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

- Domanda di Autorizzazione per l’attività di trasporto sanitario

- Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________________

- il _____/____/____ e Residente _______________________ in ____________________________________

- via/piazza ______________________________________________________________________   n _____,

- codice fiscale/partita IVA  __________________________________________________________         nella

- sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società ________________________________________________, con sede in ________________________________________________________________________    Prov. (________),

- via/piazza ______________________________________________________   n°. _____________________ codice fiscale  _________________________________________________________________________  partita IVA _____________________________________________, nome del Direttore Sanitario _______________________________________________________________________________________

CHIEDE

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

per

|  | Apertura |
| --- | --- |

|  | Ampliamento |
| --- | --- |

|  | Trasformazione |
| --- | --- |

|  | Trasferimento di sede |
| --- | --- |

|  | Variazione |
| --- | --- |

|  | Voltura autorizzazione |
| --- | --- |

della sede operativa dedicata all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario denominata: _______________________________________________________________________________________                                   Ubicata nel comune di _______________________________________________________ prov. (______), via/piazza_______________________________    n°_______.

li   ____________________________

Firma (per esteso e leggibile)

_____________________________

Si allega la seguente documentazione:

- planimetria in scala 1:100 dei locali. adibiti a sede operativa, depositi, rimesse nonché altri spazi diversi dalla sede operativa, in cui viene svolta l'attività, corredata da relazione illustrativa sulla destinazione d'uso dei locali e che_ attesti il rispetto delle norme di sicurezza del settore nonché copia dì certificazione di agibilità;

- relazione tecnica sulla conformità. dei locali ai requisiti minimi strutturali, di cui all'Allegato A del regolamento;

- copia del certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto;

- elenco degli impianti e delle attrezzature di cui è dotata la sede;

- copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;

- dichiarazione firmata, secondo le forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del Direttore Sanitario designato;

- nel caso di Organizzazioni di Volontariato, o di Promozione sociale gli estremi della iscrizione al rispettivo Registro Regionale (Provinciale), con autocertificazione attestante la presenza tra gli scopi statutari il trasporto sanitario;

- nel caso di Cooperativa Sociale:

- estremi della iscrizione nell'albo Regionale delle Cooperative Sociali;

- copia dell'ultima revisione annuale effettuata, con esito positivo, in ordine ai requisiti mutualistici dei soci, alla corretta applicazione delle vigenti normative inerenti alle cooperative sociali e alla regolare tenuta della contabilità;

- nel caso di Impresa individuale o di società, copia dell'atto costitutivo e dell'iscrizione al    Repertorio Economico Amministrativo (REA);

- dichiarazione sostitutiva. dì certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara:

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario il richiedente dovrà indicare la situazione in cui si trova ed esplicitare la natura dei provvedimenti;

- di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico o l'elencazione di quelli di cui è a conoscenza;

- di essere iscritto al registro delle imprese (nel caso di impresa);

- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o insolvenza e di non domanda di concordato (nel caso di impresa).

- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;

- copia del contratto stipulato per il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ovvero accordi sostitutivi del medesimo;

- elenco nominativo, comprensivo del luogo e della data di nascita, degli operatori suddivisi secondo:

- il loro inquadramento: volontari {per le Organizzazioni di Volontariato/Promozione sociale e, qualora presenti, per le Cooperative Sociali), personale dipendente, giovani in servizio civile, altro;

- le mansioni loro assegnate: soccorritori, autisti, infermieri, medici. personale amministrativo, centralinisti, altro;

- dichiarazione circa la gratuità del servizio prestato rilasciata da ciascun addetto volontario;

- copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;

- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale il legale rappresentante dichiara che il personale, ad ·eccezione di quello volontario, è assunto con regolare contratto previsto da CCNL di cui sono rispettate le norme e che per il medesimo sono assolti gli obblighi contributivi previsti e conseguentemente non vi è alcun ricorso a forme di collaborazioni irregolari;

- elenco degli autoveicoli adibiti al trasporto sanitario con l'indicazione del tipo, modello e caratteristiche;

- tecniche secondo la classificazione prevista dalla vigente normativa in materia, numero di targa, anno di immatricolazione, chilometri percorsi;

- elenco delle apparecchiature elettromedicali possedute a qualsiasi titolo dal soggetto che richiede l'autorizzazione, con l'indicazione del nominativo di un responsabile della manutenzione o ordinaria nel rispetto della normativa vigente o copia del contratto attestante l'assistenza manutentiva.

Firma

Li __________________________

____________________

ALLEGATO A

REQUISITI AUTORIZZATIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO SANITARIO – LR 18 LUGLIO 2008 N.24

| N | REQUISITO |
| --- | --- |
| REQUISITI STRUTTURALI -DESI OPERATIVE |  |
| 1 | Locali ad uso amministrativo/gestionale |
| 2 | Presenza di spazi/armadi per il deposito farmaci, apparecchiature elettromedicali per l’esercizio dell’attività |
| 3 | Estintori nella tipologia e nel numero indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi ove previsto dalla normativa vigente |
| 4 | Locale idoneo al deposito delle bombole di ossigeno nel rispetto della normativa vigente per i soggetti autorizzati all’utilizzo di autoambulanze |
| 5 | Locale idoneo per il parcheggio, la pulizia e la sanificazione dei mezzi |
| 6 | Servizi igienici con doccia |
| 7 | Spogliatoi commisurati al numero degli operatori |
| 8 | Spazio per il deposito del materiale sporco pulito |
| REQUISITI TECNOLOGICI E TIPOLOGIE DEI VEICOLI IMPIANTATI |  |
| 9 | Per la tipologia del servizio sono disponibili le seguenti tipologie di autoveicoli: -Autoambulanze |
| 10 | I veicoli sono omologati e utilizzati in conformità alla destinazione d'uso riportata sulla carta di circolazione e secondo la normativa vigente |
| 11 | Le ambulanze impiegate in attività di soccorso avanzato devono essere immatricolate per la prima volta da non più di 5 anni o non aver percorso più di 150.000 km, quelli di primo soccorso 7 anni o 300.000 Km. I mezzi che giungono ai limiti di impiego vengono declassati nelle categoria immediatamente inferiore. Le ambulanze di soccorso, avanzato e di primo soccorso devono essere dotate di crono-tachigrafo (Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - G.U. 30/05/1992, n. 126). |
| 12 | I veicoli e le relative dotazioni di' bordo sono sottoposti a periodici controlli documentati, finalizzati a garantire la loro perfetta efficienza |
| 13 | I veicoli utilizzati per il servizio, salvo quelli in comodato d'uso, sono intestati al titolare dell'autorizzazione. Se il veicolo è di proprietà del soggetto che gestisce il servizio deve essere applicata, con le modalità previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, la denominazione che lo contraddistingue, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza. |
| 14 | Non sono presenti simboli o scritte che facciano riferimento al sistema regionale dell'emergenza sanitaria. |
| 15 | Le Autoambulanze devono possedere le caratteristiche tecniche indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario Tipo B (d.m. 553/1987). Possono essere utilizzate anche autoambulanze di categoria superiore (Tipo A e A 1 con carrozzeria definita autoambulanza di soccorso - d.rn.487n997), tali veicoli devono essere utilizzati per trasporti tra strutture. |
| 16 | Nel comparto di guida delle autoambulanze di tipo A A1 e B ( d.m. 487/1997e d.m. 553/1987), che svolgono l'attività di trasportò sanitario devono trovare collocazione le seguenti dotazioni: - n. 1 estintore di almeno 3. kg; - apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere; - lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12V. |
| 17 | Nel comparto sanitario devono trovare collocazione le seguenti dotazioni: - n. 2 prese elettriche 12 vdc polarizzate e batteria supplementare per il funzionamento di apparecchiature 12 V; - riscaldamento autonomo; - impianto di ventilazione e aspirazione; - contenitore, rigido ·sigillabile per rifiuti ospedalieri (minimo 5 lt) e contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile. Inoltre nelle ambulanze di tipo A e A1: - n. 1· estintore di almeno 3 kg. - n. 1 forbice multiuso equivalenti per tagli abiti e cinture di sicurezza |
| 18 | Attrezzature necessarie per il trasporto: - n. 1 barella di tipo rigido articolata, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 vigente all'atto dell'acquisto; - n. 1 dispositivo per il trasporto paziente seduto, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865 (fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche, questa funzione); - telo da trasporto a sei o più maniglie, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865; - procedura e dispositivi per il trasporto di paziente bariatrico; - supporti. portaflebo; - n. 1 pappagallo e, n. 1 padella; - n. 1 cuscino con federa; n. 1 coperta; n. 4 lenzuola; n. 2 traverse; n.1; n.1 telo termico - n. 1 scatola di guanti monouso non sterili di categoria III, misura piccola, media, grande, in conformità a quanto indicato nella norma vigente. Inoltre nelle ambulanze di tipo A e A1: - n1 barella a. cucchiaio dotata di cinture In conformità a quanto indicato, dalla norma EN 1865; - n.1 tavola spinale completa. di .1rnmobflizzazione per .la' testa e fasce di bloccaggio di sicurezza (RX e TAC compatibile o in alternativa materassino a depressl.one in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865); |
| 18.1 | Attrezzature e apparecchiature sanitarie: - n.2 bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione , manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento almeno una delle due bombole deve avere un riempimento pari a 150 atm; - n. 2 bombole di ossigeno portatili della capacità minima dì 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI ÈN ISO 9170-1 :2008; in ogni momento almeno una delle due bombole dovrà avete un riempimento pari a 100 atm; ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. «tulipano»); - n. 1 flussimetro con collegamento fisso o ad innesto rapido all'impianto dell'ossigeno, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1 :2008; - impianto distribuzione ossigeno a parete con almeno 2 prese in conformità, a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170·1 :2008; - n. 2 maschere adulti per somministrazione, di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir; - n.1 maschera pediatrica per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo munite di reservoir; - n. 1 defibrillatore semiautomatico bifasico, in conformità a quanto indicato nella norma EN 60601-2-4 - n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile, per adulto con sistema di collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir - n. 1 pallone autoespansibile monouso o riutilizzabile pediatrico con sistema di. collegamento alla bombola di ossigeno e reservoir; - n. 1 maschera monouso adulto per pallone autoespansibile per ogni misura: 3-4 e 5; - n. 1 maschera monouso pediatrica per' pallone autoespansibile per ogni misura, almeno 4 misure; - n.1 maschera tipo pocket mask; - n. 1 cannula monouso di Majo adulti per ogni misura: 2.:3 e 4; - n. 1 cannula monouso di Majo pediatrica per ogni misura (almeno 3 misure); - n. 1 aspiratore per secreti asportabile con sistema di raccolta monouso, alimentato con batteria ricaricabile 12/220 volt, in conformità a quanto indicato nella norma EN 10079 febbraio 1999; - n. 2 cateteri per aspirazione delle secrezioni per ogni misura: CH 12 - CH 14 e CH 16; - n. 1 sfigmomanometro automatico a lettura digitale con bracciale adulto e pediatrico (in alternativa anche manuali); - n. 1 fonendoscopio. lnoltre nelle ambulanze di tipo A e A1: - aspiratore di secreti fisso o asportabile di; potenza: almeno 25litri/min con sistema di raccolta di almeno 900 ml alimentato dall'impianto elettrico di servizio del veicolo; - monitor portatile per ila rilevazione della SpO2 con sonda, adulti, e pediatrica, in1 conformità a quanto Indicata nella norma EN ISO 9919. |
| 18.2 | Materiale di medicazione: - n_10 buste di garze sterili; - n. 20 buste di non sterili; - n. 3 bende di var.ie misure; - n. 2 cerotti a nastro di cm. 2,5; - n. 1 paio di forbici bottonute cm. 20; - n. 2 lacci emostatici; - n. 5 buste monodose di disinfettante cutaneo. - n. 4 confezioni di ghiaccio istantaneo |
| 18.3 | Materiale di protezione individuale: - n. 3 paia occhiali o schermì protettivi; - n. 3 camici monouso; - n. 3 cappelli monouso; - n. 3 maschere monouso ad alta protezione (FFP.3), in conformità a quanto. indicato nella norma EN 1.49 3a categoria; - n. 2 paio di guanti di lavoro. |
| REQUISITI ORGANIZZATIVI -DOTAZIONE DEL PERSONALE |  |
| 19 | Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda (cartacea o informatizzata) attestante il servizio con indicazione di: località, indirizzo, ora di partenza e di arrivo del mezzo, nominativo del conducente e del/i trasportato/i. |
| 20 | Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario è fatto divieto di trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, etc.); |
| 21 | Il personale minimo necessario è il seguente: - Ambulanza da trasporto: due unità (un autista e un soccorritore); - La dotazione minima di personale impiegato nel trasporto deve essere. integrato con altre figure professionali (Medici, infermieri) in relazione alle condizioni cliniche del paziente |
| REQUISITI ORGANIZZATIVI -CARATTERISTICHE DEL PERSONALE |  |
| 22 | Il personale: addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile) deve: - aver compiuto la maggiore età e non aver superato il settantacinquesimo anno di età; - essere in possesso dell'idoneità fisica, alla specifica. mansione |
| 23 | Il personale impiegato deve possedere seguenti requisiti: - requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli; - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente in corso di validità; - conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività; - competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio tele-comunicazione. Soccorritore: - possesso della certificazione attestante il superamento. del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità; Infermieri: - titoli abilitanti all'esercizio della professione; - iscrizione all'albo professionale; - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità. Medici: - titoli abilitanti all’esercizio della professione; - iscrizione all'albo professionale; - possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo normativa vigente e attestato BLS-D in corso di validità. |