## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 28/02/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 18.2566 | 100 |  | 7.9259 | 100 |  | 125.3796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4947 | 100 |  | 12.1501 | 100 |  | 11.55 | 100 |  | 153.6716 | 100 |  | 943.7697 | 100 |  | 47533.9688 | 100 |  | 882.0972 | 100 |  | 5.8372 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 7.3837 | 100 |  | 7.8872 | 100 |  | 143.4738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5214 | 100 |  | 12.294 | 100 |  | 11.5768 | 100 |  | 153.2595 | 100 |  | 943.7704 | 100 |  | 47571.7148 | 100 |  | 875.8472 | 100 |  | 5.9868 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 7.3099 | 100 |  | 7.9071 | 100 |  | 149.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5075 | 100 |  | 12.2442 | 100 |  | 11.4871 | 100 |  | 153.221 | 100 |  | 943.7923 | 100 |  | 47487.8047 | 100 |  | 875.9833 | 100 |  | 5.8974 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 52.6247 | 100 |  | 7.7417 | 100 |  | 122.0364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7406 | 100 |  | 1.5226 | 100 |  | 12.3487 | 100 |  | 11.2571 | 100 |  | 153.3572 | 100 |  | 943.9084 | 100 |  | 48176.418 | 100 |  | 876.6417 | 100 |  | 6.1927 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 3.762 | 100 |  | 7.1818 | 100 |  | 94.4557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7622 | 100 |  | 13.1431 | 100 |  | 14.1405 | 100 |  | 154.6984 | 100 |  | 943.8173 | 100 |  | 49313.5664 | 100 |  | 856.3945 | 100 |  | 6.4331 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 16.4014 | 100 |  | 7.7137 | 100 |  | 123.1577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5784 | 100 |  | 12.4699 | 100 |  | 12.2481 | 100 |  | 155.7593 | 100 |  | 943.8472 | 100 |  | 48693.0586 | 100 |  | 875.8555 | 100 |  | 6.0436 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 34.3257 | 100 |  | 8.0418 | 100 |  | 106.8798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4707 | 100 |  | 12.0171 | 100 |  | 11.5297 | 100 |  | 153.5937 | 100 |  | 943.8915 | 100 |  | 48916.1719 | 100 |  | 898.1833 | 100 |  | 5.7332 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 25.2878 | 100 |  | 8.009 | 100 |  | 111.2975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4829 | 78.6111 |  | 12.0838 | 100 |  | 11.403 | 100 |  | 152.5203 | 100 |  | 943.8154 | 100 |  | 49002.9102 | 100 |  | 900.15 | 100 |  | 5.8609 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 17.368 | 100 |  | 8.0138 | 100 |  | 112.729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4806 | 100 |  | 12.0579 | 100 |  | 11.7687 | 100 |  | 152.3508 | 100 |  | 943.7797 | 100 |  | 49074.2969 | 100 |  | 897.725 | 100 |  | 5.7975 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 3.8529 | 100 |  | 8.0909 | 100 |  | 120.9745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4684 | 100 |  | 11.9762 | 100 |  | 11.6458 | 100 |  | 152.3373 | 100 |  | 943.8431 | 100 |  | 49069.4766 | 100 |  | 904.8472 | 100 |  | 5.8288 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 14.0108 | 100 |  | 7.9928 | 100 |  | 115.6521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8691 | 100 |  | 12.1113 | 100 |  | 11.6307 | 100 |  | 152.3587 | 100 |  | 943.7563 | 100 |  | 48960.6289 | 100 |  | 903.8389 | 100 |  | 5.8692 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 30.6342 | 100 |  | 7.966 | 100 |  | 119.4016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5535 | 100 |  | 12.158 | 100 |  | 11.5876 | 100 |  | 152.0786 | 100 |  | 943.6841 | 100 |  | 49002.1914 | 100 |  | 902.775 | 100 |  | 5.8708 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 18.0172 | 100 |  | 7.1446 | 100 |  | 135.8254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5944 | 100 |  | 12.7628 | 100 |  | 10.7902 | 100 |  | 151.7998 | 100 |  | 943.6174 | 100 |  | 48201.9258 | 100 |  | 887.0139 | 100 |  | 6.6046 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 31.819 | 100 |  | 7.9275 | 100 |  | 158.6531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44882 | 100 |  | 1.5036 | 100 |  | 12.1411 | 100 |  | 11.6116 | 100 |  | 151.4112 | 100 |  | 943.6341 | 100 |  | 49132.1914 | 100 |  | 882.375 | 100 |  | 5.9926 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 3.534 | 100 |  | 7.8116 | 100 |  | 162.8157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6126 | 100 |  | 12.4386 | 100 |  | 14.2926 | 100 |  | 153.3546 | 100 |  | 943.6649 | 100 |  | 49491.7695 | 100 |  | 893.4445 | 100 |  | 5.7216 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 7.5446 | 80.5556 |  | 167.593 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 4.4473 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.7389 | 78.8889 |  | 12.7978 | 80.5556 |  | 14.9582 | 80.5556 |  | 154.9038 | 100 |  | 943.642 | 100 |  | 48920.625 | 100 |  | 883.8972 | 100 |  | 6.0002 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 85 |  | 1.149 | 85 |  | 7.7825 | 85 |  | 156.8726 | 85 |  | 0 | 85 |  | 7.2616 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.5136 | 100 |  | 12.1836 | 85 |  | 12.4997 | 85 |  | 153.053 | 100 |  | 943.7026 | 100 |  | 44110.4609 | 100 |  | 887.7 | 100 |  | 6.0454 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8462 | 100 |  | 163.9989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5222 | 100 |  | 12.246 | 100 |  | 12.4386 | 100 |  | 152.3719 | 100 |  | 943.7358 | 100 |  | 44060.2461 | 100 |  | 884.6972 | 100 |  | 6.0185 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8419 | 100 |  | 161.5424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5214 | 100 |  | 12.2668 | 100 |  | 12.246 | 100 |  | 152.6787 | 100 |  | 943.8386 | 100 |  | 43789.9297 | 100 |  | 885.9389 | 100 |  | 6.0337 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8715 | 100 |  | 159.7421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.45 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5207 | 100 |  | 12.2324 | 100 |  | 12.1672 | 100 |  | 153.0296 | 100 |  | 943.7942 | 100 |  | 43700.7969 | 100 |  | 887.2556 | 100 |  | 6.1039 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8174 | 100 |  | 163.2992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5321 | 100 |  | 12.3211 | 100 |  | 12.0652 | 100 |  | 153.1437 | 100 |  | 943.8513 | 100 |  | 44008.0156 | 100 |  | 883.4194 | 100 |  | 6.0688 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 23.303 | 100 |  | 7.8108 | 100 |  | 159.6438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5315 | 100 |  | 12.2927 | 100 |  | 12.1668 | 100 |  | 153.4137 | 100 |  | 943.6878 | 100 |  | 43923.1719 | 100 |  | 885.7 | 100 |  | 6.0958 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 9.4729 | 100 |  | 7.6509 | 100 |  | 160.1983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5639 | 100 |  | 12.485 | 100 |  | 12.0512 | 100 |  | 153.6927 | 100 |  | 943.7194 | 100 |  | 43682.832 | 100 |  | 876.8528 | 100 |  | 6.2849 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 30.9652 | 100 |  | 7.8074 | 100 |  | 157.4017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5854 | 100 |  | 1.692 | 78.8889 |  | 12.288 | 100 |  | 12.3732 | 100 |  | 154.1311 | 100 |  | 943.687 | 100 |  | 43756.5664 | 100 |  | 880.0361 | 100 |  | 6.1331 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8543 | 100 |  | 162.4215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5398 | 100 |  | 12.2631 | 100 |  | 12.1216 | 100 |  | 154.6129 | 100 |  | 943.7648 | 100 |  | 43639.4922 | 100 |  | 888.9083 | 100 |  | 6.0907 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0.50673 | 100 |  | 7.8847 | 100 |  | 162.0766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5227 | 100 |  | 12.2057 | 100 |  | 11.8276 | 100 |  | 154.6779 | 100 |  | 943.7021 | 100 |  | 43625.9336 | 100 |  | 893.3917 | 100 |  | 6.0663 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 21.9373 | 100 |  | 7.9867 | 100 |  | 161.3097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4844 | 100 |  | 12.0681 | 100 |  | 11.5355 | 100 |  | 154.9354 | 100 |  | 943.6403 | 100 |  | 43731.3672 | 100 |  | 900.3 | 100 |  | 6.0073 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 7.232 | 100 |  | 7.795 | 100 |  | 161.5955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5383 | 100 |  | 12.3816 | 100 |  | 11.4507 | 100 |  | 155.1723 | 100 |  | 943.6714 | 100 |  | 43699.8477 | 100 |  | 892.4222 | 100 |  | 6.3165 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7107 | 100 |  | 163.9328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5494 | 100 |  | 12.3977 | 100 |  | 11.5127 | 100 |  | 155.5801 | 100 |  | 943.8368 | 100 |  | 43776.6094 | 100 |  | 882.55 | 100 |  | 6.3021 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 26.2303 | 100 |  | 7.7344 | 100 |  | 164.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5403 | 100 |  | 12.359 | 100 |  | 11.6221 | 100 |  | 156.1137 | 100 |  | 943.7406 | 100 |  | 47021.6484 | 100 |  | 886.0084 | 100 |  | 6.2448 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 7.5869 | 100 |  | 7.6228 | 100 |  | 164.6219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5625 | 100 |  | 12.4776 | 100 |  | 11.6227 | 100 |  | 156.4225 | 100 |  | 943.8362 | 100 |  | 49354.0391 | 100 |  | 881.6222 | 100 |  | 6.4218 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 5.6322 | 100 |  | 7.4292 | 100 |  | 168.214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5906 | 78.8889 |  | 12.6497 | 100 |  | 11.3236 | 100 |  | 156.5911 | 100 |  | 943.5676 | 100 |  | 49448.4492 | 100 |  | 866.5167 | 100 |  | 6.6638 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0.86044 | 100 |  | 7.9782 | 100 |  | 172.4137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4875 | 100 |  | 11.9899 | 100 |  | 12.0076 | 100 |  | 157.1663 | 100 |  | 943.6102 | 100 |  | 49622.5859 | 100 |  | 887.8778 | 100 |  | 5.7291 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9261 | 100 |  | 169.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5179 | 100 |  | 12.1219 | 100 |  | 12.1748 | 100 |  | 157.8803 | 100 |  | 943.8141 | 100 |  | 49305.3867 | 100 |  | 888.6611 | 100 |  | 5.8346 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 30.806 | 100 |  | 7.9735 | 100 |  | 170.933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1039 | 100 |  | 1.5176 | 100 |  | 12.0612 | 100 |  | 12.7228 | 100 |  | 158.0989 | 100 |  | 943.7361 | 100 |  | 49393.3203 | 100 |  | 890.1445 | 100 |  | 5.6989 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 7.0752 | 100 |  | 7.6222 | 100 |  | 169.6704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7201 | 100 |  | 12.6735 | 100 |  | 16.7274 | 100 |  | 160.0442 | 100 |  | 944.0591 | 100 |  | 49259.9375 | 100 |  | 879.9833 | 100 |  | 5.6749 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 19.8175 | 100 |  | 8.0861 | 100 |  | 164.5481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5061 | 100 |  | 11.9505 | 100 |  | 13.1698 | 100 |  | 158.3626 | 100 |  | 943.7167 | 100 |  | 49083.0469 | 100 |  | 899.0333 | 100 |  | 5.5822 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 30.1323 | 100 |  | 8.0776 | 100 |  | 167.1636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.072453 | 100 |  | 1.5036 | 100 |  | 11.9819 | 100 |  | 13.0948 | 100 |  | 156.318 | 100 |  | 943.7463 | 100 |  | 49014.6992 | 100 |  | 897.0611 | 100 |  | 5.6323 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 25.8882 | 100 |  | 8.0048 | 100 |  | 169.2338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4966 | 100 |  | 12.0284 | 100 |  | 12.6736 | 100 |  | 155.2721 | 100 |  | 944.0243 | 100 |  | 48928.5117 | 100 |  | 894.8806 | 100 |  | 5.7326 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 80 |  | 53.6524 | 80 |  | 8.0151 | 80 |  | 167.2265 | 80 |  | 0 | 80 |  | 4.374 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.6338 | 80 |  | 1.5447 | 78.8889 |  | 11.9256 | 80 |  | 12.6139 | 80 |  | 154.9246 | 100 |  | 944.0212 | 100 |  | 48903.5703 | 100 |  | 895.3167 | 100 |  | 5.6821 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 85.5556 |  | 51.6068 | 85.5556 |  | 7.7038 | 85.5556 |  | 129.6519 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 11.4591 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.5122 | 100 |  | 12.1778 | 85.5556 |  | 12.166 | 85.5556 |  | 154.6954 | 100 |  | 944.0122 | 100 |  | 48899.9062 | 100 |  | 880.1278 | 100 |  | 6.1066 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 7.6073 | 100 |  | 7.7543 | 100 |  | 158.0793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5203 | 100 |  | 12.2376 | 100 |  | 12.1067 | 100 |  | 154.6349 | 100 |  | 943.949 | 100 |  | 48685.0977 | 100 |  | 870.6166 | 100 |  | 6.1521 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 0.29541 | 100 |  | 7.6665 | 100 |  | 156.7372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5453 | 100 |  | 12.3909 | 100 |  | 11.9122 | 100 |  | 154.7996 | 100 |  | 944.0214 | 100 |  | 48763.4062 | 100 |  | 866.2083 | 100 |  | 6.3116 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 31.9564 | 100 |  | 7.7911 | 100 |  | 154.9018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5236 | 100 |  | 12.2331 | 100 |  | 11.9757 | 100 |  | 155.2404 | 100 |  | 943.9156 | 100 |  | 48829.8633 | 100 |  | 868.7833 | 100 |  | 6.1021 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 13.478 | 100 |  | 7.928 | 100 |  | 156.8742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4894 | 100 |  | 12.0239 | 100 |  | 12.1102 | 100 |  | 155.6184 | 100 |  | 943.9846 | 100 |  | 48570.9922 | 100 |  | 878.7639 | 100 |  | 6.0641 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 5.3857 | 100 |  | 7.8807 | 100 |  | 156.7713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4956 | 100 |  | 12.0713 | 100 |  | 12.1081 | 100 |  | 155.4763 | 100 |  | 944.0122 | 100 |  | 48770.3984 | 100 |  | 879.0389 | 100 |  | 5.967 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 12.4194 | 100 |  | 7.7993 | 100 |  | 158.3887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5106 | 100 |  | 12.1556 | 100 |  | 12.0722 | 100 |  | 155.175 | 100 |  | 944.1644 | 100 |  | 48847.1445 | 100 |  | 879.4083 | 100 |  | 6.002 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.54817 | 100 |  | 15.6657 | 100 |  | 6.451 | 100 |  | 181.6529 | 100 |  | 1.7191 | 100 |  | 4.5709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3844 | 100 |  | 1.6214 | 78.6111 |  | 12.7429 | 100 |  | 11.0016 | 100 |  | 153.3428 | 100 |  | 944.0444 | 100 |  | 45390.1172 | 100 |  | 858.4222 | 100 |  | 6.8008 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.1446 |  |  | 94.4557 |  |  | 0 |  |  | 2.0171 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4684 |  |  | 11.9256 |  |  | 10.7902 |  |  | 151.4112 |  |  | 943.5676 |  |  | 43625.9336 |  |  | 856.3945 |  |  | 5.5822
MAX |  | 0 |  |  | 53.6524 |  |  | 8.0909 |  |  | 172.4137 |  |  | 0 |  |  | 18.6248 |  |  | 0 |  |  | 1.7406 |  |  | 1.8691 |  |  | 13.1431 |  |  | 16.7274 |  |  | 160.0442 |  |  | 944.1644 |  |  | 49622.5859 |  |  | 904.8472 |  |  | 6.6638
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.0281 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.784
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 15.0975 | 100 |  | 7.8203 | 100 |  | 150.6823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11883 | 100 |  | 1.5485 | 100 |  | 12.2625 | 100 |  | 12.2157 | 100 |  | 154.5533 | 100 |  | 943.8042 | 100 |  | 47420.3403 | 100 |  | 885.4531 | 100 |  | 6.0179 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 29/02/2020 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 28/02/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 32.2848 | 100 |  | 7.0853 | 100 |  | 184.8396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67101 | 100 |  | 2.3139 | 100 |  | 13.1212 | 100 |  | 9.6981 | 100 |  | 157.0189 | 100 |  | 1008.1172 | 100 |  | 54778.1758 | 100 |  | 954.0389 | 100 |  | 7.8205 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 3.719 | 100 |  | 7.1986 | 100 |  | 120.083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4298 | 78.8889 |  | 13.0673 | 100 |  | 10.0524 | 100 |  | 158.0427 | 100 |  | 1007.9459 | 100 |  | 55964.9414 | 100 |  | 950.0806 | 100 |  | 7.5828 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 2.3333 | 100 |  | 6.8719 | 100 |  | 73.2373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7431 | 100 |  | 13.5355 | 100 |  | 13.9341 | 100 |  | 162.3659 | 100 |  | 1007.5745 | 100 |  | 56505.4961 | 100 |  | 926.3278 | 100 |  | 7.3326 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 4.1782 | 100 |  | 6.9549 | 100 |  | 125.4384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.486 | 100 |  | 13.3101 | 100 |  | 10.7738 | 100 |  | 162.6188 | 100 |  | 1007.3345 | 100 |  | 56175.4258 | 100 |  | 915.2361 | 100 |  | 7.6925 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3861 | 100 |  | 175.8227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3377 | 100 |  | 12.8785 | 100 |  | 10.3271 | 100 |  | 161.2753 | 100 |  | 1007.0001 | 100 |  | 56045.7344 | 100 |  | 937.9972 | 100 |  | 7.0815 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.34385 | 100 |  | 17.4613 | 100 |  | 7.4392 | 100 |  | 153.7944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2942 | 100 |  | 12.8287 | 100 |  | 10.3052 | 100 |  | 160.7852 | 100 |  | 1006.5937 | 100 |  | 55890.2734 | 100 |  | 946.8361 | 100 |  | 7.0611 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0.81393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3895 | 100 |  | 142.9704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3148 | 100 |  | 12.8718 | 100 |  | 10.4175 | 100 |  | 160.8611 | 100 |  | 1006.3286 | 100 |  | 56115.5078 | 100 |  | 946.4889 | 100 |  | 7.0961 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0.77402 | 100 |  | 1.6331 | 100 |  | 7.4472 | 100 |  | 140.9873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3191 | 100 |  | 12.8266 | 100 |  | 10.397 | 100 |  | 161.6412 | 100 |  | 1006.1904 | 100 |  | 56189.707 | 100 |  | 948.8583 | 100 |  | 6.9666 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.65669 | 100 |  | 1.2304 | 100 |  | 7.4366 | 100 |  | 143.9184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2944 | 100 |  | 12.814 | 100 |  | 10.499 | 100 |  | 162.2781 | 100 |  | 1005.8804 | 100 |  | 56100.9062 | 100 |  | 951.775 | 100 |  | 6.9854 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0.35974 | 100 |  | 11.1599 | 100 |  | 7.4032 | 100 |  | 138.9038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4849 | 78.6111 |  | 12.8746 | 100 |  | 10.5246 | 100 |  | 162.5542 | 100 |  | 1005.6365 | 100 |  | 56040.6641 | 100 |  | 949.8195 | 100 |  | 7.055 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0.41976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5378 | 100 |  | 154.909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2912 | 100 |  | 12.7543 | 100 |  | 10.6578 | 100 |  | 162.7383 | 100 |  | 1005.2355 | 100 |  | 55853.4023 | 100 |  | 951.0444 | 100 |  | 7.0028 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0.086391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4065 | 100 |  | 142.5002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.311 | 100 |  | 12.857 | 100 |  | 10.4509 | 100 |  | 162.4497 | 100 |  | 1005.1989 | 100 |  | 55666.5664 | 100 |  | 948.3222 | 100 |  | 7.2958 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3482 | 100 |  | 134.8061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3262 | 100 |  | 12.9161 | 100 |  | 10.2866 | 100 |  | 162.1085 | 100 |  | 1005.1122 | 100 |  | 55757.8516 | 100 |  | 940.0417 | 100 |  | 7.5091 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5186 | 100 |  | 156.7228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.294 | 100 |  | 12.7663 | 100 |  | 10.5853 | 100 |  | 162.0035 | 100 |  | 1005.6091 | 100 |  | 55869.5977 | 100 |  | 943.3167 | 100 |  | 7.1728 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 31.6433 | 100 |  | 7.339 | 100 |  | 155.504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61404 | 100 |  | 2.3284 | 100 |  | 12.9222 | 100 |  | 10.4857 | 100 |  | 162.5383 | 100 |  | 1005.9269 | 100 |  | 56006.9258 | 100 |  | 943.2667 | 100 |  | 7.4559 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 7.4711 | 86.3889 |  | 162.2885 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0.94152 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.3089 | 100 |  | 12.8435 | 86.3889 |  | 10.7292 | 86.3889 |  | 163.1051 | 100 |  | 1006.1021 | 100 |  | 55946.3125 | 100 |  | 935.9972 | 100 |  | 7.2709 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 78.6111 |  | 0.14871 | 78.6111 |  | 7.0644 | 78.6111 |  | 150.9522 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.1125 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.8889 |  | 2.6058 | 100 |  | 13.3433 | 78.8889 |  | 13.3846 | 78.6111 |  | 163.8239 | 100 |  | 1006.2181 | 100 |  | 56109.125 | 100 |  | 928.4694 | 100 |  | 7.3363 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0912 | 100 |  | 151.6568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5789 | 78.8889 |  | 13.3207 | 100 |  | 12.6335 | 100 |  | 165.0609 | 100 |  | 1006.4733 | 100 |  | 55994.9102 | 100 |  | 922.0084 | 100 |  | 7.3554 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 4.7674 | 100 |  | 7.2891 | 100 |  | 155.7921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4722 | 100 |  | 13.0752 | 100 |  | 11.8977 | 100 |  | 163.4964 | 100 |  | 1006.4487 | 100 |  | 49292.0898 | 100 |  | 925.8555 | 100 |  | 7.1369 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 27.077 | 100 |  | 7.0494 | 100 |  | 143.3728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4492 | 100 |  | 13.2315 | 100 |  | 10.8013 | 100 |  | 162.662 | 100 |  | 1006.519 | 100 |  | 48232.8672 | 100 |  | 914.7861 | 100 |  | 7.699 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0981 | 100 |  | 142.9391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4426 | 100 |  | 13.2232 | 100 |  | 10.7792 | 100 |  | 162.2317 | 100 |  | 1006.7039 | 100 |  | 48239.7812 | 100 |  | 903.1028 | 100 |  | 7.6533 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2287 | 100 |  | 149.2499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4281 | 100 |  | 13.1212 | 100 |  | 10.9288 | 100 |  | 162.2202 | 100 |  | 1006.9072 | 100 |  | 48819.6172 | 100 |  | 908.3 | 100 |  | 7.4339 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 2.7105 | 100 |  | 7.4266 | 100 |  | 154.8427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3781 | 100 |  | 12.9303 | 100 |  | 11.2562 | 100 |  | 162.6631 | 100 |  | 1006.9776 | 100 |  | 48417.8281 | 100 |  | 923.8972 | 100 |  | 7.2213 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3863 | 100 |  | 156.6071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3921 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 11.2222 | 100 |  | 162.9702 | 100 |  | 1006.9847 | 100 |  | 47967.5 | 100 |  | 924.3861 | 100 |  | 7.2757 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 18.5499 | 100 |  | 7.21 | 100 |  | 152.3139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4106 | 100 |  | 13.109 | 100 |  | 10.9406 | 100 |  | 163.2164 | 100 |  | 1006.743 | 100 |  | 48357.6094 | 100 |  | 917.6861 | 100 |  | 7.5879 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 1.4149 | 100 |  | 7.2489 | 100 |  | 152.8156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4293 | 78.6111 |  | 13.0541 | 100 |  | 10.6846 | 100 |  | 163.7937 | 100 |  | 1006.4185 | 100 |  | 48138.3984 | 100 |  | 922.2611 | 100 |  | 7.4853 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5423 | 100 |  | 165.6923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3215 | 100 |  | 12.8079 | 100 |  | 10.7004 | 100 |  | 164.4813 | 100 |  | 1006.4626 | 100 |  | 47833.8203 | 100 |  | 941.9667 | 100 |  | 7.0681 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 7.4405 | 100 |  | 162.1476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3751 | 100 |  | 12.9011 | 100 |  | 10.5953 | 100 |  | 164.7047 | 100 |  | 1006.4796 | 100 |  | 47885.1719 | 100 |  | 941.4889 | 100 |  | 7.2112 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 6.1164 | 100 |  | 7.3257 | 100 |  | 159.3643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4021 | 100 |  | 13.0277 | 100 |  | 10.546 | 100 |  | 165.1448 | 100 |  | 1006.4937 | 100 |  | 50984.2969 | 100 |  | 940.1694 | 100 |  | 7.3749 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 0.17504 | 100 |  | 6.9812 | 100 |  | 148.6026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4816 | 100 |  | 13.3006 | 100 |  | 10.3331 | 100 |  | 165.1241 | 100 |  | 1006.5859 | 100 |  | 56057.125 | 100 |  | 919.8555 | 100 |  | 7.7731 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1913 | 100 |  | 156.2596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4883 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 10.678 | 100 |  | 165.5797 | 100 |  | 1006.9916 | 100 |  | 56228.6484 | 100 |  | 922.6917 | 100 |  | 7.4753 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 8.7246 | 100 |  | 7.1035 | 100 |  | 156.4613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5555 | 100 |  | 13.2274 | 100 |  | 10.6266 | 100 |  | 165.3792 | 100 |  | 1007.1735 | 100 |  | 56238.3438 | 100 |  | 927.1722 | 100 |  | 7.4601 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0275 | 100 |  | 153.1283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5179 | 100 |  | 13.3334 | 100 |  | 11.6204 | 100 |  | 163.5006 | 100 |  | 1007.4895 | 100 |  | 55598.1445 | 100 |  | 927.3195 | 100 |  | 7.4833 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0.71633 | 100 |  | 6.7735 | 100 |  | 151.5973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.724 | 78.6111 |  | 13.6608 | 100 |  | 13.9307 | 100 |  | 164.2445 | 100 |  | 1007.8453 | 100 |  | 55715.3203 | 100 |  | 912.8834 | 100 |  | 7.5386 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 6.7158 | 100 |  | 7.3715 | 100 |  | 169.1925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.429 | 100 |  | 13.0193 | 100 |  | 12.1484 | 100 |  | 162.7042 | 100 |  | 1008.2485 | 100 |  | 55390.1094 | 100 |  | 937.2695 | 100 |  | 7.1198 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 21.8716 | 100 |  | 7.1667 | 100 |  | 158.6657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4096 | 100 |  | 13.1604 | 100 |  | 11.2024 | 100 |  | 160.5007 | 100 |  | 1008.5222 | 100 |  | 55334.3203 | 100 |  | 945.1278 | 100 |  | 7.3028 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 17.2345 | 100 |  | 7.3355 | 100 |  | 167.633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3808 | 100 |  | 13.0642 | 100 |  | 11.502 | 100 |  | 158.0703 | 100 |  | 1008.9805 | 100 |  | 54985.0156 | 100 |  | 960.2861 | 100 |  | 7.0114 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 7.5395 | 100 |  | 7.2472 | 100 |  | 167.4135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.407 | 100 |  | 13.1332 | 100 |  | 11.3713 | 100 |  | 158.2144 | 100 |  | 1009.6239 | 100 |  | 55228.8594 | 100 |  | 954.9305 | 100 |  | 7.1728 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 11.6378 | 100 |  | 7.279 | 100 |  | 169.1595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3588 | 100 |  | 13.0865 | 100 |  | 11.1932 | 100 |  | 157.8238 | 100 |  | 1010.0357 | 100 |  | 55069.8047 | 100 |  | 958.9 | 100 |  | 7.1868 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 86.3889 |  | 37.305 | 86.3889 |  | 7.1276 | 86.3889 |  | 162.8256 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.3982 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.4104 | 100 |  | 13.2257 | 86.3889 |  | 10.9742 | 86.3889 |  | 157.5781 | 100 |  | 1010.329 | 100 |  | 55240.8438 | 100 |  | 949.4333 | 100 |  | 7.2959 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 7.38 | 78.0556 |  | 181.4644 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0.56747 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.3333 |  | 2.3411 | 100 |  | 12.9903 | 78.3333 |  | 11.062 | 78.0556 |  | 158.1469 | 100 |  | 1010.6227 | 100 |  | 55323.6016 | 100 |  | 963.5806 | 100 |  | 7.0693 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 24.3178 | 100 |  | 6.9413 | 100 |  | 157.0723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5767 | 78.8889 |  | 13.2965 | 100 |  | 10.5441 | 100 |  | 158.2401 | 100 |  | 1010.9765 | 100 |  | 55362.8242 | 100 |  | 946.2944 | 100 |  | 7.6527 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 18.2549 | 100 |  | 7.2839 | 100 |  | 179.6416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3162 | 100 |  | 12.9929 | 100 |  | 11.0238 | 100 |  | 158.218 | 100 |  | 1011.3567 | 100 |  | 55218.5469 | 100 |  | 958.1639 | 100 |  | 7.2028 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 34.4454 | 100 |  | 7.3353 | 100 |  | 176.7601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2938 | 100 |  | 12.9084 | 100 |  | 11.0097 | 100 |  | 158.2156 | 100 |  | 1011.6637 | 100 |  | 55199.2578 | 100 |  | 970.8111 | 100 |  | 7.1001 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 15.8316 | 100 |  | 7.3105 | 100 |  | 180.967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.309 | 100 |  | 12.9823 | 100 |  | 10.913 | 100 |  | 158.2626 | 100 |  | 1011.8619 | 100 |  | 55195.082 | 100 |  | 969.1833 | 100 |  | 7.2133 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 25.7567 | 100 |  | 7.3791 | 100 |  | 180.3887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2711 | 100 |  | 12.9226 | 100 |  | 10.8099 | 100 |  | 157.8068 | 100 |  | 1012.0163 | 100 |  | 55328.5586 | 100 |  | 968.7917 | 100 |  | 7.1262 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 91.161 | 100 |  | 7.1838 | 100 |  | 169.1151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3093 | 100 |  | 13.0279 | 100 |  | 10.6622 | 100 |  | 157.6574 | 100 |  | 1012.2108 | 100 |  | 55486.9102 | 100 |  | 967.8889 | 100 |  | 7.3856 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 2.0097 | 100 |  | 6.5159 | 100 |  | 174.0643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4139 | 100 |  | 13.3757 | 100 |  | 10.1133 | 100 |  | 157.6368 | 100 |  | 1012.1659 | 100 |  | 55334.043 | 100 |  | 940.1778 | 100 |  | 7.9276 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.5159 |  |  | 73.2373 |  |  | 0 |  |  | 0.56747 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2711 |  |  | 12.7543 |  |  | 9.6981 |  |  | 157.0189 |  |  | 1005.1122 |  |  | 47833.8203 |  |  | 903.1028 |  |  | 6.9666
MAX |  | 0.81393 |  |  | 91.161 |  |  | 7.5423 |  |  | 184.8396 |  |  | 0 |  |  | 8.0317 |  |  | 0 |  |  | 0.67101 |  |  | 2.7431 |  |  | 13.6608 |  |  | 13.9341 |  |  | 165.5797 |  |  | 1012.2108 |  |  | 56505.4961 |  |  | 970.8111 |  |  | 7.9276
%Medie < Soglia |  | 99.9592 | [8 empty] | 98.8154 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8774 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.071967 | 100 |  | 10.2509 | 100 |  | 7.241 | 100 |  | 155.5184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.026772 | 100 |  | 2.4074 | 100 |  | 13.0658 | 100 |  | 11.0044 | 100 |  | 161.5366 | 100 |  | 1007.7566 | 100 |  | 54056.5805 | 100 |  | 939.6789 | 100 |  | 7.3275 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 29/02/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 28/02/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:00 | 00:30:00 | 01:00:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:02 | 00:30:02 | 01:01:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:38:07 | 00:38:07 | 00:44:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:12:17 | 02:33:25 | 02:13:35 | Linea 1: Forno Spento
02:12:19 | 02:12:19 | 02:13:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:13:36 | 02:13:36 | 02:18:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:18:17 | 02:33:25 | 02:19:26 | Linea 1: Forno Spento
02:18:18 | 02:18:18 | 02:19:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:19:27 | 02:19:27 | 02:19:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:19:52 | 02:33:26 | 02:20:18 | Linea 1: Forno Spento
02:19:53 | 02:19:53 | 02:20:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:20:19 | 02:20:19 | 02:20:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:20:32 | 02:33:26 | 02:20:46 | Linea 1: Forno Spento
02:20:33 | 02:20:33 | 02:20:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:20:47 | 02:20:47 | 23:41:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:30:05 | 02:30:05 | 02:30:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
02:30:06 | 02:30:06 | 02:39:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:32:30 | 02:32:30 | 02:39:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:31:10 | 03:31:10 | 03:37:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:39:20 | 04:39:20 | 04:45:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:05 | 07:30:05 | 07:31:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:30:05 | 07:30:05 | 07:31:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:31:20 | 07:31:20 | 07:37:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:10 | 07:54:10 | 08:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:10 | 07:54:10 | 08:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:10 | 08:11:29 | 08:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:12 | 07:54:12 | 07:54:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:16 | 07:54:16 | 08:00:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:55 | 07:55:55 | 08:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:55 | 07:55:55 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:55 | 07:55:55 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:55 | 07:55:55 | 07:56:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:01 | 07:56:01 | 08:02:47 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:11:30 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:00:00 | 08:11:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:00:00 | 08:11:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08:00:00 | 08:11:30 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:00:00 | 08:11:30 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:00:00 | 08:11:30 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:10:00 | 08:11:31 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:10:00 | 08:11:31 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:10:00 | 08:11:33 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:10:00 | 08:11:31 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:10:00 | 08:11:32 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:10:00 | 08:11:32 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:40:30 | 08:40:30 | 08:46:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:31:33 | 11:31:33 | 11:37:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:04:50 | 12:04:50 | 12:06:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:04:50 | 12:04:50 | 12:06:49 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:41:43 | 12:41:43 | 12:48:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:31:47 | 15:31:47 | 15:38:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:42:56 | 16:42:56 | 16:49:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:00:05 | 18:00:05 | 18:01:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:00:06 | 18:00:06 | 18:03:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:00:40 | 19:00:40 | 19:01:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:00:42 | 19:00:42 | 19:03:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:32:00 | 19:32:00 | 19:38:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:01 | 19:54:01 | 20:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:01 | 19:54:01 | 20:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:01 | 20:51:39 | 20:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:03 | 19:54:03 | 19:54:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:09 | 19:54:09 | 20:00:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:58 | 19:55:58 | 19:56:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:04 | 19:56:04 | 20:02:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:19:34 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:00:00 | 20:19:33 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:00:00 | 20:19:34 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:00:00 | 20:19:36 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:00:00 | 20:19:35 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:00:00 | 20:19:34 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 20:19:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:10:00 | 20:19:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:10:00 | 20:19:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:10:00 | 20:19:40 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:19:40 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:10:00 | 20:19:39 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:16:25 | 20:16:25 | 20:19:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:16:26 | 20:16:26 | 20:19:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:33:20 | 20:33:20 | 20:38:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:33:21 | 20:33:21 | 20:39:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:44:08 | 20:44:08 | 20:50:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:00:05 | 21:00:05 | 21:03:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:00:07 | 21:00:07 | 21:05:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:30:05 | 21:30:05 | 21:32:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:05 | 21:30:05 | 21:32:35 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:30:05 | 22:30:05 | 22:31:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:06 | 22:30:06 | 22:31:48 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:07:30 | 23:07:30 | 23:17:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:07:30 | 23:07:30 | 23:27:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:28:10 | 23:28:10 | 23:30:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:28:10 | 23:28:10 | 23:50:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:32:07 | 23:32:07 | 23:38:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:38:55 | 23:38:55 | 23:50:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:41:13 | 00:11:36 | 23:49:34 | Linea 1: Forno In Rampa
23:41:27 | 00:11:36 | 23:49:34 | Linea 1: Forno Spento
23:41:27 | 23:41:27 | 23:49:35 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:49:35 | 23:49:35 | 23:57:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:57:05 | 23:57:05 | 00:02:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl