## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.3776 | 100 |  | 980.1243 | 100 |  | 0.78769 | 100 |  | 88.0536 | 100 |  | 1.6134 | 100 |  | 8.6733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 240.8604 | 100 |  | 7.8277 | 100 |  | 19.707 | 100 |  | 4.3207 | 100 |  | 52.6496 | 100 |  | 946.4691 | 100 |  | 29518.623 | 100 |  | 296.7805 | 100 |  | 17.2697 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 3.5108 | 100 |  | 691.9678 | 100 |  | 0.87184 | 100 |  | 92.8511 | 100 |  | 0.034959 | 100 |  | 10.2103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 155.3043 | 100 |  | 7.0593 | 100 |  | 19.5556 | 100 |  | 4.4676 | 100 |  | 56.8159 | 100 |  | 946.5327 | 100 |  | 29459.6016 | 100 |  | 311.0111 | 100 |  | 17.0835 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:30 |  | 2.8744 | 100 |  | 684.9059 | 100 |  | 0.87057 | 100 |  | 98.012 | 100 |  | 0.016058 | 100 |  | 11.9639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 150.0437 | 100 |  | 7.1962 | 100 |  | 19.5722 | 100 |  | 4.491 | 100 |  | 61.1639 | 100 |  | 946.5812 | 100 |  | 29547.0059 | 100 |  | 326.9695 | 100 |  | 17.0737 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 2.2302 | 100 |  | 543.2916 | 100 |  | 0.91813 | 100 |  | 109.1468 | 100 |  | 0.14609 | 100 |  | 12.4952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 105.0733 | 100 |  | 6.8179 | 100 |  | 19.4858 | 100 |  | 4.5683 | 100 |  | 65.6532 | 100 |  | 946.5986 | 100 |  | 29539.6875 | 100 |  | 331.2889 | 100 |  | 16.9096 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:30 |  | 0.95433 | 100 |  | 349.9688 | 100 |  | 1.0313 | 100 |  | 112.8711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 51.15 | 100 |  | 6.0298 | 100 |  | 19.2626 | 100 |  | 4.8285 | 100 |  | 70.1481 | 100 |  | 946.5918 | 100 |  | 29100.4941 | 100 |  | 347.65 | 100 |  | 16.8246 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:00 |  | 0.36734 | 100 |  | 177.5577 | 100 |  | 1.1823 | 100 |  | 115.7846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7092 | 100 |  | 5.1928 | 78.8889 |  | 18.9573 | 100 |  | 5.1246 | 100 |  | 75.0486 | 100 |  | 946.5797 | 100 |  | 29135.2363 | 100 |  | 363.325 | 100 |  | 16.3332 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 0.12124 | 100 |  | 87.4931 | 100 |  | 1.2787 | 100 |  | 118.4888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6129 | 100 |  | 4.8123 | 100 |  | 18.781 | 100 |  | 5.2113 | 100 |  | 80.1598 | 100 |  | 947.0128 | 100 |  | 29130.4082 | 100 |  | 387.5361 | 100 |  | 16.1537 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 0.1291 | 100 |  | 79.7812 | 100 |  | 1.2804 | 100 |  | 116.2471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8547 | 100 |  | 4.8426 | 100 |  | 18.777 | 100 |  | 5.1053 | 100 |  | 84.4728 | 100 |  | 947.0099 | 100 |  | 29320 | 100 |  | 398.5945 | 100 |  | 16.0762 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 0.1064 | 100 |  | 28.911 | 100 |  | 1.4496 | 100 |  | 121.7394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.4775 | 100 |  | 0.0036041 | 100 |  | 3.8686 | 100 |  | 4.2191 | 100 |  | 18.4063 | 100 |  | 5.4492 | 100 |  | 88.4157 | 100 |  | 947.1023 | 100 |  | 29667.8184 | 100 |  | 412.9917 | 100 |  | 15.54 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 0.070149 | 100 |  | 17.0791 | 100 |  | 1.5209 | 100 |  | 130.2488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2143 | 100 |  | 4.0586 | 100 |  | 18.2641 | 100 |  | 5.5498 | 100 |  | 93.6287 | 100 |  | 947.207 | 100 |  | 30672.0293 | 100 |  | 433.625 | 100 |  | 15.1161 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 4.246 | 91.3889 |  | 511.5525 | 91.3889 |  | 1.6978 | 91.3889 |  | 112.3406 | 91.3889 |  | 27.7079 | 91.3889 |  | 8.6291 | 91.3889 |  | 0 | 91.3889 |  | 65.3256 | 91.3889 |  | 3.5331 | 100 |  | 17.7457 | 100 |  | 5.8096 | 91.3889 |  | 99.2693 | 100 |  | 947.52 | 100 |  | 32972.3711 | 100 |  | 462.1278 | 100 |  | 14.3938 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 5.1374 | 100 |  | 763.7186 | 100 |  | 1.8024 | 100 |  | 104.5854 | 100 |  | 16.3794 | 100 |  | 7.7369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 96.7893 | 100 |  | 3.257 | 100 |  | 17.5374 | 100 |  | 6.0112 | 100 |  | 105.0537 | 100 |  | 947.8123 | 100 |  | 33564.9492 | 100 |  | 512.9944 | 100 |  | 14.0972 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 3.7004 | 100 |  | 677.4792 | 100 |  | 1.8684 | 100 |  | 105.4073 | 100 |  | 6.9594 | 100 |  | 7.5922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 93.8853 | 100 |  | 3.1707 | 100 |  | 17.4246 | 100 |  | 6.1609 | 100 |  | 110.8217 | 100 |  | 947.5914 | 100 |  | 33554.3242 | 100 |  | 535.7167 | 100 |  | 13.9199 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 1.6913 | 76.6667 |  | 451.8258 | 76.6667 |  | 2.0513 | 76.6667 |  | 104.9676 | 76.6667 |  | 0.70688 | 76.6667 |  | 6.7537 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 71.2453 | 76.6667 |  | 2.9654 | 78.8889 |  | 17.0849 | 76.6667 |  | 6.5633 | 76.6667 |  | 116.9301 | 100 |  | 947.4155 | 100 |  | 33731.9258 | 100 |  | 563.4639 | 100 |  | 13.3804 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 1.1078 | 88.3333 |  | 263.7338 | 88.3333 |  | 2.3565 | 88.3333 |  | 85.8225 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 4.2792 | 88.3333 |  | 0.0003721 | 88.3333 |  | 12.8122 | 88.8889 |  | 2.3579 | 100 |  | 16.0427 | 88.8889 |  | 7.1309 | 88.3333 |  | 122.0568 | 100 |  | 947.5006 | 100 |  | 34245.4141 | 100 |  | 602.0722 | 100 |  | 12.6626 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 1.4265 | 100 |  | 109.1715 | 100 |  | 2.6633 | 100 |  | 86.2645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8017 | 100 |  | 2.1704 | 100 |  | 15.5726 | 100 |  | 7.6181 | 100 |  | 124.9471 | 100 |  | 947.163 | 100 |  | 34226.8906 | 100 |  | 644.1833 | 100 |  | 11.8907 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 1.9524 | 100 |  | 26.3069 | 100 |  | 3.2347 | 100 |  | 91.2491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95683 | 100 |  | 2.0379 | 100 |  | 15.1733 | 100 |  | 7.9747 | 100 |  | 126.6439 | 100 |  | 947.3837 | 100 |  | 33944.375 | 100 |  | 674.2222 | 100 |  | 11.4217 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:00 |  | 2.6812 | 100 |  | 12.9348 | 100 |  | 3.4332 | 100 |  | 92.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87236 | 100 |  | 1.9701 | 100 |  | 14.9603 | 100 |  | 8.1445 | 100 |  | 127.7409 | 100 |  | 947.637 | 100 |  | 34090.332 | 100 |  | 692.2861 | 100 |  | 11.1016 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:30 |  | 3.2545 | 100 |  | 4.7824 | 100 |  | 3.6786 | 100 |  | 92.8237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81874 | 100 |  | 1.896 | 100 |  | 14.6713 | 100 |  | 8.459 | 100 |  | 128.3504 | 100 |  | 947.6279 | 100 |  | 34581.0898 | 100 |  | 716.4972 | 100 |  | 10.7042 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 3.8093 | 100 |  | 2.6527 | 100 |  | 3.9976 | 100 |  | 96.0794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79473 | 100 |  | 1.8123 | 100 |  | 14.3036 | 100 |  | 8.8394 | 100 |  | 129.1032 | 100 |  | 947.4929 | 100 |  | 36548.8008 | 100 |  | 748.2611 | 100 |  | 10.0926 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:30 |  | 4.3777 | 100 |  | 1.9655 | 100 |  | 4.2543 | 100 |  | 99.7861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72936 | 100 |  | 1.7105 | 100 |  | 13.9129 | 100 |  | 9.2496 | 100 |  | 129.216 | 100 |  | 947.3141 | 100 |  | 36597.3008 | 100 |  | 777.1055 | 100 |  | 9.4894 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:00 |  | 4.6641 | 100 |  | 1.2701 | 100 |  | 4.6958 | 100 |  | 106.1004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66935 | 100 |  | 1.7221 | 78.8889 |  | 13.3032 | 100 |  | 10.0582 | 100 |  | 128.5269 | 100 |  | 947.0671 | 100 |  | 36459.3555 | 100 |  | 810.8583 | 100 |  | 8.5552 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 4.7285 | 100 |  | 1.0924 | 100 |  | 5.0354 | 100 |  | 109.0715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61576 | 100 |  | 1.5246 | 100 |  | 12.8988 | 100 |  | 10.5836 | 100 |  | 128.7444 | 100 |  | 946.9388 | 100 |  | 37037.7539 | 100 |  | 843.8444 | 100 |  | 7.8815 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 2.063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4173 | 100 |  | 173.9464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9449 | 100 |  | 12.0179 | 100 |  | 11.5127 | 100 |  | 129.2066 | 100 |  | 947.1472 | 100 |  | 42608.6094 | 100 |  | 887.8834 | 100 |  | 6.3666 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.484 | 100 |  | 25.575 | 100 |  | 8.0721 | 100 |  | 111.5469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2707 | 100 |  | 12.1429 | 100 |  | 11.8326 | 100 |  | 135.7342 | 100 |  | 947.1364 | 100 |  | 48894.7344 | 100 |  | 880.9861 | 100 |  | 6.7701 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.067 | 100 |  | 53.582 | 100 |  | 8.4537 | 100 |  | 175.1124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9235 | 100 |  | 4.3314 | 100 |  | 11.7664 | 100 |  | 12.6688 | 100 |  | 144.4835 | 100 |  | 947.0934 | 100 |  | 49482.6875 | 100 |  | 909.3555 | 100 |  | 6.3051 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 10.7406 | 100 |  | 56.2533 | 100 |  | 8.0822 | 100 |  | 163.0649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0331 | 100 |  | 3.6035 | 100 |  | 12.2947 | 100 |  | 12.3593 | 100 |  | 149.9394 | 100 |  | 947.1788 | 100 |  | 49500.4531 | 100 |  | 889.725 | 100 |  | 6.932 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.277 | 100 |  | 31.4558 | 100 |  | 7.8725 | 100 |  | 149.3974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9812 | 100 |  | 12.5598 | 100 |  | 11.7619 | 100 |  | 151.3705 | 100 |  | 947.2571 | 100 |  | 49898.1211 | 100 |  | 885.2861 | 100 |  | 7.2935 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 2.8895 | 100 |  | 21.3651 | 100 |  | 7.9172 | 100 |  | 158.3181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9244 | 100 |  | 12.4665 | 100 |  | 11.7263 | 100 |  | 152.8832 | 100 |  | 947.3693 | 100 |  | 49610.3398 | 100 |  | 890.4445 | 100 |  | 7.1301 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 2.2414 | 100 |  | 7.2426 | 100 |  | 7.5884 | 100 |  | 151.4221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.853 | 78.8889 |  | 12.8038 | 100 |  | 11.4426 | 100 |  | 154.8084 | 100 |  | 947.1467 | 100 |  | 49934.8633 | 100 |  | 866.4889 | 100 |  | 7.5491 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 2.1372 | 100 |  | 6.3405 | 100 |  | 7.9923 | 100 |  | 171.0019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1202 | 100 |  | 12.3294 | 100 |  | 11.8349 | 100 |  | 156.6416 | 100 |  | 946.9555 | 100 |  | 50041.3555 | 100 |  | 880.2472 | 100 |  | 6.7854 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 2.4632 | 100 |  | 15.1946 | 100 |  | 8.0453 | 100 |  | 174.4279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2617 | 100 |  | 12.2887 | 100 |  | 12.2464 | 100 |  | 158.2118 | 100 |  | 946.9119 | 100 |  | 49644.9648 | 100 |  | 885.0555 | 100 |  | 6.8959 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 3.2769 | 100 |  | 2.1807 | 100 |  | 7.9048 | 100 |  | 172.7907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7326 | 100 |  | 12.4497 | 100 |  | 12.199 | 100 |  | 158.7692 | 100 |  | 947.2849 | 100 |  | 49957.3203 | 100 |  | 879.1166 | 100 |  | 6.977 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 3.8525 | 100 |  | 16.5844 | 100 |  | 7.4706 | 100 |  | 175.1594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1639 | 100 |  | 12.8012 | 100 |  | 11.7709 | 100 |  | 159.5557 | 100 |  | 946.9177 | 100 |  | 49150.6016 | 100 |  | 875.7389 | 100 |  | 7.7301 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 2.0811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8574 | 100 |  | 106.7044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.206 | 100 |  | 11.0531 | 100 |  | 153.0568 | 100 |  | 947.199 | 100 |  | 40074.9727 | 100 |  | 874.9194 | 100 |  | 7.8634 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 2.1251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7947 | 100 |  | 101.8342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.807 | 100 |  | 13.5002 | 100 |  | 15.3314 | 100 |  | 145.7074 | 100 |  | 947.2133 | 100 |  | 40924.2578 | 100 |  | 871.6917 | 100 |  | 7.6614 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9608 | 100 |  | 100.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5789 | 100 |  | 13.0173 | 100 |  | 10.4558 | 100 |  | 140.4485 | 100 |  | 947.0485 | 100 |  | 39283.2266 | 100 |  | 869.8722 | 100 |  | 8.2164 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.021563 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 5.024 | 78.0556 |  | 100.6676 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0.81604 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.7359 | 78.8889 |  | 12.9139 | 78.0556 |  | 10.5215 | 78.0556 |  | 135.8148 | 100 |  | 947.2363 | 100 |  | 38874.6992 | 100 |  | 873.6361 | 100 |  | 8.2117 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 4.983 | 87.5 |  | 96.9829 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0.54881 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.4689 | 100 |  | 12.5883 | 87.5 |  | 10.4684 | 87.5 |  | 132.6865 | 100 |  | 947.1675 | 100 |  | 39056.7461 | 100 |  | 873 | 100 |  | 8.2401 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0069 | 100 |  | 99.8834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.471 | 100 |  | 12.6291 | 100 |  | 10.5165 | 100 |  | 130.7493 | 100 |  | 947.2983 | 100 |  | 39219.5742 | 100 |  | 873.2722 | 100 |  | 8.2237 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0537 | 100 |  | 178.4547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4836 | 100 |  | 12.1153 | 100 |  | 11.6578 | 100 |  | 132.0339 | 100 |  | 947.3895 | 100 |  | 47271.5117 | 100 |  | 883.8333 | 100 |  | 6.9733 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.67951 | 100 |  | 3.3901 | 100 |  | 8.1751 | 100 |  | 169.9095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0362 | 100 |  | 11.8449 | 100 |  | 12.2896 | 100 |  | 141.2924 | 100 |  | 947.2761 | 100 |  | 50264.7969 | 100 |  | 881.2222 | 100 |  | 6.7635 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 3.9043 | 100 |  | 23.137 | 100 |  | 7.8854 | 100 |  | 166.1598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5616 | 100 |  | 12.1393 | 100 |  | 11.8756 | 100 |  | 147.8923 | 100 |  | 947.1011 | 100 |  | 50284.5078 | 100 |  | 872.8834 | 100 |  | 7.0684 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.5034 | 100 |  | 15.9523 | 100 |  | 7.9316 | 100 |  | 160.47 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8338 | 100 |  | 12.0818 | 100 |  | 11.6511 | 100 |  | 151.5242 | 100 |  | 947.2549 | 100 |  | 50512.7383 | 100 |  | 876.6778 | 100 |  | 6.9687 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.4853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1016 | 100 |  | 171.0176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7575 | 100 |  | 11.913 | 100 |  | 12.1165 | 100 |  | 153.7466 | 100 |  | 947.0042 | 100 |  | 49947.2383 | 100 |  | 881.1583 | 100 |  | 6.7967 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.3935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9556 | 100 |  | 158.0727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6511 | 78.8889 |  | 12.0811 | 100 |  | 11.6016 | 100 |  | 155.1376 | 100 |  | 947.1342 | 100 |  | 49493.9688 | 100 |  | 873.3611 | 100 |  | 6.9816 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.8517 | 100 |  | 18.3551 | 100 |  | 8.5087 | 100 |  | 174.814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6716 | 100 |  | 11.3483 | 100 |  | 11.6277 | 100 |  | 156.327 | 100 |  | 947.1149 | 100 |  | 49058.7266 | 100 |  | 891.4389 | 100 |  | 6.1372 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.254 | 100 |  | 53.3186 | 100 |  | 8.4665 | 100 |  | 163.7311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4867 | 100 |  | 11.3953 | 100 |  | 11.9791 | 100 |  | 156.7961 | 100 |  | 947.0497 | 100 |  | 48129.1484 | 100 |  | 894.0417 | 100 |  | 6.3201 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.7947 |  |  | 96.9829 |  |  | 0 |  |  | 0.50409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4689 |  |  | 11.3483 |  |  | 10.4558 |  |  | 129.2066 |  |  | 946.9119 |  |  | 38874.6992 |  |  | 866.4889 |  |  | 6.1372
MAX |  | 10.7406 |  |  | 56.2533 |  |  | 8.5087 |  |  | 178.4547 |  |  | 0 |  |  | 13.4325 |  |  | 0 |  |  | 2.0331 |  |  | 5.2707 |  |  | 13.5002 |  |  | 15.3314 |  |  | 159.5557 |  |  | 947.3895 |  |  | 50512.7383 |  |  | 909.3555 |  |  | 8.2401
%Medie < Soglia |  | 99.9672 | [8 empty] | 98.2962 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9345
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.0081 | 100 |  | 13.9971 | 100 |  | 7.1809 | 100 |  | 149.0093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11826 | 100 |  | 2.1364 | 100 |  | 12.3478 | 100 |  | 11.78 | 100 |  | 147.3927 | 100 |  | 947.1555 | 100 |  | 46844.8066 | 100 |  | 880.8534 | 100 |  | 7.1664 | 100 | (6) | 25
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 74 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/05/2020 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.15116 | 100 | (4) | 0.76332 | 100 |  | 0.032202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90552 | 100 | (4) | 1.2534 | 100 |  | 21.1681 | 100 |  | 2.9128 | 100 |  | 24.9252 | 100 |  | 1007.1673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.26363 | 100 | (4) | 0.81451 | 100 |  | 0.032292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91577 | 100 | (4) | 1.2516 | 100 |  | 21.1691 | 100 |  | 2.917 | 100 |  | 24.6452 | 100 |  | 1007.0505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.2674 | 100 | (4) | 0.80535 | 100 |  | 0.032202 | 100 | (4) | 0.02681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92357 | 100 | (4) | 1.2511 | 100 |  | 21.1684 | 100 |  | 2.9183 | 100 |  | 24.4752 | 100 |  | 1006.363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.27366 | 100 | (4) | 0.72244 | 100 |  | 0.032126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93205 | 100 | (4) | 1.2477 | 100 |  | 21.1716 | 100 |  | 2.9285 | 100 |  | 24.2978 | 100 |  | 1006.7081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.21855 | 100 | (4) | 0.89007 | 100 |  | 0.032096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97105 | 100 | (4) | 1.2694 | 78.6111 |  | 21.1739 | 100 |  | 2.9382 | 100 |  | 24.146 | 100 |  | 1005.6481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.23811 | 100 | (4) | 0.77375 | 100 |  | 0.032219 | 100 | (4) | 0.04452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0121 | 100 | (4) | 1.2529 | 100 |  | 21.1749 | 100 |  | 2.948 | 100 |  | 24.041 | 100 |  | 1005.54 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.26339 | 100 | (4) | 0.81022 | 100 |  | 0.031758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91415 | 100 | (4) | 1.2488 | 100 |  | 21.1781 | 100 |  | 2.9606 | 100 |  | 23.9187 | 100 |  | 1005.9201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.26974 | 100 | (4) | 0.74722 | 100 |  | 0.031555 | 100 | (4) | 0.018342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9261 | 100 | (4) | 1.2469 | 100 |  | 21.1767 | 100 |  | 2.9619 | 100 |  | 23.7915 | 100 |  | 1006.5442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.3089 | 100 | (4) | 0.75709 | 100 |  | 0.031487 | 100 | (4) | 0.059523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96083 | 100 | (4) | 1.2489 | 100 |  | 21.1765 | 100 |  | 2.9646 | 100 |  | 23.6403 | 100 |  | 1006.0198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.23071 | 100 | (4) | 0.89926 | 100 |  | 0.031367 | 100 | (4) | 0.037017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96196 | 100 | (4) | 1.2491 | 100 |  | 21.1725 | 100 |  | 2.9575 | 100 |  | 23.5172 | 100 |  | 1005.628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.24933 | 100 | (4) | 0.82509 | 100 |  | 0.031294 | 100 | (4) | 0.078601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99611 | 100 | (4) | 1.2447 | 100 |  | 21.1723 | 100 |  | 2.9623 | 100 |  | 23.3922 | 100 |  | 1005.6359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.2246 | 100 | (4) | 0.78589 | 100 |  | 0.031131 | 100 | (4) | 0.033764 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9294 | 100 | (4) | 1.2448 | 100 |  | 21.1703 | 100 |  | 2.9607 | 100 |  | 23.2784 | 100 |  | 1006.5983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.29385 | 100 | (4) | 0.75322 | 100 |  | 0.031096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96256 | 100 | (4) | 1.3382 | 78.8889 |  | 21.1692 | 100 |  | 2.9672 | 100 |  | 23.1537 | 100 |  | 1006.4945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0389 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.22985 | 85.2778 | (4) | 0.92442 | 85.2778 |  | 0.031168 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.14838 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.99484 | 85.2778 | (4) | 1.2455 | 100 |  | 21.1689 | 85.2778 |  | 2.9724 | 85.2778 |  | 23.1529 | 100 |  | 1006.4854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.7361 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.39242 | 79.4444 | (4) | 0.66496 | 79.4444 |  | 0.030619 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.15335 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.99154 | 79.7222 | (4) | 1.2415 | 100 |  | 21.0706 | 79.7222 |  | 2.9408 | 79.4444 |  | 23.0752 | 100 |  | 1006.072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.4001 | 100 | (4) | 0.60711 | 100 |  | 0.030833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9813 | 100 | (4) | 1.2413 | 100 |  | 21.0806 | 100 |  | 2.9623 | 100 |  | 23.0866 | 100 |  | 1006.4678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.43654 | 100 | (4) | 0.56846 | 100 |  | 0.030733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94502 | 100 | (4) | 1.2396 | 100 |  | 21.0842 | 100 |  | 2.9702 | 100 |  | 23.0563 | 100 |  | 1007.1208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.3369 | 100 | (4) | 0.50136 | 100 |  | 0.030808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97034 | 100 | (4) | 1.2414 | 100 |  | 21.0847 | 100 |  | 2.9729 | 100 |  | 23.0639 | 100 |  | 1006.8107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.4111 | 100 | (4) | 0.6789 | 100 |  | 0.030671 | 100 | (4) | 0.01873 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9594 | 100 | (4) | 1.253 | 100 |  | 21.0848 | 100 |  | 2.9777 | 100 |  | 23.0795 | 100 |  | 1006.0506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6639 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.54065 | 100 | (4) | 0.65581 | 100 |  | 0.030553 | 100 | (4) | 0.1044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96657 | 100 | (4) | 1.2568 | 100 |  | 21.0878 | 100 |  | 2.9865 | 100 |  | 23.0712 | 100 |  | 1005.6279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.40089 | 100 | (4) | 0.4885 | 100 |  | 0.031261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95297 | 100 | (4) | 1.2912 | 78.6111 |  | 21.0961 | 100 |  | 3.0079 | 100 |  | 23.1784 | 100 |  | 1004.0873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.39233 | 100 | (4) | 0.60057 | 100 |  | 0.033345 | 100 | (4) | 0.014889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95671 | 100 | (4) | 1.2668 | 100 |  | 21.1185 | 100 |  | 3.0672 | 100 |  | 23.1879 | 100 |  | 1002.8203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.46885 | 100 | (4) | 0.72177 | 100 |  | 0.033545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94808 | 100 | (4) | 1.2816 | 100 |  | 21.1332 | 100 |  | 3.1299 | 100 |  | 23.5637 | 100 |  | 1002.5013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.8694 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.41076 | 100 | (4) | 0.80463 | 100 |  | 0.032133 | 100 | (4) | 0.016816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95828 | 100 | (4) | 1.2669 | 100 |  | 21.1363 | 100 |  | 3.1712 | 100 |  | 23.8204 | 100 |  | 1003.7433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9167 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.51498 | 100 | (4) | 0.83008 | 100 |  | 0.032734 | 100 | (4) | 0.027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1346 | 100 | (4) | 1.2621 | 100 |  | 21.1355 | 100 |  | 3.1778 | 100 |  | 23.882 | 100 |  | 1005.1429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0278 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.50066 | 100 | (4) | 0.90936 | 100 |  | 0.033254 | 100 | (4) | 0.067826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2204 | 100 | (4) | 1.2567 | 100 |  | 21.1419 | 100 |  | 3.2001 | 100 |  | 23.9569 | 100 |  | 1005.2411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.6528 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.41421 | 100 | (4) | 0.82588 | 100 |  | 0.03361 | 100 | (4) | 0.04395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1218 | 100 | (4) | 1.2558 | 100 |  | 21.1465 | 100 |  | 3.2083 | 100 |  | 24.1036 | 100 |  | 1004.9725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2417 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.47907 | 100 | (4) | 0.93717 | 100 |  | 0.033383 | 100 | (4) | 0.02781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1322 | 100 | (4) | 1.2543 | 100 |  | 21.1457 | 100 |  | 3.1853 | 100 |  | 24.2454 | 100 |  | 1004.8154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.5444 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.48991 | 100 | (4) | 0.72695 | 100 |  | 0.033319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0441 | 100 | (4) | 1.2554 | 79.4444 |  | 21.1426 | 100 |  | 3.177 | 100 |  | 24.2595 | 100 |  | 1004.7148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.52088 | 100 | (4) | 0.72485 | 100 |  | 0.033581 | 100 | (4) | 0.090802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0198 | 100 | (4) | 1.3086 | 99.1667 |  | 21.149 | 100 |  | 3.1979 | 100 |  | 24.1886 | 100 |  | 1004.5646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.47243 | 100 | (4) | 0.79253 | 100 |  | 0.033563 | 100 | (4) | 0.0069905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0247 | 100 | (4) | 1.2551 | 100 |  | 21.1525 | 100 |  | 3.2146 | 100 |  | 24.2624 | 100 |  | 1004.3406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.38 | 100 | (4) | 0.7037 | 100 |  | 0.033724 | 100 | (4) | 0.096555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0587 | 100 | (4) | 1.2593 | 100 |  | 21.1569 | 100 |  | 3.2362 | 100 |  | 24.4021 | 100 |  | 1003.9022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2528 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.46466 | 100 | (4) | 0.85169 | 100 |  | 0.03339 | 100 | (4) | 0.0041631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0859 | 100 | (4) | 1.2579 | 100 |  | 21.1551 | 100 |  | 3.2403 | 100 |  | 24.4455 | 100 |  | 1003.7809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.5056 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.33479 | 100 | (4) | 0.67467 | 100 |  | 0.033582 | 100 | (4) | 0.07983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.098189 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0699 | 100 | (4) | 1.2558 | 100 |  | 21.1485 | 100 |  | 3.243 | 100 |  | 24.4447 | 100 |  | 1003.6699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2778 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.41336 | 100 | (4) | 0.76328 | 100 |  | 0.033165 | 100 | (4) | 0.074434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0345 | 100 | (4) | 1.2546 | 100 |  | 21.1511 | 100 |  | 3.2291 | 100 |  | 24.3948 | 100 |  | 1003.9666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.48047 | 100 | (4) | 0.84842 | 100 |  | 0.032823 | 100 | (4) | 0.066485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0329 | 100 | (4) | 1.2511 | 100 |  | 21.1521 | 100 |  | 3.2078 | 100 |  | 24.1697 | 100 |  | 1003.6857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.54276 | 100 | (4) | 0.752 | 100 |  | 0.032702 | 100 | (4) | 0.096302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0335 | 100 | (4) | 1.2469 | 83.6111 |  | 21.1513 | 100 |  | 3.2015 | 100 |  | 24.0471 | 100 |  | 1003.5936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0111 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.43323 | 85.5556 | (4) | 0.81894 | 85.5556 |  | 0.032735 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.090244 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.98382 | 85.5556 | (4) | 1.2504 | 95 |  | 21.1533 | 85.5556 |  | 3.2054 | 85.5556 |  | 23.8913 | 100 |  | 1003.7147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0056 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.000933 | 79.4444 | (4) | 0.96839 | 79.4444 |  | 0.032745 | 79.4444 | (4) | 0.018446 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.071815 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.95249 | 79.7222 | (4) | 1.2507 | 100 |  | 21.1872 | 79.7222 |  | 3.2145 | 79.4444 |  | 23.8491 | 100 |  | 1004.0717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.00037403 | 100 | (4) | 0.8609 | 100 |  | 0.032901 | 100 | (4) | 0.076558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94331 | 100 | (4) | 1.2468 | 100 |  | 21.1932 | 100 |  | 3.2161 | 100 |  | 23.6654 | 100 |  | 1004.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9583 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93718 | 100 |  | 0.032832 | 100 | (4) | 0.019965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98759 | 100 | (4) | 1.2424 | 100 |  | 21.1952 | 100 |  | 3.2065 | 100 |  | 23.6486 | 100 |  | 1003.932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.3222 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.00082757 | 100 | (4) | 0.91612 | 100 |  | 0.032672 | 100 | (4) | 0.028427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97037 | 100 | (4) | 1.2424 | 100 |  | 21.1943 | 100 |  | 3.1803 | 100 |  | 23.5276 | 100 |  | 1003.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0028153 | 100 | (4) | 1.0067 | 100 |  | 0.032569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93793 | 100 | (4) | 1.2426 | 100 |  | 21.1938 | 100 |  | 3.164 | 100 |  | 23.4294 | 100 |  | 1003.8942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0084404 | 100 | (4) | 0.86863 | 100 |  | 0.032612 | 100 | (4) | 0.0019438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93509 | 100 | (4) | 1.2408 | 100 |  | 21.2 | 100 |  | 3.1652 | 100 |  | 23.3755 | 100 |  | 1003.854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.00041322 | 100 | (4) | 0.77744 | 100 |  | 0.032021 | 100 | (4) | 0.020556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93981 | 100 | (4) | 1.2381 | 87.5 |  | 21.1913 | 100 |  | 3.1106 | 100 |  | 23.28 | 100 |  | 1003.4595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77003 | 100 |  | 0.032056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9591 | 100 | (4) | 1.2839 | 91.1111 |  | 21.1895 | 100 |  | 3.0909 | 100 |  | 23.0996 | 100 |  | 1003.1084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.0092157 | 100 | (4) | 0.67646 | 100 |  | 0.03206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92442 | 100 | (4) | 1.2568 | 100 |  | 21.192 | 100 |  | 3.082 | 100 |  | 23.0823 | 100 |  | 1003.0243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.0066694 | 100 | (4) | 0.84731 | 100 |  | 0.031784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91835 | 100 | (4) | 1.2501 | 100 |  | 21.1915 | 100 |  | 3.0622 | 100 |  | 23.0232 | 100 |  | 1002.7347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9805 | [8 empty] | 99.2206 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9415 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/05/2020 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 19/05/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:20:14 | 02:20:14 | 02:26:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:36:50 | 02:36:50 | 02:43:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:10:18 | 09:35:37 | 05:12:53 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
05:10:18 | 09:35:36 | 05:12:53 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
06:21:27 | 06:21:27 | 06:27:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:37:02 | 06:37:02 | 06:43:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:04 | 09:35:36 | 07:03:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:04 | 06:53:04 | 07:03:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:04 | 06:53:04 | 07:03:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:06 | 06:53:06 | 06:53:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:12 | 06:53:12 | 06:59:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:39 | 06:55:39 | 07:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:39 | 06:55:39 | 07:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:39 | 06:55:39 | 07:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:41 | 06:55:41 | 06:55:47 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:47 | 06:55:47 | 07:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 09:35:35 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:00:00 | 09:35:35 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:00:00 | 09:35:34 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:10:00 | 09:35:34 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
07:10:00 | 09:35:33 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:10:00 | 09:35:33 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
10:22:39 | 10:22:39 | 10:29:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:37:17 | 10:37:17 | 10:43:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:16:20 | 11:16:20 | 11:16:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:16:30 | 12:49:55 | 11:17:39 | Linea 1: Forno Spento
11:16:32 | 11:16:32 | 11:17:40 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:17:40 | 11:17:40 | 11:18:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:18:05 | 12:49:53 | 11:18:57 | Linea 1: Forno In Rampa
11:18:17 | 12:49:52 | 11:18:31 | Linea 1: Forno Spento
11:18:19 | 11:18:19 | 11:18:33 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:18:33 | 11:18:33 | 12:06:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:19:38 | 12:49:52 | 11:19:52 | Linea 1: Forno In Rampa
11:20:52 | 12:49:51 | 11:21:04 | Linea 1: Forno In Rampa
12:00:01 | 12:00:01 | 12:30:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
12:00:02 | 12:00:02 | 12:33:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
12:06:09 | 12:49:51 | 12:06:33 | Linea 1: Forno Spento
12:06:10 | 12:06:10 | 12:06:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:06:34 | 12:06:34 | 16:56:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:00:05 | 13:00:05 | 13:08:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:07 | 13:00:07 | 13:18:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:23:54 | 14:23:54 | 14:30:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:37:31 | 14:37:31 | 14:43:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:56:25 | 17:00:16 | 16:59:28 | Linea 1: Forno In Rampa
16:56:25 | 17:00:16 | 16:59:28 | Linea 1: Forno Spento
16:56:27 | 16:56:27 | 16:59:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:59:28 | 16:59:28 | 21:18:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:59:54 | 17:01:18 | 17:00:09 | Linea 1: Forno In Rampa
17:00:05 | 17:00:05 | 17:02:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:05 | 17:00:05 | 17:02:51 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:25:08 | 18:25:08 | 18:31:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:37:43 | 18:37:43 | 18:44:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:27 | 19:10:26 | 19:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:27 | 18:53:27 | 19:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:27 | 18:53:27 | 19:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:31 | 18:53:31 | 18:53:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:35 | 18:53:35 | 18:59:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:44 | 18:55:44 | 18:55:48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:48 | 18:55:48 | 19:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:02:10 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:00:00 | 19:02:10 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:00:00 | 19:02:10 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:10:00 | 19:10:26 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:10:00 | 19:10:25 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:10:00 | 19:10:25 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:08:10 | 20:08:10 | 20:15:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:08:12 | 20:08:12 | 20:15:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:18:12 | 21:20:32 | 21:19:47 | Linea 1: Forno Spento
21:18:14 | 21:18:14 | 21:19:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:19:47 | 21:19:47 | 22:53:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:26:19 | 22:26:19 | 22:32:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:37:56 | 22:37:56 | 22:44:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:53:50 |  | 22:54:02 | Linea 1: Forno Spento
22:53:50 | 22:53:50 | 22:54:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:54:02 | 22:54:02 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
23:43:10 | 23:43:10 | 23:44:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:43:11 | 23:43:11 | 23:48:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl