## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/01/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.087179 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.034571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0020077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82416 | 100 |  | 20.6816 | 100 |  | 1.1355 | 100 |  | 17.9628 | 100 |  | 948.5359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9966 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.053335 | 100 | (4) | 0.0015915 | 100 |  | 0.035243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81889 | 100 |  | 20.6807 | 100 |  | 1.1259 | 100 |  | 17.8544 | 100 |  | 948.5067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9944 | 100 |  | 17.9793 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.084802 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82413 | 100 |  | 20.6953 | 100 |  | 1.1165 | 100 |  | 17.6867 | 100 |  | 948.4705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9496 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.045591 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.034396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81587 | 100 |  | 20.717 | 100 |  | 1.1185 | 100 |  | 17.6047 | 100 |  | 948.6007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9847 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11567 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.033053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0063243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82061 | 100 |  | 20.734 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 17.5716 | 100 |  | 948.6816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0111 | 100 |  | 17.9787 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.079797 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.033285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0076328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90435 | 78.6111 |  | 20.7271 | 100 |  | 1.121 | 100 |  | 17.6079 | 100 |  | 948.7365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.0006 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.074634 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.033068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81978 | 100 |  | 20.7228 | 100 |  | 1.1162 | 100 |  | 17.5984 | 100 |  | 948.7327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9912 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.099827 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.033213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0043754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81865 | 100 |  | 20.7207 | 100 |  | 1.1161 | 100 |  | 17.5291 | 100 |  | 948.72 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9772 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.068313 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.033432 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0084909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8174 | 100 |  | 20.7131 | 100 |  | 1.1133 | 100 |  | 17.4864 | 100 |  | 948.6906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.981 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.088038 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.034816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81716 | 100 |  | 20.71 | 100 |  | 1.1099 | 100 |  | 17.4542 | 100 |  | 948.7209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.953 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.092799 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035873 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012978 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82155 | 100 |  | 20.7034 | 100 |  | 1.1009 | 100 |  | 17.4389 | 100 |  | 948.7429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9501 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.077471 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.033846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0099024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82265 | 100 |  | 20.6983 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 17.3781 | 100 |  | 948.7539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9689 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.10528 | 100 | (4) | 0.063308 | 100 |  | 0.033515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81766 | 100 |  | 20.6878 | 100 |  | 1.093 | 100 |  | 17.3594 | 100 |  | 948.7646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9317 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.08652 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 |  | 0.033487 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.018976 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.82582 | 78.8889 |  | 20.6941 | 81.6667 |  | 1.0968 | 81.6667 |  | 17.3252 | 100 |  | 948.8113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9306 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.06638 | 83.0556 | (4) | 0.10869 | 83.0556 |  | 0.033649 | 83.0556 | (4) | 0.0044918 | 83.0556 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 0 | 83.0556 | (4) | 0.81891 | 100 |  | 20.3423 | 83.0556 |  | 1.0947 | 83.0556 |  | 17.3351 | 100 |  | 948.7833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9114 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.06302 | 100 | (4) | 0.15067 | 100 |  | 0.03351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81505 | 100 |  | 20.344 | 100 |  | 1.095 | 100 |  | 17.3377 | 100 |  | 948.7924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9163 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.049518 | 100 | (4) | 0.23625 | 100 |  | 0.033032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00036236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81949 | 100 |  | 20.3459 | 100 |  | 1.0995 | 100 |  | 17.2991 | 100 |  | 948.8047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0917 | 100 |  | 17.9211 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.064706 | 100 | (4) | 0.21297 | 100 |  | 0.033278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0015247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81856 | 100 |  | 20.3396 | 100 |  | 1.1054 | 100 |  | 17.3936 | 100 |  | 948.8243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0222 | 100 |  | 17.9335 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.048989 | 100 | (4) | 0.27717 | 100 |  | 0.033569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00029271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81844 | 100 |  | 20.3461 | 100 |  | 1.1189 | 100 |  | 17.4731 | 100 |  | 948.8049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9463 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.11109 | 100 | (4) | 0.31423 | 100 |  | 0.033614 | 100 | (4) | 9.3469e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8199 | 100 |  | 20.3552 | 100 |  | 1.1339 | 100 |  | 17.6455 | 100 |  | 948.9179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.2222 | 100 |  | 17.9495 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.12392 | 76.3889 | (4) | 0.22886 | 76.3889 |  | 0.032225 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 0 | 75.8333 | (4) | 0.81933 | 100 |  | 20.407 | 75.8333 |  | 1.134 | 76.3889 |  | 17.8722 | 100 |  | 949.0596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 17.9583 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.81233 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.0651 | 100 |  | 948.6726 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.0778 | 100 |  | 18.0003 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.81192 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.3682 | 100 |  | 948.5312 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.8 | 100 |  | 18.0107 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.81264 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.5796 | 100 |  | 948.707 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.9946 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.81473 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.854 | 100 |  | 948.7954 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.9932 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.83254 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.1187 | 100 |  | 948.7983 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.0444 | 100 |  | 17.9815 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80767 | 92.7778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.317 | 92.7778 |  | 948.689 | 92.7778 | (4) | 0 | 92.7778 |  | 23 | 92.7778 |  | 17.974 | 92.7778 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80033 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.5199 | 100 |  | 948.5858 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.9862 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.8007 | 79.4444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.6766 | 79.4444 |  | 948.6846 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 |  | 23 | 79.4444 |  | 17.9546 | 79.4444 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80477 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.8003 | 100 |  | 948.8121 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.9481 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80471 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.9094 | 100 |  | 948.8957 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.9757 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80264 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.9833 | 100 |  | 948.9095 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.7972 | 100 |  | 17.9709 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80233 | 88.3333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.9522 | 88.3333 |  | 948.9623 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 |  | 22 | 88.3333 |  | 17.952 | 88.3333 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80588 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.9992 | 100 |  | 948.9144 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.9347 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80487 | 79.1667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.8882 | 79.1667 |  | 948.952 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 |  | 21.9368 | 79.1667 |  | 17.9143 | 79.1667 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80244 | 75.2778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.6247 | 75.2778 |  | 948.9188 | 75.2778 | (4) | 0 | 75.2778 |  | 21 | 75.2778 |  | 17.8916 | 75.2778 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85072 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.5496 | 100 |  | 948.8666 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.3139 | 100 |  | 17.9046 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80061 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.4839 | 100 |  | 948.8105 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.0611 | 100 |  | 17.8949 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80208 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.3396 | 100 |  | 948.936 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.9115 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80575 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.2519 | 100 |  | 948.3059 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.7611 | 100 |  | 17.8943 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80094 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.2026 | 100 |  | 948.3972 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.9139 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80665 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.1255 | 100 |  | 948.3829 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.9261 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.81011 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.067 | 100 |  | 948.3131 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.9696 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80877 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.0042 | 100 |  | 948.2505 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.6361 | 100 |  | 17.9778 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90275 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.7626 | 100 |  | 948.2357 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.0064 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.8062 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.7017 | 100 |  | 948.2008 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.8667 | 100 |  | 17.9795 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.80414 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.6592 | 100 |  | 948.1666 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.6222 | 100 |  | 17.9716 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.2629 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/01/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/01/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.2665 | 100 |  | 0.053909 | 100 |  | 7.0606 | 100 |  | 134.2072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1638 | 100 |  | 13.2009 | 100 |  | 9.6885 | 100 |  | 161.5572 | 100 |  | 1018.0551 | 100 |  | 56606.9922 | 100 |  | 912.3917 | 100 |  | 6.8077 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.8292 | 100 |  | 29.5708 | 100 |  | 7.0114 | 100 |  | 135.4004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1271 | 100 |  | 13.1632 | 100 |  | 9.5274 | 100 |  | 162.016 | 100 |  | 1018.2948 | 100 |  | 56625.1289 | 100 |  | 920.3055 | 100 |  | 6.8562 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.2072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0729 | 100 |  | 155.1276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.153 | 78.8889 |  | 13.1909 | 100 |  | 9.5532 | 100 |  | 161.8405 | 100 |  | 1018.3712 | 100 |  | 56686.1875 | 100 |  | 918.7639 | 100 |  | 6.822 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.407 | 100 |  | 4.1668 | 100 |  | 7.0968 | 100 |  | 153.9015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1253 | 100 |  | 13.1126 | 100 |  | 9.5282 | 100 |  | 161.9973 | 100 |  | 1018.3763 | 100 |  | 56876.8828 | 100 |  | 925.275 | 100 |  | 6.7793 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.1928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0403 | 100 |  | 150.2006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.151 | 100 |  | 13.1895 | 100 |  | 9.2554 | 100 |  | 162.0274 | 100 |  | 1018.2192 | 100 |  | 56750.0586 | 100 |  | 924.1083 | 100 |  | 6.8527 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.9424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.904 | 100 |  | 149.4432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1662 | 100 |  | 13.3169 | 100 |  | 9.202 | 100 |  | 162.0921 | 100 |  | 1018.6235 | 100 |  | 56625.6523 | 100 |  | 915.8222 | 100 |  | 7.0469 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.074 | 100 |  | 154.0098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2143 | 100 |  | 13.2474 | 100 |  | 10.9345 | 100 |  | 162.4332 | 100 |  | 1018.911 | 100 |  | 56908.1875 | 100 |  | 925.5056 | 100 |  | 6.6228 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.0755 | 100 |  | 0.83572 | 100 |  | 6.6914 | 100 |  | 143.9018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4059 | 100 |  | 13.6836 | 100 |  | 12.8744 | 100 |  | 162.9489 | 100 |  | 1018.9161 | 100 |  | 56489.5469 | 100 |  | 908.1556 | 100 |  | 6.9104 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2939 | 100 |  | 159.1534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0966 | 100 |  | 12.9368 | 100 |  | 9.9552 | 100 |  | 161.0628 | 100 |  | 1019.2706 | 100 |  | 56430.1523 | 100 |  | 933.225 | 100 |  | 6.4862 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.4029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3463 | 100 |  | 159.6796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1099 | 100 |  | 12.943 | 100 |  | 10.0128 | 100 |  | 159.1113 | 100 |  | 1019.3263 | 100 |  | 56438.832 | 100 |  | 935.1945 | 100 |  | 6.516 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.1227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.328 | 100 |  | 163.7504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0984 | 78.8889 |  | 12.9587 | 100 |  | 9.9796 | 100 |  | 158.901 | 100 |  | 1019.4866 | 100 |  | 56666.8828 | 100 |  | 937.6083 | 100 |  | 6.4415 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.0774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.246 | 100 |  | 162.4846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1227 | 100 |  | 13.0553 | 100 |  | 9.9211 | 100 |  | 159.1149 | 100 |  | 1019.8593 | 100 |  | 56752.2344 | 100 |  | 935.6917 | 100 |  | 6.5311 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.6703 | 96.6667 |  | 31.0226 | 96.6667 |  | 7.0723 | 96.6667 |  | 150.3895 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 3.7486 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 0.44997 | 96.6667 |  | 2.1223 | 100 |  | 13.0555 | 100 |  | 9.5595 | 96.6667 |  | 159.2723 | 100 |  | 1020.1985 | 100 |  | 56654.7578 | 100 |  | 928.475 | 100 |  | 6.7494 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4593 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 7.2833 | 85.2778 |  | 150.0111 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 1.6411 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 2.1955 | 100 |  | 13.0118 | 85.2778 |  | 9.8726 | 85.2778 |  | 159.5332 | 100 |  | 1020.5927 | 100 |  | 56625.3164 | 100 |  | 924.8889 | 100 |  | 6.5864 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.9274 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 7.263 | 79.7222 |  | 155.2239 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 1.6365 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 2.1743 | 100 |  | 13.0636 | 79.7222 |  | 9.9063 | 79.7222 |  | 159.896 | 100 |  | 1020.9094 | 100 |  | 56628.2852 | 100 |  | 931.2028 | 100 |  | 6.5168 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.3257 | 100 |  | 10.6529 | 100 |  | 7.0868 | 100 |  | 141.7505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.165 | 100 |  | 13.1927 | 100 |  | 9.636 | 100 |  | 160.1764 | 100 |  | 1021.5634 | 100 |  | 56634.2969 | 100 |  | 922.9611 | 100 |  | 6.7717 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.4948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0243 | 100 |  | 144.3566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1628 | 100 |  | 13.2353 | 100 |  | 9.3583 | 100 |  | 160.3153 | 100 |  | 1021.9193 | 100 |  | 56557.4062 | 100 |  | 924.5056 | 100 |  | 6.9194 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 3.9594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7244 | 100 |  | 135.8382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2454 | 100 |  | 13.5266 | 100 |  | 9.2381 | 100 |  | 160.3677 | 100 |  | 1022.084 | 100 |  | 56659.1641 | 100 |  | 904.0222 | 100 |  | 7.2848 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 2.1976 | 100 |  | 10.9326 | 100 |  | 6.8451 | 100 |  | 136.4957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2462 | 81.9444 |  | 13.4652 | 100 |  | 9.7192 | 100 |  | 161.652 | 100 |  | 1022.416 | 100 |  | 56563.8125 | 100 |  | 902.9389 | 100 |  | 7.1517 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 1.123 | 100 |  | 9.9257 | 100 |  | 6.195 | 100 |  | 146.0395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2758 | 96.9444 |  | 13.6983 | 100 |  | 8.8257 | 100 |  | 161.7701 | 100 |  | 1022.6425 | 100 |  | 54410.0938 | 100 |  | 900.275 | 100 |  | 7.6807 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7014 | 100 |  | 110.7395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5514 | 100 |  | 14.6431 | 100 |  | 11.2698 | 100 |  | 151.0417 | 100 |  | 1022.7678 | 100 |  | 47142.6094 | 100 |  | 930.4028 | 100 |  | 8.2848 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0.048987 | 100 |  | 3.5229 | 100 |  | 96.953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5513 | 100 |  | 14.8068 | 100 |  | 9.2183 | 100 |  | 142.5579 | 100 |  | 1022.8571 | 100 |  | 46764.5 | 100 |  | 917.1306 | 100 |  | 9.2795 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8396 | 100 |  | 110.3908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3189 | 100 |  | 14.3925 | 100 |  | 7.2567 | 100 |  | 135.8924 | 100 |  | 1023.147 | 100 |  | 46144.8984 | 100 |  | 932.2278 | 100 |  | 9.0514 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8162 | 100 |  | 120.4042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3263 | 100 |  | 14.4657 | 100 |  | 7.2305 | 100 |  | 131.9248 | 100 |  | 1023.1882 | 100 |  | 46985.1367 | 100 |  | 923.5444 | 100 |  | 8.865 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7627 | 100 |  | 148.4001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1039 | 100 |  | 13.0695 | 100 |  | 9.8212 | 100 |  | 131.6283 | 100 |  | 1023.5044 | 100 |  | 53412.4844 | 100 |  | 931.9445 | 100 |  | 6.8643 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1585 | 100 |  | 133.7639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2556 | 100 |  | 13.2111 | 100 |  | 10.3568 | 100 |  | 144.5294 | 100 |  | 1023.17 | 100 |  | 57369.2227 | 100 |  | 914.5667 | 100 |  | 6.7253 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 1.7334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0485 | 100 |  | 135.9541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2596 | 85.8333 |  | 13.2993 | 100 |  | 10.0694 | 100 |  | 152.1677 | 100 |  | 1023.2408 | 100 |  | 57161.0547 | 100 |  | 906.2944 | 100 |  | 6.8836 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.8395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0401 | 100 |  | 136.1021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3863 | 92.7778 |  | 13.2989 | 100 |  | 9.926 | 100 |  | 155.852 | 100 |  | 1023.2615 | 100 |  | 57029.1797 | 100 |  | 908.5167 | 100 |  | 6.8094 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.5202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.943 | 100 |  | 131.0922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2181 | 100 |  | 13.3377 | 100 |  | 9.5914 | 100 |  | 157.981 | 100 |  | 1023.3896 | 100 |  | 56890.4805 | 100 |  | 906.425 | 100 |  | 7.058 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.6429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8153 | 100 |  | 128.1542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2326 | 100 |  | 13.4351 | 100 |  | 9.3244 | 100 |  | 159.1488 | 100 |  | 1023.5903 | 100 |  | 56785.4297 | 100 |  | 898.1722 | 100 |  | 7.1612 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 2.3222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6814 | 100 |  | 122.9386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2308 | 100 |  | 13.5141 | 100 |  | 9.0568 | 100 |  | 159.7273 | 100 |  | 1023.7247 | 100 |  | 56822.168 | 100 |  | 890.3945 | 100 |  | 7.2599 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 2.2686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0621 | 100 |  | 141.6755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1544 | 100 |  | 13.2272 | 100 |  | 9.4663 | 100 |  | 160.3373 | 100 |  | 1023.6431 | 100 |  | 56926.0078 | 100 |  | 910.9528 | 100 |  | 6.7418 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 2.2095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2868 | 100 |  | 152.4364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1338 | 100 |  | 13.0764 | 100 |  | 9.6368 | 100 |  | 161.1955 | 100 |  | 1023.4907 | 100 |  | 57077.6797 | 100 |  | 934.6389 | 100 |  | 6.4919 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.4743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3762 | 100 |  | 154.6044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1303 | 100 |  | 13.0183 | 100 |  | 9.7228 | 100 |  | 161.7127 | 100 |  | 1023.9086 | 100 |  | 56868.6719 | 100 |  | 936.9722 | 100 |  | 6.4817 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.9503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.224 | 100 |  | 146.8962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1822 | 90 |  | 13.1415 | 100 |  | 9.7475 | 100 |  | 162.1821 | 100 |  | 1023.9871 | 100 |  | 57080.4258 | 100 |  | 934.9056 | 100 |  | 6.6354 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0.26703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0533 | 100 |  | 140.5247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2485 | 88.6111 |  | 13.3365 | 100 |  | 10.6188 | 100 |  | 162.3888 | 100 |  | 1024.084 | 100 |  | 57163.0352 | 100 |  | 917.4972 | 100 |  | 6.6556 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0424 | 100 |  | 138.9758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2867 | 100 |  | 13.4152 | 100 |  | 11.6799 | 100 |  | 163.0198 | 100 |  | 1024.4634 | 100 |  | 57478.9961 | 100 |  | 919.7278 | 100 |  | 6.5162 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 6.81 | 86.3889 |  | 139.8006 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 3.291 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.4183 | 100 |  | 13.6492 | 86.3889 |  | 12.9769 | 86.3889 |  | 163.5436 | 100 |  | 1024.8126 | 100 |  | 56758.3203 | 100 |  | 913.9722 | 100 |  | 6.7169 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.2385 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 7.2466 | 78.3333 |  | 159.9352 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.4376 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 2.0137 | 100 |  | 12.6365 | 78.3333 |  | 9.6491 | 78.3333 |  | 161.0974 | 100 |  | 1025.2764 | 100 |  | 56979.5547 | 100 |  | 925.3917 | 100 |  | 6.5751 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.2278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2606 | 100 |  | 165.8099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.068 | 100 |  | 12.599 | 100 |  | 9.3264 | 100 |  | 159.4885 | 100 |  | 1025.6646 | 100 |  | 57039.1992 | 100 |  | 933.6611 | 100 |  | 6.5599 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.982 | 100 |  | 0.84475 | 100 |  | 7.2507 | 100 |  | 155.7813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0602 | 100 |  | 12.5988 | 100 |  | 9.3008 | 100 |  | 159.0567 | 100 |  | 1025.8008 | 100 |  | 57051.7617 | 100 |  | 933.6278 | 100 |  | 6.5498 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.2516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0279 | 100 |  | 145.9766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0724 | 100 |  | 12.7721 | 100 |  | 9.2161 | 100 |  | 159.1867 | 100 |  | 1025.9939 | 100 |  | 56976.332 | 100 |  | 925.4305 | 100 |  | 6.8527 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 2.8729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.976 | 100 |  | 141.5306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0925 | 94.1667 |  | 12.8044 | 100 |  | 9.2843 | 100 |  | 159.6432 | 100 |  | 1026.3853 | 100 |  | 56962.6562 | 100 |  | 912.4167 | 100 |  | 6.89 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9028 | 100 |  | 136.8209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1583 | 84.7222 |  | 12.9341 | 100 |  | 9.7428 | 100 |  | 160.2823 | 100 |  | 1026.6565 | 100 |  | 56806.5312 | 100 |  | 911.0917 | 100 |  | 7.1021 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.7605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8304 | 100 |  | 123.6948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1293 | 100 |  | 13.0369 | 100 |  | 10.1838 | 100 |  | 161.1008 | 100 |  | 1026.6912 | 100 |  | 56939.7656 | 100 |  | 893.3945 | 100 |  | 7.1447 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0.57539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6849 | 100 |  | 113.2579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1449 | 100 |  | 13.1378 | 100 |  | 9.7539 | 100 |  | 161.5888 | 100 |  | 1026.6873 | 100 |  | 56976.6094 | 100 |  | 884.1166 | 100 |  | 7.2473 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 1.0856 | 100 |  | 10.7094 | 100 |  | 7.2845 | 100 |  | 141.3054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0458 | 100 |  | 12.6598 | 100 |  | 10.6047 | 100 |  | 162.4854 | 100 |  | 1026.7139 | 100 |  | 56995.1562 | 100 |  | 912.375 | 100 |  | 6.4907 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.4586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2619 | 100 |  | 156.8049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0325 | 100 |  | 12.66 | 100 |  | 10.4694 | 100 |  | 162.7504 | 100 |  | 1026.6887 | 100 |  | 57112.1914 | 100 |  | 922.5111 | 100 |  | 6.4999 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5229 |  |  | 96.953 |  |  | 0 |  |  | 0.17914 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0137 |  |  | 12.5988 |  |  | 7.2305 |  |  | 131.6283 |  |  | 1018.0551 |  |  | 46144.8984 |  |  | 884.1166 |  |  | 6.4415
MAX |  | 5.4593 |  |  | 31.0226 |  |  | 7.3762 |  |  | 165.8099 |  |  | 0 |  |  | 3.8056 |  |  | 0 |  |  | 0.44997 |  |  | 2.5514 |  |  | 14.8068 |  |  | 12.9769 |  |  | 163.5436 |  |  | 1026.7139 |  |  | 57478.9961 |  |  | 937.6083 |  |  | 9.2795
%Medie < Soglia |  | 99.8946 | [8 empty] | 98.8409 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8946 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.8071 | 100 |  | 2.2659 | 100 |  | 6.7619 | 100 |  | 141.9185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0093745 | 100 |  | 2.1943 | 100 |  | 13.2589 | 100 |  | 9.8135 | 100 |  | 157.9499 | 100 |  | 1022.6005 | 100 |  | 55881.0402 | 100 |  | 919.0337 | 100 |  | 6.9735 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/01/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/01/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:22:17 | 01:22:17 | 01:28:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:45:20 | 02:45:20 | 02:51:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:23:25 | 05:23:25 | 05:29:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:15:08 | 07:04:57 | 06:16:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:15:08 | 07:04:57 | 06:16:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:45:31 | 06:45:31 | 06:51:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:33 | 06:54:33 | 07:05:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:33 | 07:06:24 | 07:05:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:35 | 06:54:35 | 06:54:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:38 | 06:54:38 | 07:05:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:41 | 06:54:41 | 07:01:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:38 | 06:55:38 | 07:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:38 | 06:55:38 | 07:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:38 | 06:55:38 | 07:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:39 | 06:55:39 | 06:55:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:45 | 06:55:45 | 07:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:06:25 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:00:00 | 07:06:25 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:00:00 | 07:06:24 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:10:00 | 07:15:46 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:10:00 | 07:15:45 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:10:00 | 07:15:45 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
09:24:37 | 09:24:37 | 09:30:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:22:50 | 10:22:50 | 16:29:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
10:22:50 |  | 16:29:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
10:22:55 | 10:22:55 | 16:29:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
10:41:10 |  | 19:22:13 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
10:41:15 |  | 19:30:09 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
10:45:41 | 10:45:41 | 10:52:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:03:18 |  | 19:22:17 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
11:08:40 |  | 19:30:09 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
12:39:12 | 12:39:12 | 15:24:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
12:43:01 | 12:43:01 | 16:29:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
12:43:06 |  | 16:29:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
12:43:11 | 12:43:11 | 12:43:31 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
12:43:36 | 12:43:36 | 16:29:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
13:18:11 | 13:41:13 | 13:20:21 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
13:23:11 | 13:41:14 | 13:38:06 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
13:25:50 | 13:25:50 | 13:32:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:32:15 | 13:32:15 | 13:32:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
13:32:15 | 13:32:15 | 13:32:44 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:21:51 | 14:46:35 | 14:28:02 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
14:45:54 | 14:45:54 | 14:52:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:24:33 | 15:24:33 | 15:24:39 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
15:24:39 | 15:24:39 | 15:34:19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
15:34:19 | 15:34:19 | 15:34:23 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
15:34:23 | 15:34:23 | 15:46:30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
16:17:32 |  | 16:17:37 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
16:18:14 | 16:18:14 | 16:26:30 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
16:24:37 |  | 16:26:27 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
16:27:04 | 16:27:04 | 16:27:10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
16:27:10 | 16:27:10 | 16:29:15 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
16:27:32 |  | 16:29:12 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
16:30:27 | 16:30:27 | 16:41:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
16:30:27 | 16:30:27 | 17:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
16:30:27 |  | 16:41:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
16:30:30 | 16:30:30 | 16:41:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
16:41:09 | 16:41:09 | 16:41:13 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
16:41:13 | 16:41:13 | 16:41:19 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS PROBE
16:41:17 | 16:41:17 | 17:03:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
16:41:17 |  | 17:03:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
16:41:19 | 16:41:19 | 17:00:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
16:45:27 | 16:45:27 | 18:14:33 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
16:45:27 | 16:45:27 | 18:14:48 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
16:45:32 |  | 18:14:33 | Linea 1: Basso Flusso Advance
16:45:32 |  | 18:14:48 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
16:45:32 |  | 17:22:48 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
17:00:15 | 17:00:15 | 17:22:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
17:03:12 | 17:03:12 | 17:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
17:03:12 |  | 17:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
17:10:47 |  | 17:10:52 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
17:10:57 |  | 17:11:02 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
17:23:48 |  | 18:07:28 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
17:27:03 | 17:27:03 | 17:33:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:08:28 | 18:08:28 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:08:30 | 18:08:30 | 18:51:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:08:33 | 18:08:33 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:35:23 | 19:43:26 | 18:35:43 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
18:36:08 | 19:43:26 | 18:36:58 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
18:37:03 | 19:43:25 | 19:24:23 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
18:46:05 | 18:46:05 | 18:52:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:55:58 | 18:55:58 | 19:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:58 | 18:55:58 | 19:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:01 | 18:56:01 | 18:56:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:03 | 18:56:03 | 19:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:05 | 18:56:05 | 19:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:59:48 | 18:59:48 | 19:19:33 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
18:59:53 | 18:59:53 | 19:19:33 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
18:59:53 | 19:43:25 | 19:19:33 | Linea 1: Basso Flusso Advance
18:59:58 | 19:43:25 | 19:00:03 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
19:00:00 |  | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 |  | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 |  | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:10:00 | 19:43:23 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:10:00 | 19:43:23 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:15:40 | 19:15:40 | 19:20:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:18:33 | 19:43:22 | 19:19:38 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
19:21:18 | 19:21:18 | 19:24:18 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
19:33:35 | 19:43:22 | 19:34:09 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
19:36:06 | 19:43:21 | 19:36:20 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
19:45:31 | 19:45:31 | 19:50:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:45:51 | 19:57:09 | 19:53:41 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
19:51:09 |  | 19:53:39 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
19:51:09 |  | 19:53:44 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
19:51:09 |  | 19:53:39 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
19:55:02 | 19:55:02 | 19:55:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:06 | 19:55:06 | 20:01:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21:28:16 | 21:28:16 | 21:34:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:46:18 | 22:46:18 | 22:52:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl