## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.12008 | 100 | (4) | 0.46363 | 100 |  | 0.032792 | 100 | (4) | 0.89879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0951 | 100 | (4) | 0.96073 | 100 |  | 20.9507 | 100 |  | 1.6394 | 100 |  | 25.2476 | 100 |  | 948.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.0746 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.13597 | 100 | (4) | 0.46813 | 100 |  | 0.032727 | 100 | (4) | 0.98236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1185 | 100 | (4) | 0.95424 | 100 |  | 20.9538 | 100 |  | 1.635 | 100 |  | 25.1054 | 100 |  | 948.0833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.0703 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.12732 | 100 | (4) | 0.45596 | 100 |  | 0.032917 | 100 | (4) | 1.1551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1572 | 100 | (4) | 0.95411 | 100 |  | 20.9563 | 100 |  | 1.6297 | 100 |  | 24.9314 | 100 |  | 947.9454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9722 | 100 |  | 19.0684 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.13129 | 100 | (4) | 0.49875 | 100 |  | 0.033215 | 100 | (4) | 1.0311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1116 | 100 | (4) | 0.95487 | 100 |  | 20.9571 | 100 |  | 1.598 | 100 |  | 24.7369 | 100 |  | 947.9594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1389 | 100 |  | 19.0639 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.09755 | 100 | (4) | 0.47154 | 100 |  | 0.033781 | 100 | (4) | 1.0173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1036 | 100 | (4) | 0.95661 | 86.6667 |  | 20.9559 | 100 |  | 1.5684 | 100 |  | 24.5212 | 100 |  | 947.9633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.0608 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.13287 | 100 | (4) | 0.49384 | 100 |  | 0.033659 | 100 | (4) | 0.99025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1089 | 100 | (4) | 1.1004 | 92.2222 |  | 20.9549 | 100 |  | 1.5447 | 100 |  | 24.2589 | 100 |  | 947.9957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.975 | 100 |  | 19.0632 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0916 | 100 | (4) | 0.43691 | 100 |  | 0.03412 | 100 | (4) | 0.97617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1092 | 100 | (4) | 0.94769 | 100 |  | 20.9499 | 100 |  | 1.5094 | 100 |  | 23.9754 | 100 |  | 947.9692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0056 | 100 |  | 19.0659 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.12963 | 100 | (4) | 0.41197 | 100 |  | 0.034574 | 100 | (4) | 0.94031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0979 | 100 | (4) | 0.94916 | 100 |  | 20.9465 | 100 |  | 1.4746 | 100 |  | 23.633 | 100 |  | 948.1612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.5944 | 100 |  | 19.0698 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.12912 | 100 | (4) | 0.44044 | 100 |  | 0.034488 | 100 | (4) | 0.98261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0921 | 100 | (4) | 0.94144 | 100 |  | 20.9468 | 100 |  | 1.4427 | 100 |  | 23.2089 | 100 |  | 948.134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.0723 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.10578 | 100 | (4) | 0.47587 | 100 |  | 0.034747 | 100 | (4) | 0.88886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0895 | 100 | (4) | 0.93565 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.4156 | 100 |  | 22.7992 | 100 |  | 948.1263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6639 | 100 |  | 19.0751 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.10531 | 100 | (4) | 0.51698 | 100 |  | 0.034836 | 100 | (4) | 0.96041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0961 | 100 | (4) | 0.94571 | 100 |  | 20.9432 | 100 |  | 1.3914 | 100 |  | 22.4381 | 100 |  | 948.3438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.0803 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.066068 | 100 | (4) | 0.53916 | 100 |  | 0.03558 | 100 | (4) | 0.91258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1155 | 100 | (4) | 0.94685 | 100 |  | 20.941 | 100 |  | 1.3819 | 100 |  | 22.0449 | 100 |  | 948.2552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.0855 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.096257 | 100 | (4) | 0.50588 | 100 |  | 0.035577 | 100 | (4) | 1.1566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.134 | 100 | (4) | 0.93616 | 87.5 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.3848 | 100 |  | 21.8345 | 100 |  | 948.3671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2139 | 100 |  | 19.0812 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.10055 | 100 | (4) | 0.5202 | 100 |  | 0.034472 | 100 | (4) | 0.94635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1969 | 100 | (4) | 0.97077 | 91.6667 |  | 20.9467 | 100 |  | 1.401 | 100 |  | 21.8604 | 100 |  | 948.38 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.2972 | 100 |  | 19.0832 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.079742 | 98.3333 | (4) | 0.48818 | 98.3333 |  | 0.033421 | 98.3333 | (4) | 0.99878 | 98.3333 | (4) | 0 | 98.3333 | (4) | 0.35161 | 98.3333 | (4) | 0 | 98.3333 | (4) | 1.2616 | 98.3333 | (4) | 0.93817 | 100 |  | 20.9477 | 98.3333 |  | 1.4231 | 98.3333 |  | 22.0612 | 100 |  | 948.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3944 | 100 |  | 19.0785 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93316 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.4405 | 100 |  | 948.2673 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.3722 | 100 |  | 19.0677 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93164 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.7509 | 100 |  | 948.2004 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.3472 | 100 |  | 19.0778 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93357 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.1713 | 100 |  | 948.1135 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.5472 | 100 |  | 19.067 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93388 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.752 | 100 |  | 948.0562 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.7472 | 100 |  | 19.064 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93413 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.2224 | 100 |  | 947.8491 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23.4722 | 100 |  | 19.0753 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93199 | 88.0556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.7311 | 100 |  | 947.8062 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.1266 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0828 | 90.8333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.1328 | 100 |  | 947.6538 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.1359 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94197 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.4785 | 100 |  | 947.4526 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24.1139 | 100 |  | 19.1489 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94072 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.4987 | 100 |  | 947.3818 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24.1944 | 100 |  | 19.1253 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94055 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.531 | 100 |  | 947.118 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24.075 | 100 |  | 19.1157 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93995 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.5835 | 100 |  | 947.121 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.1044 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93505 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.6941 | 100 |  | 947.0848 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.1008 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93969 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.835 | 100 |  | 947.1632 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.0981 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94157 | 88.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.0232 | 100 |  | 947.2983 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.092 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0217 | 90 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.25 | 100 |  | 947.4232 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23.9944 | 100 |  | 19.0993 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94503 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.5264 | 100 |  | 947.3122 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23.5556 | 100 |  | 19.0965 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94588 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.9267 | 100 |  | 947.0993 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23.1 | 100 |  | 19.0718 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94691 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.2709 | 100 |  | 947.1045 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0646 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94204 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.8052 | 100 |  | 947.4206 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0745 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94865 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.0611 | 100 |  | 947.7618 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0694 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94307 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.1643 | 100 |  | 947.8557 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0696 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94674 | 89.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.1845 | 100 |  | 947.9102 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.6556 | 100 |  | 19.0653 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97624 | 89.1667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.1831 | 100 |  | 947.8459 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.0448 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94855 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.1273 | 100 |  | 947.9198 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.9722 | 100 |  | 19.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9473 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.9784 | 100 |  | 948.1289 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.175 | 100 |  | 19.0386 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95168 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.7729 | 100 |  | 947.8877 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0353 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95947 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.3611 | 100 |  | 948.0041 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.5583 | 100 |  | 19.0357 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95288 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.005 | 100 |  | 947.9708 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.9306 | 100 |  | 19.0303 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94841 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.6676 | 100 |  | 948.0445 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.0341 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94388 | 90.5556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.2241 | 100 |  | 948.1327 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18.8889 | 100 |  | 19.0382 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94418 | 88.3333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.8152 | 100 |  | 947.8716 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.0339 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93587 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.3324 | 100 |  | 948.1193 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18.4028 | 100 |  | 19.0426 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9354 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.8916 | 100 |  | 948.4054 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.0674 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.2821 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9339
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/05/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1864 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.6154 | 100 |  | 1005.5422 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.7389 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.185 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.401 | 100 |  | 1005.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.1306 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1862 | 83.0556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.1761 | 100 |  | 1005.0411 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1839 | 95.5556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.9715 | 100 |  | 1005.0416 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.875 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1817 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.6806 | 100 |  | 1005.0419 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.0583 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1816 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.3138 | 100 |  | 1005.006 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1785 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.9632 | 100 |  | 1004.9129 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18.2306 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1759 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.5092 | 100 |  | 1004.8647 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17.7278 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1723 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.0688 | 100 |  | 1004.7375 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17.0056 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.172 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.6151 | 100 |  | 1004.8486 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1731 | 86.9444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.1384 | 100 |  | 1004.841 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16.75 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1649 | 91.6667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.7734 | 100 |  | 1005.1225 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16.2833 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1581 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.5633 | 100 |  | 1005.7025 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1587 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.5599 | 100 |  | 1006.0402 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17.925 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1605 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.863 | 100 |  | 1006.475 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18.8583 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1668 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.5446 | 100 |  | 1006.8011 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.5444 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1733 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.6329 | 100 |  | 1007.2203 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.8694 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1762 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.7559 | 100 |  | 1007.5714 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.9556 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1761 | 91.1111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.4831 | 100 |  | 1007.9811 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.7417 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2267 | 87.7778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.2196 | 100 |  | 1008.1884 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1891 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.094 | 100 |  | 1008.2975 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23.0194 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1931 | 86.9444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.6277 | 86.9444 |  | 1008.247 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 |  | 23.8115 | 86.9444 |  | 20.4 | 86.9444 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1957 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.2325 | 100 |  | 1008.1888 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1988 | 92.2222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.5982 | 92.2222 |  | 1008.2708 | 92.2222 | (4) | 0 | 92.2222 |  | 24 | 92.2222 |  | 20.4 | 92.2222 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1979 | 96.1111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.943 | 96.1111 |  | 1008.2452 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 |  | 24.526 | 96.1111 |  | 20.4 | 96.1111 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.199 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9978 | 100 |  | 1008.2807 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2001 | 95.2778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.983 | 100 |  | 1008.2422 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25.3667 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2029 | 83.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.0937 | 100 |  | 1008.1027 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25.6111 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0961 | 63.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 25.114 | 63.8889 | (4) | 1008.0204 | 63.8889 | (4) | 0 | 63.8889 | (4) | 25 | 63.8889 | (4) | 20.4 | 63.8889 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2011 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.0503 | 100 |  | 1007.9083 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.202 | 86.1111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.0622 | 86.1111 |  | 1007.9609 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 |  | 24.429 | 86.1111 |  | 20.4 | 86.1111 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2025 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9851 | 100 |  | 1007.8559 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2028 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.0134 | 100 |  | 1007.8019 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2046 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9768 | 100 |  | 1007.9012 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23.5667 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2001 | 99.1667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9201 | 100 |  | 1007.8375 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2027 | 79.4444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.8128 | 100 |  | 1007.6985 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2019 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.6459 | 100 |  | 1007.8067 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1977 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.4343 | 100 |  | 1008.1003 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1943 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.2126 | 100 |  | 1008.3009 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1924 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.0252 | 100 |  | 1008.4615 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.1778 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1971 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.7785 | 100 |  | 1008.6284 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.194 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.41 | 100 |  | 1008.4903 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.4306 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1933 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.105 | 100 |  | 1008.1156 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1843 | 79.1667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.846 | 100 |  | 1007.8839 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.2306 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1814 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.37 | 100 |  | 1007.7467 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1784 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.9733 | 100 |  | 1007.7265 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.5167 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1731 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.5252 | 100 |  | 1007.4442 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1693 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.113 | 100 |  | 1007.1694 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9805 | [8 empty] | 99.2206 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9415 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/05/2020 01:06:18
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/05/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:24:58 | 01:24:58 | 01:31:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:26:04 | 02:26:04 | 02:32:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:26:08 | 05:26:08 | 05:32:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:26:17 | 06:26:17 | 06:32:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:29:29 | 07:29:29 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:29:29 | 14:28:20 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:29:29 | 07:29:29 |  | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:37:52 | 07:37:52 | 07:48:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:39:25 | 14:28:20 | 07:56:28 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
07:45:29 | 14:28:20 | 07:56:44 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
07:45:29 | 14:28:20 | 07:56:44 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
07:45:29 | 14:28:20 | 07:56:49 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
07:57:10 | 07:57:10 | 15:52:24 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
08:22:27 | 14:28:20 | 08:25:01 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
09:27:21 | 09:27:21 | 09:33:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:22:30 | 14:28:20 | 10:24:05 | Linea 2: Basso Flusso Advance
10:25:00 | 14:28:20 | 10:25:05 | Linea 2: Basso Flusso Advance
10:25:40 | 14:28:20 | 14:29:31 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
10:25:40 | 14:28:20 | 14:29:31 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
10:25:40 | 14:28:20 | 10:38:10 | Linea 2: Basso Flusso Advance
10:25:45 | 14:28:20 | 15:01:36 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
10:26:25 | 10:26:25 | 10:32:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:38:15 | 14:28:20 | 11:08:30 | Linea 2: Basso Flusso Advance
10:42:30 | 14:28:20 | 10:46:25 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
11:08:16 | 14:28:20 | 11:08:53 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
11:57:40 | 14:28:20 | 12:01:10 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
12:03:26 | 14:28:20 | 15:36:07 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
12:05:45 | 14:28:20 | 15:36:06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
13:05:05 | 14:28:20 | 14:29:31 | Linea 2: Basso Flusso Advance
13:07:45 | 14:28:20 | 14:57:36 | Linea 2: Anomalia Temper. Cella
13:07:49 | 13:07:49 | 14:32:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
13:28:36 | 13:28:36 | 13:34:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:15:11 | 14:28:20 | 14:26:01 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
14:26:40 | 14:26:40 | 14:33:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:32:33 | 14:32:33 | 15:10:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
14:56:11 |  | 14:57:01 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
14:58:06 |  | 15:00:51 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:04:41 |  | 15:08:51 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
15:08:51 |  | 15:08:56 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:08:51 |  | 15:08:56 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
15:11:26 |  | 15:18:01 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
15:41:56 |  | 15:43:07 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
15:46:18 | 15:46:18 | 15:48:43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
17:29:49 | 17:29:49 | 17:36:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:26:55 | 18:26:55 | 18:33:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:35 | 18:53:35 | 18:53:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:42 | 18:53:42 | 19:00:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21:31:06 | 21:31:06 | 21:37:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:27:11 | 22:27:11 | 22:33:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl