## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/03/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.3298 | 100 | (4) | 1.2246 | 100 |  | 0.036032 | 100 | (4) | 1.214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.269 | 100 | (4) | 0.015331 | 100 | (4) | 1.8668 | 100 | (4) | 0.8147 | 100 |  | 20.8504 | 100 |  | 1.0171 | 100 |  | 17.9354 | 100 |  | 947.1012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5306 | 100 |  | 19.3901 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.32503 | 100 | (4) | 1.0322 | 100 |  | 0.036572 | 100 | (4) | 1.2438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26345 | 100 | (4) | 0.0085519 | 100 | (4) | 1.8272 | 100 | (4) | 0.81108 | 100 |  | 20.8495 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 17.6747 | 100 |  | 946.8575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.391 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.29183 | 100 | (4) | 1.1034 | 100 |  | 0.037252 | 100 | (4) | 1.3047 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23689 | 100 | (4) | 0.02052 | 100 | (4) | 1.8696 | 100 | (4) | 0.82108 | 100 |  | 20.8468 | 100 |  | 0.99135 | 100 |  | 17.4075 | 100 |  | 947.2693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9389 | 100 |  | 19.3797 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.32914 | 100 | (4) | 1.1156 | 100 |  | 0.037284 | 100 | (4) | 1.3134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2937 | 100 | (4) | 0.020673 | 100 | (4) | 1.8367 | 100 | (4) | 0.80647 | 100 |  | 20.8456 | 100 |  | 0.9875 | 100 |  | 17.1803 | 100 |  | 946.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1028 | 100 |  | 19.3796 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.29798 | 100 | (4) | 0.94448 | 100 |  | 0.037407 | 100 | (4) | 1.2573 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28267 | 100 | (4) | 0.03544 | 100 | (4) | 1.8386 | 100 | (4) | 0.80703 | 100 |  | 20.8468 | 100 |  | 0.98532 | 100 |  | 17.0899 | 100 |  | 947.1581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2417 | 100 |  | 19.3972 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.32486 | 100 | (4) | 0.66296 | 100 |  | 0.036701 | 100 | (4) | 1.2981 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28103 | 100 | (4) | 0.020857 | 100 | (4) | 1.7398 | 100 | (4) | 0.80417 | 100 |  | 20.8473 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 16.9334 | 100 |  | 947.0184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3967 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.29355 | 100 | (4) | 0.54827 | 100 |  | 0.036017 | 100 | (4) | 1.289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26176 | 100 | (4) | 0.045521 | 100 | (4) | 1.7094 | 100 | (4) | 0.80434 | 100 |  | 20.848 | 100 |  | 0.96063 | 100 |  | 16.7371 | 100 |  | 947.2791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3915 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.29873 | 100 | (4) | 0.41846 | 100 |  | 0.036838 | 100 | (4) | 1.1883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27794 | 100 | (4) | 0.02928 | 100 | (4) | 1.7005 | 100 | (4) | 0.86569 | 78.8889 |  | 20.8464 | 100 |  | 0.95062 | 100 |  | 16.4929 | 100 |  | 947.2758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3924 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.32653 | 100 | (4) | 0.34599 | 100 |  | 0.038268 | 100 | (4) | 1.2313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23662 | 100 | (4) | 0.04168 | 100 | (4) | 1.7031 | 100 | (4) | 0.80105 | 100 |  | 20.8438 | 100 |  | 0.94821 | 100 |  | 16.3215 | 100 |  | 947.2389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3925 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.33768 | 100 | (4) | 0.30491 | 100 |  | 0.03611 | 100 | (4) | 1.2595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31132 | 100 | (4) | 0.054955 | 100 | (4) | 1.7643 | 100 | (4) | 0.79854 | 100 |  | 20.8459 | 100 |  | 0.94023 | 100 |  | 16.2697 | 100 |  | 946.9651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.394 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.34148 | 100 | (4) | 0.2047 | 100 |  | 0.037724 | 100 | (4) | 1.3169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26157 | 100 | (4) | 0.043161 | 100 | (4) | 1.6688 | 100 | (4) | 0.8032 | 100 |  | 20.8462 | 100 |  | 0.92993 | 100 |  | 16.1472 | 100 |  | 947.5032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.4025 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.31089 | 100 | (4) | 0.19821 | 100 |  | 0.043307 | 100 | (4) | 1.2383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30455 | 100 | (4) | 0.054225 | 100 | (4) | 1.735 | 100 | (4) | 0.79828 | 100 |  | 20.8406 | 100 |  | 0.91933 | 100 |  | 15.9273 | 100 |  | 947.5066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3928 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.29588 | 100 | (4) | 0.20392 | 100 |  | 0.040246 | 100 | (4) | 1.2286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31728 | 100 | (4) | 0.032379 | 100 | (4) | 1.7815 | 100 | (4) | 0.80142 | 100 |  | 20.8425 | 100 |  | 0.90394 | 100 |  | 15.7341 | 100 |  | 947.6709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3902 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.3183 | 100 | (4) | 0.21295 | 100 |  | 0.038308 | 100 | (4) | 1.1812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2495 | 100 | (4) | 0.059281 | 100 | (4) | 1.7999 | 100 | (4) | 0.80086 | 100 |  | 20.8416 | 100 |  | 0.90164 | 100 |  | 15.5111 | 100 |  | 947.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.3914 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.32208 | 100 | (4) | 0.2274 | 100 |  | 0.038561 | 100 | (4) | 1.3157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25233 | 100 | (4) | 0.060801 | 100 | (4) | 1.7729 | 100 | (4) | 0.79328 | 100 |  | 20.8406 | 100 |  | 0.90312 | 100 |  | 15.3952 | 100 |  | 948.1028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.391 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.33242 | 80 | (4) | 0.30041 | 80 |  | 0.037506 | 80 | (4) | 1.2492 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.27015 | 80 | (4) | 0.070003 | 80 | (4) | 1.8345 | 80 | (4) | 0.86342 | 78.6111 |  | 20.843 | 80 |  | 0.92095 | 80 |  | 15.463 | 100 |  | 948.1266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.475 | 100 |  | 19.3906 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.14555 | 85.5556 | (4) | 0.71011 | 85.5556 |  | 0.039983 | 85.5556 | (4) | 1.2717 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.13562 | 85.5556 | (4) | 0.048049 | 85.5556 | (4) | 1.856 | 85.8333 | (4) | 0.79545 | 100 |  | 20.6344 | 85.8333 |  | 0.94091 | 85.5556 |  | 15.758 | 100 |  | 948.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.075 | 100 |  | 19.3722 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.16734 | 100 | (4) | 0.71506 | 100 |  | 0.053423 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10854 | 100 | (4) | 0.031179 | 100 | (4) | 1.8748 | 100 | (4) | 0.80419 | 100 |  | 20.6257 | 100 |  | 0.96404 | 100 |  | 16.2058 | 100 |  | 948.066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1444 | 100 |  | 19.3585 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.17475 | 100 | (4) | 0.71511 | 100 |  | 0.049245 | 100 | (4) | 1.2163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16139 | 100 | (4) | 0.011593 | 100 | (4) | 1.6038 | 100 | (4) | 0.79932 | 100 |  | 20.6344 | 100 |  | 0.96853 | 100 |  | 16.6104 | 100 |  | 947.6485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7806 | 100 |  | 19.3449 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.1462 | 100 | (4) | 0.73902 | 100 |  | 0.040604 | 100 | (4) | 1.2746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12874 | 100 | (4) | 0.0063851 | 100 | (4) | 1.3982 | 100 | (4) | 0.79846 | 100 |  | 20.6456 | 100 |  | 0.99458 | 100 |  | 16.7897 | 100 |  | 947.5994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.625 | 100 |  | 19.3604 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.15047 | 100 | (4) | 0.69413 | 100 |  | 0.042648 | 100 | (4) | 1.2386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15451 | 100 | (4) | 0.0058081 | 100 | (4) | 1.5054 | 100 | (4) | 0.80253 | 100 |  | 20.6444 | 100 |  | 1.0346 | 100 |  | 17.3238 | 100 |  | 947.593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3779 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.17227 | 100 | (4) | 0.71642 | 100 |  | 0.050327 | 100 | (4) | 1.1994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16968 | 100 | (4) | 0.00043494 | 100 | (4) | 2.1022 | 100 | (4) | 0.80233 | 100 |  | 20.6399 | 100 |  | 1.0512 | 100 |  | 17.9995 | 100 |  | 947.0616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.398 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.16299 | 100 | (4) | 0.69091 | 100 |  | 0.045325 | 100 | (4) | 1.1207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9158 | 100 | (4) | 0.80987 | 100 |  | 20.6476 | 100 |  | 1.0869 | 100 |  | 18.2814 | 100 |  | 947.1899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.7056 | 100 |  | 19.4063 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.15943 | 100 | (4) | 0.69934 | 100 |  | 0.043718 | 100 | (4) | 1.1122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15322 | 100 | (4) | 0.00066281 | 100 | (4) | 1.7415 | 100 | (4) | 0.8177 | 78.8889 |  | 20.6543 | 100 |  | 1.1575 | 100 |  | 18.5107 | 100 |  | 946.8612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9611 | 100 |  | 19.3992 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.13645 | 100 | (4) | 0.66909 | 100 |  | 0.042112 | 100 | (4) | 1.1436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6758 | 100 | (4) | 0.82907 | 100 |  | 20.6605 | 100 |  | 1.1939 | 100 |  | 18.7918 | 100 |  | 946.7119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3913 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.17236 | 100 | (4) | 0.64168 | 100 |  | 0.04136 | 100 | (4) | 1.3171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6377 | 100 | (4) | 0.83234 | 100 |  | 20.6624 | 100 |  | 1.1947 | 100 |  | 19.1488 | 100 |  | 946.5302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3849 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.14214 | 100 | (4) | 0.60711 | 100 |  | 0.04301 | 100 | (4) | 1.2392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.598 | 100 | (4) | 0.82573 | 100 |  | 20.6623 | 100 |  | 1.188 | 100 |  | 19.3789 | 100 |  | 946.5516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.388 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.13532 | 100 | (4) | 0.63251 | 100 |  | 0.041381 | 100 | (4) | 1.2809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5683 | 100 | (4) | 0.82152 | 100 |  | 20.666 | 100 |  | 1.1923 | 100 |  | 19.5872 | 100 |  | 946.6906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.39 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.13139 | 100 | (4) | 0.64267 | 100 |  | 0.040986 | 100 | (4) | 1.1797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5518 | 100 | (4) | 0.82173 | 100 |  | 20.6672 | 100 |  | 1.2002 | 100 |  | 19.6606 | 100 |  | 946.7053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3912 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.11086 | 100 | (4) | 0.62031 | 100 |  | 0.039407 | 100 | (4) | 1.2284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5423 | 100 | (4) | 0.81876 | 100 |  | 20.6707 | 100 |  | 1.2295 | 100 |  | 19.7911 | 100 |  | 946.4871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3903 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.16304 | 100 | (4) | 0.60962 | 100 |  | 0.043307 | 100 | (4) | 1.282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5327 | 100 | (4) | 0.81529 | 100 |  | 20.6701 | 100 |  | 1.2385 | 100 |  | 20.0213 | 100 |  | 946.5848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3856 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.17469 | 100 | (4) | 0.61278 | 100 |  | 0.042653 | 100 | (4) | 1.217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20269 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5147 | 100 | (4) | 0.81892 | 78.6111 |  | 20.6697 | 100 |  | 1.2175 | 100 |  | 20.1325 | 100 |  | 946.5629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3794 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.17255 | 100 | (4) | 0.70519 | 100 |  | 0.0405 | 100 | (4) | 1.2587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5384 | 100 | (4) | 0.81911 | 100 |  | 20.671 | 100 |  | 1.2581 | 100 |  | 20.0636 | 100 |  | 946.7889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.3904 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.16132 | 100 | (4) | 0.63799 | 100 |  | 0.039158 | 100 | (4) | 1.2124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5772 | 100 | (4) | 0.81593 | 100 |  | 20.6758 | 100 |  | 1.3146 | 100 |  | 20.1007 | 100 |  | 946.9307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9722 | 100 |  | 19.3853 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.14747 | 100 | (4) | 0.63427 | 100 |  | 0.038942 | 100 | (4) | 1.2397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.58 | 100 | (4) | 0.8222 | 100 |  | 20.6801 | 100 |  | 1.3375 | 100 |  | 20.2138 | 100 |  | 946.7939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.1333 | 100 |  | 19.3718 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.17928 | 100 | (4) | 1.0142 | 100 |  | 0.035354 | 100 | (4) | 1.2618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6324 | 100 | (4) | 0.844 | 100 |  | 20.6831 | 100 |  | 1.3415 | 100 |  | 20.1937 | 100 |  | 946.766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3421 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.15492 | 100 | (4) | 0.78815 | 100 |  | 0.033874 | 100 | (4) | 1.2494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6436 | 100 | (4) | 0.8338 | 100 |  | 20.6866 | 100 |  | 1.3306 | 100 |  | 20.175 | 100 |  | 946.5618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3374 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.14845 | 100 | (4) | 0.64031 | 100 |  | 0.033793 | 100 | (4) | 1.2627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6626 | 100 | (4) | 0.84257 | 100 |  | 20.686 | 100 |  | 1.3059 | 100 |  | 20.2583 | 100 |  | 946.7345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3583 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.17145 | 100 | (4) | 0.56796 | 100 |  | 0.035362 | 100 | (4) | 1.2148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.679 | 100 | (4) | 0.83516 | 100 |  | 20.6869 | 100 |  | 1.2918 | 100 |  | 20.1552 | 100 |  | 946.9135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.3463 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.14276 | 79.4444 | (4) | 0.54883 | 79.4444 |  | 0.035514 | 79.4444 | (4) | 1.3209 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.22696 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.6825 | 79.4444 | (4) | 0.89545 | 78.8889 |  | 20.6882 | 79.4444 |  | 1.2921 | 79.4444 |  | 20.0867 | 100 |  | 946.7529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2611 | 100 |  | 19.3355 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.11756 | 86.1111 | (4) | 0.46553 | 86.1111 |  | 0.035984 | 86.1111 | (4) | 1.6168 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.3789 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.7071 | 86.1111 | (4) | 0.83286 | 100 |  | 20.9068 | 86.1111 |  | 1.3001 | 86.1111 |  | 19.9725 | 100 |  | 946.6911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.3237 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.11704 | 100 | (4) | 0.53078 | 100 |  | 0.03791 | 100 | (4) | 1.5085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7275 | 100 | (4) | 0.83435 | 100 |  | 20.908 | 100 |  | 1.2908 | 100 |  | 19.8613 | 100 |  | 946.934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7 | 100 |  | 19.3328 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.10652 | 100 | (4) | 0.61856 | 100 |  | 0.036675 | 100 | (4) | 1.5786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7598 | 100 | (4) | 0.82713 | 100 |  | 20.9105 | 100 |  | 1.2602 | 100 |  | 19.7496 | 100 |  | 946.8362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.3417 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.11904 | 100 | (4) | 0.75371 | 100 |  | 0.03918 | 100 | (4) | 1.5185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8065 | 100 | (4) | 0.8137 | 100 |  | 20.9075 | 100 |  | 1.2413 | 100 |  | 19.6437 | 100 |  | 946.6809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.6306 | 100 |  | 19.3456 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.11491 | 100 | (4) | 0.93871 | 100 |  | 0.039629 | 100 | (4) | 1.4997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8217 | 100 | (4) | 0.83301 | 100 |  | 20.9073 | 100 |  | 1.2101 | 100 |  | 19.5815 | 100 |  | 946.5543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.3504 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.0648 | 100 | (4) | 1.0361 | 100 |  | 0.038816 | 100 | (4) | 1.5592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7631 | 100 | (4) | 0.82189 | 100 |  | 20.9065 | 100 |  | 1.1601 | 100 |  | 19.4413 | 100 |  | 946.6881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.6472 | 100 |  | 19.35 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.063017 | 100 | (4) | 1.2468 | 100 |  | 0.038453 | 100 | (4) | 1.5255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7817 | 100 | (4) | 0.83075 | 100 |  | 20.9043 | 100 |  | 1.1464 | 100 |  | 19.296 | 100 |  | 946.7257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.3519 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.10314 | 100 | (4) | 1.3382 | 100 |  | 0.038229 | 100 | (4) | 1.6121 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28761 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7908 | 100 | (4) | 0.91199 | 78.8889 |  | 20.9026 | 100 |  | 1.1244 | 100 |  | 19.1954 | 100 |  | 946.7653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.3553 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.0244 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8606
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/03/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/03/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 7.1298 | 100 |  | 6.7644 | 100 |  | 128.2548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5887 | 100 |  | 13.5598 | 100 |  | 10.6557 | 100 |  | 164.9144 | 100 |  | 1007.7426 | 100 |  | 55832.2109 | 100 |  | 898.6556 | 100 |  | 7.8938 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 18.5194 | 100 |  | 7.1014 | 100 |  | 138.8268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5987 | 100 |  | 13.2854 | 100 |  | 11.563 | 100 |  | 165.2374 | 100 |  | 1007.6939 | 100 |  | 55934.7617 | 100 |  | 907.9333 | 100 |  | 7.2822 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 6.8278 | 100 |  | 6.8926 | 100 |  | 129.2021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.579 | 100 |  | 13.4519 | 100 |  | 11.0362 | 100 |  | 165.4701 | 100 |  | 1007.725 | 100 |  | 55990.9922 | 100 |  | 908.5667 | 100 |  | 7.6123 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0.41791 | 100 |  | 6.6271 | 100 |  | 126.3181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6328 | 100 |  | 13.6408 | 100 |  | 10.3166 | 100 |  | 165.2399 | 100 |  | 1007.175 | 100 |  | 56044.0703 | 100 |  | 892.9222 | 100 |  | 8.0612 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0.52624 | 100 |  | 6.9188 | 100 |  | 136.7321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7662 | 83.6111 |  | 13.5059 | 100 |  | 13.3643 | 100 |  | 166.289 | 100 |  | 1006.8333 | 100 |  | 56494.5781 | 100 |  | 906.8555 | 100 |  | 7.1238 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 0.76409 | 100 |  | 6.7966 | 100 |  | 133.7423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8566 | 95 |  | 13.5869 | 100 |  | 13.2676 | 100 |  | 167.3388 | 100 |  | 1006.5842 | 100 |  | 56112.0938 | 100 |  | 908.3778 | 100 |  | 7.4338 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 11.0761 | 100 |  | 6.9779 | 100 |  | 127.1285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9114 | 100 |  | 13.3295 | 100 |  | 11.1378 | 100 |  | 163.8561 | 100 |  | 1006.277 | 100 |  | 55819.5156 | 100 |  | 907.1083 | 100 |  | 7.3533 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 0.14816 | 100 |  | 6.8408 | 100 |  | 128.0172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7391 | 100 |  | 13.449 | 100 |  | 11.1174 | 100 |  | 162.3274 | 100 |  | 1005.9142 | 100 |  | 55816.6328 | 100 |  | 900.4222 | 100 |  | 7.6244 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 2.1333 | 100 |  | 6.7634 | 100 |  | 125.9457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6615 | 100 |  | 13.5224 | 100 |  | 10.755 | 100 |  | 162.569 | 100 |  | 1005.949 | 100 |  | 55982.3281 | 100 |  | 898.0889 | 100 |  | 7.8401 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 1.6375 | 100 |  | 6.762 | 100 |  | 129.1939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7223 | 100 |  | 13.5251 | 100 |  | 10.7056 | 100 |  | 162.7361 | 100 |  | 1005.8236 | 100 |  | 55982.125 | 100 |  | 895.1778 | 100 |  | 7.84 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0.35437 | 100 |  | 6.694 | 100 |  | 126.6094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6564 | 100 |  | 13.5749 | 100 |  | 10.5937 | 100 |  | 162.8802 | 100 |  | 1005.6725 | 100 |  | 55951.7305 | 100 |  | 893.3417 | 100 |  | 7.8396 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 3.6491 | 100 |  | 6.9108 | 100 |  | 128.5802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6532 | 100 |  | 13.4278 | 100 |  | 10.7455 | 100 |  | 163.3366 | 100 |  | 1005.8165 | 100 |  | 55825.4375 | 100 |  | 899.7194 | 100 |  | 7.6195 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0.048144 | 100 |  | 6.9462 | 100 |  | 133.5146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6871 | 87.7778 |  | 13.386 | 100 |  | 10.6362 | 100 |  | 163.5303 | 100 |  | 1006.016 | 100 |  | 55739.6055 | 100 |  | 905.0972 | 100 |  | 7.5696 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9341 | 100 |  | 132.6244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6108 | 91.1111 |  | 13.3414 | 100 |  | 10.556 | 100 |  | 163.6868 | 100 |  | 1005.9159 | 100 |  | 55911.875 | 100 |  | 912.4445 | 100 |  | 7.6016 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0.26082 | 100 |  | 6.9401 | 100 |  | 135.7432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5807 | 100 |  | 13.3311 | 100 |  | 10.6641 | 100 |  | 164.0825 | 100 |  | 1005.96 | 100 |  | 56048.7344 | 100 |  | 910.3083 | 100 |  | 7.5642 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 7.1367 | 87.7778 |  | 142.3625 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 1.1763 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 2.5608 | 100 |  | 13.1927 | 87.7778 |  | 11.2377 | 87.7778 |  | 164.9551 | 100 |  | 1006.2397 | 100 |  | 56098.4609 | 100 |  | 920.3861 | 100 |  | 7.2111 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 77.2222 |  | 8.607 | 77.2222 |  | 7.1934 | 77.2222 |  | 113.8994 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 3.85 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.5 |  | 2.5246 | 100 |  | 13.1323 | 77.5 |  | 11.5089 | 77.2222 |  | 166.1416 | 100 |  | 1006.3378 | 100 |  | 55751.7227 | 100 |  | 933.2695 | 100 |  | 7.3566 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 8.1391 | 100 |  | 6.9659 | 100 |  | 100.9277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5703 | 100 |  | 13.3713 | 100 |  | 10.9555 | 100 |  | 166.5286 | 100 |  | 1006.3508 | 100 |  | 55925.5391 | 100 |  | 920.2611 | 100 |  | 7.3866 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0.13873 | 100 |  | 7.2394 | 100 |  | 122.4563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5392 | 100 |  | 13.1213 | 100 |  | 11.0287 | 100 |  | 167.1591 | 100 |  | 1006.4731 | 100 |  | 55739.2578 | 100 |  | 930.9472 | 100 |  | 7.2507 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2323 | 100 |  | 129.5919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5254 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 11.0188 | 100 |  | 167.5025 | 100 |  | 1006.4401 | 100 |  | 55467.043 | 100 |  | 935.6334 | 100 |  | 7.1975 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4347 | 100 |  | 153.3026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4951 | 91.6667 |  | 12.9321 | 100 |  | 11.0211 | 100 |  | 167.7482 | 100 |  | 1006.3241 | 100 |  | 55357.4648 | 100 |  | 946.9083 | 100 |  | 6.9775 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2767 | 100 |  | 164.8951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7479 | 87.2222 |  | 13.1587 | 100 |  | 12.905 | 100 |  | 168.2249 | 100 |  | 1006.3225 | 100 |  | 55655.4766 | 100 |  | 955.5472 | 100 |  | 6.9414 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0.73094 | 100 |  | 7.2275 | 100 |  | 161.8276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6887 | 100 |  | 13.2607 | 100 |  | 13.089 | 100 |  | 168.7184 | 100 |  | 1006.4276 | 100 |  | 55102.7656 | 100 |  | 940.4305 | 100 |  | 7.0721 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4032 | 100 |  | 160.2829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5124 | 100 |  | 13.0572 | 100 |  | 12.1083 | 100 |  | 165.7666 | 100 |  | 1006.5287 | 100 |  | 55013.1953 | 100 |  | 945.6945 | 100 |  | 6.9882 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0.15043 | 100 |  | 1.0445 | 100 |  | 7.4606 | 100 |  | 158.3669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4743 | 100 |  | 12.977 | 100 |  | 11.3242 | 100 |  | 164.2268 | 100 |  | 1006.3452 | 100 |  | 55501.7539 | 100 |  | 945.4305 | 100 |  | 6.9978 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.26015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.44 | 100 |  | 165.0221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4512 | 100 |  | 12.9932 | 100 |  | 11.1302 | 100 |  | 164.1962 | 100 |  | 1005.8705 | 100 |  | 55503.6328 | 100 |  | 943.5028 | 100 |  | 7.0495 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.68096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5277 | 100 |  | 172.9655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4278 | 100 |  | 12.898 | 100 |  | 10.9145 | 100 |  | 164.4999 | 100 |  | 1005.5087 | 100 |  | 55423.5352 | 100 |  | 948.9722 | 100 |  | 6.9681 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.85327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.515 | 100 |  | 177.5706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.376 | 100 |  | 12.8592 | 100 |  | 10.614 | 100 |  | 164.741 | 100 |  | 1005.1563 | 100 |  | 55344.1719 | 100 |  | 955.6528 | 100 |  | 7.0259 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0.78714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4841 | 100 |  | 180.5984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4174 | 95.8333 |  | 12.9023 | 100 |  | 10.7197 | 100 |  | 164.9432 | 100 |  | 1005.1111 | 100 |  | 55212.6445 | 100 |  | 954.0306 | 100 |  | 7.0179 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.69248 | 100 |  | 2.5742 | 100 |  | 7.4845 | 100 |  | 179.859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5792 | 83.0556 |  | 12.8914 | 100 |  | 10.777 | 100 |  | 165.177 | 100 |  | 1004.9803 | 100 |  | 55264.1445 | 100 |  | 955.7083 | 100 |  | 6.9811 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.39442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4788 | 100 |  | 155.1458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5136 | 100 |  | 12.9841 | 100 |  | 10.8278 | 100 |  | 164.3067 | 100 |  | 1004.7873 | 100 |  | 54992.6055 | 100 |  | 953.6055 | 100 |  | 6.9109 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.31121 | 100 |  | 8.0869 | 100 |  | 7.3919 | 100 |  | 155.5548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4809 | 100 |  | 13.0043 | 100 |  | 11.593 | 100 |  | 165.1914 | 100 |  | 1004.9004 | 100 |  | 55095.5156 | 100 |  | 951.7361 | 100 |  | 7.0347 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0.65767 | 100 |  | 7.2898 | 100 |  | 155.7947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5462 | 100 |  | 13.1984 | 100 |  | 12.0169 | 100 |  | 166.5394 | 100 |  | 1005.1217 | 100 |  | 55337.7227 | 100 |  | 939.5056 | 100 |  | 7.0125 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 7.7922 | 100 |  | 7.4254 | 100 |  | 150.8301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.501 | 100 |  | 13.1254 | 100 |  | 12.5719 | 100 |  | 165.4229 | 100 |  | 1005.2115 | 100 |  | 54564.2422 | 100 |  | 948.6028 | 100 |  | 6.8252 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 38.5331 | 100 |  | 7.2022 | 100 |  | 143.6365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6641 | 100 |  | 13.3485 | 100 |  | 12.5907 | 100 |  | 163.9691 | 100 |  | 1005.4377 | 100 |  | 54632.168 | 100 |  | 942.8444 | 100 |  | 7.0972 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 95.8333 |  | 74.8894 | 95.8333 |  | 5.7339 | 95.8333 |  | 141.5549 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 8.805 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 3.1202 | 95.8333 |  | 3.0054 | 100 |  | 14.2025 | 100 |  | 14.4 | 95.8333 |  | 163.7169 | 100 |  | 1005.6588 | 100 |  | 52985.1055 | 99.7222 |  | 926.4 | 100 |  | 8.2317 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9513 | 100 |  | 104.7238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6219 | 99.7222 |  | 14.3132 | 100 |  | 10.4757 | 100 |  | 153.3065 | 100 |  | 1006.0936 | 100 |  | 44733.0547 | 100 |  | 953.7361 | 100 |  | 9.0662 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 57.7728 | 100 |  | 3.5445 | 100 |  | 107.832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8451 | 100 |  | 2.7006 | 78.8889 |  | 14.7566 | 100 |  | 8.6253 | 100 |  | 141.4058 | 100 |  | 1006.3251 | 100 |  | 46631.4727 | 100 |  | 909.775 | 100 |  | 9.5368 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 7.6345 | 100 |  | 7.5797 | 100 |  | 151.6339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5066 | 100 |  | 12.8677 | 100 |  | 12.7994 | 100 |  | 142.7143 | 100 |  | 1006.4261 | 100 |  | 54834.5586 | 100 |  | 926.6166 | 100 |  | 6.8202 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 7.626 | 88.0556 |  | 144.8556 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 1.0686 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 2.488 | 100 |  | 12.9354 | 88.0556 |  | 12.7863 | 88.0556 |  | 151.0659 | 100 |  | 1006.7419 | 100 |  | 54762.5781 | 100 |  | 930.0084 | 100 |  | 6.5127 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 7.6764 | 77.2222 |  | 162.601 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0.94741 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 2.5678 | 100 |  | 12.8393 | 77.2222 |  | 12.5174 | 77.2222 |  | 156.292 | 100 |  | 1006.7339 | 100 |  | 55015.3789 | 100 |  | 943.2 | 100 |  | 6.4837 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.45883 | 100 |  | 2.6079 | 100 |  | 7.6585 | 100 |  | 153.3793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4222 | 100 |  | 12.8316 | 100 |  | 12.2767 | 100 |  | 157.8044 | 100 |  | 1006.84 | 100 |  | 54422.9531 | 100 |  | 953.0833 | 100 |  | 6.6623 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.91983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5703 | 100 |  | 158.5452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4522 | 100 |  | 12.9135 | 100 |  | 12.2937 | 100 |  | 160.1788 | 100 |  | 1006.7874 | 100 |  | 55021.2734 | 100 |  | 942.0167 | 100 |  | 6.828 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0.073979 | 100 |  | 1.7713 | 100 |  | 7.3341 | 100 |  | 137.211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4295 | 100 |  | 13.1445 | 100 |  | 11.6968 | 100 |  | 160.31 | 100 |  | 1006.7798 | 100 |  | 54635.4336 | 100 |  | 931.7167 | 100 |  | 7.0653 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0.44323 | 100 |  | 3.3449 | 100 |  | 7.4966 | 100 |  | 157.6794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.415 | 100 |  | 12.9017 | 100 |  | 11.5551 | 100 |  | 160.6916 | 100 |  | 1006.9037 | 100 |  | 54624.7734 | 100 |  | 941.5056 | 100 |  | 6.9619 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0.053927 | 100 |  | 0.28789 | 100 |  | 7.4174 | 100 |  | 157.1865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4956 | 78.8889 |  | 13.0487 | 100 |  | 11.5939 | 100 |  | 162.1481 | 100 |  | 1007.1529 | 100 |  | 55485.543 | 100 |  | 939.0056 | 100 |  | 7.0521 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 7.6883 | 100 |  | 7.3524 | 100 |  | 148.7835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4692 | 100 |  | 13.1152 | 100 |  | 11.5322 | 100 |  | 161.4747 | 100 |  | 1007.1393 | 100 |  | 54984.0664 | 100 |  | 938.8472 | 100 |  | 7.0839 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0.32741 | 100 |  | 7.402 | 100 |  | 148.743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4673 | 100 |  | 13.0825 | 100 |  | 11.7846 | 100 |  | 163.2789 | 100 |  | 1007.0093 | 100 |  | 55817.707 | 100 |  | 933.7722 | 100 |  | 7.0364 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5445 |  |  | 100.9277 |  |  | 0 |  |  | 0.69713 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.376 |  |  | 12.8316 |  |  | 8.6253 |  |  | 141.4058 |  |  | 1004.7873 |  |  | 44733.0547 |  |  | 892.9222 |  |  | 6.4837
MAX |  | 0.91983 |  |  | 74.8894 |  |  | 7.6764 |  |  | 180.5984 |  |  | 0 |  |  | 8.805 |  |  | 0 |  |  | 3.1202 |  |  | 3.0054 |  |  | 14.7566 |  |  | 14.4 |  |  | 168.7184 |  |  | 1007.7426 |  |  | 56494.5781 |  |  | 955.7083 |  |  | 9.5368
%Medie < Soglia |  | 99.9684 | [8 empty] | 99.0202 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9052 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.12666 | 100 |  | 5.9609 | 100 |  | 7.0422 | 100 |  | 143.3344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10344 | 100 |  | 2.5809 | 100 |  | 13.2584 | 100 |  | 11.4876 | 100 |  | 162.7884 | 100 |  | 1006.241 | 100 |  | 55008.8261 | 100 |  | 928.8203 | 100 |  | 7.3105 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/03/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 14/03/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:25:09 | 02:25:09 | 02:31:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:46:56 | 03:46:56 | 03:53:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:26:20 | 06:26:20 | 06:32:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:47:05 | 07:47:05 | 07:53:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:00 | 07:54:00 | 08:04:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:00 | 07:54:00 | 08:04:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:00 | 14:54:05 | 08:04:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:02 | 07:54:02 | 07:54:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:08 | 07:54:08 | 08:00:34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:20 | 07:56:20 | 08:06:45 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:20 | 07:56:20 | 08:06:45 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:23 | 07:56:23 | 07:56:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:25 | 07:56:25 | 08:06:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:27 | 07:56:27 | 08:03:11 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 14:54:04 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 14:54:04 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 14:54:05 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:06:55 | 08:06:55 | 08:09:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:06:55 | 08:06:55 | 08:11:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 16:30:19 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
08:10:00 | 14:54:08 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
08:10:00 | 14:54:04 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
10:27:32 | 10:27:32 | 10:33:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:47:16 | 11:47:16 | 11:53:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:28:47 | 14:28:47 | 14:35:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:35:10 | 14:35:10 | 14:35:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
14:35:12 | 14:35:12 | 14:53:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:47:28 | 15:47:28 | 15:53:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:01:15 | 17:01:15 | 17:02:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:01:17 | 17:01:17 | 17:03:09 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:30:05 | 17:30:05 | 17:35:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:30:06 | 17:30:06 | 17:37:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:47:39 | 18:47:47 | 17:48:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17:47:44 | 18:48:45 | 17:48:59 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
17:53:40 | 17:53:40 | 17:56:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:53:42 | 17:53:42 | 17:58:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:30:00 | 18:30:00 | 18:36:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:33:25 | 18:33:25 | 18:47:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:33:27 | 18:33:27 | 18:47:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:02:40 | 19:02:40 | 19:13:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:02:41 | 19:02:41 | 19:13:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:47:41 | 19:47:41 | 19:54:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:49 | 19:53:49 | 20:04:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:49 | 19:53:49 | 20:04:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:49 | 20:52:21 | 20:04:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:52 | 19:53:52 | 19:53:56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:56 | 19:53:56 | 20:00:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:24 | 19:56:24 | 20:06:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:24 | 19:56:24 | 20:06:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:24 | 19:56:24 | 20:06:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:27 | 19:56:27 | 19:56:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:31 | 19:56:31 | 20:03:17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:52:20 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:00:00 | 20:52:13 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:00:00 | 20:52:12 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:10:00 | 20:52:22 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:10:00 | 20:52:23 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:10:00 | 20:52:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:30:05 | 20:30:05 | 20:31:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:30:06 | 20:30:06 | 20:36:15 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:31:10 | 22:31:10 | 22:37:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:47:51 | 23:47:51 | 23:54:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl