## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.18537 | 100 | (4) | 0.49175 | 100 |  | 0.031785 | 100 | (4) | 1.236 | 100 | (4) | 0.01722 | 100 | (4) | 0.51435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2368 | 100 | (4) | 0.95217 | 100 |  | 20.9452 | 100 |  | 1.8468 | 100 |  | 23.7519 | 100 |  | 947.0574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0111 | 100 |  | 19.8901 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.18067 | 100 | (4) | 0.57579 | 100 |  | 0.032375 | 100 | (4) | 1.1104 | 100 | (4) | 0.0035425 | 100 | (4) | 0.46434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2597 | 100 | (4) | 0.95258 | 100 |  | 20.9425 | 100 |  | 1.8242 | 100 |  | 23.5351 | 100 |  | 947.0384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.10357 | 100 | (4) | 0.55033 | 100 |  | 0.032963 | 100 | (4) | 1.4009 | 100 | (4) | 0.00058391 | 100 | (4) | 0.50608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2494 | 100 | (4) | 0.9461 | 100 |  | 20.9413 | 100 |  | 1.7956 | 100 |  | 23.2595 | 100 |  | 947.017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8944 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.10287 | 100 | (4) | 0.52129 | 100 |  | 0.0331 | 100 | (4) | 1.1211 | 100 | (4) | 1.2666e-05 | 100 | (4) | 0.47928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2372 | 100 | (4) | 0.94211 | 100 |  | 20.9409 | 100 |  | 1.7803 | 100 |  | 22.9655 | 100 |  | 947.0666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8983 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11693 | 100 | (4) | 0.53745 | 100 |  | 0.033388 | 100 | (4) | 1.1928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2382 | 100 | (4) | 0.93623 | 100 |  | 20.9409 | 100 |  | 1.7534 | 100 |  | 22.734 | 100 |  | 947.0643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8983 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.13477 | 100 | (4) | 0.53436 | 100 |  | 0.033645 | 100 | (4) | 0.9894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2239 | 100 | (4) | 0.93749 | 100 |  | 20.9426 | 100 |  | 1.7333 | 100 |  | 22.4803 | 100 |  | 947.2244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8938 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.15243 | 100 | (4) | 0.50364 | 100 |  | 0.03387 | 100 | (4) | 0.85449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.219 | 100 | (4) | 0.98696 | 78.6111 |  | 20.9451 | 100 |  | 1.715 | 100 |  | 22.2439 | 100 |  | 947.2639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9008 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.1299 | 100 | (4) | 0.49289 | 100 |  | 0.033623 | 100 | (4) | 1.0706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2123 | 100 | (4) | 0.93095 | 100 |  | 20.9483 | 100 |  | 1.6964 | 100 |  | 21.9818 | 100 |  | 947.3 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9031 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.11001 | 100 | (4) | 0.53456 | 100 |  | 0.033728 | 100 | (4) | 0.99096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2111 | 100 | (4) | 0.93072 | 100 |  | 20.945 | 100 |  | 1.6856 | 100 |  | 21.7555 | 100 |  | 947.2952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9085 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.15048 | 100 | (4) | 0.4535 | 100 |  | 0.034006 | 100 | (4) | 0.91005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2177 | 100 | (4) | 0.92408 | 100 |  | 20.9443 | 100 |  | 1.6667 | 100 |  | 21.5554 | 100 |  | 947.3007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.908 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.13198 | 100 | (4) | 0.54354 | 100 |  | 0.034032 | 100 | (4) | 0.99774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2118 | 100 | (4) | 0.92222 | 100 |  | 20.9467 | 100 |  | 1.6604 | 100 |  | 21.3469 | 100 |  | 947.3415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9095 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.11168 | 100 | (4) | 0.55579 | 100 |  | 0.033679 | 100 | (4) | 1.1576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.205 | 100 | (4) | 0.92185 | 100 |  | 20.9499 | 100 |  | 1.6698 | 100 |  | 21.1855 | 100 |  | 947.3351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9073 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.15083 | 100 | (4) | 0.55911 | 100 |  | 0.034072 | 100 | (4) | 1.0725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1965 | 100 | (4) | 0.92335 | 100 |  | 20.9502 | 100 |  | 1.6921 | 100 |  | 21.1574 | 100 |  | 947.3027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8992 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.15392 | 77.7778 | (4) | 0.51446 | 77.7778 |  | 0.033727 | 77.7778 | (4) | 0.88139 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.4879 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.2055 | 77.7778 | (4) | 0.92419 | 100 |  | 20.9521 | 77.7778 |  | 1.7167 | 77.7778 |  | 21.3218 | 100 |  | 947.3611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8993 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.26533 | 87.7778 | (4) | 0.51367 | 87.7778 |  | 0.033065 | 87.7778 | (4) | 1.4357 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.59414 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.1988 | 87.7778 | (4) | 1.0194 | 78.8889 |  | 20.7633 | 87.7778 |  | 1.7412 | 87.7778 |  | 21.5395 | 100 |  | 947.345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8866 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.20742 | 100 | (4) | 0.49842 | 100 |  | 0.032821 | 100 | (4) | 1.1378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56874 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1874 | 100 | (4) | 0.94008 | 100 |  | 20.7651 | 100 |  | 1.7779 | 100 |  | 21.8352 | 100 |  | 947.2594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8825 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.23918 | 100 | (4) | 0.45044 | 100 |  | 0.032604 | 100 | (4) | 1.1751 | 100 | (4) | 0.00029421 | 100 | (4) | 0.60185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1852 | 100 | (4) | 0.94704 | 100 |  | 20.769 | 100 |  | 1.7924 | 100 |  | 22.2293 | 100 |  | 947.2599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8791 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.27255 | 100 | (4) | 0.39529 | 100 |  | 0.032913 | 100 | (4) | 1.3707 | 100 | (4) | 0.0041706 | 100 | (4) | 0.61418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.199 | 100 | (4) | 0.95234 | 100 |  | 20.7701 | 100 |  | 1.8162 | 100 |  | 22.6489 | 100 |  | 947.2607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9944 | 100 |  | 19.8883 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.27764 | 100 | (4) | 0.50425 | 100 |  | 0.033398 | 100 | (4) | 1.581 | 100 | (4) | 0.0020043 | 100 | (4) | 0.58113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1962 | 100 | (4) | 0.95696 | 100 |  | 20.7739 | 100 |  | 1.8472 | 100 |  | 23.051 | 100 |  | 947.1521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.7944 | 100 |  | 19.9237 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.31421 | 100 | (4) | 0.48071 | 100 |  | 0.033808 | 100 | (4) | 1.7707 | 100 | (4) | 0.023773 | 100 | (4) | 0.58694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1872 | 100 | (4) | 0.95468 | 100 |  | 20.7764 | 100 |  | 1.8669 | 100 |  | 23.5691 | 100 |  | 947.2612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9611 | 100 |  | 19.9273 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.3012 | 100 | (4) | 0.51364 | 100 |  | 0.033303 | 100 | (4) | 1.7601 | 100 | (4) | 0.016035 | 100 | (4) | 0.62652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1815 | 100 | (4) | 0.96288 | 100 |  | 20.7756 | 100 |  | 1.8598 | 100 |  | 24.016 | 100 |  | 947.2861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.875 | 100 |  | 19.9196 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.30527 | 100 | (4) | 0.53235 | 100 |  | 0.033452 | 100 | (4) | 1.7487 | 100 | (4) | 0.048606 | 100 | (4) | 0.56929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1939 | 100 | (4) | 0.97233 | 100 |  | 20.7779 | 100 |  | 1.8844 | 100 |  | 24.397 | 100 |  | 947.261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.1917 | 100 |  | 19.9333 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.32598 | 100 | (4) | 0.60863 | 100 |  | 0.03335 | 100 | (4) | 1.9883 | 100 | (4) | 0.047224 | 100 | (4) | 0.5925 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2155 | 100 | (4) | 0.97918 | 78.6111 |  | 20.7764 | 100 |  | 1.8853 | 100 |  | 24.7272 | 100 |  | 947.1957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.5722 | 100 |  | 19.9494 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.35486 | 100 | (4) | 0.5479 | 100 |  | 0.033267 | 100 | (4) | 1.8241 | 100 | (4) | 0.016907 | 100 | (4) | 0.59428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2156 | 100 | (4) | 0.9801 | 100 |  | 20.7768 | 100 |  | 1.8744 | 100 |  | 24.8447 | 100 |  | 947.1529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9539 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.34919 | 100 | (4) | 0.49878 | 100 |  | 0.033618 | 100 | (4) | 2.1105 | 100 | (4) | 0.023198 | 100 | (4) | 0.61886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.201 | 100 | (4) | 0.97821 | 100 |  | 20.7788 | 100 |  | 1.8876 | 100 |  | 24.9008 | 100 |  | 947.1593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9457 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.51006 | 100 | (4) | 0.66362 | 100 |  | 0.033776 | 100 | (4) | 2.0366 | 100 | (4) | 0.2348 | 100 | (4) | 0.57621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.97012 | 100 |  | 20.7829 | 100 |  | 1.979 | 100 |  | 24.9527 | 100 |  | 947.1431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9778 | 100 |  | 19.9521 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.5726 | 100 | (4) | 0.69988 | 100 |  | 0.034056 | 100 | (4) | 2.533 | 100 | (4) | 0.31729 | 100 | (4) | 0.54649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1736 | 100 | (4) | 0.96873 | 100 |  | 20.7899 | 100 |  | 2.0495 | 100 |  | 24.9946 | 100 |  | 947.1247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.2278 | 100 |  | 19.9465 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.5829 | 100 | (4) | 0.71156 | 100 |  | 0.033991 | 100 | (4) | 2.4941 | 100 | (4) | 0.31392 | 100 | (4) | 0.56951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1685 | 100 | (4) | 0.96732 | 100 |  | 20.7893 | 100 |  | 2.0361 | 100 |  | 25.0484 | 100 |  | 947.1581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9436 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.56022 | 100 | (4) | 0.71131 | 100 |  | 0.033999 | 100 | (4) | 3.3682 | 100 | (4) | 0.23996 | 100 | (4) | 0.57327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1815 | 100 | (4) | 0.96833 | 100 |  | 20.7949 | 100 |  | 2.0354 | 100 |  | 25.1399 | 100 |  | 947.0762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9424 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.50131 | 100 | (4) | 0.75792 | 100 |  | 0.033633 | 100 | (4) | 2.6654 | 100 | (4) | 0.29898 | 100 | (4) | 0.59402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1942 | 100 | (4) | 0.97541 | 100 |  | 20.7924 | 100 |  | 1.9927 | 100 |  | 25.2561 | 100 |  | 947.0449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9389 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.47242 | 100 | (4) | 0.74178 | 100 |  | 0.033785 | 100 | (4) | 2.7019 | 100 | (4) | 0.17605 | 100 | (4) | 0.5613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2122 | 100 | (4) | 1.058 | 78.8889 |  | 20.7883 | 100 |  | 1.9681 | 100 |  | 25.5409 | 100 |  | 946.8774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8908 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.51961 | 100 | (4) | 0.75159 | 100 |  | 0.033592 | 100 | (4) | 2.5982 | 100 | (4) | 0.24145 | 100 | (4) | 0.56799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2354 | 100 | (4) | 0.97382 | 100 |  | 20.7896 | 100 |  | 1.9818 | 100 |  | 25.7699 | 100 |  | 946.9678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8637 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.50824 | 100 | (4) | 0.68974 | 100 |  | 0.033726 | 100 | (4) | 2.4025 | 100 | (4) | 0.24775 | 100 | (4) | 0.58456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2244 | 100 | (4) | 0.98397 | 100 |  | 20.786 | 100 |  | 1.9674 | 100 |  | 25.8738 | 100 |  | 946.9707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8662 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.39601 | 100 | (4) | 0.61695 | 100 |  | 0.033277 | 100 | (4) | 2.7047 | 100 | (4) | 0.052622 | 100 | (4) | 0.62087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2201 | 100 | (4) | 0.98339 | 100 |  | 20.7845 | 100 |  | 1.9179 | 100 |  | 25.9544 | 100 |  | 946.8857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8602 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.2565 | 100 | (4) | 0.47082 | 100 |  | 0.033085 | 100 | (4) | 1.3019 | 100 | (4) | 0.010353 | 100 | (4) | 0.61461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2104 | 100 | (4) | 0.98643 | 100 |  | 20.7821 | 100 |  | 1.8239 | 100 |  | 25.971 | 100 |  | 946.8786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8861 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.4197 | 100 | (4) | 0.62519 | 100 |  | 0.033878 | 100 | (4) | 1.5878 | 100 | (4) | 0.11971 | 100 | (4) | 0.59434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2235 | 100 | (4) | 0.98032 | 100 |  | 20.7902 | 100 |  | 1.9095 | 100 |  | 26.0266 | 100 |  | 946.8723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8989 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.48633 | 100 | (4) | 0.77276 | 100 |  | 0.034022 | 100 | (4) | 2.3897 | 100 | (4) | 0.24342 | 100 | (4) | 0.60381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2496 | 100 | (4) | 0.98895 | 100 |  | 20.7981 | 100 |  | 2.0015 | 100 |  | 26.1437 | 100 |  | 946.8162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8652 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.54295 | 77.2222 | (4) | 0.88358 | 77.2222 |  | 0.034084 | 77.2222 | (4) | 2.4248 | 77.2222 | (4) | 0.3673 | 77.2222 | (4) | 0.55895 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 1.2239 | 77.2222 | (4) | 0.98633 | 100 |  | 20.8047 | 77.2222 |  | 2.0409 | 77.2222 |  | 26.2271 | 100 |  | 946.8144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8614 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.68345 | 88.6111 | (4) | 0.90212 | 88.6111 |  | 0.032816 | 88.6111 | (4) | 5.2417 | 88.6111 | (4) | 0.47276 | 88.6111 | (4) | 0.61244 | 88.6111 | (4) | 0 | 88.6111 | (4) | 1.2338 | 88.6111 | (4) | 0.99081 | 78.6111 |  | 20.8266 | 88.6111 |  | 2.0034 | 88.6111 |  | 26.1879 | 100 |  | 946.7595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8791 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.71802 | 100 | (4) | 0.86072 | 100 |  | 0.032292 | 100 | (4) | 5.6702 | 100 | (4) | 0.51253 | 100 | (4) | 0.60374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2307 | 100 | (4) | 0.99677 | 100 |  | 20.8283 | 100 |  | 2.013 | 100 |  | 26.1058 | 100 |  | 946.7467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8836 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.6763 | 100 | (4) | 0.8686 | 100 |  | 0.032253 | 100 | (4) | 6.2237 | 100 | (4) | 0.46103 | 100 | (4) | 0.62421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2367 | 100 | (4) | 0.99912 | 100 |  | 20.8325 | 100 |  | 2.003 | 100 |  | 25.8859 | 100 |  | 946.8882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.63505 | 100 | (4) | 0.85186 | 100 |  | 0.032324 | 100 | (4) | 5.5226 | 100 | (4) | 0.38838 | 100 | (4) | 0.5837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.249 | 100 | (4) | 0.99771 | 100 |  | 20.8332 | 100 |  | 1.9664 | 100 |  | 25.5476 | 100 |  | 946.8528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.53537 | 100 | (4) | 0.73726 | 100 |  | 0.032437 | 100 | (4) | 4.9488 | 100 | (4) | 0.19598 | 100 | (4) | 0.61489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2484 | 100 | (4) | 0.99002 | 100 |  | 20.8334 | 100 |  | 1.9229 | 100 |  | 25.6576 | 100 |  | 946.8715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8947 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.41677 | 100 | (4) | 0.68662 | 100 |  | 0.03209 | 100 | (4) | 4.4491 | 100 | (4) | 0.071524 | 100 | (4) | 0.66234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2314 | 100 | (4) | 0.97188 | 100 |  | 20.8264 | 100 |  | 1.8412 | 100 |  | 25.4681 | 100 |  | 946.9787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9074 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.35485 | 100 | (4) | 0.71234 | 100 |  | 0.032311 | 100 | (4) | 2.8526 | 100 | (4) | 0.00016153 | 100 | (4) | 0.66266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2044 | 100 | (4) | 0.95608 | 100 |  | 20.8208 | 100 |  | 1.7299 | 100 |  | 25.2532 | 100 |  | 947.0165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8996 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.42543 | 100 | (4) | 0.62762 | 100 |  | 0.032791 | 100 | (4) | 2.4325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1921 | 100 | (4) | 0.95395 | 100 |  | 20.8186 | 100 |  | 1.6529 | 100 |  | 25.1187 | 100 |  | 946.9426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8918 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.33871 | 100 | (4) | 0.60316 | 100 |  | 0.03299 | 100 | (4) | 1.8058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58533 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2056 | 100 | (4) | 1.0288 | 78.8889 |  | 20.8145 | 100 |  | 1.6269 | 100 |  | 24.959 | 100 |  | 946.949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8944 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.40779 | 100 | (4) | 0.65611 | 100 |  | 0.033437 | 100 | (4) | 2.3237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1916 | 100 | (4) | 0.96429 | 100 |  | 20.8123 | 100 |  | 1.6202 | 100 |  | 24.8075 | 100 |  | 946.9764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9008 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9727 | [8 empty] | 98.5262 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9454
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/06/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0082234 | 100 | (4) | 1.3278 | 100 |  | 0.034681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96922 | 100 | (4) | 1.0863 | 100 |  | 21.2 | 100 |  | 3.189 | 100 |  | 22.943 | 100 |  | 1004.1304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9603 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.01244 | 100 | (4) | 1.1938 | 100 |  | 0.034951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99087 | 100 | (4) | 1.078 | 78.6111 |  | 21.191 | 100 |  | 3.1349 | 100 |  | 22.7582 | 100 |  | 1003.9491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9944 | 100 |  | 19.9602 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.011253 | 100 | (4) | 1.1873 | 100 |  | 0.034826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9833 | 100 | (4) | 1.0726 | 100 |  | 21.1802 | 100 |  | 3.0572 | 100 |  | 22.4615 | 100 |  | 1003.618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9 | 100 |  | 19.9594 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.0087303 | 100 | (4) | 1.056 | 100 |  | 0.034313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97689 | 100 | (4) | 1.072 | 100 |  | 21.1761 | 100 |  | 2.9985 | 100 |  | 22.2571 | 100 |  | 1003.5021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9222 | 100 |  | 19.9589 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.00082512 | 100 | (4) | 1.0245 | 100 |  | 0.034376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97236 | 100 | (4) | 1.0647 | 100 |  | 21.1689 | 100 |  | 2.9358 | 100 |  | 21.9981 | 100 |  | 1003.4312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3694 | 100 |  | 19.9503 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.010177 | 100 | (4) | 0.93159 | 100 |  | 0.03394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96287 | 100 | (4) | 1.0657 | 100 |  | 21.1647 | 100 |  | 2.8764 | 100 |  | 21.7901 | 100 |  | 1003.298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.0889 | 100 |  | 19.9484 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.004669 | 100 | (4) | 0.95217 | 100 |  | 0.034322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96223 | 100 | (4) | 1.065 | 100 |  | 21.1623 | 100 |  | 2.8305 | 100 |  | 21.5591 | 100 |  | 1003.0378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.0111 | 100 |  | 19.9471 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.0011138 | 100 | (4) | 0.88685 | 100 |  | 0.034335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96492 | 100 | (4) | 1.0643 | 100 |  | 21.1603 | 100 |  | 2.7936 | 100 |  | 21.3206 | 100 |  | 1002.858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9435 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.0075824 | 100 | (4) | 0.95182 | 100 |  | 0.034506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97255 | 100 | (4) | 1.0677 | 100 |  | 21.1592 | 100 |  | 2.7605 | 100 |  | 21.1888 | 100 |  | 1003.0472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9517 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.016723 | 100 | (4) | 0.87868 | 100 |  | 0.035379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97729 | 100 | (4) | 1.0649 | 78.6111 |  | 21.1584 | 100 |  | 2.7334 | 100 |  | 21.0035 | 100 |  | 1003.1237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9526 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.02465 | 100 | (4) | 0.95728 | 100 |  | 0.035733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97427 | 100 | (4) | 1.0651 | 100 |  | 21.1573 | 100 |  | 2.7047 | 100 |  | 20.8471 | 100 |  | 1002.8612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9522 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.023409 | 100 | (4) | 1.0134 | 100 |  | 0.035877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97858 | 100 | (4) | 1.0693 | 100 |  | 21.1582 | 100 |  | 2.6997 | 100 |  | 20.769 | 100 |  | 1002.9968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9518 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.0091201 | 100 | (4) | 0.88078 | 100 |  | 0.035791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99018 | 100 | (4) | 1.0746 | 100 |  | 21.1599 | 100 |  | 2.7231 | 100 |  | 20.8798 | 100 |  | 1003.4368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9601 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0093906 | 84.4444 | (4) | 0.92441 | 84.4444 |  | 0.035179 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.2225 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.99475 | 84.1667 | (4) | 1.0784 | 100 |  | 21.1642 | 84.1667 |  | 2.7574 | 84.4444 |  | 21.0692 | 100 |  | 1003.3802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9601 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.14649 | 80.5556 | (4) | 0.83731 | 80.5556 |  | 0.034351 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.10677 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.0259 | 80.5556 | (4) | 1.081 | 100 |  | 21.1654 | 80.5556 |  | 2.8237 | 80.5556 |  | 21.3624 | 100 |  | 1003.6304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9614 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.16911 | 100 | (4) | 0.91922 | 100 |  | 0.034226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0605 | 100 | (4) | 1.0899 | 100 |  | 21.1693 | 100 |  | 2.8683 | 100 |  | 21.7945 | 100 |  | 1003.6274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.962 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.14797 | 100 | (4) | 0.8123 | 100 |  | 0.034147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0566 | 100 | (4) | 1.0993 | 100 |  | 21.1713 | 100 |  | 2.908 | 100 |  | 22.2123 | 100 |  | 1003.5808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9608 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.15356 | 100 | (4) | 1.0218 | 100 |  | 0.034475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0651 | 100 | (4) | 1.1209 | 78.8889 |  | 21.1776 | 100 |  | 2.9734 | 100 |  | 22.787 | 100 |  | 1003.6664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9643 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.2235 | 100 | (4) | 0.98388 | 100 |  | 0.035466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.072 | 100 | (4) | 1.1336 | 100 |  | 21.1848 | 100 |  | 3.0448 | 100 |  | 23.3161 | 100 |  | 1003.5903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9772 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.29386 | 100 | (4) | 1.1795 | 100 |  | 0.037207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0314 | 100 | (4) | 1.1445 | 100 |  | 21.1992 | 100 |  | 3.1481 | 100 |  | 23.8752 | 100 |  | 1003.7764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9784 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.27606 | 100 | (4) | 1.1688 | 100 |  | 0.038447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96039 | 100 | (4) | 1.1401 | 100 |  | 21.2047 | 100 |  | 3.1978 | 100 |  | 24.2669 | 100 |  | 1004.1041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9721 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.29248 | 100 | (4) | 1.2034 | 100 |  | 0.039254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92031 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 |  | 21.2046 | 100 |  | 3.2263 | 100 |  | 24.6177 | 100 |  | 1004.1244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9656 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.1369 | 100 | (4) | 1.1884 | 100 |  | 0.039639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90765 | 100 | (4) | 1.1388 | 100 |  | 21.2075 | 100 |  | 3.2533 | 100 |  | 25.0208 | 100 |  | 1003.8275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9652 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.17013 | 100 | (4) | 1.045 | 100 |  | 0.039538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90377 | 100 | (4) | 1.1453 | 100 |  | 21.2058 | 100 |  | 3.2512 | 100 |  | 25.2489 | 100 |  | 1003.7913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9642 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.173 | 100 | (4) | 1.1238 | 100 |  | 0.039649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89862 | 100 | (4) | 1.1568 | 100 |  | 21.2039 | 100 |  | 3.254 | 100 |  | 25.3116 | 100 |  | 1004.0083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9798 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.1196 | 100 | (4) | 1.0381 | 100 |  | 0.040286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88411 | 100 | (4) | 1.1953 | 78.6111 |  | 21.202 | 100 |  | 3.2828 | 100 |  | 25.329 | 100 |  | 1004.3393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9887 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.14423 | 100 | (4) | 1.0741 | 100 |  | 0.040708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87906 | 100 | (4) | 1.1389 | 100 |  | 21.1981 | 100 |  | 3.3071 | 100 |  | 25.405 | 100 |  | 1004.5029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9877 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.085384 | 100 | (4) | 1.0385 | 100 |  | 0.041063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87336 | 100 | (4) | 1.1381 | 100 |  | 21.1969 | 100 |  | 3.3237 | 100 |  | 25.4497 | 100 |  | 1004.229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9858 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.087763 | 100 | (4) | 0.98363 | 100 |  | 0.041414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87223 | 100 | (4) | 1.1386 | 100 |  | 21.197 | 100 |  | 3.3375 | 100 |  | 25.4925 | 100 |  | 1004.0096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9769 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.12615 | 100 | (4) | 1.0979 | 100 |  | 0.041692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86754 | 100 | (4) | 1.1414 | 100 |  | 21.1979 | 100 |  | 3.342 | 100 |  | 25.5587 | 100 |  | 1003.5483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9625 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.12365 | 100 | (4) | 1.0411 | 100 |  | 0.041097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86454 | 100 | (4) | 1.1482 | 100 |  | 21.1982 | 100 |  | 3.3116 | 100 |  | 25.6228 | 100 |  | 1003.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9657 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.16301 | 100 | (4) | 1.1228 | 100 |  | 0.039458 | 100 | (4) | 0.0072332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87134 | 100 | (4) | 1.1603 | 100 |  | 21.2012 | 100 |  | 3.2855 | 100 |  | 25.5678 | 100 |  | 1003.0487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9637 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.14726 | 100 | (4) | 1.1569 | 100 |  | 0.038168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88229 | 100 | (4) | 1.1663 | 100 |  | 21.2006 | 100 |  | 3.261 | 100 |  | 25.6528 | 100 |  | 1002.2103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9732 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.15906 | 100 | (4) | 1.1433 | 100 |  | 0.037984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89434 | 100 | (4) | 1.1735 | 78.6111 |  | 21.1981 | 100 |  | 3.2376 | 100 |  | 25.7251 | 100 |  | 1002.0513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9625 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.28649 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 |  | 0.038089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89385 | 100 | (4) | 1.1845 | 100 |  | 21.1995 | 100 |  | 3.2108 | 100 |  | 25.8291 | 100 |  | 1002.4256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9647 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.19013 | 100 | (4) | 1.1901 | 100 |  | 0.039476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13722 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91217 | 100 | (4) | 1.1829 | 100 |  | 21.1998 | 100 |  | 3.2209 | 100 |  | 25.8375 | 100 |  | 1002.6536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9777 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.14992 | 100 | (4) | 1.2128 | 100 |  | 0.040483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92483 | 100 | (4) | 1.197 | 100 |  | 21.2023 | 100 |  | 3.244 | 100 |  | 25.8014 | 100 |  | 1002.8497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9823 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.13904 | 84.7222 | (4) | 1.2524 | 84.7222 |  | 0.040266 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.16983 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.90783 | 84.7222 | (4) | 1.1947 | 100 |  | 21.2057 | 84.7222 |  | 3.2528 | 84.7222 |  | 25.7026 | 100 |  | 1002.9785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9769 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.057851 | 80.5556 | (4) | 1.3013 | 80.5556 |  | 0.038513 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.13306 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.91814 | 80.5556 | (4) | 1.1737 | 100 |  | 21.2204 | 80.5556 |  | 3.2095 | 80.5556 |  | 25.6243 | 100 |  | 1003.3452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9799 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.050427 | 100 | (4) | 1.1515 | 100 |  | 0.037455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92138 | 100 | (4) | 1.1622 | 100 |  | 21.2205 | 100 |  | 3.2179 | 100 |  | 25.5382 | 100 |  | 1003.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9927 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.044386 | 100 | (4) | 1.273 | 100 |  | 0.037327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94499 | 100 | (4) | 1.1559 | 100 |  | 21.2243 | 100 |  | 3.219 | 100 |  | 25.3407 | 100 |  | 1002.9406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9937 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.04167 | 100 | (4) | 1.1225 | 100 |  | 0.037362 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9669 | 100 | (4) | 1.2179 | 78.8889 |  | 21.2207 | 100 |  | 3.1757 | 100 |  | 24.6743 | 100 |  | 1002.7159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9911 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.13146 | 100 | (4) | 1.1099 | 100 |  | 0.036966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97773 | 100 | (4) | 1.1546 | 100 |  | 21.2152 | 100 |  | 3.1163 | 100 |  | 25.0986 | 100 |  | 1002.5603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9927 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.030523 | 100 | (4) | 0.97119 | 100 |  | 0.03537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96839 | 100 | (4) | 1.1387 | 100 |  | 21.2017 | 100 |  | 3.0067 | 100 |  | 24.9486 | 100 |  | 1002.4468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9831 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.027769 | 100 | (4) | 0.94128 | 100 |  | 0.033466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94492 | 100 | (4) | 1.1348 | 100 |  | 21.1896 | 100 |  | 2.8569 | 100 |  | 24.679 | 100 |  | 1002.2119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9452 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.04303 | 100 | (4) | 0.72354 | 100 |  | 0.033596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94274 | 100 | (4) | 1.1306 | 100 |  | 21.1874 | 100 |  | 2.7479 | 100 |  | 24.509 | 100 |  | 1001.9959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9404 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.09555 | 100 | (4) | 0.92006 | 100 |  | 0.034301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9673 | 100 | (4) | 1.1288 | 100 |  | 21.1834 | 100 |  | 2.6881 | 100 |  | 24.3898 | 100 |  | 1001.7211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9507 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.073999 | 100 | (4) | 1.0205 | 100 |  | 0.035509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95724 | 100 | (4) | 1.1268 | 100 |  | 21.1795 | 100 |  | 2.6582 | 100 |  | 24.2791 | 100 |  | 1001.6782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.9589 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9806 | [8 empty] | 99.2051 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9806 |  |  | 99.9418 |  |  | 99.9806
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/06/2020 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/06/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:37:03 | 00:37:03 | 00:43:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:44 | 03:00:44 | 03:07:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:38:15 | 04:38:15 | 04:44:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:20 | 19:23:42 | 07:03:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:20 | 06:53:20 | 07:03:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:21 | 06:53:21 | 06:53:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:25 | 06:53:25 | 07:03:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:27 | 06:53:27 | 06:59:52 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:15 | 06:55:15 | 07:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:15 | 06:55:15 | 07:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:20 | 06:55:20 | 07:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:22 | 06:55:22 | 06:55:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:26 | 06:55:26 | 07:02:08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:55 | 07:00:55 | 07:07:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:39:26 | 08:39:26 | 08:45:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:01:08 | 11:01:08 | 11:07:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:40:40 | 12:40:40 | 12:47:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:01:24 | 15:01:24 | 15:07:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:41:53 | 16:41:53 | 16:48:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:09 | 19:23:41 | 19:03:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:09 | 18:53:09 | 19:03:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:11 | 18:53:11 | 18:53:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:14 | 18:53:14 | 19:03:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:15 | 18:53:15 | 18:59:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:49 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:49 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:49 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:26 | 18:55:26 | 18:55:30 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:30 | 18:55:30 | 19:02:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:01:38 | 19:01:38 | 19:08:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:43:07 | 20:43:07 | 20:49:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:01:53 | 23:01:53 | 23:08:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl