## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.32158 | 100 | (4) | 0.51439 | 100 |  | 0.043925 | 100 | (4) | 3.0119 | 100 | (4) | 0.39349 | 100 | (4) | 0.684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3279 | 100 | (4) | 0.86566 | 100 |  | 20.9259 | 100 |  | 2.202 | 100 |  | 30.2374 | 100 |  | 945.8448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6833 | 100 |  | 19.7766 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.3416 | 100 | (4) | 0.48006 | 100 |  | 0.043414 | 100 | (4) | 3.8207 | 100 | (4) | 0.39606 | 100 | (4) | 0.74213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3185 | 100 | (4) | 0.85815 | 100 |  | 20.9231 | 100 |  | 2.1679 | 100 |  | 29.9627 | 100 |  | 945.9946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1417 | 100 |  | 19.7789 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.38657 | 100 | (4) | 0.53834 | 100 |  | 0.041431 | 100 | (4) | 3.58 | 100 | (4) | 0.4372 | 100 | (4) | 0.70721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2965 | 100 | (4) | 0.95807 | 78.8889 |  | 20.9257 | 100 |  | 2.1356 | 100 |  | 29.6482 | 100 |  | 945.902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.6222 | 100 |  | 19.7799 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.4061 | 100 | (4) | 0.51408 | 100 |  | 0.04494 | 100 | (4) | 3.4776 | 100 | (4) | 0.42859 | 100 | (4) | 0.67355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2888 | 100 | (4) | 0.86123 | 100 |  | 20.9248 | 100 |  | 2.1336 | 100 |  | 29.3101 | 100 |  | 945.9348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.0083 | 100 |  | 19.7869 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.40959 | 100 | (4) | 0.54998 | 100 |  | 0.047136 | 100 | (4) | 3.5012 | 100 | (4) | 0.4282 | 100 | (4) | 0.65692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2878 | 100 | (4) | 0.86176 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 2.1194 | 100 |  | 29.0153 | 100 |  | 946.038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.7962 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.42436 | 100 | (4) | 0.57728 | 100 |  | 0.046203 | 100 | (4) | 3.46 | 100 | (4) | 0.41574 | 100 | (4) | 0.65277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2879 | 100 | (4) | 0.86036 | 100 |  | 20.9276 | 100 |  | 2.1085 | 100 |  | 28.7557 | 100 |  | 946.11 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8026 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.44229 | 100 | (4) | 0.54476 | 100 |  | 0.043785 | 100 | (4) | 4.1153 | 100 | (4) | 0.39274 | 100 | (4) | 0.65562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.283 | 100 | (4) | 0.85668 | 100 |  | 20.9317 | 100 |  | 2.0985 | 100 |  | 28.4272 | 100 |  | 946.2047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8161 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.44024 | 100 | (4) | 0.55907 | 100 |  | 0.042562 | 100 | (4) | 4.1553 | 100 | (4) | 0.4446 | 100 | (4) | 0.6673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2746 | 100 | (4) | 0.8535 | 100 |  | 20.932 | 100 |  | 2.0843 | 100 |  | 28.1248 | 100 |  | 946.2283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9944 | 100 |  | 19.826 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.4442 | 100 | (4) | 0.47112 | 100 |  | 0.043734 | 100 | (4) | 3.6926 | 100 | (4) | 0.35698 | 100 | (4) | 0.63366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2659 | 100 | (4) | 0.8532 | 100 |  | 20.9282 | 100 |  | 2.0789 | 100 |  | 27.9072 | 100 |  | 946.3671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2056 | 100 |  | 19.8297 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.47712 | 100 | (4) | 0.56872 | 100 |  | 0.045939 | 100 | (4) | 3.5235 | 100 | (4) | 0.362 | 100 | (4) | 0.66644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2556 | 100 | (4) | 0.85369 | 100 |  | 20.924 | 100 |  | 2.0776 | 100 |  | 27.7371 | 100 |  | 946.267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8264 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.46579 | 100 | (4) | 0.58749 | 100 |  | 0.051214 | 100 | (4) | 4.1224 | 100 | (4) | 0.37934 | 100 | (4) | 0.67745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2462 | 100 | (4) | 0.89369 | 78.8889 |  | 20.9186 | 100 |  | 2.0785 | 100 |  | 27.4155 | 100 |  | 946.397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8258 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.47071 | 100 | (4) | 0.5198 | 100 |  | 0.050285 | 100 | (4) | 3.4232 | 100 | (4) | 0.30626 | 100 | (4) | 0.63144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2469 | 100 | (4) | 0.86285 | 100 |  | 20.9191 | 100 |  | 2.0871 | 100 |  | 27.1604 | 100 |  | 946.4169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2222 | 100 |  | 19.8209 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.48637 | 100 | (4) | 0.56033 | 100 |  | 0.049289 | 100 | (4) | 3.1649 | 100 | (4) | 0.34722 | 100 | (4) | 0.64387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2536 | 100 | (4) | 0.86299 | 100 |  | 20.9225 | 100 |  | 2.1063 | 100 |  | 27.0601 | 100 |  | 946.4562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.8806 | 100 |  | 19.8171 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.42015 | 76.3889 | (4) | 0.5321 | 76.3889 |  | 0.050386 | 76.3889 | (4) | 3.7525 | 76.3889 | (4) | 0.32117 | 76.3889 | (4) | 0.66307 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 1.2825 | 76.3889 | (4) | 0.86139 | 100 |  | 20.9185 | 76.3889 |  | 2.1326 | 76.3889 |  | 27.1697 | 100 |  | 946.4298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8108 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.36196 | 88.8889 | (4) | 0.62902 | 88.8889 |  | 0.045312 | 88.8889 | (4) | 3.2909 | 88.8889 | (4) | 0.45107 | 88.8889 | (4) | 0.68414 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 1.323 | 89.1667 | (4) | 0.87225 | 100 |  | 20.9498 | 89.1667 |  | 2.1832 | 88.8889 |  | 27.6007 | 100 |  | 946.4568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.7913 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.39308 | 100 | (4) | 0.52655 | 100 |  | 0.047082 | 100 | (4) | 3.059 | 100 | (4) | 0.37483 | 100 | (4) | 0.68241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3275 | 100 | (4) | 0.8573 | 100 |  | 20.953 | 100 |  | 2.2368 | 100 |  | 28.0513 | 100 |  | 946.5513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.8 | 100 |  | 19.7972 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.36272 | 100 | (4) | 0.41902 | 100 |  | 0.042335 | 100 | (4) | 3.3594 | 100 | (4) | 0.34661 | 100 | (4) | 0.73236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3369 | 100 | (4) | 0.8558 | 100 |  | 20.9673 | 100 |  | 2.2579 | 100 |  | 28.4737 | 100 |  | 946.4508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8133 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.39422 | 100 | (4) | 0.39201 | 100 |  | 0.0397 | 100 | (4) | 3.3626 | 100 | (4) | 0.38776 | 100 | (4) | 0.71941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3228 | 100 | (4) | 0.8544 | 100 |  | 20.9772 | 100 |  | 2.2616 | 100 |  | 28.9613 | 100 |  | 946.2662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.1611 | 100 |  | 19.8093 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.37507 | 100 | (4) | 0.37426 | 100 |  | 0.045413 | 100 | (4) | 2.8203 | 100 | (4) | 0.4223 | 100 | (4) | 0.71094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3092 | 100 | (4) | 0.968 | 78.8889 |  | 20.9778 | 100 |  | 2.3114 | 100 |  | 29.3008 | 100 |  | 946.2529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7278 | 100 |  | 19.8073 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.3985 | 100 | (4) | 0.34347 | 100 |  | 0.046305 | 100 | (4) | 2.7837 | 100 | (4) | 0.43891 | 100 | (4) | 0.7072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2856 | 100 | (4) | 0.85408 | 100 |  | 20.9817 | 100 |  | 2.3649 | 100 |  | 29.7618 | 100 |  | 946.1558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.85 | 100 |  | 19.8086 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.41618 | 100 | (4) | 0.31339 | 100 |  | 0.044599 | 100 | (4) | 3.2006 | 100 | (4) | 0.43223 | 100 | (4) | 0.7102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2837 | 100 | (4) | 0.85491 | 100 |  | 20.9821 | 100 |  | 2.3867 | 100 |  | 30.2196 | 100 |  | 946.1003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.6 | 100 |  | 19.8153 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.38827 | 100 | (4) | 0.32744 | 100 |  | 0.043703 | 100 | (4) | 2.5442 | 100 | (4) | 0.44502 | 100 | (4) | 0.7634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2676 | 100 | (4) | 0.85809 | 100 |  | 20.9813 | 100 |  | 2.3979 | 100 |  | 30.7288 | 100 |  | 946.0526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.1056 | 100 |  | 19.8363 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.41151 | 100 | (4) | 0.26899 | 100 |  | 0.044613 | 100 | (4) | 2.6754 | 100 | (4) | 0.3448 | 100 | (4) | 0.73011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2555 | 100 | (4) | 0.85861 | 100 |  | 20.9829 | 100 |  | 2.4314 | 100 |  | 31.1648 | 100 |  | 946.0536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.6611 | 100 |  | 19.8522 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.365 | 100 | (4) | 0.27381 | 100 |  | 0.044761 | 100 | (4) | 2.8907 | 100 | (4) | 0.33309 | 100 | (4) | 0.76391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.268 | 100 | (4) | 0.86093 | 100 |  | 20.9849 | 100 |  | 2.4711 | 100 |  | 31.294 | 100 |  | 946.0495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.9583 | 100 |  | 19.8534 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.35788 | 100 | (4) | 0.25083 | 100 |  | 0.043177 | 100 | (4) | 2.6533 | 100 | (4) | 0.32564 | 100 | (4) | 0.71317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2758 | 100 | (4) | 0.85971 | 100 |  | 20.9895 | 100 |  | 2.4873 | 100 |  | 31.3214 | 100 |  | 946.0886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.9361 | 100 |  | 19.8514 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.369 | 100 | (4) | 0.24504 | 100 |  | 0.043052 | 100 | (4) | 2.4406 | 100 | (4) | 0.41503 | 100 | (4) | 0.7587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2598 | 100 | (4) | 0.85613 | 100 |  | 20.9912 | 100 |  | 2.5123 | 100 |  | 31.326 | 100 |  | 946.0879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.7222 | 100 |  | 19.8457 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.41732 | 100 | (4) | 0.21528 | 100 |  | 0.044517 | 100 | (4) | 1.8916 | 100 | (4) | 0.38876 | 100 | (4) | 0.77806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2575 | 100 | (4) | 1.0058 | 78.8889 |  | 20.9944 | 100 |  | 2.5335 | 100 |  | 31.339 | 100 |  | 946.1031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5917 | 100 |  | 19.8419 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.34379 | 100 | (4) | 0.33431 | 100 |  | 0.046316 | 100 | (4) | 1.9557 | 100 | (4) | 0.43388 | 100 | (4) | 0.72176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2712 | 100 | (4) | 0.85405 | 100 |  | 20.9964 | 100 |  | 2.5643 | 100 |  | 31.4146 | 100 |  | 946.0486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.6194 | 100 |  | 19.8357 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.37124 | 100 | (4) | 0.27377 | 100 |  | 0.045847 | 100 | (4) | 2.5789 | 100 | (4) | 0.40564 | 100 | (4) | 0.69721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2837 | 100 | (4) | 0.85549 | 100 |  | 20.9989 | 100 |  | 2.5936 | 100 |  | 31.5294 | 100 |  | 945.9937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.575 | 100 |  | 19.841 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.37741 | 100 | (4) | 0.22374 | 100 |  | 0.045119 | 100 | (4) | 2.031 | 100 | (4) | 0.30995 | 100 | (4) | 0.71979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2913 | 100 | (4) | 0.85503 | 100 |  | 21.0009 | 100 |  | 2.6266 | 100 |  | 31.7013 | 100 |  | 946.0095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.4694 | 100 |  | 19.8506 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.38734 | 100 | (4) | 0.20944 | 100 |  | 0.045262 | 100 | (4) | 2.034 | 100 | (4) | 0.32133 | 100 | (4) | 0.72981 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2958 | 100 | (4) | 0.85599 | 100 |  | 21.0016 | 100 |  | 2.6399 | 100 |  | 32.073 | 100 |  | 946.0126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.3222 | 100 |  | 19.8565 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.31838 | 100 | (4) | 0.20158 | 100 |  | 0.045932 | 100 | (4) | 2.4435 | 100 | (4) | 0.31458 | 100 | (4) | 0.69421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2874 | 100 | (4) | 0.85681 | 100 |  | 21.0048 | 100 |  | 2.6621 | 100 |  | 32.3114 | 100 |  | 946.0645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.8576 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.3621 | 100 | (4) | 0.19813 | 100 |  | 0.048657 | 100 | (4) | 2.3437 | 100 | (4) | 0.29174 | 100 | (4) | 0.74252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2927 | 100 | (4) | 0.85796 | 100 |  | 21.0042 | 100 |  | 2.6643 | 100 |  | 32.5526 | 100 |  | 946.0091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8667 | 100 |  | 19.8545 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.34405 | 100 | (4) | 0.20834 | 100 |  | 0.047614 | 100 | (4) | 2.2231 | 100 | (4) | 0.32286 | 100 | (4) | 0.71012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2906 | 100 | (4) | 0.85989 | 100 |  | 21.0049 | 100 |  | 2.655 | 100 |  | 32.6827 | 100 |  | 945.9704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7694 | 100 |  | 19.7738 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.35167 | 100 | (4) | 0.2956 | 100 |  | 0.046884 | 100 | (4) | 2.2781 | 100 | (4) | 0.44343 | 100 | (4) | 0.731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.299 | 100 | (4) | 0.8588 | 78.8889 |  | 21.0014 | 100 |  | 2.6149 | 100 |  | 32.8041 | 100 |  | 945.8976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7278 | 100 |  | 19.7487 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.38182 | 100 | (4) | 0.18354 | 100 |  | 0.043331 | 100 | (4) | 2.0571 | 100 | (4) | 0.40406 | 100 | (4) | 0.74394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2996 | 100 | (4) | 0.85797 | 100 |  | 21.0018 | 100 |  | 2.6006 | 100 |  | 32.7957 | 100 |  | 945.9039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.5917 | 100 |  | 19.7229 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.39796 | 100 | (4) | 0.17386 | 100 |  | 0.043174 | 100 | (4) | 2.5701 | 100 | (4) | 0.34349 | 100 | (4) | 0.6924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3079 | 100 | (4) | 0.85848 | 100 |  | 20.9974 | 100 |  | 2.5964 | 100 |  | 32.8353 | 100 |  | 945.8744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.6 | 100 |  | 19.7358 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.39352 | 76.1111 | (4) | 0.13316 | 76.1111 |  | 0.044648 | 76.1111 | (4) | 2.0827 | 76.1111 | (4) | 0.37228 | 76.1111 | (4) | 0.74107 | 76.1111 | (4) | 0 | 76.1111 | (4) | 1.3079 | 76.1111 | (4) | 0.86184 | 100 |  | 20.9952 | 76.1111 |  | 2.5848 | 76.1111 |  | 32.8504 | 100 |  | 945.8947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.1722 | 100 |  | 19.7539 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.5002 | 89.4444 | (4) | 0.45724 | 89.4444 |  | 0.044811 | 89.4444 | (4) | 2.49 | 89.4444 | (4) | 0.47743 | 89.4444 | (4) | 0.76783 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 1.2812 | 89.4444 | (4) | 0.866 | 100 |  | 20.9668 | 89.4444 |  | 2.5626 | 89.4444 |  | 32.8144 | 100 |  | 945.8745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9833 | 100 |  | 19.7572 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.53995 | 100 | (4) | 0.52297 | 100 |  | 0.04542 | 100 | (4) | 3.2261 | 100 | (4) | 0.3928 | 100 | (4) | 0.84828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2569 | 100 | (4) | 0.87125 | 100 |  | 20.9774 | 100 |  | 2.5503 | 100 |  | 32.7078 | 100 |  | 945.8247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.7472 | 100 |  | 19.7582 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.5341 | 100 | (4) | 0.55178 | 100 |  | 0.049069 | 100 | (4) | 2.8895 | 100 | (4) | 0.40978 | 100 | (4) | 0.80972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2776 | 100 | (4) | 0.8934 | 100 |  | 20.9779 | 100 |  | 2.553 | 100 |  | 32.5528 | 100 |  | 945.7664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.5417 | 100 |  | 19.7567 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.54869 | 100 | (4) | 0.61591 | 100 |  | 0.045207 | 100 | (4) | 3.4195 | 100 | (4) | 0.37927 | 100 | (4) | 0.80457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2903 | 100 | (4) | 0.86901 | 100 |  | 20.9837 | 100 |  | 2.5235 | 100 |  | 32.3982 | 100 |  | 945.7767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9944 | 100 |  | 19.7553 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.56888 | 100 | (4) | 0.59206 | 100 |  | 0.043717 | 100 | (4) | 2.7301 | 100 | (4) | 0.48481 | 100 | (4) | 0.82178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2482 | 100 | (4) | 0.87274 | 78.8889 |  | 20.9853 | 100 |  | 2.5075 | 100 |  | 32.1775 | 100 |  | 945.7292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7111 | 100 |  | 19.7577 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.51256 | 100 | (4) | 0.43809 | 100 |  | 0.048053 | 100 | (4) | 3.3435 | 100 | (4) | 0.47519 | 100 | (4) | 0.80495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2261 | 100 | (4) | 0.87048 | 100 |  | 20.9822 | 100 |  | 2.4842 | 100 |  | 31.9098 | 100 |  | 945.79 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4694 | 100 |  | 19.7589 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.5284 | 100 | (4) | 0.71248 | 100 |  | 0.048309 | 100 | (4) | 2.1555 | 100 | (4) | 0.43366 | 100 | (4) | 0.78351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2184 | 100 | (4) | 0.8719 | 100 |  | 20.9821 | 100 |  | 2.4597 | 100 |  | 31.6223 | 100 |  | 945.7462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.7627 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.53301 | 100 | (4) | 0.58936 | 100 |  | 0.042801 | 100 | (4) | 3.4008 | 100 | (4) | 0.48673 | 100 | (4) | 0.79811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2124 | 100 | (4) | 0.86566 | 100 |  | 20.9832 | 100 |  | 2.4171 | 100 |  | 31.3515 | 100 |  | 945.7006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.7722 | 100 |  | 19.7627 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.52131 | 100 | (4) | 0.55225 | 100 |  | 0.042353 | 100 | (4) | 3.0943 | 100 | (4) | 0.38274 | 100 | (4) | 0.84371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.208 | 100 | (4) | 0.86978 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 2.3663 | 100 |  | 31.0536 | 100 |  | 945.6993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3278 | 100 |  | 19.7639 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.48732 | 100 | (4) | 0.54839 | 100 |  | 0.047664 | 100 | (4) | 3.2436 | 100 | (4) | 0.5588 | 100 | (4) | 0.78076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2012 | 100 | (4) | 0.86236 | 100 |  | 20.9786 | 100 |  | 2.3084 | 100 |  | 30.6758 | 100 |  | 945.7142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7712 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9752 | [8 empty] | 98.3611 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9752 |  |  | 99.9006
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/07/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2463 | 100 |  | 146.7077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9262 | 78.6111 |  | 13.7805 | 100 |  | 10.0696 | 100 |  | 147.3846 | 100 |  | 1006.6412 | 100 |  | 55893.0859 | 100 |  | 882.1083 | 100 |  | 7.5107 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.8187 | 100 |  | 20.6191 | 100 |  | 6.2183 | 100 |  | 149.4418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9316 | 100 |  | 13.8036 | 100 |  | 10.0022 | 100 |  | 147.4888 | 100 |  | 1006.5276 | 100 |  | 55962.2891 | 100 |  | 878.9694 | 100 |  | 7.5028 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.3312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1779 | 100 |  | 148.6011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.937 | 100 |  | 13.8221 | 100 |  | 9.9468 | 100 |  | 147.7821 | 100 |  | 1006.412 | 100 |  | 56100.4531 | 100 |  | 873.925 | 100 |  | 7.4917 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4201 | 100 |  | 150.3963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8913 | 100 |  | 13.6173 | 100 |  | 10.2614 | 100 |  | 148.0346 | 100 |  | 1006.2601 | 100 |  | 55943.9727 | 100 |  | 887.6694 | 100 |  | 7.1983 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.0273 | 100 |  | 38.9119 | 100 |  | 5.9216 | 100 |  | 155.881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0611 | 100 |  | 14.1663 | 100 |  | 11.0197 | 100 |  | 148.0912 | 100 |  | 1006.1509 | 100 |  | 56100.1641 | 100 |  | 867.9333 | 100 |  | 7.7738 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.4044 | 100 |  | 20.3509 | 100 |  | 5.5832 | 100 |  | 148.4105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9836 | 100 |  | 14.0283 | 100 |  | 9.5943 | 100 |  | 147.0384 | 100 |  | 1006.1158 | 100 |  | 53359.2383 | 100 |  | 883.3083 | 100 |  | 7.886 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0.86618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5169 | 100 |  | 101.6595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1087 | 100 |  | 14.679 | 100 |  | 8.3172 | 100 |  | 137.6128 | 100 |  | 1006.2078 | 100 |  | 49261.9727 | 100 |  | 905.2584 | 100 |  | 9.0863 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5388 | 100 |  | 155.2052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9001 | 100 |  | 13.965 | 100 |  | 9.5787 | 100 |  | 133.0726 | 100 |  | 1006.0853 | 100 |  | 53742.1992 | 100 |  | 901.1389 | 100 |  | 7.6917 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3767 | 100 |  | 143.9331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.87 | 78.6111 |  | 13.6853 | 100 |  | 10.1508 | 100 |  | 139.9121 | 100 |  | 1006.1284 | 100 |  | 56206.7812 | 100 |  | 876.975 | 100 |  | 7.3846 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.74 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3526 | 100 |  | 149.0152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8906 | 100 |  | 13.6914 | 100 |  | 10.1909 | 100 |  | 143.9054 | 100 |  | 1006.0597 | 100 |  | 56177.6953 | 100 |  | 882.5278 | 100 |  | 7.2544 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 6.2273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5148 | 100 |  | 154.2951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8643 | 100 |  | 13.5395 | 100 |  | 10.3598 | 100 |  | 145.8151 | 100 |  | 1005.9468 | 100 |  | 56212.1719 | 100 |  | 891.2556 | 100 |  | 6.9594 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6421 | 100 |  | 158.3137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8442 | 100 |  | 13.4118 | 100 |  | 10.6761 | 100 |  | 146.8945 | 100 |  | 1005.9163 | 100 |  | 56223.9336 | 100 |  | 901.3139 | 100 |  | 6.8119 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.7623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.409 | 100 |  | 147.7485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8955 | 100 |  | 13.6191 | 100 |  | 10.3582 | 100 |  | 147.6451 | 100 |  | 1006.0613 | 100 |  | 56050.5781 | 100 |  | 890.6583 | 100 |  | 7.203 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.886 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 6.4751 | 84.7222 |  | 151.6269 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.5194 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.8944 | 100 |  | 13.6024 | 84.7222 |  | 10.4568 | 84.7222 |  | 148.6032 | 100 |  | 1006.1497 | 100 |  | 55990.3906 | 100 |  | 891.0167 | 100 |  | 7.0742 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.6483 | 80.2778 |  | 3.764 | 80.2778 |  | 6.3582 | 80.2778 |  | 116.8096 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 3.2288 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.9018 | 100 |  | 13.6269 | 80.2778 |  | 10.3952 | 80.2778 |  | 149.1937 | 100 |  | 1006.2355 | 100 |  | 55652.4805 | 100 |  | 888.9333 | 100 |  | 7.3003 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.0417 | 100 |  | 3.1001 | 100 |  | 6.2105 | 100 |  | 100.4262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9457 | 100 |  | 13.8083 | 100 |  | 10.0831 | 100 |  | 149.8151 | 100 |  | 1006.3611 | 100 |  | 55777 | 100 |  | 874.6222 | 100 |  | 7.4381 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.7975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3369 | 100 |  | 113.7297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9141 | 78.6111 |  | 13.6612 | 100 |  | 10.2304 | 100 |  | 150.7217 | 100 |  | 1006.2303 | 100 |  | 55677.375 | 100 |  | 877.7556 | 100 |  | 7.2361 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.1151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.77 | 100 |  | 163.5896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8327 | 100 |  | 13.2542 | 100 |  | 10.9667 | 100 |  | 151.6454 | 100 |  | 1006.1588 | 100 |  | 55688.0547 | 100 |  | 906.8945 | 100 |  | 6.6392 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.5707 | 100 |  | 12.8523 | 100 |  | 6.7714 | 100 |  | 157.6048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8315 | 100 |  | 13.2491 | 100 |  | 10.9431 | 100 |  | 151.7896 | 100 |  | 1006.2368 | 100 |  | 55309.6367 | 100 |  | 914.5806 | 100 |  | 6.7246 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.6489 | 100 |  | 21.956 | 100 |  | 6.7822 | 100 |  | 158.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8251 | 100 |  | 13.2291 | 100 |  | 10.9286 | 100 |  | 151.495 | 100 |  | 1006.2687 | 100 |  | 55394.332 | 100 |  | 910.7861 | 100 |  | 6.6379 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.3314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3999 | 100 |  | 154.3953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0863 | 100 |  | 13.8064 | 100 |  | 15.0652 | 100 |  | 152.3465 | 100 |  | 1006.0415 | 100 |  | 55803.8477 | 100 |  | 905.0139 | 100 |  | 6.5535 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 6.7252 | 100 |  | 39.6853 | 100 |  | 6.8829 | 100 |  | 161.8588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8124 | 100 |  | 13.1531 | 100 |  | 11.106 | 100 |  | 151.746 | 100 |  | 1006.083 | 100 |  | 54887.3555 | 100 |  | 912.2556 | 100 |  | 6.6757 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.4796 | 100 |  | 4.7043 | 100 |  | 6.8695 | 100 |  | 167.2688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8065 | 100 |  | 13.1751 | 100 |  | 11.1267 | 100 |  | 149.056 | 100 |  | 1006.0493 | 100 |  | 55100.2461 | 100 |  | 916.3444 | 100 |  | 6.5155 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.7209 | 100 |  | 25.1562 | 100 |  | 6.8881 | 100 |  | 165.3368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7972 | 100 |  | 13.1538 | 100 |  | 11.1196 | 100 |  | 148.0247 | 100 |  | 1005.9826 | 100 |  | 55317.7539 | 100 |  | 924.0639 | 100 |  | 6.552 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.76 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8816 | 100 |  | 168.8918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7988 | 82.5 |  | 13.1623 | 100 |  | 11.1236 | 100 |  | 147.9136 | 100 |  | 1005.9463 | 100 |  | 55290.7344 | 100 |  | 927.2444 | 100 |  | 6.6995 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.9313 | 100 |  | 3.3535 | 100 |  | 6.6949 | 100 |  | 171.0265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8418 | 96.1111 |  | 13.3568 | 100 |  | 11.0333 | 100 |  | 147.7021 | 100 |  | 1005.9435 | 100 |  | 55234.8086 | 100 |  | 909.3444 | 100 |  | 6.7546 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.9105 | 100 |  | 10.0126 | 100 |  | 6.8475 | 100 |  | 163.8441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8199 | 100 |  | 13.2326 | 100 |  | 11.2874 | 100 |  | 148.2217 | 100 |  | 1005.8851 | 100 |  | 55345.3398 | 100 |  | 918.9639 | 100 |  | 6.6242 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.7057 | 100 |  | 30.8232 | 100 |  | 6.6329 | 100 |  | 156.9785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8424 | 100 |  | 13.3491 | 100 |  | 10.9616 | 100 |  | 148.5493 | 100 |  | 1005.8145 | 100 |  | 55365.7344 | 100 |  | 911.3361 | 100 |  | 6.8596 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 7.2114 | 100 |  | 9.6918 | 100 |  | 6.8082 | 100 |  | 166.5749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.826 | 100 |  | 13.2544 | 100 |  | 11.2086 | 100 |  | 148.7762 | 100 |  | 1005.795 | 100 |  | 55216.707 | 100 |  | 911.1139 | 100 |  | 6.7153 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.3392 | 100 |  | 32.4457 | 100 |  | 6.435 | 100 |  | 159.3966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9009 | 100 |  | 13.6052 | 100 |  | 10.7347 | 100 |  | 148.3647 | 100 |  | 1005.6063 | 100 |  | 55015.5469 | 100 |  | 901.7833 | 100 |  | 7.1706 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.4366 | 100 |  | 15.5763 | 100 |  | 6.14 | 100 |  | 160.787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9659 | 100 |  | 13.8953 | 100 |  | 10.2906 | 100 |  | 147.7117 | 100 |  | 1005.4894 | 100 |  | 55045.3594 | 100 |  | 875.3834 | 100 |  | 7.6263 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.4326 | 100 |  | 3.8709 | 100 |  | 6.6432 | 100 |  | 167.564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.849 | 100 |  | 13.3834 | 100 |  | 11.0002 | 100 |  | 147.7451 | 100 |  | 1005.2795 | 100 |  | 55030.8828 | 100 |  | 908.925 | 100 |  | 6.9029 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.4328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5523 | 100 |  | 171.2561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.865 | 92.2222 |  | 13.4586 | 100 |  | 10.9521 | 100 |  | 147.3356 | 100 |  | 1005.056 | 100 |  | 54910.8984 | 100 |  | 910.4278 | 100 |  | 6.9997 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.0005 | 100 |  | 3.506 | 100 |  | 6.6765 | 100 |  | 172.1068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1001 | 86.3889 |  | 13.3704 | 100 |  | 11.0488 | 100 |  | 147.1594 | 100 |  | 1004.9203 | 100 |  | 55018.5742 | 100 |  | 911.1334 | 100 |  | 6.7209 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.7581 | 100 |  | 26.7703 | 100 |  | 6.544 | 100 |  | 166.1156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8533 | 100 |  | 13.4215 | 100 |  | 10.7991 | 100 |  | 147.431 | 100 |  | 1004.9561 | 100 |  | 54848.5664 | 100 |  | 914.8583 | 100 |  | 6.9704 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.3462 | 100 |  | 27.3969 | 100 |  | 6.5623 | 100 |  | 165.0688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8755 | 100 |  | 13.4925 | 100 |  | 10.9243 | 100 |  | 147.8862 | 100 |  | 1004.9113 | 100 |  | 54949.6094 | 100 |  | 898.1917 | 100 |  | 6.9755 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.9307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5072 | 100 |  | 167.9308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9355 | 100 |  | 13.5986 | 100 |  | 12.3224 | 100 |  | 148.4762 | 100 |  | 1004.8823 | 100 |  | 55425.4141 | 100 |  | 902.1556 | 100 |  | 6.8876 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.5507 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 6.3759 | 84.7222 |  | 163.5389 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.6716 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.9287 | 100 |  | 13.6931 | 84.7222 |  | 10.9414 | 84.7222 |  | 148.2263 | 100 |  | 1005.0666 | 100 |  | 55170.0664 | 100 |  | 890.4083 | 100 |  | 7.209 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.8412 | 80 |  | 32.5168 | 80 |  | 6.8102 | 80 |  | 175.0622 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.1487 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.8331 | 100 |  | 13.263 | 80 |  | 11.5454 | 80 |  | 148.1175 | 100 |  | 1005.221 | 100 |  | 54980.5742 | 100 |  | 907.0778 | 100 |  | 6.651 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.6908 | 100 |  | 17.7096 | 100 |  | 6.7095 | 100 |  | 172.2211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8594 | 100 |  | 13.3996 | 100 |  | 11.2599 | 100 |  | 147.9894 | 100 |  | 1005.2575 | 100 |  | 55375.7188 | 100 |  | 911.8889 | 100 |  | 6.6998 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.9692 | 99.4444 |  | 16.8537 | 99.4444 |  | 6.7502 | 99.4444 |  | 173.3632 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.0588 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.8403 | 100 |  | 13.3102 | 100 |  | 11.3936 | 99.4444 |  | 148.1009 | 100 |  | 1005.6874 | 100 |  | 55127.3672 | 100 |  | 910.9889 | 100 |  | 6.7403 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.8968 | 100 |  | 28.5491 | 100 |  | 6.5534 | 100 |  | 170.5379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8695 | 78.6111 |  | 13.4654 | 100 |  | 10.9931 | 100 |  | 148.1426 | 100 |  | 1005.9193 | 100 |  | 55144.1328 | 100 |  | 901.5389 | 100 |  | 6.9095 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.6532 | 100 |  | 41.2612 | 100 |  | 6.4183 | 100 |  | 163.9422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9098 | 100 |  | 13.6342 | 100 |  | 10.8422 | 100 |  | 148.3109 | 100 |  | 1005.9645 | 100 |  | 55140.1172 | 100 |  | 908.9667 | 100 |  | 7.3417 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6786 | 100 |  | 3.7086 | 100 |  | 6.5094 | 100 |  | 167.9033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8884 | 100 |  | 13.5504 | 100 |  | 10.8973 | 100 |  | 148.0701 | 100 |  | 1005.9636 | 100 |  | 55181.1445 | 100 |  | 889.4167 | 100 |  | 6.9849 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.6633 | 100 |  | 52.5957 | 100 |  | 6.1322 | 100 |  | 169.1315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68846 | 100 |  | 1.9475 | 100 |  | 13.8142 | 100 |  | 10.436 | 100 |  | 148.0554 | 100 |  | 1005.9795 | 100 |  | 54800.3047 | 100 |  | 886.6778 | 100 |  | 7.4144 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.7428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4029 | 100 |  | 133.7091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.032 | 100 |  | 14.0286 | 100 |  | 12.9214 | 100 |  | 141.4203 | 100 |  | 1006.0636 | 100 |  | 48709.9922 | 100 |  | 947.9278 | 100 |  | 7.4584 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8201 | 100 |  | 138.3618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9239 | 100 |  | 13.9515 | 100 |  | 10.4385 | 100 |  | 135.0745 | 100 |  | 1006.1905 | 100 |  | 50597.2812 | 100 |  | 948.3111 | 100 |  | 7.8302 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.92415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4315 | 100 |  | 155.0912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8998 | 100 |  | 13.6162 | 100 |  | 10.4418 | 100 |  | 138.2086 | 100 |  | 1006.1376 | 100 |  | 56001.3438 | 100 |  | 894.7028 | 100 |  | 7.2827 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5169 |  |  | 100.4262 |  |  | 0 |  |  | 1.0557 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7972 |  |  | 13.1531 |  |  | 8.3172 |  |  | 133.0726 |  |  | 1004.8823 |  |  | 48709.9922 |  |  | 867.9333 |  |  | 6.5155
MAX |  | 7.2114 |  |  | 52.5957 |  |  | 6.8881 |  |  | 175.0622 |  |  | 0 |  |  | 3.8329 |  |  | 0 |  |  | 0.68846 |  |  | 2.1087 |  |  | 14.679 |  |  | 15.0652 |  |  | 152.3465 |  |  | 1006.6412 |  |  | 56223.9336 |  |  | 948.3111 |  |  | 9.0863
%Medie < Soglia |  | 99.9233 | [8 empty] | 99.3247 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9846 |  |  | 99.954 |  |  | 99.9539
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.2249 | 100 |  | 11.4113 | 100 |  | 6.3438 | 100 |  | 155.4501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.014343 | 100 |  | 1.8991 | 100 |  | 13.5799 | 100 |  | 10.8072 | 100 |  | 147.0438 | 100 |  | 1005.8801 | 100 |  | 55015.8172 | 100 |  | 900.9182 | 100 |  | 7.1152 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/07/2020 01:06:15 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 10/07/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:16:39 | 00:16:39 | 00:23:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:19:43 | 01:19:43 | 01:26:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:03:40 | 02:03:40 | 02:05:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:03:42 | 02:03:42 | 02:05:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:15:30 | 02:15:59 | 02:15:42 | Linea 2: Forno Spento
02:15:30 | 02:15:30 | 02:15:42 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:15:42 | 02:15:42 | 02:20:07 | Linea 2: Impianto in Marcia
02:20:07 | 02:22:40 | 02:22:22 | Linea 2: Forno Spento
02:20:07 | 02:20:07 | 02:22:23 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:22:23 | 02:22:23 | 02:22:40 | Linea 2: Impianto in Marcia
02:22:38 | 02:24:59 | 02:24:41 | Linea 2: Forno Spento
02:22:40 | 02:22:40 | 02:24:42 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:24:42 | 02:24:42 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
02:30:05 | 02:30:05 | 02:33:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:06 | 02:30:06 | 02:33:02 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:19:19 | 04:19:19 | 04:25:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:19:57 | 05:19:57 | 05:26:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:56 | 15:31:21 | 07:03:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:56 | 06:52:56 | 07:03:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:59 | 06:52:59 | 06:53:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:01 | 06:53:01 | 07:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:03 | 06:53:03 | 06:59:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:26 | 06:55:26 | 07:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:26 | 06:55:26 | 07:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:26 | 06:55:26 | 07:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:27 | 06:55:27 | 06:55:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:33 | 06:55:33 | 07:02:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 15:31:21 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:00:00 | 15:31:20 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:00:00 | 15:31:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:10:00 | 15:31:22 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 16:38:32 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 16:38:33 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:21:58 | 08:21:58 | 08:28:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:31:05 | 08:31:05 | 08:31:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:31:06 | 08:31:06 | 08:31:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:20:14 | 09:20:14 | 09:26:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:31:05 | 10:31:05 | 10:32:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:31:06 | 10:31:06 | 10:33:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:24:49 | 12:24:49 | 12:31:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:32:35 | 12:32:35 | 12:33:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:32:37 | 12:32:37 | 12:34:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:20:34 | 13:20:34 | 13:26:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:36:10 | 13:36:10 | 13:40:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:36:12 | 13:36:12 | 13:41:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:30:05 | 15:30:05 | 15:31:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:30:06 | 15:30:06 | 15:32:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:27:41 | 16:27:41 | 16:34:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:34:10 | 16:34:10 | 16:34:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
16:34:11 | 16:34:11 | 16:38:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:20:55 | 17:20:55 | 17:27:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:32:20 | 17:32:20 | 17:34:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:32:21 | 17:32:21 | 17:34:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:52:49 | 18:52:49 | 19:03:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:49 | 20:33:25 | 19:03:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:49 | 18:52:49 | 19:03:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:51 | 18:52:51 | 18:52:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:57 | 18:52:57 | 18:59:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:26 | 18:55:26 | 18:55:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:29 | 18:55:29 | 19:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:36 | 18:55:36 | 19:02:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:24:33 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 | 19:24:32 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 | 19:24:31 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:10:00 | 19:24:33 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:10:00 | 19:24:34 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:10:00 | 19:24:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20:28:25 | 20:33:24 | 20:28:35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
20:28:25 | 20:33:24 | 20:28:35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20:30:05 | 20:30:05 | 20:36:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:30:05 | 20:30:05 | 20:31:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
20:30:06 | 20:30:06 | 20:36:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:30:34 | 20:30:34 | 20:36:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:21:13 | 21:21:13 | 21:27:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:03:05 | 22:03:05 | 22:15:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:03:06 | 22:03:06 | 22:16:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:30:05 | 22:30:05 | 22:34:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:07 | 22:30:07 | 22:34:39 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl