## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8747 | 100 |  | 14.9624 | 100 |  | 8.0411 | 100 |  | 176.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.547 | 100 |  | 11.8731 | 100 |  | 12.9839 | 100 |  | 154.3582 | 100 |  | 944.4598 | 100 |  | 47781.6523 | 100 |  | 874.7416 | 100 |  | 6.8024 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.7416 | 100 |  | 29.5079 | 100 |  | 8.0676 | 100 |  | 153.0125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5466 | 100 |  | 11.8629 | 100 |  | 12.5356 | 100 |  | 154.4794 | 100 |  | 944.5906 | 100 |  | 47824.4375 | 100 |  | 877.1917 | 100 |  | 6.8739 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.6304 | 100 |  | 19.8945 | 100 |  | 7.9199 | 100 |  | 142.0316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5461 | 100 |  | 11.9988 | 100 |  | 11.9675 | 100 |  | 154.009 | 100 |  | 944.8067 | 100 |  | 47913.4492 | 100 |  | 872.7361 | 100 |  | 7.0809 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.5802 | 100 |  | 22.2124 | 100 |  | 8.0288 | 100 |  | 153.1244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5351 | 100 |  | 11.8656 | 100 |  | 12.1353 | 100 |  | 153.6402 | 100 |  | 944.8022 | 100 |  | 47851.4688 | 100 |  | 879.1111 | 100 |  | 6.8703 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.8296 | 100 |  | 1.7548 | 100 |  | 7.8514 | 100 |  | 158.0506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7065 | 78.6111 |  | 12.2298 | 100 |  | 16.2472 | 100 |  | 154.5402 | 100 |  | 944.3643 | 100 |  | 48553.0508 | 100 |  | 878.9445 | 100 |  | 6.4723 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.2998 | 100 |  | 19.01 | 100 |  | 8.3072 | 100 |  | 163.2314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.504 | 100 |  | 11.5258 | 100 |  | 13.16 | 100 |  | 154.1661 | 100 |  | 944.6827 | 100 |  | 47596.0156 | 100 |  | 890.5056 | 100 |  | 6.528 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7723 | 100 |  | 44.8689 | 100 |  | 8.4907 | 100 |  | 169.0906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71178 | 100 |  | 1.4499 | 100 |  | 11.2714 | 100 |  | 12.6245 | 100 |  | 152.512 | 100 |  | 944.334 | 100 |  | 47923.4141 | 100 |  | 899.8722 | 100 |  | 6.444 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.2397 | 100 |  | 3.0465 | 100 |  | 8.3436 | 100 |  | 168.9629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4921 | 100 |  | 11.575 | 100 |  | 12.5674 | 100 |  | 152.1263 | 100 |  | 944.5543 | 100 |  | 48159.6406 | 100 |  | 897.7611 | 100 |  | 6.5477 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.7026 | 100 |  | 11.7568 | 100 |  | 8.3276 | 100 |  | 177.2287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4851 | 100 |  | 11.5523 | 100 |  | 12.6692 | 100 |  | 152.2048 | 100 |  | 944.4916 | 100 |  | 48126.7148 | 100 |  | 898.825 | 100 |  | 6.4973 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.6164 | 100 |  | 7.8057 | 100 |  | 8.2758 | 100 |  | 173.1069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4974 | 100 |  | 11.5802 | 100 |  | 12.6898 | 100 |  | 152.3082 | 100 |  | 944.5958 | 100 |  | 48051.8516 | 100 |  | 895.6917 | 100 |  | 6.5536 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.3955 | 100 |  | 15.5723 | 100 |  | 8.0914 | 100 |  | 175.0933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5279 | 100 |  | 11.8066 | 100 |  | 12.442 | 100 |  | 152.2092 | 100 |  | 944.6295 | 100 |  | 48073.3398 | 100 |  | 888.9861 | 100 |  | 6.7888 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.6789 | 100 |  | 18.3913 | 100 |  | 8.0874 | 100 |  | 181.9519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5184 | 100 |  | 11.7912 | 100 |  | 12.6296 | 100 |  | 152.1374 | 100 |  | 944.5753 | 100 |  | 48036.9102 | 100 |  | 886.4833 | 100 |  | 6.7271 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.9141 | 100 |  | 10.2562 | 100 |  | 7.993 | 100 |  | 174.7267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7067 | 78.8889 |  | 11.9309 | 100 |  | 12.5642 | 100 |  | 152.5465 | 100 |  | 944.6277 | 100 |  | 47769.0234 | 100 |  | 879.3 | 100 |  | 6.9311 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.7927 | 100 |  | 9.6802 | 100 |  | 8.0524 | 100 |  | 177.104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5366 | 100 |  | 11.8417 | 100 |  | 12.7294 | 100 |  | 153.3355 | 100 |  | 944.9505 | 100 |  | 47779.1289 | 100 |  | 882.8 | 100 |  | 6.8768 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.716 | 100 |  | 7.1481 | 100 |  | 8.0509 | 100 |  | 177.4493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5562 | 100 |  | 11.8877 | 100 |  | 12.8182 | 100 |  | 154.2488 | 100 |  | 944.9055 | 100 |  | 47624.7148 | 100 |  | 875.3195 | 100 |  | 6.8028 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.0089 | 79.4444 |  | 9.5591 | 79.4444 |  | 7.9463 | 79.4444 |  | 173.63 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.9643 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.5682 | 100 |  | 12.0119 | 79.4444 |  | 12.5406 | 79.4444 |  | 155.0954 | 100 |  | 944.9263 | 100 |  | 47596.1133 | 100 |  | 874.9445 | 100 |  | 6.8971 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.5548 | 86.1111 |  | 15.8041 | 86.1111 |  | 8.3542 | 86.1111 |  | 180.0986 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.4653 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.4709 | 100 |  | 11.3237 | 86.1111 |  | 13.3958 | 86.1111 |  | 155.9223 | 100 |  | 945.059 | 100 |  | 47407.1992 | 100 |  | 889.3694 | 100 |  | 6.5136 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.3331 | 100 |  | 22.8536 | 100 |  | 8.1952 | 100 |  | 185.9177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5326 | 100 |  | 11.652 | 100 |  | 13.3628 | 100 |  | 156.4636 | 100 |  | 944.8336 | 100 |  | 47296.4961 | 100 |  | 887.575 | 100 |  | 6.6995 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.7136 | 100 |  | 36.9806 | 100 |  | 8.0962 | 100 |  | 126.5341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73292 | 100 |  | 1.5435 | 100 |  | 11.7823 | 100 |  | 13.06 | 100 |  | 156.6105 | 100 |  | 944.4257 | 100 |  | 47399.5547 | 100 |  | 882.5861 | 100 |  | 6.7367 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.6256 | 100 |  | 45.7988 | 100 |  | 7.7853 | 100 |  | 118.5848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86196 | 100 |  | 1.6991 | 100 |  | 12.309 | 100 |  | 15.0439 | 100 |  | 156.6896 | 100 |  | 944.5089 | 100 |  | 47789.7422 | 100 |  | 869.6055 | 100 |  | 6.8286 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 2.3659 | 100 |  | 7.6803 | 100 |  | 7.8384 | 100 |  | 143.1334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8942 | 78.8889 |  | 12.3239 | 100 |  | 16.7418 | 100 |  | 157.8143 | 100 |  | 944.434 | 100 |  | 47743.9844 | 100 |  | 872.9694 | 100 |  | 6.7083 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.8431 | 100 |  | 5.8354 | 100 |  | 8.2262 | 100 |  | 166.0385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5636 | 100 |  | 11.7267 | 100 |  | 14.2156 | 100 |  | 155.7037 | 100 |  | 944.54 | 100 |  | 47721.2773 | 100 |  | 891.3111 | 100 |  | 6.5546 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.2865 | 100 |  | 33.6104 | 100 |  | 8.3028 | 100 |  | 158.8817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5304 | 100 |  | 11.6123 | 100 |  | 13.9853 | 100 |  | 154.3503 | 100 |  | 944.6243 | 100 |  | 47841.6914 | 100 |  | 897.5139 | 100 |  | 6.5203 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.1768 | 100 |  | 3.7456 | 100 |  | 8.334 | 100 |  | 168.6376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5296 | 100 |  | 11.5892 | 100 |  | 13.9311 | 100 |  | 154.0529 | 100 |  | 944.1731 | 100 |  | 47797.9297 | 100 |  | 900.0611 | 100 |  | 6.5358 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.403 | 100 |  | 12.3875 | 100 |  | 8.2555 | 100 |  | 164.1434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5392 | 100 |  | 11.7184 | 100 |  | 14.0581 | 100 |  | 154.0095 | 100 |  | 944.749 | 100 |  | 48017.0547 | 100 |  | 897.5389 | 100 |  | 6.58 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.9704 | 100 |  | 29.9704 | 100 |  | 8.0811 | 100 |  | 159.0332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5727 | 100 |  | 11.9243 | 100 |  | 14.3146 | 100 |  | 154.0708 | 100 |  | 944.7491 | 100 |  | 47797.0078 | 100 |  | 890.1972 | 100 |  | 6.8187 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.115 | 100 |  | 39.1219 | 100 |  | 7.9047 | 100 |  | 139.0936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11822 | 100 |  | 1.612 | 100 |  | 12.1304 | 100 |  | 13.8506 | 100 |  | 154.1628 | 100 |  | 944.6037 | 100 |  | 47817.8789 | 100 |  | 876.8694 | 100 |  | 6.9902 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.9978 | 100 |  | 11.943 | 100 |  | 8.1331 | 100 |  | 156.1476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5506 | 100 |  | 11.7914 | 100 |  | 14.1687 | 100 |  | 154.5229 | 100 |  | 944.2943 | 100 |  | 47753.7383 | 100 |  | 888.4833 | 100 |  | 6.6557 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.3427 | 100 |  | 14.7013 | 100 |  | 8.0694 | 100 |  | 160.4134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5815 | 78.8889 |  | 11.8873 | 100 |  | 14.2915 | 100 |  | 154.6158 | 100 |  | 944.5286 | 100 |  | 47654.6523 | 100 |  | 886.0555 | 100 |  | 6.7221 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.7049 | 100 |  | 3.2079 | 100 |  | 8.2789 | 100 |  | 161.556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5592 | 100 |  | 11.6921 | 100 |  | 14.5453 | 100 |  | 155.4174 | 100 |  | 944.5986 | 100 |  | 47492.8672 | 100 |  | 883.4417 | 100 |  | 6.3749 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.6832 | 100 |  | 2.2832 | 100 |  | 8.2195 | 100 |  | 150.4566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5549 | 100 |  | 11.7471 | 100 |  | 14.4866 | 100 |  | 156.0298 | 100 |  | 945.1654 | 100 |  | 47386.0117 | 100 |  | 883.4889 | 100 |  | 6.434 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.2583 | 100 |  | 13.1857 | 100 |  | 8.1126 | 100 |  | 147.5431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5794 | 100 |  | 11.8966 | 100 |  | 14.13 | 100 |  | 155.9796 | 100 |  | 944.7235 | 100 |  | 47222.4883 | 100 |  | 880.6389 | 100 |  | 6.6789 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 3.6834 | 100 |  | 6.3187 | 100 |  | 8.0477 | 100 |  | 154.9401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5992 | 100 |  | 11.9436 | 100 |  | 13.9149 | 100 |  | 155.671 | 100 |  | 944.8932 | 100 |  | 47377.0938 | 100 |  | 875.8417 | 100 |  | 6.7213 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.413 | 100 |  | 8.1258 | 100 |  | 8.2515 | 100 |  | 171.7184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.561 | 100 |  | 11.7029 | 100 |  | 14.5984 | 100 |  | 155.7806 | 100 |  | 945.221 | 100 |  | 47519.5625 | 100 |  | 881.4389 | 100 |  | 6.4094 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.0075 | 100 |  | 3.0736 | 100 |  | 8.2214 | 100 |  | 172.0127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5623 | 100 |  | 11.7388 | 100 |  | 14.5807 | 100 |  | 156.0334 | 100 |  | 945.2079 | 100 |  | 47383.168 | 100 |  | 885.3278 | 100 |  | 6.5019 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.3785 | 100 |  | 7.2971 | 100 |  | 8.2428 | 100 |  | 175.2029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5556 | 100 |  | 11.7042 | 100 |  | 14.6154 | 100 |  | 156.0829 | 100 |  | 944.8783 | 100 |  | 47296.6602 | 100 |  | 881.7389 | 100 |  | 6.4301 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.1556 | 100 |  | 13.6283 | 100 |  | 8.1679 | 100 |  | 171.0591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7819 | 78.8889 |  | 11.8527 | 100 |  | 16.2812 | 100 |  | 155.9556 | 100 |  | 945.5432 | 100 |  | 47664.4961 | 100 |  | 881.2083 | 100 |  | 6.2618 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 2.8742 | 100 |  | 14.2392 | 100 |  | 7.9415 | 100 |  | 175.0943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8762 | 100 |  | 12.2738 | 100 |  | 20.2482 | 100 |  | 157.4781 | 100 |  | 945.4877 | 100 |  | 47848.8281 | 100 |  | 880.9861 | 100 |  | 6.2808 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 3.1195 | 100 |  | 14.0068 | 100 |  | 8.2481 | 100 |  | 174.3051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6712 | 100 |  | 11.814 | 100 |  | 18.7584 | 100 |  | 155.6416 | 100 |  | 945.2009 | 100 |  | 47724.7344 | 100 |  | 889.8834 | 100 |  | 6.107 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 3.669 | 78.6111 |  | 3.8622 | 78.6111 |  | 8.063 | 78.6111 |  | 164.0545 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 4.569 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.7257 | 100 |  | 12.0769 | 78.6111 |  | 18.5153 | 78.6111 |  | 154.1917 | 100 |  | 945.2145 | 100 |  | 47851.5156 | 100 |  | 886.6278 | 100 |  | 6.3602 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.826 | 86.6667 |  | 4.1855 | 86.6667 |  | 7.9709 | 86.6667 |  | 155.2785 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 4.8965 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.7093 | 100 |  | 11.9518 | 86.9444 |  | 18.4832 | 86.6667 |  | 154.0473 | 100 |  | 945.2548 | 100 |  | 47843.8047 | 100 |  | 882.0333 | 100 |  | 6.3669 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.9031 | 100 |  | 5.2244 | 100 |  | 7.9957 | 100 |  | 160.713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6991 | 100 |  | 11.9968 | 100 |  | 18.5279 | 100 |  | 154.6108 | 100 |  | 945.0549 | 100 |  | 47885.6016 | 100 |  | 879.3528 | 100 |  | 6.499 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 3.3901 | 100 |  | 32.4534 | 100 |  | 8.0154 | 100 |  | 172.3038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7241 | 100 |  | 12.002 | 100 |  | 18.522 | 100 |  | 154.62 | 100 |  | 944.8742 | 100 |  | 47759.3711 | 100 |  | 880.5583 | 100 |  | 6.4417 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 3.4603 | 100 |  | 42.7494 | 100 |  | 7.8292 | 100 |  | 174.4589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3113 | 100 |  | 1.7571 | 100 |  | 12.2404 | 100 |  | 18.3281 | 100 |  | 154.7675 | 100 |  | 944.7803 | 100 |  | 47896.4648 | 100 |  | 875.9667 | 100 |  | 6.6243 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 3.0789 | 100 |  | 1.1863 | 100 |  | 7.6763 | 100 |  | 177.092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.981 | 78.8889 |  | 12.5069 | 100 |  | 18.156 | 100 |  | 155.1993 | 100 |  | 944.9331 | 100 |  | 47829.0039 | 100 |  | 864.8055 | 100 |  | 6.8648 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.7009 | 100 |  | 0.70257 | 100 |  | 5.1364 | 100 |  | 165.3898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1016 | 100 |  | 13.8247 | 100 |  | 19.8396 | 100 |  | 152.0243 | 100 |  | 944.9524 | 100 |  | 41691.8945 | 100 |  | 860.2416 | 100 |  | 7.6068 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 | (4) | 1.8803 | 100 | (4) | 10.7769 | 100 |  | 2.5782 | 100 | (4) | 82.9858 | 100 | (4) | 4.2521 | 100 | (4) | 2.9403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.9589 | 100 | (4) | 1.5817 | 100 |  | 16.9649 | 100 |  | 21.3616 | 100 |  | 142.4008 | 100 |  | 945.2527 | 100 |  | 27806.8828 | 100 |  | 825.8306 | 100 |  | 10.1281 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 1.6652 | 100 | (4) | 1.1441 | 100 |  | 0.062341 | 100 | (4) | 57.265 | 100 | (4) | 5.8444 | 100 | (4) | 13.2778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.0263 | 100 | (4) | 1.6057 | 100 |  | 21.0535 | 100 |  | 27.7347 | 100 |  | 128.4709 | 100 |  | 945.4967 | 100 |  | 8223.1035 | 100 |  | 542.9333 | 100 |  | 8.7986 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.3659 |  |  | 0.70257 |  |  | 5.1364 |  |  | 118.5848 |  |  | 0 |  |  | 1.8273 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4499 |  |  | 11.2714 |  |  | 11.9675 |  |  | 152.0243 |  |  | 944.1731 |  |  | 41691.8945 |  |  | 860.2416 |  |  | 6.107
MAX |  | 5.9141 |  |  | 45.7988 |  |  | 8.4907 |  |  | 185.9177 |  |  | 0 |  |  | 13.2903 |  |  | 0 |  |  | 1.3113 |  |  | 2.1016 |  |  | 13.8247 |  |  | 20.2482 |  |  | 157.8143 |  |  | 945.5432 |  |  | 48553.0508 |  |  | 900.0611 |  |  | 7.6068
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.1869 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9303
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.6267 | 100 |  | 15.252 | 100 |  | 8.0406 | 100 |  | 164.0129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.081222 | 100 |  | 1.6161 | 100 |  | 11.8987 | 100 |  | 14.7012 | 100 |  | 154.6182 | 100 |  | 944.7784 | 100 |  | 47616.7978 | 100 |  | 883.4115 | 100 |  | 6.6418 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/04/2020 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.4076 | 100 |  | 2.8355 | 100 |  | 6.4659 | 100 |  | 145.5874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.462 | 100 |  | 13.8457 | 100 |  | 10.2356 | 100 |  | 156.6509 | 100 |  | 1007.2427 | 100 |  | 51812.5312 | 100 |  | 917.5472 | 100 |  | 8.7687 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.2484 | 100 |  | 1.3879 | 100 |  | 6.4145 | 100 |  | 146.8751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.488 | 100 |  | 13.9071 | 100 |  | 10.1368 | 100 |  | 157.0592 | 100 |  | 1006.7894 | 100 |  | 52013.8594 | 100 |  | 910.5944 | 100 |  | 8.8522 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.148 | 100 |  | 1.2737 | 100 |  | 6.388 | 100 |  | 149.6906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6403 | 100 |  | 14.0468 | 100 |  | 13.042 | 100 |  | 157.469 | 100 |  | 1006.3842 | 100 |  | 52431.1094 | 100 |  | 915.3306 | 100 |  | 8.4338 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.6195 | 100 |  | 4.6138 | 100 |  | 6.4859 | 100 |  | 146.3842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5651 | 100 |  | 13.8895 | 100 |  | 12.2959 | 100 |  | 157.8436 | 100 |  | 1006.1082 | 100 |  | 52054.0312 | 100 |  | 917.3889 | 100 |  | 8.6113 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7447 | 100 |  | 155.8136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3845 | 100 |  | 13.5858 | 100 |  | 10.3981 | 100 |  | 155.3495 | 100 |  | 1006.0343 | 100 |  | 52049.7891 | 100 |  | 932.8055 | 100 |  | 8.2875 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8194 | 100 |  | 159.787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5634 | 78.8889 |  | 13.5229 | 100 |  | 10.6534 | 100 |  | 154.3807 | 100 |  | 1005.7414 | 100 |  | 52039.6133 | 100 |  | 939.6917 | 100 |  | 8.2991 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.9236 | 100 |  | 29.3745 | 100 |  | 6.9014 | 100 |  | 162.0183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3548 | 100 |  | 13.4446 | 100 |  | 10.8602 | 100 |  | 154.3392 | 100 |  | 1005.6351 | 100 |  | 52037.4297 | 100 |  | 944.375 | 100 |  | 8.1302 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.2015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.862 | 100 |  | 159.4601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3531 | 100 |  | 13.4909 | 100 |  | 10.5085 | 100 |  | 154.6341 | 100 |  | 1005.402 | 100 |  | 52189.8945 | 100 |  | 942.5167 | 100 |  | 8.2057 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.7979 | 100 |  | 6.8835 | 100 |  | 7.0134 | 100 |  | 171.1347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3008 | 100 |  | 13.3454 | 100 |  | 10.5554 | 100 |  | 155.1028 | 100 |  | 1005.5128 | 100 |  | 52184.5977 | 100 |  | 953.9139 | 100 |  | 7.9721 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.6807 | 100 |  | 22.751 | 100 |  | 7.1043 | 100 |  | 171.8519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2863 | 100 |  | 13.2465 | 100 |  | 10.7551 | 100 |  | 155.5014 | 100 |  | 1005.4405 | 100 |  | 52277.4961 | 100 |  | 963.7528 | 100 |  | 7.844 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.6462 | 100 |  | 1.6576 | 100 |  | 7.058 | 100 |  | 171.5759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2838 | 100 |  | 13.2785 | 100 |  | 10.6931 | 100 |  | 155.8622 | 100 |  | 1005.3624 | 100 |  | 52331.9336 | 100 |  | 964.6805 | 100 |  | 7.9572 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.1526 | 100 |  | 20.906 | 100 |  | 6.745 | 100 |  | 153.1254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3791 | 100 |  | 13.5717 | 100 |  | 10.4804 | 100 |  | 156.0728 | 100 |  | 1005.189 | 100 |  | 52298.8555 | 100 |  | 951.3222 | 100 |  | 8.4286 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.8743 | 100 |  | 23.973 | 100 |  | 6.4014 | 100 |  | 145.7341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4757 | 100 |  | 13.9042 | 100 |  | 10.1398 | 100 |  | 155.9461 | 100 |  | 1005.3976 | 100 |  | 52158.7109 | 100 |  | 920.0056 | 100 |  | 8.8466 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.3531 | 100 |  | 3.4432 | 100 |  | 6.7173 | 100 |  | 153.4697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4977 | 78.6111 |  | 13.5813 | 100 |  | 10.4187 | 100 |  | 157.4577 | 100 |  | 1005.2294 | 100 |  | 52375.4805 | 100 |  | 929.7944 | 100 |  | 8.4905 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.3437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6213 | 100 |  | 161.3558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.442 | 100 |  | 13.6837 | 100 |  | 10.4517 | 100 |  | 159.4609 | 100 |  | 1005.3366 | 100 |  | 52607.4375 | 100 |  | 935.975 | 100 |  | 8.7575 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.6697 | 86.9444 |  | 11.7476 | 86.9444 |  | 6.4796 | 86.9444 |  | 155.9019 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0.80979 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 2.4753 | 100 |  | 13.8015 | 86.9444 |  | 10.2625 | 86.9444 |  | 160.463 | 100 |  | 1005.8428 | 100 |  | 51620.3008 | 100 |  | 920.2778 | 100 |  | 8.9774 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 3.4162 | 78.0556 |  | 2.8838 | 78.0556 |  | 6.6122 | 78.0556 |  | 124.5063 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0.99667 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.3988 | 100 |  | 13.5525 | 78.0556 |  | 10.4381 | 78.0556 |  | 159.9649 | 100 |  | 1006.0832 | 100 |  | 50563.4453 | 100 |  | 912.6445 | 100 |  | 8.8685 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.3467 | 100 |  | 0.93807 | 100 |  | 6.749 | 100 |  | 151.7169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3714 | 100 |  | 13.4066 | 100 |  | 10.6514 | 100 |  | 159.9554 | 100 |  | 1006.2484 | 100 |  | 50619.3281 | 100 |  | 928.9445 | 100 |  | 8.5546 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 2.5824 | 100 |  | 0.82746 | 100 |  | 6.5986 | 100 |  | 154.8885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.633 | 100 |  | 13.7868 | 100 |  | 14.8316 | 100 |  | 161.0473 | 100 |  | 1006.3311 | 100 |  | 50885.5156 | 100 |  | 934.5 | 100 |  | 8.0669 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.3976 | 100 |  | 3.5239 | 100 |  | 6.9593 | 100 |  | 158.4365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3306 | 100 |  | 13.2541 | 100 |  | 11.0276 | 100 |  | 160.125 | 100 |  | 1006.4964 | 100 |  | 50298.5273 | 100 |  | 941.7889 | 100 |  | 8.1237 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.8711 | 100 |  | 50.4687 | 100 |  | 6.8658 | 100 |  | 151.1411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3754 | 100 |  | 13.3608 | 100 |  | 11.4334 | 100 |  | 158.3719 | 100 |  | 1006.2845 | 100 |  | 50131.9492 | 100 |  | 940.6667 | 100 |  | 8.2941 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.835 | 100 |  | 28.177 | 100 |  | 6.5223 | 100 |  | 144.1056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6906 | 78.6111 |  | 13.6579 | 100 |  | 11.0166 | 100 |  | 157.7786 | 100 |  | 1005.972 | 100 |  | 49967.9883 | 100 |  | 914.35 | 100 |  | 8.6784 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.7797 | 99.7222 |  | 56.2076 | 99.7222 |  | 5.6235 | 99.7222 |  | 171.4533 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 1.5036 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 2.0476 | 99.4444 |  | 2.5579 | 100 |  | 14.0289 | 100 |  | 10.2652 | 99.7222 |  | 157.3252 | 100 |  | 1005.4592 | 100 |  | 48160.8203 | 100 |  | 914.3972 | 100 |  | 9.1753 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 2.687 | 100 |  | 5.2098 | 100 |  | 7.1881 | 100 |  | 126.2991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2471 | 100 |  | 12.9664 | 100 |  | 11.7075 | 100 |  | 154.4074 | 100 |  | 1004.9615 | 100 |  | 48353.2773 | 100 |  | 937.1334 | 100 |  | 7.5663 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.3162 | 100 |  | 0.61122 | 100 |  | 7.0558 | 100 |  | 164.0758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3242 | 100 |  | 13.2164 | 100 |  | 11.642 | 100 |  | 154.6441 | 100 |  | 1004.5679 | 100 |  | 48886.5898 | 100 |  | 936.1945 | 100 |  | 7.9596 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5066 | 100 |  | 0.7841 | 100 |  | 7.0772 | 100 |  | 157.8372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3406 | 100 |  | 13.2182 | 100 |  | 11.7232 | 100 |  | 156.6334 | 100 |  | 1004.2978 | 100 |  | 49155.5195 | 100 |  | 940.3083 | 100 |  | 7.9589 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.5625 | 100 |  | 3.2508 | 100 |  | 6.9256 | 100 |  | 137.3654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.375 | 100 |  | 13.3528 | 100 |  | 11.3999 | 100 |  | 157.5132 | 100 |  | 1004.2296 | 100 |  | 49001.8633 | 100 |  | 934.2028 | 100 |  | 8.1938 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.9887 | 100 |  | 2.539 | 100 |  | 6.8015 | 100 |  | 138.9317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4087 | 100 |  | 13.4734 | 100 |  | 11.566 | 100 |  | 157.1457 | 100 |  | 1004.1012 | 100 |  | 48775.1875 | 100 |  | 925.3444 | 100 |  | 8.1455 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8879 | 100 |  | 1.2163 | 100 |  | 6.8216 | 100 |  | 145.4114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.431 | 100 |  | 13.4726 | 100 |  | 11.9137 | 100 |  | 156.9939 | 100 |  | 1004.0137 | 100 |  | 49442.8516 | 100 |  | 923.0333 | 100 |  | 8.1693 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.7126 | 100 |  | 0.71508 | 100 |  | 6.8787 | 100 |  | 146.5202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4534 | 78.8889 |  | 13.4128 | 100 |  | 12.0072 | 100 |  | 159.3747 | 100 |  | 1003.8527 | 100 |  | 50507.9023 | 100 |  | 926.6667 | 100 |  | 8.1923 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.5683 | 100 |  | 4.9097 | 100 |  | 6.8249 | 100 |  | 150.4696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4672 | 100 |  | 13.486 | 100 |  | 12.1844 | 100 |  | 160.8588 | 100 |  | 1003.5016 | 100 |  | 50656.1758 | 100 |  | 918.4472 | 100 |  | 8.0464 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 3.6465 | 100 |  | 0.5589 | 100 |  | 7.0417 | 100 |  | 149.6562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4054 | 100 |  | 13.2975 | 100 |  | 12.1697 | 100 |  | 161.6855 | 100 |  | 1003.1152 | 100 |  | 50562.6797 | 100 |  | 932.6945 | 100 |  | 7.8793 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 2.9822 | 100 |  | 3.592 | 100 |  | 6.8315 | 100 |  | 143.4012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4378 | 100 |  | 13.456 | 100 |  | 11.7308 | 100 |  | 162.1785 | 100 |  | 1002.9241 | 100 |  | 50513.2617 | 100 |  | 931.0722 | 100 |  | 8.2816 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.5844 | 100 |  | 0.88937 | 100 |  | 6.344 | 100 |  | 134.0972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5514 | 100 |  | 13.8565 | 100 |  | 11.0116 | 100 |  | 161.9577 | 100 |  | 1002.7744 | 100 |  | 50385.2148 | 100 |  | 892.45 | 100 |  | 8.9131 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 1.0273 | 100 |  | 1.2508 | 100 |  | 6.5764 | 100 |  | 135.3985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6115 | 100 |  | 13.7598 | 100 |  | 13.7342 | 100 |  | 162.4021 | 100 |  | 1002.6341 | 100 |  | 50717.4922 | 100 |  | 903.8972 | 100 |  | 8.1533 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0.28197 | 100 |  | 0.90207 | 100 |  | 6.5507 | 100 |  | 135.5596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5932 | 100 |  | 13.721 | 100 |  | 13.7029 | 100 |  | 163.6395 | 100 |  | 1002.7339 | 100 |  | 50616.8008 | 100 |  | 909.0778 | 100 |  | 8.3926 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.3379 | 100 |  | 0.31831 | 100 |  | 7.0536 | 100 |  | 153.2717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4314 | 100 |  | 13.3011 | 100 |  | 13.2205 | 100 |  | 160.9403 | 100 |  | 1002.5865 | 100 |  | 50227.5586 | 100 |  | 929.0222 | 100 |  | 7.7953 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.8461 | 100 |  | 3.0632 | 100 |  | 7.1146 | 100 |  | 151.5507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5815 | 78.6111 |  | 13.2484 | 100 |  | 12.9455 | 100 |  | 159.4476 | 100 |  | 1002.7444 | 100 |  | 50193.0625 | 100 |  | 936.8111 | 100 |  | 7.7879 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.9696 | 100 |  | 2.1927 | 100 |  | 7.0019 | 100 |  | 148.9827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4192 | 100 |  | 13.3377 | 100 |  | 12.8656 | 100 |  | 158.89 | 100 |  | 1002.8775 | 100 |  | 50322.7969 | 100 |  | 932.2056 | 100 |  | 7.9268 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.3876 | 87.2222 |  | 0.5885 | 87.2222 |  | 6.9452 | 87.2222 |  | 147.6685 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0.8439 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 2.4037 | 100 |  | 13.4132 | 87.2222 |  | 12.5056 | 87.2222 |  | 158.4283 | 100 |  | 1002.8923 | 100 |  | 50426.1094 | 100 |  | 922.3444 | 100 |  | 7.9258 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.7577 | 77.7778 |  | 3.7667 | 77.7778 |  | 6.8424 | 77.7778 |  | 142.5536 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0.5491 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 2.4514 | 100 |  | 13.5774 | 77.7778 |  | 12.1601 | 77.7778 |  | 158.6962 | 100 |  | 1002.819 | 100 |  | 50407.8047 | 100 |  | 923.5417 | 100 |  | 8.3261 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.4023 | 100 |  | 0.52641 | 100 |  | 6.7899 | 100 |  | 144.4602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4681 | 100 |  | 13.6232 | 100 |  | 12.0916 | 100 |  | 159.0667 | 100 |  | 1002.9847 | 100 |  | 50451.9453 | 100 |  | 916.5695 | 100 |  | 8.2344 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 2.7441 | 100 |  | 8.0116 | 100 |  | 6.8406 | 100 |  | 141.5061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.463 | 100 |  | 13.5694 | 100 |  | 12.0096 | 100 |  | 159.125 | 100 |  | 1002.7524 | 100 |  | 50447.8828 | 100 |  | 915.2944 | 100 |  | 8.1675 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.9533 | 100 |  | 3.2533 | 100 |  | 6.3927 | 100 |  | 134.7518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.582 | 100 |  | 13.9439 | 100 |  | 11.3624 | 100 |  | 158.7542 | 100 |  | 1002.6329 | 100 |  | 50586.5547 | 100 |  | 896.1445 | 100 |  | 8.8367 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.0216 | 100 |  | 1.465 | 100 |  | 6.4211 | 100 |  | 137.843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5743 | 100 |  | 13.9223 | 100 |  | 11.6138 | 100 |  | 159.0164 | 100 |  | 1002.4865 | 100 |  | 50690.1602 | 100 |  | 888.2305 | 100 |  | 8.813 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0.55606 | 100 |  | 3.4934 | 100 |  | 6.7429 | 100 |  | 140.1572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7666 | 78.8889 |  | 13.6217 | 100 |  | 11.9646 | 100 |  | 159.5393 | 100 |  | 1002.2268 | 100 |  | 50673.1914 | 100 |  | 897.3139 | 100 |  | 8.1949 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 1.4335 | 100 |  | 0.38135 | 100 |  | 7.0523 | 100 |  | 145.7151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4247 | 100 |  | 13.3528 | 100 |  | 12.1716 | 100 |  | 159.1499 | 100 |  | 1002.1205 | 100 |  | 50523.8867 | 100 |  | 928.1 | 100 |  | 7.8718 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 2.3922 | 100 |  | 0.35717 | 100 |  | 7.0281 | 100 |  | 146.9478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4011 | 100 |  | 13.3892 | 100 |  | 12.2415 | 100 |  | 158.9895 | 100 |  | 1001.8677 | 100 |  | 50632.4102 | 100 |  | 929.0167 | 100 |  | 7.8385 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.28197 |  |  | 0 |  |  | 5.6235 |  |  | 124.5063 |  |  | 0 |  |  | 0.45776 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2471 |  |  | 12.9664 |  |  | 10.1368 |  |  | 154.3392 |  |  | 1001.8677 |  |  | 48160.8203 |  |  | 888.2305 |  |  | 7.5663
MAX |  | 5.7979 |  |  | 56.2076 |  |  | 7.1881 |  |  | 171.8519 |  |  | 0 |  |  | 1.5036 |  |  | 0 |  |  | 2.0476 |  |  | 2.7666 |  |  | 14.0468 |  |  | 14.8316 |  |  | 163.6395 |  |  | 1007.2427 |  |  | 52607.4375 |  |  | 964.6805 |  |  | 9.1753
%Medie < Soglia |  | 99.9795 | [8 empty] | 99.2221 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9386 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.8831 | 100 |  | 6.8275 | 100 |  | 6.7562 | 100 |  | 149.301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.042659 | 100 |  | 2.4567 | 100 |  | 13.5455 | 100 |  | 11.5666 | 100 |  | 158.2842 | 100 |  | 1004.463 | 100 |  | 50797.2672 | 100 |  | 926.5079 | 100 |  | 8.2957 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/04/2020 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 19/04/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:01 | 00:30:01 | 01:00:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 01:21:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
02:00:33 | 02:00:33 | 02:06:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:40:51 | 02:40:51 | 02:47:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:01:50 | 03:01:50 | 03:03:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:01:51 | 03:01:51 | 03:04:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:00:05 | 05:00:05 | 05:00:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:00:06 | 05:00:06 | 05:01:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:31:55 | 05:31:55 | 05:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:31:56 | 05:31:56 | 05:40:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:35:30 | 05:35:30 | 05:37:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:35:30 | 05:35:30 | 05:40:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:43 | 06:00:43 | 06:07:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:42:04 | 06:42:04 | 06:48:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:50 | 07:53:50 | 08:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:50 | 07:53:50 | 08:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:50 | 09:10:14 | 08:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:53 | 07:53:53 | 07:53:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:57 | 07:53:57 | 08:00:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:09 | 07:56:09 | 07:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:13 | 07:56:13 | 08:03:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 09:10:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08:00:00 | 09:10:16 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08:00:00 | 09:10:14 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08:00:00 | 09:10:20 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:00:00 | 09:10:22 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:00:00 | 09:10:19 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:10:00 | 09:10:16 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 09:10:17 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 09:10:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 09:10:20 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:10:00 | 09:10:21 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:10:00 | 09:10:19 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
09:00:00 | 09:00:00 | 09:30:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
09:00:01 | 09:00:01 | 09:33:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
09:00:05 | 09:00:05 | 09:02:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:00:05 | 09:00:05 | 09:33:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:00:52 | 10:00:52 | 10:07:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:32:45 | 10:32:45 | 10:38:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:32:46 | 10:32:46 | 10:44:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:43:15 | 10:43:15 | 10:49:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:01:42 | 13:40:11 | 11:01:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:01:47 | 13:40:09 | 11:01:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:02:35 | 11:02:35 | 11:18:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:02:35 | 11:02:35 | 11:02:51 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:02:53 | 11:02:53 | 11:04:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:03:30 | 11:03:30 | 11:05:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
11:04:48 | 11:04:48 | 11:34:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:30:05 | 11:30:05 | 11:34:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:05 | 13:30:05 | 13:31:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:30:07 | 13:30:07 | 13:39:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:01:07 | 14:01:07 | 14:07:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:02:50 | 14:02:50 | 14:04:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:02:51 | 14:02:51 | 14:08:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:44:31 | 14:44:31 | 14:50:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:01:21 | 18:01:21 | 18:07:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:45:44 | 18:45:44 | 18:52:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:37 | 19:53:37 | 20:03:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:37 | 19:53:37 | 20:04:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:37 | 20:04:51 | 20:03:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:38 | 19:53:38 | 19:53:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:44 | 19:53:44 | 20:00:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:12 | 19:56:12 | 20:06:42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:12 | 19:56:12 | 20:06:42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:12 | 19:56:12 | 20:06:42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:13 | 19:56:13 | 19:56:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:18 | 19:56:18 | 20:03:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:01:00 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:00:00 | 20:01:00 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:00:00 | 20:00:59 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:00:00 | 20:04:54 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:00:00 | 20:04:55 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:00:00 | 20:04:54 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:10:00 | 20:10:51 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:10:00 | 20:10:52 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:10:53 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:10:52 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:10:00 | 20:10:54 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:10:54 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
21:30:05 | 21:30:05 | 21:30:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:30:06 | 21:30:06 | 21:30:51 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:01:32 | 22:01:32 | 22:07:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:34:25 | 22:45:42 | 22:42:58 | Linea 1: Forno In Rampa
22:34:33 | 22:45:43 | 22:38:45 | Linea 1: Forno Spento
22:34:33 | 22:34:33 | 22:38:45 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:38:45 | 22:38:45 | 22:39:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:38:59 | 22:45:43 | 22:40:57 | Linea 1: Forno Spento
22:39:00 | 22:39:00 | 22:40:59 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:40:59 | 22:40:59 | 22:41:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:41:12 | 22:45:42 | 22:42:32 | Linea 1: Forno Spento
22:41:13 | 22:41:13 | 22:42:34 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:42:33 | 22:42:33 | 23:18:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:43:10 | 22:45:42 | 22:43:37 | Linea 1: Forno In Rampa
22:46:57 | 22:46:57 | 22:53:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:18:25 | 23:18:25 |  | Linea 1: Impianto in Fermo
23:30:01 | 23:30:01 |  | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl