## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.48752 | 100 | (4) | 0.73436 | 100 |  | 0.038528 | 100 | (4) | 3.2198 | 100 | (4) | 0.43531 | 100 | (4) | 0.39353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0708 | 100 | (4) | 0.84451 | 78.8889 |  | 20.9589 | 100 |  | 2.2714 | 100 |  | 27.8521 | 100 |  | 944.9789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6889 | 100 |  | 19.8701 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.49302 | 100 | (4) | 0.77884 | 100 |  | 0.039944 | 100 | (4) | 3.24 | 100 | (4) | 0.45156 | 100 | (4) | 0.41481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0738 | 100 | (4) | 0.84038 | 100 |  | 20.9582 | 100 |  | 2.2558 | 100 |  | 27.5523 | 100 |  | 945.1397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6639 | 100 |  | 19.8885 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.48426 | 100 | (4) | 0.79327 | 100 |  | 0.039937 | 100 | (4) | 3.1617 | 100 | (4) | 0.3191 | 100 | (4) | 0.41357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0735 | 100 | (4) | 0.83969 | 100 |  | 20.9597 | 100 |  | 2.2311 | 100 |  | 27.2343 | 100 |  | 944.8945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6306 | 100 |  | 19.886 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.48324 | 100 | (4) | 0.70592 | 100 |  | 0.040191 | 100 | (4) | 3.8491 | 100 | (4) | 0.31945 | 100 | (4) | 0.42724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0709 | 100 | (4) | 0.83851 | 100 |  | 20.9584 | 100 |  | 2.1984 | 100 |  | 26.9943 | 100 |  | 944.935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5694 | 100 |  | 19.8915 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.49374 | 100 | (4) | 0.80969 | 100 |  | 0.039942 | 100 | (4) | 4.1267 | 100 | (4) | 0.39091 | 100 | (4) | 0.42753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0768 | 100 | (4) | 0.83788 | 100 |  | 20.9569 | 100 |  | 2.1846 | 100 |  | 26.8675 | 100 |  | 945.1064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6 | 100 |  | 19.9071 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.50424 | 100 | (4) | 0.79271 | 100 |  | 0.040136 | 100 | (4) | 3.6043 | 100 | (4) | 0.39028 | 100 | (4) | 0.48086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0715 | 100 | (4) | 0.8367 | 100 |  | 20.9584 | 100 |  | 2.1603 | 100 |  | 26.6422 | 100 |  | 945.5012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5333 | 100 |  | 19.9003 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.56163 | 100 | (4) | 0.81901 | 100 |  | 0.040512 | 100 | (4) | 4.2367 | 100 | (4) | 0.34918 | 100 | (4) | 0.43663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0549 | 100 | (4) | 0.83566 | 100 |  | 20.958 | 100 |  | 2.1387 | 100 |  | 26.3313 | 100 |  | 945.4839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5389 | 100 |  | 19.8924 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.56152 | 100 | (4) | 0.84123 | 100 |  | 0.039511 | 100 | (4) | 3.7369 | 100 | (4) | 0.4041 | 100 | (4) | 0.44317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0509 | 100 | (4) | 0.8351 | 100 |  | 20.9574 | 100 |  | 2.1253 | 100 |  | 26.1575 | 100 |  | 945.4446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4806 | 100 |  | 19.893 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.51227 | 100 | (4) | 0.83419 | 100 |  | 0.040174 | 100 | (4) | 3.9323 | 100 | (4) | 0.40467 | 100 | (4) | 0.38039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0525 | 100 | (4) | 0.8347 | 78.8889 |  | 20.9538 | 100 |  | 2.1232 | 100 |  | 26.0061 | 100 |  | 945.3914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.3972 | 100 |  | 19.9045 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.56474 | 100 | (4) | 0.87992 | 100 |  | 0.040462 | 100 | (4) | 4.435 | 100 | (4) | 0.34895 | 100 | (4) | 0.38971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.064 | 100 | (4) | 0.83434 | 100 |  | 20.9533 | 100 |  | 2.1275 | 100 |  | 25.8171 | 100 |  | 945.2423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4111 | 100 |  | 19.9062 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.59674 | 100 | (4) | 0.8383 | 100 |  | 0.042193 | 100 | (4) | 4.4236 | 100 | (4) | 0.38643 | 100 | (4) | 0.40848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0595 | 100 | (4) | 0.83378 | 100 |  | 20.9544 | 100 |  | 2.1263 | 100 |  | 25.6622 | 100 |  | 945.3778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4583 | 100 |  | 19.9007 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.51575 | 100 | (4) | 0.82735 | 100 |  | 0.042616 | 100 | (4) | 4.8703 | 100 | (4) | 0.38017 | 100 | (4) | 0.37171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0643 | 100 | (4) | 0.83325 | 100 |  | 20.9523 | 100 |  | 2.1288 | 100 |  | 25.4812 | 100 |  | 945.4304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.3361 | 100 |  | 19.9003 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.55119 | 100 | (4) | 0.85904 | 100 |  | 0.042776 | 100 | (4) | 3.5511 | 100 | (4) | 0.41487 | 100 | (4) | 0.41289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0747 | 100 | (4) | 0.83325 | 100 |  | 20.9513 | 100 |  | 2.1497 | 100 |  | 25.2947 | 100 |  | 945.0367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0611 | 100 |  | 19.9116 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.50507 | 74.4444 | (4) | 0.78684 | 74.4444 |  | 0.039435 | 74.4444 | (4) | 4.0336 | 74.4444 | (4) | 0.38567 | 74.4444 | (4) | 0.46207 | 74.4444 | (4) | 0 | 74.4444 | (4) | 1.0749 | 74.4444 | (4) | 0.83314 | 100 |  | 20.9552 | 74.4444 |  | 2.1754 | 74.4444 |  | 25.2636 | 100 |  | 945.3217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0444 | 100 |  | 19.9127 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.41174 | 91.1111 | (4) | 0.53788 | 91.1111 |  | 0.039593 | 91.1111 | (4) | 4.7442 | 91.1111 | (4) | 0.26193 | 91.1111 | (4) | 0.42174 | 91.1111 | (4) | 0 | 91.1111 | (4) | 1.0764 | 91.1111 | (4) | 0.83413 | 100 |  | 20.9878 | 91.1111 |  | 2.2065 | 91.1111 |  | 25.4907 | 100 |  | 945.2109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.9023 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.4028 | 100 | (4) | 0.51215 | 100 |  | 0.038253 | 100 | (4) | 3.6466 | 100 | (4) | 0.21599 | 100 | (4) | 0.43953 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0831 | 100 | (4) | 0.83535 | 100 |  | 20.9803 | 100 |  | 2.2129 | 100 |  | 25.7939 | 100 |  | 944.8481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.9079 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.40808 | 100 | (4) | 0.63757 | 100 |  | 0.041894 | 100 | (4) | 4.2053 | 100 | (4) | 0.25516 | 100 | (4) | 0.43714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.102 | 100 | (4) | 0.96479 | 78.8889 |  | 20.9797 | 100 |  | 2.2554 | 100 |  | 26.3527 | 100 |  | 944.8744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.9127 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.40697 | 100 | (4) | 0.49277 | 100 |  | 0.038653 | 100 | (4) | 3.2819 | 100 | (4) | 0.28728 | 100 | (4) | 0.42031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.14 | 100 | (4) | 0.8393 | 100 |  | 20.9827 | 100 |  | 2.3386 | 100 |  | 26.9456 | 100 |  | 945.2442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.9092 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.40951 | 100 | (4) | 0.39566 | 100 |  | 0.036368 | 100 | (4) | 4.4297 | 100 | (4) | 0.27973 | 100 | (4) | 0.39308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1052 | 100 | (4) | 0.841 | 100 |  | 20.9912 | 100 |  | 2.4496 | 100 |  | 27.1505 | 100 |  | 945.0541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.6632 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.41539 | 100 | (4) | 0.35312 | 100 |  | 0.0359 | 100 | (4) | 3.3235 | 100 | (4) | 0.24698 | 100 | (4) | 0.4285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0602 | 100 | (4) | 0.84284 | 100 |  | 20.9937 | 100 |  | 2.5114 | 100 |  | 27.5485 | 100 |  | 944.8405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.0908 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.38819 | 100 | (4) | 0.25957 | 100 |  | 0.036175 | 100 | (4) | 3.6261 | 100 | (4) | 0.33664 | 100 | (4) | 0.42993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0491 | 100 | (4) | 0.84549 | 100 |  | 20.9918 | 100 |  | 2.5363 | 100 |  | 28.2518 | 100 |  | 944.3174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.0321 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.3909 | 100 | (4) | 0.26561 | 100 |  | 0.046026 | 100 | (4) | 3.385 | 100 | (4) | 0.30104 | 100 | (4) | 0.38694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0532 | 100 | (4) | 0.84806 | 100 |  | 20.9816 | 100 |  | 2.5724 | 100 |  | 29.0041 | 100 |  | 944.1573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0222 | 100 |  | 19.0497 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.38904 | 100 | (4) | 0.30373 | 100 |  | 0.056745 | 100 | (4) | 3.6891 | 100 | (4) | 0.28354 | 100 | (4) | 0.36938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0307 | 100 | (4) | 0.84931 | 100 |  | 20.9779 | 100 |  | 2.6211 | 100 |  | 29.3392 | 100 |  | 944.29 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4389 | 100 |  | 19.0557 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.39722 | 100 | (4) | 0.47142 | 100 |  | 0.053766 | 100 | (4) | 2.9161 | 100 | (4) | 0.25939 | 100 | (4) | 0.38895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.039 | 100 | (4) | 0.85041 | 100 |  | 20.9854 | 100 |  | 2.6709 | 100 |  | 29.5338 | 100 |  | 944.1536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5972 | 100 |  | 19.0835 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.38539 | 100 | (4) | 0.59111 | 100 |  | 0.050658 | 100 | (4) | 2.6862 | 100 | (4) | 0.19784 | 100 | (4) | 0.38782 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0467 | 100 | (4) | 0.88882 | 78.6111 |  | 20.9918 | 100 |  | 2.7111 | 100 |  | 29.7877 | 100 |  | 944.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8278 | 100 |  | 19.1291 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.36291 | 100 | (4) | 0.31095 | 100 |  | 0.043588 | 100 | (4) | 2.8822 | 100 | (4) | 0.21587 | 100 | (4) | 0.32806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.063 | 100 | (4) | 0.8522 | 100 |  | 21.0015 | 100 |  | 2.7218 | 100 |  | 30.0309 | 100 |  | 944.2127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.1788 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.34253 | 100 | (4) | 0.29418 | 100 |  | 0.048004 | 100 | (4) | 2.4624 | 100 | (4) | 0.29764 | 100 | (4) | 0.36979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0531 | 100 | (4) | 0.85252 | 100 |  | 21.0026 | 100 |  | 2.7132 | 100 |  | 30.2743 | 100 |  | 944.5367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.1444 | 100 |  | 19.2052 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.375 | 100 | (4) | 0.36301 | 100 |  | 0.049752 | 100 | (4) | 3.5638 | 100 | (4) | 0.3077 | 100 | (4) | 0.36319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0677 | 100 | (4) | 0.85263 | 100 |  | 21.0029 | 100 |  | 2.6863 | 100 |  | 30.4268 | 100 |  | 944.6223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.6333 | 100 |  | 19.2472 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.36906 | 100 | (4) | 0.47008 | 100 |  | 0.050583 | 100 | (4) | 3.0705 | 100 | (4) | 0.20178 | 100 | (4) | 0.3648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0499 | 100 | (4) | 0.85301 | 100 |  | 21.0003 | 100 |  | 2.6633 | 100 |  | 30.5996 | 100 |  | 944.5209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.8 | 100 |  | 19.2881 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.39094 | 100 | (4) | 0.29774 | 100 |  | 0.047978 | 100 | (4) | 3.248 | 100 | (4) | 0.26167 | 100 | (4) | 0.37289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0603 | 100 | (4) | 0.85326 | 100 |  | 21.002 | 100 |  | 2.684 | 100 |  | 30.7551 | 100 |  | 944.9217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.3419 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.3615 | 100 | (4) | 0.27369 | 100 |  | 0.04629 | 100 | (4) | 2.9095 | 100 | (4) | 0.26206 | 100 | (4) | 0.35712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0922 | 100 | (4) | 0.85368 | 100 |  | 21.0142 | 100 |  | 2.7614 | 100 |  | 30.8033 | 100 |  | 945.36 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.3837 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.33401 | 100 | (4) | 0.30451 | 100 |  | 0.045264 | 100 | (4) | 2.75 | 100 | (4) | 0.24947 | 100 | (4) | 0.33946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1133 | 100 | (4) | 0.85495 | 100 |  | 21.0275 | 100 |  | 2.8061 | 100 |  | 30.9361 | 100 |  | 944.8023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.4212 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.3389 | 100 | (4) | 0.40838 | 100 |  | 0.052051 | 100 | (4) | 3.3927 | 100 | (4) | 0.24815 | 100 | (4) | 0.33745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0429 | 100 | (4) | 0.85499 | 78.8889 |  | 21.0208 | 100 |  | 2.7809 | 100 |  | 31.0119 | 100 |  | 944.748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.4491 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.33495 | 100 | (4) | 0.43496 | 100 |  | 0.053923 | 100 | (4) | 2.4222 | 100 | (4) | 0.28937 | 100 | (4) | 0.36841 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0283 | 100 | (4) | 0.85533 | 100 |  | 21.0152 | 100 |  | 2.7789 | 100 |  | 31.1157 | 100 |  | 944.6783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.3694 | 100 |  | 19.4801 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.34616 | 100 | (4) | 0.33069 | 100 |  | 0.053971 | 100 | (4) | 3.3008 | 100 | (4) | 0.33319 | 100 | (4) | 0.36325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0271 | 100 | (4) | 0.85516 | 100 |  | 21.0093 | 100 |  | 2.7382 | 100 |  | 31.1673 | 100 |  | 944.6333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.6306 | 100 |  | 19.5094 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.36806 | 100 | (4) | 0.33528 | 100 |  | 0.053857 | 100 | (4) | 3.5278 | 100 | (4) | 0.3126 | 100 | (4) | 0.34127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0312 | 100 | (4) | 0.85455 | 100 |  | 21.0023 | 100 |  | 2.6682 | 100 |  | 31.1122 | 100 |  | 944.4558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.675 | 100 |  | 19.5309 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.37509 | 100 | (4) | 0.39409 | 100 |  | 0.054453 | 100 | (4) | 3.0652 | 100 | (4) | 0.2705 | 100 | (4) | 0.3675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0339 | 100 | (4) | 0.85504 | 100 |  | 20.9996 | 100 |  | 2.715 | 100 |  | 31.0716 | 100 |  | 944.2434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7583 | 100 |  | 19.5506 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.30045 | 73.8889 | (4) | 0.33787 | 73.8889 |  | 0.053607 | 73.8889 | (4) | 3.4137 | 73.8889 | (4) | 0.25238 | 73.8889 | (4) | 0.32137 | 73.8889 | (4) | 0 | 73.8889 | (4) | 1.0363 | 73.8889 | (4) | 0.85599 | 100 |  | 21.0047 | 73.8889 |  | 2.8338 | 73.8889 |  | 31.0617 | 100 |  | 944.3183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7972 | 100 |  | 19.5703 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.384 | 91.6667 | (4) | 0.47392 | 91.6667 |  | 0.055404 | 91.6667 | (4) | 2.3765 | 91.6667 | (4) | 0.2649 | 91.6667 | (4) | 0.27827 | 91.6667 | (4) | 0 | 91.6667 | (4) | 1.0353 | 91.6667 | (4) | 0.85599 | 100 |  | 20.9956 | 91.6667 |  | 2.8342 | 91.6667 |  | 30.9912 | 100 |  | 944.1011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9083 | 100 |  | 19.5926 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.36787 | 100 | (4) | 0.45332 | 100 |  | 0.057313 | 100 | (4) | 2.5054 | 100 | (4) | 0.28331 | 100 | (4) | 0.24368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0452 | 100 | (4) | 0.85614 | 100 |  | 20.9898 | 100 |  | 2.8881 | 100 |  | 30.9092 | 100 |  | 944.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8556 | 100 |  | 19.6072 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.37724 | 100 | (4) | 0.46647 | 100 |  | 0.057184 | 100 | (4) | 3.1843 | 100 | (4) | 0.26813 | 100 | (4) | 0.24687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.069 | 100 | (4) | 0.96706 | 78.8889 |  | 20.9932 | 100 |  | 2.8647 | 100 |  | 30.733 | 100 |  | 944.4721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9694 | 100 |  | 19.6175 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.43205 | 100 | (4) | 0.46713 | 100 |  | 0.058484 | 100 | (4) | 2.1378 | 100 | (4) | 0.33397 | 100 | (4) | 0.28831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0615 | 100 | (4) | 0.85385 | 100 |  | 20.9862 | 100 |  | 2.7676 | 100 |  | 30.5028 | 100 |  | 944.2947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6184 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.38628 | 100 | (4) | 0.62418 | 100 |  | 0.053554 | 100 | (4) | 2.6912 | 100 | (4) | 0.31711 | 100 | (4) | 0.29904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.063 | 100 | (4) | 0.8514 | 100 |  | 20.9815 | 100 |  | 2.5883 | 100 |  | 30.1404 | 100 |  | 944.1453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6233 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.44525 | 100 | (4) | 0.85544 | 100 |  | 0.044629 | 100 | (4) | 3.072 | 100 | (4) | 0.34956 | 100 | (4) | 0.32933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0866 | 100 | (4) | 0.85021 | 100 |  | 20.9842 | 100 |  | 2.5448 | 100 |  | 29.806 | 100 |  | 943.9973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6394 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.45356 | 100 | (4) | 0.55263 | 100 |  | 0.048683 | 100 | (4) | 2.2862 | 100 | (4) | 0.30905 | 100 | (4) | 0.3203 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0946 | 100 | (4) | 0.84975 | 100 |  | 20.9809 | 100 |  | 2.5305 | 100 |  | 29.4812 | 100 |  | 944.0345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6438 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.40122 | 100 | (4) | 0.63059 | 100 |  | 0.045194 | 100 | (4) | 2.4756 | 100 | (4) | 0.27428 | 100 | (4) | 0.38669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0743 | 100 | (4) | 0.84741 | 100 |  | 20.9827 | 100 |  | 2.4091 | 100 |  | 29.1378 | 100 |  | 943.9451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6522 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.44557 | 100 | (4) | 0.59104 | 100 |  | 0.043308 | 100 | (4) | 3.3008 | 100 | (4) | 0.28099 | 100 | (4) | 0.4085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0507 | 100 | (4) | 0.85007 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 2.2837 | 100 |  | 28.7574 | 100 |  | 944.3572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.664 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.45062 | 100 | (4) | 0.65155 | 100 |  | 0.044938 | 100 | (4) | 3.7532 | 100 | (4) | 0.32187 | 100 | (4) | 0.38666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0469 | 100 | (4) | 0.84311 | 100 |  | 20.9767 | 100 |  | 2.2134 | 100 |  | 28.4104 | 100 |  | 944.5757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6789 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9758 | [8 empty] | 98.3519 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9758 |  |  | 99.903
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/08/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4241 | 100 |  | 141.1052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9084 | 100 |  | 13.604 | 100 |  | 10.687 | 100 |  | 138.5785 | 100 |  | 1003.9274 | 100 |  | 56721.7148 | 100 |  | 899.5667 | 100 |  | 8.0994 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.0604 | 100 |  | 5.1087 | 100 |  | 6.3838 | 100 |  | 140.0481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0576 | 78.6111 |  | 13.6203 | 100 |  | 10.7891 | 100 |  | 144.0636 | 100 |  | 1003.8369 | 100 |  | 56584.6172 | 100 |  | 890.2111 | 100 |  | 7.9822 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.9135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.22 | 100 |  | 135.8572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.097 | 100 |  | 13.9674 | 100 |  | 14.8494 | 100 |  | 147.9537 | 100 |  | 1003.8549 | 100 |  | 56402.1523 | 100 |  | 891.2472 | 100 |  | 7.8486 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.9308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4154 | 100 |  | 150.2304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9005 | 100 |  | 13.6105 | 100 |  | 10.7105 | 100 |  | 147.3426 | 100 |  | 1003.8588 | 100 |  | 56261.0195 | 100 |  | 894.5056 | 100 |  | 8.0686 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.1141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0898 | 100 |  | 136.6239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9513 | 100 |  | 13.9065 | 100 |  | 9.8691 | 100 |  | 145.2275 | 100 |  | 1003.9144 | 100 |  | 56119.7109 | 100 |  | 882.0389 | 100 |  | 8.4915 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1254 | 100 |  | 138.4313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9505 | 100 |  | 13.9134 | 100 |  | 9.9058 | 100 |  | 144.4813 | 100 |  | 1003.9141 | 100 |  | 56042.4062 | 100 |  | 871.4889 | 100 |  | 8.4827 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.4563 | 100 |  | 25.2935 | 100 |  | 6.1844 | 100 |  | 132.9867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9234 | 100 |  | 13.8232 | 100 |  | 9.7477 | 100 |  | 144.6089 | 100 |  | 1003.8427 | 100 |  | 56140.3086 | 100 |  | 878.8555 | 100 |  | 8.4484 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.9737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3972 | 100 |  | 141.3143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8825 | 100 |  | 13.6393 | 100 |  | 10.0138 | 100 |  | 145.0286 | 100 |  | 1003.9865 | 100 |  | 56218.1133 | 100 |  | 890.1445 | 100 |  | 8.1921 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6625 | 100 |  | 7.665 | 100 |  | 6.4079 | 100 |  | 145.624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8728 | 100 |  | 13.5919 | 100 |  | 10.0752 | 100 |  | 145.2844 | 100 |  | 1004.0324 | 100 |  | 56012.6992 | 100 |  | 894.5278 | 100 |  | 8.155 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5866 | 100 |  | 150.8735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.095 | 78.8889 |  | 13.4154 | 100 |  | 10.2975 | 100 |  | 145.5891 | 100 |  | 1004.0861 | 100 |  | 56076.2422 | 100 |  | 909.7222 | 100 |  | 8.0085 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.837 | 100 |  | 37.9114 | 100 |  | 6.1632 | 100 |  | 135.9125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9278 | 100 |  | 13.8152 | 100 |  | 9.873 | 100 |  | 145.5477 | 100 |  | 1004.0684 | 100 |  | 55989.3477 | 100 |  | 888.4167 | 100 |  | 8.5493 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.5867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.111 | 100 |  | 135.9783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 13.8806 | 100 |  | 10.1351 | 100 |  | 145.9228 | 100 |  | 1003.9172 | 100 |  | 56151.6719 | 100 |  | 875.5333 | 100 |  | 8.3849 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0576 | 100 |  | 25.7356 | 100 |  | 6.4669 | 100 |  | 144.6899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8742 | 100 |  | 13.539 | 100 |  | 10.4855 | 100 |  | 146.6165 | 100 |  | 1004.1965 | 100 |  | 56002.6172 | 100 |  | 897.1278 | 100 |  | 8.0914 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4709 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 6.1918 | 86.1111 |  | 146.2616 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.4363 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.9377 | 100 |  | 13.8008 | 86.1111 |  | 10.2823 | 86.1111 |  | 146.7818 | 100 |  | 1004.4567 | 100 |  | 55915.8086 | 100 |  | 886.6861 | 100 |  | 8.4358 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.465 | 78.6111 |  | 11.335 | 78.6111 |  | 6.5823 | 78.6111 |  | 148.0867 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.596 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.8262 | 100 |  | 13.3231 | 78.8889 |  | 10.5871 | 78.6111 |  | 147.5102 | 100 |  | 1004.5855 | 100 |  | 55747.6875 | 100 |  | 900.4278 | 100 |  | 8.0333 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.7236 | 100 |  | 3.6692 | 100 |  | 6.6311 | 100 |  | 155.5659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8189 | 100 |  | 13.2824 | 100 |  | 10.5745 | 100 |  | 148.1665 | 100 |  | 1004.7225 | 100 |  | 55927.1523 | 100 |  | 918.65 | 100 |  | 7.9316 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.0311 | 100 |  | 33.6089 | 100 |  | 6.5762 | 100 |  | 153.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8442 | 100 |  | 13.3522 | 100 |  | 10.5828 | 100 |  | 148.8894 | 100 |  | 1004.7519 | 100 |  | 55747.3398 | 100 |  | 917.3583 | 100 |  | 8.0455 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.9348 | 100 |  | 2.048 | 100 |  | 6.6267 | 100 |  | 154.4283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8664 | 78.6111 |  | 13.3099 | 100 |  | 10.7376 | 100 |  | 149.4531 | 100 |  | 1004.8087 | 100 |  | 55554.8867 | 100 |  | 914.7556 | 100 |  | 7.9779 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.9435 | 100 |  | 6.1117 | 100 |  | 6.4725 | 100 |  | 146.1488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8672 | 100 |  | 13.458 | 100 |  | 10.5258 | 100 |  | 149.7791 | 100 |  | 1004.8105 | 100 |  | 55560.6406 | 100 |  | 911.2167 | 100 |  | 8.2707 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.5028 | 100 |  | 13.5224 | 100 |  | 6.0394 | 100 |  | 142.8728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9633 | 100 |  | 13.8641 | 100 |  | 10.1256 | 100 |  | 149.5109 | 100 |  | 1004.8508 | 100 |  | 55525.9219 | 100 |  | 878.9861 | 100 |  | 8.6078 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.219 | 100 |  | 27.0628 | 100 |  | 6.7194 | 100 |  | 160.4605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8213 | 100 |  | 13.2064 | 100 |  | 11.1775 | 100 |  | 150.0242 | 100 |  | 1004.7893 | 100 |  | 55513.2188 | 100 |  | 917.5278 | 100 |  | 7.8078 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.6019 | 100 |  | 14.4949 | 100 |  | 6.633 | 100 |  | 154.0133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 13.3152 | 100 |  | 11.7472 | 100 |  | 150.2519 | 100 |  | 1004.7917 | 100 |  | 55380.4922 | 100 |  | 920.5944 | 100 |  | 7.7388 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.8618 | 97.2222 |  | 56.516 | 97.2222 |  | 6.8088 | 97.2222 |  | 153.5599 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.9125 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.2145 | 97.5 |  | 1.8039 | 100 |  | 13.0658 | 100 |  | 11.8104 | 97.2222 |  | 150.4995 | 100 |  | 1004.7718 | 100 |  | 55639.1094 | 100 |  | 924.6445 | 100 |  | 7.6057 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.183 | 100 |  | 98.4076 | 100 |  | 4.986 | 100 |  | 160.0954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0982 | 100 |  | 2.1976 | 100 |  | 14.6325 | 100 |  | 9.9332 | 100 |  | 149.8981 | 100 |  | 1004.8395 | 100 |  | 53987.8594 | 100 |  | 871.175 | 100 |  | 9.5415 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0.68893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2808 | 100 |  | 157.4093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9594 | 100 |  | 14.0115 | 100 |  | 9.6448 | 100 |  | 142.1464 | 100 |  | 1004.832 | 100 |  | 46507.3672 | 100 |  | 913.4056 | 100 |  | 8.5082 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 5.7775 | 100 |  | 5.8218 | 100 |  | 143.957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9799 | 78.6111 |  | 14.0163 | 100 |  | 10.6544 | 100 |  | 141.478 | 100 |  | 1004.7328 | 100 |  | 55515.9492 | 100 |  | 864.7667 | 100 |  | 8.727 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.7645 | 100 |  | 9.9557 | 100 |  | 6.7429 | 100 |  | 159.9873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9224 | 100 |  | 13.3415 | 100 |  | 14.4318 | 100 |  | 148.057 | 100 |  | 1004.3591 | 100 |  | 55945.6094 | 100 |  | 912.15 | 100 |  | 7.2919 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.0116 | 100 |  | 55.0974 | 100 |  | 6.7536 | 100 |  | 155.3305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8623 | 100 |  | 13.2225 | 100 |  | 12.8365 | 100 |  | 150.4155 | 100 |  | 1004.3655 | 100 |  | 55458.0859 | 100 |  | 928.3111 | 100 |  | 7.7909 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.5187 | 100 |  | 6.7467 | 100 |  | 6.8074 | 100 |  | 160.7322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8066 | 100 |  | 13.1502 | 100 |  | 11.498 | 100 |  | 148.0559 | 100 |  | 1004.6476 | 100 |  | 55647.4727 | 100 |  | 927.6972 | 100 |  | 7.6994 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 28.1455 | 100 |  | 16.3381 | 100 |  | 7.9051 | 100 |  | 155.1049 | 100 |  | 43.7855 | 100 |  | 10.6389 | 100 |  | 0.37573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.906 | 100 |  | 13.7332 | 100 |  | 9.6891 | 100 |  | 146.6576 | 100 |  | 1004.6738 | 100 |  | 54335.125 | 100 |  | 905.8139 | 100 |  | 8.4911 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.73792 | 100 |  | 41.9955 | 100 |  | 7.2729 | 100 |  | 143.0857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7333 | 100 |  | 12.729 | 100 |  | 12.4142 | 100 |  | 144.4109 | 100 |  | 1004.6849 | 100 |  | 50991.3906 | 100 |  | 910.3917 | 100 |  | 7.1604 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.2669 | 100 |  | 15.9376 | 100 |  | 7.3182 | 100 |  | 179.6308 | 100 |  | 0.36159 | 100 |  | 1.0808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7402 | 100 |  | 12.7154 | 100 |  | 12.6261 | 100 |  | 145.9607 | 100 |  | 1004.5342 | 100 |  | 55231.8867 | 100 |  | 940.1 | 100 |  | 7.1546 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5416 | 100 |  | 52.5448 | 100 |  | 6.9267 | 100 |  | 161.5032 | 100 |  | 0.53599 | 100 |  | 1.4682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3027 | 100 |  | 1.8133 | 100 |  | 13.1014 | 100 |  | 12.5558 | 100 |  | 147.0941 | 100 |  | 1004.4831 | 100 |  | 55638.9961 | 100 |  | 930.1945 | 100 |  | 7.5544 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.8879 | 100 |  | 30.5806 | 100 |  | 6.6424 | 100 |  | 155.4009 | 100 |  | 0.1294 | 100 |  | 1.627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8712 | 78.6111 |  | 13.3901 | 100 |  | 11.9793 | 100 |  | 147.4259 | 100 |  | 1004.5023 | 100 |  | 55232.7383 | 100 |  | 907.1334 | 100 |  | 8.0609 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.6278 | 100 |  | 5.33 | 100 |  | 6.5546 | 100 |  | 151.188 | 100 |  | 3.0675 | 100 |  | 1.553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9741 | 100 |  | 13.5663 | 100 |  | 14.3391 | 100 |  | 148.5963 | 100 |  | 1004.3656 | 100 |  | 55962.8477 | 100 |  | 905.9472 | 100 |  | 7.6106 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.7518 | 100 |  | 20.2577 | 100 |  | 6.4898 | 100 |  | 150.1529 | 100 |  | 2.7966 | 100 |  | 1.7361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.973 | 100 |  | 13.5705 | 100 |  | 13.8835 | 100 |  | 149.9389 | 100 |  | 1004.4398 | 100 |  | 55972.1484 | 100 |  | 899.6556 | 100 |  | 7.936 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.70177 | 100 |  | 23.7901 | 100 |  | 6.5602 | 100 |  | 138.6768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8965 | 100 |  | 13.4995 | 100 |  | 11.9308 | 100 |  | 147.2906 | 100 |  | 1004.6649 | 100 |  | 55919.5898 | 100 |  | 897.45 | 100 |  | 8.1329 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.94294 | 85.2778 |  | 12.749 | 85.2778 |  | 6.6515 | 85.2778 |  | 140.6386 | 85.2778 |  | 0.35485 | 85.2778 |  | 0.80122 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 1.8767 | 100 |  | 13.4177 | 85.2778 |  | 12.0348 | 85.2778 |  | 147.0003 | 100 |  | 1004.826 | 100 |  | 55421.5039 | 100 |  | 892.7278 | 100 |  | 8.0387 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.7211 | 79.4444 |  | 18.2772 | 79.4444 |  | 6.5974 | 79.4444 |  | 113.0553 | 79.4444 |  | 1.3267 | 79.4444 |  | 5.7593 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.896 | 100 |  | 13.5245 | 79.4444 |  | 11.5087 | 79.4444 |  | 146.9874 | 100 |  | 1004.9471 | 100 |  | 55273.625 | 100 |  | 891.4805 | 100 |  | 8.2197 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.8495 | 100 |  | 0.586 | 100 |  | 6.3995 | 100 |  | 139.9496 | 100 |  | 0.90189 | 100 |  | 3.2428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.939 | 100 |  | 13.7441 | 100 |  | 11.0358 | 100 |  | 147.1247 | 100 |  | 1005.1375 | 100 |  | 55625.6016 | 100 |  | 891.7222 | 100 |  | 8.4194 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.2843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2684 | 100 |  | 137.4406 | 100 |  | 0.68932 | 100 |  | 2.6296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9602 | 100 |  | 13.8304 | 100 |  | 10.9592 | 100 |  | 147.2266 | 100 |  | 1005.6552 | 100 |  | 55673.6562 | 100 |  | 884.4778 | 100 |  | 8.5611 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.9339 | 100 |  | 5.2421 | 100 |  | 6.2356 | 100 |  | 143.5543 | 100 |  | 0.65073 | 100 |  | 2.3718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.977 | 88.6111 |  | 13.9051 | 100 |  | 10.8015 | 100 |  | 147.2485 | 100 |  | 1005.8836 | 100 |  | 55571.7969 | 100 |  | 879.0278 | 100 |  | 8.5581 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.1448 | 94.7222 |  | 74.3243 | 94.7222 |  | 6.4003 | 94.7222 |  | 139.9532 | 94.7222 |  | 1.4741 | 94.7222 |  | 3.8443 | 94.7222 |  | 0 | 94.7222 |  | 5.1701 | 95 |  | 1.902 | 90.2778 |  | 13.6279 | 100 |  | 10.7499 | 94.7222 |  | 147.3496 | 100 |  | 1005.8922 | 100 |  | 55283.543 | 100 |  | 893.6917 | 100 |  | 8.479 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.1368 | 100 |  | 38.6373 | 100 |  | 6.1445 | 100 |  | 144.5542 | 100 |  | 0.50511 | 100 |  | 3.3919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9873 | 100 |  | 13.968 | 100 |  | 10.457 | 100 |  | 147.2416 | 100 |  | 1005.9164 | 100 |  | 55745.793 | 100 |  | 877.2222 | 100 |  | 8.7525 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.7193 | 100 |  | 3.5728 | 100 |  | 6.0993 | 100 |  | 135.0401 | 100 |  | 0.13786 | 100 |  | 2.8449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9856 | 100 |  | 13.9666 | 100 |  | 10.3458 | 100 |  | 147.5939 | 100 |  | 1005.9603 | 100 |  | 55923.332 | 100 |  | 871.8778 | 100 |  | 8.745 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.8944 | 100 |  | 21.8353 | 100 |  | 6.245 | 100 |  | 145.2918 | 100 |  | 0.51869 | 100 |  | 2.6367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9454 | 100 |  | 13.7865 | 100 |  | 10.6996 | 100 |  | 147.9744 | 100 |  | 1005.9691 | 100 |  | 55897.5195 | 100 |  | 873.5778 | 100 |  | 8.6082 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.7546 | 100 |  | 13.2005 | 100 |  | 5.8738 | 100 |  | 154.5374 | 100 |  | 0.28824 | 100 |  | 1.9707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9579 | 100 |  | 13.8829 | 100 |  | 10.2243 | 100 |  | 147.2272 | 100 |  | 1005.9319 | 100 |  | 55168.9688 | 100 |  | 895.5861 | 100 |  | 8.2895 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.7856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4789 | 100 |  | 149.677 | 100 |  | 0.062987 | 100 |  | 1.6454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9002 | 100 |  | 13.6236 | 100 |  | 10.7334 | 100 |  | 147.3431 | 100 |  | 1006.0482 | 100 |  | 56050.7461 | 100 |  | 883.5111 | 100 |  | 8.181 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.2808 |  |  | 113.0553 |  |  | 0 |  |  | 0.80122 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7333 |  |  | 12.7154 |  |  | 9.6448 |  |  | 138.5785 |  |  | 1003.8369 |  |  | 46507.3672 |  |  | 864.7667 |  |  | 7.1546
MAX |  | 28.1455 |  |  | 98.4076 |  |  | 7.9051 |  |  | 179.6308 |  |  | 43.7855 |  |  | 10.6389 |  |  | 0.37573 |  |  | 5.1701 |  |  | 2.1976 |  |  | 14.6325 |  |  | 14.8494 |  |  | 150.4995 |  |  | 1006.0482 |  |  | 56721.7148 |  |  | 940.1 |  |  | 9.5415
%Medie < Soglia |  | 99.9101 | [8 empty] | 99.3704 |  |  | 99.9872 | [5 empty] | 99.9872 |  |  | 99.9615 |  |  | 99.9614
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.336 | 100 |  | 17.5264 | 100 |  | 6.4107 | 100 |  | 147.1023 | 100 |  | 1.1997 | 100 |  | 2.1191 | 100 |  | 0.0078277 | 100 |  | 0.20387 | 100 |  | 1.916 | 100 |  | 13.5888 | 100 |  | 11.1158 | 100 |  | 146.9761 | 100 |  | 1004.6889 | 100 |  | 55442.0423 | 100 |  | 897.986 | 100 |  | 8.1619 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/08/2020 01:06:16 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 10/08/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:20:27 | 00:20:27 | 00:26:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:41:44 | 00:41:44 | 00:48:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:28:13 | 02:28:48 | 02:28:25 | Linea 2: Forno Spento
02:28:15 | 02:28:15 | 02:28:27 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:28:27 | 02:28:27 | 11:44:06 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:20:47 | 04:20:47 | 04:27:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:44:36 | 04:44:36 | 04:51:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:20 | 07:07:45 | 07:02:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:20 | 06:52:20 | 07:02:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:20 | 06:52:20 | 07:02:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:22 | 06:52:22 | 06:52:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:26 | 06:52:26 | 06:58:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:50 | 06:55:50 | 07:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:50 | 06:55:50 | 07:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:52 | 06:55:52 | 06:55:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:55 | 06:55:55 | 07:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:56 | 06:55:56 | 07:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:07:39 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:00:00 | 07:07:43 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:00:00 | 07:07:39 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:10:00 | 07:10:38 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
07:10:00 | 07:10:38 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 07:10:38 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:21:04 | 08:21:04 | 08:27:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:47:28 | 08:47:28 | 08:53:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:30:05 | 09:30:05 | 09:32:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:30:05 | 09:30:05 | 09:33:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:00:20 | 10:00:20 | 10:02:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:00:22 | 10:00:22 | 10:01:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:01:54 | 10:01:54 | 10:03:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:15:21 | 11:41:24 | 11:15:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:15:21 | 11:41:25 | 11:15:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:28:46 | 11:41:24 | 11:28:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:28:46 | 11:41:24 | 11:29:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:30:05 | 11:30:05 | 11:39:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:30:05 | 11:30:05 | 11:32:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
11:30:06 | 11:30:06 | 11:41:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:44:05 | 12:33:39 | 11:46:42 | Linea 2: Forno Spento
11:44:06 | 11:44:06 | 11:46:43 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:46:43 | 11:46:43 | 11:48:22 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:48:20 | 11:48:20 | 12:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:48:21 | 12:33:38 | 11:48:37 | Linea 2: Forno Spento
11:48:22 | 11:48:22 | 11:48:38 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:48:22 | 11:48:22 | 12:02:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:48:38 | 11:48:38 | 11:52:52 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:52:50 | 12:33:38 | 11:57:40 | Linea 2: Forno Spento
11:52:50 | 12:33:38 | 11:57:40 | Linea 2: Forno In Rampa
11:52:52 | 11:52:52 | 11:57:41 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:57:41 | 11:57:41 | 12:49:48 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:21:28 | 12:21:28 | 12:27:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:30:05 | 12:30:05 | 12:33:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:30:07 | 12:30:07 | 12:33:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:49:48 | 13:04:56 | 12:54:40 | Linea 2: Forno Spento
12:49:48 | 12:49:48 | 12:54:41 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:50:31 | 12:50:31 | 12:56:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:54:41 | 12:54:41 | 12:55:48 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:55:46 | 13:04:56 | 12:55:56 | Linea 2: Forno Spento
12:55:48 | 12:55:48 | 12:55:58 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:55:58 | 12:55:58 | 14:50:52 | Linea 2: Impianto in Marcia
13:34:30 | 13:34:30 | 13:37:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:34:32 | 13:34:32 | 13:37:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:44:25 | 13:44:25 | 13:45:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:44:26 | 13:44:26 | 13:45:57 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:50:51 | 19:54:00 | 14:52:48 | Linea 2: Forno Spento
14:50:51 | 19:54:01 | 14:52:48 | Linea 2: Forno In Rampa
14:50:52 | 14:50:52 | 14:52:49 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:52:49 | 14:52:49 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
16:21:56 | 16:21:56 | 16:28:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:31:45 | 16:31:45 | 16:34:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:31:45 | 16:31:45 | 16:37:19 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:53:36 | 16:53:36 | 17:00:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:30:30 | 18:30:30 | 18:33:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:30:32 | 18:30:32 | 18:35:37 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:52:13 | 19:54:01 | 19:02:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:13 | 18:52:13 | 19:02:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:15 | 18:52:15 | 18:52:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:18 | 18:52:18 | 19:02:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:21 | 18:52:21 | 18:58:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:38 | 18:55:38 | 19:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:38 | 18:55:38 | 19:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:38 | 18:55:38 | 19:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:40 | 18:55:40 | 18:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:44 | 18:55:44 | 19:02:30 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:53:57 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:00:00 | 19:53:56 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:00:00 | 19:53:58 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:06:15 | 19:06:15 | 19:11:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:06:16 | 19:06:16 | 19:23:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 19:53:57 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 19:53:56 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 19:53:59 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20:22:23 | 20:22:23 | 20:28:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:56:36 | 20:56:36 | 21:03:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:19:42 | 21:35:24 | 21:20:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
21:19:47 | 21:35:21 | 21:20:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
21:22:42 | 21:35:21 | 21:23:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
21:22:42 | 21:35:22 | 21:23:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
21:30:00 | 21:30:00 | 21:40:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
21:30:00 | 21:30:00 | 21:35:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:35:03 | 21:35:03 | 21:35:16 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:35:17 | 21:35:17 | 21:35:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:35:39 | 21:35:39 | 21:36:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:36:38 | 21:36:38 | 21:36:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:36:44 | 21:36:44 | 21:44:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl