## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 22/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.3302 | 100 | (4) | 0.71758 | 100 |  | 0.053644 | 100 | (4) | 2.7682 | 100 | (4) | 0.27943 | 100 | (4) | 0.43477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6095 | 100 | (4) | 1.0583 | 100 |  | 20.8816 | 100 |  | 3.7676 | 100 |  | 99.7497 | 100 |  | 945.5417 | 100 |  | 26144.9395 | 100 |  | 223 | 100 |  | 19.0209 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.3112 | 100 | (4) | 0.70601 | 100 |  | 0.053871 | 100 | (4) | 2.4946 | 100 | (4) | 0.20996 | 100 | (4) | 0.41158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9909 | 100 | (4) | 1.0479 | 100 |  | 20.8566 | 100 |  | 3.5003 | 100 |  | 97.2716 | 100 |  | 945.7052 | 100 |  | 26354.0195 | 100 |  | 113.5028 | 100 |  | 19.0058 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.3104 | 100 | (4) | 0.62901 | 100 |  | 0.052628 | 100 | (4) | 2.4563 | 100 | (4) | 0.29795 | 100 | (4) | 0.42994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8385 | 100 | (4) | 1.0365 | 100 |  | 20.8357 | 100 |  | 3.1011 | 100 |  | 94.7766 | 100 |  | 945.7542 | 100 |  | 28332.793 | 100 |  | 85.3361 | 100 |  | 19.2624 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.33901 | 100 | (4) | 0.70829 | 100 |  | 0.053005 | 100 | (4) | 2.6782 | 100 | (4) | 0.27373 | 100 | (4) | 0.45893 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7102 | 100 | (4) | 1.0276 | 78.6111 |  | 20.8186 | 100 |  | 2.837 | 100 |  | 92.5888 | 100 |  | 945.7552 | 100 |  | 29703.1523 | 100 |  | 80.9167 | 100 |  | 19.4097 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.3322 | 100 | (4) | 0.75702 | 100 |  | 0.0545 | 100 | (4) | 3.291 | 100 | (4) | 0.39676 | 100 | (4) | 0.44125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4305 | 100 | (4) | 1.0214 | 100 |  | 20.8063 | 100 |  | 2.8267 | 100 |  | 90.4425 | 100 |  | 945.8247 | 100 |  | 30412.2402 | 100 |  | 77.8167 | 100 |  | 19.3731 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.3471 | 100 | (4) | 0.8017 | 100 |  | 0.055674 | 100 | (4) | 3.5403 | 100 | (4) | 0.28627 | 100 | (4) | 0.39286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.792 | 100 | (4) | 1.0148 | 100 |  | 20.8058 | 100 |  | 2.8437 | 100 |  | 88.0263 | 100 |  | 945.8295 | 100 |  | 30767.332 | 100 |  | 75.0722 | 100 |  | 19.3552 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.29857 | 100 | (4) | 0.79921 | 100 |  | 0.055229 | 100 | (4) | 2.8176 | 100 | (4) | 0.2967 | 100 | (4) | 0.42527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.8271 | 100 | (4) | 1.0077 | 100 |  | 20.81 | 100 |  | 2.8684 | 100 |  | 85.3759 | 100 |  | 945.8817 | 100 |  | 31031.3672 | 100 |  | 73.1639 | 100 |  | 19.3665 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.31728 | 100 | (4) | 0.89885 | 100 |  | 0.055503 | 100 | (4) | 3.2841 | 100 | (4) | 0.2722 | 100 | (4) | 0.40876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9134 | 100 | (4) | 1.0001 | 100 |  | 20.8097 | 100 |  | 2.8551 | 100 |  | 82.8159 | 100 |  | 945.9346 | 100 |  | 31238.7891 | 100 |  | 72.0556 | 100 |  | 19.3864 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.34089 | 100 | (4) | 0.82649 | 100 |  | 0.054908 | 100 | (4) | 2.9935 | 100 | (4) | 0.3235 | 100 | (4) | 0.39133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6858 | 100 | (4) | 0.99337 | 100 |  | 20.8092 | 100 |  | 2.8316 | 100 |  | 80.4344 | 100 |  | 945.763 | 100 |  | 31256.957 | 100 |  | 70.2361 | 100 |  | 19.405 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.30836 | 100 | (4) | 0.83881 | 100 |  | 0.054879 | 100 | (4) | 3.4565 | 100 | (4) | 0.28956 | 100 | (4) | 0.39559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4536 | 100 | (4) | 0.9867 | 100 |  | 20.8088 | 100 |  | 2.8165 | 100 |  | 78.1844 | 100 |  | 945.9505 | 100 |  | 31299.5312 | 100 |  | 68.5306 | 100 |  | 19.4268 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.30386 | 100 | (4) | 0.724 | 100 |  | 0.052822 | 100 | (4) | 3.5028 | 100 | (4) | 0.39315 | 100 | (4) | 0.34127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9203 | 100 | (4) | 0.98029 | 100 |  | 20.8078 | 100 |  | 2.7401 | 100 |  | 76.0335 | 100 |  | 945.7885 | 100 |  | 31333.3965 | 100 |  | 67.1778 | 100 |  | 19.4582 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.35431 | 100 | (4) | 0.79567 | 100 |  | 0.053258 | 100 | (4) | 3.255 | 100 | (4) | 0.38434 | 100 | (4) | 0.38265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9741 | 100 | (4) | 1.1026 | 78.8889 |  | 20.8003 | 100 |  | 2.7007 | 100 |  | 73.881 | 100 |  | 945.9776 | 100 |  | 31113.1367 | 100 |  | 65.8556 | 100 |  | 19.4874 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.36443 | 100 | (4) | 0.74866 | 100 |  | 0.054201 | 100 | (4) | 3.0794 | 100 | (4) | 0.32678 | 100 | (4) | 0.38496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1346 | 100 | (4) | 0.96835 | 100 |  | 20.7992 | 100 |  | 2.6841 | 100 |  | 72.0621 | 100 |  | 945.7921 | 100 |  | 30689.6289 | 100 |  | 64.5111 | 100 |  | 19.497 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.34283 | 75.8333 | (4) | 0.7013 | 75.8333 |  | 0.051749 | 75.8333 | (4) | 3.9577 | 75.8333 | (4) | 0.25385 | 75.8333 | (4) | 0.36067 | 75.8333 | (4) | 0 | 75.8333 | (4) | 3.7795 | 75.8333 | (4) | 0.9639 | 100 |  | 20.805 | 75.8333 |  | 2.6933 | 75.8333 |  | 70.4899 | 100 |  | 945.9177 | 100 |  | 31019.1406 | 100 |  | 63.3361 | 100 |  | 19.5019 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.34298 | 89.4444 | (4) | 0.46885 | 89.4444 |  | 0.04792 | 89.4444 | (4) | 1.9866 | 89.4444 | (4) | 0.43803 | 89.4444 | (4) | 0.42746 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 5.7246 | 89.7222 | (4) | 0.96089 | 100 |  | 20.9566 | 89.7222 |  | 2.7348 | 89.4444 |  | 69.2911 | 100 |  | 945.9787 | 100 |  | 32394.0781 | 100 |  | 62.0222 | 100 |  | 19.5019 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.28291 | 100 | (4) | 0.56608 | 100 |  | 0.050495 | 100 | (4) | 1.6426 | 100 | (4) | 0.47177 | 100 | (4) | 0.4078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.0878 | 100 | (4) | 0.95958 | 100 |  | 20.9754 | 100 |  | 2.8727 | 100 |  | 68.2891 | 100 |  | 945.8319 | 100 |  | 32630.1016 | 100 |  | 60.6667 | 100 |  | 19.4764 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.29423 | 100 | (4) | 0.44002 | 100 |  | 0.048915 | 100 | (4) | 2.309 | 100 | (4) | 0.39358 | 100 | (4) | 0.37813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.6784 | 100 | (4) | 0.95681 | 100 |  | 20.9847 | 100 |  | 2.9286 | 100 |  | 67.0929 | 100 |  | 945.7903 | 100 |  | 32514.0684 | 100 |  | 60 | 100 |  | 19.4839 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.29463 | 100 | (4) | 0.48219 | 100 |  | 0.041244 | 100 | (4) | 2.1337 | 100 | (4) | 0.42551 | 100 | (4) | 0.36637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.1146 | 100 | (4) | 0.95362 | 100 |  | 20.9956 | 100 |  | 2.9732 | 100 |  | 65.8215 | 100 |  | 945.8508 | 100 |  | 32336.5117 | 100 |  | 60 | 100 |  | 19.4954 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.21963 | 100 | (4) | 0.46558 | 100 |  | 0.044382 | 100 | (4) | 1.462 | 100 | (4) | 0.40624 | 100 | (4) | 0.32869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.5371 | 100 | (4) | 0.95069 | 100 |  | 20.9981 | 100 |  | 3.0186 | 100 |  | 64.649 | 100 |  | 945.9183 | 100 |  | 32210.7305 | 100 |  | 60 | 100 |  | 19.4919 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.27625 | 100 | (4) | 0.52638 | 100 |  | 0.044307 | 100 | (4) | 1.8388 | 100 | (4) | 0.43165 | 100 | (4) | 0.34788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.2564 | 100 | (4) | 0.94773 | 78.8889 |  | 21.0046 | 100 |  | 3.0229 | 100 |  | 63.5667 | 100 |  | 945.876 | 100 |  | 31998.9961 | 100 |  | 59.0972 | 100 |  | 19.498 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.26278 | 100 | (4) | 0.41516 | 100 |  | 0.044723 | 100 | (4) | 1.6828 | 100 | (4) | 0.55081 | 100 | (4) | 0.35668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.5411 | 100 | (4) | 0.9451 | 100 |  | 21.0135 | 100 |  | 3.0297 | 100 |  | 62.4816 | 100 |  | 945.97 | 100 |  | 31991.3145 | 100 |  | 59 | 100 |  | 19.4946 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.25874 | 100 | (4) | 0.46156 | 100 |  | 0.046163 | 100 | (4) | 1.3818 | 100 | (4) | 0.47052 | 100 | (4) | 0.37446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.6946 | 100 | (4) | 0.94183 | 100 |  | 21.0152 | 100 |  | 3.0598 | 100 |  | 61.3704 | 100 |  | 945.9515 | 100 |  | 31961.5137 | 100 |  | 59 | 100 |  | 19.4984 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.22215 | 100 | (4) | 0.42925 | 100 |  | 0.044509 | 100 | (4) | 2.0283 | 100 | (4) | 0.33581 | 100 | (4) | 0.33246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.4232 | 100 | (4) | 0.93915 | 100 |  | 21.0176 | 100 |  | 3.0698 | 100 |  | 60.3442 | 100 |  | 945.8399 | 100 |  | 31926.9258 | 100 |  | 59 | 100 |  | 19.4997 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.2105 | 100 | (4) | 0.42634 | 100 |  | 0.044715 | 100 | (4) | 1.8342 | 100 | (4) | 0.3275 | 100 | (4) | 0.33073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.5156 | 100 | (4) | 0.93669 | 100 |  | 21.0189 | 100 |  | 3.091 | 100 |  | 59.3949 | 100 |  | 945.8346 | 100 |  | 31839.7988 | 100 |  | 58.5778 | 100 |  | 19.5038 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.22532 | 100 | (4) | 0.38906 | 100 |  | 0.044016 | 100 | (4) | 1.5676 | 100 | (4) | 0.42375 | 100 | (4) | 0.30693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.6551 | 100 | (4) | 0.9344 | 100 |  | 21.0188 | 100 |  | 3.0638 | 100 |  | 58.663 | 100 |  | 945.7995 | 100 |  | 31784.8379 | 100 |  | 56.8556 | 100 |  | 19.5249 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.21968 | 100 | (4) | 0.42363 | 100 |  | 0.04469 | 100 | (4) | 1.8512 | 100 | (4) | 0.46021 | 100 | (4) | 0.35043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.7379 | 100 | (4) | 0.93204 | 100 |  | 21.0173 | 100 |  | 3.0251 | 100 |  | 57.9702 | 100 |  | 945.8409 | 100 |  | 31750.1387 | 100 |  | 55.7417 | 100 |  | 19.5342 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.23793 | 100 | (4) | 0.38792 | 100 |  | 0.040198 | 100 | (4) | 2.5447 | 100 | (4) | 0.45857 | 100 | (4) | 0.3614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3223 | 100 | (4) | 0.93002 | 100 |  | 21.021 | 100 |  | 3.016 | 100 |  | 57.2755 | 100 |  | 945.8132 | 100 |  | 31812.5215 | 100 |  | 55 | 100 |  | 19.5394 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.23778 | 100 | (4) | 0.33747 | 100 |  | 0.043145 | 100 | (4) | 2.3734 | 100 | (4) | 0.40308 | 100 | (4) | 0.36922 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.1778 | 100 | (4) | 0.92843 | 78.6111 |  | 21.0217 | 100 |  | 3.0414 | 100 |  | 56.6199 | 100 |  | 945.8053 | 100 |  | 31844.1699 | 100 |  | 54.1583 | 100 |  | 19.5311 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.25939 | 100 | (4) | 0.36867 | 100 |  | 0.040847 | 100 | (4) | 2.0539 | 100 | (4) | 0.39547 | 100 | (4) | 0.32907 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.8708 | 100 | (4) | 0.92712 | 100 |  | 21.0263 | 100 |  | 3.0669 | 100 |  | 56.0681 | 100 |  | 945.8018 | 100 |  | 31733.0918 | 100 |  | 54 | 100 |  | 19.5281 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.23313 | 100 | (4) | 0.39621 | 100 |  | 0.047739 | 100 | (4) | 1.9983 | 100 | (4) | 0.43443 | 100 | (4) | 0.36487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.2327 | 100 | (4) | 0.92561 | 100 |  | 21.026 | 100 |  | 3.0729 | 100 |  | 55.4975 | 100 |  | 945.7593 | 100 |  | 31806.5547 | 100 |  | 53.1944 | 100 |  | 19.5268 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.19009 | 100 | (4) | 0.37802 | 100 |  | 0.044399 | 100 | (4) | 1.4318 | 100 | (4) | 0.43455 | 100 | (4) | 0.36217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.7352 | 100 | (4) | 0.92368 | 100 |  | 21.0304 | 100 |  | 3.0712 | 100 |  | 54.8573 | 100 |  | 945.8775 | 100 |  | 22497.666 | 100 |  | 52.9306 | 100 |  | 19.5057 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.24636 | 100 | (4) | 0.39303 | 100 |  | 0.038238 | 100 | (4) | 1.3297 | 100 | (4) | 0.45922 | 100 | (4) | 0.37582 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.0589 | 100 | (4) | 0.91903 | 100 |  | 21.0346 | 100 |  | 3.0141 | 100 |  | 53.4052 | 100 |  | 945.8943 | 100 |  | 16864.959 | 100 |  | 51.9778 | 100 |  | 19.6852 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.29728 | 100 | (4) | 0.34137 | 100 |  | 0.037325 | 100 | (4) | 2.3573 | 100 | (4) | 0.40567 | 100 | (4) | 0.32104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5302 | 100 | (4) | 0.91684 | 100 |  | 21.0336 | 100 |  | 2.994 | 100 |  | 52.7089 | 100 |  | 945.9343 | 100 |  | 17111.3477 | 100 |  | 50.6944 | 100 |  | 19.7 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.32787 | 100 | (4) | 0.36862 | 100 |  | 0.036231 | 100 | (4) | 2.1172 | 100 | (4) | 0.38138 | 100 | (4) | 0.3246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.137 | 100 | (4) | 0.91475 | 100 |  | 21.0312 | 100 |  | 2.9546 | 100 |  | 52.0743 | 100 |  | 945.862 | 100 |  | 17149.1406 | 100 |  | 49.5472 | 100 |  | 19.7064 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.30362 | 100 | (4) | 0.39133 | 100 |  | 0.03675 | 100 | (4) | 2.1355 | 100 | (4) | 0.32904 | 100 | (4) | 0.36333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0979 | 100 | (4) | 0.91254 | 100 |  | 21.0302 | 100 |  | 2.9336 | 100 |  | 51.3527 | 100 |  | 945.8508 | 100 |  | 17226.7598 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.7094 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.29683 | 100 | (4) | 0.35877 | 100 |  | 0.036883 | 100 | (4) | 1.9456 | 100 | (4) | 0.39735 | 100 | (4) | 0.35901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2353 | 100 | (4) | 0.98933 | 79.1667 |  | 21.0281 | 100 |  | 2.9134 | 100 |  | 50.6075 | 100 |  | 945.7573 | 100 |  | 17225.0547 | 100 |  | 48.0917 | 100 |  | 19.7097 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.35249 | 100 | (4) | 0.3972 | 100 |  | 0.036061 | 100 | (4) | 2.0392 | 100 | (4) | 0.37946 | 100 | (4) | 0.3397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0479 | 100 | (4) | 0.90842 | 100 |  | 21.0286 | 100 |  | 2.909 | 100 |  | 49.9551 | 100 |  | 945.8052 | 100 |  | 17279.2363 | 100 |  | 47.2333 | 100 |  | 19.7104 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.27095 | 75.5556 | (4) | 0.32984 | 75.5556 |  | 0.035263 | 75.5556 | (4) | 1.4429 | 75.5556 | (4) | 0.30608 | 75.5556 | (4) | 0.37186 | 75.5556 | (4) | 0 | 75.5556 | (4) | 1.7733 | 75.5556 | (4) | 0.90667 | 100 |  | 21.0281 | 75.5556 |  | 2.9024 | 75.5556 |  | 49.351 | 100 |  | 945.7969 | 100 |  | 18248.4121 | 100 |  | 47 | 100 |  | 19.7047 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.32535 | 89.4444 | (4) | 0.38546 | 89.4444 |  | 0.035994 | 89.4444 | (4) | 0.96594 | 89.4444 | (4) | 0.49407 | 89.4444 | (4) | 0.47317 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 1.5565 | 89.7222 | (4) | 0.9052 | 100 |  | 20.9518 | 89.7222 |  | 2.8847 | 89.4444 |  | 48.858 | 100 |  | 945.7114 | 100 |  | 19795.7637 | 100 |  | 46.2056 | 100 |  | 19.7001 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.3303 | 100 | (4) | 0.42315 | 100 |  | 0.035645 | 100 | (4) | 1.0752 | 100 | (4) | 0.4568 | 100 | (4) | 0.47688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5003 | 100 | (4) | 0.90345 | 100 |  | 20.9626 | 100 |  | 2.8501 | 100 |  | 48.3491 | 100 |  | 945.71 | 100 |  | 20210.1211 | 100 |  | 45 | 100 |  | 19.7 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.36383 | 100 | (4) | 0.482 | 100 |  | 0.036505 | 100 | (4) | 1.3651 | 100 | (4) | 0.50718 | 100 | (4) | 0.52506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4536 | 100 | (4) | 0.90137 | 100 |  | 20.9683 | 100 |  | 2.8061 | 100 |  | 47.7456 | 100 |  | 945.6882 | 100 |  | 20714.8438 | 100 |  | 45 | 100 |  | 19.7007 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.37798 | 100 | (4) | 0.42438 | 100 |  | 0.037903 | 100 | (4) | 1.2846 | 100 | (4) | 0.4491 | 100 | (4) | 0.51895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4984 | 100 | (4) | 0.89917 | 100 |  | 20.967 | 100 |  | 2.7662 | 100 |  | 47.0794 | 100 |  | 945.6424 | 100 |  | 21100.5645 | 100 |  | 44.1778 | 100 |  | 19.7003 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.33515 | 100 | (4) | 0.46993 | 100 |  | 0.038324 | 100 | (4) | 1.4271 | 100 | (4) | 0.51416 | 100 | (4) | 0.54134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4279 | 100 | (4) | 0.89652 | 100 |  | 20.9635 | 100 |  | 2.7249 | 100 |  | 46.2738 | 100 |  | 945.6525 | 100 |  | 21464.2793 | 100 |  | 43.725 | 100 |  | 19.7044 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.34823 | 100 | (4) | 0.47058 | 100 |  | 0.039375 | 100 | (4) | 1.8321 | 100 | (4) | 0.52938 | 100 | (4) | 0.55181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3653 | 100 | (4) | 0.89353 | 78.8889 |  | 20.9585 | 100 |  | 2.6703 | 100 |  | 45.3761 | 100 |  | 945.621 | 100 |  | 21926.1055 | 100 |  | 43 | 100 |  | 19.7111 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.3604 | 100 | (4) | 0.51553 | 100 |  | 0.039905 | 100 | (4) | 1.4 | 100 | (4) | 0.45226 | 100 | (4) | 0.56303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3721 | 100 | (4) | 0.89246 | 100 |  | 20.9534 | 100 |  | 2.6102 | 100 |  | 44.336 | 100 |  | 945.6866 | 100 |  | 22558.4492 | 100 |  | 42.6167 | 100 |  | 19.7273 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.40163 | 100 | (4) | 0.45254 | 100 |  | 0.040673 | 100 | (4) | 1.879 | 100 | (4) | 0.45406 | 100 | (4) | 0.62476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3625 | 100 | (4) | 0.88699 | 100 |  | 20.9493 | 100 |  | 2.5596 | 100 |  | 43.4119 | 100 |  | 945.6424 | 100 |  | 23029.0469 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7343 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.38721 | 100 | (4) | 0.55 | 100 |  | 0.044726 | 100 | (4) | 1.7704 | 100 | (4) | 0.53947 | 100 | (4) | 0.59257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.379 | 100 | (4) | 0.88846 | 100 |  | 20.9413 | 100 |  | 2.5058 | 100 |  | 42.5047 | 100 |  | 945.728 | 100 |  | 23403.8633 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7393 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.42193 | 100 | (4) | 0.57734 | 100 |  | 0.049459 | 100 | (4) | 1.467 | 100 | (4) | 0.46527 | 100 | (4) | 0.59878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3108 | 100 | (4) | 0.88139 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 2.4919 | 100 |  | 41.6448 | 100 |  | 945.6809 | 100 |  | 23757.9453 | 100 |  | 41.9083 | 100 |  | 19.7296 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9758 | [8 empty] | 98.3519 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9758 |  |  | 99.903
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 23/07/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 22/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.5511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3552 | 100 |  | 160.2219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8635 | 100 |  | 13.7177 | 100 |  | 9.8277 | 100 |  | 139.3978 | 100 |  | 1009.2114 | 100 |  | 56005.1836 | 100 |  | 887.3555 | 100 |  | 7.9957 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.5376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.192 | 100 |  | 160.5735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9185 | 100 |  | 13.8956 | 100 |  | 9.4615 | 100 |  | 142.8112 | 100 |  | 1009.0458 | 100 |  | 55973.332 | 100 |  | 887.7944 | 100 |  | 8.1783 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.4497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0392 | 100 |  | 155.8826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0009 | 100 |  | 14.0673 | 100 |  | 10.6662 | 100 |  | 144.3898 | 100 |  | 1008.6705 | 100 |  | 56128.0039 | 100 |  | 885.9111 | 100 |  | 8.2532 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.7054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3157 | 100 |  | 165.5775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8837 | 100 |  | 13.7198 | 100 |  | 9.5157 | 100 |  | 144.8879 | 100 |  | 1008.4984 | 100 |  | 56073.0234 | 100 |  | 891.6 | 100 |  | 7.9428 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.0087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3052 | 100 |  | 162.8785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.889 | 100 |  | 13.7279 | 100 |  | 9.7113 | 100 |  | 144.6987 | 100 |  | 1008.5066 | 100 |  | 55832.5898 | 100 |  | 902.8444 | 100 |  | 8.0858 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.0227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1064 | 100 |  | 162.7689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9383 | 100 |  | 13.9328 | 100 |  | 9.4336 | 100 |  | 144.7653 | 100 |  | 1008.4233 | 100 |  | 55909.8477 | 100 |  | 880.9944 | 100 |  | 8.2587 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9782 | 100 |  | 3.9847 | 100 |  | 6.3666 | 100 |  | 164.2433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8824 | 100 |  | 13.6905 | 100 |  | 9.7518 | 100 |  | 145.1456 | 100 |  | 1008.3871 | 100 |  | 55772.6484 | 100 |  | 895.7667 | 100 |  | 7.9825 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.6232 | 100 |  | 23.2423 | 100 |  | 5.9584 | 100 |  | 155.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0809 | 78.6111 |  | 14.0656 | 100 |  | 9.3725 | 100 |  | 145.2629 | 100 |  | 1008.4419 | 100 |  | 55695.8633 | 100 |  | 883 | 100 |  | 8.4846 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.9927 | 100 |  | 19.4591 | 100 |  | 6.2991 | 100 |  | 168.6021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.88 | 100 |  | 13.671 | 100 |  | 9.767 | 100 |  | 145.6672 | 100 |  | 1008.448 | 100 |  | 55859.6562 | 100 |  | 896.3444 | 100 |  | 7.9008 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.9636 | 100 |  | 5.7497 | 100 |  | 6.0286 | 100 |  | 142.7697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9445 | 100 |  | 13.9654 | 100 |  | 9.3543 | 100 |  | 144.5291 | 100 |  | 1008.3983 | 100 |  | 55712.2188 | 100 |  | 893.2222 | 100 |  | 8.4039 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.3106 | 100 |  | 26.6349 | 100 |  | 4.759 | 100 |  | 169.3291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1839 | 100 |  | 14.8031 | 100 |  | 8.5829 | 100 |  | 143.6398 | 100 |  | 1008.471 | 100 |  | 53510.3398 | 100 |  | 891.85 | 100 |  | 9.2266 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0.90848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0262 | 100 |  | 118.2778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9792 | 100 |  | 14.2711 | 100 |  | 8.8391 | 100 |  | 135.8836 | 100 |  | 1008.5627 | 100 |  | 48964.0195 | 100 |  | 914.8278 | 100 |  | 8.5026 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9498 | 100 |  | 106.7878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9183 | 100 |  | 14.1466 | 100 |  | 8.8765 | 100 |  | 130.4686 | 100 |  | 1008.5618 | 100 |  | 47122.6914 | 100 |  | 922.6833 | 100 |  | 8.6179 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 4.8244 | 85 |  | 171.7619 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0.74992 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.9695 | 100 |  | 14.3398 | 85 |  | 9.1073 | 85 |  | 128.6391 | 100 |  | 1008.8112 | 100 |  | 51028.5156 | 100 |  | 914.0111 | 100 |  | 8.6908 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 5.0355 | 79.7222 |  | 94.0892 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 2.9792 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 2.0802 | 100 |  | 14.7024 | 79.7222 |  | 8.8073 | 79.7222 |  | 129.5162 | 100 |  | 1009.0233 | 100 |  | 52724.9609 | 100 |  | 877.1166 | 100 |  | 9.1381 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.1757 | 100 |  | 11.8374 | 100 |  | 6.3799 | 100 |  | 135.5193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8846 | 78.3333 |  | 13.7338 | 100 |  | 9.9932 | 100 |  | 135.1666 | 100 |  | 1009.0164 | 100 |  | 55385.3945 | 100 |  | 894.1528 | 100 |  | 7.9684 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 3.9276 | 100 |  | 5.9533 | 100 |  | 5.6521 | 100 |  | 137.0488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1996 | 100 |  | 14.5735 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 140.7871 | 100 |  | 1008.9385 | 100 |  | 55568.625 | 100 |  | 885.3917 | 100 |  | 8.3916 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 3.9516 | 100 |  | 28.1219 | 100 |  | 5.6296 | 100 |  | 146.3297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0715 | 100 |  | 14.4611 | 100 |  | 9.5798 | 100 |  | 139.677 | 100 |  | 1009.0013 | 100 |  | 54368.1836 | 100 |  | 887.1361 | 100 |  | 9.0351 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 7.2224 | 98.3333 |  | 70.7931 | 98.3333 |  | 5.5693 | 98.3333 |  | 169.9768 | 98.3333 |  | 0.27984 | 98.3333 |  | 8.6102 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 3.7352 | 98.3333 |  | 2.0693 | 100 |  | 14.4564 | 100 |  | 9.2469 | 98.3333 |  | 140.9527 | 100 |  | 1008.781 | 100 |  | 55850.4609 | 100 |  | 840.7028 | 100 |  | 8.8273 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 3.1443 | 100 |  | 24.0048 | 100 |  | 5.5877 | 100 |  | 153.0776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0338 | 100 |  | 14.2956 | 100 |  | 9.4598 | 100 |  | 142.8387 | 100 |  | 1008.6706 | 100 |  | 53815.4688 | 100 |  | 876.8778 | 100 |  | 8.7203 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5658 | 100 |  | 10.1603 | 100 |  | 6.6276 | 100 |  | 158.1653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8254 | 100 |  | 13.4495 | 100 |  | 10.341 | 100 |  | 143.2157 | 100 |  | 1008.6254 | 100 |  | 54492.9766 | 100 |  | 895.3306 | 100 |  | 7.6372 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.7505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.299 | 100 |  | 166.2229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9083 | 100 |  | 13.7691 | 100 |  | 10.1933 | 100 |  | 144.3495 | 100 |  | 1008.5361 | 100 |  | 54955.9375 | 100 |  | 895.0472 | 100 |  | 8.0155 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.9678 | 100 |  | 27.1969 | 100 |  | 6.3915 | 100 |  | 161.2369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.892 | 100 |  | 13.6661 | 100 |  | 10.5135 | 100 |  | 145.1254 | 100 |  | 1008.3978 | 100 |  | 54673.1719 | 100 |  | 893.6417 | 100 |  | 7.8984 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.9358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0179 | 100 |  | 153.5239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0817 | 78.6111 |  | 14.0415 | 100 |  | 11.2035 | 100 |  | 145.3887 | 100 |  | 1008.2877 | 100 |  | 54863.0078 | 100 |  | 885.9194 | 100 |  | 8.2801 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.8378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6006 | 100 |  | 174.5379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.847 | 100 |  | 13.4649 | 100 |  | 10.7609 | 100 |  | 145.1414 | 100 |  | 1008.2333 | 100 |  | 54893.375 | 100 |  | 892.1556 | 100 |  | 7.4688 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.7494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1406 | 100 |  | 164.2677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9584 | 100 |  | 13.9444 | 100 |  | 10.1915 | 100 |  | 144.6899 | 100 |  | 1007.9861 | 100 |  | 54918.0391 | 100 |  | 901.4278 | 100 |  | 8.1611 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9051 | 100 |  | 204.5397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9918 | 100 |  | 14.1476 | 100 |  | 9.971 | 100 |  | 140.5398 | 100 |  | 1007.8278 | 100 |  | 54518.7656 | 100 |  | 914.7083 | 100 |  | 8.4763 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.0606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1207 | 100 |  | 177.7318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9388 | 100 |  | 13.9631 | 100 |  | 10.1576 | 100 |  | 139.401 | 100 |  | 1007.5797 | 100 |  | 55149.4336 | 100 |  | 914.3583 | 100 |  | 8.2062 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.4379 | 100 |  | 20.2409 | 100 |  | 5.9748 | 100 |  | 174.9084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9534 | 100 |  | 14.0612 | 100 |  | 9.968 | 100 |  | 137.526 | 100 |  | 1007.4371 | 100 |  | 54387.3672 | 100 |  | 926.0389 | 100 |  | 8.4503 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.6779 | 100 |  | 10.76 | 100 |  | 5.9495 | 100 |  | 77.7284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9686 | 100 |  | 14.0812 | 100 |  | 9.8178 | 100 |  | 140.1574 | 100 |  | 1007.2856 | 100 |  | 54675.3086 | 100 |  | 876.5695 | 100 |  | 8.4709 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.1483 | 100 |  | 1.3908 | 100 |  | 6.0042 | 100 |  | 68.4337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.4452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9904 | 100 |  | 14.091 | 100 |  | 9.9872 | 100 |  | 143.336 | 100 |  | 1007.2314 | 100 |  | 54648.3477 | 100 |  | 872.9805 | 100 |  | 8.3219 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.021 | 100 |  | 10.3779 | 100 |  | 6.2122 | 100 |  | 84.8888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9507 | 78.8889 |  | 13.8857 | 100 |  | 10.4212 | 100 |  | 145.0554 | 100 |  | 1007.0646 | 100 |  | 54671.8906 | 100 |  | 883.5167 | 100 |  | 8.0464 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.0711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.179 | 100 |  | 81.5339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9642 | 100 |  | 13.9259 | 100 |  | 10.356 | 100 |  | 145.8204 | 100 |  | 1006.9137 | 100 |  | 54557.1016 | 100 |  | 882.7111 | 100 |  | 8.1178 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1375 | 100 |  | 73.053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9821 | 100 |  | 13.9823 | 100 |  | 10.3275 | 100 |  | 146.3146 | 100 |  | 1006.7307 | 100 |  | 54694.3047 | 100 |  | 879.5417 | 100 |  | 8.1517 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.4077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3062 | 100 |  | 88.1629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9184 | 100 |  | 13.7692 | 100 |  | 10.029 | 100 |  | 146.507 | 100 |  | 1006.5853 | 100 |  | 54454.1641 | 100 |  | 890.4889 | 100 |  | 8.0078 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.8629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4411 | 100 |  | 110.6376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9292 | 100 |  | 13.6794 | 100 |  | 11.6431 | 100 |  | 146.4002 | 100 |  | 1006.4799 | 100 |  | 54697.5391 | 100 |  | 900.6611 | 100 |  | 7.7591 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.3813 | 100 |  | 1.3708 | 100 |  | 6.3963 | 100 |  | 115.6391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0255 | 100 |  | 13.8472 | 100 |  | 13.8044 | 100 |  | 146.6694 | 100 |  | 1006.3787 | 100 |  | 55029.3789 | 100 |  | 909.1194 | 100 |  | 7.4601 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.6705 | 85.2778 |  | 3.8456 | 85.2778 |  | 6.3203 | 85.2778 |  | 114.5041 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 7.3159 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 1.9527 | 100 |  | 13.7828 | 85.2778 |  | 11.3631 | 85.2778 |  | 146.8251 | 100 |  | 1006.4703 | 100 |  | 54227.2031 | 100 |  | 904.2056 | 100 |  | 8.0054 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.8836 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 6.5235 | 79.1667 |  | 114.0701 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 6.3923 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.8422 | 100 |  | 13.4458 | 79.4444 |  | 10.4648 | 79.1667 |  | 145.8019 | 100 |  | 1006.5241 | 100 |  | 55055.4102 | 100 |  | 903.4556 | 100 |  | 7.9027 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.5363 | 100 |  | 31.8527 | 100 |  | 6.6233 | 100 |  | 154.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8261 | 78.6111 |  | 13.3639 | 100 |  | 10.7453 | 100 |  | 145.378 | 100 |  | 1006.657 | 100 |  | 55393.543 | 100 |  | 911.8028 | 100 |  | 7.6229 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.9331 | 100 |  | 20.8294 | 100 |  | 5.9916 | 100 |  | 154.0312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9549 | 100 |  | 13.9624 | 100 |  | 9.8144 | 100 |  | 144.1268 | 100 |  | 1006.7771 | 100 |  | 54989.0391 | 100 |  | 894.2472 | 100 |  | 8.4911 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.8211 | 100 |  | 31.2912 | 100 |  | 6.0219 | 100 |  | 152.9563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9435 | 100 |  | 13.917 | 100 |  | 9.9477 | 100 |  | 143.7835 | 100 |  | 1006.8353 | 100 |  | 54943.0273 | 100 |  | 879.0333 | 100 |  | 8.471 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.6222 | 100 |  | 28.5206 | 100 |  | 6.2245 | 100 |  | 150.0973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9084 | 100 |  | 13.7586 | 100 |  | 10.2853 | 100 |  | 143.8017 | 100 |  | 1006.7582 | 100 |  | 54931.082 | 100 |  | 888.6389 | 100 |  | 8.0276 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.2358 | 100 |  | 16.0933 | 100 |  | 6.2338 | 100 |  | 155.0678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8983 | 100 |  | 13.7234 | 100 |  | 10.2736 | 100 |  | 143.6823 | 100 |  | 1006.79 | 100 |  | 54869.3672 | 100 |  | 895.6889 | 100 |  | 8.0943 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.3129 | 100 |  | 9.8249 | 100 |  | 6.2003 | 100 |  | 154.5836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9062 | 100 |  | 13.7686 | 100 |  | 10.1656 | 100 |  | 143.3134 | 100 |  | 1006.7606 | 100 |  | 54434.7773 | 100 |  | 892.0695 | 100 |  | 8.1831 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.2746 | 100 |  | 49.8009 | 100 |  | 6.0941 | 100 |  | 144.8939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9198 | 100 |  | 13.8288 | 100 |  | 10.0281 | 100 |  | 143.4325 | 100 |  | 1006.7976 | 100 |  | 54476.6523 | 100 |  | 882.35 | 100 |  | 8.3024 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.0018 | 100 |  | 25.329 | 100 |  | 4.7934 | 100 |  | 139.324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9726 | 100 |  | 14.0751 | 100 |  | 9.5043 | 100 |  | 142.6414 | 100 |  | 1006.8931 | 100 |  | 50751.168 | 100 |  | 898.9194 | 100 |  | 8.5375 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.40719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1803 | 100 |  | 110.7256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1038 | 78.6111 |  | 14.0798 | 100 |  | 9.374 | 100 |  | 134.4803 | 100 |  | 1006.9769 | 100 |  | 49269.2852 | 100 |  | 906.0084 | 100 |  | 8.3838 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9498 |  |  | 68.4337 |  |  | 0 |  |  | 0.74992 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8254 |  |  | 13.3639 |  |  | 8.5829 |  |  | 128.6391 |  |  | 1006.3787 |  |  | 47122.6914 |  |  | 872.9805 |  |  | 7.4601
MAX |  | 6.2358 |  |  | 49.8009 |  |  | 6.6276 |  |  | 204.5397 |  |  | 0 |  |  | 12.4452 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1996 |  |  | 14.8031 |  |  | 13.8044 |  |  | 146.8251 |  |  | 1009.2114 |  |  | 56128.0039 |  |  | 926.0389 |  |  | 9.2266
%Medie < Soglia |  | 99.9294 | [8 empty] | 99.3506 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9859 |  |  | 99.9576 |  |  | 99.9576
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7238 | 100 |  | 9.5292 | 100 |  | 5.9302 | 100 |  | 140.6751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9565 | 100 |  | 13.9416 | 100 |  | 10.0936 | 100 |  | 142.3633 | 100 |  | 1007.8066 | 100 |  | 54363.2177 | 100 |  | 894.4578 | 100 |  | 8.2283 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 23/07/2020 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 22/07/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:41:13 | 01:41:13 | 01:47:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:37:11 | 03:37:11 | 03:43:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:41:29 | 05:41:29 | 05:47:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:48 | 06:52:48 | 07:03:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:48 | 08:37:42 | 07:03:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:49 | 06:52:49 | 06:52:55 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:53 | 06:52:53 | 07:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:55 | 06:52:55 | 06:59:20 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:33 | 06:55:33 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:33 | 06:55:33 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:35 | 06:55:35 | 06:55:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:38 | 06:55:38 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:41 | 06:55:41 | 07:02:25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 08:37:39 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:00:00 | 08:37:39 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:00:00 | 08:37:39 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:10:00 | 08:37:38 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:10:00 | 08:37:38 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:10:00 | 08:37:40 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:33:35 | 07:33:35 | 07:34:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:33:35 | 07:33:35 | 07:34:48 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:39:49 | 07:39:49 | 07:46:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:33:45 | 08:33:45 | 08:34:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:33:46 | 08:33:46 | 08:35:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:07:23 | 11:19:36 | 09:12:17 | Linea 2: Forno Spento
09:07:23 | 09:07:23 | 09:12:17 | Linea 2: Impianto in Fermo
09:12:17 | 09:12:17 | 09:12:49 | Linea 2: Impianto in Marcia
09:12:49 | 11:19:35 | 09:28:33 | Linea 2: Forno Spento
09:12:49 | 09:12:49 | 09:25:07 | Linea 2: Impianto in Fermo
09:25:03 | 11:19:34 | 09:28:33 | Linea 2: Forno In Rampa
09:25:07 | 09:25:07 | 09:28:35 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:26:43 | 11:19:37 | 09:27:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:26:43 | 11:19:33 | 09:27:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:28:35 | 09:28:35 | 09:52:43 | Linea 2: Impianto in Marcia
09:30:01 | 09:30:01 | 10:00:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
09:30:05 | 09:30:05 | 09:31:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:30:07 | 09:30:07 | 09:34:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:41:44 | 09:41:44 | 09:48:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:52:42 | 11:19:35 | 09:55:31 | Linea 2: Forno Spento
09:52:42 | 11:19:34 | 09:55:31 | Linea 2: Forno In Rampa
09:52:43 | 09:52:43 | 09:55:31 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:55:31 | 09:55:31 | 23:06:24 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:42:41 | 11:42:41 | 11:49:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:00:05 | 13:00:05 | 13:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:00:07 | 13:00:07 | 13:31:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:42:04 | 13:42:04 | 13:48:26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:00:50 | 14:00:50 | 14:15:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:00:51 | 14:00:51 | 14:23:21 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:45:41 | 15:45:41 | 15:52:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:42:30 | 17:42:30 | 17:48:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:41 | 18:52:41 | 19:03:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:41 | 21:18:31 | 19:03:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:41 | 18:52:41 | 19:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:43 | 18:52:43 | 18:52:52 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:52 | 18:52:52 | 18:59:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:36 | 18:55:36 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:36 | 18:55:36 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:38 | 18:55:38 | 18:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:41 | 18:55:41 | 19:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:44 | 18:55:44 | 19:02:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:18:35 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:00:00 | 21:18:36 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:00:00 | 21:18:34 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
19:10:00 | 21:18:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 | 21:18:36 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 21:18:33 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:48:33 | 19:48:33 | 19:54:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:03:05 | 20:03:05 | 20:06:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:03:07 | 20:03:07 | 20:08:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:42:47 | 21:42:47 | 21:49:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:06:05 | 23:06:05 | 23:08:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:06:11 | 23:06:11 | 23:09:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:06:23 | 23:07:53 | 23:07:05 | Linea 2: Forno Spento
23:06:23 | 23:07:52 | 23:07:05 | Linea 2: Forno In Rampa
23:06:24 | 23:06:24 | 23:07:08 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:07:08 | 23:07:08 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
23:51:19 | 23:51:19 | 23:57:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl