## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 29/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.34779 | 100 | (4) | 0.89089 | 100 |  | 0.034085 | 100 | (4) | 3.7449 | 100 | (4) | 0.26196 | 100 | (4) | 0.44963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0252 | 100 | (4) | 0.88507 | 100 |  | 21.001 | 100 |  | 2.123 | 100 |  | 28.133 | 100 |  | 942.9885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.825 | 100 |  | 19.8024 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.41013 | 100 | (4) | 0.90617 | 100 |  | 0.033987 | 100 | (4) | 4.1405 | 100 | (4) | 0.21581 | 100 | (4) | 0.44117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0141 | 100 | (4) | 0.86689 | 100 |  | 20.9985 | 100 |  | 2.0711 | 100 |  | 27.8624 | 100 |  | 943.0815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8389 | 100 |  | 19.8166 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.45825 | 100 | (4) | 0.98955 | 100 |  | 0.033918 | 100 | (4) | 4.1895 | 100 | (4) | 0.23232 | 100 | (4) | 0.37795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0196 | 100 | (4) | 0.86691 | 100 |  | 20.9953 | 100 |  | 2.0566 | 100 |  | 27.5443 | 100 |  | 943.0102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8333 | 100 |  | 19.8161 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.46763 | 100 | (4) | 0.88121 | 100 |  | 0.033874 | 100 | (4) | 4.6637 | 100 | (4) | 0.28569 | 100 | (4) | 0.41993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0226 | 100 | (4) | 0.86358 | 100 |  | 20.9904 | 100 |  | 2.0215 | 100 |  | 27.1479 | 100 |  | 942.4664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8389 | 100 |  | 19.8223 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.27428 | 100 | (4) | 0.82531 | 100 |  | 0.033713 | 100 | (4) | 3.1003 | 100 | (4) | 0.12386 | 100 | (4) | 0.41566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0113 | 100 | (4) | 0.87129 | 100 |  | 20.9822 | 100 |  | 1.9309 | 100 |  | 26.7905 | 100 |  | 942.6241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8222 | 100 |  | 19.8334 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.2159 | 100 | (4) | 0.75534 | 100 |  | 0.03359 | 100 | (4) | 3.6559 | 100 | (4) | 0.04108 | 100 | (4) | 0.42104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.026 | 100 | (4) | 0.86302 | 100 |  | 20.9784 | 100 |  | 1.9039 | 100 |  | 26.4062 | 100 |  | 943.1683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8306 | 100 |  | 19.8401 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.26388 | 100 | (4) | 0.77297 | 100 |  | 0.033924 | 100 | (4) | 3.326 | 100 | (4) | 0.032672 | 100 | (4) | 0.44116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0375 | 100 | (4) | 0.86105 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.8955 | 100 |  | 26.0579 | 100 |  | 943.0751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7833 | 100 |  | 19.851 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.20361 | 100 | (4) | 0.71174 | 100 |  | 0.033514 | 100 | (4) | 2.9713 | 100 | (4) | 0.022753 | 100 | (4) | 0.43987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0402 | 100 | (4) | 0.85553 | 78.6111 |  | 20.973 | 100 |  | 1.862 | 100 |  | 25.6637 | 100 |  | 942.8514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8 | 100 |  | 19.8601 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.14434 | 100 | (4) | 0.70943 | 100 |  | 0.034079 | 100 | (4) | 2.096 | 100 | (4) | 0.021026 | 100 | (4) | 0.44742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0265 | 100 | (4) | 0.85708 | 100 |  | 20.9718 | 100 |  | 1.8472 | 100 |  | 25.3229 | 100 |  | 944.7597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7278 | 100 |  | 19.86 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.13257 | 100 | (4) | 0.73524 | 100 |  | 0.033926 | 100 | (4) | 2.6865 | 100 | (4) | 0.010882 | 100 | (4) | 0.42351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0167 | 100 | (4) | 0.85765 | 100 |  | 20.9688 | 100 |  | 1.8336 | 100 |  | 25.1377 | 100 |  | 945.1356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7 | 100 |  | 19.8598 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.14109 | 100 | (4) | 0.5955 | 100 |  | 0.033647 | 100 | (4) | 2.5057 | 100 | (4) | 0.00080052 | 100 | (4) | 0.45728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0195 | 100 | (4) | 0.87167 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 1.8117 | 100 |  | 24.9324 | 100 |  | 944.9901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7028 | 100 |  | 19.8577 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.17765 | 100 | (4) | 0.67113 | 100 |  | 0.033931 | 100 | (4) | 2.5245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0329 | 100 | (4) | 0.96176 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 1.8087 | 100 |  | 24.7193 | 100 |  | 945.1031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6861 | 100 |  | 19.8371 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.13659 | 100 | (4) | 0.85308 | 100 |  | 0.034048 | 100 | (4) | 2.7237 | 100 | (4) | 0.0044081 | 100 | (4) | 0.42497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.039 | 100 | (4) | 1.0046 | 100 |  | 20.9696 | 100 |  | 1.8314 | 100 |  | 24.5503 | 100 |  | 945.1526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6056 | 100 |  | 19.8176 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.1948 | 75.5556 | (4) | 0.8905 | 75.5556 |  | 0.034026 | 75.5556 | (4) | 2.5535 | 75.5556 | (4) | 0.020473 | 75.5556 | (4) | 0.41062 | 75.5556 | (4) | 0 | 75.5556 | (4) | 1.0374 | 75.5556 | (4) | 1.01 | 100 |  | 20.973 | 75.5556 |  | 1.8775 | 75.5556 |  | 24.6192 | 100 |  | 945.1206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5778 | 100 |  | 19.7757 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.51834 | 90.2778 | (4) | 0.64051 | 90.2778 |  | 0.034774 | 90.2778 | (4) | 6.4335 | 90.2778 | (4) | 0.1323 | 90.2778 | (4) | 0.34378 | 90.2778 | (4) | 0 | 90.2778 | (4) | 1.0291 | 90.2778 | (4) | 0.97757 | 100 |  | 20.9998 | 90.2778 |  | 2.0014 | 90.2778 |  | 25.0969 | 100 |  | 945.2407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.55 | 100 |  | 19.8067 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.48158 | 100 | (4) | 0.59651 | 100 |  | 0.035519 | 100 | (4) | 5.8533 | 100 | (4) | 0.19929 | 100 | (4) | 0.34332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0153 | 100 | (4) | 0.94316 | 79.4444 |  | 21.0002 | 100 |  | 2.1275 | 100 |  | 25.7586 | 100 |  | 945.2953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4 | 100 |  | 19.8233 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.41078 | 100 | (4) | 0.41677 | 100 |  | 0.035286 | 100 | (4) | 4.4383 | 100 | (4) | 0.12945 | 100 | (4) | 0.38481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97037 | 100 | (4) | 0.97457 | 99.4444 |  | 21.0101 | 100 |  | 2.3055 | 100 |  | 25.8422 | 100 |  | 945.1467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.3028 | 100 |  | 19.8079 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.43725 | 100 | (4) | 0.315 | 100 |  | 0.035245 | 100 | (4) | 4.7661 | 100 | (4) | 0.18514 | 100 | (4) | 0.37183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99185 | 100 | (4) | 0.9205 | 100 |  | 21.0137 | 100 |  | 2.388 | 100 |  | 26.4219 | 100 |  | 945.0948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1333 | 100 |  | 19.7949 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.35669 | 100 | (4) | 0.34468 | 100 |  | 0.034368 | 100 | (4) | 4.819 | 100 | (4) | 0.16478 | 100 | (4) | 0.32584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0135 | 100 | (4) | 0.93322 | 100 |  | 21.0086 | 100 |  | 2.3955 | 100 |  | 27.1792 | 100 |  | 945.0809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1556 | 100 |  | 19.7933 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.41124 | 100 | (4) | 0.37352 | 100 |  | 0.034023 | 100 | (4) | 4.6789 | 100 | (4) | 0.24294 | 100 | (4) | 0.38136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0455 | 100 | (4) | 0.93995 | 100 |  | 21.0027 | 100 |  | 2.3972 | 100 |  | 27.9339 | 100 |  | 945.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1056 | 100 |  | 19.8022 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.4258 | 100 | (4) | 0.36825 | 100 |  | 0.034202 | 100 | (4) | 3.8897 | 100 | (4) | 0.14943 | 100 | (4) | 0.36963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1201 | 100 | (4) | 0.9431 | 100 |  | 21.0091 | 100 |  | 2.4288 | 100 |  | 28.4255 | 100 |  | 945.0776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1167 | 100 |  | 19.8106 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.42024 | 100 | (4) | 0.27216 | 100 |  | 0.034278 | 100 | (4) | 4.0065 | 100 | (4) | 0.19471 | 100 | (4) | 0.33947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0828 | 100 | (4) | 0.9466 | 100 |  | 21.0128 | 100 |  | 2.5392 | 100 |  | 28.9205 | 100 |  | 945.0426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.375 | 100 |  | 19.8214 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.36505 | 100 | (4) | 0.26329 | 100 |  | 0.034005 | 100 | (4) | 3.0372 | 100 | (4) | 0.19974 | 100 | (4) | 0.31433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0446 | 100 | (4) | 0.94047 | 100 |  | 21.0181 | 100 |  | 2.6096 | 100 |  | 29.3238 | 100 |  | 944.9109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.25 | 100 |  | 19.8454 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.4042 | 100 | (4) | 0.20811 | 100 |  | 0.033728 | 100 | (4) | 2.9678 | 100 | (4) | 0.24941 | 100 | (4) | 0.35335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0383 | 100 | (4) | 0.9458 | 80.5556 |  | 21.0198 | 100 |  | 2.6158 | 100 |  | 29.5698 | 100 |  | 945.0063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.2111 | 100 |  | 19.8589 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.39842 | 100 | (4) | 0.29076 | 100 |  | 0.034274 | 100 | (4) | 3.3039 | 100 | (4) | 0.16338 | 100 | (4) | 0.31387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0296 | 100 | (4) | 0.94843 | 98.0556 |  | 21.0235 | 100 |  | 2.6262 | 100 |  | 29.6622 | 100 |  | 944.791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.3583 | 100 |  | 19.8578 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.35603 | 100 | (4) | 0.26558 | 100 |  | 0.033621 | 100 | (4) | 3.7632 | 100 | (4) | 0.16255 | 100 | (4) | 0.33075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0335 | 100 | (4) | 0.94438 | 100 |  | 21.0292 | 100 |  | 2.6721 | 100 |  | 29.672 | 100 |  | 944.4994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.2333 | 100 |  | 19.8444 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.38365 | 91.9444 | (4) | 0.27218 | 91.9444 |  | 0.031816 | 91.9444 | (4) | 3.8064 | 91.9444 | (4) | 0.26681 | 91.9444 | (4) | 0.36162 | 91.9444 | (4) | 0 | 91.9444 | (4) | 1.0362 | 91.9444 | (4) | 0.87285 | 91.1111 |  | 21.028 | 91.3889 |  | 2.5446 | 91.9444 |  | 29.7536 | 91.1111 |  | 945.2985 | 91.1111 |  | 0 | 91.1111 |  | 31.0854 | 91.1111 |  | 19.8412 | 91.1111 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.43604 | 100 | (4) | 0.29055 | 100 |  | 0.032824 | 100 | (4) | 3.3788 | 100 | (4) | 0.1914 | 100 | (4) | 0.33513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0506 | 100 | (4) | 0.84994 | 100 |  | 21.0259 | 100 |  | 2.5598 | 100 |  | 29.831 | 100 |  | 944.5287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.2667 | 100 |  | 19.8354 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.36332 | 100 | (4) | 0.27589 | 100 |  | 0.033189 | 100 | (4) | 3.8365 | 100 | (4) | 0.20836 | 100 | (4) | 0.30824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0508 | 100 | (4) | 0.85016 | 100 |  | 21.0327 | 100 |  | 2.5775 | 100 |  | 29.9708 | 100 |  | 944.8882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.3778 | 100 |  | 19.824 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.39973 | 100 | (4) | 0.25915 | 100 |  | 0.033077 | 100 | (4) | 3.045 | 100 | (4) | 0.16414 | 100 | (4) | 0.39544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.051 | 100 | (4) | 0.85053 | 100 |  | 21.0333 | 100 |  | 2.5974 | 100 |  | 30.0729 | 100 |  | 944.9889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1528 | 100 |  | 19.8251 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.39201 | 100 | (4) | 0.23246 | 100 |  | 0.032551 | 100 | (4) | 3.6956 | 100 | (4) | 0.15953 | 100 | (4) | 0.31005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0059 | 100 | (4) | 0.85053 | 100 |  | 21.0315 | 100 |  | 2.5674 | 100 |  | 30.2184 | 100 |  | 945.1517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0778 | 100 |  | 19.8216 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.41288 | 100 | (4) | 0.23186 | 100 |  | 0.033467 | 100 | (4) | 3.3703 | 100 | (4) | 0.19052 | 100 | (4) | 0.39442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0003 | 100 | (4) | 0.85089 | 82.2222 |  | 21.0316 | 100 |  | 2.5618 | 100 |  | 30.4344 | 100 |  | 945.372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0889 | 100 |  | 19.8204 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.4016 | 100 | (4) | 0.27633 | 100 |  | 0.033056 | 100 | (4) | 4.0603 | 100 | (4) | 0.16379 | 100 | (4) | 0.34273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0002 | 100 | (4) | 0.89603 | 96.6667 |  | 21.0273 | 100 |  | 2.485 | 100 |  | 30.6401 | 100 |  | 945.3933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.05 | 100 |  | 19.8064 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.4105 | 100 | (4) | 0.32229 | 100 |  | 0.031899 | 100 | (4) | 4.3974 | 100 | (4) | 0.17587 | 100 | (4) | 0.3683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0049 | 100 | (4) | 0.85009 | 100 |  | 21.0223 | 100 |  | 2.3387 | 100 |  | 30.8379 | 100 |  | 945.3465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0194 | 100 |  | 19.8051 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.36433 | 100 | (4) | 0.33382 | 100 |  | 0.031831 | 100 | (4) | 3.2459 | 100 | (4) | 0.15674 | 100 | (4) | 0.34364 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0087 | 100 | (4) | 0.85109 | 100 |  | 21.0179 | 100 |  | 2.3444 | 100 |  | 31.0354 | 100 |  | 944.9046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0889 | 100 |  | 19.7898 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.38852 | 100 | (4) | 0.32604 | 100 |  | 0.031363 | 100 | (4) | 3.779 | 100 | (4) | 0.22017 | 100 | (4) | 0.38988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0361 | 100 | (4) | 0.8517 | 100 |  | 21.0125 | 100 |  | 2.3867 | 100 |  | 31.1765 | 100 |  | 945.0839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1306 | 100 |  | 19.8294 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.43134 | 100 | (4) | 0.3539 | 100 |  | 0.031273 | 100 | (4) | 4.0076 | 100 | (4) | 0.18945 | 100 | (4) | 0.35557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0394 | 100 | (4) | 0.85229 | 100 |  | 21.0129 | 100 |  | 2.4318 | 100 |  | 31.2096 | 100 |  | 944.9677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1028 | 100 |  | 19.8331 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.40769 | 75 | (4) | 0.38039 | 75 |  | 0.031831 | 75 | (4) | 4.0803 | 75 | (4) | 0.22849 | 75 | (4) | 0.36972 | 75 | (4) | 0 | 75 | (4) | 1.0552 | 75 | (4) | 0.85229 | 100 |  | 21.0149 | 75 |  | 2.4468 | 75 |  | 31.1789 | 100 |  | 945.011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1472 | 100 |  | 19.8269 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.41704 | 90.5556 | (4) | 0.60891 | 90.5556 |  | 0.031976 | 90.5556 | (4) | 1.1938 | 90.5556 | (4) | 0.24848 | 90.5556 | (4) | 0.50323 | 90.5556 | (4) | 0 | 90.5556 | (4) | 1.0507 | 90.5556 | (4) | 0.85236 | 100 |  | 20.9723 | 90.5556 |  | 2.448 | 90.5556 |  | 31.0927 | 100 |  | 944.6783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8306 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.42309 | 100 | (4) | 0.5791 | 100 |  | 0.032196 | 100 | (4) | 1.4898 | 100 | (4) | 0.18229 | 100 | (4) | 0.5111 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0468 | 100 | (4) | 0.85325 | 83.6111 |  | 20.9616 | 100 |  | 2.4495 | 100 |  | 30.9623 | 100 |  | 944.7683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8377 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.37335 | 100 | (4) | 0.64079 | 100 |  | 0.032454 | 100 | (4) | 1.2426 | 100 | (4) | 0.16122 | 100 | (4) | 0.49735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.059 | 100 | (4) | 0.85143 | 95.2778 |  | 20.9566 | 100 |  | 2.4552 | 100 |  | 30.7179 | 100 |  | 944.6169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8281 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.42941 | 100 | (4) | 0.54623 | 100 |  | 0.033042 | 100 | (4) | 0.91451 | 100 | (4) | 0.16303 | 100 | (4) | 0.49379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0819 | 100 | (4) | 0.8518 | 100 |  | 20.9572 | 100 |  | 2.4649 | 100 |  | 30.5181 | 100 |  | 943.681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8282 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.40262 | 100 | (4) | 0.59474 | 100 |  | 0.033398 | 100 | (4) | 1.3513 | 100 | (4) | 0.21398 | 100 | (4) | 0.50836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.066 | 100 | (4) | 0.85207 | 100 |  | 20.9548 | 100 |  | 2.4586 | 100 |  | 30.3693 | 100 |  | 942.8555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8346 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.43442 | 100 | (4) | 0.65666 | 100 |  | 0.03389 | 100 | (4) | 1.4516 | 100 | (4) | 0.19042 | 100 | (4) | 0.49357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0605 | 100 | (4) | 0.85096 | 100 |  | 20.9532 | 100 |  | 2.3895 | 100 |  | 30.0551 | 100 |  | 942.444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0056 | 100 |  | 19.8379 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.42836 | 100 | (4) | 0.73375 | 100 |  | 0.034115 | 100 | (4) | 1.7014 | 100 | (4) | 0.19402 | 100 | (4) | 0.52979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0578 | 100 | (4) | 0.85577 | 100 |  | 20.9501 | 100 |  | 2.3117 | 100 |  | 29.663 | 100 |  | 942.9098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8338 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.41965 | 100 | (4) | 0.79346 | 100 |  | 0.034511 | 100 | (4) | 1.7571 | 100 | (4) | 0.13264 | 100 | (4) | 0.51119 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0547 | 100 | (4) | 0.84943 | 100 |  | 20.9466 | 100 |  | 2.2469 | 100 |  | 29.3028 | 100 |  | 943.3129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.843 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.37088 | 100 | (4) | 0.82555 | 100 |  | 0.034832 | 100 | (4) | 1.7544 | 100 | (4) | 0.21766 | 100 | (4) | 0.5391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0589 | 100 | (4) | 0.84786 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 2.2108 | 100 |  | 28.9499 | 100 |  | 945.2677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.85 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.40214 | 100 | (4) | 0.75151 | 100 |  | 0.035271 | 100 | (4) | 1.5409 | 100 | (4) | 0.17897 | 100 | (4) | 0.51902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0517 | 100 | (4) | 0.84582 | 84.7222 |  | 20.9403 | 100 |  | 2.1788 | 100 |  | 28.5637 | 100 |  | 945.2787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8601 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9758 | [8 empty] | 98.3519 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9758 |  |  | 99.903
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 30/07/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 29/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0094483 | 100 | (4) | 0.47961 | 100 |  | 0.041962 | 100 | (4) | 0.62676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35696 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88103 | 100 | (4) | 2.861 | 100 |  | 21.2023 | 100 |  | 3.3924 | 100 |  | 53.3879 | 100 |  | 1006.2359 | 100 |  | 50451.3164 | 100 |  | 48.5111 | 100 |  | 18.3214 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.025962 | 100 | (4) | 0.57467 | 100 |  | 0.041779 | 100 | (4) | 0.66421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87882 | 100 | (4) | 1.8942 | 100 |  | 21.2042 | 100 |  | 3.3142 | 100 |  | 51.8741 | 100 |  | 1006.2806 | 100 |  | 44430.7266 | 100 |  | 46.9194 | 100 |  | 18.2947 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.028415 | 100 | (4) | 0.55439 | 100 |  | 0.042948 | 100 | (4) | 0.53251 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39419 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89195 | 100 | (4) | 1.7669 | 78.6111 |  | 21.2031 | 100 |  | 3.2998 | 100 |  | 50.227 | 100 |  | 1006.3632 | 100 |  | 43662.2383 | 100 |  | 45.0778 | 100 |  | 18.2963 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.05393 | 100 | (4) | 0.75385 | 100 |  | 0.043842 | 100 | (4) | 0.7645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8926 | 100 | (4) | 1.7729 | 100 |  | 21.2003 | 100 |  | 3.2781 | 100 |  | 49.0341 | 100 |  | 1006.3397 | 100 |  | 44216.5469 | 100 |  | 43.4139 | 100 |  | 18.3174 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11617 | 100 | (4) | 0.66123 | 100 |  | 0.042643 | 100 | (4) | 0.36282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21574 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8785 | 100 | (4) | 1.9046 | 100 |  | 21.1907 | 100 |  | 3.1664 | 100 |  | 47.8019 | 100 |  | 1006.235 | 100 |  | 44928.1836 | 100 |  | 42.0056 | 100 |  | 18.3343 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.071617 | 100 | (4) | 0.62556 | 100 |  | 0.042542 | 100 | (4) | 0.14492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89527 | 100 | (4) | 1.8359 | 100 |  | 21.1792 | 100 |  | 3.097 | 100 |  | 46.6832 | 100 |  | 1006.1191 | 100 |  | 45291.5195 | 100 |  | 41.2833 | 100 |  | 18.3333 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.079351 | 100 | (4) | 0.51149 | 100 |  | 0.043851 | 100 | (4) | 0.41259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90103 | 100 | (4) | 1.8518 | 100 |  | 21.1726 | 100 |  | 3.0734 | 100 |  | 45.6496 | 100 |  | 1006.0436 | 100 |  | 45349.1211 | 100 |  | 40.2833 | 100 |  | 18.3371 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.061742 | 100 | (4) | 0.58169 | 100 |  | 0.043254 | 100 | (4) | 0.26259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8973 | 100 | (4) | 1.8643 | 100 |  | 21.165 | 100 |  | 3.0311 | 100 |  | 44.6772 | 100 |  | 1006.0783 | 100 |  | 45328.1289 | 100 |  | 39.7861 | 100 |  | 18.3354 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.044707 | 100 | (4) | 0.52335 | 100 |  | 0.039895 | 100 | (4) | 0.11031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88251 | 100 | (4) | 1.8743 | 100 |  | 21.1597 | 100 |  | 2.9776 | 100 |  | 43.7179 | 100 |  | 1006.2024 | 100 |  | 45416.9883 | 100 |  | 39 | 100 |  | 18.3308 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.060695 | 100 | (4) | 0.53166 | 100 |  | 0.037761 | 100 | (4) | 0.056515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87126 | 100 | (4) | 1.8705 | 100 |  | 21.1525 | 100 |  | 2.9351 | 100 |  | 42.9546 | 100 |  | 1006.3223 | 100 |  | 45446.6133 | 100 |  | 38.1778 | 100 |  | 18.3393 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.033782 | 100 | (4) | 0.51124 | 100 |  | 0.039372 | 100 | (4) | 0.046818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88292 | 100 | (4) | 1.9736 | 78.6111 |  | 21.1478 | 100 |  | 2.9234 | 100 |  | 42.0397 | 100 |  | 1006.5284 | 100 |  | 42081.2773 | 100 |  | 37.8583 | 100 |  | 18.331 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.045751 | 100 | (4) | 0.5528 | 100 |  | 0.040256 | 100 | (4) | 0.034077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90219 | 100 | (4) | 1.9475 | 100 |  | 21.1412 | 100 |  | 2.8924 | 100 |  | 41.1922 | 100 |  | 1006.4013 | 100 |  | 41895.6992 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.3304 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.041205 | 100 | (4) | 0.69324 | 100 |  | 0.039487 | 100 | (4) | 0.081555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91493 | 100 | (4) | 1.8425 | 100 |  | 21.1413 | 100 |  | 2.9096 | 100 |  | 40.6949 | 100 |  | 1006.6951 | 100 |  | 41978.8711 | 100 |  | 36.1528 | 100 |  | 18.3019 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.066745 | 85 | (4) | 0.76517 | 85 |  | 0.039138 | 85 | (4) | 0.039077 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.18035 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.91616 | 85 | (4) | 1.9269 | 100 |  | 21.1512 | 85 |  | 3.0007 | 85 |  | 40.5036 | 100 |  | 1006.9301 | 100 |  | 41899.0273 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2874 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.13148 | 80 | (4) | 1.0945 | 80 |  | 0.038762 | 80 | (4) | 0.047762 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.10054 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.91554 | 80 | (4) | 2.0586 | 100 |  | 21.2219 | 80 |  | 3.1859 | 80 |  | 40.4922 | 100 |  | 1007.1299 | 100 |  | 41765.7812 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2824 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.15794 | 100 | (4) | 0.74538 | 100 |  | 0.038341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95697 | 100 | (4) | 2.1262 | 100 |  | 21.2283 | 100 |  | 3.3042 | 100 |  | 40.6406 | 100 |  | 1007.1822 | 100 |  | 41536.0859 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2744 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.097324 | 100 | (4) | 0.71619 | 100 |  | 0.037788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0567 | 100 | (4) | 1.8343 | 100 |  | 21.2248 | 100 |  | 3.4038 | 100 |  | 40.8708 | 100 |  | 1007.2673 | 100 |  | 33415.3984 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.3281 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.040968 | 100 | (4) | 0.62632 | 100 |  | 0.035062 | 100 | (4) | 0.076662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0436 | 100 | (4) | 0.98984 | 100 |  | 21.2138 | 100 |  | 3.4322 | 100 |  | 40.5937 | 100 |  | 1007.6163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.6944 | 100 |  | 18.4458 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.05202 | 100 | (4) | 0.4869 | 100 |  | 0.03186 | 100 | (4) | 0.026547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0434 | 100 | (4) | 0.99575 | 78.6111 |  | 21.1762 | 100 |  | 3.4241 | 100 |  | 40.2176 | 100 |  | 1007.8123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.2257 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.057464 | 100 | (4) | 0.71436 | 100 |  | 0.030233 | 100 | (4) | 0.30477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0574 | 100 | (4) | 0.99844 | 100 |  | 21.1559 | 100 |  | 3.4154 | 100 |  | 39.9539 | 100 |  | 1007.9332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 18.2261 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.13979 | 100 | (4) | 0.68682 | 100 |  | 0.029936 | 100 | (4) | 0.035592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0541 | 100 | (4) | 0.99775 | 100 |  | 21.1576 | 100 |  | 3.4134 | 100 |  | 39.7279 | 100 |  | 1007.9829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.6583 | 100 |  | 18.2332 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.049171 | 100 | (4) | 0.693 | 100 |  | 0.030523 | 100 | (4) | 0.034971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0512 | 100 | (4) | 1.0029 | 100 |  | 21.1603 | 100 |  | 3.4261 | 100 |  | 39.4751 | 100 |  | 1007.9566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 18.2393 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.082913 | 100 | (4) | 0.54818 | 100 |  | 0.031115 | 100 | (4) | 0.087197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063582 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0371 | 100 | (4) | 0.9952 | 100 |  | 21.1612 | 100 |  | 3.4167 | 100 |  | 39.1667 | 100 |  | 1007.8437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0667 | 100 |  | 18.2367 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.051347 | 100 | (4) | 0.62308 | 100 |  | 0.030784 | 100 | (4) | 0.012941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0166 | 100 | (4) | 0.99467 | 100 |  | 21.1637 | 100 |  | 3.4086 | 100 |  | 38.6664 | 100 |  | 1007.8201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.2314 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.039291 | 100 | (4) | 0.61116 | 100 |  | 0.03091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0034 | 100 | (4) | 0.99952 | 100 |  | 21.1661 | 100 |  | 3.4329 | 100 |  | 38.2186 | 100 |  | 1007.7667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 18.2284 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.025676 | 100 | (4) | 0.50603 | 100 |  | 0.030498 | 100 | (4) | 0.036634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.003 | 100 | (4) | 0.99531 | 100 |  | 21.1673 | 100 |  | 3.4685 | 100 |  | 37.7649 | 100 |  | 1007.685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.7944 | 100 |  | 18.2399 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.039943 | 79.7222 | (4) | 0.62028 | 79.7222 |  | 0.029572 | 79.7222 | (4) | 0.3928 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.11483 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.9563 | 79.7222 | (4) | 1.0458 | 69.7222 |  | 21.1701 | 90.2778 |  | 3.4312 | 79.7222 |  | 37.3541 | 91.1111 |  | 1007.6524 | 91.1111 |  | 0 | 91.1111 |  | 33 | 91.1111 |  | 18.2415 | 91.1111 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.020745 | 100 | (4) | 0.626 | 100 |  | 0.030203 | 100 | (4) | 0.069189 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0397 | 100 | (4) | 0.95461 | 100 |  | 21.1762 | 100 |  | 3.4719 | 100 |  | 37.0122 | 100 |  | 1007.6193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 18.2561 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.036598 | 100 | (4) | 0.56719 | 100 |  | 0.029881 | 100 | (4) | 0.037235 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0394 | 100 | (4) | 0.95374 | 100 |  | 21.1755 | 100 |  | 3.4662 | 100 |  | 36.6804 | 100 |  | 1007.4031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.1694 | 100 |  | 18.2749 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.03469 | 100 | (4) | 0.61473 | 100 |  | 0.028831 | 100 | (4) | 0.018493 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.045 | 100 | (4) | 0.9525 | 100 |  | 21.1714 | 100 |  | 3.4358 | 100 |  | 36.3735 | 100 |  | 1007.3982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.6806 | 100 |  | 18.2304 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.038115 | 100 | (4) | 0.67676 | 100 |  | 0.028576 | 100 | (4) | 0.0063479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067598 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96678 | 100 | (4) | 0.95062 | 100 |  | 21.1913 | 100 |  | 3.3213 | 100 |  | 36.1104 | 100 |  | 1007.3424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 41.4833 | 100 |  | 18.1931 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.073229 | 100 | (4) | 0.7203 | 100 |  | 0.029892 | 100 | (4) | 0.018249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94196 | 100 | (4) | 0.94965 | 100 |  | 21.2098 | 100 |  | 3.2817 | 100 |  | 35.8981 | 100 |  | 1007.2578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2286 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.20144 | 100 | (4) | 0.82787 | 100 |  | 0.02878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94005 | 100 | (4) | 0.94792 | 100 |  | 21.19 | 100 |  | 3.1806 | 100 |  | 35.6094 | 100 |  | 1007.1041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2471 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.20175 | 100 | (4) | 0.74701 | 100 |  | 0.028044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93141 | 100 | (4) | 0.9462 | 100 |  | 21.1699 | 100 |  | 3.0639 | 100 |  | 35.378 | 100 |  | 1006.9639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2609 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.12292 | 100 | (4) | 11.3821 | 100 |  | 0.12865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3903 | 100 | (4) | 3.6405 | 78.6111 |  | 21.0501 | 100 |  | 3.47 | 100 |  | 37.6036 | 100 |  | 1006.7201 | 100 |  | 41969.9531 | 100 |  | 44.3722 | 100 |  | 17.8107 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 |  | 1.2142 | 100 |  | 703.3704 | 100 |  | 0.39316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 180.2592 | 100 |  | 43.9121 | 100 |  | 20.5722 | 100 |  | 4.3019 | 100 |  | 41.5687 | 100 |  | 1006.8325 | 100 |  | 47085.4336 | 100 |  | 82.4444 | 100 |  | 17.2175 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:30 |  | 1.1061 | 100 |  | 669.0527 | 100 |  | 0.3939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 165.1906 | 100 |  | 41.9096 | 100 |  | 20.5612 | 100 |  | 4.4797 | 100 |  | 44.2243 | 100 |  | 1007.0081 | 100 |  | 47576.125 | 100 |  | 226.3861 | 100 |  | 17.1802 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:00 |  | 1.037 | 85.5556 |  | 676.1708 | 85.5556 |  | 0.39286 | 85.5556 |  | 0.82573 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 3.849 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 168.55 | 85.5556 |  | 43.2553 | 100 |  | 20.569 | 85.5556 |  | 4.5349 | 85.5556 |  | 47.1429 | 100 |  | 1007.1259 | 100 |  | 47984.0391 | 100 |  | 245.3278 | 100 |  | 17.118 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:30 |  | 0.36933 | 79.1667 |  | 291.6646 | 79.1667 |  | 0.48769 | 79.1667 |  | 11.7898 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 7.4706 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 43.6704 | 79.4444 |  | 35.775 | 100 |  | 20.3818 | 79.4444 |  | 4.6512 | 79.1667 |  | 50.4067 | 100 |  | 1007.3027 | 100 |  | 47854.4023 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.8833 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 0.003207 | 100 |  | 107.966 | 100 |  | 0.60492 | 100 |  | 40.0217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.3159 | 100 |  | 24.5342 | 100 |  | 20.1378 | 100 |  | 4.719 | 100 |  | 54.0672 | 100 |  | 1007.3904 | 100 |  | 45733.75 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.5806 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 42.3517 | 100 |  | 0.71034 | 100 |  | 43.9616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7449 | 100 |  | 16.5645 | 100 |  | 19.8773 | 100 |  | 4.7863 | 100 |  | 57.5923 | 100 |  | 1007.6405 | 100 |  | 40652.707 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.3668 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 0.0040368 | 100 |  | 40.9831 | 100 |  | 0.72023 | 100 |  | 46.6319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3911 | 100 |  | 17.5902 | 100 |  | 19.8306 | 100 |  | 4.7871 | 100 |  | 61.3856 | 100 |  | 1007.7595 | 100 |  | 40172.0781 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.3153 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 0.033748 | 100 |  | 18.2172 | 100 |  | 0.7687 | 100 |  | 59.0693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7932 | 100 |  | 15.9883 | 86.1111 |  | 19.6665 | 100 |  | 4.806 | 100 |  | 65.8744 | 100 |  | 1007.7697 | 100 |  | 39579.3906 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.9934 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 13.3373 | 100 |  | 0.86562 | 100 |  | 64.0379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5529 | 100 |  | 11.9488 | 92.5 |  | 19.4322 | 100 |  | 4.8219 | 100 |  | 69.6032 | 100 |  | 1007.8123 | 100 |  | 34875.6094 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.6801 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 17.2332 | 100 |  | 0.85193 | 100 |  | 67.645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9423 | 100 |  | 14.6282 | 100 |  | 19.4889 | 100 |  | 4.7675 | 100 |  | 73.0412 | 100 |  | 1007.714 | 100 |  | 35239.9844 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.6962 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 0.038246 | 100 |  | 12.824 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 64.4695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6877 | 100 |  | 15.2047 | 100 |  | 19.4871 | 100 |  | 4.7488 | 100 |  | 76.8403 | 100 |  | 1007.5569 | 100 |  | 35062.3711 | 100 |  | 738.2389 | 100 |  | 15.6244 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 0.0042789 | 100 |  | 10.481 | 100 |  | 0.89586 | 100 |  | 75.3046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.345 | 100 |  | 15.5137 | 100 |  | 19.3968 | 100 |  | 4.7494 | 100 |  | 80.785 | 100 |  | 1007.5075 | 100 |  | 35129.043 | 100 |  | 356.1583 | 100 |  | 15.5441 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 11.4592 | 100 |  | 0.85034 | 100 |  | 70.0665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7847 | 100 |  | 17.0379 | 100 |  | 19.5239 | 100 |  | 4.6449 | 100 |  | 84.9532 | 100 |  | 1007.4503 | 100 |  | 35659.6133 | 100 |  | 365.9111 | 100 |  | 15.7053 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.931 | [8 empty] | 99.338 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9862 |  |  | 99.9586 |  |  | 99.9586
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 30/07/2020 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 29/07/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:11:26 | 01:11:26 | 01:17:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:53:35 | 03:53:35 | 03:59:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:14:09 | 05:14:09 | 05:20:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:44 | 06:52:44 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:44 | 06:52:44 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:44 | 13:18:33 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:45 | 06:52:45 | 06:52:49 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:49 | 06:52:49 | 06:59:10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:34 | 06:55:34 | 07:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:34 | 06:55:34 | 07:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:34 | 06:55:34 | 07:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:34 | 06:55:34 | 06:55:40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:40 | 06:55:40 | 07:02:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:53:53 | 07:53:53 | 08:00:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:16:56 | 09:16:56 | 09:23:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:54:15 | 11:54:15 | 12:00:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:15:11 | 13:18:32 | 13:17:36 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
13:15:11 | 13:18:32 | 13:17:36 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
13:15:12 | 13:18:31 | 13:17:44 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 1.
13:15:18 | 13:18:31 | 13:17:50 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 2.
13:15:29 | 13:18:31 | 13:17:49 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con DCS #
13:16:28 | 13:18:30 | 13:17:36 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
13:17:32 | 13:18:30 | 13:18:03 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
13:17:36 | 13:18:33 | 13:24:36 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
13:17:36 | 14:58:46 | 13:21:01 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
13:17:36 | 13:17:36 | 13:21:01 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
13:17:36 | 13:18:35 | 13:24:36 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
13:19:31 | 14:58:46 | 13:20:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:19:31 | 14:58:46 | 13:20:01 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
13:19:31 | 14:58:46 | 13:20:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
13:19:36 | 14:58:46 | 13:20:06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:19:53 | 13:19:53 | 13:26:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:20:21 | 14:58:46 | 13:23:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:20:21 | 14:58:46 | 13:23:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:22:21 | 13:22:21 | 13:26:01 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
13:22:26 | 14:58:46 | 13:26:01 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
15:54:41 | 15:54:41 | 16:01:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:17:25 | 19:21:14 |  | Linea 2: Forno In Rampa
17:17:26 | 17:17:26 |  | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:22:55 | 17:22:55 | 17:29:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:32 | 19:21:14 | 19:02:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:32 | 18:52:32 | 19:02:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:32 | 18:52:32 | 19:02:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:34 | 18:52:34 | 18:52:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:38 | 18:52:38 | 18:59:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:44 | 18:55:44 | 18:55:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:50 | 18:55:50 | 19:02:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:21:14 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 | 19:21:14 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 | 19:21:14 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:10:00 | 19:21:14 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 | 19:21:14 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 19:21:14 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:55:07 | 19:55:07 | 20:01:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:25:51 | 21:25:51 | 21:32:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:55:27 | 23:55:27 | 00:01:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl