## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.45718 | 100 | (4) | 0.98881 | 100 |  | 0.040009 | 100 | (4) | 3.4462 | 100 | (4) | 0.66558 | 100 | (4) | 0.35605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3586 | 100 | (4) | 0.95653 | 100 |  | 20.9551 | 100 |  | 2.0509 | 100 |  | 27.9683 | 100 |  | 946.8145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.7917 | 100 |  | 19.8297 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.43899 | 100 | (4) | 0.91079 | 100 |  | 0.040472 | 100 | (4) | 4.0747 | 100 | (4) | 0.69481 | 100 | (4) | 0.36499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2995 | 100 | (4) | 0.95747 | 100 |  | 20.9542 | 100 |  | 2.0499 | 100 |  | 27.7578 | 100 |  | 946.8767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6417 | 100 |  | 19.8294 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.40573 | 100 | (4) | 1.0192 | 100 |  | 0.040739 | 100 | (4) | 3.6512 | 100 | (4) | 0.66309 | 100 | (4) | 0.36324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2737 | 100 | (4) | 0.954 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 2.0569 | 100 |  | 27.456 | 100 |  | 946.7928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.7222 | 100 |  | 19.8344 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.45442 | 100 | (4) | 0.89523 | 100 |  | 0.040219 | 100 | (4) | 3.3332 | 100 | (4) | 0.6799 | 100 | (4) | 0.33066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2784 | 100 | (4) | 0.95602 | 100 |  | 20.9525 | 100 |  | 2.0574 | 100 |  | 27.2156 | 100 |  | 946.776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.7278 | 100 |  | 19.836 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.40809 | 100 | (4) | 1.0213 | 100 |  | 0.040612 | 100 | (4) | 4.013 | 100 | (4) | 0.71521 | 100 | (4) | 0.3719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2788 | 100 | (4) | 0.95682 | 100 |  | 20.9543 | 100 |  | 2.0548 | 100 |  | 27.0665 | 100 |  | 946.8481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6972 | 100 |  | 19.832 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.46442 | 100 | (4) | 0.93907 | 100 |  | 0.039246 | 100 | (4) | 3.795 | 100 | (4) | 0.61372 | 100 | (4) | 0.32458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2824 | 100 | (4) | 0.95223 | 100 |  | 20.9565 | 100 |  | 2.0407 | 100 |  | 26.897 | 100 |  | 946.8256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.7306 | 100 |  | 19.8246 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.32251 | 100 | (4) | 0.82516 | 100 |  | 0.040096 | 100 | (4) | 3.008 | 100 | (4) | 0.6017 | 100 | (4) | 0.39221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2636 | 100 | (4) | 0.98695 | 78.8889 |  | 20.9487 | 100 |  | 1.9768 | 100 |  | 26.693 | 100 |  | 946.7858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6639 | 100 |  | 19.8376 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.32523 | 100 | (4) | 0.85872 | 100 |  | 0.0385 | 100 | (4) | 2.8348 | 100 | (4) | 0.52935 | 100 | (4) | 0.37634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2975 | 100 | (4) | 0.94966 | 100 |  | 20.947 | 100 |  | 1.9569 | 100 |  | 26.4579 | 100 |  | 946.8429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6 | 100 |  | 19.8476 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.33421 | 100 | (4) | 0.84866 | 100 |  | 0.037996 | 100 | (4) | 2.5985 | 100 | (4) | 0.6172 | 100 | (4) | 0.37171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3131 | 100 | (4) | 0.94937 | 100 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.9519 | 100 |  | 26.3077 | 100 |  | 946.8527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.4972 | 100 |  | 19.8532 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.32497 | 100 | (4) | 0.80016 | 100 |  | 0.038446 | 100 | (4) | 2.9456 | 100 | (4) | 0.56998 | 100 | (4) | 0.36456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3036 | 100 | (4) | 0.95547 | 100 |  | 20.9407 | 100 |  | 1.9536 | 100 |  | 26.2001 | 100 |  | 946.8123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.5806 | 100 |  | 19.86 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.30834 | 100 | (4) | 1.5594 | 100 |  | 0.036541 | 100 | (4) | 3.0313 | 100 | (4) | 0.45006 | 100 | (4) | 0.33779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2719 | 100 | (4) | 0.95091 | 100 |  | 20.9452 | 100 |  | 1.954 | 100 |  | 26.0871 | 100 |  | 946.8912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.4722 | 100 |  | 19.8629 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.38118 | 100 | (4) | 0.97741 | 100 |  | 0.035457 | 100 | (4) | 3.8071 | 100 | (4) | 0.53781 | 100 | (4) | 0.34127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2648 | 100 | (4) | 0.95158 | 100 |  | 20.9488 | 100 |  | 1.9746 | 100 |  | 26.0366 | 100 |  | 946.8488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.3833 | 100 |  | 19.8671 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.40391 | 100 | (4) | 0.92764 | 100 |  | 0.036928 | 100 | (4) | 4.6909 | 100 | (4) | 0.57105 | 100 | (4) | 0.33739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.258 | 100 | (4) | 0.94722 | 100 |  | 20.9499 | 100 |  | 2.0082 | 100 |  | 26.0657 | 100 |  | 946.8163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.325 | 100 |  | 19.8639 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.42298 | 76.3889 | (4) | 0.92975 | 76.3889 |  | 0.038523 | 76.3889 | (4) | 5.1054 | 76.3889 | (4) | 0.62868 | 76.3889 | (4) | 0.3837 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 1.2655 | 76.3889 | (4) | 0.94718 | 100 |  | 20.9505 | 76.3889 |  | 2.0261 | 76.3889 |  | 26.234 | 100 |  | 946.7794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.3361 | 100 |  | 19.8586 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.51971 | 89.1667 | (4) | 0.6801 | 89.1667 |  | 0.038468 | 89.1667 | (4) | 5.9746 | 89.1667 | (4) | 0.19751 | 89.1667 | (4) | 0.42967 | 89.1667 | (4) | 0 | 89.1667 | (4) | 1.2763 | 89.4444 | (4) | 1.0381 | 78.8889 |  | 20.9664 | 89.4444 |  | 2.0373 | 89.1667 |  | 26.4794 | 100 |  | 946.799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.2472 | 100 |  | 19.8571 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.50161 | 100 | (4) | 0.65023 | 100 |  | 0.03826 | 100 | (4) | 6.0243 | 100 | (4) | 0.24785 | 100 | (4) | 0.46249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3015 | 100 | (4) | 0.94968 | 100 |  | 20.9672 | 100 |  | 2.048 | 100 |  | 26.754 | 100 |  | 946.8238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.2444 | 100 |  | 19.8579 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.38716 | 100 | (4) | 0.60065 | 100 |  | 0.04131 | 100 | (4) | 6.3955 | 100 | (4) | 0.25783 | 100 | (4) | 0.43457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2511 | 100 | (4) | 0.94886 | 100 |  | 20.9694 | 100 |  | 2.0778 | 100 |  | 27.0666 | 100 |  | 946.8562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.175 | 100 |  | 19.8342 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.43442 | 100 | (4) | 0.53391 | 100 |  | 0.038285 | 100 | (4) | 5.7523 | 100 | (4) | 0.37873 | 100 | (4) | 0.508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2185 | 100 | (4) | 0.94759 | 100 |  | 20.9765 | 100 |  | 2.0853 | 100 |  | 27.5519 | 100 |  | 946.7629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.075 | 100 |  | 19.8343 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.42345 | 100 | (4) | 0.6182 | 100 |  | 0.034947 | 100 | (4) | 5.2383 | 100 | (4) | 0.30422 | 100 | (4) | 0.53061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2242 | 100 | (4) | 0.95094 | 100 |  | 20.9844 | 100 |  | 2.0909 | 100 |  | 28.0449 | 100 |  | 946.706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0139 | 100 |  | 19.8355 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.40492 | 100 | (4) | 0.63741 | 100 |  | 0.034145 | 100 | (4) | 5.3461 | 100 | (4) | 0.25237 | 100 | (4) | 0.4862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2038 | 100 | (4) | 0.95392 | 100 |  | 20.9858 | 100 |  | 2.0983 | 100 |  | 28.4396 | 100 |  | 946.6357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8273 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.36949 | 100 | (4) | 0.63784 | 100 |  | 0.033948 | 100 | (4) | 5.3506 | 100 | (4) | 0.36298 | 100 | (4) | 0.52569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2161 | 100 | (4) | 0.9505 | 100 |  | 20.9891 | 100 |  | 2.1138 | 100 |  | 28.854 | 100 |  | 946.5501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8405 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.34446 | 100 | (4) | 0.55647 | 100 |  | 0.035055 | 100 | (4) | 6.062 | 100 | (4) | 0.3517 | 100 | (4) | 0.50808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1978 | 100 | (4) | 0.9682 | 100 |  | 20.9901 | 100 |  | 2.1196 | 100 |  | 29.1431 | 100 |  | 946.506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8232 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.41751 | 100 | (4) | 0.62114 | 100 |  | 0.039866 | 100 | (4) | 5.6178 | 100 | (4) | 0.31387 | 100 | (4) | 0.48312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1898 | 100 | (4) | 1.0298 | 78.8889 |  | 20.9826 | 100 |  | 2.0996 | 100 |  | 29.3248 | 100 |  | 946.6929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0028 | 100 |  | 19.8374 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.38419 | 100 | (4) | 0.54366 | 100 |  | 0.041152 | 100 | (4) | 5.4335 | 100 | (4) | 0.35924 | 100 | (4) | 0.51682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1984 | 100 | (4) | 0.95036 | 100 |  | 20.9754 | 100 |  | 2.1082 | 100 |  | 29.2964 | 100 |  | 946.7369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0444 | 100 |  | 19.8406 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.38295 | 100 | (4) | 0.5202 | 100 |  | 0.039824 | 100 | (4) | 5.3259 | 100 | (4) | 0.34961 | 100 | (4) | 0.49476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1894 | 100 | (4) | 0.94708 | 100 |  | 20.9794 | 100 |  | 2.114 | 100 |  | 29.2994 | 100 |  | 946.7052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0389 | 100 |  | 19.8334 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.41922 | 100 | (4) | 0.60186 | 100 |  | 0.039896 | 100 | (4) | 5.0402 | 100 | (4) | 0.2556 | 100 | (4) | 0.47797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1874 | 100 | (4) | 0.94698 | 100 |  | 20.9793 | 100 |  | 2.103 | 100 |  | 29.2617 | 100 |  | 946.7769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0944 | 100 |  | 19.8329 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.39978 | 100 | (4) | 0.5906 | 100 |  | 0.039628 | 100 | (4) | 5.7451 | 100 | (4) | 0.19117 | 100 | (4) | 0.48608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1854 | 100 | (4) | 0.94632 | 100 |  | 20.9782 | 100 |  | 2.1014 | 100 |  | 29.3272 | 100 |  | 946.7328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0667 | 100 |  | 19.8347 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.41094 | 100 | (4) | 0.54499 | 100 |  | 0.038035 | 100 | (4) | 6.1218 | 100 | (4) | 0.26246 | 100 | (4) | 0.50322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1973 | 100 | (4) | 0.94513 | 100 |  | 20.9787 | 100 |  | 2.0864 | 100 |  | 29.4378 | 100 |  | 946.7315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0194 | 100 |  | 19.8111 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.42947 | 100 | (4) | 0.57809 | 100 |  | 0.038753 | 100 | (4) | 5.7917 | 100 | (4) | 0.34025 | 100 | (4) | 0.47064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2025 | 100 | (4) | 0.94628 | 100 |  | 20.9836 | 100 |  | 2.0715 | 100 |  | 29.5048 | 100 |  | 946.5454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.7882 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.44709 | 100 | (4) | 0.59902 | 100 |  | 0.04002 | 100 | (4) | 5.8119 | 100 | (4) | 0.21566 | 100 | (4) | 0.43222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2278 | 100 | (4) | 0.94555 | 100 |  | 20.9838 | 100 |  | 2.0712 | 100 |  | 29.7074 | 100 |  | 946.5114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.7902 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.43898 | 100 | (4) | 0.60855 | 100 |  | 0.039753 | 100 | (4) | 5.742 | 100 | (4) | 0.28474 | 100 | (4) | 0.49774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.246 | 100 | (4) | 0.94717 | 78.6111 |  | 20.9858 | 100 |  | 2.0559 | 100 |  | 29.9824 | 100 |  | 946.3868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.7927 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.36597 | 100 | (4) | 0.59118 | 100 |  | 0.040959 | 100 | (4) | 5.3361 | 100 | (4) | 0.20551 | 100 | (4) | 0.47785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.234 | 100 | (4) | 0.94451 | 100 |  | 20.9781 | 100 |  | 1.979 | 100 |  | 30.2678 | 100 |  | 946.3213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.7909 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.4058 | 100 | (4) | 0.56168 | 100 |  | 0.040839 | 100 | (4) | 5.0176 | 100 | (4) | 0.27903 | 100 | (4) | 0.49025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2516 | 100 | (4) | 0.9436 | 100 |  | 20.974 | 100 |  | 1.9712 | 100 |  | 30.541 | 100 |  | 946.3065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8035 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.35937 | 100 | (4) | 0.534 | 100 |  | 0.039504 | 100 | (4) | 5.5469 | 100 | (4) | 0.23995 | 100 | (4) | 0.51391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2812 | 100 | (4) | 0.9467 | 100 |  | 20.9705 | 100 |  | 1.9629 | 100 |  | 30.7078 | 100 |  | 946.2453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8181 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.42077 | 100 | (4) | 0.62139 | 100 |  | 0.040422 | 100 | (4) | 6.0187 | 100 | (4) | 0.33734 | 100 | (4) | 0.46792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2781 | 100 | (4) | 0.94596 | 100 |  | 20.9799 | 100 |  | 2.0296 | 100 |  | 30.7654 | 100 |  | 946.309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8335 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.41464 | 100 | (4) | 0.5803 | 100 |  | 0.039491 | 100 | (4) | 5.479 | 100 | (4) | 0.25889 | 100 | (4) | 0.50818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2709 | 100 | (4) | 0.94621 | 100 |  | 20.9859 | 100 |  | 2.0716 | 100 |  | 30.7829 | 100 |  | 946.3658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8421 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.39647 | 100 | (4) | 0.54535 | 100 |  | 0.040311 | 100 | (4) | 5.64 | 100 | (4) | 0.3761 | 100 | (4) | 0.50892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2504 | 100 | (4) | 0.9475 | 100 |  | 20.9901 | 100 |  | 2.1006 | 100 |  | 30.7612 | 100 |  | 946.3838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8542 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.44969 | 76.6667 | (4) | 0.58377 | 76.6667 |  | 0.039416 | 76.6667 | (4) | 5.581 | 76.6667 | (4) | 0.27762 | 76.6667 | (4) | 0.49183 | 76.6667 | (4) | 0 | 76.6667 | (4) | 1.2354 | 76.6667 | (4) | 0.94781 | 100 |  | 20.9896 | 76.6667 |  | 2.0813 | 76.6667 |  | 30.696 | 100 |  | 946.334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9639 | 100 |  | 19.8563 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.65594 | 88.8889 | (4) | 0.67283 | 88.8889 |  | 0.038402 | 88.8889 | (4) | 6.1939 | 88.8889 | (4) | 0.16367 | 88.8889 | (4) | 0.56118 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 1.2195 | 88.8889 | (4) | 0.947 | 78.8889 |  | 20.9471 | 88.8889 |  | 2.0771 | 88.8889 |  | 30.5301 | 100 |  | 946.2775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9833 | 100 |  | 19.8495 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.68485 | 100 | (4) | 0.70014 | 100 |  | 0.041339 | 100 | (4) | 5.5912 | 100 | (4) | 0.2074 | 100 | (4) | 0.6349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2093 | 100 | (4) | 0.95095 | 100 |  | 20.9481 | 100 |  | 2.0852 | 100 |  | 30.3202 | 100 |  | 946.3058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8528 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.6896 | 100 | (4) | 0.70708 | 100 |  | 0.036402 | 100 | (4) | 6.3988 | 100 | (4) | 0.17597 | 100 | (4) | 0.56271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2037 | 100 | (4) | 0.95654 | 100 |  | 20.9546 | 100 |  | 2.0593 | 100 |  | 30.0795 | 100 |  | 946.33 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8602 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.62332 | 100 | (4) | 0.63499 | 100 |  | 0.033952 | 100 | (4) | 6.4703 | 100 | (4) | 0.17743 | 100 | (4) | 0.5814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2109 | 100 | (4) | 0.95998 | 100 |  | 20.9484 | 100 |  | 1.9961 | 100 |  | 29.7951 | 100 |  | 946.2958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0056 | 100 |  | 19.8662 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.57 | 100 | (4) | 0.5925 | 100 |  | 0.033939 | 100 | (4) | 5.6265 | 100 | (4) | 0.073797 | 100 | (4) | 0.59087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.204 | 100 | (4) | 0.96342 | 100 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.9538 | 100 |  | 29.471 | 100 |  | 946.4356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8758 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.48608 | 100 | (4) | 0.48646 | 100 |  | 0.033674 | 100 | (4) | 5.0788 | 100 | (4) | 0.028271 | 100 | (4) | 0.64492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2073 | 100 | (4) | 0.96342 | 100 |  | 20.9358 | 100 |  | 1.8852 | 100 |  | 29.1389 | 100 |  | 946.4886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.37986 | 100 | (4) | 0.52791 | 100 |  | 0.034627 | 100 | (4) | 4.451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.201 | 100 | (4) | 0.95826 | 100 |  | 20.932 | 100 |  | 1.8327 | 100 |  | 28.8156 | 100 |  | 946.8281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8929 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.35925 | 100 | (4) | 0.50311 | 100 |  | 0.034818 | 100 | (4) | 4.0292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1897 | 100 | (4) | 0.95734 | 100 |  | 20.9298 | 100 |  | 1.7916 | 100 |  | 28.4362 | 100 |  | 946.735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.8722 | 100 |  | 19.9001 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.37491 | 100 | (4) | 0.4887 | 100 |  | 0.034737 | 100 | (4) | 3.2721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61939 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.17 | 100 | (4) | 0.98018 | 78.6111 |  | 20.924 | 100 |  | 1.7546 | 100 |  | 28.1225 | 100 |  | 946.8984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.6028 | 100 |  | 19.9023 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.35685 | 100 | (4) | 0.54639 | 100 |  | 0.034455 | 100 | (4) | 2.9985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1704 | 100 | (4) | 0.96461 | 100 |  | 20.9209 | 100 |  | 1.7539 | 100 |  | 27.7767 | 100 |  | 946.809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3194 | 100 |  | 19.9185 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9727 | [8 empty] | 98.5262 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9454
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/06/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.774 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 6.674 | 100 |  | 147.8911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0092 | 100 |  | 13.2779 | 100 |  | 10.3613 | 100 |  | 146.7985 | 100 |  | 1006.1899 | 100 |  | 55620.7383 | 100 |  | 921.775 | 100 |  | 6.8441 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.3156 | 100 |  | 0.38507 | 100 |  | 6.8195 | 100 |  | 159.0583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9895 | 100 |  | 13.1349 | 100 |  | 10.5437 | 100 |  | 146.9006 | 100 |  | 1006.0772 | 100 |  | 55808.1172 | 100 |  | 924.6639 | 100 |  | 6.664 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.5911 | 100 |  | 17.1152 | 100 |  | 6.478 | 100 |  | 142.1911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0512 | 100 |  | 13.4421 | 100 |  | 10.2335 | 100 |  | 147.1068 | 100 |  | 1005.9865 | 100 |  | 55675.2617 | 100 |  | 906.0028 | 100 |  | 7.2405 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7045 | 100 |  | 154.0524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0193 | 92.2222 |  | 13.2523 | 100 |  | 10.6105 | 100 |  | 147.7704 | 100 |  | 1005.7405 | 100 |  | 55780.5234 | 100 |  | 912.4445 | 100 |  | 6.7189 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.2043 | 100 |  | 58.0212 | 100 |  | 6.6341 | 100 |  | 148.615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.12 | 86.3889 |  | 13.3402 | 100 |  | 12.3018 | 100 |  | 148.3027 | 100 |  | 1005.5494 | 100 |  | 56166.3125 | 100 |  | 919.4805 | 100 |  | 6.6131 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.0828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5429 | 100 |  | 148.0451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.126 | 100 |  | 13.5106 | 100 |  | 12.056 | 100 |  | 149.0152 | 100 |  | 1005.5201 | 100 |  | 55529.2539 | 100 |  | 909.0695 | 100 |  | 6.9549 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.722 | 100 |  | 1.3708 | 100 |  | 6.6642 | 100 |  | 155.169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.024 | 100 |  | 13.2617 | 100 |  | 10.1434 | 100 |  | 146.8323 | 100 |  | 1005.5941 | 100 |  | 55621.4219 | 100 |  | 917.2361 | 100 |  | 7.0163 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.661 | 100 |  | 39.5812 | 100 |  | 6.3822 | 100 |  | 140.7566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0585 | 100 |  | 13.5045 | 100 |  | 9.7368 | 100 |  | 145.8326 | 100 |  | 1005.6801 | 100 |  | 55621.9141 | 100 |  | 906.7722 | 100 |  | 7.3797 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.3011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3334 | 100 |  | 138.6797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1537 | 100 |  | 13.6449 | 100 |  | 10.9571 | 100 |  | 145.8201 | 100 |  | 1005.8137 | 100 |  | 55991.8086 | 100 |  | 895.2 | 100 |  | 7.5229 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.2877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4491 | 100 |  | 145.1857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0805 | 100 |  | 13.4826 | 100 |  | 9.9646 | 100 |  | 146.2286 | 100 |  | 1006.0517 | 100 |  | 55798.0898 | 100 |  | 900.7333 | 100 |  | 7.3002 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.0385 | 95.5556 |  | 88.3007 | 95.5556 |  | 6.0762 | 95.5556 |  | 159.0313 | 95.5556 |  | 0 | 95.5556 |  | 7.6731 | 95.5556 |  | 0 | 95.5556 |  | 2.7653 | 95.5556 |  | 2.1406 | 100 |  | 13.7206 | 100 |  | 9.5814 | 95.5556 |  | 145.1473 | 100 |  | 1006.076 | 100 |  | 56059.1406 | 100 |  | 894.2472 | 100 |  | 7.8514 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.7749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.361 | 100 |  | 141.809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1079 | 96.3889 |  | 13.5783 | 100 |  | 9.702 | 100 |  | 145.1499 | 100 |  | 1006.2401 | 100 |  | 56376.6094 | 100 |  | 896.3555 | 100 |  | 7.3804 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.2744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4601 | 100 |  | 147.0943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1528 | 82.5 |  | 13.4611 | 100 |  | 9.7945 | 100 |  | 145.5788 | 100 |  | 1006.6461 | 100 |  | 56331.0391 | 100 |  | 903.5833 | 100 |  | 7.2638 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.0086 | 85.5556 |  | 5.4567 | 85.5556 |  | 6.5771 | 85.5556 |  | 152.5153 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.9277 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.0097 | 100 |  | 13.3405 | 85.5556 |  | 10.0377 | 85.5556 |  | 145.9102 | 100 |  | 1006.9954 | 100 |  | 56113.9453 | 100 |  | 913.5639 | 100 |  | 7.0948 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.3931 | 79.4444 |  | 0.54067 | 79.4444 |  | 6.3246 | 79.4444 |  | 109.1127 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 4.8919 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 2.0679 | 100 |  | 13.5765 | 79.4444 |  | 9.6657 | 79.4444 |  | 146.1222 | 100 |  | 1007.22 | 100 |  | 55894.9531 | 100 |  | 908.5389 | 100 |  | 7.4456 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.9427 | 100 |  | 3.5753 | 100 |  | 6.3418 | 100 |  | 140.7872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0746 | 100 |  | 13.5564 | 100 |  | 9.6893 | 100 |  | 146.2762 | 100 |  | 1007.38 | 100 |  | 55850.3711 | 100 |  | 901.5389 | 100 |  | 7.5098 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.6023 | 100 |  | 30.4617 | 100 |  | 6.1907 | 100 |  | 133.8087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1042 | 100 |  | 13.6782 | 100 |  | 9.5491 | 100 |  | 146.693 | 100 |  | 1007.5287 | 100 |  | 55574.3203 | 100 |  | 892.5861 | 100 |  | 7.6629 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 3.8428 | 100 |  | 0.14077 | 100 |  | 5.0367 | 100 |  | 126.1421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0579 | 100 |  | 13.6491 | 100 |  | 9.23 | 100 |  | 144.2144 | 100 |  | 1007.8083 | 100 |  | 47397.7891 | 100 |  | 923.0583 | 100 |  | 7.4656 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.48533 | 100 |  | 14.0385 | 100 |  | 5.0756 | 100 |  | 140.7282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7874 | 100 |  | 12.78 | 100 |  | 9.9369 | 100 |  | 133.3672 | 100 |  | 1007.8444 | 100 |  | 41724.0039 | 100 |  | 979.8389 | 100 |  | 6.8016 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6579 | 100 |  | 114.4947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1338 | 100 |  | 14.3187 | 100 |  | 8.4113 | 100 |  | 125.8326 | 100 |  | 1007.9821 | 100 |  | 41715.4961 | 100 |  | 923.325 | 100 |  | 8.635 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1654 | 100 |  | 115.964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9577 | 78.8889 |  | 13.7331 | 100 |  | 8.9322 | 100 |  | 121.2224 | 100 |  | 1008.0449 | 100 |  | 41637.0977 | 100 |  | 942.8111 | 100 |  | 8.0539 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6644 | 100 |  | 142.3102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0083 | 100 |  | 13.5357 | 100 |  | 9.6024 | 100 |  | 121.2626 | 100 |  | 1008.0186 | 100 |  | 50536.3906 | 100 |  | 918.5972 | 100 |  | 7.6313 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.96433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4771 | 100 |  | 146.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0851 | 100 |  | 13.486 | 100 |  | 10.0306 | 100 |  | 133.5621 | 100 |  | 1007.7102 | 100 |  | 56326.4531 | 100 |  | 900.3361 | 100 |  | 7.3232 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5639 | 100 |  | 152.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0692 | 100 |  | 13.4179 | 100 |  | 10.0653 | 100 |  | 140.547 | 100 |  | 1007.4991 | 100 |  | 56384.1602 | 100 |  | 906.7056 | 100 |  | 7.1817 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.1912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4866 | 100 |  | 146.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0612 | 100 |  | 13.4499 | 100 |  | 9.9082 | 100 |  | 143.4756 | 100 |  | 1007.5209 | 100 |  | 56303.0547 | 100 |  | 910.8361 | 100 |  | 7.2522 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.2875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5108 | 100 |  | 152.2031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6825 | 100 |  | 13.5274 | 100 |  | 11.9831 | 100 |  | 145.6744 | 100 |  | 1007.2809 | 100 |  | 56739.0898 | 100 |  | 912.4722 | 100 |  | 6.9056 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.7187 | 100 |  | 12.9377 | 100 |  | 6.6664 | 100 |  | 153.349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2609 | 100 |  | 13.372 | 100 |  | 12.5835 | 100 |  | 148.156 | 100 |  | 1007.1957 | 100 |  | 56251.1992 | 100 |  | 926.625 | 100 |  | 6.6972 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.5147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8122 | 100 |  | 168.1434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0563 | 100 |  | 13.1591 | 100 |  | 10.5412 | 100 |  | 145.9555 | 100 |  | 1007.259 | 100 |  | 56246.8398 | 100 |  | 937.9 | 100 |  | 6.7598 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.7461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7094 | 100 |  | 152.5872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1291 | 78.6111 |  | 13.2371 | 100 |  | 10.4757 | 100 |  | 145.2301 | 100 |  | 1007.0925 | 100 |  | 56581.6953 | 100 |  | 923.7167 | 100 |  | 6.9339 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.1794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6192 | 100 |  | 147.1859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0801 | 100 |  | 13.3674 | 100 |  | 10.3537 | 100 |  | 145.5729 | 100 |  | 1006.8561 | 100 |  | 56261.1875 | 100 |  | 916.6166 | 100 |  | 7.1161 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.6061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5867 | 100 |  | 147.1488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1098 | 100 |  | 13.3899 | 100 |  | 10.2273 | 100 |  | 145.9965 | 100 |  | 1006.6823 | 100 |  | 56287.5547 | 100 |  | 911.7167 | 100 |  | 7.1094 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.783 | 100 |  | 28.1626 | 100 |  | 6.5442 | 100 |  | 145.902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35502 | 100 |  | 2.1019 | 100 |  | 13.4248 | 100 |  | 9.983 | 100 |  | 146.299 | 100 |  | 1006.4439 | 100 |  | 56275.2461 | 100 |  | 916.5111 | 100 |  | 7.1588 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.8926 | 100 |  | 1.3494 | 100 |  | 6.6267 | 100 |  | 153.9956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0675 | 100 |  | 13.3376 | 100 |  | 10.0707 | 100 |  | 146.3601 | 100 |  | 1006.418 | 100 |  | 56183.2539 | 100 |  | 914.6055 | 100 |  | 7.1025 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.683 | 100 |  | 2.2361 | 100 |  | 6.6905 | 100 |  | 151.5246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0815 | 100 |  | 13.2662 | 100 |  | 10.2388 | 100 |  | 146.6097 | 100 |  | 1006.4454 | 100 |  | 56154.2109 | 100 |  | 924.6417 | 100 |  | 7.005 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.2273 | 100 |  | 35.2018 | 100 |  | 6.6077 | 100 |  | 155.6888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0512 | 100 |  | 13.2879 | 100 |  | 10.1204 | 100 |  | 146.4088 | 100 |  | 1006.471 | 100 |  | 55883.1445 | 100 |  | 917.175 | 100 |  | 7.1542 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.2401 | 100 |  | 2.8094 | 100 |  | 6.4955 | 100 |  | 153.6825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1074 | 100 |  | 13.4511 | 100 |  | 10.0596 | 100 |  | 146.0905 | 100 |  | 1006.4621 | 100 |  | 56062.1133 | 100 |  | 914.8389 | 100 |  | 7.2616 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.2334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5118 | 100 |  | 150.9541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0652 | 78.8889 |  | 13.4031 | 100 |  | 10.0962 | 100 |  | 145.9607 | 100 |  | 1006.5906 | 100 |  | 56144.3984 | 100 |  | 917.2889 | 100 |  | 7.3801 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.9512 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 6.3505 | 85.5556 |  | 144.0852 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.0994 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.129 | 100 |  | 13.5783 | 85.5556 |  | 10.0181 | 85.5556 |  | 146.1366 | 100 |  | 1006.3572 | 100 |  | 56527.3828 | 100 |  | 909.8722 | 100 |  | 7.3604 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.5117 | 78.8889 |  | 41.3554 | 78.8889 |  | 6.5067 | 78.8889 |  | 138.763 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.4633 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 79.1667 |  | 2.2564 | 100 |  | 13.5801 | 79.1667 |  | 14.0638 | 78.8889 |  | 148.1377 | 100 |  | 1006.285 | 100 |  | 56317.7969 | 100 |  | 918.0639 | 100 |  | 6.7696 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.2271 | 100 |  | 7.1513 | 100 |  | 6.5965 | 100 |  | 156.0511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0768 | 100 |  | 13.3901 | 100 |  | 10.3382 | 100 |  | 146.8741 | 100 |  | 1006.5377 | 100 |  | 55959.3516 | 100 |  | 920.6667 | 100 |  | 7.0754 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.4409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2334 | 100 |  | 146.5486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.184 | 100 |  | 14.0885 | 100 |  | 9.3109 | 100 |  | 143.0479 | 100 |  | 1006.8143 | 100 |  | 52794.9805 | 100 |  | 908.6945 | 100 |  | 8.3166 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.4359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5183 | 100 |  | 153.0087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0161 | 100 |  | 13.42 | 100 |  | 9.913 | 100 |  | 142.1906 | 100 |  | 1006.8802 | 100 |  | 55950.418 | 100 |  | 907.3555 | 100 |  | 7.1719 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.0382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3882 | 100 |  | 145.0455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0457 | 100 |  | 13.5193 | 100 |  | 9.598 | 100 |  | 143.1559 | 100 |  | 1006.9413 | 100 |  | 56190.5391 | 100 |  | 905.6111 | 100 |  | 7.4766 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.1085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3739 | 100 |  | 144.7781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1076 | 100 |  | 13.5407 | 100 |  | 9.4619 | 100 |  | 143.6387 | 100 |  | 1007.1699 | 100 |  | 56292.2109 | 100 |  | 904.1889 | 100 |  | 7.4533 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.85 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4847 | 100 |  | 151.216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2355 | 78.6111 |  | 13.4556 | 100 |  | 9.6799 | 100 |  | 144.4141 | 100 |  | 1007.186 | 100 |  | 56723.4688 | 100 |  | 907.0806 | 100 |  | 7.226 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.5444 | 100 |  | 8.4586 | 100 |  | 6.5986 | 100 |  | 181.4683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9732 | 100 |  | 13.1719 | 100 |  | 10.0159 | 100 |  | 145.1604 | 100 |  | 1007.0291 | 100 |  | 56599.5742 | 100 |  | 928.5639 | 100 |  | 7.1409 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 3.8508 | 100 |  | 7.1666 | 100 |  | 5.5581 | 100 |  | 135.1496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2122 | 100 |  | 14.1568 | 100 |  | 8.9467 | 100 |  | 143.5619 | 100 |  | 1007.2932 | 100 |  | 56220.8984 | 100 |  | 901.4694 | 100 |  | 8.0048 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.7202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0305 | 100 |  | 165.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3796 | 100 |  | 14.8386 | 100 |  | 7.8606 | 100 |  | 141.6584 | 100 |  | 1007.3853 | 100 |  | 51934.8984 | 100 |  | 896.9028 | 100 |  | 9.4624 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6579 |  |  | 109.1127 |  |  | 0 |  |  | 0.86919 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7874 |  |  | 12.78 |  |  | 7.8606 |  |  | 121.2224 |  |  | 1005.5201 |  |  | 41637.0977 |  |  | 892.5861 |  |  | 6.6131
MAX |  | 6.3931 |  |  | 88.3007 |  |  | 6.8195 |  |  | 181.4683 |  |  | 0 |  |  | 7.6731 |  |  | 0 |  |  | 2.7653 |  |  | 2.6825 |  |  | 14.8386 |  |  | 14.0638 |  |  | 149.0152 |  |  | 1008.0449 |  |  | 56739.0898 |  |  | 979.8389 |  |  | 9.4624
%Medie < Soglia |  | 99.9819 | [8 empty] | 99.2386 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9819 |  |  | 99.9456 |  |  | 99.9456
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.9875 | 100 |  | 8.4841 | 100 |  | 6.2325 | 100 |  | 146.7321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.065007 | 100 |  | 2.1012 | 100 |  | 13.502 | 100 |  | 10.1455 | 100 |  | 143.6929 | 100 |  | 1006.7874 | 100 |  | 54758.7441 | 100 |  | 913.9975 | 100 |  | 7.3094 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/06/2020 01:06:17 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 18/06/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:57:43 | 01:57:43 | 02:04:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:19:05 | 02:19:05 | 02:19:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:19:07 | 02:19:07 | 02:21:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:20:01 | 02:20:01 | 02:30:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
02:21:42 | 02:21:42 | 02:28:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:28:33 | 02:28:33 | 02:33:37 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:15:53 | 03:15:53 | 03:22:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:08:16 | 05:19:51 | 05:09:51 | Linea 2: Forno Spento
05:08:16 | 05:19:50 | 05:09:51 | Linea 2: Forno In Rampa
05:08:17 | 05:08:17 | 05:09:52 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
05:08:29 | 05:19:53 | 05:09:49 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:08:29 | 05:19:52 | 05:09:49 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:09:52 | 05:09:52 | 08:40:34 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:10:40 | 05:10:40 | 05:20:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:10:41 | 05:10:41 | 05:21:09 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:21:35 | 05:21:35 | 05:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:21:36 | 05:21:36 | 05:30:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:58:57 | 05:58:57 | 06:05:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:05:20 | 06:05:20 | 06:05:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
06:05:22 | 06:05:22 | 06:06:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:52:55 | 21:37:40 | 07:03:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:55 | 06:52:55 | 07:03:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:55 | 06:52:55 | 07:03:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:56 | 06:52:56 | 06:53:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:02 | 06:53:02 | 06:59:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:45 | 06:55:45 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:45 | 06:55:45 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:45 | 06:55:45 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:45 | 06:55:45 | 06:55:51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:51 | 06:55:51 | 07:02:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 21:37:41 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 21:37:41 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 21:37:40 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:10:00 | 21:37:43 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:10:00 | 21:37:43 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:10:00 | 21:37:42 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:16:06 | 07:16:06 | 07:22:29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:40:33 | 21:37:50 | 08:41:17 | Linea 2: Forno Spento
08:40:33 | 21:37:44 | 08:41:17 | Linea 2: Forno In Rampa
08:40:34 | 08:40:34 | 08:41:19 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:41:19 | 08:41:19 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
10:00:10 | 10:00:10 | 10:06:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:16:23 | 11:16:23 | 11:22:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:01:25 | 14:01:25 | 14:07:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:16:38 | 15:16:38 | 15:23:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:02:41 | 18:02:41 | 18:09:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:00 | 21:37:51 | 19:03:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:00 | 18:53:00 | 19:03:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:00 | 18:53:00 | 19:03:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:01 | 18:53:01 | 18:53:07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:07 | 18:53:07 | 18:59:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:40 | 18:55:40 | 19:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:40 | 18:55:40 | 19:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:42 | 18:55:42 | 18:55:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:45 | 18:55:45 | 19:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:46 | 18:55:46 | 19:02:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:37:52 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 | 21:37:53 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 | 21:37:52 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:10:00 | 21:37:54 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 21:37:55 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 | 21:37:53 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:16:55 | 19:16:55 | 19:23:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:03:54 | 22:03:54 | 22:10:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:11:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:00:06 | 23:00:06 | 23:21:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:04:25 | 23:04:25 | 23:06:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:17:10 | 23:17:10 | 23:23:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl