## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.56512 | 100 | (4) | 0.4285 | 100 |  | 0.036875 | 100 | (4) | 1.5916 | 100 | (4) | 0.4307 | 100 | (4) | 0.60313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3861 | 100 | (4) | 0.88406 | 100 |  | 21.0073 | 100 |  | 2.632 | 100 |  | 42.0373 | 100 |  | 945.5767 | 100 |  | 22036.5176 | 100 |  | 40.1 | 100 |  | 19.841 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.54907 | 100 | (4) | 0.39833 | 100 |  | 0.03612 | 100 | (4) | 1.7872 | 100 | (4) | 0.50282 | 100 | (4) | 0.57752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3807 | 100 | (4) | 0.87502 | 100 |  | 21.0073 | 100 |  | 2.6053 | 100 |  | 39.0335 | 100 |  | 945.7614 | 100 |  | 21841.9805 | 100 |  | 41 | 100 |  | 19.8275 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.58858 | 100 | (4) | 0.39844 | 100 |  | 0.035559 | 100 | (4) | 1.3669 | 100 | (4) | 0.45428 | 100 | (4) | 0.55116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3964 | 100 | (4) | 0.87308 | 78.8889 |  | 21.0056 | 100 |  | 2.5788 | 100 |  | 38.0142 | 100 |  | 945.7782 | 100 |  | 21871.9707 | 100 |  | 41 | 100 |  | 19.8342 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.59684 | 100 | (4) | 0.41259 | 100 |  | 0.036077 | 100 | (4) | 1.5459 | 100 | (4) | 0.51198 | 100 | (4) | 0.57308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4126 | 100 | (4) | 0.87012 | 100 |  | 21.0026 | 100 |  | 2.5331 | 100 |  | 37.5257 | 100 |  | 945.7881 | 100 |  | 21807.8164 | 100 |  | 41 | 100 |  | 19.8406 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.58119 | 100 | (4) | 0.3966 | 100 |  | 0.036014 | 100 | (4) | 2.3007 | 100 | (4) | 0.4326 | 100 | (4) | 0.59061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4177 | 100 | (4) | 0.86917 | 100 |  | 21.0021 | 100 |  | 2.5043 | 100 |  | 37.2038 | 100 |  | 945.7839 | 100 |  | 21865.127 | 100 |  | 40.8111 | 100 |  | 19.8491 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.61095 | 100 | (4) | 0.43888 | 100 |  | 0.036135 | 100 | (4) | 2.1468 | 100 | (4) | 0.53868 | 100 | (4) | 0.62967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4201 | 100 | (4) | 0.86821 | 100 |  | 20.9996 | 100 |  | 2.4799 | 100 |  | 37.0081 | 100 |  | 945.7786 | 100 |  | 21870.8047 | 100 |  | 40.0111 | 100 |  | 19.8516 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.56698 | 100 | (4) | 0.45734 | 100 |  | 0.036618 | 100 | (4) | 1.6363 | 100 | (4) | 0.49602 | 100 | (4) | 0.61565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3994 | 100 | (4) | 0.86761 | 100 |  | 20.9979 | 100 |  | 2.468 | 100 |  | 36.841 | 100 |  | 945.8107 | 100 |  | 21904.0156 | 100 |  | 40 | 100 |  | 19.853 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.56801 | 100 | (4) | 0.45566 | 100 |  | 0.036601 | 100 | (4) | 1.8709 | 100 | (4) | 0.46138 | 100 | (4) | 0.62319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3847 | 100 | (4) | 0.8682 | 100 |  | 20.9982 | 100 |  | 2.4724 | 100 |  | 36.7386 | 100 |  | 945.7851 | 100 |  | 21849.6035 | 100 |  | 40 | 100 |  | 19.8504 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.57001 | 100 | (4) | 0.41943 | 100 |  | 0.036812 | 100 | (4) | 2.0391 | 100 | (4) | 0.48971 | 100 | (4) | 0.63105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.86699 | 100 |  | 20.9985 | 100 |  | 2.4697 | 100 |  | 36.6192 | 100 |  | 945.8238 | 100 |  | 21836.7422 | 100 |  | 40 | 100 |  | 19.8524 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.55636 | 100 | (4) | 0.38687 | 100 |  | 0.036222 | 100 | (4) | 2.0483 | 100 | (4) | 0.54095 | 100 | (4) | 0.62889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.282 | 100 | (4) | 0.86692 | 100 |  | 20.9975 | 100 |  | 2.4548 | 100 |  | 36.4879 | 100 |  | 945.7941 | 100 |  | 21864.5996 | 100 |  | 40 | 100 |  | 19.8595 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.57366 | 100 | (4) | 0.42527 | 100 |  | 0.037001 | 100 | (4) | 2.2321 | 100 | (4) | 0.41341 | 100 | (4) | 0.6754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2707 | 100 | (4) | 0.86658 | 78.8889 |  | 20.9965 | 100 |  | 2.451 | 100 |  | 36.3233 | 100 |  | 945.7473 | 100 |  | 21851.5586 | 100 |  | 39.375 | 100 |  | 19.8598 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.54537 | 100 | (4) | 0.55357 | 100 |  | 0.037317 | 100 | (4) | 2.0483 | 100 | (4) | 0.38228 | 100 | (4) | 0.65552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.35 | 100 | (4) | 0.86564 | 100 |  | 20.9982 | 100 |  | 2.459 | 100 |  | 36.0764 | 100 |  | 945.7604 | 100 |  | 21923.1914 | 100 |  | 39 | 100 |  | 19.8599 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.62404 | 100 | (4) | 0.63325 | 100 |  | 0.03807 | 100 | (4) | 2.2208 | 100 | (4) | 0.49114 | 100 | (4) | 0.63778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4669 | 100 | (4) | 0.86614 | 100 |  | 20.9979 | 100 |  | 2.478 | 100 |  | 35.9162 | 100 |  | 945.7938 | 100 |  | 21890.7598 | 100 |  | 39 | 100 |  | 19.8581 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.59366 | 76.3889 | (4) | 0.51771 | 76.3889 |  | 0.038378 | 76.3889 | (4) | 2.2555 | 76.3889 | (4) | 0.38294 | 76.3889 | (4) | 0.65908 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 1.4451 | 76.3889 | (4) | 0.86548 | 100 |  | 20.999 | 76.3889 |  | 2.4796 | 76.3889 |  | 35.8071 | 100 |  | 945.8604 | 100 |  | 21833.7871 | 100 |  | 38.7222 | 100 |  | 19.8592 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.37068 | 85.8333 | (4) | 0.52972 | 85.8333 |  | 0.035823 | 85.8333 | (4) | 1.6151 | 85.8333 | (4) | 0.44255 | 85.8333 | (4) | 0.60799 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.3599 | 85.8333 | (4) | 0.86552 | 95.8333 |  | 20.965 | 85.8333 |  | 2.4782 | 85.8333 |  | 35.8306 | 95.8333 |  | 945.7951 | 95.8333 |  | 21812.9141 | 95.8333 |  | 37.7884 | 95.8333 |  | 19.7399 | 95.8333 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.41751 | 96.1111 | (4) | 0.48574 | 96.1111 |  | 0.035931 | 96.1111 | (4) | 2.149 | 96.1111 | (4) | 0.45928 | 96.1111 | (4) | 0.5823 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 | (4) | 1.3664 | 96.1111 | (4) | 0.86478 | 96.1111 |  | 20.9718 | 96.1111 |  | 2.4758 | 96.1111 |  | 35.8106 | 96.1111 |  | 945.8224 | 96.1111 |  | 21898.8145 | 96.1111 |  | 37.7803 | 96.1111 |  | 19.7374 | 96.1111 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.35481 | 100 | (4) | 0.4435 | 100 |  | 0.036771 | 100 | (4) | 2.5297 | 100 | (4) | 0.46685 | 100 | (4) | 0.61257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4092 | 100 | (4) | 0.86444 | 100 |  | 20.9788 | 100 |  | 2.4134 | 100 |  | 35.8278 | 100 |  | 945.6435 | 100 |  | 21925.0703 | 100 |  | 38 | 100 |  | 19.8481 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.33528 | 100 | (4) | 0.56921 | 100 |  | 0.03672 | 100 | (4) | 3.1225 | 100 | (4) | 0.43925 | 100 | (4) | 0.63818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3706 | 100 | (4) | 0.8623 | 100 |  | 20.9772 | 100 |  | 2.2573 | 100 |  | 35.5607 | 100 |  | 945.6573 | 100 |  | 22000.6797 | 100 |  | 37.9278 | 100 |  | 19.8166 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.38354 | 100 | (4) | 0.53934 | 100 |  | 0.036874 | 100 | (4) | 2.0136 | 100 | (4) | 0.46002 | 100 | (4) | 0.5947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3863 | 100 | (4) | 0.86185 | 78.8889 |  | 20.9749 | 100 |  | 2.3362 | 100 |  | 35.1247 | 100 |  | 945.7181 | 100 |  | 21950.5039 | 100 |  | 97.15 | 100 |  | 19.7592 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.3523 | 100 | (4) | 0.45759 | 100 |  | 0.036212 | 100 | (4) | 1.9655 | 100 | (4) | 0.46255 | 100 | (4) | 0.58947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4112 | 100 | (4) | 0.8622 | 100 |  | 20.9766 | 100 |  | 2.4602 | 100 |  | 34.9201 | 100 |  | 945.7629 | 100 |  | 21873.7969 | 100 |  | 33.6917 | 100 |  | 19.7999 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.37884 | 100 | (4) | 0.44745 | 100 |  | 0.035935 | 100 | (4) | 1.9266 | 100 | (4) | 0.43988 | 100 | (4) | 0.59559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3513 | 100 | (4) | 0.86239 | 100 |  | 20.9796 | 100 |  | 2.4785 | 100 |  | 34.9115 | 100 |  | 945.7047 | 100 |  | 21854.8574 | 100 |  | 34.4472 | 100 |  | 19.8234 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.34705 | 100 | (4) | 0.4131 | 100 |  | 0.035957 | 100 | (4) | 1.9251 | 100 | (4) | 0.43401 | 100 | (4) | 0.60632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3338 | 100 | (4) | 0.8627 | 100 |  | 20.9814 | 100 |  | 2.4994 | 100 |  | 34.9612 | 100 |  | 945.72 | 100 |  | 21832.5488 | 100 |  | 34.8944 | 100 |  | 19.8189 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.39064 | 100 | (4) | 0.4251 | 100 |  | 0.035981 | 100 | (4) | 2.2065 | 100 | (4) | 0.47846 | 100 | (4) | 0.6795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3802 | 100 | (4) | 0.86315 | 100 |  | 20.9819 | 100 |  | 2.5161 | 100 |  | 35.072 | 100 |  | 945.7314 | 100 |  | 21821.6328 | 100 |  | 34.9222 | 100 |  | 19.8163 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.35404 | 100 | (4) | 0.41482 | 100 |  | 0.036138 | 100 | (4) | 1.7577 | 100 | (4) | 0.52308 | 100 | (4) | 0.64111 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4228 | 100 | (4) | 0.86302 | 100 |  | 20.9828 | 100 |  | 2.5137 | 100 |  | 35.0509 | 100 |  | 945.7856 | 100 |  | 21774.0117 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.8211 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.36277 | 100 | (4) | 0.43085 | 100 |  | 0.036042 | 100 | (4) | 1.9883 | 100 | (4) | 0.3607 | 100 | (4) | 0.69569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4307 | 100 | (4) | 0.86321 | 100 |  | 20.984 | 100 |  | 2.5018 | 100 |  | 35.0857 | 100 |  | 945.7934 | 100 |  | 21726.5723 | 100 |  | 34.9778 | 100 |  | 19.8265 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.31354 | 100 | (4) | 0.46115 | 100 |  | 0.036102 | 100 | (4) | 2.4269 | 100 | (4) | 0.42484 | 100 | (4) | 0.70271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4528 | 100 | (4) | 0.86338 | 100 |  | 20.9844 | 100 |  | 2.4959 | 100 |  | 35.2275 | 100 |  | 945.7634 | 100 |  | 21731.7227 | 100 |  | 34.8111 | 100 |  | 19.8323 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.33998 | 100 | (4) | 0.42682 | 100 |  | 0.036616 | 100 | (4) | 1.5587 | 100 | (4) | 0.42655 | 100 | (4) | 0.67004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5746 | 100 | (4) | 0.90169 | 78.8889 |  | 20.983 | 100 |  | 2.4965 | 100 |  | 35.3781 | 100 |  | 945.7756 | 100 |  | 21662.9277 | 100 |  | 34.7028 | 100 |  | 19.8292 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.38288 | 100 | (4) | 0.39595 | 100 |  | 0.036722 | 100 | (4) | 1.9431 | 100 | (4) | 0.4385 | 100 | (4) | 0.72788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6309 | 100 | (4) | 0.8643 | 100 |  | 20.9849 | 100 |  | 2.5064 | 100 |  | 35.526 | 100 |  | 945.7772 | 100 |  | 21642.7852 | 100 |  | 34.6111 | 100 |  | 19.8276 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.38575 | 100 | (4) | 0.43987 | 100 |  | 0.037429 | 100 | (4) | 2.0456 | 100 | (4) | 0.49681 | 100 | (4) | 0.76963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5101 | 100 | (4) | 0.86447 | 100 |  | 20.9842 | 100 |  | 2.517 | 100 |  | 35.5621 | 100 |  | 945.7994 | 100 |  | 6489.896 | 100 |  | 34.5639 | 100 |  | 19.7962 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.35574 | 100 | (4) | 0.46309 | 100 |  | 0.037777 | 100 | (4) | 1.9367 | 100 | (4) | 0.48318 | 100 | (4) | 0.79664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.396 | 100 | (4) | 0.86328 | 100 |  | 20.9788 | 100 |  | 2.4949 | 100 |  | 35.2333 | 100 |  | 945.8768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.4167 | 100 |  | 19.6912 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.40581 | 100 | (4) | 0.39841 | 100 |  | 0.038007 | 100 | (4) | 1.3457 | 100 | (4) | 0.44015 | 100 | (4) | 0.74747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3878 | 100 | (4) | 0.86406 | 100 |  | 20.974 | 100 |  | 2.5238 | 100 |  | 34.9927 | 100 |  | 945.9015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.0333 | 100 |  | 19.6821 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.38146 | 100 | (4) | 0.46954 | 100 |  | 0.037837 | 100 | (4) | 1.4698 | 100 | (4) | 0.52934 | 100 | (4) | 0.7289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3988 | 100 | (4) | 0.86535 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 2.5682 | 100 |  | 34.9016 | 100 |  | 945.8733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6642 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.34855 | 100 | (4) | 0.50834 | 100 |  | 0.040884 | 100 | (4) | 1.3274 | 100 | (4) | 0.42437 | 100 | (4) | 0.74699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4093 | 100 | (4) | 0.86287 | 100 |  | 20.9741 | 100 |  | 2.5907 | 100 |  | 34.8064 | 100 |  | 945.9548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9694 | 100 |  | 19.6567 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.36234 | 100 | (4) | 0.4807 | 100 |  | 0.039096 | 100 | (4) | 1.9324 | 100 | (4) | 0.34784 | 100 | (4) | 0.69216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4114 | 100 | (4) | 0.86295 | 100 |  | 20.9764 | 100 |  | 2.6071 | 100 |  | 34.6257 | 100 |  | 945.916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8722 | 100 |  | 19.6546 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.37088 | 100 | (4) | 0.47791 | 100 |  | 0.040888 | 100 | (4) | 1.3316 | 100 | (4) | 0.38723 | 100 | (4) | 0.67194 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4017 | 100 | (4) | 0.90003 | 78.8889 |  | 20.9748 | 100 |  | 2.6089 | 100 |  | 34.3845 | 100 |  | 945.9026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8306 | 100 |  | 19.6513 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.35603 | 100 | (4) | 0.4774 | 100 |  | 0.040501 | 100 | (4) | 1.6205 | 100 | (4) | 0.40895 | 100 | (4) | 0.65949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3778 | 100 | (4) | 0.86128 | 100 |  | 20.974 | 100 |  | 2.6023 | 100 |  | 34.1073 | 100 |  | 945.8798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7917 | 100 |  | 19.6506 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.42408 | 100 | (4) | 0.53272 | 100 |  | 0.041444 | 100 | (4) | 2.2059 | 100 | (4) | 0.40689 | 100 | (4) | 0.64178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3429 | 100 | (4) | 0.8602 | 100 |  | 20.9725 | 100 |  | 2.5986 | 100 |  | 33.8074 | 100 |  | 945.8807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7222 | 100 |  | 19.6501 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.36614 | 75.5556 | (4) | 0.43807 | 75.5556 |  | 0.043533 | 75.5556 | (4) | 1.3986 | 75.5556 | (4) | 0.3811 | 75.5556 | (4) | 0.66984 | 75.5556 | (4) | 0 | 75.5556 | (4) | 1.32 | 75.5556 | (4) | 0.85964 | 100 |  | 20.97 | 75.5556 |  | 2.5919 | 75.5556 |  | 33.4721 | 100 |  | 945.847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.5194 | 100 |  | 19.6495 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.38859 | 89.4444 | (4) | 0.4952 | 89.4444 |  | 0.043761 | 89.4444 | (4) | 4.1006 | 89.4444 | (4) | 0.18122 | 89.4444 | (4) | 0.75438 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 1.3011 | 89.7222 | (4) | 0.859 | 100 |  | 20.9259 | 89.7222 |  | 2.583 | 89.4444 |  | 33.1928 | 100 |  | 945.8287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.025 | 100 |  | 19.6492 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.35147 | 100 | (4) | 0.41139 | 100 |  | 0.04269 | 100 | (4) | 2.9544 | 100 | (4) | 0.25503 | 100 | (4) | 0.71153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2872 | 100 | (4) | 0.85888 | 100 |  | 20.9356 | 100 |  | 2.5815 | 100 |  | 32.8319 | 100 |  | 945.8369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.6507 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.40851 | 100 | (4) | 0.45221 | 100 |  | 0.045831 | 100 | (4) | 2.8159 | 100 | (4) | 0.27645 | 100 | (4) | 0.6752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2759 | 100 | (4) | 0.86059 | 100 |  | 20.9391 | 100 |  | 2.5816 | 100 |  | 32.5305 | 100 |  | 945.799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9278 | 100 |  | 19.6572 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.39452 | 100 | (4) | 0.49302 | 100 |  | 0.047043 | 100 | (4) | 3.7072 | 100 | (4) | 0.33716 | 100 | (4) | 0.67462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2866 | 100 | (4) | 0.86175 | 100 |  | 20.9396 | 100 |  | 2.5738 | 100 |  | 32.2096 | 100 |  | 945.7871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.7444 | 100 |  | 19.6685 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.36121 | 100 | (4) | 0.48075 | 100 |  | 0.04415 | 100 | (4) | 3.3191 | 100 | (4) | 0.2381 | 100 | (4) | 0.68282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3173 | 100 | (4) | 0.89575 | 78.8889 |  | 20.9426 | 100 |  | 2.5532 | 100 |  | 31.8278 | 100 |  | 945.7582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.1833 | 100 |  | 19.6718 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.3744 | 100 | (4) | 0.52795 | 100 |  | 0.043312 | 100 | (4) | 2.8065 | 100 | (4) | 0.21361 | 100 | (4) | 0.64924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.292 | 100 | (4) | 0.85966 | 100 |  | 20.9436 | 100 |  | 2.5205 | 100 |  | 31.4406 | 100 |  | 945.7304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7667 | 100 |  | 19.6752 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.34223 | 100 | (4) | 0.45249 | 100 |  | 0.04276 | 100 | (4) | 3.5292 | 100 | (4) | 0.27969 | 100 | (4) | 0.65131 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2719 | 100 | (4) | 0.86124 | 100 |  | 20.944 | 100 |  | 2.4851 | 100 |  | 31.0883 | 100 |  | 945.7593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.2222 | 100 |  | 19.6802 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.36062 | 100 | (4) | 0.61264 | 100 |  | 0.042887 | 100 | (4) | 4.1552 | 100 | (4) | 0.17442 | 100 | (4) | 0.59487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2711 | 100 | (4) | 0.85871 | 100 |  | 20.9477 | 100 |  | 2.4669 | 100 |  | 30.688 | 100 |  | 945.7977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9778 | 100 |  | 19.6822 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.38181 | 100 | (4) | 0.69118 | 100 |  | 0.043675 | 100 | (4) | 3.4539 | 100 | (4) | 0.1943 | 100 | (4) | 0.61576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2798 | 100 | (4) | 0.86202 | 100 |  | 20.9467 | 100 |  | 2.4428 | 100 |  | 30.3366 | 100 |  | 945.7924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.5139 | 100 |  | 19.6966 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.34422 | 100 | (4) | 0.67488 | 100 |  | 0.045004 | 100 | (4) | 2.2156 | 100 | (4) | 0.13489 | 100 | (4) | 0.63945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3017 | 100 | (4) | 0.86148 | 100 |  | 20.9496 | 100 |  | 2.43 | 100 |  | 30.0304 | 100 |  | 945.7383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7002 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9752 | [8 empty] | 98.3611 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9752 |  |  | 99.9006
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/07/2020 01:06:11
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.3028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.764 | 100 |  | 164.3645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7933 | 100 |  | 13.2517 | 100 |  | 10.2513 | 100 |  | 142.8287 | 100 |  | 998.5583 | 100 |  | 54844.7617 | 100 |  | 924.1722 | 100 |  | 6.7841 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0.97602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8911 | 100 |  | 178.9639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7693 | 100 |  | 13.1185 | 100 |  | 10.3884 | 100 |  | 143.6728 | 100 |  | 998.5109 | 100 |  | 55300.7383 | 100 |  | 943.6334 | 100 |  | 6.6879 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.1201 | 100 |  | 6.0733 | 100 |  | 6.7784 | 100 |  | 152.3544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7927 | 100 |  | 13.2081 | 100 |  | 10.2868 | 100 |  | 144.7296 | 100 |  | 998.2625 | 100 |  | 55488.3516 | 100 |  | 947.4611 | 100 |  | 6.5653 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.3601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5583 | 100 |  | 121.0134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8882 | 100 |  | 13.504 | 100 |  | 11.3693 | 100 |  | 145.1458 | 100 |  | 998.1826 | 100 |  | 55786.1562 | 100 |  | 935.1889 | 100 |  | 6.8206 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.1041 | 100 |  | 1.005 | 100 |  | 6.2886 | 100 |  | 104.9146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0455 | 100 |  | 13.8609 | 100 |  | 13.7887 | 100 |  | 146.6308 | 100 |  | 998.1555 | 100 |  | 55785.5703 | 100 |  | 919.8167 | 100 |  | 7.0001 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.4258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4731 | 100 |  | 95.7777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8743 | 100 |  | 13.5231 | 100 |  | 10.3924 | 100 |  | 145.5709 | 100 |  | 998.1857 | 100 |  | 55225.5508 | 100 |  | 912.6389 | 100 |  | 7.1601 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9681 | 100 |  | 30.6365 | 100 |  | 6.3969 | 100 |  | 122.6046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8846 | 99.1667 |  | 13.6048 | 100 |  | 10.2391 | 100 |  | 143.9646 | 100 |  | 998.1445 | 100 |  | 55043.8281 | 100 |  | 908.275 | 100 |  | 7.1771 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.0112 | 100 |  | 28.467 | 100 |  | 6.338 | 100 |  | 147.0809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0289 | 79.7222 |  | 13.6732 | 100 |  | 10.0982 | 100 |  | 143.4391 | 100 |  | 998.2681 | 100 |  | 55097.3945 | 100 |  | 906.6805 | 100 |  | 7.4146 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2757 | 100 |  | 138.475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9169 | 100 |  | 13.749 | 100 |  | 10.0461 | 100 |  | 143.8999 | 100 |  | 998.5172 | 100 |  | 55283.6797 | 100 |  | 901.9 | 100 |  | 7.4681 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.316 | 100 |  | 133.729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8954 | 100 |  | 13.6786 | 100 |  | 9.8183 | 100 |  | 144.3739 | 100 |  | 998.7632 | 100 |  | 55455.293 | 100 |  | 895.425 | 100 |  | 7.3681 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.7023 | 100 |  | 9.0604 | 100 |  | 6.4229 | 100 |  | 146.082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8819 | 100 |  | 13.5998 | 100 |  | 10.0388 | 100 |  | 144.9255 | 100 |  | 998.9486 | 100 |  | 55238.4336 | 100 |  | 907.2139 | 100 |  | 7.2956 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 2.8935 | 96.6667 |  | 90.1331 | 96.6667 |  | 4.0977 | 96.6667 |  | 168.3838 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 10.8129 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 0 | 96.3889 |  | 2.2175 | 100 |  | 14.8614 | 100 |  | 8.5124 | 96.6667 |  | 142.5519 | 100 |  | 999.277 | 100 |  | 50215.3125 | 100 |  | 875.2028 | 100 |  | 8.8311 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 97.5 |  | 62.016 | 97.5 |  | 4.7618 | 97.5 |  | 107.796 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 4.4227 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 2.6377 | 97.7778 |  | 1.7473 | 100 |  | 13.2654 | 100 |  | 9.8161 | 97.5 |  | 133.7525 | 100 |  | 999.4031 | 100 |  | 44619.6445 | 100 |  | 956.0222 | 100 |  | 7.7593 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 4.2592 | 85.8333 |  | 109.6821 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 2.4045 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.8292 | 100 |  | 13.7658 | 85.8333 |  | 9.455 | 85.8333 |  | 126.9019 | 100 |  | 999.5081 | 100 |  | 44199.543 | 100 |  | 951.9889 | 100 |  | 7.8845 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 70.8333 |  | 46.6945 | 70.8333 |  | 6.5354 | 70.8333 |  | 123.5057 | 70.8333 |  | 0 | 70.8333 |  | 3.4214 | 70.8333 |  | 0 | 70.8333 |  | 3.0003 | 70.8333 |  | 1.772 | 94.1667 |  | 13.4213 | 74.1667 |  | 10.136 | 70.8333 |  | 129.7924 | 94.1667 |  | 999.4909 | 94.1667 |  | 54593.3828 | 94.1667 |  | 900.6608 | 94.1667 |  | 7.3647 | 94.1667 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.8375 | 94.7222 |  | 1.082 | 94.7222 |  | 6.4487 | 94.7222 |  | 142.4686 | 94.7222 |  | 0 | 94.7222 |  | 2.1106 | 94.7222 |  | 0 | 94.7222 |  | 0 | 94.7222 |  | 2.8956 | 78.0556 |  | 13.5394 | 94.7222 |  | 10.1593 | 94.7222 |  | 139.0777 | 94.7222 |  | 999.603 | 94.7222 |  | 54993.5156 | 94.7222 |  | 878.5836 | 94.7222 |  | 7.3981 | 94.7222 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.0635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6207 | 100 |  | 147.7453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8357 | 100 |  | 13.4023 | 100 |  | 10.4176 | 100 |  | 144.1069 | 100 |  | 999.7083 | 100 |  | 55352.2578 | 100 |  | 902.1805 | 100 |  | 6.9216 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4959 | 100 |  | 148.7325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8773 | 100 |  | 13.5166 | 100 |  | 10.5304 | 100 |  | 146.6927 | 100 |  | 999.9007 | 100 |  | 55341.2148 | 100 |  | 897.2722 | 100 |  | 6.9946 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.8961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.267 | 100 |  | 139.9939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9361 | 100 |  | 13.7334 | 100 |  | 10.0921 | 100 |  | 148.1574 | 100 |  | 1000.118 | 100 |  | 55280.6289 | 100 |  | 887.2278 | 100 |  | 7.5434 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.0267 | 100 |  | 0.70002 | 100 |  | 5.9966 | 100 |  | 139.0513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0514 | 100 |  | 14.056 | 100 |  | 11.2668 | 100 |  | 149.1534 | 100 |  | 1000.1776 | 100 |  | 55589.168 | 100 |  | 868.8195 | 100 |  | 7.7324 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.8179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2352 | 100 |  | 143.7763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9582 | 100 |  | 13.8006 | 100 |  | 10.1989 | 100 |  | 149.9073 | 100 |  | 1000.3557 | 100 |  | 55372.0547 | 100 |  | 876.1222 | 100 |  | 7.4591 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.8847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5424 | 100 |  | 153.1795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.511 | 100 |  | 10.6866 | 100 |  | 149.7856 | 100 |  | 1000.4173 | 100 |  | 55327.2891 | 100 |  | 893.0667 | 100 |  | 6.8934 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.653 | 100 |  | 4.8556 | 100 |  | 6.6981 | 100 |  | 151.0189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8463 | 100 |  | 13.3353 | 100 |  | 10.6117 | 100 |  | 149.6513 | 100 |  | 1000.5508 | 100 |  | 55260.6484 | 100 |  | 906.2722 | 100 |  | 6.7974 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.9093 | 100 |  | 1.7865 | 100 |  | 6.5452 | 100 |  | 148.6297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9921 | 78.6111 |  | 13.4344 | 100 |  | 10.1652 | 100 |  | 149.5754 | 100 |  | 1000.7844 | 100 |  | 55428.5 | 100 |  | 903.4778 | 100 |  | 7.1313 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.9319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5958 | 100 |  | 150.8254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8454 | 100 |  | 13.3926 | 100 |  | 9.9739 | 100 |  | 149.4253 | 100 |  | 1000.886 | 100 |  | 55337.3789 | 100 |  | 903.0861 | 100 |  | 6.9777 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.7267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5545 | 100 |  | 150.7446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8441 | 100 |  | 13.4101 | 100 |  | 9.662 | 100 |  | 149.5857 | 100 |  | 1000.8368 | 100 |  | 55280.0312 | 100 |  | 906.3083 | 100 |  | 7.1043 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.9415 | 100 |  | 1.4352 | 100 |  | 6.5651 | 100 |  | 153.309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.868 | 100 |  | 13.4573 | 100 |  | 10.1525 | 100 |  | 150.1256 | 100 |  | 1000.9147 | 100 |  | 55476.1953 | 100 |  | 905.9556 | 100 |  | 7.0063 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.1276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6272 | 100 |  | 158.6014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9123 | 100 |  | 13.4399 | 100 |  | 12.3485 | 100 |  | 150.6355 | 100 |  | 1001.1082 | 100 |  | 55472.3164 | 100 |  | 907.9445 | 100 |  | 6.5567 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.1686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5425 | 100 |  | 151.2816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9484 | 100 |  | 13.542 | 100 |  | 12.5345 | 100 |  | 151.9361 | 100 |  | 1001.2264 | 100 |  | 55579.3906 | 100 |  | 901.0111 | 100 |  | 6.8249 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.9763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8589 | 100 |  | 159.4166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8172 | 100 |  | 13.1797 | 100 |  | 10.8325 | 100 |  | 150.7184 | 100 |  | 1001.3685 | 100 |  | 55555.7891 | 100 |  | 916.4194 | 100 |  | 6.5968 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6991 | 100 |  | 151.1467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 13.3118 | 100 |  | 10.693 | 100 |  | 149.4366 | 100 |  | 1001.3321 | 100 |  | 55587.6953 | 100 |  | 914.4805 | 100 |  | 6.8584 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.7257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.637 | 100 |  | 155.3615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0647 | 78.6111 |  | 13.4047 | 100 |  | 10.9222 | 100 |  | 149.1331 | 100 |  | 1001.3301 | 100 |  | 55609.6211 | 100 |  | 904.0389 | 100 |  | 6.8493 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.6589 | 99.4444 |  | 30.0747 | 99.4444 |  | 6.5974 | 99.4444 |  | 147.1678 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.7247 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0.17916 | 99.4444 |  | 1.8569 | 100 |  | 13.3861 | 100 |  | 10.6576 | 99.4444 |  | 149.364 | 100 |  | 1001.3433 | 100 |  | 55540.8828 | 100 |  | 901.7695 | 100 |  | 6.9907 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3615 | 100 |  | 146.2967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.911 | 100 |  | 13.6423 | 100 |  | 10.1826 | 100 |  | 149.2981 | 100 |  | 1001.3745 | 100 |  | 55411.4258 | 100 |  | 886.0944 | 100 |  | 7.3325 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.5608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7769 | 100 |  | 154.269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8275 | 100 |  | 13.2595 | 100 |  | 10.7403 | 100 |  | 149.2806 | 100 |  | 1001.5358 | 100 |  | 55330.0117 | 100 |  | 905.4361 | 100 |  | 6.7191 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.2056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6885 | 100 |  | 156.7504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8906 | 100 |  | 13.3808 | 100 |  | 12.302 | 100 |  | 149.5379 | 100 |  | 1001.6185 | 100 |  | 55650.6484 | 100 |  | 913.8333 | 100 |  | 6.6823 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8552 | 100 |  | 1.3423 | 100 |  | 6.8209 | 100 |  | 156.1063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8264 | 100 |  | 13.2117 | 100 |  | 11.2487 | 100 |  | 149.3263 | 100 |  | 1001.7997 | 100 |  | 55483.1094 | 100 |  | 913.1306 | 100 |  | 6.5957 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.7134 | 85.5556 |  | 20.4383 | 85.5556 |  | 6.8254 | 85.5556 |  | 158.7314 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.4546 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.8196 | 100 |  | 13.1916 | 85.5556 |  | 11.2227 | 85.5556 |  | 149.0465 | 100 |  | 1001.9691 | 100 |  | 55639.2891 | 100 |  | 917.2111 | 100 |  | 6.5291 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.6586 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 6.6103 | 79.4444 |  | 80.2132 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 10.272 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.8673 | 100 |  | 13.4344 | 79.4444 |  | 10.7288 | 79.4444 |  | 149.0677 | 100 |  | 1002.188 | 100 |  | 55566.3984 | 100 |  | 906.7584 | 100 |  | 6.961 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.1715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5466 | 100 |  | 127.5371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0856 | 78.6111 |  | 13.5112 | 100 |  | 10.6616 | 100 |  | 149.1891 | 100 |  | 1002.3951 | 100 |  | 55361.5742 | 100 |  | 901.1306 | 100 |  | 7.0733 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.7154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4998 | 100 |  | 146.1878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8905 | 100 |  | 13.5438 | 100 |  | 10.5681 | 100 |  | 149.0739 | 100 |  | 1002.6498 | 100 |  | 55154.1406 | 100 |  | 893.2889 | 100 |  | 7.1029 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.9143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5053 | 100 |  | 144.3529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8922 | 100 |  | 13.547 | 100 |  | 10.5755 | 100 |  | 149.3655 | 100 |  | 1002.9474 | 100 |  | 55383.3242 | 100 |  | 892.4056 | 100 |  | 7.1883 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.2841 | 100 |  | 6.8763 | 100 |  | 6.4479 | 100 |  | 146.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9497 | 100 |  | 13.6128 | 100 |  | 10.4269 | 100 |  | 149.4153 | 100 |  | 1003.2952 | 100 |  | 55335.1367 | 100 |  | 889.0917 | 100 |  | 7.1881 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.1696 | 100 |  | 24.0715 | 100 |  | 6.5053 | 100 |  | 147.6491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8834 | 100 |  | 13.527 | 100 |  | 10.4619 | 100 |  | 149.2643 | 100 |  | 1003.4478 | 100 |  | 55349.6328 | 100 |  | 890.3972 | 100 |  | 7.0828 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.65 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6401 | 100 |  | 150.4427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.864 | 100 |  | 13.4326 | 100 |  | 10.6155 | 100 |  | 149.4839 | 100 |  | 1003.478 | 100 |  | 55661.6172 | 100 |  | 903.2389 | 100 |  | 6.9363 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9464 | 100 |  | 6.0111 | 100 |  | 6.5924 | 100 |  | 140.778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8591 | 100 |  | 13.4295 | 100 |  | 10.5524 | 100 |  | 148.8752 | 100 |  | 1003.5182 | 100 |  | 55507.5117 | 100 |  | 898.9361 | 100 |  | 6.9979 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.2541 | 100 |  | 26.956 | 100 |  | 6.4023 | 100 |  | 143.336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9076 | 100 |  | 13.6503 | 100 |  | 10.3867 | 100 |  | 147.9886 | 100 |  | 1003.4408 | 100 |  | 55262.8047 | 100 |  | 896.8111 | 100 |  | 7.1824 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.6575 | 100 |  | 0.33155 | 100 |  | 6.4287 | 100 |  | 142.3068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9635 | 78.6111 |  | 13.6048 | 100 |  | 10.2075 | 100 |  | 147.3833 | 100 |  | 1003.3311 | 100 |  | 55114.668 | 100 |  | 890.9361 | 100 |  | 7.2537 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.0977 |  |  | 80.2132 |  |  | 0 |  |  | 1.1396 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7473 |  |  | 13.1185 |  |  | 8.5124 |  |  | 126.9019 |  |  | 998.1445 |  |  | 44199.543 |  |  | 868.8195 |  |  | 6.5291
MAX |  | 6.2841 |  |  | 90.1331 |  |  | 6.8911 |  |  | 178.9639 |  |  | 0 |  |  | 10.8129 |  |  | 0 |  |  | 3.0003 |  |  | 2.8956 |  |  | 14.8614 |  |  | 13.7887 |  |  | 151.9361 |  |  | 1003.5182 |  |  | 55786.1562 |  |  | 956.0222 |  |  | 8.8311
%Medie < Soglia |  | 99.9843 | [8 empty] | 99.3252 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9843 |  |  | 99.9529 |  |  | 99.9528
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.0317 | 100 |  | 8.3343 | 100 |  | 6.4028 | 100 |  | 142.6708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12119 | 100 |  | 1.9179 | 100 |  | 13.5191 | 100 |  | 10.5713 | 100 |  | 146.5468 | 100 |  | 1000.6485 | 100 |  | 54807.7815 | 100 |  | 905.3962 | 100 |  | 7.1051 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/07/2020 01:06:19 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/07/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:32:15 | 00:32:15 | 00:32:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:32:16 | 00:32:16 | 00:32:39 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:32:40 | 00:32:40 | 00:32:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:00:01 | 01:00:01 | 01:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
01:00:01 | 01:00:01 | 01:31:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:14:28 | 01:14:28 | 01:20:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:29:31 | 03:29:31 | 03:35:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:30:05 | 03:30:05 | 03:30:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:30:06 | 03:30:06 | 03:34:24 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:36:00 | 03:36:00 | 03:36:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
03:36:01 | 03:36:01 | 04:10:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:14:47 | 05:14:47 | 05:21:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:39:28 | 06:20:25 | 05:47:57 | Linea 2: Forno Spento
05:39:30 | 05:39:30 | 05:40:20 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:40:18 | 06:20:25 | 05:47:57 | Linea 2: Forno In Rampa
05:40:20 | 05:40:20 | 05:47:58 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
05:41:05 | 05:41:05 | 05:43:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:41:07 | 05:41:07 | 05:44:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:47:58 | 05:47:58 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
05:47:58 | 05:47:58 | 07:37:31 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:58:20 | 05:58:20 | 06:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:58:21 | 05:58:21 | 06:43:29 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:58:46 | 06:20:25 | 06:00:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:58:51 | 06:20:25 | 06:00:36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:00:40 | 06:00:40 | 06:21:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:40 | 06:00:40 | 06:04:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
06:10:01 | 06:10:01 | 06:20:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
06:52:41 | 07:18:22 | 07:03:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:41 | 06:52:41 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:41 | 06:52:41 | 07:03:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:44 | 06:52:44 | 06:52:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:48 | 06:52:48 | 06:59:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:36 | 06:55:36 | 07:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:36 | 06:55:36 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:36 | 06:55:36 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:39 | 06:55:39 | 06:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:44 | 06:55:44 | 07:02:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:18:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:00:00 | 07:18:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:00:00 | 07:18:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:06:01 | 07:18:22 | 07:06:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:06:06 | 07:18:22 | 07:06:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:06:55 | 07:06:55 | 07:18:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:06:55 | 07:06:55 | 07:12:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
07:06:55 | 07:06:55 | 07:19:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:18:22 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:10:00 | 07:18:22 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
07:10:00 | 07:18:22 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:20:03 | 07:20:52 | 07:20:03 | Il backup di SME100 è attivo.
07:20:03 | 07:20:52 | 07:20:07 | Linea 2: Forno Spento
07:25:12 | 07:25:44 | 07:25:14 | Linea 2: Forno Spento
07:25:32 | 07:25:32 | 07:25:32 | Nuovo Operatore oper
07:26:38 | 07:41:10 | 07:37:43 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
07:27:07 | 07:41:10 | 07:38:14 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
07:32:14 | 07:32:14 | 07:38:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:37:30 | 07:41:10 | 07:37:30 | Il backup di SME100 è attivo.
07:37:30 | 07:41:10 | 07:37:34 | Linea 2: Forno Spento
07:37:31 | 07:37:31 | 07:37:35 | Linea 2: Impianto in Fermo
07:37:35 | 07:37:35 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
07:40:18 | 07:41:10 | 07:40:22 | Linea 2: Forno Spento
07:40:37 | 07:40:37 | 07:40:37 | Nuovo Operatore oper
09:14:43 | 09:14:43 | 09:16:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:15:03 | 09:15:03 | 09:21:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:16:08 | 22:07:16 |  | Linea 1: Forno Spento
09:16:10 | 09:16:10 |  | Linea 1: Impianto in Fermo
11:30:05 | 11:30:05 | 11:31:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11:30:06 | 11:30:06 | 11:31:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:35:03 | 11:35:03 | 11:41:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:15:21 | 13:15:21 | 13:21:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:37:54 | 15:37:54 | 15:44:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:14:41 | 22:07:15 | 16:14:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16:14:46 | 22:07:13 | 16:14:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
17:15:41 | 17:15:41 | 17:22:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:42 | 18:52:42 | 19:03:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:42 | 22:07:14 | 19:03:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:42 | 18:52:42 | 19:03:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:44 | 18:52:44 | 18:52:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:50 | 18:52:50 | 18:59:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:42 | 18:55:42 | 19:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:45 | 18:55:45 | 18:55:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:49 | 18:55:49 | 19:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 22:07:13 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 | 22:07:12 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 | 22:07:11 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:10:00 | 22:07:11 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 22:07:11 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 | 22:07:10 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:40:43 | 19:40:43 | 19:47:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:01:10 | 21:01:10 | 21:03:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:01:10 | 21:01:10 | 21:03:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:16:01 | 21:16:01 | 21:22:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:43:28 | 23:43:28 | 23:49:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl