## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 13/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.11407 | 100 | (4) | 0.3366 | 100 |  | 0.035525 | 100 | (4) | 0.94374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1909 | 100 | (4) | 0.98633 | 100 |  | 20.9224 | 100 |  | 1.4819 | 100 |  | 24.6539 | 100 |  | 946.9977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9369 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.08107 | 100 | (4) | 0.30789 | 100 |  | 0.0359 | 100 | (4) | 0.98902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36866 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1842 | 100 | (4) | 0.98189 | 100 |  | 20.9225 | 100 |  | 1.4593 | 100 |  | 24.3554 | 100 |  | 947.0597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9272 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.059235 | 100 | (4) | 0.41113 | 100 |  | 0.035979 | 100 | (4) | 1.1511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1823 | 100 | (4) | 0.98198 | 100 |  | 20.9205 | 100 |  | 1.4432 | 100 |  | 24.0349 | 100 |  | 947.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9324 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.085575 | 100 | (4) | 0.36442 | 100 |  | 0.035684 | 100 | (4) | 1.3168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1839 | 100 | (4) | 0.984 | 100 |  | 20.9224 | 100 |  | 1.4389 | 100 |  | 23.6884 | 100 |  | 947.1408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9944 | 100 |  | 19.9332 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.085533 | 100 | (4) | 0.32875 | 100 |  | 0.036729 | 100 | (4) | 1.2416 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1744 | 100 | (4) | 0.98829 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 1.4212 | 100 |  | 23.3985 | 100 |  | 947.1339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9889 | 100 |  | 19.9341 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.099258 | 100 | (4) | 0.27412 | 100 |  | 0.036789 | 100 | (4) | 1.2859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1682 | 100 | (4) | 0.99341 | 100 |  | 20.9246 | 100 |  | 1.4067 | 100 |  | 23.0425 | 100 |  | 947.3798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9139 | 100 |  | 19.9347 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.11194 | 100 | (4) | 0.35277 | 100 |  | 0.035548 | 100 | (4) | 1.2297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1715 | 100 | (4) | 1.1305 | 78.8889 |  | 20.9288 | 100 |  | 1.3896 | 100 |  | 22.782 | 100 |  | 947.2785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6333 | 100 |  | 19.9339 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.10232 | 100 | (4) | 0.34818 | 100 |  | 0.034804 | 100 | (4) | 1.2436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1817 | 100 | (4) | 0.98356 | 100 |  | 20.9291 | 100 |  | 1.3835 | 100 |  | 22.471 | 100 |  | 947.2319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9402 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.088453 | 100 | (4) | 0.35699 | 100 |  | 0.040871 | 100 | (4) | 1.264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1727 | 100 | (4) | 0.97808 | 100 |  | 20.9237 | 100 |  | 1.3719 | 100 |  | 22.2502 | 100 |  | 947.2424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9258 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.097445 | 100 | (4) | 0.3634 | 100 |  | 0.039293 | 100 | (4) | 0.99687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35589 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1767 | 100 | (4) | 0.99344 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | 1.3637 | 100 |  | 21.9465 | 100 |  | 947.3282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.934 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.086838 | 100 | (4) | 0.35056 | 100 |  | 0.035354 | 100 | (4) | 0.97485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.98573 | 100 |  | 20.9273 | 100 |  | 1.3584 | 100 |  | 21.6937 | 100 |  | 947.4109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9436 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.093643 | 100 | (4) | 0.37513 | 100 |  | 0.038647 | 100 | (4) | 0.99408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1688 | 100 | (4) | 0.97733 | 100 |  | 20.9259 | 100 |  | 1.3713 | 100 |  | 21.5469 | 100 |  | 947.332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9341 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.086223 | 100 | (4) | 0.34223 | 100 |  | 0.039816 | 100 | (4) | 1.039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1594 | 100 | (4) | 0.98353 | 100 |  | 20.924 | 100 |  | 1.3913 | 100 |  | 21.5427 | 100 |  | 947.3726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9124 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.14345 | 76.1111 | (4) | 0.29514 | 76.1111 |  | 0.036016 | 76.1111 | (4) | 1.2806 | 76.1111 | (4) | 0 | 76.1111 | (4) | 0.29974 | 76.1111 | (4) | 0.00073005 | 76.1111 | (4) | 1.1845 | 76.1111 | (4) | 1.0004 | 100 |  | 20.9251 | 76.1111 |  | 1.4177 | 76.1111 |  | 21.7593 | 100 |  | 947.3225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9086 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.08774 | 89.1667 | (4) | 0.55854 | 89.1667 |  | 0.03388 | 89.1667 | (4) | 1.025 | 89.1667 | (4) | 0 | 89.1667 | (4) | 0.57178 | 89.1667 | (4) | 0 | 89.1667 | (4) | 1.2015 | 89.1667 | (4) | 0.99035 | 78.6111 |  | 20.9352 | 89.1667 |  | 1.4098 | 89.1667 |  | 22.0992 | 100 |  | 947.3677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.0222 | 100 |  | 19.8906 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.10553 | 100 | (4) | 0.51775 | 100 |  | 0.040144 | 100 | (4) | 1.3349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1808 | 100 | (4) | 0.96664 | 100 |  | 20.93 | 100 |  | 1.4075 | 100 |  | 22.4229 | 100 |  | 947.2758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7556 | 100 |  | 19.8898 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.1129 | 100 | (4) | 0.52561 | 100 |  | 0.041745 | 100 | (4) | 1.1109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1752 | 100 | (4) | 0.96369 | 100 |  | 20.9342 | 100 |  | 1.4383 | 100 |  | 22.7848 | 100 |  | 947.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9667 | 100 |  | 19.891 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.13081 | 100 | (4) | 0.61447 | 100 |  | 0.044521 | 100 | (4) | 1.0748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58989 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1672 | 100 | (4) | 0.96512 | 100 |  | 20.9334 | 100 |  | 1.5459 | 100 |  | 23.2565 | 100 |  | 947.1754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8831 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.1051 | 100 | (4) | 0.47829 | 100 |  | 0.044058 | 100 | (4) | 1.2175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1609 | 100 | (4) | 0.99344 | 100 |  | 20.9371 | 100 |  | 1.6284 | 100 |  | 23.709 | 100 |  | 947.0927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8699 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.13835 | 100 | (4) | 0.54519 | 100 |  | 0.045369 | 100 | (4) | 1.2848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1551 | 100 | (4) | 1.0157 | 100 |  | 20.9432 | 100 |  | 1.6856 | 100 |  | 24.1293 | 100 |  | 947.1078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8845 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.16486 | 100 | (4) | 0.65847 | 100 |  | 0.044356 | 100 | (4) | 1.359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1582 | 100 | (4) | 0.99419 | 100 |  | 20.949 | 100 |  | 1.7348 | 100 |  | 24.6355 | 100 |  | 947.1071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8982 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.12032 | 100 | (4) | 0.53565 | 100 |  | 0.045209 | 100 | (4) | 0.99622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1483 | 100 | (4) | 1.0029 | 100 |  | 20.9463 | 100 |  | 1.6842 | 100 |  | 25.0482 | 100 |  | 947.1393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9095 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.16616 | 100 | (4) | 0.56337 | 100 |  | 0.043002 | 100 | (4) | 1.9299 | 100 | (4) | 0.0032983 | 100 | (4) | 0.67894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1721 | 100 | (4) | 1.0407 | 78.6111 |  | 20.9454 | 100 |  | 1.7716 | 100 |  | 25.6022 | 100 |  | 947.0486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.93 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.17588 | 100 | (4) | 0.59813 | 100 |  | 0.041753 | 100 | (4) | 2.124 | 100 | (4) | 0.007875 | 100 | (4) | 0.69701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1724 | 100 | (4) | 1.0615 | 100 |  | 20.948 | 100 |  | 1.8182 | 100 |  | 25.7889 | 100 |  | 947.1078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9251 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.16715 | 100 | (4) | 0.50334 | 100 |  | 0.043791 | 100 | (4) | 1.8638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.182 | 100 | (4) | 1.0281 | 100 |  | 20.95 | 100 |  | 1.7863 | 100 |  | 25.8444 | 100 |  | 947.1099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9186 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.12999 | 100 | (4) | 0.48149 | 100 |  | 0.045283 | 100 | (4) | 1.8252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1838 | 100 | (4) | 1.0121 | 100 |  | 20.9486 | 100 |  | 1.7336 | 100 |  | 25.8746 | 100 |  | 947.1429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9172 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.15547 | 100 | (4) | 0.63563 | 100 |  | 0.049534 | 100 | (4) | 1.4392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1852 | 100 | (4) | 1.0154 | 100 |  | 20.9437 | 100 |  | 1.6942 | 100 |  | 25.9902 | 100 |  | 947.0168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9069 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.1262 | 100 | (4) | 0.53478 | 100 |  | 0.048252 | 100 | (4) | 1.2729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6468 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1746 | 100 | (4) | 1.0252 | 100 |  | 20.9424 | 100 |  | 1.6546 | 100 |  | 26.0823 | 100 |  | 946.9734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9078 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.12163 | 100 | (4) | 0.51613 | 100 |  | 0.042708 | 100 | (4) | 1.2784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.182 | 100 | (4) | 1.046 | 100 |  | 20.9479 | 100 |  | 1.6353 | 100 |  | 26.269 | 100 |  | 946.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8975 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.10262 | 100 | (4) | 0.48076 | 100 |  | 0.048918 | 100 | (4) | 1.1508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1581 | 100 | (4) | 1.0394 | 100 |  | 20.9392 | 100 |  | 1.5572 | 100 |  | 26.4974 | 100 |  | 946.787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8978 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.14635 | 100 | (4) | 0.52172 | 100 |  | 0.04257 | 100 | (4) | 1.0878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1627 | 100 | (4) | 1.0451 | 78.6111 |  | 20.9436 | 100 |  | 1.5432 | 100 |  | 26.7873 | 100 |  | 946.7352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8986 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.13547 | 100 | (4) | 0.6405 | 100 |  | 0.04473 | 100 | (4) | 1.1078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1535 | 100 | (4) | 1.0205 | 100 |  | 20.9425 | 100 |  | 1.5247 | 100 |  | 27.0762 | 100 |  | 946.7798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8958 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.11309 | 100 | (4) | 0.57523 | 100 |  | 0.050659 | 100 | (4) | 0.97316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.137 | 100 | (4) | 1.0088 | 100 |  | 20.9382 | 100 |  | 1.4878 | 100 |  | 27.4311 | 100 |  | 946.7034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8982 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.16759 | 100 | (4) | 0.57094 | 100 |  | 0.047635 | 100 | (4) | 1.0141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1285 | 100 | (4) | 0.99115 | 100 |  | 20.94 | 100 |  | 1.4552 | 100 |  | 27.8386 | 100 |  | 946.7177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.909 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.14714 | 100 | (4) | 0.52465 | 100 |  | 0.040158 | 100 | (4) | 0.94699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1368 | 100 | (4) | 0.96594 | 100 |  | 20.9458 | 100 |  | 1.5156 | 100 |  | 27.9886 | 100 |  | 946.7223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9145 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.11216 | 100 | (4) | 0.56087 | 100 |  | 0.040933 | 100 | (4) | 1.1836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1345 | 100 | (4) | 0.93905 | 100 |  | 20.9499 | 100 |  | 1.6108 | 100 |  | 28.0872 | 100 |  | 946.7499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.91 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.12462 | 100 | (4) | 0.54343 | 100 |  | 0.039212 | 100 | (4) | 1.0495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1804 | 100 | (4) | 0.92659 | 100 |  | 20.9501 | 100 |  | 1.5586 | 100 |  | 28.1073 | 100 |  | 946.825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9088 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.14108 | 76.3889 | (4) | 0.60479 | 76.3889 |  | 0.04433 | 76.3889 | (4) | 1.148 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 0.66942 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 1.2098 | 76.3889 | (4) | 0.92991 | 100 |  | 20.9476 | 76.3889 |  | 1.6154 | 76.3889 |  | 28.1183 | 100 |  | 946.7803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9046 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.1305 | 89.4444 | (4) | 0.61588 | 89.4444 |  | 0.048348 | 89.4444 | (4) | 1.4298 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 0.54612 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 1.2092 | 89.4444 | (4) | 0.99942 | 78.6111 |  | 20.9231 | 89.4444 |  | 1.7194 | 89.4444 |  | 28.1357 | 100 |  | 946.791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9143 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.17649 | 100 | (4) | 0.55902 | 100 |  | 0.037332 | 100 | (4) | 1.3768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.224 | 100 | (4) | 1.0131 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 1.6793 | 100 |  | 28.0475 | 100 |  | 946.7612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9132 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.12877 | 100 | (4) | 0.61386 | 100 |  | 0.034764 | 100 | (4) | 1.1923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1985 | 100 | (4) | 1.0437 | 100 |  | 20.9354 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 27.8848 | 100 |  | 946.7814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9139 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.13474 | 100 | (4) | 0.67131 | 100 |  | 0.037901 | 100 | (4) | 1.2695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2094 | 100 | (4) | 1.048 | 100 |  | 20.9314 | 100 |  | 1.6203 | 100 |  | 27.7236 | 100 |  | 946.7424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9143 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.15938 | 100 | (4) | 0.58986 | 100 |  | 0.033652 | 100 | (4) | 1.2515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1829 | 100 | (4) | 1.034 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.5786 | 100 |  | 27.4492 | 100 |  | 946.6998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9067 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.12402 | 100 | (4) | 0.68511 | 100 |  | 0.035503 | 100 | (4) | 1.2459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1815 | 100 | (4) | 1.0396 | 100 |  | 20.935 | 100 |  | 1.5744 | 100 |  | 27.3139 | 100 |  | 946.7734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9094 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.14232 | 100 | (4) | 0.73768 | 100 |  | 0.037932 | 100 | (4) | 1.2491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1813 | 100 | (4) | 1.0327 | 100 |  | 20.9339 | 100 |  | 1.5658 | 100 |  | 27.1836 | 100 |  | 946.8574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9004 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.14172 | 100 | (4) | 0.89774 | 100 |  | 0.044354 | 100 | (4) | 1.3552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.201 | 100 | (4) | 1.0416 | 100 |  | 20.9341 | 100 |  | 1.5819 | 100 |  | 26.9601 | 100 |  | 946.9551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9029 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.11257 | 100 | (4) | 0.78756 | 100 |  | 0.039483 | 100 | (4) | 1.1635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2003 | 100 | (4) | 1.1598 | 78.8889 |  | 20.9414 | 100 |  | 1.5762 | 100 |  | 26.7193 | 100 |  | 946.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9193 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.13943 | 100 | (4) | 0.82301 | 100 |  | 0.040013 | 100 | (4) | 1.2875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.203 | 100 | (4) | 1.0258 | 100 |  | 20.9442 | 100 |  | 1.5645 | 100 |  | 26.3976 | 100 |  | 946.7897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9106 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9727 | [8 empty] | 98.5262 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9454
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 14/06/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 13/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.1212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2536 | 100 |  | 146.5396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4156 | 100 |  | 13.6425 | 100 |  | 9.2869 | 100 |  | 143.1407 | 100 |  | 1004.7589 | 100 |  | 57674.4062 | 100 |  | 892.5917 | 100 |  | 7.7027 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.0752 | 100 |  | 16.8546 | 100 |  | 6.434 | 100 |  | 153.0253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4094 | 100 |  | 13.4654 | 100 |  | 9.6711 | 100 |  | 143.5432 | 100 |  | 1004.5701 | 100 |  | 57640.8242 | 100 |  | 902.9694 | 100 |  | 7.3662 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.0795 | 100 |  | 7.3358 | 100 |  | 6.3442 | 100 |  | 151.7915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5033 | 78.6111 |  | 13.5254 | 100 |  | 9.641 | 100 |  | 143.5612 | 100 |  | 1004.2625 | 100 |  | 57380.1992 | 100 |  | 898.025 | 100 |  | 7.5017 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.7066 | 100 |  | 18.8784 | 100 |  | 6.2573 | 100 |  | 143.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.357 | 100 |  | 13.6565 | 100 |  | 9.605 | 100 |  | 143.2648 | 100 |  | 1003.9188 | 100 |  | 57230.0898 | 100 |  | 896.0555 | 100 |  | 7.6723 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.2282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3453 | 100 |  | 153.0276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3372 | 100 |  | 13.5432 | 100 |  | 9.614 | 100 |  | 143.1521 | 100 |  | 1003.6763 | 100 |  | 57544.7305 | 100 |  | 896.8917 | 100 |  | 7.501 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.9057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.456 | 100 |  | 151.4178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3743 | 100 |  | 13.4464 | 100 |  | 9.6499 | 100 |  | 143.4236 | 100 |  | 1003.7059 | 100 |  | 57414.1172 | 100 |  | 907.8861 | 100 |  | 7.3923 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.6757 | 100 |  | 38.0451 | 100 |  | 6.4771 | 100 |  | 156.9732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3704 | 100 |  | 13.4443 | 100 |  | 10.3025 | 100 |  | 143.2791 | 100 |  | 1003.6464 | 100 |  | 57524.0938 | 100 |  | 908.8806 | 100 |  | 7.2757 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.2257 | 100 |  | 5.244 | 100 |  | 6.3057 | 100 |  | 146.1293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2754 | 100 |  | 13.595 | 100 |  | 9.5075 | 100 |  | 143.0903 | 100 |  | 1003.424 | 100 |  | 57278.7461 | 100 |  | 903.6778 | 100 |  | 7.6377 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.9728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2935 | 100 |  | 149.9651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2918 | 100 |  | 13.5727 | 100 |  | 9.1308 | 100 |  | 142.6178 | 100 |  | 1003.933 | 100 |  | 57305.8477 | 100 |  | 899.8778 | 100 |  | 7.6615 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6154 | 100 |  | 168.5988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2764 | 100 |  | 13.2826 | 100 |  | 9.5394 | 100 |  | 142.8064 | 100 |  | 1004.0076 | 100 |  | 57562.8711 | 100 |  | 918.2305 | 100 |  | 7.1889 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2285 | 100 |  | 147.0107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3057 | 78.6111 |  | 13.6598 | 100 |  | 8.9303 | 100 |  | 142.7825 | 100 |  | 1003.8192 | 100 |  | 57368.1016 | 100 |  | 900.3111 | 100 |  | 7.7954 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0506 | 100 |  | 13.4136 | 100 |  | 6.2849 | 100 |  | 150.4151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3552 | 100 |  | 13.6184 | 100 |  | 9.0204 | 100 |  | 143.4168 | 100 |  | 1003.9216 | 100 |  | 57448.3516 | 100 |  | 896.8778 | 100 |  | 7.6983 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0521 | 100 |  | 5.74 | 100 |  | 6.3893 | 100 |  | 154.4259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3574 | 100 |  | 13.5285 | 100 |  | 9.2387 | 100 |  | 144.407 | 100 |  | 1004.1638 | 100 |  | 57504.918 | 100 |  | 899.8666 | 100 |  | 7.5355 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9619 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 6.5237 | 85.5556 |  | 148.8824 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.7981 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.3376 | 100 |  | 13.4074 | 85.5556 |  | 9.387 | 85.5556 |  | 145.3719 | 100 |  | 1004.8629 | 100 |  | 57488.7227 | 100 |  | 907.4361 | 100 |  | 7.3022 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.2044 | 79.4444 |  | 58.8345 | 79.4444 |  | 6.6393 | 79.4444 |  | 151.7234 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.6157 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.7935 | 79.4444 |  | 2.3462 | 100 |  | 13.2303 | 79.4444 |  | 9.5815 | 79.4444 |  | 146.495 | 100 |  | 1005.8972 | 100 |  | 57280.3477 | 100 |  | 913.7611 | 100 |  | 7.1229 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.4078 | 100 |  | 1.1991 | 100 |  | 6.4276 | 100 |  | 156.2224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3952 | 100 |  | 13.4891 | 100 |  | 9.3999 | 100 |  | 146.9011 | 100 |  | 1006.3196 | 100 |  | 57149.1641 | 100 |  | 902.6556 | 100 |  | 7.5192 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.8752 | 100 |  | 61.8807 | 100 |  | 6.3665 | 100 |  | 146.8948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3548 | 100 |  | 13.5548 | 100 |  | 9.4496 | 100 |  | 146.5414 | 100 |  | 1006.2186 | 100 |  | 55956.9492 | 100 |  | 898.4056 | 100 |  | 7.5496 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8657 | 100 |  | 13.2342 | 100 |  | 6.077 | 100 |  | 146.003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3312 | 100 |  | 13.7665 | 100 |  | 9.3103 | 100 |  | 145.7089 | 100 |  | 1006.1663 | 100 |  | 55813.8516 | 100 |  | 890.3 | 100 |  | 8.0621 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.8045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0918 | 100 |  | 154.2414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5562 | 78.8889 |  | 13.8198 | 100 |  | 9.6596 | 100 |  | 145.4028 | 100 |  | 1006.1522 | 100 |  | 56335.9102 | 100 |  | 881.7528 | 100 |  | 7.86 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2569 | 100 |  | 160.1381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7911 | 100 |  | 13.7972 | 100 |  | 13.2055 | 100 |  | 146.7342 | 100 |  | 1005.9167 | 100 |  | 56665.4414 | 100 |  | 900.8222 | 100 |  | 7.1475 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.6192 | 98.3333 |  | 52.4879 | 98.3333 |  | 6.1448 | 98.3333 |  | 149.9887 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 1.6196 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 0.96691 | 98.6111 |  | 2.8664 | 100 |  | 13.8042 | 100 |  | 9.8414 | 98.3333 |  | 146.8514 | 100 |  | 1005.9478 | 100 |  | 56144.8945 | 100 |  | 893.5111 | 100 |  | 7.8818 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.4991 | 100 |  | 4.9269 | 100 |  | 5.925 | 100 |  | 138.5312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5263 | 100 |  | 14.0011 | 100 |  | 9.6247 | 100 |  | 145.0137 | 100 |  | 1005.9319 | 100 |  | 56454.3164 | 100 |  | 873.3306 | 100 |  | 8.1757 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.1222 | 100 |  | 37.9725 | 100 |  | 6.0046 | 100 |  | 145.5713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4801 | 100 |  | 13.9624 | 100 |  | 9.6158 | 100 |  | 143.692 | 100 |  | 1006.3672 | 100 |  | 55847.5898 | 100 |  | 874.9472 | 100 |  | 8.0279 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.1917 | 100 |  | 12.062 | 100 |  | 6.1389 | 100 |  | 143.0494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3469 | 100 |  | 13.8217 | 100 |  | 10.0402 | 100 |  | 143.169 | 100 |  | 1006.2332 | 100 |  | 56237.5469 | 100 |  | 883.625 | 100 |  | 7.8197 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.9479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1339 | 100 |  | 147.6217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3631 | 100 |  | 13.8154 | 100 |  | 9.8546 | 100 |  | 143.3601 | 100 |  | 1006.0948 | 100 |  | 55852.8984 | 100 |  | 878.9445 | 100 |  | 7.9023 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.4264 | 98.0556 |  | 36.4803 | 98.0556 |  | 6.2263 | 98.0556 |  | 153.0847 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.3129 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.6493 | 97.7778 |  | 2.5395 | 100 |  | 13.7357 | 100 |  | 11.201 | 98.0556 |  | 144.3473 | 100 |  | 1005.6321 | 100 |  | 56349.8555 | 100 |  | 888.2778 | 100 |  | 7.5489 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.7984 | 100 |  | 2.4561 | 100 |  | 6.7794 | 100 |  | 175.0095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1965 | 81.1111 |  | 13.1901 | 100 |  | 10.3882 | 100 |  | 144.7307 | 100 |  | 1005.2455 | 100 |  | 56241.5781 | 100 |  | 922.6 | 100 |  | 6.9466 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.9232 | 100 |  | 1.2223 | 100 |  | 6.7375 | 100 |  | 167.9921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.429 | 97.7778 |  | 13.229 | 100 |  | 10.2789 | 100 |  | 144.629 | 100 |  | 1005.5142 | 100 |  | 56297.2188 | 100 |  | 929.2222 | 100 |  | 7.0004 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.9192 | 100 |  | 44.6863 | 100 |  | 6.3437 | 100 |  | 153.3646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2528 | 100 |  | 13.5759 | 100 |  | 9.6529 | 100 |  | 144.8505 | 100 |  | 1005.2911 | 100 |  | 56224.332 | 100 |  | 907.1166 | 100 |  | 7.6163 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 | (4) | 4.7258 | 100 | (4) | 35.772 | 100 |  | 5.7691 | 100 | (4) | 118.5797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93975 | 100 | (4) | 1.7041 | 100 |  | 14.168 | 100 |  | 8.8728 | 100 |  | 144.7859 | 100 |  | 1005.2991 | 100 |  | 56088.2656 | 100 |  | 861.8528 | 100 |  | 8.4179 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 |  | 5.6055 | 99.1667 |  | 45.5583 | 99.1667 |  | 6.6298 | 99.1667 |  | 171.4538 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 1.9042 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 0.90057 | 98.8889 |  | 2.2334 | 100 |  | 13.293 | 100 |  | 9.9927 | 99.1667 |  | 145.7444 | 100 |  | 1004.6649 | 100 |  | 55934.668 | 100 |  | 911.8083 | 100 |  | 7.1989 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.2435 | 100 |  | 41.0782 | 100 |  | 6.3916 | 100 |  | 159.9211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2433 | 100 |  | 13.4955 | 100 |  | 9.269 | 100 |  | 145.3441 | 100 |  | 1004.3233 | 100 |  | 55288.1797 | 100 |  | 911.9139 | 100 |  | 7.4901 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5605 | 100 |  | 23.633 | 100 |  | 6.2153 | 100 |  | 162.0262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2457 | 100 |  | 13.6968 | 100 |  | 9.0038 | 100 |  | 144.5644 | 100 |  | 1004.2329 | 100 |  | 55754.707 | 100 |  | 894.8055 | 100 |  | 7.7773 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.0106 | 100 |  | 78.9773 | 100 |  | 5.0662 | 100 |  | 174.7332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9901 | 100 |  | 13.4211 | 100 |  | 8.9543 | 100 |  | 140.0966 | 100 |  | 1004.894 | 100 |  | 46685.9336 | 100 |  | 950.0417 | 100 |  | 7.6126 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 1.8808 | 100 |  | 12.6027 | 100 |  | 6.1898 | 100 |  | 149.2439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2641 | 85.2778 |  | 13.6424 | 100 |  | 9.3715 | 100 |  | 136.1107 | 100 |  | 1005.0748 | 100 |  | 54808.1289 | 100 |  | 920.175 | 100 |  | 7.9015 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.924 | 100 |  | 29.8039 | 100 |  | 6.0459 | 100 |  | 155.5019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3039 | 93.3333 |  | 13.8899 | 100 |  | 9.129 | 100 |  | 139.9196 | 100 |  | 1005.0881 | 100 |  | 56100.1875 | 100 |  | 887.5444 | 100 |  | 8.2538 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7503 | 100 |  | 8.7813 | 100 |  | 6.1651 | 100 |  | 163.2261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2483 | 100 |  | 13.7502 | 100 |  | 9.1032 | 100 |  | 142.2435 | 100 |  | 1005.0479 | 100 |  | 56113.0195 | 100 |  | 889.0722 | 100 |  | 8.0782 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.9237 | 84.7222 |  | 56.0696 | 84.7222 |  | 6.565 | 84.7222 |  | 171.5462 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.4479 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0.40368 | 84.7222 |  | 2.1514 | 100 |  | 13.316 | 85.5556 |  | 9.5134 | 84.7222 |  | 143.0524 | 100 |  | 1004.99 | 100 |  | 55914.0664 | 100 |  | 926.0972 | 100 |  | 7.4923 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.9202 | 79.1667 |  | 42.7838 | 79.1667 |  | 6.2291 | 79.1667 |  | 192.3995 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.7902 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0.29345 | 79.4444 |  | 2.2116 | 100 |  | 13.7221 | 79.4444 |  | 9.2268 | 79.1667 |  | 142.8889 | 100 |  | 1004.7562 | 100 |  | 55847.9219 | 100 |  | 914.5222 | 100 |  | 7.9816 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.2153 | 100 |  | 2.4445 | 100 |  | 6.0898 | 100 |  | 158.0687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2306 | 100 |  | 13.8893 | 100 |  | 9.0178 | 100 |  | 142.8516 | 100 |  | 1004.0294 | 100 |  | 55962.8789 | 100 |  | 892.6111 | 100 |  | 8.158 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.7215 | 100 |  | 1.3272 | 100 |  | 6.0192 | 100 |  | 155.2656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.311 | 100 |  | 13.9263 | 100 |  | 9.1259 | 100 |  | 143.2276 | 100 |  | 1003.841 | 100 |  | 55982.625 | 100 |  | 888.8444 | 100 |  | 8.2471 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.5051 | 100 |  | 4.7819 | 100 |  | 6.0853 | 100 |  | 147.3527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3402 | 100 |  | 13.8928 | 100 |  | 10.4024 | 100 |  | 143.6838 | 100 |  | 1004.6029 | 100 |  | 55795.8164 | 100 |  | 893.1306 | 100 |  | 8.0333 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.9553 | 100 |  | 49.1735 | 100 |  | 6.4209 | 100 |  | 165.446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0873 | 89.4444 |  | 13.5112 | 100 |  | 9.3954 | 100 |  | 143.0612 | 100 |  | 1004.7928 | 100 |  | 55929.4531 | 100 |  | 914.3611 | 100 |  | 7.6525 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 3.6984 | 100 |  | 47.5101 | 100 |  | 5.9515 | 100 |  | 157.446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87585 | 100 |  | 2.5516 | 89.1667 |  | 14.0862 | 100 |  | 12.2926 | 100 |  | 143.1251 | 100 |  | 1004.9224 | 100 |  | 56255.2734 | 100 |  | 908.6472 | 100 |  | 7.8118 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.1731 | 98.6111 |  | 48.0231 | 98.6111 |  | 6.1305 | 98.6111 |  | 130.6505 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 2.2585 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 2.0195 | 98.3333 |  | 2.2051 | 100 |  | 13.8136 | 100 |  | 9.0604 | 98.6111 |  | 143.2192 | 100 |  | 1005.1116 | 100 |  | 56267.6641 | 100 |  | 882.2444 | 100 |  | 7.7973 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.7092 | 100 |  | 9.7746 | 100 |  | 6.2208 | 100 |  | 149.5525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2052 | 100 |  | 13.7579 | 100 |  | 9.1787 | 100 |  | 142.1532 | 100 |  | 1005.2552 | 100 |  | 55428.0625 | 100 |  | 895.0389 | 100 |  | 7.942 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.7979 | 100 |  | 14.0874 | 100 |  | 6.0824 | 100 |  | 125.2986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1485 | 100 |  | 13.8821 | 100 |  | 9.0449 | 100 |  | 140.5478 | 100 |  | 1005.4221 | 100 |  | 52575.7344 | 100 |  | 873.8306 | 100 |  | 8.3193 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.9347 | 100 |  | 64.3018 | 100 |  | 4.1195 | 100 |  | 144.6257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1416 | 100 |  | 14.1829 | 100 |  | 8.1883 | 100 |  | 136.8732 | 100 |  | 1005.3541 | 100 |  | 49926.3008 | 100 |  | 914.9 | 100 |  | 8.5054 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.8808 |  |  | 0 |  |  | 4.1195 |  |  | 125.2986 |  |  | 0 |  |  | 0.68599 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9901 |  |  | 13.1901 |  |  | 8.1883 |  |  | 136.1107 |  |  | 1003.424 |  |  | 46685.9336 |  |  | 873.3306 |  |  | 6.9466
MAX |  | 6.8045 |  |  | 78.9773 |  |  | 6.7794 |  |  | 192.3995 |  |  | 0 |  |  | 2.8848 |  |  | 0 |  |  | 2.0195 |  |  | 2.8664 |  |  | 14.1829 |  |  | 13.2055 |  |  | 146.9011 |  |  | 1006.3672 |  |  | 57674.4062 |  |  | 950.0417 |  |  | 8.5054
%Medie < Soglia |  | 99.981 | [8 empty] | 99.2229 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.981 |  |  | 99.9431 |  |  | 99.9431
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6605 | 100 |  | 21.5674 | 100 |  | 6.2153 | 100 |  | 154.1515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18942 | 100 |  | 2.3373 | 100 |  | 13.6458 | 100 |  | 9.6361 | 100 |  | 143.5105 | 100 |  | 1004.9362 | 100 |  | 56080.6071 | 100 |  | 900.8178 | 100 |  | 7.695 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 2 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 14/06/2020 01:06:17 | [12 empty] | 98,56% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 13/06/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:00:05 | 01:00:05 | 01:01:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:00:07 | 01:00:07 | 02:17:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:20:39 | 01:20:39 | 01:27:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:08:34 | 03:08:34 | 03:14:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:21:53 | 05:21:53 | 05:28:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:53 | 12:24:38 | 07:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:53 | 06:52:53 | 07:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:53 | 06:52:53 | 07:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:56 | 06:52:56 | 06:53:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:02 | 06:53:02 | 06:59:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:43 | 06:55:43 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:43 | 06:55:43 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:43 | 06:55:43 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:44 | 06:55:44 | 06:55:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:50 | 06:55:50 | 07:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:09:23 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 07:09:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 07:09:22 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:06:15 | 07:06:15 | 07:06:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:06:17 | 07:06:17 | 07:08:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:08:45 | 07:08:45 | 07:15:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:10:00 | 12:24:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:10:00 | 12:24:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:10:00 | 12:24:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
07:17:25 | 07:17:25 | 07:19:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:17:26 | 07:17:26 | 07:21:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:13:05 | 08:13:05 | 08:17:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:13:06 | 08:13:06 | 08:17:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:20:05 | 08:20:05 | 08:21:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:20:05 | 08:20:05 | 08:22:26 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:23:06 | 09:23:06 | 09:29:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:05:55 | 12:24:35 | 10:06:20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
10:05:55 | 12:24:36 | 10:06:15 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
10:07:50 | 10:07:50 | 10:19:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:07:52 | 10:07:52 | 10:21:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:54:58 | 12:24:37 | 10:55:36 | Linea 2: Forno Spento
10:54:59 | 10:54:59 | 10:55:38 | Linea 2: Impianto in Fermo
10:55:38 | 10:55:38 | 10:59:42 | Linea 2: Impianto in Marcia
10:59:40 | 12:24:39 | 11:00:36 | Linea 2: Forno Spento
10:59:42 | 10:59:42 | 11:00:38 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:00:38 | 11:00:38 | 14:42:52 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:08:58 | 11:08:58 | 11:15:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:54:51 | 13:32:08 | 12:55:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12:54:56 | 13:32:09 | 12:55:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:24:21 | 13:24:21 | 13:30:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:30:45 | 13:30:45 | 13:31:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
13:30:46 | 13:30:46 | 13:31:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:00:05 | 14:00:05 | 14:00:46 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:00:07 | 14:00:07 | 14:03:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:42:51 |  | 14:52:53 | Linea 2: Forno Spento
14:42:52 | 14:42:52 | 14:52:53 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:52:53 | 14:52:53 | 23:06:31 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:00:01 | 15:00:01 | 15:30:01 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:09:15 | 15:09:15 | 15:15:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:24:07 |  | 15:24:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:24:12 |  | 15:24:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
16:30:05 | 16:30:05 | 16:32:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:06 | 16:30:06 | 16:33:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:34:01 | 16:34:01 | 16:37:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:34:02 | 16:34:02 | 16:58:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:34:16 | 16:34:16 | 16:57:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:40:00 | 16:40:00 | 16:50:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
17:00:05 | 17:00:05 | 17:09:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:06 | 17:00:06 | 17:02:26 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:02:27 | 17:02:27 | 17:09:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:25:38 | 17:25:38 | 17:32:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:33:25 | 18:33:25 | 18:40:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:33:26 | 18:33:26 | 18:49:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:52:53 |  | 19:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:53 | 18:52:53 | 19:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:56 | 18:52:56 | 18:53:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:58 | 18:52:58 | 19:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:00 | 18:53:00 | 18:59:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:54:03 |  | 18:54:18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
18:54:08 |  | 18:54:23 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:55:43 | 18:55:43 | 19:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:43 | 18:55:43 | 19:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:46 | 18:55:46 | 18:55:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:48 | 18:55:48 | 19:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:52 | 18:55:52 | 19:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 |  | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 |  | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
19:00:00 |  | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:06:20 | 19:06:20 | 19:27:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:06:21 | 19:06:21 | 19:06:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:06:59 | 19:06:59 | 19:09:03 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:09:04 | 19:09:04 | 19:14:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:09:34 | 19:09:34 | 19:15:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:14:21 | 19:14:21 | 19:28:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:00:05 | 21:00:05 | 21:01:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:00:06 | 21:00:06 | 21:01:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:26:55 | 21:26:55 | 21:33:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:37:40 | 21:37:40 | 21:46:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:37:40 | 21:37:40 | 21:44:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:44:46 | 21:44:46 | 21:46:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:23:45 |  | 22:24:20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22:23:50 |  | 22:24:20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:30:05 | 22:30:05 | 22:40:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:07 | 22:30:07 | 22:32:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:32:02 | 22:32:02 | 23:02:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:06:31 |  | 23:07:09 | Linea 2: Forno Spento
23:06:31 | 23:06:31 | 23:07:10 | Linea 2: Impianto in Fermo
23:07:10 | 23:07:10 | 23:30:53 | Linea 2: Impianto in Marcia
23:09:49 | 23:09:49 | 23:16:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:05 | 23:30:05 | 23:31:16 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:30:07 | 23:30:07 | 23:53:29 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:52 |  | 23:33:49 | Linea 2: Forno Spento
23:30:52 |  | 23:33:49 | Linea 2: Forno In Rampa
23:30:53 | 23:30:53 | 23:33:51 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:33:51 | 23:33:51 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
23:40:00 | 23:40:00 | 23:53:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:40:01 | 23:40:01 | 23:50:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl