## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 22/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.26309 | 100 | (4) | 0.65265 | 100 |  | 0.042206 | 100 | (4) | 1.8874 | 100 | (4) | 0.21585 | 100 | (4) | 0.60796 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2332 | 100 | (4) | 0.95428 | 100 |  | 20.7735 | 100 |  | 2.1834 | 100 |  | 27.9427 | 100 |  | 946.5185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.7222 | 100 |  | 19.7906 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.27135 | 100 | (4) | 0.67486 | 100 |  | 0.042961 | 100 | (4) | 1.5491 | 100 | (4) | 0.20943 | 100 | (4) | 0.58738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2122 | 100 | (4) | 0.95156 | 100 |  | 20.7714 | 100 |  | 2.1633 | 100 |  | 27.7422 | 100 |  | 946.5306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.5722 | 100 |  | 19.792 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.27847 | 100 | (4) | 0.66605 | 100 |  | 0.041704 | 100 | (4) | 1.9709 | 100 | (4) | 0.25516 | 100 | (4) | 0.59392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1948 | 100 | (4) | 0.95432 | 100 |  | 20.7703 | 100 |  | 2.1507 | 100 |  | 27.3032 | 100 |  | 946.6527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.1361 | 100 |  | 19.7962 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.32234 | 100 | (4) | 0.71031 | 100 |  | 0.043215 | 100 | (4) | 1.9949 | 100 | (4) | 0.21263 | 100 | (4) | 0.55392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.95235 | 100 |  | 20.7675 | 100 |  | 2.1801 | 100 |  | 26.7037 | 100 |  | 946.7029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3444 | 100 |  | 19.7983 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.29306 | 100 | (4) | 0.61539 | 100 |  | 0.042908 | 100 | (4) | 1.8272 | 100 | (4) | 0.22374 | 100 | (4) | 0.59106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1687 | 100 | (4) | 0.95226 | 100 |  | 20.7683 | 100 |  | 2.1715 | 100 |  | 26.902 | 100 |  | 946.7562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.45 | 100 |  | 19.8012 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.29206 | 100 | (4) | 0.68679 | 100 |  | 0.049571 | 100 | (4) | 1.656 | 100 | (4) | 0.22211 | 100 | (4) | 0.56734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1655 | 100 | (4) | 0.95661 | 100 |  | 20.7621 | 100 |  | 2.1612 | 100 |  | 26.7562 | 100 |  | 946.8157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0472 | 100 |  | 19.8093 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.2524 | 100 | (4) | 0.67307 | 100 |  | 0.051458 | 100 | (4) | 1.7031 | 100 | (4) | 0.1865 | 100 | (4) | 0.53402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1691 | 100 | (4) | 0.95137 | 78.8889 |  | 20.7654 | 100 |  | 2.1401 | 100 |  | 26.5305 | 100 |  | 946.7748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8131 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.32724 | 100 | (4) | 0.65087 | 100 |  | 0.049487 | 100 | (4) | 1.795 | 100 | (4) | 0.16214 | 100 | (4) | 0.55904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.165 | 100 | (4) | 0.95219 | 100 |  | 20.7711 | 100 |  | 2.1392 | 100 |  | 26.3432 | 100 |  | 946.8008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8186 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.31264 | 100 | (4) | 0.67949 | 100 |  | 0.049052 | 100 | (4) | 1.9417 | 100 | (4) | 0.20555 | 100 | (4) | 0.55738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1571 | 100 | (4) | 0.94959 | 100 |  | 20.7724 | 100 |  | 2.1246 | 100 |  | 26.1849 | 100 |  | 946.7372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8238 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.36643 | 100 | (4) | 0.66555 | 100 |  | 0.047607 | 100 | (4) | 2.4851 | 100 | (4) | 0.18865 | 100 | (4) | 0.52365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1487 | 100 | (4) | 0.94248 | 100 |  | 20.7722 | 100 |  | 2.1187 | 100 |  | 25.3354 | 100 |  | 946.7358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8313 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.35794 | 100 | (4) | 0.70687 | 100 |  | 0.047286 | 100 | (4) | 1.5679 | 100 | (4) | 0.33148 | 100 | (4) | 0.52458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1497 | 100 | (4) | 0.9419 | 100 |  | 20.7691 | 100 |  | 2.1304 | 100 |  | 24.9885 | 100 |  | 946.7736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8314 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.31271 | 100 | (4) | 0.71812 | 100 |  | 0.049523 | 100 | (4) | 2.3785 | 100 | (4) | 0.23204 | 100 | (4) | 0.53267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1556 | 100 | (4) | 0.94441 | 100 |  | 20.7693 | 100 |  | 2.1485 | 100 |  | 25.5805 | 100 |  | 946.6981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8314 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.32247 | 100 | (4) | 0.66964 | 100 |  | 0.047107 | 100 | (4) | 2.1147 | 100 | (4) | 0.21827 | 100 | (4) | 0.50158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1671 | 100 | (4) | 0.93815 | 100 |  | 20.7757 | 100 |  | 2.1599 | 100 |  | 25.6783 | 100 |  | 946.749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8357 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.28751 | 76.3889 | (4) | 0.61466 | 76.3889 |  | 0.04588 | 76.3889 | (4) | 1.8033 | 76.3889 | (4) | 0.18281 | 76.3889 | (4) | 0.51443 | 76.3889 | (4) | 0 | 76.3889 | (4) | 1.1918 | 76.3889 | (4) | 0.94141 | 100 |  | 20.7779 | 76.3889 |  | 2.1698 | 76.3889 |  | 25.7179 | 100 |  | 946.7011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8232 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.40238 | 88.8889 | (4) | 0.56636 | 88.8889 |  | 0.04618 | 88.8889 | (4) | 2.9709 | 88.8889 | (4) | 0.11648 | 88.8889 | (4) | 0.49312 | 88.8889 | (4) | 0 | 88.8889 | (4) | 1.2084 | 88.8889 | (4) | 0.97139 | 78.8889 |  | 20.9476 | 88.8889 |  | 2.1814 | 88.8889 |  | 25.8687 | 100 |  | 946.6149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8013 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.44011 | 100 | (4) | 0.53317 | 100 |  | 0.04744 | 100 | (4) | 3.4727 | 100 | (4) | 0.14336 | 100 | (4) | 0.5059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2355 | 100 | (4) | 0.93468 | 100 |  | 20.9447 | 100 |  | 2.176 | 100 |  | 25.9041 | 100 |  | 946.6597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8029 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.45789 | 100 | (4) | 0.54684 | 100 |  | 0.04875 | 100 | (4) | 3.3825 | 100 | (4) | 0.066408 | 100 | (4) | 0.47563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2651 | 100 | (4) | 0.93678 | 100 |  | 20.9474 | 100 |  | 2.1831 | 100 |  | 25.8304 | 100 |  | 946.7084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0194 | 100 |  | 19.7533 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.46295 | 100 | (4) | 0.61183 | 100 |  | 0.046989 | 100 | (4) | 3.5559 | 100 | (4) | 0.090271 | 100 | (4) | 0.46754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3085 | 100 | (4) | 0.93617 | 100 |  | 20.9482 | 100 |  | 2.1972 | 100 |  | 25.8414 | 100 |  | 946.744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.7639 | 100 |  | 19.6152 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.4161 | 100 | (4) | 0.59861 | 100 |  | 0.047629 | 100 | (4) | 2.6598 | 100 | (4) | 0.1093 | 100 | (4) | 0.46671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3377 | 100 | (4) | 0.93465 | 100 |  | 20.9452 | 100 |  | 2.2125 | 100 |  | 25.943 | 100 |  | 946.6146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.275 | 100 |  | 19.6278 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.41408 | 100 | (4) | 0.55335 | 100 |  | 0.044789 | 100 | (4) | 2.5202 | 100 | (4) | 0.093387 | 100 | (4) | 0.46511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3729 | 100 | (4) | 0.93533 | 100 |  | 20.9488 | 100 |  | 2.246 | 100 |  | 26.2678 | 100 |  | 946.5361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9889 | 100 |  | 19.6205 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.46665 | 100 | (4) | 0.46402 | 100 |  | 0.047455 | 100 | (4) | 2.4449 | 100 | (4) | 0.064204 | 100 | (4) | 0.44997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3979 | 100 | (4) | 0.9486 | 100 |  | 20.952 | 100 |  | 2.2586 | 100 |  | 26.6178 | 100 |  | 946.5143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.0333 | 100 |  | 19.6366 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.42778 | 100 | (4) | 0.66675 | 100 |  | 0.046902 | 100 | (4) | 3.1378 | 100 | (4) | 0.13394 | 100 | (4) | 0.47887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3868 | 100 | (4) | 0.94715 | 100 |  | 20.9546 | 100 |  | 2.2321 | 100 |  | 26.7513 | 100 |  | 946.5432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.0861 | 100 |  | 19.6392 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.50874 | 100 | (4) | 0.61512 | 100 |  | 0.045119 | 100 | (4) | 3.7398 | 100 | (4) | 0.081657 | 100 | (4) | 0.43009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3347 | 100 | (4) | 0.93743 | 78.8889 |  | 20.9494 | 100 |  | 2.1075 | 100 |  | 26.9836 | 100 |  | 946.5269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.2472 | 100 |  | 19.6442 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.56447 | 100 | (4) | 0.69007 | 100 |  | 0.045821 | 100 | (4) | 4.0533 | 100 | (4) | 0.10856 | 100 | (4) | 0.35887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3298 | 100 | (4) | 0.93586 | 100 |  | 20.9374 | 100 |  | 2.0146 | 100 |  | 27.1233 | 100 |  | 946.6055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.6417 | 100 |  | 19.6501 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.58421 | 100 | (4) | 0.63364 | 100 |  | 0.038274 | 100 | (4) | 3.791 | 100 | (4) | 0.1419 | 100 | (4) | 0.38178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2932 | 100 | (4) | 0.93297 | 100 |  | 20.9408 | 100 |  | 2.0158 | 100 |  | 27.2119 | 100 |  | 946.5295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.6606 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.60641 | 100 | (4) | 0.59105 | 100 |  | 0.040259 | 100 | (4) | 3.1062 | 100 | (4) | 0.17939 | 100 | (4) | 0.37917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2448 | 100 | (4) | 0.93081 | 100 |  | 20.9393 | 100 |  | 2.0464 | 100 |  | 27.2854 | 100 |  | 946.6506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9556 | 100 |  | 19.6564 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.55033 | 100 | (4) | 0.65402 | 100 |  | 0.046401 | 100 | (4) | 3.4534 | 100 | (4) | 0.14387 | 100 | (4) | 0.36821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3356 | 100 | (4) | 0.93722 | 100 |  | 20.9336 | 100 |  | 2.0372 | 100 |  | 27.3843 | 100 |  | 946.5728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.7639 | 100 |  | 19.6403 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.51072 | 100 | (4) | 1.0886 | 100 |  | 0.04537 | 100 | (4) | 3.8107 | 100 | (4) | 0.13729 | 100 | (4) | 0.38704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3525 | 100 | (4) | 0.93315 | 100 |  | 20.9318 | 100 |  | 2.0212 | 100 |  | 27.4172 | 100 |  | 946.5436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.6611 | 100 |  | 19.6409 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.46262 | 100 | (4) | 0.57052 | 100 |  | 0.042923 | 100 | (4) | 3.6108 | 100 | (4) | 0.15873 | 100 | (4) | 0.38626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3403 | 100 | (4) | 0.93823 | 100 |  | 20.9297 | 100 |  | 1.9809 | 100 |  | 27.6314 | 100 |  | 946.5352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.8 | 100 |  | 19.6466 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.55157 | 100 | (4) | 0.6616 | 100 |  | 0.035059 | 100 | (4) | 3.3961 | 100 | (4) | 0.13418 | 100 | (4) | 0.39206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3378 | 100 | (4) | 0.94233 | 100 |  | 20.9409 | 100 |  | 2.0377 | 100 |  | 27.7741 | 100 |  | 946.5823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.5639 | 100 |  | 19.6427 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.55604 | 100 | (4) | 0.6713 | 100 |  | 0.03479 | 100 | (4) | 3.4346 | 100 | (4) | 0.21743 | 100 | (4) | 0.43687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3341 | 100 | (4) | 1.0491 | 78.8889 |  | 20.9443 | 100 |  | 2.0856 | 100 |  | 28.0018 | 100 |  | 946.5883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.0444 | 100 |  | 19.6363 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.54607 | 100 | (4) | 0.67739 | 100 |  | 0.035776 | 100 | (4) | 3.7211 | 100 | (4) | 0.15732 | 100 | (4) | 0.39958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2944 | 100 | (4) | 0.93966 | 100 |  | 20.9469 | 100 |  | 2.0864 | 100 |  | 28.2187 | 100 |  | 946.6122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.6378 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.49897 | 100 | (4) | 0.57957 | 100 |  | 0.035636 | 100 | (4) | 3.5811 | 100 | (4) | 0.12272 | 100 | (4) | 0.45709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2916 | 100 | (4) | 0.94021 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 2.0965 | 100 |  | 28.3584 | 100 |  | 946.593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9167 | 100 |  | 19.6335 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.43415 | 100 | (4) | 0.64379 | 100 |  | 0.038026 | 100 | (4) | 2.5664 | 100 | (4) | 0.19353 | 100 | (4) | 0.48206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2946 | 100 | (4) | 0.94189 | 100 |  | 20.9472 | 100 |  | 2.161 | 100 |  | 28.4839 | 100 |  | 946.6687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8889 | 100 |  | 19.6213 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.5082 | 100 | (4) | 0.61218 | 100 |  | 0.039075 | 100 | (4) | 2.7878 | 100 | (4) | 0.11402 | 100 | (4) | 0.52271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2805 | 100 | (4) | 0.94084 | 100 |  | 20.946 | 100 |  | 2.1617 | 100 |  | 28.5054 | 100 |  | 946.6564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6667 | 100 |  | 19.6202 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.4261 | 100 | (4) | 0.57495 | 100 |  | 0.04448 | 100 | (4) | 3.1013 | 100 | (4) | 0.15423 | 100 | (4) | 0.50571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2837 | 100 | (4) | 0.94785 | 100 |  | 20.945 | 100 |  | 2.1945 | 100 |  | 28.4898 | 100 |  | 946.6553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6278 | 100 |  | 19.6103 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.49876 | 100 | (4) | 0.52049 | 100 |  | 0.048795 | 100 | (4) | 2.8682 | 100 | (4) | 0.095435 | 100 | (4) | 0.45993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2764 | 100 | (4) | 0.9449 | 100 |  | 20.9449 | 100 |  | 2.2056 | 100 |  | 28.4393 | 100 |  | 946.6301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5 | 100 |  | 19.6004 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.49008 | 76.9444 | (4) | 0.59273 | 76.9444 |  | 0.049945 | 76.9444 | (4) | 2.4756 | 76.9444 | (4) | 0.11608 | 76.9444 | (4) | 0.46015 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 1.2557 | 76.9444 | (4) | 0.94678 | 100 |  | 20.9455 | 76.9444 |  | 2.2165 | 76.9444 |  | 28.3401 | 100 |  | 946.7253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5111 | 100 |  | 19.5868 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.4001 | 88.3333 | (4) | 0.55141 | 88.3333 |  | 0.04883 | 88.3333 | (4) | 4.2472 | 88.3333 | (4) | 0.25746 | 88.3333 | (4) | 0.52532 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 1.2414 | 88.3333 | (4) | 0.99826 | 78.8889 |  | 20.9535 | 88.3333 |  | 2.2314 | 88.3333 |  | 28.219 | 100 |  | 946.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7139 | 100 |  | 19.5736 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.40453 | 100 | (4) | 0.77408 | 100 |  | 0.049373 | 100 | (4) | 4.7224 | 100 | (4) | 0.24895 | 100 | (4) | 0.57116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2439 | 100 | (4) | 0.94617 | 100 |  | 20.9575 | 100 |  | 2.2123 | 100 |  | 28.1142 | 100 |  | 946.7332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6861 | 100 |  | 19.5696 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.39997 | 100 | (4) | 0.75623 | 100 |  | 0.043549 | 100 | (4) | 4.7266 | 100 | (4) | 0.32836 | 100 | (4) | 0.55284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2394 | 100 | (4) | 0.94785 | 100 |  | 20.9631 | 100 |  | 2.2097 | 100 |  | 28.0056 | 100 |  | 946.7712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7056 | 100 |  | 19.5664 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.39459 | 100 | (4) | 0.46213 | 100 |  | 0.047362 | 100 | (4) | 4.9707 | 100 | (4) | 0.31046 | 100 | (4) | 0.58156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2277 | 100 | (4) | 0.94794 | 100 |  | 20.9637 | 100 |  | 2.2333 | 100 |  | 27.8984 | 100 |  | 946.7653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8333 | 100 |  | 19.5489 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.43621 | 100 | (4) | 0.44797 | 100 |  | 0.049924 | 100 | (4) | 4.9401 | 100 | (4) | 0.28967 | 100 | (4) | 0.58177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2285 | 100 | (4) | 0.94873 | 100 |  | 20.9628 | 100 |  | 2.2506 | 100 |  | 27.7813 | 100 |  | 946.7167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.5399 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.4367 | 100 | (4) | 0.48951 | 100 |  | 0.050366 | 100 | (4) | 5.5481 | 100 | (4) | 0.29753 | 100 | (4) | 0.55852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2369 | 100 | (4) | 0.94965 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 2.2461 | 100 |  | 27.6052 | 100 |  | 946.8308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.5393 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.40461 | 100 | (4) | 0.51717 | 100 |  | 0.050546 | 100 | (4) | 4.2782 | 100 | (4) | 0.32404 | 100 | (4) | 0.57488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2344 | 100 | (4) | 0.95187 | 100 |  | 20.9662 | 100 |  | 2.2427 | 100 |  | 27.3605 | 100 |  | 946.7726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.5279 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.40725 | 100 | (4) | 0.44753 | 100 |  | 0.04966 | 100 | (4) | 5.2513 | 100 | (4) | 0.44532 | 100 | (4) | 0.54302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2242 | 100 | (4) | 0.94896 | 100 |  | 20.9707 | 100 |  | 2.2341 | 100 |  | 27.265 | 100 |  | 946.7239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9111 | 100 |  | 19.5225 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.39531 | 100 | (4) | 0.4599 | 100 |  | 0.049718 | 100 | (4) | 4.7389 | 100 | (4) | 0.40472 | 100 | (4) | 0.56457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.224 | 100 | (4) | 0.94996 | 78.8889 |  | 20.9707 | 100 |  | 2.2321 | 100 |  | 27.17 | 100 |  | 946.7294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7194 | 100 |  | 19.5178 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.41699 | 100 | (4) | 0.43166 | 100 |  | 0.051016 | 100 | (4) | 5.1958 | 100 | (4) | 0.32706 | 100 | (4) | 0.52457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2327 | 100 | (4) | 0.95309 | 100 |  | 20.9691 | 100 |  | 2.2566 | 100 |  | 27.0748 | 100 |  | 946.754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9722 | 100 |  | 19.5112 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9727 | [8 empty] | 98.5262 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9454
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 23/06/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 22/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.293 | 100 |  | 139.1491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0848 | 78.6111 |  | 13.623 | 100 |  | 9.724 | 100 |  | 145.8257 | 100 |  | 1003.6474 | 100 |  | 56250.8359 | 100 |  | 891.5167 | 100 |  | 7.3234 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.1866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6728 | 100 |  | 154.7961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9478 | 100 |  | 13.2753 | 100 |  | 10.2151 | 100 |  | 146.4776 | 100 |  | 1003.4885 | 100 |  | 56106.2578 | 100 |  | 913.3389 | 100 |  | 6.8961 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.9431 | 100 |  | 15.5603 | 100 |  | 6.2673 | 100 |  | 137.0863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.037 | 100 |  | 13.6373 | 100 |  | 9.819 | 100 |  | 146.6971 | 100 |  | 1003.4033 | 100 |  | 56131.9297 | 100 |  | 898.0833 | 100 |  | 7.2976 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2425 | 100 |  | 139.4239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0534 | 100 |  | 13.6983 | 100 |  | 9.8195 | 100 |  | 146.8272 | 100 |  | 1003.1827 | 100 |  | 56172.082 | 100 |  | 893.4833 | 100 |  | 7.4709 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2647 | 100 |  | 136.6978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0729 | 100 |  | 13.6705 | 100 |  | 9.9373 | 100 |  | 147.2447 | 100 |  | 1003.0229 | 100 |  | 56114.1211 | 100 |  | 886.6055 | 100 |  | 7.3548 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.0421 | 100 |  | 14.5549 | 100 |  | 6.408 | 100 |  | 137.7968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0279 | 100 |  | 13.5025 | 100 |  | 9.9871 | 100 |  | 147.7152 | 100 |  | 1003.062 | 100 |  | 56282.1602 | 100 |  | 900.2667 | 100 |  | 7.191 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2631 | 100 |  | 133.662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.053 | 100 |  | 13.643 | 100 |  | 9.8102 | 100 |  | 147.7555 | 100 |  | 1002.8464 | 100 |  | 55999.1875 | 100 |  | 891.15 | 100 |  | 7.4538 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.5183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.324 | 100 |  | 139.4363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0123 | 100 |  | 13.5379 | 100 |  | 9.9904 | 100 |  | 147.9845 | 100 |  | 1002.8578 | 100 |  | 55786.9922 | 100 |  | 896.75 | 100 |  | 7.2474 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1214 | 100 |  | 1.7021 | 100 |  | 6.0735 | 100 |  | 170.4539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2285 | 78.8889 |  | 13.6946 | 100 |  | 11.0938 | 100 |  | 148.1005 | 100 |  | 1002.8543 | 100 |  | 54793.3945 | 100 |  | 905.4111 | 100 |  | 7.4881 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.0936 | 100 |  | 3.831 | 100 |  | 5.8267 | 100 |  | 145.3534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0418 | 100 |  | 13.7691 | 100 |  | 9.5916 | 100 |  | 144.4386 | 100 |  | 1002.8357 | 100 |  | 54090.1562 | 100 |  | 913.9278 | 100 |  | 7.5133 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.5293 | 100 |  | 7.7249 | 100 |  | 6.227 | 100 |  | 132.4134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0442 | 100 |  | 13.6958 | 100 |  | 9.7344 | 100 |  | 145.9786 | 100 |  | 1002.7695 | 100 |  | 56173.4805 | 100 |  | 880.3583 | 100 |  | 7.5403 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0149 | 100 |  | 2.7983 | 100 |  | 6.4115 | 100 |  | 134.4529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0083 | 100 |  | 13.5291 | 100 |  | 9.8411 | 100 |  | 147.2629 | 100 |  | 1002.5729 | 100 |  | 56115.6172 | 100 |  | 897.1778 | 100 |  | 7.1903 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.4363 | 100 |  | 2.0468 | 100 |  | 6.3585 | 100 |  | 138.5003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0351 | 100 |  | 13.5951 | 100 |  | 10.0468 | 100 |  | 147.7508 | 100 |  | 1002.7515 | 100 |  | 56121.8125 | 100 |  | 893.1861 | 100 |  | 7.2508 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.4994 | 84.7222 |  | 35.9358 | 84.7222 |  | 6.5424 | 84.7222 |  | 135.735 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.5789 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.9852 | 100 |  | 13.3985 | 84.7222 |  | 10.3125 | 84.7222 |  | 148.137 | 100 |  | 1002.9368 | 100 |  | 56065.0234 | 100 |  | 898.0889 | 100 |  | 6.9604 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.4068 | 80 |  | 0 | 80 |  | 6.5719 | 80 |  | 143.7614 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.7017 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.9882 | 100 |  | 13.4114 | 80.2778 |  | 10.3117 | 80 |  | 148.0762 | 100 |  | 1003.0175 | 100 |  | 55958.375 | 100 |  | 905.1917 | 100 |  | 6.8519 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.6479 | 100 |  | 34.6079 | 100 |  | 6.669 | 100 |  | 143.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9481 | 100 |  | 13.2654 | 100 |  | 10.2038 | 100 |  | 148.1306 | 100 |  | 1003.1735 | 100 |  | 55764.9961 | 100 |  | 915.3666 | 100 |  | 6.6802 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.2408 | 100 |  | 9.9226 | 100 |  | 6.5843 | 100 |  | 142.4243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0367 | 78.8889 |  | 13.3634 | 100 |  | 10.1015 | 100 |  | 147.7322 | 100 |  | 1003.217 | 100 |  | 55692.6914 | 100 |  | 916.2416 | 100 |  | 6.9543 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.4172 | 100 |  | 33.2123 | 100 |  | 6.3018 | 100 |  | 134.4956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1655 | 100 |  | 13.7483 | 100 |  | 13.0626 | 100 |  | 148.3267 | 100 |  | 1003.0046 | 100 |  | 55849.6836 | 100 |  | 906.6472 | 100 |  | 6.8981 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.4014 | 100 |  | 43.1158 | 100 |  | 6.3971 | 100 |  | 137.3889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0172 | 100 |  | 13.5038 | 100 |  | 10.1158 | 100 |  | 148.3837 | 100 |  | 1002.9961 | 100 |  | 55383.6367 | 100 |  | 900.975 | 100 |  | 7.2031 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8699 | 100 |  | 16.6329 | 100 |  | 6.1875 | 100 |  | 139.0666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0691 | 100 |  | 13.7563 | 100 |  | 9.7056 | 100 |  | 146.0243 | 100 |  | 1003.1971 | 100 |  | 55381.1445 | 100 |  | 888.0084 | 100 |  | 7.4951 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.1073 | 100 |  | 16.984 | 100 |  | 6.6689 | 100 |  | 145.9952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9482 | 100 |  | 13.2845 | 100 |  | 10.2652 | 100 |  | 144.7903 | 100 |  | 1003.5023 | 100 |  | 55754.4297 | 100 |  | 920.7194 | 100 |  | 6.7365 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.5171 | 100 |  | 39.1693 | 100 |  | 6.4305 | 100 |  | 146.2885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9839 | 100 |  | 13.4467 | 100 |  | 9.6514 | 100 |  | 144.5497 | 100 |  | 1003.7041 | 100 |  | 55703.4414 | 100 |  | 910.1278 | 100 |  | 7.1708 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.809 | 100 |  | 31.8866 | 100 |  | 6.2153 | 100 |  | 134.9413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.034 | 100 |  | 13.6619 | 100 |  | 9.3538 | 100 |  | 144.8023 | 100 |  | 1003.7102 | 100 |  | 55474.5273 | 100 |  | 905.1472 | 100 |  | 7.6434 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 2.8354 | 100 |  | 47.7387 | 100 |  | 4.2716 | 100 |  | 115.1621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1924 | 100 |  | 14.4173 | 100 |  | 8.3559 | 100 |  | 142.2542 | 100 |  | 1003.8906 | 100 |  | 48203.1016 | 100 |  | 905.6805 | 100 |  | 8.5896 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9039 | 100 |  | 96.3181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2065 | 78.6111 |  | 14.1212 | 100 |  | 8.4583 | 100 |  | 132.0838 | 100 |  | 1004.0305 | 100 |  | 43335.1055 | 100 |  | 932.5778 | 100 |  | 8.6623 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 26.8837 | 100 |  | 5.8057 | 100 |  | 164.8783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9192 | 100 |  | 13.4302 | 100 |  | 9.5282 | 100 |  | 128.8805 | 100 |  | 1004.0476 | 100 |  | 53158.0156 | 100 |  | 911.5917 | 100 |  | 7.2952 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.8586 | 97.5 |  | 90.6802 | 97.5 |  | 5.7794 | 97.5 |  | 161.905 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 6.3323 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 2.0147 | 97.5 |  | 2.1065 | 100 |  | 13.9993 | 100 |  | 9.1281 | 97.5 |  | 137.5839 | 100 |  | 1004.017 | 100 |  | 55794.2891 | 100 |  | 891.1222 | 100 |  | 8.1794 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.8798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5416 | 100 |  | 148.4862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9396 | 100 |  | 13.2953 | 100 |  | 9.7436 | 100 |  | 140.6386 | 100 |  | 1004.1821 | 100 |  | 55755.6367 | 100 |  | 902.3945 | 100 |  | 6.7927 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 | (4) | 2.5215 | 100 | (4) | 67.472 | 100 |  | 2.5297 | 100 | (4) | 45.9521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4897 | 100 | (4) | 1.4102 | 100 |  | 18.0585 | 100 |  | 5.8898 | 100 |  | 138.3219 | 100 |  | 1004.6283 | 100 |  | 9824.5361 | 100 |  | 790.9389 | 100 |  | 15.0749 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.51214 | 100 | (4) | 37.881 | 100 |  | 0.18706 | 100 | (4) | 0.20992 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54913 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1729 | 100 | (4) | 1.3448 | 100 |  | 20.9686 | 100 |  | 3.3838 | 100 |  | 124.7296 | 100 |  | 1004.6998 | 100 |  | 4175.1934 | 100 |  | 553.8583 | 100 |  | 17.7247 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 |  | 0.10888 | 100 |  | 22.4473 | 100 |  | 1.0092 | 100 |  | 112.3658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1447 | 100 |  | 7.5076 | 100 |  | 19.245 | 100 |  | 4.4902 | 100 |  | 117.6745 | 100 |  | 1004.6178 | 100 |  | 35856.6953 | 100 |  | 511.4111 | 100 |  | 14.9208 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 0.21637 | 100 |  | 13.656 | 100 |  | 1.7817 | 100 |  | 65.7155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8432 | 100 |  | 4.2648 | 100 |  | 17.8368 | 100 |  | 5.8134 | 100 |  | 119.8293 | 100 |  | 1004.4214 | 100 |  | 41237.1211 | 100 |  | 716.9389 | 100 |  | 14.0176 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 0.022732 | 100 |  | 7.3438 | 100 |  | 1.5856 | 100 |  | 111.4159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1656 | 100 |  | 4.0135 | 78.6111 |  | 17.6619 | 100 |  | 5.3202 | 100 |  | 121.6208 | 100 |  | 1004.2241 | 100 |  | 39985.293 | 100 |  | 620.4167 | 100 |  | 13.4206 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 |  | 0.22728 | 100 |  | 9.0887 | 100 |  | 3.9196 | 100 |  | 99.3222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3656 | 100 |  | 1.9901 | 100 |  | 14.0737 | 100 |  | 8.6431 | 100 |  | 121.6034 | 100 |  | 1004.0589 | 100 |  | 39982.6992 | 100 |  | 783.7083 | 100 |  | 7.7214 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2234 | 100 |  | 102.2802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8874 | 100 |  | 13.696 | 100 |  | 8.9631 | 100 |  | 121.0705 | 100 |  | 1003.908 | 100 |  | 40916.25 | 100 |  | 929.1917 | 100 |  | 7.7842 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1634 | 100 |  | 179.0114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3908 | 100 |  | 13.3574 | 100 |  | 9.8139 | 100 |  | 123.4744 | 100 |  | 1003.7734 | 100 |  | 53963.4219 | 100 |  | 926.6389 | 100 |  | 7.1868 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.55958 | 100 |  | 2.733 | 100 |  | 6.7104 | 100 |  | 144.3476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3731 | 100 |  | 13.207 | 100 |  | 10.2232 | 100 |  | 133.4035 | 100 |  | 1003.6902 | 100 |  | 55082.5664 | 100 |  | 926.15 | 100 |  | 6.6414 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.3557 | 85 |  | 26.864 | 85 |  | 6.8301 | 85 |  | 156.9987 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.9059 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.9075 | 100 |  | 13.0702 | 85 |  | 10.6072 | 85 |  | 138.4151 | 100 |  | 1003.7921 | 100 |  | 55852.168 | 100 |  | 942.0222 | 100 |  | 6.5358 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.6172 | 79.7222 |  | 25.2754 | 79.7222 |  | 6.4299 | 79.7222 |  | 119.246 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 6.9922 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 80 |  | 2.1604 | 100 |  | 13.6325 | 80 |  | 14.3271 | 79.7222 |  | 140.6435 | 100 |  | 1003.7369 | 100 |  | 55462.8906 | 100 |  | 928.5361 | 100 |  | 6.5354 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.6366 | 97.5 |  | 84.7214 | 97.5 |  | 5.92 | 97.5 |  | 147.3867 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 3.078 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 2.8847 | 97.7778 |  | 2.0276 | 100 |  | 13.6751 | 100 |  | 9.7121 | 97.5 |  | 141.8098 | 100 |  | 1003.8768 | 100 |  | 53678.1914 | 100 |  | 919.6334 | 100 |  | 7.6433 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.48186 | 96.9444 |  | 61.4067 | 96.9444 |  | 5.1621 | 96.9444 |  | 137.5428 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.6756 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 3.6576 | 97.2222 |  | 1.8236 | 78.6111 |  | 12.7781 | 100 |  | 10.0596 | 96.9444 |  | 132.7174 | 100 |  | 1004.0799 | 100 |  | 42484.6055 | 100 |  | 950.9167 | 100 |  | 6.1681 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.8909 | 100 |  | 2.1376 | 100 |  | 6.8272 | 100 |  | 162.2603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.818 | 100 |  | 12.9372 | 100 |  | 10.7154 | 100 |  | 129.0792 | 100 |  | 1003.9836 | 100 |  | 54491.4375 | 100 |  | 951.4278 | 100 |  | 6.5917 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.864 | 100 |  | 155.6839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8643 | 100 |  | 13.0439 | 100 |  | 10.6456 | 100 |  | 134.472 | 100 |  | 1004.1313 | 100 |  | 55221.0039 | 100 |  | 949.8167 | 100 |  | 6.5314 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6443 | 100 |  | 5.2776 | 100 |  | 6.8303 | 100 |  | 153.6922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8824 | 100 |  | 13.0919 | 100 |  | 10.7679 | 100 |  | 137.3409 | 100 |  | 1004.204 | 100 |  | 55257.7969 | 100 |  | 946.3666 | 100 |  | 6.5388 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.3037 | 100 |  | 21.7904 | 100 |  | 6.791 | 100 |  | 152.3282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9001 | 100 |  | 13.1084 | 100 |  | 10.7626 | 100 |  | 139.0684 | 100 |  | 1004.4603 | 100 |  | 55194.8125 | 100 |  | 942.9305 | 100 |  | 6.6013 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.2051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6588 | 100 |  | 149.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9427 | 100 |  | 13.2097 | 100 |  | 10.4448 | 100 |  | 141.4099 | 100 |  | 1004.5181 | 100 |  | 55966.4883 | 100 |  | 920.85 | 100 |  | 6.8274 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.6181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.485 | 100 |  | 138.1916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.952 | 100 |  | 13.3467 | 100 |  | 10.173 | 100 |  | 142.7686 | 100 |  | 1004.5297 | 100 |  | 56123.7305 | 100 |  | 905.9222 | 100 |  | 7.0893 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9944 | 100 |  | 2.9734 | 100 |  | 6.4595 | 100 |  | 135.9562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9863 | 100 |  | 13.4492 | 100 |  | 10.0928 | 100 |  | 143.7042 | 100 |  | 1004.6398 | 100 |  | 55964.0977 | 100 |  | 900.1917 | 100 |  | 7.1474 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9039 |  |  | 96.3181 |  |  | 0 |  |  | 0.99711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.818 |  |  | 12.7781 |  |  | 8.3559 |  |  | 121.0705 |  |  | 1002.5729 |  |  | 40916.25 |  |  | 880.3583 |  |  | 6.1681
MAX |  | 6.4994 |  |  | 90.6802 |  |  | 6.864 |  |  | 179.0114 |  |  | 0 |  |  | 6.9922 |  |  | 0 |  |  | 3.6576 |  |  | 2.3908 |  |  | 14.4173 |  |  | 14.3271 |  |  | 148.3837 |  |  | 1004.6398 |  |  | 56282.1602 |  |  | 951.4278 |  |  | 8.6623
%Medie < Soglia |  | 99.9824 | [8 empty] | 99.2602 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9824 |  |  | 99.9472 |  |  | 99.9471
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7913 | 100 |  | 16.8611 | 100 |  | 6.2109 | 100 |  | 141.9896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20374 | 100 |  | 2.0263 | 100 |  | 13.49 | 100 |  | 10.1242 | 100 |  | 141.9007 | 100 |  | 1003.5535 | 100 |  | 54406.4663 | 100 |  | 912.1841 | 100 |  | 7.1703 | 100 | (6) | 42
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 123 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 23/06/2020 01:06:16 | [12 empty] | 99,19% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 22/06/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:06:04 | 00:06:55 | 00:06:20 | Linea 2: Forno Spento
00:06:06 | 00:06:06 | 00:06:22 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:06:22 | 00:06:22 | 13:22:40 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:10:39 | 00:10:39 | 00:17:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:22:11 | 03:22:11 | 03:28:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:11:54 | 04:11:54 | 04:18:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:06 | 04:30:06 | 04:40:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:07 | 04:30:07 | 04:40:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:05 | 06:00:05 | 06:00:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:06 | 06:00:06 | 06:19:35 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:52:58 | 22:04:21 | 07:03:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:58 | 06:52:58 | 07:03:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:03 | 06:53:03 | 07:03:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:06 | 06:53:06 | 06:59:30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:28 | 06:55:28 | 07:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:28 | 06:55:28 | 07:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:28 | 06:55:28 | 07:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:32 | 06:55:32 | 06:55:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:36 | 06:55:36 | 07:02:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 08:28:58 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:00:00 | 08:28:57 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:00:00 | 08:28:57 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
07:10:00 | 08:28:57 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
07:10:00 | 08:28:56 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 08:28:56 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
07:22:26 | 07:22:26 | 07:28:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:13:06 | 08:13:06 | 08:19:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:03:00 | 09:03:00 | 09:03:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:03:01 | 09:03:01 | 09:08:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:34:40 | 10:34:40 | 10:43:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:34:40 | 10:34:40 | 10:43:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:02:45 | 11:02:45 | 11:06:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:02:46 | 11:02:46 | 11:08:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:22:42 | 11:22:42 | 11:29:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:31:35 | 11:31:35 | 11:48:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:31:37 | 11:31:37 | 12:06:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:14:19 | 12:14:19 | 12:20:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:22:40 | 13:36:30 | 13:25:45 | Linea 2: Forno Spento
13:22:40 | 13:36:29 | 13:25:45 | Linea 2: Forno In Rampa
13:22:40 | 13:22:40 | 13:25:46 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:24:36 | 13:36:26 | 13:25:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:24:41 | 13:36:29 | 13:25:26 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:25:46 | 13:25:46 | 14:11:06 | Linea 2: Impianto in Marcia
13:27:25 | 13:27:25 | 13:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:27:27 | 13:27:27 | 13:35:57 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:30:05 | 13:30:05 | 13:34:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:11:06 | 22:04:24 | 16:44:39 | Linea 2: Forno Spento
14:11:06 | 14:11:06 | 15:15:08 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:30:00 | 14:30:00 | 17:30:01 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:15:06 | 22:04:23 | 15:36:26 | Linea 2: Forno In Rampa
15:15:08 | 15:15:08 | 15:36:27 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:22:58 | 15:22:58 | 15:29:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:36:27 | 15:36:27 | 15:53:21 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:53:21 | 22:04:24 | 16:44:51 | Linea 2: Forno In Rampa
15:53:21 | 15:53:21 | 16:44:40 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:15:34 | 16:15:34 | 16:21:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:44:40 | 16:44:40 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
17:30:05 | 17:30:05 | 17:46:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:30:07 | 17:30:07 | 17:47:03 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:08 | 22:04:21 | 19:03:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:08 | 18:53:08 | 19:03:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:10 | 18:53:10 | 18:53:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:13 | 18:53:13 | 19:03:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:16 | 18:53:16 | 18:59:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:33 | 18:55:33 | 19:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:33 | 18:55:33 | 19:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:33 | 18:55:33 | 19:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:35 | 18:55:35 | 18:55:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:41 | 18:55:41 | 19:02:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 22:04:26 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:00:00 | 22:04:27 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:00:00 | 22:04:25 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:06:45 | 19:06:45 | 19:11:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:06:47 | 19:06:47 | 19:12:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 22:04:26 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
19:10:00 | 22:04:26 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:10:00 | 22:04:25 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
19:23:15 | 19:23:15 | 19:29:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:31:08 | 22:04:21 | 19:31:53 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19:31:13 | 22:04:22 | 19:31:58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
19:32:15 | 19:32:15 | 19:41:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:32:15 | 19:32:15 | 19:42:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:32:55 | 19:32:55 | 19:35:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
19:53:50 | 19:53:50 | 19:59:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:53:52 | 19:53:52 | 20:00:05 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:00:00 | 20:00:00 | 20:10:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
20:00:07 | 20:00:07 | 20:00:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:00:21 | 20:00:21 | 20:00:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:00:29 | 20:00:29 | 20:05:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:05:24 | 20:05:24 | 20:21:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:09:34 | 22:04:23 | 20:10:24 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
20:09:34 | 22:04:22 | 20:10:19 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20:11:34 | 22:04:23 | 20:11:39 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
20:11:34 | 22:04:22 | 20:11:39 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20:12:55 | 20:12:55 | 20:19:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:16:49 | 20:16:49 | 20:23:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:23:32 | 23:23:32 | 23:29:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl