## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 28/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 33.5612 | 100 |  | 7.9552 | 100 |  | 123.906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5176 | 100 |  | 12.0769 | 100 |  | 12.6287 | 100 |  | 150.529 | 100 |  | 941.8391 | 100 |  | 40964.3516 | 100 |  | 876.4611 | 100 |  | 7.7626 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 22.5605 | 100 |  | 7.6198 | 100 |  | 154.443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5926 | 100 |  | 12.4906 | 100 |  | 12.2231 | 100 |  | 151.4898 | 100 |  | 942.0859 | 100 |  | 41955.1133 | 100 |  | 862.7833 | 100 |  | 8.1835 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 55.9225 | 100 |  | 7.6721 | 100 |  | 146.3569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48673 | 100 |  | 1.8266 | 78.8889 |  | 12.4048 | 100 |  | 12.33 | 100 |  | 152.1151 | 100 |  | 942.2059 | 100 |  | 41831.0703 | 100 |  | 861.8528 | 100 |  | 8.0767 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 7.8802 | 100 |  | 7.8164 | 100 |  | 145.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5848 | 100 |  | 12.3218 | 100 |  | 12.7452 | 100 |  | 152.8778 | 100 |  | 941.9606 | 100 |  | 42092.8867 | 100 |  | 862.625 | 100 |  | 7.9874 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0.2224 | 100 |  | 36.8415 | 100 |  | 7.7998 | 100 |  | 142.7066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5367 | 100 |  | 12.2657 | 100 |  | 12.6121 | 100 |  | 153.4443 | 100 |  | 942.0878 | 100 |  | 42305.5859 | 100 |  | 867.7167 | 100 |  | 7.9205 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.64686 | 100 |  | 16.2949 | 100 |  | 7.6056 | 100 |  | 147.8762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7101 | 100 |  | 12.5656 | 100 |  | 12.3159 | 100 |  | 154.3438 | 100 |  | 942.0735 | 100 |  | 43524.9609 | 100 |  | 864.5389 | 100 |  | 8.3688 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0.83232 | 100 |  | 42.4741 | 100 |  | 7.5508 | 100 |  | 145.7159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5875 | 100 |  | 12.5772 | 100 |  | 12.0399 | 100 |  | 154.8808 | 100 |  | 942.1693 | 100 |  | 42724.1953 | 100 |  | 861.3778 | 100 |  | 8.2777 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0.48643 | 100 |  | 25.9437 | 100 |  | 7.646 | 100 |  | 135.3518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6215 | 100 |  | 12.4947 | 100 |  | 12.7307 | 100 |  | 154.6346 | 100 |  | 942.553 | 100 |  | 42389.4141 | 100 |  | 863.9417 | 100 |  | 7.9726 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.90984 | 100 |  | 47.6208 | 100 |  | 7.5811 | 100 |  | 174.813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8149 | 100 |  | 12.7356 | 100 |  | 17.0703 | 100 |  | 155.4675 | 100 |  | 942.5676 | 100 |  | 41909.2031 | 100 |  | 864.7556 | 100 |  | 7.4872 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0.11745 | 100 |  | 56.9567 | 100 |  | 7.8025 | 100 |  | 133.9688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1229 | 100 |  | 1.5642 | 100 |  | 12.2779 | 100 |  | 12.7555 | 100 |  | 153.9955 | 100 |  | 942.4468 | 100 |  | 41730.8633 | 100 |  | 865.5778 | 100 |  | 7.8947 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0.56279 | 100 |  | 19.5821 | 100 |  | 7.7686 | 100 |  | 150.5794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7101 | 78.6111 |  | 12.352 | 100 |  | 12.5705 | 100 |  | 151.9067 | 100 |  | 942.5646 | 100 |  | 42658.0391 | 100 |  | 871.8306 | 100 |  | 7.9308 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 1.1967 | 100 |  | 85.0897 | 100 |  | 7.3541 | 100 |  | 156.3451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1614 | 100 |  | 1.7357 | 100 |  | 12.6239 | 100 |  | 12.0783 | 100 |  | 151.2791 | 100 |  | 942.6962 | 100 |  | 43240.4141 | 100 |  | 865.1417 | 100 |  | 8.4311 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 1.9587 | 100 |  | 23.7876 | 100 |  | 4.3893 | 100 |  | 93.9442 | 100 |  | 0.19094 | 100 |  | 6.0876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1716 | 100 |  | 1.7231 | 100 |  | 13.5875 | 100 |  | 9.7107 | 100 |  | 147.9247 | 100 |  | 942.7144 | 100 |  | 39028.6602 | 100 |  | 849.4278 | 100 |  | 9.8661 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 0 | 73.6111 |  | 0.18568 | 73.6111 |  | 7.119 | 73.6111 |  | 215.679 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 2.2131 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 1.3399 | 100 |  | 11.269 | 73.6111 |  | 12.7316 | 73.6111 |  | 142.4297 | 100 |  | 942.9718 | 100 |  | 39589.3438 | 100 |  | 900.4167 | 100 |  | 6.6367 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 92.2222 |  | 0 | 92.2222 |  | 7.9307 | 92.2222 |  | 218.3841 | 92.2222 |  | 0 | 92.2222 |  | 1.8928 | 92.2222 |  | 0 | 92.2222 |  | 0 | 92.2222 |  | 1.4479 | 100 |  | 11.7253 | 92.2222 |  | 13.1899 | 92.2222 |  | 141.6308 | 100 |  | 942.9036 | 100 |  | 38003.5586 | 100 |  | 908.1417 | 100 |  | 7.359 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 33.77 | 100 |  | 7.8723 | 100 |  | 141.1379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10625 | 100 |  | 1.5069 | 100 |  | 12.204 | 100 |  | 12.9329 | 100 |  | 145.5672 | 100 |  | 942.7177 | 100 |  | 38528.8125 | 100 |  | 886.7139 | 100 |  | 7.7623 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 1.5137 | 100 |  | 7.5041 | 100 |  | 158.6335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5983 | 100 |  | 12.6695 | 100 |  | 12.2991 | 100 |  | 149.0982 | 100 |  | 942.5942 | 100 |  | 38254.9883 | 100 |  | 872.1417 | 100 |  | 8.3648 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.15358 | 100 |  | 9.7072 | 100 |  | 7.3965 | 100 |  | 164.171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6273 | 100 |  | 12.7703 | 100 |  | 12.2043 | 100 |  | 150.9138 | 100 |  | 942.4999 | 100 |  | 38058.8555 | 100 |  | 860.9222 | 100 |  | 8.3973 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.2944 | 100 |  | 31.1653 | 100 |  | 7.7599 | 100 |  | 157.4782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29322 | 100 |  | 1.5335 | 78.6111 |  | 12.3091 | 100 |  | 12.4524 | 100 |  | 152.6544 | 100 |  | 942.221 | 100 |  | 37890.582 | 100 |  | 879.8583 | 100 |  | 7.9625 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.53472 | 100 |  | 5.0567 | 100 |  | 7.9827 | 100 |  | 158.1384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5915 | 100 |  | 12.1125 | 100 |  | 12.6482 | 100 |  | 153.4573 | 100 |  | 941.8901 | 100 |  | 37638.2266 | 100 |  | 889.7389 | 100 |  | 7.6741 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.50335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5531 | 100 |  | 159.0894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5941 | 100 |  | 12.6253 | 100 |  | 12.3016 | 100 |  | 153.9467 | 100 |  | 942.2784 | 100 |  | 37487.2695 | 100 |  | 875.1694 | 100 |  | 8.2164 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.23618 | 100 |  | 17.8982 | 100 |  | 7.4077 | 100 |  | 155.9396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6194 | 100 |  | 12.7283 | 100 |  | 11.9757 | 100 |  | 154.0465 | 100 |  | 942.3804 | 100 |  | 37338.3633 | 100 |  | 865.1945 | 100 |  | 8.3729 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.20871 | 100 |  | 12.5887 | 100 |  | 7.578 | 100 |  | 161.2465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5891 | 100 |  | 12.5432 | 100 |  | 12.5191 | 100 |  | 154.3957 | 100 |  | 942.5709 | 100 |  | 37344.6641 | 100 |  | 871.1055 | 100 |  | 8.1294 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0.40705 | 100 |  | 4.5846 | 100 |  | 7.7576 | 100 |  | 160.0294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5669 | 100 |  | 12.4118 | 100 |  | 12.6205 | 100 |  | 154.7752 | 100 |  | 942.3367 | 100 |  | 37026.1914 | 100 |  | 881.7222 | 100 |  | 7.9658 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0.51201 | 100 |  | 4.6356 | 100 |  | 7.6934 | 100 |  | 157.7739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5854 | 100 |  | 12.4773 | 100 |  | 12.6968 | 100 |  | 155.3658 | 100 |  | 942.5089 | 100 |  | 37472.7422 | 100 |  | 879.3834 | 100 |  | 7.9069 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.61315 | 100 |  | 8.1809 | 100 |  | 7.7484 | 100 |  | 164.6617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5851 | 100 |  | 12.39 | 100 |  | 12.8463 | 100 |  | 155.735 | 100 |  | 942.2316 | 100 |  | 37524.5508 | 100 |  | 884.4389 | 100 |  | 7.9178 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.67112 | 100 |  | 34.5927 | 100 |  | 7.6632 | 100 |  | 163.482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8063 | 100 |  | 1.689 | 78.6111 |  | 12.4894 | 100 |  | 12.773 | 100 |  | 155.8999 | 100 |  | 942.7011 | 100 |  | 37609.0938 | 100 |  | 883.0861 | 100 |  | 8.0342 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.53359 | 100 |  | 0.44656 | 100 |  | 7.4057 | 100 |  | 157.7657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6395 | 100 |  | 12.8153 | 100 |  | 12.2493 | 100 |  | 156.149 | 100 |  | 942.6067 | 100 |  | 40129.9883 | 100 |  | 871.2416 | 100 |  | 8.4053 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 1.3813 | 100 |  | 43.4601 | 100 |  | 5.7126 | 100 |  | 119.7346 | 100 |  | 0.079505 | 100 |  | 8.9337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2388 | 100 |  | 1.7278 | 100 |  | 13.3365 | 100 |  | 11.0226 | 100 |  | 155.1656 | 100 |  | 942.5949 | 100 |  | 38665.3789 | 100 |  | 850.5444 | 100 |  | 9.2732 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8911 | 100 |  | 70.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6072 | 100 |  | 12.9466 | 100 |  | 10.8302 | 100 |  | 148.3359 | 100 |  | 942.8604 | 100 |  | 34357.793 | 100 |  | 857.4083 | 100 |  | 8.6919 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 8.0566 | 100 |  | 6.7842 | 100 |  | 191.8407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5198 | 100 |  | 12.4666 | 100 |  | 12.0297 | 100 |  | 143.5351 | 100 |  | 942.9402 | 100 |  | 41221.6016 | 100 |  | 885.7861 | 100 |  | 8.0813 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 39.5233 | 100 |  | 7.1429 | 100 |  | 304.9017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6676 | 100 |  | 13.0845 | 100 |  | 11.5203 | 100 |  | 144.6833 | 100 |  | 942.5328 | 100 |  | 43338.6758 | 100 |  | 878.7444 | 100 |  | 8.8646 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 52.8049 | 100 |  | 6.4282 | 100 |  | 175.2958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73323 | 100 |  | 1.6644 | 100 |  | 13.0554 | 100 |  | 12.6561 | 100 |  | 146.9151 | 100 |  | 942.7972 | 100 |  | 40832.6992 | 100 |  | 868.3278 | 100 |  | 8.6384 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1237 | 100 |  | 73.5071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6652 | 100 |  | 12.8179 | 100 |  | 16.1492 | 100 |  | 143.9341 | 100 |  | 942.5824 | 100 |  | 33665.1367 | 100 |  | 866.1889 | 100 |  | 7.8517 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2472 | 100 |  | 78.8656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5835 | 78.8889 |  | 12.4608 | 100 |  | 11.091 | 100 |  | 138.9871 | 100 |  | 942.8679 | 100 |  | 33435.9062 | 100 |  | 864.9083 | 100 |  | 8.2456 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0.87774 | 100 |  | 6.0872 | 100 |  | 139.3256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3967 | 100 |  | 11.9408 | 100 |  | 11.8185 | 100 |  | 134.2228 | 100 |  | 942.6166 | 100 |  | 35841.5859 | 100 |  | 881.65 | 100 |  | 7.6542 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5706 | 100 |  | 209.5602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5645 | 100 |  | 12.6477 | 100 |  | 12.1901 | 100 |  | 137.2479 | 100 |  | 942.4882 | 100 |  | 42915.4453 | 100 |  | 878.6805 | 100 |  | 8.1996 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 72.7778 |  | 24.9449 | 72.7778 |  | 7.8687 | 72.7778 |  | 152.1697 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 15.7227 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 1.5627 | 100 |  | 12.2011 | 72.7778 |  | 12.6734 | 72.7778 |  | 143.9497 | 100 |  | 942.2894 | 100 |  | 43099.8359 | 100 |  | 894.7889 | 100 |  | 7.656 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 92.2222 |  | 2.7691 | 92.2222 |  | 7.7042 | 92.2222 |  | 149.8915 | 92.2222 |  | 0 | 92.2222 |  | 8.5775 | 92.2222 |  | 0 | 92.2222 |  | 0 | 92.7778 |  | 1.5365 | 100 |  | 12.3256 | 92.7778 |  | 12.407 | 92.2222 |  | 147.8877 | 100 |  | 942.0927 | 100 |  | 43110.3516 | 100 |  | 886.1667 | 100 |  | 7.9081 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8738 | 100 |  | 140.2581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5151 | 100 |  | 12.2016 | 100 |  | 12.5828 | 100 |  | 150.5337 | 100 |  | 942.2166 | 100 |  | 43173.4609 | 100 |  | 897.1528 | 100 |  | 7.8146 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 40.8272 | 100 |  | 7.6233 | 100 |  | 143.1301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5943 | 100 |  | 12.5202 | 100 |  | 12.2121 | 100 |  | 151.8597 | 100 |  | 941.9702 | 100 |  | 43245.9102 | 100 |  | 887.6194 | 100 |  | 8.0179 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 16.1232 | 100 |  | 7.5161 | 100 |  | 150.6248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.1549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5933 | 100 |  | 12.6284 | 100 |  | 12.0964 | 100 |  | 152.5807 | 100 |  | 941.986 | 100 |  | 43285.9453 | 100 |  | 883.0444 | 100 |  | 8.0628 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 13.0674 | 100 |  | 7.4824 | 100 |  | 150.2683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8114 | 78.6111 |  | 12.7264 | 100 |  | 12.0737 | 100 |  | 152.9343 | 100 |  | 942.0619 | 100 |  | 43416.1367 | 100 |  | 877.4278 | 100 |  | 8.3764 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 3.8141 | 100 |  | 7.4838 | 100 |  | 154.6834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6328 | 100 |  | 12.6793 | 100 |  | 11.9635 | 100 |  | 153.2232 | 100 |  | 941.96 | 100 |  | 43431.7695 | 100 |  | 862.9361 | 100 |  | 8.1954 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0.10233 | 100 |  | 65.2313 | 100 |  | 7.6535 | 100 |  | 153.0486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5597 | 100 |  | 12.3991 | 100 |  | 12.0996 | 100 |  | 153.5021 | 100 |  | 942.1039 | 100 |  | 43336.3047 | 100 |  | 877.4417 | 100 |  | 7.8466 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 15.2884 | 100 |  | 4.9604 | 100 |  | 79.6852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6477 | 100 |  | 13.134 | 100 |  | 10.5326 | 100 |  | 149.8017 | 100 |  | 941.9201 | 100 |  | 38294.7852 | 100 |  | 868.7861 | 100 |  | 9.0862 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9905 | 100 |  | 82.8637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5731 | 100 |  | 12.8884 | 100 |  | 10.6685 | 100 |  | 142.7905 | 100 |  | 942.09 | 100 |  | 38638.6523 | 100 |  | 864.4111 | 100 |  | 8.6006 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 2.1433 | 100 |  | 7.4812 | 100 |  | 198.3788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4936 | 100 |  | 12.3016 | 100 |  | 11.9537 | 100 |  | 140.9847 | 100 |  | 942.1874 | 100 |  | 42852.2812 | 100 |  | 871.7222 | 100 |  | 7.9511 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.8911 |  |  | 70.533 |  |  | 0 |  |  | 1.1756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3399 |  |  | 11.269 |  |  | 10.5326 |  |  | 134.2228 |  |  | 941.8391 |  |  | 33435.9062 |  |  | 857.4083 |  |  | 6.6367
MAX |  | 1.1967 |  |  | 85.0897 |  |  | 7.9827 |  |  | 304.9017 |  |  | 0 |  |  | 18.3128 |  |  | 0 |  |  | 2.1614 |  |  | 1.8266 |  |  | 13.134 |  |  | 17.0703 |  |  | 156.149 |  |  | 942.9718 |  |  | 43524.9609 |  |  | 908.1417 |  |  | 9.0862
%Medie < Soglia |  | 99.9773 | [8 empty] | 98.3662 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9773 |  |  | 99.9092
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.21185 | 100 |  | 19.5766 | 100 |  | 7.2708 | 100 |  | 153.2533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12413 | 100 |  | 1.5979 | 100 |  | 12.4816 | 100 |  | 12.4367 | 100 |  | 149.803 | 100 |  | 942.3745 | 100 |  | 40189.5132 | 100 |  | 875.0233 | 100 |  | 8.0683 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 29/08/2020 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 28/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.2599 | 100 |  | 11.4564 | 100 |  | 5.905 | 100 |  | 123.7971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0064 | 100 |  | 14.1171 | 100 |  | 9.7214 | 100 |  | 144.9653 | 100 |  | 1003.9587 | 100 |  | 54130.6289 | 100 |  | 859.0444 | 100 |  | 7.0935 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.3522 | 100 |  | 10.5916 | 100 |  | 6.1342 | 100 |  | 127.1068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.967 | 100 |  | 13.9151 | 100 |  | 10.1868 | 100 |  | 146.5524 | 100 |  | 1003.7997 | 100 |  | 54744.5039 | 100 |  | 866.9194 | 100 |  | 7.0238 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.6817 | 97.2222 |  | 50.4818 | 97.2222 |  | 5.9476 | 97.2222 |  | 152.2311 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 6.8176 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.885 | 96.9444 |  | 1.9979 | 100 |  | 14.0108 | 100 |  | 10.0306 | 97.2222 |  | 148.0067 | 100 |  | 1003.6455 | 100 |  | 55075.6836 | 100 |  | 864.0306 | 100 |  | 7.1306 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.7146 | 100 |  | 29.2331 | 100 |  | 6.0693 | 100 |  | 131.1148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9865 | 100 |  | 13.933 | 100 |  | 10.2469 | 100 |  | 148.9158 | 100 |  | 1003.5794 | 100 |  | 55234.0938 | 100 |  | 866.4194 | 100 |  | 7.0908 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.5199 | 100 |  | 28.3868 | 100 |  | 6.0716 | 100 |  | 142.513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1313 | 78.6111 |  | 13.9378 | 100 |  | 10.2666 | 100 |  | 149.6999 | 100 |  | 1003.4519 | 100 |  | 56128.9609 | 100 |  | 867.5639 | 100 |  | 7.1254 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.2172 | 100 |  | 7.3109 | 100 |  | 5.9527 | 100 |  | 140.448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2287 | 100 |  | 14.0688 | 100 |  | 9.899 | 100 |  | 150.1263 | 100 |  | 1003.2103 | 100 |  | 56071.9414 | 100 |  | 862.6111 | 100 |  | 7.2428 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.0568 | 100 |  | 25.802 | 100 |  | 6.0826 | 100 |  | 145.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9798 | 100 |  | 13.9055 | 100 |  | 10.0571 | 100 |  | 150.1172 | 100 |  | 1002.9841 | 100 |  | 55320.4648 | 100 |  | 873.4889 | 100 |  | 7.0371 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.4135 | 100 |  | 2.7458 | 100 |  | 6.0188 | 100 |  | 140.1061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0023 | 100 |  | 13.9857 | 100 |  | 9.9929 | 100 |  | 150.302 | 100 |  | 1002.7866 | 100 |  | 55519.4219 | 100 |  | 865.85 | 100 |  | 7.0736 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.2019 | 100 |  | 37.6035 | 100 |  | 5.9218 | 100 |  | 143.1034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0457 | 100 |  | 14.1285 | 100 |  | 9.9932 | 100 |  | 150.4828 | 100 |  | 1002.6543 | 100 |  | 54806.5078 | 100 |  | 859.5084 | 100 |  | 7.1681 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.1234 | 100 |  | 20.3394 | 100 |  | 5.8047 | 100 |  | 143.7686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1799 | 100 |  | 14.3178 | 100 |  | 12.692 | 100 |  | 150.9007 | 100 |  | 1002.593 | 100 |  | 55855.8086 | 100 |  | 855.7833 | 100 |  | 7.0008 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.8268 | 100 |  | 34.1874 | 100 |  | 5.9468 | 100 |  | 144.1464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0717 | 100 |  | 14.0686 | 100 |  | 11.7415 | 100 |  | 151.296 | 100 |  | 1002.5333 | 100 |  | 56164.7617 | 100 |  | 861.3806 | 100 |  | 7.1357 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.5475 | 100 |  | 29.6286 | 100 |  | 6.2367 | 100 |  | 146.7165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9364 | 100 |  | 13.739 | 100 |  | 10.3383 | 100 |  | 149.0161 | 100 |  | 1002.4719 | 100 |  | 56662.7852 | 100 |  | 873.7139 | 100 |  | 7.0557 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.6912 | 100 |  | 20.0298 | 100 |  | 5.9696 | 100 |  | 144.1752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0206 | 78.6111 |  | 14.0732 | 100 |  | 10.0348 | 100 |  | 148.4472 | 100 |  | 1002.326 | 100 |  | 57128.8086 | 100 |  | 867.9694 | 100 |  | 7.2181 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 2.8864 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 3.7625 | 86.3889 |  | 258.2946 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.2436 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.4021 | 100 |  | 15.3134 | 86.3889 |  | 8.3653 | 86.3889 |  | 145.9988 | 100 |  | 1002.4438 | 100 |  | 52831.5117 | 100 |  | 884.5722 | 100 |  | 7.6473 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.6353 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 6.1527 | 78.3333 |  | 111.391 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 10.7963 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.9403 | 100 |  | 13.8293 | 78.3333 |  | 10.2492 | 78.3333 |  | 144.9208 | 100 |  | 1002.2192 | 100 |  | 52148.8203 | 100 |  | 878.5333 | 100 |  | 6.9195 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.9497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.063 | 100 |  | 125.5872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9653 | 100 |  | 13.9071 | 100 |  | 10.0517 | 100 |  | 146.5446 | 100 |  | 1002.0076 | 100 |  | 52584.1523 | 100 |  | 870.4083 | 100 |  | 7.0897 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.3423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2251 | 100 |  | 145.4177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9159 | 100 |  | 13.6759 | 100 |  | 10.2609 | 100 |  | 148.2514 | 100 |  | 1001.796 | 100 |  | 50556.3164 | 100 |  | 879.1556 | 100 |  | 6.9835 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2644 | 100 |  | 145.2174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9206 | 100 |  | 13.6651 | 100 |  | 10.3319 | 100 |  | 149.6538 | 100 |  | 1001.9576 | 100 |  | 49709.2539 | 100 |  | 891.8167 | 100 |  | 6.9823 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.0189 | 100 |  | 1.404 | 100 |  | 6.1924 | 100 |  | 147.4312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9284 | 100 |  | 13.7211 | 100 |  | 10.0672 | 100 |  | 149.3418 | 100 |  | 1001.8768 | 100 |  | 49445.9648 | 100 |  | 892.2472 | 100 |  | 7.0237 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2833 | 100 |  | 153.2183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9203 | 100 |  | 13.6619 | 100 |  | 10.169 | 100 |  | 150.4667 | 100 |  | 1001.7952 | 100 |  | 51445.3477 | 100 |  | 890.8472 | 100 |  | 6.9507 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1975 | 100 |  | 144.9118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9606 | 78.6111 |  | 13.7242 | 100 |  | 10.0273 | 100 |  | 151.4944 | 100 |  | 1001.7261 | 100 |  | 50533.957 | 100 |  | 887.6028 | 100 |  | 7.0035 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.63219 | 100 |  | 9.4327 | 100 |  | 6.2307 | 100 |  | 152.2405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9364 | 100 |  | 13.7143 | 100 |  | 10.0788 | 100 |  | 151.3419 | 100 |  | 1001.6789 | 100 |  | 50430.5039 | 100 |  | 888.3889 | 100 |  | 7.0593 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.1881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1914 | 100 |  | 152.3063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9475 | 100 |  | 13.7349 | 100 |  | 10.1666 | 100 |  | 152.1102 | 100 |  | 1001.5964 | 100 |  | 51163.2461 | 100 |  | 885.5583 | 100 |  | 6.9487 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.8236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1858 | 100 |  | 151.8761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.954 | 100 |  | 13.7513 | 100 |  | 10.2376 | 100 |  | 152.1753 | 100 |  | 1001.4356 | 100 |  | 51224.4688 | 100 |  | 883.5361 | 100 |  | 7.0062 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.5443 | 100 |  | 2.9665 | 100 |  | 6.1952 | 100 |  | 154.4443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9693 | 100 |  | 13.784 | 100 |  | 10.4948 | 100 |  | 152.3095 | 100 |  | 1001.3489 | 100 |  | 50494.5156 | 100 |  | 882.0333 | 100 |  | 6.9764 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.0322 | 100 |  | 58.0422 | 100 |  | 5.8251 | 100 |  | 153.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0431 | 100 |  | 14.0806 | 100 |  | 10.2254 | 100 |  | 151.3325 | 100 |  | 1001.2231 | 100 |  | 49701.0391 | 100 |  | 882.3778 | 100 |  | 7.3177 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4375 | 100 |  | 21.3088 | 100 |  | 5.9732 | 100 |  | 148.7241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0224 | 100 |  | 14.0128 | 100 |  | 10.358 | 100 |  | 150.4667 | 100 |  | 1001.1122 | 100 |  | 49928.6211 | 100 |  | 873.7861 | 100 |  | 7.2433 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.7715 | 100 |  | 22.9738 | 100 |  | 5.831 | 100 |  | 153.1313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0262 | 100 |  | 13.9178 | 100 |  | 10.2208 | 100 |  | 150.3793 | 100 |  | 1000.7955 | 100 |  | 55429.2734 | 100 |  | 871.7944 | 100 |  | 7.0149 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.1878 | 100 |  | 52.489 | 100 |  | 4.427 | 100 |  | 141.1323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0037 | 78.6111 |  | 14.07 | 100 |  | 9.5411 | 100 |  | 146.7416 | 100 |  | 1000.715 | 100 |  | 49281.168 | 100 |  | 933.1889 | 100 |  | 7.1193 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.68503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8357 | 100 |  | 101.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0749 | 100 |  | 14.314 | 100 |  | 11.3863 | 100 |  | 137.7706 | 100 |  | 1000.6344 | 100 |  | 44746.3633 | 100 |  | 929.4445 | 100 |  | 7.0415 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.3196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9512 | 100 |  | 101.2684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0518 | 100 |  | 14.1941 | 100 |  | 12.7589 | 100 |  | 134.0229 | 100 |  | 1000.5276 | 100 |  | 44680.7891 | 100 |  | 926.4139 | 100 |  | 7.082 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 | (4) | 0.28366 | 100 | (4) | 1.6424 | 100 |  | 1.965 | 100 | (4) | 39.4475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3106 | 100 | (4) | 1.2827 | 100 |  | 17.5345 | 100 |  | 6.4519 | 100 |  | 127.9096 | 100 |  | 1000.5861 | 100 |  | 22908.002 | 100 |  | 864.325 | 100 |  | 11.2394 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.12547 | 100 | (4) | 0.87954 | 100 |  | 0.051163 | 100 | (4) | 0.13998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4904 | 100 | (4) | 1.2147 | 100 |  | 21.0125 | 100 |  | 3.8443 | 100 |  | 117.3293 | 100 |  | 1000.7699 | 100 |  | 23.106 | 100 |  | 590.8361 | 100 |  | 13.8968 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.075104 | 100 | (4) | 1.1174 | 100 |  | 0.045426 | 100 | (4) | 0.24313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052741 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.3737 | 100 | (4) | 1.1893 | 100 |  | 20.9937 | 100 |  | 4.0929 | 100 |  | 108.1576 | 100 |  | 1000.725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 487.1417 | 100 |  | 13.8106 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.03397 | 100 | (4) | 0.92434 | 100 |  | 0.043368 | 100 | (4) | 0.040193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.98 | 100 | (4) | 1.1643 | 100 |  | 20.9905 | 100 |  | 4.1281 | 100 |  | 99.9733 | 100 |  | 1000.6302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 444.1 | 100 |  | 13.7498 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.02186 | 100 | (4) | 1.1582 | 100 |  | 0.041671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9232 | 100 | (4) | 1.1446 | 100 |  | 20.9855 | 100 |  | 4.1922 | 100 |  | 93.0562 | 100 |  | 1000.5126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 420.0417 | 100 |  | 13.814 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.018556 | 100 | (4) | 1.0286 | 100 |  | 0.039552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4314 | 100 | (4) | 1.1846 | 78.6111 |  | 20.9838 | 100 |  | 4.1696 | 100 |  | 87.1144 | 100 |  | 1000.5312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 404.4139 | 100 |  | 13.9244 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0047632 | 85.2778 | (4) | 0.86235 | 85.2778 |  | 0.039074 | 85.2778 | (4) | 0.13918 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.054067 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.7607 | 85.2778 | (4) | 1.1089 | 100 |  | 20.9795 | 85.2778 |  | 4.181 | 85.2778 |  | 82.0087 | 100 |  | 1000.6363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 393.2694 | 100 |  | 13.8931 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.0022015 | 80 | (4) | 0.56501 | 80 |  | 0.046271 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.46549 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.463 | 80 | (4) | 1.705 | 100 |  | 21.1984 | 80 |  | 3.9215 | 80 |  | 81.423 | 100 |  | 1000.7198 | 100 |  | 21463.125 | 100 |  | 379.1889 | 100 |  | 14.0502 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 |  | 0.025076 | 100 |  | 24.1996 | 100 |  | 1.0016 | 100 |  | 88.8637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3942 | 100 |  | 8.5451 | 100 |  | 19.1048 | 100 |  | 4.8346 | 100 |  | 95.9455 | 100 |  | 1000.8094 | 100 |  | 35795.7422 | 100 |  | 394.3778 | 100 |  | 11.9991 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0.0047209 | 100 |  | 6.6958 | 100 |  | 1.1781 | 100 |  | 135.724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3904 | 100 |  | 5.4857 | 100 |  | 18.6755 | 100 |  | 5.0037 | 100 |  | 105.0753 | 100 |  | 1000.9608 | 100 |  | 36719.4648 | 100 |  | 431.6861 | 100 |  | 11.8319 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 1.9351 | 100 |  | 20.267 | 100 |  | 0.5926 | 100 |  | 130.0874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1713 | 100 |  | 12.1238 | 100 |  | 19.9965 | 100 |  | 4.4226 | 100 |  | 115.6247 | 100 |  | 1000.8994 | 100 |  | 43836.3438 | 100 |  | 439.7556 | 100 |  | 13.0565 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 3.0388 | 100 |  | 6.5752 | 100 |  | 1.1761 | 100 |  | 137.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3753 | 100 |  | 5.3926 | 100 |  | 18.684 | 100 |  | 4.9867 | 100 |  | 123.5569 | 100 |  | 1000.7672 | 100 |  | 35841.4336 | 100 |  | 424.2056 | 100 |  | 11.7586 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 8.2026 | 100 |  | 6.6182 | 100 |  | 1.1433 | 100 |  | 145.396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2501 | 100 |  | 5.6464 | 100 |  | 18.7665 | 100 |  | 4.9743 | 100 |  | 127.3986 | 100 |  | 1000.5654 | 100 |  | 35946.3047 | 100 |  | 446.1805 | 100 |  | 11.791 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 11.9783 | 100 |  | 7.0064 | 100 |  | 1.1277 | 100 |  | 147.6696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2807 | 100 |  | 5.8885 | 78.6111 |  | 18.8053 | 100 |  | 4.9652 | 100 |  | 130.3335 | 100 |  | 1000.4819 | 100 |  | 36046.9219 | 100 |  | 458.1861 | 100 |  | 11.7963 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 13.2232 | 94.1667 |  | 15.207 | 94.1667 |  | 1.0956 | 94.1667 |  | 133.6791 | 94.1667 |  | 0.07555 | 94.1667 |  | 4.1452 | 94.1667 |  | 0 | 94.1667 |  | 7.0356 | 93.8889 |  | 5.9461 | 100 |  | 18.8554 | 100 |  | 4.9481 | 94.1667 |  | 131.912 | 100 |  | 1000.3798 | 100 |  | 36406.457 | 100 |  | 459.6833 | 100 |  | 11.7846 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2172 | 100 | (4) | 17.4226 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 133.539 | 100 |  | 1000.1677 | 100 | (4) | 42440.9297 | 100 |  | 475.5778 | 100 |  | 11.3799 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2227 | 100 | (4) | 17.2036 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 135.2917 | 100 |  | 999.9955 | 100 | (4) | 43249.1133 | 100 |  | 501.3111 | 100 |  | 11.1336 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.3196 |  |  | 0 |  |  | 3.7625 |  |  | 101.0402 |  |  | 0 |  |  | 1.1034 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9159 |  |  | 13.6619 |  |  | 8.3653 |  |  | 134.0229 |  |  | 1000.5276 |  |  | 44680.7891 |  |  | 855.7833 |  |  | 6.9195
MAX |  | 5.8236 |  |  | 58.0422 |  |  | 6.2833 |  |  | 258.2946 |  |  | 0 |  |  | 10.8037 |  |  | 0 |  |  | 1.885 |  |  | 2.4021 |  |  | 15.3134 |  |  | 12.7589 |  |  | 152.3095 |  |  | 1003.9587 |  |  | 57128.8086 |  |  | 933.1889 |  |  | 7.6473
%Medie < Soglia |  | 99.9184 | [8 empty] | 99.3587 |  |  | 99.9883 | [5 empty] | 99.9883 |  |  | 99.965 |  |  | 99.965
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.3907 | 100 |  | 15.3682 | 100 |  | 5.8016 | 100 |  | 144.062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.060808 | 100 |  | 2.0173 | 100 |  | 13.9765 | 100 |  | 10.3288 | 100 |  | 148.521 | 100 |  | 1002.1576 | 100 |  | 52554.1833 | 100 |  | 879.8706 | 100 |  | 7.0905 | 100 | (6) | 31
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 89 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 29/08/2020 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 28/08/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:06:24 | 00:13:26 | 00:08:39 | Linea 2: Forno Spento
00:06:26 | 00:06:26 | 00:08:41 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:08:41 | 00:08:41 | 00:11:11 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:11:11 | 00:13:27 | 00:12:47 | Linea 2: Forno Spento
00:11:11 | 00:11:11 | 00:12:48 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:12:48 | 00:12:48 | 01:21:38 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:30:05 | 00:30:05 | 00:35:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:30:05 | 00:30:05 | 00:31:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:06 | 00:30:06 | 00:36:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:06 | 00:30:06 | 00:31:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:43:30 | 00:43:30 | 00:55:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
00:43:30 | 00:43:30 | 01:05:31 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:00:01 | 01:00:01 | 01:30:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ammoniaca
01:00:02 | 01:00:02 | 01:14:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:01:00 | 01:06:17 | 01:02:51 | Linea 1: Forno Spento
01:01:01 | 01:01:01 | 01:02:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:02:52 | 01:02:52 | 01:06:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:05:04 | 01:05:04 | 01:11:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:06:22 | 01:32:00 | 01:09:56 | Linea 1: Forno Spento
01:06:22 | 01:06:22 | 01:09:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:09:56 | 01:09:56 | 03:08:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:11:07 | 01:31:59 | 01:12:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:11:12 | 01:31:58 | 01:12:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
01:14:08 | 01:14:08 | 01:30:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:21:37 | 01:31:58 | 01:28:21 | Linea 2: Forno Spento
01:21:38 | 01:21:38 | 01:28:23 | Linea 2: Impianto in Fermo
01:28:23 | 01:28:23 | 02:45:04 | Linea 2: Impianto in Marcia
01:30:40 | 01:30:40 | 01:36:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:30:42 | 01:30:42 | 01:37:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:02:14 | 02:02:14 | 02:08:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:45:03 | 02:46:14 | 02:45:43 | Linea 2: Forno Spento
02:45:04 | 02:45:04 | 02:45:44 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:45:44 | 02:45:44 | 04:12:08 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:08:14 | 03:24:29 | 03:09:20 | Linea 1: Forno Spento
03:08:15 | 03:08:15 | 03:09:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:09:22 | 03:09:22 | 03:25:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:25:22 | 03:27:22 | 03:26:45 | Linea 1: Forno Spento
03:25:24 | 03:25:24 | 03:26:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:26:46 | 03:26:46 | 03:32:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:30:05 | 03:30:05 | 03:31:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:30:06 | 03:30:06 | 03:37:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:32:19 | 03:58:09 | 03:33:11 | Linea 1: Forno Spento
03:32:21 | 03:32:21 | 03:33:11 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:33:11 | 03:33:11 | 04:15:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:00:35 | 04:00:35 | 04:13:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:00:37 | 04:00:37 | 04:29:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:12:08 | 04:18:20 | 04:13:55 | Linea 2: Forno Spento
04:12:08 | 04:12:08 | 04:13:55 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:13:55 | 04:13:55 | 04:14:26 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:14:25 | 04:18:19 | 04:16:56 | Linea 2: Forno Spento
04:14:26 | 04:14:26 | 04:16:57 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:15:28 | 04:18:21 | 04:17:06 | Linea 1: Forno Spento
04:15:28 | 04:15:28 | 04:17:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:16:57 | 04:16:57 | 04:18:28 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:17:07 | 04:17:07 | 04:18:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:18:27 | 04:28:20 | 04:18:53 | Linea 2: Forno Spento
04:18:28 | 04:18:28 | 04:18:54 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:18:33 | 04:28:24 | 04:18:47 | Linea 1: Forno Spento
04:18:34 | 04:18:34 | 04:18:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:18:48 | 04:18:48 | 04:19:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:18:54 | 04:18:54 | 04:21:15 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:19:13 | 04:28:24 | 04:19:27 | Linea 1: Forno Spento
04:19:14 | 04:19:14 | 04:19:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:19:28 | 04:19:28 | 04:20:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:20:39 | 04:28:21 | 04:21:50 | Linea 1: Forno Spento
04:20:41 | 04:20:41 | 04:21:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:21:14 | 04:28:19 | 04:21:26 | Linea 2: Forno Spento
04:21:15 | 04:21:15 | 04:21:27 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:21:27 | 04:21:27 | 04:32:33 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:21:51 | 04:21:51 | 04:51:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:32:32 | 04:36:50 | 04:33:29 | Linea 2: Forno Spento
04:32:33 | 04:32:33 | 04:33:29 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:33:29 | 04:33:29 | 05:01:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:51:52 | 04:55:15 | 04:54:37 | Linea 1: Forno Spento
04:51:52 | 04:51:52 | 04:54:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:54:37 | 04:54:37 | 05:53:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:01:25 | 05:24:29 | 05:06:27 | Linea 2: Forno Spento
05:01:27 | 05:01:27 | 05:06:27 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:05:25 | 05:05:25 | 05:11:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:06:27 | 05:06:27 | 05:28:46 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:28:46 | 05:31:05 | 05:29:00 | Linea 2: Forno Spento
05:28:46 | 05:28:46 | 05:29:00 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:29:00 | 05:29:00 | 05:29:53 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:29:52 | 05:31:06 | 05:30:06 | Linea 2: Forno Spento
05:29:53 | 05:29:53 | 05:30:07 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:30:07 | 05:30:07 | 06:27:03 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:53:44 | 07:20:52 | 05:57:59 | Linea 1: Forno Spento
05:53:44 | 05:53:44 | 05:55:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:55:26 | 07:20:57 | 05:57:59 | Linea 1: Forno In Rampa
05:55:27 | 05:55:27 | 05:58:00 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
05:58:00 | 05:58:00 | 06:12:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:00:00 | 06:00:00 | 06:07:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:01 | 06:00:01 | 07:34:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:05 | 06:00:05 | 06:03:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
06:00:05 | 06:00:05 | 06:04:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:07 | 06:00:07 | 06:18:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:05:06 | 06:05:06 | 06:11:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:11:33 | 07:20:52 | 06:32:37 | Linea 1: Forno In Rampa
06:12:13 | 07:20:51 | 06:32:37 | Linea 1: Forno Spento
06:12:13 | 06:12:13 | 06:32:37 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:27:03 | 07:20:43 | 06:27:31 | Linea 2: Forno Spento
06:27:03 | 07:20:49 | 06:27:57 | Linea 2: Forno In Rampa
06:27:03 | 06:27:03 | 06:27:31 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:27:31 | 06:27:31 | 06:45:07 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:30:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
06:32:10 | 06:32:10 | 07:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:32:11 | 06:32:11 | 07:21:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:32:37 | 06:32:37 | 08:39:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:43:45 | 06:43:45 | 07:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:45:06 | 07:20:42 | 06:46:12 | Linea 2: Forno Spento
06:45:06 | 07:20:45 | 06:47:19 | Linea 2: Forno In Rampa
06:45:07 | 06:45:07 | 06:46:14 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:46:14 | 06:46:14 | 06:46:28 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:46:26 | 07:20:42 | 06:47:07 | Linea 2: Forno Spento
06:46:28 | 06:46:28 | 06:47:08 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:47:08 | 06:47:08 | 06:48:25 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:48:13 | 07:20:44 | 06:50:52 | Linea 2: Forno In Rampa
06:48:25 | 07:20:41 | 06:50:52 | Linea 2: Forno Spento
06:48:25 | 06:48:25 | 06:50:52 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:50:52 | 06:50:52 | 07:15:57 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:52:04 | 07:20:48 | 07:02:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:04 | 06:52:04 | 07:02:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:04 | 06:52:04 | 07:02:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:07 | 06:52:07 | 06:52:11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:11 | 06:52:11 | 06:58:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:59 | 06:55:59 | 07:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:59 | 06:55:59 | 07:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:01 | 06:56:01 | 06:56:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:04 | 06:56:04 | 07:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:07 | 06:56:07 | 07:02:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:20:47 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
07:00:00 | 07:20:46 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
07:00:00 | 07:20:37 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:00:00 | 07:20:47 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
07:00:00 | 07:20:36 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:00:00 | 07:20:38 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:02:25 | 07:02:25 | 07:05:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:06:35 | 07:06:35 | 07:16:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
07:10:00 | 07:20:38 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
07:10:00 | 07:20:37 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
07:10:00 | 07:20:39 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
07:15:56 | 07:20:41 | 07:16:34 | Linea 2: Forno Spento
07:15:57 | 07:15:57 | 07:16:35 | Linea 2: Impianto in Fermo
07:16:35 | 07:16:35 | 12:57:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
07:24:15 | 07:24:15 | 07:32:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:00:05 | 08:00:05 | 08:00:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:00:07 | 08:00:07 | 08:09:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:39:33 | 10:40:02 | 08:41:49 | Linea 1: Forno Spento
08:39:34 | 08:39:34 | 08:41:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:41:51 | 08:41:51 | 13:57:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:05:50 | 09:05:50 | 09:12:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:08:02 | 10:08:02 | 10:14:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:00:05 | 11:00:05 | 11:01:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:00:06 | 11:00:06 | 11:19:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:31:35 | 12:31:35 | 12:41:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:31:35 | 12:31:35 | 12:45:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:42:55 | 12:42:55 | 12:44:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:57:26 | 16:01:25 | 12:58:07 | Linea 2: Forno Spento
12:57:27 | 12:57:27 | 12:58:07 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:58:07 | 12:58:07 | 15:48:53 | Linea 2: Impianto in Marcia
13:06:20 | 13:06:20 | 13:12:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:57:35 | 16:01:25 | 13:58:01 | Linea 1: Forno Spento
13:57:37 | 13:57:37 | 13:58:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:58:02 | 13:58:02 | 14:11:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:05:55 | 14:05:55 | 14:18:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:05:56 | 14:05:56 | 14:36:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:10:06 | 14:10:06 | 14:12:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:10:06 | 14:10:06 | 14:36:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:11:08 | 14:11:08 | 14:17:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:11:18 | 16:01:25 | 14:29:07 | Linea 1: Forno In Rampa
14:11:18 | 16:01:25 | 14:13:11 | Linea 1: Forno Spento
14:11:20 | 14:11:20 | 14:13:11 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:13:11 | 14:13:11 | 14:13:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:13:25 | 16:01:25 | 14:28:55 | Linea 1: Forno Spento
14:13:25 | 14:13:25 | 14:28:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:28:55 | 14:28:55 | 16:03:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:30:05 | 15:30:05 | 16:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:30:07 | 15:30:07 | 16:00:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:48:51 | 16:01:25 |  | Linea 2: Forno Spento
15:48:53 | 15:48:53 | 19:29:23 | Linea 2: Impianto in Fermo
16:00:00 | 16:00:00 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
16:03:55 | 22:01:44 | 16:05:28 | Linea 1: Forno Spento
16:03:57 | 16:03:57 | 16:05:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:05:29 | 16:05:29 | 16:11:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:11:32 | 22:01:44 | 16:12:53 | Linea 1: Forno In Rampa
16:11:32 | 22:01:43 | 16:12:38 | Linea 1: Forno Spento
16:11:33 | 16:11:33 | 16:12:39 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:12:39 | 16:12:39 | 21:34:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:06:51 | 17:06:51 | 17:13:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:00:05 | 18:00:05 | 18:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:00:05 | 18:00:05 | 18:43:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:14:13 | 18:14:13 | 18:20:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:30:05 | 18:30:05 | 18:40:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
18:51:54 | 22:01:41 | 19:02:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:54 | 18:51:54 | 19:02:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:54 | 18:51:54 | 19:02:19 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:56 | 18:51:56 | 18:52:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:02 | 18:52:02 | 18:58:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:34 | 18:55:34 | 19:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:34 | 18:55:34 | 19:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:34 | 18:55:34 | 19:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:36 | 18:55:36 | 18:55:40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:40 | 18:55:40 | 19:02:32 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 22:01:40 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
19:00:00 | 22:01:40 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
19:00:00 | 22:01:41 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
19:29:22 | 22:01:39 | 20:38:22 | Linea 2: Forno In Rampa
19:29:23 | 19:29:23 | 20:38:22 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:38:22 | 20:38:22 | 20:46:14 | Linea 2: Impianto in Fermo
20:46:13 | 22:01:40 | 20:48:38 | Linea 2: Forno In Rampa
20:46:14 | 20:46:14 | 20:48:40 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:48:40 | 20:48:40 | 20:54:55 | Linea 2: Impianto in Fermo
20:54:54 | 22:01:39 |  | Linea 2: Forno In Rampa
20:54:55 | 20:54:55 |  | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
21:07:20 | 21:07:20 | 21:13:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:34:55 | 22:01:43 | 21:36:40 | Linea 1: Forno Spento
21:34:57 | 21:34:57 | 21:36:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:36:40 | 21:36:40 | 23:57:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:17:12 | 22:17:12 | 22:23:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:30:35 | 22:30:35 | 22:33:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:36 | 22:30:36 | 22:37:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:32:30 | 22:32:30 | 22:36:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:57:31 | 23:02:48 | 22:58:11 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22:57:36 | 23:02:19 | 22:58:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:58:51 | 23:02:48 | 00:02:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:10:00 | 23:10:27 | 23:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:10:00 | 23:10:27 | 23:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:20:00 | 23:20:28 | 23:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:20:00 | 23:20:28 | 23:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:33 | 23:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:34 | 23:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:32 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:32 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:33 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:32 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:31 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:30 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:31 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:31 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:00 | 23:30:32 | 23:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:30:05 | 23:30:05 | 23:39:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:30:06 | 23:30:06 | 23:40:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:40:00 | 23:41:13 | 23:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:40:00 | 23:41:13 | 23:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:50:00 | 23:50:28 | 23:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:50:00 | 23:50:29 | 23:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
23:57:17 | 00:03:31 | 23:57:55 | Linea 1: Forno Spento
23:57:18 | 23:57:18 | 23:57:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:57:57 | 23:57:57 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
00:00:00 | 00:00:33 | 00:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:33 | 00:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:32 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:31 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:33 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:32 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:30 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:30 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:31 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:31 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:32 | 00:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:29 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:29 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:30 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:29 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:28 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:27 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:28 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:28 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
00:00:00 | 00:00:29 | 00:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl