## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.49475 | 100 | (4) | 0.84208 | 100 |  | 0.045052 | 100 | (4) | 4.6115 | 100 | (4) | 0.25425 | 100 | (4) | 0.62771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1589 | 100 | (4) | 0.8653 | 100 |  | 20.9769 | 100 |  | 2.2049 | 100 |  | 29.8874 | 100 |  | 946.045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.3806 | 100 |  | 19.8848 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.46608 | 100 | (4) | 0.82659 | 100 |  | 0.04593 | 100 | (4) | 4.4556 | 100 | (4) | 0.38369 | 100 | (4) | 0.58494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1846 | 100 | (4) | 0.86097 | 100 |  | 20.9764 | 100 |  | 2.1957 | 100 |  | 29.534 | 100 |  | 946.1041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3472 | 100 |  | 19.8906 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.4776 | 100 | (4) | 0.90245 | 100 |  | 0.04587 | 100 | (4) | 4.6788 | 100 | (4) | 0.34897 | 100 | (4) | 0.63881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1888 | 100 | (4) | 0.86327 | 100 |  | 20.9757 | 100 |  | 2.1881 | 100 |  | 29.2854 | 100 |  | 946.1146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8878 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.50222 | 100 | (4) | 0.81028 | 100 |  | 0.044063 | 100 | (4) | 4.3165 | 100 | (4) | 0.42327 | 100 | (4) | 0.58011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1751 | 100 | (4) | 0.85978 | 78.8889 |  | 20.9764 | 100 |  | 2.1722 | 100 |  | 29.0578 | 100 |  | 946.0864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8782 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.45879 | 100 | (4) | 0.92769 | 100 |  | 0.046345 | 100 | (4) | 4.4797 | 100 | (4) | 0.38703 | 100 | (4) | 0.60365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1731 | 100 | (4) | 0.85538 | 100 |  | 20.9753 | 100 |  | 2.1624 | 100 |  | 28.8289 | 100 |  | 946.2239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8741 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.50688 | 100 | (4) | 0.88837 | 100 |  | 0.046052 | 100 | (4) | 5.3204 | 100 | (4) | 0.36986 | 100 | (4) | 0.60433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1714 | 100 | (4) | 0.8573 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 2.1419 | 100 |  | 28.5378 | 100 |  | 945.9608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8644 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.55093 | 100 | (4) | 0.93277 | 100 |  | 0.045554 | 100 | (4) | 5.3207 | 100 | (4) | 0.31259 | 100 | (4) | 0.58594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1547 | 100 | (4) | 0.85582 | 100 |  | 20.9732 | 100 |  | 2.1192 | 100 |  | 28.3544 | 100 |  | 945.8095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8655 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.58186 | 100 | (4) | 0.91507 | 100 |  | 0.047275 | 100 | (4) | 5.1196 | 100 | (4) | 0.34211 | 100 | (4) | 0.55406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1532 | 100 | (4) | 0.85987 | 100 |  | 20.9704 | 100 |  | 2.1096 | 100 |  | 28.1289 | 100 |  | 945.2432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8689 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.56281 | 100 | (4) | 0.87664 | 100 |  | 0.049688 | 100 | (4) | 5.0134 | 100 | (4) | 0.35334 | 100 | (4) | 0.54809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1599 | 100 | (4) | 0.86002 | 100 |  | 20.9668 | 100 |  | 2.1024 | 100 |  | 27.9748 | 100 |  | 945.4553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8704 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.60879 | 100 | (4) | 1.0354 | 100 |  | 0.047878 | 100 | (4) | 4.9844 | 100 | (4) | 0.36961 | 100 | (4) | 0.50134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1678 | 100 | (4) | 0.8579 | 100 |  | 20.9701 | 100 |  | 2.0847 | 100 |  | 27.8432 | 100 |  | 945.1887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8738 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.56637 | 100 | (4) | 0.95691 | 100 |  | 0.045183 | 100 | (4) | 5.1843 | 100 | (4) | 0.33636 | 100 | (4) | 0.5566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1744 | 100 | (4) | 0.85583 | 100 |  | 20.969 | 100 |  | 2.0927 | 100 |  | 27.6903 | 100 |  | 944.986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8897 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.60348 | 100 | (4) | 1.0004 | 100 |  | 0.04579 | 100 | (4) | 5.0848 | 100 | (4) | 0.31912 | 100 | (4) | 0.5779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1726 | 100 | (4) | 0.94835 | 78.8889 |  | 20.9696 | 100 |  | 2.1118 | 100 |  | 27.3923 | 100 |  | 945.4415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8901 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.55383 | 100 | (4) | 0.92433 | 100 |  | 0.046844 | 100 | (4) | 5.0009 | 100 | (4) | 0.38311 | 100 | (4) | 0.58981 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1697 | 100 | (4) | 0.8567 | 100 |  | 20.9695 | 100 |  | 2.1336 | 100 |  | 27.2948 | 100 |  | 945.8026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.56874 | 75.5556 | (4) | 0.91907 | 75.5556 |  | 0.044646 | 75.5556 | (4) | 4.8064 | 75.5556 | (4) | 0.31419 | 75.5556 | (4) | 0.55741 | 75.5556 | (4) | 0 | 75.5556 | (4) | 1.1752 | 75.5556 | (4) | 0.8702 | 100 |  | 20.9711 | 75.5556 |  | 2.1455 | 75.5556 |  | 27.3895 | 100 |  | 945.6698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.125 | 100 |  | 19.89 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.5466 | 89.7222 | (4) | 0.67972 | 89.7222 |  | 0.043166 | 89.7222 | (4) | 5.4028 | 89.7222 | (4) | 0.35193 | 89.7222 | (4) | 0.70264 | 89.7222 | (4) | 0 | 89.7222 | (4) | 1.1866 | 90 | (4) | 0.87436 | 100 |  | 20.7563 | 90 |  | 2.1228 | 89.7222 |  | 27.5845 | 100 |  | 945.7365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9444 | 100 |  | 19.8894 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.54625 | 100 | (4) | 0.74506 | 100 |  | 0.053315 | 100 | (4) | 4.8266 | 100 | (4) | 0.32884 | 100 | (4) | 0.70368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1875 | 100 | (4) | 0.87811 | 100 |  | 20.7498 | 100 |  | 2.1435 | 100 |  | 27.7156 | 100 |  | 945.3417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.8611 | 100 |  | 19.889 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.47848 | 100 | (4) | 0.66931 | 100 |  | 0.056966 | 100 | (4) | 5.4749 | 100 | (4) | 0.31362 | 100 | (4) | 0.72471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1913 | 100 | (4) | 0.87143 | 100 |  | 20.7516 | 100 |  | 2.1957 | 100 |  | 27.846 | 100 |  | 945.662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.1083 | 100 |  | 19.8376 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.50411 | 100 | (4) | 0.60258 | 100 |  | 0.053765 | 100 | (4) | 5.1631 | 100 | (4) | 0.30553 | 100 | (4) | 0.68998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1744 | 100 | (4) | 0.86102 | 100 |  | 20.7581 | 100 |  | 2.2458 | 100 |  | 28.0697 | 100 |  | 945.5497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9389 | 100 |  | 19.7775 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.47954 | 100 | (4) | 0.52018 | 100 |  | 0.050655 | 100 | (4) | 5.0225 | 100 | (4) | 0.35695 | 100 | (4) | 0.67429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1602 | 100 | (4) | 0.85665 | 100 |  | 20.7668 | 100 |  | 2.2791 | 100 |  | 28.2557 | 100 |  | 945.7982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6917 | 100 |  | 19.3089 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.49757 | 100 | (4) | 0.44463 | 100 |  | 0.054261 | 100 | (4) | 5.2377 | 100 | (4) | 0.37796 | 100 | (4) | 0.72048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1485 | 100 | (4) | 0.97824 | 78.8889 |  | 20.7631 | 100 |  | 2.322 | 100 |  | 28.5185 | 100 |  | 946.032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.4278 | 100 |  | 18.9748 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.50601 | 100 | (4) | 0.39273 | 100 |  | 0.052036 | 100 | (4) | 4.8206 | 100 | (4) | 0.31505 | 100 | (4) | 0.6985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1398 | 100 | (4) | 0.90473 | 100 |  | 20.7699 | 100 |  | 2.341 | 100 |  | 28.8471 | 100 |  | 946.2594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.2077 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.50511 | 100 | (4) | 0.48365 | 100 |  | 0.050316 | 100 | (4) | 4.906 | 100 | (4) | 0.25036 | 100 | (4) | 0.71765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1349 | 100 | (4) | 0.89993 | 100 |  | 20.7728 | 100 |  | 2.3525 | 100 |  | 29.1395 | 100 |  | 946.21 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7139 | 100 |  | 19.3857 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.49309 | 100 | (4) | 0.41543 | 100 |  | 0.047574 | 100 | (4) | 4.9639 | 100 | (4) | 0.36853 | 100 | (4) | 0.71344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1364 | 100 | (4) | 0.9016 | 100 |  | 20.7784 | 100 |  | 2.359 | 100 |  | 29.4542 | 100 |  | 946.1867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.0917 | 100 |  | 19.518 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.54917 | 100 | (4) | 0.4011 | 100 |  | 0.046954 | 100 | (4) | 4.5779 | 100 | (4) | 0.34453 | 100 | (4) | 0.71971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1558 | 100 | (4) | 0.9039 | 100 |  | 20.782 | 100 |  | 2.3907 | 100 |  | 29.6329 | 100 |  | 946.2029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.6278 | 100 |  | 19.6181 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.47142 | 100 | (4) | 0.47088 | 100 |  | 0.044656 | 100 | (4) | 4.954 | 100 | (4) | 0.32285 | 100 | (4) | 0.74211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1927 | 100 | (4) | 0.91124 | 100 |  | 20.7894 | 100 |  | 2.4158 | 100 |  | 29.7359 | 100 |  | 946.0967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5083 | 100 |  | 19.682 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.51993 | 100 | (4) | 0.46298 | 100 |  | 0.04617 | 100 | (4) | 4.7104 | 100 | (4) | 0.29829 | 100 | (4) | 0.64871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1725 | 100 | (4) | 0.87396 | 100 |  | 20.7897 | 100 |  | 2.4355 | 100 |  | 29.8609 | 100 |  | 946.1586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5139 | 100 |  | 19.7291 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.55252 | 100 | (4) | 0.41044 | 100 |  | 0.04604 | 100 | (4) | 3.7965 | 100 | (4) | 0.38854 | 100 | (4) | 0.65968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1372 | 100 | (4) | 0.85941 | 100 |  | 20.7906 | 100 |  | 2.4518 | 100 |  | 29.9692 | 100 |  | 946.1654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5444 | 100 |  | 19.7716 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.49809 | 100 | (4) | 0.40458 | 100 |  | 0.045716 | 100 | (4) | 4.1539 | 100 | (4) | 0.40133 | 100 | (4) | 0.6977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1278 | 100 | (4) | 0.85132 | 78.6111 |  | 20.7914 | 100 |  | 2.4152 | 100 |  | 30.038 | 100 |  | 946.0532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.0194 | 100 |  | 19.8029 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.52489 | 100 | (4) | 0.41125 | 100 |  | 0.046182 | 100 | (4) | 4.3584 | 100 | (4) | 0.38034 | 100 | (4) | 0.67271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1214 | 100 | (4) | 0.84803 | 100 |  | 20.7889 | 100 |  | 2.3919 | 100 |  | 30.0897 | 100 |  | 946.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.8382 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.51392 | 100 | (4) | 0.303 | 100 |  | 0.043994 | 100 | (4) | 4.8714 | 100 | (4) | 0.39043 | 100 | (4) | 0.7081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.12 | 100 | (4) | 0.84847 | 100 |  | 20.7917 | 100 |  | 2.4241 | 100 |  | 30.2336 | 100 |  | 946.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.8587 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.47798 | 100 | (4) | 0.40057 | 100 |  | 0.045397 | 100 | (4) | 4.0364 | 100 | (4) | 0.38929 | 100 | (4) | 0.70927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1231 | 100 | (4) | 0.84906 | 100 |  | 20.7937 | 100 |  | 2.4354 | 100 |  | 30.3907 | 100 |  | 946.0399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9111 | 100 |  | 19.8724 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.49743 | 100 | (4) | 0.36644 | 100 |  | 0.044045 | 100 | (4) | 4.1201 | 100 | (4) | 0.41796 | 100 | (4) | 0.67644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1524 | 100 | (4) | 0.84946 | 100 |  | 20.797 | 100 |  | 2.4133 | 100 |  | 30.5965 | 100 |  | 946.0229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7944 | 100 |  | 19.8888 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.4985 | 100 | (4) | 0.4333 | 100 |  | 0.050025 | 100 | (4) | 4.6391 | 100 | (4) | 0.30796 | 100 | (4) | 0.68726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.158 | 100 | (4) | 0.84997 | 100 |  | 20.7926 | 100 |  | 2.3989 | 100 |  | 30.8733 | 100 |  | 946.1829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7667 | 100 |  | 19.8946 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.47657 | 100 | (4) | 0.39268 | 100 |  | 0.051425 | 100 | (4) | 4.4704 | 100 | (4) | 0.38644 | 100 | (4) | 0.71232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1956 | 100 | (4) | 0.85096 | 100 |  | 20.7921 | 100 |  | 2.4223 | 100 |  | 31.1468 | 100 |  | 946.1502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.5806 | 100 |  | 19.904 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.49632 | 100 | (4) | 0.44308 | 100 |  | 0.047677 | 100 | (4) | 4.202 | 100 | (4) | 0.40157 | 100 | (4) | 0.70426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.199 | 100 | (4) | 0.85122 | 100 |  | 20.7977 | 100 |  | 2.42 | 100 |  | 31.2298 | 100 |  | 946.1046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.4083 | 100 |  | 19.9184 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.49458 | 100 | (4) | 0.5489 | 100 |  | 0.04547 | 100 | (4) | 4.064 | 100 | (4) | 0.38167 | 100 | (4) | 0.71224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2032 | 100 | (4) | 0.90651 | 78.8889 |  | 20.7988 | 100 |  | 2.384 | 100 |  | 31.202 | 100 |  | 946.0594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.9265 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.49964 | 100 | (4) | 0.48781 | 100 |  | 0.049532 | 100 | (4) | 4.4533 | 100 | (4) | 0.32162 | 100 | (4) | 0.73146 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2161 | 100 | (4) | 0.85038 | 100 |  | 20.7942 | 100 |  | 2.3552 | 100 |  | 31.1203 | 100 |  | 946.0662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.9327 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.48402 | 74.7222 | (4) | 0.51825 | 74.7222 |  | 0.04744 | 74.7222 | (4) | 5.0069 | 74.7222 | (4) | 0.33615 | 74.7222 | (4) | 0.70224 | 74.7222 | (4) | 0 | 74.7222 | (4) | 1.2669 | 74.7222 | (4) | 0.85034 | 100 |  | 20.7931 | 74.7222 |  | 2.3663 | 74.7222 |  | 31.0518 | 100 |  | 946.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.9295 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.39086 | 90.5556 | (4) | 0.56041 | 90.5556 |  | 0.038183 | 90.5556 | (4) | 1.7122 | 90.5556 | (4) | 0.41083 | 90.5556 | (4) | 0.55356 | 90.5556 | (4) | 0 | 90.5556 | (4) | 1.2999 | 90.5556 | (4) | 0.85067 | 100 |  | 20.9542 | 90.5556 |  | 2.3956 | 90.5556 |  | 30.9997 | 100 |  | 945.9797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.725 | 100 |  | 19.9268 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.39174 | 100 | (4) | 0.5525 | 100 |  | 0.035021 | 100 | (4) | 1.7712 | 100 | (4) | 0.40166 | 100 | (4) | 0.53545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3072 | 100 | (4) | 0.86942 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 2.3557 | 100 |  | 30.9147 | 100 |  | 945.9901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8583 | 100 |  | 19.8795 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.30321 | 100 | (4) | 0.52834 | 100 |  | 0.034992 | 100 | (4) | 1.6463 | 100 | (4) | 0.43065 | 100 | (4) | 0.55388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2247 | 100 | (4) | 0.86706 | 100 |  | 20.9613 | 100 |  | 2.2938 | 100 |  | 30.7858 | 100 |  | 946.0338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.9042 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.36701 | 100 | (4) | 0.60611 | 100 |  | 0.035972 | 100 | (4) | 2.3144 | 100 | (4) | 0.38656 | 100 | (4) | 0.59587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2152 | 100 | (4) | 0.86823 | 100 |  | 20.9543 | 100 |  | 2.205 | 100 |  | 30.7435 | 100 |  | 945.9543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8361 | 100 |  | 19.9187 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.41658 | 100 | (4) | 0.67088 | 100 |  | 0.04229 | 100 | (4) | 2.2811 | 100 | (4) | 0.46784 | 100 | (4) | 0.54253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1932 | 100 | (4) | 0.86259 | 100 |  | 20.9438 | 100 |  | 2.141 | 100 |  | 30.7439 | 100 |  | 945.922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.3278 | 100 |  | 19.9376 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.47224 | 100 | (4) | 0.72835 | 100 |  | 0.037728 | 100 | (4) | 2.7624 | 100 | (4) | 0.42568 | 100 | (4) | 0.51333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1919 | 100 | (4) | 0.87919 | 78.8889 |  | 20.9475 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 30.6382 | 100 |  | 945.9361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9778 | 100 |  | 19.947 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.44468 | 100 | (4) | 0.66889 | 100 |  | 0.036867 | 100 | (4) | 2.4466 | 100 | (4) | 0.38492 | 100 | (4) | 0.48396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1825 | 100 | (4) | 0.85654 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 2.011 | 100 |  | 30.4793 | 100 |  | 945.994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3722 | 100 |  | 19.9528 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.3345 | 100 | (4) | 0.74091 | 100 |  | 0.036517 | 100 | (4) | 2.3626 | 100 | (4) | 0.21201 | 100 | (4) | 0.50337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.177 | 100 | (4) | 0.84726 | 100 |  | 20.9358 | 100 |  | 1.9587 | 100 |  | 30.2202 | 100 |  | 946.0259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.9596 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.28245 | 100 | (4) | 0.65662 | 100 |  | 0.038 | 100 | (4) | 1.8716 | 100 | (4) | 0.12415 | 100 | (4) | 0.47232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.156 | 100 | (4) | 0.85013 | 100 |  | 20.9278 | 100 |  | 1.9138 | 100 |  | 29.9938 | 100 |  | 946.0123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.9522 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.22155 | 100 | (4) | 0.53712 | 100 |  | 0.041656 | 100 | (4) | 1.7535 | 100 | (4) | 0.067955 | 100 | (4) | 0.52409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1435 | 100 | (4) | 0.84735 | 100 |  | 20.9222 | 100 |  | 1.8813 | 100 |  | 29.7056 | 100 |  | 946.0137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.9596 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9752 | [8 empty] | 98.3611 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9752 |  |  | 99.9006
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/07/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8907 | 100 |  | 169.2733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8045 | 100 |  | 13.217 | 100 |  | 11.143 | 100 |  | 145.2361 | 100 |  | 1003.6072 | 100 |  | 53936.4219 | 100 |  | 915.4194 | 100 |  | 6.8688 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.649 | 100 |  | 1.5837 | 100 |  | 7.0215 | 100 |  | 176.4784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7761 | 100 |  | 13.0721 | 100 |  | 11.3008 | 100 |  | 145.4949 | 100 |  | 1003.4337 | 100 |  | 53803.3984 | 100 |  | 932.8917 | 100 |  | 6.7825 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.0372 | 100 |  | 24.5713 | 100 |  | 5.2219 | 100 |  | 154.4585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0806 | 100 |  | 14.3719 | 100 |  | 9.5164 | 100 |  | 145.0392 | 100 |  | 1003.2625 | 100 |  | 50150.6172 | 100 |  | 901.5806 | 100 |  | 8.3976 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.76038 | 100 |  | 16.9628 | 100 |  | 5.086 | 100 |  | 130.5308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7732 | 100 |  | 13.3358 | 100 |  | 10.0318 | 100 |  | 136.5371 | 100 |  | 1003.0748 | 100 |  | 46008.4766 | 100 |  | 954.3417 | 100 |  | 7.479 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 1.8216 | 100 |  | 3.8445 | 100 |  | 6.7055 | 100 |  | 152.317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8074 | 78.6111 |  | 13.3636 | 100 |  | 10.7696 | 100 |  | 139.4389 | 100 |  | 1002.8636 | 100 |  | 54492.4375 | 100 |  | 897.375 | 100 |  | 7.1825 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.6642 | 100 |  | 29.1155 | 100 |  | 6.3705 | 100 |  | 170.2712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9196 | 100 |  | 13.6764 | 100 |  | 11.5472 | 100 |  | 143.3251 | 100 |  | 1002.6014 | 100 |  | 53699.1484 | 100 |  | 909.6667 | 100 |  | 7.6301 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.8035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2913 | 100 |  | 150.3427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.909 | 100 |  | 13.7341 | 100 |  | 10.1158 | 100 |  | 144.3966 | 100 |  | 1002.5488 | 100 |  | 54455.2656 | 100 |  | 882.6166 | 100 |  | 7.6152 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0083 | 100 |  | 2.7285 | 100 |  | 6.8926 | 100 |  | 168.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7847 | 100 |  | 13.1459 | 100 |  | 10.845 | 100 |  | 145.3464 | 100 |  | 1002.4869 | 100 |  | 54269.9844 | 100 |  | 910.3472 | 100 |  | 6.7846 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.3429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0572 | 100 |  | 151.5069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.745 | 100 |  | 12.9395 | 100 |  | 11.0004 | 100 |  | 146.0316 | 100 |  | 1002.401 | 100 |  | 54147.2656 | 100 |  | 933.1111 | 100 |  | 6.6317 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.2269 | 100 |  | 29.0508 | 100 |  | 6.6522 | 100 |  | 103.1891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8082 | 100 |  | 13.2802 | 100 |  | 10.3116 | 100 |  | 146.0311 | 100 |  | 1002.2883 | 100 |  | 54111.0625 | 100 |  | 919.0806 | 100 |  | 7.2 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8939 | 100 |  | 8.9028 | 100 |  | 6.8349 | 100 |  | 128.5201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7803 | 100 |  | 13.1344 | 100 |  | 10.6007 | 100 |  | 145.9552 | 100 |  | 1002.2222 | 100 |  | 54058.2539 | 100 |  | 920.9805 | 100 |  | 6.8702 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.6808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8258 | 100 |  | 152.3792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7902 | 100 |  | 13.1757 | 100 |  | 10.6386 | 100 |  | 145.9434 | 100 |  | 1002.3054 | 100 |  | 53646.1016 | 100 |  | 923.7278 | 100 |  | 6.9314 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.2017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9696 | 100 |  | 162.9564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.765 | 78.6111 |  | 13.039 | 100 |  | 10.7889 | 100 |  | 146.577 | 100 |  | 1002.3659 | 100 |  | 54105.9414 | 100 |  | 929.5306 | 100 |  | 6.7245 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.2169 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 6.5031 | 85.5556 |  | 148.8539 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.2377 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.9532 | 100 |  | 13.6078 | 85.5556 |  | 12.9467 | 85.5556 |  | 147.7759 | 100 |  | 1002.4963 | 100 |  | 54622.9609 | 100 |  | 911.0667 | 100 |  | 7.1733 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.0643 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 6.4108 | 78.8889 |  | 140.4559 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 3.2973 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.8782 | 100 |  | 13.5326 | 79.1667 |  | 10.1428 | 78.8889 |  | 148.946 | 100 |  | 1002.6384 | 100 |  | 54514.2539 | 100 |  | 890.1861 | 100 |  | 7.4564 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.6453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8551 | 100 |  | 159.1443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7822 | 100 |  | 13.1014 | 100 |  | 10.7151 | 100 |  | 147.8737 | 100 |  | 1002.7855 | 100 |  | 54135.6484 | 100 |  | 910.9722 | 100 |  | 6.9487 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.2547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3786 | 100 |  | 147.027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8857 | 100 |  | 13.5801 | 100 |  | 10.2516 | 100 |  | 147.4189 | 100 |  | 1002.582 | 100 |  | 54060.0156 | 100 |  | 898.4556 | 100 |  | 7.688 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.4377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4585 | 100 |  | 150.8704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8708 | 100 |  | 13.4997 | 100 |  | 10.4289 | 100 |  | 147.7917 | 100 |  | 1002.6298 | 100 |  | 53985.0742 | 100 |  | 891.0722 | 100 |  | 7.5585 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.9659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7117 | 100 |  | 154.3545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8304 | 100 |  | 13.2847 | 100 |  | 10.7658 | 100 |  | 148.1912 | 100 |  | 1002.6421 | 100 |  | 53855.8594 | 100 |  | 896.0972 | 100 |  | 7.1234 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.4995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4424 | 100 |  | 142.3898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8764 | 100 |  | 13.5158 | 100 |  | 10.3572 | 100 |  | 148.4766 | 100 |  | 1002.5945 | 100 |  | 53918.1094 | 100 |  | 898.1222 | 100 |  | 7.6171 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5468 | 100 |  | 153.417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.901 | 78.6111 |  | 13.4819 | 100 |  | 11.9346 | 100 |  | 148.3872 | 100 |  | 1002.6035 | 100 |  | 53786.1797 | 100 |  | 891.8917 | 100 |  | 7.3028 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.7312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7699 | 100 |  | 158.6508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8165 | 100 |  | 13.2152 | 100 |  | 10.9882 | 100 |  | 148.4149 | 100 |  | 1002.5735 | 100 |  | 53413.0859 | 100 |  | 904.0667 | 100 |  | 6.9775 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.9876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5558 | 100 |  | 148.1561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8635 | 100 |  | 13.4433 | 100 |  | 10.7063 | 100 |  | 147.9311 | 100 |  | 1002.4769 | 100 |  | 53494.4805 | 100 |  | 899.9833 | 100 |  | 7.3797 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.5848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2851 | 100 |  | 143.2095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9292 | 100 |  | 13.7168 | 100 |  | 10.5139 | 100 |  | 147.9103 | 100 |  | 1002.4664 | 100 |  | 53573.3477 | 100 |  | 881.9778 | 100 |  | 7.7237 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.9051 | 100 |  | 3.7609 | 100 |  | 6.3711 | 100 |  | 138.6067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9066 | 100 |  | 13.6003 | 100 |  | 10.6989 | 100 |  | 148.7326 | 100 |  | 1002.3952 | 100 |  | 54059.2617 | 100 |  | 883.5167 | 100 |  | 7.598 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.6517 | 100 |  | 4.5101 | 100 |  | 6.2234 | 100 |  | 145.7404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9492 | 100 |  | 13.7693 | 100 |  | 10.478 | 100 |  | 149.3016 | 100 |  | 1002.3237 | 100 |  | 53808.6641 | 100 |  | 876.6083 | 100 |  | 7.8162 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.6582 | 100 |  | 0.089011 | 100 |  | 6.2928 | 100 |  | 137.4673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9302 | 100 |  | 13.6954 | 100 |  | 10.4618 | 100 |  | 149.4729 | 100 |  | 1002.1316 | 100 |  | 53817.5938 | 100 |  | 872.2861 | 100 |  | 7.7029 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.0737 | 100 |  | 0.12766 | 100 |  | 6.2825 | 100 |  | 145.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9344 | 100 |  | 13.7024 | 100 |  | 10.4507 | 100 |  | 149.9592 | 100 |  | 1001.9438 | 100 |  | 53860.8867 | 100 |  | 881.7416 | 100 |  | 7.7238 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.9907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6947 | 100 |  | 154.7157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.843 | 78.6111 |  | 13.2837 | 100 |  | 11.0478 | 100 |  | 150.1939 | 100 |  | 1001.8448 | 100 |  | 53891.1875 | 100 |  | 893.4972 | 100 |  | 7.1004 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.8091 | 100 |  | 14.5048 | 100 |  | 6.4303 | 100 |  | 148.5243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8937 | 100 |  | 13.5118 | 100 |  | 10.831 | 100 |  | 149.7989 | 100 |  | 1001.741 | 100 |  | 54543.332 | 100 |  | 900.7111 | 100 |  | 7.3133 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.3377 | 100 |  | 18.7637 | 100 |  | 6.4107 | 100 |  | 164.5505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9071 | 100 |  | 13.5789 | 100 |  | 10.7769 | 100 |  | 149.3328 | 100 |  | 1001.5702 | 100 |  | 54991.6719 | 100 |  | 899.3361 | 100 |  | 7.2816 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.8551 | 100 |  | 13.3544 | 100 |  | 6.8615 | 100 |  | 161.7324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8134 | 100 |  | 13.1576 | 100 |  | 11.2068 | 100 |  | 149.2721 | 100 |  | 1001.4323 | 100 |  | 55050.6094 | 100 |  | 911.5528 | 100 |  | 6.7017 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.7499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8377 | 100 |  | 162.9096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8351 | 100 |  | 13.2484 | 100 |  | 11.2014 | 100 |  | 149.345 | 100 |  | 1001.2959 | 100 |  | 55190.0117 | 100 |  | 925.9167 | 100 |  | 6.7487 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9732 | 100 |  | 167.714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7968 | 100 |  | 13.0735 | 100 |  | 11.3234 | 100 |  | 149.2173 | 100 |  | 1001.1267 | 100 |  | 54980.6523 | 100 |  | 933.6389 | 100 |  | 6.5942 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.2395 | 100 |  | 51.3359 | 100 |  | 6.6849 | 100 |  | 158.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8434 | 100 |  | 13.3117 | 100 |  | 10.9709 | 100 |  | 148.8042 | 100 |  | 1001.0671 | 100 |  | 54786.7266 | 100 |  | 921.6472 | 100 |  | 6.984 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3744 | 100 |  | 28.0414 | 100 |  | 6.5732 | 100 |  | 158.7497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8574 | 100 |  | 13.4031 | 100 |  | 10.6529 | 100 |  | 148.3759 | 100 |  | 1000.9229 | 100 |  | 54608.7539 | 100 |  | 911.3806 | 100 |  | 7.3391 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.2577 | 100 |  | 11.3455 | 100 |  | 6.533 | 100 |  | 156.728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8882 | 82.5 |  | 13.4931 | 100 |  | 11.0539 | 100 |  | 148.4307 | 100 |  | 1000.9856 | 100 |  | 55096.7812 | 100 |  | 914.0722 | 100 |  | 7.1146 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.7512 | 85.8333 |  | 57.7624 | 85.8333 |  | 6.1858 | 85.8333 |  | 149.9164 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 3.9407 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 2.1296 | 96.1111 |  | 13.9239 | 85.8333 |  | 14.9357 | 85.8333 |  | 149.5748 | 100 |  | 1001.2126 | 100 |  | 54627.2227 | 100 |  | 899.45 | 100 |  | 7.2369 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.7489 | 78.8889 |  | 32.959 | 78.8889 |  | 6.5207 | 78.8889 |  | 162.0681 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 2.076 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.8884 | 100 |  | 13.4935 | 78.8889 |  | 10.799 | 78.8889 |  | 148.684 | 100 |  | 1001.5638 | 100 |  | 55046.2148 | 100 |  | 903.0028 | 100 |  | 7.3059 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.9504 | 93.6111 |  | 124.1366 | 93.6111 |  | 4.5936 | 93.6111 |  | 251.181 | 93.6111 |  | 5.7647 | 93.6111 |  | 13.4933 | 93.6111 |  | 0 | 93.6111 |  | 6.5797 | 93.8889 |  | 2.188 | 100 |  | 14.729 | 100 |  | 8.8666 | 93.6111 |  | 145.3895 | 100 |  | 1002.0093 | 100 |  | 51908.8398 | 100 |  | 855 | 100 |  | 9.0562 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0.41393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1055 | 100 |  | 113.3979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9138 | 100 |  | 13.985 | 100 |  | 8.9806 | 100 |  | 136.089 | 100 |  | 1002.5771 | 100 |  | 41690.0664 | 100 |  | 914.9445 | 100 |  | 8.4106 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0043 | 100 |  | 104.7391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8941 | 100 |  | 14.0559 | 100 |  | 8.889 | 100 |  | 128.3404 | 100 |  | 1002.9551 | 100 |  | 41615.332 | 100 |  | 918.2861 | 100 |  | 8.4512 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 21.3318 | 100 |  | 6.3296 | 100 |  | 151.3902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6265 | 100 |  | 12.8007 | 100 |  | 10.899 | 100 |  | 125.0077 | 100 |  | 1003.073 | 100 |  | 49490.0352 | 100 |  | 935.3528 | 100 |  | 6.4465 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.5095 | 100 |  | 11.6167 | 100 |  | 6.674 | 100 |  | 163.5699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7809 | 100 |  | 13.3809 | 100 |  | 10.8158 | 100 |  | 132.27 | 100 |  | 1002.9099 | 100 |  | 55178.9961 | 100 |  | 918.5222 | 100 |  | 7.1119 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.6957 | 100 |  | 11.9562 | 100 |  | 6.5954 | 100 |  | 161.4413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8191 | 91.9444 |  | 13.4435 | 100 |  | 10.7323 | 100 |  | 137.9209 | 100 |  | 1002.8636 | 100 |  | 54698.4219 | 100 |  | 909.8389 | 100 |  | 7.4274 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.3957 | 100 | (5) | 150.5095 | 100 |  | 3.0366 | 100 |  | 164.944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3142 | 100 |  | 2.7609 | 86.6667 |  | 15.8221 | 100 |  | 7.5497 | 100 |  | 136.62 | 100 |  | 1002.8625 | 100 |  | 48479.9141 | 100 |  | 856.1889 | 100 |  | 10.4573 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 44.675 | 100 |  | 4.3113 | 100 |  | 124.2442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.879 | 100 |  | 1.9605 | 100 |  | 14.2806 | 100 |  | 8.9714 | 100 |  | 128.558 | 100 |  | 1002.8096 | 100 |  | 47071.9102 | 100 |  | 877.9611 | 100 |  | 8.5946 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 | (4) | 1.1673 | 100 | (4) | 13.8567 | 100 |  | 6.216 | 100 | (4) | 122.601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.5782 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54608 | 100 | (4) | 1.3475 | 100 |  | 13.8732 | 100 |  | 10.08 | 100 |  | 132.6496 | 100 |  | 1002.582 | 100 |  | 56040.5078 | 100 |  | 863.9472 | 100 |  | 7.4675 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.0366 |  |  | 103.1891 |  |  | 0 |  |  | 0.95986 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6265 |  |  | 12.8007 |  |  | 7.5497 |  |  | 125.0077 |  |  | 1000.9229 |  |  | 41615.332 |  |  | 856.1889 |  |  | 6.4465
MAX |  | 6.2395 |  |  | 150.5095 |  |  | 7.0572 |  |  | 176.4784 |  |  | 0 |  |  | 17.3883 |  |  | 0 |  |  | 1.3142 |  |  | 2.7609 |  |  | 15.8221 |  |  | 14.9357 |  |  | 150.1939 |  |  | 1003.6072 |  |  | 55190.0117 |  |  | 954.3417 |  |  | 10.4573
%Medie < Soglia |  | 99.927 | [8 empty] | 99.3429 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9854 |  |  | 99.9562 |  |  | 99.9561
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.6072 | 100 |  | 12.9001 | 100 |  | 6.2972 | 100 |  | 150.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.047678 | 100 |  | 1.8805 | 100 |  | 13.5104 | 100 |  | 10.6976 | 100 |  | 144.9516 | 100 |  | 1002.3382 | 100 |  | 53061.4704 | 100 |  | 905.7394 | 100 |  | 7.3806 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 2 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/07/2020 01:06:16 | [12 empty] | 98,52% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 17/07/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:05 | 00:30:05 | 00:34:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:30:07 | 00:30:07 | 00:34:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:00:00 | 01:00:00 | 01:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
01:00:01 | 01:00:01 | 01:30:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:22:05 | 01:31:03 | 01:25:10 | Linea 2: Forno In Rampa
01:22:19 | 01:31:04 | 01:25:10 | Linea 2: Forno Spento
01:22:19 | 01:22:19 | 01:25:11 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:25:11 | 01:25:11 | 19:36:13 | Linea 2: Impianto in Marcia
01:32:14 | 01:32:14 | 01:38:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:13:39 | 02:13:39 | 02:20:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:31:10 | 02:31:10 | 02:32:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:31:12 | 02:31:12 | 02:38:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:32:20 | 02:32:20 | 02:38:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:31:10 | 03:31:10 | 03:32:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:31:12 | 03:31:12 | 03:33:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:00:05 | 04:00:05 | 04:02:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:00:05 | 04:00:05 | 04:06:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:31:55 | 04:31:55 | 04:40:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:31:56 | 04:31:56 | 04:41:19 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:32:28 | 05:32:28 | 05:38:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:16:18 | 06:16:18 | 06:22:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:40 | 06:52:40 | 07:03:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:40 | 07:03:30 | 07:03:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:42 | 06:52:42 | 06:52:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:45 | 06:52:45 | 07:03:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:46 | 06:52:46 | 06:59:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:45 | 06:55:45 | 07:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:45 | 06:55:45 | 07:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:47 | 06:55:47 | 06:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:50 | 06:55:50 | 07:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:53 | 06:55:53 | 07:02:42 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:00:15 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 07:00:14 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 07:00:14 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:10:00 | 07:10:20 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 07:10:20 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:10:00 | 07:10:19 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:00:05 | 08:00:05 | 08:00:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:00:06 | 08:00:06 | 08:00:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:32:42 | 09:32:42 | 09:39:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:19:02 | 10:19:02 | 10:25:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:33:03 | 13:33:03 | 13:39:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:21:57 | 14:21:57 | 14:28:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:30:00 | 17:30:00 | 17:40:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
17:30:01 | 17:30:01 | 17:32:12 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:30:05 | 17:30:05 | 17:30:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:32:13 | 17:32:13 | 17:51:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:33:21 | 17:33:21 | 17:39:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:24:48 | 18:24:48 | 18:31:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:26 | 18:52:26 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:26 | 19:16:47 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:28 | 18:52:28 | 18:52:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:31 | 18:52:31 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:42 | 18:52:42 | 18:59:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:46 | 18:55:46 | 19:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:46 | 18:55:46 | 19:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:46 | 18:55:46 | 19:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:48 | 18:55:48 | 18:55:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:52 | 18:55:52 | 19:02:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:16:47 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
19:00:00 | 19:16:47 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
19:00:00 | 19:16:47 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
19:10:00 | 19:16:47 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:16:47 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:16:47 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:34:35 | 19:34:35 | 19:47:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:34:38 | 19:34:38 | 19:55:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:36:06 | 20:00:02 | 19:37:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19:36:06 | 20:00:02 | 19:38:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
19:36:13 | 20:00:02 | 19:37:41 | Linea 2: Forno Spento
19:36:13 | 19:36:13 | 19:37:42 | Linea 2: Impianto in Fermo
19:36:30 | 19:36:30 | 19:37:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:37:42 | 19:37:42 | 19:43:52 | Linea 2: Impianto in Marcia
19:39:05 | 19:39:05 | 19:47:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
19:40:00 | 19:40:00 | 19:50:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
19:41:10 | 19:41:10 | 19:47:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:43:51 | 20:00:02 | 19:54:33 | Linea 2: Forno Spento
19:43:51 | 20:00:02 | 19:54:48 | Linea 2: Forno In Rampa
19:43:52 | 19:43:52 | 19:54:35 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:54:35 | 19:54:35 | 22:34:38 | Linea 2: Impianto in Marcia
20:00:00 | 20:00:00 | 20:30:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
21:33:42 | 21:33:42 | 21:40:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:27:37 | 22:27:37 | 22:34:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:31:10 | 22:31:10 | 22:36:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:31:11 | 22:31:11 | 22:52:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:32:15 | 22:32:15 | 22:35:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:32:40 | 22:32:40 | 22:35:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
22:34:05 | 22:34:05 | 22:34:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
22:34:38 |  | 22:42:41 | Linea 2: Forno Spento
22:34:38 | 22:34:38 | 22:35:26 | Linea 2: Impianto in Fermo
22:35:10 | 22:35:10 | 22:36:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
22:35:26 | 22:47:36 | 22:43:31 | Linea 2: Forno In Rampa
22:35:26 | 22:35:26 | 22:42:41 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:36:05 | 22:36:05 | 22:36:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:36:10 | 22:36:10 | 22:36:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
22:42:41 | 22:42:41 | 22:42:54 | Linea 2: Impianto in Marcia
22:42:53 | 22:47:35 | 22:43:05 | Linea 2: Forno Spento
22:42:54 | 22:42:54 | 22:43:05 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:43:05 | 22:43:05 | 23:35:24 | Linea 2: Impianto in Marcia
22:57:50 | 22:57:50 | 23:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:57:51 | 22:57:51 | 23:10:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:00 | 23:00:00 | 23:30:00 | Linea 2: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
23:00:04 | 23:00:04 | 23:30:13 | Linea 2: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
23:30:25 | 23:30:25 | 23:36:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:30:29 | 23:30:29 | 23:37:19 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:32:20 | 23:32:20 | 23:35:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:35:23 | 00:55:53 | 23:46:14 | Linea 2: Forno Spento
23:35:24 | 23:35:24 | 23:46:16 | Linea 2: Impianto in Fermo
23:46:16 | 23:46:16 | 23:47:55 | Linea 2: Impianto in Marcia
23:47:53 | 00:57:28 | 23:48:33 | Linea 2: Forno Spento
23:47:55 | 23:47:55 | 23:48:35 | Linea 2: Impianto in Fermo
23:48:35 | 23:48:35 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl