## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.2657 | 100 |  | 14.9988 | 100 |  | 7.6978 | 100 |  | 146.4817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6109 | 100 |  | 12.2468 | 100 |  | 14.7713 | 100 |  | 148.326 | 100 |  | 948.0887 | 100 |  | 45103.0391 | 100 |  | 862.9556 | 100 |  | 6.8404 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 3.358 | 100 |  | 11.3626 | 100 |  | 7.7166 | 100 |  | 144.6321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5957 | 100 |  | 12.2353 | 100 |  | 14.8381 | 100 |  | 149.1467 | 100 |  | 948.0815 | 100 |  | 45138.6875 | 100 |  | 860.5944 | 100 |  | 6.8767 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.3115 | 100 |  | 22.3709 | 100 |  | 7.7715 | 100 |  | 140.7009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6081 | 100 |  | 12.1966 | 100 |  | 14.8969 | 100 |  | 149.6547 | 100 |  | 947.8259 | 100 |  | 44988.543 | 100 |  | 861.9028 | 100 |  | 6.7615 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.2459 | 100 |  | 20.0188 | 100 |  | 7.7476 | 100 |  | 148.4067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5974 | 100 |  | 12.2221 | 100 |  | 14.9234 | 100 |  | 149.9075 | 100 |  | 948.7397 | 100 |  | 44983.0195 | 100 |  | 863.8222 | 100 |  | 6.8096 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 2.5664 | 100 |  | 26.5948 | 100 |  | 7.725 | 100 |  | 148.1325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6151 | 78.8889 |  | 12.2458 | 100 |  | 14.9033 | 100 |  | 150.0505 | 100 |  | 947.9572 | 100 |  | 44783.5391 | 100 |  | 860.9861 | 100 |  | 6.7966 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 2.4688 | 100 |  | 48.5772 | 100 |  | 6.623 | 100 |  | 150.0461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4385 | 100 |  | 1.6387 | 100 |  | 12.5898 | 100 |  | 14.3973 | 100 |  | 149.2932 | 100 |  | 947.9158 | 100 |  | 43294.3828 | 100 |  | 865.9972 | 100 |  | 7.1846 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 1.534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5748 | 100 |  | 122.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7869 | 100 |  | 13.3184 | 100 |  | 15.1719 | 100 |  | 143.4731 | 100 |  | 947.4122 | 100 |  | 41622.3711 | 100 |  | 880.8222 | 100 |  | 7.5249 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 1.2325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5108 | 100 |  | 140.2231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8554 | 100 |  | 13.5122 | 100 |  | 16.4196 | 100 |  | 139.8973 | 100 |  | 947.9765 | 100 |  | 41556.2617 | 100 |  | 873.2139 | 100 |  | 7.8969 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6706 | 100 |  | 163.673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6049 | 100 |  | 12.397 | 100 |  | 14.3554 | 100 |  | 136.6002 | 100 |  | 948.7341 | 100 |  | 44073.5195 | 100 |  | 872.4528 | 100 |  | 7.0242 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0.14115 | 100 |  | 5.391 | 100 |  | 8.2022 | 100 |  | 161.9525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5058 | 100 |  | 11.6109 | 100 |  | 15.3259 | 100 |  | 139.8968 | 100 |  | 947.4176 | 100 |  | 45530.8125 | 100 |  | 879.6111 | 100 |  | 6.5744 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0.92582 | 100 |  | 22.0222 | 100 |  | 7.9223 | 100 |  | 159.9748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5607 | 100 |  | 12.0054 | 100 |  | 14.959 | 100 |  | 143.1529 | 100 |  | 947.6613 | 100 |  | 45310.4609 | 100 |  | 872.9528 | 100 |  | 6.8044 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 1.8028 | 100 |  | 9.9968 | 100 |  | 8.1204 | 100 |  | 163.7962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4984 | 100 |  | 11.6874 | 100 |  | 15.1095 | 100 |  | 145.0305 | 100 |  | 947.8003 | 100 |  | 45159.2422 | 100 |  | 880.1528 | 100 |  | 6.5898 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.11 | 100 |  | 3.371 | 100 |  | 7.697 | 100 |  | 153.9615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7214 | 78.8889 |  | 12.2785 | 100 |  | 14.5945 | 100 |  | 146.1848 | 100 |  | 947.7178 | 100 |  | 44935.207 | 100 |  | 864.6222 | 100 |  | 7.0909 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.7723 | 100 |  | 9.2581 | 100 |  | 7.7209 | 100 |  | 152.2726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5803 | 100 |  | 12.2417 | 100 |  | 14.6315 | 100 |  | 147.017 | 100 |  | 947.1716 | 100 |  | 44846.6758 | 100 |  | 860.4 | 100 |  | 7.1869 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.6528 | 100 |  | 23.4021 | 100 |  | 8.0625 | 100 |  | 159.7016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5123 | 100 |  | 11.7782 | 100 |  | 15.0393 | 100 |  | 147.9993 | 100 |  | 947.241 | 100 |  | 44713.2148 | 100 |  | 871.5583 | 100 |  | 6.6006 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.4106 | 77.7778 |  | 37.2938 | 77.7778 |  | 7.9789 | 77.7778 |  | 159.8297 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 2.7628 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.8378 | 77.7778 |  | 1.5343 | 100 |  | 11.9174 | 77.7778 |  | 15.072 | 77.7778 |  | 148.944 | 100 |  | 947.576 | 100 |  | 44607.9961 | 100 |  | 876.1556 | 100 |  | 6.5589 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 3.5649 | 86.1111 |  | 67.1549 | 86.1111 |  | 7.9887 | 86.1111 |  | 83.1056 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 10.1954 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.5636 | 100 |  | 11.8066 | 86.1111 |  | 14.3387 | 86.1111 |  | 149.4607 | 100 |  | 947.6055 | 100 |  | 44478.5898 | 100 |  | 879.5 | 100 |  | 6.8503 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.9899 | 100 |  | 34.8712 | 100 |  | 7.2989 | 100 |  | 73.2527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.4613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6495 | 100 |  | 12.6349 | 100 |  | 14.0816 | 100 |  | 148.3789 | 100 |  | 947.1898 | 100 |  | 44376.0742 | 100 |  | 865.3583 | 100 |  | 7.575 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 | (4) | 2.5727 | 100 | (4) | 28.4854 | 100 |  | 7.8232 | 100 | (4) | 125.6336 | 100 | (4) | 1.8665 | 100 | (4) | 15.8733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5605 | 100 | (4) | 1.3998 | 100 |  | 12.1091 | 100 |  | 15.0547 | 100 |  | 148.7558 | 100 |  | 947.7977 | 100 |  | 43264.9492 | 100 |  | 853.2083 | 100 |  | 6.7751 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 |  | 3.6314 | 100 |  | 16.5441 | 100 |  | 8.0297 | 100 |  | 150.5544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5061 | 100 |  | 11.7867 | 100 |  | 14.8087 | 100 |  | 149.0879 | 100 |  | 947.2831 | 100 |  | 41474.9062 | 100 |  | 863.5833 | 100 |  | 6.6794 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.8105 | 100 |  | 48.698 | 100 |  | 8.16 | 100 |  | 155.4353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6062 | 78.8889 |  | 11.6289 | 100 |  | 14.8265 | 100 |  | 149.7656 | 100 |  | 948.253 | 100 |  | 42415.1289 | 100 |  | 869.9556 | 100 |  | 6.5074 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.4201 | 100 |  | 27.3993 | 100 |  | 8.3753 | 100 |  | 154.1948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4567 | 100 |  | 11.3775 | 100 |  | 15.1914 | 100 |  | 150.0623 | 100 |  | 947.8774 | 100 |  | 41824.3672 | 100 |  | 880.4583 | 100 |  | 6.2109 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.5303 | 100 |  | 27.4658 | 100 |  | 8.2499 | 100 |  | 161.8804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5939 | 100 |  | 11.611 | 100 |  | 17.5842 | 100 |  | 150.5341 | 100 |  | 947.4123 | 100 |  | 43135.1836 | 100 |  | 882.2584 | 100 |  | 5.9364 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.0613 | 100 |  | 38.237 | 100 |  | 8.012 | 100 |  | 171.5424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6929 | 100 |  | 1.6444 | 100 |  | 11.9089 | 100 |  | 18.1292 | 100 |  | 153.5006 | 100 |  | 948.0565 | 100 |  | 44927.582 | 100 |  | 884.5806 | 100 |  | 6.3362 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.0518 | 100 |  | 26.4106 | 100 |  | 7.9926 | 100 |  | 156.7132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5269 | 100 |  | 11.8721 | 100 |  | 14.4833 | 100 |  | 150.7383 | 100 |  | 948.0879 | 100 |  | 42906.8594 | 100 |  | 874.85 | 100 |  | 6.6982 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5992 | 100 |  | 17.264 | 100 |  | 8.5247 | 100 |  | 159.7492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4349 | 100 |  | 11.2105 | 100 |  | 15.5237 | 100 |  | 148.8942 | 100 |  | 948.2015 | 100 |  | 41961.3164 | 100 |  | 888.1833 | 100 |  | 6.0245 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4968 | 100 |  | 37.4641 | 100 |  | 8.7899 | 100 |  | 156.6333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3894 | 100 |  | 10.9509 | 100 |  | 16.2061 | 100 |  | 148.2633 | 100 |  | 948.0495 | 100 |  | 41427.2812 | 100 |  | 899.7778 | 100 |  | 5.762 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.616 | 100 |  | 26.5448 | 100 |  | 8.5194 | 100 |  | 154.7184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4675 | 100 |  | 11.2854 | 100 |  | 15.7259 | 100 |  | 148.0282 | 100 |  | 947.5991 | 100 |  | 41435.7578 | 100 |  | 890.075 | 100 |  | 6.05 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.4248 | 100 |  | 22.7578 | 100 |  | 8.5242 | 100 |  | 166.4148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5767 | 78.8889 |  | 11.2751 | 100 |  | 15.3904 | 100 |  | 148.1055 | 100 |  | 947.8798 | 100 |  | 43836.8984 | 100 |  | 895.05 | 100 |  | 6.075 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.1501 | 100 |  | 4.2555 | 100 |  | 8.1923 | 100 |  | 190.5981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5483 | 100 |  | 11.7419 | 100 |  | 14.3803 | 100 |  | 150.7246 | 100 |  | 948.2746 | 100 |  | 47874.082 | 100 |  | 893.3389 | 100 |  | 6.4557 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0603 | 100 |  | 185.9118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5922 | 100 |  | 11.969 | 100 |  | 15.2407 | 100 |  | 153.3727 | 100 |  | 947.6201 | 100 |  | 47958.8594 | 100 |  | 883.9194 | 100 |  | 6.4545 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.8246 | 100 |  | 3.9293 | 100 |  | 8.2091 | 100 |  | 189.4241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5953 | 100 |  | 11.7821 | 100 |  | 16.071 | 100 |  | 155.5826 | 100 |  | 948.0714 | 100 |  | 48118.0469 | 100 |  | 883.7 | 100 |  | 6.1394 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.2847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0175 | 100 |  | 182.281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6065 | 100 |  | 12.0806 | 100 |  | 15.588 | 100 |  | 156.5257 | 100 |  | 947.4994 | 100 |  | 47763.4727 | 100 |  | 876.0167 | 100 |  | 6.3983 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.3768 | 100 |  | 4.0266 | 100 |  | 8.4746 | 100 |  | 176.5902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.495 | 100 |  | 11.4482 | 100 |  | 15.7104 | 100 |  | 156.0425 | 100 |  | 947.502 | 100 |  | 45333.6094 | 100 |  | 885.0583 | 100 |  | 5.9759 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.4781 | 100 |  | 7.4222 | 100 |  | 8.4804 | 100 |  | 171.6763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4846 | 100 |  | 11.443 | 100 |  | 15.0709 | 100 |  | 154.9296 | 100 |  | 947.1085 | 100 |  | 44954.8828 | 100 |  | 887.4805 | 100 |  | 6.0425 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.623 | 100 |  | 0.4474 | 100 |  | 8.0205 | 100 |  | 170.3219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5674 | 100 |  | 12.0549 | 100 |  | 14.2998 | 100 |  | 154.0681 | 100 |  | 948.1054 | 100 |  | 46063.582 | 100 |  | 874.8639 | 100 |  | 6.618 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8362 | 100 |  | 16.5959 | 100 |  | 7.954 | 100 |  | 176.4296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5931 | 78.6111 |  | 12.0543 | 100 |  | 14.2908 | 100 |  | 154.8692 | 100 |  | 947.5131 | 100 |  | 47480.6953 | 100 |  | 870.2222 | 100 |  | 6.6994 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.341 | 100 |  | 26.9062 | 100 |  | 8.1447 | 100 |  | 180.1314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5467 | 100 |  | 11.7691 | 100 |  | 14.638 | 100 |  | 155.6839 | 100 |  | 947.6128 | 100 |  | 46873.9766 | 100 |  | 878.1556 | 100 |  | 6.3331 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.3739 | 100 |  | 18.402 | 100 |  | 7.8916 | 100 |  | 179.9453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6205 | 100 |  | 12.1704 | 100 |  | 14.6327 | 100 |  | 155.9807 | 100 |  | 947.8137 | 100 |  | 47546.1016 | 100 |  | 868.1667 | 100 |  | 6.5589 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.218 | 78.6111 |  | 62.7771 | 78.6111 |  | 7.5871 | 78.6111 |  | 182.4141 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 4.7068 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 3.5112 | 78.6111 |  | 1.7636 | 100 |  | 12.5799 | 78.6111 |  | 17.3246 | 78.6111 |  | 156.7646 | 100 |  | 948.0745 | 100 |  | 48534.5469 | 100 |  | 865.2917 | 100 |  | 6.5618 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.2543 | 86.9444 |  | 4.7441 | 86.9444 |  | 8.1425 | 86.9444 |  | 181.792 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 2.3679 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.5477 | 100 |  | 11.7427 | 86.9444 |  | 15.4779 | 86.9444 |  | 156.0118 | 100 |  | 948.0457 | 100 |  | 47985.3125 | 100 |  | 881.8028 | 100 |  | 6.4228 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.1891 | 100 |  | 26.927 | 100 |  | 8.2278 | 100 |  | 183.8471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5502 | 100 |  | 11.7406 | 100 |  | 14.7626 | 100 |  | 153.8972 | 100 |  | 947.6794 | 100 |  | 47338.9297 | 100 |  | 887.4445 | 100 |  | 6.3037 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.7818 | 100 |  | 24.8862 | 100 |  | 8.2118 | 100 |  | 180.4678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5712 | 100 |  | 11.7858 | 100 |  | 14.5658 | 100 |  | 152.8137 | 100 |  | 947.9642 | 100 |  | 46931.125 | 100 |  | 886.025 | 100 |  | 6.4216 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.841 | 100 |  | 8.8218 | 100 |  | 8.2497 | 100 |  | 175.243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5401 | 100 |  | 11.708 | 100 |  | 14.3006 | 100 |  | 153.0487 | 100 |  | 947.9575 | 100 |  | 47179.9961 | 100 |  | 886.2139 | 100 |  | 6.3124 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.5089 | 100 |  | 8.3752 | 100 |  | 8.3855 | 100 |  | 169.2911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4706 | 78.6111 |  | 11.4437 | 100 |  | 14.1248 | 100 |  | 153.0149 | 100 |  | 947.2419 | 100 |  | 45802.8086 | 100 |  | 893.1417 | 100 |  | 6.1914 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.4703 | 100 |  | 6.6373 | 100 |  | 8.3045 | 100 |  | 164.4707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4973 | 100 |  | 11.5778 | 100 |  | 13.9628 | 100 |  | 152.673 | 100 |  | 947.6342 | 100 |  | 45832.9688 | 100 |  | 892.7389 | 100 |  | 6.3322 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.7041 | 100 |  | 12.9305 | 100 |  | 8.2007 | 100 |  | 161.744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5043 | 100 |  | 11.687 | 100 |  | 13.9876 | 100 |  | 152.3105 | 100 |  | 948.0823 | 100 |  | 45986.7969 | 100 |  | 887.9639 | 100 |  | 6.3515 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.6406 | 100 |  | 4.7439 | 100 |  | 8.1131 | 100 |  | 160.6926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.515 | 100 |  | 11.8277 | 100 |  | 13.7884 | 100 |  | 152.3039 | 100 |  | 948.5732 | 100 |  | 46070.7734 | 100 |  | 883.0084 | 100 |  | 6.4339 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5108 |  |  | 73.2527 |  |  | 0 |  |  | 1.6584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3894 |  |  | 10.9509 |  |  | 13.7884 |  |  | 136.6002 |  |  | 947.1085 |  |  | 41427.2812 |  |  | 860.4 |  |  | 5.762
MAX |  | 6.1501 |  |  | 67.1549 |  |  | 8.7899 |  |  | 190.5981 |  |  | 0 |  |  | 19.4613 |  |  | 0 |  |  | 3.5112 |  |  | 1.8554 |  |  | 13.5122 |  |  | 18.1292 |  |  | 156.7646 |  |  | 948.7397 |  |  | 48534.5469 |  |  | 899.7778 |  |  | 7.8969
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.2655 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9333
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.3078 | 100 |  | 18.9 | 100 |  | 7.8739 | 100 |  | 160.0898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20171 | 100 |  | 1.5713 | 100 |  | 11.9242 | 100 |  | 15.062 | 100 |  | 150.213 | 100 |  | 947.8125 | 100 |  | 45031.4358 | 100 |  | 877.5826 | 100 |  | 6.5709 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/04/2020 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.10713 | 100 | (4) | 0.17824 | 100 |  | 0.060454 | 100 | (4) | 1.1 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5281 | 100 | (4) | 1.2007 | 100 |  | 20.9666 | 100 |  | 1.5737 | 100 |  | 28.6386 | 100 |  | 1004.4609 | 100 |  | 9045.8066 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.3313 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.052814 | 100 | (4) | 0.23499 | 100 |  | 0.060171 | 100 | (4) | 1.0576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5042 | 100 | (4) | 1.1987 | 100 |  | 20.9654 | 100 |  | 1.5306 | 100 |  | 28.4021 | 100 |  | 1004.5903 | 100 |  | 8963.0029 | 100 |  | 30.5833 | 100 |  | 20.335 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.094376 | 100 | (4) | 0.31962 | 100 |  | 0.061507 | 100 | (4) | 1.0177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1146 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.518 | 100 | (4) | 1.195 | 100 |  | 20.9639 | 100 |  | 1.5314 | 100 |  | 28.2302 | 100 |  | 1004.4459 | 100 |  | 9039.2178 | 100 |  | 30.0111 | 100 |  | 20.3331 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.066001 | 100 | (4) | 0.16991 | 100 |  | 0.062392 | 100 | (4) | 1.122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5786 | 100 | (4) | 1.1971 | 100 |  | 20.9617 | 100 |  | 1.5208 | 100 |  | 28.0277 | 100 |  | 1004.4728 | 100 |  | 8772.208 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3341 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.079339 | 100 | (4) | 0.25766 | 100 |  | 0.061074 | 100 | (4) | 1.0232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5962 | 100 | (4) | 1.1968 | 100 |  | 20.9629 | 100 |  | 1.5274 | 100 |  | 27.8403 | 100 |  | 1004.5475 | 100 |  | 8815.3477 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3334 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.093781 | 100 | (4) | 0.53585 | 100 |  | 0.060952 | 100 | (4) | 1.0112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7448 | 100 | (4) | 1.1995 | 100 |  | 20.962 | 100 |  | 1.552 | 100 |  | 27.7386 | 100 |  | 1004.6768 | 100 |  | 8849.8926 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3304 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.12602 | 100 | (4) | 0.20475 | 100 |  | 0.058106 | 100 | (4) | 1.0178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5686 | 100 | (4) | 1.1957 | 100 |  | 20.9612 | 100 |  | 1.5431 | 100 |  | 27.6977 | 100 |  | 1004.7928 | 100 |  | 9067.9941 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.33 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.067852 | 100 | (4) | 0.20783 | 100 |  | 0.056874 | 100 | (4) | 1.0948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4742 | 100 | (4) | 1.2309 | 78.6111 |  | 20.9622 | 100 |  | 1.5409 | 100 |  | 27.5988 | 100 |  | 1004.7554 | 100 |  | 8974.9336 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3308 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.037628 | 100 | (4) | 0.19357 | 100 |  | 0.055256 | 100 | (4) | 1.1425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5147 | 100 | (4) | 1.1947 | 100 |  | 20.9655 | 100 |  | 1.5409 | 100 |  | 27.5032 | 100 |  | 1004.9601 | 100 |  | 9002.5449 | 100 |  | 29.5222 | 100 |  | 20.3341 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.071071 | 100 | (4) | 0.12807 | 100 |  | 0.063888 | 100 | (4) | 1.0012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7014 | 100 | (4) | 1.1996 | 100 |  | 20.9586 | 100 |  | 1.5487 | 100 |  | 27.4061 | 100 |  | 1005.0262 | 100 |  | 8977.5488 | 100 |  | 29 | 100 |  | 20.3242 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.081115 | 100 | (4) | 0.16157 | 100 |  | 0.066544 | 100 | (4) | 1.0048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7703 | 100 | (4) | 1.1983 | 100 |  | 20.9555 | 100 |  | 1.5681 | 100 |  | 27.3131 | 100 |  | 1005.2917 | 100 |  | 9091.9014 | 100 |  | 28.7944 | 100 |  | 20.3228 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.058424 | 100 | (4) | 0.17842 | 100 |  | 0.064564 | 100 | (4) | 1.0719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.741 | 100 | (4) | 1.2004 | 100 |  | 20.9581 | 100 |  | 1.5778 | 100 |  | 27.2016 | 100 |  | 1005.5062 | 100 |  | 9103.5098 | 100 |  | 28.2528 | 100 |  | 20.3225 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.066986 | 100 | (4) | 0.15772 | 100 |  | 0.064217 | 100 | (4) | 1.0113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7971 | 100 | (4) | 1.1996 | 100 |  | 20.9579 | 100 |  | 1.5916 | 100 |  | 27.1841 | 100 |  | 1005.2889 | 100 |  | 9088.8525 | 100 |  | 28.0222 | 100 |  | 20.3147 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.073087 | 100 | (4) | 0.23022 | 100 |  | 0.063097 | 100 | (4) | 1.0175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9424 | 100 | (4) | 1.2018 | 100 |  | 20.9596 | 100 |  | 1.6226 | 100 |  | 27.3359 | 100 |  | 1005.5431 | 100 |  | 8989.2207 | 100 |  | 28.0222 | 100 |  | 20.3116 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.079128 | 100 | (4) | 0.1027 | 100 |  | 0.060335 | 100 | (4) | 1.0336 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0544 | 100 | (4) | 1.2084 | 100 |  | 20.9628 | 100 |  | 1.6327 | 100 |  | 27.809 | 100 |  | 1005.6171 | 100 |  | 19137.7773 | 100 |  | 28.0056 | 100 |  | 20.2626 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.099159 | 87.7778 | (4) | 0.13043 | 87.7778 |  | 0.056023 | 87.7778 | (4) | 0.98321 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.115 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 2.1385 | 87.7778 | (4) | 1.2127 | 78.6111 |  | 20.9683 | 87.7778 |  | 1.638 | 87.7778 |  | 28.6089 | 100 |  | 1005.7723 | 100 |  | 22613.3164 | 100 |  | 28.0056 | 100 |  | 20.2955 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.13974 | 77.2222 | (4) | 0.28954 | 77.2222 |  | 0.055082 | 77.2222 | (4) | 1.038 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 0.34983 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 1.9084 | 77.5 | (4) | 1.2172 | 100 |  | 20.9737 | 77.5 |  | 1.67 | 77.2222 |  | 29.1193 | 100 |  | 1005.9536 | 100 |  | 23310.6582 | 100 |  | 28.0056 | 100 |  | 20.3037 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.069619 | 100 | (4) | 0.21664 | 100 |  | 0.043779 | 100 | (4) | 1.1267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7047 | 100 | (4) | 1.5585 | 100 |  | 20.9828 | 100 |  | 1.6558 | 100 |  | 29.0762 | 100 |  | 1006.2799 | 100 |  | 1537.1334 | 100 |  | 29.0444 | 100 |  | 20.4339 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.067369 | 100 | (4) | 0.24418 | 100 |  | 0.038406 | 100 | (4) | 1.1764 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36934 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7681 | 100 | (4) | 1.2257 | 100 |  | 20.9348 | 100 |  | 1.6356 | 100 |  | 28.7672 | 100 |  | 1006.7155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.403 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.04508 | 100 | (4) | 0.17977 | 100 |  | 0.036839 | 100 | (4) | 1.2488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7353 | 100 | (4) | 1.2235 | 100 |  | 20.9123 | 100 |  | 1.5707 | 100 |  | 28.5876 | 100 |  | 1006.8772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.55 | 100 |  | 20.3958 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.059799 | 100 | (4) | 0.19137 | 100 |  | 0.036308 | 100 | (4) | 1.2472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6805 | 100 | (4) | 1.224 | 100 |  | 20.9036 | 100 |  | 1.5466 | 100 |  | 28.3928 | 100 |  | 1007.1217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.3859 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.027057 | 100 | (4) | 0.20085 | 100 |  | 0.036192 | 100 | (4) | 1.2745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7384 | 100 | (4) | 1.2225 | 100 |  | 20.8982 | 100 |  | 1.5627 | 100 |  | 28.2179 | 100 |  | 1007.1263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.2909 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.084282 | 100 | (4) | 0.27033 | 100 |  | 0.036194 | 100 | (4) | 1.2058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7867 | 100 | (4) | 1.2792 | 100 |  | 20.8567 | 100 |  | 1.5896 | 100 |  | 27.9194 | 100 |  | 1007.0665 | 100 |  | 6282.7153 | 100 |  | 31.525 | 100 |  | 20.181 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.15551 | 100 | (4) | 0.12427 | 100 |  | 0.042938 | 100 | (4) | 0.94053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3399 | 100 | (4) | 18.589 | 78.3333 |  | 20.9655 | 100 |  | 1.9014 | 100 |  | 34.4044 | 100 |  | 1006.3433 | 100 | (4) | 18201.1113 | 42.5 |  | 30.5833 | 100 |  | 20.3076 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.14981 | 100 | (4) | 0.18022 | 100 |  | 0.038684 | 100 | (4) | 1.1748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3686 | 100 | (4) | 1.2635 | 100 |  | 20.9049 | 100 |  | 1.7927 | 100 |  | 34.1758 | 100 |  | 1006.7049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3491 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.10604 | 100 | (4) | 0.21044 | 100 |  | 0.036026 | 100 | (4) | 1.0744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4757 | 100 | (4) | 1.249 | 100 |  | 20.8396 | 100 |  | 1.7693 | 100 |  | 32.5227 | 100 |  | 1006.6523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3226 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.094608 | 100 | (4) | 0.19494 | 100 |  | 0.0355 | 100 | (4) | 1.0473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4887 | 100 | (4) | 1.245 | 100 |  | 20.8413 | 100 |  | 1.7667 | 100 |  | 31.3146 | 100 |  | 1006.6676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.5694 | 100 |  | 20.3009 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.13551 | 100 | (4) | 0.037219 | 100 |  | 0.034859 | 100 | (4) | 1.1384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5022 | 100 | (4) | 1.2413 | 100 |  | 20.8377 | 100 |  | 1.7645 | 100 |  | 30.4849 | 100 |  | 1006.4722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.276 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.10984 | 100 | (4) | 0.12436 | 100 |  | 0.034819 | 100 | (4) | 1.118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4992 | 100 | (4) | 1.2463 | 100 |  | 20.8386 | 100 |  | 1.7673 | 100 |  | 29.8428 | 100 |  | 1006.2991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0111 | 100 |  | 20.2722 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.069328 | 100 | (4) | 0.13887 | 100 |  | 0.034391 | 100 | (4) | 1.2136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5024 | 100 | (4) | 1.2412 | 100 |  | 20.8389 | 100 |  | 1.7492 | 100 |  | 29.38 | 100 |  | 1006.2731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9556 | 100 |  | 20.2653 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.13843 | 100 | (4) | 0.21189 | 100 |  | 0.034344 | 100 | (4) | 1.1394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4876 | 100 | (4) | 1.24 | 100 |  | 20.8433 | 100 |  | 1.7305 | 100 |  | 28.9048 | 100 |  | 1006.2562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2574 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.066938 | 100 | (4) | 0.1522 | 100 |  | 0.034249 | 100 | (4) | 1.1375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4753 | 100 | (4) | 1.3563 | 78.8889 |  | 20.8432 | 100 |  | 1.7318 | 100 |  | 28.56 | 100 |  | 1006.2978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2523 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.10393 | 100 | (4) | 0.16154 | 100 |  | 0.034281 | 100 | (4) | 1.1634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4636 | 100 | (4) | 1.2418 | 100 |  | 20.843 | 100 |  | 1.744 | 100 |  | 28.2629 | 100 |  | 1006.2532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2495 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.12333 | 100 | (4) | 0.13452 | 100 |  | 0.033989 | 100 | (4) | 0.96326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4671 | 100 | (4) | 1.2416 | 100 |  | 20.8431 | 100 |  | 1.7709 | 100 |  | 27.9442 | 100 |  | 1006.2322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2456 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.08267 | 100 | (4) | 0.11351 | 100 |  | 0.033712 | 100 | (4) | 1.0767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4662 | 100 | (4) | 1.2422 | 100 |  | 20.8429 | 100 |  | 1.7916 | 100 |  | 27.6783 | 100 |  | 1006.2081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2432 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.19098 | 100 | (4) | 0.18335 | 100 |  | 0.033447 | 100 | (4) | 1.0834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4498 | 100 | (4) | 1.2384 | 100 |  | 20.8433 | 100 |  | 1.8048 | 100 |  | 27.3588 | 100 |  | 1006.1259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2439 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.13983 | 100 | (4) | 0.10961 | 100 |  | 0.033538 | 100 | (4) | 1.0778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.438 | 100 | (4) | 1.2372 | 100 |  | 20.8464 | 100 |  | 1.8002 | 100 |  | 26.9855 | 100 |  | 1006.143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2309 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.16726 | 100 | (4) | 0.17704 | 100 |  | 0.033409 | 100 | (4) | 1.0564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.425 | 100 | (4) | 1.2361 | 100 |  | 20.8451 | 100 |  | 1.8065 | 100 |  | 26.5721 | 100 |  | 1006.3081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.23 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.17107 | 100 | (4) | 0.1672 | 100 |  | 0.033446 | 100 | (4) | 1.1064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33776 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4097 | 100 | (4) | 1.2335 | 100 |  | 20.8455 | 100 |  | 1.8068 | 100 |  | 26.2317 | 100 |  | 1006.6192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2293 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.085762 | 88.0556 | (4) | 0.14219 | 88.0556 |  | 0.033389 | 88.0556 | (4) | 1.0773 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.37569 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.4045 | 88.0556 | (4) | 1.2963 | 78.8889 |  | 20.8457 | 88.0556 |  | 1.8162 | 88.0556 |  | 25.8428 | 100 |  | 1006.8184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2299 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0037644 | 76.9444 | (4) | 0.36212 | 76.9444 |  | 0.034056 | 76.9444 | (4) | 1.1459 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 0.13518 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 1.4138 | 76.9444 | (4) | 1.2334 | 100 |  | 20.897 | 76.9444 |  | 1.8351 | 76.9444 |  | 25.494 | 100 |  | 1007.2222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2299 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.020862 | 100 | (4) | 0.34193 | 100 |  | 0.034673 | 100 | (4) | 1.0001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4291 | 100 | (4) | 1.233 | 100 |  | 20.9085 | 100 |  | 1.8345 | 100 |  | 25.151 | 100 |  | 1007.5225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.2299 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.035174 | 100 | (4) | 0.42526 | 100 |  | 0.035079 | 100 | (4) | 1.003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4328 | 100 | (4) | 1.2291 | 100 |  | 20.9124 | 100 |  | 1.8259 | 100 |  | 24.7922 | 100 |  | 1007.4185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9944 | 100 |  | 20.2229 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.025454 | 100 | (4) | 0.41181 | 100 |  | 0.035038 | 100 | (4) | 1.0459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4316 | 100 | (4) | 1.2346 | 100 |  | 20.9123 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 24.4286 | 100 |  | 1007.3113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9889 | 100 |  | 20.2287 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.043779 | 100 | (4) | 0.50337 | 100 |  | 0.035505 | 100 | (4) | 1.071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4447 | 100 | (4) | 1.2415 | 100 |  | 20.9129 | 100 |  | 1.8227 | 100 |  | 24.137 | 100 |  | 1007.308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9639 | 100 |  | 20.2293 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.042644 | 100 | (4) | 0.68839 | 100 |  | 0.036717 | 100 | (4) | 1.0234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4754 | 100 | (4) | 1.2444 | 100 |  | 20.9096 | 100 |  | 1.8233 | 100 |  | 23.8224 | 100 |  | 1007.2937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9667 | 100 |  | 20.2321 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.017141 | 100 | (4) | 0.68387 | 100 |  | 0.03759 | 100 | (4) | 1.0363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4628 | 100 | (4) | 1.2263 | 100 |  | 20.9121 | 100 |  | 1.8148 | 100 |  | 23.4588 | 100 |  | 1007.2723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5 | 100 |  | 20.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.032066 | 100 | (4) | 0.50531 | 100 |  | 0.037959 | 100 | (4) | 0.98851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4296 | 100 | (4) | 1.2223 | 78.6111 |  | 20.9252 | 100 |  | 1.8135 | 100 |  | 23.1887 | 100 |  | 1007.2916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1083 | 100 |  | 20.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9805 | [8 empty] | 99.2206 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9415 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/04/2020 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 27/04/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:00:05 | 02:00:05 | 02:01:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:00:07 | 02:00:07 | 02:01:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:08:56 | 02:08:56 | 02:15:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:30:05 | 02:30:05 | 02:46:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:05 | 02:30:05 | 02:33:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
02:30:06 | 02:30:06 | 02:47:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:39:52 | 02:42:07 | 02:41:06 | Linea 1: Forno In Rampa
02:40:06 | 02:42:07 | 02:41:06 | Linea 1: Forno Spento
02:40:07 | 02:40:07 | 02:41:08 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:41:08 | 02:41:08 | 07:00:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:38:15 | 03:38:15 | 03:44:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:09:06 | 06:09:06 | 06:15:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:00:00 |  | 07:01:02 | Linea 1: Forno Spento
07:00:00 | 17:31:46 | 07:01:02 | Linea 1: Forno Spento
07:00:03 | 07:00:03 | 07:01:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:01:03 | 07:01:03 | 07:01:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:01:58 |  | 07:03:09 | Linea 1: Forno Spento
07:01:58 | 17:31:46 | 07:03:09 | Linea 1: Forno Spento
07:01:59 | 07:01:59 | 07:03:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:03:09 | 07:03:09 | 08:53:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:39:26 | 07:39:26 | 07:45:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:22 |  | 08:04:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:22 | 07:53:22 | 08:04:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:22 | 17:31:45 | 08:04:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:23 | 07:53:23 | 07:53:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:27 | 07:53:27 | 08:04:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:27 | 07:53:27 | 08:00:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:22 | 07:56:22 | 08:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:22 | 07:56:22 | 08:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:23 | 07:56:23 | 07:56:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:27 | 07:56:27 | 08:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:29 | 07:56:29 | 08:03:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 |  | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 |  | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 |  | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 | 17:31:45 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 | 17:31:45 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 | 17:31:45 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:10:00 |  | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 |  | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 |  | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 17:31:44 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 17:31:43 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 17:31:43 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:30:05 | 08:30:05 | 08:39:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:30:06 | 08:30:06 | 08:40:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:53:57 |  | 09:11:35 | Linea 1: Forno Spento
08:53:57 | 08:53:57 | 09:11:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:53:57 | 17:31:43 | 09:11:35 | Linea 1: Forno Spento
09:11:37 | 09:11:37 | 09:13:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:13:40 |  | 09:14:12 | Linea 1: Forno Spento
09:13:40 | 17:31:42 | 09:14:12 | Linea 1: Forno Spento
09:13:42 | 09:13:42 | 09:14:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:14:12 | 09:14:12 | 09:16:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:16:17 |  | 09:17:39 | Linea 1: Forno Spento
09:16:17 | 17:31:44 | 09:17:39 | Linea 1: Forno Spento
09:16:19 | 09:16:19 | 09:17:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:17:46 | 09:17:46 | 10:05:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
10:05:30 |  | 10:05:44 | Linea 1: Forno Spento
10:05:30 | 10:05:30 | 10:05:45 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:05:30 | 17:31:15 | 10:05:44 | Linea 1: Forno Spento
10:05:45 | 10:05:45 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
10:05:45 | 10:05:45 | 19:20:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:09:15 | 10:09:15 | 10:15:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:31:45 | 11:31:45 | 11:36:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11:31:47 | 11:31:47 | 11:36:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:40:38 | 11:40:38 | 11:47:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:00:05 | 14:00:05 | 14:02:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:00:10 | 14:00:10 | 14:20:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:09:27 | 14:09:27 | 14:15:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:41:51 | 15:41:51 | 15:48:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:02:50 | 16:02:50 | 16:03:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:02:50 | 16:02:50 | 16:07:16 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:05 | 16:30:05 | 16:32:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:30:10 | 16:30:10 | 16:37:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:01:10 | 18:01:10 | 18:04:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:01:17 | 18:01:17 | 18:04:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:09:44 | 18:09:44 | 18:16:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:20:44 | 19:53:33 | 19:21:22 | Linea 1: Forno Spento
19:20:45 | 19:20:45 | 19:21:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:21:24 | 19:21:24 | 19:22:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:22:43 | 19:53:32 | 19:23:49 | Linea 1: Forno Spento
19:22:43 | 19:22:43 | 19:23:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:23:50 | 19:23:50 | 19:46:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:30:25 | 19:30:25 | 19:46:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:30:30 | 19:30:30 | 19:48:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:30:45 | 19:30:45 | 19:35:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
19:43:08 | 19:43:08 | 19:49:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:46:30 | 19:53:32 | 19:47:22 | Linea 1: Forno Spento
19:46:31 | 19:46:31 | 19:47:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:47:24 | 19:47:24 | 19:47:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:47:36 | 19:53:34 | 19:50:34 | Linea 1: Forno Spento
19:47:37 | 19:47:37 | 19:50:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:50:35 | 19:50:35 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
19:53:38 | 20:10:39 | 20:03:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:38 | 19:53:38 | 20:03:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:39 | 19:53:39 | 19:53:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:43 | 19:53:43 | 20:03:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:43 | 19:53:43 | 20:00:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:28 | 19:56:28 | 20:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:28 | 19:56:28 | 20:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:28 | 19:56:28 | 20:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:28 | 19:56:28 | 19:56:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:34 | 19:56:34 | 20:03:20 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:10:39 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:00:00 | 20:10:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:00:00 | 20:10:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:10:00 | 20:10:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:10:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:10:37 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:35:10 | 20:35:10 | 20:37:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:35:11 | 20:35:11 | 20:38:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:01:20 | 21:01:20 | 21:07:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:01:20 | 21:01:20 | 21:07:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:09:54 | 22:09:54 | 22:16:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:44:16 | 23:44:16 | 23:50:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl