## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 30/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 1.2129 | 100 |  | 7.9084 | 100 |  | 158.29 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5437 | 100 |  | 12.1734 | 100 |  | 12.8273 | 100 |  | 157.6673 | 100 |  | 941.1765 | 100 |  | 43270.5742 | 100 |  | 874.7 | 100 |  | 7.675 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 21.4551 | 100 |  | 7.6419 | 100 |  | 153.2898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6746 | 100 |  | 12.4456 | 100 |  | 12.26 | 100 |  | 158.0813 | 100 |  | 941.5309 | 100 |  | 43280.1133 | 100 |  | 867.6611 | 100 |  | 8.0311 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0.32538 | 100 |  | 12.1495 | 100 |  | 7.6737 | 100 |  | 161.5061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7905 | 78.8889 |  | 12.5765 | 100 |  | 16.4396 | 100 |  | 158.5321 | 100 |  | 941.1635 | 100 |  | 43730.4531 | 100 |  | 868.4611 | 100 |  | 7.1731 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 18.5896 | 100 |  | 7.8372 | 100 |  | 152.2089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5949 | 100 |  | 12.2446 | 100 |  | 13.0583 | 100 |  | 158.7378 | 100 |  | 941.2551 | 100 |  | 43103.332 | 100 |  | 868.375 | 100 |  | 7.766 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 28.1716 | 100 |  | 7.7344 | 100 |  | 163.5399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5714 | 100 |  | 12.3688 | 100 |  | 12.2168 | 100 |  | 156.715 | 100 |  | 941.3835 | 100 |  | 43509.1992 | 100 |  | 864.8167 | 100 |  | 7.7997 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0.27357 | 100 |  | 31.2576 | 100 |  | 7.8198 | 100 |  | 164.8319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5568 | 100 |  | 12.1951 | 100 |  | 12.2411 | 100 |  | 156.1298 | 100 |  | 941.5694 | 100 |  | 43541.6797 | 100 |  | 866.4361 | 100 |  | 7.7521 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 1.4301 | 100 |  | 26.966 | 100 |  | 7.7465 | 100 |  | 167.2053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6206 | 100 |  | 12.3297 | 100 |  | 12.2146 | 100 |  | 155.603 | 100 |  | 941.7894 | 100 |  | 43535.6289 | 100 |  | 867.6445 | 100 |  | 7.8321 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 1.0803 | 100 |  | 49.3921 | 100 |  | 6.9618 | 100 |  | 173.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19241 | 100 |  | 1.4692 | 100 |  | 11.9475 | 100 |  | 12.0547 | 100 |  | 153.6239 | 100 |  | 942.0005 | 100 |  | 40659.4453 | 100 |  | 884.5306 | 100 |  | 7.713 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.31272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5429 | 100 |  | 76.1989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6382 | 100 |  | 13.2313 | 100 |  | 9.7728 | 100 |  | 145.943 | 100 |  | 942.2917 | 100 |  | 38469.7734 | 100 |  | 869.5861 | 100 |  | 9.3603 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8656 | 100 |  | 82.9645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5392 | 100 |  | 12.8154 | 100 |  | 10.2063 | 100 |  | 139.7142 | 100 |  | 942.3204 | 100 |  | 38653.0625 | 100 |  | 869.0167 | 100 |  | 8.7539 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.982 | 100 |  | 186.1891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5021 | 78.6111 |  | 12.0422 | 100 |  | 11.9307 | 100 |  | 137.1256 | 100 |  | 942.6344 | 100 |  | 42458.4844 | 100 |  | 886.0667 | 100 |  | 7.5616 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 42.9689 | 100 |  | 8.1316 | 100 |  | 168.5074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4398 | 100 |  | 11.8944 | 100 |  | 12.4321 | 100 |  | 143.1941 | 100 |  | 942.7306 | 100 |  | 43983.2891 | 100 |  | 874.0139 | 100 |  | 7.592 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0.24992 | 100 |  | 45.6601 | 100 |  | 8.0721 | 100 |  | 169.6444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6955 | 100 |  | 11.9226 | 100 |  | 12.4945 | 100 |  | 148.2407 | 100 |  | 942.7103 | 100 |  | 43761.793 | 100 |  | 876.8222 | 100 |  | 7.5502 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 1.1 | 73.6111 |  | 35.1963 | 73.6111 |  | 8.2486 | 73.6111 |  | 172.8538 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 8.2916 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 1.4733 | 100 |  | 11.725 | 73.6111 |  | 12.7279 | 73.6111 |  | 151.4035 | 100 |  | 942.7314 | 100 |  | 43666.3398 | 100 |  | 886.1445 | 100 |  | 7.3085 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0.49792 | 91.9444 |  | 78.7354 | 91.9444 |  | 7.8218 | 91.9444 |  | 175.333 | 91.9444 |  | 0 | 91.9444 |  | 13.1143 | 91.9444 |  | 0 | 91.9444 |  | 0.85417 | 91.9444 |  | 1.4769 | 100 |  | 11.9371 | 91.9444 |  | 12.4319 | 91.9444 |  | 152.6608 | 100 |  | 942.6971 | 100 |  | 43370.1719 | 100 |  | 883.1945 | 100 |  | 7.6409 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0.22596 | 100 |  | 5.2022 | 100 |  | 5.76 | 100 |  | 114.8912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5464 | 100 |  | 12.5288 | 100 |  | 11.182 | 100 |  | 151.3605 | 100 |  | 942.8468 | 100 |  | 36426.0938 | 100 |  | 888.8611 | 100 |  | 8.3983 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2237 | 100 |  | 84.8512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4906 | 100 |  | 12.4101 | 100 |  | 10.8428 | 100 |  | 143.831 | 100 |  | 943.0648 | 100 |  | 32895.5781 | 100 |  | 873.8444 | 100 |  | 8.2604 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1026 | 100 |  | 127.9972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3692 | 100 |  | 11.6516 | 100 |  | 11.6114 | 100 |  | 138.2019 | 100 |  | 943.0264 | 100 |  | 34928.2383 | 100 |  | 878.7416 | 100 |  | 7.2465 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 17.9075 | 100 |  | 7.9944 | 100 |  | 197.0345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6439 | 78.8889 |  | 12.0349 | 100 |  | 12.3014 | 100 |  | 140.6325 | 100 |  | 942.7047 | 100 |  | 43204.418 | 100 |  | 881.4389 | 100 |  | 7.8886 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 16.7341 | 100 |  | 7.8807 | 100 |  | 162.3864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5046 | 100 |  | 12.2522 | 100 |  | 12.2383 | 100 |  | 147.676 | 100 |  | 942.8124 | 100 |  | 42922.2344 | 100 |  | 867.3806 | 100 |  | 8.0741 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.37577 | 100 | (5) | 115.5739 | 100 |  | 7.5611 | 100 |  | 163.927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1066 | 100 |  | 1.622 | 100 |  | 12.3812 | 100 |  | 14.3212 | 100 |  | 151.3663 | 100 |  | 942.5036 | 100 |  | 42604.7031 | 100 |  | 867.2972 | 100 |  | 7.8138 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.42192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0348 | 100 |  | 97.0433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6826 | 100 |  | 12.9179 | 100 |  | 14.9853 | 100 |  | 148.8832 | 100 |  | 942.464 | 100 |  | 31982.6641 | 100 |  | 873.8639 | 100 |  | 8.0292 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3433 | 100 |  | 85.8136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4744 | 100 |  | 12.3013 | 100 |  | 11.5702 | 100 |  | 140.804 | 100 |  | 942.3754 | 100 |  | 31556.4219 | 100 |  | 871.7222 | 100 |  | 7.9953 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2848 | 100 |  | 84.0598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4812 | 100 |  | 12.4132 | 100 |  | 11.5851 | 100 |  | 135.0804 | 100 |  | 942.7554 | 100 |  | 31511.1016 | 100 |  | 866.7222 | 100 |  | 8.1074 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3011 | 100 |  | 83.1169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4628 | 100 |  | 12.411 | 100 |  | 11.7121 | 100 |  | 131.7873 | 100 |  | 942.4764 | 100 |  | 31676.4805 | 100 |  | 865.1694 | 100 |  | 7.7824 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 32.1859 | 100 |  | 7.8574 | 100 |  | 188.4498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3866 | 100 |  | 11.7138 | 100 |  | 13.0907 | 100 |  | 132.3512 | 100 |  | 942.4725 | 100 |  | 41676.3008 | 100 |  | 891.3306 | 100 |  | 7.4192 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 5.0259 | 100 |  | 8.2156 | 100 |  | 158.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4588 | 78.8889 |  | 11.8058 | 100 |  | 13.3597 | 100 |  | 139.0897 | 100 |  | 942.3348 | 100 |  | 42230.8047 | 100 |  | 872.4222 | 100 |  | 7.4416 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 38.0167 | 100 |  | 8.1956 | 100 |  | 149.8535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4469 | 100 |  | 11.8452 | 100 |  | 13.3001 | 100 |  | 145.5594 | 100 |  | 942.4379 | 100 |  | 42148.2109 | 100 |  | 879.2722 | 100 |  | 7.3746 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0.1632 | 100 |  | 5.7691 | 100 |  | 8.0085 | 100 |  | 153.2195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4889 | 100 |  | 12.0433 | 100 |  | 13.2114 | 100 |  | 148.4374 | 100 |  | 942.087 | 100 |  | 41151.1836 | 100 |  | 866.2667 | 100 |  | 7.5132 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.45266 | 100 |  | 15.3266 | 100 |  | 8.2296 | 100 |  | 147.2266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4533 | 100 |  | 11.7965 | 100 |  | 13.4127 | 100 |  | 149.3249 | 100 |  | 941.8177 | 100 |  | 40132.3672 | 100 |  | 875.2639 | 100 |  | 7.301 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.83203 | 100 |  | 14.183 | 100 |  | 8.0569 | 100 |  | 143.3359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5214 | 100 |  | 12.0227 | 100 |  | 13.1954 | 100 |  | 150.4119 | 100 |  | 941.7772 | 100 |  | 40133.3672 | 100 |  | 869.0917 | 100 |  | 7.678 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 1.2185 | 100 |  | 30.8365 | 100 |  | 8.1536 | 100 |  | 150.2319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4829 | 100 |  | 11.8937 | 100 |  | 13.2886 | 100 |  | 150.8607 | 100 |  | 941.6456 | 100 |  | 40195.5938 | 100 |  | 867.8722 | 100 |  | 7.3044 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 1.1589 | 100 |  | 2.1205 | 100 |  | 8.1906 | 100 |  | 146.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4681 | 100 |  | 11.841 | 100 |  | 13.4333 | 100 |  | 151.2659 | 100 |  | 941.3982 | 100 |  | 39999.3047 | 100 |  | 864.4944 | 100 |  | 7.2196 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.3566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3369 | 100 |  | 150.9266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4557 | 100 |  | 11.6635 | 100 |  | 13.574 | 100 |  | 152.0323 | 100 |  | 941.4951 | 100 |  | 40365.3164 | 100 |  | 874.6055 | 100 |  | 7.162 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 1.8408 | 100 |  | 12.2016 | 100 |  | 8.3094 | 100 |  | 150.735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4635 | 78.6111 |  | 11.7135 | 100 |  | 13.8046 | 100 |  | 152.943 | 100 |  | 941.6083 | 100 |  | 41010.5859 | 100 |  | 876.4278 | 100 |  | 7.1593 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 2.5058 | 100 |  | 14.1127 | 100 |  | 7.953 | 100 |  | 143.6961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5608 | 100 |  | 12.213 | 100 |  | 14.4574 | 100 |  | 153.7732 | 100 |  | 941.7316 | 100 |  | 41079.9922 | 100 |  | 864.8611 | 100 |  | 7.7251 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 2.0659 | 100 |  | 23.0772 | 100 |  | 8.0601 | 100 |  | 142.0968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5069 | 100 |  | 12.0233 | 100 |  | 13.2612 | 100 |  | 154.6445 | 100 |  | 941.3369 | 100 |  | 40053.4258 | 100 |  | 861.4889 | 100 |  | 7.5939 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 1.4021 | 73.0556 |  | 3.7254 | 73.0556 |  | 8.3156 | 73.0556 |  | 142.8465 | 73.0556 |  | 0 | 73.0556 |  | 2.7659 | 73.0556 |  | 0 | 73.0556 |  | 0 | 73.0556 |  | 1.4657 | 100 |  | 11.7398 | 73.0556 |  | 13.5247 | 73.0556 |  | 152.6504 | 100 |  | 941.819 | 100 |  | 39123.9336 | 100 |  | 872.8389 | 100 |  | 7.0287 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.55191 | 92.5 |  | 3.3933 | 92.5 |  | 8.1995 | 92.5 |  | 145.2505 | 92.5 |  | 0 | 92.5 |  | 3.3 | 92.5 |  | 0 | 92.5 |  | 0 | 92.5 |  | 1.4797 | 100 |  | 11.6857 | 92.5 |  | 13.3903 | 92.5 |  | 151.7991 | 100 |  | 941.5808 | 100 |  | 40031.2227 | 100 |  | 873.1361 | 100 |  | 7.349 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.67559 | 100 |  | 32.2359 | 100 |  | 8.0359 | 100 |  | 148.1984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4132 | 100 |  | 1.4908 | 100 |  | 11.9762 | 100 |  | 13.1657 | 100 |  | 152.9223 | 100 |  | 941.7026 | 100 |  | 40309.0859 | 100 |  | 862.1667 | 100 |  | 7.612 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.57469 | 100 |  | 56.2108 | 100 |  | 8.0378 | 100 |  | 143.6479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1037 | 100 |  | 1.4934 | 100 |  | 11.9608 | 100 |  | 13.2982 | 100 |  | 152.8554 | 100 |  | 941.6231 | 100 |  | 39558.3633 | 100 |  | 861.1139 | 100 |  | 7.5672 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.5775 | 100 |  | 10.0779 | 100 |  | 8.2003 | 100 |  | 148.8059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4769 | 100 |  | 11.8318 | 100 |  | 13.5711 | 100 |  | 153.1533 | 100 |  | 942.618 | 100 |  | 40169.7734 | 100 |  | 863.725 | 100 |  | 7.3566 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.98552 | 100 |  | 2.1619 | 100 |  | 8.276 | 100 |  | 149.8681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4647 | 78.6111 |  | 11.7152 | 100 |  | 13.6764 | 100 |  | 154.2078 | 100 |  | 943.232 | 100 |  | 41179.1484 | 100 |  | 869.9694 | 100 |  | 7.2405 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.5453 | 100 |  | 25.1998 | 100 |  | 8.2419 | 100 |  | 148.6001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.476 | 100 |  | 11.7366 | 100 |  | 13.5351 | 100 |  | 155.4491 | 100 |  | 943.3221 | 100 |  | 42270.875 | 100 |  | 877.3028 | 100 |  | 7.3754 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.5024 | 100 |  | 43.0045 | 100 |  | 8.3013 | 100 |  | 152.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95269 | 100 |  | 1.5086 | 100 |  | 11.6912 | 100 |  | 13.3915 | 100 |  | 157.1084 | 100 |  | 943.6969 | 100 |  | 42655.1758 | 100 |  | 879.8917 | 100 |  | 7.3479 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.8582 | 100 |  | 2.6722 | 100 |  | 8.0232 | 100 |  | 154.3219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6139 | 100 |  | 12.1089 | 100 |  | 14.687 | 100 |  | 158.4964 | 100 |  | 943.6129 | 100 |  | 43020.3633 | 100 |  | 868.2917 | 100 |  | 7.3971 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 3.1638 | 100 |  | 0.99243 | 100 |  | 8.0372 | 100 |  | 156.4935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.576 | 100 |  | 12.1081 | 100 |  | 14.8073 | 100 |  | 159.976 | 100 |  | 943.7166 | 100 |  | 42583.6719 | 100 |  | 863.2278 | 100 |  | 7.2333 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.4238 | 100 |  | 21.688 | 100 |  | 7.9988 | 100 |  | 162.3732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5236 | 100 |  | 12.0365 | 100 |  | 12.6441 | 100 |  | 159.011 | 100 |  | 943.8175 | 100 |  | 42887.0234 | 100 |  | 868.0111 | 100 |  | 7.6865 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5429 |  |  | 76.1989 |  |  | 0 |  |  | 0.98014 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3692 |  |  | 11.6516 |  |  | 9.7728 |  |  | 131.7873 |  |  | 941.1635 |  |  | 31511.1016 |  |  | 861.1139 |  |  | 7.0287
MAX |  | 5.4238 |  |  | 115.5739 |  |  | 8.3369 |  |  | 197.0345 |  |  | 0 |  |  | 13.1143 |  |  | 0 |  |  | 8.1066 |  |  | 1.7905 |  |  | 13.2313 |  |  | 16.4396 |  |  | 159.976 |  |  | 943.8175 |  |  | 43983.2891 |  |  | 891.3306 |  |  | 9.3603
%Medie < Soglia |  | 99.9778 | [8 empty] | 98.0667 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9778 |  |  | 99.9111
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.79476 | 100 |  | 19.6123 | 100 |  | 7.4731 | 100 |  | 145.9452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28381 | 100 |  | 1.5235 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 12.8904 | 100 |  | 149.8191 | 100 |  | 942.2896 | 100 |  | 40472.2159 | 100 |  | 872.1997 | 100 |  | 7.6498 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 31/08/2020 01:06:10 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 30/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 6.5193 | 100 |  | 6.5787 | 100 |  | 157.6028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9338 | 100 |  | 13.5232 | 100 |  | 10.6405 | 100 |  | 134.8871 | 100 |  | 999.9478 | 100 |  | 56518.5039 | 100 |  | 882.6528 | 100 |  | 6.6418 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.8113 | 100 |  | 6.2358 | 100 |  | 6.2951 | 100 |  | 151.7162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9793 | 100 |  | 13.775 | 100 |  | 10.2847 | 100 |  | 141.8919 | 100 |  | 999.6578 | 100 |  | 56869.8945 | 100 |  | 884.8333 | 100 |  | 6.8554 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.6503 | 100 |  | 0.25655 | 100 |  | 6.0715 | 100 |  | 145.8136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.998 | 100 |  | 13.9681 | 100 |  | 9.862 | 100 |  | 144.7342 | 100 |  | 999.5368 | 100 |  | 56802.9805 | 100 |  | 870.6222 | 100 |  | 7.0613 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.4278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3021 | 100 |  | 148.7008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9425 | 100 |  | 13.7659 | 100 |  | 10.0411 | 100 |  | 146.5621 | 100 |  | 999.5523 | 100 |  | 56881.2383 | 100 |  | 879 | 100 |  | 6.7609 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.5986 | 100 |  | 58.0129 | 100 |  | 5.8938 | 100 |  | 144.036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0529 | 100 |  | 14.1803 | 100 |  | 9.6779 | 100 |  | 147.8026 | 100 |  | 999.4922 | 100 |  | 56620.3281 | 100 |  | 870.5889 | 100 |  | 7.2574 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8825 | 100 |  | 7.0055 | 100 |  | 6.0047 | 100 |  | 146.3914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1336 | 78.6111 |  | 14.0559 | 100 |  | 9.7966 | 100 |  | 148.8137 | 100 |  | 999.8698 | 100 |  | 56750.9453 | 100 |  | 859.5167 | 100 |  | 7.1377 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.7238 | 100 |  | 9.875 | 100 |  | 5.9412 | 100 |  | 149.6362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.048 | 100 |  | 14.1374 | 100 |  | 9.7517 | 100 |  | 149.4126 | 100 |  | 999.9427 | 100 |  | 56607.375 | 100 |  | 861.7667 | 100 |  | 7.2682 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 2.3324 | 98.8889 |  | 43.1301 | 98.8889 |  | 4.5997 | 98.8889 |  | 160.0536 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 3.7957 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.4091 | 98.8889 |  | 2.0817 | 100 |  | 14.3707 | 100 |  | 8.9745 | 98.8889 |  | 146.4388 | 100 |  | 999.8983 | 100 |  | 51290.1758 | 100 |  | 892.7528 | 100 |  | 7.3158 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3167 | 100 |  | 97.6252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2679 | 100 |  | 15.0147 | 100 |  | 9.5144 | 100 |  | 137.1353 | 100 |  | 999.9908 | 100 |  | 48754.0742 | 100 |  | 884.6 | 100 |  | 7.8846 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5566 | 100 |  | 126.8126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0363 | 100 |  | 14.4372 | 100 |  | 8.7113 | 100 |  | 131.5869 | 100 |  | 1000.1649 | 100 |  | 52160.6289 | 100 |  | 883.5222 | 100 |  | 7.3223 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0.66913 | 100 |  | 0.18342 | 100 |  | 6.2413 | 100 |  | 140.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9654 | 100 |  | 13.807 | 100 |  | 9.8469 | 100 |  | 137.2298 | 100 |  | 1000.4183 | 100 |  | 57217.0117 | 100 |  | 870.8611 | 100 |  | 7.0078 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 1.718 | 100 |  | 102.0413 | 100 |  | 2.6208 | 100 |  | 154.5609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.446 | 100 |  | 0.211 | 100 |  | 2.9191 | 100 |  | 2.8212 | 100 |  | 16.265 | 100 |  | 6.8122 | 100 |  | 138.086 | 100 |  | 1000.6737 | 100 |  | 50668.1016 | 100 |  | 831.4305 | 100 |  | 9.1948 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6424 | 100 |  | 104.7184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0542 | 100 |  | 14.5673 | 100 |  | 8.2027 | 100 |  | 132.3748 | 100 |  | 1000.7988 | 100 |  | 48624.9258 | 100 |  | 890.4361 | 100 |  | 7.5249 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 85.5556 |  | 44.8056 | 85.5556 |  | 5.008 | 85.5556 |  | 147.4815 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 5.2603 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 1.9464 | 78.6111 |  | 14.1152 | 85.5556 |  | 9.1789 | 85.5556 |  | 130.6527 | 100 |  | 1000.9119 | 100 |  | 53893.043 | 100 |  | 903.1361 | 100 |  | 7.0019 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 79.1667 |  | 6.0621 | 79.1667 |  | 6.2208 | 79.1667 |  | 160.6242 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 3.6143 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.9335 | 100 |  | 13.7896 | 79.1667 |  | 10.0837 | 79.1667 |  | 139.2248 | 100 |  | 1000.671 | 100 |  | 57316.7383 | 100 |  | 896.5555 | 100 |  | 6.9489 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 2.8621 | 100 |  | 0.97019 | 100 |  | 6.2581 | 100 |  | 142.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9763 | 100 |  | 13.7329 | 100 |  | 9.991 | 100 |  | 145.9604 | 100 |  | 1000.8837 | 100 |  | 57152.1211 | 100 |  | 901.8806 | 100 |  | 6.992 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.665 | 100 |  | 0.33089 | 100 |  | 6.0951 | 100 |  | 141.3364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.973 | 100 |  | 13.9127 | 100 |  | 9.6004 | 100 |  | 148.9479 | 100 |  | 1000.9783 | 100 |  | 57058.9141 | 100 |  | 895.1945 | 100 |  | 7.0811 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.3872 | 100 |  | 59.1082 | 100 |  | 6.4491 | 100 |  | 147.5694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8836 | 100 |  | 13.5142 | 100 |  | 10.0421 | 100 |  | 151.0155 | 100 |  | 1001.1598 | 100 |  | 56999.625 | 100 |  | 908.7944 | 100 |  | 6.8013 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.6219 | 100 |  | 28.7232 | 100 |  | 4.6471 | 100 |  | 133.363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1389 | 100 |  | 14.5016 | 100 |  | 8.783 | 100 |  | 150.7439 | 100 |  | 1001.1951 | 100 |  | 51591.3945 | 100 |  | 899.4028 | 100 |  | 7.5251 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 1.1616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9611 | 100 |  | 112.3766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1849 | 100 |  | 14.3543 | 100 |  | 14.4663 | 100 |  | 142.2637 | 100 |  | 1001.2869 | 100 |  | 43974.6797 | 100 |  | 930.9778 | 100 |  | 6.7951 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9571 | 100 |  | 108.1384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9679 | 100 |  | 14.1635 | 100 |  | 9.1847 | 100 |  | 135.4933 | 100 |  | 1001.6725 | 100 |  | 43321.3789 | 100 |  | 929.7944 | 100 |  | 7.3006 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 1.4061 | 100 |  | 4.7011 | 100 |  | 131.3191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8844 | 78.3333 |  | 13.7599 | 100 |  | 9.6755 | 100 |  | 129.1842 | 100 |  | 1001.7532 | 100 |  | 46013.6094 | 100 |  | 923.2556 | 100 |  | 6.7795 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5301 | 100 |  | 150.061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9926 | 100 |  | 13.5255 | 100 |  | 10.55 | 100 |  | 133.8147 | 100 |  | 1001.6965 | 100 |  | 56670.6406 | 100 |  | 922.45 | 100 |  | 6.9669 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.5997 | 100 |  | 7.1974 | 100 |  | 6.4481 | 100 |  | 148.2559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0886 | 100 |  | 13.6063 | 100 |  | 10.6523 | 100 |  | 142.1761 | 100 |  | 1001.7834 | 100 |  | 56847.2383 | 100 |  | 910.5833 | 100 |  | 6.9704 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.037 | 100 |  | 17.7613 | 100 |  | 6.2061 | 100 |  | 140.6567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0976 | 100 |  | 13.8259 | 100 |  | 10.4445 | 100 |  | 146.2736 | 100 |  | 1001.7755 | 100 |  | 56409.8867 | 100 |  | 900.3195 | 100 |  | 7.0398 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.1771 | 100 |  | 16.3759 | 100 |  | 6.2907 | 100 |  | 147.4355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0398 | 100 |  | 13.7654 | 100 |  | 10.5093 | 100 |  | 148.0243 | 100 |  | 1001.714 | 100 |  | 56241.4453 | 100 |  | 896.4694 | 100 |  | 7.0764 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.0292 | 100 |  | 8.8092 | 100 |  | 6.63 | 100 |  | 155.9294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9137 | 100 |  | 13.426 | 100 |  | 10.9449 | 100 |  | 149.0307 | 100 |  | 1001.6917 | 100 |  | 56197.0977 | 100 |  | 913.6556 | 100 |  | 6.6734 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.3066 | 100 |  | 3.1034 | 100 |  | 6.5755 | 100 |  | 159.3746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9185 | 100 |  | 13.474 | 100 |  | 10.982 | 100 |  | 149.8459 | 100 |  | 1001.5726 | 100 |  | 56079.4688 | 100 |  | 918.1611 | 100 |  | 6.7657 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.9455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5548 | 100 |  | 153.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.919 | 100 |  | 13.5522 | 100 |  | 10.9976 | 100 |  | 149.933 | 100 |  | 1001.6656 | 100 |  | 55994.2461 | 100 |  | 919.9194 | 100 |  | 6.7593 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.2852 | 100 |  | 7.3494 | 100 |  | 6.2361 | 100 |  | 145.1173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9784 | 78.6111 |  | 13.8383 | 100 |  | 10.6318 | 100 |  | 149.4457 | 100 |  | 1001.6868 | 100 |  | 55817.75 | 100 |  | 896.75 | 100 |  | 7.0904 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.3117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1634 | 100 |  | 144.4294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9924 | 100 |  | 13.8905 | 100 |  | 10.4667 | 100 |  | 149.7208 | 100 |  | 1001.4868 | 100 |  | 55795.4102 | 100 |  | 885.7444 | 100 |  | 7.1425 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.0041 | 100 |  | 7.5039 | 100 |  | 5.9671 | 100 |  | 144.8572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0585 | 100 |  | 14.134 | 100 |  | 10.352 | 100 |  | 150.1161 | 100 |  | 1001.7454 | 100 |  | 55683.5703 | 100 |  | 873.8722 | 100 |  | 7.3253 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5221 | 100 |  | 2.876 | 100 |  | 6.1158 | 100 |  | 145.4568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0297 | 100 |  | 13.9825 | 100 |  | 10.6018 | 100 |  | 150.1735 | 100 |  | 1001.8208 | 100 |  | 55839.3594 | 100 |  | 877.175 | 100 |  | 7.1128 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.5319 | 100 |  | 4.6208 | 100 |  | 6.2869 | 100 |  | 144.0075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0407 | 100 |  | 13.7616 | 100 |  | 10.7936 | 100 |  | 150.6684 | 100 |  | 1001.8676 | 100 |  | 55629.8164 | 100 |  | 893.8417 | 100 |  | 7.0374 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.9151 | 100 |  | 13.2213 | 100 |  | 6.2947 | 100 |  | 148.9974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.969 | 100 |  | 13.7716 | 100 |  | 10.811 | 100 |  | 150.7411 | 100 |  | 1001.9241 | 100 |  | 55770.9805 | 100 |  | 888.1861 | 100 |  | 6.9349 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.2899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0697 | 100 |  | 142.5581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0291 | 100 |  | 13.9888 | 100 |  | 10.5298 | 100 |  | 151.44 | 100 |  | 1002.0296 | 100 |  | 56012.2227 | 100 |  | 881.6722 | 100 |  | 7.2517 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.2184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1687 | 100 |  | 145.6339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0089 | 100 |  | 13.8821 | 100 |  | 10.743 | 100 |  | 152.3382 | 100 |  | 1002.2502 | 100 |  | 55888.4688 | 100 |  | 877.6278 | 100 |  | 7.0835 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.9834 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 6.1176 | 86.3889 |  | 153.4484 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.5765 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.1576 | 78.6111 |  | 13.9342 | 86.3889 |  | 10.5973 | 86.3889 |  | 152.6201 | 100 |  | 1002.6068 | 100 |  | 55934.3828 | 100 |  | 879.5306 | 100 |  | 7.1378 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.414 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 6.2293 | 78.6111 |  | 146.8082 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.785 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 3.8118 | 100 |  | 13.8605 | 78.6111 |  | 10.7809 | 78.6111 |  | 152.8046 | 100 |  | 1002.9201 | 100 |  | 56022.9648 | 100 |  | 882.25 | 100 |  | 7.0393 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.7256 | 100 |  | 36.4563 | 100 |  | 6.1007 | 100 |  | 145.6038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0993 | 100 |  | 13.9172 | 100 |  | 10.5315 | 100 |  | 153.479 | 100 |  | 1003.4032 | 100 |  | 56127.5547 | 100 |  | 876.9389 | 100 |  | 7.1893 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.5506 | 100 |  | 13.2805 | 100 |  | 6.2313 | 100 |  | 149.506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1416 | 100 |  | 13.8288 | 100 |  | 10.7403 | 100 |  | 153.7561 | 100 |  | 1003.836 | 100 |  | 56298.3906 | 100 |  | 884.2917 | 100 |  | 7.0091 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.5256 | 100 |  | 1.1975 | 100 |  | 5.9794 | 100 |  | 143.7084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1614 | 100 |  | 14.1234 | 100 |  | 12.1905 | 100 |  | 154.0222 | 100 |  | 1004.1068 | 100 |  | 56500.3125 | 100 |  | 873.5028 | 100 |  | 7.0247 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.3712 | 100 |  | 4.4539 | 100 |  | 6.0638 | 100 |  | 148.1873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3234 | 100 |  | 14.0756 | 100 |  | 13.7326 | 100 |  | 156.0962 | 100 |  | 1004.3328 | 100 |  | 56271.9883 | 100 |  | 872.45 | 100 |  | 7.1026 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.0302 | 100 |  | 23.385 | 100 |  | 6.2214 | 100 |  | 148.3183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0999 | 100 |  | 13.87 | 100 |  | 10.736 | 100 |  | 152.8938 | 100 |  | 1004.7067 | 100 |  | 56602.0312 | 100 |  | 880.2833 | 100 |  | 7.1547 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.4442 | 100 |  | 1.4156 | 100 |  | 6.174 | 100 |  | 150.71 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0769 | 100 |  | 13.927 | 100 |  | 10.6398 | 100 |  | 151.3236 | 100 |  | 1004.7451 | 100 |  | 56781.4609 | 100 |  | 875.1639 | 100 |  | 7.1417 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.0272 | 100 |  | 1.0429 | 100 |  | 6.3827 | 100 |  | 148.2705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1237 | 78.6111 |  | 13.7404 | 100 |  | 10.7037 | 100 |  | 150.8219 | 100 |  | 1004.735 | 100 |  | 56763.9961 | 100 |  | 891.825 | 100 |  | 6.9236 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.8833 | 100 |  | 24.8638 | 100 |  | 6.3654 | 100 |  | 152.7331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9235 | 100 |  | 13.6788 | 100 |  | 10.4192 | 100 |  | 149.97 | 100 |  | 1004.5945 | 100 |  | 56565.1641 | 100 |  | 887.5389 | 100 |  | 7.031 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.995 | 100 |  | 8.1056 | 100 |  | 6.3744 | 100 |  | 151.1115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9373 | 100 |  | 13.72 | 100 |  | 10.3887 | 100 |  | 150.1357 | 100 |  | 1004.5203 | 100 |  | 57009.0117 | 100 |  | 889.5528 | 100 |  | 6.964 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3167 |  |  | 97.6252 |  |  | 0 |  |  | 0.99905 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8836 |  |  | 13.426 |  |  | 8.2027 |  |  | 129.1842 |  |  | 999.4922 |  |  | 43321.3789 |  |  | 859.5167 |  |  | 6.6418
MAX |  | 5.995 |  |  | 59.1082 |  |  | 6.63 |  |  | 160.6242 |  |  | 0 |  |  | 5.2603 |  |  | 0 |  |  | 1.4091 |  |  | 3.8118 |  |  | 15.0147 |  |  | 14.4663 |  |  | 156.0962 |  |  | 1004.7451 |  |  | 57316.7383 |  |  | 930.9778 |  |  | 7.8846
%Medie < Soglia |  | 99.9192 | [8 empty] | 99.3532 |  |  | 99.9884 | [5 empty] | 99.9884 |  |  | 99.9653 |  |  | 99.9653
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.8493 | 100 |  | 10.1201 | 100 |  | 5.8621 | 100 |  | 143.6751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.029981 | 100 |  | 2.0705 | 100 |  | 13.9265 | 100 |  | 10.3783 | 100 |  | 146.2558 | 100 |  | 1001.7234 | 100 |  | 54982.435 | 100 |  | 890.8489 | 100 |  | 7.0683 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 31/08/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 30/08/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:46:19 | 00:47:43 | 00:47:14 | Linea 1: Forno Spento
00:46:21 | 00:46:21 | 00:47:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:47:15 | 00:47:15 | 02:17:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:10:30 | 01:10:30 | 01:16:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:08:00 | 02:08:00 | 02:11:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:08:02 | 02:08:02 | 02:12:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:17:53 | 02:19:20 | 02:18:45 | Linea 1: Forno Spento
02:17:53 | 02:17:53 | 02:18:45 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:18:45 | 02:18:45 | 03:27:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:19:11 | 02:20:25 | 02:19:51 | Linea 2: Forno Spento
02:19:12 | 02:19:12 | 02:19:52 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:19:52 | 02:19:52 | 02:49:08 | Linea 2: Impianto in Marcia
02:38:09 | 02:38:09 | 02:44:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:49:07 | 02:51:04 | 02:50:25 | Linea 2: Forno Spento
02:49:08 | 02:49:08 | 02:50:27 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:50:27 | 02:50:27 | 03:13:28 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:13:28 | 03:16:28 | 03:15:55 | Linea 2: Forno Spento
03:13:28 | 03:13:28 | 03:15:55 | Linea 2: Impianto in Fermo
03:15:55 | 03:15:55 | 03:32:42 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:27:29 | 03:30:41 | 03:29:58 | Linea 1: Forno Spento
03:27:29 | 03:27:29 | 03:29:58 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:29:58 | 03:29:58 | 03:35:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:32:41 | 03:34:48 | 03:34:15 | Linea 2: Forno Spento
03:32:42 | 03:32:42 | 03:34:17 | Linea 2: Impianto in Fermo
03:33:09 | 03:34:00 | 03:33:29 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03:33:14 | 03:34:14 | 03:33:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
03:34:17 | 03:34:17 | 03:35:23 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:35:20 | 03:37:50 | 03:37:09 | Linea 1: Forno Spento
03:35:20 | 03:35:20 | 03:35:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:35:21 | 03:35:21 | 03:37:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:35:21 | 03:35:21 | 03:37:21 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:35:22 | 03:36:58 | 03:36:28 | Linea 2: Forno Spento
03:35:22 | 03:37:17 | 03:36:42 | Linea 2: Forno In Rampa
03:35:23 | 03:35:23 | 03:36:30 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
03:36:30 | 03:36:30 | 05:33:48 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:37:10 | 03:37:10 | 03:40:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:37:35 | 03:38:35 | 03:38:03 | Linea 2: Forno In Rampa
03:38:55 | 03:38:55 | 03:45:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:38:57 | 03:38:57 | 03:47:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:39:45 | 03:39:45 | 03:42:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:39:45 | 03:39:45 | 03:43:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:40:28 | 03:42:31 | 03:41:34 | Linea 1: Forno In Rampa
03:40:42 | 03:42:30 | 03:41:34 | Linea 1: Forno Spento
03:40:44 | 03:40:44 | 03:41:36 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
03:41:36 | 03:41:36 | 07:15:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:10:55 | 05:10:55 | 05:17:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:13:55 | 05:13:55 | 05:16:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:13:56 | 05:13:56 | 05:16:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:32:50 | 05:32:50 | 05:35:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:32:52 | 05:32:52 | 06:02:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:33:05 | 05:33:05 | 05:35:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:33:47 | 05:53:50 | 05:53:06 | Linea 2: Forno Spento
05:33:47 | 05:53:49 | 05:53:18 | Linea 2: Forno In Rampa
05:33:48 | 05:33:48 | 05:53:08 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
05:35:15 | 05:35:15 | 05:35:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
05:53:08 | 05:53:08 | 05:56:01 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:55:59 | 06:12:54 | 06:02:36 | Linea 2: Forno Spento
05:55:59 | 06:12:53 | 06:02:50 | Linea 2: Forno In Rampa
05:56:01 | 05:56:01 | 06:02:37 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:00:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
06:02:37 | 06:02:37 | 09:18:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:41:01 | 06:41:01 | 06:47:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:06 | 09:46:33 | 07:02:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:06 | 06:52:06 | 07:02:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:06 | 06:52:06 | 07:02:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:07 | 06:52:07 | 06:52:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:13 | 06:52:13 | 06:58:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:41 | 06:55:41 | 07:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:41 | 06:55:41 | 07:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:41 | 06:55:41 | 07:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:43 | 06:55:43 | 06:55:47 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:47 | 06:55:47 | 07:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 09:46:33 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
07:00:00 | 09:46:33 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
07:00:00 | 09:46:33 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
07:00:00 | 09:46:33 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 09:46:33 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:00:00 | 09:46:33 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
07:02:30 | 07:02:30 | 07:04:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:02:31 | 07:02:31 | 07:04:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:06:15 | 07:06:15 | 07:08:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:06:15 | 07:06:15 | 07:08:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 09:46:33 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:10:00 | 09:46:33 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:10:00 | 09:46:33 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:15:09 | 09:46:33 | 07:16:03 | Linea 1: Forno Spento
07:15:11 | 07:15:11 | 07:16:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:16:04 | 07:16:04 | 14:11:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:18:35 | 07:18:35 | 07:23:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:18:37 | 07:18:37 | 07:29:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:30:05 | 07:30:05 | 07:32:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:30:07 | 07:30:07 | 07:38:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:00:05 | 09:00:05 | 09:19:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:00:05 | 09:00:05 | 09:20:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:01:25 | 09:01:25 | 09:05:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:01:26 | 09:01:26 | 09:20:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:11:18 | 09:11:18 | 09:17:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:18:14 | 09:46:33 | 09:18:54 | Linea 2: Forno In Rampa
09:18:26 | 09:46:33 | 09:18:40 | Linea 2: Forno Spento
09:18:27 | 09:18:27 | 09:18:41 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:18:41 | 09:18:41 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
09:22:15 | 09:22:15 | 09:28:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:22:17 | 09:22:17 | 09:45:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:17:05 | 10:17:05 | 10:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:17:06 | 10:17:06 | 10:42:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:20:01 | 10:20:01 | 10:30:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
10:30:01 | 10:30:01 | 11:00:01 | Linea 1: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
10:30:02 | 10:30:02 | 12:01:29 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
10:43:59 | 10:43:59 | 10:50:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:36:45 | 12:36:45 | 12:53:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:36:45 | 12:36:45 | 12:59:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:00:05 | 13:00:05 | 13:00:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:05 | 13:00:05 | 13:02:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:11:51 | 13:11:51 | 13:18:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:11:41 | 14:15:21 | 14:13:54 | Linea 1: Forno Spento
14:11:43 | 14:11:43 | 14:13:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:13:56 | 14:13:56 | 15:29:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:06 | 14:30:06 | 14:33:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:06 | 14:30:06 | 14:33:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:47:11 | 14:47:11 | 14:53:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:29:57 | 15:35:05 | 15:30:23 | Linea 1: Forno Spento
15:29:57 | 15:29:57 | 15:30:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:30:24 | 15:30:24 | 16:04:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:04:29 | 16:18:13 | 16:06:16 | Linea 1: Forno Spento
16:04:30 | 16:04:30 | 16:06:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:06:17 | 16:06:17 | 17:54:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:12:24 | 17:12:24 | 17:18:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:54:53 | 17:56:00 | 17:55:18 | Linea 1: Forno Spento
17:54:55 | 17:54:55 | 17:55:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:55:19 | 17:55:19 | 18:23:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:23:14 | 18:31:49 | 18:25:39 | Linea 1: Forno Spento
18:23:15 | 18:23:15 | 18:25:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:25:40 | 18:25:40 | 18:29:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:29:12 | 18:31:48 | 18:30:33 | Linea 1: Forno Spento
18:29:14 | 18:29:14 | 18:30:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:30:35 | 18:30:35 | 19:52:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:50:17 | 18:50:17 | 18:56:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:57 | 18:55:48 | 19:02:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:57 | 18:51:57 | 19:02:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:57 | 18:51:57 | 18:52:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:02 | 18:52:02 | 19:02:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:03 | 18:52:03 | 18:58:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:57 | 18:55:57 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:57 | 18:55:57 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:57 | 18:55:57 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:57 | 18:55:57 | 18:56:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:03 | 18:56:03 | 19:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:05:42 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.2]
19:00:00 | 19:05:42 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.2]
19:00:00 | 19:05:44 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.2]
19:00:00 | 19:08:26 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 19:08:28 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 19:08:27 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:10:00 | 19:14:47 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 19:14:42 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 19:14:48 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:52:28 | 19:57:22 | 19:56:17 | Linea 1: Forno Spento
19:52:30 | 19:52:30 | 19:56:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:56:18 | 19:56:18 | 20:26:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:08:45 | 20:08:45 | 20:10:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:08:46 | 20:08:46 | 20:10:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:17:50 | 20:17:50 | 20:19:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:17:51 | 20:17:51 | 20:18:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:18:31 | 20:18:31 | 20:21:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:26:53 | 20:29:53 | 20:29:06 | Linea 1: Forno Spento
20:26:53 | 20:26:53 | 20:29:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:29:06 | 20:29:06 | 20:30:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:30:53 | 20:36:09 | 20:31:59 | Linea 1: Forno Spento
20:30:53 | 20:30:53 | 20:31:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:31:59 | 20:31:59 | 23:56:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:12:53 | 21:12:53 | 21:19:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:53:17 | 22:53:17 | 22:59:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:08:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:05 | 23:00:05 | 23:09:21 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:56:06 | 00:01:55 | 23:57:11 | Linea 1: Forno Spento
23:56:07 | 23:56:07 | 23:57:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:57:12 | 23:57:12 | 00:00:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl