## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.025909 | 100 |  | 7.9939 | 100 |  | 6.9189 | 100 |  | 159.2992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5062 | 100 |  | 12.3251 | 100 |  | 12.7833 | 100 |  | 142.0798 | 100 |  | 940.7109 | 100 |  | 42695.9609 | 100 |  | 863.6833 | 100 |  | 7.9951 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0.899 | 100 |  | 9.8971 | 100 |  | 8.216 | 100 |  | 150.3418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5087 | 100 |  | 11.9168 | 100 |  | 13.6742 | 100 |  | 146.6726 | 100 |  | 940.6435 | 100 |  | 44650.0859 | 100 |  | 880.4194 | 100 |  | 7.6207 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.5619 | 100 |  | 14.933 | 100 |  | 7.6731 | 100 |  | 149.6069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6589 | 100 |  | 12.597 | 100 |  | 13.1494 | 100 |  | 151.0193 | 100 |  | 940.9127 | 100 |  | 45248.793 | 100 |  | 868.6556 | 100 |  | 8.3455 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.4525 | 100 |  | 3.5953 | 100 |  | 7.6955 | 100 |  | 153.0715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5916 | 100 |  | 12.5202 | 100 |  | 13.1962 | 100 |  | 153.6589 | 100 |  | 941.1195 | 100 |  | 45269.4727 | 100 |  | 866.6306 | 100 |  | 8.3546 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 3.5581 | 100 |  | 12.3903 | 100 |  | 7.5919 | 100 |  | 151.3914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8247 | 78.8889 |  | 12.6423 | 100 |  | 12.8606 | 100 |  | 155.1543 | 100 |  | 940.9763 | 100 |  | 45177.207 | 100 |  | 866.6528 | 100 |  | 8.4707 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.2919 | 100 |  | 24.3352 | 100 |  | 7.9754 | 100 |  | 154.5848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5608 | 100 |  | 12.2356 | 100 |  | 13.4345 | 100 |  | 155.8367 | 100 |  | 941.2411 | 100 |  | 44862.5312 | 100 |  | 878.7889 | 100 |  | 7.9326 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.9798 | 100 |  | 43.0837 | 100 |  | 7.5871 | 100 |  | 153.4964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6304 | 100 |  | 12.619 | 100 |  | 13.0025 | 100 |  | 156.2707 | 100 |  | 941.6639 | 100 |  | 44833.2695 | 100 |  | 869.4611 | 100 |  | 8.5384 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.3952 | 100 |  | 57.8125 | 100 |  | 7.4522 | 100 |  | 152.6921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5774 | 100 |  | 12.4212 | 100 |  | 12.961 | 100 |  | 155.708 | 100 |  | 941.6212 | 100 |  | 44342.9961 | 100 |  | 872.5889 | 100 |  | 8.2493 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 | (4) | 3.0611 | 100 | (4) | 20.8849 | 100 |  | 7.3979 | 100 | (4) | 140.409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13126 | 100 | (4) | 1.3447 | 100 |  | 12.8246 | 100 |  | 12.676 | 100 |  | 154.8839 | 100 |  | 941.784 | 100 |  | 44822.2852 | 100 |  | 849.3528 | 100 |  | 8.5234 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 |  | 4.1687 | 100 |  | 39.2813 | 100 |  | 7.0657 | 100 |  | 161.9383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6146 | 100 |  | 12.6789 | 100 |  | 12.6428 | 100 |  | 155.0275 | 100 |  | 941.8757 | 100 |  | 44473.4375 | 100 |  | 874.0056 | 100 |  | 8.5568 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 2.5703 | 100 |  | 23.671 | 100 |  | 7.2789 | 100 |  | 154.175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6445 | 100 |  | 12.8294 | 100 |  | 12.3891 | 100 |  | 154.4348 | 100 |  | 942.2332 | 100 |  | 44490.6953 | 100 |  | 857.0111 | 100 |  | 8.7446 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 2.7667 | 100 |  | 65.9889 | 100 |  | 7.3299 | 100 |  | 158.0705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74948 | 100 |  | 1.6702 | 100 |  | 12.9268 | 100 |  | 12.4841 | 100 |  | 154.187 | 100 |  | 942.3602 | 100 |  | 44524.9023 | 100 |  | 859.9445 | 100 |  | 8.7378 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 1.6371 | 100 |  | 45.2179 | 100 |  | 6.1726 | 100 |  | 165.8675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6287 | 78.8889 |  | 12.1347 | 100 |  | 12.4399 | 100 |  | 151.4328 | 100 |  | 942.5958 | 100 |  | 36896.1602 | 100 |  | 892.675 | 100 |  | 7.5985 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0.534 | 73.3333 |  | 0.91284 | 73.3333 |  | 5.2939 | 73.3333 |  | 135.9464 | 73.3333 |  | 0 | 73.3333 |  | 1.1477 | 73.3333 |  | 0 | 73.3333 |  | 0 | 73.3333 |  | 1.5387 | 100 |  | 12.594 | 73.3333 |  | 11.6564 | 73.3333 |  | 143.9012 | 100 |  | 942.2974 | 100 |  | 35976.7031 | 100 |  | 905.9417 | 100 |  | 8.8122 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.1623 | 91.9444 |  | 0 | 91.9444 |  | 4.885 | 91.9444 |  | 94.4159 | 91.9444 |  | 0 | 91.9444 |  | 1.6855 | 91.9444 |  | 0 | 91.9444 |  | 0 | 92.2222 |  | 1.7302 | 100 |  | 13.073 | 92.2222 |  | 17.7157 | 91.9444 |  | 138.5557 | 100 |  | 941.8482 | 100 |  | 35117.832 | 100 |  | 889.1611 | 100 |  | 8.1476 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0.20069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8611 | 100 |  | 133.521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4669 | 100 |  | 12.1949 | 100 |  | 13.1093 | 100 |  | 136.45 | 100 |  | 942.2977 | 100 |  | 37777.2852 | 100 |  | 880.6722 | 100 |  | 7.8051 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0.080331 | 100 |  | 42.8058 | 100 |  | 8.184 | 100 |  | 130.0238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4274 | 100 |  | 11.7473 | 100 |  | 14.4004 | 100 |  | 138.2814 | 100 |  | 942.4955 | 100 |  | 42903.0742 | 100 |  | 880.9694 | 100 |  | 7.4961 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.5501 | 100 |  | 26.5746 | 100 |  | 8.2516 | 100 |  | 127.2089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4856 | 100 |  | 11.74 | 100 |  | 14.465 | 100 |  | 144.6745 | 100 |  | 942.5231 | 100 |  | 42765.6016 | 100 |  | 876.6166 | 100 |  | 7.5817 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 3.5985 | 100 |  | 41.4725 | 100 |  | 8.0761 | 100 |  | 146.3901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2059 | 100 |  | 1.4932 | 100 |  | 11.9094 | 100 |  | 14.4361 | 100 |  | 149.9196 | 100 |  | 941.9196 | 100 |  | 42951.0273 | 100 |  | 872.0139 | 100 |  | 7.7626 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.9088 | 100 |  | 22.2219 | 100 |  | 8.1073 | 100 |  | 142.1289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5176 | 100 |  | 11.9981 | 100 |  | 14.3459 | 100 |  | 153.4622 | 100 |  | 941.7565 | 100 |  | 42816.4609 | 100 |  | 869.8306 | 100 |  | 7.736 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.0141 | 100 |  | 33.0332 | 100 |  | 8.1498 | 100 |  | 142.3111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6398 | 78.8889 |  | 11.9041 | 100 |  | 14.3594 | 100 |  | 155.4082 | 100 |  | 941.8796 | 100 |  | 42512.0977 | 100 |  | 868.1111 | 100 |  | 7.5318 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 6.1106 | 100 |  | 23.6054 | 100 |  | 8.0949 | 100 |  | 141.226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5515 | 100 |  | 11.9474 | 100 |  | 14.4493 | 100 |  | 156.3842 | 100 |  | 941.7433 | 100 |  | 42412.7383 | 100 |  | 871.8055 | 100 |  | 7.5418 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.7195 | 100 |  | 59.0853 | 100 |  | 8.1235 | 100 |  | 144.1779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0923 | 100 |  | 1.5265 | 100 |  | 11.9326 | 100 |  | 14.6221 | 100 |  | 157.0132 | 100 |  | 941.7819 | 100 |  | 42192.3789 | 100 |  | 870.7472 | 100 |  | 7.4595 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.0475 | 100 |  | 37.9437 | 100 |  | 6.4078 | 100 |  | 134.4616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5619 | 100 |  | 12.2777 | 100 |  | 13.5353 | 100 |  | 156.14 | 100 |  | 941.8306 | 100 |  | 37036.0469 | 100 |  | 878.9611 | 100 |  | 7.8937 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.4918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2532 | 100 |  | 82.3822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5649 | 100 |  | 12.5048 | 100 |  | 13.0462 | 100 |  | 147.7407 | 100 |  | 941.7155 | 100 |  | 32424.0977 | 100 |  | 890.5722 | 100 |  | 7.971 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.66426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.419 | 100 |  | 87.7654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5103 | 100 |  | 12.3328 | 100 |  | 13.226 | 100 |  | 140.7288 | 100 |  | 941.7151 | 100 |  | 33275.2969 | 100 |  | 885.1 | 100 |  | 7.4386 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.40054 | 100 |  | 20.1114 | 100 |  | 8.2097 | 100 |  | 156.0062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3798 | 100 |  | 11.3703 | 100 |  | 14.8539 | 100 |  | 138.9697 | 100 |  | 941.631 | 100 |  | 41329.6992 | 100 |  | 888.8639 | 100 |  | 7.1038 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 1.9507 | 100 |  | 12.5068 | 100 |  | 8.2562 | 100 |  | 128.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5014 | 100 |  | 11.8362 | 100 |  | 14.7413 | 100 |  | 145.8828 | 100 |  | 941.216 | 100 |  | 42175.9258 | 100 |  | 875.7333 | 100 |  | 7.3235 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.1995 | 100 |  | 20.409 | 100 |  | 8.0477 | 100 |  | 127.7362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5935 | 78.8889 |  | 12.0965 | 100 |  | 14.5438 | 100 |  | 150.3063 | 100 |  | 941.1028 | 100 |  | 41997.957 | 100 |  | 867.975 | 100 |  | 7.6134 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.0293 | 100 |  | 8.3863 | 100 |  | 8.0258 | 100 |  | 127.2454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5346 | 100 |  | 12.1074 | 100 |  | 14.3359 | 100 |  | 152.8236 | 100 |  | 940.7722 | 100 |  | 41857.9844 | 100 |  | 870.6361 | 100 |  | 7.557 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.5742 | 100 |  | 26.9238 | 100 |  | 8.2293 | 100 |  | 133.3383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5006 | 100 |  | 11.8472 | 100 |  | 14.593 | 100 |  | 154.1256 | 100 |  | 940.4064 | 100 |  | 41771.2227 | 100 |  | 876.4805 | 100 |  | 7.224 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.3715 | 100 |  | 58.7167 | 100 |  | 8.2895 | 100 |  | 139.2231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.397 | 100 |  | 1.5164 | 100 |  | 11.7384 | 100 |  | 15.2541 | 100 |  | 155.1149 | 100 |  | 940.6469 | 100 |  | 41684.4609 | 100 |  | 886.9445 | 100 |  | 7.0697 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.4272 | 100 |  | 42.3303 | 100 |  | 6.4099 | 100 |  | 157.1818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6648 | 100 |  | 12.8236 | 100 |  | 13.4338 | 100 |  | 154.5233 | 100 |  | 940.4749 | 100 |  | 40138.7969 | 100 |  | 868.3778 | 100 |  | 8.2605 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.9625 | 100 |  | 3.3935 | 100 |  | 7.9173 | 100 |  | 164.1933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.53 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5642 | 100 |  | 12.1503 | 100 |  | 15.649 | 100 |  | 151.9217 | 100 |  | 940.3264 | 100 |  | 42924.7539 | 100 |  | 880.8834 | 100 |  | 7.3611 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 3.0358 | 100 |  | 22.703 | 100 |  | 7.904 | 100 |  | 144.3407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6261 | 100 |  | 12.3116 | 100 |  | 16.6935 | 100 |  | 154.2518 | 100 |  | 940.3422 | 100 |  | 42517.8438 | 100 |  | 878.0361 | 100 |  | 7.6061 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3229 | 100 |  | 13.6655 | 100 |  | 7.8959 | 100 |  | 146.6817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5664 | 100 |  | 12.2892 | 100 |  | 13.9842 | 100 |  | 154.0956 | 100 |  | 940.324 | 100 |  | 42933.5195 | 100 |  | 871.5222 | 100 |  | 7.7853 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.5048 | 100 |  | 14.2883 | 100 |  | 7.9521 | 100 |  | 143.7188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6468 | 78.8889 |  | 12.2109 | 100 |  | 13.9814 | 100 |  | 153.9389 | 100 |  | 940.322 | 100 |  | 42853.293 | 100 |  | 876.6917 | 100 |  | 7.7236 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.7749 | 72.7778 |  | 16.5754 | 72.7778 |  | 7.7385 | 72.7778 |  | 143.768 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 3.6612 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 1.6196 | 100 |  | 12.4858 | 72.7778 |  | 13.7822 | 72.7778 |  | 153.7939 | 100 |  | 940.3915 | 100 |  | 43034.8438 | 100 |  | 867.2556 | 100 |  | 8.0014 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.9814 | 92.7778 |  | 46.2912 | 92.7778 |  | 7.8639 | 92.7778 |  | 138.5164 | 92.7778 |  | 0 | 92.7778 |  | 4.4666 | 92.7778 |  | 0 | 92.7778 |  | 0 | 92.7778 |  | 1.5399 | 100 |  | 12.1177 | 92.7778 |  | 13.9213 | 92.7778 |  | 154.0307 | 100 |  | 940.0589 | 100 |  | 43028.4492 | 100 |  | 874.8 | 100 |  | 7.8278 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 3.1766 | 100 |  | 54.4302 | 100 |  | 7.8296 | 100 |  | 148.1014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0595 | 100 |  | 1.5613 | 100 |  | 12.2667 | 100 |  | 13.9195 | 100 |  | 154.2655 | 100 |  | 940.1921 | 100 |  | 43139.2266 | 100 |  | 874.3778 | 100 |  | 7.9126 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.5103 | 100 |  | 21.3333 | 100 |  | 7.5827 | 100 |  | 145.0841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6292 | 100 |  | 12.6417 | 100 |  | 13.8611 | 100 |  | 153.9039 | 100 |  | 940.4072 | 100 |  | 43227.1328 | 100 |  | 861.6583 | 100 |  | 8.0773 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.8794 | 100 |  | 75.6135 | 100 |  | 5.939 | 100 |  | 190.732 | 100 |  | 0.36094 | 100 |  | 4.15 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4703 | 100 |  | 1.7473 | 100 |  | 13.3421 | 100 |  | 12.5421 | 100 |  | 153.2091 | 100 |  | 940.6451 | 100 |  | 40367.0586 | 100 |  | 850.3666 | 100 |  | 8.9861 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 1.2919 | 100 |  | 12.3142 | 100 |  | 8.1038 | 100 |  | 144.356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5384 | 100 |  | 11.8524 | 100 |  | 14.4871 | 100 |  | 150.6623 | 100 |  | 940.4515 | 100 |  | 42836.7891 | 100 |  | 865.7278 | 100 |  | 7.3636 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.4211 | 100 |  | 33.2193 | 100 |  | 7.7143 | 100 |  | 151.6364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5933 | 100 |  | 12.4235 | 100 |  | 13.8262 | 100 |  | 152.7762 | 100 |  | 940.3552 | 100 |  | 44163.543 | 100 |  | 867.2917 | 100 |  | 8.0939 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 3.1492 | 100 |  | 3.8222 | 100 |  | 7.8713 | 100 |  | 152.4674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8101 | 78.8889 |  | 12.2928 | 100 |  | 13.8327 | 100 |  | 154.9605 | 100 |  | 940.4056 | 100 |  | 44386.1523 | 100 |  | 865.3167 | 100 |  | 7.7972 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 | (4) | 3.7196 | 100 | (4) | 26.1173 | 100 |  | 7.6436 | 100 | (4) | 146.0306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.926 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0385 | 100 | (4) | 1.4474 | 100 |  | 12.5306 | 100 |  | 13.5406 | 100 |  | 155.7124 | 100 |  | 940.4988 | 100 |  | 44595.5625 | 100 |  | 857.8972 | 100 |  | 8.1017 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 |  | 4.8828 | 100 |  | 36.1555 | 100 |  | 8.0357 | 100 |  | 162.7352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38991 | 100 |  | 1.5859 | 100 |  | 12.1094 | 100 |  | 14.2569 | 100 |  | 156.5923 | 100 |  | 940.6854 | 100 |  | 44633.082 | 100 |  | 885.1111 | 100 |  | 7.6868 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.3355 | 100 |  | 13.3974 | 100 |  | 7.5813 | 100 |  | 159.4151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6417 | 100 |  | 12.6582 | 100 |  | 13.5866 | 100 |  | 156.6554 | 100 |  | 940.9442 | 100 |  | 44930.9102 | 100 |  | 861.225 | 100 |  | 8.0301 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.025909 |  |  | 0 |  |  | 4.885 |  |  | 82.3822 |  |  | 0 |  |  | 0.9671 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3798 |  |  | 11.3703 |  |  | 11.6564 |  |  | 136.45 |  |  | 940.0589 |  |  | 32424.0977 |  |  | 857.0111 |  |  | 7.0697
MAX |  | 6.1106 |  |  | 65.9889 |  |  | 8.2895 |  |  | 165.8675 |  |  | 0 |  |  | 4.7564 |  |  | 0 |  |  | 1.397 |  |  | 1.8247 |  |  | 13.073 |  |  | 17.7157 |  |  | 157.0132 |  |  | 942.5958 |  |  | 45269.4727 |  |  | 905.9417 |  |  | 8.8122
%Medie < Soglia |  | 99.9816 | [8 empty] | 98.3395 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9816 |  |  | 99.9262
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.0598 | 100 |  | 24.8184 | 100 |  | 7.4783 | 100 |  | 142.6876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13098 | 100 |  | 1.5788 | 100 |  | 12.2585 | 100 |  | 13.9094 | 100 |  | 151.1942 | 100 |  | 941.227 | 100 |  | 42070.9275 | 100 |  | 874.5762 | 100 |  | 7.8609 | 100 | (6) | 45
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/09/2020 01:06:09 | [12 empty] | 99,26% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90815 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.4037 | 100 |  | 1008.8914 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.2074 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95692 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.0963 | 100 |  | 1008.7595 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.2081 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90723 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.7772 | 100 |  | 1008.5436 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.65 | 100 |  | 14.2001 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90541 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.5119 | 100 |  | 1008.4793 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.2076 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90455 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.339 | 100 |  | 1008.2474 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.1994 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90284 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.11 | 100 |  | 1008.223 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.2091 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90163 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9181 | 100 |  | 1008.2277 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.2004 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89865 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.5783 | 100 |  | 1008.2062 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.2041 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89065 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.2977 | 100 |  | 1008.1238 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.7667 | 100 |  | 14.2106 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.98632 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.0328 | 100 |  | 1008.0573 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.9944 | 100 |  | 14.2112 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88678 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.9133 | 100 |  | 1008.2645 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.1833 | 100 |  | 14.2116 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88629 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.8158 | 100 |  | 1008.3416 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.2029 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88436 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.5664 | 100 |  | 1008.2126 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.2053 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88269 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.4345 | 100 |  | 1008.394 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.1973 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88415 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.6125 | 100 |  | 1008.3998 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.4167 | 100 |  | 14.1922 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88639 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.0085 | 100 |  | 1008.6248 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.2806 | 100 |  | 14.1761 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89124 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.5953 | 100 |  | 1008.8268 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.1325 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89573 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.2934 | 100 |  | 1008.8807 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28.6528 | 100 |  | 14.139 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90305 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.5337 | 100 |  | 1008.8765 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 29.9 | 100 |  | 14.1567 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91082 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.8312 | 100 |  | 1008.7977 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30.6944 | 100 |  | 14.163 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91502 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.5423 | 100 |  | 1008.4962 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 14.1785 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92659 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.2036 | 100 |  | 1008.3972 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31.8028 | 100 |  | 14.1893 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91998 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.4234 | 100 |  | 1008.4864 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.2333 | 100 |  | 14.1904 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92303 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.8457 | 100 |  | 1008.2043 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.9833 | 100 |  | 14.1901 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92221 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.0502 | 100 |  | 1008.0498 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1901 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92932 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.3082 | 100 |  | 1007.952 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1876 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93466 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.4775 | 100 |  | 1007.6535 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1881 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9382 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.6197 | 100 |  | 1007.4529 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1896 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93421 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.7155 | 100 |  | 1007.4691 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1929 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93148 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.7668 | 100 |  | 1007.4354 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.2014 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92622 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.7706 | 100 |  | 1007.325 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1962 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.926 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.7884 | 100 |  | 1007.1233 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1929 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92654 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.9229 | 100 |  | 1007.0845 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.1911 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0559 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.9658 | 100 |  | 1007.0112 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.9722 | 100 |  | 14.1886 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92622 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.9711 | 100 |  | 1007.0954 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.8278 | 100 |  | 14.1897 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92454 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.9624 | 100 |  | 1007.1186 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.0056 | 100 |  | 14.1906 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92435 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.9487 | 100 |  | 1007.079 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.1913 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92179 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.8468 | 100 |  | 1007.192 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31.1694 | 100 |  | 14.1884 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92243 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.6661 | 100 |  | 1007.3306 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 14.1638 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92602 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.4556 | 100 |  | 1007.3832 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30.5667 | 100 |  | 14.1736 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93213 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.1878 | 100 |  | 1007.6525 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.1922 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92462 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.8147 | 100 |  | 1007.8295 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.1948 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92409 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.4394 | 100 |  | 1007.9634 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 29.5194 | 100 |  | 14.2013 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92603 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.0578 | 100 |  | 1008.1232 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28.0667 | 100 |  | 14.1971 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92338 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.6602 | 100 |  | 1008.0963 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.1916 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9133 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.3774 | 100 |  | 1008.0414 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.187 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91517 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.098 | 100 |  | 1008.0809 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.1837 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9201 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.6671 | 100 |  | 1008.147 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.9389 | 100 |  | 14.1884 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9104 | [8 empty] | 99.3507 |  |  | 99.9888 | [5 empty] | 99.9888 |  |  | 99.9664 |  |  | 99.9664
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/09/2020 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/09/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:00 | 00:00:00 | 00:30:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
00:21:52 | 03:55:19 | 00:23:03 | Linea 1: Forno In Rampa
00:22:20 | 03:55:19 | 00:22:49 | Linea 1: Forno Spento
00:22:21 | 00:22:21 | 00:22:49 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
00:22:49 | 00:22:49 | 03:35:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:34:13 | 00:34:13 | 00:40:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:02:23 | 02:02:23 | 02:08:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:34:59 | 03:55:19 | 03:35:35 | Linea 1: Forno Spento
03:35:00 | 03:35:00 | 03:35:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:35:37 | 03:35:37 | 03:38:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:37:20 | 03:37:20 | 03:39:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:37:22 | 03:37:22 | 03:54:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:38:46 | 03:55:18 | 03:42:12 | Linea 1: Forno In Rampa
03:38:46 | 03:55:18 | 03:42:12 | Linea 1: Forno Spento
03:38:48 | 03:38:48 | 03:42:12 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
03:42:12 | 03:42:12 | 04:02:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:02:05 | 04:48:27 | 04:02:17 | Linea 1: Forno Spento
04:02:07 | 04:02:07 | 04:02:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:02:19 | 04:02:19 | 04:02:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:02:49 | 04:48:26 | 04:16:35 | Linea 1: Forno Spento
04:02:51 | 04:02:51 | 04:16:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:16:36 | 04:16:36 | 05:10:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:30:00 | 04:30:00 | 05:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
04:30:05 | 04:30:05 | 04:35:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:30:07 | 04:30:07 | 04:47:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:36:55 | 04:36:55 | 04:43:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:40:00 | 04:40:00 | 04:43:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:10:09 | 05:24:31 | 05:17:01 | Linea 1: Forno Spento
05:10:10 | 05:10:10 | 05:17:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:17:03 | 05:17:03 | 05:17:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:17:24 | 05:24:30 | 05:17:50 | Linea 1: Forno Spento
05:17:25 | 05:17:25 | 05:17:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:17:52 | 05:17:52 | 05:20:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:20:05 | 05:24:31 | 05:20:19 | Linea 1: Forno Spento
05:20:05 | 05:20:05 | 05:20:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:20:19 | 05:20:19 | 05:45:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:45:44 | 06:15:41 | 05:46:17 | Linea 1: Forno Spento
05:45:45 | 05:45:45 | 05:46:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:46:18 | 05:46:18 | 05:58:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:58:11 | 06:15:41 | 05:58:33 | Linea 1: Forno Spento
05:58:12 | 05:58:12 | 05:58:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:58:34 | 05:58:34 | 06:01:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:00:05 | 06:00:05 | 06:13:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:05 | 06:00:05 | 06:15:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:01:12 | 06:15:41 | 06:01:37 | Linea 1: Forno Spento
06:01:13 | 06:01:13 | 06:01:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:01:38 | 06:01:38 | 06:03:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:02:43 | 06:02:43 | 06:09:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:03:33 | 06:15:41 | 06:04:06 | Linea 1: Forno In Rampa
06:03:33 | 06:15:41 | 06:04:06 | Linea 1: Forno Spento
06:03:35 | 06:03:35 | 06:04:07 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:04:07 | 06:04:07 | 16:16:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:52:01 | 07:59:55 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:01 | 06:52:01 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:03 | 06:52:03 | 06:52:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:06 | 06:52:06 | 07:02:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:09 | 06:52:09 | 06:58:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:06 | 06:56:06 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:06 | 06:56:06 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:09 | 06:56:09 | 06:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:11 | 06:56:11 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:13 | 06:56:13 | 07:03:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:59:55 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
07:00:00 | 07:59:55 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
07:00:00 | 07:59:55 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
08:02:40 | 08:02:40 | 08:03:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:02:42 | 08:02:42 | 08:05:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:06:55 | 08:06:55 | 08:09:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:06:56 | 08:06:56 | 08:15:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:39:37 | 08:39:37 | 08:46:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:03:02 | 10:03:02 | 10:09:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:03:05 | 10:03:05 | 10:06:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:03:05 | 10:03:05 | 10:10:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:30:05 | 11:30:05 | 11:39:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:30:06 | 11:30:06 | 11:47:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:42:25 | 11:42:25 | 11:42:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:42:29 | 12:42:29 | 12:48:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:04:20 | 13:04:20 | 13:11:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:04:20 | 13:04:20 | 13:12:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:03:31 | 14:03:31 | 14:09:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:30:05 | 14:30:05 | 14:30:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:07 | 14:30:07 | 17:06:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:32:50 | 15:32:50 | 15:34:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:04:35 | 16:04:35 | 16:14:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:16:22 | 21:14:28 | 16:20:30 | Linea 1: Forno In Rampa
16:16:22 | 21:14:32 | 16:19:25 | Linea 1: Forno Spento
16:16:24 | 16:16:24 | 16:19:26 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:19:26 | 16:19:26 | 16:19:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:19:37 | 21:14:31 | 16:20:15 | Linea 1: Forno Spento
16:19:38 | 16:19:38 | 16:20:16 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:20:16 | 16:20:16 | 20:30:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:30:05 | 16:30:05 | 16:41:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:45:25 | 16:45:25 | 16:51:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:03:59 | 18:03:59 | 18:10:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:51 | 21:14:23 | 19:02:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:51 | 18:51:51 | 19:02:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:53 | 18:51:53 | 18:51:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:56 | 18:51:56 | 19:02:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:57 | 18:51:57 | 18:58:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:46 | 18:55:46 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:46 | 18:55:46 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:46 | 18:55:46 | 19:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:49 | 18:55:49 | 18:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:53 | 18:55:53 | 19:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:14:22 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
19:00:00 | 21:14:21 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
19:00:00 | 21:14:22 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
20:30:30 | 21:14:31 | 20:31:01 | Linea 1: Forno Spento
20:30:32 | 20:30:32 | 20:31:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:30:40 | 20:30:40 | 20:30:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:30:40 | 20:30:40 | 20:55:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:31:03 | 20:31:03 | 20:36:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:31:40 | 20:31:40 | 20:42:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:31:40 | 20:31:40 | 20:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
20:36:57 | 21:14:31 | 20:38:58 | Linea 1: Forno Spento
20:36:58 | 20:36:58 | 20:38:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:38:59 | 20:38:59 | 20:41:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:40:00 | 20:40:00 | 20:50:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
20:41:25 | 21:14:28 | 20:46:27 | Linea 1: Forno In Rampa
20:41:25 | 21:14:30 | 20:42:45 | Linea 1: Forno Spento
20:41:26 | 20:41:26 | 20:42:46 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:42:46 | 20:42:46 | 20:43:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:42:50 | 20:42:50 | 20:43:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:43:25 | 21:14:29 | 20:46:27 | Linea 1: Forno Spento
20:43:27 | 20:43:27 | 20:46:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:46:28 | 20:46:28 | 20:46:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:46:39 | 21:14:27 | 20:56:18 | Linea 1: Forno In Rampa
20:46:49 | 21:14:29 | 20:56:04 | Linea 1: Forno Spento
20:46:49 | 20:46:49 | 20:56:06 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:48:16 | 20:48:16 | 20:54:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:56:06 | 20:56:06 | 21:14:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:00:00 | 21:00:00 | 21:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
21:00:05 | 21:00:05 | 21:01:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:00:06 | 21:00:06 | 21:03:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:14:51 | 21:19:50 | 21:15:03 | Linea 1: Forno Spento
21:14:51 | 21:14:51 | 21:15:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:15:03 | 21:15:03 | 21:16:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:16:02 | 21:19:49 | 21:17:50 | Linea 1: Forno Spento
21:16:02 | 21:16:02 | 21:17:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:17:51 | 21:17:51 | 21:55:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:33:50 | 21:33:50 | 21:40:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:33:51 | 21:33:51 | 21:46:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:55:37 |  | 21:56:03 | Linea 1: Forno Spento
21:55:38 | 21:55:38 | 21:56:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:56:04 | 21:56:04 | 22:38:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:04:23 | 22:04:23 | 22:10:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:30:05 | 22:30:05 | 22:37:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:30:07 | 22:30:07 | 22:49:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:38:47 |  | 22:47:53 | Linea 1: Forno Spento
22:38:48 | 22:38:48 | 22:47:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:47:53 | 22:47:53 | 23:56:02 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:00:00 | 23:00:00 | 23:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
23:56:00 |  | 23:56:29 | Linea 1: Forno Spento
23:56:02 | 23:56:02 | 23:56:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:56:31 | 23:56:31 | 23:58:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:58:40 |  | 23:59:16 | Linea 1: Forno Spento
23:58:40 | 23:58:40 | 23:59:16 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:59:16 | 23:59:16 | 00:10:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl