## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 05/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.56874 | 100 | (4) | 1.0479 | 100 |  | 0.037555 | 100 | (4) | 5.0644 | 100 | (4) | 0.16839 | 100 | (4) | 0.38461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4718 | 100 | (4) | 0.83026 | 100 |  | 20.9491 | 100 |  | 2.0765 | 100 |  | 24.0353 | 100 |  | 943.7347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8192 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.53332 | 100 | (4) | 0.88149 | 100 |  | 0.039666 | 100 | (4) | 5.7881 | 100 | (4) | 0.20515 | 100 | (4) | 0.39553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4585 | 100 | (4) | 0.82955 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 2.0744 | 100 |  | 23.8512 | 100 |  | 943.9364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.4583 | 100 |  | 19.8206 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.52864 | 100 | (4) | 0.95638 | 100 |  | 0.036037 | 100 | (4) | 4.748 | 100 | (4) | 0.24781 | 100 | (4) | 0.38516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4795 | 100 | (4) | 0.8289 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 2.0619 | 100 |  | 23.6991 | 100 |  | 944.0787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8338 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.52675 | 100 | (4) | 0.89821 | 100 |  | 0.03652 | 100 | (4) | 5.0515 | 100 | (4) | 0.19603 | 100 | (4) | 0.40725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4845 | 100 | (4) | 0.82917 | 100 |  | 20.9509 | 100 |  | 2.0624 | 100 |  | 23.5127 | 100 |  | 943.1758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8324 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.53014 | 100 | (4) | 0.86179 | 100 |  | 0.04067 | 100 | (4) | 5.3704 | 100 | (4) | 0.17049 | 100 | (4) | 0.3697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.429 | 100 | (4) | 0.82838 | 100 |  | 20.9558 | 100 |  | 2.077 | 100 |  | 23.326 | 100 |  | 943.625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8218 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.53029 | 100 | (4) | 0.86305 | 100 |  | 0.040731 | 100 | (4) | 5.5363 | 100 | (4) | 0.17988 | 100 | (4) | 0.42149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4203 | 100 | (4) | 0.99023 | 79.1667 |  | 20.9558 | 100 |  | 2.0841 | 100 |  | 23.301 | 100 |  | 943.9564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2083 | 100 |  | 19.8203 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.57509 | 100 | (4) | 1.0806 | 100 |  | 0.040793 | 100 | (4) | 5.8945 | 100 | (4) | 0.10203 | 100 | (4) | 0.41505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4366 | 100 | (4) | 0.82823 | 100 |  | 20.9498 | 100 |  | 2.0674 | 100 |  | 23.1663 | 100 |  | 943.1938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.1556 | 100 |  | 19.8166 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.57505 | 100 | (4) | 0.8999 | 100 |  | 0.044171 | 100 | (4) | 5.6273 | 100 | (4) | 0.20538 | 100 | (4) | 0.36133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4604 | 100 | (4) | 0.82741 | 100 |  | 20.9469 | 100 |  | 2.0502 | 100 |  | 23.0068 | 100 |  | 943.4594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8214 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.56356 | 100 | (4) | 0.81633 | 100 |  | 0.043869 | 100 | (4) | 5.6058 | 100 | (4) | 0.18601 | 100 | (4) | 0.36125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4575 | 100 | (4) | 0.82675 | 100 |  | 20.9479 | 100 |  | 2.0449 | 100 |  | 22.9193 | 100 |  | 943.882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8053 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.63711 | 100 | (4) | 0.90639 | 100 |  | 0.045659 | 100 | (4) | 5.6913 | 100 | (4) | 0.1938 | 100 | (4) | 0.38608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4263 | 100 | (4) | 0.82732 | 100 |  | 20.9419 | 100 |  | 2.0454 | 100 |  | 22.9238 | 100 |  | 943.249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8211 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.55749 | 100 | (4) | 0.89454 | 100 |  | 0.048818 | 100 | (4) | 6.2237 | 100 | (4) | 0.16232 | 100 | (4) | 0.36045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4257 | 100 | (4) | 0.82668 | 100 |  | 20.9397 | 100 |  | 2.0698 | 100 |  | 22.822 | 100 |  | 943.8877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8187 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.52986 | 100 | (4) | 0.8692 | 100 |  | 0.046702 | 100 | (4) | 5.4098 | 100 | (4) | 0.16934 | 100 | (4) | 0.34957 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4227 | 100 | (4) | 0.82756 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 2.0702 | 100 |  | 22.8939 | 100 |  | 943.1161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0472 | 100 |  | 19.8293 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.50131 | 100 | (4) | 1.2411 | 100 |  | 0.058265 | 100 | (4) | 4.9244 | 100 | (4) | 0.23011 | 100 | (4) | 0.39585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3825 | 100 | (4) | 0.82785 | 100 |  | 20.9361 | 100 |  | 2.0933 | 100 |  | 23.1581 | 100 |  | 943.8475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.8583 | 100 |  | 19.8544 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.46669 | 72.5 | (4) | 2.1484 | 72.5 |  | 0.05902 | 72.5 | (4) | 5.3478 | 72.5 | (4) | 0.18056 | 72.5 | (4) | 0.41523 | 72.5 | (4) | 0 | 72.5 | (4) | 1.4277 | 72.5 | (4) | 0.82866 | 78.8889 |  | 20.9334 | 72.5 |  | 2.1203 | 72.5 |  | 23.0809 | 100 |  | 942.9479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8518 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.42607 | 92.7778 | (4) | 0.56374 | 92.7778 |  | 0.052897 | 92.7778 | (4) | 4.628 | 92.7778 | (4) | 0.28084 | 92.7778 | (4) | 0.57551 | 92.7778 | (4) | 0 | 92.7778 | (4) | 1.3797 | 93.0556 | (4) | 0.8275 | 100 |  | 20.954 | 93.0556 |  | 2.1311 | 92.7778 |  | 22.9134 | 100 |  | 943.8325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.833 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.44545 | 100 | (4) | 0.53847 | 100 |  | 0.043111 | 100 | (4) | 3.5525 | 100 | (4) | 0.24289 | 100 | (4) | 0.55929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3824 | 100 | (4) | 0.82826 | 100 |  | 20.9537 | 100 |  | 2.1261 | 100 |  | 22.9677 | 100 |  | 943.0908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8279 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.37372 | 100 | (4) | 0.48983 | 100 |  | 0.049746 | 100 | (4) | 4.2349 | 100 | (4) | 0.25337 | 100 | (4) | 0.57265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3825 | 100 | (4) | 0.82952 | 100 |  | 20.9535 | 100 |  | 2.1473 | 100 |  | 23.5287 | 100 |  | 943.6511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8587 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.42069 | 100 | (4) | 0.51673 | 100 |  | 0.053723 | 100 | (4) | 3.4839 | 100 | (4) | 0.24689 | 100 | (4) | 0.56407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3967 | 100 | (4) | 0.83115 | 100 |  | 20.9463 | 100 |  | 2.1854 | 100 |  | 23.8824 | 100 |  | 943.2907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8604 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.41697 | 100 | (4) | 0.51063 | 100 |  | 0.052299 | 100 | (4) | 3.3323 | 100 | (4) | 0.20846 | 100 | (4) | 0.56302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3885 | 100 | (4) | 0.83248 | 100 |  | 20.9493 | 100 |  | 2.2131 | 100 |  | 24.3556 | 100 |  | 943.5491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1556 | 100 |  | 19.8627 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.37105 | 100 | (4) | 0.36099 | 100 |  | 0.049317 | 100 | (4) | 2.3587 | 100 | (4) | 0.2137 | 100 | (4) | 0.55886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.367 | 100 | (4) | 0.83342 | 100 |  | 20.9544 | 100 |  | 2.2791 | 100 |  | 24.5694 | 100 |  | 943.7974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8632 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.42675 | 100 | (4) | 0.36635 | 100 |  | 0.047803 | 100 | (4) | 2.1204 | 100 | (4) | 0.29805 | 100 | (4) | 0.56932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3735 | 100 | (4) | 0.8356 | 100 |  | 20.9516 | 100 |  | 2.315 | 100 |  | 24.922 | 100 |  | 942.7969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0167 | 100 |  | 19.8676 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.37829 | 100 | (4) | 0.35057 | 100 |  | 0.05023 | 100 | (4) | 2.4906 | 100 | (4) | 0.41851 | 100 | (4) | 0.53887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4237 | 100 | (4) | 0.92699 | 78.8889 |  | 20.9568 | 100 |  | 2.3576 | 100 |  | 25.1357 | 100 |  | 943.4219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.2389 | 100 |  | 19.8821 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.42129 | 100 | (4) | 0.2869 | 100 |  | 0.047882 | 100 | (4) | 2.4065 | 100 | (4) | 0.33625 | 100 | (4) | 0.58732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3898 | 100 | (4) | 0.83684 | 100 |  | 20.9633 | 100 |  | 2.4134 | 100 |  | 25.4105 | 100 |  | 943.8958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.5861 | 100 |  | 19.8833 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.42202 | 100 | (4) | 0.23089 | 100 |  | 0.044013 | 100 | (4) | 2.2985 | 100 | (4) | 0.28964 | 100 | (4) | 0.53822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3826 | 100 | (4) | 0.83734 | 100 |  | 20.969 | 100 |  | 2.4527 | 100 |  | 25.6043 | 100 |  | 944.3267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.8778 | 100 |  | 19.8679 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.38213 | 100 | (4) | 0.27264 | 100 |  | 0.035672 | 100 | (4) | 1.8693 | 100 | (4) | 0.33079 | 100 | (4) | 0.5719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4045 | 100 | (4) | 0.83816 | 100 |  | 20.979 | 100 |  | 2.4616 | 100 |  | 25.8386 | 100 |  | 944.229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9944 | 100 |  | 19.8715 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.37443 | 100 | (4) | 0.21829 | 100 |  | 0.038211 | 100 | (4) | 2.1431 | 100 | (4) | 0.35405 | 100 | (4) | 0.57239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3844 | 100 | (4) | 0.83917 | 100 |  | 20.9807 | 100 |  | 2.4803 | 100 |  | 26.094 | 100 |  | 944.0814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6639 | 100 |  | 19.8735 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.4385 | 100 | (4) | 0.14492 | 100 |  | 0.040586 | 100 | (4) | 1.8045 | 100 | (4) | 0.32694 | 100 | (4) | 0.58514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3742 | 100 | (4) | 0.83988 | 100 |  | 20.9821 | 100 |  | 2.4945 | 100 |  | 26.3119 | 100 |  | 944.1041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7417 | 100 |  | 19.8718 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.44076 | 100 | (4) | 0.15489 | 100 |  | 0.041008 | 100 | (4) | 2.3239 | 100 | (4) | 0.326 | 100 | (4) | 0.55654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3528 | 100 | (4) | 0.83977 | 100 |  | 20.9863 | 100 |  | 2.4509 | 100 |  | 26.3922 | 100 |  | 944.0593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7667 | 100 |  | 19.8707 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.41163 | 100 | (4) | 0.32655 | 100 |  | 0.046184 | 100 | (4) | 2.8741 | 100 | (4) | 0.29178 | 100 | (4) | 0.57057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3303 | 100 | (4) | 0.83847 | 100 |  | 20.9781 | 100 |  | 2.3057 | 100 |  | 26.3474 | 100 |  | 943.9785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6083 | 100 |  | 19.8758 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.42451 | 100 | (4) | 0.28988 | 100 |  | 0.050166 | 100 | (4) | 2.5696 | 100 | (4) | 0.28215 | 100 | (4) | 0.59244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3137 | 100 | (4) | 0.83838 | 78.6111 |  | 20.9716 | 100 |  | 2.2879 | 100 |  | 26.3658 | 100 |  | 943.9593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.6111 | 100 |  | 19.8886 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.42104 | 100 | (4) | 0.22116 | 100 |  | 0.050944 | 100 | (4) | 3.039 | 100 | (4) | 0.27077 | 100 | (4) | 0.58756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.286 | 100 | (4) | 0.839 | 100 |  | 20.9733 | 100 |  | 2.3551 | 100 |  | 26.3389 | 100 |  | 943.8331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5167 | 100 |  | 19.8906 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.43124 | 100 | (4) | 0.22227 | 100 |  | 0.047312 | 100 | (4) | 2.774 | 100 | (4) | 0.22528 | 100 | (4) | 0.59326 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3187 | 100 | (4) | 0.83844 | 100 |  | 20.9763 | 100 |  | 2.3243 | 100 |  | 26.248 | 100 |  | 943.8711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0444 | 100 |  | 19.8698 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.43093 | 100 | (4) | 0.3388 | 100 |  | 0.042264 | 100 | (4) | 2.9315 | 100 | (4) | 0.29548 | 100 | (4) | 0.59292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3355 | 100 | (4) | 0.83782 | 100 |  | 20.9736 | 100 |  | 2.2644 | 100 |  | 26.1579 | 100 |  | 943.7117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8835 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.36793 | 100 | (4) | 0.40945 | 100 |  | 0.038839 | 100 | (4) | 2.9259 | 100 | (4) | 0.28237 | 100 | (4) | 0.61263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.373 | 100 | (4) | 0.8373 | 100 |  | 20.9725 | 100 |  | 2.217 | 100 |  | 26.1549 | 100 |  | 943.8353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9167 | 100 |  | 19.8407 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.42984 | 100 | (4) | 0.39111 | 100 |  | 0.041183 | 100 | (4) | 3.1052 | 100 | (4) | 0.31861 | 100 | (4) | 0.56991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.428 | 100 | (4) | 0.83639 | 100 |  | 20.9653 | 100 |  | 2.1486 | 100 |  | 26.0254 | 100 |  | 943.7842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9528 | 100 |  | 19.8507 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.43235 | 100 | (4) | 0.48335 | 100 |  | 0.035388 | 100 | (4) | 3.6277 | 100 | (4) | 0.2396 | 100 | (4) | 0.63224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5146 | 100 | (4) | 0.83603 | 100 |  | 20.9726 | 100 |  | 2.133 | 100 |  | 25.9544 | 100 |  | 943.826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.5667 | 100 |  | 19.8345 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.4463 | 100 | (4) | 0.46362 | 100 |  | 0.034243 | 100 | (4) | 3.74 | 100 | (4) | 0.27385 | 100 | (4) | 0.56962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5119 | 100 | (4) | 0.83546 | 100 |  | 20.9696 | 100 |  | 2.1151 | 100 |  | 25.8093 | 100 |  | 943.8353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.2889 | 100 |  | 19.8274 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.46143 | 71.9444 | (4) | 0.52282 | 71.9444 |  | 0.032396 | 71.9444 | (4) | 3.9555 | 71.9444 | (4) | 0.30107 | 71.9444 | (4) | 0.59502 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 1.5797 | 71.9444 | (4) | 0.83459 | 78.8889 |  | 20.9694 | 71.9444 |  | 2.1069 | 71.9444 |  | 25.4896 | 100 |  | 943.7325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8574 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.47569 | 93.6111 | (4) | 0.52083 | 93.6111 |  | 0.03462 | 93.6111 | (4) | 3.6826 | 93.6111 | (4) | 0.068174 | 93.6111 | (4) | 0.49759 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.6111 | (4) | 1.5304 | 93.8889 | (4) | 0.83419 | 100 |  | 20.9998 | 93.8889 |  | 2.1303 | 93.6111 |  | 25.2115 | 100 |  | 943.5307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8438 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.48742 | 100 | (4) | 0.43298 | 100 |  | 0.038667 | 100 | (4) | 3.1489 | 100 | (4) | 0.031775 | 100 | (4) | 0.55462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4642 | 100 | (4) | 0.83453 | 100 |  | 20.9952 | 100 |  | 2.1475 | 100 |  | 25.2563 | 100 |  | 943.4464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8346 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.47852 | 100 | (4) | 0.68184 | 100 |  | 0.034576 | 100 | (4) | 3.1334 | 100 | (4) | 0.024223 | 100 | (4) | 0.54343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4734 | 100 | (4) | 0.83434 | 100 |  | 20.9995 | 100 |  | 2.1561 | 100 |  | 25.1214 | 100 |  | 943.3228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8412 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.48568 | 100 | (4) | 0.63049 | 100 |  | 0.034619 | 100 | (4) | 3.1487 | 100 | (4) | 0.066972 | 100 | (4) | 0.5179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4559 | 100 | (4) | 0.83391 | 100 |  | 21.0027 | 100 |  | 2.158 | 100 |  | 24.9605 | 100 |  | 943.3206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8425 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.4665 | 100 | (4) | 0.73535 | 100 |  | 0.036549 | 100 | (4) | 2.2476 | 100 | (4) | 0.065786 | 100 | (4) | 0.55396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4607 | 100 | (4) | 0.83328 | 100 |  | 21.0023 | 100 |  | 2.1552 | 100 |  | 24.7886 | 100 |  | 943.4531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6861 | 100 |  | 19.833 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.46984 | 100 | (4) | 0.50003 | 100 |  | 0.036097 | 100 | (4) | 2.694 | 100 | (4) | 0.051952 | 100 | (4) | 0.52629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4816 | 100 | (4) | 0.83271 | 100 |  | 20.9995 | 100 |  | 2.1446 | 100 |  | 24.6912 | 100 |  | 943.6904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0028 | 100 |  | 19.8433 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.50084 | 100 | (4) | 0.64732 | 100 |  | 0.039828 | 100 | (4) | 2.7195 | 100 | (4) | 0.08364 | 100 | (4) | 0.52027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4772 | 100 | (4) | 0.83336 | 100 |  | 20.9893 | 100 |  | 2.1464 | 100 |  | 24.5783 | 100 |  | 942.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.7694 | 100 |  | 19.8401 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.45638 | 100 | (4) | 0.54341 | 100 |  | 0.045998 | 100 | (4) | 2.2051 | 100 | (4) | 0.040957 | 100 | (4) | 0.49461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4385 | 100 | (4) | 0.94184 | 78.8889 |  | 20.9857 | 100 |  | 2.1587 | 100 |  | 24.4957 | 100 |  | 942.8783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3111 | 100 |  | 19.818 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.44696 | 100 | (4) | 0.46879 | 100 |  | 0.039854 | 100 | (4) | 2.9816 | 100 | (4) | 0.03972 | 100 | (4) | 0.46898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4415 | 100 | (4) | 0.83273 | 100 |  | 20.9909 | 100 |  | 2.1475 | 100 |  | 24.3713 | 100 |  | 942.9053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.2139 | 100 |  | 19.8143 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.52127 | 100 | (4) | 0.55881 | 100 |  | 0.036251 | 100 | (4) | 2.9259 | 100 | (4) | 0.058767 | 100 | (4) | 0.47736 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4716 | 100 | (4) | 0.83219 | 100 |  | 20.9874 | 100 |  | 2.1177 | 100 |  | 24.2122 | 100 |  | 942.5052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.0056 | 100 |  | 19.8281 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 06/10/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 05/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.7307 | 96.9444 |  | 34.142 | 96.9444 |  | 6.2449 | 96.9444 |  | 149.4542 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 3.6148 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.3599 | 96.9444 |  | 1.8905 | 100 |  | 13.5886 | 100 |  | 9.9293 | 96.9444 |  | 149.3138 | 100 |  | 1002.114 | 100 |  | 58267.082 | 100 |  | 896.4667 | 100 |  | 6.8621 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.9405 | 100 |  | 14.3917 | 100 |  | 6.3536 | 100 |  | 146.5545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0694 | 78.6111 |  | 13.6163 | 100 |  | 9.9987 | 100 |  | 149.4934 | 100 |  | 1002.092 | 100 |  | 58355.375 | 100 |  | 897.7695 | 100 |  | 6.7425 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.0371 | 98.3333 |  | 35.1465 | 98.3333 |  | 6.411 | 98.3333 |  | 152.9038 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 2.5697 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 0.82731 | 98.0556 |  | 1.8826 | 100 |  | 13.5372 | 100 |  | 10.0986 | 98.3333 |  | 149.4678 | 100 |  | 1001.6276 | 100 |  | 58346.8359 | 100 |  | 905.325 | 100 |  | 6.7101 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.7579 | 99.4444 |  | 35.3452 | 99.4444 |  | 6.448 | 99.4444 |  | 154.4183 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 2.3219 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0.70349 | 99.4444 |  | 1.8729 | 100 |  | 13.4858 | 100 |  | 10.245 | 99.4444 |  | 149.4199 | 100 |  | 1001.4672 | 100 |  | 58277.4102 | 100 |  | 909.2556 | 100 |  | 6.6727 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.1772 | 100 |  | 5.3442 | 100 |  | 6.2611 | 100 |  | 151.9015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0792 | 100 |  | 13.8649 | 100 |  | 14.3858 | 100 |  | 151.3416 | 100 |  | 1001.2119 | 100 |  | 58629.6562 | 100 |  | 921.5555 | 100 |  | 6.5269 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.4567 | 100 |  | 30.8944 | 100 |  | 6.538 | 100 |  | 158.1591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8655 | 100 |  | 13.3987 | 100 |  | 10.722 | 100 |  | 150.4047 | 100 |  | 1001.5397 | 100 |  | 57930.668 | 100 |  | 928.0722 | 100 |  | 6.5949 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.4105 | 96.3889 |  | 34.722 | 96.3889 |  | 6.3945 | 96.3889 |  | 155.6221 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 4.2005 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 1.3726 | 96.3889 |  | 1.8621 | 100 |  | 13.4573 | 100 |  | 10.413 | 96.3889 |  | 147.824 | 100 |  | 1001.5249 | 100 |  | 58225.7969 | 100 |  | 921.7556 | 100 |  | 6.6851 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.2769 | 100 |  | 3.1808 | 100 |  | 6.3944 | 100 |  | 156.0828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8929 | 100 |  | 13.588 | 100 |  | 10.3957 | 100 |  | 146.9512 | 100 |  | 1001.5936 | 100 |  | 58375.7383 | 100 |  | 911.5722 | 100 |  | 6.6887 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 6.2591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5841 | 100 |  | 159.0594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8505 | 100 |  | 13.3871 | 100 |  | 10.7991 | 100 |  | 147.2609 | 100 |  | 1001.6115 | 100 |  | 58394.4336 | 100 |  | 926.9083 | 100 |  | 6.5237 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.6303 | 100 |  | 21.9253 | 100 |  | 6.4698 | 100 |  | 156.3083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.01 | 78.6111 |  | 13.5004 | 100 |  | 10.7736 | 100 |  | 147.377 | 100 |  | 1002.0997 | 100 |  | 58357.5195 | 100 |  | 918.5639 | 100 |  | 6.5752 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 6.3035 | 100 |  | 0.61052 | 100 |  | 6.4245 | 100 |  | 156.1442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.884 | 100 |  | 13.5285 | 100 |  | 10.614 | 100 |  | 147.5964 | 100 |  | 1002.2448 | 100 |  | 58308.4531 | 100 |  | 913.0778 | 100 |  | 6.6596 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8316 | 100 |  | 36.4879 | 100 |  | 6.5726 | 100 |  | 160.3809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8507 | 100 |  | 13.3771 | 100 |  | 10.8216 | 100 |  | 148.0351 | 100 |  | 1002.254 | 100 |  | 58123.8242 | 100 |  | 921.4611 | 100 |  | 6.5851 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0104 | 98.3333 |  | 49.9403 | 98.3333 |  | 6.5714 | 98.3333 |  | 155.5639 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 2.5604 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 1.1152 | 98.3333 |  | 1.9138 | 100 |  | 13.343 | 100 |  | 10.7018 | 98.3333 |  | 148.2168 | 100 |  | 1002.4178 | 100 |  | 58042.8789 | 100 |  | 920.8444 | 100 |  | 6.5327 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9411 | 83.0556 |  | 60.3109 | 83.0556 |  | 6.3874 | 83.0556 |  | 149.2407 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 4.2171 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 2.0692 | 83.0556 |  | 1.8405 | 100 |  | 13.3599 | 86.1111 |  | 10.548 | 83.0556 |  | 148.1547 | 100 |  | 1002.6946 | 100 |  | 57811.3164 | 100 |  | 910.4916 | 100 |  | 6.6172 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.9485 | 78.8889 |  | 12.6098 | 78.8889 |  | 6.3445 | 78.8889 |  | 136.8708 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 2.8155 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.9222 | 100 |  | 13.6897 | 78.8889 |  | 10.5926 | 78.8889 |  | 147.7329 | 100 |  | 1002.8641 | 100 |  | 57616.9297 | 100 |  | 895.3611 | 100 |  | 6.7876 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0.87439 | 100 |  | 0.27608 | 100 |  | 6.2318 | 100 |  | 125.4196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9292 | 100 |  | 13.7443 | 100 |  | 10.3444 | 100 |  | 147.2424 | 100 |  | 1002.8044 | 100 |  | 57514.9922 | 100 |  | 890.1472 | 100 |  | 6.808 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0.28252 | 100 |  | 7.8499 | 100 |  | 6.3356 | 100 |  | 126.7343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9222 | 100 |  | 13.7134 | 100 |  | 10.3442 | 100 |  | 147.7392 | 100 |  | 1003.3469 | 100 |  | 57404.2344 | 100 |  | 890.6945 | 100 |  | 6.8037 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.0072969 | 100 |  | 7.6679 | 100 |  | 6.3504 | 100 |  | 131.3526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9611 | 78.6111 |  | 13.6115 | 100 |  | 10.265 | 100 |  | 148.0445 | 100 |  | 1003.8044 | 100 |  | 57255.5 | 100 |  | 895.5861 | 100 |  | 6.7701 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 2.5412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1769 | 100 |  | 146.3227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9412 | 100 |  | 13.7944 | 100 |  | 10.0533 | 100 |  | 148.8502 | 100 |  | 1004.0775 | 100 |  | 57217.2031 | 100 |  | 894.1694 | 100 |  | 7.0148 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.3887 | 100 |  | 34.5375 | 100 |  | 6.1022 | 100 |  | 142.5923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9518 | 100 |  | 13.8221 | 100 |  | 10.1097 | 100 |  | 149.3773 | 100 |  | 1004.3716 | 100 |  | 57137.5234 | 100 |  | 886.3389 | 100 |  | 7.0292 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.3203 | 100 |  | 97.7634 | 100 |  | 5.3425 | 100 |  | 155.1823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0148 | 100 |  | 14.0952 | 100 |  | 9.8866 | 100 |  | 147.5086 | 100 |  | 1004.4897 | 100 |  | 54013.125 | 100 |  | 935.1917 | 100 |  | 7.4781 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 1.8959 | 100 |  | 9.7179 | 100 |  | 3.188 | 100 |  | 117.049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2086 | 100 |  | 2.3466 | 100 |  | 15.305 | 100 |  | 8.3622 | 100 |  | 137.7858 | 100 |  | 1004.5013 | 100 |  | 46854.75 | 100 |  | 867.425 | 100 |  | 7.9019 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 0.11106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.896 | 100 |  | 98.6945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9563 | 100 |  | 14.2119 | 100 |  | 9.254 | 100 |  | 131.0766 | 100 |  | 1004.1838 | 100 |  | 45246.1484 | 100 |  | 925.0722 | 100 |  | 7.2925 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9642 | 100 |  | 95.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.905 | 100 |  | 14.0994 | 100 |  | 9.3404 | 100 |  | 126.3894 | 100 |  | 1003.588 | 100 |  | 42887.7031 | 100 |  | 925.9667 | 100 |  | 7.1441 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9436 | 100 |  | 95.0295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8968 | 100 |  | 14.1299 | 100 |  | 9.3312 | 100 |  | 122.9228 | 100 |  | 1003.4907 | 100 |  | 42451.8867 | 100 |  | 922.575 | 100 |  | 7.1829 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9182 | 100 |  | 96.933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9396 | 80.8333 |  | 14.2153 | 100 |  | 10.661 | 100 |  | 120.9194 | 100 |  | 1003.4125 | 100 |  | 42949.6055 | 100 |  | 921.8972 | 100 |  | 7.0196 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3787 | 100 |  | 158.2418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0352 | 97.7778 |  | 14.1642 | 100 |  | 14.1507 | 100 |  | 122.5368 | 100 |  | 1003.7243 | 100 |  | 47422.8164 | 100 |  | 917.8195 | 100 |  | 6.8648 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4394 | 100 |  | 149.742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8955 | 100 |  | 13.5618 | 100 |  | 10.5031 | 100 |  | 131.1518 | 100 |  | 1003.8887 | 100 |  | 57916.6602 | 100 |  | 883.7611 | 100 |  | 6.7921 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.2379 | 100 |  | 26.1088 | 100 |  | 6.5482 | 100 |  | 161.0915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0181 | 100 |  | 13.4387 | 100 |  | 10.7689 | 100 |  | 139.9099 | 100 |  | 1004.0623 | 100 |  | 58358.1094 | 100 |  | 911.1694 | 100 |  | 6.625 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.048 | 100 |  | 6.6773 | 100 |  | 6.2154 | 100 |  | 144.4641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9215 | 100 |  | 13.7646 | 100 |  | 10.5123 | 100 |  | 143.4731 | 100 |  | 1003.9584 | 100 |  | 57852.4492 | 100 |  | 899.0028 | 100 |  | 6.9955 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.2125 | 100 |  | 22.4302 | 100 |  | 5.9416 | 100 |  | 137.9675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.975 | 100 |  | 14.0077 | 100 |  | 9.7907 | 100 |  | 144.8114 | 100 |  | 1004.3843 | 100 |  | 57936.3945 | 100 |  | 871.3306 | 100 |  | 7.2386 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.6438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.151 | 100 |  | 147.6557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9271 | 100 |  | 13.7956 | 100 |  | 10.0077 | 100 |  | 145.9928 | 100 |  | 1004.7749 | 100 |  | 58096.0234 | 100 |  | 882.0111 | 100 |  | 6.9895 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.1783 | 100 |  | 23.6718 | 100 |  | 6.0833 | 100 |  | 144.6063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9594 | 100 |  | 13.8583 | 100 |  | 10.0995 | 100 |  | 146.8295 | 100 |  | 1005.1624 | 100 |  | 57898.9258 | 100 |  | 886.2278 | 100 |  | 7.0667 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0672 | 100 |  | 146.6005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9568 | 90.5556 |  | 13.8777 | 100 |  | 10.1081 | 100 |  | 147.3078 | 100 |  | 1004.6802 | 100 |  | 58096.8711 | 100 |  | 876.2222 | 100 |  | 7.0323 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.4368 | 100 |  | 31.8965 | 100 |  | 6.2382 | 100 |  | 148.4728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9368 | 88.0556 |  | 13.7489 | 100 |  | 10.4604 | 100 |  | 148.2002 | 100 |  | 1004.665 | 100 |  | 58075.9102 | 100 |  | 890.9 | 100 |  | 6.954 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.7621 | 97.7778 |  | 34.3564 | 97.7778 |  | 6.2185 | 97.7778 |  | 147.9949 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 2.5303 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.2979 | 97.7778 |  | 1.951 | 100 |  | 13.7806 | 100 |  | 10.62 | 97.7778 |  | 148.9726 | 100 |  | 1004.3668 | 100 |  | 58117.7148 | 100 |  | 886.7833 | 100 |  | 6.9454 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.0514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.234 | 100 |  | 147.9144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9574 | 100 |  | 13.8046 | 100 |  | 10.636 | 100 |  | 149.3141 | 100 |  | 1004.7936 | 100 |  | 58049.918 | 100 |  | 880.4167 | 100 |  | 6.8976 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.9172 | 86.1111 |  | 38.6153 | 86.1111 |  | 6.2784 | 86.1111 |  | 144.1229 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.0402 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.9365 | 100 |  | 13.7181 | 86.1111 |  | 10.6779 | 86.1111 |  | 149.5282 | 100 |  | 1004.6461 | 100 |  | 58108.2344 | 100 |  | 891.7778 | 100 |  | 6.9207 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.7448 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 6.1691 | 78.6111 |  | 145.5751 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.3654 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.9319 | 100 |  | 13.711 | 78.8889 |  | 10.4511 | 78.6111 |  | 149.3397 | 100 |  | 1005.3068 | 100 |  | 58204.1445 | 100 |  | 883.9139 | 100 |  | 6.958 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.3557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1346 | 100 |  | 146.3898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9349 | 100 |  | 13.7442 | 100 |  | 10.4036 | 100 |  | 149.4146 | 100 |  | 1005.6711 | 100 |  | 57967.8711 | 100 |  | 880.8472 | 100 |  | 6.9699 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.4086 | 96.1111 |  | 32.4564 | 96.1111 |  | 6.3255 | 96.1111 |  | 151.0171 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 3.5712 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.3654 | 96.3889 |  | 1.8454 | 100 |  | 13.3717 | 100 |  | 10.6289 | 96.1111 |  | 149.5986 | 100 |  | 1005.9174 | 100 |  | 57933.1758 | 100 |  | 893.3278 | 100 |  | 6.8144 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.9926 | 100 |  | 14.1226 | 100 |  | 6.1926 | 100 |  | 148.239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9229 | 100 |  | 13.6828 | 100 |  | 10.5518 | 100 |  | 149.5683 | 100 |  | 1005.4573 | 100 |  | 57893.8789 | 100 |  | 892.0417 | 100 |  | 6.9818 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.7152 | 97.2222 |  | 63.3473 | 97.2222 |  | 6.0354 | 97.2222 |  | 153.02 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.9698 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.8642 | 97.2222 |  | 1.9814 | 78.6111 |  | 13.7833 | 100 |  | 11.5464 | 97.2222 |  | 150.124 | 100 |  | 1005.313 | 100 |  | 57866.2383 | 100 |  | 882.3333 | 100 |  | 7.061 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.2399 | 100 |  | 19.3199 | 100 |  | 6.0545 | 100 |  | 148.3525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9438 | 100 |  | 13.7925 | 100 |  | 10.184 | 100 |  | 149.4231 | 100 |  | 1005.312 | 100 |  | 57644.7188 | 100 |  | 877.6278 | 100 |  | 7.1252 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.2382 | 100 |  | 66.071 | 100 |  | 5.7734 | 100 |  | 142.7133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10561 | 100 |  | 1.8798 | 100 |  | 13.5684 | 100 |  | 10.1004 | 100 |  | 148.7879 | 100 |  | 1005.7449 | 100 |  | 55196.3086 | 100 |  | 886.75 | 100 |  | 6.7997 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0.24734 | 100 |  | 12.9517 | 100 |  | 3.4059 | 100 |  | 125.349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2462 | 100 |  | 15.0301 | 100 |  | 8.2999 | 100 |  | 140.254 | 100 |  | 1006.4222 | 100 |  | 51733.7383 | 100 |  | 902.9722 | 100 |  | 8.1987 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 2.7717 | 100 |  | 0.82447 | 100 |  | 6.0945 | 100 |  | 162.7262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8713 | 100 |  | 13.7102 | 100 |  | 10.0602 | 100 |  | 139.374 | 100 |  | 1006.6329 | 100 |  | 57442.5273 | 100 |  | 885.15 | 100 |  | 7.1413 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.0822 | 97.2222 |  | 37.4132 | 97.2222 |  | 5.9789 | 97.2222 |  | 161.4247 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.9534 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.6659 | 96.9444 |  | 1.9053 | 100 |  | 13.7888 | 100 |  | 9.9959 | 97.2222 |  | 142.6958 | 100 |  | 1006.6533 | 100 |  | 57308.625 | 100 |  | 900.3834 | 100 |  | 7.3051 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4059 |  |  | 95.0295 |  |  | 0 |  |  | 1.3654 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8405 |  |  | 13.343 |  |  | 8.2999 |  |  | 120.9194 |  |  | 1001.2119 |  |  | 42451.8867 |  |  | 871.3306 |  |  | 6.5237
MAX |  | 6.6438 |  |  | 97.7634 |  |  | 6.5841 |  |  | 162.7262 |  |  | 0 |  |  | 5.5554 |  |  | 0 |  |  | 2.0692 |  |  | 2.2462 |  |  | 15.0301 |  |  | 14.3858 |  |  | 151.3416 |  |  | 1006.6533 |  |  | 58629.6562 |  |  | 935.1917 |  |  | 8.1987
%Medie < Soglia |  | 99.9146 | [8 empty] | 99.3705 |  |  | 99.9893 | [5 empty] | 99.9893 |  |  | 99.968 |  |  | 99.9573
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.3243 | 100 |  | 20.2853 | 100 |  | 5.9493 | 100 |  | 144.1647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29249 | 100 |  | 1.937 | 100 |  | 13.7418 | 100 |  | 10.4508 | 100 |  | 144.793 | 100 |  | 1003.7971 | 100 |  | 56218.3637 | 100 |  | 901.0402 | 100 |  | 6.9146 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 3 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 06/10/2020 01:06:17 | [12 empty] | 97,84% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 05/10/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:14:56 | 06:47:36 | 00:15:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00:14:56 | 06:47:39 | 00:15:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
00:45:48 | 00:45:48 | 00:52:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:14:46 | 06:47:37 | 01:15:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:14:51 | 06:47:39 | 01:15:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
01:44:42 | 06:47:37 | 01:44:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:44:47 | 06:47:39 | 01:44:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
02:32:15 | 02:32:15 | 02:38:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:13:07 | 06:47:37 | 03:14:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03:13:12 | 06:47:40 | 03:14:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
04:48:35 | 04:48:35 | 04:54:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:13:12 | 06:47:38 | 06:13:42 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:13:17 | 06:47:40 | 06:13:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:31:45 | 06:31:45 | 06:48:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:31:47 | 06:31:47 | 06:46:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:32:32 | 06:32:32 | 06:38:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:33:52 | 06:47:38 | 06:34:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:33:52 | 06:47:41 | 06:34:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:40:00 | 06:40:00 | 06:50:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
06:46:52 | 06:46:52 | 06:50:01 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:51:48 | 14:08:58 | 07:02:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:48 | 06:51:48 | 07:02:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:49 | 06:51:49 | 06:51:55 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:53 | 06:51:53 | 07:02:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:55 | 06:51:55 | 06:58:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:53 | 06:55:53 | 07:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:53 | 06:55:53 | 07:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:53 | 06:55:53 | 07:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:55 | 06:55:55 | 06:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:59 | 06:55:59 | 07:02:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 09:05:35 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:00:00 | 09:05:35 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:00:00 | 09:05:34 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
07:10:00 | 09:05:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 09:05:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 09:05:33 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:51:22 | 08:51:22 | 08:57:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:04:50 | 10:04:50 | 10:11:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:04:51 | 10:04:51 | 11:27:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:23:20 | 10:23:20 | 10:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:29:59 | 14:08:58 | 10:40:25 | Linea 2: Forno Spento
10:29:59 | 14:08:59 | 10:40:25 | Linea 2: Forno In Rampa
10:29:59 | 10:29:59 | 10:40:26 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:30:00 | 10:30:00 | 10:40:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
10:32:49 | 10:32:49 | 10:39:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:40:26 | 10:40:26 | 22:19:29 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:00:01 | 11:00:01 | 11:30:01 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
12:54:16 | 12:54:16 | 13:00:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:30:05 | 13:30:05 | 13:35:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:05 | 13:30:05 | 13:36:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:33:10 | 14:33:10 | 14:39:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:57:12 | 16:57:12 | 17:03:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:45:16 | 17:46:56 | 17:45:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17:45:21 | 17:46:57 | 17:46:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:33:31 | 18:33:31 | 18:39:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:36 | 19:05:20 | 19:01:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:36 | 18:51:36 | 19:01:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:36 | 18:51:36 | 19:01:56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:38 | 18:51:38 | 18:51:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:44 | 18:51:44 | 18:58:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:51 | 18:55:51 | 19:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:51 | 18:55:51 | 19:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:51 | 18:55:51 | 19:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:54 | 18:55:54 | 18:55:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:58 | 18:55:58 | 19:02:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:01:19 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:00:00 | 19:01:20 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:00:00 | 19:01:18 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 19:11:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 19:11:36 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:11:35 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:15:07 | 20:17:40 | 20:16:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20:15:07 | 20:17:41 | 20:16:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
21:00:06 | 21:00:06 | 21:06:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:15:07 | 21:16:51 | 21:15:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
21:15:12 | 21:16:51 | 21:16:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:16:55 | 22:16:55 | 22:24:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:16:56 | 22:16:56 | 22:21:37 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:18:48 | 22:27:13 | 22:22:01 | Linea 2: Forno In Rampa
22:19:28 | 22:27:16 | 22:22:01 | Linea 2: Forno Spento
22:19:29 | 22:19:29 | 22:22:02 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:20:00 | 22:20:00 | 22:30:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
22:21:38 | 22:21:38 | 22:26:29 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:22:02 | 22:22:02 | 00:51:45 | Linea 2: Impianto in Marcia
22:26:31 | 22:26:31 | 22:26:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:26:37 | 22:26:37 | 22:26:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:26:45 | 22:26:45 | 22:27:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:27:11 | 22:27:11 | 22:29:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:29:40 | 22:29:40 | 22:29:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:29:42 | 22:29:42 | 22:31:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:33:48 | 22:33:48 | 22:40:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:04:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:00:07 | 23:00:07 | 23:05:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:45:03 | 23:50:03 | 23:45:58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:45:08 | 23:50:03 | 23:45:58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl