## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.1039 | 100 | (4) | 0.5619 | 100 |  | 0.039199 | 100 | (4) | 1.2068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4109 | 100 | (4) | 0.82658 | 100 |  | 20.9343 | 100 |  | 1.6494 | 100 |  | 23.825 | 100 |  | 943.1549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8289 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.045019 | 100 | (4) | 0.67968 | 100 |  | 0.041546 | 100 | (4) | 1.4411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3787 | 100 | (4) | 0.82592 | 100 |  | 20.9329 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 23.7253 | 100 |  | 943.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8349 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.083943 | 100 | (4) | 0.62751 | 100 |  | 0.036121 | 100 | (4) | 1.3638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4239 | 100 | (4) | 0.82494 | 100 |  | 20.9298 | 100 |  | 1.594 | 100 |  | 23.5115 | 100 |  | 943.5036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8516 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.064217 | 100 | (4) | 0.61391 | 100 |  | 0.035831 | 100 | (4) | 1.2956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4051 | 100 | (4) | 0.82467 | 100 |  | 20.9313 | 100 |  | 1.588 | 100 |  | 23.389 | 100 |  | 943.3654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.836 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.03617 | 100 | (4) | 0.55114 | 100 |  | 0.039734 | 100 | (4) | 1.2209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3628 | 100 | (4) | 0.8238 | 100 |  | 20.9316 | 100 |  | 1.5741 | 100 |  | 23.1978 | 100 |  | 943.6174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8437 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.093548 | 100 | (4) | 0.59195 | 100 |  | 0.035952 | 100 | (4) | 1.106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3973 | 100 | (4) | 0.91347 | 78.8889 |  | 20.9283 | 100 |  | 1.5919 | 100 |  | 23.0147 | 100 |  | 943.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8589 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.051619 | 100 | (4) | 0.56401 | 100 |  | 0.034125 | 100 | (4) | 1.3839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4717 | 100 | (4) | 0.82368 | 100 |  | 20.9311 | 100 |  | 1.6398 | 100 |  | 22.9012 | 100 |  | 943.4341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9556 | 100 |  | 19.886 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.070431 | 100 | (4) | 0.61626 | 100 |  | 0.035096 | 100 | (4) | 1.5935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4805 | 100 | (4) | 0.82335 | 100 |  | 20.9351 | 100 |  | 1.6641 | 100 |  | 22.7212 | 100 |  | 943.4773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0528 | 100 |  | 19.8936 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.086062 | 100 | (4) | 0.70802 | 100 |  | 0.03993 | 100 | (4) | 1.8025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4802 | 100 | (4) | 0.82308 | 100 |  | 20.9366 | 100 |  | 1.6725 | 100 |  | 22.5185 | 100 |  | 943.2146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8994 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.08219 | 100 | (4) | 0.60512 | 100 |  | 0.037515 | 100 | (4) | 1.6516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4811 | 100 | (4) | 0.8221 | 100 |  | 20.9426 | 100 |  | 1.6729 | 100 |  | 22.3251 | 100 |  | 943.7344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9021 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.065764 | 100 | (4) | 0.63767 | 100 |  | 0.035198 | 100 | (4) | 1.2635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.445 | 100 | (4) | 0.82179 | 100 |  | 20.9436 | 100 |  | 1.667 | 100 |  | 22.0887 | 100 |  | 943.274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.4722 | 100 |  | 19.9071 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.085077 | 100 | (4) | 1.2782 | 100 |  | 0.036182 | 100 | (4) | 1.6488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4949 | 100 | (4) | 0.82124 | 100 |  | 20.9454 | 100 |  | 1.6603 | 100 |  | 21.9139 | 100 |  | 943.7257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9063 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.067447 | 100 | (4) | 0.82376 | 100 |  | 0.038223 | 100 | (4) | 1.7076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.449 | 100 | (4) | 0.82022 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.645 | 100 |  | 21.727 | 100 |  | 943.7098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9109 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.05459 | 71.6667 | (4) | 0.96586 | 71.6667 |  | 0.047006 | 71.6667 | (4) | 1.3319 | 71.6667 | (4) | 0 | 71.6667 | (4) | 0.43498 | 71.6667 | (4) | 0 | 71.6667 | (4) | 1.4471 | 71.6667 | (4) | 0.82004 | 78.8889 |  | 20.9322 | 71.6667 |  | 1.6407 | 71.6667 |  | 21.5938 | 100 |  | 943.4442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9093 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.11065 | 93.6111 | (4) | 0.47175 | 93.6111 |  | 0.040055 | 93.6111 | (4) | 2.1394 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.6111 | (4) | 0.4414 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.6111 | (4) | 1.4411 | 93.8889 | (4) | 0.81948 | 100 |  | 20.6169 | 93.8889 |  | 1.6352 | 93.6111 |  | 21.4413 | 100 |  | 943.5536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9149 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.14539 | 100 | (4) | 0.47802 | 100 |  | 0.036045 | 100 | (4) | 2.1486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4526 | 100 | (4) | 0.81918 | 100 |  | 20.614 | 100 |  | 1.6514 | 100 |  | 21.3168 | 100 |  | 943.6591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9081 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.14245 | 100 | (4) | 0.68861 | 100 |  | 0.047389 | 100 | (4) | 2.9137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4196 | 100 | (4) | 0.81914 | 100 |  | 20.6098 | 100 |  | 1.6727 | 100 |  | 21.2346 | 100 |  | 943.6383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8913 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.13659 | 100 | (4) | 0.82907 | 100 |  | 0.050371 | 100 | (4) | 2.3377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4074 | 100 | (4) | 0.8198 | 100 |  | 20.6096 | 100 |  | 1.6899 | 100 |  | 21.3477 | 100 |  | 943.4073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.4389 | 100 |  | 19.8901 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.13923 | 100 | (4) | 0.75439 | 100 |  | 0.058089 | 100 | (4) | 2.7365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3683 | 100 | (4) | 0.82095 | 100 |  | 20.6055 | 100 |  | 1.7162 | 100 |  | 21.7325 | 100 |  | 943.5728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8902 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.14826 | 100 | (4) | 1.0664 | 100 |  | 0.058868 | 100 | (4) | 2.9435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3559 | 100 | (4) | 0.82209 | 100 |  | 20.6073 | 100 |  | 1.7371 | 100 |  | 22.154 | 100 |  | 943.8129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0028 | 100 |  | 19.8911 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.12705 | 100 | (4) | 1.2341 | 100 |  | 0.059919 | 100 | (4) | 3.1185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3702 | 100 | (4) | 0.82337 | 100 |  | 20.6036 | 100 |  | 1.7574 | 100 |  | 22.4718 | 100 |  | 943.5485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7556 | 100 |  | 19.8908 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.13276 | 100 | (4) | 0.45166 | 100 |  | 0.053258 | 100 | (4) | 2.7788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3279 | 100 | (4) | 0.93132 | 78.8889 |  | 20.6182 | 100 |  | 1.7635 | 100 |  | 22.5546 | 100 |  | 943.4283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8914 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.16209 | 100 | (4) | 0.90535 | 100 |  | 0.04956 | 100 | (4) | 3.1796 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3236 | 100 | (4) | 0.82415 | 100 |  | 20.6212 | 100 |  | 1.7585 | 100 |  | 22.5158 | 100 |  | 942.8099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8878 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.14072 | 100 | (4) | 0.50855 | 100 |  | 0.047958 | 100 | (4) | 3.2493 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3111 | 100 | (4) | 0.8236 | 100 |  | 20.6278 | 100 |  | 1.7662 | 100 |  | 22.5329 | 100 |  | 943.5717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8867 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.18694 | 100 | (4) | 0.72516 | 100 |  | 0.043135 | 100 | (4) | 2.8219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3357 | 100 | (4) | 0.82441 | 100 |  | 20.6252 | 100 |  | 1.7474 | 100 |  | 22.6064 | 100 |  | 942.6943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.1444 | 100 |  | 19.9005 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.13495 | 100 | (4) | 0.69578 | 100 |  | 0.03782 | 100 | (4) | 2.6813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3586 | 100 | (4) | 0.82431 | 100 |  | 20.6283 | 100 |  | 1.7209 | 100 |  | 22.6633 | 100 |  | 942.7325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.7306 | 100 |  | 19.9172 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.099867 | 100 | (4) | 0.54166 | 100 |  | 0.038415 | 100 | (4) | 2.8352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3926 | 100 | (4) | 0.82428 | 100 |  | 20.6309 | 100 |  | 1.7348 | 100 |  | 22.7669 | 100 |  | 943.2346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0944 | 100 |  | 19.9321 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.14936 | 100 | (4) | 0.56198 | 100 |  | 0.037571 | 100 | (4) | 3.1603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3994 | 100 | (4) | 0.82471 | 100 |  | 20.631 | 100 |  | 1.7394 | 100 |  | 22.8919 | 100 |  | 943.1863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.4583 | 100 |  | 19.9386 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.19171 | 100 | (4) | 0.92033 | 100 |  | 0.036083 | 100 | (4) | 3.1595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4449 | 100 | (4) | 0.82461 | 100 |  | 20.6365 | 100 |  | 1.7407 | 100 |  | 22.9882 | 100 |  | 943.6239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.9646 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.16494 | 100 | (4) | 0.59799 | 100 |  | 0.036789 | 100 | (4) | 2.7001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4199 | 100 | (4) | 0.82508 | 78.6111 |  | 20.6382 | 100 |  | 1.7493 | 100 |  | 23.0723 | 100 |  | 943.4379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.9692 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.14634 | 100 | (4) | 0.66929 | 100 |  | 0.038783 | 100 | (4) | 2.3384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4152 | 100 | (4) | 0.82553 | 100 |  | 20.6404 | 100 |  | 1.7572 | 100 |  | 23.2603 | 100 |  | 943.5918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9556 | 100 |  | 19.973 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.15346 | 100 | (4) | 0.41162 | 100 |  | 0.03522 | 100 | (4) | 2.377 | 100 | (4) | 0.00021226 | 100 | (4) | 0.50561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4217 | 100 | (4) | 0.82594 | 100 |  | 20.6424 | 100 |  | 1.7516 | 100 |  | 23.3644 | 100 |  | 943.4037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.4639 | 100 |  | 19.9893 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.12517 | 100 | (4) | 0.36804 | 100 |  | 0.033349 | 100 | (4) | 2.9755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4264 | 100 | (4) | 0.82616 | 100 |  | 20.6446 | 100 |  | 1.7655 | 100 |  | 23.4679 | 100 |  | 943.6128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.2556 | 100 |  | 19.9975 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.11355 | 100 | (4) | 0.38985 | 100 |  | 0.034161 | 100 | (4) | 3.546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4142 | 100 | (4) | 0.82646 | 100 |  | 20.6434 | 100 |  | 1.785 | 100 |  | 23.4766 | 100 |  | 943.491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1333 | 100 |  | 19.9896 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.13346 | 100 | (4) | 0.37102 | 100 |  | 0.035098 | 100 | (4) | 3.6975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3875 | 100 | (4) | 0.82619 | 100 |  | 20.6483 | 100 |  | 1.7883 | 100 |  | 23.4531 | 100 |  | 943.7452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9848 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.11879 | 100 | (4) | 0.32205 | 100 |  | 0.04023 | 100 | (4) | 2.9769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3723 | 100 | (4) | 0.82649 | 100 |  | 20.6431 | 100 |  | 1.8031 | 100 |  | 23.3979 | 100 |  | 943.3762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.8833 | 100 |  | 19.9673 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.15669 | 100 | (4) | 0.41122 | 100 |  | 0.039331 | 100 | (4) | 4.0793 | 100 | (4) | 0.017095 | 100 | (4) | 0.55734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3723 | 100 | (4) | 0.82594 | 100 |  | 20.6466 | 100 |  | 1.8098 | 100 |  | 23.3605 | 100 |  | 943.9449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.5917 | 100 |  | 19.9666 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.23184 | 71.3889 | (4) | 0.47377 | 71.3889 |  | 0.036707 | 71.3889 | (4) | 4.119 | 71.3889 | (4) | 0.0019087 | 71.3889 | (4) | 0.48146 | 71.3889 | (4) | 0 | 71.3889 | (4) | 1.3731 | 71.3889 | (4) | 0.84465 | 78.6111 |  | 20.646 | 71.3889 |  | 1.8357 | 71.3889 |  | 23.3967 | 100 |  | 943.269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9556 | 100 |  | 19.9844 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.39275 | 93.8889 | (4) | 0.56656 | 93.8889 |  | 0.0341 | 93.8889 | (4) | 3.4612 | 93.8889 | (4) | 0.085851 | 93.8889 | (4) | 0.502 | 93.8889 | (4) | 0 | 93.8889 | (4) | 1.4453 | 94.1667 | (4) | 0.82686 | 100 |  | 20.8899 | 94.1667 |  | 1.8901 | 93.8889 |  | 23.4366 | 100 |  | 943.9058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9908 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.46631 | 100 | (4) | 0.52794 | 100 |  | 0.033998 | 100 | (4) | 4.3027 | 100 | (4) | 0.10083 | 100 | (4) | 0.49178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4503 | 100 | (4) | 0.82776 | 100 |  | 20.8917 | 100 |  | 1.9259 | 100 |  | 23.4265 | 100 |  | 943.1957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9776 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.50094 | 100 | (4) | 0.53919 | 100 |  | 0.034137 | 100 | (4) | 4.3214 | 100 | (4) | 0.17195 | 100 | (4) | 0.47729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4387 | 100 | (4) | 0.82747 | 100 |  | 20.9007 | 100 |  | 1.9401 | 100 |  | 23.4329 | 100 |  | 943.6835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9594 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.59599 | 100 | (4) | 0.62948 | 100 |  | 0.037268 | 100 | (4) | 4.9012 | 100 | (4) | 0.29191 | 100 | (4) | 0.49003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4636 | 100 | (4) | 0.82818 | 100 |  | 20.9044 | 100 |  | 1.9896 | 100 |  | 23.4432 | 100 |  | 943.389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9691 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.55846 | 100 | (4) | 0.63483 | 100 |  | 0.036767 | 100 | (4) | 4.8907 | 100 | (4) | 0.20532 | 100 | (4) | 0.46664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4987 | 100 | (4) | 0.82795 | 100 |  | 20.9027 | 100 |  | 1.9708 | 100 |  | 23.4107 | 100 |  | 943.3661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9701 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.54652 | 100 | (4) | 0.55327 | 100 |  | 0.036834 | 100 | (4) | 4.1597 | 100 | (4) | 0.27926 | 100 | (4) | 0.47312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5587 | 100 | (4) | 0.82719 | 100 |  | 20.9082 | 100 |  | 1.9759 | 100 |  | 23.3457 | 100 |  | 944.0682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9676 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.60756 | 100 | (4) | 0.71916 | 100 |  | 0.040635 | 100 | (4) | 4.3883 | 100 | (4) | 0.3877 | 100 | (4) | 0.46565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5318 | 100 | (4) | 0.82851 | 100 |  | 20.9092 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 23.4227 | 100 |  | 943.1821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.9561 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.58277 | 100 | (4) | 1.0001 | 100 |  | 0.039169 | 100 | (4) | 4.4681 | 100 | (4) | 0.3661 | 100 | (4) | 0.43443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5481 | 100 | (4) | 0.82876 | 78.8889 |  | 20.9118 | 100 |  | 2.0238 | 100 |  | 23.3431 | 100 |  | 942.7356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.9472 | 100 |  | 19.9526 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.60641 | 100 | (4) | 0.68553 | 100 |  | 0.036593 | 100 | (4) | 5.1632 | 100 | (4) | 0.28416 | 100 | (4) | 0.44669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5147 | 100 | (4) | 0.82811 | 100 |  | 20.9136 | 100 |  | 2.0033 | 100 |  | 23.2291 | 100 |  | 942.9129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.6139 | 100 |  | 19.9555 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.62711 | 100 | (4) | 0.70571 | 100 |  | 0.037829 | 100 | (4) | 5.0776 | 100 | (4) | 0.35964 | 100 | (4) | 0.49313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5198 | 100 | (4) | 0.8272 | 100 |  | 20.917 | 100 |  | 1.9994 | 100 |  | 23.1648 | 100 |  | 943.7061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.5667 | 100 |  | 19.9532 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/10/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.1421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4188 | 100 |  | 163.1452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8604 | 100 |  | 13.537 | 100 |  | 9.8214 | 100 |  | 148.8833 | 100 |  | 1009.176 | 100 |  | 56628.3125 | 100 |  | 892.3861 | 100 |  | 6.9511 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.0012 | 100 |  | 34.3394 | 100 |  | 6.0858 | 100 |  | 152.4023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9207 | 100 |  | 13.8055 | 100 |  | 9.3742 | 100 |  | 148.9719 | 100 |  | 1009.0437 | 100 |  | 56754.9414 | 100 |  | 884.8 | 100 |  | 7.2829 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.0987 | 100 |  | 3.0826 | 100 |  | 6.1319 | 100 |  | 159.0963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9235 | 78.6111 |  | 13.813 | 100 |  | 9.3918 | 100 |  | 148.9874 | 100 |  | 1008.8638 | 100 |  | 56746.6367 | 100 |  | 871.8389 | 100 |  | 7.2968 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.9677 | 100 |  | 7.8149 | 100 |  | 5.9233 | 100 |  | 160.6836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9872 | 100 |  | 14.0272 | 100 |  | 9.2125 | 100 |  | 149.2753 | 100 |  | 1008.8086 | 100 |  | 56949.5234 | 100 |  | 863.7028 | 100 |  | 7.3035 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.7602 | 100 |  | 4.1237 | 100 |  | 6.2175 | 100 |  | 160.2994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0319 | 100 |  | 13.7075 | 100 |  | 9.6571 | 100 |  | 149.5782 | 100 |  | 1008.5099 | 100 |  | 56747.4961 | 100 |  | 888.4583 | 100 |  | 7.1436 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.106 | 100 |  | 8.2246 | 100 |  | 6.1292 | 100 |  | 158.8773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9333 | 100 |  | 13.8139 | 100 |  | 9.6688 | 100 |  | 149.5343 | 100 |  | 1008.2479 | 100 |  | 56857.043 | 100 |  | 875.2722 | 100 |  | 7.2149 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.8471 | 100 |  | 2.2578 | 100 |  | 5.9635 | 100 |  | 157.1574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9741 | 100 |  | 13.9746 | 100 |  | 9.4917 | 100 |  | 149.6551 | 100 |  | 1008.308 | 100 |  | 56873.4141 | 100 |  | 862.4528 | 100 |  | 7.2822 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.3169 | 100 |  | 24.9258 | 100 |  | 6.4921 | 100 |  | 164.0439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8516 | 100 |  | 13.4348 | 100 |  | 10.2471 | 100 |  | 150.269 | 100 |  | 1008.1833 | 100 |  | 56944.957 | 100 |  | 897.4417 | 100 |  | 6.8175 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6077 | 100 |  | 19.209 | 100 |  | 5.5472 | 100 |  | 166.1371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0413 | 100 |  | 14.2099 | 100 |  | 9.3578 | 100 |  | 149.8991 | 100 |  | 1008.0008 | 100 |  | 56015.3945 | 100 |  | 879.45 | 100 |  | 7.5078 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.6026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1829 | 100 |  | 183.4288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9182 | 100 |  | 13.7537 | 100 |  | 9.9338 | 100 |  | 148.3967 | 100 |  | 1008.0232 | 100 |  | 56728.6875 | 100 |  | 867.1611 | 100 |  | 7.0099 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.5217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3828 | 100 |  | 139.8222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9415 | 78.6111 |  | 13.6247 | 100 |  | 11.1661 | 100 |  | 149.6105 | 100 |  | 1007.9605 | 100 |  | 57396.7891 | 100 |  | 889.9222 | 100 |  | 6.6916 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.8353 | 95.8333 |  | 37.7794 | 95.8333 |  | 6.033 | 95.8333 |  | 139.1716 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 5.8464 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.9155 | 95.8333 |  | 2.0623 | 100 |  | 13.8853 | 100 |  | 13.2254 | 95.8333 |  | 151.6178 | 100 |  | 1007.9422 | 100 |  | 56933.4453 | 100 |  | 882.4056 | 100 |  | 6.9519 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.2249 | 97.5 |  | 39.0602 | 97.5 |  | 6.1606 | 97.5 |  | 135.3919 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 3.3085 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.4665 | 97.5 |  | 1.9152 | 100 |  | 13.7488 | 100 |  | 9.7239 | 97.5 |  | 148.8398 | 100 |  | 1008.1497 | 100 |  | 56877.1836 | 100 |  | 871.3806 | 100 |  | 7.1545 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.4809 | 86.3889 |  | 45.8711 | 86.3889 |  | 6.1243 | 86.3889 |  | 144.8799 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.804 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0.17971 | 86.3889 |  | 1.9366 | 100 |  | 13.8269 | 86.3889 |  | 9.6998 | 86.3889 |  | 148.5939 | 100 |  | 1008.1619 | 100 |  | 58367.3281 | 100 |  | 867.6611 | 100 |  | 7.1775 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.8442 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 6.4207 | 78.3333 |  | 118.065 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.5976 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.9704 | 100 |  | 13.5806 | 78.6111 |  | 9.9572 | 78.3333 |  | 149.6062 | 100 |  | 1008.5691 | 100 |  | 58795.457 | 100 |  | 885.6194 | 100 |  | 6.9428 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.7545 | 100 |  | 6.1967 | 100 |  | 6.3163 | 100 |  | 142.2977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9151 | 100 |  | 13.6575 | 100 |  | 9.9052 | 100 |  | 150.0885 | 100 |  | 1008.2119 | 100 |  | 58706.1094 | 100 |  | 883.775 | 100 |  | 7.1089 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.3296 | 99.7222 |  | 36.7308 | 99.7222 |  | 6.0403 | 99.7222 |  | 136.8135 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 2.159 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 1.9724 | 100 |  | 13.9053 | 100 |  | 9.6438 | 99.7222 |  | 150.2426 | 100 |  | 1008.1918 | 100 |  | 58374.2461 | 100 |  | 864.8778 | 100 |  | 7.3486 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.3227 | 100 |  | 9.8154 | 100 |  | 6.1343 | 100 |  | 134.6692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9355 | 100 |  | 13.8031 | 100 |  | 9.699 | 100 |  | 150.5116 | 100 |  | 1008.2673 | 100 |  | 58195.8594 | 100 |  | 872.5056 | 100 |  | 7.2772 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.5643 | 100 |  | 27.9756 | 100 |  | 6.046 | 100 |  | 131.9976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9666 | 84.7222 |  | 13.9253 | 100 |  | 9.4762 | 100 |  | 151.0222 | 100 |  | 1008.2122 | 100 |  | 58374.082 | 100 |  | 867.8722 | 100 |  | 7.3516 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.9116 | 96.3889 |  | 51.8758 | 96.3889 |  | 5.8543 | 96.3889 |  | 144.6665 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 3.4466 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 1.7864 | 96.3889 |  | 2.0414 | 93.8889 |  | 14.0883 | 100 |  | 10.6368 | 96.3889 |  | 151.5545 | 100 |  | 1008.3218 | 100 |  | 57376.0547 | 100 |  | 855.7333 | 100 |  | 7.4457 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.6833 | 100 |  | 0.24049 | 100 |  | 6.2309 | 100 |  | 134.9869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9258 | 100 |  | 13.7379 | 100 |  | 9.697 | 100 |  | 151.7585 | 100 |  | 1008.4363 | 100 |  | 56638.0938 | 100 |  | 861.0722 | 100 |  | 7.0425 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.9961 | 100 |  | 0.42422 | 100 |  | 6.1116 | 100 |  | 127.1685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9638 | 100 |  | 13.8628 | 100 |  | 9.6887 | 100 |  | 151.6234 | 100 |  | 1008.2229 | 100 |  | 56617.0547 | 100 |  | 860.8639 | 100 |  | 7.106 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.1259 | 96.1111 |  | 45.8053 | 96.1111 |  | 6.0154 | 96.1111 |  | 141.9325 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 3.3746 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.6339 | 96.3889 |  | 1.9901 | 100 |  | 13.8268 | 100 |  | 9.5686 | 96.1111 |  | 151.636 | 100 |  | 1008.2133 | 100 |  | 56706.7891 | 100 |  | 859.7944 | 100 |  | 7.2668 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.449 | 100 |  | 4.8003 | 100 |  | 6.0235 | 100 |  | 143.8228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0055 | 100 |  | 14.0305 | 100 |  | 9.6812 | 100 |  | 151.9208 | 100 |  | 1007.9542 | 100 |  | 56994.1641 | 100 |  | 856.9889 | 100 |  | 7.2695 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.0748 | 97.2222 |  | 46.9059 | 97.2222 |  | 6.0499 | 97.2222 |  | 141.0567 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 3.3279 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.5192 | 97.2222 |  | 1.9689 | 100 |  | 13.9176 | 100 |  | 9.5257 | 97.2222 |  | 151.4411 | 100 |  | 1007.4714 | 100 |  | 56942.8242 | 100 |  | 870.0722 | 100 |  | 7.312 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5555 | 100 |  | 37.8348 | 100 |  | 6.1405 | 100 |  | 133.4832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9621 | 100 |  | 13.8832 | 100 |  | 9.595 | 100 |  | 151.5956 | 100 |  | 1007.2061 | 100 |  | 57347.6484 | 100 |  | 873.6889 | 100 |  | 7.2501 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.5424 | 100 |  | 7.0898 | 100 |  | 6.3757 | 100 |  | 133.3206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9103 | 94.1667 |  | 13.6564 | 100 |  | 9.9256 | 100 |  | 151.943 | 100 |  | 1007.0565 | 100 |  | 57317.4688 | 100 |  | 886.7778 | 100 |  | 6.9683 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.8614 | 100 |  | 3.9516 | 100 |  | 6.1603 | 100 |  | 129.8637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9827 | 84.4444 |  | 13.8311 | 100 |  | 9.6172 | 100 |  | 151.9995 | 100 |  | 1006.9022 | 100 |  | 57337.7773 | 100 |  | 877.9111 | 100 |  | 7.1774 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.9533 | 95.8333 |  | 39.0381 | 95.8333 |  | 5.9171 | 95.8333 |  | 130.9407 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.3727 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.7076 | 95.8333 |  | 1.9651 | 100 |  | 13.9104 | 100 |  | 9.3017 | 95.8333 |  | 151.7884 | 100 |  | 1006.7283 | 100 |  | 57146.4453 | 100 |  | 865.3055 | 100 |  | 7.3467 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.9519 | 99.4444 |  | 41.2425 | 99.4444 |  | 6.1438 | 99.4444 |  | 132.3091 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 2.1051 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0.25674 | 99.1667 |  | 1.9354 | 100 |  | 13.7851 | 100 |  | 9.4665 | 99.4444 |  | 151.8308 | 100 |  | 1006.3773 | 100 |  | 57177.1406 | 100 |  | 875.9583 | 100 |  | 7.0875 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.753 | 98.6111 |  | 48.0619 | 98.6111 |  | 6.2536 | 98.6111 |  | 133.2049 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 2.3516 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 1.2511 | 98.3333 |  | 1.8989 | 100 |  | 13.6443 | 100 |  | 9.5741 | 98.6111 |  | 151.3213 | 100 |  | 1006.071 | 100 |  | 56802.3594 | 100 |  | 890.3778 | 100 |  | 7.1247 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.3331 | 100 |  | 10.2642 | 100 |  | 4.5699 | 100 |  | 130.299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1226 | 100 |  | 14.5251 | 100 |  | 8.5631 | 100 |  | 149.1842 | 100 |  | 1006.0772 | 100 |  | 51620.4102 | 100 |  | 895.4611 | 100 |  | 7.6071 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.85811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8199 | 100 |  | 138.0409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7252 | 100 |  | 13.1309 | 100 |  | 9.7588 | 100 |  | 138.5865 | 100 |  | 1006.0738 | 100 |  | 43486.3359 | 100 |  | 969.0778 | 100 |  | 6.2164 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.19867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6498 | 100 |  | 137.9054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7427 | 100 |  | 13.3664 | 100 |  | 9.5939 | 100 |  | 131.0825 | 100 |  | 1006.1507 | 100 |  | 43720.5469 | 100 |  | 979.7028 | 100 |  | 6.6826 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.528 | 100 |  | 153.6197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8707 | 100 |  | 13.9346 | 100 |  | 9.2976 | 100 |  | 129.4975 | 100 |  | 1006.0635 | 100 |  | 54745.5312 | 100 |  | 916.9722 | 100 |  | 7.1599 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.2194 | 100 |  | 5.4516 | 100 |  | 6.1492 | 100 |  | 130.2428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9579 | 78.6111 |  | 13.8395 | 100 |  | 9.3236 | 100 |  | 138.2054 | 100 |  | 1005.9371 | 100 |  | 56918.3984 | 100 |  | 899.5361 | 100 |  | 7.234 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.7718 | 100 |  | 31.8389 | 100 |  | 5.8604 | 100 |  | 126.6229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0496 | 100 |  | 14.1683 | 100 |  | 11.1486 | 100 |  | 144.7491 | 100 |  | 1005.7524 | 100 |  | 57394.8477 | 100 |  | 885.8417 | 100 |  | 7.2216 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 2.0821 | 86.3889 |  | 44.5323 | 86.3889 |  | 4.5831 | 86.3889 |  | 155.1156 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 3.6155 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.1477 | 100 |  | 14.4186 | 86.3889 |  | 11.8002 | 86.3889 |  | 145.0275 | 100 |  | 1005.8447 | 100 |  | 51119.3164 | 100 |  | 905.5111 | 100 |  | 7.3941 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.4063 | 78.6111 |  | 5.7528 | 78.6111 |  | 69.5855 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 4.9846 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.0059 | 100 |  | 14.2436 | 78.6111 |  | 8.9044 | 78.6111 |  | 141.6437 | 100 |  | 1005.759 | 100 |  | 56695.2969 | 100 |  | 875.1361 | 100 |  | 7.5765 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8368 | 100 |  | 96.4709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0473 | 100 |  | 14.4686 | 100 |  | 8.577 | 100 |  | 137.6549 | 100 |  | 1005.9518 | 100 |  | 47600.9297 | 100 |  | 922.3722 | 100 |  | 7.6534 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9936 | 100 |  | 116.751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9023 | 100 |  | 14.0832 | 100 |  | 8.919 | 100 |  | 129.5931 | 100 |  | 1006.0272 | 100 |  | 46840.6055 | 100 |  | 936.6833 | 100 |  | 7.2958 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 1.2461 | 100 |  | 5.5816 | 100 |  | 153.1671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8476 | 100 |  | 13.8457 | 100 |  | 9.3188 | 100 |  | 127.9172 | 100 |  | 1005.7273 | 100 |  | 54088.6328 | 100 |  | 913.2833 | 100 |  | 7.2225 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 41.3317 | 100 |  | 5.7399 | 100 |  | 126.8154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9713 | 100 |  | 14.2257 | 100 |  | 8.8677 | 100 |  | 135.7051 | 100 |  | 1005.7123 | 100 |  | 56972.0781 | 100 |  | 875.0444 | 100 |  | 7.6007 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.3566 | 100 |  | 0.8938 | 100 |  | 5.714 | 100 |  | 126.8629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2187 | 78.6111 |  | 14.2483 | 100 |  | 8.8256 | 100 |  | 141.7234 | 100 |  | 1005.6948 | 100 |  | 57125.1445 | 100 |  | 871.5139 | 100 |  | 7.5795 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.8749 | 100 |  | 1.3752 | 100 |  | 5.5837 | 100 |  | 121.0208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0587 | 100 |  | 14.3681 | 100 |  | 8.8234 | 100 |  | 144.9848 | 100 |  | 1005.555 | 100 |  | 57061.4805 | 100 |  | 862.425 | 100 |  | 7.6736 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9086 | 97.2222 |  | 73.5949 | 97.2222 |  | 5.9171 | 97.2222 |  | 129.9635 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 3.2135 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.4035 | 97.2222 |  | 1.9709 | 100 |  | 13.9997 | 100 |  | 9.4089 | 97.2222 |  | 146.7413 | 100 |  | 1005.6777 | 100 |  | 57002.5977 | 100 |  | 873.8889 | 100 |  | 7.3227 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.0174 | 100 |  | 1.0636 | 100 |  | 5.7472 | 100 |  | 126.2808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0442 | 100 |  | 14.2531 | 100 |  | 9.1644 | 100 |  | 147.6832 | 100 |  | 1005.5626 | 100 |  | 57113.5742 | 100 |  | 868 | 100 |  | 7.4949 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.5129 | 100 |  | 14.9005 | 100 |  | 5.8688 | 100 |  | 123.7881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0064 | 100 |  | 14.1048 | 100 |  | 9.2251 | 100 |  | 148.5682 | 100 |  | 1005.2623 | 100 |  | 57017.8594 | 100 |  | 875.9111 | 100 |  | 7.3985 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.8368 |  |  | 69.5855 |  |  | 0 |  |  | 1.1197 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7252 |  |  | 13.1309 |  |  | 8.5631 |  |  | 127.9172 |  |  | 1005.2623 |  |  | 43486.3359 |  |  | 855.7333 |  |  | 6.2164
MAX |  | 6.6833 |  |  | 73.5949 |  |  | 6.4921 |  |  | 183.4288 |  |  | 0 |  |  | 5.8464 |  |  | 0 |  |  | 2.9155 |  |  | 2.2187 |  |  | 14.5251 |  |  | 13.2254 |  |  | 151.9995 |  |  | 1009.176 |  |  | 58795.457 |  |  | 979.7028 |  |  | 7.6736
%Medie < Soglia |  | 99.9049 | [8 empty] | 99.3768 |  |  | 99.9894 | [5 empty] | 99.9894 |  |  | 99.9683 |  |  | 99.9577
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.465 | 100 |  | 17.9704 | 100 |  | 5.8317 | 100 |  | 138.2852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.315 | 100 |  | 1.9645 | 100 |  | 13.9049 | 100 |  | 9.6761 | 100 |  | 146.7197 | 100 |  | 1007.2213 | 100 |  | 55837.3815 | 100 |  | 883.956 | 100 |  | 7.2197 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 131 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/10/2020 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/10/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:32:10 | 00:32:10 | 00:41:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:32:12 | 00:32:12 | 00:41:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:19:58 | 01:19:58 | 01:26:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:35:49 | 01:58:53 | 01:43:30 | Linea 2: Forno Spento
01:35:50 | 01:35:50 | 01:43:31 | Linea 2: Impianto in Fermo
01:43:31 | 01:43:31 | 04:39:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
02:35:50 | 02:35:50 | 02:42:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:40:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:06 | 04:30:06 | 04:40:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:31:43 | 04:44:44 | 04:32:16 | Linea 2: Forno In Rampa
04:39:26 | 04:41:02 | 04:45:29 | Linea 2: Forno Spento
04:39:27 | 04:39:27 | 04:45:30 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:45:30 | 04:45:30 | 06:24:34 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:50:01 | 04:50:01 | 04:52:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:50:02 | 04:50:02 | 04:52:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:22:43 | 05:22:43 | 05:29:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:38:26 | 05:46:43 | 05:39:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:38:26 | 05:46:44 | 05:39:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:41:30 | 05:41:30 | 05:44:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:41:32 | 05:41:32 | 05:44:17 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:03:46 | 06:15:36 | 06:04:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:03:51 | 06:15:34 | 06:04:36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:05:30 | 06:05:30 | 06:14:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:05:30 | 06:05:30 | 06:14:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:24:33 | 06:31:25 | 06:25:05 | Linea 2: Forno Spento
06:24:34 | 06:24:34 | 06:25:06 | Linea 2: Impianto in Fermo
06:25:06 | 06:25:06 | 06:45:08 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:35:30 | 06:35:30 | 06:43:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:35:31 | 06:35:31 | 06:51:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:36:07 | 06:36:07 | 06:42:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:45:07 | 06:52:04 | 06:50:45 | Linea 2: Forno Spento
06:45:08 | 06:45:08 | 06:50:45 | Linea 2: Impianto in Fermo
06:50:45 | 06:50:45 | 08:04:15 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:51:32 | 07:13:37 | 07:01:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:32 | 06:51:32 | 07:01:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:32 | 06:51:32 | 07:01:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:33 | 06:51:33 | 06:51:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:39 | 06:51:39 | 06:58:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:57 | 06:55:57 | 07:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:57 | 06:55:57 | 07:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:59 | 06:55:59 | 06:56:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:02 | 06:56:02 | 07:06:32 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:03 | 06:56:03 | 07:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:13:33 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:00:00 | 07:13:35 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:00:00 | 07:13:26 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:10:00 | 07:13:27 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
07:10:00 | 07:13:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
07:10:00 | 07:13:25 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:03:42 | 08:12:33 | 08:03:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08:03:47 | 08:12:34 | 08:03:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
08:04:15 | 08:12:35 | 08:04:31 | Linea 2: Forno Spento
08:04:15 | 08:04:15 | 08:04:31 | Linea 2: Impianto in Fermo
08:04:31 | 08:04:31 | 08:12:51 | Linea 2: Impianto in Marcia
08:05:10 | 08:05:10 | 08:13:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:05:11 | 08:05:11 | 08:14:02 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:12:50 | 08:14:46 | 08:13:56 | Linea 2: Forno Spento
08:12:51 | 08:12:51 | 08:13:58 | Linea 2: Impianto in Fermo
08:13:58 | 08:13:58 | 08:16:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
08:16:26 | 08:37:36 | 08:16:58 | Linea 2: Forno Spento
08:16:27 | 08:16:27 | 08:16:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
08:16:59 | 08:16:59 | 08:34:02 | Linea 2: Impianto in Marcia
08:34:00 | 08:37:37 | 08:34:16 | Linea 2: Forno Spento
08:34:02 | 08:34:02 | 08:34:18 | Linea 2: Impianto in Fermo
08:34:18 | 08:34:18 | 09:34:10 | Linea 2: Impianto in Marcia
09:05:45 | 09:05:45 | 09:09:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:05:45 | 09:05:45 | 09:10:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:25:26 | 09:25:26 | 09:31:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:33:22 | 09:48:37 | 09:34:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:33:22 | 09:48:38 | 09:34:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:34:09 | 09:48:38 | 09:35:05 | Linea 2: Forno Spento
09:34:10 | 09:34:10 | 09:35:06 | Linea 2: Impianto in Fermo
09:35:06 | 09:35:06 | 09:40:21 | Linea 2: Impianto in Marcia
09:35:35 | 09:35:35 | 09:42:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:35:35 | 09:35:35 | 09:47:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:40:19 | 09:48:39 | 09:47:40 | Linea 2: Forno Spento
09:40:21 | 09:40:21 | 09:47:41 | Linea 2: Impianto in Fermo
09:47:41 | 09:47:41 | 10:19:39 | Linea 2: Impianto in Marcia
10:19:38 | 10:21:26 | 10:20:10 | Linea 2: Forno Spento
10:19:39 | 10:19:39 | 10:20:11 | Linea 2: Impianto in Fermo
10:20:11 | 10:20:11 | 10:44:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
10:36:21 | 10:36:21 | 10:42:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:44:25 | 10:53:54 | 10:44:38 | Linea 2: Forno Spento
10:44:27 | 10:44:27 | 10:44:39 | Linea 2: Impianto in Fermo
10:44:39 | 10:44:39 | 11:11:27 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:03:28 | 11:18:39 | 11:04:33 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:03:28 | 11:18:40 | 11:04:38 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:05:25 | 11:05:25 | 11:12:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:05:26 | 11:05:26 | 11:17:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:11:26 | 11:18:40 | 11:17:28 | Linea 2: Forno Spento
11:11:27 | 11:11:27 | 11:17:30 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:17:30 | 11:17:30 | 11:33:36 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:33:34 | 11:56:15 | 11:34:15 | Linea 2: Forno Spento
11:33:36 | 11:33:36 | 11:34:16 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:34:16 | 11:34:16 | 11:49:19 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:49:18 | 11:56:14 | 11:55:17 | Linea 2: Forno Spento
11:49:19 | 11:49:19 | 11:55:18 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:55:18 | 11:55:18 | 12:12:07 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:03:23 | 12:08:20 | 12:04:18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12:03:28 | 12:08:20 | 12:04:18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
12:05:00 | 12:05:00 | 12:13:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:05:01 | 12:05:01 | 12:13:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:12:05 | 12:14:17 | 12:13:12 | Linea 2: Forno Spento
12:12:07 | 12:12:07 | 12:13:14 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:13:14 | 12:13:14 | 12:13:56 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:13:56 | 12:18:20 | 12:14:48 | Linea 2: Forno Spento
12:13:56 | 12:13:56 | 12:14:48 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:14:05 | 12:14:05 | 12:15:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:14:06 | 12:14:06 | 12:17:37 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:14:48 | 12:14:48 | 12:41:05 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:16:05 | 12:16:05 | 12:17:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:35:05 | 12:35:05 | 12:42:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:35:06 | 12:35:06 | 12:44:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:41:04 | 12:45:15 | 12:41:30 | Linea 2: Forno Spento
12:41:05 | 12:41:05 | 12:41:31 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:41:31 | 12:41:31 | 14:04:06 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:43:05 | 12:43:05 | 12:43:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:28:15 | 13:28:15 | 13:34:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:03:13 | 14:59:49 | 14:04:28 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14:03:13 | 14:59:49 | 14:04:28 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
14:04:04 | 14:59:49 | 14:04:20 | Linea 2: Forno Spento
14:04:06 | 14:04:06 | 14:04:20 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:04:20 | 14:04:20 | 15:43:48 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:05:10 | 14:05:10 | 14:13:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:05:10 | 14:05:10 | 14:59:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:33:44 | 14:59:49 | 14:33:59 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14:33:49 | 14:59:49 | 14:34:04 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
14:34:50 | 14:34:50 | 14:44:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:36:39 | 14:36:39 | 14:43:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:03:26 | 15:26:23 | 15:03:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:03:31 | 15:26:23 | 15:03:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:04:45 | 15:04:45 | 15:17:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:04:47 | 15:04:47 | 15:17:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:43:47 | 18:51:46 | 15:47:18 | Linea 2: Forno Spento
15:43:47 | 18:51:46 | 15:47:18 | Linea 2: Forno In Rampa
15:43:48 | 15:43:48 | 15:47:20 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:47:20 | 15:47:20 | 18:33:10 | Linea 2: Impianto in Marcia
16:30:06 | 16:30:06 | 16:34:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:30:07 | 16:30:07 | 16:34:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:31:06 | 17:31:06 | 17:37:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:33:09 | 18:51:46 | 18:37:19 | Linea 2: Forno Spento
18:33:09 | 18:51:46 | 18:37:19 | Linea 2: Forno In Rampa
18:33:10 | 18:33:10 | 18:37:20 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:36:55 | 18:36:55 | 18:43:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:37:20 | 18:37:20 | 22:28:21 | Linea 2: Impianto in Marcia
18:51:27 | 21:35:45 | 19:01:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:27 | 18:51:27 | 19:01:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:27 | 18:51:27 | 19:01:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:29 | 18:51:29 | 18:51:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:35 | 18:51:35 | 18:58:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:57 | 18:55:57 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:57 | 18:55:57 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:59 | 18:55:59 | 18:56:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:02 | 18:56:02 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:05 | 18:56:05 | 19:02:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:35:45 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 21:35:45 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 21:35:45 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:10:00 | 21:35:45 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 21:35:45 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:10:00 | 21:35:45 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
19:32:34 | 21:35:45 | 19:33:00 | Linea 2: Forno In Rampa
20:31:30 | 20:31:30 | 20:43:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:31:31 | 20:31:31 | 20:48:35 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:01:00 | 21:01:00 | 21:03:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:01:00 | 21:01:00 | 21:06:24 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:33:58 | 21:33:58 | 21:40:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:28:20 | 22:43:48 | 22:28:59 | Linea 2: Forno Spento
22:28:21 | 22:28:21 | 22:28:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
22:28:59 | 22:28:59 | 22:30:14 | Linea 2: Impianto in Marcia
22:30:13 | 22:43:48 | 22:30:53 | Linea 2: Forno Spento
22:30:14 | 22:30:14 | 22:30:54 | Linea 2: Impianto in Fermo
22:30:54 | 22:30:54 | 00:38:50 | Linea 2: Impianto in Marcia
22:32:15 | 22:32:15 | 22:42:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:32:17 | 22:32:17 | 22:42:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:37:14 | 22:37:14 | 22:43:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:45:48 | 23:07:08 | 22:46:38 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22:45:53 | 22:47:13 | 22:47:13 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:47:25 | 22:47:25 | 22:56:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:47:26 | 22:47:26 | 22:56:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl