## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.99145 | 100 |  | 17.9055 | 100 |  | 8.2865 | 100 |  | 106.0022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4845 | 100 |  | 11.766 | 100 |  | 13.4742 | 100 |  | 154.7078 | 100 |  | 940.2589 | 100 |  | 41283.8672 | 100 |  | 874.5278 | 100 |  | 7.3923 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 1.4164 | 100 |  | 40.0923 | 100 |  | 8.1343 | 100 |  | 134.2113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4999 | 100 |  | 11.9199 | 100 |  | 13.1091 | 100 |  | 153.2816 | 100 |  | 940.3555 | 100 |  | 41367.3477 | 100 |  | 873.15 | 100 |  | 7.8127 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 2.0606 | 100 |  | 40.9017 | 100 |  | 8.3249 | 100 |  | 121.1856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4539 | 100 |  | 11.653 | 100 |  | 13.2966 | 100 |  | 153.6686 | 100 |  | 940.5599 | 100 |  | 41607.1797 | 100 |  | 875.8361 | 100 |  | 7.504 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 | (4) | 2.1834 | 100 | (4) | 66.2591 | 100 |  | 7.5816 | 100 | (4) | 123.4038 | 100 | (4) | 0.24003 | 100 | (4) | 15.2712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4802 | 100 | (4) | 1.5208 | 78.8889 |  | 12.5491 | 100 |  | 12.3376 | 100 |  | 154.9141 | 100 |  | 940.9141 | 100 |  | 42367.4492 | 100 |  | 852.2611 | 100 |  | 8.3663 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 |  | 0.61088 | 100 |  | 58.91 | 100 |  | 6.2628 | 100 |  | 194.1656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2084 | 100 |  | 1.5429 | 100 |  | 12.4389 | 100 |  | 11.7371 | 100 |  | 151.7418 | 100 |  | 940.9545 | 100 |  | 38485.1211 | 100 |  | 867.0833 | 100 |  | 8.2469 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 1.413 | 100 |  | 21.812 | 100 |  | 4.5814 | 100 |  | 126.2185 | 100 |  | 0.14315 | 100 |  | 2.818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3278 | 100 |  | 1.6796 | 100 |  | 13.3919 | 100 |  | 10.2981 | 100 |  | 144.4884 | 100 |  | 940.6674 | 100 |  | 37799.8281 | 100 |  | 853.8834 | 100 |  | 9.4438 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6618 | 100 |  | 91.8931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6266 | 100 |  | 13.2337 | 100 |  | 10.4374 | 100 |  | 139.1761 | 100 |  | 940.8917 | 100 |  | 37476.5586 | 100 |  | 858.75 | 100 |  | 9.1971 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 46.3344 | 100 |  | 7.5238 | 100 |  | 190.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5663 | 100 |  | 1.4443 | 100 |  | 12.0455 | 100 |  | 12.4639 | 100 |  | 136.8392 | 100 |  | 941.2848 | 100 |  | 41845.332 | 100 |  | 874.9889 | 100 |  | 7.701 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 29.7869 | 100 |  | 7.9261 | 100 |  | 142.3792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5135 | 100 |  | 12.086 | 100 |  | 12.6604 | 100 |  | 143.1374 | 100 |  | 941.4551 | 100 |  | 44441.6914 | 100 |  | 873.75 | 100 |  | 8.144 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 52.6124 | 100 |  | 7.7646 | 100 |  | 149.9286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5325 | 100 |  | 12.3158 | 100 |  | 12.3455 | 100 |  | 149.5394 | 100 |  | 941.7618 | 100 |  | 44694.8242 | 100 |  | 864.2833 | 100 |  | 8.3018 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0.079265 | 100 |  | 31.9353 | 100 |  | 8.1836 | 100 |  | 154.0489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4656 | 100 |  | 11.7889 | 100 |  | 13.012 | 100 |  | 154.0373 | 100 |  | 941.7313 | 100 |  | 44747.2344 | 100 |  | 873.7416 | 100 |  | 7.7844 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0.28668 | 100 |  | 13.7076 | 100 |  | 7.9035 | 100 |  | 163.2159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6372 | 78.6111 |  | 12.2085 | 100 |  | 12.8885 | 100 |  | 156.1652 | 100 |  | 941.8777 | 100 |  | 44880.3008 | 100 |  | 868.9278 | 100 |  | 8.1884 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0.64975 | 100 |  | 37.1808 | 100 |  | 7.8483 | 100 |  | 157.609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5527 | 100 |  | 12.2777 | 100 |  | 12.6306 | 100 |  | 157.1321 | 100 |  | 942.2881 | 100 |  | 44955.5664 | 100 |  | 867.9778 | 100 |  | 8.1772 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 | (4) | 1.3892 | 73.0556 | (4) | 57.6185 | 73.0556 |  | 7.3743 | 73.0556 | (4) | 140.4613 | 73.0556 | (4) | 0.22144 | 73.0556 | (4) | 3.1055 | 73.0556 | (4) | 0 | 73.0556 | (4) | 3.981 | 73.0556 | (4) | 1.3337 | 100 |  | 12.8373 | 73.0556 |  | 11.7625 | 73.0556 |  | 155.39 | 100 |  | 942.2614 | 100 |  | 44335.7695 | 100 |  | 850.5389 | 100 |  | 8.7933 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 |  | 0.44148 | 92.5 |  | 77.1864 | 92.5 |  | 6.5921 | 92.5 |  | 187.577 | 92.5 |  | 0 | 92.5 |  | 4.1444 | 92.5 |  | 0 | 92.5 |  | 0.75673 | 92.5 |  | 1.6663 | 100 |  | 12.9595 | 92.5 |  | 12.1053 | 92.5 |  | 154.4941 | 100 |  | 941.9151 | 100 |  | 43569.4062 | 100 |  | 872.8055 | 100 |  | 8.7925 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0.14456 | 100 |  | 23.887 | 100 |  | 7.6038 | 100 |  | 168.1411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5441 | 100 |  | 12.2822 | 100 |  | 13.203 | 100 |  | 152.7751 | 100 |  | 941.1962 | 100 |  | 43602.8242 | 100 |  | 875.0278 | 100 |  | 8.4553 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 | (4) | 1.3517 | 100 | (4) | 12.65 | 100 |  | 7.7201 | 100 | (4) | 157.5756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024423 | 100 | (4) | 1.3746 | 100 |  | 12.4827 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 153.5235 | 100 |  | 941.2126 | 100 |  | 44636.6523 | 100 |  | 858.8472 | 100 |  | 8.2002 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 1.6116 | 100 | (4) | 25.8393 | 100 |  | 7.0867 | 100 | (4) | 144.2266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39013 | 100 | (4) | 1.3535 | 100 |  | 13.1667 | 100 |  | 12.1972 | 100 |  | 154.337 | 100 |  | 941.5311 | 100 |  | 44351.6836 | 100 |  | 853.0695 | 100 |  | 9.1486 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 |  | 0.98117 | 100 |  | 15.8871 | 100 |  | 8.1952 | 100 |  | 166.0103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5025 | 100 |  | 11.924 | 100 |  | 13.9376 | 100 |  | 154.7298 | 100 |  | 941.8733 | 100 |  | 44587.6875 | 100 |  | 885.2472 | 100 |  | 7.7896 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 2.0823 | 100 |  | 12.331 | 100 |  | 7.8776 | 100 |  | 167.887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7261 | 78.8889 |  | 12.3082 | 100 |  | 13.6846 | 100 |  | 155.3786 | 100 |  | 941.4885 | 100 |  | 43941.625 | 100 |  | 882.1334 | 100 |  | 8.231 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 2.9818 | 100 |  | 46.9548 | 100 |  | 7.8681 | 100 |  | 165.0472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5748 | 100 |  | 12.3174 | 100 |  | 13.3652 | 100 |  | 155.7818 | 100 |  | 940.8143 | 100 |  | 43985.0352 | 100 |  | 885.8139 | 100 |  | 8.108 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.1717 | 100 |  | 20.1377 | 100 |  | 7.8169 | 100 |  | 166.5267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5893 | 100 |  | 12.4482 | 100 |  | 13.2746 | 100 |  | 155.5915 | 100 |  | 941.1235 | 100 |  | 43895.8555 | 100 |  | 884.9889 | 100 |  | 8.3169 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.4396 | 100 |  | 35.3003 | 100 |  | 7.7599 | 100 |  | 165.6719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5979 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 12.8964 | 100 |  | 156.0373 | 100 |  | 941.2454 | 100 |  | 43879.8711 | 100 |  | 884.8444 | 100 |  | 8.3518 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.1799 | 100 |  | 92.3654 | 100 |  | 6.7316 | 100 |  | 168.8374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68473 | 100 |  | 1.7045 | 100 |  | 13.0669 | 100 |  | 12.7393 | 100 |  | 155.7787 | 100 |  | 941.0565 | 100 |  | 42588.2617 | 100 |  | 876.5306 | 100 |  | 9.2388 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 2.8347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.567 | 100 |  | 94.2209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8805 | 100 |  | 13.6134 | 100 |  | 16.2855 | 100 |  | 150.8118 | 100 |  | 941.3087 | 100 |  | 34060.9727 | 100 |  | 856.7972 | 100 |  | 8.2928 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.33399 | 100 |  | 23.4672 | 100 |  | 8.0065 | 100 |  | 188.1034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3852 | 100 |  | 11.3261 | 100 |  | 13.9568 | 100 |  | 146.6402 | 100 |  | 940.9067 | 100 |  | 42260.8789 | 100 |  | 893.3111 | 100 |  | 6.9334 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.22381 | 100 |  | 21.8811 | 100 |  | 7.7069 | 100 |  | 157.6612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5913 | 100 |  | 12.6432 | 100 |  | 13.0749 | 100 |  | 147.8696 | 100 |  | 940.8041 | 100 |  | 43293.707 | 100 |  | 875.5833 | 100 |  | 8.4825 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.47466 | 100 |  | 30.5187 | 100 |  | 7.659 | 100 |  | 158.9575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7963 | 78.8889 |  | 12.6284 | 100 |  | 12.8686 | 100 |  | 149.3105 | 100 |  | 940.947 | 100 |  | 43350.5625 | 100 |  | 865.7833 | 100 |  | 8.3662 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 | (4) | 1.7536 | 100 | (4) | 50.8306 | 100 |  | 7.6299 | 100 | (4) | 156.3458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9081 | 100 | (4) | 1.3608 | 100 |  | 12.552 | 100 |  | 12.8127 | 100 |  | 150.6319 | 100 |  | 940.3666 | 100 |  | 43063.543 | 100 |  | 854.725 | 100 |  | 8.4635 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 |  | 0.9955 | 100 | (5) | 135.8633 | 100 |  | 7.3774 | 100 |  | 168.7349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5476 | 100 |  | 1.6293 | 100 |  | 12.7961 | 100 |  | 12.5079 | 100 |  | 152.9632 | 100 |  | 940.6874 | 100 |  | 43264.1875 | 100 |  | 860.5611 | 100 |  | 8.9797 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.55043 | 100 |  | 2.5019 | 100 |  | 5.0631 | 100 |  | 124.1019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6742 | 100 |  | 13.1838 | 100 |  | 11.3271 | 100 |  | 149.593 | 100 |  | 940.6202 | 100 |  | 34527.25 | 100 |  | 859.3861 | 100 |  | 8.7209 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1239 | 100 |  | 93.4691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5643 | 100 |  | 12.7375 | 100 |  | 11.7663 | 100 |  | 142.3716 | 100 |  | 940.6771 | 100 |  | 33389.4766 | 100 |  | 875.5528 | 100 |  | 8.3702 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6959 | 100 |  | 95.1858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6449 | 100 |  | 13.2907 | 100 |  | 11.0486 | 100 |  | 137.7455 | 100 |  | 940.4608 | 100 |  | 36014.3125 | 100 |  | 857.7944 | 100 |  | 9.1172 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8306 | 100 |  | 157.1947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5127 | 100 |  | 12.564 | 100 |  | 12.0917 | 100 |  | 135.5036 | 100 |  | 940.539 | 100 |  | 37530.5547 | 100 |  | 862.9389 | 100 |  | 8.0309 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 26.4387 | 100 |  | 7.8711 | 100 |  | 171.9273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.485 | 100 |  | 12.1375 | 100 |  | 13.2525 | 100 |  | 139.8738 | 100 |  | 940.3902 | 100 |  | 42503.4453 | 100 |  | 863.9056 | 100 |  | 7.9413 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 18.7371 | 100 |  | 7.9985 | 100 |  | 175.9842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5479 | 78.8889 |  | 12.2043 | 100 |  | 13.174 | 100 |  | 147.66 | 100 |  | 940.3887 | 100 |  | 43251.1055 | 100 |  | 857.1472 | 100 |  | 7.9225 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 8.3443 | 100 |  | 8.2067 | 100 |  | 178.3512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4897 | 100 |  | 11.9472 | 100 |  | 13.2749 | 100 |  | 152.7981 | 100 |  | 940.2867 | 100 |  | 43322.3125 | 100 |  | 872.0028 | 100 |  | 7.6654 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 72.7778 |  | 36.0382 | 72.7778 |  | 7.8334 | 72.7778 |  | 170.7712 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 2.989 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 0 | 72.7778 |  | 1.5744 | 100 |  | 12.3886 | 72.7778 |  | 12.7493 | 72.7778 |  | 155.31 | 100 |  | 940.324 | 100 |  | 43528.7227 | 100 |  | 861.2861 | 100 |  | 8.117 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.11926 | 92.7778 |  | 9.8487 | 92.7778 |  | 7.8713 | 92.7778 |  | 167.2028 | 92.7778 |  | 0 | 92.7778 |  | 2.1952 | 92.7778 |  | 0 | 92.7778 |  | 0 | 93.0556 |  | 1.512 | 100 |  | 12.1093 | 93.0556 |  | 12.0375 | 92.7778 |  | 157.3021 | 100 |  | 940.0543 | 100 |  | 43932.4727 | 100 |  | 861.3722 | 100 |  | 8.2455 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.0054294 | 100 |  | 14.4989 | 100 |  | 7.909 | 100 |  | 169.95 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5502 | 100 |  | 12.1462 | 100 |  | 11.404 | 100 |  | 157.957 | 100 |  | 940.1406 | 100 |  | 43937.4531 | 100 |  | 855.9556 | 100 |  | 8.3116 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.19707 | 100 |  | 31.6823 | 100 |  | 8.4366 | 100 |  | 180.7641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4203 | 100 |  | 11.4782 | 100 |  | 12.1568 | 100 |  | 158.3645 | 100 |  | 940.3229 | 100 |  | 44047.2969 | 100 |  | 885.7278 | 100 |  | 7.4862 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.54966 | 100 |  | 35.1927 | 100 |  | 7.9082 | 100 |  | 179.1152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5713 | 100 |  | 12.1699 | 100 |  | 12.5863 | 100 |  | 158.544 | 100 |  | 940.3148 | 100 |  | 44246.6445 | 100 |  | 877.0639 | 100 |  | 8.154 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.93312 | 100 |  | 10.2765 | 100 |  | 7.9306 | 100 |  | 181.4908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.555 | 100 |  | 12.2141 | 100 |  | 13.2257 | 100 |  | 158.647 | 100 |  | 940.3655 | 100 |  | 43632.8516 | 100 |  | 866.8806 | 100 |  | 8.0404 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.0675 | 100 |  | 32.4899 | 100 |  | 7.7848 | 100 |  | 180.5186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5677 | 78.8889 |  | 12.3463 | 100 |  | 12.4957 | 100 |  | 158.0288 | 100 |  | 940.4014 | 100 |  | 43938 | 100 |  | 869.1222 | 100 |  | 8.2899 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.3787 | 100 |  | 57.5362 | 100 |  | 8.0816 | 100 |  | 176.4782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.512 | 100 |  | 11.9903 | 100 |  | 12.7085 | 100 |  | 157.9239 | 100 |  | 940.3511 | 100 |  | 43837.5703 | 100 |  | 876.2833 | 100 |  | 7.9287 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.128 | 100 |  | 41.5465 | 100 |  | 7.7548 | 100 |  | 166.3969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5687 | 100 |  | 12.3827 | 100 |  | 11.7945 | 100 |  | 158.5674 | 100 |  | 940.7595 | 100 |  | 43463.5547 | 100 |  | 866.3167 | 100 |  | 8.3941 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0.46784 | 100 |  | 35.4248 | 100 |  | 7.7724 | 100 |  | 161.3627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5505 | 100 |  | 12.3402 | 100 |  | 11.596 | 100 |  | 158.752 | 100 |  | 940.755 | 100 |  | 43815.3125 | 100 |  | 870.5667 | 100 |  | 8.4633 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.98681 | 100 |  | 51.9886 | 100 |  | 7.4677 | 100 |  | 165.8732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38372 | 100 |  | 1.7533 | 100 |  | 12.853 | 100 |  | 15.5467 | 100 |  | 159.1935 | 100 |  | 941.1169 | 100 |  | 43647.3047 | 100 |  | 864.1445 | 100 |  | 8.2476 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.567 |  |  | 91.8931 |  |  | 0 |  |  | 1.0056 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3852 |  |  | 11.3261 |  |  | 10.4374 |  |  | 135.5036 |  |  | 940.0543 |  |  | 33389.4766 |  |  | 855.9556 |  |  | 6.9334
MAX |  | 5.1799 |  |  | 135.8633 |  |  | 8.4366 |  |  | 194.1656 |  |  | 0 |  |  | 15.8097 |  |  | 0 |  |  | 6.5476 |  |  | 1.8805 |  |  | 13.6134 |  |  | 16.2855 |  |  | 159.1935 |  |  | 942.2881 |  |  | 44955.5664 |  |  | 893.3111 |  |  | 9.2388
%Medie < Soglia |  | 99.9808 | [8 empty] | 98.2719 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9808 |  |  | 99.9232
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.89915 | 100 |  | 31.3736 | 100 |  | 7.3839 | 100 |  | 157.7348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26541 | 100 |  | 1.5713 | 100 |  | 12.3576 | 100 |  | 12.7665 | 100 |  | 151.9458 | 100 |  | 940.8822 | 100 |  | 42253.1319 | 100 |  | 870.8546 | 100 |  | 8.1961 | 100 | (6) | 42
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 125 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/09/2020 01:06:08 | [12 empty] | 99,20% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93116 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.0435 | 100 |  | 1011.3485 | 100 | (4) | 23083.7734 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.6946 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92278 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.7345 | 100 |  | 1011.1157 | 100 | (4) | 22604.2246 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.7011 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92464 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.4046 | 100 |  | 1010.9111 | 100 | (4) | 22610.7969 | 100 |  | 27.9139 | 100 |  | 14.7046 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93192 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.9735 | 100 |  | 1010.7985 | 100 | (4) | 23158.4805 | 100 |  | 27.0056 | 100 |  | 14.7163 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94536 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.6013 | 100 |  | 1010.5398 | 100 | (4) | 23822.5625 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.7211 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92954 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.2504 | 100 |  | 1010.324 | 100 | (4) | 23288.0977 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.7171 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95349 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.8649 | 100 |  | 1010.1876 | 100 | (4) | 23518.8555 | 100 |  | 26.8639 | 100 |  | 14.7125 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9185 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.5976 | 100 |  | 1010.0483 | 100 | (4) | 22727.7793 | 100 |  | 26.5833 | 100 |  | 14.7104 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94055 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.383 | 100 |  | 1009.955 | 100 | (4) | 23996.8691 | 100 |  | 26.3444 | 100 |  | 14.7198 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93721 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.2214 | 100 |  | 1009.7888 | 100 | (4) | 23899.5312 | 100 |  | 26.0111 | 100 |  | 14.7161 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92965 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.0741 | 100 |  | 1009.7456 | 100 | (4) | 23396.8809 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.7162 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91288 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.9071 | 100 |  | 1009.7917 | 100 | (4) | 22768.043 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.712 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91485 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.7831 | 100 |  | 1009.6902 | 100 | (4) | 23042.0996 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.7144 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93388 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.7866 | 100 |  | 1009.5803 | 100 | (4) | 23847.3711 | 100 |  | 26.2278 | 100 |  | 14.7136 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94169 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.9651 | 100 |  | 1009.5613 | 100 | (4) | 23910.5098 | 100 |  | 27.1167 | 100 |  | 14.6999 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93174 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.2614 | 100 |  | 1009.6828 | 100 | (4) | 23884.3926 | 100 |  | 27.9917 | 100 |  | 14.69 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9337 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.5645 | 100 |  | 1009.9452 | 100 | (4) | 23927.0215 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.6809 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93374 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.0282 | 100 |  | 1010.086 | 100 | (4) | 24333.2832 | 100 |  | 29.1889 | 100 |  | 14.6633 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92892 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.5824 | 100 |  | 1010.2852 | 100 | (4) | 24149.3242 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.6487 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93476 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.1061 | 100 |  | 1010.4306 | 100 | (4) | 24305.3164 | 100 |  | 30.0111 | 100 |  | 14.642 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9407 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.6614 | 100 |  | 1010.4016 | 100 | (4) | 24308.7871 | 100 |  | 30.9194 | 100 |  | 14.6386 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94525 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.0658 | 100 |  | 1010.2941 | 100 | (4) | 24157.3242 | 100 |  | 31.0389 | 100 |  | 14.6345 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95309 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.3818 | 100 |  | 1010.2538 | 100 | (4) | 24337.8301 | 100 |  | 31.6028 | 100 |  | 14.6322 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95462 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.5584 | 100 |  | 1010.0266 | 100 | (4) | 24260.666 | 100 |  | 31.9389 | 100 |  | 14.6316 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95245 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.7342 | 100 |  | 1009.8084 | 100 | (4) | 24203.4121 | 100 |  | 32.1167 | 100 |  | 14.6309 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9572 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.9248 | 100 |  | 1009.3933 | 100 | (4) | 24247.1172 | 100 |  | 32.95 | 100 |  | 14.6291 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95605 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 31.0946 | 100 |  | 1009.1354 | 100 | (4) | 24128.4414 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.6194 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9573 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 31.2183 | 100 |  | 1008.9988 | 100 | (4) | 24239.4238 | 100 |  | 32.9111 | 100 |  | 14.6278 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95221 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 31.3871 | 100 |  | 1009.0305 | 100 | (4) | 24183.9531 | 100 |  | 32.4194 | 100 |  | 14.6335 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95158 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 31.1718 | 100 |  | 1008.6865 | 100 | (4) | 24250.6797 | 100 |  | 32.5667 | 100 |  | 14.6373 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0497 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.9343 | 100 |  | 1008.5412 | 100 | (4) | 24306.1816 | 100 |  | 32.1056 | 100 |  | 14.6403 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95391 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.7783 | 100 |  | 1008.3135 | 100 | (4) | 24345.3906 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.645 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94366 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.6292 | 100 |  | 1008.1967 | 100 | (4) | 23895.3848 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.6444 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93865 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.505 | 100 |  | 1008.1068 | 100 | (4) | 24382.959 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.6344 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93895 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.3803 | 100 |  | 1008.2023 | 100 | (4) | 24320.7949 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.6334 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94387 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.2268 | 100 |  | 1008.1987 | 100 | (4) | 24325.3633 | 100 |  | 31.7806 | 100 |  | 14.6365 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93704 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.0714 | 100 |  | 1008.1425 | 100 | (4) | 24386.1621 | 100 |  | 31.0111 | 100 |  | 14.6357 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93836 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.9609 | 100 |  | 1008.2244 | 100 | (4) | 24343.5527 | 100 |  | 31 | 100 |  | 14.633 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93854 | 80.5556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.8278 | 100 |  | 1008.4595 | 100 | (4) | 24432.6133 | 100 |  | 30.8417 | 100 |  | 14.6308 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94358 | 98.0556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.652 | 100 |  | 1008.5081 | 100 | (4) | 24516.5723 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.6301 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93616 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.4387 | 100 |  | 1008.558 | 100 | (4) | 24579.2383 | 100 |  | 29.95 | 100 |  | 14.6422 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93285 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.1534 | 100 |  | 1008.5272 | 100 | (4) | 24601.9375 | 100 |  | 29.1 | 100 |  | 14.6502 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93164 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.8139 | 100 |  | 1008.5085 | 100 | (4) | 24715.8516 | 100 |  | 29.0722 | 100 |  | 14.6503 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92726 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.5162 | 100 |  | 1008.5115 | 100 | (4) | 24817.0059 | 100 |  | 28.0222 | 100 |  | 14.6546 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9297 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.1979 | 100 |  | 1008.5908 | 100 | (4) | 24916.7383 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.6577 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92699 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.8204 | 100 |  | 1008.452 | 100 | (4) | 24984.8652 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.6658 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92517 | 89.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.4704 | 100 |  | 1008.3804 | 100 | (4) | 25099.4551 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.6782 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0135 | 88.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.1115 | 100 |  | 1008.6187 | 100 | (4) | 25051.7461 | 100 |  | 27.9944 | 100 |  | 14.6757 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9104 | [8 empty] | 99.3507 |  |  | 99.9888 | [5 empty] | 99.9888 |  |  | 99.9664 |  |  | 99.9664
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/09/2020 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 15/09/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:07 | 00:00:07 | 00:01:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:05 | 00:30:05 | 00:33:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:06 | 00:30:06 | 00:34:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:41:44 | 01:07:03 | 00:42:28 | Linea 1: Forno Spento
00:41:46 | 00:41:46 | 00:42:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:42:30 | 00:42:30 | 00:45:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:44:59 | 01:07:04 | 00:45:48 | Linea 1: Forno Spento
00:45:00 | 00:45:00 | 00:45:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:45:48 | 00:45:48 | 01:47:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:30:05 | 01:30:05 | 01:48:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
01:30:06 | 01:30:06 | 02:09:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:47:04 | 03:04:23 | 01:58:04 | Linea 1: Forno Spento
01:47:05 | 01:47:05 | 01:58:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:50:49 | 01:50:49 | 01:57:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:58:05 | 01:58:05 | 02:04:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:00:01 | 02:00:01 | 02:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
02:00:05 | 02:00:05 | 02:08:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:00:05 | 02:00:05 | 02:03:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
02:04:34 | 03:04:21 | 02:05:55 | Linea 1: Forno In Rampa
02:04:34 | 03:04:22 | 02:05:43 | Linea 1: Forno Spento
02:04:36 | 02:04:36 | 02:05:43 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:05:43 | 02:05:43 | 02:06:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:06:23 | 03:04:20 | 02:07:13 | Linea 1: Forno In Rampa
02:06:49 | 03:04:22 | 02:07:13 | Linea 1: Forno Spento
02:06:50 | 02:06:50 | 02:07:14 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:07:14 | 02:07:14 | 02:07:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:07:40 | 03:04:20 | 02:13:44 | Linea 1: Forno In Rampa
02:07:40 | 03:04:22 | 02:13:30 | Linea 1: Forno Spento
02:07:40 | 02:07:40 | 02:13:31 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:13:31 | 02:13:31 | 02:34:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:30:05 | 02:30:05 | 02:36:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:05 | 02:30:05 | 02:36:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:30:05 | 02:30:05 | 02:33:16 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
02:30:05 | 02:30:05 | 02:40:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:34:32 | 03:04:25 | 02:45:57 | Linea 1: Forno In Rampa
02:34:32 | 03:04:21 | 02:45:28 | Linea 1: Forno Spento
02:34:33 | 02:34:33 | 02:45:29 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:45:29 | 02:45:29 | 03:25:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:00:00 | 03:00:00 | 03:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
03:12:57 | 03:12:57 | 03:19:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:25:45 | 03:47:49 | 03:33:57 | Linea 1: Forno In Rampa
03:25:45 | 03:47:49 | 03:33:46 | Linea 1: Forno Spento
03:25:47 | 03:25:47 | 03:33:47 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
03:33:47 | 03:33:47 | 06:34:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:42:30 | 03:42:30 | 03:57:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:42:31 | 03:42:31 | 04:01:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:06:50 | 04:06:50 | 04:07:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
04:06:51 | 04:06:51 | 04:07:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:51:04 | 05:51:04 | 05:57:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:34:55 | 07:08:31 | 06:47:06 | Linea 1: Forno Spento
06:34:57 | 06:34:57 | 06:47:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:47:07 | 06:47:07 | 06:53:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:51:56 | 09:03:05 | 07:02:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:56 | 06:51:56 | 07:02:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:56 | 06:51:56 | 07:02:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:59 | 06:51:59 | 06:52:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:03 | 06:52:03 | 06:58:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:53:52 | 07:08:25 | 06:57:42 | Linea 1: Forno Spento
06:53:53 | 06:53:53 | 06:57:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:52 | 06:55:52 | 06:55:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:58 | 06:55:58 | 07:02:43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:57:43 | 06:57:43 | 07:25:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
07:08:40 | 07:08:40 | 07:27:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:08:40 | 07:08:40 | 07:37:51 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:15:34 | 07:15:34 | 07:22:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:19:50 | 09:03:03 | 07:20:06 | Linea 1: Forno In Rampa
07:25:54 | 09:03:03 | 07:27:15 | Linea 1: Forno In Rampa
07:25:54 | 09:03:02 | 07:27:15 | Linea 1: Forno Spento
07:25:55 | 07:25:55 | 07:27:16 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:27:16 | 07:27:16 | 07:47:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:30:05 | 07:30:05 | 07:37:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:47:24 | 09:03:01 | 07:48:21 | Linea 1: Forno Spento
07:47:26 | 07:47:26 | 07:48:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:48:22 | 07:48:22 | 07:59:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:59:11 | 09:03:01 | 08:12:12 | Linea 1: Forno Spento
07:59:12 | 07:59:12 | 08:12:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:12:12 | 08:12:12 | 08:42:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:30:00 | 08:30:00 | 09:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
08:42:05 | 09:03:00 | 08:42:31 | Linea 1: Forno Spento
08:42:05 | 08:42:05 | 08:42:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:42:31 | 08:42:31 | 08:45:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:45:08 | 09:02:59 | 08:45:47 | Linea 1: Forno Spento
08:45:09 | 08:45:09 | 08:45:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:45:47 | 08:45:47 | 08:50:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:50:22 | 09:02:59 | 09:00:30 | Linea 1: Forno Spento
08:50:23 | 08:50:23 | 09:00:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:00:30 | 09:00:30 | 12:01:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:51:27 | 09:51:27 | 09:57:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:04:25 | 10:04:25 | 10:06:36 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:04:25 | 10:04:25 | 10:10:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:18:24 | 11:18:24 | 11:24:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:05 | 11:30:05 | 11:34:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:30:05 | 11:30:05 | 11:35:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:43:30 | 11:43:30 | 11:44:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:43:32 | 11:43:32 | 11:51:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:45:10 | 11:45:10 | 11:46:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:52:30 | 11:52:30 | 12:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:52:31 | 11:52:31 | 12:01:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:01:29 | 14:15:40 | 12:08:38 | Linea 1: Forno In Rampa
12:01:43 | 14:15:40 | 12:08:24 | Linea 1: Forno Spento
12:01:44 | 12:01:44 | 12:08:25 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:08:25 | 12:08:25 | 14:12:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:09:18 | 14:15:41 | 12:09:30 | Linea 1: Forno In Rampa
12:38:00 | 12:38:00 | 12:46:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:38:00 | 12:38:00 | 12:47:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:51:54 | 13:51:54 | 13:58:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:10:30 | 14:10:30 | 14:14:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:10:30 | 14:10:30 | 14:15:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:12:57 | 14:15:40 | 14:14:56 | Linea 1: Forno Spento
14:12:57 | 14:12:57 | 14:14:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:14:56 | 14:14:56 | 14:15:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:15:26 | 14:25:26 | 14:23:55 | Linea 1: Forno Spento
14:15:27 | 14:15:27 | 14:23:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:23:55 | 14:23:55 | 14:37:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
14:31:45 | 14:31:45 | 14:41:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:31:45 | 14:31:45 | 14:41:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:32:55 | 14:32:55 | 14:35:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
14:37:48 | 14:46:27 | 14:45:43 | Linea 1: Forno Spento
14:37:48 | 14:37:48 | 14:45:45 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:45:45 | 14:45:45 | 14:46:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:46:11 | 15:31:52 | 14:46:40 | Linea 1: Forno Spento
14:46:13 | 14:46:13 | 14:46:41 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:46:41 | 14:46:41 | 14:59:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:58:05 | 14:58:05 | 15:00:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:58:05 | 14:58:05 | 15:06:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:59:34 | 15:31:52 | 14:59:47 | Linea 1: Forno Spento
14:59:36 | 14:59:36 | 14:59:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:59:48 | 14:59:48 | 15:00:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:00:00 | 15:00:00 | 15:10:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
15:00:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | Linea 1: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
15:00:00 | 15:00:00 | 15:08:08 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
15:00:05 | 15:00:05 | 15:00:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:00:19 | 15:31:52 | 15:09:04 | Linea 1: Forno Spento
15:00:20 | 15:00:20 | 15:00:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:00:29 | 15:31:53 | 15:09:04 | Linea 1: Forno In Rampa
15:00:30 | 15:00:30 | 15:09:05 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:06:22 | 15:06:22 | 15:20:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:08:08 | 15:08:08 | 15:31:16 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
15:09:05 | 15:09:05 | 17:12:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:09:16 | 15:31:53 | 15:10:17 | Linea 1: Forno In Rampa
15:21:20 | 15:21:20 | 15:27:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:12:39 | 17:35:44 | 17:13:23 | Linea 1: Forno Spento
17:12:39 | 17:12:39 | 17:13:23 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:13:23 | 17:13:23 | 17:26:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:26:56 | 17:35:45 | 17:27:27 | Linea 1: Forno Spento
17:26:58 | 17:26:58 | 17:27:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:27:27 | 17:27:27 | 17:28:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:28:07 | 17:35:47 | 17:28:33 | Linea 1: Forno Spento
17:28:07 | 17:28:07 | 17:28:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:28:33 | 17:28:33 | 17:48:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:30:05 | 17:30:05 | 17:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:30:06 | 17:30:06 | 17:35:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:48:57 | 17:57:16 | 17:49:37 | Linea 1: Forno Spento
17:48:58 | 17:48:58 | 17:49:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:49:38 | 17:49:38 | 18:49:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:52:21 | 17:52:21 | 17:58:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:49:55 | 19:21:04 | 18:54:35 | Linea 1: Forno Spento
18:49:57 | 18:49:57 | 18:54:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:51:50 | 19:21:06 | 19:02:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:50 | 18:51:50 | 19:02:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:50 | 18:51:50 | 19:02:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:52 | 18:51:52 | 18:51:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:58 | 18:51:58 | 18:58:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:54:35 | 18:54:35 | 18:55:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:55:03 | 19:21:00 | 18:55:29 | Linea 1: Forno Spento
18:55:04 | 18:55:04 | 18:55:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:55:30 | 18:55:30 | 19:26:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:56:05 | 18:56:05 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:05 | 18:56:05 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:05 | 18:56:05 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:06 | 18:56:06 | 18:56:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:10 | 18:56:10 | 19:02:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:24:14 | 19:24:14 | 19:30:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:26:43 | 19:54:53 | 19:28:44 | Linea 1: Forno Spento
19:26:44 | 19:26:44 | 19:28:45 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:28:45 | 19:28:45 | 19:28:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:28:56 | 19:54:55 | 19:30:02 | Linea 1: Forno Spento
19:28:57 | 19:28:57 | 19:30:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:30:03 | 19:30:03 | 19:46:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:46:27 | 19:54:56 | 19:49:20 | Linea 1: Forno Spento
19:46:28 | 19:46:28 | 19:49:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:49:21 | 19:49:21 | 21:01:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:31:55 | 20:31:55 | 20:40:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:31:55 | 20:31:55 | 20:42:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:01:47 | 21:03:34 | 21:02:48 | Linea 1: Forno Spento
21:01:48 | 21:01:48 | 21:02:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:02:48 | 21:02:48 | 21:39:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:39:32 | 21:45:40 | 21:39:46 | Linea 1: Forno Spento
21:39:33 | 21:39:33 | 21:39:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:39:47 | 21:39:47 | 23:40:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:52:46 | 21:52:46 | 21:59:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:26:59 | 23:26:59 | 23:33:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:40:30 | 23:42:11 | 23:41:00 | Linea 1: Forno Spento
23:40:30 | 23:40:30 | 23:41:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:41:00 | 23:41:00 | 23:58:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:58:11 | 23:58:11 | 00:00:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl