## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.18185 | 100 | (4) | 0.82648 | 100 |  | 0.043942 | 100 | (4) | 1.7804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3883 | 100 | (4) | 0.80593 | 100 |  | 20.6334 | 100 |  | 1.5526 | 100 |  | 16.9364 | 100 |  | 943.9566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0534 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.17745 | 100 | (4) | 0.45791 | 100 |  | 0.040782 | 100 | (4) | 1.5529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3783 | 100 | (4) | 0.80526 | 100 |  | 20.6382 | 100 |  | 1.5506 | 100 |  | 16.7525 | 100 |  | 944.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0518 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.20907 | 100 | (4) | 0.76976 | 100 |  | 0.036838 | 100 | (4) | 1.4167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4319 | 100 | (4) | 0.80551 | 100 |  | 20.6392 | 100 |  | 1.5723 | 100 |  | 16.7734 | 100 |  | 944.1001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0666 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.18101 | 100 | (4) | 0.60444 | 100 |  | 0.035362 | 100 | (4) | 1.8983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3836 | 100 | (4) | 0.80588 | 100 |  | 20.643 | 100 |  | 1.5684 | 100 |  | 16.9444 | 100 |  | 944.1838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0581 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.18567 | 100 | (4) | 0.40465 | 100 |  | 0.041954 | 100 | (4) | 1.7729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3646 | 100 | (4) | 0.805 | 100 |  | 20.6412 | 100 |  | 1.5526 | 100 |  | 16.6829 | 100 |  | 944.213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.6222 | 100 |  | 20.0402 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.16358 | 100 | (4) | 0.49335 | 100 |  | 0.042363 | 100 | (4) | 1.8388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3543 | 100 | (4) | 0.87464 | 78.8889 |  | 20.6395 | 100 |  | 1.5394 | 100 |  | 16.6485 | 100 |  | 944.2823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0402 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.18904 | 100 | (4) | 0.71248 | 100 |  | 0.041181 | 100 | (4) | 1.7312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3693 | 100 | (4) | 0.8049 | 100 |  | 20.6389 | 100 |  | 1.5457 | 100 |  | 16.622 | 100 |  | 944.0685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0438 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.20206 | 100 | (4) | 0.98078 | 100 |  | 0.038602 | 100 | (4) | 1.4881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4029 | 100 | (4) | 0.80479 | 100 |  | 20.6402 | 100 |  | 1.5544 | 100 |  | 16.572 | 100 |  | 944.1171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0402 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.18003 | 100 | (4) | 0.8281 | 100 |  | 0.046281 | 100 | (4) | 1.317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.80182 | 100 |  | 20.6348 | 100 |  | 1.548 | 100 |  | 15.561 | 100 |  | 944.248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0455 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.22203 | 100 | (4) | 0.66696 | 100 |  | 0.038101 | 100 | (4) | 1.4998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4089 | 100 | (4) | 0.80395 | 100 |  | 20.639 | 100 |  | 1.5727 | 100 |  | 16.2371 | 100 |  | 944.1905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.0654 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.22636 | 100 | (4) | 0.55359 | 100 |  | 0.034792 | 100 | (4) | 2.1771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3831 | 100 | (4) | 0.80599 | 100 |  | 20.645 | 100 |  | 1.5939 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 944.0657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9944 | 100 |  | 20.0678 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.21547 | 100 | (4) | 0.67498 | 100 |  | 0.034588 | 100 | (4) | 2.0461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3852 | 100 | (4) | 0.80611 | 100 |  | 20.6483 | 100 |  | 1.5914 | 100 |  | 16.9019 | 100 |  | 943.9977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3167 | 100 |  | 20.0575 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.17994 | 100 | (4) | 0.51583 | 100 |  | 0.034001 | 100 | (4) | 1.817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3678 | 100 | (4) | 0.8055 | 100 |  | 20.6494 | 100 |  | 1.5712 | 100 |  | 16.7744 | 100 |  | 944.1064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0405 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.18968 | 72.7778 | (4) | 0.7047 | 72.7778 |  | 0.035464 | 72.7778 | (4) | 1.726 | 72.7778 | (4) | 0 | 72.7778 | (4) | 0.35232 | 72.7778 | (4) | 0 | 72.7778 | (4) | 1.3496 | 72.7778 | (4) | 0.80451 | 78.6111 |  | 20.6473 | 72.7778 |  | 1.5479 | 72.7778 |  | 16.5272 | 100 |  | 944.2365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0393 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.16297 | 92.7778 | (4) | 0.93759 | 92.7778 |  | 0.036296 | 92.7778 | (4) | 1.3277 | 92.7778 | (4) | 0 | 92.7778 | (4) | 0.3624 | 92.7778 | (4) | 0.0046217 | 92.7778 | (4) | 1.352 | 92.7778 | (4) | 0.80429 | 100 |  | 20.9164 | 92.7778 |  | 1.5456 | 92.7778 |  | 16.4263 | 100 |  | 944.1521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3528 | 100 |  | 20.0399 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.18096 | 100 | (4) | 0.84643 | 100 |  | 0.038847 | 100 | (4) | 1.2592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34399 | 100 | (4) | 0.00052713 | 100 | (4) | 1.3353 | 100 | (4) | 0.80489 | 100 |  | 20.9016 | 100 |  | 1.551 | 100 |  | 16.6081 | 100 |  | 944.0849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0167 | 100 |  | 20.0388 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.18545 | 100 | (4) | 0.74115 | 100 |  | 0.040355 | 100 | (4) | 1.4222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41536 | 100 | (4) | 0.0039629 | 100 | (4) | 1.351 | 100 | (4) | 0.80616 | 100 |  | 20.899 | 100 |  | 1.5761 | 100 |  | 16.9524 | 100 |  | 943.9626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0357 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.20049 | 100 | (4) | 0.71705 | 100 |  | 0.035036 | 100 | (4) | 2.1946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3405 | 100 | (4) | 0.80681 | 100 |  | 20.9158 | 100 |  | 1.682 | 100 |  | 16.8755 | 100 |  | 943.9689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.3778 | 100 |  | 20.0353 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.22027 | 100 | (4) | 0.60567 | 100 |  | 0.034175 | 100 | (4) | 1.8888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3357 | 100 | (4) | 0.80615 | 100 |  | 20.9212 | 100 |  | 1.6888 | 100 |  | 16.6276 | 100 |  | 943.9977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0382 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.16363 | 100 | (4) | 0.65113 | 100 |  | 0.033893 | 100 | (4) | 2.2276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3387 | 100 | (4) | 0.80824 | 100 |  | 20.9167 | 100 |  | 1.7089 | 100 |  | 17.281 | 100 |  | 943.8755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0371 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.19046 | 100 | (4) | 0.76559 | 100 |  | 0.033271 | 100 | (4) | 2.5289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3642 | 100 | (4) | 0.81022 | 100 |  | 20.9117 | 100 |  | 1.7349 | 100 |  | 17.9525 | 100 |  | 943.9957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0397 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.21339 | 100 | (4) | 0.76361 | 100 |  | 0.033793 | 100 | (4) | 2.655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3876 | 100 | (4) | 0.81157 | 78.8889 |  | 20.9158 | 100 |  | 1.7703 | 100 |  | 18.2667 | 100 |  | 943.7786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.20963 | 100 | (4) | 0.58214 | 100 |  | 0.034117 | 100 | (4) | 2.8363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3604 | 100 | (4) | 0.81175 | 100 |  | 20.9252 | 100 |  | 1.7769 | 100 |  | 18.2713 | 100 |  | 943.6524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.17669 | 100 | (4) | 0.63078 | 100 |  | 0.033397 | 100 | (4) | 2.6389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3904 | 100 | (4) | 0.81121 | 100 |  | 20.9275 | 100 |  | 1.726 | 100 |  | 18.2899 | 100 |  | 943.8474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.23224 | 100 | (4) | 0.67646 | 100 |  | 0.033776 | 100 | (4) | 2.6474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44128 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.38 | 100 | (4) | 0.81273 | 100 |  | 20.9308 | 100 |  | 1.8257 | 100 |  | 18.5461 | 100 |  | 943.8735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.041 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.28252 | 100 | (4) | 0.66987 | 100 |  | 0.033538 | 100 | (4) | 4.0019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3939 | 100 | (4) | 0.81451 | 100 |  | 20.9379 | 100 |  | 1.8753 | 100 |  | 19.0061 | 100 |  | 943.7623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.6944 | 100 |  | 20.0402 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.33776 | 100 | (4) | 0.74459 | 100 |  | 0.033757 | 100 | (4) | 3.9868 | 100 | (4) | 0.018534 | 100 | (4) | 0.42807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4061 | 100 | (4) | 0.81538 | 100 |  | 20.9435 | 100 |  | 1.909 | 100 |  | 19.204 | 100 |  | 943.7277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.0398 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.45078 | 100 | (4) | 0.85645 | 100 |  | 0.034276 | 100 | (4) | 5.424 | 100 | (4) | 0.065955 | 100 | (4) | 0.37927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4414 | 100 | (4) | 0.81786 | 100 |  | 20.953 | 100 |  | 1.9954 | 100 |  | 19.8356 | 100 |  | 943.7258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.0275 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.45814 | 100 | (4) | 0.87532 | 100 |  | 0.034327 | 100 | (4) | 4.7268 | 100 | (4) | 0.034716 | 100 | (4) | 0.39387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4223 | 100 | (4) | 0.81801 | 100 |  | 20.9569 | 100 |  | 2.0056 | 100 |  | 19.8603 | 100 |  | 943.7278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.0333 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.25545 | 100 | (4) | 0.57305 | 100 |  | 0.033908 | 100 | (4) | 3.0822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40478 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3788 | 100 | (4) | 0.81573 | 78.8889 |  | 20.9466 | 100 |  | 1.8337 | 100 |  | 19.5691 | 100 |  | 943.7737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.032 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.29675 | 100 | (4) | 0.77382 | 100 |  | 0.033601 | 100 | (4) | 4.1611 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4108 | 100 | (4) | 0.81618 | 100 |  | 20.9492 | 100 |  | 1.9018 | 100 |  | 19.5045 | 100 |  | 943.6998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0333 | 100 |  | 20.0362 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.47788 | 100 | (4) | 0.87599 | 100 |  | 0.034948 | 100 | (4) | 5.0982 | 100 | (4) | 0.014918 | 100 | (4) | 0.42193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6051 | 100 | (4) | 0.81873 | 100 |  | 20.9606 | 100 |  | 2.0284 | 100 |  | 20.0441 | 100 |  | 943.7064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.0373 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.44612 | 100 | (4) | 0.80221 | 100 |  | 0.034827 | 100 | (4) | 4.4108 | 100 | (4) | 0.020413 | 100 | (4) | 0.38937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4571 | 100 | (4) | 0.81858 | 100 |  | 20.961 | 100 |  | 1.9931 | 100 |  | 20.1161 | 100 |  | 943.7764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.0319 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.4651 | 100 | (4) | 0.89795 | 100 |  | 0.035422 | 100 | (4) | 4.9524 | 100 | (4) | 0.030973 | 100 | (4) | 0.38943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4249 | 100 | (4) | 0.82001 | 100 |  | 20.9606 | 100 |  | 2.0383 | 100 |  | 20.5166 | 100 |  | 943.8559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.5833 | 100 |  | 20.0352 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.50398 | 100 | (4) | 1.0548 | 100 |  | 0.040652 | 100 | (4) | 5.1762 | 100 | (4) | 0.17275 | 100 | (4) | 0.43794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4059 | 100 | (4) | 0.82231 | 100 |  | 20.9451 | 100 |  | 2.0409 | 100 |  | 21.3537 | 100 |  | 943.9241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9194 | 100 |  | 20.0385 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.51179 | 100 | (4) | 1.1848 | 100 |  | 0.036419 | 100 | (4) | 4.3987 | 100 | (4) | 0.15078 | 100 | (4) | 0.41216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4568 | 100 | (4) | 0.82282 | 100 |  | 20.9491 | 100 |  | 2.0532 | 100 |  | 21.3758 | 100 |  | 943.5218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0056 | 100 |  | 20.0403 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.49788 | 100 | (4) | 1.14 | 100 |  | 0.040607 | 100 | (4) | 5.3369 | 100 | (4) | 0.12645 | 100 | (4) | 0.43117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4511 | 100 | (4) | 0.82343 | 100 |  | 20.951 | 100 |  | 2.0595 | 100 |  | 21.6013 | 100 |  | 943.6035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.0417 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.50376 | 72.2222 | (4) | 1.1407 | 72.2222 |  | 0.038729 | 72.2222 | (4) | 4.5374 | 72.2222 | (4) | 0.20558 | 72.2222 | (4) | 0.49978 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 1.4405 | 72.2222 | (4) | 0.82317 | 78.6111 |  | 20.9513 | 72.2222 |  | 2.0023 | 72.2222 |  | 21.708 | 100 |  | 943.692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.043 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.079563 | 93.3333 | (4) | 0.66282 | 93.3333 |  | 0.038983 | 93.3333 | (4) | 2.4455 | 93.3333 | (4) | 0.094833 | 93.3333 | (4) | 0.63526 | 93.3333 | (4) | 0 | 93.3333 | (4) | 1.4277 | 93.3333 | (4) | 0.82156 | 100 |  | 20.94 | 93.3333 |  | 1.8575 | 93.3333 |  | 21.5892 | 100 |  | 943.7729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.1 | 100 |  | 20.0425 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.0348 | 100 | (4) | 0.53184 | 100 |  | 0.035226 | 100 | (4) | 2.2383 | 100 | (4) | 0.01983 | 100 | (4) | 0.58868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3979 | 100 | (4) | 0.82073 | 100 |  | 20.9312 | 100 |  | 1.7963 | 100 |  | 21.5315 | 100 |  | 943.9556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0447 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.012853 | 100 | (4) | 0.59491 | 100 |  | 0.039588 | 100 | (4) | 1.2769 | 100 | (4) | 0.0054429 | 100 | (4) | 0.61314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3813 | 100 | (4) | 0.82065 | 100 |  | 20.9263 | 100 |  | 1.7709 | 100 |  | 21.518 | 100 |  | 943.7606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0411 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.038918 | 100 | (4) | 0.56325 | 100 |  | 0.0389 | 100 | (4) | 1.9743 | 100 | (4) | 0.0054345 | 100 | (4) | 0.57462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.434 | 100 | (4) | 0.82048 | 100 |  | 20.9283 | 100 |  | 1.7576 | 100 |  | 21.4514 | 100 |  | 943.6125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.0467 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.048052 | 100 | (4) | 0.59401 | 100 |  | 0.036739 | 100 | (4) | 1.829 | 100 | (4) | 0.00020247 | 100 | (4) | 0.59707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4352 | 100 | (4) | 0.81988 | 100 |  | 20.9314 | 100 |  | 1.7315 | 100 |  | 21.3971 | 100 |  | 943.8713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.3917 | 100 |  | 20.0511 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.044722 | 100 | (4) | 0.63762 | 100 |  | 0.034031 | 100 | (4) | 1.3552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4083 | 100 | (4) | 0.82003 | 100 |  | 20.9322 | 100 |  | 1.6982 | 100 |  | 21.3865 | 100 |  | 943.3454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.0574 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.031496 | 100 | (4) | 0.56346 | 100 |  | 0.034662 | 100 | (4) | 1.494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3651 | 100 | (4) | 0.81933 | 100 |  | 20.9328 | 100 |  | 1.6688 | 100 |  | 21.3426 | 100 |  | 943.7369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.3194 | 100 |  | 20.048 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.023366 | 100 | (4) | 0.59589 | 100 |  | 0.037636 | 100 | (4) | 1.2936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3563 | 100 | (4) | 0.85425 | 78.8889 |  | 20.9282 | 100 |  | 1.6424 | 100 |  | 21.2298 | 100 |  | 943.8509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.031706 | 100 | (4) | 0.50255 | 100 |  | 0.038799 | 100 | (4) | 1.3937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3988 | 100 | (4) | 0.81789 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 1.6369 | 100 |  | 20.9787 | 100 |  | 943.9163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.4694 | 100 |  | 20.0405 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.050175 | 100 | (4) | 0.59044 | 100 |  | 0.037128 | 100 | (4) | 1.1596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4623 | 100 | (4) | 0.81764 | 100 |  | 20.9229 | 100 |  | 1.6469 | 100 |  | 20.8737 | 100 |  | 943.9678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.0467 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/10/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8994 | 100 |  | 38.4289 | 100 |  | 6.147 | 100 |  | 134.8885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9602 | 100 |  | 13.8261 | 100 |  | 10.3054 | 100 |  | 147.5857 | 100 |  | 1004.5256 | 100 |  | 57620.75 | 100 |  | 892.1194 | 100 |  | 6.9481 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.1258 | 100 |  | 8.6005 | 100 |  | 5.8275 | 100 |  | 137.1757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1639 | 100 |  | 14.2216 | 100 |  | 13.2475 | 100 |  | 150.27 | 100 |  | 1004.548 | 100 |  | 57414.7773 | 100 |  | 879.2667 | 100 |  | 7.0965 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.1645 | 96.1111 |  | 32.2397 | 96.1111 |  | 6.2075 | 96.1111 |  | 138.05 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 3.6952 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5637 | 96.1111 |  | 1.8813 | 100 |  | 13.6266 | 100 |  | 9.536 | 96.1111 |  | 147.9966 | 100 |  | 1004.692 | 100 |  | 57183.4023 | 100 |  | 893.5278 | 100 |  | 7.0224 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.3639 | 98.8889 |  | 41.6142 | 98.8889 |  | 6.18 | 98.8889 |  | 133.2419 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 2.3189 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.1084 | 98.8889 |  | 1.8975 | 100 |  | 13.7145 | 100 |  | 9.7232 | 98.8889 |  | 145.726 | 100 |  | 1004.7577 | 100 |  | 57107.5859 | 100 |  | 892.0722 | 100 |  | 7.0519 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.5822 | 100 |  | 1.4503 | 100 |  | 6.2146 | 100 |  | 135.6117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9527 | 100 |  | 13.7334 | 100 |  | 9.5635 | 100 |  | 145.1825 | 100 |  | 1004.8124 | 100 |  | 57275.2305 | 100 |  | 889.2917 | 100 |  | 7.0316 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8596 | 97.7778 |  | 36.271 | 97.7778 |  | 6.129 | 97.7778 |  | 126.794 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 2.3647 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.0127 | 97.7778 |  | 1.8969 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 9.1472 | 97.7778 |  | 145.0559 | 100 |  | 1004.7352 | 100 |  | 57265.6953 | 100 |  | 889.9528 | 100 |  | 7.1449 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.3644 | 96.9444 |  | 36.7474 | 96.9444 |  | 6.1787 | 96.9444 |  | 134.5329 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 3.0139 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.2639 | 96.9444 |  | 2.0338 | 78.8889 |  | 13.6415 | 100 |  | 9.3117 | 96.9444 |  | 145.1609 | 100 |  | 1004.7188 | 100 |  | 57043.3125 | 100 |  | 892.0833 | 100 |  | 7.0236 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.9703 | 95.8333 |  | 36.3227 | 95.8333 |  | 6.176 | 95.8333 |  | 137.645 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.3725 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.9435 | 95.8333 |  | 1.8855 | 100 |  | 13.6976 | 100 |  | 9.449 | 95.8333 |  | 145.3286 | 100 |  | 1004.7673 | 100 |  | 57137.5469 | 100 |  | 891.2222 | 100 |  | 7.0507 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.2071 | 96.6667 |  | 32.9094 | 96.6667 |  | 6.2476 | 96.6667 |  | 134.7488 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 3.4301 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 1.3036 | 96.9444 |  | 1.8614 | 100 |  | 13.574 | 100 |  | 9.73 | 96.6667 |  | 145.7091 | 100 |  | 1004.9109 | 100 |  | 57162.0391 | 100 |  | 899.5722 | 100 |  | 6.9451 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.1537 | 100 |  | 31.892 | 100 |  | 6.2136 | 100 |  | 139.3434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8916 | 100 |  | 13.6969 | 100 |  | 9.6775 | 100 |  | 145.6389 | 100 |  | 1004.7638 | 100 |  | 56762.9414 | 100 |  | 891.7056 | 100 |  | 7.0012 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.6303 | 100 |  | 2.8291 | 100 |  | 6.2636 | 100 |  | 145.6744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8969 | 100 |  | 13.6688 | 100 |  | 9.6178 | 100 |  | 145.1582 | 100 |  | 1004.7578 | 100 |  | 56715.4414 | 100 |  | 891.8889 | 100 |  | 7.0381 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.1013 | 96.3889 |  | 46.1712 | 96.3889 |  | 4.7921 | 96.3889 |  | 131.9235 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 5.4562 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 1.4185 | 96.3889 |  | 2.0204 | 100 |  | 14.2741 | 100 |  | 8.5881 | 96.3889 |  | 143.8814 | 100 |  | 1004.9816 | 100 |  | 52878.8281 | 100 |  | 904.9833 | 100 |  | 7.5175 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0.5087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2255 | 100 |  | 115.5374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7958 | 100 |  | 13.5919 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 133.8266 | 100 |  | 1005.3358 | 100 |  | 43026.8555 | 100 |  | 955.5167 | 100 |  | 6.75 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 4.3483 | 87.2222 |  | 115.7029 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.1814 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.7298 | 100 |  | 13.4489 | 87.2222 |  | 9.0558 | 87.2222 |  | 125.9486 | 100 |  | 1005.7679 | 100 |  | 43308.7617 | 100 |  | 954.85 | 100 |  | 6.686 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 4.3013 | 77.2222 |  | 123.3741 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 1.1833 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.5 |  | 1.816 | 78.6111 |  | 13.5215 | 77.5 |  | 8.9982 | 77.2222 |  | 121.1155 | 100 |  | 1005.9133 | 100 |  | 43497.5938 | 100 |  | 954.075 | 100 |  | 6.7584 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2251 | 100 |  | 131.0301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7391 | 100 |  | 13.6468 | 100 |  | 8.8788 | 100 |  | 118.4788 | 100 |  | 1006.095 | 100 |  | 44680.3125 | 100 |  | 951.45 | 100 |  | 6.9723 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 95.2778 |  | 9.2176 | 95.2778 |  | 3.087 | 95.2778 |  | 146.327 | 95.2778 |  | 0 | 95.2778 |  | 1.377 | 95.2778 |  | 0 | 95.2778 |  | 3.9252 | 95.2778 |  | 2.3819 | 100 |  | 15.7148 | 100 |  | 7.3764 | 95.2778 |  | 118.8213 | 100 |  | 1006.3354 | 100 |  | 47335.7891 | 100 |  | 907.3666 | 100 |  | 9.3908 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 0.09094 | 100 | (4) | 0.93327 | 100 |  | 0.04159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.3514 | 100 | (4) | 1.2008 | 100 |  | 21.1505 | 100 |  | 3.0429 | 100 |  | 118.3431 | 100 |  | 1006.5918 | 100 |  | 44825.6406 | 100 |  | 603.5417 | 100 |  | 13.8287 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.042692 | 100 | (4) | 0.75691 | 100 |  | 0.043104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.183 | 100 | (4) | 1.2067 | 100 |  | 21.1361 | 100 |  | 2.9588 | 100 |  | 120.7239 | 100 |  | 1006.8938 | 100 |  | 45428.3477 | 100 |  | 434.4806 | 100 |  | 13.9364 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.017426 | 100 | (4) | 0.72816 | 100 |  | 0.041114 | 100 | (4) | 0.014398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7654 | 100 | (4) | 1.2184 | 100 |  | 21.1261 | 100 |  | 2.8677 | 100 |  | 124.8883 | 100 |  | 1006.8256 | 100 |  | 41508.4844 | 100 |  | 362.3111 | 100 |  | 14.0238 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.020287 | 100 | (4) | 0.75503 | 100 |  | 0.039484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4377 | 100 | (4) | 1.2203 | 100 |  | 21.1243 | 100 |  | 2.8499 | 100 |  | 125.5842 | 100 |  | 1006.8596 | 100 |  | 32128.1523 | 100 |  | 329.0722 | 100 |  | 14.051 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.011669 | 100 | (4) | 0.95558 | 100 |  | 0.042187 | 100 | (4) | 0.49148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4493 | 100 | (4) | 1.2121 | 100 |  | 21.156 | 100 |  | 3.6848 | 100 |  | 118.0505 | 100 |  | 1006.989 | 100 |  | 2890.9695 | 100 |  | 334.6889 | 100 |  | 13.6152 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 |  | 0.29771 | 100 |  | 97.8271 | 100 |  | 0.31467 | 100 |  | 87.4637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.2386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 52.8118 | 100 |  | 33.6975 | 78.6111 |  | 20.6037 | 100 |  | 3.2835 | 100 |  | 119.0974 | 100 |  | 1006.779 | 100 |  | 42123.5195 | 100 |  | 324.7944 | 100 |  | 9.6534 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 15.0151 | 100 |  | 0.78447 | 100 |  | 92.5963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4183 | 100 |  | 8.9085 | 100 |  | 19.6263 | 100 |  | 4.2241 | 100 |  | 120.9684 | 100 |  | 1006.5907 | 100 |  | 32303.0293 | 100 |  | 361.0194 | 100 |  | 19.8607 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 0.066551 | 100 |  | 16.8613 | 100 |  | 0.91297 | 100 |  | 114.4747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.109 | 100 |  | 7.3544 | 100 |  | 19.3304 | 100 |  | 4.4523 | 100 |  | 121.2306 | 100 |  | 1006.3211 | 100 |  | 32198.7656 | 100 |  | 397.3778 | 100 |  | 20.8866 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 0.36508 | 100 |  | 16.7579 | 100 |  | 1.1234 | 100 |  | 147.3668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8033 | 100 |  | 5.6781 | 100 |  | 18.832 | 100 |  | 4.7254 | 100 |  | 120.9573 | 100 |  | 1005.924 | 100 |  | 31832.4336 | 100 |  | 427.8167 | 100 |  | 20.7172 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 1.4737 | 100 |  | 14.98 | 100 |  | 1.3301 | 100 |  | 181.6672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6719 | 100 |  | 4.5748 | 100 |  | 18.302 | 100 |  | 4.8722 | 100 |  | 121.2593 | 100 |  | 1005.5865 | 100 |  | 34380.3438 | 100 |  | 448.0861 | 100 |  | 20.2081 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 3.435 | 100 |  | 51.3226 | 100 |  | 1.6888 | 100 |  | 158.2317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1569 | 100 |  | 0.010382 | 100 |  | 7.204 | 100 |  | 3.5022 | 100 |  | 17.4382 | 100 |  | 5.4402 | 100 |  | 123.0035 | 100 |  | 1005.4125 | 100 |  | 38363.75 | 100 |  | 502.375 | 100 |  | 17.7632 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:30 |  | 6.4974 | 100 |  | 5.4766 | 100 |  | 2.0815 | 100 |  | 148.0333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32184 | 100 |  | 2.7965 | 100 |  | 16.4874 | 100 |  | 5.9894 | 100 |  | 125.1893 | 100 |  | 1005.1287 | 100 |  | 39851.3438 | 100 |  | 660.1556 | 100 |  | 16.4234 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 8.2819 | 100 |  | 52.0725 | 100 |  | 2.1747 | 100 |  | 152.457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89374 | 100 |  | 0.039027 | 100 |  | 0.38124 | 100 |  | 2.7292 | 100 |  | 16.3508 | 100 |  | 6.1282 | 100 |  | 126.6715 | 100 |  | 1004.8536 | 100 |  | 42608.9727 | 100 |  | 681.3778 | 100 |  | 16.0851 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 8.7292 | 100 |  | 13.3593 | 100 |  | 2.3581 | 100 |  | 157.1874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80212 | 100 |  | 0.24306 | 100 |  | 0.29627 | 100 |  | 2.8795 | 78.6111 |  | 16.0018 | 100 |  | 6.5833 | 100 |  | 127.9079 | 100 |  | 1004.6261 | 100 |  | 44878.082 | 100 |  | 716.5833 | 100 |  | 15.5651 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 10.3517 | 100 |  | 0.012453 | 100 |  | 2.5191 | 100 |  | 147.964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68151 | 100 |  | 0.47702 | 100 |  | 0.37042 | 100 |  | 2.4155 | 100 |  | 15.6707 | 100 |  | 7.0892 | 100 |  | 128.161 | 100 |  | 1004.4548 | 100 |  | 46072.0703 | 100 |  | 757.7528 | 100 |  | 14.8254 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 4.6953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5854 | 100 |  | 146.7054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68114 | 100 |  | 0.53798 | 100 |  | 0.14806 | 100 |  | 2.3658 | 100 |  | 15.5506 | 100 |  | 7.1623 | 100 |  | 128.3427 | 100 |  | 1004.2008 | 100 |  | 48107.0195 | 100 |  | 790.8583 | 100 |  | 14.4832 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 |  | 1.5603 | 100 |  | 0.38618 | 100 |  | 2.8472 | 100 |  | 151.6389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60971 | 100 |  | 0.059741 | 100 |  | 0.36156 | 100 |  | 2.3645 | 100 |  | 15.3454 | 100 |  | 10.2957 | 100 |  | 129.0777 | 100 |  | 1003.9514 | 100 |  | 50258.8984 | 100 |  | 831.8389 | 100 |  | 13.2823 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2914 | 100 |  | 137.8209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2233 | 100 |  | 14.9707 | 100 |  | 10.1854 | 100 |  | 130.6603 | 100 |  | 1004.0682 | 100 |  | 50094.3242 | 100 |  | 870.7083 | 100 |  | 13.3405 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3322 | 100 |  | 141.8518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9407 | 100 |  | 14.06 | 100 |  | 8.6449 | 100 |  | 127.4432 | 100 |  | 1004.1338 | 100 |  | 50903.8945 | 100 |  | 914.575 | 100 |  | 11.6558 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 1.2992 | 96.3889 |  | 32.047 | 96.3889 |  | 6.6837 | 96.3889 |  | 143.1477 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 3.1519 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 1.243 | 96.3889 |  | 1.7809 | 100 |  | 13.1007 | 100 |  | 9.8913 | 96.3889 |  | 130.5798 | 100 |  | 1004.1158 | 100 |  | 57014.0391 | 100 |  | 936.7416 | 100 |  | 9.9704 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.6102 | 87.5 |  | 8.1243 | 87.5 |  | 6.6647 | 87.5 |  | 145.4716 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 2.6334 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.7938 | 100 |  | 13.2722 | 87.5 |  | 10.0139 | 87.5 |  | 138.1191 | 100 |  | 1004.0434 | 100 |  | 58034.1133 | 100 |  | 928.5 | 100 |  | 9.9363 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.4464 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 6.5206 | 77.2222 |  | 131.6061 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 2.0552 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.5 |  | 1.7901 | 81.9444 |  | 13.3026 | 77.5 |  | 9.7912 | 77.2222 |  | 141.8658 | 100 |  | 1003.9585 | 100 |  | 58151.1211 | 100 |  | 917.6111 | 100 |  | 10.0198 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.1428 | 100 |  | 5.5985 | 100 |  | 6.3044 | 100 |  | 125.9142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0285 | 96.6667 |  | 13.5138 | 100 |  | 9.6271 | 100 |  | 143.8502 | 100 |  | 1003.813 | 100 |  | 57900.3672 | 100 |  | 902.7556 | 100 |  | 10.5226 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 6.7134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4198 | 100 |  | 127.8896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8342 | 100 |  | 13.4152 | 100 |  | 10.0051 | 100 |  | 145.4126 | 100 |  | 1003.8357 | 100 |  | 57726.9961 | 100 |  | 905.3861 | 100 |  | 10.1934 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.3061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2401 | 100 |  | 126.5002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8711 | 100 |  | 13.5983 | 100 |  | 9.7058 | 100 |  | 146.1207 | 100 |  | 1004.0522 | 100 |  | 57466.7266 | 100 |  | 890.9111 | 100 |  | 10.3937 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.4638 | 100 |  | 1.7336 | 100 |  | 6.3511 | 100 |  | 127.8258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8556 | 100 |  | 13.466 | 100 |  | 9.8497 | 100 |  | 146.6159 | 100 |  | 1003.9125 | 100 |  | 57309.3867 | 100 |  | 894.3472 | 100 |  | 9.9885 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.2735 | 99.1667 |  | 41.4618 | 99.1667 |  | 6.3527 | 99.1667 |  | 130.1642 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 2.5298 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 0.86623 | 99.4444 |  | 1.8341 | 100 |  | 13.4319 | 100 |  | 9.8105 | 99.1667 |  | 146.6641 | 100 |  | 1003.902 | 100 |  | 57128.6289 | 100 |  | 900.2778 | 100 |  | 9.855 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.2469 | 100 |  | 10.7661 | 100 |  | 6.6771 | 100 |  | 140.8568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7998 | 100 |  | 13.2019 | 100 |  | 10.4156 | 100 |  | 147.0598 | 100 |  | 1003.8737 | 100 |  | 57421.2969 | 100 |  | 915.7139 | 100 |  | 9.0872 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.5208 | 98.8889 |  | 31.8514 | 98.8889 |  | 6.3862 | 98.8889 |  | 130.4167 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 2.6524 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0 | 99.1667 |  | 1.8512 | 100 |  | 13.4441 | 100 |  | 10.3126 | 98.8889 |  | 147.4543 | 100 |  | 1003.801 | 100 |  | 57315.8633 | 100 |  | 908.0555 | 100 |  | 9.4242 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.5961 | 100 |  | 8.4752 | 100 |  | 6.3891 | 100 |  | 128.5543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8431 | 91.1111 |  | 13.4159 | 100 |  | 10.1764 | 100 |  | 147.8402 | 100 |  | 1003.7215 | 100 |  | 57180.9844 | 100 |  | 897.95 | 100 |  | 9.4897 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.5682 | 97.2222 |  | 65.512 | 97.2222 |  | 6.6322 | 97.2222 |  | 136.4322 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 3.2546 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.0727 | 97.5 |  | 1.8302 | 87.5 |  | 13.1027 | 100 |  | 10.2497 | 97.2222 |  | 148.3069 | 100 |  | 1003.6599 | 100 |  | 57007.4844 | 100 |  | 917.4556 | 100 |  | 9.332 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.087 |  |  | 115.5374 |  |  | 0 |  |  | 0.78614 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7298 |  |  | 13.1007 |  |  | 7.3764 |  |  | 118.4788 |  |  | 1003.6599 |  |  | 43026.8555 |  |  | 870.7083 |  |  | 6.686
MAX |  | 6.7134 |  |  | 65.512 |  |  | 6.6837 |  |  | 146.327 |  |  | 0 |  |  | 5.4562 |  |  | 0 |  |  | 3.9252 |  |  | 2.3819 |  |  | 15.7148 |  |  | 13.2475 |  |  | 150.27 |  |  | 1006.3354 |  |  | 58151.1211 |  |  | 955.5167 |  |  | 13.3405
%Medie < Soglia |  | 99.9079 | [8 empty] | 99.396 |  |  | 99.9898 | [5 empty] | 99.9898 |  |  | 99.9693 |  |  | 99.959
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.4232 | 100 |  | 18.073 | 100 |  | 5.7423 | 100 |  | 133.4211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57166 | 100 |  | 1.9059 | 100 |  | 13.6989 | 100 |  | 9.6708 | 100 |  | 140.609 | 100 |  | 1004.5584 | 100 |  | 54647.4868 | 100 |  | 907.4817 | 100 |  | 8.5367 | 100 | (6) | 31
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 88 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 2 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/10/2020 01:06:16 | [12 empty] | 97,73% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 14/10/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:14:19 | 06:30:27 | 01:15:29 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:14:19 | 06:30:34 | 01:15:29 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
01:44:25 | 06:30:28 | 01:44:45 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:44:30 | 06:30:35 | 01:44:50 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
02:44:25 | 06:30:29 | 02:45:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
02:44:25 | 06:30:36 | 02:45:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
02:45:58 | 02:45:58 | 02:52:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:13:41 | 03:13:41 | 03:20:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:14:20 | 06:30:30 | 03:15:15 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03:14:25 | 06:30:36 | 03:15:20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
03:44:15 | 06:30:31 | 03:45:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03:44:15 | 06:30:37 | 03:45:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
04:14:16 | 06:30:32 | 04:15:11 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04:14:16 | 06:30:37 | 04:15:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:41:56 | 06:30:32 | 05:43:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:42:01 | 06:30:38 | 05:43:06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:50:01 | 05:50:01 | 06:00:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
05:50:02 | 05:50:02 | 05:50:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:50:13 | 05:50:13 | 05:50:16 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:50:17 | 05:50:17 | 05:59:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:59:23 | 05:59:23 | 06:29:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:46:10 | 06:46:10 | 06:52:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:51:52 | 14:12:26 | 07:02:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:52 | 06:51:52 | 07:02:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:55 | 06:51:55 | 06:51:59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:57 | 06:51:57 | 07:02:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:59 | 06:51:59 | 06:58:18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:12 | 06:56:12 | 07:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:12 | 06:56:12 | 07:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:15 | 06:56:15 | 06:56:21 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:17 | 06:56:17 | 07:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:21 | 06:56:21 | 07:03:08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 16:56:27 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:00:00 | 16:56:27 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:00:00 | 16:56:26 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:10:00 | 16:56:26 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:10:00 | 16:56:27 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:10:00 | 16:56:26 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:16:17 | 07:16:17 | 07:22:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:24:52 | 14:12:27 | 08:26:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08:24:52 | 14:12:27 | 08:26:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
08:25:51 | 16:56:24 | 16:54:25 | Linea 2: Forno Spento
08:25:53 | 08:25:53 | 11:12:53 | Linea 2: Impianto in Fermo
09:00:01 | 09:00:01 | 17:30:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
10:46:24 | 10:46:24 | 10:52:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:12:53 | 16:55:44 | 16:54:37 | Linea 2: Forno In Rampa
11:12:53 | 11:12:53 | 16:54:26 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:18:59 | 11:18:59 | 11:25:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:46:41 | 14:46:41 | 14:53:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:21:49 | 15:21:49 | 15:28:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:54:26 | 16:54:26 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
16:54:57 | 16:55:45 | 16:55:45 | Linea 2: Forno In Rampa
18:15:47 | 18:17:47 | 18:16:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
18:15:52 | 18:17:47 | 18:16:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:46:58 | 18:46:58 | 18:53:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:42 | 19:03:03 | 19:02:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:42 | 18:51:42 | 19:02:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:42 | 18:51:42 | 19:02:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:43 | 18:51:43 | 18:51:47 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:47 | 18:51:47 | 18:58:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:17 | 18:56:17 | 19:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:17 | 18:56:17 | 19:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:17 | 18:56:17 | 18:56:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:22 | 18:56:22 | 19:06:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:24 | 18:56:24 | 19:03:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:07:50 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:00:00 | 19:07:50 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:00:00 | 19:07:50 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:10:00 | 19:10:55 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
19:10:00 | 19:10:55 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
19:10:00 | 19:10:55 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
19:24:39 | 19:24:39 | 19:31:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:31:05 | 19:31:05 | 19:31:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
19:31:07 | 19:31:07 | 19:31:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:45:53 | 21:47:01 | 21:46:03 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
21:45:53 | 21:47:02 | 21:46:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:45:39 |  | 22:45:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22:45:39 |  | 22:45:59 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:47:15 | 22:47:15 | 22:53:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:27:24 | 23:27:24 | 23:33:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:45:29 |  | 23:46:19 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:45:34 |  | 23:46:24 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
23:47:50 | 23:47:50 | 23:52:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:47:52 | 23:47:52 | 00:02:56 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:50:00 | 23:50:00 | 00:00:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl