## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 25/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.093296 | 100 | (4) | 0.53844 | 100 |  | 0.04434 | 100 | (4) | 0.83031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99567 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9546 | 100 |  | 1.4454 | 100 |  | 17.8112 | 100 |  | 945.4739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0639 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.080049 | 100 | (4) | 0.41105 | 100 |  | 0.046797 | 100 | (4) | 0.95078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0016 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9521 | 100 |  | 1.4374 | 100 |  | 17.6649 | 100 |  | 945.4503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0889 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.079836 | 100 | (4) | 0.39744 | 100 |  | 0.050262 | 100 | (4) | 0.94459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9929 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9491 | 100 |  | 1.4335 | 100 |  | 17.6277 | 100 |  | 945.4838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2444 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.091125 | 100 | (4) | 0.3436 | 100 |  | 0.051658 | 100 | (4) | 0.99683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98951 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9475 | 100 |  | 1.4331 | 100 |  | 17.5031 | 100 |  | 945.6031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0194 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11445 | 100 | (4) | 0.28918 | 100 |  | 0.044753 | 100 | (4) | 0.95388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3923 | 100 | (4) | 8.4192e-05 | 100 | (4) | 0.98019 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9549 | 100 |  | 1.4279 | 100 |  | 17.4283 | 100 |  | 945.752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0667 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.066306 | 100 | (4) | 0.20174 | 100 |  | 0.047571 | 100 | (4) | 1.033 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97684 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9504 | 100 |  | 1.4298 | 100 |  | 17.3512 | 100 |  | 945.5786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.088914 | 100 | (4) | 0.18998 | 100 |  | 0.05051 | 100 | (4) | 0.96496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3505 | 100 | (4) | 6.3331e-05 | 100 | (4) | 0.96037 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9463 | 100 |  | 1.4309 | 100 |  | 17.3044 | 100 |  | 945.6226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0278 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.089519 | 100 | (4) | 0.11862 | 100 |  | 0.047785 | 100 | (4) | 0.77493 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94789 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.4321 | 100 |  | 17.2093 | 100 |  | 945.5737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.089395 | 100 | (4) | 0.097143 | 100 |  | 0.048961 | 100 | (4) | 0.93036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96444 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9482 | 100 |  | 1.4235 | 100 |  | 17.1593 | 100 |  | 945.5739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.057393 | 100 | (4) | 0.035601 | 100 |  | 0.056223 | 100 | (4) | 0.93467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95169 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9388 | 100 |  | 1.4272 | 100 |  | 17.1165 | 100 |  | 945.6738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.063621 | 100 | (4) | 0.047547 | 100 |  | 0.048247 | 100 | (4) | 1.2388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38515 | 100 | (4) | 0.00029025 | 100 | (4) | 0.97587 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9504 | 100 |  | 1.5454 | 100 |  | 16.5162 | 100 |  | 945.8422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.10977 | 100 | (4) | 0.04111 | 100 |  | 0.0519 | 100 | (4) | 1.526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95449 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9497 | 100 |  | 1.6691 | 100 |  | 14.1758 | 100 |  | 945.6846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.1778 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.069039 | 100 | (4) | 0.073706 | 100 |  | 0.047744 | 100 | (4) | 0.90809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95538 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9513 | 100 |  | 1.4895 | 100 |  | 14.0537 | 100 |  | 945.9058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.089665 | 69.4444 | (4) | 0.063675 | 69.4444 | (4) | 0.042072 | 69.4444 | (4) | 0.97294 | 69.4444 | (4) | 0 | 69.4444 | (4) | 0.36645 | 69.4444 | (4) | 0 | 69.4444 | (4) | 0.94126 | 69.4444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6512 | 69.4444 | (4) | 1.4445 | 69.4444 |  | 14.0857 | 100 |  | 945.8901 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.28175 | 95.5556 | (4) | 0.63556 | 95.5556 |  | 0.038992 | 95.5556 | (4) | 1.2676 | 95.5556 | (4) | 0 | 95.5556 | (4) | 0.20061 | 95.5556 | (4) | 0.0994 | 95.5556 | (4) | 0.94285 | 95.8333 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9574 | 95.8333 |  | 1.4348 | 95.5556 |  | 16.0708 | 100 |  | 945.6667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.21585 | 100 | (4) | 0.55955 | 100 |  | 0.037669 | 100 | (4) | 1.3321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20637 | 100 | (4) | 0.073752 | 100 | (4) | 0.93269 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9477 | 100 |  | 1.436 | 100 |  | 16.4567 | 100 |  | 945.9719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9944 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.25828 | 100 | (4) | 0.58315 | 100 |  | 0.03697 | 100 | (4) | 1.3359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18555 | 100 | (4) | 0.05751 | 100 | (4) | 0.93015 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9468 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 16.4117 | 100 |  | 946.0213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.625 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.23748 | 100 | (4) | 0.69745 | 100 |  | 0.0364 | 100 | (4) | 1.2776 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24695 | 100 | (4) | 0.040813 | 100 | (4) | 0.94676 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9466 | 100 |  | 1.461 | 100 |  | 16.4173 | 100 |  | 945.8116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.25905 | 100 | (4) | 0.69451 | 100 |  | 0.036275 | 100 | (4) | 1.3995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20831 | 100 | (4) | 0.0312 | 100 | (4) | 0.94472 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9485 | 100 |  | 1.4813 | 100 |  | 16.4398 | 100 |  | 945.9573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.26515 | 100 | (4) | 0.66434 | 100 |  | 0.035665 | 100 | (4) | 1.3918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22177 | 100 | (4) | 0.035989 | 100 | (4) | 0.93064 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9505 | 100 |  | 1.4998 | 100 |  | 16.5033 | 100 |  | 946.1491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.32957 | 100 | (4) | 0.60353 | 100 |  | 0.035042 | 100 | (4) | 1.3998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22118 | 100 | (4) | 0.023007 | 100 | (4) | 0.92991 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9527 | 100 |  | 1.5248 | 100 |  | 16.679 | 100 |  | 945.8248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.2854 | 100 | (4) | 0.56842 | 100 |  | 0.034842 | 100 | (4) | 1.3826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22822 | 100 | (4) | 0.023024 | 100 | (4) | 0.92168 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9535 | 100 |  | 1.5377 | 100 |  | 16.9095 | 100 |  | 945.9057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7694 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.29342 | 100 | (4) | 0.64249 | 100 |  | 0.034856 | 100 | (4) | 1.3759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23151 | 100 | (4) | 0.011476 | 100 | (4) | 0.9211 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9556 | 100 |  | 1.5609 | 100 |  | 17.0592 | 100 |  | 945.7098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.29883 | 100 | (4) | 0.58404 | 100 |  | 0.034518 | 100 | (4) | 1.2381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25208 | 100 | (4) | 0.0062964 | 100 | (4) | 0.90563 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9552 | 100 |  | 1.5719 | 100 |  | 17.1865 | 100 |  | 945.6799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.28365 | 100 | (4) | 0.51968 | 100 |  | 0.034187 | 100 | (4) | 1.3221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23411 | 100 | (4) | 0.0024864 | 100 | (4) | 0.90224 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9557 | 100 |  | 1.5821 | 100 |  | 17.2947 | 100 |  | 945.6754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.2829 | 100 | (4) | 0.47614 | 100 |  | 0.034175 | 100 | (4) | 1.3952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24253 | 100 | (4) | 0.013262 | 100 | (4) | 0.8977 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9561 | 100 |  | 1.5862 | 100 |  | 17.3776 | 100 |  | 945.6474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.29939 | 100 | (4) | 0.53729 | 100 |  | 0.034117 | 100 | (4) | 1.4439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25788 | 100 | (4) | 0.0035116 | 100 | (4) | 0.89073 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9567 | 100 |  | 1.5874 | 100 |  | 17.5078 | 100 |  | 945.6576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0694 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.28545 | 100 | (4) | 0.45879 | 100 |  | 0.033978 | 100 | (4) | 1.5714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25447 | 100 | (4) | 0.0043979 | 100 | (4) | 0.8887 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9572 | 100 |  | 1.593 | 100 |  | 17.6124 | 100 |  | 945.6272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.8222 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.28904 | 100 | (4) | 0.53211 | 100 |  | 0.033942 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23647 | 100 | (4) | 0.0017816 | 100 | (4) | 0.88914 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9576 | 100 |  | 1.6007 | 100 |  | 17.7555 | 100 |  | 945.2966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.28096 | 100 | (4) | 0.52304 | 100 |  | 0.033959 | 100 | (4) | 1.5552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24117 | 100 | (4) | 0.00045532 | 100 | (4) | 0.88411 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9582 | 100 |  | 1.6145 | 100 |  | 17.8573 | 100 |  | 945.3092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.31943 | 100 | (4) | 0.52136 | 100 |  | 0.034171 | 100 | (4) | 1.3293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24588 | 100 | (4) | 0.0039112 | 100 | (4) | 0.88825 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9585 | 100 |  | 1.6176 | 100 |  | 17.7837 | 100 |  | 945.183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.297 | 100 | (4) | 0.50037 | 100 |  | 0.034246 | 100 | (4) | 1.3234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25616 | 100 | (4) | 0.00030085 | 100 | (4) | 0.89552 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9578 | 100 |  | 1.6075 | 100 |  | 17.8008 | 100 |  | 945.1795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.8167 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.31142 | 100 | (4) | 0.53396 | 100 |  | 0.034782 | 100 | (4) | 1.412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27075 | 100 | (4) | 0.00081135 | 100 | (4) | 0.91543 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9584 | 100 |  | 1.6121 | 100 |  | 17.7851 | 100 |  | 945.5166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.1056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.33622 | 100 | (4) | 0.54826 | 100 |  | 0.034841 | 100 | (4) | 1.2178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26635 | 100 | (4) | 0.0024195 | 100 | (4) | 0.91387 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9577 | 100 |  | 1.6082 | 100 |  | 17.7702 | 100 |  | 945.2141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.34295 | 100 | (4) | 0.55376 | 100 |  | 0.034858 | 100 | (4) | 1.411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23353 | 100 | (4) | 0.0018909 | 100 | (4) | 0.93273 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9576 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 17.7078 | 100 |  | 945.4169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.31718 | 100 | (4) | 0.73227 | 100 |  | 0.03488 | 100 | (4) | 1.4158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2242 | 100 | (4) | 0.011169 | 100 | (4) | 0.96781 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9571 | 100 |  | 1.5941 | 100 |  | 17.4222 | 100 |  | 945.6807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7111 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.37924 | 100 | (4) | 0.94955 | 100 |  | 0.035461 | 100 | (4) | 1.5219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21484 | 100 | (4) | 0.0037752 | 100 | (4) | 0.97821 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9578 | 100 |  | 1.6127 | 100 |  | 16.1773 | 100 |  | 945.5717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.31718 | 71.1111 | (4) | 0.84414 | 71.1111 |  | 0.034826 | 71.1111 | (4) | 1.5133 | 71.1111 | (4) | 0 | 71.1111 | (4) | 0.2505 | 71.1111 | (4) | 6.4816e-05 | 71.1111 | (4) | 0.97167 | 71.1111 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9604 | 71.1111 |  | 1.6158 | 71.1111 |  | 17.2081 | 100 |  | 945.5106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.43193 | 94.7222 | (4) | 0.39709 | 94.7222 |  | 0.035557 | 94.7222 | (4) | 1.0013 | 94.7222 | (4) | 0 | 94.7222 | (4) | 0.38521 | 94.7222 | (4) | 0.01925 | 94.7222 | (4) | 1.0187 | 94.7222 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9761 | 94.7222 |  | 1.6026 | 94.7222 |  | 17.1507 | 100 |  | 945.5225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.41319 | 100 | (4) | 0.45735 | 100 |  | 0.036293 | 100 | (4) | 0.86272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44188 | 100 | (4) | 0.026177 | 100 | (4) | 1.0159 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9679 | 100 |  | 1.5964 | 100 |  | 17.2625 | 100 |  | 945.4879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.39559 | 100 | (4) | 0.72357 | 100 |  | 0.036861 | 100 | (4) | 0.92347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40069 | 100 | (4) | 0.012217 | 100 | (4) | 1.0351 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9693 | 100 |  | 1.5792 | 100 |  | 17.1654 | 100 |  | 945.6442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0222 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.36763 | 100 | (4) | 0.36472 | 100 |  | 0.036096 | 100 | (4) | 1.0286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36309 | 100 | (4) | 0.016845 | 100 | (4) | 0.9824 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9687 | 100 |  | 1.5369 | 100 |  | 16.9894 | 100 |  | 945.6296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.35846 | 100 | (4) | 0.24013 | 100 |  | 0.035891 | 100 | (4) | 0.92221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38924 | 100 | (4) | 0.021859 | 100 | (4) | 0.96784 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9664 | 100 |  | 1.499 | 100 |  | 16.7611 | 100 |  | 945.6863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.32444 | 100 | (4) | 0.26345 | 100 |  | 0.036117 | 100 | (4) | 0.87982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3493 | 100 | (4) | 0.024492 | 100 | (4) | 0.97276 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9642 | 100 |  | 1.473 | 100 |  | 16.5383 | 100 |  | 945.707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5167 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.36888 | 100 | (4) | 0.29154 | 100 |  | 0.036066 | 100 | (4) | 0.94724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33747 | 100 | (4) | 0.029955 | 100 | (4) | 0.96573 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9613 | 100 |  | 1.4415 | 100 |  | 16.3972 | 100 |  | 945.8832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.34964 | 100 | (4) | 0.23265 | 100 |  | 0.035901 | 100 | (4) | 0.9558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37179 | 100 | (4) | 0.031648 | 100 | (4) | 0.95696 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.958 | 100 |  | 1.4133 | 100 |  | 16.2791 | 100 |  | 945.957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.32747 | 100 | (4) | 0.26008 | 100 |  | 0.036237 | 100 | (4) | 0.99473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37357 | 100 | (4) | 0.032335 | 100 | (4) | 0.97067 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9551 | 100 |  | 1.4019 | 100 |  | 16.1732 | 100 |  | 946.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.36999 | 100 | (4) | 0.1679 | 100 |  | 0.03647 | 100 | (4) | 0.96523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32853 | 100 | (4) | 0.034723 | 100 | (4) | 0.95783 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9539 | 100 |  | 1.381 | 100 |  | 16.0963 | 100 |  | 946.1004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 26/11/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 25/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.4698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8318 | 100 |  | 133.6442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7716 | 97.5 |  | 13.0662 | 100 |  | 10.201 | 100 |  | 153.3561 | 100 |  | 1011.5707 | 100 |  | 52959.3672 | 100 |  | 903.0972 | 100 |  | 8.3687 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0.62312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7186 | 100 |  | 129.9404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7947 | 81.1111 |  | 13.1749 | 100 |  | 10.0838 | 100 |  | 153.4229 | 100 |  | 1011.2802 | 100 |  | 53035.5977 | 100 |  | 892.8972 | 100 |  | 8.4812 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 1.9472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8754 | 100 |  | 136.4723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7598 | 100 |  | 12.9971 | 100 |  | 10.1535 | 100 |  | 154.2983 | 100 |  | 1011.2471 | 100 |  | 52966.0898 | 100 |  | 901.85 | 100 |  | 8.2426 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.0667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6581 | 100 |  | 129.2382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7983 | 100 |  | 13.1979 | 100 |  | 9.7835 | 100 |  | 154.434 | 100 |  | 1011.216 | 100 |  | 52824.2578 | 100 |  | 894.0528 | 100 |  | 8.7069 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.2255 | 100 |  | 2.7109 | 100 |  | 6.9026 | 100 |  | 138.2282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7424 | 100 |  | 12.9361 | 100 |  | 9.8923 | 100 |  | 154.5071 | 100 |  | 1011.2115 | 100 |  | 52802.3516 | 100 |  | 901.8611 | 100 |  | 8.2435 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.3967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1955 | 100 |  | 156.6038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6888 | 100 |  | 12.6429 | 100 |  | 10.2186 | 100 |  | 154.8303 | 100 |  | 1011.0759 | 100 |  | 52711.6562 | 100 |  | 929.0833 | 100 |  | 7.8624 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.0837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2493 | 100 |  | 175.0662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6799 | 100 |  | 12.5912 | 100 |  | 10.2735 | 100 |  | 154.9691 | 100 |  | 1011.1827 | 100 |  | 53045.0625 | 100 |  | 936.0028 | 100 |  | 7.5549 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.2333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2012 | 100 |  | 167.3025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6923 | 100 |  | 12.6438 | 100 |  | 10.2959 | 100 |  | 155.2309 | 100 |  | 1010.9349 | 100 |  | 52918.9062 | 100 |  | 938.0944 | 100 |  | 7.7178 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2967 | 100 |  | 174.0459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6767 | 100 |  | 12.5502 | 100 |  | 10.4204 | 100 |  | 155.4579 | 100 |  | 1010.9748 | 100 |  | 52956.125 | 100 |  | 940.8139 | 100 |  | 7.5068 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.5706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.387 | 100 |  | 190.9063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6612 | 78.6111 |  | 12.442 | 100 |  | 10.6718 | 100 |  | 155.7742 | 100 |  | 1011.094 | 100 |  | 53049.1484 | 100 |  | 949.0472 | 100 |  | 7.3497 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.0427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1274 | 100 |  | 168.9061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6987 | 100 |  | 12.6824 | 100 |  | 10.1492 | 100 |  | 155.7563 | 100 |  | 1011.347 | 100 |  | 52919.8555 | 100 |  | 940.825 | 100 |  | 7.9679 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1194 | 100 |  | 162.1311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7011 | 100 |  | 12.7201 | 100 |  | 10.259 | 100 |  | 153.9632 | 100 |  | 1011.5626 | 100 |  | 53253.9727 | 100 |  | 925.7584 | 100 |  | 7.8293 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.4086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0685 | 100 |  | 165.6489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8903 | 100 |  | 12.8419 | 100 |  | 14.7279 | 100 |  | 154.2351 | 100 |  | 1011.5782 | 100 |  | 53324.0273 | 100 |  | 944.3722 | 100 |  | 7.4207 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 1.0526 | 100 |  | 37.8995 | 100 |  | 3.0128 | 100 |  | 172.9968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4652 | 100 |  | 2.7373 | 100 |  | 16.0988 | 100 |  | 7.0887 | 100 |  | 148.2 | 100 |  | 1011.9186 | 100 |  | 37454.7891 | 100 |  | 896.0139 | 100 |  | 13.9576 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 | (4) | 0.47565 | 100 | (4) | 3.5355 | 100 |  | 0.090169 | 100 | (4) | 30.2056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 9.0077 | 100 | (4) | 1.2297 | 100 |  | 20.8526 | 100 |  | 2.3215 | 100 |  | 133.038 | 100 |  | 1012.3228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 661.7389 | 100 |  | 20.1428 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.22812 | 87.7778 | (4) | 1.6919 | 87.7778 |  | 0.052929 | 87.7778 | (4) | 24.507 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.66699 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 4.8692 | 87.7778 | (4) | 1.2065 | 100 |  | 20.8843 | 87.7778 |  | 2.4327 | 87.7778 |  | 118.2012 | 100 |  | 1012.4974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 506.3111 | 100 |  | 20.2779 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.11002 | 78.0556 | (4) | 0.98752 | 78.0556 |  | 0.043912 | 78.0556 | (4) | 10.5878 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 0.76282 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 1.6145 | 78.3333 | (4) | 1.151 | 100 |  | 20.9638 | 78.3333 |  | 2.1468 | 78.0556 |  | 107.796 | 100 |  | 1012.5408 | 100 |  | 1.965 | 100 |  | 429.6306 | 100 |  | 20.5337 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.097093 | 100 | (4) | 0.90836 | 100 |  | 0.040678 | 100 | (4) | 9.1876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.387 | 100 | (4) | 1.2066 | 78.6111 |  | 20.9578 | 100 |  | 2.0513 | 100 |  | 100.5744 | 100 |  | 1012.7345 | 100 |  | 2.2893 | 100 |  | 392.4417 | 100 |  | 20.165 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.075418 | 100 | (4) | 0.9902 | 100 |  | 0.039053 | 100 | (4) | 7.0951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2025 | 100 | (4) | 1.1017 | 100 |  | 20.9444 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 92.7026 | 100 |  | 1012.9 | 100 |  | 0 | 100 |  | 392.5778 | 100 |  | 19.4167 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.090712 | 100 | (4) | 1.0749 | 100 |  | 0.042969 | 100 | (4) | 8.8156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2595 | 100 | (4) | 1.0804 | 100 |  | 20.9448 | 100 |  | 2.0768 | 100 |  | 84.8695 | 100 |  | 1013.0778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 389.4667 | 100 |  | 19.9748 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.0079946 | 100 | (4) | 0.95458 | 100 |  | 0.043027 | 100 | (4) | 10.9579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4618 | 100 | (4) | 1.0618 | 100 |  | 20.9345 | 100 |  | 2.2554 | 100 |  | 78.0391 | 100 |  | 1012.9874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 383.3861 | 100 |  | 20.0013 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0038905 | 100 | (4) | 0.93679 | 100 |  | 0.041834 | 100 | (4) | 10.505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.005272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8026 | 100 | (4) | 1.0476 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 2.25 | 100 |  | 72.1042 | 100 |  | 1012.989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 377.3917 | 100 |  | 20.0204 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.0358 | 100 | (4) | 1.0252 | 100 |  | 0.040747 | 100 | (4) | 10.538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0472 | 100 | (4) | 1.0275 | 100 |  | 20.9221 | 100 |  | 2.1667 | 100 |  | 66.9362 | 100 |  | 1012.7769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 372.1306 | 100 |  | 19.9633 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.08803 | 100 | (4) | 0.93849 | 100 |  | 0.039732 | 100 | (4) | 10.2285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00046154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 1.0134 | 100 |  | 20.9204 | 100 |  | 2.1108 | 100 |  | 62.4146 | 100 |  | 1012.6472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 367.4222 | 100 |  | 19.9304 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.15607 | 100 | (4) | 0.92095 | 100 |  | 0.038889 | 100 | (4) | 10.3175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9648 | 100 | (4) | 1.0011 | 100 |  | 20.9186 | 100 |  | 2.0862 | 100 |  | 58.3853 | 100 |  | 1012.4742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 363.0917 | 100 |  | 19.9405 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.16361 | 100 | (4) | 0.90879 | 100 |  | 0.037519 | 100 | (4) | 9.1413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.813 | 100 | (4) | 1.0242 | 78.6111 |  | 20.912 | 100 |  | 2.0188 | 100 |  | 54.863 | 100 |  | 1012.3176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 359.2722 | 100 |  | 20.0129 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.12254 | 100 | (4) | 0.78749 | 100 |  | 0.036468 | 100 | (4) | 9.0877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6934 | 100 | (4) | 0.9803 | 100 |  | 20.9076 | 100 |  | 1.9836 | 100 |  | 51.743 | 100 |  | 1012.2084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 355.2972 | 100 |  | 20.0425 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.091323 | 100 | (4) | 0.77255 | 100 |  | 0.035031 | 100 | (4) | 8.5833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6036 | 100 | (4) | 0.97178 | 100 |  | 20.8959 | 100 |  | 1.9258 | 100 |  | 49.0737 | 100 |  | 1012.1028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 351.9778 | 100 |  | 20.0662 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.051305 | 100 | (4) | 0.68328 | 100 |  | 0.034367 | 100 | (4) | 7.5179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5385 | 100 | (4) | 0.9643 | 100 |  | 20.8895 | 100 |  | 1.8746 | 100 |  | 46.7334 | 100 |  | 1012.0163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 348.5083 | 100 |  | 20.0953 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.071982 | 100 | (4) | 0.61775 | 100 |  | 0.034417 | 100 | (4) | 7.7931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00076851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4927 | 100 | (4) | 0.95768 | 100 |  | 20.8867 | 100 |  | 1.8431 | 100 |  | 44.6519 | 100 |  | 1012.0519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 345.5583 | 100 |  | 20.1192 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.064405 | 100 | (4) | 0.62886 | 100 |  | 0.034377 | 100 | (4) | 7.1729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0015043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4625 | 100 | (4) | 0.95124 | 100 |  | 20.8842 | 100 |  | 1.8108 | 100 |  | 42.6566 | 100 |  | 1012.1758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 342.5389 | 100 |  | 20.1472 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.06357 | 100 | (4) | 0.61839 | 100 |  | 0.034311 | 100 | (4) | 6.8562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00064138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.433 | 100 | (4) | 0.94606 | 100 |  | 20.8818 | 100 |  | 1.8094 | 100 |  | 40.9446 | 100 |  | 1012.192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 339.7333 | 100 |  | 20.1601 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.071873 | 100 | (4) | 0.57376 | 100 |  | 0.034288 | 100 | (4) | 6.4049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3965 | 100 | (4) | 0.94124 | 100 |  | 20.8807 | 100 |  | 1.8009 | 100 |  | 39.3819 | 100 |  | 1012.2192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 337 | 100 |  | 20.1924 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.093592 | 100 | (4) | 0.61189 | 100 |  | 0.034454 | 100 | (4) | 5.9064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3789 | 100 | (4) | 1.0027 | 78.6111 |  | 20.8789 | 100 |  | 1.7836 | 100 |  | 37.9232 | 100 |  | 1012.3668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 334.3667 | 100 |  | 20.2791 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.12229 | 100 | (4) | 0.70824 | 100 |  | 0.03502 | 100 | (4) | 5.9148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3813 | 100 | (4) | 0.93226 | 100 |  | 20.8757 | 100 |  | 1.7688 | 100 |  | 36.5671 | 100 |  | 1012.4352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 331.5555 | 100 |  | 20.2376 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.10249 | 100 | (4) | 0.83658 | 100 |  | 0.035085 | 100 | (4) | 5.4854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00095901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3903 | 100 | (4) | 0.92685 | 100 |  | 20.8735 | 100 |  | 1.7485 | 100 |  | 34.7821 | 100 |  | 1012.572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 329.1 | 100 |  | 20.245 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.086908 | 100 | (4) | 0.99716 | 100 |  | 0.035463 | 100 | (4) | 5.8141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00092411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3701 | 100 | (4) | 0.91969 | 100 |  | 20.8712 | 100 |  | 1.7619 | 100 |  | 31.719 | 100 |  | 1012.6978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 326.8361 | 100 |  | 20.2544 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.085509 | 100 | (4) | 0.93285 | 100 |  | 0.035487 | 100 | (4) | 5.5228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00060661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3575 | 100 | (4) | 0.91941 | 100 |  | 20.8684 | 100 |  | 1.7367 | 100 |  | 32.5012 | 100 |  | 1012.7729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 323.9333 | 100 |  | 20.2681 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.11965 | 100 | (4) | 1.1238 | 100 |  | 0.0361 | 100 | (4) | 5.3921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3786 | 100 | (4) | 0.916 | 100 |  | 20.8681 | 100 |  | 1.7211 | 100 |  | 31.443 | 100 |  | 1012.8734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 321.7778 | 100 |  | 20.2752 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.084421 | 88.0556 | (4) | 1.1464 | 88.0556 |  | 0.036875 | 88.0556 | (4) | 5.1402 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.0020799 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.3697 | 88.0556 | (4) | 0.91318 | 100 |  | 20.8682 | 88.0556 |  | 1.6967 | 88.0556 |  | 30.631 | 100 |  | 1013.0334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 319.2694 | 100 |  | 20.3169 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.16938 | 78.3333 | (4) | 0.24171 | 78.3333 |  | 0.037277 | 78.3333 | (4) | 3.9518 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.082184 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.3799 | 78.3333 | (4) | 0.9101 | 100 |  | 20.7976 | 78.3333 |  | 1.656 | 78.3333 |  | 29.773 | 100 |  | 1013.1785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 316.3055 | 100 |  | 20.3694 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.2238 | 100 | (4) | 0.024073 | 100 |  | 0.036292 | 100 | (4) | 4.029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3473 | 100 | (4) | 0.90673 | 78.6111 |  | 20.7974 | 100 |  | 1.5992 | 100 |  | 28.847 | 100 |  | 1013.2503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 314.1222 | 100 |  | 20.3886 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.26008 | 100 | (4) | 0.023076 | 100 |  | 0.036173 | 100 | (4) | 3.1199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3414 | 100 | (4) | 0.90365 | 100 |  | 20.7973 | 100 |  | 1.5491 | 100 |  | 27.9783 | 100 |  | 1013.2606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 311.8889 | 100 |  | 20.4466 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.25202 | 100 | (4) | 0.051155 | 100 |  | 0.0365 | 100 | (4) | 3.446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3354 | 100 | (4) | 0.90077 | 100 |  | 20.7955 | 100 |  | 1.5068 | 100 |  | 27.1444 | 100 |  | 1013.2515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 310.025 | 100 |  | 20.5109 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.29132 | 100 | (4) | 0.034648 | 100 |  | 0.036317 | 100 | (4) | 3.647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3075 | 100 | (4) | 0.89781 | 100 |  | 20.7934 | 100 |  | 1.4639 | 100 |  | 26.3074 | 100 |  | 1013.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 307.85 | 100 |  | 20.5291 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.29314 | 100 | (4) | 0.019321 | 100 |  | 0.036135 | 100 | (4) | 2.5161 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2938 | 100 | (4) | 0.89528 | 100 |  | 20.7897 | 100 |  | 1.4379 | 100 |  | 25.5801 | 100 |  | 1013.4366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 306.1722 | 100 |  | 20.5492 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.28908 | 100 | (4) | 0.072749 | 100 |  | 0.036689 | 100 | (4) | 2.6789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070696 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2923 | 100 | (4) | 0.89319 | 100 |  | 20.787 | 100 |  | 1.4183 | 100 |  | 24.9722 | 100 |  | 1013.5414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 304.275 | 100 |  | 20.5679 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.34528 | 100 | (4) | 0.010816 | 100 |  | 0.036643 | 100 | (4) | 2.4049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2724 | 100 | (4) | 0.89103 | 100 |  | 20.7856 | 100 |  | 1.3989 | 100 |  | 24.3115 | 100 |  | 1013.5464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 302.5194 | 100 |  | 20.5794 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.62312 |  |  | 0 |  |  | 3.0128 |  |  | 129.2382 |  |  | 0 |  |  | 0.10444 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6612 |  |  | 12.442 |  |  | 7.0887 |  |  | 148.2 |  |  | 1010.9349 |  |  | 37454.7891 |  |  | 892.8972 |  |  | 7.3497
MAX |  | 5.8456 |  |  | 37.8995 |  |  | 7.387 |  |  | 190.9063 |  |  | 0 |  |  | 17.0596 |  |  | 0 |  |  | 3.4652 |  |  | 2.7373 |  |  | 16.0988 |  |  | 14.7279 |  |  | 155.7742 |  |  | 1011.9186 |  |  | 53324.0273 |  |  | 949.0472 |  |  | 13.9576
%Medie < Soglia |  | 99.8911 | [8 empty] | 99.4373 |  |  | 99.9818 | [5 empty] | 99.9818 |  |  | 99.9728 |  |  | 99.9636
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.2565 | 100 |  | 2.9007 | 100 |  | 6.7603 | 100 |  | 157.2236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24751 | 100 |  | 1.8066 | 100 |  | 13.0418 | 100 |  | 10.3014 | 100 |  | 154.174 | 100 |  | 1011.2996 | 100 |  | 51872.9434 | 100 |  | 920.9835 | 100 |  | 8.3722 | 100 | (6) | 14
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 41 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 26/11/2020 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 25/11/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:29:19 | 00:29:19 | 00:35:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:31:49 | 04:31:49 | 04:38:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:03:30 | 05:03:30 | 05:10:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:03:31 | 05:03:31 | 05:10:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:05 | 06:30:05 | 06:49:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:06 | 06:30:06 | 06:33:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:33:24 | 06:33:24 | 06:49:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:42:29 | 06:46:34 | 06:47:29 | Linea 2: Forno In Rampa
06:42:41 |  | 06:47:15 | Linea 2: Forno Spento
06:42:42 | 06:42:42 | 06:47:16 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:44:50 | 06:44:50 | 06:50:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
06:47:16 | 06:47:16 | 06:58:04 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:49:46 | 06:49:46 | 06:50:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:50:55 |  | 07:01:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:50:55 | 06:50:55 | 07:01:15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:50:56 | 06:50:56 | 06:51:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:00 | 06:51:00 | 07:01:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:02 | 06:51:02 | 06:57:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:58:04 | 06:58:04 |  | Linea 2: Impianto in Fermo
07:30:00 | 07:30:00 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
07:56:20 | 07:56:20 | 08:06:30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:20 | 07:56:20 | 08:06:30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:20 | 07:56:20 | 08:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:22 | 07:56:22 | 07:56:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:28 | 07:56:28 | 08:03:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:34:19 | 08:34:19 | 08:40:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:36:50 | 12:36:50 | 12:43:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:39:23 | 16:39:23 | 16:45:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:23 |  | 19:01:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:23 | 18:51:23 | 19:01:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:23 | 18:51:23 | 19:01:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:24 | 18:51:24 | 18:51:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:31 | 18:51:31 | 18:57:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:24 | 19:56:24 | 20:06:34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:24 | 19:56:24 | 20:06:34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:24 | 19:56:24 | 20:06:34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:26 | 19:56:26 | 19:56:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:31 | 19:56:31 | 20:03:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:41:53 | 20:41:53 | 20:48:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl