## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.075308 | 100 | (4) | 0.81623 | 100 |  | 0.036541 | 100 | (4) | 1.0422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3475 | 100 | (4) | 0.80543 | 100 |  | 20.9253 | 100 |  | 1.1839 | 100 |  | 18.3979 | 100 |  | 945.7606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.067284 | 100 | (4) | 0.62872 | 100 |  | 0.036294 | 100 | (4) | 0.97244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38705 | 100 | (4) | 0.00011355 | 100 | (4) | 1.3268 | 100 | (4) | 0.80473 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 1.1549 | 100 |  | 18.2593 | 100 |  | 945.8539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3806 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.072017 | 100 | (4) | 0.53471 | 100 |  | 0.035585 | 100 | (4) | 1.0684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33545 | 100 | (4) | 0.00044641 | 100 | (4) | 1.3183 | 100 | (4) | 0.80428 | 100 |  | 20.926 | 100 |  | 1.1459 | 100 |  | 18.1289 | 100 |  | 945.8752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9639 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.085207 | 100 | (4) | 0.47146 | 100 |  | 0.035016 | 100 | (4) | 1.0431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.306 | 100 | (4) | 0.80381 | 100 |  | 20.9262 | 100 |  | 1.1383 | 100 |  | 18.0178 | 100 |  | 945.9949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.093663 | 100 | (4) | 0.51231 | 100 |  | 0.035249 | 100 | (4) | 0.99596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34876 | 100 | (4) | 0.0029272 | 100 | (4) | 1.3122 | 100 | (4) | 0.80324 | 100 |  | 20.9237 | 100 |  | 1.1283 | 100 |  | 17.8144 | 100 |  | 945.8994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.075553 | 100 | (4) | 0.50047 | 100 |  | 0.036149 | 100 | (4) | 0.94381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33415 | 100 | (4) | 0.0048912 | 100 | (4) | 1.3196 | 100 | (4) | 0.80267 | 97.7778 |  | 20.9261 | 100 |  | 1.1163 | 100 |  | 17.5921 | 100 |  | 945.7404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1639 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.076752 | 100 | (4) | 0.4356 | 100 |  | 0.036594 | 100 | (4) | 0.92812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34737 | 100 | (4) | 0.005266 | 100 | (4) | 1.3549 | 100 | (4) | 0.8695 | 81.1111 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.1065 | 100 |  | 17.3903 | 100 |  | 946.0469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.057671 | 100 | (4) | 0.41892 | 100 |  | 0.036666 | 100 | (4) | 0.93858 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31254 | 100 | (4) | 0.0056807 | 100 | (4) | 1.3494 | 100 | (4) | 0.80121 | 100 |  | 20.9223 | 100 |  | 1.1039 | 100 |  | 17.2145 | 100 |  | 946.1172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.066382 | 100 | (4) | 0.45258 | 100 |  | 0.037103 | 100 | (4) | 0.89209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33649 | 100 | (4) | 0.0079322 | 100 | (4) | 1.3422 | 100 | (4) | 0.80087 | 100 |  | 20.9218 | 100 |  | 1.0923 | 100 |  | 17.0152 | 100 |  | 945.7584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9972 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.090872 | 100 | (4) | 0.41249 | 100 |  | 0.037165 | 100 | (4) | 0.96063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33436 | 100 | (4) | 0.0061242 | 100 | (4) | 1.3345 | 100 | (4) | 0.80002 | 100 |  | 20.9238 | 100 |  | 1.0894 | 100 |  | 16.7907 | 100 |  | 946.0005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.3056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.079138 | 100 | (4) | 0.48187 | 100 |  | 0.036673 | 100 | (4) | 1.0496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32049 | 100 | (4) | 0.010352 | 100 | (4) | 1.3202 | 100 | (4) | 0.79964 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 1.0887 | 100 |  | 16.591 | 100 |  | 945.7878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2778 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.086551 | 100 | (4) | 0.35615 | 100 |  | 0.03605 | 100 | (4) | 1.0185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33863 | 100 | (4) | 0.016019 | 100 | (4) | 1.3109 | 100 | (4) | 0.79934 | 100 |  | 20.9279 | 100 |  | 1.0865 | 100 |  | 16.4393 | 100 |  | 945.6284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4444 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.081529 | 100 | (4) | 0.38466 | 100 |  | 0.035483 | 100 | (4) | 0.98181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33727 | 100 | (4) | 0.0073571 | 100 | (4) | 1.3014 | 100 | (4) | 0.79915 | 100 |  | 20.9276 | 100 |  | 1.0914 | 100 |  | 16.2921 | 100 |  | 945.4131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.12786 | 70.5556 | (4) | 0.32933 | 70.5556 |  | 0.035455 | 70.5556 | (4) | 1.1379 | 70.5556 | (4) | 0 | 70.5556 | (4) | 0.30366 | 70.5556 | (4) | 0.017433 | 70.5556 | (4) | 1.292 | 70.5556 | (4) | 0.79877 | 98.3333 |  | 20.9289 | 70.5556 |  | 1.0934 | 70.5556 |  | 16.2321 | 100 |  | 945.6906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3028 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.10469 | 94.7222 | (4) | 0.61859 | 94.7222 |  | 0.036695 | 94.7222 | (4) | 1.044 | 94.7222 | (4) | 0 | 94.7222 | (4) | 0.27988 | 94.7222 | (4) | 0.039941 | 94.7222 | (4) | 1.8061 | 95 | (4) | 0.83213 | 80.5556 |  | 20.9407 | 95 |  | 1.1211 | 94.7222 |  | 16.1007 | 100 |  | 945.8826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.066425 | 100 | (4) | 0.90105 | 100 |  | 0.037752 | 100 | (4) | 1.1152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31164 | 100 | (4) | 0.023769 | 100 | (4) | 1.786 | 100 | (4) | 0.79887 | 100 |  | 20.9333 | 100 |  | 1.1553 | 100 |  | 16.0654 | 100 |  | 945.6139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.064578 | 100 | (4) | 0.83327 | 100 |  | 0.037044 | 100 | (4) | 1.0003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29599 | 100 | (4) | 0.016487 | 100 | (4) | 1.5407 | 100 | (4) | 0.79972 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 1.1811 | 100 |  | 16.2434 | 100 |  | 945.4419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6444 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.066027 | 100 | (4) | 0.86289 | 100 |  | 0.036787 | 100 | (4) | 1.1241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30978 | 100 | (4) | 0.0046289 | 100 | (4) | 1.5145 | 100 | (4) | 0.80045 | 100 |  | 20.9434 | 100 |  | 1.2258 | 100 |  | 16.42 | 100 |  | 945.5842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.1194 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.078951 | 100 | (4) | 0.63756 | 100 |  | 0.035438 | 100 | (4) | 1.0553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27465 | 100 | (4) | 0.0002785 | 100 | (4) | 1.3958 | 100 | (4) | 0.80191 | 100 |  | 20.9486 | 100 |  | 1.3083 | 100 |  | 16.7057 | 100 |  | 945.579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1306 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.088282 | 100 | (4) | 0.45823 | 100 |  | 0.034291 | 100 | (4) | 1.0643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31499 | 100 | (4) | 0.0013308 | 100 | (4) | 1.3817 | 100 | (4) | 0.80399 | 100 |  | 20.9545 | 100 |  | 1.4037 | 100 |  | 17.1893 | 100 |  | 945.6313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.092944 | 100 | (4) | 0.43997 | 100 |  | 0.034542 | 100 | (4) | 1.0126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39729 | 100 | (4) | 0.0003727 | 100 | (4) | 1.487 | 100 | (4) | 0.80552 | 100 |  | 20.9567 | 100 |  | 1.4288 | 100 |  | 17.6941 | 100 |  | 945.7159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.10894 | 100 | (4) | 0.52431 | 100 |  | 0.03451 | 100 | (4) | 1.1228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36911 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5278 | 100 | (4) | 0.80673 | 99.1667 |  | 20.9561 | 100 |  | 1.4593 | 100 |  | 18.0562 | 100 |  | 945.756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.11123 | 100 | (4) | 0.59159 | 100 |  | 0.034114 | 100 | (4) | 1.0962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4379 | 100 | (4) | 0.91327 | 79.7222 |  | 20.9606 | 100 |  | 1.4759 | 100 |  | 18.6976 | 100 |  | 945.6758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1861 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.16757 | 100 | (4) | 0.45643 | 100 |  | 0.033525 | 100 | (4) | 1.0916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3796 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3639 | 100 | (4) | 0.80939 | 100 |  | 20.9609 | 100 |  | 1.5601 | 100 |  | 18.6146 | 100 |  | 945.4261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.0389 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.17771 | 100 | (4) | 0.45605 | 100 |  | 0.033938 | 100 | (4) | 1.0076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3919 | 100 | (4) | 0.81114 | 100 |  | 20.9662 | 100 |  | 1.6344 | 100 |  | 19.0366 | 100 |  | 945.4673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5667 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.15836 | 100 | (4) | 0.46194 | 100 |  | 0.034223 | 100 | (4) | 1.4713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3796 | 100 | (4) | 0.81353 | 100 |  | 20.9672 | 100 |  | 1.6757 | 100 |  | 19.5356 | 100 |  | 944.6988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.15152 | 100 | (4) | 0.42946 | 100 |  | 0.03373 | 100 | (4) | 1.3506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3145 | 100 | (4) | 0.81451 | 100 |  | 20.9721 | 100 |  | 1.6943 | 100 |  | 20.0008 | 100 |  | 945.2361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.6917 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.1623 | 100 | (4) | 0.41295 | 100 |  | 0.033794 | 100 | (4) | 1.3749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3505 | 100 | (4) | 0.81638 | 100 |  | 20.9742 | 100 |  | 1.7169 | 100 |  | 20.6455 | 100 |  | 945.3588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.13681 | 100 | (4) | 0.38566 | 100 |  | 0.033123 | 100 | (4) | 1.6232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.52 | 100 | (4) | 0.81927 | 100 |  | 20.9734 | 100 |  | 1.7375 | 100 |  | 21.4991 | 100 |  | 944.9611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.2833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.15772 | 100 | (4) | 0.48543 | 100 |  | 0.033038 | 100 | (4) | 1.6648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4793 | 100 | (4) | 0.82086 | 100 |  | 20.9707 | 100 |  | 1.7244 | 100 |  | 22.1675 | 100 |  | 945.1434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.16556 | 100 | (4) | 0.57655 | 100 |  | 0.033386 | 100 | (4) | 1.3805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.472 | 100 | (4) | 0.85702 | 78.8889 |  | 20.9669 | 100 |  | 1.6792 | 100 |  | 22.385 | 100 |  | 944.8439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.1694 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.17383 | 100 | (4) | 0.87137 | 100 |  | 0.033618 | 100 | (4) | 1.3342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5586 | 100 | (4) | 0.82118 | 100 |  | 20.9699 | 100 |  | 1.6512 | 100 |  | 22.4184 | 100 |  | 944.8721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.17599 | 100 | (4) | 0.98105 | 100 |  | 0.033415 | 100 | (4) | 1.2321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5832 | 100 | (4) | 0.81996 | 100 |  | 20.9731 | 100 |  | 1.6313 | 100 |  | 22.1267 | 100 |  | 945.1553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.16815 | 100 | (4) | 0.88891 | 100 |  | 0.033236 | 100 | (4) | 1.1081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6171 | 100 | (4) | 0.81936 | 100 |  | 20.9761 | 100 |  | 1.6599 | 100 |  | 21.9468 | 100 |  | 945.5479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.13281 | 100 | (4) | 0.88515 | 100 |  | 0.033161 | 100 | (4) | 1.1879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5909 | 100 | (4) | 0.81922 | 100 |  | 20.977 | 100 |  | 1.6842 | 100 |  | 21.7991 | 100 |  | 945.472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3361 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.16004 | 100 | (4) | 0.73957 | 100 |  | 0.033131 | 100 | (4) | 1.3267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5849 | 100 | (4) | 0.81908 | 100 |  | 20.974 | 100 |  | 1.6975 | 100 |  | 21.4685 | 100 |  | 944.7004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.15397 | 100 | (4) | 0.61747 | 100 |  | 0.034009 | 100 | (4) | 1.2054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6068 | 100 | (4) | 0.81819 | 100 |  | 20.9801 | 100 |  | 1.7308 | 100 |  | 21.211 | 100 |  | 945.2222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.16372 | 71.9444 | (4) | 0.59785 | 71.9444 |  | 0.034185 | 71.9444 | (4) | 1.4959 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 0.39907 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 1.5587 | 71.9444 | (4) | 0.81852 | 100 |  | 20.9807 | 71.9444 |  | 1.7581 | 71.9444 |  | 21.2281 | 100 |  | 945.1594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.33767 | 93.3333 | (4) | 0.74772 | 93.3333 |  | 0.033934 | 93.3333 | (4) | 2.0277 | 93.3333 | (4) | 0 | 93.3333 | (4) | 0.31603 | 93.3333 | (4) | 0 | 93.3333 | (4) | 1.559 | 93.6111 | (4) | 0.85464 | 78.6111 |  | 20.9705 | 93.6111 |  | 1.7996 | 93.3333 |  | 21.3301 | 100 |  | 945.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.36281 | 100 | (4) | 0.74082 | 100 |  | 0.03401 | 100 | (4) | 2.8654 | 100 | (4) | 0.0073716 | 100 | (4) | 0.30013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5337 | 100 | (4) | 0.81941 | 100 |  | 20.9656 | 100 |  | 1.8681 | 100 |  | 21.3244 | 100 |  | 945.4969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.31487 | 100 | (4) | 0.73836 | 100 |  | 0.033745 | 100 | (4) | 3.3591 | 100 | (4) | 0.014739 | 100 | (4) | 0.28787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5393 | 100 | (4) | 0.81965 | 100 |  | 20.9681 | 100 |  | 1.8672 | 100 |  | 21.3888 | 100 |  | 945.4204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.40391 | 100 | (4) | 0.7501 | 100 |  | 0.034109 | 100 | (4) | 3.4725 | 100 | (4) | 0.032704 | 100 | (4) | 0.3212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5192 | 100 | (4) | 0.82015 | 100 |  | 20.9735 | 100 |  | 1.8965 | 100 |  | 21.5398 | 100 |  | 945.6071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.41408 | 100 | (4) | 0.66483 | 100 |  | 0.033719 | 100 | (4) | 3.5872 | 100 | (4) | 0.072097 | 100 | (4) | 0.29842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4807 | 100 | (4) | 0.82078 | 100 |  | 20.9732 | 100 |  | 1.9018 | 100 |  | 21.6193 | 100 |  | 945.189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.3013 | 100 | (4) | 0.63041 | 100 |  | 0.033978 | 100 | (4) | 2.3664 | 100 | (4) | 0.0013485 | 100 | (4) | 0.30251 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4771 | 100 | (4) | 0.81944 | 100 |  | 20.9698 | 100 |  | 1.8216 | 100 |  | 21.5329 | 100 |  | 945.6895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.2417 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.31927 | 100 | (4) | 0.6182 | 100 |  | 0.033995 | 100 | (4) | 1.5809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5102 | 100 | (4) | 0.81894 | 100 |  | 20.9644 | 100 |  | 1.7563 | 100 |  | 21.4877 | 100 |  | 945.4937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.32109 | 100 | (4) | 0.56425 | 100 |  | 0.033974 | 100 | (4) | 2.0755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5016 | 100 | (4) | 0.81855 | 100 |  | 20.9668 | 100 |  | 1.7311 | 100 |  | 21.4568 | 100 |  | 945.5914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.30027 | 100 | (4) | 0.59889 | 100 |  | 0.034043 | 100 | (4) | 1.9511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4935 | 100 | (4) | 0.81857 | 78.8889 |  | 20.966 | 100 |  | 1.7399 | 100 |  | 21.4411 | 100 |  | 945.6086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.28884 | 100 | (4) | 0.57618 | 100 |  | 0.034004 | 100 | (4) | 1.9678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4445 | 100 | (4) | 0.81896 | 100 |  | 20.9662 | 100 |  | 1.7584 | 100 |  | 21.4351 | 100 |  | 945.3116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/10/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90379 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.1663 | 100 |  | 1012.8632 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4901 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89103 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.859 | 100 |  | 1012.7224 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4917 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88505 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.595 | 100 |  | 1012.4623 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4966 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.96316 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.4322 | 100 |  | 1012.2815 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4803 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88913 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.1604 | 100 |  | 1012.1387 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4894 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88384 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.8185 | 100 |  | 1012.0783 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4953 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88183 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.6584 | 100 |  | 1011.9783 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.501 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.8921 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.4366 | 100 |  | 1012.1541 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15.1556 | 100 |  | 20.4907 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88695 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.212 | 100 |  | 1011.9475 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4984 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87892 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.9167 | 100 |  | 1011.8812 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5038 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87827 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.7359 | 100 |  | 1011.7878 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5064 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87771 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.5937 | 100 |  | 1011.8212 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5104 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87982 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.5055 | 100 |  | 1011.8314 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5134 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87921 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.4714 | 100 |  | 1011.8148 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5161 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87976 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.6779 | 100 |  | 1012.1647 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15.0028 | 100 |  | 20.5212 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88114 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.9197 | 100 |  | 1012.315 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15.6667 | 100 |  | 20.5288 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88373 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.7266 | 100 |  | 1012.5269 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5356 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88772 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.6376 | 100 |  | 1012.5457 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5314 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90895 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.5883 | 100 |  | 1012.1753 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16.625 | 100 |  | 20.5271 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90758 | 80.8333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.9364 | 100 |  | 1012.1129 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17.8889 | 100 |  | 20.5467 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9203 | 97.7778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.3894 | 100 |  | 1012.2046 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18.6389 | 100 |  | 20.5528 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92178 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.7026 | 100 |  | 1012.0914 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.545 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91218 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.4466 | 100 |  | 1011.4628 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.0944 | 100 |  | 20.5368 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92455 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.6702 | 100 |  | 1011.2625 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.35 | 100 |  | 20.5399 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9275 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.0788 | 100 |  | 1011.1852 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.4667 | 100 |  | 20.5525 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92939 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 19.6732 | 100 |  | 1011.0803 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.0444 | 100 |  | 20.5482 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92963 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.0917 | 100 |  | 1010.9235 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.9417 | 100 |  | 20.5455 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93045 | 89.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 20.7188 | 100 |  | 1010.9603 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5569 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90477 | 88.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 21.606 | 100 |  | 1011.0024 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5582 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90678 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.3757 | 100 |  | 1011.094 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5515 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9105 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.1486 | 100 |  | 1010.8787 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5393 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92136 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.3474 | 100 |  | 1010.5842 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5365 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92736 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.1233 | 100 |  | 1010.481 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5288 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91328 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.0791 | 100 |  | 1010.4237 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22.6417 | 100 |  | 20.5191 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91507 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.9209 | 100 |  | 1010.4622 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5088 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91825 | 98.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.4575 | 100 |  | 1010.5101 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5135 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.96869 | 79.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.1358 | 100 |  | 1010.5126 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5193 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9066 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.1172 | 100 |  | 1010.4 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5163 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90819 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.691 | 100 |  | 1010.301 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5314 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91209 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.709 | 100 |  | 1010.3298 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5461 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90739 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.5077 | 100 |  | 1010.4101 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5648 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9087 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.0232 | 100 |  | 1010.4732 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5691 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90886 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 23.1488 | 100 |  | 1010.6188 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5582 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90707 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.9434 | 100 |  | 1010.626 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5487 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90803 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.8287 | 100 |  | 1010.5554 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5454 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.908 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.8335 | 100 |  | 1010.4031 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.9694 | 100 |  | 20.5419 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90771 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.8064 | 100 |  | 1010.1872 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.925 | 100 |  | 20.5389 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90702 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 22.763 | 100 |  | 1010.0184 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.5889 | 100 |  | 20.5238 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.8995 | [8 empty] | 99.407 |  |  | 99.9799 | [5 empty] | 99.9799 |  |  | 99.9698 |  |  | 99.9598
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/10/2020 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 24/10/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:49:16 | 01:49:16 | 01:55:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:59:23 | 02:59:23 | 03:05:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:51:46 | 05:51:46 | 05:58:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:51:11 | 14:14:16 | 07:01:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:11 | 06:51:11 | 07:01:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:12 | 06:51:12 | 06:51:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:16 | 06:51:16 | 07:01:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:16 | 06:51:16 | 06:57:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:13 | 06:56:13 | 06:56:17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:17 | 06:56:17 | 07:03:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:59:34 | 06:59:34 | 07:05:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:54:16 | 09:54:16 | 10:00:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:59:45 | 10:59:45 | 11:06:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:56:59 | 13:56:59 | 14:03:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:00:02 | 15:00:02 | 15:06:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:59:45 | 17:59:45 | 18:06:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:35 | 19:04:27 | 19:01:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:35 | 18:51:35 | 19:01:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:38 | 18:51:38 | 18:51:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:40 | 18:51:40 | 19:02:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:42 | 18:51:42 | 18:58:07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:19 | 18:56:19 | 18:56:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:23 | 18:56:23 | 19:03:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:20 | 19:00:20 | 19:06:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:02:27 | 22:02:27 | 22:08:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:35 | 23:00:35 | 23:06:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl