## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.27484 | 100 | (4) | 0.42798 | 100 |  | 0.038764 | 100 | (4) | 2.3857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53572 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8884 | 100 | (4) | 0.83248 | 100 |  | 20.949 | 100 |  | 1.6915 | 100 |  | 25.7346 | 100 |  | 943.5584 | 100 |  | 29287.3848 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8142 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.28248 | 100 | (4) | 0.67873 | 100 |  | 0.038197 | 100 | (4) | 1.5669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0651 | 100 | (4) | 0.83243 | 100 |  | 20.9517 | 100 |  | 1.6831 | 100 |  | 25.9305 | 100 |  | 943.7105 | 100 |  | 32632.1562 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.7631 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.30308 | 100 | (4) | 0.33541 | 100 |  | 0.040494 | 100 | (4) | 1.4352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8097 | 100 | (4) | 0.83363 | 100 |  | 20.9476 | 100 |  | 1.6769 | 100 |  | 25.9455 | 100 |  | 943.2314 | 100 |  | 35180.2383 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.7167 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.25735 | 100 | (4) | 0.33864 | 100 |  | 0.041312 | 100 | (4) | 1.2984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2644 | 100 | (4) | 0.83266 | 100 |  | 20.9447 | 100 |  | 1.6319 | 100 |  | 26.1642 | 100 |  | 943.4759 | 100 |  | 37597.4961 | 100 |  | 25.6 | 100 |  | 19.6884 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.20755 | 100 | (4) | 0.25191 | 100 |  | 0.040958 | 100 | (4) | 1.1394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4007 | 100 | (4) | 0.83454 | 78.8889 |  | 20.941 | 100 |  | 1.5028 | 100 |  | 26.3781 | 100 |  | 943.5937 | 100 |  | 39683.0547 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.6835 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.23191 | 100 | (4) | 0.24039 | 100 |  | 0.041316 | 100 | (4) | 1.2147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44955 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3256 | 100 | (4) | 0.83073 | 100 |  | 20.9328 | 100 |  | 1.4122 | 100 |  | 26.1921 | 100 |  | 943.6429 | 100 |  | 39072.3281 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.6995 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.23978 | 100 | (4) | 0.24907 | 100 |  | 0.039617 | 100 | (4) | 1.1976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1465 | 100 | (4) | 0.83012 | 100 |  | 20.9299 | 100 |  | 1.4008 | 100 |  | 25.9829 | 100 |  | 943.5744 | 100 |  | 38502.6953 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.7005 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.25879 | 100 | (4) | 0.27238 | 100 |  | 0.038685 | 100 | (4) | 1.1842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0586 | 100 | (4) | 0.82992 | 100 |  | 20.9309 | 100 |  | 1.4076 | 100 |  | 25.8841 | 100 |  | 943.5505 | 100 |  | 38328.1562 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.7017 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.22306 | 100 | (4) | 0.25466 | 100 |  | 0.039406 | 100 | (4) | 1.1252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.138 | 100 | (4) | 0.82982 | 100 |  | 20.9293 | 100 |  | 1.3843 | 100 |  | 25.8584 | 100 |  | 943.3571 | 100 |  | 37792.8594 | 100 |  | 25.4028 | 100 |  | 19.7178 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.20979 | 100 | (4) | 0.26068 | 100 |  | 0.039284 | 100 | (4) | 1.265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1029 | 100 | (4) | 0.82972 | 100 |  | 20.9291 | 100 |  | 1.3816 | 100 |  | 25.895 | 100 |  | 943.5698 | 100 |  | 38107.8555 | 100 |  | 25.7722 | 100 |  | 19.7057 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.20407 | 100 | (4) | 0.30461 | 100 |  | 0.039342 | 100 | (4) | 1.1581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1822 | 100 | (4) | 0.82981 | 100 |  | 20.927 | 100 |  | 1.3574 | 100 |  | 25.9782 | 100 |  | 943.4918 | 100 |  | 37722.9727 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.7274 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.19484 | 100 | (4) | 0.45094 | 100 |  | 0.038219 | 100 | (4) | 1.2439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2882 | 100 | (4) | 0.83021 | 100 |  | 20.9289 | 100 |  | 1.3503 | 100 |  | 26.0107 | 100 |  | 943.0684 | 100 |  | 37618.75 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.7322 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.19776 | 100 | (4) | 0.3965 | 100 |  | 0.037338 | 100 | (4) | 1.1968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2573 | 100 | (4) | 0.83043 | 78.8889 |  | 20.93 | 100 |  | 1.3539 | 100 |  | 26.0923 | 100 |  | 943.1196 | 100 |  | 37554.582 | 100 |  | 26.1028 | 100 |  | 19.7296 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.26622 | 73.3333 | (4) | 0.30372 | 73.3333 |  | 0.035287 | 73.3333 | (4) | 1.1378 | 73.3333 | (4) | 0 | 73.3333 | (4) | 0.41434 | 73.3333 | (4) | 0 | 73.3333 | (4) | 2.0524 | 73.3333 | (4) | 0.83132 | 100 |  | 20.9354 | 73.3333 |  | 1.4299 | 73.3333 |  | 26.2654 | 100 |  | 943.3754 | 100 |  | 36561.4375 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.7074 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.049168 | 92.2222 | (4) | 0.77481 | 92.2222 |  | 0.036452 | 92.2222 | (4) | 0.96416 | 92.2222 | (4) | 0 | 92.2222 | (4) | 0.5383 | 92.2222 | (4) | 0 | 92.2222 | (4) | 1.9344 | 92.2222 | (4) | 0.83168 | 100 |  | 20.9414 | 92.2222 |  | 1.4957 | 92.2222 |  | 26.2602 | 100 |  | 943.5803 | 100 |  | 28736.1875 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8327 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.039885 | 100 | (4) | 0.68763 | 100 |  | 0.036269 | 100 | (4) | 0.96376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6294 | 100 | (4) | 0.83183 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.5096 | 100 |  | 26.2085 | 100 |  | 943.3841 | 100 |  | 26597.1895 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.8712 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.019297 | 100 | (4) | 2.5898 | 100 |  | 0.038195 | 100 | (4) | 1.0918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9301 | 100 | (4) | 0.83347 | 100 |  | 20.9439 | 100 |  | 1.5287 | 100 |  | 26.7882 | 100 |  | 943.5348 | 100 |  | 33433.332 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.7537 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.052187 | 100 | (4) | 1.6309 | 100 |  | 0.038608 | 100 | (4) | 1.1121 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.909 | 100 | (4) | 0.83668 | 100 |  | 20.944 | 100 |  | 1.5338 | 100 |  | 27.8753 | 100 |  | 943.3719 | 100 |  | 37122.9453 | 100 |  | 27.425 | 100 |  | 19.6834 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.064253 | 100 | (4) | 0.63779 | 100 |  | 0.038045 | 100 | (4) | 1.04 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7283 | 100 | (4) | 0.83826 | 100 |  | 20.9419 | 100 |  | 1.4921 | 100 |  | 28.35 | 100 |  | 943.1255 | 100 |  | 37130.0547 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.6949 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.060829 | 100 | (4) | 0.6969 | 100 |  | 0.036896 | 100 | (4) | 1.0858 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0979 | 100 | (4) | 0.83777 | 100 |  | 20.9393 | 100 |  | 1.419 | 100 |  | 28.5168 | 100 |  | 943.0441 | 100 |  | 36917.8242 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.7119 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.040035 | 100 | (4) | 0.59998 | 100 |  | 0.039157 | 100 | (4) | 1.0456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2396 | 100 | (4) | 0.91065 | 78.8889 |  | 20.9378 | 100 |  | 1.3901 | 100 |  | 28.6332 | 100 |  | 943.2681 | 100 |  | 36775.3555 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.7131 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.028988 | 100 | (4) | 0.76645 | 100 |  | 0.038989 | 100 | (4) | 1.0276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3276 | 100 | (4) | 0.83789 | 100 |  | 20.9371 | 100 |  | 1.3723 | 100 |  | 28.7886 | 100 |  | 943.5403 | 100 |  | 36330.918 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.7328 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.040069 | 100 | (4) | 0.64868 | 100 |  | 0.038361 | 100 | (4) | 1.1087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1172 | 100 | (4) | 0.83836 | 100 |  | 20.9351 | 100 |  | 1.3881 | 100 |  | 28.9597 | 100 |  | 943.4695 | 100 |  | 36233.0742 | 100 |  | 28.1278 | 100 |  | 19.7259 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.055504 | 100 | (4) | 0.58397 | 100 |  | 0.038557 | 100 | (4) | 0.98359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1186 | 100 | (4) | 0.83925 | 100 |  | 20.9369 | 100 |  | 1.4055 | 100 |  | 29.2026 | 100 |  | 943.4 | 100 |  | 35585.0234 | 100 |  | 28.6472 | 100 |  | 19.736 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.032289 | 100 | (4) | 0.67533 | 100 |  | 0.039489 | 100 | (4) | 0.99705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5074 | 100 | (4) | 0.83972 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.4138 | 100 |  | 29.4221 | 100 |  | 943.6313 | 100 |  | 36022.9375 | 100 |  | 29.0111 | 100 |  | 19.7171 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.037205 | 100 | (4) | 0.95772 | 100 |  | 0.03937 | 100 | (4) | 1.0512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4832 | 100 | (4) | 0.84051 | 100 |  | 20.9409 | 100 |  | 1.4341 | 100 |  | 29.6094 | 100 |  | 943.526 | 100 |  | 35915.1523 | 100 |  | 29.4972 | 100 |  | 19.7114 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.041607 | 100 | (4) | 0.68926 | 100 |  | 0.037675 | 100 | (4) | 1.0895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4233 | 100 | (4) | 0.84184 | 100 |  | 20.9496 | 100 |  | 1.5112 | 100 |  | 29.9718 | 100 |  | 943.8988 | 100 |  | 35461.1992 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7016 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.070744 | 100 | (4) | 0.63809 | 100 |  | 0.037307 | 100 | (4) | 1.0747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1583 | 100 | (4) | 0.84642 | 100 |  | 20.954 | 100 |  | 1.5368 | 100 |  | 30.39 | 100 |  | 943.3286 | 100 |  | 35472.7969 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7005 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.099463 | 100 | (4) | 0.87007 | 100 |  | 0.037384 | 100 | (4) | 1.0559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2051 | 100 | (4) | 0.84449 | 78.6111 |  | 20.9569 | 100 |  | 1.5193 | 100 |  | 30.7291 | 100 |  | 943.3697 | 100 |  | 35394.7773 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7022 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.048711 | 100 | (4) | 0.65128 | 100 |  | 0.037013 | 100 | (4) | 1.0605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6105 | 100 | (4) | 0.84496 | 100 |  | 20.9611 | 100 |  | 1.5403 | 100 |  | 30.8003 | 100 |  | 943.2636 | 100 |  | 34687.7305 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7111 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.076129 | 100 | (4) | 0.60656 | 100 |  | 0.037074 | 100 | (4) | 1.0277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3651 | 100 | (4) | 0.84525 | 100 |  | 20.9631 | 100 |  | 1.5695 | 100 |  | 30.7291 | 100 |  | 943.0007 | 100 |  | 34465.5352 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.714 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.043225 | 100 | (4) | 0.64201 | 100 |  | 0.037612 | 100 | (4) | 1.0628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1895 | 100 | (4) | 0.84579 | 100 |  | 20.9681 | 100 |  | 1.5876 | 100 |  | 30.9771 | 100 |  | 943.3385 | 100 |  | 35255.9023 | 100 |  | 30.0222 | 100 |  | 19.6996 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.05543 | 100 | (4) | 0.74066 | 100 |  | 0.037535 | 100 | (4) | 0.94198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6406 | 100 | (4) | 0.84535 | 100 |  | 20.9697 | 100 |  | 1.6168 | 100 |  | 30.8978 | 100 |  | 943.868 | 100 |  | 30513.4844 | 100 |  | 30.3889 | 100 |  | 19.7688 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.058182 | 100 | (4) | 0.69064 | 100 |  | 0.037607 | 100 | (4) | 0.93225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5542 | 100 | (4) | 0.84412 | 100 |  | 20.9715 | 100 |  | 1.642 | 100 |  | 30.4375 | 100 |  | 944.0499 | 100 |  | 25192.7188 | 100 |  | 30.4861 | 100 |  | 19.8569 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.029334 | 100 | (4) | 0.66489 | 100 |  | 0.037609 | 100 | (4) | 0.86031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.531 | 100 | (4) | 0.8435 | 100 |  | 20.9729 | 100 |  | 1.6576 | 100 |  | 30.2217 | 100 |  | 944.2236 | 100 |  | 24217.3984 | 100 |  | 30.4722 | 100 |  | 19.8648 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.079835 | 100 | (4) | 0.69642 | 100 |  | 0.037266 | 100 | (4) | 1.171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62895 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4886 | 100 | (4) | 0.84329 | 100 |  | 20.9753 | 100 |  | 1.6592 | 100 |  | 30.1552 | 100 |  | 944.2651 | 100 |  | 26286.8398 | 100 |  | 30.3972 | 100 |  | 19.8423 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.069672 | 100 | (4) | 0.72579 | 100 |  | 0.035815 | 100 | (4) | 1.1182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5158 | 100 | (4) | 0.84294 | 78.8889 |  | 20.9759 | 100 |  | 1.6548 | 100 |  | 30.0597 | 100 |  | 944.318 | 100 |  | 24201.2031 | 100 |  | 30.2333 | 100 |  | 19.876 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.069887 | 73.3333 | (4) | 0.6133 | 73.3333 |  | 0.036713 | 73.3333 | (4) | 1.0397 | 73.3333 | (4) | 0 | 73.3333 | (4) | 0.62072 | 73.3333 | (4) | 0 | 73.3333 | (4) | 1.4725 | 73.3333 | (4) | 0.84365 | 100 |  | 20.9709 | 73.3333 |  | 1.651 | 73.3333 |  | 30.0132 | 100 |  | 943.3359 | 100 |  | 24377.3105 | 100 |  | 30.1333 | 100 |  | 19.8686 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.21676 | 92.5 | (4) | 0.83356 | 92.5 |  | 0.037528 | 92.5 | (4) | 1.6414 | 92.5 | (4) | 0 | 92.5 | (4) | 0.46922 | 92.5 | (4) | 0 | 92.5 | (4) | 1.5615 | 92.5 | (4) | 0.84422 | 100 |  | 20.6779 | 92.5 |  | 1.6967 | 92.5 |  | 29.9429 | 100 |  | 943.3731 | 100 |  | 23871.168 | 100 |  | 30.0389 | 100 |  | 19.8624 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.24236 | 100 | (4) | 0.74891 | 100 |  | 0.036217 | 100 | (4) | 1.742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6901 | 100 | (4) | 0.84361 | 100 |  | 20.6811 | 100 |  | 1.7944 | 100 |  | 29.7002 | 100 |  | 943.7905 | 100 |  | 23907.4629 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8434 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.36493 | 100 | (4) | 1.0067 | 100 |  | 0.038005 | 100 | (4) | 2.3297 | 100 | (4) | 0.026554 | 100 | (4) | 0.47635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8352 | 100 | (4) | 0.84449 | 100 |  | 20.6911 | 100 |  | 1.9083 | 100 |  | 29.6199 | 100 |  | 943.8763 | 100 |  | 24487.5195 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8199 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.52638 | 100 | (4) | 1.3492 | 100 |  | 0.040806 | 100 | (4) | 3.665 | 100 | (4) | 0.16054 | 100 | (4) | 0.45424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0237 | 100 | (4) | 0.84521 | 100 |  | 20.6988 | 100 |  | 2.0131 | 100 |  | 29.6771 | 100 |  | 944.0324 | 100 |  | 25387.8066 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.789 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.52378 | 100 | (4) | 1.1406 | 100 |  | 0.040929 | 100 | (4) | 3.5257 | 100 | (4) | 0.20075 | 100 | (4) | 0.46181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1006 | 100 | (4) | 0.84735 | 100 |  | 20.7034 | 100 |  | 2.0769 | 100 |  | 29.9635 | 100 |  | 943.1507 | 100 |  | 28214.4648 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7377 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.48834 | 100 | (4) | 0.95745 | 100 |  | 0.041214 | 100 | (4) | 3.6311 | 100 | (4) | 0.18886 | 100 | (4) | 0.48576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6205 | 100 | (4) | 0.84828 | 100 |  | 20.7043 | 100 |  | 2.0809 | 100 |  | 30.0119 | 100 |  | 942.3112 | 100 |  | 25398.8379 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.7877 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.52504 | 100 | (4) | 1.1214 | 100 |  | 0.039689 | 100 | (4) | 4.01 | 100 | (4) | 0.17998 | 100 | (4) | 0.49071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6776 | 100 | (4) | 1.0135 | 78.8889 |  | 20.7138 | 100 |  | 2.076 | 100 |  | 29.8737 | 100 |  | 943.103 | 100 |  | 25506.3926 | 100 |  | 29.8667 | 100 |  | 19.7899 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.56499 | 100 | (4) | 1.0023 | 100 |  | 0.042368 | 100 | (4) | 4.2143 | 100 | (4) | 0.13824 | 100 | (4) | 0.46349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6916 | 100 | (4) | 0.84643 | 100 |  | 20.7106 | 100 |  | 2.0591 | 100 |  | 29.691 | 100 |  | 943.1558 | 100 |  | 25947.3711 | 100 |  | 29.2778 | 100 |  | 19.7898 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.55274 | 100 | (4) | 1.0849 | 100 |  | 0.040448 | 100 | (4) | 4.1285 | 100 | (4) | 0.18323 | 100 | (4) | 0.44334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9487 | 100 | (4) | 0.84779 | 100 |  | 20.7118 | 100 |  | 2.0743 | 100 |  | 29.35 | 100 |  | 942.8425 | 100 |  | 26872.623 | 100 |  | 28.8833 | 100 |  | 19.7889 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.52394 | 100 | (4) | 0.99064 | 100 |  | 0.040083 | 100 | (4) | 3.3794 | 100 | (4) | 0.20432 | 100 | (4) | 0.47686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4489 | 100 | (4) | 0.85579 | 100 |  | 20.7128 | 100 |  | 2.0557 | 100 |  | 29.7015 | 100 |  | 943.186 | 100 |  | 35963.2305 | 100 |  | 28.4 | 100 |  | 19.6526 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/09/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8296 | 100 |  | 15.9697 | 100 |  | 6.1541 | 100 |  | 120.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8842 | 100 |  | 0.31256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0477 | 100 |  | 13.8313 | 100 |  | 9.6018 | 100 |  | 144.6447 | 100 |  | 999.1258 | 100 |  | 57353.4961 | 100 |  | 859.0722 | 100 |  | 7.1392 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 | (4) | 1.6681 | 95.8333 | (4) | 70.2223 | 95.8333 |  | 5.9064 | 95.8333 | (4) | 58.0572 | 95.8333 | (4) | 1.5238 | 95.8333 | (4) | 11.7397 | 95.8333 | (4) | 0.32587 | 95.8333 | (4) | 4.9269 | 96.3889 | (4) | 1.8004 | 100 |  | 13.9768 | 100 |  | 9.4058 | 95.8333 |  | 146.2781 | 100 |  | 999.2096 | 100 |  | 56895.6094 | 100 |  | 855.1583 | 100 |  | 7.4962 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 |  | 0.040293 | 100 |  | 1.1585 | 100 |  | 3.493 | 100 |  | 111.1324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1934 | 100 |  | 14.8927 | 100 |  | 7.7306 | 100 |  | 139.442 | 100 |  | 999.293 | 100 |  | 48816.3633 | 100 |  | 896.4139 | 100 |  | 7.7501 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3141 | 100 |  | 110.4331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9749 | 100 |  | 0.28218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1543 | 100 |  | 14.9258 | 100 |  | 7.5176 | 100 |  | 130.6926 | 100 |  | 998.9403 | 100 |  | 48482.7578 | 100 |  | 897.9556 | 100 |  | 7.9294 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1308 | 100 |  | 173.4421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9026 | 100 |  | 0.61159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9406 | 100 |  | 14.2858 | 100 |  | 8.1193 | 100 |  | 126.2163 | 100 |  | 998.6033 | 100 |  | 51625.7891 | 100 |  | 917.7944 | 100 |  | 7.4391 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5779 | 100 |  | 131.7214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0021 | 78.6111 |  | 14.5641 | 100 |  | 7.5538 | 100 |  | 124.2719 | 100 |  | 998.7687 | 100 |  | 47089.3945 | 100 |  | 914.0389 | 100 |  | 7.5953 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6861 | 100 |  | 123.3397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9496 | 100 |  | 14.4215 | 100 |  | 7.7294 | 100 |  | 121.765 | 100 |  | 998.998 | 100 |  | 46683.9688 | 100 |  | 912.6055 | 100 |  | 7.5586 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7118 | 100 |  | 124.6902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9332 | 100 |  | 14.3906 | 100 |  | 7.7427 | 100 |  | 120.2846 | 100 |  | 999.1274 | 100 |  | 46552.6758 | 100 |  | 911.0555 | 100 |  | 7.5542 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6899 | 100 |  | 126.5639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9341 | 100 |  | 14.4102 | 100 |  | 7.6993 | 100 |  | 119.579 | 100 |  | 999.3446 | 100 |  | 46467.6992 | 100 |  | 910.1278 | 100 |  | 7.5536 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7072 | 100 |  | 125.083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9311 | 100 |  | 14.404 | 100 |  | 7.7097 | 100 |  | 119.2886 | 100 |  | 999.3625 | 100 |  | 46482.9023 | 100 |  | 910.4111 | 100 |  | 7.5584 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4707 | 100 |  | 142.7518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1518 | 100 |  | 14.3586 | 100 |  | 8.1185 | 100 |  | 120.1954 | 100 |  | 999.3092 | 100 |  | 51650.3086 | 100 |  | 899.3583 | 100 |  | 7.5231 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 | (4) | 0.038135 | 99.4444 | (4) | 44.8717 | 99.4444 |  | 5.854 | 99.4444 | (4) | 108.3054 | 99.4444 | (4) | 0.049234 | 99.4444 | (4) | 1.9971 | 99.4444 | (4) | 0.1906 | 99.4444 | (4) | 3.3133 | 99.4444 | (4) | 1.6196 | 100 |  | 14.1108 | 100 |  | 8.8125 | 99.4444 |  | 130.2735 | 100 |  | 999.1791 | 100 |  | 57823.9766 | 100 |  | 851.3666 | 100 |  | 7.4479 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 |  | 0 | 97.5 |  | 33.6864 | 97.5 |  | 6.2666 | 97.5 |  | 136.2557 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 2.6066 | 97.5 |  | 0.0030178 | 97.5 |  | 0 | 97.7778 |  | 2.3715 | 100 |  | 13.6273 | 100 |  | 9.1565 | 97.5 |  | 139.0971 | 100 |  | 999.2818 | 100 |  | 58016.5312 | 100 |  | 886.925 | 100 |  | 7.0516 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 1.5293 | 86.6667 |  | 43.052 | 86.6667 |  | 6.2288 | 86.6667 |  | 130.135 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 3.0579 | 86.6667 |  | 0.010548 | 86.6667 |  | 1.9215 | 86.6667 |  | 2.2608 | 78.6111 |  | 13.6372 | 86.6667 |  | 9.3262 | 86.6667 |  | 142.3145 | 100 |  | 999.5664 | 100 |  | 58060.5273 | 100 |  | 876.1139 | 100 |  | 7.193 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7958 | 76.3889 |  | 47.1712 | 76.3889 |  | 6.2325 | 76.3889 |  | 151.1249 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 3.0894 | 76.3889 |  | 0.75512 | 76.3889 |  | 1.5945 | 76.3889 |  | 2.5084 | 100 |  | 13.7012 | 78.0556 |  | 9.3432 | 76.3889 |  | 145.0596 | 100 |  | 999.8152 | 100 |  | 58174.2305 | 100 |  | 891.5667 | 100 |  | 7.1416 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.0885 | 100 |  | 23.9466 | 100 |  | 5.9324 | 100 |  | 123.0983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.513 | 100 |  | 14.0335 | 100 |  | 9.039 | 100 |  | 146.8128 | 100 |  | 1000.2709 | 100 |  | 58222.8711 | 100 |  | 864.8389 | 100 |  | 7.4826 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.2185 | 100 |  | 10.2617 | 100 |  | 5.1527 | 100 |  | 121.9407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9844 | 100 |  | 0.12512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1551 | 100 |  | 13.9272 | 100 |  | 8.9078 | 100 |  | 146.1925 | 100 |  | 1000.6064 | 100 |  | 51916.6602 | 100 |  | 886.5972 | 100 |  | 7.1354 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.9555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0207 | 100 |  | 126.9076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0627 | 100 |  | 14.1507 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 138.0187 | 100 |  | 1000.9244 | 100 |  | 47493.7109 | 100 |  | 954.8472 | 100 |  | 6.7151 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.4553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1542 | 100 |  | 136.8594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9237 | 100 |  | 14.0203 | 100 |  | 9.6025 | 100 |  | 132.731 | 100 |  | 1001.065 | 100 |  | 48736.8555 | 100 |  | 950.6722 | 100 |  | 7.1424 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0.39441 | 100 |  | 6.0015 | 100 |  | 121.154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1748 | 100 |  | 13.8247 | 100 |  | 9.072 | 100 |  | 132.2453 | 100 |  | 1000.6482 | 100 |  | 57764.0781 | 100 |  | 878.7889 | 100 |  | 7.2624 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.2837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4349 | 100 |  | 135.1605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1264 | 100 |  | 13.5539 | 100 |  | 9.4899 | 100 |  | 139.9461 | 100 |  | 1000.4135 | 100 |  | 58738.3516 | 100 |  | 891.45 | 100 |  | 7.199 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.5773 | 96.9444 |  | 34.6552 | 96.9444 |  | 6.2777 | 96.9444 |  | 132.2464 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 3.1321 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.9351 | 96.6667 |  | 2.8745 | 78.8889 |  | 13.5875 | 100 |  | 9.3553 | 96.9444 |  | 143.9455 | 100 |  | 1000.4451 | 100 |  | 58842.4961 | 100 |  | 887.05 | 100 |  | 7.1508 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 7.1071 | 100 |  | 30.1841 | 100 |  | 6.3399 | 100 |  | 132.0394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3439 | 100 |  | 13.6036 | 100 |  | 9.5175 | 100 |  | 146.0098 | 100 |  | 1000.4675 | 100 |  | 58744.8203 | 100 |  | 886.3472 | 100 |  | 7.1265 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.6487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3808 | 100 |  | 136.9595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1633 | 100 |  | 13.5849 | 100 |  | 9.6061 | 100 |  | 147.382 | 100 |  | 1000.3165 | 100 |  | 58545.1836 | 100 |  | 889.1472 | 100 |  | 7.1496 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.7438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3354 | 100 |  | 135.9126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8749 | 100 |  | 13.6536 | 100 |  | 9.5296 | 100 |  | 148.0265 | 100 |  | 1000.142 | 100 |  | 58490.6133 | 100 |  | 884.1833 | 100 |  | 7.1458 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.8891 | 95.8333 |  | 40.008 | 95.8333 |  | 6.4095 | 95.8333 |  | 136.8129 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.912 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.4618 | 95.8333 |  | 2.6406 | 100 |  | 13.4244 | 100 |  | 9.5936 | 95.8333 |  | 148.8156 | 100 |  | 999.6649 | 100 |  | 58458.2617 | 100 |  | 892.4361 | 100 |  | 7.06 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.9459 | 100 |  | 23.5804 | 100 |  | 6.2215 | 100 |  | 128.924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5401 | 100 |  | 13.7484 | 100 |  | 9.5372 | 100 |  | 147.9837 | 100 |  | 999.2373 | 100 |  | 58473.5312 | 100 |  | 881.625 | 100 |  | 7.2583 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.4991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2341 | 100 |  | 133.5156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2947 | 100 |  | 13.7511 | 100 |  | 9.4613 | 100 |  | 148.0106 | 100 |  | 998.9302 | 100 |  | 58149.5078 | 100 |  | 880.6639 | 100 |  | 7.2654 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.9215 | 98.3333 |  | 71.7493 | 98.3333 |  | 6.3456 | 98.3333 |  | 141.427 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 3.2792 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 2.26 | 98.3333 |  | 2.0417 | 100 |  | 13.3823 | 100 |  | 9.6622 | 98.3333 |  | 148.2797 | 100 |  | 998.6459 | 100 |  | 58458.9531 | 100 |  | 891.1667 | 100 |  | 6.9753 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.4285 | 100 |  | 3.5183 | 100 |  | 6.2309 | 100 |  | 128.0979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.088 | 78.8889 |  | 13.665 | 100 |  | 9.5416 | 100 |  | 148.1389 | 100 |  | 998.2473 | 100 |  | 58120.2852 | 100 |  | 892.1083 | 100 |  | 7.1454 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.4193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4183 | 100 |  | 137.8062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9825 | 100 |  | 13.5445 | 100 |  | 9.6241 | 100 |  | 148.0114 | 100 |  | 997.8967 | 100 |  | 57970.75 | 100 |  | 890.1222 | 100 |  | 7.1106 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.5309 | 100 |  | 9.5247 | 100 |  | 6.4891 | 100 |  | 140.9115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4721 | 100 |  | 13.4683 | 100 |  | 9.6932 | 100 |  | 148.7911 | 100 |  | 997.8783 | 100 |  | 57954.0859 | 100 |  | 896.6972 | 100 |  | 6.9662 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.0164 | 100 |  | 41.1933 | 100 |  | 6.4028 | 100 |  | 139.3744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1252 | 100 |  | 2.3861 | 100 |  | 13.5321 | 100 |  | 9.7475 | 100 |  | 148.9722 | 100 |  | 997.8546 | 100 |  | 57806.4062 | 100 |  | 898.1055 | 100 |  | 7.1057 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.5746 | 100 |  | 53.2621 | 100 |  | 6.4315 | 100 |  | 138.3061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0404 | 100 |  | 13.5095 | 100 |  | 9.9068 | 100 |  | 149.0307 | 100 |  | 997.488 | 100 |  | 57903.8008 | 100 |  | 898.4139 | 100 |  | 7.0811 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.67 | 100 |  | 10.8219 | 100 |  | 6.4224 | 100 |  | 139.1173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9984 | 100 |  | 13.5173 | 100 |  | 9.8809 | 100 |  | 149.1195 | 100 |  | 997.3587 | 100 |  | 57888.6016 | 100 |  | 894.8861 | 100 |  | 7.0167 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3834 | 100 |  | 22.5679 | 100 |  | 6.3818 | 100 |  | 138.8867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.249 | 100 |  | 13.6844 | 100 |  | 12.6729 | 100 |  | 149.9311 | 100 |  | 996.7986 | 100 |  | 58314.1758 | 100 |  | 899.0917 | 100 |  | 6.7654 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.9318 | 100 |  | 63.7761 | 100 |  | 6.1964 | 100 |  | 133.0243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12282 | 100 |  | 2.1315 | 100 |  | 13.7588 | 100 |  | 11.1915 | 100 |  | 150.2873 | 100 |  | 997.0456 | 100 |  | 57871.832 | 100 |  | 894.4833 | 100 |  | 7.1837 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.9903 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 6.3472 | 86.9444 |  | 140.5042 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 2.6264 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.9063 | 78.6111 |  | 13.6064 | 86.9444 |  | 9.7106 | 86.9444 |  | 147.1179 | 100 |  | 997.7346 | 100 |  | 57658.4336 | 100 |  | 885.8139 | 100 |  | 7.1087 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.8265 | 78.0556 |  | 38.9783 | 78.0556 |  | 6.4252 | 78.0556 |  | 122.4746 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.3222 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0.54338 | 78.0556 |  | 1.9604 | 100 |  | 13.4705 | 78.0556 |  | 9.8519 | 78.0556 |  | 146.1826 | 100 |  | 998.8661 | 100 |  | 57846.2539 | 100 |  | 895.4722 | 100 |  | 7.0074 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.80555 | 100 |  | 3.427 | 100 |  | 6.4779 | 100 |  | 127.7016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0923 | 100 |  | 13.4971 | 100 |  | 10.1008 | 100 |  | 145.2101 | 100 |  | 999.6017 | 100 |  | 57887.3359 | 100 |  | 895.1445 | 100 |  | 6.9448 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.7441 | 95.8333 |  | 30.6028 | 95.8333 |  | 6.566 | 95.8333 |  | 146.8279 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.1916 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.0835 | 96.1111 |  | 1.8866 | 100 |  | 13.2649 | 100 |  | 10.3526 | 95.8333 |  | 145.091 | 100 |  | 1000.051 | 100 |  | 57759.7188 | 100 |  | 901.5833 | 100 |  | 6.9859 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.497 | 100 |  | 15.436 | 100 |  | 4.3166 | 100 |  | 136.0662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0014 | 100 |  | 14.2166 | 100 |  | 9.1203 | 100 |  | 139.2716 | 100 |  | 1000.6564 | 100 |  | 48884.2852 | 100 |  | 905.5889 | 100 |  | 6.9169 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.38739 | 100 |  | 24.1543 | 100 |  | 4.6974 | 100 |  | 143.718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9025 | 100 |  | 13.9504 | 100 |  | 9.4098 | 100 |  | 132.7268 | 100 |  | 1000.593 | 100 |  | 49435.3125 | 100 |  | 926.85 | 100 |  | 7.2091 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3555 | 100 |  | 139.4598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7561 | 100 |  | 13.3733 | 100 |  | 10.1254 | 100 |  | 127.3038 | 100 |  | 1000.5505 | 100 |  | 50154.0117 | 100 |  | 941.3195 | 100 |  | 6.4747 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.4238 | 96.9444 |  | 34.3694 | 96.9444 |  | 6.589 | 96.9444 |  | 130.0389 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 2.4797 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.4364 | 96.9444 |  | 1.8108 | 100 |  | 13.2779 | 100 |  | 10.6447 | 96.9444 |  | 132.6878 | 100 |  | 1000.3564 | 100 |  | 57379.9102 | 100 |  | 911.55 | 100 |  | 6.7113 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 3.9394 | 100 |  | 8.1115 | 100 |  | 6.5304 | 100 |  | 146.7267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0662 | 78.8889 |  | 13.4729 | 100 |  | 10.5014 | 100 |  | 137.9845 | 100 |  | 1000.5201 | 100 |  | 57623.5508 | 100 |  | 898.0167 | 100 |  | 6.7775 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.9841 | 97.5 |  | 36.4665 | 97.5 |  | 6.2016 | 97.5 |  | 130.5708 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 2.4533 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.712 | 97.5 |  | 2.1115 | 100 |  | 13.7051 | 100 |  | 10.2552 | 97.5 |  | 138.8255 | 100 |  | 1000.8684 | 100 |  | 57934.5508 | 100 |  | 888.6583 | 100 |  | 7.0661 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 7.0713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1016 | 100 |  | 123.4101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9418 | 100 |  | 13.8662 | 100 |  | 9.7864 | 100 |  | 139.1836 | 100 |  | 1000.858 | 100 |  | 57791.7266 | 100 |  | 877.7611 | 100 |  | 7.1723 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3141 |  |  | 110.4331 |  |  | 0 |  |  | 0.98072 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7561 |  |  | 13.2649 |  |  | 7.5176 |  |  | 119.2886 |  |  | 996.7986 |  |  | 46467.6992 |  |  | 859.0722 |  |  | 6.4747
MAX |  | 7.1071 |  |  | 71.7493 |  |  | 6.589 |  |  | 173.4421 |  |  | 0 |  |  | 12.3272 |  |  | 0.75512 |  |  | 2.4618 |  |  | 5.0477 |  |  | 14.9258 |  |  | 12.96 |  |  | 150.2873 |  |  | 1001.065 |  |  | 58842.4961 |  |  | 954.8472 |  |  | 7.9294
%Medie < Soglia |  | 99.911 | [8 empty] | 99.3551 |  |  | 99.9889 | [5 empty] | 99.9889 |  |  | 99.9666 |  |  | 99.9555
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.6338 | 100 |  | 16.7832 | 100 |  | 5.5975 | 100 |  | 133.3378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6552 | 100 |  | 0.045655 | 100 |  | 0.37383 | 100 |  | 2.215 | 100 |  | 13.8278 | 100 |  | 9.4522 | 100 |  | 139.8069 | 100 |  | 999.403 | 100 |  | 55014.7297 | 100 |  | 897.7156 | 100 |  | 7.1697 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/09/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 27/09/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:02:34 | 00:27:41 | 00:03:00 | Linea 2: Forno Spento
00:02:35 | 00:02:35 | 00:03:01 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:03:01 | 00:03:01 | 00:03:31 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:03:30 | 00:27:40 | 00:04:57 | Linea 2: Forno Spento
00:03:31 | 00:03:31 | 00:04:58 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:04:58 | 00:04:58 | 00:20:16 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:20:15 | 00:27:40 | 00:25:57 | Linea 2: Forno Spento
00:20:16 | 00:20:16 | 00:25:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:25:59 | 00:25:59 | 00:27:46 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:27:46 | 01:30:38 | 00:28:00 | Linea 2: Forno Spento
00:27:46 | 00:27:46 | 00:28:00 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:28:00 | 00:28:00 | 00:30:41 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:30:01 | 00:30:01 | 01:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Polveri
00:30:01 | 00:30:01 | 00:56:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:30:41 | 01:30:43 | 00:31:09 | Linea 2: Forno Spento
00:30:41 | 00:30:41 | 00:31:10 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:31:10 | 00:31:10 | 00:31:50 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:31:49 | 01:30:39 | 00:33:30 | Linea 2: Forno Spento
00:31:50 | 00:31:50 | 00:33:31 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:33:31 | 00:33:31 | 00:33:47 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:33:46 | 01:30:39 | 00:34:14 | Linea 2: Forno Spento
00:33:47 | 00:33:47 | 00:34:15 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:34:15 | 00:34:15 | 00:39:36 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:39:15 | 01:30:44 | 00:40:25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00:39:15 | 01:30:35 | 00:40:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
00:39:34 | 01:30:40 | 00:40:23 | Linea 2: Forno Spento
00:39:36 | 00:39:36 | 00:40:24 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:40:24 | 00:40:24 | 00:49:05 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:42:05 | 00:42:05 | 00:48:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:42:05 | 00:42:05 | 00:56:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:49:04 | 01:30:40 | 00:55:32 | Linea 2: Forno Spento
00:49:05 | 00:49:05 | 00:55:20 | Linea 2: Impianto in Fermo
00:55:18 | 01:30:37 | 00:55:32 | Linea 2: Forno In Rampa
00:55:20 | 00:55:20 | 00:55:34 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
00:55:34 | 00:55:34 | 00:59:14 | Linea 2: Impianto in Marcia
00:56:54 | 00:56:54 | 01:29:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:59:12 | 01:30:41 | 01:04:48 | Linea 2: Forno Spento
00:59:12 | 01:30:37 | 01:04:48 | Linea 2: Forno In Rampa
00:59:14 | 00:59:14 | 01:04:48 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:00:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
01:04:48 | 01:04:48 | 05:34:00 | Linea 2: Impianto in Marcia
01:29:56 | 01:29:56 | 01:30:16 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
02:17:38 | 02:17:38 | 02:23:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:32:06 | 02:32:06 | 02:38:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:30:55 | 05:30:55 | 05:33:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:30:56 | 05:30:56 | 05:35:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:33:59 | 05:35:40 | 05:34:39 | Linea 2: Forno Spento
05:34:00 | 05:34:00 | 05:34:40 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:34:40 | 05:34:40 | 05:35:35 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:35:34 | 05:52:58 | 05:36:28 | Linea 2: Forno Spento
05:35:35 | 05:35:35 | 05:36:29 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:36:29 | 05:36:29 | 05:41:44 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:41:42 | 05:52:59 | 05:52:00 | Linea 2: Forno Spento
05:41:44 | 05:41:44 | 05:52:01 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:45:31 | 05:52:57 | 05:45:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:45:31 | 05:52:58 | 05:45:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:52:01 | 05:52:01 | 05:54:30 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:54:29 | 06:12:14 | 05:54:57 | Linea 2: Forno Spento
05:54:30 | 05:54:30 | 05:54:58 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:54:58 | 05:54:58 | 07:58:16 | Linea 2: Impianto in Marcia
06:00:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
06:10:15 | 06:10:15 | 06:11:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:10:16 | 06:10:16 | 06:11:35 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:17:55 | 06:17:55 | 06:24:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:29:16 | 06:31:02 | 06:29:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:29:16 | 06:31:02 | 06:30:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:30:05 | 06:30:05 | 06:43:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:05 | 06:30:05 | 06:35:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
06:30:05 | 06:30:05 | 06:44:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:34:52 | 06:34:52 | 06:41:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:01 | 07:03:16 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:01 | 06:52:01 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:01 | 06:52:01 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:04 | 06:52:04 | 06:52:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:14 | 06:52:14 | 06:58:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:01 | 06:56:01 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:01 | 06:56:01 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:04 | 06:56:04 | 06:56:08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:06 | 06:56:06 | 07:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:08 | 06:56:08 | 07:02:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:10:49 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
07:00:00 | 07:10:49 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
07:00:00 | 07:10:48 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
07:06:40 | 07:06:40 | 07:15:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:06:41 | 07:06:41 | 07:16:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:10:48 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
07:10:00 | 07:10:49 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
07:10:00 | 07:10:47 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
07:23:51 | 07:25:10 | 07:24:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:23:51 | 07:25:11 | 07:24:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:58:14 | 07:59:34 | 07:58:50 | Linea 2: Forno Spento
07:58:16 | 07:58:16 | 07:58:52 | Linea 2: Impianto in Fermo
07:58:52 | 07:58:52 | 08:09:38 | Linea 2: Impianto in Marcia
08:00:05 | 08:00:05 | 08:01:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:00:07 | 08:00:07 | 08:01:56 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:09:36 | 08:11:00 | 08:10:13 | Linea 2: Forno Spento
08:09:36 | 08:11:01 | 08:10:13 | Linea 2: Forno In Rampa
08:09:38 | 08:09:38 | 08:10:14 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
08:10:14 | 08:10:14 | 20:31:32 | Linea 2: Impianto in Marcia
09:30:05 | 09:30:05 | 09:31:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:30:05 | 09:30:05 | 09:31:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:18:13 | 10:18:13 | 10:24:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:37:40 | 10:37:40 | 10:44:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:45:32 | 10:47:16 | 10:46:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
10:45:37 | 10:47:16 | 10:46:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
12:35:53 | 12:37:49 | 12:37:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12:35:53 | 12:37:50 | 12:37:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
12:38:35 | 12:38:35 | 12:42:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:38:36 | 12:38:36 | 12:43:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:04:13 | 14:41:24 | 14:04:38 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14:04:13 | 14:41:25 | 14:04:43 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
14:05:41 | 14:05:41 | 14:14:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:05:43 | 14:05:43 | 14:33:08 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:16:20 | 14:16:20 | 14:25:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:18:33 | 14:18:33 | 14:24:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:40:35 | 14:40:35 | 14:47:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:06:15 | 18:06:15 | 18:10:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:06:17 | 18:06:17 | 19:59:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:17:00 | 18:17:00 | 18:22:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:18:56 | 18:18:56 | 18:25:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:43:32 | 18:43:32 | 18:49:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:00 | 20:00:41 | 19:02:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:00 | 18:52:00 | 19:02:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:03 | 18:52:03 | 18:52:07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:05 | 18:52:05 | 19:02:20 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:07 | 18:52:07 | 18:58:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:05 | 18:56:05 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:05 | 18:56:05 | 19:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:07 | 18:56:07 | 18:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:10 | 18:56:10 | 19:06:40 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:13 | 18:56:13 | 19:02:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:00:41 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:00:00 | 20:00:41 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:00:00 | 20:00:41 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:10:00 | 20:00:41 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:10:00 | 20:00:41 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:10:00 | 20:00:41 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:13:00 | 21:36:31 | 20:14:10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20:13:00 | 21:36:31 | 20:14:15 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
20:31:20 | 20:31:20 | 20:32:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:31:21 | 20:31:21 | 20:35:08 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:31:30 | 21:36:31 | 20:34:35 | Linea 2: Forno Spento
20:31:30 | 21:36:31 | 20:34:49 | Linea 2: Forno In Rampa
20:31:32 | 20:31:32 | 20:34:35 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:34:35 | 20:34:35 | 00:26:56 | Linea 2: Impianto in Marcia
21:00:25 | 21:00:25 | 21:08:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:26 | 21:00:26 | 21:35:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:15:00 | 23:04:30 | 22:15:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22:15:05 | 23:04:32 | 22:16:00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:19:14 | 22:19:14 | 22:25:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:46:20 | 22:46:20 | 22:52:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:15:03 |  | 23:15:48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:15:03 |  | 23:15:48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl