## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/12/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.059702 | 100 | (4) | 0.011991 | 100 |  | 0.037262 | 100 | (4) | 1.227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54507 | 100 | (4) | 0.078469 | 100 | (4) | 1.0233 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8642 | 100 |  | 1.3661 | 100 |  | 18.0794 | 100 |  | 946.4119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.052987 | 100 | (4) | 0.010469 | 100 |  | 0.037678 | 100 | (4) | 1.1818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53815 | 100 | (4) | 0.076289 | 100 | (4) | 1.0062 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8634 | 100 |  | 1.3391 | 100 |  | 17.7074 | 100 |  | 946.6541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1197.9111 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.095539 | 100 | (4) | 0.024068 | 100 |  | 0.043794 | 100 | (4) | 1.3674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54541 | 100 | (4) | 0.072559 | 100 | (4) | 0.99573 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8581 | 100 |  | 1.3371 | 100 |  | 17.4033 | 100 |  | 946.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.078356 | 100 | (4) | 0.012105 | 100 |  | 0.041114 | 100 | (4) | 1.2631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5252 | 100 | (4) | 0.081718 | 100 | (4) | 0.99799 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8603 | 100 |  | 1.3232 | 100 |  | 17.2055 | 100 |  | 946.8742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.060544 | 100 | (4) | 0.017306 | 100 |  | 0.039813 | 100 | (4) | 1.1811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51195 | 100 | (4) | 0.066259 | 100 | (4) | 0.99782 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8595 | 100 |  | 1.2967 | 100 |  | 17.1323 | 100 |  | 946.2444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.10745 | 100 | (4) | 0.002845 | 100 |  | 0.041209 | 100 | (4) | 1.2362 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50563 | 100 | (4) | 0.072204 | 100 | (4) | 0.99005 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8561 | 100 |  | 1.2805 | 100 |  | 16.9038 | 100 |  | 945.9304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.075119 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.041058 | 100 | (4) | 1.2932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50042 | 100 | (4) | 0.073836 | 100 | (4) | 0.9897 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.856 | 100 |  | 1.2861 | 100 |  | 16.6323 | 100 |  | 946.3921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.082551 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.049846 | 100 | (4) | 1.1963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44882 | 100 | (4) | 0.059474 | 100 | (4) | 0.97603 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8487 | 100 |  | 1.2764 | 100 |  | 16.4238 | 100 |  | 945.7612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.07079 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.041962 | 100 | (4) | 1.2948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47011 | 100 | (4) | 0.086798 | 100 | (4) | 0.99081 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.855 | 100 |  | 1.2908 | 100 |  | 16.2759 | 100 |  | 946.016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.087468 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.039339 | 100 | (4) | 1.2361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48945 | 100 | (4) | 0.07093 | 100 | (4) | 0.97156 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8576 | 100 |  | 1.2821 | 100 |  | 16.1709 | 100 |  | 946.0292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.051868 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.050293 | 100 | (4) | 1.2022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51813 | 100 | (4) | 0.079486 | 100 | (4) | 0.95321 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8504 | 100 |  | 1.2912 | 100 |  | 16.0301 | 100 |  | 946.1691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.052856 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.04321 | 100 | (4) | 1.2717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.493 | 100 | (4) | 0.096713 | 100 | (4) | 0.96327 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8577 | 100 |  | 1.2876 | 100 |  | 15.9506 | 100 |  | 945.8716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.055429 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.046242 | 100 | (4) | 1.1829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49341 | 100 | (4) | 0.069043 | 100 | (4) | 0.96329 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8584 | 100 |  | 1.2874 | 100 |  | 15.835 | 100 |  | 945.9734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1073.7333 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.06866 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.043394 | 100 | (4) | 1.2963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45075 | 100 | (4) | 0.099121 | 100 | (4) | 0.97063 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8623 | 100 |  | 1.2754 | 100 |  | 15.7439 | 100 |  | 945.8522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 963.5333 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.065945 | 100 | (4) | 0.21059 | 100 |  | 0.050258 | 100 | (4) | 1.2275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47252 | 100 | (4) | 0.091557 | 100 | (4) | 0.98512 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8555 | 100 |  | 1.2767 | 100 |  | 15.5999 | 100 |  | 946.5276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.097673 | 69.7222 | (4) | 0 | 69.7222 | (4) | 0.045397 | 69.7222 | (4) | 1.3462 | 69.7222 | (4) | 0 | 69.7222 | (4) | 0.4644 | 69.7222 | (4) | 0.066738 | 69.7222 | (4) | 0.96546 | 69.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.5947 | 69.7222 | (4) | 1.269 | 69.7222 |  | 15.5488 | 100 |  | 945.8961 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 742.7305 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.13758 | 95.5556 | (4) | 0.39911 | 95.5556 |  | 0.059358 | 95.5556 | (4) | 1.6388 | 95.5556 | (4) | 0 | 95.5556 | (4) | 0.40947 | 95.5556 | (4) | 0.14221 | 95.5556 | (4) | 1.075 | 95.8333 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9028 | 95.8333 |  | 1.2645 | 95.5556 |  | 15.4368 | 100 |  | 945.7782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 722.3889 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.12566 | 100 | (4) | 0.42454 | 100 |  | 0.046542 | 100 | (4) | 1.545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37648 | 100 | (4) | 0.10695 | 100 | (4) | 1.0715 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9053 | 100 |  | 1.2702 | 100 |  | 15.5835 | 100 |  | 945.8466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1087.7278 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.21036 | 100 | (4) | 0.34744 | 100 |  | 0.042161 | 100 | (4) | 1.4387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36179 | 100 | (4) | 0.064411 | 100 | (4) | 0.98769 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9089 | 100 |  | 1.2917 | 100 |  | 15.7516 | 100 |  | 945.4901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 243.0056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.16838 | 100 | (4) | 0.25581 | 100 |  | 0.039509 | 100 | (4) | 1.5542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37463 | 100 | (4) | 0.046005 | 100 | (4) | 0.95136 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.913 | 100 |  | 1.3165 | 100 |  | 15.863 | 100 |  | 945.3903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1180.6833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.16808 | 100 | (4) | 0.24474 | 100 |  | 0.040194 | 100 | (4) | 1.5652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36395 | 100 | (4) | 0.021515 | 100 | (4) | 0.95047 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9127 | 100 |  | 1.3382 | 100 |  | 15.9647 | 100 |  | 945.2424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 143.8667 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.15952 | 100 | (4) | 0.19487 | 100 |  | 0.039778 | 100 | (4) | 1.5454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38866 | 100 | (4) | 0.017306 | 100 | (4) | 0.94364 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9143 | 100 |  | 1.3461 | 100 |  | 16.1068 | 100 |  | 945.445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 445.0722 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.20284 | 100 | (4) | 0.2421 | 100 |  | 0.039762 | 100 | (4) | 1.5279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39618 | 100 | (4) | 0.0065488 | 100 | (4) | 0.94015 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9153 | 100 |  | 1.3664 | 100 |  | 16.2172 | 100 |  | 945.3473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.18798 | 100 | (4) | 0.16364 | 100 |  | 0.039859 | 100 | (4) | 1.5309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41618 | 100 | (4) | 0.020105 | 100 | (4) | 0.93568 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9154 | 100 |  | 1.3736 | 100 |  | 16.3734 | 100 |  | 945.2706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 356.0083 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.17452 | 100 | (4) | 0.19627 | 100 |  | 0.040417 | 100 | (4) | 1.5434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36851 | 100 | (4) | 0.015823 | 100 | (4) | 0.93133 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9134 | 100 |  | 1.3671 | 100 |  | 16.6124 | 100 |  | 945.1544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.3778 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.15982 | 100 | (4) | 0.17561 | 100 |  | 0.046008 | 100 | (4) | 1.58 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38959 | 100 | (4) | 0.0056161 | 100 | (4) | 0.91589 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9092 | 100 |  | 1.3686 | 100 |  | 16.8892 | 100 |  | 945.0291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.5528 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.20744 | 100 | (4) | 0.24811 | 100 |  | 0.039465 | 100 | (4) | 1.5232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44677 | 100 | (4) | 0.00064303 | 100 | (4) | 0.90986 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9119 | 100 |  | 1.3615 | 100 |  | 17.1519 | 100 |  | 945.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9944 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.20516 | 100 | (4) | 0.43593 | 100 |  | 0.043288 | 100 | (4) | 1.5253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37461 | 100 | (4) | 0.0018971 | 100 | (4) | 0.90627 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9051 | 100 |  | 1.3505 | 100 |  | 17.3317 | 100 |  | 945.0938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 396.1389 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.18588 | 100 | (4) | 0.28737 | 100 |  | 0.056313 | 100 | (4) | 1.5299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42158 | 100 | (4) | 0.0064509 | 100 | (4) | 0.90831 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8925 | 100 |  | 1.3594 | 100 |  | 17.4732 | 100 |  | 945.1399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.16237 | 100 | (4) | 0.19021 | 100 |  | 0.048076 | 100 | (4) | 1.4941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43388 | 100 | (4) | 0.00084626 | 100 | (4) | 0.92411 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9073 | 100 |  | 1.3861 | 100 |  | 17.4048 | 100 |  | 945.2194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 504.4833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.1739 | 100 | (4) | 0.23889 | 100 |  | 0.046581 | 100 | (4) | 1.5972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40295 | 100 | (4) | 0.0031572 | 100 | (4) | 0.93412 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.913 | 100 |  | 1.4291 | 100 |  | 17.4122 | 100 |  | 945.1712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 754.9278 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.2024 | 100 | (4) | 0.32207 | 100 |  | 0.041852 | 100 | (4) | 1.5308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42556 | 100 | (4) | 0.0074004 | 100 | (4) | 0.9572 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9181 | 100 |  | 1.4697 | 100 |  | 17.4818 | 100 |  | 945.0425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.8694 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.19694 | 100 | (4) | 0.26027 | 100 |  | 0.040663 | 100 | (4) | 1.4586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40588 | 100 | (4) | 0.0062726 | 100 | (4) | 0.96349 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.921 | 100 |  | 1.4738 | 100 |  | 17.5107 | 100 |  | 945.1813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1005.5972 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.18566 | 100 | (4) | 0.21928 | 100 |  | 0.040311 | 100 | (4) | 1.5578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40519 | 100 | (4) | 0.0022332 | 100 | (4) | 0.95743 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9224 | 100 |  | 1.4602 | 100 |  | 17.5157 | 100 |  | 945.2209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 819.4722 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.17412 | 100 | (4) | 0.28848 | 100 |  | 0.038768 | 100 | (4) | 1.5111 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41965 | 100 | (4) | 0.0054908 | 100 | (4) | 0.95758 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.4424 | 100 |  | 17.4999 | 100 |  | 945.149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 428.3528 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.15154 | 100 | (4) | 0.39241 | 100 |  | 0.037428 | 100 | (4) | 1.5735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36397 | 100 | (4) | 0.014939 | 100 | (4) | 0.95661 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9279 | 100 |  | 1.4149 | 100 |  | 17.4956 | 100 |  | 945.1348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 658.5084 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.17527 | 100 | (4) | 0.32435 | 100 |  | 0.03703 | 100 | (4) | 1.5162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4486 | 100 | (4) | 0.013336 | 100 | (4) | 0.95002 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9287 | 100 |  | 1.3901 | 100 |  | 17.5295 | 100 |  | 945.1486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 648.3055 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.19137 | 100 | (4) | 0.33389 | 100 |  | 0.038218 | 100 | (4) | 1.548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38117 | 100 | (4) | 0.016607 | 100 | (4) | 0.95624 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9288 | 100 |  | 1.3689 | 100 |  | 17.5786 | 100 |  | 945.1506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 599.9167 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.16185 | 100 | (4) | 0.37726 | 100 |  | 0.040498 | 100 | (4) | 1.5354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43069 | 100 | (4) | 0.017787 | 100 | (4) | 0.96437 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9249 | 100 |  | 1.3427 | 100 |  | 17.5501 | 100 |  | 944.9266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8556 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.20447 | 69.4444 | (4) | 0.40368 | 69.4444 | (4) | 0.039779 | 69.4444 | (4) | 1.4689 | 69.4444 | (4) | 0 | 69.4444 | (4) | 0.40739 | 69.4444 | (4) | 0.023022 | 69.4444 | (4) | 0.95005 | 69.4444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6444 | 69.4444 | (4) | 1.3283 | 69.4444 |  | 17.4987 | 100 |  | 945.3823 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 812.8945 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.11101 | 95.8333 | (4) | 0.3154 | 95.8333 |  | 0.042223 | 95.8333 | (4) | 1.269 | 95.8333 | (4) | 0 | 95.8333 | (4) | 0.30576 | 95.8333 | (4) | 0.12438 | 95.8333 | (4) | 0.95789 | 96.1111 | (4) | 0 | 0 |  | 20.923 | 96.1111 |  | 1.3358 | 95.8333 |  | 17.4568 | 100 |  | 945.2921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 507.4583 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.16611 | 100 | (4) | 0.34343 | 100 |  | 0.041683 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31789 | 100 | (4) | 0.092671 | 100 | (4) | 0.94355 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9095 | 100 |  | 1.3213 | 100 |  | 17.4737 | 100 |  | 945.038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 682.4722 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.16948 | 100 | (4) | 0.21032 | 100 |  | 0.039161 | 100 | (4) | 1.4145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28836 | 100 | (4) | 0.058302 | 100 | (4) | 0.93814 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9112 | 100 |  | 1.3085 | 100 |  | 17.593 | 100 |  | 945.2078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 455.9305 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.19949 | 100 | (4) | 0.17904 | 100 |  | 0.038167 | 100 | (4) | 1.3287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31104 | 100 | (4) | 0.080969 | 100 | (4) | 0.9337 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9129 | 100 |  | 1.2923 | 100 |  | 17.6238 | 100 |  | 945.2021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 211.6056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.12317 | 100 | (4) | 0.22475 | 100 |  | 0.036215 | 100 | (4) | 1.2007 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25004 | 100 | (4) | 0.059636 | 100 | (4) | 0.95227 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9163 | 100 |  | 1.2746 | 100 |  | 17.5968 | 100 |  | 945.3016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 603.5611 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.19043 | 100 | (4) | 0.2532 | 100 |  | 0.035772 | 100 | (4) | 1.2294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23516 | 100 | (4) | 0.089944 | 100 | (4) | 0.95716 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9179 | 100 |  | 1.2665 | 100 |  | 17.6621 | 100 |  | 945.4222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.17026 | 100 | (4) | 0.23117 | 100 |  | 0.035413 | 100 | (4) | 1.2578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23033 | 100 | (4) | 0.074089 | 100 | (4) | 0.95082 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.919 | 100 |  | 1.2721 | 100 |  | 17.8052 | 100 |  | 945.4379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.1673 | 100 | (4) | 0.12315 | 100 |  | 0.036031 | 100 | (4) | 1.2473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30536 | 100 | (4) | 0.08153 | 100 | (4) | 0.92249 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9196 | 100 |  | 1.2744 | 100 |  | 17.9546 | 100 |  | 945.2538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 820.0139 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/12/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/12/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.7464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6105 | 100 |  | 127.1696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7973 | 100 |  | 13.2095 | 100 |  | 10.7022 | 100 |  | 150.6919 | 100 |  | 1015.1981 | 100 |  | 53469.4023 | 100 |  | 876.2056 | 100 |  | 8.3814 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.4104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1702 | 100 |  | 146.4539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6943 | 100 |  | 12.6426 | 100 |  | 11.5216 | 100 |  | 151.6709 | 100 |  | 1015.0714 | 100 |  | 53670.5586 | 100 |  | 904.575 | 100 |  | 7.3288 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.7786 | 100 |  | 16.2477 | 100 |  | 7.2304 | 100 |  | 147.4705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.689 | 100 |  | 12.5834 | 100 |  | 11.6959 | 100 |  | 152.5242 | 100 |  | 1015.092 | 100 |  | 53737.5469 | 100 |  | 914.7444 | 100 |  | 7.3229 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0976 | 100 |  | 137.3593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7213 | 100 |  | 12.7328 | 100 |  | 11.6755 | 100 |  | 153.0289 | 100 |  | 1015.0535 | 100 |  | 53579.6797 | 100 |  | 908.5611 | 100 |  | 7.5603 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8361 | 98.8889 |  | 34.2375 | 98.8889 |  | 7.0765 | 98.8889 |  | 142.5872 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 4.2942 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.483 | 98.6111 |  | 1.775 | 78.6111 |  | 12.7636 | 100 |  | 13.74 | 98.8889 |  | 153.1677 | 100 |  | 1015.0109 | 100 |  | 53965.6055 | 100 |  | 912.975 | 100 |  | 7.102 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.9954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2541 | 100 |  | 148.6377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8734 | 100 |  | 12.6187 | 100 |  | 14.0251 | 100 |  | 154.6593 | 100 |  | 1014.8559 | 100 |  | 53602.0391 | 100 |  | 919.2889 | 100 |  | 7.0481 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.3667 | 100 |  | 2.1874 | 100 |  | 7.2337 | 100 |  | 145.8876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6853 | 100 |  | 12.5697 | 100 |  | 11.4535 | 100 |  | 151.9973 | 100 |  | 1014.6691 | 100 |  | 53705.6914 | 100 |  | 918.9417 | 100 |  | 7.3139 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.335 | 100 |  | 154.6158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6683 | 100 |  | 12.511 | 100 |  | 11.7095 | 100 |  | 150.6304 | 100 |  | 1014.5815 | 100 |  | 53885.2461 | 100 |  | 925.9889 | 100 |  | 7.1468 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.9903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2396 | 100 |  | 149.0926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6832 | 100 |  | 12.5938 | 100 |  | 11.6838 | 100 |  | 150.3255 | 100 |  | 1014.5029 | 100 |  | 53795.1367 | 100 |  | 920.9722 | 100 |  | 7.2518 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.1223 | 100 |  | 22.222 | 100 |  | 7.386 | 100 |  | 153.0111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6518 | 100 |  | 12.4283 | 100 |  | 11.7314 | 100 |  | 150.3848 | 100 |  | 1014.4661 | 100 |  | 53867.2148 | 100 |  | 925.9222 | 100 |  | 7.0891 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.9045 | 100 |  | 14.758 | 100 |  | 7.4072 | 100 |  | 152.1209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.644 | 100 |  | 12.3743 | 100 |  | 11.7751 | 100 |  | 150.8022 | 100 |  | 1014.4371 | 100 |  | 53612.9258 | 100 |  | 932.7389 | 100 |  | 7.0056 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4004 | 100 |  | 155.8563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6477 | 100 |  | 12.385 | 100 |  | 11.7699 | 100 |  | 151.2544 | 100 |  | 1014.4067 | 100 |  | 53741.4531 | 100 |  | 932.9333 | 100 |  | 7.043 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.1611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4138 | 100 |  | 153.1855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6435 | 83.8889 |  | 12.3627 | 100 |  | 11.7131 | 100 |  | 151.5855 | 100 |  | 1014.5464 | 100 |  | 53823.1953 | 100 |  | 932.9222 | 100 |  | 6.9991 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.8785 | 100 |  | 0.74377 | 100 |  | 7.395 | 100 |  | 150.1147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6581 | 94.7222 |  | 12.4157 | 100 |  | 11.9076 | 100 |  | 151.8927 | 100 |  | 1014.759 | 100 |  | 53763.0742 | 100 |  | 932.6722 | 100 |  | 7.0649 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.0706 | 98.3333 |  | 50.1374 | 98.3333 |  | 7.3062 | 98.3333 |  | 139.2159 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 3.79 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 1.4008 | 98.3333 |  | 1.6683 | 100 |  | 12.472 | 100 |  | 11.7439 | 98.3333 |  | 152.435 | 100 |  | 1014.9292 | 100 |  | 54051.1055 | 100 |  | 924.3555 | 100 |  | 7.058 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.0564 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 7.4596 | 87.7778 |  | 138.0102 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 2.5831 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 1.65 | 100 |  | 12.3772 | 87.7778 |  | 11.7991 | 87.7778 |  | 152.4488 | 100 |  | 1015.2769 | 100 |  | 53581.3555 | 100 |  | 925.9528 | 100 |  | 7.0064 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.2854 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 7.4261 | 78.0556 |  | 133.8351 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 3.0391 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.6619 | 100 |  | 12.4603 | 78.3333 |  | 11.6705 | 78.0556 |  | 152.0392 | 100 |  | 1015.3614 | 100 |  | 53603.1523 | 100 |  | 928.4389 | 100 |  | 6.9621 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8232 | 100 |  | 17.339 | 100 |  | 7.0787 | 100 |  | 143.1951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7191 | 100 |  | 12.7772 | 100 |  | 11.1673 | 100 |  | 152.4998 | 100 |  | 1015.3668 | 100 |  | 53691.6484 | 100 |  | 924.1083 | 100 |  | 7.5959 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.4668 | 100 |  | 38.0738 | 100 |  | 7.3728 | 100 |  | 148.0576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6688 | 100 |  | 12.4936 | 100 |  | 11.5644 | 100 |  | 152.0332 | 100 |  | 1015.5248 | 100 |  | 53502.7031 | 100 |  | 926.2944 | 100 |  | 7.0615 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.6291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1501 | 100 |  | 149.7596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7176 | 100 |  | 12.7781 | 100 |  | 11.1964 | 100 |  | 152.2721 | 100 |  | 1015.5035 | 100 |  | 53590.4492 | 100 |  | 922.0944 | 100 |  | 7.5476 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.1023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0399 | 100 |  | 144.5216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7388 | 92.2222 |  | 12.8641 | 100 |  | 11.1388 | 100 |  | 153.186 | 100 |  | 1015.351 | 100 |  | 53711.6719 | 100 |  | 910.9278 | 100 |  | 7.6387 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.7073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1938 | 100 |  | 149.2052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7161 | 86.3889 |  | 12.7316 | 100 |  | 11.22 | 100 |  | 154.0476 | 100 |  | 1015.1835 | 100 |  | 53681.0234 | 100 |  | 924.9083 | 100 |  | 7.3866 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.3253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0528 | 100 |  | 144.0127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7418 | 100 |  | 12.8741 | 100 |  | 10.9865 | 100 |  | 153.9787 | 100 |  | 1014.9179 | 100 |  | 53704.2617 | 100 |  | 911.0639 | 100 |  | 7.6422 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.135 | 100 |  | 148.2325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7264 | 100 |  | 12.7808 | 100 |  | 11.11 | 100 |  | 154.3829 | 100 |  | 1014.675 | 100 |  | 53752.1484 | 100 |  | 916.5555 | 100 |  | 7.4519 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.7655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0693 | 100 |  | 142.1641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8343 | 100 |  | 12.9162 | 100 |  | 13.5573 | 100 |  | 155.0397 | 100 |  | 1014.466 | 100 |  | 53815.3281 | 100 |  | 917.7833 | 100 |  | 7.2517 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.3059 | 100 |  | 44.7325 | 100 |  | 5.5991 | 100 |  | 155.929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1237 | 100 |  | 14.2726 | 100 |  | 11.2588 | 100 |  | 156.2373 | 100 |  | 1014.2631 | 100 |  | 52721.75 | 100 |  | 883.9778 | 100 |  | 10.0423 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.8675 | 96.3889 |  | 45.6661 | 96.3889 |  | 3.7579 | 96.3889 |  | 169.5092 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 3.5811 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 2.36 | 96.3889 |  | 1.9829 | 100 |  | 14.2217 | 100 |  | 7.7644 | 96.3889 |  | 146.9072 | 100 |  | 1014.3358 | 100 |  | 45303.0234 | 100 |  | 919.4111 | 100 |  | 10.2474 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.058439 | 100 |  | 36.44 | 100 |  | 6.0868 | 100 |  | 151.3371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7478 | 100 |  | 13.2505 | 100 |  | 9.9043 | 100 |  | 140.2507 | 100 |  | 1014.1194 | 100 |  | 51727.7148 | 100 |  | 896.2889 | 100 |  | 8.3516 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.0805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1414 | 100 |  | 141.7074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6761 | 100 |  | 12.721 | 100 |  | 10.869 | 100 |  | 145.1524 | 100 |  | 1014.1006 | 100 |  | 52903.2188 | 100 |  | 905.5084 | 100 |  | 7.6759 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.1278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0598 | 100 |  | 145.5719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8367 | 78.6111 |  | 12.8368 | 100 |  | 11.0985 | 100 |  | 148.4181 | 100 |  | 1014.2939 | 100 |  | 53250.6289 | 100 |  | 908.6889 | 100 |  | 7.6756 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.8625 | 100 |  | 3.6466 | 100 |  | 7.3186 | 100 |  | 155.6377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.675 | 100 |  | 12.5789 | 100 |  | 11.5063 | 100 |  | 149.7569 | 100 |  | 1014.2457 | 100 |  | 53263.4141 | 100 |  | 923.2167 | 100 |  | 7.2083 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.9903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4243 | 100 |  | 158.1521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6518 | 100 |  | 12.4328 | 100 |  | 11.6434 | 100 |  | 150.474 | 100 |  | 1014.2233 | 100 |  | 53317.2734 | 100 |  | 932.9944 | 100 |  | 7.0553 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.1204 | 100 |  | 8.8821 | 100 |  | 7.3214 | 100 |  | 157.2234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6647 | 100 |  | 12.5296 | 100 |  | 11.2272 | 100 |  | 150.9196 | 100 |  | 1014.1505 | 100 |  | 53239.5703 | 100 |  | 929.8083 | 100 |  | 7.2365 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.9073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.049 | 100 |  | 140.7124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.716 | 100 |  | 12.8301 | 100 |  | 10.3992 | 100 |  | 151.0475 | 100 |  | 1013.9137 | 100 |  | 53184.1016 | 100 |  | 917.275 | 100 |  | 7.928 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.8345 | 97.7778 |  | 34.5421 | 97.7778 |  | 6.6913 | 97.7778 |  | 133.9879 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 2.2913 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.2856 | 97.7778 |  | 1.7737 | 100 |  | 13.1617 | 100 |  | 9.921 | 97.7778 |  | 150.9338 | 100 |  | 1013.6888 | 100 |  | 53287.7695 | 100 |  | 892.6 | 100 |  | 8.3658 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.9817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.623 | 100 |  | 131.5486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8071 | 100 |  | 13.2698 | 100 |  | 9.9135 | 100 |  | 151.0745 | 100 |  | 1013.5676 | 100 |  | 53363.6875 | 100 |  | 884.4278 | 100 |  | 8.4966 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.2416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5776 | 100 |  | 127.0877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7973 | 100 |  | 13.2773 | 100 |  | 9.6207 | 100 |  | 151.6771 | 100 |  | 1013.7458 | 100 |  | 53369.832 | 100 |  | 881.0833 | 100 |  | 8.5561 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.0226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8972 | 100 |  | 136.603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9218 | 78.6111 |  | 12.9751 | 100 |  | 9.9427 | 100 |  | 152.1728 | 100 |  | 1014.2183 | 100 |  | 53307.7461 | 100 |  | 892.7944 | 100 |  | 8.1816 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.1162 | 100 |  | 35.0421 | 100 |  | 7.0864 | 100 |  | 145.2268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6856 | 100 |  | 12.6985 | 100 |  | 10.1394 | 100 |  | 152.9415 | 100 |  | 1014.4147 | 100 |  | 53371.7266 | 100 |  | 910.7833 | 100 |  | 7.6856 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.7811 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 7.1619 | 88.0556 |  | 157.8498 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 1.4542 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 1.6949 | 100 |  | 12.6698 | 88.0556 |  | 10.4618 | 88.0556 |  | 153.7771 | 100 |  | 1014.3959 | 100 |  | 53444.0078 | 100 |  | 922.4944 | 100 |  | 7.4617 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.3148 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 7.1616 | 78.0556 |  | 140.7299 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.2166 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.6991 | 100 |  | 12.7226 | 78.0556 |  | 10.4335 | 78.0556 |  | 153.7411 | 100 |  | 1014.5196 | 100 |  | 53567.6758 | 100 |  | 918.1028 | 100 |  | 7.622 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.6728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1797 | 100 |  | 156.4787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7007 | 100 |  | 12.7061 | 100 |  | 10.5673 | 100 |  | 154.312 | 100 |  | 1014.4039 | 100 |  | 53683.6914 | 100 |  | 923.1945 | 100 |  | 7.5603 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.0227 | 100 |  | 25.1151 | 100 |  | 6.8756 | 100 |  | 135.3033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7594 | 100 |  | 13.0077 | 100 |  | 10.2052 | 100 |  | 154.6124 | 100 |  | 1014.1445 | 100 |  | 53498.0234 | 100 |  | 905.2639 | 100 |  | 8.0581 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.8697 | 100 |  | 10.1437 | 100 |  | 6.8361 | 100 |  | 136.2471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7568 | 100 |  | 13.0269 | 100 |  | 9.8159 | 100 |  | 154.7539 | 100 |  | 1014.0598 | 100 |  | 53553.4375 | 100 |  | 898.4916 | 100 |  | 8.1639 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.2754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0277 | 100 |  | 147.5233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7245 | 100 |  | 12.8511 | 100 |  | 10.084 | 100 |  | 154.8536 | 100 |  | 1013.991 | 100 |  | 53526.0117 | 100 |  | 910.125 | 100 |  | 7.7758 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.7047 | 100 |  | 24.9865 | 100 |  | 6.9285 | 100 |  | 142.3158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9553 | 78.6111 |  | 12.9159 | 100 |  | 10.0812 | 100 |  | 154.9335 | 100 |  | 1013.8379 | 100 |  | 53420.1836 | 100 |  | 913.7889 | 100 |  | 7.9261 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.7407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8724 | 100 |  | 144.9741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.851 | 100 |  | 13.1263 | 100 |  | 13.2653 | 100 |  | 154.7193 | 100 |  | 1013.558 | 100 |  | 53862.3008 | 100 |  | 908.1472 | 100 |  | 7.4405 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0808 | 100 |  | 154.906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7524 | 100 |  | 12.7997 | 100 |  | 11.8345 | 100 |  | 155.839 | 100 |  | 1013.6403 | 100 |  | 53236.7695 | 100 |  | 919.2444 | 100 |  | 7.5273 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.058439 |  |  | 0 |  |  | 3.7579 |  |  | 127.0877 |  |  | 0 |  |  | 0.92373 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6435 |  |  | 12.3627 |  |  | 7.7644 |  |  | 140.2507 |  |  | 1013.558 |  |  | 45303.0234 |  |  | 876.2056 |  |  | 6.9621
MAX |  | 6.9954 |  |  | 50.1374 |  |  | 7.4596 |  |  | 169.5092 |  |  | 0 |  |  | 5.9143 |  |  | 0 |  |  | 2.36 |  |  | 2.1237 |  |  | 14.2726 |  |  | 14.0251 |  |  | 156.2373 |  |  | 1015.5248 |  |  | 54051.1055 |  |  | 932.9944 |  |  | 10.2474
%Medie < Soglia |  | 99.8961 | [8 empty] | 99.3766 |  |  | 99.9827 | [5 empty] | 99.9827 |  |  | 99.9654 |  |  | 99.9653
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6732 | 100 |  | 9.6905 | 100 |  | 7.0061 | 100 |  | 146.0486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13603 | 100 |  | 1.7423 | 100 |  | 12.8041 | 100 |  | 11.1712 | 100 |  | 152.0518 | 100 |  | 1014.5216 | 100 |  | 53339.7328 | 100 |  | 914.3674 | 100 |  | 7.6355 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/12/2020 01:06:15 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 19/12/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:14:35 | 06:29:12 | 02:15:00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
02:14:35 | 06:29:13 | 02:14:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
02:22:44 | 02:22:44 | 02:29:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:25:14 | 06:25:14 | 06:31:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:06:37 | 10:02:07 | 07:07:07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:06:42 | 10:02:07 | 07:07:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:09:10 | 07:09:10 | 07:12:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:09:12 | 07:09:12 | 07:28:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:16:25 | 07:16:25 | 07:18:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:50:57 | 10:02:08 | 08:01:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:50:57 | 07:50:57 | 08:01:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:50:57 | 07:50:57 | 08:01:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:51:04 | 07:51:04 | 07:57:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:22 | 07:56:22 | 08:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:22 | 07:56:22 | 08:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:25 | 07:56:25 | 07:56:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:27 | 07:56:27 | 08:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:31 | 07:56:31 | 08:03:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 10:02:03 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 10:02:02 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 10:02:02 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:10:00 | 10:02:02 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:10:00 | 10:02:01 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:10:00 | 10:02:01 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
09:05:00 | 09:05:00 | 09:06:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:05:01 | 09:05:01 | 09:38:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:27:43 | 10:27:43 | 10:34:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:54:29 |  | 13:01:11 | Linea 2: Forno Spento
12:54:29 | 12:54:29 | 12:54:53 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:54:53 |  | 13:01:11 | Linea 2: Forno In Rampa
12:54:53 | 12:54:53 | 13:01:12 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:01:12 | 13:01:12 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
13:03:55 | 13:03:55 | 13:06:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:03:56 | 13:03:56 | 13:08:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:13:25 |  | 13:14:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:13:25 |  | 13:14:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:40:15 | 13:40:15 | 13:42:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:40:15 | 13:40:15 | 13:53:12 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:41:40 | 13:41:40 | 13:43:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:30:17 | 14:30:17 | 14:36:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:13:46 |  | 17:14:26 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17:13:51 |  | 17:14:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:32:48 | 18:32:48 | 18:39:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:50:52 |  | 20:01:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:50:52 | 19:50:52 | 20:01:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:50:54 | 19:50:54 | 19:50:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:50:57 | 19:50:57 | 20:01:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:50:58 | 19:50:58 | 19:57:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:27 | 19:56:27 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:27 | 19:56:27 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:27 | 19:56:27 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:28 | 19:56:28 | 19:56:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:34 | 19:56:34 | 20:03:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 |  | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:00:00 |  | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:00:00 |  | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:10:00 |  | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 |  | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 |  | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
22:35:20 | 22:35:20 | 22:41:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl