## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.076512 | 100 | (4) | 0.60342 | 100 |  | 0.041806 | 100 | (4) | 2.7183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4292 | 100 | (4) | 0.81911 | 100 |  | 20.9422 | 100 |  | 1.5992 | 100 |  | 21.5813 | 100 |  | 944.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.9417 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.10311 | 100 | (4) | 0.55243 | 100 |  | 0.043709 | 100 | (4) | 2.6523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4153 | 100 | (4) | 0.81378 | 100 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.5926 | 100 |  | 19.6945 | 100 |  | 944.114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0806 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.12154 | 100 | (4) | 0.49788 | 100 |  | 0.040522 | 100 | (4) | 2.1962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4096 | 100 | (4) | 0.81667 | 100 |  | 20.9428 | 100 |  | 1.5901 | 100 |  | 20.7473 | 100 |  | 944.1334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.091229 | 100 | (4) | 0.564 | 100 |  | 0.040739 | 100 | (4) | 1.9833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4014 | 100 | (4) | 0.81835 | 100 |  | 20.9433 | 100 |  | 1.5858 | 100 |  | 21.3881 | 100 |  | 944.2115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.086385 | 100 | (4) | 0.55173 | 100 |  | 0.041681 | 100 | (4) | 1.9292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3885 | 100 | (4) | 0.81783 | 100 |  | 20.9417 | 100 |  | 1.5848 | 100 |  | 21.1549 | 100 |  | 944.0573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.086701 | 100 | (4) | 0.5129 | 100 |  | 0.039715 | 100 | (4) | 2.1833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3906 | 100 | (4) | 0.81765 | 78.8889 |  | 20.9433 | 100 |  | 1.5724 | 100 |  | 21.1174 | 100 |  | 944.0274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.077762 | 100 | (4) | 0.45302 | 100 |  | 0.041333 | 100 | (4) | 2.0727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3749 | 100 | (4) | 0.81754 | 100 |  | 20.9414 | 100 |  | 1.5836 | 100 |  | 21.027 | 100 |  | 943.9619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.081938 | 100 | (4) | 0.46525 | 100 |  | 0.03606 | 100 | (4) | 2.9232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3591 | 100 | (4) | 0.81712 | 100 |  | 20.9464 | 100 |  | 1.5775 | 100 |  | 20.9048 | 100 |  | 943.9995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.057667 | 100 | (4) | 0.67984 | 100 |  | 0.039143 | 100 | (4) | 2.3577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3561 | 100 | (4) | 0.81673 | 100 |  | 20.9437 | 100 |  | 1.5614 | 100 |  | 20.8061 | 100 |  | 943.9868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.052136 | 100 | (4) | 0.51977 | 100 |  | 0.041163 | 100 | (4) | 2.0545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3487 | 100 | (4) | 0.81663 | 100 |  | 20.941 | 100 |  | 1.5427 | 100 |  | 20.7546 | 100 |  | 943.7497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.8639 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.068164 | 100 | (4) | 0.40968 | 100 |  | 0.038329 | 100 | (4) | 1.6912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3483 | 100 | (4) | 0.81582 | 100 |  | 20.9447 | 100 |  | 1.5283 | 100 |  | 20.5389 | 100 |  | 943.8546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.1133 | 100 | (4) | 0.53701 | 100 |  | 0.0388 | 100 | (4) | 2.1799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3601 | 100 | (4) | 0.81512 | 100 |  | 20.9461 | 100 |  | 1.5072 | 100 |  | 20.3754 | 100 |  | 943.9441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.063772 | 100 | (4) | 0.59019 | 100 |  | 0.03897 | 100 | (4) | 1.7562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3524 | 100 | (4) | 0.81453 | 100 |  | 20.9464 | 100 |  | 1.4832 | 100 |  | 20.254 | 100 |  | 943.9971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.05749 | 72.2222 | (4) | 0.8403 | 72.2222 |  | 0.038957 | 72.2222 | (4) | 1.6071 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 0.31971 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 1.3726 | 72.2222 | (4) | 0.81425 | 78.8889 |  | 20.9446 | 72.2222 |  | 1.4714 | 72.2222 |  | 20.0933 | 100 |  | 943.7026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.31463 | 93.0556 | (4) | 0.82049 | 93.0556 |  | 0.040549 | 93.0556 | (4) | 1.1039 | 93.0556 | (4) | 0 | 93.0556 | (4) | 0.53492 | 93.0556 | (4) | 0 | 93.0556 | (4) | 1.3619 | 93.6111 | (4) | 0.81404 | 100 |  | 20.9662 | 93.6111 |  | 1.473 | 93.0556 |  | 20.051 | 100 |  | 943.8144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.31991 | 100 | (4) | 0.8065 | 100 |  | 0.041827 | 100 | (4) | 1.1928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3632 | 100 | (4) | 0.81444 | 100 |  | 20.9546 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 20.1935 | 100 |  | 943.7851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.30325 | 100 | (4) | 0.59269 | 100 |  | 0.036014 | 100 | (4) | 1.1327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3609 | 100 | (4) | 0.81496 | 100 |  | 20.9595 | 100 |  | 1.494 | 100 |  | 20.2089 | 100 |  | 943.4683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.6611 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.27175 | 100 | (4) | 0.71924 | 100 |  | 0.037224 | 100 | (4) | 1.1184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3622 | 100 | (4) | 0.81436 | 100 |  | 20.9585 | 100 |  | 1.5079 | 100 |  | 20.0336 | 100 |  | 943.7273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0639 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.28999 | 100 | (4) | 1.298 | 100 |  | 0.051242 | 100 | (4) | 1.1983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3799 | 100 | (4) | 0.81001 | 100 |  | 20.9451 | 100 |  | 1.5503 | 100 |  | 18.4379 | 100 |  | 944.0421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.9889 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.30754 | 100 | (4) | 1.1659 | 100 |  | 0.05152 | 100 | (4) | 1.0701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3875 | 100 | (4) | 0.81342 | 100 |  | 20.9495 | 100 |  | 1.564 | 100 |  | 19.6022 | 100 |  | 943.9661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.34731 | 100 | (4) | 0.87762 | 100 |  | 0.051462 | 100 | (4) | 1.0783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3736 | 100 | (4) | 0.81545 | 100 |  | 20.9507 | 100 |  | 1.5758 | 100 |  | 20.1632 | 100 |  | 943.5386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6222 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.3505 | 100 | (4) | 0.69475 | 100 |  | 0.052384 | 100 | (4) | 1.1848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3696 | 100 | (4) | 0.95767 | 78.8889 |  | 20.9486 | 100 |  | 1.5977 | 100 |  | 20.2553 | 100 |  | 943.4702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.31696 | 100 | (4) | 0.68059 | 100 |  | 0.047528 | 100 | (4) | 1.2206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3706 | 100 | (4) | 0.82115 | 100 |  | 20.9556 | 100 |  | 1.6081 | 100 |  | 20.3012 | 100 |  | 943.698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.31164 | 100 | (4) | 0.71006 | 100 |  | 0.051888 | 100 | (4) | 1.1482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3834 | 100 | (4) | 0.81653 | 100 |  | 20.9516 | 100 |  | 1.6209 | 100 |  | 20.4104 | 100 |  | 943.5089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.29811 | 100 | (4) | 0.59081 | 100 |  | 0.044227 | 100 | (4) | 1.086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3636 | 100 | (4) | 0.81637 | 100 |  | 20.9618 | 100 |  | 1.5824 | 100 |  | 20.5436 | 100 |  | 943.7603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.6111 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.32584 | 100 | (4) | 0.55739 | 100 |  | 0.044746 | 100 | (4) | 1.1401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3696 | 100 | (4) | 0.81693 | 100 |  | 20.9602 | 100 |  | 1.5841 | 100 |  | 20.7466 | 100 |  | 943.7759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.6083 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.29734 | 100 | (4) | 0.58558 | 100 |  | 0.043271 | 100 | (4) | 1.0766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.381 | 100 | (4) | 0.81773 | 100 |  | 20.9616 | 100 |  | 1.5669 | 100 |  | 21.0251 | 100 |  | 943.5827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.9944 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.3131 | 100 | (4) | 0.60077 | 100 |  | 0.044536 | 100 | (4) | 1.0518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3668 | 100 | (4) | 0.81434 | 100 |  | 20.9637 | 100 |  | 1.5646 | 100 |  | 19.8069 | 100 |  | 943.5646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.4833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.32447 | 100 | (4) | 0.43722 | 100 |  | 0.041992 | 100 | (4) | 1.0158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3547 | 100 | (4) | 0.81673 | 100 |  | 20.9658 | 100 |  | 1.5676 | 100 |  | 20.6151 | 100 |  | 943.4274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.33836 | 100 | (4) | 0.5052 | 100 |  | 0.041973 | 100 | (4) | 1.107 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3446 | 100 | (4) | 0.81842 | 78.6111 |  | 20.9656 | 100 |  | 1.5305 | 100 |  | 21.4244 | 100 |  | 943.7123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.28175 | 100 | (4) | 0.52206 | 100 |  | 0.04323 | 100 | (4) | 1.2394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3486 | 100 | (4) | 0.81828 | 100 |  | 20.9616 | 100 |  | 1.4953 | 100 |  | 21.5094 | 100 |  | 943.8107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.30209 | 100 | (4) | 0.55455 | 100 |  | 0.041725 | 100 | (4) | 1.1338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3384 | 100 | (4) | 0.81715 | 100 |  | 20.9623 | 100 |  | 1.4698 | 100 |  | 21.1637 | 100 |  | 943.7695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.2931 | 100 | (4) | 0.52932 | 100 |  | 0.043722 | 100 | (4) | 1.0891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3431 | 100 | (4) | 0.81766 | 100 |  | 20.9596 | 100 |  | 1.4555 | 100 |  | 21.4162 | 100 |  | 943.8516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.27198 | 100 | (4) | 0.46287 | 100 |  | 0.041128 | 100 | (4) | 1.1055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.338 | 100 | (4) | 0.81798 | 100 |  | 20.9614 | 100 |  | 1.4719 | 100 |  | 21.5154 | 100 |  | 943.9513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.5917 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.32488 | 100 | (4) | 0.83024 | 100 |  | 0.044659 | 100 | (4) | 1.0265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3814 | 100 | (4) | 0.81883 | 100 |  | 20.9585 | 100 |  | 1.5159 | 100 |  | 21.4923 | 100 |  | 943.3268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.30884 | 100 | (4) | 0.87335 | 100 |  | 0.046414 | 100 | (4) | 1.1547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4118 | 100 | (4) | 0.81931 | 100 |  | 20.9587 | 100 |  | 1.542 | 100 |  | 21.4866 | 100 |  | 943.0026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.35173 | 100 | (4) | 0.82194 | 100 |  | 0.050033 | 100 | (4) | 1.1493 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4256 | 100 | (4) | 0.81904 | 100 |  | 20.9551 | 100 |  | 1.5871 | 100 |  | 21.423 | 100 |  | 943.5419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.28101 | 71.9444 | (4) | 0.67388 | 71.9444 |  | 0.03669 | 71.9444 | (4) | 1.2239 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 0.5628 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 1.4208 | 71.9444 | (4) | 0.81953 | 78.6111 |  | 20.969 | 71.9444 |  | 1.6184 | 71.9444 |  | 21.4827 | 100 |  | 943.4705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.37054 | 93.6111 | (4) | 0.58754 | 93.6111 |  | 0.037498 | 93.6111 | (4) | 0.94953 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.6111 | (4) | 0.58392 | 93.6111 | (4) | 0 | 93.6111 | (4) | 1.434 | 93.6111 | (4) | 0.81926 | 100 |  | 20.983 | 93.6111 |  | 1.5943 | 93.6111 |  | 21.5153 | 100 |  | 943.6478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.4306 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.34561 | 100 | (4) | 0.65584 | 100 |  | 0.036799 | 100 | (4) | 0.98456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.417 | 100 | (4) | 0.81891 | 100 |  | 20.9771 | 100 |  | 1.5833 | 100 |  | 21.4462 | 100 |  | 943.7286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.38493 | 100 | (4) | 0.67122 | 100 |  | 0.040503 | 100 | (4) | 0.96196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3943 | 100 | (4) | 0.81851 | 100 |  | 20.9756 | 100 |  | 1.5731 | 100 |  | 21.355 | 100 |  | 943.7984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.36551 | 100 | (4) | 0.66087 | 100 |  | 0.042363 | 100 | (4) | 0.88497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3731 | 100 | (4) | 0.81831 | 100 |  | 20.9756 | 100 |  | 1.5568 | 100 |  | 21.3053 | 100 |  | 943.7177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.9444 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.38443 | 100 | (4) | 0.62219 | 100 |  | 0.042945 | 100 | (4) | 1.0876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.373 | 100 | (4) | 0.8183 | 100 |  | 20.9748 | 100 |  | 1.547 | 100 |  | 21.2503 | 100 |  | 943.4514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0361 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.36445 | 100 | (4) | 0.66344 | 100 |  | 0.039607 | 100 | (4) | 0.98875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3718 | 100 | (4) | 0.81775 | 100 |  | 20.9788 | 100 |  | 1.5331 | 100 |  | 21.1678 | 100 |  | 943.6907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.33539 | 100 | (4) | 0.63332 | 100 |  | 0.040328 | 100 | (4) | 1.0717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4011 | 100 | (4) | 0.81751 | 100 |  | 20.9783 | 100 |  | 1.5288 | 100 |  | 21.1228 | 100 |  | 943.7883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.36115 | 100 | (4) | 0.60558 | 100 |  | 0.041587 | 100 | (4) | 0.90215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3992 | 100 | (4) | 0.81714 | 78.8889 |  | 20.9798 | 100 |  | 1.517 | 100 |  | 21.0233 | 100 |  | 943.776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.32597 | 100 | (4) | 0.66308 | 100 |  | 0.044274 | 100 | (4) | 0.9822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3764 | 100 | (4) | 0.81692 | 100 |  | 20.9756 | 100 |  | 1.5033 | 100 |  | 21.0195 | 100 |  | 943.8873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.32517 | 100 | (4) | 0.55355 | 100 |  | 0.039047 | 100 | (4) | 1.0518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3821 | 100 | (4) | 0.81668 | 100 |  | 20.9778 | 100 |  | 1.4964 | 100 |  | 20.9611 | 100 |  | 943.9186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.5833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/10/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/10/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.4 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1842 | 100 |  | 153.7588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9909 | 78.6111 |  | 13.7857 | 100 |  | 9.7464 | 100 |  | 146.5264 | 100 |  | 1005.7057 | 100 |  | 56748.6992 | 100 |  | 907.4916 | 100 |  | 8.8981 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6145 | 100 |  | 0.097882 | 100 |  | 5.9228 | 100 |  | 153.1649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9764 | 100 |  | 14.042 | 100 |  | 9.3201 | 100 |  | 145.847 | 100 |  | 1005.8264 | 100 |  | 56787.3828 | 100 |  | 885.0278 | 100 |  | 9.3031 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.2023 | 100 |  | 0.77284 | 100 |  | 6.0112 | 100 |  | 150.7924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9643 | 100 |  | 13.9931 | 100 |  | 9.3525 | 100 |  | 146.0453 | 100 |  | 1005.7934 | 100 |  | 56704.3047 | 100 |  | 890.9916 | 100 |  | 9.1316 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.5695 | 100 |  | 8.9434 | 100 |  | 5.8057 | 100 |  | 126.5344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0027 | 100 |  | 14.1511 | 100 |  | 8.9736 | 100 |  | 146.2705 | 100 |  | 1005.6295 | 100 |  | 56892.1328 | 100 |  | 876.4833 | 100 |  | 9.5457 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8111 | 100 |  | 38.8183 | 100 |  | 5.6932 | 100 |  | 139.8765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0517 | 100 |  | 14.306 | 100 |  | 8.9193 | 100 |  | 147.078 | 100 |  | 1005.6497 | 100 |  | 56682.1406 | 100 |  | 870.4 | 100 |  | 9.6758 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.9898 | 100 |  | 10.7428 | 100 |  | 5.607 | 100 |  | 139.5433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0928 | 100 |  | 14.3728 | 100 |  | 8.8058 | 100 |  | 146.9128 | 100 |  | 1005.5054 | 100 |  | 56697.8086 | 100 |  | 856.5361 | 100 |  | 9.7434 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7567 | 100 |  | 3.944 | 100 |  | 6.057 | 100 |  | 126.4143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9623 | 100 |  | 13.9203 | 100 |  | 9.4662 | 100 |  | 147.9653 | 100 |  | 1005.6466 | 100 |  | 57345.3164 | 100 |  | 884.3055 | 100 |  | 9.0553 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7329 | 97.2222 |  | 56.2223 | 97.2222 |  | 6.0302 | 97.2222 |  | 132.513 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.4632 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.80039 | 97.2222 |  | 1.9743 | 100 |  | 13.9212 | 100 |  | 9.8285 | 97.2222 |  | 149.2925 | 100 |  | 1005.6291 | 100 |  | 57315.4453 | 100 |  | 873.2444 | 100 |  | 8.7589 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.7454 | 100 |  | 27.7373 | 100 |  | 6.094 | 100 |  | 133.6168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.952 | 78.6111 |  | 13.8453 | 100 |  | 9.8947 | 100 |  | 149.5328 | 100 |  | 1005.5142 | 100 |  | 57001.1094 | 100 |  | 875.4333 | 100 |  | 8.752 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2132 | 100 |  | 129.0363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9293 | 100 |  | 13.7617 | 100 |  | 9.79 | 100 |  | 149.9357 | 100 |  | 1005.3387 | 100 |  | 57424.418 | 100 |  | 886.7194 | 100 |  | 8.5806 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.1598 | 100 |  | 2.705 | 100 |  | 6.3188 | 100 |  | 136.244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9819 | 100 |  | 13.7581 | 100 |  | 11.9748 | 100 |  | 150.6756 | 100 |  | 1005.262 | 100 |  | 57977.8242 | 100 |  | 895.1778 | 100 |  | 7.9498 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.4333 | 97.7778 |  | 35.5796 | 97.7778 |  | 6.394 | 97.7778 |  | 131.9283 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 2.0309 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.2696 | 97.7778 |  | 1.999 | 100 |  | 13.6137 | 100 |  | 12.0025 | 97.7778 |  | 152.423 | 100 |  | 1005.2692 | 100 |  | 57672.1094 | 100 |  | 916.3111 | 100 |  | 8.0965 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.5848 | 95 |  | 49.04 | 95 |  | 6.0629 | 95 |  | 127.4008 | 95 |  | 0 | 95 |  | 2.4939 | 95 |  | 0 | 95 |  | 2.4278 | 94.4444 |  | 1.9276 | 100 |  | 13.8182 | 100 |  | 9.256 | 95 |  | 148.7779 | 100 |  | 1005.4569 | 100 |  | 57449 | 100 |  | 882.7472 | 100 |  | 8.8462 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.0914 | 88.0556 |  | 45.7231 | 88.0556 |  | 6.0706 | 88.0556 |  | 133.2501 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 3.7323 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 1.0749 | 88.0556 |  | 1.9235 | 100 |  | 13.8051 | 88.0556 |  | 9.3118 | 88.0556 |  | 147.3795 | 100 |  | 1005.4873 | 100 |  | 57521.6875 | 100 |  | 878.4861 | 100 |  | 8.4801 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.0917 | 76.9444 |  | 1.5004 | 76.9444 |  | 6.207 | 76.9444 |  | 123.733 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 2.7558 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 1.8987 | 100 |  | 13.7064 | 76.9444 |  | 9.4816 | 76.9444 |  | 147.6351 | 100 |  | 1005.8128 | 100 |  | 57717.1094 | 100 |  | 895.8666 | 100 |  | 8.4539 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.536 | 96.6667 |  | 49.0836 | 96.6667 |  | 6.152 | 96.6667 |  | 137.164 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 3.3278 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 1.6252 | 96.6667 |  | 1.8635 | 100 |  | 13.5618 | 100 |  | 9.6373 | 96.6667 |  | 147.6835 | 100 |  | 1006.0087 | 100 |  | 57335.3125 | 100 |  | 887.2 | 100 |  | 8.2583 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.5338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1117 | 100 |  | 94.6669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.059 | 78.6111 |  | 13.9946 | 100 |  | 8.5776 | 100 |  | 140.5619 | 100 |  | 1006.2016 | 100 |  | 49069.5898 | 100 |  | 923.5056 | 100 |  | 9.6349 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.15229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2458 | 100 |  | 153.0763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7765 | 100 |  | 13.4638 | 100 |  | 9.5887 | 100 |  | 132.9143 | 100 |  | 1006.4062 | 100 |  | 52646.7734 | 100 |  | 948.6778 | 100 |  | 8.3701 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.2615 | 100 |  | 3.4785 | 100 |  | 6.4212 | 100 |  | 134.1436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8355 | 100 |  | 13.5576 | 100 |  | 10.2999 | 100 |  | 137.2215 | 100 |  | 1006.7185 | 100 |  | 57692.1445 | 100 |  | 886.8861 | 100 |  | 8.2827 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8296 | 98.0556 |  | 36.2233 | 98.0556 |  | 6.3931 | 98.0556 |  | 129.4392 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 2.0477 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.0472 | 97.7778 |  | 1.8516 | 100 |  | 13.5297 | 100 |  | 10.0865 | 98.0556 |  | 142.3976 | 100 |  | 1006.6763 | 100 |  | 57449.4688 | 100 |  | 889.1611 | 100 |  | 8.3731 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.6281 | 100 |  | 33.0916 | 100 |  | 6.2727 | 100 |  | 124.5049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9064 | 100 |  | 13.6557 | 100 |  | 9.678 | 100 |  | 144.8079 | 100 |  | 1006.7397 | 100 |  | 57300.1602 | 100 |  | 884.2333 | 100 |  | 8.7149 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 6.1761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1327 | 100 |  | 124.8269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9293 | 100 |  | 13.8376 | 100 |  | 9.6026 | 100 |  | 146.0252 | 100 |  | 1006.8964 | 100 |  | 57394.168 | 100 |  | 872.7695 | 100 |  | 9.0207 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.3335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2365 | 100 |  | 126.4588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9075 | 100 |  | 13.7312 | 100 |  | 9.8506 | 100 |  | 147.2042 | 100 |  | 1007.0566 | 100 |  | 57307.9727 | 100 |  | 872.5389 | 100 |  | 8.6763 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.0903 | 100 |  | 11.6979 | 100 |  | 6.1465 | 100 |  | 125.1973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9376 | 100 |  | 13.8265 | 100 |  | 9.9271 | 100 |  | 147.9301 | 100 |  | 1007.0543 | 100 |  | 57105.7148 | 100 |  | 876.9472 | 100 |  | 8.7824 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.2921 | 100 |  | 24.2156 | 100 |  | 6.1408 | 100 |  | 126.9424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0428 | 78.6111 |  | 13.8304 | 100 |  | 9.7994 | 100 |  | 148.5591 | 100 |  | 1006.7953 | 100 |  | 57450.4805 | 100 |  | 867.7028 | 100 |  | 8.8482 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.8329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3185 | 100 |  | 133.8145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9202 | 100 |  | 13.7173 | 100 |  | 10.212 | 100 |  | 149.1213 | 100 |  | 1006.7447 | 100 |  | 57663.2539 | 100 |  | 877.1083 | 100 |  | 8.4252 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.5377 | 100 |  | 18.4091 | 100 |  | 6.4576 | 100 |  | 132.2129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9194 | 100 |  | 13.5847 | 100 |  | 11.4773 | 100 |  | 150.026 | 100 |  | 1006.6735 | 100 |  | 57702.3555 | 100 |  | 895.5333 | 100 |  | 8.1097 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.9294 | 100 |  | 30.6823 | 100 |  | 6.6136 | 100 |  | 137.331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.845 | 100 |  | 13.3934 | 100 |  | 10.4839 | 100 |  | 149.2884 | 100 |  | 1006.8402 | 100 |  | 57657.7031 | 100 |  | 899.6306 | 100 |  | 7.8892 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.3714 | 100 |  | 2.6228 | 100 |  | 6.3376 | 100 |  | 130.5978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8945 | 100 |  | 13.6327 | 100 |  | 10.0122 | 100 |  | 149.2124 | 100 |  | 1006.8037 | 100 |  | 57439.9453 | 100 |  | 889.4667 | 100 |  | 8.3906 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.5945 | 98.8889 |  | 35.8447 | 98.8889 |  | 6.4468 | 98.8889 |  | 129.3407 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.6671 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.2577 | 98.8889 |  | 1.8582 | 100 |  | 13.491 | 100 |  | 9.9655 | 98.8889 |  | 149.4075 | 100 |  | 1006.8926 | 100 |  | 57505.6523 | 100 |  | 891.675 | 100 |  | 8.1623 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.8046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4546 | 100 |  | 136.2715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8628 | 100 |  | 13.5169 | 100 |  | 9.8805 | 100 |  | 149.3978 | 100 |  | 1006.9302 | 100 |  | 57370.582 | 100 |  | 894.4194 | 100 |  | 8.2627 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.7988 | 96.9444 |  | 34.3497 | 96.9444 |  | 6.4171 | 96.9444 |  | 135.9855 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 2.3919 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.0688 | 96.9444 |  | 1.8613 | 100 |  | 13.4929 | 100 |  | 10.0957 | 96.9444 |  | 149.4001 | 100 |  | 1006.946 | 100 |  | 57406.3633 | 100 |  | 893.3111 | 100 |  | 8.1714 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6377 | 100 |  | 141.7879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0397 | 78.6111 |  | 13.3683 | 100 |  | 10.5599 | 100 |  | 149.8676 | 100 |  | 1006.8502 | 100 |  | 57586.5586 | 100 |  | 903.0278 | 100 |  | 7.8049 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.1956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5704 | 100 |  | 138.7427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8488 | 100 |  | 13.379 | 100 |  | 10.1762 | 100 |  | 149.757 | 100 |  | 1006.9057 | 100 |  | 57409.3516 | 100 |  | 907.9333 | 100 |  | 7.9046 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.474 | 96.9444 |  | 33.2642 | 96.9444 |  | 6.5612 | 96.9444 |  | 133.6314 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 2.3391 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.0019 | 96.9444 |  | 1.8223 | 100 |  | 13.3071 | 100 |  | 9.981 | 96.9444 |  | 149.4974 | 100 |  | 1007.064 | 100 |  | 57074.7812 | 100 |  | 911.4361 | 100 |  | 7.9225 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.2308 | 95.8333 |  | 41.2656 | 95.8333 |  | 6.7311 | 95.8333 |  | 145.6388 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.3128 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.7335 | 96.1111 |  | 1.7662 | 100 |  | 13.0868 | 100 |  | 10.1396 | 95.8333 |  | 149.4174 | 100 |  | 1007.2308 | 100 |  | 57365.6094 | 100 |  | 921.5917 | 100 |  | 7.5654 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.9295 | 97.5 |  | 34.3845 | 97.5 |  | 6.5646 | 97.5 |  | 143.4975 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 3.0911 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.5667 | 97.2222 |  | 1.9612 | 100 |  | 13.5049 | 100 |  | 13.5621 | 97.5 |  | 150.5957 | 100 |  | 1007.6642 | 100 |  | 57704.9297 | 100 |  | 919.5611 | 100 |  | 7.367 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.5827 | 87.7778 |  | 2.1727 | 87.7778 |  | 6.5664 | 87.7778 |  | 140.5238 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 1.7732 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 1.8826 | 100 |  | 13.4363 | 87.7778 |  | 11.4856 | 87.7778 |  | 150.3906 | 100 |  | 1007.917 | 100 |  | 56931.668 | 100 |  | 913.2806 | 100 |  | 7.9419 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.5415 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 6.5921 | 76.6667 |  | 136.6486 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 1.629 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 1.8214 | 100 |  | 13.3941 | 76.6667 |  | 9.9267 | 76.6667 |  | 147.0419 | 100 |  | 1008.0414 | 100 |  | 57276.168 | 100 |  | 914.0389 | 100 |  | 8.0584 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.49964 | 100 |  | 25.3972 | 100 |  | 6.5238 | 100 |  | 128.2598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.824 | 100 |  | 13.4301 | 100 |  | 9.9103 | 100 |  | 145.6009 | 100 |  | 1008.1718 | 100 |  | 57280.0469 | 100 |  | 902.0389 | 100 |  | 8.1929 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.19254 | 100 |  | 8.3223 | 100 |  | 6.5388 | 100 |  | 137.9931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0147 | 78.6111 |  | 13.4164 | 100 |  | 9.9398 | 100 |  | 145.402 | 100 |  | 1008.2492 | 100 |  | 57270.5352 | 100 |  | 908.1 | 100 |  | 8.0314 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.6492 | 98.8889 |  | 33.0583 | 98.8889 |  | 6.5225 | 98.8889 |  | 139.098 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.9675 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0.77732 | 98.8889 |  | 1.8188 | 100 |  | 13.4061 | 100 |  | 9.966 | 98.8889 |  | 145.6481 | 100 |  | 1008.2 | 100 |  | 57175.2148 | 100 |  | 909.9389 | 100 |  | 8.0883 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.9228 | 100 |  | 8.23 | 100 |  | 6.7666 | 100 |  | 152.5091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7829 | 100 |  | 13.205 | 100 |  | 10.4468 | 100 |  | 146.0148 | 100 |  | 1008.2058 | 100 |  | 57240.6836 | 100 |  | 914.8222 | 100 |  | 7.6202 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.3099 | 100 |  | 34.5441 | 100 |  | 6.8301 | 100 |  | 151.5809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7681 | 100 |  | 13.119 | 100 |  | 10.5289 | 100 |  | 146.5242 | 100 |  | 1008.223 | 100 |  | 57205.3711 | 100 |  | 929.925 | 100 |  | 7.4577 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.5875 | 100 |  | 30.1219 | 100 |  | 6.6387 | 100 |  | 145.5824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8052 | 100 |  | 13.2931 | 100 |  | 10.3947 | 100 |  | 146.7487 | 100 |  | 1008.2918 | 100 |  | 57289.0117 | 100 |  | 920.8611 | 100 |  | 7.8266 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.2614 | 100 |  | 10.1989 | 100 |  | 6.3237 | 100 |  | 134.7157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8733 | 100 |  | 13.613 | 100 |  | 9.8598 | 100 |  | 146.9506 | 100 |  | 1008.2145 | 100 |  | 57577.2227 | 100 |  | 896.5667 | 100 |  | 8.4299 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.3259 | 97.7778 |  | 40.5038 | 97.7778 |  | 6.2234 | 97.7778 |  | 133.9772 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 3.0319 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.0497 | 97.5 |  | 1.8828 | 100 |  | 13.6665 | 100 |  | 9.5815 | 97.7778 |  | 147.2739 | 100 |  | 1008.1017 | 100 |  | 57743.3945 | 100 |  | 884.8806 | 100 |  | 8.481 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6745 | 100 |  | 151.2698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.881 | 100 |  | 13.6831 | 100 |  | 9.4253 | 100 |  | 146.6515 | 100 |  | 1008.1175 | 100 |  | 54852.0586 | 100 |  | 897.4 | 100 |  | 8.6738 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.15229 |  |  | 0 |  |  | 4.1117 |  |  | 94.6669 |  |  | 0 |  |  | 1.1086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7662 |  |  | 13.0868 |  |  | 8.5776 |  |  | 132.9143 |  |  | 1005.262 |  |  | 49069.5898 |  |  | 856.5361 |  |  | 7.367
MAX |  | 6.9294 |  |  | 56.2223 |  |  | 6.8301 |  |  | 153.7588 |  |  | 0 |  |  | 5.3391 |  |  | 0 |  |  | 2.4278 |  |  | 2.0928 |  |  | 14.3728 |  |  | 13.5621 |  |  | 152.423 |  |  | 1008.2918 |  |  | 57977.8242 |  |  | 948.6778 |  |  | 9.7434
%Medie < Soglia |  | 99.9092 | [8 empty] | 99.4047 |  |  | 99.9899 | [5 empty] | 99.9899 |  |  | 99.9697 |  |  | 99.9596
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4655 | 100 |  | 17.9789 | 100 |  | 6.2341 | 100 |  | 135.5258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34793 | 100 |  | 1.9102 | 100 |  | 13.6443 | 100 |  | 10.0246 | 100 |  | 147.2258 | 100 |  | 1006.7367 | 100 |  | 57008.682 | 100 |  | 895.4457 | 100 |  | 8.4377 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/10/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 17/10/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:27 | 00:00:27 | 00:06:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:30:05 | 02:30:05 | 02:31:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:05 | 02:30:05 | 02:30:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
02:30:06 | 02:30:06 | 02:33:08 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:50:33 | 02:50:33 | 02:56:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:51:35 | 02:55:04 | 02:52:30 | Linea 2: Forno Spento
02:51:37 | 02:51:37 | 02:52:31 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:52:31 | 02:52:31 | 02:52:59 | Linea 2: Impianto in Marcia
02:52:58 | 02:55:03 | 02:55:03 | Linea 2: Forno Spento
02:52:59 | 02:52:59 | 02:54:44 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:54:44 | 02:54:44 | 02:54:58 | Linea 2: Impianto in Marcia
02:54:57 | 03:03:01 | 02:55:37 | Linea 2: Forno Spento
02:54:58 | 02:54:58 | 02:55:39 | Linea 2: Impianto in Fermo
02:55:39 | 02:55:39 | 03:34:07 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:34:05 | 03:42:16 | 03:34:40 | Linea 2: Forno Spento
03:34:07 | 03:34:07 | 03:34:42 | Linea 2: Impianto in Fermo
03:34:42 | 03:34:42 | 03:58:33 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:35:00 | 03:35:00 | 03:35:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:35:02 | 03:35:02 | 03:44:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:35:35 | 03:35:35 | 03:44:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:58:15 | 04:10:57 | 03:59:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03:58:15 | 04:10:56 | 03:59:05 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
03:58:33 | 04:10:56 | 03:58:47 | Linea 2: Forno Spento
03:58:33 | 03:58:33 | 03:58:48 | Linea 2: Impianto in Fermo
03:58:48 | 03:58:48 | 04:05:57 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:00:05 | 04:00:05 | 04:07:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:00:05 | 04:00:05 | 04:03:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
04:00:06 | 04:00:06 | 04:08:48 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:03:05 | 04:03:05 | 04:09:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:05:56 | 04:10:57 | 04:06:48 | Linea 2: Forno Spento
04:05:57 | 04:05:57 | 04:06:50 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:06:50 | 04:06:50 | 04:07:36 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:07:34 | 04:10:57 | 04:08:14 | Linea 2: Forno Spento
04:07:36 | 04:07:36 | 04:08:16 | Linea 2: Impianto in Fermo
04:08:16 | 04:08:16 | 00:57:08 | Linea 2: Impianto in Marcia
04:09:05 | 04:09:05 | 04:10:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:09:05 | 04:09:05 | 04:10:06 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:40:06 | 05:42:35 | 05:40:46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:40:11 | 05:42:36 | 05:40:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:10:31 | 06:12:31 | 06:11:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:10:36 | 06:12:31 | 06:11:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:28:11 | 06:30:13 | 06:29:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:28:16 | 06:30:13 | 06:29:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:30:05 | 06:30:05 | 06:39:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:05 | 06:30:05 | 06:34:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
06:30:05 | 06:30:05 | 06:39:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:50:44 | 06:50:44 | 06:57:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:51:41 | 07:02:54 | 07:01:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:41 | 06:51:41 | 07:01:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:41 | 06:51:41 | 07:02:04 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:42 | 06:51:42 | 06:51:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:48 | 06:51:48 | 06:58:10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:24 | 06:56:24 | 07:06:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:24 | 06:56:24 | 07:06:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:24 | 06:56:24 | 07:06:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:25 | 06:56:25 | 06:56:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:29 | 06:56:29 | 07:03:15 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:08:30 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:00:00 | 07:08:31 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:00:00 | 07:08:30 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:10:00 | 07:10:52 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:00 | 07:10:53 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:00 | 07:10:52 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:44:09 | 07:46:06 | 07:45:09 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:44:09 | 07:46:06 | 07:45:14 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
08:05:38 | 08:05:38 | 08:12:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:44:00 | 09:45:37 | 09:44:40 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:44:05 | 09:45:38 | 09:44:40 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
10:50:55 | 10:50:55 | 10:57:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:08:18 | 12:08:18 | 12:14:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:43:42 | 21:33:54 | 14:44:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14:43:42 | 21:33:54 | 14:44:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
14:51:10 | 14:51:10 | 14:57:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:43:27 | 21:33:54 | 15:44:22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:43:32 | 21:33:54 | 15:44:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
16:11:04 | 16:11:04 | 16:17:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:13:23 | 21:33:54 | 17:14:18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17:13:28 | 21:33:54 | 17:14:23 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
17:43:28 | 21:33:54 | 17:44:38 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17:43:28 | 21:33:54 | 17:44:43 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:12:23 | 21:33:54 | 18:13:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
18:12:28 | 21:33:54 | 18:13:13 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:51:24 | 18:51:24 | 18:57:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:33 | 21:33:54 | 19:01:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:33 | 18:51:33 | 19:01:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:35 | 18:51:35 | 18:51:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:38 | 18:51:38 | 19:01:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:39 | 18:51:39 | 18:58:11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:23 | 18:56:23 | 19:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:23 | 18:56:23 | 19:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:24 | 18:56:24 | 18:56:30 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:28 | 18:56:28 | 19:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:30 | 18:56:30 | 19:03:20 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:33:54 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:00:00 | 21:33:54 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:00:00 | 21:33:54 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:10:00 | 21:33:54 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
19:10:00 | 21:33:54 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
19:10:00 | 21:33:54 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
20:13:48 | 20:13:48 | 20:20:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:43:14 | 21:33:54 | 20:43:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20:43:14 | 21:33:54 | 20:43:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
21:30:05 | 21:30:05 | 21:33:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:30:07 | 21:30:07 | 21:38:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:41:35 | 21:41:35 | 21:42:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:41:36 | 21:41:36 | 21:48:15 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:51:37 | 22:51:37 | 22:58:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:13:15 | 23:19:38 | 23:14:00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:13:20 | 23:19:36 | 23:14:00 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl