## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.13685 | 100 | (4) | 1.2143 | 100 |  | 0.034495 | 100 | (4) | 6.6138 | 100 | (4) | 0.17261 | 100 | (4) | 12.0905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8948 | 100 | (4) | 1.3866 | 100 |  | 20.9914 | 100 |  | 21.7049 | 100 |  | 79.3875 | 100 |  | 942.0258 | 100 |  | 10100.3047 | 100 |  | 265.1667 | 100 |  | 16.3862 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.11827 | 100 | (4) | 1.1005 | 100 |  | 0.031816 | 100 | (4) | 4.7342 | 100 | (4) | 0.19927 | 100 | (4) | 4.8918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6344 | 100 | (4) | 1.1162 | 100 |  | 20.6495 | 100 |  | 13.4369 | 100 |  | 79.4683 | 100 |  | 942.2259 | 100 |  | 12944.2871 | 100 |  | 275.5278 | 100 |  | 18.1686 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.025385 | 100 | (4) | 0.71121 | 100 |  | 0.036301 | 100 | (4) | 3.9463 | 100 | (4) | 0.35212 | 100 | (4) | 3.2409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88807 | 100 | (4) | 1.0875 | 100 |  | 20.4393 | 100 |  | 11.474 | 100 |  | 78.1039 | 100 |  | 941.9875 | 100 |  | 14408.8672 | 100 |  | 297.6417 | 100 |  | 18.886 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.086115 | 100 | (4) | 0.90169 | 100 |  | 0.042121 | 100 | (4) | 4.0162 | 100 | (4) | 0.21975 | 100 | (4) | 2.3312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1384 | 100 | (4) | 1.0575 | 100 |  | 20.2761 | 100 |  | 9.568 | 100 |  | 75.7812 | 100 |  | 942.0217 | 100 |  | 15192.1104 | 100 |  | 277.2611 | 100 |  | 19.2348 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11077 | 100 | (4) | 0.99035 | 100 |  | 0.044616 | 100 | (4) | 3.9079 | 100 | (4) | 0.24478 | 100 | (4) | 1.7553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.279 | 100 | (4) | 1.1197 | 78.8889 |  | 20.1741 | 100 |  | 7.9253 | 100 |  | 72.9771 | 100 |  | 942.1888 | 100 |  | 15254.8223 | 100 |  | 245.8833 | 100 |  | 19.2805 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.074243 | 100 | (4) | 0.63624 | 100 |  | 0.045665 | 100 | (4) | 3.6634 | 100 | (4) | 0.33074 | 100 | (4) | 1.1487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3141 | 100 | (4) | 1.0083 | 100 |  | 20.115 | 100 |  | 6.6943 | 100 |  | 70.1502 | 100 |  | 942.0621 | 100 |  | 15058.748 | 100 |  | 229.9556 | 100 |  | 19.4348 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.074168 | 100 | (4) | 0.3666 | 100 |  | 0.046828 | 100 | (4) | 1.935 | 100 | (4) | 0.34209 | 100 | (4) | 0.83339 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1707 | 100 | (4) | 0.98902 | 100 |  | 20.0459 | 100 |  | 5.479 | 100 |  | 67.7889 | 100 |  | 941.8269 | 100 |  | 14998.7158 | 100 |  | 223.2944 | 100 |  | 19.4525 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.074324 | 100 | (4) | 0.24545 | 100 |  | 0.04754 | 100 | (4) | 2.0228 | 100 | (4) | 0.27476 | 100 | (4) | 0.71518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1609 | 100 | (4) | 0.97824 | 100 |  | 20.0157 | 100 |  | 4.4933 | 100 |  | 65.8059 | 100 |  | 942.3051 | 100 |  | 17280.5508 | 100 |  | 100.4 | 100 |  | 19.5237 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.1798 | 100 | (4) | 0.41477 | 100 |  | 0.050936 | 100 | (4) | 2.187 | 100 | (4) | 0.27395 | 100 | (4) | 0.69138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4453 | 100 | (4) | 0.96683 | 100 |  | 19.9945 | 100 |  | 3.9017 | 100 |  | 65.93 | 100 |  | 942.2427 | 100 |  | 21773.1875 | 100 |  | 80.9028 | 100 |  | 19.6632 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.27011 | 100 | (4) | 0.38942 | 100 |  | 0.050186 | 100 | (4) | 2.0371 | 100 | (4) | 0.35831 | 100 | (4) | 0.71845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5348 | 100 | (4) | 0.96733 | 100 |  | 19.9727 | 100 |  | 3.6754 | 100 |  | 66.06 | 100 |  | 942.3912 | 100 |  | 22418.1836 | 100 |  | 75.7056 | 100 |  | 19.6776 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.21964 | 100 | (4) | 0.33992 | 100 |  | 0.049596 | 100 | (4) | 1.6359 | 100 | (4) | 0.46071 | 100 | (4) | 0.69388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4945 | 100 | (4) | 0.96746 | 100 |  | 19.946 | 100 |  | 3.4063 | 100 |  | 66.5174 | 100 |  | 942.3433 | 100 |  | 23014.6113 | 100 |  | 72.6556 | 100 |  | 19.6943 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.23432 | 100 | (4) | 0.25842 | 100 |  | 0.046332 | 100 | (4) | 1.9551 | 100 | (4) | 0.46727 | 100 | (4) | 0.71228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4711 | 100 | (4) | 0.96222 | 100 |  | 19.9382 | 100 |  | 3.3344 | 100 |  | 66.2644 | 100 |  | 942.1298 | 100 |  | 21939.1738 | 100 |  | 69.4639 | 100 |  | 19.6992 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.22969 | 100 | (4) | 0.35076 | 100 |  | 0.047907 | 100 | (4) | 1.4473 | 100 | (4) | 0.42403 | 100 | (4) | 0.76806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8648 | 100 | (4) | 1.0216 | 78.6111 |  | 19.9345 | 100 |  | 3.3154 | 100 |  | 65.3914 | 100 |  | 942.8116 | 100 |  | 20912.9492 | 100 |  | 67.7583 | 100 |  | 19.661 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.22421 | 71.6667 | (4) | 0.30816 | 71.6667 |  | 0.043367 | 71.6667 | (4) | 1.6263 | 71.6667 | (4) | 0.42381 | 71.6667 | (4) | 0.70603 | 71.6667 | (4) | 0 | 71.6667 | (4) | 1.5529 | 71.6667 | (4) | 0.95592 | 100 |  | 19.934 | 71.6667 |  | 3.2476 | 71.6667 |  | 64.6473 | 100 |  | 942.9662 | 100 |  | 22064.9961 | 100 |  | 65.6278 | 100 |  | 19.6041 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.35524 | 61.9444 | (4) | 0.39281 | 61.9444 | (4) | 0.042937 | 61.9444 | (4) | 1.389 | 61.9444 | (4) | 0.31724 | 61.9444 | (4) | 0.66347 | 61.9444 | (4) | 0 | 61.9444 | (4) | 2.5199 | 61.6667 | (4) | 0.92252 | 100 | (4) | 20.3457 | 61.6667 | (4) | 3.2088 | 61.9444 |  | 63.8166 | 100 |  | 943.0477 | 100 | (4) | 22866.9902 | 100 |  | 63.0861 | 100 |  | 19.6007 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9207 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 63.0726 | 100 |  | 942.8341 | 100 | (4) | 22788.3828 | 100 |  | 60.5861 | 100 |  | 19.5987 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92008 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 62.5558 | 100 |  | 942.0157 | 100 | (4) | 22582.4727 | 100 |  | 58.9111 | 100 |  | 19.5907 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91945 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 62.065 | 100 |  | 941.28 | 100 | (4) | 22316.7637 | 100 |  | 57.4278 | 100 |  | 19.5813 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91848 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 61.6295 | 100 |  | 941.0547 | 100 | (4) | 22113.2715 | 100 |  | 56.1278 | 100 |  | 19.601 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9174 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 61.1117 | 100 |  | 940.7022 | 100 | (4) | 21886.4434 | 100 |  | 55.1833 | 100 |  | 19.604 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1153 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 60.3396 | 100 |  | 940.2195 | 100 | (4) | 21671.623 | 100 |  | 54.1917 | 100 |  | 19.5923 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91405 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 59.5031 | 100 |  | 939.6083 | 100 | (4) | 21489.4141 | 100 |  | 53.5389 | 100 |  | 19.5836 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91915 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 58.9976 | 100 |  | 938.691 | 100 | (4) | 26185.8613 | 100 |  | 52.5278 | 100 |  | 19.5645 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91035 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 58.9749 | 100 |  | 942.5909 | 100 | (4) | 29275.4883 | 100 |  | 51.3444 | 100 |  | 19.5399 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90732 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 58.3337 | 100 |  | 943.2535 | 100 | (4) | 28570.8184 | 100 |  | 50.7417 | 100 |  | 19.5842 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90531 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 57.4249 | 100 |  | 942.7563 | 100 | (4) | 28986.1426 | 100 |  | 50 | 100 |  | 19.5484 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90338 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 56.552 | 100 |  | 942.2715 | 100 | (4) | 28926.3945 | 100 |  | 49.2611 | 100 |  | 19.5493 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90674 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 56.0431 | 100 |  | 941.9699 | 100 | (4) | 32719.9961 | 100 |  | 49 | 100 |  | 19.5666 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97892 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 55.3209 | 100 |  | 941.8196 | 100 | (4) | 32837.6523 | 100 |  | 48.8806 | 100 |  | 19.5855 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 2.1943 | 49.7222 | (4) | 0.35916 | 49.7222 | (4) | 0.038845 | 49.7222 | (4) | 1.2271 | 49.7222 | (4) | 0.36457 | 49.7222 | (4) | 0.42844 | 49.7222 | (4) | 0 | 49.7222 | (4) | 2.5963 | 49.7222 | (4) | 0.89862 | 100 | (4) | 19.9708 | 49.7222 | (4) | 2.6356 | 49.7222 |  | 54.4268 | 100 |  | 941.8221 | 100 | (4) | 32692.2109 | 100 |  | 48 | 100 |  | 19.6041 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 1.6324 | 100 | (4) | 0.39084 | 100 |  | 0.039223 | 100 | (4) | 1.0032 | 100 | (4) | 0.48765 | 100 | (4) | 0.43613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3913 | 100 | (4) | 0.91965 | 100 |  | 20.1796 | 100 |  | 2.742 | 100 |  | 53.3941 | 100 |  | 942.5774 | 100 |  | 31258.8711 | 100 |  | 48 | 100 |  | 19.6134 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 1.2969 | 100 | (4) | 0.23185 | 100 |  | 0.038147 | 100 | (4) | 1.239 | 100 | (4) | 0.43542 | 100 | (4) | 0.41982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0283 | 100 | (4) | 0.91905 | 100 |  | 19.9857 | 100 |  | 2.8538 | 100 |  | 52.2751 | 100 |  | 941.046 | 100 |  | 29263.1113 | 100 |  | 48 | 100 |  | 19.6998 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 1.1145 | 100 | (4) | 0.30602 | 100 |  | 0.038715 | 100 | (4) | 1.4856 | 100 | (4) | 0.29556 | 100 | (4) | 0.42798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9018 | 100 | (4) | 0.91581 | 100 |  | 19.9051 | 100 |  | 2.8852 | 100 |  | 51.3474 | 100 |  | 941.9868 | 100 |  | 28672.6973 | 100 |  | 47.0806 | 100 |  | 19.732 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.95302 | 100 | (4) | 0.26739 | 100 |  | 0.03958 | 100 | (4) | 1.6234 | 100 | (4) | 0.3212 | 100 | (4) | 0.41003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9126 | 100 | (4) | 0.91436 | 100 |  | 19.8745 | 100 |  | 2.9899 | 100 |  | 50.6101 | 100 |  | 942.3526 | 100 |  | 28525.0742 | 100 |  | 47 | 100 |  | 19.6981 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.88006 | 100 | (4) | 0.42419 | 100 |  | 0.040245 | 100 | (4) | 1.8784 | 100 | (4) | 0.4459 | 100 | (4) | 0.4382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9835 | 100 | (4) | 0.91237 | 100 |  | 19.8645 | 100 |  | 3.0239 | 100 |  | 49.9577 | 100 |  | 942.8331 | 100 |  | 28486.0547 | 100 |  | 47 | 100 |  | 19.7003 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.81834 | 100 | (4) | 0.34 | 100 |  | 0.040287 | 100 | (4) | 1.5575 | 100 | (4) | 0.29946 | 100 | (4) | 0.34521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9293 | 100 | (4) | 0.91064 | 100 |  | 19.8565 | 100 |  | 3.0376 | 100 |  | 49.374 | 100 |  | 943.0535 | 100 |  | 28476.334 | 100 |  | 46.8111 | 100 |  | 19.703 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.74387 | 100 | (4) | 0.3975 | 100 |  | 0.040544 | 100 | (4) | 1.5232 | 100 | (4) | 0.41714 | 100 | (4) | 0.38777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.88 | 100 | (4) | 0.90924 | 78.8889 |  | 19.8509 | 100 |  | 3.0357 | 100 |  | 48.8555 | 100 |  | 942.9731 | 100 |  | 28882.2188 | 100 |  | 45.7861 | 100 |  | 19.6924 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.73489 | 73.6111 | (4) | 0.41699 | 73.6111 |  | 0.042413 | 73.6111 | (4) | 1.9367 | 73.6111 | (4) | 0.28146 | 73.6111 | (4) | 0.38521 | 73.6111 | (4) | 0 | 73.6111 | (4) | 2.0942 | 73.6111 | (4) | 0.90759 | 100 |  | 19.8454 | 73.6111 |  | 3.0135 | 73.6111 |  | 48.3923 | 100 |  | 943.1134 | 100 |  | 29011.3477 | 100 |  | 45 | 100 |  | 19.689 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.52093 | 91.9444 | (4) | 0.44773 | 91.9444 |  | 0.048589 | 91.9444 | (4) | 1.4645 | 91.9444 | (4) | 0.03354 | 91.9444 | (4) | 0.50627 | 91.9444 | (4) | 0 | 91.9444 | (4) | 2.7474 | 91.9444 | (4) | 0.90566 | 100 |  | 20.8222 | 91.9444 |  | 2.999 | 91.9444 |  | 47.7393 | 100 |  | 943.0623 | 100 |  | 28788.0371 | 100 |  | 45 | 100 |  | 19.6985 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.4709 | 100 | (4) | 0.45543 | 100 |  | 0.051175 | 100 | (4) | 1.7999 | 100 | (4) | 0.054522 | 100 | (4) | 0.5288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1106 | 100 | (4) | 0.904 | 100 |  | 20.8176 | 100 |  | 2.9893 | 100 |  | 47.1343 | 100 |  | 942.9105 | 100 |  | 28964.7988 | 100 |  | 44.9083 | 100 |  | 19.6935 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.45494 | 100 | (4) | 0.49013 | 100 |  | 0.050548 | 100 | (4) | 1.5661 | 100 | (4) | 0.061835 | 100 | (4) | 0.4873 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9253 | 100 | (4) | 0.90193 | 100 |  | 20.8203 | 100 |  | 2.9767 | 100 |  | 46.5394 | 100 |  | 943.1987 | 100 |  | 29216.7793 | 100 |  | 44.0139 | 100 |  | 19.6856 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.44628 | 100 | (4) | 0.47247 | 100 |  | 0.049559 | 100 | (4) | 2.0381 | 100 | (4) | 0.018578 | 100 | (4) | 0.52189 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6442 | 100 | (4) | 0.90025 | 100 |  | 20.8179 | 100 |  | 2.9569 | 100 |  | 45.946 | 100 |  | 943.0096 | 100 |  | 29086.9531 | 100 |  | 44 | 100 |  | 19.6846 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.41008 | 100 | (4) | 0.46395 | 100 |  | 0.04557 | 100 | (4) | 1.7827 | 100 | (4) | 0.057601 | 100 | (4) | 0.49961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2615 | 100 | (4) | 0.8993 | 100 |  | 20.8197 | 100 |  | 2.9491 | 100 |  | 45.5321 | 100 |  | 942.7052 | 100 |  | 30545.9766 | 100 |  | 43.3111 | 100 |  | 19.6215 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.43475 | 100 | (4) | 0.46539 | 100 |  | 0.048267 | 100 | (4) | 1.6582 | 100 | (4) | 0.048451 | 100 | (4) | 0.52254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3254 | 100 | (4) | 0.89758 | 100 |  | 20.8178 | 100 |  | 2.926 | 100 |  | 45.0336 | 100 |  | 942.8116 | 100 |  | 29623.6992 | 100 |  | 43 | 100 |  | 19.6552 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.4254 | 100 | (4) | 0.54039 | 100 |  | 0.049989 | 100 | (4) | 2.0287 | 100 | (4) | 0.036799 | 100 | (4) | 0.55591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2135 | 100 | (4) | 0.93363 | 78.6111 |  | 20.8133 | 100 |  | 2.8535 | 100 |  | 44.2431 | 100 |  | 942.8585 | 100 |  | 29495.8867 | 100 |  | 42.9611 | 100 |  | 19.7162 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.4222 | 100 | (4) | 0.52805 | 100 |  | 0.050171 | 100 | (4) | 2.2076 | 100 | (4) | 0.05312 | 100 | (4) | 0.53816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0828 | 100 | (4) | 0.89258 | 100 |  | 20.8114 | 100 |  | 2.7719 | 100 |  | 43.6866 | 100 |  | 942.5909 | 100 |  | 30422.7168 | 100 |  | 42.0639 | 100 |  | 19.7314 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.38362 | 100 | (4) | 0.47837 | 100 |  | 0.050487 | 100 | (4) | 1.9264 | 100 | (4) | 0.048009 | 100 | (4) | 0.49878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2051 | 100 | (4) | 0.89178 | 100 |  | 20.8133 | 100 |  | 2.7838 | 100 |  | 43.3895 | 100 |  | 942.6669 | 100 |  | 30614.3359 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7391 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.42678 | 100 | (4) | 0.49552 | 100 |  | 0.049088 | 100 | (4) | 2.2534 | 100 | (4) | 0.047167 | 100 | (4) | 0.53067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0662 | 100 | (4) | 0.89088 | 100 |  | 20.8136 | 100 |  | 2.6825 | 100 |  | 43.3309 | 100 |  | 942.4612 | 100 |  | 30815.25 | 100 |  | 42 | 100 |  | 19.7398 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/09/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.038812 | 100 | (4) | 0.99314 | 100 |  | 0.035788 | 100 | (4) | 0.0003749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0255 | 100 | (4) | 0.96655 | 100 |  | 21.1736 | 100 |  | 3.2693 | 100 |  | 25.6953 | 100 |  | 1006.4061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.6028 | 100 |  | 14.0833 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.043075 | 100 | (4) | 1.0921 | 100 |  | 0.03536 | 100 | (4) | 0.0080508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9479 | 100 | (4) | 0.95929 | 100 |  | 21.1814 | 100 |  | 3.2321 | 100 |  | 25.4531 | 100 |  | 1006.363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.8167 | 100 |  | 14.0821 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.12321 | 100 | (4) | 1.0931 | 100 |  | 0.035646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8996 | 100 | (4) | 0.96153 | 82.2222 |  | 21.182 | 100 |  | 3.2194 | 100 |  | 25.1684 | 100 |  | 1006.3568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.1186 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.08298 | 100 | (4) | 0.94929 | 100 |  | 0.03509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8479 | 100 | (4) | 0.95976 | 96.3889 |  | 21.1771 | 100 |  | 3.1977 | 100 |  | 24.885 | 100 |  | 1006.3332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.3583 | 100 |  | 14.12 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.20279 | 100 | (4) | 0.92827 | 100 |  | 0.034546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0081944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8087 | 100 | (4) | 0.95239 | 100 |  | 21.1694 | 100 |  | 3.1272 | 100 |  | 24.5737 | 100 |  | 1006.2379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.05 | 100 |  | 14.1159 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.11253 | 100 | (4) | 0.72784 | 100 |  | 0.034454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7432 | 100 | (4) | 0.94616 | 100 |  | 21.1656 | 100 |  | 3.0959 | 100 |  | 24.3005 | 100 |  | 1006.1841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.1066 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.10538 | 100 | (4) | 0.75977 | 100 |  | 0.037196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6829 | 100 | (4) | 0.95966 | 100 |  | 21.1586 | 100 |  | 3.0779 | 100 |  | 24.1514 | 100 |  | 1006.2065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.5333 | 100 |  | 14.0917 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.085254 | 100 | (4) | 0.80311 | 100 |  | 0.037865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5953 | 100 | (4) | 0.95084 | 100 |  | 21.165 | 100 |  | 3.0315 | 100 |  | 24.0236 | 100 |  | 1006.0942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.1444 | 100 |  | 14.0798 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.050633 | 100 | (4) | 0.79089 | 100 |  | 0.037705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0060968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5382 | 100 | (4) | 0.9416 | 100 |  | 21.1643 | 100 |  | 3.0114 | 100 |  | 23.6994 | 100 |  | 1005.9046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.2722 | 100 |  | 14.1049 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.065484 | 100 | (4) | 0.70136 | 100 |  | 0.034915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4864 | 100 | (4) | 0.93976 | 100 |  | 21.1543 | 100 |  | 2.9984 | 100 |  | 23.4297 | 100 |  | 1005.8376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.2 | 100 |  | 14.1127 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.054151 | 100 | (4) | 0.77909 | 100 |  | 0.035949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4288 | 100 | (4) | 0.93899 | 91.1111 |  | 21.1458 | 100 |  | 2.9586 | 100 |  | 23.2981 | 100 |  | 1005.9316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 14.1033 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.051831 | 100 | (4) | 0.75367 | 100 |  | 0.036511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3527 | 100 | (4) | 0.9974 | 87.5 |  | 21.1499 | 100 |  | 2.9438 | 100 |  | 23.0579 | 100 |  | 1006.1319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 14.1104 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.048787 | 100 | (4) | 0.80089 | 100 |  | 0.035542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.299 | 100 | (4) | 0.93808 | 100 |  | 21.1502 | 100 |  | 2.9296 | 100 |  | 22.9037 | 100 |  | 1006.3701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 14.1077 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.012046 | 86.9444 | (4) | 0.67479 | 86.9444 |  | 0.035676 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.056264 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 2.2546 | 86.9444 | (4) | 0.93794 | 100 |  | 21.1543 | 86.9444 |  | 2.9387 | 86.9444 |  | 22.9244 | 100 |  | 1006.1942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.8889 | 100 |  | 14.0944 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.17762 | 49.1667 | (4) | 1.2224 | 49.1667 | (4) | 0.03371 | 49.1667 | (4) | 0 | 49.1667 | (4) | 0 | 49.1667 | (4) | 0.40061 | 49.1667 | (4) | 0 | 49.1667 | (4) | 2.1726 | 48.8889 | (4) | 0.91297 | 100 | (4) | 20.524 | 48.8889 | (4) | 2.9403 | 49.1667 |  | 23.267 | 100 |  | 1006.2224 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24.1389 | 100 |  | 14.0861 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91289 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.0281 | 100 |  | 1006.52 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25.0083 | 100 |  | 14.0715 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94272 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.3375 | 100 |  | 1006.0449 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25.9833 | 100 |  | 14.0579 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94475 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.5306 | 100 |  | 1005.7812 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.725 | 100 |  | 14.0259 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92907 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.2125 | 100 |  | 1005.7718 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.7611 | 100 |  | 14.0222 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93314 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.8036 | 100 |  | 1005.7639 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.0292 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92499 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.6874 | 100 |  | 1005.9368 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28.0278 | 100 |  | 14.0578 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92687 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.4508 | 100 |  | 1006.162 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 29.0028 | 100 |  | 14.0621 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93265 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.8772 | 100 |  | 1006.0479 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 29.9833 | 100 |  | 14.069 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0212 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.2939 | 100 |  | 1006.012 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 13.9975 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0369 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.7623 | 100 |  | 1005.7582 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30.1 | 100 |  | 14.0494 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0488 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.1604 | 100 |  | 1005.363 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.0703 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0713 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.5488 | 100 |  | 1004.9359 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30.3889 | 100 |  | 14.0197 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97936 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.9039 | 100 |  | 1004.7014 | 100 | (4) | 1972.2463 | 100 |  | 31 | 100 |  | 14.0167 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.093 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.1951 | 100 |  | 1004.5207 | 100 | (4) | 25704.3086 | 100 |  | 31 | 100 |  | 14.5141 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.43129 | 48.8889 | (4) | 1.1034 | 48.8889 | (4) | 0.034351 | 48.8889 | (4) | 0 | 48.8889 | (4) | 0 | 48.8889 | (4) | 0.46549 | 48.8889 | (4) | 0 | 48.8889 | (4) | 2.0808 | 49.1667 | (4) | 1.1265 | 100 | (4) | 20.3715 | 49.1667 | (4) | 3.4822 | 48.8889 |  | 30.668 | 100 |  | 1004.4229 | 100 | (4) | 25705.0254 | 100 |  | 30.7 | 100 |  | 14.6373 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.30972 | 100 | (4) | 1.0094 | 100 |  | 0.035832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1308 | 100 | (4) | 1.1778 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 3.5695 | 100 |  | 31.6835 | 100 |  | 1004.2595 | 100 |  | 24848.5703 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.6204 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.20752 | 100 | (4) | 1.0041 | 100 |  | 0.035619 | 100 | (4) | 0.024954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0879 | 100 | (4) | 0.99627 | 100 |  | 20.861 | 100 |  | 3.6234 | 100 |  | 31.9517 | 100 |  | 1004.1612 | 100 |  | 3725.3491 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.4514 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.2907 | 100 | (4) | 1.0305 | 100 |  | 0.034287 | 100 | (4) | 0.07419 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0263 | 100 | (4) | 0.96166 | 100 |  | 20.7736 | 100 |  | 3.6467 | 100 |  | 31.8841 | 100 |  | 1004.401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 14.193 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.20206 | 100 | (4) | 0.98815 | 100 |  | 0.032763 | 100 | (4) | 0.0018318 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40528 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0158 | 100 | (4) | 0.9615 | 100 |  | 20.7014 | 100 |  | 3.7161 | 100 |  | 31.7403 | 100 |  | 1004.4147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9694 | 100 |  | 14.1715 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.27536 | 100 | (4) | 1.0471 | 100 |  | 0.030489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.024 | 100 | (4) | 0.95953 | 100 |  | 20.6333 | 100 |  | 3.6894 | 100 |  | 31.4788 | 100 |  | 1004.8331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1167 | 100 |  | 14.1808 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.24155 | 100 | (4) | 0.89227 | 100 |  | 0.030268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0012 | 100 | (4) | 0.95772 | 78.6111 |  | 20.5955 | 100 |  | 3.6154 | 100 |  | 31.0898 | 100 |  | 1005.053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.975 | 100 |  | 14.1869 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.1778 | 100 | (4) | 1.098 | 100 |  | 0.03078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9721 | 100 | (4) | 0.95638 | 100 |  | 20.562 | 100 |  | 3.5685 | 100 |  | 30.8653 | 100 |  | 1005.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.4 | 100 |  | 14.19 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.14289 | 87.2222 | (4) | 0.97492 | 87.2222 |  | 0.030978 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.34774 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.9545 | 87.2222 | (4) | 0.9549 | 100 |  | 20.5316 | 87.2222 |  | 3.5413 | 87.2222 |  | 30.6279 | 100 |  | 1005.3386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.1945 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.046307 | 77.7778 | (4) | 0.9574 | 77.7778 |  | 0.031176 | 77.7778 | (4) | 0.015619 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.68454 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.9478 | 77.7778 | (4) | 0.95305 | 100 |  | 21.1559 | 77.7778 |  | 3.5129 | 77.7778 |  | 30.3293 | 100 |  | 1005.7498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.1959 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.072763 | 100 | (4) | 0.93466 | 100 |  | 0.03172 | 100 | (4) | 0.16163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9562 | 100 | (4) | 0.95658 | 100 |  | 21.1293 | 100 |  | 3.5163 | 100 |  | 29.9805 | 100 |  | 1005.8132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.2006 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.060207 | 100 | (4) | 0.79443 | 100 |  | 0.031759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.95 | 100 | (4) | 0.96586 | 100 |  | 21.1039 | 100 |  | 3.5191 | 100 |  | 29.7601 | 100 |  | 1005.8358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.2128 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.016456 | 100 | (4) | 0.82137 | 100 |  | 0.03203 | 100 | (4) | 0.088266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9413 | 100 | (4) | 0.95752 | 100 |  | 21.081 | 100 |  | 3.5184 | 100 |  | 29.5279 | 100 |  | 1006.242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.2122 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.024505 | 100 | (4) | 0.92974 | 100 |  | 0.032191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9275 | 100 | (4) | 0.95019 | 100 |  | 21.0599 | 100 |  | 3.5229 | 100 |  | 29.3314 | 100 |  | 1006.1229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.2098 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.041633 | 100 | (4) | 0.90273 | 100 |  | 0.032402 | 100 | (4) | 0.0016929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9775 | 100 | (4) | 0.95213 | 78.6111 |  | 21.0413 | 100 |  | 3.5154 | 100 |  | 28.9778 | 100 |  | 1005.9503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.3278 | 100 |  | 14.1997 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.045426 | 100 | (4) | 0.95527 | 100 |  | 0.033402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9657 | 100 | (4) | 0.95977 | 100 |  | 21.0273 | 100 |  | 3.4935 | 100 |  | 28.6094 | 100 |  | 1005.9737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.2013 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.018517 | 100 | (4) | 1.1496 | 100 |  | 0.033761 | 100 | (4) | 0.00067806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9155 | 100 | (4) | 0.96104 | 100 |  | 21.0101 | 100 |  | 3.4594 | 100 |  | 28.277 | 100 |  | 1006.095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.3639 | 100 |  | 14.2014 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.024278 | 100 | (4) | 1.0237 | 100 |  | 0.034301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8782 | 100 | (4) | 0.95649 | 100 |  | 20.9977 | 100 |  | 3.4284 | 100 |  | 27.9624 | 100 |  | 1006.0836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.2049 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.038589 | 100 | (4) | 0.98869 | 100 |  | 0.034564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8563 | 100 | (4) | 0.95244 | 100 |  | 20.9888 | 100 |  | 3.41 | 100 |  | 27.7025 | 100 |  | 1005.9665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.1906 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9104 | [8 empty] | 99.3507 |  |  | 99.9888 | [5 empty] | 99.9888 |  |  | 99.9664 |  |  | 99.9664
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/09/2020 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/09/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:24:40 | 01:24:40 | 01:31:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:09:31 | 02:09:31 | 02:15:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:27:24 | 05:27:24 | 05:33:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:09:48 | 06:09:48 | 06:16:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:51:32 | 13:50:27 | 07:02:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:32 | 06:51:32 | 07:02:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:32 | 06:51:32 | 07:02:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:34 | 06:51:34 | 06:51:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:40 | 06:51:40 | 06:58:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:07 | 06:56:07 | 07:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:07 | 06:56:07 | 07:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:07 | 06:56:07 | 07:06:33 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:10 | 06:56:10 | 06:56:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:14 | 06:56:14 | 07:02:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:21:03 | 15:53:49 | 14:45:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:21:03 | 07:21:03 | 14:45:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:21:08 | 07:21:08 | 14:45:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:21:13 | 07:21:13 | 14:45:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:21:13 | 07:21:13 | 14:45:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:21:18 | 07:21:18 | 14:45:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:34:26 | 07:34:26 | 07:52:55 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:35:18 | 13:50:30 | 07:35:43 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:35:18 | 13:50:36 | 07:35:43 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
07:35:18 | 13:50:34 | 07:35:43 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
07:35:23 | 13:50:31 | 07:35:48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:43:14 | 13:50:15 | 08:08:31 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
07:49:33 | 13:50:19 | 08:08:48 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
07:49:33 | 13:50:20 | 08:08:53 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
07:49:33 | 13:50:20 | 08:08:48 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:10:53 | 13:50:30 | 09:11:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:10:53 | 13:50:36 | 09:11:08 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
09:10:53 | 13:50:34 | 09:11:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09:10:58 | 13:50:32 | 09:11:13 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:14:44 | 09:14:44 | 11:22:50 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:14:50 | 09:14:50 | 11:22:26 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:18:28 | 13:50:35 | 10:03:28 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09:18:33 | 13:50:32 | 10:03:28 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:30:08 | 09:30:08 | 09:36:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:47:17 | 13:50:16 | 09:49:09 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
09:56:31 | 13:50:17 | 09:59:10 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
10:10:09 | 10:10:09 | 10:16:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:57:58 | 13:50:17 | 11:02:26 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
11:05:36 | 13:50:16 | 11:06:40 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
11:22:32 | 11:22:32 | 11:27:22 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS PROBE
11:22:56 | 11:22:56 | 11:26:52 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS PROBE
11:27:27 | 11:27:27 | 14:08:47 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
11:27:31 | 11:27:31 | 11:27:37 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS PROBE
11:27:37 | 11:27:37 | 14:09:03 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
13:01:09 | 13:50:18 | 13:06:32 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
13:07:25 | 13:50:31 | 13:07:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:07:25 | 13:50:35 | 13:07:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
13:07:30 | 13:50:33 | 13:07:35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:33:07 | 13:33:07 | 13:39:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:10:35 | 14:10:35 | 14:16:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:30:09 | 14:30:09 | 14:35:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
14:30:19 | 14:30:19 | 14:35:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
17:36:05 | 17:36:05 | 17:42:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:11:02 | 18:11:02 | 18:17:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:08 | 23:23:01 | 19:02:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:08 | 18:52:08 | 19:02:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:08 | 18:52:08 | 19:02:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:11 | 18:52:11 | 18:52:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:16 | 18:52:16 | 18:58:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:13 | 18:56:13 | 19:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:13 | 18:56:13 | 19:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:13 | 18:56:13 | 18:56:20 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:18 | 18:56:18 | 19:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:20 | 18:56:20 | 19:03:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21:38:57 | 21:38:57 | 21:45:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:11:23 | 22:11:23 | 22:17:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl