## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Marzo 2021
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 4.5916 | 100 |  | 15.8745 | 100 |  | 7.1801 | 100 |  | 146.6813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11111 | 100 |  | 1.6337 | 100 |  | 12.6535 | 100 |  | 11.5551 | 100 |  | 157.0252 | 100 |  | 946.5917 | 100 |  | 45515.3816 | 100 |  | 886.0425 | 100 |  | 8.7249 | 100 | 47
02 |  | 4.7738 | 100 |  | 4.3684 | 100 |  | 7.6244 | 100 |  | 146.85 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.049012 | 100 |  | 1.6182 | 100 |  | 12.4616 | 100 |  | 12.3147 | 100 |  | 159.9664 | 100 |  | 946.8443 | 100 |  | 45839.743 | 100 |  | 899.9773 | 100 |  | 8.2292 | 100 | 48
03 |  | 4.5964 | 100 |  | 11.6985 | 100 |  | 7.532 | 100 |  | 159.4782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.010905 | 100 |  | 1.6604 | 100 |  | 12.629 | 100 |  | 11.8865 | 100 |  | 160.664 | 100 |  | 946.7358 | 100 |  | 46665.7227 | 100 |  | 896.5212 | 100 |  | 8.519 | 100 | 48
04 |  | 4.0373 | 100 |  | 12.3525 | 100 |  | 7.3801 | 100 |  | 148.2684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.042699 | 100 |  | 1.6614 | 100 |  | 12.7269 | 100 |  | 11.7655 | 100 |  | 159.4454 | 100 |  | 946.2345 | 100 |  | 46502.2422 | 100 |  | 894.9869 | 100 |  | 8.654 | 100 | 48
05 |  | 3.6578 | 100 |  | 14.0586 | 100 |  | 7.2106 | 100 |  | 147.3269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.055106 | 100 |  | 1.6823 | 100 |  | 12.8409 | 100 |  | 11.6205 | 100 |  | 157.9335 | 100 |  | 947.2321 | 100 |  | 46315.0088 | 100 |  | 889.9342 | 100 |  | 8.8114 | 100 | 48
06 |  | 3.5835 | 100 |  | 7.87 | 100 |  | 7.4497 | 100 |  | 149.0797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.016158 | 100 |  | 1.6843 | 100 |  | 12.7329 | 100 |  | 11.9516 | 100 |  | 161.1475 | 100 |  | 945.7375 | 100 |  | 46511.724 | 100 |  | 889.0477 | 100 |  | 8.6567 | 100 | 48
07 |  | 5.3457 | 100 |  | 8.1472 | 100 |  | 8.2334 | 100 |  | 155.3468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0063395 | 100 |  | 1.549 | 100 |  | 11.8807 | 100 |  | 12.9224 | 100 |  | 162.2901 | 100 |  | 946.5075 | 100 |  | 45255.0853 | 100 |  | 915.392 | 100 |  | 7.5471 | 100 | 48
08 |  | 4.3254 | 100 |  | 16.0107 | 100 |  | 7.6124 | 100 |  | 159.6695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1072 | 100 |  | 1.637 | 100 |  | 12.4718 | 100 |  | 12.2389 | 100 |  | 158.0205 | 100 |  | 945.7103 | 100 |  | 45850.5803 | 100 |  | 899.3686 | 100 |  | 8.319 | 100 | 47
09 |  | 3.9025 | 97.9167 |  | 12.9556 | 97.9167 |  | 7.4775 | 97.9167 |  | 150.747 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 3.9611 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.22801 | 97.9167 |  | 1.6642 | 97.9167 |  | 12.6269 | 97.9167 |  | 12.0362 | 97.9167 |  | 158.6628 | 100 |  | 946.0025 | 100 |  | 46015.3373 | 97.9167 |  | 881.7972 | 100 |  | 7.6542 | 100 | 48
10 |  | 4.2219 | 100 |  | 6.8153 | 100 |  | 7.3683 | 100 |  | 153.5541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11279 | 100 |  | 1.6932 | 100 |  | 12.6679 | 100 |  | 12.0827 | 100 |  | 158.0597 | 100 |  | 946.1668 | 100 |  | 45899.3482 | 100 |  | 887.6279 | 100 |  | 7.5052 | 100 | 48
11 |  | 4.03 | 100 |  | 5.9798 | 100 |  | 7.2571 | 100 |  | 137.4582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.016588 | 100 |  | 1.6906 | 100 |  | 12.7572 | 100 |  | 11.3051 | 100 |  | 157.5666 | 100 |  | 945.4779 | 100 |  | 45934.0724 | 100 |  | 890.3678 | 100 |  | 7.9584 | 100 | 48
12 |  | 5.0064 | 100 |  | 9.3112 | 100 |  | 7.614 | 100 |  | 145.4305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1656 | 100 |  | 1.6708 | 100 |  | 12.5561 | 100 |  | 11.999 | 100 |  | 159.3987 | 100 |  | 946.3601 | 100 |  | 46309.7595 | 100 |  | 894.4518 | 100 |  | 8.034 | 100 | 47
13 |  | 4.6556 | 100 |  | 22.8758 | 100 |  | 7.5612 | 100 |  | 151.6892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14548 | 100 |  | 1.6471 | 100 |  | 12.4934 | 100 |  | 11.5591 | 100 |  | 158.9849 | 100 |  | 946.1325 | 100 |  | 45613.1379 | 100 |  | 891.1193 | 100 |  | 8.2084 | 100 | 48
14 |  | 4.8654 | 100 |  | 20.0995 | 100 |  | 7.3224 | 100 |  | 155.6891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24634 | 100 |  | 1.717 | 100 |  | 12.7921 | 100 |  | 11.4812 | 100 |  | 158.4494 | 100 |  | 945.521 | 100 |  | 46258.6282 | 100 |  | 885.0038 | 100 |  | 8.6376 | 100 | 48
15 |  | 4.6072 | 100 |  | 5.9973 | 100 |  | 7.3466 | 100 |  | 161.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.072467 | 100 |  | 1.6961 | 100 |  | 12.781 | 100 |  | 11.6687 | 100 |  | 156.4076 | 100 |  | 944.2954 | 100 |  | 46387.8816 | 100 |  | 891.8472 | 100 |  | 8.3925 | 100 | 47
16 |  | 4.657 | 100 |  | 7.838 | 100 |  | 7.2912 | 100 |  | 152.8592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.047253 | 100 |  | 1.7427 | 100 |  | 12.787 | 100 |  | 11.6387 | 100 |  | 156.9706 | 100 |  | 944.8819 | 100 |  | 47370.3835 | 100 |  | 894.8088 | 100 |  | 8.6153 | 100 | 48
17 |  | 5.1099 | 100 |  | 12.9741 | 100 |  | 7.3126 | 100 |  | 153.4263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.083212 | 100 |  | 1.6979 | 100 |  | 12.7403 | 100 |  | 11.3533 | 100 |  | 158.4876 | 100 |  | 947.8196 | 100 |  | 46876.2602 | 100 |  | 894.8255 | 100 |  | 8.6006 | 100 | 48
18 |  | 4.3339 | 100 |  | 17.7833 | 100 |  | 7.0847 | 100 |  | 150.132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29842 | 100 |  | 1.7386 | 100 |  | 12.7975 | 100 |  | 11.4039 | 100 |  | 154.7335 | 100 |  | 949.1621 | 100 |  | 46961.3051 | 100 |  | 886.575 | 100 |  | 8.8575 | 100 | 47
19 |  | 4.7338 | 97.9167 |  | 7.717 | 97.9167 |  | 7.1512 | 97.9167 |  | 149.7651 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 3.3242 | 97.9167 |  | 0 | 97.9167 |  | 0.043683 | 97.9167 |  | 1.7097 | 97.9167 |  | 12.7069 | 97.9167 |  | 11.8312 | 97.9167 |  | 156.3973 | 100 |  | 948.6718 | 100 |  | 46307.7346 | 97.9167 |  | 893.0431 | 100 |  | 8.6846 | 100 | 48
20 |  | 4.9206 | 100 |  | 11.1729 | 100 |  | 7.5209 | 100 |  | 154.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19564 | 100 |  | 1.7308 | 100 |  | 12.7204 | 100 |  | 12.1649 | 100 |  | 159.825 | 100 |  | 945.2818 | 100 |  | 46969.1637 | 100 |  | 893.1397 | 100 |  | 8.6593 | 100 | 48
21 |  | 4.9056 | 100 |  | 13.4884 | 100 |  | 7.4635 | 100 |  | 152.2516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16436 | 100 |  | 1.6908 | 100 |  | 12.6696 | 100 |  | 12.1521 | 100 |  | 156.523 | 100 |  | 946.3397 | 100 |  | 46755.4589 | 100 |  | 898.0023 | 100 |  | 8.6045 | 100 | 48
22 |  | 5.3158 | 100 |  | 4.6282 | 100 |  | 7.4849 | 100 |  | 156.1203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0016899 | 100 |  | 1.7459 | 100 |  | 12.6763 | 100 |  | 12.1527 | 100 |  | 154.3059 | 100 |  | 948.9927 | 100 |  | 47272.8329 | 100 |  | 905.3011 | 100 |  | 8.5585 | 100 | 47
23 |  | 4.7209 | 100 |  | 9.9458 | 100 |  | 7.1458 | 100 |  | 152.338 | 100 |  | 0.068867 | 100 |  | 3.7313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26862 | 100 |  | 1.7456 | 100 |  | 12.8566 | 100 |  | 11.9108 | 100 |  | 155.9068 | 100 |  | 951.5031 | 100 |  | 47749.9496 | 100 |  | 897.4431 | 100 |  | 8.6958 | 100 | 48
24 |  | 4.0882 | 100 |  | 7.5013 | 100 |  | 7.3967 | 100 |  | 145.8483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.047565 | 100 |  | 1.8676 | 100 |  | 12.7679 | 100 |  | 11.8358 | 100 |  | 156.995 | 100 |  | 951.6206 | 100 |  | 48388.4683 | 100 |  | 898.3385 | 100 |  | 8.552 | 100 | 48
25 |  | 4.3149 | 100 |  | 10.2478 | 100 |  | 7.3071 | 100 |  | 149.2906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15591 | 100 |  | 1.795 | 100 |  | 12.8997 | 100 |  | 11.7225 | 100 |  | 159.8667 | 100 |  | 945.8695 | 100 |  | 47829.413 | 100 |  | 890.996 | 100 |  | 8.7395 | 100 | 48
26 |  | 4.5151 | 100 |  | 7.8701 | 100 |  | 7.3451 | 100 |  | 146.1085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7686 | 100 |  | 12.7208 | 100 |  | 11.926 | 100 |  | 157.9369 | 100 |  | 945.1511 | 100 |  | 47136.2292 | 100 |  | 903.0895 | 100 |  | 8.646 | 100 | 48
27 |  | 5.0881 | 100 |  | 8.9174 | 100 |  | 7.7399 | 100 |  | 152.5447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.051825 | 100 |  | 1.6807 | 100 |  | 12.4183 | 100 |  | 11.9069 | 100 |  | 159.1392 | 100 |  | 945.5269 | 100 |  | 47141.2191 | 100 |  | 907.7732 | 100 |  | 8.3028 | 100 | 48
28 |  | 4.7265 | 100 |  | 13.506 | 100 |  | 7.5408 | 100 |  | 149.3653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17605 | 100 |  | 1.7536 | 100 |  | 12.6254 | 100 |  | 11.9076 | 100 |  | 159.9014 | 100 |  | 945.5848 | 100 |  | 47269.8039 | 100 |  | 901.5082 | 100 |  | 8.5633 | 100 | 48
29 |  | 4.011 | 100 |  | 10.7993 | 100 |  | 7.1828 | 100 |  | 145.1459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24747 | 100 |  | 1.744 | 100 |  | 12.672 | 100 |  | 11.6305 | 100 |  | 155.7648 | 100 |  | 945.6316 | 100 |  | 46525.5821 | 100 |  | 901.1076 | 100 |  | 8.7594 | 100 | 48
30 |  | 4.7469 | 100 |  | 6.1367 | 100 |  | 7.7052 | 100 |  | 153.5464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.053673 | 100 |  | 1.6566 | 100 |  | 12.3222 | 100 |  | 11.865 | 100 |  | 158.4408 | 100 |  | 945.3689 | 100 |  | 46897.1073 | 100 |  | 912.425 | 100 |  | 8.3818 | 100 | 48
31 |  | 4.9336 | 100 |  | 9.7115 | 100 |  | 7.5611 | 100 |  | 154.7283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1591 | 100 |  | 1.753 | 100 |  | 12.6697 | 100 |  | 12.3733 | 100 |  | 158.7206 | 100 |  | 945.3053 | 100 |  | 47126.9831 | 100 |  | 899.4307 | 100 |  | 8.5824 | 100 | 39
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 4.5563 | 99.8642 |  | 10.7992 | 99.8642 |  | 7.4319 | 99.8642 |  | 151.1483 | 99.8642 |  | 0.0022472 | 99.8642 |  | 3.6715 | 99.8642 |  | 0 | 99.8642 |  | 0.10863 | 99.8642 |  | 1.7006 | 99.8642 |  | 12.6489 | 99.8642 |  | 11.8732 | 99.8642 |  | 158.1946 | 100 |  | 946.5958 | 100 |  | 46626.0439 | 99.8642 |  | 895.8341 | 100 |  | 8.4394 | 100 | 1473
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/04/2021 01:09:26
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Marzo 2021
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/04/2021 01:10:09
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl