## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 06/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.14674 | 100 | (4) | 0.42795 | 100 |  | 0.037039 | 100 | (4) | 1.2205 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16987 | 100 | (4) | 0.29448 | 100 | (4) | 1.2612 | 100 | (4) | 0.96769 | 100 |  | 20.9493 | 100 |  | 0.79908 | 100 |  | 32.0346 | 100 |  | 949.1978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 324.7556 | 100 |  | 20.6042 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.12251 | 100 | (4) | 0.34483 | 100 |  | 0.036985 | 100 | (4) | 1.1985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17638 | 100 | (4) | 0.30605 | 100 | (4) | 1.2529 | 100 | (4) | 0.95369 | 100 |  | 20.948 | 100 |  | 0.7784 | 100 |  | 30.7034 | 100 |  | 949.2967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 321.8722 | 100 |  | 20.5917 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.12522 | 100 | (4) | 0.21161 | 100 |  | 0.036924 | 100 | (4) | 1.1536 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18143 | 100 | (4) | 0.32331 | 100 | (4) | 1.2387 | 100 | (4) | 0.94457 | 100 |  | 20.9461 | 100 |  | 0.75963 | 100 |  | 29.5424 | 100 |  | 949.4021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 318.9333 | 100 |  | 20.5808 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.076963 | 100 | (4) | 0.26975 | 100 |  | 0.037027 | 100 | (4) | 1.1751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16613 | 100 | (4) | 0.32072 | 100 | (4) | 1.2414 | 100 | (4) | 0.95109 | 78.6111 |  | 20.945 | 100 |  | 0.75344 | 100 |  | 28.4987 | 100 |  | 949.4532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 315.6945 | 100 |  | 20.669 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.15334 | 100 | (4) | 0.31969 | 100 |  | 0.037316 | 100 | (4) | 1.1657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19131 | 100 | (4) | 0.33212 | 100 | (4) | 1.2398 | 100 | (4) | 0.94522 | 100 |  | 20.943 | 100 |  | 0.74737 | 100 |  | 27.4682 | 100 |  | 949.5461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 313.1056 | 100 |  | 20.6356 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.085552 | 100 | (4) | 0.344 | 100 |  | 0.037536 | 100 | (4) | 1.1435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15294 | 100 | (4) | 0.3188 | 100 | (4) | 1.2339 | 100 | (4) | 0.91599 | 100 |  | 20.9445 | 100 |  | 0.77223 | 100 |  | 30.1241 | 100 |  | 949.4385 | 100 |  | 10584.2246 | 100 |  | 301.5972 | 100 |  | 20.6391 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.11115 | 100 | (4) | 0.11508 | 100 |  | 0.03751 | 100 | (4) | 1.2503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17289 | 100 | (4) | 0.38094 | 100 | (4) | 1.1502 | 100 | (4) | 0.91984 | 100 |  | 20.9492 | 100 |  | 0.84682 | 100 |  | 37.332 | 100 |  | 949.4343 | 100 |  | 13850.0078 | 100 |  | 280.0917 | 100 |  | 20.5899 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.078609 | 100 | (4) | 0.017427 | 100 |  | 0.037103 | 100 | (4) | 1.2519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17727 | 100 | (4) | 0.34848 | 100 | (4) | 1.1314 | 100 | (4) | 0.90042 | 100 |  | 20.9507 | 100 |  | 0.85282 | 100 |  | 40.0897 | 100 |  | 949.5796 | 100 |  | 13896.6523 | 100 |  | 271.6 | 100 |  | 20.5697 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.14899 | 100 | (4) | 0.030744 | 100 |  | 0.037925 | 100 | (4) | 1.2889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21517 | 100 | (4) | 0.33883 | 100 | (4) | 1.1658 | 100 | (4) | 0.90484 | 100 |  | 20.9508 | 100 |  | 0.86607 | 100 |  | 42.2214 | 100 |  | 949.6807 | 100 |  | 14089.085 | 100 |  | 265.9611 | 100 |  | 20.5839 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.14703 | 100 | (4) | 0.00011361 | 100 |  | 0.038278 | 100 | (4) | 1.2479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21406 | 100 | (4) | 0.35466 | 100 | (4) | 1.2526 | 100 | (4) | 0.90763 | 100 |  | 20.9515 | 100 |  | 0.88193 | 100 |  | 44.2639 | 100 |  | 949.8297 | 100 |  | 14239.0615 | 100 |  | 261.425 | 100 |  | 20.5487 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.11414 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.037378 | 100 | (4) | 1.1361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20834 | 100 | (4) | 0.33871 | 100 | (4) | 1.0917 | 100 | (4) | 0.91361 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 0.87822 | 100 |  | 46.2797 | 100 |  | 950.0012 | 100 |  | 14442.958 | 100 |  | 256.9611 | 100 |  | 20.5434 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.13091 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.037426 | 100 | (4) | 1.1309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15558 | 100 | (4) | 0.33282 | 100 | (4) | 1.1787 | 100 | (4) | 0.91917 | 78.6111 |  | 20.951 | 100 |  | 0.86189 | 100 |  | 48.5564 | 100 |  | 950.037 | 100 |  | 15419.1318 | 100 |  | 251.55 | 100 |  | 20.5798 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.076443 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.039701 | 100 | (4) | 1.2737 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2183 | 100 | (4) | 0.35406 | 100 | (4) | 1.9263 | 100 | (4) | 0.9318 | 100 |  | 20.9483 | 100 |  | 0.85314 | 100 |  | 53.3499 | 100 |  | 950.1039 | 100 |  | 25204.5996 | 100 |  | 259.4111 | 100 |  | 20.5275 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.15457 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.041992 | 100 | (4) | 1.1722 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21891 | 100 | (4) | 0.34848 | 100 | (4) | 2.8634 | 100 | (4) | 0.94719 | 100 |  | 20.9504 | 100 |  | 0.96469 | 100 |  | 63.9077 | 100 |  | 950.005 | 100 |  | 32329.416 | 100 |  | 252.7333 | 100 |  | 20.5216 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.13796 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.041011 | 100 | (4) | 1.2231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23616 | 100 | (4) | 0.33107 | 100 | (4) | 2.4707 | 100 | (4) | 0.95743 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 0.94519 | 100 |  | 70.8107 | 100 |  | 950.0666 | 100 |  | 32699.8789 | 100 |  | 228.3528 | 100 |  | 20.5464 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.12585 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0.040609 | 67.7778 | (4) | 1.1491 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0.22003 | 67.7778 | (4) | 0.33514 | 67.7778 | (4) | 2.3573 | 67.7778 | (4) | 0.95525 | 100 | (4) | 20.7588 | 67.7778 | (4) | 0.91369 | 67.7778 |  | 74.2454 | 100 |  | 950.3354 | 100 | (4) | 33050.9219 | 100 |  | 116.8528 | 100 |  | 20.5742 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.054234 | 97.5 | (4) | 0.48598 | 97.5 |  | 0.04236 | 97.5 | (4) | 1.1099 | 97.5 | (4) | 0 | 97.5 | (4) | 0.2723 | 97.5 | (4) | 0.44326 | 97.5 | (4) | 2.7632 | 97.5 | (4) | 0.96747 | 100 |  | 20.9563 | 97.5 |  | 0.87574 | 97.5 |  | 75.8486 | 100 |  | 950.4371 | 100 |  | 32761.3398 | 100 |  | 80.6056 | 100 |  | 20.5906 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.080089 | 100 | (4) | 0.29125 | 100 |  | 0.042383 | 100 | (4) | 1.2283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22368 | 100 | (4) | 0.38043 | 100 | (4) | 3.0056 | 100 | (4) | 0.96828 | 100 |  | 20.9446 | 100 |  | 0.84155 | 100 |  | 76.0384 | 100 |  | 950.6044 | 100 |  | 32749.4902 | 100 |  | 73.875 | 100 |  | 20.61 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.063344 | 100 | (4) | 0.27661 | 100 |  | 0.043691 | 100 | (4) | 1.1128 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23227 | 100 | (4) | 0.37023 | 100 | (4) | 3.6126 | 100 | (4) | 0.96741 | 100 |  | 20.9438 | 100 |  | 0.84288 | 100 |  | 75.3054 | 100 |  | 950.6865 | 100 |  | 32584.918 | 100 |  | 68.2972 | 100 |  | 20.6215 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.034951 | 100 | (4) | 0.32831 | 100 |  | 0.042415 | 100 | (4) | 1.0449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22914 | 100 | (4) | 0.34929 | 100 | (4) | 3.4425 | 100 | (4) | 0.96824 | 83.0556 |  | 20.9467 | 100 |  | 0.86111 | 100 |  | 74.071 | 100 |  | 950.6188 | 100 |  | 32409.9785 | 100 |  | 64.8889 | 100 |  | 20.6486 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.050401 | 100 | (4) | 0.25831 | 100 |  | 0.041486 | 100 | (4) | 1.2257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22032 | 100 | (4) | 0.30206 | 100 | (4) | 3.4427 | 100 | (4) | 0.96953 | 95.5556 |  | 20.95 | 100 |  | 0.89004 | 100 |  | 72.7288 | 100 |  | 950.4344 | 100 |  | 33258.9219 | 100 |  | 61.7278 | 100 |  | 20.6754 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.037142 | 100 | (4) | 0.20106 | 100 |  | 0.039096 | 100 | (4) | 1.0401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25374 | 100 | (4) | 0.30436 | 100 | (4) | 2.7367 | 100 | (4) | 0.97192 | 100 |  | 20.9523 | 100 |  | 0.89847 | 100 |  | 71.5634 | 100 |  | 950.2596 | 100 |  | 33743.7656 | 100 |  | 58.275 | 100 |  | 20.7058 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.044077 | 100 | (4) | 0.13697 | 100 |  | 0.036569 | 100 | (4) | 1.1767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24441 | 100 | (4) | 0.29509 | 100 | (4) | 1.8246 | 100 | (4) | 0.96528 | 100 |  | 20.9542 | 100 |  | 0.85453 | 100 |  | 70.0251 | 100 |  | 950.0331 | 100 |  | 33551.1719 | 100 |  | 56.1556 | 100 |  | 20.7369 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.090473 | 100 | (4) | 0.14098 | 100 |  | 0.038836 | 100 | (4) | 1.1965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27095 | 100 | (4) | 0.2787 | 100 | (4) | 2.54 | 100 | (4) | 0.96201 | 100 |  | 20.9541 | 100 |  | 0.85438 | 100 |  | 68.3131 | 100 |  | 949.922 | 100 |  | 33337.3164 | 100 |  | 54.3861 | 100 |  | 20.7579 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.066212 | 100 | (4) | 0.10149 | 100 |  | 0.03985 | 100 | (4) | 1.1438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27814 | 100 | (4) | 0.26298 | 100 | (4) | 2.9847 | 100 | (4) | 0.96291 | 100 |  | 20.9581 | 100 |  | 0.91338 | 100 |  | 66.3907 | 100 |  | 949.7751 | 100 |  | 33183.3516 | 100 |  | 52.5556 | 100 |  | 20.7595 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.081145 | 100 | (4) | 0.13204 | 100 |  | 0.045513 | 100 | (4) | 1.0377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2708 | 100 | (4) | 0.21948 | 100 | (4) | 5.0879 | 100 | (4) | 0.96392 | 100 |  | 20.9583 | 100 |  | 0.95092 | 100 |  | 64.2835 | 100 |  | 949.4911 | 100 |  | 33098.0352 | 100 |  | 51.2417 | 100 |  | 20.7697 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.076224 | 100 | (4) | 0.12741 | 100 |  | 0.043973 | 100 | (4) | 1.0965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28925 | 100 | (4) | 0.20986 | 100 | (4) | 4.6529 | 100 | (4) | 0.95785 | 100 |  | 20.9611 | 100 |  | 0.94992 | 100 |  | 62.0977 | 100 |  | 949.1981 | 100 |  | 33003.1641 | 100 |  | 49.4583 | 100 |  | 20.7808 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.070816 | 100 | (4) | 0.12777 | 100 |  | 0.04271 | 100 | (4) | 1.0373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29024 | 100 | (4) | 0.21946 | 100 | (4) | 4.2323 | 100 | (4) | 0.95272 | 91.3889 |  | 20.9626 | 100 |  | 0.92378 | 100 |  | 60.0961 | 100 |  | 948.8948 | 100 |  | 33023.832 | 100 |  | 48.4139 | 100 |  | 20.7957 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.071253 | 100 | (4) | 0.06906 | 100 |  | 0.043153 | 100 | (4) | 1.1525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23647 | 100 | (4) | 0.2154 | 100 | (4) | 4.1208 | 100 | (4) | 0.9809 | 87.2222 |  | 20.9605 | 100 |  | 0.87403 | 100 |  | 58.2092 | 100 |  | 948.6113 | 100 |  | 33126.082 | 100 |  | 47.0056 | 100 |  | 20.8067 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.036604 | 100 | (4) | 0.15907 | 100 |  | 0.044693 | 100 | (4) | 1.1297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25706 | 100 | (4) | 0.22664 | 100 | (4) | 4.4763 | 100 | (4) | 0.94206 | 100 |  | 20.9599 | 100 |  | 0.88628 | 100 |  | 56.3446 | 100 |  | 948.262 | 100 |  | 33036.9336 | 100 |  | 45.3167 | 100 |  | 20.8288 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.086314 | 100 | (4) | 0.12436 | 100 |  | 0.050089 | 100 | (4) | 1.1459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27318 | 100 | (4) | 0.22862 | 100 | (4) | 6.0752 | 100 | (4) | 0.93561 | 100 |  | 20.9595 | 100 |  | 0.91394 | 100 |  | 54.671 | 100 |  | 948.061 | 100 |  | 33141.7031 | 100 |  | 44.2278 | 100 |  | 20.83 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.10352 | 100 | (4) | 0.19214 | 100 |  | 0.047069 | 100 | (4) | 1.1339 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2412 | 100 | (4) | 0.23056 | 100 | (4) | 5.2547 | 100 | (4) | 0.93078 | 100 |  | 20.9635 | 100 |  | 0.92251 | 100 |  | 53.1036 | 100 |  | 947.7516 | 100 |  | 33086.0898 | 100 |  | 42.7694 | 100 |  | 20.8362 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.052495 | 100 | (4) | 0.14782 | 100 |  | 0.04881 | 100 | (4) | 1.0734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24873 | 100 | (4) | 0.21586 | 100 | (4) | 5.8115 | 100 | (4) | 0.92751 | 100 |  | 20.962 | 100 |  | 0.90191 | 100 |  | 51.548 | 100 |  | 947.5433 | 100 |  | 33014.1016 | 100 |  | 41.9889 | 100 |  | 20.8551 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.068489 | 100 | (4) | 0.20734 | 100 |  | 0.04751 | 100 | (4) | 1.1096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19685 | 100 | (4) | 0.22608 | 100 | (4) | 5.4674 | 100 | (4) | 0.92667 | 100 |  | 20.9634 | 100 |  | 0.90561 | 100 |  | 50.1301 | 100 |  | 947.2966 | 100 |  | 32948.9531 | 100 |  | 40.8833 | 100 |  | 20.8639 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.046239 | 100 | (4) | 0.28336 | 100 |  | 0.049706 | 100 | (4) | 1.256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25487 | 100 | (4) | 0.2017 | 100 | (4) | 5.8601 | 100 | (4) | 0.93814 | 100 |  | 20.9664 | 100 |  | 0.92511 | 100 |  | 48.7718 | 100 |  | 947.0548 | 100 |  | 32933.6328 | 100 |  | 40 | 100 |  | 20.8726 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.066034 | 100 | (4) | 0.45623 | 100 |  | 0.049532 | 100 | (4) | 1.2512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24601 | 100 | (4) | 0.23525 | 100 | (4) | 5.6067 | 100 | (4) | 0.94087 | 99.7222 |  | 20.9677 | 100 |  | 0.94157 | 100 |  | 47.4706 | 100 |  | 946.9896 | 100 |  | 32929.3242 | 100 |  | 39.2361 | 100 |  | 20.8752 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.054875 | 100 | (4) | 0.47379 | 100 |  | 0.049531 | 100 | (4) | 1.1552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27434 | 100 | (4) | 0.24039 | 100 | (4) | 5.562 | 100 | (4) | 1.0024 | 78.8889 |  | 20.9703 | 100 |  | 0.94821 | 100 |  | 46.2172 | 100 |  | 947.3588 | 100 |  | 32922.8516 | 100 |  | 38.2083 | 100 |  | 20.8793 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.062604 | 100 | (4) | 0.86354 | 100 |  | 0.050187 | 100 | (4) | 1.1936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24617 | 100 | (4) | 0.20485 | 100 | (4) | 5.7696 | 100 | (4) | 0.93745 | 100 |  | 20.9722 | 100 |  | 0.95602 | 100 |  | 44.9894 | 100 |  | 948.5914 | 100 |  | 32947.2695 | 100 |  | 37.0944 | 100 |  | 20.8834 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.068689 | 100 | (4) | 1.179 | 100 |  | 0.051358 | 100 | (4) | 1.2139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28447 | 100 | (4) | 0.22915 | 100 | (4) | 6.0315 | 100 | (4) | 0.95508 | 100 |  | 20.9726 | 100 |  | 0.9745 | 100 |  | 43.9722 | 100 |  | 950.428 | 100 |  | 32733.1699 | 100 |  | 35.9639 | 100 |  | 20.8933 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.080522 | 69.1667 | (4) | 1.2203 | 69.1667 | (4) | 0.050635 | 69.1667 | (4) | 1.0887 | 69.1667 | (4) | 0 | 69.1667 | (4) | 0.26088 | 69.1667 | (4) | 0.25078 | 69.1667 | (4) | 5.7804 | 69.1667 | (4) | 0.93259 | 100 | (4) | 20.7687 | 69.1667 | (4) | 0.98786 | 69.1667 |  | 42.8276 | 100 |  | 949.1449 | 100 | (4) | 33054.8906 | 100 |  | 35.0861 | 100 |  | 20.9001 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.18517 | 96.1111 | (4) | 0.61776 | 96.1111 |  | 0.052056 | 96.1111 | (4) | 0.96725 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 | (4) | 0.19424 | 96.1111 | (4) | 0.387 | 96.1111 | (4) | 6.2069 | 96.1111 | (4) | 0.93951 | 100 |  | 20.952 | 96.1111 |  | 0.99023 | 96.1111 |  | 41.6676 | 100 |  | 949.1129 | 100 |  | 32774.8477 | 100 |  | 34.4694 | 100 |  | 20.9096 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.1958 | 100 | (4) | 0.37412 | 100 |  | 0.050556 | 100 | (4) | 1.0315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18506 | 100 | (4) | 0.31231 | 100 | (4) | 5.5024 | 100 | (4) | 0.91522 | 100 |  | 20.945 | 100 |  | 0.97109 | 100 |  | 40.5541 | 100 |  | 949.584 | 100 |  | 32739.3867 | 100 |  | 33.5111 | 100 |  | 20.9126 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.14699 | 100 | (4) | 0.11922 | 100 |  | 0.050048 | 100 | (4) | 1.1528 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1578 | 100 | (4) | 0.31062 | 100 | (4) | 5.3591 | 100 | (4) | 0.90253 | 100 |  | 20.9434 | 100 |  | 0.93172 | 100 |  | 39.5762 | 100 |  | 949.4393 | 100 |  | 32822.1094 | 100 |  | 32.9806 | 100 |  | 20.926 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.18735 | 100 | (4) | 0.047174 | 100 |  | 0.051418 | 100 | (4) | 1.1296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19954 | 100 | (4) | 0.32093 | 100 | (4) | 6.2168 | 100 | (4) | 0.90198 | 100 |  | 20.9434 | 100 |  | 0.95389 | 100 |  | 38.7057 | 100 |  | 948.8664 | 100 |  | 32766.4902 | 100 |  | 32.55 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.20299 | 100 | (4) | 0.0087966 | 100 |  | 0.050598 | 100 | (4) | 0.97011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19742 | 100 | (4) | 0.31407 | 100 | (4) | 5.8957 | 100 | (4) | 1.0254 | 78.6111 |  | 20.9443 | 100 |  | 0.96192 | 100 |  | 37.8689 | 100 |  | 949.3301 | 100 |  | 32639.5371 | 100 |  | 31.9 | 100 |  | 20.9297 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.17915 | 100 | (4) | 0.012747 | 100 |  | 0.050499 | 100 | (4) | 1.0281 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15809 | 100 | (4) | 0.26463 | 100 | (4) | 5.8195 | 100 | (4) | 0.89637 | 100 |  | 20.9451 | 100 |  | 0.95404 | 100 |  | 37.0842 | 100 |  | 947.9208 | 100 |  | 32583.5312 | 100 |  | 31.1778 | 100 |  | 20.9309 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.21672 | 100 | (4) | 0.0031983 | 100 |  | 0.049853 | 100 | (4) | 1.0029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14745 | 100 | (4) | 0.30728 | 100 | (4) | 5.347 | 100 | (4) | 0.89261 | 100 |  | 20.9453 | 100 |  | 0.92755 | 100 |  | 36.1837 | 100 |  | 950.389 | 100 |  | 32622.3184 | 100 |  | 30.6694 | 100 |  | 20.9421 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.14396 | 100 | (4) | 0.00026525 | 100 |  | 0.049326 | 100 | (4) | 1.0231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18184 | 100 | (4) | 0.29289 | 100 | (4) | 5.1455 | 100 | (4) | 0.88981 | 100 |  | 20.9456 | 100 |  | 0.92774 | 100 |  | 35.3786 | 100 |  | 948.3478 | 100 |  | 32639.8125 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.9498 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 07/01/2021 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 06/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.42697 | 100 | (4) | 0.56754 | 100 |  | 0.035913 | 100 | (4) | 0.14562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1267 | 100 | (4) | 0.86503 | 100 |  | 20.8954 | 100 |  | 1.0345 | 100 |  | 14.561 | 100 |  | 1006.0723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5126 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.44841 | 100 | (4) | 0.62354 | 100 |  | 0.036284 | 100 | (4) | 0.23529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1395 | 100 | (4) | 0.86474 | 100 |  | 20.8952 | 100 |  | 1.029 | 100 |  | 14.4527 | 100 |  | 1005.9733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5154 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.45393 | 100 | (4) | 0.46611 | 100 |  | 0.036092 | 100 | (4) | 0.29888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1223 | 100 | (4) | 0.8643 | 100 |  | 20.8947 | 100 |  | 1.0206 | 100 |  | 14.3333 | 100 |  | 1005.9846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.42889 | 100 | (4) | 0.48197 | 100 |  | 0.03638 | 100 | (4) | 0.12833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1245 | 100 | (4) | 0.86363 | 100 |  | 20.8936 | 100 |  | 1.0174 | 100 |  | 14.2377 | 100 |  | 1006.3989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8222 | 100 |  | 20.5101 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.45484 | 100 | (4) | 0.50151 | 100 |  | 0.036788 | 100 | (4) | 0.17968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1288 | 100 | (4) | 0.95544 | 78.6111 |  | 20.893 | 100 |  | 1.0174 | 100 |  | 14.14 | 100 |  | 1006.6968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.5136 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.45426 | 100 | (4) | 0.50472 | 100 |  | 0.03686 | 100 | (4) | 0.17617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1225 | 100 | (4) | 0.86243 | 100 |  | 20.8924 | 100 |  | 1.009 | 100 |  | 14.0041 | 100 |  | 1006.9014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6972 | 100 |  | 20.5133 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.45131 | 100 | (4) | 0.31823 | 100 |  | 0.036609 | 100 | (4) | 0.086581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0917 | 100 | (4) | 0.86169 | 100 |  | 20.8928 | 100 |  | 1.0026 | 100 |  | 13.798 | 100 |  | 1006.9709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.5123 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.42296 | 100 | (4) | 0.1274 | 100 |  | 0.036199 | 100 | (4) | 0.17401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.074 | 100 | (4) | 0.86162 | 100 |  | 20.8927 | 100 |  | 0.99256 | 100 |  | 13.6975 | 100 |  | 1006.5988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.5102 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.42995 | 100 | (4) | 0.059828 | 100 |  | 0.036177 | 100 | (4) | 0.19901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0919 | 100 | (4) | 0.8615 | 100 |  | 20.8926 | 100 |  | 0.9916 | 100 |  | 13.6109 | 100 |  | 1006.4312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.5182 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.45047 | 100 | (4) | 0.035939 | 100 |  | 0.036652 | 100 | (4) | 0.18635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057131 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2072 | 100 | (4) | 0.86124 | 100 |  | 20.8923 | 100 |  | 0.99326 | 100 |  | 13.5254 | 100 |  | 1006.442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.52 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.46125 | 100 | (4) | 0.00013999 | 100 |  | 0.036123 | 100 | (4) | 0.062171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1268 | 100 | (4) | 0.86084 | 100 |  | 20.8937 | 100 |  | 0.99048 | 100 |  | 13.4519 | 100 |  | 1006.6269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1861 | 100 |  | 20.5182 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.46996 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035714 | 100 | (4) | 0.091657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0612 | 100 | (4) | 0.8605 | 100 |  | 20.893 | 100 |  | 0.98025 | 100 |  | 13.3972 | 100 |  | 1006.7337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9944 | 100 |  | 20.5147 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.44062 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035814 | 100 | (4) | 0.060426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0526 | 100 | (4) | 0.86028 | 78.6111 |  | 20.895 | 100 |  | 0.97469 | 100 |  | 13.3496 | 100 |  | 1006.7584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9889 | 100 |  | 20.4533 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.41951 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.036462 | 100 | (4) | 0.059167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0522 | 100 | (4) | 0.86007 | 100 |  | 20.8942 | 100 |  | 0.96638 | 100 |  | 13.3097 | 100 |  | 1006.7833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.2051 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.4592 | 100 | (4) | 0.00058764 | 100 |  | 0.036729 | 100 | (4) | 0.04483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.059 | 100 | (4) | 0.85961 | 100 |  | 20.8968 | 100 |  | 0.96287 | 100 |  | 13.1857 | 100 |  | 1006.8451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2972 | 100 |  | 20.0458 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.41678 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 |  | 0.03705 | 88.0556 | (4) | 0.047142 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.096342 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.0676 | 88.0556 | (4) | 0.85882 | 100 |  | 20.8973 | 88.0556 |  | 0.95564 | 88.0556 |  | 13.0168 | 100 |  | 1007.1126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3222 | 100 |  | 20.0864 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.49463 | 77.5 | (4) | 0.57146 | 77.5 |  | 0.037069 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 0.076463 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 1.0802 | 77.5 | (4) | 0.85792 | 100 |  | 20.9588 | 77.5 |  | 0.94699 | 77.5 |  | 12.792 | 100 |  | 1007.2883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0278 | 100 |  | 20.1498 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.49073 | 100 | (4) | 0.50559 | 100 |  | 0.036646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0612 | 100 | (4) | 0.85759 | 100 |  | 20.9635 | 100 |  | 0.95665 | 100 |  | 12.7383 | 100 |  | 1007.5767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1885 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.47866 | 100 | (4) | 0.44357 | 100 |  | 0.036105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0554 | 100 | (4) | 0.85776 | 100 |  | 20.9637 | 100 |  | 0.97666 | 100 |  | 12.79 | 100 |  | 1007.7661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9306 | 100 |  | 20.215 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.44868 | 100 | (4) | 0.44066 | 100 |  | 0.035701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1365 | 100 | (4) | 0.85853 | 100 |  | 20.9624 | 100 |  | 1.0028 | 100 |  | 12.9494 | 100 |  | 1007.695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9139 | 100 |  | 20.2308 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.43541 | 100 | (4) | 0.438 | 100 |  | 0.035776 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2088 | 100 | (4) | 0.8597 | 79.7222 |  | 20.961 | 100 |  | 1.0238 | 100 |  | 13.2373 | 100 |  | 1007.545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.15 | 100 |  | 20.2612 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.43981 | 100 | (4) | 0.35777 | 100 |  | 0.035593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1488 | 100 | (4) | 0.88794 | 99.1667 |  | 20.9586 | 100 |  | 1.0232 | 100 |  | 13.2902 | 100 |  | 1007.6971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6333 | 100 |  | 20.2597 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.48216 | 100 | (4) | 0.2913 | 100 |  | 0.035903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1832 | 100 | (4) | 0.86593 | 100 |  | 20.9581 | 100 |  | 0.97467 | 100 |  | 13.4648 | 100 |  | 1007.3495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.2107 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.46006 | 100 | (4) | 0.32861 | 100 |  | 0.035706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1246 | 100 | (4) | 0.87407 | 100 |  | 20.9576 | 100 |  | 0.98836 | 100 |  | 14.1663 | 100 |  | 1007.0627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8194 | 100 |  | 20.2247 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.41919 | 100 | (4) | 0.35303 | 100 |  | 0.035732 | 100 | (4) | 0.094616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1018 | 100 | (4) | 0.87537 | 100 |  | 20.9582 | 100 |  | 1.0609 | 100 |  | 14.5389 | 100 |  | 1006.3994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.2575 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.36342 | 100 | (4) | 0.35577 | 100 |  | 0.034837 | 100 | (4) | 0.12681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1141 | 100 | (4) | 0.87868 | 100 |  | 20.9585 | 100 |  | 1.1688 | 100 |  | 14.8072 | 100 |  | 1006.142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.2607 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.31476 | 100 | (4) | 0.25254 | 100 |  | 0.034336 | 100 | (4) | 0.20664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0521 | 100 | (4) | 0.88075 | 100 |  | 20.9605 | 100 |  | 1.2347 | 100 |  | 15.1613 | 100 |  | 1006.095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9417 | 100 |  | 20.2855 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.32208 | 100 | (4) | 0.27223 | 100 |  | 0.034055 | 100 | (4) | 0.11712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0358 | 100 | (4) | 0.88176 | 100 |  | 20.9565 | 100 |  | 1.2141 | 100 |  | 15.7361 | 100 |  | 1006.0706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.292 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.34157 | 100 | (4) | 0.26922 | 100 |  | 0.034151 | 100 | (4) | 0.1549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0352 | 100 | (4) | 0.87903 | 83.0556 |  | 20.9542 | 100 |  | 1.1863 | 100 |  | 16.2749 | 100 |  | 1006.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6389 | 100 |  | 20.3016 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.38269 | 100 | (4) | 0.26812 | 100 |  | 0.034085 | 100 | (4) | 0.29034 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0423 | 100 | (4) | 0.87359 | 95.5556 |  | 20.9522 | 100 |  | 1.178 | 100 |  | 16.7893 | 100 |  | 1006.2446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.318 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.42919 | 100 | (4) | 0.29002 | 100 |  | 0.033955 | 100 | (4) | 0.26072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0511 | 100 | (4) | 0.87358 | 100 |  | 20.95 | 100 |  | 1.1765 | 100 |  | 17.0498 | 100 |  | 1006.2887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3198 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.38702 | 100 | (4) | 0.26518 | 100 |  | 0.033967 | 100 | (4) | 0.4286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.052 | 100 | (4) | 0.87469 | 100 |  | 20.9471 | 100 |  | 1.1797 | 100 |  | 17.3271 | 100 |  | 1006.1042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3266 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.39806 | 100 | (4) | 0.2403 | 100 |  | 0.033978 | 100 | (4) | 0.22349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0559 | 100 | (4) | 0.87518 | 100 |  | 20.9439 | 100 |  | 1.1714 | 100 |  | 17.5338 | 100 |  | 1006.0741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9944 | 100 |  | 20.3298 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.44656 | 100 | (4) | 0.28944 | 100 |  | 0.034088 | 100 | (4) | 0.19084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1138 | 100 | (4) | 0.87581 | 100 |  | 20.9456 | 100 |  | 1.1687 | 100 |  | 17.6329 | 100 |  | 1006.428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0944 | 100 |  | 20.3228 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.42858 | 100 | (4) | 0.4088 | 100 |  | 0.034295 | 100 | (4) | 0.1792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1574 | 100 | (4) | 0.88546 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.1773 | 100 |  | 17.6359 | 100 |  | 1006.7769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3139 | 100 |  | 20.3266 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.39 | 100 | (4) | 0.53118 | 100 |  | 0.034547 | 100 | (4) | 0.33604 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1507 | 100 | (4) | 0.88888 | 100 |  | 20.9453 | 100 |  | 1.1932 | 100 |  | 17.6554 | 100 |  | 1006.599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3324 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.36908 | 100 | (4) | 0.60507 | 100 |  | 0.034782 | 100 | (4) | 0.27819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1154 | 100 | (4) | 0.93229 | 86.9444 |  | 20.9451 | 100 |  | 1.1984 | 100 |  | 17.6608 | 100 |  | 1006.8102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3405 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.41576 | 100 | (4) | 0.81055 | 100 |  | 0.035078 | 100 | (4) | 0.25476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1481 | 100 | (4) | 0.98586 | 91.9444 |  | 20.9457 | 100 |  | 1.201 | 100 |  | 17.6524 | 100 |  | 1006.9146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8944 | 100 |  | 20.355 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.43612 | 100 | (4) | 1.0658 | 100 |  | 0.035696 | 100 | (4) | 0.19486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2407 | 100 | (4) | 0.90524 | 100 |  | 20.9457 | 100 |  | 1.2125 | 100 |  | 17.603 | 100 |  | 1006.801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3643 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.42018 | 88.3333 | (4) | 1.2965 | 88.3333 |  | 0.036898 | 88.3333 | (4) | 0.45474 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 0.023087 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 1.3591 | 88.3333 | (4) | 0.9031 | 100 |  | 20.9473 | 88.3333 |  | 1.2195 | 88.3333 |  | 17.5318 | 100 |  | 1007.0305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3768 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.42666 | 77.5 | (4) | 0.8419 | 77.5 |  | 0.037409 | 77.5 | (4) | 0.98692 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 0.053496 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 1.3989 | 77.7778 | (4) | 0.90166 | 100 |  | 20.7387 | 77.7778 |  | 1.2179 | 77.5 |  | 17.488 | 100 |  | 1006.941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3886 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.47362 | 100 | (4) | 0.72005 | 100 |  | 0.037374 | 100 | (4) | 0.99091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3051 | 100 | (4) | 0.89035 | 100 |  | 20.7386 | 100 |  | 1.2117 | 100 |  | 17.4587 | 100 |  | 1007.0615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4048 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.47175 | 100 | (4) | 0.50605 | 100 |  | 0.036716 | 100 | (4) | 0.80755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2063 | 100 | (4) | 0.88595 | 100 |  | 20.7384 | 100 |  | 1.1866 | 100 |  | 17.4017 | 100 |  | 1007.2197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3987 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.44222 | 100 | (4) | 0.30837 | 100 |  | 0.036113 | 100 | (4) | 0.69305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2288 | 100 | (4) | 0.87986 | 100 |  | 20.738 | 100 |  | 1.1956 | 100 |  | 17.3369 | 100 |  | 1006.8428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4058 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.46871 | 100 | (4) | 0.25069 | 100 |  | 0.035878 | 100 | (4) | 0.64031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1982 | 100 | (4) | 0.88388 | 90.5556 |  | 20.7345 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 17.3009 | 100 |  | 1006.4431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4078 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.49159 | 100 | (4) | 0.19675 | 100 |  | 0.035933 | 100 | (4) | 0.90863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1793 | 100 | (4) | 0.96255 | 88.3333 |  | 20.7322 | 100 |  | 1.1892 | 100 |  | 17.2845 | 100 |  | 1006.2849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4163 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.45844 | 100 | (4) | 0.1638 | 100 |  | 0.036388 | 100 | (4) | 0.9709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1937 | 100 | (4) | 0.87791 | 100 |  | 20.7321 | 100 |  | 1.1801 | 100 |  | 17.2125 | 100 |  | 1006.149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3528 | 100 |  | 20.4365 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.50472 | 100 | (4) | 0.10018 | 100 |  | 0.03641 | 100 | (4) | 0.74928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1809 | 100 | (4) | 0.87756 | 100 |  | 20.7333 | 100 |  | 1.1707 | 100 |  | 17.2774 | 100 |  | 1006.1121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4388 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 07/01/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 06/01/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:50:18 | 01:50:18 | 01:56:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:21:50 | 02:21:50 | 02:28:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:52:40 | 05:52:40 | 05:59:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:22:53 | 06:22:53 | 06:29:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:50:24 | 15:11:28 | 08:00:49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:50:24 | 07:50:24 | 08:00:49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:50:26 | 07:50:26 | 07:50:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:50:29 | 07:50:29 | 08:00:49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:50:32 | 07:50:32 | 07:56:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:29 | 07:56:29 | 08:06:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:29 | 07:56:29 | 08:06:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:29 | 07:56:29 | 08:06:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:31 | 07:56:31 | 07:56:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:37 | 07:56:37 | 08:03:11 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09:54:58 | 09:54:58 | 10:01:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:23:55 | 10:23:55 | 10:30:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:57:27 | 13:57:27 | 14:03:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:25:00 | 14:25:00 | 14:31:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:59:57 | 17:59:57 | 18:06:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:26:07 | 18:26:07 | 18:32:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:50:49 | 20:10:08 | 20:01:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:50:49 | 19:50:49 | 20:01:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:50:49 | 19:50:49 | 20:01:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:50:50 | 19:50:50 | 19:50:54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:50:54 | 19:50:54 | 19:57:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:34 | 19:56:34 | 20:06:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:34 | 19:56:34 | 20:06:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:34 | 19:56:34 | 19:56:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:39 | 19:56:39 | 20:06:49 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:41 | 19:56:41 | 20:03:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
22:02:24 | 22:02:24 | 22:08:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:27:12 | 22:27:12 | 22:33:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl