## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.2169 | 100 |  | 32.1363 | 100 |  | 7.3706 | 100 |  | 138.4352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5439 | 100 |  | 1.7786 | 100 |  | 12.7706 | 100 |  | 11.8203 | 100 |  | 160.3378 | 100 |  | 944.3213 | 100 |  | 47107.2578 | 100 |  | 879.1722 | 100 |  | 8.7193 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6129 | 100 |  | 11.8949 | 100 |  | 7.3265 | 100 |  | 137.1266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7536 | 100 |  | 12.8116 | 100 |  | 11.8564 | 100 |  | 157.7131 | 100 |  | 944.4904 | 100 |  | 47012.8984 | 100 |  | 883.7278 | 100 |  | 8.8294 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.499 | 100 |  | 0.76139 | 100 |  | 7.1837 | 100 |  | 135.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7342 | 100 |  | 12.9049 | 100 |  | 11.288 | 100 |  | 156.8684 | 100 |  | 944.6207 | 100 |  | 47112.0938 | 100 |  | 880.3861 | 100 |  | 9.1221 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.9657 | 100 |  | 1.5407 | 100 |  | 7.3647 | 100 |  | 135.6047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8019 | 79.1667 |  | 12.7356 | 100 |  | 11.4443 | 100 |  | 156.2614 | 100 |  | 944.7004 | 100 |  | 47272.3398 | 100 |  | 878.0306 | 100 |  | 8.6804 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.9885 | 100 |  | 8.096 | 100 |  | 7.5317 | 100 |  | 139.535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7605 | 100 |  | 12.5893 | 100 |  | 11.9627 | 100 |  | 156.5731 | 100 |  | 944.9136 | 100 |  | 47428.5938 | 100 |  | 898.6722 | 100 |  | 8.535 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8129 | 100 |  | 39.7162 | 100 |  | 7.5039 | 100 |  | 137.6609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7039 | 100 |  | 12.6136 | 100 |  | 11.5874 | 100 |  | 157.2188 | 100 |  | 945.1622 | 100 |  | 47579.2344 | 100 |  | 895.2472 | 100 |  | 8.5175 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9418 | 100 |  | 150.5076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6406 | 100 |  | 12.1558 | 100 |  | 11.645 | 100 |  | 157.4934 | 100 |  | 945.2816 | 100 |  | 47611.7852 | 100 |  | 919.0806 | 100 |  | 7.9665 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.3239 | 100 |  | 2.9699 | 100 |  | 7.2925 | 100 |  | 141.5558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7321 | 100 |  | 12.8748 | 100 |  | 11.1252 | 100 |  | 158.035 | 100 |  | 945.6799 | 100 |  | 47896.7969 | 100 |  | 900.0139 | 100 |  | 9.0061 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.4988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.397 | 100 |  | 143.5876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7413 | 100 |  | 12.7544 | 100 |  | 11.7268 | 100 |  | 158.0611 | 100 |  | 945.8559 | 100 |  | 47896.5352 | 100 |  | 887.4 | 100 |  | 8.6555 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.8992 | 100 |  | 1.1029 | 100 |  | 7.0834 | 100 |  | 140.7288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7557 | 100 |  | 13.0306 | 100 |  | 11.1617 | 100 |  | 158.7635 | 100 |  | 946.1883 | 100 |  | 48104.7344 | 100 |  | 880.2778 | 100 |  | 9.2228 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.6092 | 100 |  | 31.5656 | 100 |  | 7.1638 | 100 |  | 138.1053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94371 | 100 |  | 1.7434 | 100 |  | 12.961 | 100 |  | 11.1267 | 100 |  | 158.5801 | 100 |  | 946.5106 | 100 |  | 48246.4531 | 100 |  | 878.7139 | 100 |  | 8.9717 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.6601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1432 | 100 |  | 137.644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7596 | 79.1667 |  | 12.9934 | 100 |  | 11.5143 | 100 |  | 158.2024 | 100 |  | 946.8367 | 100 |  | 48101.2383 | 100 |  | 882.1472 | 100 |  | 9.0913 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.6576 | 100 |  | 18.242 | 100 |  | 7.2155 | 100 |  | 139.386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8965 | 99.4444 |  | 12.9979 | 100 |  | 11.891 | 100 |  | 158.1315 | 100 |  | 947.1445 | 100 |  | 48067.3008 | 100 |  | 877.6889 | 100 |  | 8.8998 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.9588 | 100 |  | 14.2186 | 100 |  | 7.4672 | 100 |  | 144.0038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7111 | 100 |  | 12.7031 | 100 |  | 12.0923 | 100 |  | 158.585 | 100 |  | 947.3893 | 100 |  | 47905.4883 | 100 |  | 885.7639 | 100 |  | 8.4253 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.9035 | 100 |  | 19.1531 | 100 |  | 8.1552 | 100 |  | 159.2088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5848 | 100 |  | 11.9143 | 100 |  | 12.3808 | 100 |  | 159.495 | 100 |  | 947.7091 | 100 |  | 47936.7344 | 100 |  | 924.675 | 100 |  | 7.4099 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.3528 | 82.7778 |  | 28.0824 | 82.7778 |  | 8.1494 | 82.7778 |  | 160.0389 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.9011 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.5447 | 100 |  | 11.9077 | 82.7778 |  | 12.024 | 82.7778 |  | 159.9895 | 100 |  | 947.7437 | 100 |  | 47544.2539 | 100 |  | 938.2889 | 100 |  | 7.7935 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 2.3288 | 82.7778 |  | 12.2117 | 82.7778 |  | 8.1012 | 82.7778 |  | 155.6243 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 2.0362 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.6095 | 100 |  | 11.9558 | 82.7778 |  | 12.0288 | 82.7778 |  | 160.1264 | 100 |  | 947.8516 | 100 |  | 47566.7695 | 100 |  | 929.4778 | 100 |  | 7.7747 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.5573 | 100 |  | 41.4577 | 100 |  | 8.2412 | 100 |  | 164.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5576 | 100 |  | 11.7965 | 100 |  | 12.2258 | 100 |  | 160.5429 | 100 |  | 947.7954 | 100 |  | 47404.9883 | 100 |  | 939.3778 | 100 |  | 7.4532 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.4483 | 100 |  | 2.5504 | 100 |  | 7.9315 | 100 |  | 162.3307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6221 | 100 |  | 12.2421 | 100 |  | 11.8182 | 100 |  | 162.2464 | 100 |  | 947.6844 | 100 |  | 46958.4609 | 100 |  | 935.6445 | 100 |  | 8.1001 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.0799 | 100 |  | 4.411 | 100 |  | 7.4439 | 100 |  | 152.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8545 | 87.2222 |  | 12.9855 | 100 |  | 14.5121 | 100 |  | 162.7239 | 100 |  | 947.5848 | 100 |  | 47218.7812 | 100 |  | 907.3278 | 100 |  | 8.2739 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5182 | 100 |  | 0.89875 | 100 |  | 7.9915 | 100 |  | 162.7849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6718 | 91.3889 |  | 12.2558 | 100 |  | 13.8289 | 100 |  | 163.2057 | 100 |  | 947.3976 | 100 |  | 46424.6953 | 100 |  | 909.3834 | 100 |  | 7.9009 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.5731 | 100 |  | 3.0249 | 100 |  | 8.3402 | 100 |  | 173.9716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5454 | 100 |  | 11.7228 | 100 |  | 12.6634 | 100 |  | 160.7816 | 100 |  | 947.1766 | 100 |  | 46609.168 | 100 |  | 933.0611 | 100 |  | 7.3682 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.8196 | 100 |  | 2.8076 | 100 |  | 8.4275 | 100 |  | 179.4314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5285 | 100 |  | 11.6297 | 100 |  | 12.618 | 100 |  | 159.3316 | 100 |  | 947.0639 | 100 |  | 46477.1914 | 100 |  | 945.2889 | 100 |  | 7.2444 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.0505 | 100 |  | 1.2031 | 100 |  | 8.124 | 100 |  | 170.9295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 12.0032 | 100 |  | 11.9332 | 100 |  | 159.0753 | 100 |  | 946.8831 | 100 |  | 46692.5586 | 100 |  | 940.5639 | 100 |  | 7.868 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.048 | 100 |  | 15.1977 | 100 |  | 8.025 | 100 |  | 166.4098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7659 | 100 |  | 12.1028 | 100 |  | 11.6392 | 100 |  | 159.4855 | 100 |  | 946.6041 | 100 |  | 46828.8281 | 100 |  | 932.0889 | 100 |  | 7.9331 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.8238 | 100 |  | 1.4046 | 100 |  | 8.1817 | 100 |  | 170.8062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5452 | 100 |  | 11.9264 | 100 |  | 11.703 | 100 |  | 160.1734 | 100 |  | 946.3563 | 100 |  | 46846.8438 | 100 |  | 935.4667 | 100 |  | 7.6733 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.718 | 100 |  | 9.7152 | 100 |  | 8.2569 | 100 |  | 169.0604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.529 | 100 |  | 11.8257 | 100 |  | 11.7037 | 100 |  | 160.3923 | 100 |  | 946.1407 | 100 |  | 46819.3672 | 100 |  | 939.8834 | 100 |  | 7.5439 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.1739 | 100 |  | 4.7992 | 100 |  | 8.3545 | 100 |  | 173.4876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5132 | 95.8333 |  | 11.6851 | 100 |  | 11.8233 | 100 |  | 160.6806 | 100 |  | 945.7886 | 100 |  | 46546.9648 | 100 |  | 944.9222 | 100 |  | 7.4702 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.9366 | 100 |  | 7.567 | 100 |  | 8.4622 | 100 |  | 181.0116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6475 | 82.7778 |  | 11.5819 | 100 |  | 12.298 | 100 |  | 160.876 | 100 |  | 945.5071 | 100 |  | 46619.3984 | 100 |  | 950.0111 | 100 |  | 7.2039 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.8062 | 100 |  | 15.3495 | 100 |  | 8.4946 | 100 |  | 183.8152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5069 | 100 |  | 11.5911 | 100 |  | 12.9451 | 100 |  | 161.1616 | 100 |  | 945.0731 | 100 |  | 46525.1992 | 100 |  | 953.65 | 100 |  | 7.1699 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.6943 | 100 |  | 6.6688 | 100 |  | 8.1711 | 100 |  | 165.0724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5961 | 100 |  | 12.0605 | 100 |  | 12.7005 | 100 |  | 161.3129 | 100 |  | 944.7651 | 100 |  | 46276.75 | 100 |  | 940.4333 | 100 |  | 7.7634 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.9174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0581 | 100 |  | 162.2236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5961 | 100 |  | 12.1846 | 100 |  | 12.5171 | 100 |  | 161.3515 | 100 |  | 944.5766 | 100 |  | 46315.9258 | 100 |  | 921.0222 | 100 |  | 7.9249 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.7625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0285 | 100 |  | 158.3237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6109 | 100 |  | 12.2337 | 100 |  | 12.4712 | 100 |  | 161.4035 | 100 |  | 944.181 | 100 |  | 46317.3516 | 100 |  | 917.4056 | 100 |  | 8.0188 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.7958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7848 | 100 |  | 150.2748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6404 | 100 |  | 12.5003 | 100 |  | 12.0259 | 100 |  | 160.9341 | 100 |  | 943.932 | 100 |  | 46247.0117 | 100 |  | 905.8945 | 100 |  | 8.332 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5845 | 100 |  | 146.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6883 | 100 |  | 12.6845 | 100 |  | 11.5954 | 100 |  | 160.4778 | 100 |  | 943.9722 | 100 |  | 46303.793 | 100 |  | 893.0778 | 100 |  | 8.6877 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.833 | 100 |  | 0.23058 | 100 |  | 7.6335 | 100 |  | 155.3063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8948 | 100 |  | 12.8159 | 100 |  | 16.2238 | 100 |  | 160.2616 | 100 |  | 944.2435 | 100 |  | 46749.3711 | 100 |  | 898.4167 | 100 |  | 8.0242 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.7767 | 100 |  | 0.26331 | 100 |  | 7.409 | 100 |  | 138.8096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8242 | 78.6111 |  | 12.8517 | 100 |  | 11.2963 | 100 |  | 159.9334 | 100 |  | 943.8723 | 100 |  | 46131.1641 | 100 |  | 886.4305 | 100 |  | 9.0685 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.3405 | 100 |  | 21.3314 | 100 |  | 7.5977 | 100 |  | 147.2982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6533 | 100 |  | 12.6043 | 100 |  | 11.1215 | 100 |  | 157.3245 | 100 |  | 943.8505 | 100 |  | 46472.332 | 100 |  | 885.9389 | 100 |  | 8.6883 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.509 | 100 |  | 21.2035 | 100 |  | 7.6427 | 100 |  | 147.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6476 | 100 |  | 12.5452 | 100 |  | 10.9572 | 100 |  | 156.5883 | 100 |  | 944.3556 | 100 |  | 46670.2695 | 100 |  | 897.5667 | 100 |  | 8.7814 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.9161 | 81.9444 |  | 3.7168 | 81.9444 |  | 7.4508 | 81.9444 |  | 146.2658 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 2.2651 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.6709 | 100 |  | 12.7118 | 81.9444 |  | 10.5912 | 81.9444 |  | 156.0087 | 100 |  | 944.999 | 100 |  | 47018.1875 | 100 |  | 887.3972 | 100 |  | 8.9327 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.4346 | 83.6111 |  | 30.4988 | 83.6111 |  | 7.1814 | 83.6111 |  | 118.6965 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 4.5189 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.7201 | 100 |  | 12.8804 | 83.6111 |  | 10.0993 | 83.6111 |  | 156.0338 | 100 |  | 944.3135 | 100 |  | 47193.2266 | 100 |  | 884.525 | 100 |  | 9.4427 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.5915 | 100 |  | 1.7251 | 100 |  | 7.4023 | 100 |  | 145.3996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6891 | 100 |  | 12.7062 | 100 |  | 10.635 | 100 |  | 156.1576 | 100 |  | 944.1384 | 100 |  | 47448.4219 | 100 |  | 882.8389 | 100 |  | 8.9485 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.5936 | 100 |  | 2.6877 | 100 |  | 7.3328 | 100 |  | 141.6834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.52 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7419 | 100 |  | 12.8497 | 100 |  | 10.8025 | 100 |  | 156.7928 | 100 |  | 944.0424 | 100 |  | 47433.3281 | 100 |  | 885.375 | 100 |  | 9.104 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.9802 | 100 |  | 0.178 | 100 |  | 7.2861 | 100 |  | 145.5082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7502 | 100 |  | 12.9117 | 100 |  | 10.9668 | 100 |  | 157.1785 | 100 |  | 943.9993 | 100 |  | 47536.2188 | 100 |  | 882.8278 | 100 |  | 9.1642 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5 | 100 |  | 146.6818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9045 | 78.8889 |  | 12.7326 | 100 |  | 11.5893 | 100 |  | 157.924 | 100 |  | 944.1071 | 100 |  | 47716.7617 | 100 |  | 883.0611 | 100 |  | 8.6961 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.0394 | 100 |  | 1.0988 | 100 |  | 7.923 | 100 |  | 153.9832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6435 | 100 |  | 12.2661 | 100 |  | 11.9856 | 100 |  | 158.8087 | 100 |  | 943.9805 | 100 |  | 47767.043 | 100 |  | 907.9833 | 100 |  | 8.0391 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.685 | 100 |  | 1.0524 | 100 |  | 7.9208 | 100 |  | 154.8008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 12.279 | 100 |  | 11.8881 | 100 |  | 159.5688 | 100 |  | 944.1768 | 100 |  | 47628.2617 | 100 |  | 917.8306 | 100 |  | 8.0551 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9689 | 100 |  | 5.3029 | 100 |  | 7.9402 | 100 |  | 152.2938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6199 | 100 |  | 12.2385 | 100 |  | 11.6777 | 100 |  | 159.5069 | 100 |  | 944.3302 | 100 |  | 47190.1445 | 100 |  | 909.6556 | 100 |  | 8.0395 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.4483 |  |  | 0 |  |  | 7.0834 |  |  | 118.6965 |  |  | 0 |  |  | 1.1919 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5069 |  |  | 11.5819 |  |  | 10.0993 |  |  | 156.0087 |  |  | 943.8505 |  |  | 46131.1641 |  |  | 877.6889 |  |  | 7.1699
MAX |  | 6.1739 |  |  | 41.4577 |  |  | 8.4946 |  |  | 183.8152 |  |  | 0 |  |  | 4.5189 |  |  | 0 |  |  | 1.5439 |  |  | 1.9045 |  |  | 13.0306 |  |  | 16.2238 |  |  | 163.2057 |  |  | 947.8516 |  |  | 48246.4531 |  |  | 953.65 |  |  | 9.4427
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8773 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9693
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.0881 | 100 |  | 8.9174 | 100 |  | 7.7399 | 100 |  | 152.5447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.051825 | 100 |  | 1.6807 | 100 |  | 12.4183 | 100 |  | 11.9069 | 100 |  | 159.1392 | 100 |  | 945.5269 | 100 |  | 47141.2191 | 100 |  | 907.7732 | 100 |  | 8.3028 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/03/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 27/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.399 | 100 | (4) | 1.3958 | 100 |  | 0.04283 | 100 | (4) | 0.41755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4909 | 100 | (4) | 0.86108 | 100 |  | 20.9843 | 100 |  | 1.2335 | 100 |  | 16.5105 | 100 |  | 1019.5912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4088 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.36014 | 100 | (4) | 1.3237 | 100 |  | 0.041602 | 100 | (4) | 0.64428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4919 | 100 | (4) | 0.8604 | 100 |  | 20.9838 | 100 |  | 1.2265 | 100 |  | 16.2972 | 100 |  | 1019.5688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4098 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.35194 | 100 | (4) | 1.1699 | 100 |  | 0.041354 | 100 | (4) | 0.44659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4727 | 100 | (4) | 0.85944 | 100 |  | 20.9827 | 100 |  | 1.2103 | 100 |  | 15.9792 | 100 |  | 1019.4265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0361 | 100 |  | 20.4096 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.37722 | 100 | (4) | 1.0358 | 100 |  | 0.04221 | 100 | (4) | 0.42176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.454 | 100 | (4) | 0.85859 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 1.1979 | 100 |  | 15.6874 | 100 |  | 1019.2745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4093 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.38809 | 100 | (4) | 0.99106 | 100 |  | 0.040155 | 100 | (4) | 0.10894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4485 | 100 | (4) | 0.8577 | 100 |  | 20.9813 | 100 |  | 1.1798 | 100 |  | 15.4127 | 100 |  | 1019.1744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4096 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.37188 | 100 | (4) | 1.0085 | 100 |  | 0.038563 | 100 | (4) | 0.27515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4384 | 100 | (4) | 0.85678 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 1.163 | 100 |  | 15.1203 | 100 |  | 1019.0577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3984 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.38217 | 100 | (4) | 0.87158 | 100 |  | 0.038483 | 100 | (4) | 0.088505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.427 | 100 | (4) | 0.85585 | 100 |  | 20.9782 | 100 |  | 1.1466 | 100 |  | 14.8162 | 100 |  | 1018.9194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.399 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.41148 | 100 | (4) | 0.86829 | 100 |  | 0.039385 | 100 | (4) | 0.17118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4482 | 100 | (4) | 0.85513 | 78.6111 |  | 20.9749 | 100 |  | 1.1301 | 100 |  | 14.5979 | 100 |  | 1018.839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3444 | 100 |  | 20.3949 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.43158 | 100 | (4) | 0.87208 | 100 |  | 0.041157 | 100 | (4) | 0.11832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4361 | 100 | (4) | 0.85407 | 100 |  | 20.9722 | 100 |  | 1.1075 | 100 |  | 14.3322 | 100 |  | 1018.9219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3981 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.42679 | 100 | (4) | 0.87526 | 100 |  | 0.041077 | 100 | (4) | 0.17079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4291 | 100 | (4) | 0.85291 | 100 |  | 20.9689 | 100 |  | 1.0894 | 100 |  | 14.0212 | 100 |  | 1019.0235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.8917 | 100 |  | 20.4001 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.43298 | 100 | (4) | 0.85585 | 100 |  | 0.04016 | 100 | (4) | 0.019875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13583 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.426 | 100 | (4) | 0.85147 | 100 |  | 20.9693 | 100 |  | 1.075 | 100 |  | 13.5404 | 100 |  | 1018.8928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0167 | 100 |  | 20.401 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.4662 | 100 | (4) | 0.91269 | 100 |  | 0.039585 | 100 | (4) | 0.095683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4376 | 100 | (4) | 0.84989 | 100 |  | 20.9682 | 100 |  | 1.0614 | 100 |  | 13.1115 | 100 |  | 1019.1204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4049 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.443 | 100 | (4) | 0.85273 | 100 |  | 0.040489 | 100 | (4) | 0.033888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4353 | 100 | (4) | 0.84923 | 100 |  | 20.9645 | 100 |  | 1.0497 | 100 |  | 12.9058 | 100 |  | 1019.0535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4083 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.38946 | 100 | (4) | 0.88549 | 100 |  | 0.040719 | 100 | (4) | 0.010904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4394 | 100 | (4) | 0.84847 | 100 |  | 20.9631 | 100 |  | 1.048 | 100 |  | 12.6791 | 100 |  | 1019.139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4089 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.39874 | 100 | (4) | 0.92479 | 100 |  | 0.041798 | 100 | (4) | 0.045538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4409 | 100 | (4) | 0.84849 | 100 |  | 20.9618 | 100 |  | 1.0546 | 100 |  | 12.673 | 100 |  | 1019.1575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4583 | 100 |  | 20.4018 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.36682 | 85.5556 | (4) | 0.94995 | 85.5556 |  | 0.042449 | 85.5556 | (4) | 0.021123 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.1645 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.4388 | 85.5556 | (4) | 0.91021 | 78.6111 |  | 20.9638 | 85.5556 |  | 1.0899 | 85.5556 |  | 12.9677 | 100 |  | 1019.0873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.4028 | 100 |  | 20.3839 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.52249 | 80.2778 | (4) | 1.005 | 80.2778 |  | 0.041038 | 80.2778 | (4) | 0.033447 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.053911 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.4803 | 80.2778 | (4) | 0.85106 | 100 |  | 20.9334 | 80.2778 |  | 1.1375 | 80.2778 |  | 13.2746 | 100 |  | 1019.0769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2944 | 100 |  | 20.3907 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.515 | 100 | (4) | 0.86756 | 100 |  | 0.039919 | 100 | (4) | 0.058528 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4888 | 100 | (4) | 0.85273 | 100 |  | 20.9406 | 100 |  | 1.1611 | 100 |  | 13.8101 | 100 |  | 1019.2317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6111 | 100 |  | 20.405 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.51055 | 100 | (4) | 0.84385 | 100 |  | 0.039588 | 100 | (4) | 0.029836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5011 | 100 | (4) | 0.85599 | 100 |  | 20.9379 | 100 |  | 1.1658 | 100 |  | 14.4375 | 100 |  | 1019.3717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.775 | 100 |  | 20.4078 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.65625 | 100 | (4) | 0.79119 | 100 |  | 0.037465 | 100 | (4) | 0.0056105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4259 | 100 | (4) | 0.87894 | 100 |  | 20.9333 | 100 |  | 0.98963 | 100 |  | 14.5576 | 100 |  | 1019.4434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.8583 | 100 |  | 20.4111 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.62888 | 100 | (4) | 0.71969 | 100 |  | 0.03883 | 100 | (4) | 0.038993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4599 | 100 | (4) | 0.88716 | 100 |  | 20.931 | 100 |  | 0.99509 | 100 |  | 14.9707 | 100 |  | 1019.5705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3111 | 100 |  | 20.4225 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.56073 | 100 | (4) | 0.71127 | 100 |  | 0.038701 | 100 | (4) | 0.15164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4426 | 100 | (4) | 0.89085 | 100 |  | 20.9369 | 100 |  | 1.1045 | 100 |  | 15.7397 | 100 |  | 1019.59 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.075 | 100 |  | 20.4351 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.43287 | 100 | (4) | 0.71005 | 100 |  | 0.038753 | 100 | (4) | 0.19937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4305 | 100 | (4) | 0.89285 | 100 |  | 20.937 | 100 |  | 1.2356 | 100 |  | 16.7311 | 100 |  | 1019.4534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4356 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.43778 | 100 | (4) | 0.74048 | 100 |  | 0.038763 | 100 | (4) | 0.23312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4418 | 100 | (4) | 0.99139 | 78.8889 |  | 20.9367 | 100 |  | 1.2963 | 100 |  | 17.3864 | 100 |  | 1019.4012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4403 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.44641 | 100 | (4) | 0.74575 | 100 |  | 0.03807 | 100 | (4) | 0.49409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4234 | 100 | (4) | 0.8922 | 100 |  | 20.9377 | 100 |  | 1.3301 | 100 |  | 17.8445 | 100 |  | 1019.3716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4439 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.44273 | 100 | (4) | 0.72096 | 100 |  | 0.037774 | 100 | (4) | 0.78608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4105 | 100 | (4) | 0.89614 | 100 |  | 20.9359 | 100 |  | 1.3317 | 100 |  | 18.0648 | 100 |  | 1019.3683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.8778 | 100 |  | 20.447 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.4439 | 100 | (4) | 0.70131 | 100 |  | 0.03686 | 100 | (4) | 0.27834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3937 | 100 | (4) | 0.89435 | 100 |  | 20.9355 | 100 |  | 1.3331 | 100 |  | 18.4283 | 100 |  | 1019.3385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4456 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.446 | 100 | (4) | 0.67281 | 100 |  | 0.036672 | 100 | (4) | 0.59102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3836 | 100 | (4) | 0.89566 | 100 |  | 20.934 | 100 |  | 1.348 | 100 |  | 18.8242 | 100 |  | 1019.0353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.446 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.40621 | 100 | (4) | 0.70175 | 100 |  | 0.036093 | 100 | (4) | 1.001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3813 | 100 | (4) | 0.90015 | 100 |  | 20.9342 | 100 |  | 1.3834 | 100 |  | 19.022 | 100 |  | 1018.9482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4478 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.37531 | 100 | (4) | 0.64369 | 100 |  | 0.034729 | 100 | (4) | 1.7206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3873 | 100 | (4) | 0.90559 | 100 |  | 20.9348 | 100 |  | 1.4514 | 100 |  | 18.974 | 100 |  | 1018.9905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4495 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.38194 | 100 | (4) | 0.61521 | 100 |  | 0.03439 | 100 | (4) | 1.8034 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3825 | 100 | (4) | 0.9024 | 100 |  | 20.9359 | 100 |  | 1.4726 | 100 |  | 19.3059 | 100 |  | 1018.7718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.449 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.38983 | 100 | (4) | 0.61823 | 100 |  | 0.034041 | 100 | (4) | 1.5851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3762 | 100 | (4) | 0.90605 | 78.3333 |  | 20.9359 | 100 |  | 1.4687 | 100 |  | 19.5764 | 100 |  | 1018.416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4497 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.35014 | 100 | (4) | 0.62207 | 100 |  | 0.034061 | 100 | (4) | 1.9039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3737 | 100 | (4) | 0.91069 | 100 |  | 20.9361 | 100 |  | 1.4739 | 100 |  | 19.7771 | 100 |  | 1018.3845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4494 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.33946 | 100 | (4) | 0.64061 | 100 |  | 0.034321 | 100 | (4) | 2.0666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3812 | 100 | (4) | 0.90553 | 100 |  | 20.9359 | 100 |  | 1.4932 | 100 |  | 19.9624 | 100 |  | 1018.4927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.5111 | 100 |  | 20.4456 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.32771 | 100 | (4) | 0.65183 | 100 |  | 0.034762 | 100 | (4) | 1.9422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041955 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.376 | 100 | (4) | 0.8971 | 100 |  | 20.9355 | 100 |  | 1.4716 | 100 |  | 20.0667 | 100 |  | 1018.475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4435 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.39997 | 100 | (4) | 0.65079 | 100 |  | 0.034644 | 100 | (4) | 1.7132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3807 | 100 | (4) | 0.89599 | 100 |  | 20.9355 | 100 |  | 1.4472 | 100 |  | 20.0795 | 100 |  | 1018.5138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4411 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.40896 | 100 | (4) | 0.64847 | 100 |  | 0.034104 | 100 | (4) | 1.6098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3818 | 100 | (4) | 0.89403 | 100 |  | 20.9359 | 100 |  | 1.4276 | 100 |  | 20.105 | 100 |  | 1018.5587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4389 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.43181 | 100 | (4) | 0.6979 | 100 |  | 0.034477 | 100 | (4) | 1.4088 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4126 | 100 | (4) | 0.89107 | 100 |  | 20.9386 | 100 |  | 1.4138 | 100 |  | 20.029 | 100 |  | 1018.6409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9611 | 100 |  | 20.4401 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.48002 | 100 | (4) | 0.8262 | 100 |  | 0.034453 | 100 | (4) | 1.1134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4526 | 100 | (4) | 0.89193 | 100 |  | 20.9407 | 100 |  | 1.3865 | 100 |  | 19.8527 | 100 |  | 1018.9456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4381 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.48905 | 85.8333 | (4) | 0.79078 | 85.8333 |  | 0.035071 | 85.8333 | (4) | 1.0189 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.016397 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.4859 | 85.8333 | (4) | 0.88846 | 78.0556 |  | 20.9396 | 85.8333 |  | 1.3441 | 85.8333 |  | 19.6823 | 100 |  | 1019.1725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.4194 | 100 |  | 20.4272 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.46381 | 80 | (4) | 0.90872 | 80 |  | 0.035628 | 80 | (4) | 1.2329 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.039055 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.4639 | 80.2778 | (4) | 0.88558 | 100 |  | 20.9688 | 80.2778 |  | 1.2848 | 80 |  | 19.4864 | 100 |  | 1019.486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4153 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.42559 | 100 | (4) | 1.2691 | 100 |  | 0.037317 | 100 | (4) | 1.1516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5042 | 100 | (4) | 0.89722 | 100 |  | 20.9688 | 100 |  | 1.2663 | 100 |  | 19.2034 | 100 |  | 1019.7419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1944 | 100 |  | 20.4124 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.44145 | 100 | (4) | 1.5539 | 100 |  | 0.039514 | 100 | (4) | 0.75903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5239 | 100 | (4) | 0.89344 | 100 |  | 20.9659 | 100 |  | 1.2472 | 100 |  | 18.9954 | 100 |  | 1019.8132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9944 | 100 |  | 20.4104 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.50455 | 100 | (4) | 1.5329 | 100 |  | 0.040882 | 100 | (4) | 0.85917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5221 | 100 | (4) | 0.88328 | 100 |  | 20.9641 | 100 |  | 1.2363 | 100 |  | 18.7862 | 100 |  | 1019.7496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.025 | 100 |  | 20.411 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.47233 | 100 | (4) | 1.3372 | 100 |  | 0.039786 | 100 | (4) | 0.67356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05926 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4902 | 100 | (4) | 0.87372 | 100 |  | 20.9632 | 100 |  | 1.2149 | 100 |  | 18.3991 | 100 |  | 1019.7167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4103 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.47376 | 100 | (4) | 1.16 | 100 |  | 0.039109 | 100 | (4) | 0.42631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4705 | 100 | (4) | 0.86792 | 100 |  | 20.9632 | 100 |  | 1.1978 | 100 |  | 18.0478 | 100 |  | 1019.7033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.50847 | 100 | (4) | 1.1531 | 100 |  | 0.039805 | 100 | (4) | 0.66321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4771 | 100 | (4) | 0.86724 | 100 |  | 20.9612 | 100 |  | 1.1853 | 100 |  | 17.8695 | 100 |  | 1019.7029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4093 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.48988 | 100 | (4) | 1.1868 | 100 |  | 0.039891 | 100 | (4) | 0.71204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4812 | 100 | (4) | 0.87003 | 78.6111 |  | 20.9586 | 100 |  | 1.1783 | 100 |  | 17.647 | 100 |  | 1019.8129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4104 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 28/03/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 27/03/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:51:34 | 01:51:34 | 01:57:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:45:22 | 03:45:22 | 03:51:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:02:35 | 05:02:35 | 05:10:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:02:39 | 05:02:39 | 05:37:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:53:47 | 05:53:47 | 06:00:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:00:15 | 06:00:15 | 06:00:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
06:00:16 | 06:00:16 | 06:06:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:40 | 06:00:40 | 06:05:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:46:32 | 07:46:32 | 07:52:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:50 | 15:23:56 | 08:05:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:50 | 07:54:50 | 08:05:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:50 | 07:54:50 | 08:05:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:51 | 07:54:51 | 07:54:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:57 | 07:54:57 | 08:01:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:40 | 07:55:40 | 08:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:40 | 07:55:40 | 08:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:42 | 07:55:42 | 07:55:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:45 | 07:55:45 | 08:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:46 | 07:55:46 | 08:02:20 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 15:23:57 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:00:00 | 15:23:57 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:00:00 | 15:23:58 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 15:23:59 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 15:23:59 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 15:24:00 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
09:00:05 | 09:00:05 | 09:00:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:00:06 | 09:00:06 | 09:02:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:56:12 | 09:56:12 | 10:02:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:47:46 | 11:47:46 | 11:54:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:58:47 | 13:58:47 | 14:05:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:05:15 | 14:05:15 | 14:05:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
14:05:17 | 14:05:17 | 14:05:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:49:00 | 15:49:00 | 15:55:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:01:24 | 18:01:24 | 18:07:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:50:14 | 19:50:14 | 19:56:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:38 | 21:57:43 | 20:04:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:38 | 19:54:38 | 20:04:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:41 | 19:54:41 | 19:54:45 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:43 | 19:54:43 | 20:04:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:45 | 19:54:45 | 20:01:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:48 | 19:55:48 | 20:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:48 | 19:55:48 | 20:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:48 | 19:55:48 | 20:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:52 | 19:55:52 | 19:55:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:56 | 19:55:56 | 20:02:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 21:57:44 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:00:00 | 21:57:43 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:00:00 | 21:57:44 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:10:00 | 21:57:45 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 21:57:45 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 21:57:46 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:50 | 20:10:50 | 20:13:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:10:52 | 20:10:52 | 20:16:25 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:03:57 | 22:03:57 | 22:10:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:51:30 | 23:51:30 | 23:57:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl