## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.18402 | 100 | (4) | 0.033395 | 100 |  | 0.034271 | 100 | (4) | 1.0872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80559 | 100 | (4) | 0.88096 | 100 |  | 20.9738 | 100 |  | 1.2212 | 100 |  | 15.1452 | 100 |  | 945.6705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1444 | 100 |  | 20.4028 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.2166 | 100 | (4) | 0.031654 | 100 |  | 0.033987 | 100 | (4) | 1.0964 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76414 | 100 | (4) | 0.85533 | 100 |  | 20.9731 | 100 |  | 1.2113 | 100 |  | 14.0544 | 100 |  | 947.5717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3931 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.17223 | 100 | (4) | 0.019771 | 100 |  | 0.03417 | 100 | (4) | 1.1855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76393 | 100 | (4) | 0.90026 | 100 |  | 20.9723 | 100 |  | 1.1898 | 100 |  | 17.1635 | 100 |  | 947.3369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9083 | 100 |  | 20.3929 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.16669 | 100 | (4) | 0.0081693 | 100 |  | 0.034304 | 100 | (4) | 1.185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77431 | 100 | (4) | 0.88202 | 100 |  | 20.975 | 100 |  | 1.1654 | 100 |  | 15.7984 | 100 |  | 946.9066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0389 | 100 |  | 20.4007 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.17063 | 100 | (4) | 0.013122 | 100 |  | 0.034333 | 100 | (4) | 1.1264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75917 | 100 | (4) | 0.86524 | 100 |  | 20.9733 | 100 |  | 1.1437 | 100 |  | 16.6516 | 100 |  | 947.5347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5278 | 100 |  | 20.4046 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.21554 | 100 | (4) | 0.021913 | 100 |  | 0.034333 | 100 | (4) | 1.0167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31322 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73737 | 100 | (4) | 0.86776 | 100 |  | 20.9727 | 100 |  | 1.0989 | 100 |  | 16.5964 | 100 |  | 946.9974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4071 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.15901 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.034527 | 100 | (4) | 1.1102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76691 | 100 | (4) | 0.94614 | 78.6111 |  | 20.97 | 100 |  | 1.0663 | 100 |  | 16.5992 | 100 |  | 947.8464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4076 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.16381 | 100 | (4) | 0.033268 | 100 |  | 0.034595 | 100 | (4) | 1.0886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30262 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7882 | 100 | (4) | 0.86357 | 100 |  | 20.9674 | 100 |  | 1.0639 | 100 |  | 16.5488 | 100 |  | 947.7896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4104 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.18924 | 100 | (4) | 0.040501 | 100 |  | 0.034669 | 100 | (4) | 1.079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32899 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87146 | 100 | (4) | 1.1573 | 100 |  | 20.9647 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 14.7325 | 100 |  | 946.5262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8111 | 100 |  | 20.4149 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.2172 | 100 | (4) | 0.044703 | 100 |  | 0.034391 | 100 | (4) | 0.99121 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77091 | 100 | (4) | 1.132 | 100 |  | 20.9692 | 100 |  | 1.1133 | 100 |  | 12.4318 | 100 |  | 947.8601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4139 | 100 |  | 20.4181 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.21675 | 100 | (4) | 0.00050083 | 100 |  | 0.034358 | 100 | (4) | 1.1035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76617 | 100 | (4) | 0.89952 | 100 |  | 20.971 | 100 |  | 1.144 | 100 |  | 12.7174 | 100 |  | 947.3546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4162 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.16084 | 100 | (4) | 0.010384 | 100 |  | 0.034327 | 100 | (4) | 1.0597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76695 | 100 | (4) | 0.90476 | 100 |  | 20.9703 | 100 |  | 1.1357 | 100 |  | 15.1245 | 100 |  | 947.3167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4106 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.15819 | 100 | (4) | 0.030332 | 100 |  | 0.034248 | 100 | (4) | 1.1431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77372 | 100 | (4) | 1.473 | 100 |  | 20.9711 | 100 |  | 1.1627 | 100 |  | 12.8727 | 100 |  | 946.9507 | 100 |  | 1.1602 | 100 |  | 13.25 | 100 |  | 20.4211 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.20833 | 100 | (4) | 0.0032846 | 100 |  | 0.034087 | 100 | (4) | 1.0087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77323 | 100 | (4) | 0.81277 | 100 |  | 20.9704 | 100 |  | 1.1609 | 100 |  | 15.1073 | 100 |  | 947.7252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.5472 | 100 |  | 20.4175 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.18171 | 100 | (4) | 0.01647 | 100 |  | 0.034115 | 100 | (4) | 1.0362 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7877 | 100 | (4) | 0.84489 | 78.8889 |  | 20.9716 | 100 |  | 1.1793 | 100 |  | 15.906 | 100 |  | 947.681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4141 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.18321 | 83.3333 | (4) | 0.037079 | 83.3333 |  | 0.034211 | 83.3333 | (4) | 1 | 83.3333 | (4) | 0 | 83.3333 | (4) | 0.38012 | 83.3333 | (4) | 0 | 83.3333 | (4) | 0.79206 | 83.3333 | (4) | 0.86697 | 100 |  | 20.9708 | 83.3333 |  | 1.1916 | 83.3333 |  | 16.0604 | 100 |  | 946.4788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4098 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.26061 | 81.6667 | (4) | 0.42286 | 81.6667 |  | 0.034286 | 81.6667 | (4) | 1.0077 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.25241 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.81834 | 81.9444 | (4) | 0.87509 | 100 |  | 20.9656 | 81.9444 |  | 1.1878 | 81.6667 |  | 16.2996 | 100 |  | 947.7087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0389 | 100 |  | 20.4095 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.25841 | 100 | (4) | 0.38254 | 100 |  | 0.034157 | 100 | (4) | 0.95475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81098 | 100 | (4) | 0.88061 | 100 |  | 20.956 | 100 |  | 1.2001 | 100 |  | 16.4655 | 100 |  | 948.4579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.8194 | 100 |  | 20.4098 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.24702 | 100 | (4) | 0.4097 | 100 |  | 0.0341 | 100 | (4) | 0.92547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81003 | 100 | (4) | 0.8822 | 100 |  | 20.9578 | 100 |  | 1.2042 | 100 |  | 16.6119 | 100 |  | 948.0294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1472 | 100 |  | 20.4117 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.24859 | 100 | (4) | 0.41849 | 100 |  | 0.034204 | 100 | (4) | 0.96553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81533 | 100 | (4) | 0.88418 | 100 |  | 20.959 | 100 |  | 1.1988 | 100 |  | 16.8493 | 100 |  | 947.7394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0167 | 100 |  | 20.4117 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.24191 | 100 | (4) | 0.40475 | 100 |  | 0.034406 | 100 | (4) | 1.0306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83071 | 100 | (4) | 0.89657 | 100 |  | 20.9582 | 100 |  | 1.1911 | 100 |  | 17.1206 | 100 |  | 948.017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4103 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.20914 | 100 | (4) | 0.4013 | 100 |  | 0.034454 | 100 | (4) | 1.089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85049 | 100 | (4) | 0.89606 | 100 |  | 20.9552 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 17.3948 | 100 |  | 947.6855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4126 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.27673 | 100 | (4) | 0.38531 | 100 |  | 0.034315 | 100 | (4) | 1.0634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82454 | 100 | (4) | 0.89212 | 78.3333 |  | 20.9551 | 100 |  | 1.197 | 100 |  | 17.4919 | 100 |  | 947.9445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4252 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.25706 | 100 | (4) | 0.33091 | 100 |  | 0.034059 | 100 | (4) | 0.9547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82155 | 100 | (4) | 0.89887 | 100 |  | 20.9552 | 100 |  | 1.2277 | 100 |  | 17.5703 | 100 |  | 948.6527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.15 | 100 |  | 20.4254 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.2543 | 100 | (4) | 0.34961 | 100 |  | 0.033931 | 100 | (4) | 0.9623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80377 | 100 | (4) | 0.89007 | 100 |  | 20.9564 | 100 |  | 1.2307 | 100 |  | 17.6524 | 100 |  | 947.8069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9667 | 100 |  | 20.43 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.2515 | 100 | (4) | 0.41237 | 100 |  | 0.033671 | 100 | (4) | 1.017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79938 | 100 | (4) | 0.88788 | 100 |  | 20.9548 | 100 |  | 1.2285 | 100 |  | 17.6516 | 100 |  | 947.4405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4187 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.30932 | 100 | (4) | 0.40628 | 100 |  | 0.03389 | 100 | (4) | 1.0075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79451 | 100 | (4) | 0.88668 | 100 |  | 20.9543 | 100 |  | 1.2194 | 100 |  | 17.7607 | 100 |  | 947.9335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4306 | 100 |  | 20.4238 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.27035 | 100 | (4) | 0.41793 | 100 |  | 0.033828 | 100 | (4) | 0.96975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78978 | 100 | (4) | 0.88735 | 100 |  | 20.9554 | 100 |  | 1.2306 | 100 |  | 17.8413 | 100 |  | 947.7859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6083 | 100 |  | 20.4167 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.23975 | 100 | (4) | 0.44391 | 100 |  | 0.033819 | 100 | (4) | 1.0465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77473 | 100 | (4) | 0.8866 | 100 |  | 20.955 | 100 |  | 1.2294 | 100 |  | 17.9126 | 100 |  | 948.6058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9444 | 100 |  | 20.4261 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.24326 | 100 | (4) | 0.41017 | 100 |  | 0.034032 | 100 | (4) | 1.0151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7734 | 100 | (4) | 0.8889 | 100 |  | 20.9563 | 100 |  | 1.2278 | 100 |  | 17.9947 | 100 |  | 947.3586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.7528 | 100 |  | 20.4323 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.25885 | 100 | (4) | 0.40551 | 100 |  | 0.033724 | 100 | (4) | 1.009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77527 | 100 | (4) | 1.0698 | 78.8889 |  | 20.9552 | 100 |  | 1.2432 | 100 |  | 17.9976 | 100 |  | 947.3843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5972 | 100 |  | 20.4186 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.25756 | 100 | (4) | 0.33243 | 100 |  | 0.033831 | 100 | (4) | 0.9595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77398 | 100 | (4) | 0.89709 | 100 |  | 20.9538 | 100 |  | 1.2164 | 100 |  | 17.9757 | 100 |  | 947.4448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0389 | 100 |  | 20.4107 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.22096 | 100 | (4) | 0.43324 | 100 |  | 0.034044 | 100 | (4) | 1.0346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75978 | 100 | (4) | 0.89854 | 100 |  | 20.9528 | 100 |  | 1.2106 | 100 |  | 17.9932 | 100 |  | 947.2117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.24933 | 100 | (4) | 0.3622 | 100 |  | 0.03402 | 100 | (4) | 1.0726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75815 | 100 | (4) | 0.8872 | 100 |  | 20.9526 | 100 |  | 1.1985 | 100 |  | 17.933 | 100 |  | 947.3348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.407 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.22296 | 100 | (4) | 0.3424 | 100 |  | 0.034369 | 100 | (4) | 1.0591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7449 | 100 | (4) | 0.88677 | 100 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.1584 | 100 |  | 17.8392 | 100 |  | 946.5965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4064 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.22586 | 100 | (4) | 0.35125 | 100 |  | 0.034268 | 100 | (4) | 0.99486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75525 | 100 | (4) | 0.88552 | 100 |  | 20.9488 | 100 |  | 1.1496 | 100 |  | 17.7099 | 100 |  | 947.6807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.402 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.21724 | 100 | (4) | 0.37767 | 100 |  | 0.034458 | 100 | (4) | 0.98767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75975 | 100 | (4) | 0.89988 | 100 |  | 20.9474 | 100 |  | 1.1659 | 100 |  | 17.6246 | 100 |  | 948.1123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4059 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.21636 | 100 | (4) | 0.47241 | 100 |  | 0.034455 | 100 | (4) | 1.0017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7669 | 100 | (4) | 0.92584 | 100 |  | 20.9469 | 100 |  | 1.1529 | 100 |  | 17.4948 | 100 |  | 948.1212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4067 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.2613 | 100 | (4) | 0.45082 | 100 |  | 0.034397 | 100 | (4) | 1.0685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76474 | 100 | (4) | 0.96848 | 78.6111 |  | 20.9463 | 100 |  | 1.156 | 100 |  | 17.4166 | 100 |  | 946.0162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4184 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.2488 | 84.7222 | (4) | 0.43238 | 84.7222 |  | 0.034369 | 84.7222 | (4) | 1.0109 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.25027 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.76712 | 84.7222 | (4) | 0.89513 | 100 |  | 20.9468 | 84.7222 |  | 1.1626 | 84.7222 |  | 17.3089 | 100 |  | 945.332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3902 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.13921 | 80.8333 | (4) | 0.5582 | 80.8333 |  | 0.034166 | 80.8333 | (4) | 1.0909 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.35898 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.9003 | 80.8333 | (4) | 1.2156 | 100 |  | 20.974 | 80.8333 |  | 1.151 | 80.8333 |  | 17.443 | 100 |  | 948.2055 | 100 |  | 9425.4336 | 100 |  | 23.5056 | 100 |  | 20.3339 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.13619 | 100 | (4) | 10.6264 | 100 |  | 0.070272 | 100 | (4) | 1.1219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 8.9216 | 100 | (4) | 1.13 | 100 |  | 20.9015 | 100 |  | 1.1571 | 100 |  | 23.2329 | 100 |  | 945.7411 | 100 |  | 45257.6562 | 100 |  | 25.2278 | 100 |  | 20.0527 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 |  | 9.4837 | 100 |  | 1482.8915 | 100 |  | 0.14376 | 100 |  | 46.5019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1084.7883 | 100 |  | 38.4642 | 100 |  | 20.7613 | 100 |  | 1.263 | 100 |  | 24.8805 | 100 |  | 946.8104 | 100 |  | 38007.832 | 100 |  | 36.1722 | 100 |  | 19.8929 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 12.1864 | 100 |  | 1646.2434 | 100 |  | 0.16169 | 100 |  | 39.7277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.1017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1255.6565 | 100 |  | 35.6628 | 100 |  | 20.7456 | 100 |  | 1.4027 | 100 |  | 25.8266 | 100 |  | 947.4991 | 100 |  | 37694.1289 | 100 |  | 47.9222 | 100 |  | 19.8478 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 11.0181 | 100 |  | 1553.0658 | 100 |  | 0.2705 | 100 |  | 27.6363 | 100 |  | 3.0504 | 100 |  | 10.0819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 746.7189 | 100 |  | 21.422 | 100 |  | 20.5713 | 100 |  | 1.5915 | 100 |  | 27.1144 | 100 |  | 946.3769 | 100 |  | 37207.7891 | 100 |  | 62.4472 | 100 |  | 19.5486 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 13.4694 | 100 |  | 1612.5632 | 100 |  | 0.3879 | 100 |  | 70.1004 | 100 |  | 22.5534 | 100 |  | 8.6462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 575.2132 | 100 |  | 16.4065 | 100 |  | 20.4417 | 100 |  | 1.9161 | 100 |  | 28.9362 | 100 |  | 946.5964 | 100 |  | 36802.0039 | 100 |  | 84.3167 | 100 |  | 19.3525 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 15.381 | 100 |  | 1696.9283 | 100 |  | 0.45623 | 100 |  | 79.1848 | 100 |  | 27.139 | 100 |  | 8.5863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 507.3052 | 100 |  | 14.3871 | 84.1667 |  | 20.3653 | 100 |  | 2.1728 | 100 |  | 31.0445 | 100 |  | 944.3715 | 100 |  | 34971.75 | 100 |  | 135.5556 | 100 |  | 19.1816 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 14.9227 | 100 |  | 1764.5659 | 100 |  | 0.53423 | 100 |  | 70.7868 | 100 |  | 24.9164 | 100 |  | 7.2033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 431.1427 | 100 |  | 13.1696 | 94.4444 |  | 20.2513 | 100 |  | 2.4168 | 100 |  | 33.6489 | 100 |  | 947.4998 | 100 |  | 36641.668 | 100 |  | 241.1555 | 100 |  | 18.9833 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8319 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.916
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/02/2021 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.31449 | 100 | (4) | 0.55784 | 100 |  | 0.033106 | 100 | (4) | 1.0628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2595 | 100 | (4) | 0.87989 | 100 |  | 20.9488 | 100 |  | 1.4774 | 100 |  | 15.4686 | 100 |  | 1001.4157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0167 | 100 |  | 20.4923 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.35394 | 100 | (4) | 0.4615 | 100 |  | 0.032583 | 100 | (4) | 0.9963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.286 | 100 | (4) | 0.86978 | 100 |  | 20.9453 | 100 |  | 1.4585 | 100 |  | 13.6998 | 100 |  | 1001.8738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.425 | 100 |  | 20.4515 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.38838 | 100 | (4) | 0.38322 | 100 |  | 0.033418 | 100 | (4) | 0.61058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2597 | 100 | (4) | 0.873 | 100 |  | 20.949 | 100 |  | 1.3513 | 100 |  | 13.7155 | 100 |  | 1001.9623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7694 | 100 |  | 20.4529 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.47174 | 100 | (4) | 0.36445 | 100 |  | 0.032978 | 100 | (4) | 0.33828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2508 | 100 | (4) | 0.86711 | 100 |  | 20.9457 | 100 |  | 1.2959 | 100 |  | 13.1506 | 100 |  | 1001.392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.4416 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.49758 | 100 | (4) | 0.37932 | 100 |  | 0.033396 | 100 | (4) | 0.14708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2394 | 100 | (4) | 0.87253 | 100 |  | 20.9341 | 100 |  | 1.2784 | 100 |  | 13.7182 | 100 |  | 999.9434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7472 | 100 |  | 20.4392 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.50377 | 100 | (4) | 0.38159 | 100 |  | 0.032831 | 100 | (4) | 0.1948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2043 | 100 | (4) | 0.93557 | 78.8889 |  | 20.9303 | 100 |  | 1.239 | 100 |  | 14.8928 | 100 |  | 999.2815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.4257 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.5136 | 100 | (4) | 0.38434 | 100 |  | 0.032624 | 100 | (4) | 0.19718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2176 | 100 | (4) | 0.87504 | 100 |  | 20.9271 | 100 |  | 1.2273 | 100 |  | 15.3215 | 100 |  | 999.145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.4332 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.50873 | 100 | (4) | 0.44911 | 100 |  | 0.033404 | 100 | (4) | 0.1357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2456 | 100 | (4) | 0.8786 | 100 |  | 20.918 | 100 |  | 1.2375 | 100 |  | 16.1901 | 100 |  | 998.1935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1111 | 100 |  | 20.4312 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.49779 | 100 | (4) | 0.47627 | 100 |  | 0.033039 | 100 | (4) | 0.45208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3237 | 100 | (4) | 1.0186 | 100 |  | 20.9148 | 100 |  | 1.2664 | 100 |  | 15.5024 | 100 |  | 997.8421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.4504 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.45736 | 100 | (4) | 0.45354 | 100 |  | 0.033324 | 100 | (4) | 0.46876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2482 | 100 | (4) | 0.95085 | 100 |  | 20.9166 | 100 |  | 1.2835 | 100 |  | 14.1083 | 100 |  | 998.0449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2694 | 100 |  | 20.4438 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.45804 | 100 | (4) | 0.42617 | 100 |  | 0.033181 | 100 | (4) | 0.42311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.243 | 100 | (4) | 0.87866 | 100 |  | 20.9176 | 100 |  | 1.3035 | 100 |  | 13.9148 | 100 |  | 998.6321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.4424 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.47074 | 100 | (4) | 0.39543 | 100 |  | 0.033157 | 100 | (4) | 0.26434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.244 | 100 | (4) | 0.87705 | 100 |  | 20.9174 | 100 |  | 1.2898 | 100 |  | 14.7302 | 100 |  | 999.1788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5556 | 100 |  | 20.4342 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.42051 | 100 | (4) | 0.34152 | 100 |  | 0.033109 | 100 | (4) | 0.64816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2316 | 100 | (4) | 1.2429 | 100 |  | 20.9268 | 100 |  | 1.3433 | 100 |  | 13.1499 | 100 |  | 999.7966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6556 | 100 |  | 20.4673 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.44996 | 100 | (4) | 0.34372 | 100 |  | 0.033221 | 100 | (4) | 0.49425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2146 | 100 | (4) | 0.94576 | 78.8889 |  | 20.9306 | 100 |  | 1.3211 | 100 |  | 13.2762 | 100 |  | 1000.0453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.463 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.42843 | 100 | (4) | 0.39114 | 100 |  | 0.03283 | 100 | (4) | 0.75476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2204 | 100 | (4) | 0.87174 | 100 |  | 20.9333 | 100 |  | 1.3494 | 100 |  | 14.2525 | 100 |  | 1000.4482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.4498 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.43624 | 86.1111 | (4) | 0.37229 | 86.1111 |  | 0.033098 | 86.1111 | (4) | 0.56411 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.12896 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.2516 | 86.1111 | (4) | 0.87288 | 100 |  | 20.9313 | 86.1111 |  | 1.3642 | 86.1111 |  | 14.6836 | 100 |  | 1000.7806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.444 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.35178 | 79.7222 | (4) | 0.87455 | 79.7222 |  | 0.033387 | 79.7222 | (4) | 0.86581 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.078098 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.2598 | 79.7222 | (4) | 0.87285 | 100 |  | 20.9526 | 79.7222 |  | 1.3547 | 79.7222 |  | 14.8741 | 100 |  | 1001.3872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0056 | 100 |  | 20.4423 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.29527 | 100 | (4) | 0.71228 | 100 |  | 0.033184 | 100 | (4) | 1.0888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053146 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2315 | 100 | (4) | 0.87299 | 100 |  | 20.9663 | 100 |  | 1.3647 | 100 |  | 15.1179 | 100 |  | 1002.1719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8861 | 100 |  | 20.4484 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.28443 | 100 | (4) | 0.76684 | 100 |  | 0.033273 | 100 | (4) | 0.78885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2337 | 100 | (4) | 0.87302 | 100 |  | 20.9681 | 100 |  | 1.3755 | 100 |  | 15.2107 | 100 |  | 1002.5699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4488 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.31985 | 100 | (4) | 0.76971 | 100 |  | 0.033235 | 100 | (4) | 0.88341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2295 | 100 | (4) | 0.8746 | 100 |  | 20.97 | 100 |  | 1.3832 | 100 |  | 15.3531 | 100 |  | 1002.9097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4568 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.32853 | 100 | (4) | 0.76995 | 100 |  | 0.033173 | 100 | (4) | 1.2015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.237 | 100 | (4) | 0.87321 | 100 |  | 20.9703 | 100 |  | 1.3697 | 100 |  | 15.5009 | 100 |  | 1003.3039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4582 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.32591 | 100 | (4) | 0.77688 | 100 |  | 0.033243 | 100 | (4) | 0.91404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2313 | 100 | (4) | 1.0143 | 79.4444 |  | 20.9762 | 100 |  | 1.3695 | 100 |  | 15.7511 | 100 |  | 1003.8705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4816 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.26613 | 100 | (4) | 0.7409 | 100 |  | 0.033793 | 100 | (4) | 1.0878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2078 | 100 | (4) | 0.87922 | 100 |  | 20.9822 | 100 |  | 1.4234 | 100 |  | 15.9581 | 100 |  | 1004.041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2528 | 100 |  | 20.4956 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.26392 | 100 | (4) | 0.75174 | 100 |  | 0.034172 | 100 | (4) | 1.3197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2066 | 100 | (4) | 0.87818 | 100 |  | 20.9817 | 100 |  | 1.4301 | 100 |  | 16.1407 | 100 |  | 1004.3131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.505 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.25422 | 100 | (4) | 0.74771 | 100 |  | 0.034234 | 100 | (4) | 1.6795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2081 | 100 | (4) | 0.87997 | 100 |  | 20.9797 | 100 |  | 1.4657 | 100 |  | 16.3858 | 100 |  | 1004.4393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5056 | 100 |  | 20.5127 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.27959 | 100 | (4) | 0.71644 | 100 |  | 0.034344 | 100 | (4) | 1.2701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2038 | 100 | (4) | 0.88839 | 100 |  | 20.9786 | 100 |  | 1.4608 | 100 |  | 16.5005 | 100 |  | 1004.5706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5176 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.26756 | 100 | (4) | 0.70588 | 100 |  | 0.034363 | 100 | (4) | 1.6554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2012 | 100 | (4) | 0.88384 | 100 |  | 20.9783 | 100 |  | 1.4676 | 100 |  | 16.722 | 100 |  | 1004.9164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1028 | 100 |  | 20.5169 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.28697 | 100 | (4) | 0.76152 | 100 |  | 0.03433 | 100 | (4) | 1.7586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2012 | 100 | (4) | 0.88054 | 100 |  | 20.9771 | 100 |  | 1.4722 | 100 |  | 16.8744 | 100 |  | 1004.9939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5192 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.25435 | 100 | (4) | 0.74502 | 100 |  | 0.034391 | 100 | (4) | 1.7949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1954 | 100 | (4) | 0.88432 | 100 |  | 20.9775 | 100 |  | 1.4757 | 100 |  | 16.9978 | 100 |  | 1005.1126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5196 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.246 | 100 | (4) | 0.74988 | 100 |  | 0.034397 | 100 | (4) | 1.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1995 | 100 | (4) | 1.0392 | 78.8889 |  | 20.9759 | 100 |  | 1.4937 | 100 |  | 17.1979 | 100 |  | 1005.5607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5188 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.235 | 100 | (4) | 0.72636 | 100 |  | 0.034394 | 100 | (4) | 1.8914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1964 | 100 | (4) | 0.88693 | 100 |  | 20.9765 | 100 |  | 1.4822 | 100 |  | 17.1827 | 100 |  | 1005.8898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5187 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.24566 | 100 | (4) | 0.71276 | 100 |  | 0.034372 | 100 | (4) | 1.7135 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1888 | 100 | (4) | 0.88302 | 100 |  | 20.9756 | 100 |  | 1.4813 | 100 |  | 17.0084 | 100 |  | 1006.1779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5184 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.28238 | 100 | (4) | 0.71605 | 100 |  | 0.034324 | 100 | (4) | 1.7093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1847 | 100 | (4) | 0.88016 | 100 |  | 20.976 | 100 |  | 1.4708 | 100 |  | 17.0228 | 100 |  | 1006.3817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5147 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.28439 | 100 | (4) | 0.71215 | 100 |  | 0.034282 | 100 | (4) | 1.863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1823 | 100 | (4) | 0.87892 | 100 |  | 20.9759 | 100 |  | 1.4606 | 100 |  | 16.9627 | 100 |  | 1006.4773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5111 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.28325 | 100 | (4) | 0.72192 | 100 |  | 0.034266 | 100 | (4) | 1.6968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1796 | 100 | (4) | 0.87762 | 100 |  | 20.9748 | 100 |  | 1.4394 | 100 |  | 16.9471 | 100 |  | 1006.8277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.505 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.32732 | 100 | (4) | 0.76272 | 100 |  | 0.034327 | 100 | (4) | 0.889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1803 | 100 | (4) | 0.87689 | 100 |  | 20.9734 | 100 |  | 1.4055 | 100 |  | 16.8806 | 100 |  | 1007.1456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5075 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.34743 | 100 | (4) | 0.73393 | 100 |  | 0.03439 | 100 | (4) | 0.93901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1812 | 100 | (4) | 0.8776 | 100 |  | 20.9712 | 100 |  | 1.4023 | 100 |  | 16.7862 | 100 |  | 1007.4405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0278 | 100 |  | 20.5068 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.32353 | 100 | (4) | 0.70834 | 100 |  | 0.034327 | 100 | (4) | 1.5695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1818 | 100 | (4) | 0.97013 | 78.8889 |  | 20.9679 | 100 |  | 1.3982 | 100 |  | 16.7182 | 100 |  | 1007.8502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0056 | 100 |  | 20.5013 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.28447 | 100 | (4) | 0.74336 | 100 |  | 0.034293 | 100 | (4) | 1.1495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.87411 | 100 |  | 20.9658 | 100 |  | 1.3894 | 100 |  | 16.7496 | 100 |  | 1008.2899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.6889 | 100 |  | 20.5041 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.34132 | 86.1111 | (4) | 0.75223 | 86.1111 |  | 0.034398 | 86.1111 | (4) | 0.96124 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.058579 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.1795 | 86.1111 | (4) | 0.87327 | 100 |  | 20.9656 | 86.1111 |  | 1.3886 | 86.1111 |  | 16.6466 | 100 |  | 1008.6854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.7583 | 100 |  | 20.5086 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.38459 | 79.7222 | (4) | 0.99367 | 79.7222 |  | 0.034323 | 79.7222 | (4) | 2.1707 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.012147 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.202 | 80 | (4) | 0.87498 | 100 |  | 20.8423 | 80 |  | 1.3941 | 79.7222 |  | 16.6193 | 100 |  | 1008.7745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4306 | 100 |  | 20.5064 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.38515 | 100 | (4) | 0.98728 | 100 |  | 0.033684 | 100 | (4) | 2.3318 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2049 | 100 | (4) | 0.87225 | 100 |  | 20.85 | 100 |  | 1.4132 | 100 |  | 16.3271 | 100 |  | 1008.756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4782 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.35149 | 100 | (4) | 0.92822 | 100 |  | 0.033245 | 100 | (4) | 2.2694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2768 | 100 | (4) | 0.87099 | 100 |  | 20.8426 | 100 |  | 1.4212 | 100 |  | 16.0853 | 100 |  | 1008.9388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9833 | 100 |  | 20.4697 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.3826 | 100 | (4) | 0.90714 | 100 |  | 0.033122 | 100 | (4) | 2.4204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2663 | 100 | (4) | 0.87025 | 100 |  | 20.8402 | 100 |  | 1.4184 | 100 |  | 16.014 | 100 |  | 1009.207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9944 | 100 |  | 20.4799 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.39015 | 100 | (4) | 0.95731 | 100 |  | 0.033464 | 100 | (4) | 2.0483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2586 | 100 | (4) | 0.87004 | 100 |  | 20.8422 | 100 |  | 1.3984 | 100 |  | 16.0091 | 100 |  | 1009.3864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4706 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.38738 | 100 | (4) | 0.96382 | 100 |  | 0.033426 | 100 | (4) | 1.9088 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2637 | 100 | (4) | 0.90092 | 78.6111 |  | 20.8396 | 100 |  | 1.3862 | 100 |  | 16.0701 | 100 |  | 1009.6494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4782 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.41372 | 100 | (4) | 0.99032 | 100 |  | 0.033428 | 100 | (4) | 2.0879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0084709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2632 | 100 | (4) | 0.86965 | 100 |  | 20.8385 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 16.0256 | 100 |  | 1009.9514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4766 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.43307 | 100 | (4) | 0.95751 | 100 |  | 0.033356 | 100 | (4) | 1.8855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2704 | 100 | (4) | 0.86851 | 100 |  | 20.8373 | 100 |  | 1.3668 | 100 |  | 15.9206 | 100 |  | 1010.1705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4689 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/02/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 11/02/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:33:58 | 02:33:58 | 02:40:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:13:00 | 03:13:00 | 03:19:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:35:05 | 06:35:05 | 06:41:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:15:25 | 07:15:25 | 07:21:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:55:01 | 23:53:06 | 08:05:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:01 | 07:55:01 | 08:05:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:01 | 07:55:01 | 08:05:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:04 | 07:55:04 | 07:55:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:08 | 07:55:08 | 08:01:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:51 | 07:55:51 | 08:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:51 | 07:55:51 | 08:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:55 | 07:55:55 | 07:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:56 | 07:55:56 | 08:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:59 | 07:55:59 | 08:02:32 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
10:36:26 | 10:36:26 | 10:42:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:17:53 | 11:17:53 | 11:24:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:37:30 | 14:37:30 | 14:43:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:20:25 | 15:20:25 | 15:26:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:38:38 | 18:38:38 | 18:45:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:22:47 | 19:22:47 | 19:29:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:55:27 | 23:53:06 | 20:05:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:27 | 19:55:27 | 20:05:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:27 | 19:55:27 | 20:05:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:29 | 19:55:29 | 19:55:34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:34 | 19:55:34 | 20:02:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:52 | 19:55:52 | 20:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:53 | 19:55:53 | 19:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:59 | 19:55:59 | 20:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:16:28 | 20:16:28 | 20:16:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:16:34 | 20:16:34 | 20:30:49 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:30:48 | 23:53:13 | 20:36:46 | Linea 1: Forno In Rampa
20:30:49 | 20:30:49 | 20:36:47 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:36:47 | 20:36:47 | 21:02:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:02:32 | 23:53:09 |  | Linea 1: Forno In Rampa
21:02:33 | 21:02:33 |  | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:39:49 | 22:39:49 | 22:46:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:25:16 | 23:25:16 | 23:31:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl