## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6852 | 100 |  | 9.9504 | 100 |  | 7.2826 | 100 |  | 139.9526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6187 | 100 |  | 12.8982 | 100 |  | 10.5922 | 100 |  | 147.6891 | 100 |  | 943.2967 | 100 |  | 47708.0508 | 100 |  | 880.5722 | 100 |  | 7.8603 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.8692 | 100 |  | 11.0254 | 100 |  | 7.162 | 100 |  | 137.626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6097 | 100 |  | 12.9816 | 100 |  | 10.4394 | 100 |  | 147.3849 | 100 |  | 943.3343 | 100 |  | 47966.5547 | 100 |  | 871.2528 | 100 |  | 7.9503 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.9116 | 100 |  | 3.8809 | 100 |  | 7.2867 | 100 |  | 138.0018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6079 | 100 |  | 12.8584 | 100 |  | 10.6156 | 100 |  | 147.4911 | 100 |  | 943.6469 | 100 |  | 48106.0156 | 100 |  | 876.9305 | 100 |  | 7.8444 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.7166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0797 | 100 |  | 137.5706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7097 | 78.6111 |  | 13.0776 | 100 |  | 10.3912 | 100 |  | 147.9589 | 100 |  | 943.4901 | 100 |  | 48140.5078 | 100 |  | 866.7222 | 100 |  | 8.1333 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.1654 | 100 |  | 0.49421 | 100 |  | 7.3938 | 100 |  | 142.8635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5908 | 100 |  | 12.7955 | 100 |  | 11.0731 | 100 |  | 148.4851 | 100 |  | 943.4842 | 100 |  | 48221.5039 | 100 |  | 874.8917 | 100 |  | 7.5909 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.6768 | 100 |  | 4.2737 | 100 |  | 7.3939 | 100 |  | 140.4565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6019 | 100 |  | 12.8042 | 100 |  | 11.2315 | 100 |  | 149.4298 | 100 |  | 943.6445 | 100 |  | 48087.7227 | 100 |  | 885.4333 | 100 |  | 7.706 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.8445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7565 | 100 |  | 129.8619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6877 | 100 |  | 13.3574 | 100 |  | 10.005 | 100 |  | 149.1012 | 100 |  | 943.5984 | 100 |  | 48360.082 | 100 |  | 856.1889 | 100 |  | 8.55 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0188 | 100 |  | 1.7311 | 100 |  | 7.3336 | 100 |  | 145.5177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5981 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 10.6085 | 100 |  | 149.5774 | 100 |  | 943.7588 | 100 |  | 48452.7734 | 100 |  | 867.4056 | 100 |  | 7.7816 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.572 | 100 |  | 16.8856 | 100 |  | 7.3113 | 100 |  | 146.6274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6165 | 100 |  | 12.8148 | 100 |  | 10.9616 | 100 |  | 151.0853 | 100 |  | 943.7911 | 100 |  | 48762.4492 | 100 |  | 874.3472 | 100 |  | 7.7198 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.8156 | 100 |  | 9.9788 | 100 |  | 7.5057 | 100 |  | 147.1476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5834 | 100 |  | 12.665 | 100 |  | 11.3418 | 100 |  | 152.0043 | 100 |  | 943.7802 | 100 |  | 48620.8281 | 100 |  | 885.05 | 100 |  | 7.4915 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 6.1695 | 100 |  | 1.3836 | 100 |  | 7.2618 | 100 |  | 142.4079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6378 | 100 |  | 12.9168 | 100 |  | 10.9879 | 100 |  | 152.1505 | 100 |  | 943.9042 | 100 |  | 48713.5508 | 100 |  | 872.4667 | 100 |  | 7.8108 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.48 | 100 |  | 22.4915 | 100 |  | 7.0235 | 100 |  | 138.3471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6511 | 78.8889 |  | 13.0537 | 100 |  | 10.558 | 100 |  | 152.1104 | 100 |  | 943.8557 | 100 |  | 48524.8633 | 100 |  | 865.0944 | 100 |  | 8.1334 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0535 | 100 |  | 6.6337 | 100 |  | 7.6756 | 100 |  | 150.6419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5594 | 100 |  | 12.4718 | 100 |  | 11.5835 | 100 |  | 153.134 | 100 |  | 943.9304 | 100 |  | 48627.7617 | 100 |  | 879.6445 | 100 |  | 7.175 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.3814 | 100 |  | 16.7417 | 100 |  | 7.8442 | 100 |  | 143.2206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5538 | 100 |  | 12.4011 | 100 |  | 11.9378 | 100 |  | 153.1646 | 100 |  | 943.9528 | 100 |  | 47388.2578 | 100 |  | 894.775 | 100 |  | 6.9592 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.133 | 100 |  | 3.1444 | 100 |  | 7.7732 | 100 |  | 143.9735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.543 | 100 |  | 12.3996 | 100 |  | 11.5527 | 100 |  | 153.126 | 100 |  | 943.8868 | 100 |  | 47222.9492 | 100 |  | 892.7861 | 100 |  | 7.1085 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.079 | 82.7778 |  | 45.0341 | 82.7778 |  | 7.864 | 82.7778 |  | 146.2471 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 2.2467 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 2.9161 | 82.7778 |  | 1.5276 | 100 |  | 12.261 | 82.7778 |  | 11.8648 | 82.7778 |  | 153.2884 | 100 |  | 943.7839 | 100 |  | 47233.0938 | 100 |  | 894.7917 | 100 |  | 6.8325 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.2191 | 82.5 |  | 36.2374 | 82.5 |  | 7.9635 | 82.5 |  | 125.9508 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 1.9067 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 0.69218 | 82.7778 |  | 1.4939 | 100 |  | 12.1124 | 82.7778 |  | 11.5105 | 82.5 |  | 153.9597 | 100 |  | 943.8489 | 100 |  | 47102.2109 | 100 |  | 902.125 | 100 |  | 6.8928 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.6784 | 100 |  | 8.3688 | 100 |  | 8.1931 | 100 |  | 154.9225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5136 | 100 |  | 11.9046 | 100 |  | 10.8612 | 100 |  | 154.2144 | 100 |  | 943.7054 | 100 |  | 46877.4609 | 100 |  | 909.6861 | 100 |  | 6.7719 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.0229 | 88.8889 |  | 11.6347 | 88.8889 |  | 8.2674 | 88.8889 |  | 167.4439 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 1.0158 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0 | 88.6111 |  | 1.4469 | 100 |  | 11.8371 | 95 |  | 10.6301 | 88.8889 |  | 154.7435 | 100 |  | 943.5964 | 100 |  | 46935.5664 | 100 |  | 917.0528 | 100 |  | 6.8326 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8769 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 7.6233 | 89.4444 |  | 151.942 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 1.1146 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 1.8536 | 78.3333 |  | 12.5376 | 96.6667 |  | 10.4235 | 89.4444 |  | 155.0467 | 100 |  | 943.5493 | 100 |  | 47008.1367 | 100 |  | 892.7 | 100 |  | 7.4856 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5997 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 7.8537 | 97.2222 |  | 158.8223 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.0972 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0 | 97.5 |  | 1.553 | 100 |  | 12.3947 | 100 |  | 11.4087 | 97.2222 |  | 155.6249 | 100 |  | 943.6166 | 100 |  | 46812.8828 | 100 |  | 897.1278 | 100 |  | 7.1489 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.9343 | 100 |  | 3.5173 | 100 |  | 7.4917 | 100 |  | 144.8249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6127 | 100 |  | 12.7579 | 100 |  | 10.9009 | 100 |  | 155.7215 | 100 |  | 943.3698 | 100 |  | 46938.9492 | 100 |  | 883.6528 | 100 |  | 7.5301 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.0447 | 100 |  | 0.57359 | 100 |  | 7.2312 | 100 |  | 141.555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8437 | 100 |  | 13.3248 | 100 |  | 16.0194 | 100 |  | 154.9365 | 100 |  | 943.2209 | 100 |  | 46648.0742 | 100 |  | 870.2833 | 100 |  | 7.3057 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.6614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7505 | 100 |  | 152.6684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5878 | 100 |  | 12.556 | 100 |  | 12.0271 | 100 |  | 154.4892 | 100 |  | 943.1539 | 100 |  | 46398.3672 | 100 |  | 883.4583 | 100 |  | 7.1835 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.0014 | 100 |  | 0.088875 | 100 |  | 7.9333 | 100 |  | 152.5733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5331 | 100 |  | 12.2973 | 100 |  | 12.0543 | 100 |  | 151.894 | 100 |  | 943.2823 | 100 |  | 46455.7695 | 100 |  | 894.3611 | 100 |  | 6.9748 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.9728 | 100 |  | 0.23408 | 100 |  | 8.0695 | 100 |  | 157.9784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4892 | 100 |  | 12.1122 | 100 |  | 11.5863 | 100 |  | 150.354 | 100 |  | 943.2698 | 100 |  | 46133.9336 | 100 |  | 905.4056 | 100 |  | 6.8487 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0608 | 100 |  | 35.745 | 100 |  | 7.9943 | 100 |  | 154.7828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.349 | 100 |  | 1.4902 | 100 |  | 12.1687 | 100 |  | 11.4847 | 100 |  | 149.0728 | 100 |  | 943.2096 | 100 |  | 45719.5742 | 100 |  | 907.7 | 100 |  | 6.8344 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.1326 | 100 |  | 3.9081 | 100 |  | 8.0609 | 100 |  | 155.907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.506 | 85 |  | 12.1849 | 100 |  | 12.4561 | 100 |  | 148.6089 | 100 |  | 943.1771 | 100 |  | 45789.3906 | 100 |  | 904.8333 | 100 |  | 6.6809 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.8037 | 100 |  | 4.6674 | 100 |  | 7.9666 | 100 |  | 151.9403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7787 | 93.6111 |  | 12.351 | 100 |  | 13.034 | 100 |  | 148.4793 | 100 |  | 943.2504 | 100 |  | 45832.8047 | 100 |  | 894.2222 | 100 |  | 6.7761 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9001 | 100 |  | 149.9045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5604 | 100 |  | 12.459 | 100 |  | 13.1626 | 100 |  | 149.7367 | 100 |  | 943.4155 | 100 |  | 45825.3984 | 100 |  | 887.5444 | 100 |  | 6.8005 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.0276 | 100 |  | 6.8699 | 100 |  | 7.8749 | 100 |  | 146.7751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5832 | 100 |  | 12.5103 | 100 |  | 13.0723 | 100 |  | 150.6732 | 100 |  | 943.1586 | 100 |  | 46019.4336 | 100 |  | 884.6945 | 100 |  | 6.86 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.0541 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 7.9196 | 89.7222 |  | 150.1979 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 1.5765 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 1.5649 | 100 |  | 12.4364 | 98.6111 |  | 12.8863 | 89.7222 |  | 151.534 | 100 |  | 943.1707 | 100 |  | 46253.9258 | 100 |  | 887.8222 | 100 |  | 6.8522 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.7666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7746 | 100 |  | 144.0671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5823 | 100 |  | 12.5617 | 100 |  | 12.2943 | 100 |  | 151.8421 | 100 |  | 943.2469 | 100 |  | 46305.8945 | 100 |  | 887.0444 | 100 |  | 7.1072 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9481 | 100 |  | 148.7902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5532 | 100 |  | 12.3669 | 100 |  | 12.2396 | 100 |  | 151.6802 | 100 |  | 943.3076 | 100 |  | 46284 | 100 |  | 889.9083 | 100 |  | 6.8375 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.9421 | 100 |  | 3.7762 | 100 |  | 7.9414 | 100 |  | 147.1439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5306 | 100 |  | 12.3487 | 100 |  | 12.0433 | 100 |  | 151.921 | 100 |  | 943.2526 | 100 |  | 46285.1719 | 100 |  | 897.4805 | 100 |  | 6.8681 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8617 | 100 |  | 149.4405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5552 | 93.8889 |  | 12.4066 | 100 |  | 12.0766 | 100 |  | 151.7827 | 100 |  | 943.4932 | 100 |  | 46279.7383 | 100 |  | 897.6694 | 100 |  | 6.9281 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.0518 | 100 |  | 0.34393 | 100 |  | 7.7891 | 100 |  | 145.7116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6576 | 85 |  | 12.4925 | 100 |  | 11.9344 | 100 |  | 151.7596 | 100 |  | 943.2591 | 100 |  | 46275.9492 | 100 |  | 892.4 | 100 |  | 7.047 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.1299 | 100 |  | 4.1907 | 100 |  | 7.9329 | 100 |  | 148.7273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5371 | 100 |  | 12.3177 | 100 |  | 12.1732 | 100 |  | 151.6201 | 100 |  | 943.3387 | 100 |  | 46423.9609 | 100 |  | 897.5695 | 100 |  | 6.7857 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.0221 | 100 |  | 0.32825 | 100 |  | 7.8146 | 100 |  | 147.5584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5553 | 100 |  | 12.4409 | 100 |  | 12.084 | 100 |  | 151.2757 | 100 |  | 943.4153 | 100 |  | 46466.9648 | 100 |  | 895.7861 | 100 |  | 6.9044 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.8441 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 7.8929 | 82.2222 |  | 147.6217 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.2663 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.5544 | 100 |  | 12.3908 | 82.2222 |  | 12.1399 | 82.2222 |  | 151.5223 | 100 |  | 943.2148 | 100 |  | 46436.3828 | 100 |  | 896.3 | 100 |  | 6.9593 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.9591 | 83.0556 |  | 17.6246 | 83.0556 |  | 7.9836 | 83.0556 |  | 157.2974 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.1859 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.4782 | 100 |  | 11.914 | 83.0556 |  | 12.3583 | 83.0556 |  | 152.1312 | 100 |  | 943.153 | 100 |  | 46465.9414 | 100 |  | 898.3444 | 100 |  | 6.7752 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.6825 | 100 |  | 0.28756 | 100 |  | 7.9435 | 100 |  | 148.9438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4974 | 100 |  | 12.0771 | 100 |  | 12.4476 | 100 |  | 152.2888 | 100 |  | 943.1468 | 100 |  | 46553.707 | 100 |  | 899.3861 | 100 |  | 6.7896 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.8859 | 100 |  | 3.6003 | 100 |  | 7.9312 | 100 |  | 147.7446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5106 | 100 |  | 12.1581 | 100 |  | 12.4837 | 100 |  | 152.3435 | 100 |  | 943.4261 | 100 |  | 46686.418 | 100 |  | 898.7722 | 100 |  | 6.7863 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9666 | 100 |  | 7.1265 | 100 |  | 7.9361 | 100 |  | 146.9793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5182 | 100 |  | 12.155 | 100 |  | 12.5044 | 100 |  | 152.4363 | 100 |  | 943.2187 | 100 |  | 46817.9414 | 100 |  | 897.0472 | 100 |  | 6.7797 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.9315 | 100 |  | 14.4566 | 100 |  | 7.9277 | 100 |  | 147.2757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5314 | 78.3333 |  | 12.1805 | 100 |  | 12.6424 | 100 |  | 153.1601 | 100 |  | 943.3888 | 100 |  | 47067.0469 | 100 |  | 898.0111 | 100 |  | 6.8476 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.3864 | 100 |  | 5.5176 | 100 |  | 7.4615 | 100 |  | 139.9775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6699 | 100 |  | 12.8094 | 100 |  | 13.8357 | 100 |  | 153.0784 | 100 |  | 943.2696 | 100 |  | 47630.1133 | 100 |  | 888.2667 | 100 |  | 7.2326 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 3.5445 | 89.1667 |  | 5.3684 | 89.1667 |  | 7.3295 | 89.1667 |  | 134.5392 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 3.3343 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 0 | 88.8889 |  | 1.7121 | 100 |  | 12.9207 | 97.7778 |  | 13.594 | 89.1667 |  | 153.8368 | 100 |  | 943.1528 | 100 |  | 47635.0977 | 100 |  | 866.3139 | 100 |  | 7.5644 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.5974 | 100 |  | 0.54351 | 100 |  | 7.2824 | 100 |  | 136.4905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6278 | 100 |  | 12.7817 | 100 |  | 11.0019 | 100 |  | 153.0552 | 100 |  | 943.2825 | 100 |  | 47749.2461 | 100 |  | 867.4305 | 100 |  | 7.9051 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.5445 |  |  | 0 |  |  | 6.7565 |  |  | 125.9508 |  |  | 0 |  |  | 1.0158 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4469 |  |  | 11.8371 |  |  | 10.005 |  |  | 147.3849 |  |  | 943.1468 |  |  | 45719.5742 |  |  | 856.1889 |  |  | 6.6809
MAX |  | 6.3864 |  |  | 45.0341 |  |  | 8.2674 |  |  | 167.4439 |  |  | 0 |  |  | 3.3343 |  |  | 0 |  |  | 2.9161 |  |  | 1.8536 |  |  | 13.3574 |  |  | 16.0194 |  |  | 155.7215 |  |  | 943.9528 |  |  | 48762.4492 |  |  | 917.0528 |  |  | 8.55
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.865 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.973
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.7917 | 100 |  | 6.8471 | 100 |  | 7.6832 | 100 |  | 146.395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10328 | 100 |  | 1.5871 | 100 |  | 12.5165 | 100 |  | 11.8149 | 100 |  | 151.7084 | 100 |  | 943.4521 | 100 |  | 47088.592 | 100 |  | 888.099 | 100 |  | 7.2197 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.33732 | 100 | (4) | 0.79746 | 100 |  | 0.038778 | 100 | (4) | 1.6765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4345 | 100 | (4) | 0.89373 | 100 |  | 20.9636 | 100 |  | 1.3085 | 100 |  | 20.2016 | 100 |  | 1012.9003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3722 | 100 |  | 20.4165 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.38537 | 100 | (4) | 0.94767 | 100 |  | 0.043179 | 100 | (4) | 1.8017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4388 | 100 | (4) | 0.87991 | 100 |  | 20.9613 | 100 |  | 1.2959 | 100 |  | 19.8794 | 100 |  | 1012.6777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.8417 | 100 |  | 20.4173 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.39937 | 100 | (4) | 0.88543 | 100 |  | 0.044422 | 100 | (4) | 1.3465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4128 | 100 | (4) | 0.88008 | 100 |  | 20.9589 | 100 |  | 1.2897 | 100 |  | 19.6384 | 100 |  | 1012.1046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4117 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.39348 | 100 | (4) | 0.90075 | 100 |  | 0.039353 | 100 | (4) | 1.1283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3979 | 100 | (4) | 0.87712 | 78.8889 |  | 20.9634 | 100 |  | 1.2813 | 100 |  | 19.4649 | 100 |  | 1011.9725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4276 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.41086 | 100 | (4) | 0.84251 | 100 |  | 0.038657 | 100 | (4) | 1.2956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088528 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4122 | 100 | (4) | 0.87567 | 100 |  | 20.9627 | 100 |  | 1.2731 | 100 |  | 19.1084 | 100 |  | 1011.9954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4262 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.46359 | 100 | (4) | 0.90101 | 100 |  | 0.043782 | 100 | (4) | 1.1878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4246 | 100 | (4) | 0.87439 | 100 |  | 20.9598 | 100 |  | 1.2518 | 100 |  | 18.743 | 100 |  | 1011.991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6528 | 100 |  | 20.4186 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.44442 | 100 | (4) | 0.86924 | 100 |  | 0.047275 | 100 | (4) | 1.1343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4174 | 100 | (4) | 0.87311 | 100 |  | 20.956 | 100 |  | 1.2266 | 100 |  | 18.3272 | 100 |  | 1011.7812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4064 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.42156 | 100 | (4) | 0.84703 | 100 |  | 0.040681 | 100 | (4) | 0.65568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3983 | 100 | (4) | 0.87214 | 100 |  | 20.958 | 100 |  | 1.206 | 100 |  | 18.008 | 100 |  | 1011.5782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3222 | 100 |  | 20.4074 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.45178 | 100 | (4) | 0.80961 | 100 |  | 0.040787 | 100 | (4) | 0.75134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3902 | 100 | (4) | 0.87118 | 100 |  | 20.9562 | 100 |  | 1.1937 | 100 |  | 17.7004 | 100 |  | 1011.4948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.43251 | 100 | (4) | 0.86726 | 100 |  | 0.04717 | 100 | (4) | 1.5272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4158 | 100 | (4) | 0.87004 | 100 |  | 20.9516 | 100 |  | 1.1829 | 100 |  | 17.3325 | 100 |  | 1011.4333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.48741 | 100 | (4) | 0.87084 | 100 |  | 0.042975 | 100 | (4) | 0.82636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4043 | 100 | (4) | 0.86925 | 100 |  | 20.9544 | 100 |  | 1.1755 | 100 |  | 17.1263 | 100 |  | 1011.5602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.43976 | 100 | (4) | 0.8194 | 100 |  | 0.049224 | 100 | (4) | 1.0641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4045 | 100 | (4) | 0.86867 | 78.6111 |  | 20.9511 | 100 |  | 1.1703 | 100 |  | 16.946 | 100 |  | 1011.5553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4013 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.45756 | 100 | (4) | 0.80152 | 100 |  | 0.047349 | 100 | (4) | 0.55261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3959 | 100 | (4) | 0.86835 | 100 |  | 20.9536 | 100 |  | 1.1696 | 100 |  | 16.8453 | 100 |  | 1011.5664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4062 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.45612 | 100 | (4) | 0.87606 | 100 |  | 0.048502 | 100 | (4) | 0.82967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3907 | 100 | (4) | 0.86817 | 100 |  | 20.9556 | 100 |  | 1.1799 | 100 |  | 16.8523 | 100 |  | 1011.9097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.725 | 100 |  | 20.4043 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.41115 | 100 | (4) | 0.8869 | 100 |  | 0.041386 | 100 | (4) | 0.6625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3937 | 100 | (4) | 0.86841 | 100 |  | 20.9611 | 100 |  | 1.1982 | 100 |  | 16.9551 | 100 |  | 1012.1783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.42362 | 86.6667 | (4) | 0.88062 | 86.6667 |  | 0.041924 | 86.6667 | (4) | 1.0057 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.065923 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.4004 | 86.6667 | (4) | 0.86943 | 100 |  | 20.961 | 86.6667 |  | 1.2247 | 86.6667 |  | 17.185 | 100 |  | 1012.0538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8944 | 100 |  | 20.4099 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.35173 | 79.1667 | (4) | 0.9752 | 79.1667 |  | 0.04026 | 79.1667 | (4) | 0.63181 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.092706 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.4278 | 79.1667 | (4) | 0.87236 | 100 |  | 20.7587 | 79.1667 |  | 1.248 | 79.1667 |  | 17.6796 | 100 |  | 1011.7451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.4222 | 100 |  | 20.4102 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.32369 | 100 | (4) | 0.82838 | 100 |  | 0.0397 | 100 | (4) | 0.66622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4603 | 100 | (4) | 0.88655 | 100 |  | 20.7601 | 100 |  | 1.2528 | 100 |  | 18.1905 | 100 |  | 1011.5543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.5306 | 100 |  | 20.4107 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.32443 | 88.6111 | (4) | 0.78738 | 88.6111 |  | 0.039401 | 88.6111 | (4) | 0.2087 | 88.6111 | (4) | 0 | 88.6111 | (4) | 0.086757 | 88.6111 | (4) | 0 | 88.6111 | (4) | 1.477 | 88.3333 | (4) | 0.8997 | 100 |  | 20.7591 | 95.5556 |  | 1.2648 | 88.6111 |  | 18.7612 | 100 |  | 1011.5811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.5417 | 100 |  | 20.4254 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.28134 | 87.7778 | (4) | 0.7837 | 87.7778 |  | 0.03902 | 87.7778 | (4) | 0.84956 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.080589 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.4274 | 87.7778 | (4) | 0.98816 | 78.6111 |  | 20.7588 | 95.2778 |  | 1.2866 | 87.7778 |  | 19.329 | 100 |  | 1011.6765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5389 | 100 |  | 20.431 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.30686 | 96.9444 | (4) | 0.74754 | 96.9444 |  | 0.037111 | 96.9444 | (4) | 0.78982 | 96.9444 | (4) | 0 | 96.9444 | (4) | 0.08908 | 96.9444 | (4) | 0 | 96.9444 | (4) | 1.3303 | 96.9444 | (4) | 0.91595 | 100 |  | 20.7568 | 100 |  | 1.2995 | 96.9444 |  | 19.8341 | 100 |  | 1011.5345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4356 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.27695 | 100 | (4) | 0.73513 | 100 |  | 0.03619 | 100 | (4) | 0.88946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3523 | 100 | (4) | 0.92334 | 100 |  | 20.7559 | 100 |  | 1.3189 | 100 |  | 20.1566 | 100 |  | 1011.5835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4405 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.29373 | 100 | (4) | 0.72467 | 100 |  | 0.035607 | 100 | (4) | 0.78778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3444 | 100 | (4) | 0.92372 | 100 |  | 20.7557 | 100 |  | 1.3432 | 100 |  | 20.3169 | 100 |  | 1011.6268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.443 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.24372 | 100 | (4) | 0.69761 | 100 |  | 0.034948 | 100 | (4) | 1.5495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3415 | 100 | (4) | 0.91393 | 100 |  | 20.7545 | 100 |  | 1.3642 | 100 |  | 20.5973 | 100 |  | 1011.6227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4444 | 100 |  | 20.4428 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.27377 | 100 | (4) | 0.69819 | 100 |  | 0.034994 | 100 | (4) | 1.1735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3411 | 100 | (4) | 0.9163 | 100 |  | 20.7528 | 100 |  | 1.3828 | 100 |  | 20.8428 | 100 |  | 1011.5233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9722 | 100 |  | 20.4405 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.2327 | 100 | (4) | 0.69784 | 100 |  | 0.034559 | 100 | (4) | 1.345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3346 | 100 | (4) | 0.92627 | 100 |  | 20.7556 | 100 |  | 1.4209 | 100 |  | 21.1095 | 100 |  | 1011.4373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.8444 | 100 |  | 20.4436 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.25356 | 100 | (4) | 0.68843 | 100 |  | 0.034415 | 100 | (4) | 1.5424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3337 | 100 | (4) | 0.9246 | 100 |  | 20.7559 | 100 |  | 1.4428 | 100 |  | 21.2958 | 100 |  | 1011.3762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9 | 100 |  | 20.4432 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.26547 | 100 | (4) | 0.67417 | 100 |  | 0.035191 | 100 | (4) | 2.0842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3372 | 100 | (4) | 0.95165 | 78.8889 |  | 20.7546 | 100 |  | 1.4353 | 100 |  | 21.6754 | 100 |  | 1011.2248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7306 | 100 |  | 20.4396 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.23395 | 100 | (4) | 0.74353 | 100 |  | 0.035238 | 100 | (4) | 1.7514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3384 | 100 | (4) | 0.9182 | 100 |  | 20.7551 | 100 |  | 1.4228 | 100 |  | 21.8269 | 100 |  | 1010.8505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4282 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.26102 | 100 | (4) | 0.65705 | 100 |  | 0.034583 | 100 | (4) | 2.0565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3338 | 100 | (4) | 0.91835 | 100 |  | 20.7558 | 100 |  | 1.4327 | 100 |  | 21.9547 | 100 |  | 1010.4328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.6333 | 100 |  | 20.4158 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.22576 | 100 | (4) | 0.63686 | 100 |  | 0.034361 | 100 | (4) | 1.9063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3335 | 100 | (4) | 0.91946 | 100 |  | 20.7551 | 100 |  | 1.4439 | 100 |  | 22.0836 | 100 |  | 1010.1069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4215 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.23255 | 86.9444 | (4) | 0.69191 | 86.9444 |  | 0.034185 | 86.9444 | (4) | 1.663 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.10219 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.2741 | 86.9444 | (4) | 0.91973 | 100 |  | 20.7557 | 98.0556 |  | 1.456 | 86.9444 |  | 22.1184 | 100 |  | 1010.1043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4212 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.18629 | 100 | (4) | 0.72232 | 100 |  | 0.034255 | 100 | (4) | 1.7515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3355 | 100 | (4) | 0.91992 | 100 |  | 20.7564 | 100 |  | 1.4595 | 100 |  | 22.1224 | 100 |  | 1010.0999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4223 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.21309 | 100 | (4) | 0.68989 | 100 |  | 0.034424 | 100 | (4) | 1.8944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3372 | 100 | (4) | 0.91969 | 100 |  | 20.7577 | 100 |  | 1.4626 | 100 |  | 22.1613 | 100 |  | 1010.071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4161 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.21512 | 100 | (4) | 0.67268 | 100 |  | 0.034505 | 100 | (4) | 1.8472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.338 | 100 | (4) | 0.91922 | 100 |  | 20.7593 | 100 |  | 1.4647 | 100 |  | 22.1294 | 100 |  | 1010.1467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.275 | 100 |  | 20.4238 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.18558 | 100 | (4) | 0.71844 | 100 |  | 0.035024 | 100 | (4) | 1.779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3396 | 100 | (4) | 1.0129 | 78.8889 |  | 20.7612 | 100 |  | 1.4606 | 100 |  | 22.0648 | 100 |  | 1010.2031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4163 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.17233 | 100 | (4) | 0.70938 | 100 |  | 0.034932 | 100 | (4) | 2.0002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3413 | 100 | (4) | 0.91809 | 100 |  | 20.763 | 100 |  | 1.4643 | 100 |  | 21.983 | 100 |  | 1010.2958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4128 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.20293 | 100 | (4) | 0.67133 | 100 |  | 0.034962 | 100 | (4) | 1.7535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3429 | 100 | (4) | 0.91731 | 100 |  | 20.7646 | 100 |  | 1.4633 | 100 |  | 21.8548 | 100 |  | 1010.403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4139 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.20011 | 100 | (4) | 0.70242 | 100 |  | 0.035016 | 100 | (4) | 2.0091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3419 | 100 | (4) | 0.91205 | 100 |  | 20.7663 | 100 |  | 1.4583 | 100 |  | 21.7022 | 100 |  | 1010.6129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9833 | 100 |  | 20.4116 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.2105 | 87.2222 | (4) | 0.71579 | 87.2222 |  | 0.035245 | 87.2222 | (4) | 1.4298 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.05491 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.3445 | 87.2222 | (4) | 0.9066 | 100 |  | 20.7686 | 87.2222 |  | 1.4531 | 87.2222 |  | 21.4698 | 100 |  | 1010.8772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.25525 | 78.6111 | (4) | 0.8028 | 78.6111 |  | 0.035584 | 78.6111 | (4) | 2.3391 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.022003 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.3991 | 78.8889 | (4) | 0.90772 | 100 |  | 20.9389 | 78.8889 |  | 1.4464 | 78.6111 |  | 21.3476 | 100 |  | 1011.1432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4086 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.27241 | 100 | (4) | 0.96588 | 100 |  | 0.037291 | 100 | (4) | 2.3393 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044536 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4282 | 100 | (4) | 0.90945 | 100 |  | 20.942 | 100 |  | 1.4419 | 100 |  | 21.0581 | 100 |  | 1011.2697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4129 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.27979 | 100 | (4) | 1.0005 | 100 |  | 0.037564 | 100 | (4) | 2.8066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4421 | 100 | (4) | 0.9604 | 100 |  | 20.9419 | 100 |  | 1.432 | 100 |  | 20.7368 | 100 |  | 1011.2197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.625 | 100 |  | 20.4108 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.30939 | 100 | (4) | 0.81736 | 100 |  | 0.037835 | 100 | (4) | 1.9664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4007 | 100 | (4) | 0.95515 | 78.6111 |  | 20.9451 | 100 |  | 1.4243 | 100 |  | 20.5967 | 100 |  | 1011.2106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4133 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.27687 | 100 | (4) | 0.88361 | 100 |  | 0.037051 | 100 | (4) | 1.9855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3989 | 100 | (4) | 0.8914 | 100 |  | 20.9471 | 100 |  | 1.4224 | 100 |  | 20.4803 | 100 |  | 1011.2955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4117 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.27974 | 100 | (4) | 0.8825 | 100 |  | 0.037007 | 100 | (4) | 2.2289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3955 | 100 | (4) | 0.89036 | 100 |  | 20.9472 | 100 |  | 1.4176 | 100 |  | 20.3043 | 100 |  | 1011.2583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4118 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.31603 | 86.6667 | (4) | 0.93719 | 86.6667 |  | 0.038632 | 86.6667 | (4) | 2.4555 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.05412 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.3852 | 86.9444 | (4) | 0.89651 | 100 |  | 20.9473 | 95.8333 |  | 1.4191 | 86.6667 |  | 20.1562 | 100 |  | 1011.1931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4124 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.30136 | 100 | (4) | 1.0825 | 100 |  | 0.038716 | 100 | (4) | 2.2308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4898 | 100 | (4) | 0.89722 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 1.415 | 100 |  | 19.8388 | 100 |  | 1011.2701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4124 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/04/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:40:36 | 01:40:36 | 01:47:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:47:59 | 01:47:59 | 01:54:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:23:34 | 03:34:07 | 03:23:46 | Linea 1: Forno Spento
03:23:38 | 03:23:38 | 03:23:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:24:12 | 03:34:08 | 03:32:03 | Linea 1: Forno Spento
03:24:14 | 03:24:14 | 03:32:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:32:04 | 03:32:04 | 05:44:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:41:49 | 05:41:49 | 05:48:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:44:31 | 05:50:38 | 05:45:11 | Linea 1: Forno Spento
05:44:32 | 05:44:32 | 05:45:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:45:13 | 05:45:13 | 05:45:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:45:55 | 05:50:39 | 05:48:26 | Linea 1: Forno Spento
05:45:56 | 05:45:56 | 05:48:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:48:28 | 05:48:28 | 23:12:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:50:26 | 05:50:26 | 05:56:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:39:15 | 07:39:15 | 07:43:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:39:17 | 07:39:17 | 07:45:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:54:52 | 09:32:50 | 08:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:52 | 07:54:52 | 08:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:53 | 07:54:53 | 07:54:59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:57 | 07:54:57 | 08:05:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:59 | 07:54:59 | 08:01:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:02 | 07:56:02 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:02 | 07:56:02 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:09 | 07:56:09 | 08:02:43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 09:32:49 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:00:00 | 09:32:49 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:00:00 | 09:32:49 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 09:32:51 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:10:00 | 09:32:51 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 09:32:52 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
09:26:27 | 09:26:27 | 09:27:32 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:26:32 | 09:32:45 | 09:30:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:26:32 | 09:26:32 | 09:26:57 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:26:32 | 09:32:55 | 09:27:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:26:32 | 09:32:53 | 09:27:02 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:26:32 | 09:32:54 | 09:27:22 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
09:26:32 | 09:33:04 | 09:27:32 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
09:26:32 | 09:32:52 | 09:27:02 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:26:32 | 09:33:05 | 09:27:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09:26:32 | 09:32:54 | 09:27:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:26:37 | 09:33:03 | 09:27:32 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
09:26:37 | 09:32:44 | 09:30:37 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:26:37 | 09:32:53 | 09:27:22 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
09:26:37 | 09:32:53 | 09:27:07 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
09:27:02 | 09:27:02 | 09:27:27 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:27:07 | 09:33:04 | 09:27:52 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:27:07 | 09:33:04 | 09:27:52 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:27:12 | 09:33:05 | 09:27:57 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
09:27:32 | 09:32:43 | 09:30:17 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:27:37 | 09:27:37 | 09:28:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:27:37 | 09:32:43 | 09:30:17 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
09:27:37 | 09:33:09 | 09:28:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
09:27:37 | 09:27:37 | 09:28:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:27:37 | 09:33:14 | 09:28:12 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:30:00 | 09:33:10 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
09:30:00 | 09:33:12 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
09:43:00 | 09:43:00 | 09:49:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:52:54 | 09:52:54 | 09:59:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:56:52 | 10:04:16 | 10:00:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:56:52 | 10:04:16 | 09:57:22 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:56:52 | 09:56:52 | 09:58:02 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:56:52 | 10:04:16 | 09:57:22 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:56:52 | 10:04:16 | 09:58:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09:56:57 | 09:56:57 | 09:57:27 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:56:57 | 10:04:16 | 09:57:57 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:56:57 | 10:04:16 | 10:00:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:56:57 | 10:04:16 | 09:57:42 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
09:56:57 | 10:04:16 | 09:58:07 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
09:56:57 | 10:04:16 | 09:57:27 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
09:56:57 | 10:04:16 | 09:57:57 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:57:02 | 10:04:16 | 09:58:02 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
09:57:02 | 10:04:16 | 09:57:42 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
09:57:27 | 10:04:16 | 09:58:17 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
09:57:27 | 10:04:16 | 09:58:17 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:57:32 | 09:57:32 | 09:57:57 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
09:57:32 | 10:04:16 | 09:58:17 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
09:58:07 | 10:04:16 | 10:00:47 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:58:07 | 10:04:16 | 10:00:52 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
13:44:17 | 13:44:17 | 13:50:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:55:33 | 13:55:33 | 14:02:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:02:00 | 14:02:00 | 14:02:11 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
14:02:02 | 14:02:02 | 14:03:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:38:43 | 15:42:00 | 15:42:00 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
15:38:43 | 15:38:43 | 15:40:08 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:38:48 | 15:42:06 | 15:39:18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:38:48 | 15:42:09 | 15:39:18 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:38:48 | 15:42:09 | 15:39:18 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:38:48 | 15:42:12 | 15:39:18 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
15:38:53 | 16:27:55 | 15:39:23 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:38:53 | 15:42:08 | 15:39:23 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
15:38:58 | 15:42:11 | 15:39:13 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
15:39:08 | 15:39:08 | 15:39:33 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:39:08 | 16:27:57 | 15:39:33 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
15:39:08 | 15:42:03 | 15:39:33 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
15:39:08 | 15:42:03 | 15:39:13 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
15:39:08 | 15:42:03 | 15:39:33 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
15:39:48 | 15:42:06 | 15:43:14 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:39:53 | 15:42:01 | 15:43:19 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:40:13 | 16:27:57 | 15:42:54 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
15:40:13 | 16:27:57 | 15:42:54 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
17:45:31 | 17:45:31 | 17:51:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:58:10 | 17:58:10 | 18:04:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:04:35 | 18:04:35 | 18:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
18:04:37 | 18:04:37 | 18:06:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:54:45 | 20:33:07 | 20:05:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:45 | 19:54:45 | 20:05:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:47 | 19:54:47 | 19:54:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:50 | 19:54:50 | 20:05:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:53 | 19:54:53 | 20:01:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:10 | 19:56:10 | 20:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:10 | 19:56:10 | 20:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:10 | 19:56:10 | 20:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:16 | 19:56:16 | 20:02:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:33:03 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:00:00 | 20:33:03 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:00:00 | 20:33:01 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:10:00 | 20:33:03 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:10:00 | 20:33:04 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:10:00 | 20:33:02 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
21:46:45 | 21:46:45 | 21:53:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:00:42 | 22:00:42 | 22:07:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:07:21 | 23:15:18 | 23:07:56 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
23:07:21 | 23:07:21 | 23:07:56 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
23:07:26 | 23:15:19 | 23:07:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:07:26 | 23:15:21 | 23:07:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
23:07:26 | 23:15:30 | 23:07:56 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
23:07:26 | 23:15:31 | 23:07:56 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
23:07:26 | 23:15:22 | 23:07:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
23:07:26 | 23:15:32 | 23:07:56 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
23:07:31 | 23:15:23 | 23:07:56 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
23:07:46 | 23:15:27 | 23:08:01 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
23:07:46 | 23:15:13 | 23:07:56 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
23:07:46 | 23:15:15 | 23:07:56 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
23:07:46 | 23:15:15 | 23:08:01 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
23:08:01 | 23:15:19 | 23:09:06 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
23:08:01 | 23:08:01 | 23:09:06 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
23:08:06 | 23:15:20 | 23:11:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:08:06 | 23:08:06 | 23:08:31 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
23:08:06 | 23:15:24 | 23:08:31 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
23:08:06 | 23:15:14 | 23:08:31 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
23:08:06 | 23:15:21 | 23:11:36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
23:08:06 | 23:15:30 | 23:08:51 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
23:08:06 | 23:15:32 | 23:08:51 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
23:08:06 | 23:15:22 | 23:08:51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
23:08:06 | 23:15:33 | 23:08:56 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
23:08:06 | 23:15:15 | 23:08:31 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
23:09:11 | 23:15:12 | 23:11:51 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
23:09:11 | 23:15:14 | 23:11:51 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
23:12:05 | 23:15:16 | 23:12:47 | Linea 1: Forno Spento
23:12:05 | 23:12:05 | 23:12:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:12:52 | 23:12:52 | 23:58:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:58:42 | 00:01:23 | 23:59:09 | Linea 1: Forno Spento
23:58:44 | 23:58:44 | 23:59:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:59:10 | 23:59:10 | 23:59:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:59:36 | 23:59:36 | 00:00:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl