## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 22/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.4871 | 100 |  | 9.0514 | 100 |  | 7.3155 | 100 |  | 158.9247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6515 | 100 |  | 12.8572 | 100 |  | 12.1019 | 100 |  | 158.0347 | 100 |  | 945.6858 | 100 |  | 46669.9219 | 100 |  | 878.1667 | 100 |  | 8.6385 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.2017 | 100 |  | 37.9472 | 100 |  | 7.4297 | 100 |  | 157.6458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6604 | 100 |  | 12.8551 | 100 |  | 12.5142 | 100 |  | 158.4082 | 100 |  | 945.5032 | 100 |  | 46695.7812 | 100 |  | 890.5695 | 100 |  | 8.4678 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.0802 | 100 |  | 26.2821 | 100 |  | 7.3352 | 100 |  | 163.3773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6861 | 100 |  | 12.9673 | 100 |  | 12.5445 | 100 |  | 158.4824 | 100 |  | 946.7247 | 100 |  | 47259.5898 | 100 |  | 883.3472 | 100 |  | 8.5185 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.4832 | 100 |  | 17.5351 | 100 |  | 7.6333 | 100 |  | 150.6266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9302 | 78.6111 |  | 12.6128 | 100 |  | 12.9531 | 100 |  | 159.0902 | 100 |  | 946.1882 | 100 |  | 47337.6016 | 100 |  | 894.0722 | 100 |  | 8.2203 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6418 | 100 |  | 18.3871 | 100 |  | 7.5655 | 100 |  | 157.8285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6374 | 100 |  | 12.7197 | 100 |  | 12.7411 | 100 |  | 159.7391 | 100 |  | 947.6011 | 100 |  | 47204.4492 | 100 |  | 903.4722 | 100 |  | 8.4723 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.0212 | 100 |  | 14.0635 | 100 |  | 7.6278 | 100 |  | 160.2962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6313 | 100 |  | 12.6643 | 100 |  | 12.6887 | 100 |  | 159.7341 | 100 |  | 947.9814 | 100 |  | 47420.4102 | 100 |  | 897.6805 | 100 |  | 8.234 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7822 | 100 |  | 9.667 | 100 |  | 7.5189 | 100 |  | 155.1842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6684 | 100 |  | 12.7848 | 100 |  | 12.6145 | 100 |  | 160.0688 | 100 |  | 947.6176 | 100 |  | 47354.0078 | 100 |  | 906.4972 | 100 |  | 8.5085 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.4586 | 100 |  | 7.0178 | 100 |  | 7.1177 | 100 |  | 157.213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7241 | 100 |  | 13.1719 | 100 |  | 11.8345 | 100 |  | 159.7378 | 100 |  | 946.3312 | 100 |  | 47539.6445 | 100 |  | 876.3444 | 100 |  | 9.0206 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8794 | 100 |  | 18.5055 | 100 |  | 7.3574 | 100 |  | 154.884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6685 | 100 |  | 12.9214 | 100 |  | 12.1525 | 100 |  | 160.1027 | 100 |  | 946.4546 | 100 |  | 47343.4727 | 100 |  | 887.3389 | 100 |  | 8.6994 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.0692 | 100 |  | 14.1576 | 100 |  | 7.0118 | 100 |  | 161.1022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7921 | 100 |  | 13.3428 | 100 |  | 13.1148 | 100 |  | 160.0743 | 100 |  | 946.7547 | 100 |  | 47534.4766 | 100 |  | 878.2584 | 100 |  | 8.94 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.4629 | 100 |  | 17.5716 | 100 |  | 6.9538 | 100 |  | 162.5195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.864 | 100 |  | 13.4588 | 100 |  | 14.3068 | 100 |  | 161.2751 | 100 |  | 947.7131 | 100 |  | 47677.5742 | 100 |  | 874.7944 | 100 |  | 9.0516 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.7777 | 100 |  | 5.392 | 100 |  | 7.4393 | 100 |  | 141.2186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9069 | 78.8889 |  | 12.8457 | 100 |  | 11.532 | 100 |  | 158.8562 | 100 |  | 947.316 | 100 |  | 47348.4844 | 100 |  | 885.3222 | 100 |  | 8.3918 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.2977 | 100 |  | 34.913 | 100 |  | 7.0977 | 100 |  | 149.3662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.675 | 100 |  | 13.0852 | 100 |  | 10.9601 | 100 |  | 157.0979 | 100 |  | 946.4955 | 100 |  | 47551.0938 | 100 |  | 884.6722 | 100 |  | 9.207 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.5879 | 100 |  | 26.8364 | 100 |  | 7.2177 | 100 |  | 157.463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6611 | 100 |  | 13.0275 | 100 |  | 11.2968 | 100 |  | 156.9725 | 100 |  | 948.7827 | 100 |  | 47936.1055 | 100 |  | 879.5195 | 100 |  | 9.0041 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.1713 | 100 |  | 26.0191 | 100 |  | 7.9302 | 100 |  | 152.2251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5599 | 100 |  | 12.2567 | 100 |  | 12.6801 | 100 |  | 157.191 | 100 |  | 947.8977 | 100 |  | 47323.5469 | 100 |  | 910.0084 | 100 |  | 7.8667 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.841 | 84.1667 |  | 11.5961 | 84.1667 |  | 7.6674 | 84.1667 |  | 150.8283 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 3.9472 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.5967 | 100 |  | 12.5576 | 84.1667 |  | 12.5898 | 84.1667 |  | 158.4055 | 100 |  | 948.6245 | 100 |  | 47213.7383 | 100 |  | 900.7056 | 100 |  | 8.3779 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.9271 | 81.3889 |  | 2.1908 | 81.3889 |  | 7.4786 | 81.3889 |  | 146.004 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 4.8289 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 1.6362 | 100 |  | 12.7436 | 81.3889 |  | 12.1909 | 81.3889 |  | 159.4297 | 100 |  | 949.1362 | 100 |  | 46958.8828 | 100 |  | 883.1972 | 100 |  | 8.574 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.4708 | 100 |  | 10.0003 | 100 |  | 7.5923 | 100 |  | 147.619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6458 | 100 |  | 12.6853 | 100 |  | 12.2605 | 100 |  | 160.4697 | 100 |  | 947.0229 | 100 |  | 46763.1016 | 100 |  | 883.6222 | 100 |  | 8.4321 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.4049 | 100 |  | 26.0811 | 100 |  | 8.0475 | 100 |  | 156.6467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5449 | 100 |  | 12.1254 | 100 |  | 13.2991 | 100 |  | 161.345 | 100 |  | 947.7355 | 100 |  | 46648.8281 | 100 |  | 909.2444 | 100 |  | 7.803 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.0965 | 100 |  | 34.9605 | 100 |  | 8.1411 | 100 |  | 159.7975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5481 | 83.8889 |  | 12.0489 | 100 |  | 13.5321 | 100 |  | 162.4729 | 100 |  | 947.3857 | 100 |  | 46399.9453 | 100 |  | 913.0444 | 100 |  | 7.5866 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.216 | 100 |  | 36.0944 | 100 |  | 7.623 | 100 |  | 160.9819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0664 | 94.4444 |  | 12.6979 | 100 |  | 13.1964 | 100 |  | 163.5325 | 100 |  | 948.8929 | 100 |  | 46393.9883 | 100 |  | 892.2278 | 100 |  | 8.5468 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.2791 | 100 |  | 40.9128 | 100 |  | 7.8218 | 100 |  | 155.7685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6596 | 100 |  | 12.408 | 100 |  | 12.9756 | 100 |  | 164.8406 | 100 |  | 947.0852 | 100 |  | 45988.6016 | 100 |  | 893.9667 | 100 |  | 8.1863 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.4914 | 100 |  | 46.1879 | 100 |  | 6.9849 | 100 |  | 158.6231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7706 | 100 |  | 13.3609 | 100 |  | 11.7508 | 100 |  | 164.1214 | 100 |  | 948.0547 | 100 |  | 45780.9023 | 100 |  | 874.3945 | 100 |  | 9.5031 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 2.3808 | 100 |  | 71.6657 | 100 |  | 5.8769 | 100 |  | 158.1589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1094 | 100 |  | 1.761 | 100 |  | 13.4689 | 100 |  | 10.5073 | 100 |  | 161.9509 | 100 |  | 946.4677 | 100 |  | 42556.9414 | 100 |  | 869.4417 | 100 |  | 9.5907 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.1502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6244 | 100 |  | 98.5528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6466 | 100 |  | 13.2555 | 100 |  | 8.9607 | 100 |  | 152.4044 | 100 |  | 946.3743 | 100 |  | 38017.2266 | 100 |  | 891.2056 | 100 |  | 9.4018 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.36572 | 100 |  | 0.34539 | 100 |  | 5.9175 | 100 |  | 156.6926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.75 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.582 | 100 |  | 12.8659 | 100 |  | 10.8069 | 100 |  | 144.8238 | 100 |  | 946.2286 | 100 |  | 41830.9141 | 100 |  | 883.1222 | 100 |  | 8.5835 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.2369 | 100 |  | 21.1554 | 100 |  | 7.1265 | 100 |  | 164.3453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6846 | 100 |  | 13.1708 | 100 |  | 12.1442 | 100 |  | 149.2841 | 100 |  | 945.9297 | 100 |  | 45631.0547 | 100 |  | 881.4639 | 100 |  | 9.4669 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.66292 | 100 |  | 30.0365 | 100 |  | 7.1243 | 100 |  | 168.3629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7387 | 92.5 |  | 13.225 | 100 |  | 12.2461 | 100 |  | 155.0242 | 100 |  | 947.6039 | 100 |  | 45727.8281 | 100 |  | 865.9639 | 100 |  | 9.2473 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 1.3361 | 100 |  | 3.4504 | 100 |  | 7.8773 | 100 |  | 148.8036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5893 | 86.1111 |  | 12.3495 | 100 |  | 12.9206 | 100 |  | 160.5216 | 100 |  | 947.1669 | 100 |  | 45723.3086 | 100 |  | 886.9 | 100 |  | 8.1097 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 2.0267 | 100 |  | 4.201 | 100 |  | 7.2844 | 100 |  | 150.9675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7136 | 100 |  | 12.995 | 100 |  | 11.7869 | 100 |  | 163.5703 | 100 |  | 945.6323 | 100 |  | 45644.0469 | 100 |  | 867.3167 | 100 |  | 8.9523 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.3706 | 100 |  | 11.8265 | 100 |  | 8.095 | 100 |  | 152.7443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.566 | 100 |  | 12.0785 | 100 |  | 12.9925 | 100 |  | 165.1046 | 100 |  | 945.9539 | 100 |  | 45819.9453 | 100 |  | 907.8639 | 100 |  | 7.6341 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.4384 | 100 |  | 1.1197 | 100 |  | 8.0942 | 100 |  | 164.4912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 12.1516 | 100 |  | 13.1119 | 100 |  | 164.1884 | 100 |  | 945.1065 | 100 |  | 44697.8555 | 100 |  | 913.2667 | 100 |  | 7.5742 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.0815 | 100 |  | 4.6401 | 100 |  | 7.4892 | 100 |  | 158.8627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8398 | 100 |  | 13.0196 | 100 |  | 16.3415 | 100 |  | 163.4818 | 100 |  | 945.7834 | 100 |  | 45150.4141 | 100 |  | 899.9889 | 100 |  | 7.8503 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.5888 | 100 |  | 17.2247 | 100 |  | 7.6554 | 100 |  | 158.7096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6441 | 100 |  | 12.6362 | 100 |  | 12.9532 | 100 |  | 162.1338 | 100 |  | 945.7253 | 100 |  | 44451.5 | 100 |  | 895.1472 | 100 |  | 8.1671 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.5094 | 100 |  | 4.4694 | 100 |  | 7.5874 | 100 |  | 160.3071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6351 | 100 |  | 12.7122 | 100 |  | 12.4885 | 100 |  | 159.4955 | 100 |  | 945.7006 | 100 |  | 44913.3828 | 100 |  | 892.6361 | 100 |  | 8.267 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.2616 | 100 |  | 4.7988 | 100 |  | 7.7751 | 100 |  | 161.2486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5996 | 100 |  | 12.5049 | 100 |  | 12.7544 | 100 |  | 158.1741 | 100 |  | 945.0485 | 100 |  | 44703.8047 | 100 |  | 895.7167 | 100 |  | 7.9517 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.644 | 100 |  | 1.9322 | 100 |  | 7.96 | 100 |  | 161.3223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5615 | 78.6111 |  | 12.29 | 100 |  | 13.029 | 100 |  | 157.947 | 100 |  | 946.3251 | 100 |  | 44927.4023 | 100 |  | 904.2778 | 100 |  | 7.7325 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.6997 | 100 |  | 16.6268 | 100 |  | 7.5581 | 100 |  | 153.5292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6376 | 100 |  | 12.7741 | 100 |  | 12.5635 | 100 |  | 158.0007 | 100 |  | 945.6552 | 100 |  | 44840.2773 | 100 |  | 890.65 | 100 |  | 8.3409 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.1748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6322 | 100 |  | 159.4395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.651 | 100 |  | 12.7094 | 100 |  | 12.7166 | 100 |  | 157.9754 | 100 |  | 945.3609 | 100 |  | 45110.9648 | 100 |  | 887.7 | 100 |  | 8.0923 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 3.7128 | 83.6111 |  | 1.3847 | 83.6111 |  | 7.6456 | 83.6111 |  | 157.8761 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 4.087 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.6358 | 100 |  | 12.6956 | 83.6111 |  | 12.7335 | 83.6111 |  | 158.3168 | 100 |  | 946.5188 | 100 |  | 45235.1445 | 100 |  | 891.225 | 100 |  | 8.0846 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.1495 | 81.9444 |  | 0.16609 | 81.9444 |  | 7.6848 | 81.9444 |  | 157.5954 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 4.0317 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.5932 | 100 |  | 12.4588 | 81.9444 |  | 12.809 | 81.9444 |  | 158.7055 | 100 |  | 945.4477 | 100 |  | 45176.2461 | 100 |  | 896.4556 | 100 |  | 7.9831 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.121 | 100 |  | 1.9513 | 100 |  | 7.8278 | 100 |  | 158.67 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5788 | 100 |  | 12.3567 | 100 |  | 12.9968 | 100 |  | 159.1026 | 100 |  | 946.1744 | 100 |  | 45211.918 | 100 |  | 900.3222 | 100 |  | 7.8582 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 2.8549 | 100 |  | 6.4241 | 100 |  | 7.5866 | 100 |  | 153.7074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.638 | 100 |  | 12.7038 | 100 |  | 12.6467 | 100 |  | 159.1661 | 100 |  | 944.6384 | 100 |  | 45366.1172 | 100 |  | 893.0944 | 100 |  | 8.1997 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.6526 | 100 |  | 16.2584 | 100 |  | 7.8173 | 100 |  | 156.0658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6015 | 100 |  | 12.4565 | 100 |  | 12.9477 | 100 |  | 159.5618 | 100 |  | 946.084 | 100 |  | 45752.2656 | 100 |  | 897.0306 | 100 |  | 7.8234 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 3.1359 | 100 |  | 0.75978 | 100 |  | 7.7464 | 100 |  | 151.1264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6209 | 78.6111 |  | 12.5403 | 100 |  | 12.8139 | 100 |  | 160.2749 | 100 |  | 945.4359 | 100 |  | 45716.6523 | 100 |  | 896.4667 | 100 |  | 8.0322 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 3.6509 | 100 |  | 6.6459 | 100 |  | 7.9048 | 100 |  | 156.0641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5844 | 100 |  | 12.3201 | 100 |  | 12.9622 | 100 |  | 160.5296 | 100 |  | 946.8612 | 100 |  | 45859.6055 | 100 |  | 904.8666 | 100 |  | 7.7339 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.0274 | 100 |  | 8.9115 | 100 |  | 7.6894 | 100 |  | 155.4653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6294 | 100 |  | 12.6099 | 100 |  | 12.7615 | 100 |  | 160.6028 | 100 |  | 945.4257 | 100 |  | 45723.2148 | 100 |  | 898.8306 | 100 |  | 7.9466 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.2397 | 100 |  | 7.3591 | 100 |  | 7.7162 | 100 |  | 153.7037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6275 | 100 |  | 12.5476 | 100 |  | 12.8035 | 100 |  | 160.5545 | 100 |  | 947.0328 | 100 |  | 45923.3906 | 100 |  | 898.9333 | 100 |  | 7.9037 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.2369 |  |  | 0 |  |  | 4.6244 |  |  | 98.5528 |  |  | 0 |  |  | 1.5504 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5449 |  |  | 12.0489 |  |  | 8.9607 |  |  | 144.8238 |  |  | 944.6384 |  |  | 38017.2266 |  |  | 865.9639 |  |  | 7.5742
MAX |  | 6.7777 |  |  | 71.6657 |  |  | 8.1411 |  |  | 168.3629 |  |  | 0 |  |  | 11.689 |  |  | 0 |  |  | 1.1094 |  |  | 2.0664 |  |  | 13.4689 |  |  | 16.3415 |  |  | 165.1046 |  |  | 949.1362 |  |  | 47936.1055 |  |  | 913.2667 |  |  | 9.5907
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8813 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9407
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.4709 | 100 |  | 15.3068 | 100 |  | 7.4418 | 100 |  | 155.2699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.023112 | 100 |  | 1.6689 | 100 |  | 12.7311 | 100 |  | 12.5339 | 100 |  | 159.3829 | 100 |  | 946.6389 | 100 |  | 45876.1577 | 100 |  | 891.4657 | 100 |  | 8.3912 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 23/02/2021 01:06:08 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 22/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.39035 | 100 | (4) | 0.99918 | 100 |  | 0.03425 | 100 | (4) | 0.12315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2079 | 100 | (4) | 0.8754 | 100 |  | 20.8913 | 100 |  | 1.124 | 100 |  | 17.9191 | 100 |  | 1018.8387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4756 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.37065 | 100 | (4) | 1.0637 | 100 |  | 0.03396 | 100 | (4) | 0.087278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2108 | 100 | (4) | 0.86438 | 100 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.1153 | 100 |  | 17.6764 | 100 |  | 1018.774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4644 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.38333 | 100 | (4) | 1.1308 | 100 |  | 0.033561 | 100 | (4) | 0.039117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079741 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2124 | 100 | (4) | 0.86352 | 100 |  | 20.8915 | 100 |  | 1.1087 | 100 |  | 17.3972 | 100 |  | 1018.8474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3611 | 100 |  | 20.4657 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.36224 | 100 | (4) | 1.1428 | 100 |  | 0.034152 | 100 | (4) | 0.1067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2248 | 100 | (4) | 0.86239 | 100 |  | 20.8903 | 100 |  | 1.1013 | 100 |  | 17.0585 | 100 |  | 1018.758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4617 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.37607 | 100 | (4) | 1.1321 | 100 |  | 0.035647 | 100 | (4) | 0.16256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2136 | 100 | (4) | 0.86173 | 100 |  | 20.8888 | 100 |  | 1.1002 | 100 |  | 16.8459 | 100 |  | 1018.6287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4618 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.36924 | 100 | (4) | 1.0774 | 100 |  | 0.034676 | 100 | (4) | 0.055522 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2151 | 100 | (4) | 0.86124 | 100 |  | 20.8893 | 100 |  | 1.0936 | 100 |  | 16.6922 | 100 |  | 1018.5915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4546 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.39151 | 100 | (4) | 0.99798 | 100 |  | 0.033977 | 100 | (4) | 0.06827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2144 | 100 | (4) | 0.86069 | 100 |  | 20.8889 | 100 |  | 1.0836 | 100 |  | 16.4474 | 100 |  | 1018.6938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4541 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.36263 | 100 | (4) | 0.91915 | 100 |  | 0.03364 | 100 | (4) | 0.11047 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2096 | 100 | (4) | 0.89043 | 78.6111 |  | 20.8898 | 100 |  | 1.0796 | 100 |  | 16.2666 | 100 |  | 1018.6865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4522 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.38708 | 100 | (4) | 0.97809 | 100 |  | 0.033563 | 100 | (4) | 0.060409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2181 | 100 | (4) | 0.85902 | 100 |  | 20.8898 | 100 |  | 1.0802 | 100 |  | 16.0201 | 100 |  | 1018.7274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9917 | 100 |  | 20.4504 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.37263 | 100 | (4) | 0.9342 | 100 |  | 0.033288 | 100 | (4) | 0.022024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078761 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2023 | 100 | (4) | 0.85823 | 100 |  | 20.8876 | 100 |  | 1.0785 | 100 |  | 15.7748 | 100 |  | 1018.7752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0583 | 100 |  | 20.4508 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.40296 | 100 | (4) | 0.86221 | 100 |  | 0.033412 | 100 | (4) | 0.14068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1973 | 100 | (4) | 0.85752 | 100 |  | 20.889 | 100 |  | 1.0751 | 100 |  | 15.5903 | 100 |  | 1018.9334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.39614 | 100 | (4) | 0.90654 | 100 |  | 0.033006 | 100 | (4) | 0.011863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085953 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2057 | 100 | (4) | 0.85679 | 100 |  | 20.8883 | 100 |  | 1.0729 | 100 |  | 15.3975 | 100 |  | 1019.0963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4539 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.35714 | 100 | (4) | 0.90549 | 100 |  | 0.033757 | 100 | (4) | 0.0075177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.209 | 100 | (4) | 0.85624 | 100 |  | 20.8847 | 100 |  | 1.0791 | 100 |  | 15.2348 | 100 |  | 1019.2426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4644 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.37935 | 100 | (4) | 0.88022 | 100 |  | 0.035492 | 100 | (4) | 0.082022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1925 | 100 | (4) | 0.85561 | 100 |  | 20.8831 | 100 |  | 1.0754 | 100 |  | 15.0856 | 100 |  | 1019.433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3028 | 100 |  | 20.4595 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.37976 | 100 | (4) | 0.83961 | 100 |  | 0.036244 | 100 | (4) | 0.14988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.184 | 100 | (4) | 0.85519 | 100 |  | 20.8817 | 100 |  | 1.0755 | 100 |  | 15.0045 | 100 |  | 1019.6484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4531 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.33292 | 85.8333 | (4) | 0.86127 | 85.8333 |  | 0.035643 | 85.8333 | (4) | 0.054148 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.11327 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.1909 | 85.8333 | (4) | 0.8592 | 78.6111 |  | 20.8835 | 85.8333 |  | 1.0781 | 85.8333 |  | 15.0845 | 100 |  | 1020.1108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4516 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.51466 | 80 | (4) | 0.82842 | 80 |  | 0.035797 | 80 | (4) | 0.047625 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.019108 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.224 | 80.2778 | (4) | 0.87068 | 100 |  | 20.962 | 80.2778 |  | 1.0948 | 80 |  | 15.2639 | 100 |  | 1020.3169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.46531 | 100 | (4) | 0.68316 | 100 |  | 0.036005 | 100 | (4) | 0.013583 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1975 | 100 | (4) | 0.87215 | 100 |  | 20.9719 | 100 |  | 1.1331 | 100 |  | 15.5532 | 100 |  | 1020.2186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8889 | 100 |  | 20.4584 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.45726 | 100 | (4) | 0.60836 | 100 |  | 0.034876 | 100 | (4) | 0.0057946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.179 | 100 | (4) | 0.87383 | 100 |  | 20.974 | 100 |  | 1.1679 | 100 |  | 15.8945 | 100 |  | 1020.2693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.476 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.44562 | 100 | (4) | 0.54745 | 100 |  | 0.034366 | 100 | (4) | 0.071041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1784 | 100 | (4) | 0.87812 | 100 |  | 20.976 | 100 |  | 1.1913 | 100 |  | 16.4496 | 100 |  | 1020.4237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5611 | 100 |  | 20.4841 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.43688 | 100 | (4) | 0.54474 | 100 |  | 0.034604 | 100 | (4) | 0.0045226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026611 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1686 | 100 | (4) | 0.88866 | 100 |  | 20.9753 | 100 |  | 1.2084 | 100 |  | 16.8687 | 100 |  | 1020.6981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8722 | 100 |  | 20.4834 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.43649 | 100 | (4) | 0.51901 | 100 |  | 0.034873 | 100 | (4) | 0.073537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1737 | 100 | (4) | 0.89393 | 100 |  | 20.9767 | 100 |  | 1.2264 | 100 |  | 17.3667 | 100 |  | 1020.7574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7861 | 100 |  | 20.4899 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.45253 | 100 | (4) | 0.53391 | 100 |  | 0.03429 | 100 | (4) | 0.064022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1892 | 100 | (4) | 0.89531 | 100 |  | 20.9734 | 100 |  | 1.2386 | 100 |  | 17.7382 | 100 |  | 1020.8143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4972 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.4165 | 100 | (4) | 0.50279 | 100 |  | 0.034344 | 100 | (4) | 0.21295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1749 | 100 | (4) | 0.89746 | 80.2778 |  | 20.9771 | 100 |  | 1.2473 | 100 |  | 18.1336 | 100 |  | 1020.5949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.8722 | 100 |  | 20.4989 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.41912 | 100 | (4) | 0.50835 | 100 |  | 0.034077 | 100 | (4) | 0.032224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1713 | 100 | (4) | 1.0116 | 98.6111 |  | 20.9742 | 100 |  | 1.2591 | 100 |  | 18.4073 | 100 |  | 1020.4775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5087 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.42789 | 100 | (4) | 0.52564 | 100 |  | 0.034027 | 100 | (4) | 0.1849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1667 | 100 | (4) | 0.90302 | 100 |  | 20.9762 | 100 |  | 1.2709 | 100 |  | 18.6136 | 100 |  | 1020.4523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5082 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.36704 | 100 | (4) | 0.47396 | 100 |  | 0.034117 | 100 | (4) | 0.26622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1596 | 100 | (4) | 0.89921 | 100 |  | 20.9768 | 100 |  | 1.2878 | 100 |  | 18.6855 | 100 |  | 1020.3591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9333 | 100 |  | 20.5021 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.37105 | 100 | (4) | 0.47696 | 100 |  | 0.033435 | 100 | (4) | 0.23779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019841 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.161 | 100 | (4) | 0.89956 | 100 |  | 20.9748 | 100 |  | 1.3323 | 100 |  | 18.682 | 100 |  | 1020.2587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3528 | 100 |  | 20.4993 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.35351 | 100 | (4) | 0.48172 | 100 |  | 0.032887 | 100 | (4) | 0.49534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1686 | 100 | (4) | 0.90269 | 100 |  | 20.9749 | 100 |  | 1.3613 | 100 |  | 18.8683 | 100 |  | 1020.1591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3167 | 100 |  | 20.4993 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.33831 | 100 | (4) | 0.47868 | 100 |  | 0.033099 | 100 | (4) | 0.56674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1711 | 100 | (4) | 0.90942 | 100 |  | 20.9768 | 100 |  | 1.3735 | 100 |  | 19.1137 | 100 |  | 1020.2221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4965 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.37417 | 100 | (4) | 0.47398 | 100 |  | 0.032958 | 100 | (4) | 0.97742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1657 | 100 | (4) | 0.90257 | 100 |  | 20.9787 | 100 |  | 1.3881 | 100 |  | 19.0794 | 100 |  | 1020.31 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4906 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.32066 | 100 | (4) | 0.46326 | 100 |  | 0.032768 | 100 | (4) | 1.0578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0068324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.182 | 100 | (4) | 0.90238 | 84.1667 |  | 20.9772 | 100 |  | 1.4092 | 100 |  | 19.0551 | 100 |  | 1020.3436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.525 | 100 |  | 20.4928 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.34155 | 100 | (4) | 0.44657 | 100 |  | 0.033198 | 100 | (4) | 0.61775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1729 | 100 | (4) | 1.0597 | 94.4444 |  | 20.9794 | 100 |  | 1.4089 | 100 |  | 19.2039 | 100 |  | 1020.3485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4927 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.3518 | 100 | (4) | 0.42637 | 100 |  | 0.033716 | 100 | (4) | 0.40298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010953 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1637 | 100 | (4) | 0.90178 | 100 |  | 20.9835 | 100 |  | 1.3958 | 100 |  | 19.3124 | 100 |  | 1020.3953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4924 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.39127 | 100 | (4) | 0.45633 | 100 |  | 0.033877 | 100 | (4) | 0.63852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1609 | 100 | (4) | 0.9018 | 100 |  | 20.9848 | 100 |  | 1.3719 | 100 |  | 19.4063 | 100 |  | 1020.655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4856 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.40416 | 100 | (4) | 0.50117 | 100 |  | 0.034008 | 100 | (4) | 0.51167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1673 | 100 | (4) | 0.90093 | 100 |  | 20.9859 | 100 |  | 1.3473 | 100 |  | 19.4478 | 100 |  | 1020.9372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.486 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.38047 | 100 | (4) | 0.50754 | 100 |  | 0.034248 | 100 | (4) | 0.16645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019737 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2141 | 100 | (4) | 0.90064 | 100 |  | 20.9844 | 100 |  | 1.3284 | 100 |  | 19.443 | 100 |  | 1021.1978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.493 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.41854 | 100 | (4) | 0.58935 | 100 |  | 0.034951 | 100 | (4) | 0.41406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2314 | 100 | (4) | 0.89916 | 100 |  | 20.9854 | 100 |  | 1.2993 | 100 |  | 19.4478 | 100 |  | 1021.4424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4875 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.43124 | 100 | (4) | 0.73099 | 100 |  | 0.034846 | 100 | (4) | 0.10951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2477 | 100 | (4) | 0.89986 | 100 |  | 20.9843 | 100 |  | 1.2731 | 100 |  | 19.3853 | 100 |  | 1021.4648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.1028 | 100 |  | 20.4811 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.44479 | 86.3889 | (4) | 0.87854 | 86.3889 |  | 0.036274 | 86.3889 | (4) | 0.20926 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.0087413 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.2565 | 86.3889 | (4) | 0.90637 | 88.3333 |  | 20.9824 | 86.3889 |  | 1.2559 | 86.3889 |  | 19.3023 | 100 |  | 1021.5438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.48 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.3522 | 79.7222 | (4) | 0.96777 | 79.7222 |  | 0.037011 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.0035314 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.2614 | 79.7222 | (4) | 0.99226 | 90.2778 |  | 20.9098 | 79.7222 |  | 1.2367 | 79.7222 |  | 19.1749 | 100 |  | 1021.8235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7 | 100 |  | 20.4654 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.39447 | 100 | (4) | 0.90639 | 100 |  | 0.035214 | 100 | (4) | 0.043648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.005952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2613 | 100 | (4) | 0.89564 | 100 |  | 20.9177 | 100 |  | 1.226 | 100 |  | 19.037 | 100 |  | 1022.1017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4534 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.36983 | 100 | (4) | 1.1585 | 100 |  | 0.034163 | 100 | (4) | 0.0124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0079039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.305 | 100 | (4) | 0.91013 | 100 |  | 20.9156 | 100 |  | 1.2143 | 100 |  | 18.9075 | 100 |  | 1022.2534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0361 | 100 |  | 20.4543 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.36895 | 100 | (4) | 1.286 | 100 |  | 0.034192 | 100 | (4) | 0.043813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3193 | 100 | (4) | 0.90305 | 100 |  | 20.9146 | 100 |  | 1.1996 | 100 |  | 18.73 | 100 |  | 1022.4221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4631 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.38511 | 100 | (4) | 1.4372 | 100 |  | 0.034473 | 100 | (4) | 0.0099267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3026 | 100 | (4) | 0.91082 | 100 |  | 20.9155 | 100 |  | 1.1835 | 100 |  | 18.5724 | 100 |  | 1022.5952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.456 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.40376 | 100 | (4) | 1.4033 | 100 |  | 0.034267 | 100 | (4) | 0.0025907 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0063079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3062 | 100 | (4) | 0.89757 | 100 |  | 20.9135 | 100 |  | 1.1682 | 100 |  | 18.3594 | 100 |  | 1022.6857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5111 | 100 |  | 20.4566 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.4105 | 100 | (4) | 1.2989 | 100 |  | 0.035023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2636 | 100 | (4) | 0.87704 | 100 |  | 20.9122 | 100 |  | 1.1619 | 100 |  | 18.1015 | 100 |  | 1022.6508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4807 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.42368 | 100 | (4) | 0.99681 | 100 |  | 0.035786 | 100 | (4) | 0.018101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2367 | 100 | (4) | 0.87456 | 92.2222 |  | 20.9121 | 100 |  | 1.1481 | 100 |  | 17.8888 | 100 |  | 1022.9202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4847 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 23/02/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 22/02/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:36:30 | 00:36:30 | 00:38:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:36:35 | 00:36:35 | 00:38:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:30:05 | 01:30:05 | 01:32:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:30:05 | 01:30:05 | 01:32:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:50:20 | 01:50:20 | 01:56:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:51:43 | 03:51:43 | 03:58:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:52:45 | 05:52:45 | 05:59:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:50 | 06:30:50 | 06:34:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:52 | 06:30:52 | 06:34:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:52:53 | 07:52:53 | 07:59:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:55:16 | 08:12:36 | 08:05:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:16 | 07:55:16 | 08:05:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:16 | 07:55:16 | 08:05:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:20 | 07:55:20 | 07:55:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:27 | 07:55:27 | 08:01:47 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:46 | 07:55:46 | 08:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:46 | 07:55:46 | 08:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:48 | 07:55:48 | 07:55:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:51 | 07:55:51 | 08:06:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:54 | 07:55:54 | 08:02:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:12:35 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:00:00 | 08:12:37 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:00:00 | 08:12:36 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:10:00 | 08:12:35 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:10:00 | 08:12:35 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:10:00 | 08:12:36 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
09:00:05 | 09:00:05 | 09:00:36 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:00:07 | 09:00:07 | 09:01:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:55:12 | 09:55:12 | 10:01:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:01:45 | 10:01:45 | 10:01:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
10:01:48 | 10:01:48 | 10:02:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:00:05 | 11:00:05 | 11:03:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:00:06 | 11:00:06 | 11:03:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:35:25 | 12:01:52 | 11:39:59 | Linea 1: Forno Spento
11:35:27 | 11:35:27 | 11:39:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:39:59 | 11:39:59 | 11:40:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:40:11 | 12:01:48 | 11:40:25 | Linea 1: Forno Spento
11:40:11 | 11:40:11 | 11:40:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:40:26 | 11:40:26 | 14:45:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:45:50 | 11:45:50 | 11:55:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:45:51 | 11:45:51 | 11:55:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:50:01 | 11:50:01 | 12:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
11:54:07 | 11:54:07 | 12:00:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:55:50 | 11:55:50 | 11:56:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:56:02 | 11:56:02 | 12:00:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:00:05 | 13:00:05 | 13:00:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:00:06 | 13:00:06 | 13:00:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:30:05 | 13:30:05 | 13:31:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:06 | 13:30:06 | 13:31:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:57:47 | 13:57:47 | 14:04:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:45:54 | 14:56:24 | 14:46:31 | Linea 1: Forno Spento
14:45:55 | 14:45:55 | 14:46:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:46:31 | 14:46:31 | 14:48:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:48:45 | 14:56:24 | 14:49:12 | Linea 1: Forno Spento
14:48:54 | 14:48:54 | 14:49:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:49:12 | 14:49:12 | 14:51:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:51:14 | 14:56:24 | 14:51:57 | Linea 1: Forno Spento
14:51:15 | 14:51:15 | 14:51:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:51:57 | 14:51:57 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
15:55:20 | 15:55:20 | 16:01:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:00:21 | 18:00:21 | 18:06:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:31:15 | 18:31:15 | 18:35:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:31:15 | 18:31:15 | 18:35:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:55:05 | 20:07:51 | 20:05:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:05 | 19:55:05 | 20:05:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:05 | 19:55:05 | 20:05:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:12 | 19:55:12 | 20:01:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:55 | 19:55:55 | 20:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:55 | 19:55:55 | 20:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:55 | 19:55:55 | 20:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:59 | 19:55:59 | 19:56:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:04 | 19:56:04 | 20:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:33 | 19:56:33 | 20:03:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20:00:00 | 20:07:50 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:00:00 | 20:07:52 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:00:00 | 20:07:51 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 20:11:56 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:10:00 | 20:11:55 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:10:00 | 20:11:56 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
22:02:54 | 22:02:54 | 22:09:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:57:44 | 23:57:44 | 00:04:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl