## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Febbraio 2021
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 2
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 8
03 |  | 3.805 | 100 |  | 25.6402 | 100 |  | 7.7056 | 100 |  | 136.203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27361 | 100 |  | 3.1692 | 100 |  | 12.5651 | 100 |  | 13.6063 | 100 |  | 158.382 | 100 |  | 945.9124 | 100 |  | 46266.5461 | 100 |  | 883.3564 | 100 |  | 7.5404 | 100 | 48
04 |  | 3.8017 | 100 |  | 15.6966 | 100 |  | 6.9024 | 100 |  | 143.9019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12074 | 100 |  | 2.8924 | 100 |  | 12.7802 | 100 |  | 12.258 | 100 |  | 148.7883 | 100 |  | 946.6186 | 100 |  | 44220.2429 | 100 |  | 879.4265 | 100 |  | 8.0243 | 100 | 46
05 |  | 4.2996 | 100 |  | 25.3458 | 100 |  | 7.4682 | 100 |  | 157.9488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.35 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10958 | 100 |  | 1.8146 | 100 |  | 12.7564 | 100 |  | 12.8689 | 100 |  | 154.4273 | 100 |  | 946.2981 | 100 |  | 46242.9614 | 100 |  | 885.0351 | 100 |  | 7.9209 | 100 | 43
06 |  | 3.6532 | 100 |  | 23.6719 | 100 |  | 6.9199 | 100 |  | 145.4031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26771 | 100 |  | 1.7317 | 100 |  | 12.7232 | 100 |  | 12.2516 | 100 |  | 152.1932 | 100 |  | 946.1618 | 100 |  | 44130.0809 | 100 |  | 881.1917 | 100 |  | 8.0517 | 100 | 48
07 |  | 4.7166 | 100 |  | 29.2043 | 100 |  | 7.4191 | 100 |  | 134.5209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27224 | 100 |  | 1.8355 | 100 |  | 12.6449 | 100 |  | 12.9376 | 100 |  | 155.9814 | 100 |  | 945.6338 | 100 |  | 45710.6945 | 100 |  | 882.0614 | 100 |  | 7.7978 | 100 | 46
08 |  | 3.7297 | 100 |  | 20.9145 | 100 |  | 6.5094 | 100 |  | 138.0019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.024812 | 100 |  | 1.7058 | 100 |  | 12.8118 | 100 |  | 11.6214 | 100 |  | 148.4367 | 100 |  | 945.5041 | 100 |  | 41514.6182 | 100 |  | 880.5046 | 100 |  | 8.2137 | 100 | 15
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 |  | 4.309 | 100 |  | 26.2874 | 100 |  | 7.0102 | 100 |  | 130.0417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26755 | 100 |  | 1.9784 | 100 |  | 13.0205 | 100 |  | 11.8424 | 100 |  | 147.3134 | 100 |  | 945.721 | 100 |  | 45061.3158 | 100 |  | 882.4981 | 100 |  | 8.4477 | 100 | 20
13 |  | 4.8254 | 100 |  | 23.0716 | 100 |  | 7.0426 | 100 |  | 130.6704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1941 | 100 |  | 1.6951 | 100 |  | 12.9097 | 100 |  | 11.6606 | 100 |  | 153.1503 | 100 |  | 945.7351 | 100 |  | 45942.9516 | 100 |  | 879.3799 | 100 |  | 8.6099 | 100 | 47
14 |  | 3.5592 | 100 |  | 20.1825 | 100 |  | 6.8158 | 100 |  | 129.4654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.095452 | 100 |  | 1.6777 | 100 |  | 12.9916 | 100 |  | 11.3864 | 100 |  | 150.5274 | 100 |  | 947.6377 | 100 |  | 46810.7435 | 100 |  | 885.5833 | 100 |  | 8.6188 | 100 | 48
15 |  | 5.139 | 100 |  | 20.2692 | 100 |  | 7.1359 | 100 |  | 138.0852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.060016 | 100 |  | 1.6523 | 100 |  | 12.9222 | 100 |  | 11.3083 | 100 |  | 155.4921 | 100 |  | 954.2396 | 100 |  | 47899.6751 | 100 |  | 886.2324 | 100 |  | 8.5843 | 100 | 48
16 |  | 3.1702 | 100 |  | 30.0263 | 100 |  | 6.8125 | 100 |  | 133.2169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23991 | 100 |  | 1.726 | 100 |  | 13.1335 | 100 |  | 11.3434 | 100 |  | 155.1776 | 100 |  | 955.0992 | 100 |  | 47528.0245 | 100 |  | 878.8417 | 100 |  | 8.8143 | 100 | 47
17 |  | 4.5167 | 100 |  | 25.2834 | 100 |  | 7.4413 | 100 |  | 136.3611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.09984 | 100 |  | 1.6558 | 100 |  | 12.702 | 100 |  | 12.3864 | 100 |  | 159.7511 | 100 |  | 949.4335 | 100 |  | 46277.8626 | 100 |  | 888.5137 | 100 |  | 8.2004 | 100 | 48
18 |  | 4.8659 | 100 |  | 18.1579 | 100 |  | 7.5454 | 100 |  | 141.8807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.019768 | 100 |  | 1.645 | 100 |  | 12.6483 | 100 |  | 12.3282 | 100 |  | 160.2419 | 100 |  | 946.7781 | 100 |  | 45964.0711 | 100 |  | 887.6295 | 100 |  | 8.243 | 100 | 47
19 |  | 1.8775 | 100 |  | 12.4944 | 100 |  | 7.4172 | 100 |  | 139.1927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.023225 | 100 |  | 1.6794 | 100 |  | 12.572 | 100 |  | 12.7899 | 100 |  | 157.3207 | 100 |  | 947.1907 | 100 |  | 45840.5929 | 100 |  | 899.9517 | 100 |  | 8.0282 | 100 | 48
20 |  | 1.1606 | 100 |  | 24.477 | 100 |  | 7.5813 | 100 |  | 147.357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.193 | 100 |  | 1.6622 | 100 |  | 12.5649 | 100 |  | 12.8771 | 100 |  | 159.2662 | 100 |  | 946.7904 | 100 |  | 45904.2868 | 100 |  | 897.4498 | 100 |  | 8.0997 | 100 | 46
21 |  | 4.6527 | 100 |  | 17.4663 | 100 |  | 7.3287 | 100 |  | 154.8274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13625 | 100 |  | 1.6863 | 100 |  | 12.753 | 100 |  | 12.5712 | 100 |  | 158.7122 | 100 |  | 946.8465 | 100 |  | 46324.7218 | 100 |  | 892.09 | 100 |  | 8.4525 | 100 | 48
22 |  | 4.4709 | 100 |  | 15.3068 | 100 |  | 7.4418 | 100 |  | 155.2699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.023112 | 100 |  | 1.6689 | 100 |  | 12.7311 | 100 |  | 12.5339 | 100 |  | 159.3829 | 100 |  | 946.6389 | 100 |  | 45876.1577 | 100 |  | 891.4657 | 100 |  | 8.3912 | 100 | 48
23 |  | 4.0097 | 100 |  | 14.7302 | 100 |  | 7.3393 | 100 |  | 155.2271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0085391 | 100 |  | 1.701 | 100 |  | 12.8196 | 100 |  | 12.2613 | 100 |  | 159.5004 | 100 |  | 946.7924 | 100 |  | 46120.2044 | 100 |  | 888.9994 | 100 |  | 8.5953 | 100 | 48
24 |  | 4.7847 | 100 |  | 18.0086 | 100 |  | 7.4242 | 100 |  | 161.2432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13476 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 12.8266 | 100 |  | 12.4631 | 100 |  | 158.8217 | 100 |  | 946.585 | 100 |  | 46384.9463 | 100 |  | 891.762 | 100 |  | 8.4755 | 100 | 48
25 |  | 4.7457 | 100 |  | 8.1232 | 100 |  | 7.4198 | 100 |  | 151.7119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6263 | 100 |  | 12.6304 | 100 |  | 12.0852 | 100 |  | 157.8194 | 100 |  | 946.641 | 100 |  | 44548.7411 | 100 |  | 895.1035 | 100 |  | 8.3049 | 100 | 47
26 |  | 4.8942 | 100 |  | 18.9015 | 100 |  | 7.2575 | 100 |  | 141.5284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13758 | 100 |  | 1.6779 | 100 |  | 12.8475 | 100 |  | 11.8195 | 100 |  | 159.0446 | 100 |  | 946.3582 | 100 |  | 44308.8347 | 100 |  | 884.1358 | 100 |  | 8.5941 | 100 | 48
27 |  | 4.5663 | 100 |  | 25.569 | 100 |  | 7.2502 | 100 |  | 149.3035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13457 | 100 |  | 1.6575 | 100 |  | 12.8163 | 100 |  | 11.6325 | 100 |  | 158.8888 | 100 |  | 946.7583 | 100 |  | 45689.3341 | 100 |  | 886.7286 | 100 |  | 8.6536 | 100 | 48
28 |  | 5.0065 | 100 |  | 12.0869 | 100 |  | 7.5244 | 100 |  | 148.3052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.049639 | 100 |  | 1.6381 | 100 |  | 12.5794 | 100 |  | 12.1918 | 100 |  | 159.9787 | 100 |  | 946.6525 | 100 |  | 45469.4196 | 100 |  | 892.5193 | 100 |  | 8.3468 | 100 | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 4.1002 | 100 |  | 20.1615 | 100 |  | 7.2734 | 100 |  | 143.7837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12459 | 100 |  | 1.8293 | 100 |  | 12.7657 | 100 |  | 12.2391 | 100 |  | 156.427 | 100 |  | 947.3999 | 100 |  | 45796.1979 | 100 |  | 887.186 | 100 |  | 8.3066 | 100 | 1038
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/03/2021 01:10:10
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Febbraio 2021
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/03/2021 01:10:46
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl