## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.1595 | 100 |  | 1.8879 | 100 |  | 7.6523 | 100 |  | 158.5608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.606 | 100 |  | 12.6364 | 100 |  | 11.8733 | 100 |  | 155.4368 | 100 |  | 947.4717 | 100 |  | 46015.7812 | 100 |  | 891.6611 | 100 |  | 8.2204 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.4573 | 100 |  | 3.7971 | 100 |  | 7.6647 | 100 |  | 155.2022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6308 | 100 |  | 12.6407 | 100 |  | 12.1824 | 100 |  | 154.0555 | 100 |  | 945.5742 | 100 |  | 46167.9414 | 100 |  | 898.3917 | 100 |  | 8.2012 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.589 | 100 |  | 6.1497 | 100 |  | 7.5423 | 100 |  | 153.4899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6167 | 100 |  | 12.7379 | 100 |  | 11.9411 | 100 |  | 153.86 | 100 |  | 947.2392 | 100 |  | 46200.8711 | 100 |  | 892.975 | 100 |  | 8.3687 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.8657 | 100 |  | 29.9517 | 100 |  | 7.6301 | 100 |  | 188.9021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.208 | 100 |  | 1.511 | 100 |  | 12.0506 | 100 |  | 12.1977 | 100 |  | 153.6421 | 100 |  | 947.7606 | 100 |  | 46164.3516 | 100 |  | 911.6 | 100 |  | 7.5406 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 2.4535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9165 | 100 |  | 141.7483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.88 | 100 |  | 14.3208 | 100 |  | 8.0801 | 100 |  | 149.6568 | 100 |  | 945.7592 | 100 |  | 42467.6484 | 100 |  | 883.2111 | 100 |  | 11.3992 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 1.0725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1907 | 100 |  | 125.5285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7244 | 94.4444 |  | 13.855 | 100 |  | 8.1776 | 100 |  | 140.6792 | 100 |  | 944.4091 | 100 |  | 42061.1992 | 100 |  | 865.8222 | 100 |  | 10.8681 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0.12062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4433 | 100 |  | 158.4158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8196 | 84.4444 |  | 12.7549 | 100 |  | 10.5568 | 100 |  | 135.9943 | 100 |  | 943.8903 | 100 |  | 44933.4531 | 100 |  | 885.2667 | 100 |  | 8.6809 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0.79589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6556 | 100 |  | 154.3915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6115 | 100 |  | 12.6036 | 100 |  | 11.7415 | 100 |  | 142.2696 | 100 |  | 943.9249 | 100 |  | 47233.8242 | 100 |  | 896.3555 | 100 |  | 8.2675 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 3.105 | 100 |  | 4.3191 | 100 |  | 7.5481 | 100 |  | 166.9819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6569 | 100 |  | 12.74 | 100 |  | 11.8598 | 100 |  | 148.3179 | 100 |  | 943.9188 | 100 |  | 47333.0039 | 100 |  | 901.6972 | 100 |  | 8.1143 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.8821 | 100 |  | 5.4024 | 100 |  | 7.6001 | 100 |  | 176.3816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6718 | 100 |  | 12.6833 | 100 |  | 11.981 | 100 |  | 151.8402 | 100 |  | 944.0535 | 100 |  | 47115.9609 | 100 |  | 906.8555 | 100 |  | 7.9204 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.8842 | 100 |  | 4.303 | 100 |  | 7.7115 | 100 |  | 179.6294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6856 | 100 |  | 12.5736 | 100 |  | 11.9216 | 100 |  | 153.4834 | 100 |  | 944.0404 | 100 |  | 47107.0195 | 100 |  | 909.15 | 100 |  | 7.7594 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.5708 | 100 |  | 3.951 | 100 |  | 7.6855 | 100 |  | 182.1033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7004 | 100 |  | 12.5862 | 100 |  | 11.7083 | 100 |  | 154.5173 | 100 |  | 944.014 | 100 |  | 46927 | 100 |  | 912.8444 | 100 |  | 7.8666 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.7622 | 100 |  | 9.4392 | 100 |  | 7.5276 | 100 |  | 177.35 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6979 | 100 |  | 12.6963 | 100 |  | 11.453 | 100 |  | 155.1472 | 100 |  | 943.903 | 100 |  | 46866.2266 | 100 |  | 909.4139 | 100 |  | 8.1081 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.4616 | 100 |  | 1.0694 | 100 |  | 7.4955 | 100 |  | 176.5918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6949 | 100 |  | 12.7439 | 100 |  | 11.5563 | 100 |  | 155.4162 | 100 |  | 944.0254 | 100 |  | 46735.8125 | 100 |  | 902.9361 | 100 |  | 8.0774 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.3922 | 100 |  | 8.6621 | 100 |  | 7.4413 | 100 |  | 176.3207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.702 | 78.6111 |  | 12.8053 | 100 |  | 11.5524 | 100 |  | 156.1476 | 100 |  | 944.0467 | 100 |  | 46708.4844 | 100 |  | 900.7 | 100 |  | 8.1057 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.3527 | 82.2222 |  | 5.6856 | 82.2222 |  | 7.2213 | 82.2222 |  | 171.2555 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 9.2389 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.7411 | 100 |  | 13.0046 | 82.2222 |  | 11.1938 | 82.2222 |  | 156.875 | 100 |  | 943.9554 | 100 |  | 47009.6094 | 100 |  | 888.1611 | 100 |  | 8.4207 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.6992 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 7.3084 | 83.6111 |  | 179.1332 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 8.7285 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.7121 | 100 |  | 12.8178 | 83.6111 |  | 11.1947 | 83.6111 |  | 157.9931 | 100 |  | 943.9307 | 100 |  | 46882.418 | 100 |  | 887.4667 | 100 |  | 8.4274 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.5315 | 100 |  | 1.3509 | 100 |  | 7.8214 | 100 |  | 168.0015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6324 | 100 |  | 12.4221 | 100 |  | 12.0152 | 100 |  | 158.8733 | 100 |  | 944.1703 | 100 |  | 46648.0469 | 100 |  | 909.6722 | 100 |  | 7.7453 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.7795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9525 | 100 |  | 170.5716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.3878 | 100 |  | 12.3831 | 100 |  | 159.7473 | 100 |  | 944.0671 | 100 |  | 46576.5273 | 100 |  | 907.1861 | 100 |  | 7.663 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.8104 | 100 |  | 1.3028 | 100 |  | 7.9068 | 100 |  | 171.3203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6969 | 100 |  | 12.4752 | 100 |  | 12.3713 | 100 |  | 160.3606 | 100 |  | 944.0969 | 100 |  | 46637.9453 | 100 |  | 909.4361 | 100 |  | 7.7259 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.4946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9346 | 100 |  | 168.5423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.675 | 100 |  | 12.4571 | 100 |  | 12.3665 | 100 |  | 160.68 | 100 |  | 944.0646 | 100 |  | 46496.3555 | 100 |  | 913.2222 | 100 |  | 7.8278 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.6472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6977 | 100 |  | 155.6968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6939 | 100 |  | 12.6787 | 100 |  | 12.1175 | 100 |  | 160.9936 | 100 |  | 944.1905 | 100 |  | 46862.1953 | 100 |  | 904.9556 | 100 |  | 8.0901 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.9036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6001 | 100 |  | 153.5809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8431 | 78.6111 |  | 12.7676 | 100 |  | 11.8326 | 100 |  | 161.1936 | 100 |  | 944.0783 | 100 |  | 46781.0039 | 100 |  | 894.1583 | 100 |  | 8.2422 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.1693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5413 | 100 |  | 153.9349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.693 | 100 |  | 12.7747 | 100 |  | 11.4969 | 100 |  | 161.6212 | 100 |  | 944.1389 | 100 |  | 46744.9883 | 100 |  | 892.3139 | 100 |  | 8.3361 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.8378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4847 | 100 |  | 154.6377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.697 | 100 |  | 12.7609 | 100 |  | 11.1827 | 100 |  | 162.2365 | 100 |  | 944.1804 | 100 |  | 46736.9336 | 100 |  | 889.8889 | 100 |  | 8.6001 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.2691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4946 | 100 |  | 165.7052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0246 | 100 |  | 12.9873 | 100 |  | 15.5074 | 100 |  | 162.0558 | 100 |  | 944.1334 | 100 |  | 47371.7383 | 100 |  | 896.4028 | 100 |  | 7.7531 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0015 | 100 |  | 3.2532 | 100 |  | 7.5415 | 100 |  | 163.2058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6931 | 100 |  | 12.7135 | 100 |  | 11.8698 | 100 |  | 161.8832 | 100 |  | 944.0395 | 100 |  | 46376.6133 | 100 |  | 896.8055 | 100 |  | 8.3323 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.64 | 100 |  | 3.912 | 100 |  | 7.7351 | 100 |  | 160.3578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6283 | 100 |  | 12.538 | 100 |  | 11.6898 | 100 |  | 158.9105 | 100 |  | 943.994 | 100 |  | 46434.9648 | 100 |  | 898.6389 | 100 |  | 8.1422 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.7782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9104 | 100 |  | 167.1174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5987 | 100 |  | 12.3664 | 100 |  | 12.1601 | 100 |  | 157.5592 | 100 |  | 944.0604 | 100 |  | 46373.8438 | 100 |  | 906.3722 | 100 |  | 7.9213 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0626 | 100 |  | 0.21363 | 100 |  | 7.9104 | 100 |  | 168.9662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6014 | 100 |  | 12.3517 | 100 |  | 12.2297 | 100 |  | 157.3267 | 100 |  | 944.0985 | 100 |  | 46418.4688 | 100 |  | 906.7416 | 100 |  | 7.8599 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.3628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5788 | 100 |  | 165.3743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6385 | 78.6111 |  | 12.719 | 100 |  | 11.7923 | 100 |  | 157.2308 | 100 |  | 944.0383 | 100 |  | 46529.3281 | 100 |  | 895.4833 | 100 |  | 8.3048 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.8869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9921 | 100 |  | 170.6481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5857 | 100 |  | 12.2923 | 100 |  | 12.4281 | 100 |  | 157.4345 | 100 |  | 943.9348 | 100 |  | 46568.2031 | 100 |  | 908.175 | 100 |  | 7.6777 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.6562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5306 | 100 |  | 149.7379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6594 | 100 |  | 12.7663 | 100 |  | 11.6924 | 100 |  | 157.6929 | 100 |  | 943.7573 | 100 |  | 46432.6094 | 100 |  | 894.4222 | 100 |  | 8.4221 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4422 | 100 |  | 170.9468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6684 | 100 |  | 12.8394 | 100 |  | 11.509 | 100 |  | 157.8641 | 100 |  | 943.8796 | 100 |  | 46415 | 100 |  | 887.0084 | 100 |  | 8.5776 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.5968 | 100 |  | 0.90819 | 100 |  | 7.461 | 100 |  | 164.2737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6585 | 100 |  | 12.7695 | 100 |  | 11.5977 | 100 |  | 157.4866 | 100 |  | 943.9655 | 100 |  | 46494.2812 | 100 |  | 882.3555 | 100 |  | 8.3879 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.6063 | 100 |  | 1.4179 | 100 |  | 7.0219 | 100 |  | 154.6561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7445 | 100 |  | 13.2369 | 100 |  | 11.2456 | 100 |  | 157.7721 | 100 |  | 943.9578 | 100 |  | 46500.5391 | 100 |  | 871.9417 | 100 |  | 9.1584 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.1875 | 100 |  | 9.0691 | 100 |  | 7.2602 | 100 |  | 159.6673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7146 | 100 |  | 12.992 | 100 |  | 11.465 | 100 |  | 157.8703 | 100 |  | 943.8262 | 100 |  | 46459.2773 | 100 |  | 868.1778 | 100 |  | 8.629 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.8286 | 100 |  | 2.2878 | 100 |  | 7.4935 | 100 |  | 159.2196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6634 | 100 |  | 12.7556 | 100 |  | 11.8392 | 100 |  | 158.41 | 100 |  | 943.776 | 100 |  | 46405.8711 | 100 |  | 886.2083 | 100 |  | 8.344 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.9032 | 100 |  | 12.0653 | 100 |  | 7.6443 | 100 |  | 162.4953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6476 | 78.6111 |  | 12.6027 | 100 |  | 11.9397 | 100 |  | 158.8765 | 100 |  | 943.8582 | 100 |  | 46483.6992 | 100 |  | 892.8111 | 100 |  | 7.9946 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.6206 | 83.3333 |  | 32.0408 | 83.3333 |  | 7.3338 | 83.3333 |  | 132.713 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 11.2832 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 1.6902 | 100 |  | 12.8997 | 83.3333 |  | 11.5411 | 83.3333 |  | 159.1296 | 100 |  | 943.7814 | 100 |  | 46495.8789 | 100 |  | 886.4194 | 100 |  | 8.6668 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.5835 | 81.6667 |  | 6.6333 | 81.6667 |  | 7.0803 | 81.6667 |  | 157.8698 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 9.3574 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.7512 | 100 |  | 12.9988 | 81.9444 |  | 10.9573 | 81.6667 |  | 159.6655 | 100 |  | 943.7665 | 100 |  | 46743.457 | 100 |  | 863.1639 | 100 |  | 9.0401 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 2.3176 | 100 |  | 2.7197 | 100 |  | 7.1787 | 100 |  | 158.5458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7149 | 100 |  | 12.9605 | 100 |  | 11.1253 | 100 |  | 160.6832 | 100 |  | 943.6999 | 100 |  | 46729.8359 | 100 |  | 870.4528 | 100 |  | 8.7681 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.0468 | 100 |  | 2.7606 | 100 |  | 7.1217 | 100 |  | 155.0235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.751 | 100 |  | 13.0511 | 100 |  | 11.0985 | 100 |  | 161.3195 | 100 |  | 943.8519 | 100 |  | 46795.0547 | 100 |  | 870.2444 | 100 |  | 8.8838 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.7182 | 100 |  | 22.7554 | 100 |  | 6.8123 | 100 |  | 155.3676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.016 | 100 |  | 13.5271 | 100 |  | 13.617 | 100 |  | 161.2732 | 100 |  | 944.5598 | 100 |  | 46947.6758 | 100 |  | 859.8472 | 100 |  | 8.7714 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.6857 | 100 |  | 7.506 | 100 |  | 7.0552 | 100 |  | 154.9989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.809 | 100 |  | 13.1694 | 100 |  | 12.3702 | 100 |  | 160.7369 | 100 |  | 944.111 | 100 |  | 46667.0469 | 100 |  | 867.5778 | 100 |  | 9.0313 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.8667 | 100 |  | 42.4856 | 100 |  | 6.8721 | 100 |  | 145.0381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2455 | 100 |  | 1.7249 | 100 |  | 13.2164 | 100 |  | 10.3237 | 100 |  | 158.1426 | 100 |  | 943.9233 | 100 |  | 46791.1367 | 100 |  | 862.55 | 100 |  | 9.2695 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.5329 | 100 |  | 14.5113 | 100 |  | 4.6997 | 100 |  | 209.4573 | 100 |  | 0.0052496 | 100 |  | 8.2247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 2.2499 | 78.8889 |  | 14.4144 | 100 |  | 8.5042 | 100 |  | 155.4335 | 100 |  | 943.7619 | 100 |  | 44540.75 | 100 |  | 846.2305 | 100 |  | 11.2246 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 1.3687 | 100 |  | 44.5715 | 100 |  | 7.6443 | 100 |  | 122.4644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95243 | 100 |  | 1.4611 | 100 |  | 11.9771 | 100 |  | 11.4946 | 100 |  | 150.7942 | 100 |  | 943.9651 | 100 |  | 44381.3086 | 100 |  | 879.6778 | 100 |  | 7.9352 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.12062 |  |  | 0 |  |  | 3.9165 |  |  | 122.4644 |  |  | 0 |  |  | 0.89808 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4611 |  |  | 11.9771 |  |  | 8.0801 |  |  | 135.9943 |  |  | 943.6999 |  |  | 42061.1992 |  |  | 859.8472 |  |  | 7.5406
MAX |  | 6.0626 |  |  | 44.5715 |  |  | 7.9921 |  |  | 188.9021 |  |  | 0 |  |  | 15.908 |  |  | 0 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.0246 |  |  | 14.3208 |  |  | 15.5074 |  |  | 162.2365 |  |  | 947.7606 |  |  | 47371.7383 |  |  | 913.2222 |  |  | 11.3992
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8884 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9628
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.6072 | 100 |  | 5.9973 | 100 |  | 7.3466 | 100 |  | 161.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.072467 | 100 |  | 1.6961 | 100 |  | 12.781 | 100 |  | 11.6687 | 100 |  | 156.4076 | 100 |  | 944.2954 | 100 |  | 46387.8816 | 100 |  | 891.8472 | 100 |  | 8.3925 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/03/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.28816 | 100 | (4) | 0.80149 | 100 |  | 0.03771 | 100 | (4) | 2.3728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8545 | 100 | (4) | 0.884 | 100 |  | 20.9291 | 100 |  | 1.3801 | 100 |  | 18.281 | 100 |  | 1003.455 | 100 |  | 22150.7949 | 100 |  | 14.0556 | 100 |  | 20.5576 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.28003 | 100 | (4) | 0.83649 | 100 |  | 0.03725 | 100 | (4) | 2.2193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7876 | 100 | (4) | 0.88293 | 100 |  | 20.9287 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 17.8928 | 100 |  | 1003.282 | 100 |  | 22178.4316 | 100 |  | 14.4583 | 100 |  | 20.5591 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.30553 | 100 | (4) | 0.84124 | 100 |  | 0.037338 | 100 | (4) | 2.1568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7347 | 100 | (4) | 0.87978 | 100 |  | 20.9281 | 100 |  | 1.3404 | 100 |  | 17.6695 | 100 |  | 1002.9922 | 100 |  | 21671.8105 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5615 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.3567 | 100 | (4) | 0.86173 | 100 |  | 0.037323 | 100 | (4) | 2.3699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6698 | 100 | (4) | 0.87991 | 100 |  | 20.9202 | 100 |  | 1.3275 | 100 |  | 17.4912 | 100 |  | 1002.0996 | 100 |  | 21829.6074 | 100 |  | 15.7222 | 100 |  | 20.5691 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.32618 | 100 | (4) | 0.8809 | 100 |  | 0.035721 | 100 | (4) | 1.7406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6426 | 100 | (4) | 0.91809 | 78.8889 |  | 20.9137 | 100 |  | 1.322 | 100 |  | 17.3687 | 100 |  | 1001.4836 | 100 |  | 22275.5664 | 100 |  | 16.1833 | 100 |  | 20.5663 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.33116 | 100 | (4) | 0.88513 | 100 |  | 0.036814 | 100 | (4) | 1.9979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.752 | 100 | (4) | 0.88501 | 100 |  | 20.9088 | 100 |  | 1.2884 | 100 |  | 17.1762 | 100 |  | 1001.2677 | 100 |  | 22136.3145 | 100 |  | 16.175 | 100 |  | 20.5811 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.38271 | 100 | (4) | 0.8585 | 100 |  | 0.036112 | 100 | (4) | 1.58 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8371 | 100 | (4) | 0.87844 | 100 |  | 20.9055 | 100 |  | 1.2511 | 100 |  | 16.9626 | 100 |  | 1001.1769 | 100 |  | 21962.9395 | 100 |  | 16.2417 | 100 |  | 20.5899 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.38896 | 100 | (4) | 0.87412 | 100 |  | 0.039318 | 100 | (4) | 1.5112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9613 | 100 | (4) | 0.88039 | 100 |  | 20.897 | 100 |  | 1.214 | 100 |  | 16.644 | 100 |  | 1000.7776 | 100 |  | 22215.0098 | 100 |  | 15.75 | 100 |  | 20.5877 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.39165 | 100 | (4) | 0.88869 | 100 |  | 0.040594 | 100 | (4) | 1.2675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043393 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0071 | 100 | (4) | 0.87908 | 100 |  | 20.8913 | 100 |  | 1.1969 | 100 |  | 16.4404 | 100 |  | 1000.6351 | 100 |  | 22060.6641 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5882 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.35769 | 100 | (4) | 0.89627 | 100 |  | 0.041583 | 100 | (4) | 1.4149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.063 | 100 | (4) | 0.87708 | 100 |  | 20.8841 | 100 |  | 1.1829 | 100 |  | 16.3048 | 100 |  | 1000.2686 | 100 |  | 22027.1309 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5883 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.41948 | 100 | (4) | 0.84092 | 100 |  | 0.041142 | 100 | (4) | 1.228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0551 | 100 | (4) | 0.88087 | 100 |  | 20.8798 | 100 |  | 1.1655 | 100 |  | 16.2418 | 100 |  | 999.8167 | 100 |  | 22154.9473 | 100 |  | 16.0556 | 100 |  | 20.59 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.44628 | 100 | (4) | 0.89325 | 100 |  | 0.041494 | 100 | (4) | 0.99077 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1512 | 100 | (4) | 0.89081 | 100 |  | 20.875 | 100 |  | 1.1521 | 100 |  | 16.1937 | 100 |  | 999.7556 | 100 |  | 22975.6152 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5907 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.45235 | 100 | (4) | 0.88026 | 100 |  | 0.042175 | 100 | (4) | 1.3569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1194 | 100 | (4) | 0.87588 | 78.8889 |  | 20.8713 | 100 |  | 1.1339 | 100 |  | 16.1028 | 100 |  | 1000.0701 | 100 |  | 21945.8613 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5915 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.43028 | 100 | (4) | 0.8502 | 100 |  | 0.042036 | 100 | (4) | 1.1403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2022 | 100 | (4) | 0.87607 | 100 |  | 20.8681 | 100 |  | 1.1206 | 100 |  | 16.0749 | 100 |  | 1000.0511 | 100 |  | 21984.0898 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.6043 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.44862 | 100 | (4) | 0.89355 | 100 |  | 0.042027 | 100 | (4) | 1.2176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1347 | 100 | (4) | 0.88117 | 100 |  | 20.8642 | 100 |  | 1.1066 | 100 |  | 16.0794 | 100 |  | 1000.0353 | 100 |  | 12255.9521 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.6052 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.46867 | 86.9444 | (4) | 0.88676 | 86.9444 |  | 0.038664 | 86.9444 | (4) | 1.2399 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.051344 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.9155 | 86.9444 | (4) | 0.87588 | 100 |  | 20.8626 | 86.9444 |  | 1.0956 | 86.9444 |  | 15.9239 | 100 |  | 1000.3015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8889 | 100 |  | 20.5204 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.5972 | 78.8889 | (4) | 0.99499 | 78.8889 |  | 0.036568 | 78.8889 | (4) | 0.3045 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.028294 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.9449 | 78.8889 | (4) | 0.8745 | 100 |  | 20.9257 | 78.8889 |  | 1.1212 | 78.8889 |  | 15.9037 | 100 |  | 1000.7033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5085 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.57512 | 100 | (4) | 0.93122 | 100 |  | 0.042228 | 100 | (4) | 0.28056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1683 | 100 | (4) | 0.88127 | 100 |  | 20.9299 | 100 |  | 1.1388 | 100 |  | 16.4824 | 100 |  | 1001.1442 | 100 |  | 21137.8984 | 100 |  | 18.6361 | 100 |  | 20.5751 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.6572 | 100 | (4) | 0.90747 | 100 |  | 0.040816 | 100 | (4) | 0.44638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0988 | 100 | (4) | 0.88609 | 100 |  | 20.9299 | 100 |  | 1.1099 | 100 |  | 16.913 | 100 |  | 1001.4647 | 100 |  | 22257.0996 | 100 |  | 18.3861 | 100 |  | 20.6271 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.66066 | 100 | (4) | 0.90935 | 100 |  | 0.040546 | 100 | (4) | 0.36869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9825 | 100 | (4) | 0.87663 | 100 |  | 20.9279 | 100 |  | 1.0836 | 100 |  | 16.9859 | 100 |  | 1001.6318 | 100 |  | 21880.416 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.6301 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.63281 | 100 | (4) | 0.915 | 100 |  | 0.0405 | 100 | (4) | 0.2668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9328 | 100 | (4) | 0.87889 | 78.8889 |  | 20.9274 | 100 |  | 1.081 | 100 |  | 17.0273 | 100 |  | 1001.8625 | 100 |  | 21991.4688 | 100 |  | 18.1778 | 100 |  | 20.6286 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.68032 | 100 | (4) | 0.90238 | 100 |  | 0.039803 | 100 | (4) | 0.11223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8126 | 100 | (4) | 0.88474 | 100 |  | 20.9266 | 100 |  | 1.0742 | 100 |  | 17.0749 | 100 |  | 1001.9288 | 100 |  | 1772.4026 | 100 |  | 18.5611 | 100 |  | 20.5917 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.68027 | 100 | (4) | 0.9367 | 100 |  | 0.038254 | 100 | (4) | 0.29487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.63 | 100 | (4) | 0.8831 | 100 |  | 20.9266 | 100 |  | 1.0558 | 100 |  | 17.3314 | 100 |  | 1002.1147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5254 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.68938 | 100 | (4) | 0.88847 | 100 |  | 0.03717 | 100 | (4) | 0.41983 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5847 | 100 | (4) | 0.88553 | 100 |  | 20.9259 | 100 |  | 1.046 | 100 |  | 17.3857 | 100 |  | 1002.3295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5226 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.67234 | 100 | (4) | 0.92427 | 100 |  | 0.036482 | 100 | (4) | 0.32528 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5611 | 100 | (4) | 0.88815 | 100 |  | 20.9235 | 100 |  | 1.0493 | 100 |  | 17.4348 | 100 |  | 1002.3376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5224 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.64528 | 100 | (4) | 0.93464 | 100 |  | 0.035867 | 100 | (4) | 0.16654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.553 | 100 | (4) | 0.88713 | 100 |  | 20.9223 | 100 |  | 1.0603 | 100 |  | 17.4538 | 100 |  | 1002.2046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5187 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.67276 | 100 | (4) | 0.90508 | 100 |  | 0.035732 | 100 | (4) | 0.26078 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5536 | 100 | (4) | 0.88851 | 100 |  | 20.9204 | 100 |  | 1.0747 | 100 |  | 17.4455 | 100 |  | 1002.0172 | 100 |  | 1253.8225 | 100 |  | 19.2194 | 100 |  | 20.5192 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.60331 | 100 | (4) | 0.94154 | 100 |  | 0.0397 | 100 | (4) | 0.3769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8546 | 100 | (4) | 0.89221 | 100 |  | 20.9162 | 100 |  | 1.1044 | 100 |  | 18.27 | 100 |  | 1002.0981 | 100 |  | 21913.1836 | 100 |  | 19.9278 | 100 |  | 20.5925 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.65207 | 100 | (4) | 0.95602 | 100 |  | 0.040596 | 100 | (4) | 0.39664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8548 | 100 | (4) | 0.97605 | 79.1667 |  | 20.9132 | 100 |  | 1.0808 | 100 |  | 18.4054 | 100 |  | 1002.1191 | 100 |  | 22292.4688 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.6206 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.62465 | 100 | (4) | 0.89428 | 100 |  | 0.04147 | 100 | (4) | 0.27012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8214 | 100 | (4) | 0.89601 | 100 |  | 20.9101 | 100 |  | 1.0759 | 100 |  | 18.0566 | 100 |  | 1002.2231 | 100 |  | 22003.3457 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.6201 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.63402 | 100 | (4) | 0.93342 | 100 |  | 0.041492 | 100 | (4) | 0.27087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.009835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8096 | 100 | (4) | 0.89528 | 100 |  | 20.9079 | 100 |  | 1.0714 | 100 |  | 17.857 | 100 |  | 1002.161 | 100 |  | 22090.7012 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.6203 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.68062 | 100 | (4) | 0.88827 | 100 |  | 0.041927 | 100 | (4) | 0.30003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0093881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8813 | 100 | (4) | 0.89074 | 100 |  | 20.907 | 100 |  | 1.0522 | 100 |  | 17.6604 | 100 |  | 1002.2773 | 100 |  | 22118.6543 | 100 |  | 19.1917 | 100 |  | 20.6205 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.68399 | 100 | (4) | 0.92711 | 100 |  | 0.041969 | 100 | (4) | 0.23819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0089838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8254 | 100 | (4) | 0.88934 | 100 |  | 20.9046 | 100 |  | 1.0531 | 100 |  | 17.4972 | 100 |  | 1002.2472 | 100 |  | 20308.2012 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.6191 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.6928 | 100 | (4) | 0.91547 | 100 |  | 0.040561 | 100 | (4) | 0.14492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024934 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7302 | 100 | (4) | 0.89028 | 100 |  | 20.9056 | 100 |  | 1.0521 | 100 |  | 17.4794 | 100 |  | 1002.1259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5582 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.69269 | 100 | (4) | 0.90806 | 100 |  | 0.038363 | 100 | (4) | 0.19997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6087 | 100 | (4) | 0.88918 | 100 |  | 20.9055 | 100 |  | 1.0152 | 100 |  | 17.5254 | 100 |  | 1002.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5143 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.68784 | 100 | (4) | 0.88748 | 100 |  | 0.036518 | 100 | (4) | 0.23301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6048 | 100 | (4) | 0.88928 | 100 |  | 20.9029 | 100 |  | 1.035 | 100 |  | 17.3932 | 100 |  | 1002.1316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5076 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.64675 | 100 | (4) | 0.89347 | 100 |  | 0.035924 | 100 | (4) | 0.33031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6229 | 100 | (4) | 0.88889 | 82.2222 |  | 20.9016 | 100 |  | 1.0963 | 100 |  | 17.204 | 100 |  | 1002.235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5023 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.59975 | 100 | (4) | 0.93895 | 100 |  | 0.037527 | 100 | (4) | 0.48964 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6673 | 100 | (4) | 0.9672 | 96.6667 |  | 20.9038 | 100 |  | 1.1399 | 100 |  | 17.0294 | 100 |  | 1002.391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4959 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.60056 | 100 | (4) | 0.89244 | 100 |  | 0.037887 | 100 | (4) | 0.74747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0067437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6719 | 100 | (4) | 0.88928 | 100 |  | 20.9058 | 100 |  | 1.1542 | 100 |  | 16.9038 | 100 |  | 1002.4001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.493 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.60861 | 85.2778 | (4) | 0.90098 | 85.2778 |  | 0.038245 | 85.2778 | (4) | 0.79562 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.019348 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.6909 | 85.2778 | (4) | 0.88958 | 100 |  | 20.9078 | 85.2778 |  | 1.1687 | 85.2778 |  | 16.7094 | 100 |  | 1002.5417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4859 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.4224 | 80.5556 | (4) | 0.90412 | 80.5556 |  | 0.038941 | 80.5556 | (4) | 0.017402 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.019193 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.7852 | 80.5556 | (4) | 0.88802 | 100 |  | 20.927 | 80.5556 |  | 1.1641 | 80.5556 |  | 16.5907 | 100 |  | 1002.7316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4785 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.40036 | 100 | (4) | 0.84283 | 100 |  | 0.039133 | 100 | (4) | 0.28861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8166 | 100 | (4) | 0.88784 | 100 |  | 20.9304 | 100 |  | 1.1712 | 100 |  | 16.4655 | 100 |  | 1002.833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4673 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.36284 | 100 | (4) | 0.81817 | 100 |  | 0.039384 | 100 | (4) | 0.31602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.776 | 100 | (4) | 0.88784 | 100 |  | 20.9296 | 100 |  | 1.175 | 100 |  | 16.3497 | 100 |  | 1002.723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.4972 | 100 |  | 20.4603 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.37694 | 100 | (4) | 0.84492 | 100 |  | 0.039239 | 100 | (4) | 0.21243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7573 | 100 | (4) | 0.88803 | 100 |  | 20.9295 | 100 |  | 1.1788 | 100 |  | 16.2982 | 100 |  | 1002.5641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1167 | 100 |  | 20.4578 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.37118 | 100 | (4) | 0.84903 | 100 |  | 0.039108 | 100 | (4) | 0.40758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7777 | 100 | (4) | 0.88753 | 86.3889 |  | 20.9287 | 100 |  | 1.1822 | 100 |  | 16.2309 | 100 |  | 1002.5372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9222 | 100 |  | 20.4535 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.80481 | 100 |  | 0.037994 | 100 | (4) | 0.25839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0048739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7722 | 100 | (4) | 0.89009 | 92.5 |  | 20.9294 | 100 |  | 1.1774 | 100 |  | 16.2251 | 100 |  | 1002.5583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4521 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.38338 | 100 | (4) | 0.85066 | 100 |  | 0.03737 | 100 | (4) | 0.17348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7618 | 100 | (4) | 0.88895 | 100 |  | 20.9343 | 100 |  | 1.187 | 100 |  | 16.2108 | 100 |  | 1002.7597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4554 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.38621 | 100 | (4) | 0.86257 | 100 |  | 0.036182 | 100 | (4) | 0.27888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0041177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7433 | 100 | (4) | 0.88913 | 100 |  | 20.9352 | 100 |  | 1.2049 | 100 |  | 16.1445 | 100 |  | 1002.6029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.455 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/03/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 15/03/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:15 | 00:30:15 | 00:31:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:16 | 00:30:16 | 00:35:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:19:57 | 02:19:57 | 02:26:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:58:24 | 02:58:24 | 03:04:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:04:45 | 03:04:45 | 03:04:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
03:04:47 | 03:04:47 | 03:12:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:30:30 | 05:30:30 | 05:35:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:30:32 | 05:30:32 | 06:03:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:21:07 | 06:21:07 | 06:27:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:00:51 | 07:00:51 | 07:07:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:15 | 07:30:15 | 07:32:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:30:16 | 07:30:16 | 07:32:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:54:40 | 08:08:14 | 08:04:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:40 | 07:54:40 | 08:04:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:40 | 07:54:40 | 08:04:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:42 | 07:54:42 | 07:54:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:50 | 07:54:50 | 08:01:10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:07 | 07:56:07 | 07:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:10 | 07:56:10 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:13 | 07:56:13 | 08:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:08:13 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
08:00:00 | 08:08:13 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
08:00:00 | 08:08:13 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
08:06:35 | 08:06:35 | 08:09:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:06:35 | 08:06:35 | 08:09:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:11:51 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 08:11:50 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 08:11:51 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
10:22:22 | 10:22:22 | 10:28:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:03:18 | 11:03:18 | 11:09:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:23:35 | 14:23:35 | 14:29:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:05:47 | 15:05:47 | 15:12:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:30:05 | 16:30:05 | 16:35:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:30:06 | 16:30:06 | 16:36:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:00:05 | 17:00:05 | 17:01:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:05 | 17:00:05 | 17:01:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:02:19 | 18:05:50 | 18:03:01 | Linea 1: Forno Spento
18:02:19 | 18:02:19 | 18:03:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:03:01 | 18:03:01 | 21:55:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:24:43 | 18:24:43 | 18:31:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:08:15 | 19:08:15 | 19:14:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:30:05 | 19:30:05 | 19:33:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:30:06 | 19:30:06 | 19:34:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:55:00 | 20:08:01 | 20:05:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:00 | 19:55:00 | 20:05:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:03 | 19:55:03 | 19:55:07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:05 | 19:55:05 | 20:05:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:07 | 19:55:07 | 20:01:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:35 | 19:55:35 | 20:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:35 | 19:55:35 | 20:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:35 | 19:55:35 | 20:05:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:41 | 19:55:41 | 19:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:44 | 19:55:44 | 20:02:17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:07:53 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:00:00 | 20:07:52 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:00:00 | 20:07:53 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:10:00 | 20:12:13 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:10:00 | 20:12:12 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:10:00 | 20:12:14 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
21:55:32 | 21:59:36 | 21:55:58 | Linea 1: Forno Spento
21:55:33 | 21:55:33 | 21:56:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:56:00 | 21:56:00 | 22:11:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:11:26 | 22:39:55 | 22:12:05 | Linea 1: Forno Spento
22:11:27 | 22:11:27 | 22:12:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:12:06 | 22:12:06 | 22:48:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:25:58 | 22:25:58 | 22:32:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:48:44 | 22:56:36 | 22:49:10 | Linea 1: Forno Spento
22:48:45 | 22:48:45 | 22:49:11 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:49:11 | 22:49:11 | 22:51:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:51:25 | 22:56:35 | 22:52:00 | Linea 1: Forno Spento
22:51:26 | 22:51:26 | 22:52:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:52:00 | 22:52:00 | 22:54:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:53:56 | 22:56:34 | 22:54:38 | Linea 1: Forno Spento
22:54:00 | 22:54:00 | 22:54:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:54:40 | 22:54:40 | 22:56:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:56:41 | 23:33:45 | 22:57:21 | Linea 1: Forno Spento
22:56:41 | 22:56:41 | 22:57:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:57:28 | 22:57:28 | 23:04:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:04:14 | 23:33:46 | 23:07:05 | Linea 1: Forno In Rampa
23:04:14 | 23:33:44 | 23:06:53 | Linea 1: Forno Spento
23:04:16 | 23:04:16 | 23:06:54 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:06:54 | 23:06:54 | 23:17:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:10:46 | 23:10:46 | 23:17:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:17:41 | 23:33:45 | 23:31:55 | Linea 1: Forno In Rampa
23:17:41 | 23:33:47 | 23:31:55 | Linea 1: Forno Spento
23:17:42 | 23:17:42 | 23:31:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:19:40 | 23:19:40 | 23:21:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:19:41 | 23:19:41 | 23:32:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:00 | 23:30:00 | 00:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
23:31:55 | 23:31:55 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
23:36:25 | 23:36:25 | 23:42:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:36:26 | 23:36:26 | 00:31:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl