## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 05/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.8252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0162 | 100 |  | 133.4633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7012 | 100 |  | 13.055 | 100 |  | 10.5412 | 100 |  | 159.591 | 100 |  | 945.4663 | 100 |  | 46573.5195 | 100 |  | 876.5444 | 100 |  | 9.411 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 3.5361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0955 | 100 |  | 133.1797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7506 | 78.8889 |  | 12.9356 | 100 |  | 10.8613 | 100 |  | 159.5606 | 100 |  | 945.5784 | 100 |  | 46969.1914 | 100 |  | 871.775 | 100 |  | 9.0939 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.0131 | 100 |  | 35.0526 | 100 |  | 7.46 | 100 |  | 141.4365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 1.6268 | 100 |  | 12.5702 | 100 |  | 11.3727 | 100 |  | 160.0625 | 100 |  | 945.7886 | 100 |  | 46750.5273 | 100 |  | 891.2667 | 100 |  | 8.6439 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.1128 | 100 |  | 20.856 | 100 |  | 7.2689 | 100 |  | 136.9849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6748 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 11.1529 | 100 |  | 160.4254 | 100 |  | 946.046 | 100 |  | 47039.7344 | 100 |  | 890.9722 | 100 |  | 8.8201 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.5117 | 100 |  | 3.261 | 100 |  | 6.9109 | 100 |  | 141.9851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0478 | 100 |  | 13.4661 | 100 |  | 15.3627 | 100 |  | 160.8657 | 100 |  | 946.2046 | 100 |  | 46913.75 | 100 |  | 875 | 100 |  | 8.8599 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.0091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9984 | 100 |  | 137.825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6868 | 100 |  | 13.0583 | 100 |  | 10.6067 | 100 |  | 159.1326 | 100 |  | 946.4797 | 100 |  | 46819.2383 | 100 |  | 869.725 | 100 |  | 9.3254 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.0978 | 100 |  | 0.36558 | 100 |  | 6.7811 | 100 |  | 136.4665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7074 | 100 |  | 13.2131 | 100 |  | 10.4197 | 100 |  | 156.366 | 100 |  | 946.6857 | 100 |  | 46992.6992 | 100 |  | 859.4278 | 100 |  | 9.6222 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0078 | 100 |  | 138.2436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6683 | 100 |  | 13.0388 | 100 |  | 10.7559 | 100 |  | 155.6334 | 100 |  | 946.9406 | 100 |  | 47135.4219 | 100 |  | 866.6945 | 100 |  | 9.3024 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6393 | 100 |  | 4.9987 | 100 |  | 7.6196 | 100 |  | 148.8624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5539 | 100 |  | 12.3925 | 100 |  | 11.6368 | 100 |  | 155.8266 | 100 |  | 947.2476 | 100 |  | 47037.3906 | 100 |  | 891.3195 | 100 |  | 8.2713 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7961 | 100 |  | 8.057 | 100 |  | 7.5019 | 100 |  | 143.9326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.853 | 78.3333 |  | 12.5743 | 100 |  | 11.42 | 100 |  | 156.2652 | 100 |  | 947.4743 | 100 |  | 47231.9336 | 100 |  | 901.0389 | 100 |  | 8.5976 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.4596 | 100 |  | 7.0416 | 100 |  | 7.6105 | 100 |  | 151.7487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5631 | 100 |  | 12.4663 | 100 |  | 11.4393 | 100 |  | 156.2008 | 100 |  | 947.8293 | 100 |  | 47148.1914 | 100 |  | 902.7944 | 100 |  | 8.406 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.7581 | 100 |  | 14.3779 | 100 |  | 7.5164 | 100 |  | 143.2492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5871 | 100 |  | 12.5681 | 100 |  | 11.3528 | 100 |  | 156.5031 | 100 |  | 948.0562 | 100 |  | 47222.1562 | 100 |  | 901.1306 | 100 |  | 8.6193 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.5462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2567 | 100 |  | 143.0826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6211 | 100 |  | 12.8337 | 100 |  | 11.0001 | 100 |  | 156.6648 | 100 |  | 948.2743 | 100 |  | 47226.9609 | 100 |  | 887.6111 | 100 |  | 9.0057 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.1493 | 100 |  | 5.7099 | 100 |  | 7.353 | 100 |  | 146.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6112 | 100 |  | 12.7175 | 100 |  | 11.3266 | 100 |  | 157.0768 | 100 |  | 948.5891 | 100 |  | 47018.0352 | 100 |  | 892.375 | 100 |  | 8.8453 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.5813 | 100 |  | 19.3209 | 100 |  | 7.1229 | 100 |  | 146.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6583 | 100 |  | 12.9343 | 100 |  | 11.0404 | 100 |  | 157.8512 | 100 |  | 948.8372 | 100 |  | 47304.1367 | 100 |  | 883.575 | 100 |  | 8.9984 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.4533 | 83.0556 |  | 11.1187 | 83.0556 |  | 7.1211 | 83.0556 |  | 144.7821 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 4.025 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.6676 | 100 |  | 12.866 | 83.0556 |  | 10.7688 | 83.0556 |  | 159.8985 | 100 |  | 949.0616 | 100 |  | 47744.2539 | 100 |  | 876.6 | 100 |  | 9.3389 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.5483 | 82.5 |  | 16.9937 | 82.5 |  | 7.3546 | 82.5 |  | 137.4445 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 4.8956 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 1.6218 | 100 |  | 12.7255 | 82.5 |  | 10.7409 | 82.5 |  | 161.2083 | 100 |  | 949.1469 | 100 |  | 47348.0352 | 100 |  | 881.1111 | 100 |  | 8.8398 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.5594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4394 | 100 |  | 151.9177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7137 | 78.6111 |  | 12.7211 | 100 |  | 11.3986 | 100 |  | 161.8977 | 100 |  | 949.2887 | 100 |  | 47154.4492 | 100 |  | 888.4417 | 100 |  | 8.8024 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.5628 | 100 |  | 9.5933 | 100 |  | 7.6856 | 100 |  | 152.376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6483 | 100 |  | 12.5716 | 100 |  | 12.2045 | 100 |  | 163.0483 | 100 |  | 949.3351 | 100 |  | 47023.1406 | 100 |  | 902.8222 | 100 |  | 8.4131 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.7129 | 100 |  | 4.9946 | 100 |  | 7.7105 | 100 |  | 151.3337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6371 | 100 |  | 12.608 | 100 |  | 12.288 | 100 |  | 163.6147 | 100 |  | 949.2673 | 100 |  | 46945.2422 | 100 |  | 894.4694 | 100 |  | 8.3253 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.399 | 100 |  | 23.6243 | 100 |  | 7.4247 | 100 |  | 144.3626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6828 | 100 |  | 12.8378 | 100 |  | 11.5301 | 100 |  | 164.3656 | 100 |  | 949.2275 | 100 |  | 46799.8086 | 100 |  | 889.1611 | 100 |  | 8.9014 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.0436 | 100 |  | 6.5707 | 100 |  | 7.2763 | 100 |  | 143.5224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7065 | 100 |  | 13.0653 | 100 |  | 11.5008 | 100 |  | 164.6151 | 100 |  | 949.1707 | 100 |  | 46541.9102 | 100 |  | 872.8278 | 100 |  | 8.8988 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.3383 | 100 |  | 29.5134 | 100 |  | 7.653 | 100 |  | 144.595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6376 | 100 |  | 12.6388 | 100 |  | 12.0622 | 100 |  | 164.1929 | 100 |  | 949.1266 | 100 |  | 46354.6602 | 100 |  | 894.3972 | 100 |  | 8.482 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.2246 | 100 |  | 4.878 | 100 |  | 7.2205 | 100 |  | 141.213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6887 | 100 |  | 13.0262 | 100 |  | 11.0902 | 100 |  | 163.6486 | 100 |  | 948.9786 | 100 |  | 46298.8984 | 100 |  | 879.3861 | 100 |  | 9.0655 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 3.8161 | 100 |  | 30.5642 | 100 |  | 7.4344 | 100 |  | 137.7985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6276 | 100 |  | 12.7697 | 100 |  | 10.9622 | 100 |  | 162.6207 | 100 |  | 948.8796 | 100 |  | 45930.4727 | 100 |  | 904.7222 | 100 |  | 8.8916 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.5677 | 100 |  | 17.7126 | 100 |  | 7.4359 | 100 |  | 145.6214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6293 | 78.6111 |  | 12.8362 | 100 |  | 11.1775 | 100 |  | 161.0058 | 100 |  | 948.7581 | 100 |  | 45888.8008 | 100 |  | 908.6556 | 100 |  | 8.8978 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.3639 | 100 |  | 19.1461 | 100 |  | 7.2338 | 100 |  | 144.1729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.674 | 100 |  | 13.0348 | 100 |  | 11.017 | 100 |  | 160.0849 | 100 |  | 948.5486 | 100 |  | 45710.6953 | 100 |  | 901.6639 | 100 |  | 9.1935 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.3495 | 100 |  | 33.3639 | 100 |  | 7.4878 | 100 |  | 146.1078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6225 | 100 |  | 12.7243 | 100 |  | 11.5794 | 100 |  | 159.7615 | 100 |  | 948.3557 | 100 |  | 45707.6484 | 100 |  | 905.6889 | 100 |  | 8.8044 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.1931 | 100 |  | 23.3553 | 100 |  | 7.109 | 100 |  | 165.3882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9819 | 100 |  | 13.5522 | 100 |  | 16.9566 | 100 |  | 161.0266 | 100 |  | 948.0342 | 100 |  | 45779.5625 | 100 |  | 902.3389 | 100 |  | 8.4735 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.4762 | 100 |  | 32.8522 | 100 |  | 7.7428 | 100 |  | 152.0934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6209 | 100 |  | 12.5709 | 100 |  | 12.3456 | 100 |  | 160.3206 | 100 |  | 947.7971 | 100 |  | 45552.6484 | 100 |  | 902.7444 | 100 |  | 8.2317 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 2.7878 | 100 |  | 13.2787 | 100 |  | 5.9723 | 100 |  | 179.0959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7085 | 100 |  | 13.2475 | 100 |  | 10.3833 | 100 |  | 157.8451 | 100 |  | 947.5915 | 100 |  | 46875.4297 | 100 |  | 907.2361 | 100 |  | 9.527 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 1.0311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1123 | 100 |  | 142.4442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7917 | 100 |  | 13.9923 | 100 |  | 8.2595 | 100 |  | 149.5376 | 100 |  | 947.4349 | 100 |  | 41245.8164 | 100 |  | 879.5139 | 100 |  | 10.481 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.41097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4216 | 100 |  | 131.4326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6582 | 100 |  | 13.5325 | 100 |  | 8.6584 | 100 |  | 141.8223 | 100 |  | 947.2618 | 100 |  | 40333.0898 | 100 |  | 874.5917 | 100 |  | 10.0128 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 7.1097 | 100 |  | 5.9804 | 100 |  | 151.1613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6514 | 78.6111 |  | 12.8178 | 100 |  | 10.4814 | 100 |  | 138.7658 | 100 |  | 947.0223 | 100 |  | 45004.0039 | 100 |  | 895.3666 | 100 |  | 8.7253 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 2.6855 | 100 |  | 7.4205 | 100 |  | 145.6563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6389 | 100 |  | 12.8974 | 100 |  | 11.5473 | 100 |  | 144.932 | 100 |  | 946.7334 | 100 |  | 46258.8164 | 100 |  | 886.1611 | 100 |  | 8.7916 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0.59386 | 100 |  | 12.3298 | 100 |  | 7.5482 | 100 |  | 146.4677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6488 | 100 |  | 12.7053 | 100 |  | 11.6193 | 100 |  | 150.8989 | 100 |  | 946.4713 | 100 |  | 46254.6719 | 100 |  | 882.6889 | 100 |  | 8.6894 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 1.4587 | 100 |  | 10.0473 | 100 |  | 7.6316 | 100 |  | 151.3239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.615 | 100 |  | 12.5813 | 100 |  | 11.7842 | 100 |  | 154.5364 | 100 |  | 946.2316 | 100 |  | 46327.3555 | 100 |  | 890.2305 | 100 |  | 8.3642 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 2.5835 | 100 |  | 14.6608 | 100 |  | 7.8675 | 100 |  | 155.9979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6139 | 100 |  | 12.4225 | 100 |  | 12.3659 | 100 |  | 156.2578 | 100 |  | 946.0394 | 100 |  | 46162.1641 | 100 |  | 905.6445 | 100 |  | 8.1062 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 3.1769 | 100 |  | 18.981 | 100 |  | 7.9057 | 100 |  | 155.2858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6246 | 100 |  | 12.3791 | 100 |  | 12.4494 | 100 |  | 157.3145 | 100 |  | 945.9202 | 100 |  | 46104.1445 | 100 |  | 908.0028 | 100 |  | 7.9696 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 3.5958 | 84.4444 |  | 13.1798 | 84.4444 |  | 8.007 | 84.4444 |  | 157.686 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 3.0212 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 1.595 | 100 |  | 12.2354 | 84.4444 |  | 12.4857 | 84.4444 |  | 158.3808 | 100 |  | 945.77 | 100 |  | 46175.6758 | 100 |  | 914.0611 | 100 |  | 7.9081 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.5055 | 81.1111 |  | 25.0279 | 81.1111 |  | 8.1829 | 81.1111 |  | 147.6437 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 5.6951 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 1.5229 | 100 |  | 11.818 | 81.1111 |  | 12.9813 | 81.1111 |  | 158.9575 | 100 |  | 945.6332 | 100 |  | 45959.8008 | 100 |  | 924.0195 | 100 |  | 7.6169 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 2.7027 | 100 |  | 12.3109 | 100 |  | 7.3048 | 100 |  | 149.5694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.832 | 78.6111 |  | 12.9024 | 100 |  | 11.5891 | 100 |  | 159.1841 | 100 |  | 945.5192 | 100 |  | 46092.1484 | 100 |  | 891.5278 | 100 |  | 8.9388 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 2.4907 | 100 |  | 5.1192 | 100 |  | 7.4468 | 100 |  | 152.5029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6674 | 100 |  | 12.7794 | 100 |  | 11.7873 | 100 |  | 159.2662 | 100 |  | 945.496 | 100 |  | 46195.9883 | 100 |  | 880.4944 | 100 |  | 8.6246 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.7973 | 100 |  | 10.2939 | 100 |  | 7.2439 | 100 |  | 160.1417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8655 | 100 |  | 13.0996 | 100 |  | 14.113 | 100 |  | 160.1658 | 100 |  | 945.2065 | 100 |  | 46610.7891 | 100 |  | 884.4861 | 100 |  | 8.4579 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.4788 | 100 |  | 58.2034 | 100 |  | 7.3294 | 100 |  | 161.6116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9251 | 100 |  | 1.8214 | 100 |  | 12.974 | 100 |  | 14.011 | 100 |  | 160.8635 | 100 |  | 945.1741 | 100 |  | 46198.5781 | 100 |  | 885.2778 | 100 |  | 8.623 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.0867 | 100 |  | 52.7878 | 100 |  | 7.6126 | 100 |  | 152.9981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6151 | 100 |  | 12.5861 | 100 |  | 12.2515 | 100 |  | 158.852 | 100 |  | 945.1089 | 100 |  | 46085.5156 | 100 |  | 894.2556 | 100 |  | 8.416 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.07 | 100 |  | 9.861 | 100 |  | 7.2554 | 100 |  | 153.7883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.689 | 100 |  | 13.0123 | 100 |  | 11.7268 | 100 |  | 157.2711 | 100 |  | 945.0237 | 100 |  | 46140.9023 | 100 |  | 878.6556 | 100 |  | 8.9836 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.0944 | 100 |  | 25.6141 | 100 |  | 7.0164 | 100 |  | 151.4956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7184 | 100 |  | 13.1969 | 100 |  | 11.3765 | 100 |  | 156.6211 | 100 |  | 945.0272 | 100 |  | 46932.418 | 100 |  | 868.3472 | 100 |  | 9.3289 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1123 |  |  | 131.4326 |  |  | 0 |  |  | 0.92929 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5229 |  |  | 11.818 |  |  | 8.2595 |  |  | 138.7658 |  |  | 945.0237 |  |  | 40333.0898 |  |  | 859.4278 |  |  | 7.6169
MAX |  | 5.7961 |  |  | 58.2034 |  |  | 8.1829 |  |  | 179.0959 |  |  | 0 |  |  | 8.5941 |  |  | 0 |  |  | 1.9251 |  |  | 2.0478 |  |  | 13.9923 |  |  | 16.9566 |  |  | 164.6151 |  |  | 949.3351 |  |  | 47744.2539 |  |  | 924.0195 |  |  | 10.481
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.9095 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9548
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.6578 | 100 |  | 14.0586 | 100 |  | 7.2106 | 100 |  | 147.3269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.055106 | 100 |  | 1.6823 | 100 |  | 12.8409 | 100 |  | 11.6205 | 100 |  | 157.9335 | 100 |  | 947.2321 | 100 |  | 46315.0088 | 100 |  | 889.9342 | 100 |  | 8.8114 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 06/03/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 05/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.40374 | 100 | (4) | 0.25621 | 100 |  | 0.037074 | 100 | (4) | 0.038621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2978 | 100 | (4) | 0.86214 | 100 |  | 20.8946 | 100 |  | 1.0144 | 100 |  | 15.4794 | 100 |  | 1012.464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4994 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.39102 | 100 | (4) | 0.40989 | 100 |  | 0.037921 | 100 | (4) | 0.071726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2795 | 100 | (4) | 0.86606 | 100 |  | 20.8917 | 100 |  | 1.0097 | 100 |  | 15.1711 | 100 |  | 1012.2777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4941 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.42182 | 100 | (4) | 0.44603 | 100 |  | 0.037724 | 100 | (4) | 0.069977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2774 | 100 | (4) | 0.86295 | 78.8889 |  | 20.891 | 100 |  | 1.0029 | 100 |  | 14.8548 | 100 |  | 1012.1267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4935 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.41556 | 100 | (4) | 0.46677 | 100 |  | 0.039488 | 100 | (4) | 0.116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2839 | 100 | (4) | 0.86024 | 100 |  | 20.8883 | 100 |  | 1.0008 | 100 |  | 14.6429 | 100 |  | 1011.8312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.8167 | 100 |  | 20.5049 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.37049 | 100 | (4) | 0.27472 | 100 |  | 0.04151 | 100 | (4) | 0.044376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3251 | 100 | (4) | 0.85941 | 100 |  | 20.8845 | 100 |  | 0.99265 | 100 |  | 14.4373 | 100 |  | 1011.7958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.5064 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.42846 | 100 | (4) | 0.16911 | 100 |  | 0.04014 | 100 | (4) | 0.014563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3372 | 100 | (4) | 0.85861 | 100 |  | 20.8845 | 100 |  | 0.98666 | 100 |  | 14.1631 | 100 |  | 1011.7111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4979 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.39832 | 100 | (4) | 0.089423 | 100 |  | 0.03908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.307 | 100 | (4) | 0.858 | 100 |  | 20.8842 | 100 |  | 0.98183 | 100 |  | 13.8932 | 100 |  | 1011.4255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4984 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.3962 | 100 | (4) | 0.030437 | 100 |  | 0.038958 | 100 | (4) | 0.026694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2897 | 100 | (4) | 0.85727 | 100 |  | 20.8843 | 100 |  | 0.97056 | 100 |  | 13.6348 | 100 |  | 1011.2587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4928 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.38776 | 100 | (4) | 0.012071 | 100 |  | 0.038269 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2688 | 100 | (4) | 0.85641 | 100 |  | 20.8834 | 100 |  | 0.96076 | 100 |  | 13.3754 | 100 |  | 1011.2581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8528 | 100 |  | 20.4921 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.41298 | 100 | (4) | 0.0536 | 100 |  | 0.038947 | 100 | (4) | 0.048208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.268 | 100 | (4) | 0.85558 | 100 |  | 20.8818 | 100 |  | 0.95637 | 100 |  | 13.0977 | 100 |  | 1011.2127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4389 | 100 |  | 20.4913 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.368 | 100 | (4) | 0.03183 | 100 |  | 0.0412 | 100 | (4) | 0.0013224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2496 | 100 | (4) | 0.85484 | 78.8889 |  | 20.879 | 100 |  | 0.95362 | 100 |  | 12.8223 | 100 |  | 1011.0881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4922 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.37812 | 100 | (4) | 0.0131 | 100 |  | 0.041188 | 100 | (4) | 0.067804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2422 | 100 | (4) | 0.85437 | 100 |  | 20.8778 | 100 |  | 0.95196 | 100 |  | 12.6391 | 100 |  | 1010.9856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.5556 | 100 |  | 20.4903 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.37669 | 100 | (4) | 0.00099021 | 100 |  | 0.040487 | 100 | (4) | 0.002728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2315 | 100 | (4) | 0.85394 | 100 |  | 20.8778 | 100 |  | 0.95104 | 100 |  | 12.5138 | 100 |  | 1011.0421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9556 | 100 |  | 20.4916 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.4005 | 100 | (4) | 0.0043328 | 100 |  | 0.038156 | 100 | (4) | 0.0005115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2404 | 100 | (4) | 0.85328 | 100 |  | 20.8788 | 100 |  | 0.9515 | 100 |  | 12.3218 | 100 |  | 1011.148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1972 | 100 |  | 20.4924 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.38295 | 100 | (4) | 0.0042656 | 100 |  | 0.03808 | 100 | (4) | 0.0071127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2293 | 100 | (4) | 0.85319 | 100 |  | 20.8803 | 100 |  | 0.96236 | 100 |  | 12.2395 | 100 |  | 1011.0719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4934 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.35703 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 |  | 0.039734 | 86.3889 | (4) | 0.036901 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.049045 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.2835 | 86.3889 | (4) | 0.85314 | 100 |  | 20.8783 | 86.3889 |  | 0.97709 | 86.3889 |  | 12.2173 | 100 |  | 1011.1979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4907 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.58372 | 79.4444 | (4) | 1.1714 | 79.4444 |  | 0.043524 | 79.4444 | (4) | 0.40502 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.02087 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 2.4131 | 79.7222 | (4) | 0.85339 | 100 |  | 20.9502 | 79.7222 |  | 0.98388 | 79.4444 |  | 12.27 | 100 |  | 1011.1658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4946 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.57841 | 100 | (4) | 1.2745 | 100 |  | 0.045645 | 100 | (4) | 0.19062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1897 | 100 | (4) | 0.85906 | 100 |  | 20.9627 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 12.4333 | 100 |  | 1011.3047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5917 | 100 |  | 20.4891 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.55237 | 100 | (4) | 1.2792 | 100 |  | 0.043492 | 100 | (4) | 0.22384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2357 | 100 | (4) | 0.86115 | 78.8889 |  | 20.9635 | 100 |  | 1.0175 | 100 |  | 12.6397 | 100 |  | 1011.3778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.2861 | 100 |  | 20.4983 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.53165 | 100 | (4) | 1.2016 | 100 |  | 0.041455 | 100 | (4) | 0.37795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3139 | 100 | (4) | 0.86164 | 100 |  | 20.9623 | 100 |  | 1.0346 | 100 |  | 12.8862 | 100 |  | 1011.4944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4989 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.5245 | 100 | (4) | 1.1706 | 100 |  | 0.040586 | 100 | (4) | 0.19335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0552 | 100 | (4) | 0.86436 | 100 |  | 20.9652 | 100 |  | 1.0454 | 100 |  | 13.2747 | 100 |  | 1011.2656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.25 | 100 |  | 20.4942 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.56721 | 100 | (4) | 1.1025 | 100 |  | 0.040208 | 100 | (4) | 0.47462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024205 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9372 | 100 | (4) | 0.86986 | 100 |  | 20.9675 | 100 |  | 1.0546 | 100 |  | 13.738 | 100 |  | 1011.2016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5059 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.53411 | 100 | (4) | 1.1893 | 100 |  | 0.040498 | 100 | (4) | 0.31523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9248 | 100 | (4) | 0.87708 | 100 |  | 20.966 | 100 |  | 1.072 | 100 |  | 13.9233 | 100 |  | 1010.9454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8139 | 100 |  | 20.5198 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.49662 | 100 | (4) | 1.1237 | 100 |  | 0.038578 | 100 | (4) | 0.4687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7448 | 100 | (4) | 0.88116 | 100 |  | 20.9692 | 100 |  | 1.0904 | 100 |  | 14.2301 | 100 |  | 1010.7341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5192 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.51975 | 100 | (4) | 1.0238 | 100 |  | 0.037025 | 100 | (4) | 0.2724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02957 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.65 | 100 | (4) | 0.88545 | 100 |  | 20.9697 | 100 |  | 1.1025 | 100 |  | 14.6147 | 100 |  | 1010.3001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4833 | 100 |  | 20.521 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.47213 | 100 | (4) | 0.98339 | 100 |  | 0.035932 | 100 | (4) | 0.30823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5796 | 100 | (4) | 0.8946 | 100 |  | 20.9691 | 100 |  | 1.1126 | 100 |  | 14.8379 | 100 |  | 1009.7048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5249 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.49571 | 100 | (4) | 0.94303 | 100 |  | 0.035775 | 100 | (4) | 0.21679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5475 | 100 | (4) | 0.97597 | 78.8889 |  | 20.9681 | 100 |  | 1.1307 | 100 |  | 15.1452 | 100 |  | 1009.393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5472 | 100 |  | 20.5271 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.49031 | 100 | (4) | 0.86399 | 100 |  | 0.035496 | 100 | (4) | 0.29862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.478 | 100 | (4) | 0.92129 | 100 |  | 20.967 | 100 |  | 1.1541 | 100 |  | 15.582 | 100 |  | 1009.2233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.528 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.47917 | 100 | (4) | 0.87717 | 100 |  | 0.035273 | 100 | (4) | 0.60546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4166 | 100 | (4) | 0.92806 | 100 |  | 20.9692 | 100 |  | 1.1773 | 100 |  | 16.0316 | 100 |  | 1009.1724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.5667 | 100 |  | 20.5317 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.48101 | 100 | (4) | 0.78639 | 100 |  | 0.034328 | 100 | (4) | 0.75425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3039 | 100 | (4) | 0.91943 | 100 |  | 20.9737 | 100 |  | 1.2044 | 100 |  | 16.0651 | 100 |  | 1009.1235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9833 | 100 |  | 20.5333 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.43176 | 100 | (4) | 0.78476 | 100 |  | 0.034098 | 100 | (4) | 0.96038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2557 | 100 | (4) | 0.90185 | 100 |  | 20.9757 | 100 |  | 1.2357 | 100 |  | 16.1582 | 100 |  | 1009.1153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3889 | 100 |  | 20.5343 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.44232 | 100 | (4) | 0.77023 | 100 |  | 0.034107 | 100 | (4) | 1.079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2658 | 100 | (4) | 0.89509 | 100 |  | 20.9779 | 100 |  | 1.2602 | 100 |  | 16.2381 | 100 |  | 1009.2503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.2028 | 100 |  | 20.5357 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.4177 | 100 | (4) | 0.707 | 100 |  | 0.033388 | 100 | (4) | 1.1677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011825 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2796 | 100 | (4) | 0.89526 | 100 |  | 20.9803 | 100 |  | 1.2724 | 100 |  | 16.3365 | 100 |  | 1009.3795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.5611 | 100 |  | 20.5357 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.40804 | 100 | (4) | 0.65227 | 100 |  | 0.033274 | 100 | (4) | 1.1697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2615 | 100 | (4) | 0.89678 | 100 |  | 20.9828 | 100 |  | 1.2634 | 100 |  | 16.431 | 100 |  | 1009.4438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3222 | 100 |  | 20.5371 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.5013 | 100 | (4) | 0.60764 | 100 |  | 0.033701 | 100 | (4) | 0.98491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0085009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2415 | 100 | (4) | 0.89825 | 78.8889 |  | 20.9801 | 100 |  | 1.234 | 100 |  | 16.4998 | 100 |  | 1009.4439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5372 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.47776 | 100 | (4) | 0.60396 | 100 |  | 0.034043 | 100 | (4) | 0.8372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2267 | 100 | (4) | 0.8977 | 100 |  | 20.9808 | 100 |  | 1.2154 | 100 |  | 16.5511 | 100 |  | 1009.5865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5347 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.49823 | 100 | (4) | 0.67503 | 100 |  | 0.033931 | 100 | (4) | 0.61327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2257 | 100 | (4) | 0.89639 | 100 |  | 20.981 | 100 |  | 1.2069 | 100 |  | 16.541 | 100 |  | 1010.0421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5303 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.45181 | 100 | (4) | 0.78103 | 100 |  | 0.034048 | 100 | (4) | 1.0787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0063727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2567 | 100 | (4) | 0.92334 | 100 |  | 20.9819 | 100 |  | 1.2163 | 100 |  | 16.4629 | 100 |  | 1010.3055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7611 | 100 |  | 20.5206 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.45492 | 100 | (4) | 0.92947 | 100 |  | 0.03475 | 100 | (4) | 0.81802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0056352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2749 | 100 | (4) | 0.94085 | 100 |  | 20.9811 | 100 |  | 1.2208 | 100 |  | 16.545 | 100 |  | 1010.5925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9972 | 100 |  | 20.5204 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.47303 | 86.3889 | (4) | 1.0717 | 86.3889 |  | 0.035148 | 86.3889 | (4) | 1.1052 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.030023 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.2889 | 86.3889 | (4) | 0.94446 | 100 |  | 20.9789 | 86.3889 |  | 1.2183 | 86.3889 |  | 16.5973 | 100 |  | 1010.7995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.4861 | 100 |  | 20.5252 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.41248 | 79.1667 | (4) | 1.0068 | 79.1667 |  | 0.035565 | 79.1667 | (4) | 0.18288 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.0015632 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.3226 | 79.4444 | (4) | 0.94323 | 100 |  | 20.9651 | 79.4444 |  | 1.2161 | 79.1667 |  | 16.5868 | 100 |  | 1011.0228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5238 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.43132 | 100 | (4) | 1.1364 | 100 |  | 0.035183 | 100 | (4) | 0.015818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3226 | 100 | (4) | 0.9619 | 100 |  | 20.9758 | 100 |  | 1.2151 | 100 |  | 16.5714 | 100 |  | 1011.1186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5201 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.42036 | 100 | (4) | 1.151 | 100 |  | 0.035411 | 100 | (4) | 0.12005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0084037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3276 | 100 | (4) | 1.0616 | 78.8889 |  | 20.9734 | 100 |  | 1.2111 | 100 |  | 16.5625 | 100 |  | 1011.2739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.52 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.46712 | 100 | (4) | 1.3753 | 100 |  | 0.035473 | 100 | (4) | 0.24382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0069649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3789 | 100 | (4) | 0.94895 | 100 |  | 20.9733 | 100 |  | 1.2116 | 100 |  | 16.5492 | 100 |  | 1011.3293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5193 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.45772 | 100 | (4) | 1.36 | 100 |  | 0.03598 | 100 | (4) | 0.17255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00203 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3804 | 100 | (4) | 0.94051 | 100 |  | 20.9739 | 100 |  | 1.1999 | 100 |  | 16.5535 | 100 |  | 1011.4838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5191 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.44062 | 100 | (4) | 1.3583 | 100 |  | 0.036907 | 100 | (4) | 0.12142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0014835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3768 | 100 | (4) | 0.94176 | 100 |  | 20.9749 | 100 |  | 1.1884 | 100 |  | 16.5645 | 100 |  | 1011.5323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5139 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.46388 | 100 | (4) | 1.3393 | 100 |  | 0.03653 | 100 | (4) | 0.077358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00094057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3872 | 100 | (4) | 0.93312 | 100 |  | 20.9731 | 100 |  | 1.1825 | 100 |  | 16.5549 | 100 |  | 1011.5353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5112 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.46663 | 100 | (4) | 1.2059 | 100 |  | 0.036595 | 100 | (4) | 0.12136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0056715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3744 | 100 | (4) | 0.89855 | 100 |  | 20.972 | 100 |  | 1.1798 | 100 |  | 16.5694 | 100 |  | 1011.4965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5116 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 06/03/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 05/03/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:06 | 00:30:06 | 00:36:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:08:16 | 01:08:16 | 01:14:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:08:13 | 03:32:48 | 03:08:25 | Linea 1: Forno Spento
03:08:15 | 03:08:15 | 03:08:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:08:28 | 03:08:28 | 03:09:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:09:50 | 03:32:48 | 03:10:48 | Linea 1: Forno Spento
03:09:50 | 03:09:50 | 03:10:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:10:50 | 03:10:50 | 00:29:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:32:25 | 04:32:25 | 04:38:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:09:26 | 05:09:26 | 05:15:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:56 | 08:07:54 | 08:05:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:56 | 07:54:56 | 08:05:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:56 | 07:54:56 | 08:05:17 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:59 | 07:54:59 | 07:55:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:05 | 07:55:05 | 08:01:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:56 | 07:55:56 | 08:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:56 | 07:55:56 | 08:06:07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:56 | 07:55:56 | 08:06:12 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:58 | 07:55:58 | 07:56:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:04 | 07:56:04 | 08:02:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:07:53 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:00:00 | 08:07:53 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:00:00 | 08:07:53 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:10:00 | 08:11:49 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:10:00 | 08:11:50 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:10:00 | 08:11:49 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:34:44 | 08:34:44 | 08:41:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:10:36 | 09:10:36 | 09:16:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:37:10 | 12:37:10 | 12:43:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:11:47 | 13:11:47 | 13:18:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:39:42 | 16:39:42 | 16:46:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:13:00 | 17:13:00 | 17:19:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:55:20 | 20:34:40 | 20:05:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:20 | 19:55:20 | 20:05:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:22 | 19:55:22 | 19:55:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:25 | 19:55:25 | 20:05:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:31 | 19:55:31 | 20:01:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:55 | 19:55:55 | 20:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:55 | 19:55:55 | 20:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:55 | 19:55:55 | 20:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:57 | 19:55:57 | 19:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:02 | 19:56:02 | 20:02:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:15:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20:00:00 | 20:15:39 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20:00:00 | 20:15:40 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20:10:00 | 20:15:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:10:00 | 20:15:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:10:00 | 20:15:41 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:30:05 | 20:30:05 | 20:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:30:07 | 20:30:07 | 20:32:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:42:14 | 20:42:14 | 20:48:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:14:12 | 21:14:12 | 21:20:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:08:50 | 22:08:50 | 22:18:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:08:50 | 22:08:50 | 22:19:16 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl