## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 09/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9316 | 100 |  | 6.4905 | 100 |  | 7.3447 | 100 |  | 142.8122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6423 | 100 |  | 12.9461 | 100 |  | 11.5728 | 100 |  | 144.0824 | 100 |  | 945.7041 | 100 |  | 48731.6914 | 100 |  | 875.2889 | 100 |  | 7.5059 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.8933 | 100 |  | 25.1968 | 100 |  | 7.1878 | 100 |  | 138.6543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6448 | 100 |  | 13.0681 | 100 |  | 11.2392 | 100 |  | 144.4119 | 100 |  | 946.1793 | 100 |  | 48896.4336 | 100 |  | 874.65 | 100 |  | 7.744 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.1983 | 100 |  | 2.8383 | 100 |  | 7.4147 | 100 |  | 139.9647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.592 | 78.8889 |  | 12.8496 | 100 |  | 11.4419 | 100 |  | 144.9939 | 100 |  | 946.2708 | 100 |  | 48724.0117 | 100 |  | 877.2389 | 100 |  | 7.4262 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.785 | 100 |  | 16.4313 | 100 |  | 7.3772 | 100 |  | 139.0627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6629 | 100 |  | 12.9329 | 100 |  | 11.5494 | 100 |  | 145.1374 | 100 |  | 946.7947 | 100 |  | 48931.457 | 100 |  | 877.0833 | 100 |  | 7.5101 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.7349 | 100 |  | 4.0801 | 100 |  | 7.2685 | 100 |  | 137.4702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 13.0481 | 100 |  | 11.4308 | 100 |  | 145.3245 | 100 |  | 947.0366 | 100 |  | 48624.4844 | 100 |  | 875.8694 | 100 |  | 7.6275 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.1644 | 100 |  | 11.5872 | 100 |  | 7.3867 | 100 |  | 141.6314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6097 | 100 |  | 12.9056 | 100 |  | 11.6429 | 100 |  | 145.8882 | 100 |  | 947.262 | 100 |  | 48796.1953 | 100 |  | 879.4389 | 100 |  | 7.4444 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9244 | 100 |  | 11.0335 | 100 |  | 7.207 | 100 |  | 135.7569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6595 | 100 |  | 13.0939 | 100 |  | 11.3037 | 100 |  | 146.0635 | 100 |  | 947.6375 | 100 |  | 48687.2852 | 100 |  | 870.8694 | 100 |  | 7.8772 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7656 | 100 |  | 8.7375 | 100 |  | 7.4317 | 100 |  | 140.5576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6105 | 100 |  | 12.8898 | 100 |  | 11.7894 | 100 |  | 146.0521 | 100 |  | 947.9885 | 100 |  | 48593.7969 | 100 |  | 878.8055 | 100 |  | 7.5546 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.789 | 100 |  | 3.9888 | 100 |  | 7.3059 | 100 |  | 139.1182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6177 | 100 |  | 12.9785 | 100 |  | 11.383 | 100 |  | 146.6077 | 100 |  | 948.2302 | 100 |  | 48599.293 | 100 |  | 878.1334 | 100 |  | 7.6739 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.0668 | 100 |  | 3.0171 | 100 |  | 7.2568 | 100 |  | 138.1159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6406 | 100 |  | 13.0243 | 100 |  | 11.1146 | 100 |  | 146.1572 | 100 |  | 948.5789 | 100 |  | 48763.3047 | 100 |  | 876.3389 | 100 |  | 7.7327 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.3474 | 100 |  | 9.2595 | 100 |  | 7.2005 | 100 |  | 133.3857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6254 | 78.3333 |  | 13.0612 | 100 |  | 11.0002 | 100 |  | 146.3841 | 100 |  | 948.9166 | 100 |  | 48737.7773 | 100 |  | 874.7667 | 100 |  | 7.7743 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8972 | 100 |  | 10.4367 | 100 |  | 7.1062 | 100 |  | 136.1839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6435 | 100 |  | 13.1205 | 100 |  | 10.8151 | 100 |  | 146.6481 | 100 |  | 949.2213 | 100 |  | 48769.8789 | 100 |  | 873.2944 | 100 |  | 7.8891 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.9968 | 100 |  | 2.2005 | 100 |  | 7.502 | 100 |  | 138.6876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6092 | 100 |  | 12.7514 | 100 |  | 11.5649 | 100 |  | 146.7741 | 100 |  | 949.6147 | 100 |  | 48450.3867 | 100 |  | 886.2305 | 100 |  | 7.4686 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9789 | 100 |  | 31.5336 | 100 |  | 7.6254 | 100 |  | 140.0319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.060722 | 100 |  | 1.5527 | 100 |  | 12.6346 | 100 |  | 11.8146 | 100 |  | 147.4735 | 100 |  | 949.841 | 100 |  | 48554.3828 | 100 |  | 891.2083 | 100 |  | 7.2242 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.9741 | 100 |  | 32.1084 | 100 |  | 7.8167 | 100 |  | 143.1586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5652 | 100 |  | 12.4958 | 100 |  | 12.6287 | 100 |  | 148.3514 | 100 |  | 949.9528 | 100 |  | 48407.5234 | 100 |  | 903.8444 | 100 |  | 6.9681 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.51 | 82.5 |  | 7.3332 | 82.5 |  | 7.8408 | 82.5 |  | 143.6299 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 2.1861 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 1.5673 | 100 |  | 12.5104 | 82.5 |  | 13.1769 | 82.5 |  | 149.3132 | 100 |  | 949.9614 | 100 |  | 48481.8008 | 100 |  | 897.9722 | 100 |  | 7.0209 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.0277 | 83.0556 |  | 9.2349 | 83.0556 |  | 7.7923 | 83.0556 |  | 130.0565 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 2.4194 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.5546 | 100 |  | 12.4561 | 83.0556 |  | 13.1757 | 83.0556 |  | 150.7116 | 100 |  | 949.9506 | 100 |  | 48258.1094 | 100 |  | 897.5111 | 100 |  | 6.9589 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.5747 | 100 |  | 7.2845 | 100 |  | 7.768 | 100 |  | 136.5885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6501 | 100 |  | 12.569 | 100 |  | 13.0786 | 100 |  | 151.0903 | 100 |  | 949.8477 | 100 |  | 48082.2148 | 100 |  | 890.925 | 100 |  | 7.0064 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.8751 | 100 |  | 1.1632 | 100 |  | 7.4998 | 100 |  | 139.4864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9476 | 78.6111 |  | 12.9914 | 100 |  | 15.6898 | 100 |  | 150.9347 | 100 |  | 949.722 | 100 |  | 48339.6875 | 100 |  | 887.7 | 100 |  | 6.9748 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 2.6913 | 100 |  | 10.2355 | 100 |  | 7.5225 | 100 |  | 139.0991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6692 | 100 |  | 12.9367 | 100 |  | 13.8897 | 100 |  | 151.6631 | 100 |  | 949.576 | 100 |  | 47431.4453 | 100 |  | 882.5306 | 100 |  | 7.0035 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.0485 | 100 |  | 11.2129 | 100 |  | 7.6682 | 100 |  | 137.5219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6016 | 100 |  | 12.6631 | 100 |  | 12.6046 | 100 |  | 149.2015 | 100 |  | 949.4712 | 100 |  | 47392.6914 | 100 |  | 888.5222 | 100 |  | 7.0614 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.5327 | 100 |  | 5.6524 | 100 |  | 7.7375 | 100 |  | 140.1501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5761 | 100 |  | 12.6251 | 100 |  | 12.6325 | 100 |  | 147.4679 | 100 |  | 949.2818 | 100 |  | 47367.2422 | 100 |  | 891.6722 | 100 |  | 6.9816 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7335 | 100 |  | 141.4165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5674 | 100 |  | 12.6375 | 100 |  | 12.6277 | 100 |  | 146.8 | 100 |  | 949.1184 | 100 |  | 47202.1172 | 100 |  | 890.0111 | 100 |  | 6.9878 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8148 | 100 |  | 140.4354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5723 | 100 |  | 12.5509 | 100 |  | 12.8553 | 100 |  | 146.7774 | 100 |  | 948.9301 | 100 |  | 47263.1289 | 100 |  | 892.9361 | 100 |  | 6.9631 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.4638 | 100 |  | 12.9403 | 100 |  | 7.7641 | 100 |  | 140.5751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5747 | 100 |  | 12.598 | 100 |  | 12.689 | 100 |  | 146.8392 | 100 |  | 948.7201 | 100 |  | 47202.3984 | 100 |  | 890.4222 | 100 |  | 7.0122 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.561 | 100 |  | 2.1915 | 100 |  | 7.6971 | 100 |  | 139.0508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5773 | 100 |  | 12.6938 | 100 |  | 12.4099 | 100 |  | 146.9527 | 100 |  | 948.4306 | 100 |  | 47259.6602 | 100 |  | 889.4083 | 100 |  | 7.1039 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.337 | 100 |  | 13.4574 | 100 |  | 7.7436 | 100 |  | 140.0974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5819 | 78.6111 |  | 12.6412 | 100 |  | 12.5812 | 100 |  | 147.1836 | 100 |  | 948.1156 | 100 |  | 47153.9961 | 100 |  | 891.0139 | 100 |  | 6.9796 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.3676 | 100 |  | 14.7423 | 100 |  | 7.707 | 100 |  | 140.1995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5846 | 100 |  | 12.6458 | 100 |  | 12.5716 | 100 |  | 147.3968 | 100 |  | 947.8812 | 100 |  | 47040.2188 | 100 |  | 891.4417 | 100 |  | 7.0272 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.3405 | 100 |  | 10.6898 | 100 |  | 7.416 | 100 |  | 138.7459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6218 | 100 |  | 12.9031 | 100 |  | 11.9308 | 100 |  | 148.3213 | 100 |  | 947.5599 | 100 |  | 47190.6172 | 100 |  | 878.5555 | 100 |  | 7.5026 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.2088 | 100 |  | 25.8851 | 100 |  | 7.2118 | 100 |  | 143.7644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6725 | 100 |  | 13.0539 | 100 |  | 11.2715 | 100 |  | 149.5258 | 100 |  | 947.3098 | 100 |  | 47149.4648 | 100 |  | 861.9833 | 100 |  | 7.8272 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.9908 | 100 |  | 12.6544 | 100 |  | 7.2812 | 100 |  | 143.8511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.632 | 100 |  | 12.9704 | 100 |  | 11.2302 | 100 |  | 150.7924 | 100 |  | 946.9391 | 100 |  | 47496.9961 | 100 |  | 862.5222 | 100 |  | 7.7166 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.0601 | 100 |  | 6.3229 | 100 |  | 7.3152 | 100 |  | 137.5195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6139 | 100 |  | 12.9092 | 100 |  | 11.1356 | 100 |  | 151.6812 | 100 |  | 946.6719 | 100 |  | 47295.2852 | 100 |  | 868.4445 | 100 |  | 7.8118 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.4508 | 100 |  | 15.3162 | 100 |  | 7.1019 | 100 |  | 138.3719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6526 | 100 |  | 13.1194 | 100 |  | 10.603 | 100 |  | 151.8898 | 100 |  | 946.4569 | 100 |  | 47265.8711 | 100 |  | 856.2611 | 100 |  | 8.0204 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 | (4) | 4.1869 | 100 | (4) | 21.5914 | 100 |  | 7.1399 | 100 | (4) | 124.7369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0623 | 100 | (4) | 1.3086 | 100 |  | 13.043 | 100 |  | 10.5918 | 100 |  | 151.8821 | 100 |  | 946.1102 | 100 |  | 47128.3789 | 100 |  | 857.6306 | 100 |  | 7.7754 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 |  | 3.2328 | 100 |  | 42.9745 | 100 |  | 7.3724 | 100 |  | 89.8581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5863 | 78.6111 |  | 12.7391 | 100 |  | 10.7838 | 100 |  | 151.8996 | 100 |  | 945.902 | 100 |  | 47049.4805 | 100 |  | 863.6861 | 100 |  | 7.8488 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.196 | 100 |  | 34.9435 | 100 |  | 6.9936 | 100 |  | 148.507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6651 | 100 |  | 13.1499 | 100 |  | 10.1106 | 100 |  | 152.3719 | 100 |  | 945.7808 | 100 |  | 47704.1562 | 100 |  | 859.4167 | 100 |  | 7.9407 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.9802 | 100 |  | 28.9703 | 100 |  | 7.0238 | 100 |  | 142.958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6741 | 100 |  | 13.164 | 100 |  | 10.154 | 100 |  | 152.7511 | 100 |  | 945.5078 | 100 |  | 48003.6484 | 100 |  | 856.2444 | 100 |  | 8.0513 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.0433 | 100 |  | 17.5371 | 100 |  | 7.0627 | 100 |  | 141.2968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6452 | 100 |  | 13.0979 | 100 |  | 10.227 | 100 |  | 152.9803 | 100 |  | 945.2492 | 100 |  | 48195.0898 | 100 |  | 858.9667 | 100 |  | 8.1016 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.3166 | 100 |  | 10.9911 | 100 |  | 7.1343 | 100 |  | 138.6416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6601 | 100 |  | 13.0621 | 100 |  | 10.3763 | 100 |  | 152.8799 | 100 |  | 945.0432 | 100 |  | 47933.7656 | 100 |  | 860.1556 | 100 |  | 7.9122 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.2278 | 81.6667 |  | 19.1913 | 81.6667 |  | 7.2508 | 81.6667 |  | 140.985 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 2.2234 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.6243 | 100 |  | 12.9261 | 81.6667 |  | 10.6544 | 81.6667 |  | 153.4982 | 100 |  | 945.005 | 100 |  | 47940.8555 | 100 |  | 864.6972 | 100 |  | 7.9384 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.8689 | 83.6111 |  | 15.0055 | 83.6111 |  | 7.1901 | 83.6111 |  | 135.9715 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 10.3452 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.8889 |  | 1.6276 | 100 |  | 12.9315 | 83.8889 |  | 10.2425 | 83.6111 |  | 152.9111 | 100 |  | 945.0677 | 100 |  | 48249.1172 | 100 |  | 862.2278 | 100 |  | 7.7495 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.7637 | 100 |  | 16.885 | 100 |  | 7.1319 | 100 |  | 138.516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9281 | 100 |  | 13.3442 | 100 |  | 14.7267 | 100 |  | 151.9474 | 100 |  | 945.0352 | 100 |  | 48515.0781 | 100 |  | 871.1611 | 100 |  | 7.3353 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 3.439 | 100 |  | 22.7147 | 100 |  | 7.2188 | 100 |  | 135.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7039 | 78.6111 |  | 12.9763 | 100 |  | 10.9497 | 100 |  | 152.0665 | 100 |  | 945.013 | 100 |  | 47889.2266 | 100 |  | 875.4667 | 100 |  | 7.9491 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.3585 | 100 |  | 33.5829 | 100 |  | 7.1399 | 100 |  | 140.5886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6467 | 100 |  | 13.0437 | 100 |  | 10.2584 | 100 |  | 148.9476 | 100 |  | 945.1516 | 100 |  | 48457.8477 | 100 |  | 864.025 | 100 |  | 7.9419 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.5852 | 100 |  | 41.952 | 100 |  | 7.1699 | 100 |  | 134.8639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37261 | 100 |  | 1.5994 | 100 |  | 12.9705 | 100 |  | 10.2304 | 100 |  | 148.5454 | 100 |  | 945.1478 | 100 |  | 48522.3477 | 100 |  | 870.6945 | 100 |  | 8.0622 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.6329 | 100 |  | 66.5128 | 100 |  | 7.5111 | 100 |  | 135.5998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83642 | 100 |  | 1.5613 | 100 |  | 12.6884 | 100 |  | 10.6205 | 100 |  | 147.4907 | 100 |  | 945.2966 | 100 |  | 48496.6641 | 100 |  | 882.9278 | 100 |  | 7.4521 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.2784 | 100 |  | 1.2905 | 100 |  | 6.1159 | 100 |  | 145.1486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6986 | 100 |  | 13.3191 | 100 |  | 9.5864 | 100 |  | 144.2932 | 100 |  | 945.4052 | 100 |  | 44906.5742 | 100 |  | 882.0056 | 100 |  | 8.4353 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.6309 | 100 |  | 31.2985 | 100 |  | 7.5033 | 100 |  | 131.7022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.582 | 100 |  | 12.7043 | 100 |  | 10.8275 | 100 |  | 141.2887 | 100 |  | 945.6945 | 100 |  | 47765.9219 | 100 |  | 888.95 | 100 |  | 7.4583 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.6913 |  |  | 0 |  |  | 6.1159 |  |  | 89.8581 |  |  | 0 |  |  | 1.2116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5527 |  |  | 12.4561 |  |  | 9.5864 |  |  | 141.2887 |  |  | 945.005 |  |  | 44906.5742 |  |  | 856.2444 |  |  | 6.9589
MAX |  | 6.1983 |  |  | 66.5128 |  |  | 7.8408 |  |  | 148.507 |  |  | 0 |  |  | 10.3761 |  |  | 0 |  |  | 0.83642 |  |  | 1.9476 |  |  | 13.3442 |  |  | 15.6898 |  |  | 153.4982 |  |  | 949.9614 |  |  | 48931.457 |  |  | 903.8444 |  |  | 8.4353
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8596 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9719
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.8488 | 100 |  | 15.5129 | 100 |  | 7.3801 | 100 |  | 138.191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.027016 | 100 |  | 1.6327 | 100 |  | 12.8807 | 100 |  | 11.6637 | 100 |  | 148.4843 | 100 |  | 947.393 | 100 |  | 47973.843 | 100 |  | 877.9472 | 100 |  | 7.5225 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 133 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 10/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 09/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.51816 | 100 | (4) | 1.0416 | 100 |  | 0.051663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4008 | 100 | (4) | 0.84871 | 100 |  | 20.9412 | 100 |  | 0.74354 | 100 |  | 13.7855 | 100 |  | 1019.6565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3817 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.4986 | 100 | (4) | 0.98265 | 100 |  | 0.050374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3913 | 100 | (4) | 0.84753 | 100 |  | 20.9436 | 100 |  | 0.73548 | 100 |  | 13.3862 | 100 |  | 1019.5704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.49528 | 100 | (4) | 1.1191 | 100 |  | 0.048015 | 100 | (4) | 0.0044013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4127 | 100 | (4) | 0.93665 | 78.8889 |  | 20.9482 | 100 |  | 0.73136 | 100 |  | 13.0743 | 100 |  | 1019.3819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2194 | 100 |  | 20.4025 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.49433 | 100 | (4) | 1.018 | 100 |  | 0.051534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4046 | 100 | (4) | 0.84585 | 100 |  | 20.9436 | 100 |  | 0.72819 | 100 |  | 12.7729 | 100 |  | 1019.3358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.3967 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.45097 | 100 | (4) | 0.94022 | 100 |  | 0.049467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4009 | 100 | (4) | 0.84504 | 100 |  | 20.9473 | 100 |  | 0.72388 | 100 |  | 12.5136 | 100 |  | 1019.3478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.408 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.51713 | 100 | (4) | 0.9094 | 100 |  | 0.04813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3875 | 100 | (4) | 0.84426 | 100 |  | 20.9492 | 100 |  | 0.72383 | 100 |  | 12.247 | 100 |  | 1019.3416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4098 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.48673 | 100 | (4) | 0.87468 | 100 |  | 0.048772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.389 | 100 | (4) | 0.84362 | 100 |  | 20.9503 | 100 |  | 0.72435 | 100 |  | 12.0309 | 100 |  | 1019.3434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4018 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.4091 | 100 | (4) | 0.81272 | 100 |  | 0.050569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3876 | 100 | (4) | 0.84308 | 100 |  | 20.9524 | 100 |  | 0.72696 | 100 |  | 11.8447 | 100 |  | 1019.3557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4059 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.44306 | 100 | (4) | 0.82543 | 100 |  | 0.050162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3879 | 100 | (4) | 0.84235 | 100 |  | 20.955 | 100 |  | 0.73182 | 100 |  | 11.6127 | 100 |  | 1019.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4096 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.44495 | 100 | (4) | 0.79486 | 100 |  | 0.049153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3852 | 100 | (4) | 0.84169 | 100 |  | 20.9575 | 100 |  | 0.73467 | 100 |  | 11.3966 | 100 |  | 1019.517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.41 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.4398 | 100 | (4) | 0.82883 | 100 |  | 0.050412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14195 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3918 | 100 | (4) | 0.84101 | 78.8889 |  | 20.9572 | 100 |  | 0.73447 | 100 |  | 11.2282 | 100 |  | 1019.7269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.407 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.4459 | 100 | (4) | 0.88723 | 100 |  | 0.046647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14589 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4055 | 100 | (4) | 0.84048 | 100 |  | 20.961 | 100 |  | 0.73497 | 100 |  | 11.0657 | 100 |  | 1019.7977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4075 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.42817 | 100 | (4) | 0.88958 | 100 |  | 0.044301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4186 | 100 | (4) | 0.84009 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 0.74023 | 100 |  | 10.9152 | 100 |  | 1019.7775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7944 | 100 |  | 20.4029 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.43854 | 100 | (4) | 0.86392 | 100 |  | 0.05112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4246 | 100 | (4) | 0.84047 | 100 |  | 20.9576 | 100 |  | 0.75407 | 100 |  | 11.065 | 100 |  | 1020.0063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.4075 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.41649 | 100 | (4) | 0.94521 | 100 |  | 0.050162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4148 | 100 | (4) | 0.84117 | 100 |  | 20.9605 | 100 |  | 0.77718 | 100 |  | 11.258 | 100 |  | 1020.087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8806 | 100 |  | 20.3988 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.45554 | 86.6667 | (4) | 0.94119 | 86.6667 |  | 0.048387 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.13966 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.4068 | 86.6667 | (4) | 0.8425 | 100 |  | 20.9647 | 86.6667 |  | 0.80228 | 86.6667 |  | 11.6523 | 100 |  | 1020.1409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.3722 | 100 |  | 20.4192 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.60529 | 78.6111 | (4) | 0.90647 | 78.6111 |  | 0.044106 | 78.6111 | (4) | 0.0078416 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.086572 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.4156 | 79.1667 | (4) | 0.84455 | 100 |  | 20.9373 | 79.1667 |  | 0.83545 | 78.6111 |  | 12.2565 | 100 |  | 1020.1633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.45 | 100 |  | 20.4372 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.60585 | 100 | (4) | 0.87906 | 100 |  | 0.04189 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.424 | 100 | (4) | 0.84639 | 100 |  | 20.946 | 100 |  | 0.86074 | 100 |  | 12.8561 | 100 |  | 1020.3526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1694 | 100 |  | 20.4344 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.60505 | 100 | (4) | 0.91731 | 100 |  | 0.040887 | 100 | (4) | 0.013273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080242 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4255 | 100 | (4) | 0.89433 | 78.6111 |  | 20.9492 | 100 |  | 0.89186 | 100 |  | 13.5077 | 100 |  | 1020.4938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0278 | 100 |  | 20.4372 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.62558 | 100 | (4) | 0.8614 | 100 |  | 0.039567 | 100 | (4) | 0.0060031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4145 | 100 | (4) | 0.85061 | 100 |  | 20.9529 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 14.1907 | 100 |  | 1020.6722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4387 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.67235 | 100 | (4) | 0.81436 | 100 |  | 0.038487 | 100 | (4) | 0.030151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3909 | 100 | (4) | 0.85321 | 100 |  | 20.9562 | 100 |  | 0.94453 | 100 |  | 14.7277 | 100 |  | 1020.504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4396 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.64541 | 100 | (4) | 0.77251 | 100 |  | 0.037829 | 100 | (4) | 0.045324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3784 | 100 | (4) | 0.85504 | 100 |  | 20.9577 | 100 |  | 0.96226 | 100 |  | 15.2447 | 100 |  | 1020.493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3806 | 100 |  | 20.4462 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.64606 | 100 | (4) | 0.75668 | 100 |  | 0.037352 | 100 | (4) | 0.073402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.372 | 100 | (4) | 0.85963 | 100 |  | 20.9594 | 100 |  | 0.97827 | 100 |  | 15.6184 | 100 |  | 1020.3899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4459 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.6333 | 100 | (4) | 0.78233 | 100 |  | 0.037236 | 100 | (4) | 0.0048805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3706 | 100 | (4) | 0.86812 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 0.98967 | 100 |  | 15.8432 | 100 |  | 1020.2472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4485 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.615 | 100 | (4) | 0.76113 | 100 |  | 0.037581 | 100 | (4) | 0.042454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.37 | 100 | (4) | 0.87042 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 1.0068 | 100 |  | 16.0115 | 100 |  | 1020.159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.1944 | 100 |  | 20.4495 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.58241 | 100 | (4) | 0.7562 | 100 |  | 0.037281 | 100 | (4) | 0.03309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3688 | 100 | (4) | 0.87369 | 100 |  | 20.962 | 100 |  | 1.028 | 100 |  | 16.2532 | 100 |  | 1020.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0778 | 100 |  | 20.4517 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.60392 | 100 | (4) | 0.78644 | 100 |  | 0.037029 | 100 | (4) | 0.072238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3667 | 100 | (4) | 0.92687 | 78.8889 |  | 20.9628 | 100 |  | 1.0456 | 100 |  | 16.4747 | 100 |  | 1019.9467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.8083 | 100 |  | 20.4551 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.60172 | 100 | (4) | 0.75704 | 100 |  | 0.036825 | 100 | (4) | 0.012352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3651 | 100 | (4) | 0.8627 | 100 |  | 20.9625 | 100 |  | 1.0545 | 100 |  | 16.7306 | 100 |  | 1019.7568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4541 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.60026 | 100 | (4) | 0.73984 | 100 |  | 0.036646 | 100 | (4) | 0.062049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3606 | 100 | (4) | 0.86336 | 100 |  | 20.9622 | 100 |  | 1.0536 | 100 |  | 17.1403 | 100 |  | 1019.4758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3556 | 100 |  | 20.4557 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.6058 | 100 | (4) | 0.74813 | 100 |  | 0.036515 | 100 | (4) | 0.021034 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3577 | 100 | (4) | 0.86578 | 100 |  | 20.9623 | 100 |  | 1.0494 | 100 |  | 17.4956 | 100 |  | 1019.2184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4557 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.64208 | 100 | (4) | 0.72514 | 100 |  | 0.036643 | 100 | (4) | 0.1503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.359 | 100 | (4) | 0.86512 | 100 |  | 20.9598 | 100 |  | 1.0422 | 100 |  | 17.7542 | 100 |  | 1019.0243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4566 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.65635 | 100 | (4) | 0.73427 | 100 |  | 0.036875 | 100 | (4) | 0.25037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3588 | 100 | (4) | 0.8657 | 100 |  | 20.9583 | 100 |  | 1.0395 | 100 |  | 18.0102 | 100 |  | 1018.8498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4535 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.64108 | 100 | (4) | 0.79108 | 100 |  | 0.03702 | 100 | (4) | 0.083462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3591 | 100 | (4) | 0.8659 | 100 |  | 20.9589 | 100 |  | 1.0416 | 100 |  | 18.2888 | 100 |  | 1018.8269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4529 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.6488 | 100 | (4) | 0.76712 | 100 |  | 0.036744 | 100 | (4) | 0.22462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3565 | 100 | (4) | 0.86621 | 100 |  | 20.9593 | 100 |  | 1.0434 | 100 |  | 18.5395 | 100 |  | 1018.6908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4519 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.66214 | 100 | (4) | 0.71471 | 100 |  | 0.036583 | 100 | (4) | 0.05491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3547 | 100 | (4) | 0.97564 | 78.3333 |  | 20.956 | 100 |  | 1.0274 | 100 |  | 18.7372 | 100 |  | 1018.6146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4541 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.69435 | 100 | (4) | 0.77428 | 100 |  | 0.036237 | 100 | (4) | 0.22297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.353 | 100 | (4) | 0.8693 | 100 |  | 20.9561 | 100 |  | 1.0093 | 100 |  | 18.8646 | 100 |  | 1018.6344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.457 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.68845 | 100 | (4) | 0.74048 | 100 |  | 0.036122 | 100 | (4) | 0.10333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3524 | 100 | (4) | 0.87017 | 100 |  | 20.9557 | 100 |  | 0.99438 | 100 |  | 18.9179 | 100 |  | 1018.6844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4564 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.73197 | 100 | (4) | 0.6983 | 100 |  | 0.036314 | 100 | (4) | 0.098036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3501 | 100 | (4) | 0.87111 | 100 |  | 20.9524 | 100 |  | 0.98446 | 100 |  | 18.9451 | 100 |  | 1018.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4547 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.6656 | 100 | (4) | 0.76609 | 100 |  | 0.036757 | 100 | (4) | 0.27441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3692 | 100 | (4) | 0.86958 | 100 |  | 20.9484 | 100 |  | 0.98436 | 100 |  | 18.9007 | 100 |  | 1018.7452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.325 | 100 |  | 20.4583 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.70631 | 86.9444 | (4) | 0.86552 | 86.9444 |  | 0.037749 | 86.9444 | (4) | 0.10382 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.045595 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.4124 | 86.9444 | (4) | 0.87098 | 100 |  | 20.9446 | 86.9444 |  | 0.99123 | 86.9444 |  | 18.708 | 100 |  | 1018.8745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4549 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.55799 | 78.8889 | (4) | 0.72439 | 78.8889 |  | 0.046739 | 78.8889 | (4) | 0.087207 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.079348 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.4254 | 78.8889 | (4) | 0.86537 | 100 |  | 20.9443 | 78.8889 |  | 0.98682 | 78.8889 |  | 18.24 | 100 |  | 1018.9774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7667 | 100 |  | 20.4486 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.55378 | 100 | (4) | 0.78887 | 100 |  | 0.04358 | 100 | (4) | 0.25864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4023 | 100 | (4) | 0.86375 | 100 |  | 20.9562 | 100 |  | 0.98275 | 100 |  | 17.9486 | 100 |  | 1018.8964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.443 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.58874 | 100 | (4) | 0.83203 | 100 |  | 0.039103 | 100 | (4) | 0.1045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071795 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4157 | 100 | (4) | 0.86302 | 82.2222 |  | 20.9589 | 100 |  | 0.97641 | 100 |  | 17.7165 | 100 |  | 1018.8801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4398 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.55348 | 100 | (4) | 0.82366 | 100 |  | 0.038585 | 100 | (4) | 0.2113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4093 | 100 | (4) | 0.86226 | 96.3889 |  | 20.9594 | 100 |  | 0.96842 | 100 |  | 17.471 | 100 |  | 1018.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0861 | 100 |  | 20.4367 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.58063 | 100 | (4) | 0.83928 | 100 |  | 0.038661 | 100 | (4) | 0.082784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4079 | 100 | (4) | 0.8614 | 100 |  | 20.9597 | 100 |  | 0.96476 | 100 |  | 17.1947 | 100 |  | 1018.8489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4494 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.57864 | 100 | (4) | 1.099 | 100 |  | 0.043515 | 100 | (4) | 0.092023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4734 | 100 | (4) | 0.86088 | 100 |  | 20.955 | 100 |  | 0.95724 | 100 |  | 16.8152 | 100 |  | 1018.7181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0556 | 100 |  | 20.4492 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.60614 | 100 | (4) | 1.1708 | 100 |  | 0.043058 | 100 | (4) | 0.072236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.465 | 100 | (4) | 0.85932 | 100 |  | 20.958 | 100 |  | 0.94855 | 100 |  | 16.4659 | 100 |  | 1018.5814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4493 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.56655 | 100 | (4) | 0.94387 | 100 |  | 0.039774 | 100 | (4) | 0.083458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.437 | 100 | (4) | 0.85839 | 100 |  | 20.9639 | 100 |  | 0.93611 | 100 |  | 16.1659 | 100 |  | 1018.4991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4494 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 10/04/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 09/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:01:26 | 01:03:41 | 01:01:38 | Linea 1: Forno Spento
01:01:27 | 01:01:27 | 01:01:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:01:40 | 01:01:40 | 14:50:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:03:32 | 01:03:32 | 01:09:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:18:41 | 01:18:41 | 01:25:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:05:48 | 05:05:48 | 05:12:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:19:51 | 05:19:51 | 05:26:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:48 | 11:40:40 | 08:05:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:48 | 07:54:48 | 08:05:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:48 | 07:54:48 | 08:05:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:50 | 07:54:50 | 07:54:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:57 | 07:54:57 | 08:01:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:05 | 07:56:05 | 07:56:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:10 | 07:56:10 | 08:02:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 11:40:39 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:00:00 | 11:40:39 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:00:00 | 11:40:40 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:10:00 | 11:40:42 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:10:00 | 11:40:41 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:10:00 | 11:40:42 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
09:08:09 | 09:08:09 | 09:14:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:21:03 | 09:21:03 | 09:27:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:10:41 | 13:10:41 | 13:17:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:22:17 | 13:22:17 | 13:28:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:50:28 | 14:59:49 | 14:56:26 | Linea 1: Forno Spento
14:50:28 | 14:50:28 | 14:56:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:56:27 | 14:56:27 | 15:24:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:23:55 | 15:27:37 | 15:24:49 | Linea 1: Forno Spento
15:24:01 | 15:24:01 | 15:24:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:24:53 | 15:24:53 | 15:25:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:25:01 | 15:27:38 | 15:25:29 | Linea 1: Forno Spento
15:25:03 | 15:25:03 | 15:25:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:25:35 | 15:25:35 | 16:32:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:32:47 | 16:41:33 | 16:32:59 | Linea 1: Forno Spento
16:32:49 | 16:32:49 | 16:33:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:33:04 | 16:33:04 | 16:33:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:33:53 | 16:41:34 | 16:38:31 | Linea 1: Forno Spento
16:33:56 | 16:33:56 | 16:38:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:38:33 | 16:38:33 | 16:52:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:52:50 | 17:05:01 | 16:58:55 | Linea 1: Forno Spento
16:52:50 | 16:52:50 | 16:58:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:58:55 | 16:58:55 | 17:19:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:00:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
17:00:05 | 17:00:05 | 17:02:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:06 | 17:00:06 | 17:03:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:13:15 | 17:13:15 | 17:19:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:19:14 | 17:25:49 | 17:22:33 | Linea 1: Forno Spento
17:19:16 | 17:19:16 | 17:22:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:22:35 | 17:22:35 | 17:23:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:23:00 | 17:25:51 | 17:23:40 | Linea 1: Forno Spento
17:23:01 | 17:23:01 | 17:23:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:23:30 | 17:23:30 | 17:29:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:23:43 | 17:23:43 | 17:34:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:30:40 | 17:30:40 | 17:36:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
17:30:46 | 17:30:46 | 17:36:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:30:50 | 17:30:50 | 17:34:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:34:54 | 17:42:08 | 17:40:02 | Linea 1: Forno Spento
17:34:55 | 17:34:55 | 17:40:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:40:06 | 17:40:06 | 17:53:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:52:59 | 17:55:39 | 17:53:33 | Linea 1: Forno Spento
17:53:01 | 17:53:01 | 17:53:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:53:33 | 17:53:33 | 17:55:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:55:12 | 17:57:51 | 17:55:38 | Linea 1: Forno Spento
17:55:13 | 17:55:13 | 17:55:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:55:43 | 17:55:43 | 18:23:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:23:39 | 18:30:28 | 18:28:16 | Linea 1: Forno Spento
18:23:39 | 18:23:39 | 18:28:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:28:18 | 18:28:18 | 18:40:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:40:51 | 18:43:58 | 18:41:43 | Linea 1: Forno Spento
18:40:53 | 18:40:53 | 18:41:49 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:41:49 | 18:41:49 | 18:42:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:42:42 | 18:45:34 | 18:43:22 | Linea 1: Forno Spento
18:42:43 | 18:42:43 | 18:43:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:43:24 | 18:43:24 | 18:47:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:47:28 | 18:50:01 | 18:47:54 | Linea 1: Forno Spento
18:47:28 | 18:47:28 | 18:47:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:47:54 | 18:47:54 | 18:49:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:49:14 | 18:52:50 | 18:50:29 | Linea 1: Forno Spento
18:49:15 | 18:49:15 | 18:50:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:50:31 | 18:50:31 | 18:50:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:50:57 | 18:53:38 | 18:51:37 | Linea 1: Forno Spento
18:50:58 | 18:50:58 | 18:51:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:51:39 | 18:51:39 | 19:15:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:15:48 | 19:23:24 | 19:20:36 | Linea 1: Forno Spento
19:15:50 | 19:15:50 | 19:20:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:20:38 | 19:20:38 | 19:20:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:20:50 | 19:23:25 | 19:21:17 | Linea 1: Forno Spento
19:20:51 | 19:20:51 | 19:21:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:21:18 | 19:21:18 | 19:43:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:43:13 | 19:51:39 | 19:46:06 | Linea 1: Forno Spento
19:43:14 | 19:43:14 | 19:46:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:46:07 | 19:46:07 | 20:07:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:54:32 | 20:16:19 | 20:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:32 | 19:54:32 | 20:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:32 | 19:54:32 | 20:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:33 | 19:54:33 | 19:54:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:44 | 19:54:44 | 20:01:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:09 | 19:56:09 | 19:56:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:18 | 19:56:18 | 20:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:16:17 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:00:00 | 20:16:17 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:00:00 | 20:16:18 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:05:00 | 20:05:00 | 20:08:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:05:00 | 20:05:00 | 20:10:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:07:42 | 20:16:19 | 20:08:34 | Linea 1: Forno Spento
20:07:43 | 20:07:43 | 20:08:36 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:08:20 | 20:08:20 | 20:13:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:08:36 | 20:08:36 | 21:37:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:10:00 | 20:16:21 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 20:16:20 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
20:10:00 | 20:16:21 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:16 | 20:10:16 | 20:14:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:15:42 | 21:15:42 | 21:22:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:24:43 | 21:24:43 | 21:31:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:32:35 | 21:32:35 | 21:34:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:32:40 | 21:32:40 | 21:35:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:37:13 | 21:40:08 | 21:37:53 | Linea 1: Forno Spento
21:37:20 | 21:37:20 | 21:37:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:37:54 | 21:37:54 | 21:38:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:38:20 | 21:40:53 | 21:38:32 | Linea 1: Forno Spento
21:38:21 | 21:38:21 | 21:38:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:38:32 | 21:38:32 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:00:05 | 22:00:05 | 22:04:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:00:05 | 22:00:05 | 22:33:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl