## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.13135 | 100 | (4) | 0.80703 | 100 |  | 0.036992 | 100 | (4) | 1.4192 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6881 | 100 | (4) | 0.94906 | 100 |  | 21.0109 | 100 |  | 1.2295 | 100 |  | 17.4982 | 100 |  | 944.7684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.1238 | 100 | (4) | 0.95555 | 100 |  | 0.037934 | 100 | (4) | 1.4738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7087 | 100 | (4) | 0.94712 | 100 |  | 21.0088 | 100 |  | 1.2097 | 100 |  | 17.2414 | 100 |  | 944.7798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.14136 | 100 | (4) | 0.91889 | 100 |  | 0.038066 | 100 | (4) | 1.5641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7048 | 100 | (4) | 0.94511 | 100 |  | 21.0068 | 100 |  | 1.1842 | 100 |  | 17.0164 | 100 |  | 944.8132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.087577 | 100 | (4) | 0.97991 | 100 |  | 0.038894 | 100 | (4) | 1.4072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7033 | 100 | (4) | 0.94431 | 100 |  | 21.0052 | 100 |  | 1.1653 | 100 |  | 16.7006 | 100 |  | 944.7866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.13789 | 100 | (4) | 0.98307 | 100 |  | 0.038763 | 100 | (4) | 1.5652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6973 | 100 | (4) | 0.94236 | 100 |  | 21.0039 | 100 |  | 1.1473 | 100 |  | 16.4288 | 100 |  | 944.9273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.096605 | 100 | (4) | 0.88063 | 100 |  | 0.039609 | 100 | (4) | 1.3163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7069 | 100 | (4) | 0.94044 | 100 |  | 20.9986 | 100 |  | 1.1241 | 100 |  | 16.1553 | 100 |  | 945.0298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.10755 | 100 | (4) | 0.80766 | 100 |  | 0.039198 | 100 | (4) | 1.474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6848 | 100 | (4) | 0.92777 | 100 |  | 20.9954 | 100 |  | 1.1125 | 100 |  | 15.9155 | 100 |  | 945.0373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.11715 | 100 | (4) | 0.75102 | 100 |  | 0.038816 | 100 | (4) | 1.3817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6775 | 100 | (4) | 0.9617 | 78.6111 |  | 20.9938 | 100 |  | 1.108 | 100 |  | 15.7614 | 100 |  | 945.0889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.1189 | 100 | (4) | 0.70144 | 100 |  | 0.038471 | 100 | (4) | 1.3587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6617 | 100 | (4) | 0.92699 | 100 |  | 20.9929 | 100 |  | 1.102 | 100 |  | 15.5454 | 100 |  | 945.0901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.12677 | 100 | (4) | 0.68851 | 100 |  | 0.037745 | 100 | (4) | 1.4704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6461 | 100 | (4) | 0.92722 | 100 |  | 20.9923 | 100 |  | 1.1013 | 100 |  | 15.4246 | 100 |  | 945.172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.11671 | 100 | (4) | 0.68336 | 100 |  | 0.037709 | 100 | (4) | 1.3801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6377 | 100 | (4) | 0.92309 | 100 |  | 20.9904 | 100 |  | 1.0948 | 100 |  | 15.2686 | 100 |  | 945.1779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.12265 | 100 | (4) | 0.67619 | 100 |  | 0.037109 | 100 | (4) | 1.3691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6403 | 100 | (4) | 0.92313 | 100 |  | 20.9904 | 100 |  | 1.0846 | 100 |  | 15.1045 | 100 |  | 945.2636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.15184 | 100 | (4) | 0.66322 | 100 |  | 0.036993 | 100 | (4) | 1.4053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6382 | 100 | (4) | 0.92466 | 100 |  | 20.9913 | 100 |  | 1.0883 | 100 |  | 14.9768 | 100 |  | 945.3823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.11338 | 100 | (4) | 0.71374 | 100 |  | 0.037345 | 100 | (4) | 1.4644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28825 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6546 | 100 | (4) | 0.92687 | 100 |  | 20.9953 | 100 |  | 1.0986 | 100 |  | 14.9015 | 100 |  | 945.5172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.14216 | 100 | (4) | 0.5917 | 100 |  | 0.03634 | 100 | (4) | 1.42 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6642 | 100 | (4) | 0.92354 | 100 |  | 20.9986 | 100 |  | 1.1205 | 100 |  | 15.0094 | 100 |  | 945.5474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.19752 | 81.1111 | (4) | 0.58047 | 81.1111 |  | 0.035552 | 81.1111 | (4) | 1.3055 | 81.1111 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 0.30844 | 81.1111 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 1.686 | 81.1111 | (4) | 0.92554 | 78.6111 |  | 20.9996 | 81.1111 |  | 1.1465 | 81.1111 |  | 15.2761 | 100 |  | 945.4633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.10958 | 83.8889 | (4) | 0.55827 | 83.8889 |  | 0.034675 | 83.8889 | (4) | 1.0592 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.21944 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 1.728 | 84.1667 | (4) | 1.0095 | 100 |  | 20.6407 | 84.1667 |  | 1.1901 | 83.8889 |  | 15.7011 | 100 |  | 945.2823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.18561 | 100 | (4) | 0.47251 | 100 |  | 0.033911 | 100 | (4) | 1.0154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.92701 | 100 |  | 20.6307 | 100 |  | 1.2305 | 100 |  | 16.2218 | 100 |  | 945.1966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.18527 | 100 | (4) | 0.42134 | 100 |  | 0.034228 | 100 | (4) | 1.0499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8068 | 100 | (4) | 0.93675 | 100 |  | 20.6403 | 100 |  | 1.2618 | 100 |  | 16.5891 | 100 |  | 945.0634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.17849 | 100 | (4) | 0.39196 | 100 |  | 0.033999 | 100 | (4) | 1.0398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6907 | 100 | (4) | 0.9329 | 100 |  | 20.6466 | 100 |  | 1.3193 | 100 |  | 17.0602 | 100 |  | 944.9086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1197.25 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.1767 | 100 | (4) | 0.35302 | 100 |  | 0.033743 | 100 | (4) | 1.1661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6629 | 100 | (4) | 0.93324 | 100 |  | 20.6534 | 100 |  | 1.3777 | 100 |  | 17.5558 | 100 |  | 944.8219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.17876 | 100 | (4) | 0.44984 | 100 |  | 0.033373 | 100 | (4) | 1.1368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6777 | 100 | (4) | 0.93322 | 100 |  | 20.6569 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 17.9411 | 100 |  | 944.7032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.17063 | 100 | (4) | 0.32639 | 100 |  | 0.033402 | 100 | (4) | 1.138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27631 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6913 | 100 | (4) | 0.92188 | 100 |  | 20.6608 | 100 |  | 1.4263 | 100 |  | 18.1515 | 100 |  | 944.7399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.10546 | 100 | (4) | 0.41537 | 100 |  | 0.033335 | 100 | (4) | 1.1777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.69 | 100 | (4) | 0.91312 | 87.2222 |  | 20.6632 | 100 |  | 1.4502 | 100 |  | 18.3282 | 100 |  | 944.707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.16913 | 100 | (4) | 0.41902 | 100 |  | 0.033328 | 100 | (4) | 1.2626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6682 | 100 | (4) | 0.96861 | 91.3889 |  | 20.6676 | 100 |  | 1.4789 | 100 |  | 18.4957 | 100 |  | 944.6199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.1907 | 100 | (4) | 0.43149 | 100 |  | 0.033607 | 100 | (4) | 1.0929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6476 | 100 | (4) | 0.91754 | 100 |  | 20.6702 | 100 |  | 1.5037 | 100 |  | 18.7806 | 100 |  | 944.6363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.18531 | 100 | (4) | 0.37117 | 100 |  | 0.033532 | 100 | (4) | 1.3387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.653 | 100 | (4) | 0.91466 | 100 |  | 20.6733 | 100 |  | 1.5191 | 100 |  | 19.0613 | 100 |  | 944.6185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.22464 | 100 | (4) | 0.34935 | 100 |  | 0.033887 | 100 | (4) | 1.7512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6614 | 100 | (4) | 0.91515 | 100 |  | 20.6737 | 100 |  | 1.5153 | 100 |  | 19.2561 | 100 |  | 944.7023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.18344 | 100 | (4) | 0.32518 | 100 |  | 0.03397 | 100 | (4) | 1.378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.638 | 100 | (4) | 0.9177 | 100 |  | 20.6726 | 100 |  | 1.4805 | 100 |  | 19.4363 | 100 |  | 944.597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.11432 | 100 | (4) | 0.40968 | 100 |  | 0.033899 | 100 | (4) | 1.0437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6379 | 100 | (4) | 0.91637 | 100 |  | 20.6713 | 100 |  | 1.4343 | 100 |  | 19.5674 | 100 |  | 944.5615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.14063 | 100 | (4) | 0.30623 | 100 |  | 0.034032 | 100 | (4) | 1.0149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6515 | 100 | (4) | 0.9156 | 100 |  | 20.6703 | 100 |  | 1.4253 | 100 |  | 19.6621 | 100 |  | 944.5881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.18323 | 100 | (4) | 0.29191 | 100 |  | 0.033447 | 100 | (4) | 1.0689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6535 | 100 | (4) | 0.93784 | 96.1111 |  | 20.6716 | 100 |  | 1.4279 | 100 |  | 19.8508 | 100 |  | 944.702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.17057 | 100 | (4) | 0.31793 | 100 |  | 0.033642 | 100 | (4) | 1.0403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6714 | 100 | (4) | 0.92647 | 82.7778 |  | 20.6717 | 100 |  | 1.4412 | 100 |  | 19.9574 | 100 |  | 944.6326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.18424 | 100 | (4) | 0.34613 | 100 |  | 0.033451 | 100 | (4) | 1.0476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6839 | 100 | (4) | 0.92092 | 100 |  | 20.6714 | 100 |  | 1.4371 | 100 |  | 20.0933 | 100 |  | 944.7578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.1879 | 100 | (4) | 0.359 | 100 |  | 0.033582 | 100 | (4) | 0.96781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6937 | 100 | (4) | 0.95055 | 100 |  | 20.6702 | 100 |  | 1.4324 | 100 |  | 20.1245 | 100 |  | 944.7133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.14489 | 100 | (4) | 0.40623 | 100 |  | 0.033564 | 100 | (4) | 1.1706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6587 | 100 | (4) | 0.91759 | 100 |  | 20.6707 | 100 |  | 1.4151 | 100 |  | 20.0891 | 100 |  | 944.7513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.14829 | 100 | (4) | 0.45923 | 100 |  | 0.033312 | 100 | (4) | 0.98599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6467 | 100 | (4) | 0.94684 | 100 |  | 20.6664 | 100 |  | 1.3487 | 100 |  | 19.9352 | 100 |  | 944.6079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.16635 | 100 | (4) | 0.48142 | 100 |  | 0.033609 | 100 | (4) | 1.0408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6145 | 100 | (4) | 0.91751 | 100 |  | 20.6617 | 100 |  | 1.2882 | 100 |  | 19.755 | 100 |  | 944.7675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 852.05 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.1358 | 100 | (4) | 0.42667 | 100 |  | 0.033797 | 100 | (4) | 0.99317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6178 | 100 | (4) | 0.91359 | 100 |  | 20.6589 | 100 |  | 1.267 | 100 |  | 19.6794 | 100 |  | 944.7588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9444 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.15239 | 81.3889 | (4) | 0.37349 | 81.3889 |  | 0.033962 | 81.3889 | (4) | 0.97992 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.20425 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.6197 | 81.3889 | (4) | 0.91306 | 100 |  | 20.6561 | 81.3889 |  | 1.2462 | 81.3889 |  | 19.6011 | 100 |  | 944.6113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.2879 | 84.1667 | (4) | 0.47346 | 84.1667 |  | 0.034152 | 84.1667 | (4) | 1.3385 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 0.16601 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 1.6409 | 84.1667 | (4) | 1.0076 | 78.6111 |  | 20.9613 | 84.1667 |  | 1.2179 | 84.1667 |  | 19.4626 | 100 |  | 944.674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.30793 | 100 | (4) | 0.56482 | 100 |  | 0.034209 | 100 | (4) | 1.3747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6425 | 100 | (4) | 0.93502 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 1.2136 | 100 |  | 19.2924 | 100 |  | 944.7654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9889 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.28528 | 100 | (4) | 0.62124 | 100 |  | 0.034302 | 100 | (4) | 1.4847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.93484 | 100 |  | 20.9476 | 100 |  | 1.2057 | 100 |  | 18.6546 | 100 |  | 944.8322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6056 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.2999 | 100 | (4) | 0.60253 | 100 |  | 0.034503 | 100 | (4) | 1.371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6557 | 100 | (4) | 0.92267 | 100 |  | 20.947 | 100 |  | 1.2222 | 100 |  | 18.3795 | 100 |  | 944.6707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.31239 | 100 | (4) | 0.55095 | 100 |  | 0.034765 | 100 | (4) | 1.5142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7031 | 100 | (4) | 0.90975 | 100 |  | 20.949 | 100 |  | 1.2491 | 100 |  | 18.638 | 100 |  | 944.8101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.34102 | 100 | (4) | 0.50931 | 100 |  | 0.034751 | 100 | (4) | 1.4606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6868 | 100 | (4) | 0.91283 | 100 |  | 20.9481 | 100 |  | 1.2296 | 100 |  | 18.6783 | 100 |  | 944.7625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.85 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.30607 | 100 | (4) | 0.53589 | 100 |  | 0.03467 | 100 | (4) | 1.4052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6526 | 100 | (4) | 0.9092 | 100 |  | 20.9499 | 100 |  | 1.243 | 100 |  | 18.5452 | 100 |  | 944.8729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0111 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.3138 | 100 | (4) | 0.50949 | 100 |  | 0.034702 | 100 | (4) | 1.5369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6377 | 100 | (4) | 0.91044 | 100 |  | 20.9523 | 100 |  | 1.2433 | 100 |  | 18.4316 | 100 |  | 944.8964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.32 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8548 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.971
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/04/2021 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.28637 | 100 | (4) | 0.97755 | 100 |  | 0.037774 | 100 | (4) | 2.1676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4411 | 100 | (4) | 0.89276 | 100 |  | 20.8936 | 100 |  | 1.4466 | 100 |  | 19.805 | 100 |  | 1000.5942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4065 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.26711 | 100 | (4) | 1.0477 | 100 |  | 0.038259 | 100 | (4) | 1.722 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4509 | 100 | (4) | 0.89733 | 78.8889 |  | 20.8927 | 100 |  | 1.4227 | 100 |  | 19.699 | 100 |  | 1000.6364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4104 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.27014 | 100 | (4) | 1.0907 | 100 |  | 0.038289 | 100 | (4) | 1.826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023135 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4569 | 100 | (4) | 0.89868 | 100 |  | 20.8921 | 100 |  | 1.3988 | 100 |  | 19.4887 | 100 |  | 1000.4705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9611 | 100 |  | 20.4014 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.33767 | 100 | (4) | 1.0777 | 100 |  | 0.03954 | 100 | (4) | 1.115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4596 | 100 | (4) | 0.89135 | 100 |  | 20.8921 | 100 |  | 1.3726 | 100 |  | 19.2746 | 100 |  | 1000.312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3982 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.33842 | 100 | (4) | 1.056 | 100 |  | 0.04008 | 100 | (4) | 1.2921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4652 | 100 | (4) | 0.88702 | 100 |  | 20.8902 | 100 |  | 1.3499 | 100 |  | 19.0602 | 100 |  | 1000.2249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3904 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.37692 | 100 | (4) | 1.0587 | 100 |  | 0.040331 | 100 | (4) | 0.99423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042416 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4626 | 100 | (4) | 0.88585 | 100 |  | 20.8877 | 100 |  | 1.3257 | 100 |  | 18.8833 | 100 |  | 1000.1256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3851 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.38672 | 100 | (4) | 1.0054 | 100 |  | 0.040089 | 100 | (4) | 0.52808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4508 | 100 | (4) | 0.88528 | 100 |  | 20.8857 | 100 |  | 1.3089 | 100 |  | 18.6882 | 100 |  | 999.9362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3764 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.40739 | 100 | (4) | 0.90798 | 100 |  | 0.039206 | 100 | (4) | 0.87238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018611 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4309 | 100 | (4) | 0.88463 | 100 |  | 20.8834 | 100 |  | 1.2982 | 100 |  | 18.4667 | 100 |  | 999.8052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3884 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.40709 | 100 | (4) | 0.90645 | 100 |  | 0.039137 | 100 | (4) | 0.73256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4216 | 100 | (4) | 0.88382 | 100 |  | 20.8827 | 100 |  | 1.2916 | 100 |  | 18.223 | 100 |  | 999.8223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3767 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.35891 | 100 | (4) | 0.86874 | 100 |  | 0.03838 | 100 | (4) | 0.74112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3976 | 100 | (4) | 0.97772 | 78.6111 |  | 20.8804 | 100 |  | 1.2866 | 100 |  | 18.0001 | 100 |  | 999.6445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.373 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.36211 | 100 | (4) | 0.8946 | 100 |  | 0.038529 | 100 | (4) | 0.83904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3933 | 100 | (4) | 0.88253 | 100 |  | 20.8789 | 100 |  | 1.2777 | 100 |  | 17.8097 | 100 |  | 999.7204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4028 | 100 |  | 20.3807 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.41767 | 100 | (4) | 0.86957 | 100 |  | 0.038746 | 100 | (4) | 0.92267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3966 | 100 | (4) | 0.88185 | 100 |  | 20.8767 | 100 |  | 1.2644 | 100 |  | 17.6256 | 100 |  | 999.72 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.3766 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.36788 | 100 | (4) | 0.83434 | 100 |  | 0.038042 | 100 | (4) | 0.65025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3934 | 100 | (4) | 0.88127 | 100 |  | 20.8799 | 100 |  | 1.266 | 100 |  | 17.4809 | 100 |  | 999.9001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.3742 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.39481 | 100 | (4) | 0.88064 | 100 |  | 0.038682 | 100 | (4) | 0.87651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4195 | 100 | (4) | 0.881 | 100 |  | 20.881 | 100 |  | 1.2731 | 100 |  | 17.4199 | 100 |  | 1000.1654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.3763 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.37848 | 100 | (4) | 0.78524 | 100 |  | 0.037977 | 100 | (4) | 0.60897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4214 | 100 | (4) | 0.88082 | 100 |  | 20.8833 | 100 |  | 1.2951 | 100 |  | 17.3816 | 100 |  | 1000.3577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.575 | 100 |  | 20.3794 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.38287 | 86.9444 | (4) | 0.7479 | 86.9444 |  | 0.036986 | 86.9444 | (4) | 0.81765 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.031196 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.4273 | 86.9444 | (4) | 0.88419 | 100 |  | 20.8845 | 86.9444 |  | 1.3257 | 86.9444 |  | 17.4402 | 100 |  | 1000.4482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3938 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.45979 | 79.1667 | (4) | 0.81831 | 79.1667 |  | 0.036382 | 79.1667 | (4) | 1.0236 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.034732 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.4397 | 79.1667 | (4) | 0.89569 | 100 |  | 20.8715 | 79.1667 |  | 1.3763 | 79.1667 |  | 17.6024 | 100 |  | 1000.5127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.6667 | 100 |  | 20.4014 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.42243 | 100 | (4) | 0.6972 | 100 |  | 0.035881 | 100 | (4) | 0.94882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3898 | 100 | (4) | 0.93009 | 78.8889 |  | 20.8757 | 100 |  | 1.4201 | 100 |  | 18.0868 | 100 |  | 1000.809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6778 | 100 |  | 20.4072 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.39639 | 100 | (4) | 0.67296 | 100 |  | 0.035435 | 100 | (4) | 1.3614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3905 | 100 | (4) | 0.89969 | 100 |  | 20.8798 | 100 |  | 1.4664 | 100 |  | 18.5627 | 100 |  | 1001.2224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4089 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.35579 | 100 | (4) | 0.63733 | 100 |  | 0.035138 | 100 | (4) | 1.8734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3866 | 100 | (4) | 0.90277 | 100 |  | 20.8822 | 100 |  | 1.5061 | 100 |  | 18.9452 | 100 |  | 1001.3616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6 | 100 |  | 20.4091 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.3324 | 100 | (4) | 0.5639 | 100 |  | 0.034921 | 100 | (4) | 1.9746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3816 | 100 | (4) | 0.90375 | 100 |  | 20.8848 | 100 |  | 1.5413 | 100 |  | 19.3427 | 100 |  | 1001.4507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4096 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.30358 | 100 | (4) | 0.58293 | 100 |  | 0.034659 | 100 | (4) | 2.0749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3691 | 100 | (4) | 0.90517 | 100 |  | 20.885 | 100 |  | 1.5616 | 100 |  | 19.6481 | 100 |  | 1001.4263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.5639 | 100 |  | 20.4101 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.35671 | 100 | (4) | 0.56793 | 100 |  | 0.034471 | 100 | (4) | 2.5223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3723 | 100 | (4) | 0.90761 | 100 |  | 20.8854 | 100 |  | 1.5948 | 100 |  | 19.7897 | 100 |  | 1001.5049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4093 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.307 | 100 | (4) | 0.51656 | 100 |  | 0.034299 | 100 | (4) | 3.2683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.37 | 100 | (4) | 0.90854 | 100 |  | 20.8855 | 100 |  | 1.6194 | 100 |  | 19.9394 | 100 |  | 1001.4363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1667 | 100 |  | 20.4086 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.27218 | 100 | (4) | 0.56522 | 100 |  | 0.034281 | 100 | (4) | 2.8566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3685 | 100 | (4) | 0.91345 | 100 |  | 20.8875 | 100 |  | 1.6448 | 100 |  | 20.0849 | 100 |  | 1001.4716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.41 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.28939 | 100 | (4) | 0.53834 | 100 |  | 0.034217 | 100 | (4) | 3.2774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3683 | 100 | (4) | 0.91741 | 78.3333 |  | 20.8887 | 100 |  | 1.6716 | 100 |  | 20.2694 | 100 |  | 1001.3607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.2861 | 100 |  | 20.4121 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.26557 | 100 | (4) | 0.55365 | 100 |  | 0.034095 | 100 | (4) | 3.8789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3681 | 100 | (4) | 0.92396 | 100 |  | 20.8897 | 100 |  | 1.6981 | 100 |  | 20.4259 | 100 |  | 1001.2014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4112 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.24556 | 100 | (4) | 0.535 | 100 |  | 0.034464 | 100 | (4) | 4.2624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036825 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3676 | 100 | (4) | 0.92485 | 100 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.7002 | 100 |  | 20.614 | 100 |  | 1001.1377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4104 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.25439 | 100 | (4) | 0.53652 | 100 |  | 0.03441 | 100 | (4) | 3.3033 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.361 | 100 | (4) | 0.92453 | 100 |  | 20.8936 | 100 |  | 1.6975 | 100 |  | 20.7858 | 100 |  | 1001.2106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4103 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.27076 | 100 | (4) | 0.47542 | 100 |  | 0.034316 | 100 | (4) | 3.54 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3635 | 100 | (4) | 0.92494 | 100 |  | 20.8955 | 100 |  | 1.6877 | 100 |  | 20.9716 | 100 |  | 1001.1502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4556 | 100 |  | 20.4123 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.28162 | 100 | (4) | 0.53995 | 100 |  | 0.034189 | 100 | (4) | 3.2136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3716 | 100 | (4) | 0.92557 | 100 |  | 20.897 | 100 |  | 1.6876 | 100 |  | 21.2043 | 100 |  | 1001.3104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4102 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.28157 | 100 | (4) | 0.51784 | 100 |  | 0.03407 | 100 | (4) | 2.8642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3742 | 100 | (4) | 0.92487 | 100 |  | 20.8987 | 100 |  | 1.6808 | 100 |  | 21.3544 | 100 |  | 1001.4745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4097 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.27992 | 100 | (4) | 0.56977 | 100 |  | 0.03406 | 100 | (4) | 3.5367 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3732 | 100 | (4) | 0.92382 | 100 |  | 20.9005 | 100 |  | 1.6844 | 100 |  | 21.504 | 100 |  | 1001.529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4089 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.2748 | 100 | (4) | 0.53385 | 100 |  | 0.034117 | 100 | (4) | 2.9757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.373 | 100 | (4) | 0.92236 | 78.6111 |  | 20.9036 | 100 |  | 1.6821 | 100 |  | 21.6507 | 100 |  | 1001.5648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4094 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.28649 | 100 | (4) | 0.59799 | 100 |  | 0.033664 | 100 | (4) | 3.2824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3888 | 100 | (4) | 0.92728 | 100 |  | 20.9021 | 100 |  | 1.6787 | 100 |  | 21.7652 | 100 |  | 1001.7661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.412 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.27826 | 100 | (4) | 0.60209 | 100 |  | 0.033296 | 100 | (4) | 3.4553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3802 | 100 | (4) | 0.92457 | 100 |  | 20.9043 | 100 |  | 1.6607 | 100 |  | 21.8658 | 100 |  | 1001.8566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.415 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.32547 | 100 | (4) | 0.70031 | 100 |  | 0.033486 | 100 | (4) | 2.3745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3828 | 100 | (4) | 0.92063 | 100 |  | 20.9061 | 100 |  | 1.5979 | 100 |  | 21.8942 | 100 |  | 1002.0338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8778 | 100 |  | 20.4008 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.35679 | 100 | (4) | 0.67036 | 100 |  | 0.034058 | 100 | (4) | 1.7452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026069 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3618 | 100 | (4) | 0.90968 | 100 |  | 20.9074 | 100 |  | 1.5436 | 100 |  | 21.8893 | 100 |  | 1002.2546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0056 | 100 |  | 20.3971 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.37908 | 100 | (4) | 0.65075 | 100 |  | 0.034299 | 100 | (4) | 2.154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027194 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3623 | 100 | (4) | 0.90541 | 100 |  | 20.9066 | 100 |  | 1.5153 | 100 |  | 21.8801 | 100 |  | 1002.4355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3968 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.40118 | 85.2778 | (4) | 0.66061 | 85.2778 |  | 0.034127 | 85.2778 | (4) | 1.9761 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.03978 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.3663 | 85.2778 | (4) | 0.90505 | 100 |  | 20.9074 | 85.2778 |  | 1.4896 | 85.2778 |  | 21.8358 | 100 |  | 1002.973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9944 | 100 |  | 20.4006 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.22731 | 80.5556 | (4) | 0.80341 | 80.5556 |  | 0.033905 | 80.5556 | (4) | 2.248 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.045818 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.3995 | 80.5556 | (4) | 0.90164 | 100 |  | 20.8966 | 80.5556 |  | 1.4651 | 80.5556 |  | 21.5412 | 100 |  | 1003.5457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6861 | 100 |  | 20.4045 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.21641 | 100 | (4) | 0.772 | 100 |  | 0.034038 | 100 | (4) | 2.0086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.391 | 100 | (4) | 0.96723 | 78.6111 |  | 20.8996 | 100 |  | 1.4539 | 100 |  | 21.453 | 100 |  | 1003.8228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0056 | 100 |  | 20.4013 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.23039 | 100 | (4) | 0.82846 | 100 |  | 0.034173 | 100 | (4) | 1.4849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3957 | 100 | (4) | 0.90342 | 100 |  | 20.8993 | 100 |  | 1.4415 | 100 |  | 20.0239 | 100 |  | 1004.1876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4054 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.21119 | 100 | (4) | 0.82653 | 100 |  | 0.034126 | 100 | (4) | 1.6855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4064 | 100 | (4) | 0.89527 | 100 |  | 20.8962 | 100 |  | 1.4419 | 100 |  | 19.6904 | 100 |  | 1004.3078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.2306 | 100 |  | 20.4054 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.18956 | 100 | (4) | 0.73194 | 100 |  | 0.034256 | 100 | (4) | 1.8496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4522 | 100 | (4) | 0.89549 | 100 |  | 20.8955 | 100 |  | 1.4506 | 100 |  | 20.9236 | 100 |  | 1004.5808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0611 | 100 |  | 20.4032 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.21171 | 100 | (4) | 0.72471 | 100 |  | 0.034119 | 100 | (4) | 1.1268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081955 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4603 | 100 | (4) | 0.9004 | 100 |  | 20.8952 | 100 |  | 1.4321 | 100 |  | 21.0201 | 100 |  | 1004.6328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4042 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.20146 | 100 | (4) | 0.70142 | 100 |  | 0.034254 | 100 | (4) | 1.9509 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4315 | 100 | (4) | 0.89741 | 100 |  | 20.8937 | 100 |  | 1.4378 | 100 |  | 20.7985 | 100 |  | 1004.5505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6083 | 100 |  | 20.4031 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.2313 | 100 | (4) | 0.68551 | 100 |  | 0.034299 | 100 | (4) | 1.6505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4145 | 100 | (4) | 0.89025 | 100 |  | 20.8964 | 100 |  | 1.4368 | 100 |  | 20.6583 | 100 |  | 1004.6555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0389 | 100 |  | 20.4038 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/04/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 04/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:42:16 | 00:42:16 | 00:48:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:51:12 | 03:51:12 | 03:57:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:43:29 | 04:43:29 | 04:49:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:40 | 07:53:40 | 08:00:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:22 | 09:04:25 | 08:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:22 | 07:54:22 | 08:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:24 | 07:54:24 | 07:54:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:27 | 07:54:27 | 08:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:28 | 07:54:28 | 08:00:59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:09 | 07:56:09 | 07:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:13 | 07:56:13 | 08:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:44:41 | 08:44:41 | 08:51:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:56:12 | 11:56:12 | 12:02:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:45:55 | 12:45:55 | 12:52:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:58:51 | 15:58:51 | 16:05:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:47:09 | 16:47:09 | 16:53:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:27 |  | 20:04:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:27 | 19:54:27 | 20:04:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:27 | 19:54:27 | 20:04:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:27 | 19:54:27 | 19:54:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:38 | 19:54:38 | 20:00:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:37 | 19:55:37 | 20:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:37 | 19:55:37 | 20:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:37 | 19:55:37 | 20:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:38 | 19:55:38 | 19:55:47 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:47 | 19:55:47 | 20:02:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:01:19 | 20:01:19 | 20:07:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:48:24 | 20:48:24 | 20:54:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl