## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 1.7919 | 100 |  | 1.7245 | 100 |  | 3.8573 | 100 |  | 114.196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3602 | 100 |  | 0.26109 | 100 |  | 0.76276 | 100 |  | 1.672 | 100 |  | 13.8387 | 100 |  | 7.4584 | 100 |  | 134.3397 | 100 |  | 949.4347 | 100 |  | 40621.5352 | 100 |  | 802.1389 | 100 |  | 10.788 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 0.50979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3788 | 100 |  | 112.4733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.536 | 78.6111 |  | 13.2228 | 100 |  | 8.1254 | 100 |  | 130.569 | 100 |  | 949.7497 | 100 |  | 41116.7109 | 100 |  | 860.4861 | 100 |  | 9.4929 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 16.1613 | 100 |  | 6.9929 | 100 |  | 136.9422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1634 | 100 |  | 0.43412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3538 | 100 |  | 11.9152 | 100 |  | 10.5355 | 100 |  | 130.703 | 100 |  | 950.0578 | 100 |  | 44893.1992 | 100 |  | 884.2389 | 100 |  | 7.898 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.076197 | 100 |  | 4.7176 | 100 |  | 7.2195 | 100 |  | 140.8667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8215 | 100 |  | 0.42915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4991 | 100 |  | 12.4724 | 100 |  | 10.4405 | 100 |  | 136.7424 | 100 |  | 950.2687 | 100 |  | 45469.3516 | 100 |  | 876.5806 | 100 |  | 8.4843 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0.90085 | 100 |  | 5.5745 | 100 |  | 7.5744 | 100 |  | 139.043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5225 | 100 |  | 0.43232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4369 | 100 |  | 12.094 | 100 |  | 10.9411 | 100 |  | 142.6295 | 100 |  | 950.5723 | 100 |  | 45458.0664 | 100 |  | 887.7139 | 100 |  | 7.9299 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 2.7917 | 100 |  | 32.7415 | 100 |  | 7.6946 | 100 |  | 138.6677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7138 | 100 |  | 0.48276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4623 | 100 |  | 11.965 | 100 |  | 11.7278 | 100 |  | 146.2302 | 100 |  | 950.8994 | 100 |  | 45563.3008 | 100 |  | 897.7444 | 100 |  | 7.569 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 2.6595 | 100 |  | 7.5875 | 100 |  | 7.5555 | 100 |  | 138.4296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8949 | 100 |  | 0.40149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4826 | 100 |  | 12.1891 | 100 |  | 12.0504 | 100 |  | 148.243 | 100 |  | 951.1923 | 100 |  | 44927.6211 | 100 |  | 892.9889 | 100 |  | 7.9161 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.6168 | 100 |  | 5.3154 | 100 |  | 7.6107 | 100 |  | 138.6809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.736 | 100 |  | 0.36865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4825 | 100 |  | 12.1327 | 100 |  | 11.457 | 100 |  | 148.3441 | 100 |  | 951.5916 | 100 |  | 45190.7031 | 100 |  | 895.1 | 100 |  | 7.7575 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.7672 | 100 |  | 16.9119 | 100 |  | 7.4783 | 100 |  | 137.4342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3555 | 100 |  | 0.36872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4886 | 100 |  | 12.2832 | 100 |  | 11.1085 | 100 |  | 148.5952 | 100 |  | 952.0198 | 100 |  | 45292.4219 | 100 |  | 886.1334 | 100 |  | 7.8974 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.2128 | 100 |  | 1.8493 | 100 |  | 7.3422 | 100 |  | 140.1953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4754 | 100 |  | 0.33189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5267 | 78.6111 |  | 12.4074 | 100 |  | 10.9346 | 100 |  | 149.4288 | 100 |  | 952.2823 | 100 |  | 45266.8867 | 100 |  | 882.7667 | 100 |  | 8.3158 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 6.5096 | 100 |  | 99.413 | 100 |  | 4.8084 | 100 |  | 163.62 | 100 |  | 0.89746 | 100 |  | 11.3763 | 100 |  | 0.53943 | 100 |  | 9.669 | 100 |  | 2.076 | 100 |  | 14.9941 | 100 |  | 7.7232 | 100 |  | 148.6673 | 100 |  | 952.6892 | 100 |  | 44970.8398 | 100 |  | 817.7305 | 100 |  | 12.6979 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 3.583 | 100 |  | 71.4503 | 100 |  | 2.3799 | 100 |  | 115.8627 | 100 |  | 0.51835 | 100 |  | 6.7825 | 100 |  | 0.63033 | 100 |  | 11.9469 | 100 |  | 2.3735 | 100 |  | 16.0137 | 100 |  | 5.317 | 100 |  | 140.5063 | 100 |  | 953.0634 | 100 |  | 44444.7578 | 100 |  | 654.1583 | 100 |  | 13.6253 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 2.1009 | 100 |  | 1.375 | 100 |  | 4.9266 | 100 |  | 142.7092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0006 | 100 |  | 0.66415 | 100 |  | 0.65071 | 100 |  | 1.4925 | 100 |  | 12.8329 | 100 |  | 8.7685 | 100 |  | 137.5007 | 100 |  | 953.3774 | 100 |  | 44489.4219 | 100 |  | 845.7333 | 100 |  | 9.0326 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 0.5427 | 100 |  | 5.2328 | 100 |  | 7.3043 | 100 |  | 138.7031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.14 | 100 |  | 0.4946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4576 | 100 |  | 12.2145 | 100 |  | 10.6058 | 100 |  | 138.9806 | 100 |  | 953.7115 | 100 |  | 46954.7539 | 100 |  | 882.9833 | 100 |  | 8.0725 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.1111 | 100 |  | 33.238 | 100 |  | 7.0112 | 100 |  | 159.96 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9852 | 100 |  | 0.30784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5803 | 100 |  | 12.6365 | 100 |  | 10.4136 | 100 |  | 146.4359 | 100 |  | 953.943 | 100 |  | 49177.2578 | 100 |  | 874.0167 | 100 |  | 8.9488 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 | (4) | 1.9835 | 68.6111 | (4) | 6.7339 | 68.6111 | (4) | 6.1258 | 68.6111 | (4) | 122.1372 | 68.6111 | (4) | 0 | 68.6111 | (4) | 4.8734 | 68.6111 | (4) | 0.50239 | 68.6111 | (4) | 0.48087 | 68.6111 | (4) | 1.1858 | 100 | (4) | 11.6411 | 68.6111 | (4) | 10.131 | 68.6111 |  | 152.4974 | 100 |  | 954.082 | 100 | (4) | 55059.3672 | 100 |  | 861.0444 | 100 |  | 9.0422 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.2548 | 96.6667 |  | 6.3004 | 96.6667 |  | 6.9622 | 96.6667 |  | 146.1301 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 10.5513 | 96.6667 |  | 0.84339 | 96.6667 |  | 0 | 96.9444 |  | 1.6038 | 100 |  | 12.8427 | 96.9444 |  | 10.4026 | 96.6667 |  | 154.8263 | 100 |  | 954.2458 | 100 |  | 48548.1562 | 100 |  | 865.3555 | 100 |  | 8.8661 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.5211 | 100 |  | 7.5752 | 100 |  | 6.9604 | 100 |  | 149.951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4426 | 100 |  | 0.43039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8127 | 78.8889 |  | 12.8796 | 100 |  | 10.1611 | 100 |  | 155.66 | 100 |  | 954.3029 | 100 |  | 47987.1953 | 100 |  | 862.8639 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 2.0872 | 100 |  | 1.2394 | 100 |  | 7.0881 | 100 |  | 144.6425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5753 | 100 |  | 0.24855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5942 | 100 |  | 12.7782 | 100 |  | 9.994 | 100 |  | 156.2534 | 100 |  | 954.3574 | 100 |  | 47732.1484 | 100 |  | 867.7416 | 100 |  | 8.8177 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.0244 | 100 |  | 0.36277 | 100 |  | 7.2227 | 100 |  | 139.8891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1438 | 100 |  | 0.20114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5547 | 100 |  | 12.6264 | 100 |  | 9.9659 | 100 |  | 157.017 | 100 |  | 954.3291 | 100 |  | 47429.1602 | 100 |  | 873.9278 | 100 |  | 8.5936 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.2058 | 100 |  | 12.5583 | 100 |  | 7.4814 | 100 |  | 142.0945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7109 | 100 |  | 0.20936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5363 | 100 |  | 12.3781 | 100 |  | 10.3618 | 100 |  | 158.0495 | 100 |  | 954.2325 | 100 |  | 47058.9805 | 100 |  | 887.675 | 100 |  | 8.2719 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.3401 | 100 |  | 8.5171 | 100 |  | 7.4699 | 100 |  | 145.1635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9479 | 100 |  | 0.28148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5914 | 100 |  | 12.437 | 100 |  | 11.7071 | 100 |  | 158.8764 | 100 |  | 954.194 | 100 |  | 46831.9688 | 100 |  | 890.9417 | 100 |  | 8.1859 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.8178 | 100 |  | 13.3562 | 100 |  | 7.6377 | 100 |  | 144.3629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7287 | 100 |  | 0.22319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.569 | 100 |  | 12.3267 | 100 |  | 12.4417 | 100 |  | 158.9159 | 100 |  | 954.0872 | 100 |  | 46757.3125 | 100 |  | 900.6611 | 100 |  | 7.7645 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.4096 | 100 |  | 4.6594 | 100 |  | 7.4102 | 100 |  | 146.1961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.119 | 100 |  | 0.21487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6378 | 100 |  | 12.6563 | 100 |  | 13.2109 | 100 |  | 159.2972 | 100 |  | 953.9672 | 100 |  | 46314.1406 | 100 |  | 892.1778 | 100 |  | 8.1496 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.5704 | 100 |  | 10.8631 | 100 |  | 7.5934 | 100 |  | 144.5885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4972 | 100 |  | 12.2773 | 100 |  | 10.2217 | 100 |  | 156.52 | 100 |  | 953.8908 | 100 |  | 46336.9492 | 100 |  | 901.4056 | 100 |  | 8.2408 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5698 | 100 |  | 21.4889 | 100 |  | 7.3711 | 100 |  | 142.9774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7244 | 78.8889 |  | 12.552 | 100 |  | 10.3172 | 100 |  | 155.4383 | 100 |  | 953.6299 | 100 |  | 46165.1172 | 100 |  | 877.8861 | 100 |  | 8.4847 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.2488 | 100 |  | 8.2996 | 100 |  | 7.2542 | 100 |  | 145.127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5602 | 100 |  | 12.6851 | 100 |  | 10.2707 | 100 |  | 154.664 | 100 |  | 953.4416 | 100 |  | 46096.8555 | 100 |  | 878.125 | 100 |  | 8.5964 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.5598 | 100 |  | 13.0732 | 100 |  | 7.3812 | 100 |  | 143.7722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5455 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 10.545 | 100 |  | 153.8703 | 100 |  | 953.2766 | 100 |  | 46179.9219 | 100 |  | 883.8722 | 100 |  | 8.2926 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.8218 | 100 |  | 33.2331 | 100 |  | 7.3962 | 100 |  | 143.7654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59183 | 100 |  | 1.536 | 100 |  | 12.5131 | 100 |  | 10.5766 | 100 |  | 153.9235 | 100 |  | 953.0287 | 100 |  | 46097.7227 | 100 |  | 885.6583 | 100 |  | 8.3228 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.2175 | 100 |  | 6.9272 | 100 |  | 7.1724 | 100 |  | 144.1658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5772 | 100 |  | 12.7698 | 100 |  | 10.289 | 100 |  | 154.273 | 100 |  | 952.7935 | 100 |  | 46548.4922 | 100 |  | 876.9083 | 100 |  | 8.7734 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.6012 | 100 |  | 8.405 | 100 |  | 7.3479 | 100 |  | 145.8788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5428 | 100 |  | 12.5841 | 100 |  | 10.2919 | 100 |  | 154.1884 | 100 |  | 952.5043 | 100 |  | 46424.2617 | 100 |  | 883.9361 | 100 |  | 8.4671 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.4247 | 100 |  | 3.5389 | 100 |  | 7.3137 | 100 |  | 147.9977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5595 | 100 |  | 12.5616 | 100 |  | 10.3703 | 100 |  | 154.5343 | 100 |  | 952.2722 | 100 |  | 46532.3516 | 100 |  | 885.4278 | 100 |  | 8.4813 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.917 | 100 |  | 3.5285 | 100 |  | 7.2377 | 100 |  | 144.1238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0921 | 100 |  | 0.039161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5576 | 100 |  | 12.6652 | 100 |  | 10.4169 | 100 |  | 154.9209 | 100 |  | 952.1175 | 100 |  | 46684.2383 | 100 |  | 881.5944 | 100 |  | 8.6189 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.0781 | 100 |  | 19.2047 | 100 |  | 7.1859 | 100 |  | 143.7326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4394 | 100 |  | 0.087957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7192 | 78.8889 |  | 12.7336 | 100 |  | 10.8458 | 100 |  | 155.1268 | 100 |  | 951.8909 | 100 |  | 46753.3477 | 100 |  | 882.2361 | 100 |  | 8.4326 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.2112 | 100 |  | 0.67306 | 100 |  | 7.2379 | 100 |  | 144.6953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4877 | 100 |  | 0.061238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6059 | 100 |  | 12.6684 | 100 |  | 11.1182 | 100 |  | 154.925 | 100 |  | 951.8147 | 100 |  | 46742.3789 | 100 |  | 884.2778 | 100 |  | 8.4609 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.9642 | 100 |  | 20.2607 | 100 |  | 7.0965 | 100 |  | 148.2866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2878 | 100 |  | 0.061159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6111 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 11.0903 | 100 |  | 155.2256 | 100 |  | 951.6375 | 100 |  | 46701.7383 | 100 |  | 877.1445 | 100 |  | 8.5159 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.5241 | 100 |  | 16.0745 | 100 |  | 7.578 | 100 |  | 153.4433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7417 | 100 |  | 0.14677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5659 | 100 |  | 12.3548 | 100 |  | 13.021 | 100 |  | 156.3301 | 100 |  | 951.4515 | 100 |  | 46670.2266 | 100 |  | 897.275 | 100 |  | 7.8107 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.7543 | 100 |  | 4.2507 | 100 |  | 7.1089 | 100 |  | 146.3411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8892 | 100 |  | 0.076031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6223 | 100 |  | 12.7923 | 100 |  | 11.0314 | 100 |  | 154.8322 | 100 |  | 951.4645 | 100 |  | 46783.6133 | 100 |  | 880.2639 | 100 |  | 8.5094 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 3.9541 | 100 |  | 6.2482 | 100 |  | 7.4786 | 100 |  | 147.7719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7163 | 100 |  | 0.14528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5703 | 100 |  | 12.4448 | 100 |  | 11.7678 | 100 |  | 154.911 | 100 |  | 951.3635 | 100 |  | 46840.6211 | 100 |  | 892.9528 | 100 |  | 7.9738 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 | (4) | 4.142 | 68.6111 | (4) | 7.6032 | 68.6111 | (4) | 6.4446 | 68.6111 | (4) | 118.5163 | 68.6111 | (4) | 0 | 68.6111 | (4) | 4.2486 | 68.6111 | (4) | 0.32011 | 68.6111 | (4) | 0.52487 | 68.6111 | (4) | 1.1771 | 100 | (4) | 11.1855 | 68.6111 | (4) | 11.5858 | 68.6111 |  | 155.377 | 100 |  | 951.2503 | 100 | (4) | 53199.125 | 100 |  | 894.7278 | 100 |  | 8.0234 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.0444 | 96.9444 |  | 9.5871 | 96.9444 |  | 7.2854 | 96.9444 |  | 140.1807 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 5.7091 | 96.9444 |  | 0.60635 | 96.9444 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.5533 | 100 |  | 12.405 | 97.2222 |  | 11.8498 | 96.9444 |  | 155.7531 | 100 |  | 951.2736 | 100 |  | 46931.1406 | 100 |  | 893.9972 | 100 |  | 8.2163 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.4468 | 100 |  | 11.0984 | 100 |  | 7.3795 | 100 |  | 143.4106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.499 | 100 |  | 0.36024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7314 | 78.6111 |  | 12.4169 | 100 |  | 12.0673 | 100 |  | 155.8824 | 100 |  | 951.2169 | 100 |  | 46925.2031 | 100 |  | 890.175 | 100 |  | 7.9295 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.4374 | 100 |  | 13.9682 | 100 |  | 7.438 | 100 |  | 138.7139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9399 | 100 |  | 0.2805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5427 | 100 |  | 12.3836 | 100 |  | 11.774 | 100 |  | 154.83 | 100 |  | 951.1671 | 100 |  | 46632.9141 | 100 |  | 893.3583 | 100 |  | 8.1032 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.1226 | 100 |  | 25.3982 | 100 |  | 7.179 | 100 |  | 140.2357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8591 | 100 |  | 0.26839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6172 | 100 |  | 12.6768 | 100 |  | 12.1129 | 100 |  | 154.9847 | 100 |  | 951.0137 | 100 |  | 46756.3789 | 100 |  | 885.0667 | 100 |  | 8.205 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.0869 | 100 |  | 29.596 | 100 |  | 7.1118 | 100 |  | 148.8336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3703 | 100 |  | 0.41088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.698 | 100 |  | 12.8357 | 100 |  | 14.3385 | 100 |  | 156.5177 | 100 |  | 950.8799 | 100 |  | 46888.3125 | 100 |  | 884.6889 | 100 |  | 8.0553 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.8931 | 100 |  | 17.2859 | 100 |  | 7.2433 | 100 |  | 145.8285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.562 | 100 |  | 0.089865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5744 | 100 |  | 12.5985 | 100 |  | 11.3849 | 100 |  | 155.2447 | 100 |  | 950.781 | 100 |  | 47407.3125 | 100 |  | 887.1222 | 100 |  | 8.2855 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.504 | 100 |  | 24.4698 | 100 |  | 6.9846 | 100 |  | 139.4645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6619 | 100 |  | 0.020017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6095 | 100 |  | 12.8049 | 100 |  | 10.8919 | 100 |  | 153.8422 | 100 |  | 950.6805 | 100 |  | 47115.7812 | 100 |  | 875.4472 | 100 |  | 8.7385 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.5064 | 100 |  | 8.8408 | 100 |  | 7.1938 | 100 |  | 143.1925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5493 | 100 |  | 12.5742 | 100 |  | 10.9143 | 100 |  | 152.8928 | 100 |  | 950.4617 | 100 |  | 46241.4531 | 100 |  | 877.8 | 100 |  | 8.2903 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.3788 |  |  | 112.4733 |  |  | 0 |  |  | 0.99926 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3538 |  |  | 11.9152 |  |  | 8.1254 |  |  | 130.569 |  |  | 949.7497 |  |  | 41116.7109 |  |  | 860.4861 |  |  | 7.569
MAX |  | 5.917 |  |  | 33.238 |  |  | 7.6946 |  |  | 159.96 |  |  | 0 |  |  | 10.5513 |  |  | 0.84339 |  |  | 0.59183 |  |  | 1.8127 |  |  | 13.2228 |  |  | 14.3385 |  |  | 159.2972 |  |  | 954.3574 |  |  | 49177.2578 |  |  | 901.4056 |  |  | 9.4929
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.9597 | 95.4545 |  | 11.9098 | 95.4545 |  | 7.2372 | 95.4545 |  | 143.0084 | 95.4545 |  | 0 | 95.4545 |  | 5.315 | 95.4545 |  | 0.2228 | 95.4545 |  | 0.014091 | 95.4545 |  | 1.5685 | 95.4545 |  | 12.5268 | 95.4545 |  | 11.0498 | 95.4545 |  | 152.2114 | 100 |  | 952.2588 | 100 |  | 46438.7064 | 95.4545 |  | 883.5111 | 100 |  | 8.3335 | 100 | (6) | 44
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 132 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/01/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.1565 | 100 |  | 21.3464 | 100 |  | 6.5358 | 100 |  | 138.4625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8508 | 100 |  | 13.2743 | 100 |  | 9.7139 | 100 |  | 151.0148 | 100 |  | 1008.9214 | 100 |  | 55293.9102 | 100 |  | 927.4222 | 100 |  | 8.4388 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.692 | 100 |  | 10.4764 | 100 |  | 6.2467 | 100 |  | 129.6703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9111 | 100 |  | 13.5495 | 100 |  | 9.3746 | 100 |  | 150.2238 | 100 |  | 1009.0171 | 100 |  | 55329.668 | 100 |  | 904.0806 | 100 |  | 8.7974 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.6941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3295 | 100 |  | 132.7805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8802 | 100 |  | 13.4675 | 100 |  | 9.4741 | 100 |  | 150.3424 | 100 |  | 1009.0167 | 100 |  | 55311.0703 | 100 |  | 907.5389 | 100 |  | 8.6813 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.3408 | 100 |  | 19.923 | 100 |  | 6.5258 | 100 |  | 136.8202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8593 | 100 |  | 13.2736 | 100 |  | 9.7768 | 100 |  | 151.0126 | 100 |  | 1009.0884 | 100 |  | 55399.9883 | 100 |  | 919.6 | 100 |  | 8.3462 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.3737 | 100 |  | 4.764 | 100 |  | 6.5043 | 100 |  | 137.585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9219 | 100 |  | 13.341 | 100 |  | 11.3399 | 100 |  | 151.8525 | 100 |  | 1009.1196 | 100 |  | 55774.8906 | 100 |  | 927.7861 | 100 |  | 8.2117 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8014 | 100 |  | 2.5979 | 100 |  | 6.4053 | 100 |  | 129.491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8996 | 100 |  | 13.3834 | 100 |  | 9.862 | 100 |  | 152.0551 | 100 |  | 1009.1316 | 100 |  | 55548.957 | 100 |  | 917.1194 | 100 |  | 8.4591 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.9273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2836 | 100 |  | 129.0163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8939 | 100 |  | 13.4874 | 100 |  | 9.5978 | 100 |  | 151.3938 | 100 |  | 1009.0206 | 100 |  | 55449.6367 | 100 |  | 908.5555 | 100 |  | 8.7025 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7524 | 100 |  | 0.32628 | 100 |  | 6.3433 | 100 |  | 128.3454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9344 | 78.8889 |  | 13.4616 | 100 |  | 9.5655 | 100 |  | 151.4805 | 100 |  | 1008.8542 | 100 |  | 55645.3438 | 100 |  | 907.9111 | 100 |  | 8.6358 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2859 | 100 |  | 132.8752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9001 | 100 |  | 13.5114 | 100 |  | 9.4506 | 100 |  | 151.6762 | 100 |  | 1008.9955 | 100 |  | 55628.6172 | 100 |  | 905.9611 | 100 |  | 8.6866 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.1115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2549 | 100 |  | 130.9942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8999 | 100 |  | 13.5302 | 100 |  | 9.4094 | 100 |  | 151.8514 | 100 |  | 1009.0559 | 100 |  | 55466.4102 | 100 |  | 903.6166 | 100 |  | 8.7859 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.9474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3615 | 100 |  | 134.7636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8859 | 100 |  | 13.4256 | 100 |  | 9.2866 | 100 |  | 152.3158 | 100 |  | 1009.0347 | 100 |  | 55596.6406 | 100 |  | 909.7861 | 100 |  | 8.6468 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.4001 | 100 |  | 14.7176 | 100 |  | 6.3182 | 100 |  | 133.5966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8825 | 100 |  | 13.4584 | 100 |  | 9.2557 | 100 |  | 151.7639 | 100 |  | 1009.097 | 100 |  | 55632.1172 | 100 |  | 907.2806 | 100 |  | 8.6616 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.3199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3279 | 100 |  | 132.1052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8951 | 100 |  | 13.4582 | 100 |  | 9.5767 | 100 |  | 151.5018 | 100 |  | 1009.1237 | 100 |  | 55535.668 | 100 |  | 909.7833 | 100 |  | 8.6582 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.5513 | 100 |  | 3.2335 | 100 |  | 6.2035 | 100 |  | 129.6202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9252 | 100 |  | 13.5801 | 100 |  | 9.7181 | 100 |  | 152.0049 | 100 |  | 1009.0293 | 100 |  | 55607.8984 | 100 |  | 899.9083 | 100 |  | 8.8302 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.3081 | 100 |  | 0.24336 | 100 |  | 6.113 | 100 |  | 140.0994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.068 | 100 |  | 13.6863 | 100 |  | 9.703 | 100 |  | 153.4461 | 100 |  | 1008.9628 | 100 |  | 58216.8203 | 100 |  | 901.7944 | 100 |  | 8.8279 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.1998 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 6.1808 | 87.5 |  | 137.8322 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.5072 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.98 | 78.6111 |  | 13.639 | 87.5 |  | 9.3472 | 87.5 |  | 154.8623 | 100 |  | 1008.8957 | 100 |  | 58306.4258 | 100 |  | 902.5722 | 100 |  | 8.9213 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 3.7918 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 6.0401 | 78.6111 |  | 120.6756 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 6.2267 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.0017 | 100 |  | 13.7498 | 78.6111 |  | 8.8968 | 78.6111 |  | 155.3659 | 100 |  | 1008.9081 | 100 |  | 58174.7969 | 100 |  | 896.5833 | 100 |  | 9.2348 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.7406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1837 | 100 |  | 152.4508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9588 | 100 |  | 13.6119 | 100 |  | 8.8242 | 100 |  | 155.6971 | 100 |  | 1009.1074 | 100 |  | 58144.9336 | 100 |  | 906.7778 | 100 |  | 8.9316 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.5368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.164 | 100 |  | 147.4075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9855 | 100 |  | 13.6144 | 100 |  | 8.5278 | 100 |  | 156.5431 | 100 |  | 1009.1523 | 100 |  | 57877.7891 | 100 |  | 919.0833 | 100 |  | 9.1229 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.2788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1783 | 100 |  | 153.7606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9594 | 100 |  | 13.612 | 100 |  | 8.5178 | 100 |  | 157.5094 | 100 |  | 1009.1646 | 100 |  | 57917.0117 | 100 |  | 914.3555 | 100 |  | 9.0683 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.2802 | 100 |  | 11.4201 | 100 |  | 6.2018 | 100 |  | 150.3739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0934 | 100 |  | 13.6728 | 100 |  | 11.2054 | 100 |  | 159.1347 | 100 |  | 1009.0411 | 100 |  | 58154.4961 | 100 |  | 929.5555 | 100 |  | 8.5801 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 6.1662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9863 | 100 |  | 140.3509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1037 | 100 |  | 13.8542 | 100 |  | 10.2611 | 100 |  | 160.8292 | 100 |  | 1009.0092 | 100 |  | 57936.9492 | 100 |  | 907.5056 | 100 |  | 9.2582 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.6909 | 100 |  | 0.91045 | 100 |  | 6.2738 | 100 |  | 157.4837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9577 | 100 |  | 13.5427 | 100 |  | 8.7469 | 100 |  | 157.6942 | 100 |  | 1008.9266 | 100 |  | 57724.7734 | 100 |  | 917.5306 | 100 |  | 9.0106 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.7861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4818 | 100 |  | 162.1838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9282 | 78.6111 |  | 13.3384 | 100 |  | 9.1532 | 100 |  | 155.9986 | 100 |  | 1008.3625 | 100 |  | 57657.668 | 100 |  | 933.2833 | 100 |  | 8.6519 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.8767 | 100 |  | 9.1181 | 100 |  | 6.2893 | 100 |  | 153.0144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9676 | 100 |  | 13.5304 | 100 |  | 8.8878 | 100 |  | 155.8068 | 100 |  | 1007.7601 | 100 |  | 57564.9844 | 100 |  | 924.2056 | 100 |  | 8.9103 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.3737 | 100 |  | 1.7629 | 100 |  | 6.2213 | 100 |  | 153.6442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9581 | 100 |  | 13.5775 | 100 |  | 9.1413 | 100 |  | 155.9288 | 100 |  | 1007.1434 | 100 |  | 57443.8281 | 100 |  | 924.85 | 100 |  | 9.0905 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.8466 | 100 |  | 9.0244 | 100 |  | 6.1298 | 100 |  | 140.7904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0292 | 100 |  | 13.6989 | 100 |  | 9.2657 | 100 |  | 155.4496 | 100 |  | 1006.6273 | 100 |  | 57419.6211 | 100 |  | 902.6361 | 100 |  | 9.1042 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.8721 | 96.6667 |  | 37.226 | 96.6667 |  | 5.9617 | 96.6667 |  | 130.4303 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 3.4932 | 96.6667 |  | 0 | 96.6667 |  | 1.7774 | 97.2222 |  | 2.0183 | 100 |  | 13.7863 | 100 |  | 9.0327 | 96.6667 |  | 154.6878 | 100 |  | 1006.2917 | 100 |  | 57473.5664 | 100 |  | 898.7667 | 100 |  | 9.3105 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.533 | 100 |  | 6.954 | 100 |  | 6.3976 | 100 |  | 141.5139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9958 | 100 |  | 13.4293 | 100 |  | 9.7318 | 100 |  | 154.7626 | 100 |  | 1006.1277 | 100 |  | 57377.1992 | 100 |  | 917.8945 | 100 |  | 8.6788 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.8398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8751 | 100 |  | 134.8239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0657 | 100 |  | 13.9204 | 100 |  | 9.0283 | 100 |  | 155.1279 | 100 |  | 1005.4059 | 100 |  | 57373.4141 | 100 |  | 894.3834 | 100 |  | 9.4528 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.3228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0085 | 100 |  | 134.3486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0607 | 100 |  | 13.7983 | 100 |  | 9.0452 | 100 |  | 155.7055 | 100 |  | 1005.0906 | 100 |  | 57614.2148 | 100 |  | 893.4333 | 100 |  | 9.2811 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.9708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2233 | 100 |  | 141.5075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0613 | 78.6111 |  | 13.5805 | 100 |  | 9.4535 | 100 |  | 156.6056 | 100 |  | 1004.7546 | 100 |  | 57322.4141 | 100 |  | 914.2667 | 100 |  | 8.9154 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.6082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2084 | 100 |  | 144.1365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0336 | 100 |  | 13.5902 | 100 |  | 9.6266 | 100 |  | 157.0137 | 100 |  | 1004.3531 | 100 |  | 57390.5 | 100 |  | 917.575 | 100 |  | 8.9506 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.9932 | 100 |  | 26.672 | 100 |  | 5.9833 | 100 |  | 136.1978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0481 | 100 |  | 13.8039 | 100 |  | 9.3945 | 100 |  | 157.0231 | 100 |  | 1004.0237 | 100 |  | 57290.5 | 100 |  | 895.0917 | 100 |  | 9.2158 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.5475 | 100 |  | 5.6223 | 100 |  | 6.006 | 100 |  | 132.6689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0965 | 100 |  | 13.7609 | 100 |  | 9.4951 | 100 |  | 156.3701 | 100 |  | 1003.6363 | 100 |  | 57490.5156 | 100 |  | 901.7416 | 100 |  | 9.1718 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.3502 | 100 |  | 19.6393 | 100 |  | 5.9346 | 100 |  | 135.5732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0767 | 100 |  | 13.8229 | 100 |  | 9.3475 | 100 |  | 156.4249 | 100 |  | 1003.1004 | 100 |  | 57185.8984 | 100 |  | 896.0917 | 100 |  | 9.3699 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.3756 | 100 |  | 18.4009 | 100 |  | 5.9302 | 100 |  | 131.9401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1048 | 100 |  | 13.8181 | 100 |  | 9.5274 | 100 |  | 156.8726 | 100 |  | 1002.5181 | 100 |  | 57135.2812 | 100 |  | 890.9944 | 100 |  | 9.195 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.9202 | 100 |  | 0.72298 | 100 |  | 5.9183 | 100 |  | 131.5072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1773 | 100 |  | 13.9114 | 100 |  | 10.6506 | 100 |  | 156.735 | 100 |  | 1002.0863 | 100 |  | 57168.2344 | 100 |  | 892.1111 | 100 |  | 9.1944 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.2296 | 100 |  | 20.3217 | 100 |  | 5.9051 | 100 |  | 130.059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2837 | 100 |  | 13.8267 | 100 |  | 9.3363 | 100 |  | 156.3051 | 100 |  | 1001.7018 | 100 |  | 57037.4141 | 100 |  | 890.0667 | 100 |  | 9.3628 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.7982 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 6.0674 | 87.5 |  | 136.7388 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 2.2333 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 2.1761 | 78.8889 |  | 13.6938 | 87.5 |  | 9.6522 | 87.5 |  | 155.9623 | 100 |  | 1000.932 | 100 |  | 57440.5703 | 100 |  | 900.4528 | 100 |  | 8.9223 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.3166 | 78.3333 |  | 3.2972 | 78.3333 |  | 6.0031 | 78.3333 |  | 136.4218 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 2.9837 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.0455 | 100 |  | 13.7516 | 78.6111 |  | 9.7166 | 78.3333 |  | 156.1259 | 100 |  | 1000.1945 | 100 |  | 57449.7109 | 100 |  | 904.7806 | 100 |  | 8.9716 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.6212 | 100 |  | 13.4837 | 100 |  | 5.9643 | 100 |  | 135.4979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0457 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 9.5968 | 100 |  | 156.4994 | 100 |  | 999.8299 | 100 |  | 57455.9023 | 100 |  | 899.2889 | 100 |  | 9.1772 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.3122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1358 | 100 |  | 141.6705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0284 | 100 |  | 13.6446 | 100 |  | 9.9859 | 100 |  | 156.0254 | 100 |  | 999.4869 | 100 |  | 57536.0469 | 100 |  | 903.3306 | 100 |  | 8.7977 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.7131 | 100 |  | 2.2991 | 100 |  | 6.3911 | 100 |  | 146.8996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9984 | 100 |  | 13.4079 | 100 |  | 10.432 | 100 |  | 156.817 | 100 |  | 999.4919 | 100 |  | 57544.2852 | 100 |  | 925.2611 | 100 |  | 8.4648 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.7189 | 100 |  | 4.4513 | 100 |  | 6.3585 | 100 |  | 145.0918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9797 | 100 |  | 13.4193 | 100 |  | 10.303 | 100 |  | 156.8026 | 100 |  | 999.5501 | 100 |  | 56986.5938 | 100 |  | 922 | 100 |  | 8.4838 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.8079 | 100 |  | 1.5962 | 100 |  | 6.1135 | 100 |  | 135.7777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1546 | 100 |  | 13.7509 | 100 |  | 12.866 | 100 |  | 157.1189 | 100 |  | 999.6919 | 100 |  | 56529.0703 | 100 |  | 912.525 | 100 |  | 8.343 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.056 | 100 |  | 7.7478 | 100 |  | 6.1593 | 100 |  | 141.9254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0005 | 100 |  | 13.5903 | 100 |  | 9.8328 | 100 |  | 157.0765 | 100 |  | 999.7699 | 100 |  | 57089.2031 | 100 |  | 920.1639 | 100 |  | 8.8416 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2879 | 100 |  | 147.4531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0498 | 78.8889 |  | 13.5123 | 100 |  | 9.8681 | 100 |  | 154.9537 | 100 |  | 999.784 | 100 |  | 57276.0703 | 100 |  | 915.2833 | 100 |  | 8.6537 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.7918 |  |  | 0 |  |  | 5.8751 |  |  | 120.6756 |  |  | 0 |  |  | 1.0427 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8508 |  |  | 13.2736 |  |  | 8.5178 |  |  | 150.2238 |  |  | 999.4869 |  |  | 55293.9102 |  |  | 890.0667 |  |  | 8.2117
MAX |  | 6.1998 |  |  | 37.226 |  |  | 6.5358 |  |  | 162.1838 |  |  | 0 |  |  | 6.2267 |  |  | 0 |  |  | 1.7774 |  |  | 2.2837 |  |  | 13.9204 |  |  | 12.866 |  |  | 160.8292 |  |  | 1009.1646 |  |  | 58306.4258 |  |  | 933.2833 |  |  | 9.4528
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.661 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.5106 | 100 |  | 5.7979 | 100 |  | 6.1917 | 100 |  | 138.7162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.037028 | 100 |  | 2.0007 | 100 |  | 13.6031 | 100 |  | 9.6209 | 100 |  | 154.9119 | 100 |  | 1005.9456 | 100 |  | 56935.99 | 100 |  | 909.2205 | 100 |  | 8.8752 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/01/2021 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 17/01/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:31:03 | 00:31:03 | 00:37:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:36:58 | 00:36:58 | 01:09:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:00:05 | 01:00:05 | 01:06:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:00:05 | 01:00:05 | 01:06:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:09:19 | 06:28:22 | 01:12:30 | Linea 1: Forno In Rampa
01:09:19 | 06:28:22 | 01:12:30 | Linea 1: Forno Spento
01:09:20 | 01:09:20 | 01:12:32 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:12:32 | 01:12:32 | 05:18:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:37:45 | 03:37:45 | 03:44:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:33:15 | 04:33:15 | 04:39:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:18:12 | 06:28:22 | 06:17:08 | Linea 1: Forno Spento
05:18:13 | 05:18:13 | 05:19:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:19:04 | 06:28:22 | 06:17:22 | Linea 1: Forno In Rampa
05:19:06 | 05:19:06 | 06:17:10 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
05:30:00 | 05:30:00 | 07:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
06:17:10 | 06:17:10 | 07:08:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:00:05 | 07:00:05 | 07:06:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:00:06 | 07:00:06 | 07:06:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:08:50 | 07:40:55 | 07:11:49 | Linea 1: Forno Spento
07:08:51 | 07:08:51 | 07:11:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:11:51 | 07:11:51 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
07:38:55 | 07:38:55 | 07:45:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:50:37 | 08:06:31 | 08:00:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:50:37 | 07:50:37 | 08:00:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:50:38 | 07:50:38 | 07:50:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:50:42 | 07:50:42 | 08:01:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:50:42 | 07:50:42 | 07:57:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:17 | 07:56:17 | 08:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:17 | 07:56:17 | 08:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:17 | 07:56:17 | 08:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:19 | 07:56:19 | 07:56:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:23 | 07:56:23 | 08:02:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:06:01 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
08:00:00 | 08:05:57 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
08:00:00 | 08:05:45 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
08:00:00 | 08:06:02 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
08:00:00 | 08:05:44 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
08:00:00 | 08:05:43 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
08:00:00 | 08:06:01 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:02 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:05:57 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:05:56 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:06 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:03 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:00:00 | 08:06:01 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
08:01:05 | 08:01:05 | 08:01:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:01:05 | 08:01:05 | 08:04:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:11:45 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:10:00 | 08:11:47 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:10:00 | 08:11:42 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:35:30 | 08:35:30 | 08:41:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:40:04 | 11:40:04 | 11:46:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:37:52 | 12:37:52 | 12:44:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:36:04 | 13:45:24 | 13:36:59 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:36:09 | 13:45:25 | 13:37:04 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:38:36 | 13:38:36 | 13:43:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:38:37 | 13:38:37 | 13:43:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:41:13 | 15:41:13 | 15:47:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:33:45 | 16:33:45 | 16:36:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:33:46 | 16:33:46 | 16:36:51 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:40:15 | 16:40:15 | 16:46:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:05 | 17:00:05 | 17:00:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:06 | 17:00:06 | 17:01:08 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:42:22 | 19:42:22 | 19:48:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:50:37 | 20:01:43 | 20:01:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:50:37 | 19:50:37 | 20:00:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:50:37 | 19:50:37 | 20:00:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:50:38 | 19:50:38 | 19:50:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:50:43 | 19:50:43 | 19:57:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:17 | 19:56:17 | 20:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:17 | 19:56:17 | 20:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:19 | 19:56:19 | 19:56:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:22 | 19:56:22 | 20:06:32 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:23 | 19:56:23 | 20:02:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:01:43 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
20:00:00 | 20:01:42 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
20:00:00 | 20:01:43 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.8]
20:00:00 | 20:01:35 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 20:01:35 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 20:01:36 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 20:01:41 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:39 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:41 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:42 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:42 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:40 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:39 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:40 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:40 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:00:00 | 20:01:41 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.6]
20:10:00 | 20:12:06 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:10:00 | 20:12:06 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:10:00 | 20:12:06 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:42:39 | 20:42:39 | 20:49:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:30:05 | 22:30:05 | 22:33:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:30:06 | 22:30:06 | 22:33:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:05 | 23:00:05 | 23:02:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:07 | 23:00:07 | 23:02:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:43:31 | 23:43:31 | 23:49:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl