## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 13.7399 | 100 |  | 1676.9753 | 100 |  | 0.64912 | 100 |  | 52.0341 | 100 |  | 19.9978 | 100 |  | 5.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 341.7442 | 100 |  | 9.7572 | 100 |  | 20.0525 | 100 |  | 2.7202 | 100 |  | 36.7909 | 100 |  | 948.4572 | 100 |  | 34417.9023 | 100 |  | 254.5778 | 100 |  | 18.6756 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 14.6947 | 100 |  | 1485.2941 | 100 |  | 0.54816 | 100 |  | 82.1821 | 100 |  | 19.0875 | 100 |  | 6.882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 404.2662 | 100 |  | 11.8351 | 100 |  | 20.2186 | 100 |  | 2.6903 | 100 |  | 40.0653 | 100 |  | 946.8338 | 100 |  | 35089.4102 | 100 |  | 250.2167 | 100 |  | 18.8576 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:30 |  | 12.4974 | 100 |  | 1371.8273 | 100 |  | 0.55336 | 100 |  | 94.5165 | 100 |  | 15.9603 | 100 |  | 6.6078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 389.0483 | 100 |  | 11.8258 | 100 |  | 20.2098 | 100 |  | 2.7437 | 100 |  | 43.8756 | 100 |  | 945.35 | 100 |  | 35898.2969 | 100 |  | 259.775 | 100 |  | 18.9149 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 9.5807 | 100 |  | 1170.4418 | 100 |  | 0.65192 | 100 |  | 86.451 | 100 |  | 9.9406 | 100 |  | 5.2273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 295.2234 | 100 |  | 9.478 | 100 |  | 20.0041 | 100 |  | 2.9341 | 100 |  | 47.8733 | 100 |  | 946.3934 | 100 |  | 35717.3125 | 100 |  | 268.6 | 100 |  | 18.69 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:30 |  | 14.3867 | 100 |  | 1645.9463 | 100 |  | 0.64176 | 100 |  | 100.5047 | 100 |  | 19.0174 | 100 |  | 6.9559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 364.5883 | 100 |  | 10.7457 | 100 |  | 20.1107 | 100 |  | 2.8412 | 100 |  | 51.9045 | 100 |  | 947.0042 | 100 |  | 36203.0586 | 100 |  | 284.3139 | 100 |  | 18.7957 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:00 |  | 9.1073 | 100 |  | 1251.0538 | 100 |  | 0.74642 | 100 |  | 97.5627 | 100 |  | 5.9667 | 100 |  | 5.7043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 283.5964 | 100 |  | 8.6751 | 100 |  | 19.8797 | 100 |  | 3.0779 | 100 |  | 56.2807 | 100 |  | 946.0707 | 100 |  | 37169.0742 | 100 |  | 300.3778 | 100 |  | 18.4882 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 6.9931 | 100 |  | 881.8347 | 100 |  | 0.77997 | 100 |  | 100.3699 | 100 |  | 4.7474 | 100 |  | 5.4595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 179.7199 | 100 |  | 7.8928 | 92.2222 |  | 19.7796 | 100 |  | 3.1968 | 100 |  | 60.3573 | 100 |  | 947.7793 | 100 |  | 33934.5898 | 100 |  | 313.3222 | 100 |  | 18.2767 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 4.4091 | 100 |  | 623.2637 | 100 |  | 0.79199 | 100 |  | 104.7207 | 100 |  | 2.2766 | 100 |  | 5.4699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 112.1084 | 100 |  | 7.6008 | 86.1111 |  | 19.7169 | 100 |  | 3.3321 | 100 |  | 63.9947 | 100 |  | 946.9744 | 100 |  | 34012.7031 | 100 |  | 327.6111 | 100 |  | 18.2007 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 1.9266 | 100 |  | 268.5387 | 100 |  | 0.95749 | 100 |  | 120.186 | 100 |  | 0.75364 | 100 |  | 4.1941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.8682 | 100 |  | 6.2545 | 100 |  | 19.4162 | 100 |  | 3.7344 | 100 |  | 68.2906 | 100 |  | 947.6415 | 100 |  | 34010.6523 | 100 |  | 342.4194 | 100 |  | 17.6703 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 1.946 | 100 |  | 248.9208 | 100 |  | 0.94532 | 100 |  | 126.2088 | 100 |  | 0.63681 | 100 |  | 4.7076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.7762 | 100 |  | 6.5974 | 100 |  | 19.4753 | 100 |  | 3.8016 | 100 |  | 73.0434 | 100 |  | 946.7697 | 100 |  | 34871.3555 | 100 |  | 365.7889 | 100 |  | 17.7814 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 0.73838 | 100 |  | 113.7486 | 100 |  | 1.0951 | 100 |  | 131.5981 | 100 |  | 0.13622 | 100 |  | 3.8401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7604 | 100 |  | 5.5547 | 100 |  | 19.1597 | 100 |  | 3.9647 | 100 |  | 77.2948 | 100 |  | 946.7764 | 100 |  | 34182.2578 | 100 |  | 379.7778 | 100 |  | 17.3771 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 1.4224 | 100 |  | 222.8672 | 100 |  | 0.97765 | 100 |  | 136.5795 | 100 |  | 0.69877 | 100 |  | 5.0033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.4799 | 100 |  | 6.4842 | 100 |  | 19.4093 | 100 |  | 3.6666 | 100 |  | 81.8869 | 100 |  | 945.701 | 100 |  | 35117.5625 | 100 |  | 389.4861 | 100 |  | 17.6027 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 0.46404 | 100 |  | 67.2712 | 100 |  | 1.1905 | 100 |  | 149.6132 | 100 |  | 0.26183 | 100 |  | 5.027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1025 | 100 |  | 5.1432 | 100 |  | 18.9748 | 100 |  | 4.1759 | 100 |  | 87.6759 | 100 |  | 945.5522 | 100 |  | 36038.4766 | 100 |  | 412.325 | 100 |  | 17.1623 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 0.10209 | 100 |  | 26.5077 | 100 |  | 1.2613 | 100 |  | 148.6181 | 100 |  | 0.20323 | 100 |  | 5.7425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2496 | 100 |  | 4.8355 | 100 |  | 18.8354 | 100 |  | 4.292 | 100 |  | 93.9502 | 100 |  | 946.0928 | 100 |  | 34672.6094 | 100 |  | 426.9445 | 100 |  | 16.9077 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 0.31693 | 100 |  | 48.5925 | 100 |  | 1.1746 | 100 |  | 148.7171 | 100 |  | 0.17757 | 100 |  | 7.5075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4727 | 100 |  | 5.4293 | 100 |  | 19.0431 | 100 |  | 4.0414 | 100 |  | 99.6485 | 100 |  | 944.0822 | 100 |  | 33321.8125 | 100 |  | 436.1639 | 100 |  | 17.1345 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 0.15593 | 84.1667 |  | 19.7789 | 84.1667 |  | 1.2843 | 84.1667 |  | 147.7674 | 84.1667 |  | 0.06681 | 84.1667 |  | 8.0569 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 2.9161 | 84.1667 |  | 4.9101 | 78.3333 |  | 18.7997 | 84.1667 |  | 4.196 | 84.1667 |  | 105.5098 | 100 |  | 946.0938 | 100 |  | 34163.3633 | 100 |  | 443.5611 | 100 |  | 16.8388 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 5.479 | 74.7222 |  | 698.1492 | 74.7222 |  | 1.6383 | 74.7222 |  | 116.0221 | 74.7222 |  | 19.2165 | 74.7222 |  | 4.8592 | 74.7222 |  | 0 | 74.7222 |  | 98.857 | 75 |  | 3.3188 | 100 |  | 17.6623 | 81.3889 |  | 4.8801 | 74.7222 |  | 112.022 | 100 |  | 947.0167 | 100 |  | 36739.6641 | 100 |  | 473.2528 | 100 |  | 15.7397 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:00 |  | 2.7047 | 100 |  | 368.1801 | 100 |  | 1.7729 | 100 |  | 121.8643 | 100 |  | 1.352 | 100 |  | 3.7296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 69.9253 | 100 |  | 3.2081 | 100 |  | 17.4441 | 100 |  | 5.1545 | 100 |  | 117.5195 | 100 |  | 945.7946 | 100 |  | 37096.332 | 100 |  | 542.8722 | 100 |  | 15.2437 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:30 |  | 2.6412 | 100 |  | 133.0593 | 100 |  | 1.8498 | 100 |  | 127.2381 | 100 |  | 0.14731 | 100 |  | 2.7211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.423 | 100 |  | 3.0983 | 100 |  | 17.3307 | 100 |  | 5.2749 | 100 |  | 121.4686 | 100 |  | 946.0723 | 100 |  | 37565.8438 | 100 |  | 568.9167 | 100 |  | 15.0064 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 3.2345 | 100 |  | 61.9683 | 100 |  | 2.0467 | 100 |  | 122.6062 | 100 |  | 0.065524 | 100 |  | 1.7405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6334 | 100 |  | 2.812 | 100 |  | 16.9199 | 100 |  | 5.6297 | 100 |  | 123.6852 | 100 |  | 946.2515 | 100 |  | 37468.8047 | 100 |  | 602.2778 | 100 |  | 14.4271 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:30 |  | 3.3843 | 100 |  | 33.1565 | 100 |  | 2.1982 | 100 |  | 123.1626 | 100 |  | 0.074695 | 100 |  | 1.1062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48377 | 100 |  | 2.648 | 100 |  | 16.6477 | 100 |  | 5.8214 | 100 |  | 124.335 | 100 |  | 945.4813 | 100 |  | 37444.2695 | 100 |  | 636.6334 | 100 |  | 14.0605 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:00 |  | 3.611 | 100 |  | 32.1692 | 100 |  | 2.1989 | 100 |  | 123.3266 | 100 |  | 0.13256 | 100 |  | 1.0891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40592 | 100 |  | 2.6623 | 100 |  | 16.6671 | 100 |  | 5.8213 | 100 |  | 124.8888 | 100 |  | 945.9207 | 100 |  | 37395.0586 | 100 |  | 643.2333 | 100 |  | 14.0497 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 3.7551 | 100 |  | 23.5175 | 100 |  | 2.2765 | 100 |  | 126.8818 | 100 |  | 0.0039348 | 100 |  | 0.88942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28973 | 100 |  | 2.5897 | 100 |  | 16.5331 | 100 |  | 5.9763 | 100 |  | 125.8057 | 100 |  | 947.0285 | 100 |  | 37232.3555 | 100 |  | 651.0695 | 100 |  | 13.7787 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 3.8533 | 100 |  | 8.753 | 100 |  | 2.5127 | 100 |  | 130.4661 | 100 |  | 0.00018874 | 100 |  | 0.80499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12648 | 100 |  | 2.3848 | 78.6111 |  | 16.1008 | 100 |  | 6.5286 | 100 |  | 126.8641 | 100 |  | 945.6555 | 100 |  | 36718.0117 | 100 |  | 680.1222 | 100 |  | 13.0673 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 3.9538 | 100 |  | 2.9402 | 100 |  | 2.8549 | 100 |  | 135.7008 | 100 |  | 0.04046 | 100 |  | 0.84193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10147 | 100 |  | 2.2145 | 100 |  | 15.6798 | 100 |  | 7.0377 | 100 |  | 128.0676 | 100 |  | 945.8037 | 100 |  | 37314.9922 | 100 |  | 713.6028 | 100 |  | 12.4186 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 4.4328 | 100 |  | 2.6601 | 100 |  | 3.5988 | 100 |  | 143.6647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.07884 | 100 |  | 1.9764 | 100 |  | 14.9884 | 100 |  | 7.6597 | 100 |  | 129.0359 | 100 |  | 946.4351 | 100 |  | 36856.9883 | 100 |  | 763.95 | 100 |  | 11.6434 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 4.6627 | 100 |  | 2.7431 | 100 |  | 3.8885 | 100 |  | 147.2851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.049052 | 100 |  | 1.8731 | 100 |  | 14.6243 | 100 |  | 7.9914 | 100 |  | 129.2001 | 100 |  | 945.3854 | 100 |  | 37711.6406 | 100 |  | 791.8639 | 100 |  | 10.9845 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 2.7746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6305 | 100 |  | 161.7276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6635 | 100 |  | 13.7115 | 100 |  | 9.0412 | 100 |  | 129.1969 | 100 |  | 945.369 | 100 |  | 39700.9805 | 100 |  | 861.2222 | 100 |  | 9.5009 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 1.529 | 100 |  | 4.9421 | 100 |  | 4.3624 | 100 |  | 181.3227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7904 | 100 |  | 14.2396 | 100 |  | 8.6318 | 100 |  | 129.4326 | 100 |  | 944.6022 | 100 |  | 41901.9727 | 100 |  | 864.5222 | 100 |  | 10.4198 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.83738 | 100 |  | 16.8705 | 100 |  | 5.2841 | 100 |  | 155.7975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.763 | 100 |  | 13.6642 | 100 |  | 10.183 | 100 |  | 130.5416 | 100 |  | 944.8148 | 100 |  | 43242.418 | 100 |  | 872.5695 | 100 |  | 9.2498 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.6312 | 100 |  | 15.7791 | 100 |  | 5.2873 | 100 |  | 137.1962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60603 | 100 |  | 1.7398 | 100 |  | 13.735 | 100 |  | 9.73 | 100 |  | 131.65 | 100 |  | 946.1326 | 100 |  | 43879.625 | 100 |  | 863.9222 | 100 |  | 9.1818 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 0.25213 | 100 |  | 22.0395 | 100 |  | 6.756 | 100 |  | 120.896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7133 | 78.8889 |  | 13.228 | 100 |  | 11.4703 | 100 |  | 134.3834 | 100 |  | 947.4195 | 100 |  | 44139.918 | 100 |  | 875.1028 | 100 |  | 8.6313 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 1.2714 | 100 |  | 6.4326 | 100 |  | 7.2385 | 100 |  | 125.8061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3493 | 100 |  | 13.0644 | 100 |  | 12.2011 | 100 |  | 142.2034 | 100 |  | 946.6146 | 100 |  | 46176.7344 | 100 |  | 870.5333 | 100 |  | 8.2406 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 2.5952 | 100 |  | 3.9339 | 100 |  | 7.4825 | 100 |  | 132.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1654 | 100 |  | 12.8627 | 100 |  | 12.4912 | 100 |  | 147.8605 | 100 |  | 947.4921 | 100 |  | 45763.8008 | 100 |  | 882.9944 | 100 |  | 7.9594 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.1449 | 100 |  | 7.1314 | 100 |  | 7.3446 | 100 |  | 114.7981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8309 | 100 |  | 13.2387 | 100 |  | 11.8118 | 100 |  | 150.5432 | 100 |  | 944.5352 | 100 |  | 45835.4883 | 100 |  | 875.8945 | 100 |  | 8.5524 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.4518 | 100 |  | 12.8704 | 100 |  | 7.3473 | 100 |  | 115.7811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2345 | 100 |  | 13.1961 | 100 |  | 11.4309 | 100 |  | 151.7744 | 100 |  | 944.8083 | 100 |  | 45811.6133 | 100 |  | 876.4667 | 100 |  | 8.4579 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.8699 | 100 |  | 13.5818 | 100 |  | 7.6751 | 100 |  | 120.239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9073 | 100 |  | 12.9338 | 100 |  | 13.5005 | 100 |  | 152.8622 | 100 |  | 944.6943 | 100 |  | 46024.4062 | 100 |  | 896.8611 | 100 |  | 7.6764 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.9454 | 100 |  | 45.9398 | 100 |  | 7.6596 | 100 |  | 137.0942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1336 | 100 |  | 12.9046 | 100 |  | 15.8555 | 100 |  | 154.3766 | 100 |  | 946.8683 | 100 |  | 45277.8398 | 100 |  | 902.5222 | 100 |  | 7.3842 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.4805 | 100 |  | 60.9639 | 100 |  | 7.6995 | 100 |  | 122.5735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72608 | 100 |  | 1.7085 | 100 |  | 12.8847 | 100 |  | 12.5158 | 100 |  | 152.8719 | 100 |  | 945.0411 | 100 |  | 45480.0625 | 100 |  | 899.3945 | 100 |  | 7.8908 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.1852 | 83.3333 |  | 29.1393 | 83.3333 |  | 7.5792 | 83.3333 |  | 122.8361 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 4.7593 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 1.8634 | 78.6111 |  | 12.9301 | 83.3333 |  | 12.1439 | 83.3333 |  | 151.565 | 100 |  | 944.8765 | 100 |  | 45432.3047 | 100 |  | 889.4194 | 100 |  | 8.2964 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.2373 | 81.6667 |  | 19.2045 | 81.6667 |  | 7.237 | 81.6667 |  | 116.9026 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 4.3336 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.7715 | 100 |  | 12.7943 | 82.2222 |  | 11.1353 | 81.6667 |  | 150.5706 | 100 |  | 946.6531 | 100 |  | 45703.9766 | 100 |  | 871.4805 | 100 |  | 8.6648 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.3207 | 100 |  | 19.2464 | 100 |  | 7.3048 | 100 |  | 117.0323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.665 | 100 |  | 12.7703 | 100 |  | 11.3709 | 100 |  | 150.8038 | 100 |  | 944.4412 | 100 |  | 45791.7969 | 100 |  | 878.6694 | 100 |  | 8.5706 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.0898 | 100 |  | 16.3552 | 100 |  | 7.3037 | 100 |  | 121.3015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6282 | 100 |  | 12.8388 | 100 |  | 11.4413 | 100 |  | 151.3366 | 100 |  | 947.0556 | 100 |  | 46059.4961 | 100 |  | 875.0167 | 100 |  | 8.5654 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.3223 | 100 |  | 28.676 | 100 |  | 7.6232 | 100 |  | 124.9954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6725 | 100 |  | 12.5533 | 100 |  | 12.1394 | 100 |  | 151.9928 | 100 |  | 944.7114 | 100 |  | 45899.9453 | 100 |  | 893.85 | 100 |  | 8.1129 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.4555 | 100 |  | 21.7733 | 100 |  | 7.666 | 100 |  | 124.7328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6689 | 100 |  | 12.5332 | 100 |  | 12.3388 | 100 |  | 152.5682 | 100 |  | 944.8284 | 100 |  | 46148.9023 | 100 |  | 893.0028 | 100 |  | 8.0499 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.5651 | 100 |  | 61.9675 | 100 |  | 7.6879 | 100 |  | 126.436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86925 | 100 |  | 1.6297 | 100 |  | 12.5053 | 100 |  | 12.6972 | 100 |  | 153.4246 | 100 |  | 946.9355 | 100 |  | 46160.9844 | 100 |  | 895.9278 | 100 |  | 7.9846 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.3895 | 100 |  | 75.8247 | 100 |  | 7.6582 | 100 |  | 123.925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0437 | 100 |  | 1.6773 | 100 |  | 12.5316 | 100 |  | 12.7985 | 100 |  | 153.9132 | 100 |  | 946.9912 | 100 |  | 46094.8359 | 100 |  | 894.7806 | 100 |  | 7.9497 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.4615 | 100 |  | 58.8558 | 100 |  | 6.6636 | 100 |  | 133.995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7119 | 100 |  | 1.7314 | 78.6111 |  | 13.0259 | 100 |  | 11.6487 | 100 |  | 154.0464 | 100 |  | 945.668 | 100 |  | 44578.8398 | 100 |  | 879.7305 | 100 |  | 8.7954 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.25213 |  |  | 0 |  |  | 4.3624 |  |  | 114.7981 |  |  | 0 |  |  | 0.98947 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6282 |  |  | 12.5053 |  |  | 8.6318 |  |  | 129.1969 |  |  | 944.4412 |  |  | 39700.9805 |  |  | 861.2222 |  |  | 7.3842
MAX |  | 6.8699 |  |  | 75.8247 |  |  | 7.6995 |  |  | 181.3227 |  |  | 0 |  |  | 6.9965 |  |  | 0 |  |  | 2.0437 |  |  | 4.3493 |  |  | 14.2396 |  |  | 15.8555 |  |  | 154.3766 |  |  | 947.4921 |  |  | 46176.7344 |  |  | 902.5222 |  |  | 10.4198
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8347 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9174
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.309 | 100 |  | 26.2874 | 100 |  | 7.0102 | 100 |  | 130.0417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26755 | 100 |  | 1.9784 | 100 |  | 13.0205 | 100 |  | 11.8424 | 100 |  | 147.3134 | 100 |  | 945.721 | 100 |  | 45061.3158 | 100 |  | 882.4981 | 100 |  | 8.4477 | 100 | (6) | 20
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 57 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/02/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/02/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.41754 | 100 | (4) | 0.96177 | 100 |  | 0.033265 | 100 | (4) | 1.9649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0086323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2761 | 100 | (4) | 0.86898 | 100 |  | 20.836 | 100 |  | 1.3599 | 100 |  | 15.9155 | 100 |  | 1010.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4803 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.38602 | 100 | (4) | 1.025 | 100 |  | 0.033506 | 100 | (4) | 1.9488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2724 | 100 | (4) | 0.8689 | 100 |  | 20.8366 | 100 |  | 1.354 | 100 |  | 15.9338 | 100 |  | 1010.0469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5054 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.41791 | 100 | (4) | 1.0277 | 100 |  | 0.032934 | 100 | (4) | 1.7246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2663 | 100 | (4) | 0.87017 | 100 |  | 20.8386 | 100 |  | 1.3591 | 100 |  | 16.0764 | 100 |  | 1010.0882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5174 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.43239 | 100 | (4) | 0.9825 | 100 |  | 0.033255 | 100 | (4) | 2.3272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2689 | 100 | (4) | 0.87035 | 100 |  | 20.8381 | 100 |  | 1.366 | 100 |  | 15.947 | 100 |  | 1010.0692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5105 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.40443 | 100 | (4) | 1.0231 | 100 |  | 0.033481 | 100 | (4) | 1.9711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0050949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2752 | 100 | (4) | 0.87067 | 100 |  | 20.8374 | 100 |  | 1.3694 | 100 |  | 15.8947 | 100 |  | 1010.1127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5111 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.42964 | 100 | (4) | 0.97492 | 100 |  | 0.033044 | 100 | (4) | 1.637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2783 | 100 | (4) | 0.86928 | 78.6111 |  | 20.8355 | 100 |  | 1.3657 | 100 |  | 15.8291 | 100 |  | 1010.1845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4976 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.43929 | 100 | (4) | 0.9841 | 100 |  | 0.033057 | 100 | (4) | 1.9465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0099558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2736 | 100 | (4) | 0.86916 | 100 |  | 20.8353 | 100 |  | 1.3655 | 100 |  | 15.8363 | 100 |  | 1010.231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5177 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.40304 | 100 | (4) | 0.98876 | 100 |  | 0.033352 | 100 | (4) | 1.8958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2618 | 100 | (4) | 0.87002 | 100 |  | 20.8373 | 100 |  | 1.3678 | 100 |  | 15.8809 | 100 |  | 1010.1777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.5145 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.40369 | 100 | (4) | 0.97129 | 100 |  | 0.033324 | 100 | (4) | 1.7823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0075697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2654 | 100 | (4) | 0.8681 | 100 |  | 20.8381 | 100 |  | 1.3706 | 100 |  | 15.8038 | 100 |  | 1010.2738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0778 | 100 |  | 20.5185 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.41334 | 100 | (4) | 0.98245 | 100 |  | 0.03336 | 100 | (4) | 1.4777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0062776 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2707 | 100 | (4) | 0.86882 | 100 |  | 20.8378 | 100 |  | 1.3711 | 100 |  | 15.8329 | 100 |  | 1010.3702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9389 | 100 |  | 20.5211 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.3825 | 100 | (4) | 0.96469 | 100 |  | 0.033539 | 100 | (4) | 2.2152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2735 | 100 | (4) | 0.86896 | 100 |  | 20.8391 | 100 |  | 1.3722 | 100 |  | 15.9001 | 100 |  | 1010.4474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5248 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.41556 | 100 | (4) | 0.97519 | 100 |  | 0.033422 | 100 | (4) | 1.9877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2681 | 100 | (4) | 0.86844 | 100 |  | 20.8379 | 100 |  | 1.3709 | 100 |  | 15.7219 | 100 |  | 1010.4712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5177 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.40176 | 100 | (4) | 0.94157 | 100 |  | 0.033415 | 100 | (4) | 1.8848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0079021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2679 | 100 | (4) | 0.86779 | 100 |  | 20.8379 | 100 |  | 1.3735 | 100 |  | 15.7555 | 100 |  | 1010.6072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5191 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.41444 | 100 | (4) | 0.98263 | 100 |  | 0.033292 | 100 | (4) | 1.6845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0073901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2682 | 100 | (4) | 0.9141 | 78.6111 |  | 20.8368 | 100 |  | 1.3708 | 100 |  | 15.6964 | 100 |  | 1010.6248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5147 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.41776 | 100 | (4) | 1.0214 | 100 |  | 0.032881 | 100 | (4) | 1.7096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2906 | 100 | (4) | 0.86704 | 100 |  | 20.8339 | 100 |  | 1.3659 | 100 |  | 15.6393 | 100 |  | 1010.8946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5047 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.42789 | 84.4444 | (4) | 1.0454 | 84.4444 |  | 0.033182 | 84.4444 | (4) | 2.0214 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.0087199 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 1.2899 | 84.4444 | (4) | 0.86629 | 100 |  | 20.8329 | 84.4444 |  | 1.3584 | 84.4444 |  | 15.5404 | 100 |  | 1011.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5156 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.24209 | 81.1111 | (4) | 1.0004 | 81.1111 |  | 0.033545 | 81.1111 | (4) | 0.53829 | 81.1111 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 0.051891 | 81.1111 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 1.2885 | 81.3889 | (4) | 0.86616 | 100 |  | 20.966 | 81.3889 |  | 1.3598 | 81.1111 |  | 15.5471 | 100 |  | 1011.5311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5195 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.2436 | 100 | (4) | 0.87988 | 100 |  | 0.033613 | 100 | (4) | 0.7787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2775 | 100 | (4) | 0.86697 | 100 |  | 20.9764 | 100 |  | 1.3718 | 100 |  | 15.7536 | 100 |  | 1011.4337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5222 | 100 |  | 20.5257 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.17405 | 100 | (4) | 0.89221 | 100 |  | 0.033232 | 100 | (4) | 0.83097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2616 | 100 | (4) | 0.86878 | 100 |  | 20.9771 | 100 |  | 1.3834 | 100 |  | 16.1595 | 100 |  | 1011.4728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5191 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.20805 | 100 | (4) | 0.87618 | 100 |  | 0.033431 | 100 | (4) | 0.76335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2512 | 100 | (4) | 0.86905 | 100 |  | 20.9775 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 16.3312 | 100 |  | 1011.5731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.1083 | 100 |  | 20.5183 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.19659 | 100 | (4) | 0.89598 | 100 |  | 0.032965 | 100 | (4) | 0.71797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2484 | 100 | (4) | 0.87343 | 100 |  | 20.9767 | 100 |  | 1.4002 | 100 |  | 16.6165 | 100 |  | 1011.5358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9611 | 100 |  | 20.5269 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.19591 | 100 | (4) | 0.85113 | 100 |  | 0.032608 | 100 | (4) | 0.75436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2446 | 100 | (4) | 0.87972 | 78.6111 |  | 20.9772 | 100 |  | 1.4078 | 100 |  | 16.8512 | 100 |  | 1011.5306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2056 | 100 |  | 20.5295 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.18317 | 100 | (4) | 0.88053 | 100 |  | 0.032574 | 100 | (4) | 1.1881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2328 | 100 | (4) | 0.87848 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.4191 | 100 |  | 17.0525 | 100 |  | 1011.6558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5348 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.16419 | 100 | (4) | 0.8466 | 100 |  | 0.032567 | 100 | (4) | 1.2069 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.229 | 100 | (4) | 0.87942 | 100 |  | 20.9738 | 100 |  | 1.4276 | 100 |  | 17.2753 | 100 |  | 1011.5858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5356 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.16137 | 100 | (4) | 0.79431 | 100 |  | 0.032643 | 100 | (4) | 1.315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2285 | 100 | (4) | 0.8813 | 100 |  | 20.9729 | 100 |  | 1.4318 | 100 |  | 17.4459 | 100 |  | 1011.5443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5379 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.19909 | 100 | (4) | 0.8613 | 100 |  | 0.032649 | 100 | (4) | 1.0632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2291 | 100 | (4) | 0.88257 | 100 |  | 20.9738 | 100 |  | 1.438 | 100 |  | 17.585 | 100 |  | 1011.444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.2778 | 100 |  | 20.54 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.17459 | 100 | (4) | 0.8393 | 100 |  | 0.032624 | 100 | (4) | 1.6071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2359 | 100 | (4) | 0.8866 | 100 |  | 20.9756 | 100 |  | 1.4441 | 100 |  | 17.6686 | 100 |  | 1011.2477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9889 | 100 |  | 20.5405 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.14911 | 100 | (4) | 0.80457 | 100 |  | 0.032672 | 100 | (4) | 1.1987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2377 | 100 | (4) | 0.89333 | 100 |  | 20.9746 | 100 |  | 1.4509 | 100 |  | 17.7828 | 100 |  | 1011.1232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5469 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.13919 | 100 | (4) | 0.82288 | 100 |  | 0.033112 | 100 | (4) | 1.5656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2382 | 100 | (4) | 0.89635 | 100 |  | 20.9737 | 100 |  | 1.4569 | 100 |  | 17.8761 | 100 |  | 1010.905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5494 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.15542 | 100 | (4) | 0.77772 | 100 |  | 0.032896 | 100 | (4) | 1.3256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2476 | 100 | (4) | 1.0103 | 78.8889 |  | 20.976 | 100 |  | 1.4651 | 100 |  | 18.0247 | 100 |  | 1010.758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5501 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.16626 | 100 | (4) | 0.83631 | 100 |  | 0.032758 | 100 | (4) | 1.5999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2555 | 100 | (4) | 0.88321 | 100 |  | 20.9772 | 100 |  | 1.4732 | 100 |  | 18.1197 | 100 |  | 1010.695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5489 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.14578 | 100 | (4) | 0.77891 | 100 |  | 0.032656 | 100 | (4) | 1.6473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2484 | 100 | (4) | 0.88253 | 100 |  | 20.9762 | 100 |  | 1.4691 | 100 |  | 18.1686 | 100 |  | 1010.528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5531 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.14362 | 100 | (4) | 0.80887 | 100 |  | 0.032842 | 100 | (4) | 1.1545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2498 | 100 | (4) | 0.88156 | 100 |  | 20.9759 | 100 |  | 1.459 | 100 |  | 18.2545 | 100 |  | 1010.6122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5536 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.1547 | 100 | (4) | 0.87788 | 100 |  | 0.033408 | 100 | (4) | 1.5277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2533 | 100 | (4) | 0.87924 | 100 |  | 20.975 | 100 |  | 1.455 | 100 |  | 18.1918 | 100 |  | 1010.6755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5327 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.18633 | 100 | (4) | 0.91036 | 100 |  | 0.033442 | 100 | (4) | 0.83556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2624 | 100 | (4) | 0.87601 | 100 |  | 20.9737 | 100 |  | 1.4473 | 100 |  | 18.1681 | 100 |  | 1010.6941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5388 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.18034 | 100 | (4) | 0.8718 | 100 |  | 0.032547 | 100 | (4) | 1.0061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2512 | 100 | (4) | 0.87578 | 100 |  | 20.9731 | 100 |  | 1.435 | 100 |  | 18.167 | 100 |  | 1010.8387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.526 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.19113 | 100 | (4) | 0.89079 | 100 |  | 0.033145 | 100 | (4) | 1.0683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.259 | 100 | (4) | 0.87577 | 100 |  | 20.9738 | 100 |  | 1.4268 | 100 |  | 18.1609 | 100 |  | 1010.9938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5087 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.17141 | 100 | (4) | 1.1554 | 100 |  | 0.034251 | 100 | (4) | 0.81687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3416 | 100 | (4) | 0.9514 | 78.6111 |  | 20.9713 | 100 |  | 1.4157 | 100 |  | 18.18 | 100 |  | 1011.0242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4759 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.19109 | 100 | (4) | 1.2205 | 100 |  | 0.035378 | 100 | (4) | 1.0627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3134 | 100 | (4) | 0.87837 | 100 |  | 20.9688 | 100 |  | 1.3842 | 100 |  | 18.1541 | 100 |  | 1011.1212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9278 | 100 |  | 20.4738 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.23455 | 85 | (4) | 1.2708 | 85 |  | 0.036258 | 85 | (4) | 0.50636 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.041618 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 1.344 | 85 | (4) | 0.87637 | 100 |  | 20.9669 | 85 |  | 1.3567 | 85 |  | 18.1026 | 100 |  | 1010.8673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0333 | 100 |  | 20.4666 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.2793 | 80.8333 | (4) | 1.1254 | 80.8333 |  | 0.03624 | 80.8333 | (4) | 0.26294 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 0.031184 | 80.8333 | (4) | 0 | 80.8333 | (4) | 1.3616 | 80.8333 | (4) | 0.87789 | 100 |  | 20.9201 | 80.8333 |  | 1.3053 | 80.8333 |  | 18.0123 | 100 |  | 1010.6831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4551 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.34559 | 100 | (4) | 0.97168 | 100 |  | 0.035452 | 100 | (4) | 0.20239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.342 | 100 | (4) | 0.87394 | 100 |  | 20.9252 | 100 |  | 1.2635 | 100 |  | 17.9695 | 100 |  | 1010.7231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4513 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.34041 | 100 | (4) | 0.92912 | 100 |  | 0.03503 | 100 | (4) | 0.11785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3282 | 100 | (4) | 0.87287 | 100 |  | 20.9261 | 100 |  | 1.2289 | 100 |  | 17.8782 | 100 |  | 1010.7222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4505 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.37359 | 100 | (4) | 0.9388 | 100 |  | 0.035811 | 100 | (4) | 0.091597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3183 | 100 | (4) | 0.8739 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.2081 | 100 |  | 17.7201 | 100 |  | 1010.6618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4506 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.3607 | 100 | (4) | 0.93417 | 100 |  | 0.037288 | 100 | (4) | 0.084745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3122 | 100 | (4) | 0.87196 | 100 |  | 20.9231 | 100 |  | 1.1917 | 100 |  | 17.5447 | 100 |  | 1010.5483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.35287 | 100 | (4) | 0.88563 | 100 |  | 0.038064 | 100 | (4) | 0.024167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2897 | 100 | (4) | 0.87135 | 78.3333 |  | 20.9235 | 100 |  | 1.1736 | 100 |  | 17.4457 | 100 |  | 1010.2103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.36733 | 100 | (4) | 0.90515 | 100 |  | 0.039198 | 100 | (4) | 0.12519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2764 | 100 | (4) | 0.87137 | 100 |  | 20.9202 | 100 |  | 1.1619 | 100 |  | 17.3754 | 100 |  | 1009.8238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4498 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.38097 | 100 | (4) | 0.95561 | 100 |  | 0.038869 | 100 | (4) | 0.042784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.289 | 100 | (4) | 0.87123 | 100 |  | 20.9195 | 100 |  | 1.1624 | 100 |  | 17.2374 | 100 |  | 1009.5127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/02/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/02/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:41:00 | 02:41:00 | 02:47:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:27:45 | 03:27:45 | 03:34:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:42:13 | 06:42:13 | 06:48:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:13 | 07:30:13 | 07:36:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:55:15 | 13:41:03 | 08:05:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:15 | 07:55:15 | 08:05:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:16 | 07:55:16 | 07:55:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:20 | 07:55:20 | 08:05:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:20 | 07:55:20 | 08:05:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:20 | 07:55:20 | 08:05:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:20 | 07:55:20 | 08:05:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:22 | 07:55:22 | 08:01:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:22 | 07:55:22 | 07:55:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:27 | 07:55:27 | 08:02:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:18:48 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:00:00 | 08:18:49 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:00:00 | 08:18:48 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:05:56 | 13:41:02 | 08:07:51 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
08:05:56 | 13:41:01 | 08:07:51 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
08:10:00 | 08:18:47 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.2]
08:10:00 | 08:18:49 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:10:00 | 08:18:48 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.2]
10:43:23 | 10:43:23 | 10:49:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:32:43 | 11:32:43 | 11:39:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:38:39 | 13:38:39 | 14:17:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:00:05 | 14:00:05 | 14:11:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:00:07 | 14:00:07 | 14:12:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:17:07 | 18:56:06 | 14:17:36 | Linea 1: Forno In Rampa
14:17:22 | 18:56:06 | 14:17:36 | Linea 1: Forno Spento
14:17:22 | 14:17:22 | 14:17:36 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:17:36 | 14:17:36 | 14:29:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:28:40 | 18:56:06 | 14:29:20 | Linea 1: Forno In Rampa
14:29:34 | 18:56:06 | 14:32:53 | Linea 1: Forno In Rampa
14:29:46 | 18:56:06 | 14:32:13 | Linea 1: Forno Spento
14:29:47 | 14:29:47 | 14:32:15 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
14:30:01 | 14:30:01 | 15:00:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
14:32:15 | 14:32:15 | 14:47:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:39:05 | 14:39:05 | 14:42:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:39:05 | 14:39:05 | 14:42:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:44:38 | 14:44:38 | 14:51:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:47:51 | 18:56:06 | 14:49:30 | Linea 1: Forno In Rampa
14:47:51 | 18:56:06 | 14:49:18 | Linea 1: Forno Spento
14:47:53 | 14:47:53 | 14:49:19 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:49:19 | 14:49:19 | 15:02:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:02:08 | 18:56:06 | 15:07:00 | Linea 1: Forno In Rampa
15:02:37 | 18:56:06 | 15:06:46 | Linea 1: Forno Spento
15:02:37 | 15:02:37 | 15:06:56 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:06:56 | 15:06:56 | 15:18:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:18:37 | 18:56:06 | 15:23:34 | Linea 1: Forno In Rampa
15:18:37 | 18:56:06 | 15:23:22 | Linea 1: Forno Spento
15:18:37 | 15:18:37 | 15:23:23 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:23:23 | 15:23:23 | 16:10:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:30:00 | 15:30:00 | 16:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:35:15 | 15:35:15 | 15:41:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:48:26 | 18:56:06 | 15:48:52 | Linea 1: Forno In Rampa
16:00:45 | 16:00:45 | 16:02:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
16:00:47 | 16:00:47 | 16:17:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:10:44 | 18:56:06 | 16:16:52 | Linea 1: Forno Spento
16:10:45 | 16:10:45 | 16:14:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:14:40 | 18:56:06 | 16:16:52 | Linea 1: Forno In Rampa
16:14:47 | 16:14:47 | 16:16:54 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:16:54 | 16:16:54 | 20:14:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:45:49 | 18:45:49 | 18:52:14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:37:46 | 19:37:46 | 19:44:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:55:04 | 23:28:39 | 20:05:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:04 | 19:55:04 | 20:05:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:06 | 19:55:06 | 19:55:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:09 | 19:55:09 | 20:05:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:12 | 19:55:12 | 20:01:30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:29 | 19:55:29 | 20:05:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:29 | 19:55:29 | 20:05:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:33 | 19:55:33 | 19:55:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:34 | 19:55:34 | 20:05:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:35 | 19:55:35 | 20:02:11 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 23:28:36 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:00:00 | 23:28:35 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:00:00 | 23:28:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
20:10:00 | 23:28:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:10:00 | 23:28:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:10:00 | 23:28:38 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:14:52 | 23:28:48 | 20:15:58 | Linea 1: Forno Spento
20:14:59 | 20:14:59 | 20:16:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:16:00 | 20:16:00 | 21:12:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:12:38 | 23:28:47 | 21:12:50 | Linea 1: Forno Spento
21:12:43 | 21:12:43 | 21:12:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:12:51 | 21:12:51 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:47:00 | 22:47:00 | 22:53:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:00:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:06 | 23:00:06 | 23:02:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:05 | 23:30:05 | 23:31:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:30:06 | 23:30:06 | 23:32:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:40:14 | 23:40:14 | 23:46:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl