## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.4567 | 100 |  | 6.9451 | 100 |  | 7.4992 | 100 |  | 138.3266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6262 | 100 |  | 12.7772 | 100 |  | 11.2239 | 100 |  | 153.5656 | 100 |  | 943.54 | 100 |  | 46245.1133 | 100 |  | 875.1722 | 100 |  | 7.33 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.4038 | 100 |  | 6.6887 | 100 |  | 7.6236 | 100 |  | 143.9768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5858 | 100 |  | 12.5823 | 100 |  | 11.5426 | 100 |  | 152.6847 | 100 |  | 943.4679 | 100 |  | 46343.793 | 100 |  | 878.1 | 100 |  | 7.0588 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.9504 | 100 |  | 1.5491 | 100 |  | 7.4351 | 100 |  | 142.7276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7657 | 100 |  | 13.025 | 100 |  | 14.8533 | 100 |  | 152.3442 | 100 |  | 943.5908 | 100 |  | 46679.3438 | 100 |  | 879.3278 | 100 |  | 6.9558 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 2.6093 | 100 |  | 5.7115 | 100 |  | 7.6855 | 100 |  | 145.5618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6266 | 100 |  | 12.6537 | 100 |  | 13.0972 | 100 |  | 153.0834 | 100 |  | 943.7009 | 100 |  | 46082.2578 | 100 |  | 879.0278 | 100 |  | 7.1386 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.6666 | 100 |  | 0.94242 | 100 |  | 7.6836 | 100 |  | 145.7574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5488 | 100 |  | 12.5468 | 100 |  | 11.343 | 100 |  | 150.4328 | 100 |  | 943.7499 | 100 |  | 46475.0938 | 100 |  | 884.8889 | 100 |  | 7.1506 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.5903 | 100 |  | 4.8119 | 100 |  | 7.5659 | 100 |  | 142.1625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5764 | 78.0556 |  | 12.674 | 100 |  | 11.1017 | 100 |  | 148.361 | 100 |  | 943.7294 | 100 |  | 46436.0586 | 100 |  | 878.5889 | 100 |  | 7.2922 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.3009 | 100 |  | 17.3383 | 100 |  | 7.5025 | 100 |  | 142.6998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5719 | 100 |  | 12.6988 | 100 |  | 10.9653 | 100 |  | 147.7132 | 100 |  | 943.9041 | 100 |  | 46570.3164 | 100 |  | 875.9528 | 100 |  | 7.4175 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.2238 | 100 |  | 0.094379 | 100 |  | 7.371 | 100 |  | 139.264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5809 | 100 |  | 12.8233 | 100 |  | 10.7083 | 100 |  | 147.639 | 100 |  | 943.9001 | 100 |  | 46482.1211 | 100 |  | 870.0056 | 100 |  | 7.5108 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.1879 | 100 |  | 9.0668 | 100 |  | 7.1839 | 100 |  | 137.3017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6215 | 100 |  | 12.9983 | 100 |  | 10.5002 | 100 |  | 147.906 | 100 |  | 944.0294 | 100 |  | 46449.9492 | 100 |  | 859.1556 | 100 |  | 7.8557 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.7804 | 100 |  | 22.8503 | 100 |  | 7.6997 | 100 |  | 145.0329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5384 | 100 |  | 12.4939 | 100 |  | 10.9423 | 100 |  | 148.1339 | 100 |  | 943.8832 | 100 |  | 47315.8359 | 100 |  | 879.2861 | 100 |  | 7.1582 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.5143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6414 | 100 |  | 148.0101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5629 | 100 |  | 12.579 | 100 |  | 11.0329 | 100 |  | 148.6405 | 100 |  | 943.9086 | 100 |  | 47309.0938 | 100 |  | 889.7584 | 100 |  | 7.2156 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.3443 | 100 |  | 34.7768 | 100 |  | 7.6596 | 100 |  | 148.5148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.547 | 100 |  | 12.5293 | 100 |  | 11.3612 | 100 |  | 148.8371 | 100 |  | 943.8994 | 100 |  | 47269.4531 | 100 |  | 890.275 | 100 |  | 7.17 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.5709 | 100 |  | 11.9998 | 100 |  | 7.1543 | 100 |  | 139.3579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6574 | 100 |  | 13.0873 | 100 |  | 10.6159 | 100 |  | 149.1382 | 100 |  | 943.9947 | 100 |  | 47254.75 | 100 |  | 866.7056 | 100 |  | 7.9017 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4117 | 100 |  | 47.0025 | 100 |  | 7.3118 | 100 |  | 145.8659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1192 | 100 |  | 1.6233 | 78.6111 |  | 12.9051 | 100 |  | 11.2124 | 100 |  | 149.7268 | 100 |  | 944.1115 | 100 |  | 46854.9062 | 100 |  | 872.9139 | 100 |  | 7.7344 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.6431 | 100 |  | 21.9516 | 100 |  | 7.782 | 100 |  | 153.5316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5515 | 100 |  | 12.4657 | 100 |  | 11.8336 | 100 |  | 150.0347 | 100 |  | 944.045 | 100 |  | 46269.793 | 100 |  | 880.8694 | 100 |  | 7.0883 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.8528 | 81.9444 |  | 66.053 | 81.9444 |  | 7.6652 | 81.9444 |  | 147.8284 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.986 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.8041 | 81.9444 |  | 1.5612 | 100 |  | 12.5537 | 81.9444 |  | 11.6244 | 81.9444 |  | 150.9106 | 100 |  | 943.9257 | 100 |  | 46161.543 | 100 |  | 888.0306 | 100 |  | 7.4552 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.1631 | 83.3333 |  | 26.395 | 83.3333 |  | 7.7566 | 83.3333 |  | 122.2113 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 3.9415 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.5352 | 100 |  | 12.3433 | 83.6111 |  | 11.6592 | 83.3333 |  | 151.4348 | 100 |  | 943.7751 | 100 |  | 46189.9219 | 100 |  | 874.0167 | 100 |  | 7.1802 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.8325 | 100 |  | 70.4655 | 100 |  | 8.2213 | 100 |  | 141.1772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1051 | 100 |  | 1.4589 | 100 |  | 11.8584 | 100 |  | 12.2944 | 100 |  | 152.1628 | 100 |  | 943.6626 | 100 |  | 46122.6992 | 100 |  | 915.7222 | 100 |  | 6.4679 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.5118 | 100 |  | 24.9145 | 100 |  | 7.6186 | 100 |  | 128.7103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5894 | 100 |  | 12.6097 | 100 |  | 11.3011 | 100 |  | 152.2293 | 100 |  | 943.6433 | 100 |  | 46325.9102 | 100 |  | 893.3028 | 100 |  | 7.3036 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.74 | 100 |  | 13.237 | 100 |  | 5.1778 | 100 |  | 162.0253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7247 | 100 |  | 13.619 | 100 |  | 9.0954 | 100 |  | 149.7896 | 100 |  | 943.603 | 100 |  | 42424.0742 | 100 |  | 895.3028 | 100 |  | 9.0888 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 1.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0067 | 100 |  | 131.5428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.805 | 100 |  | 14.1886 | 100 |  | 7.9975 | 100 |  | 140.2167 | 100 |  | 943.4925 | 100 |  | 41146.7344 | 100 |  | 868.9611 | 100 |  | 9.7844 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.86525 | 100 |  | 16.5065 | 100 |  | 5.2037 | 100 |  | 158.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5112 | 78.6111 |  | 12.8205 | 100 |  | 9.6266 | 100 |  | 133.0473 | 100 |  | 943.5817 | 100 |  | 40756.8086 | 100 |  | 883.9389 | 100 |  | 8.121 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.56635 | 100 |  | 38.5945 | 100 |  | 7.028 | 100 |  | 143.8093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6317 | 100 |  | 1.5655 | 100 |  | 12.9448 | 100 |  | 10.3964 | 100 |  | 134.3972 | 100 |  | 943.538 | 100 |  | 46298.0938 | 100 |  | 875.4111 | 100 |  | 7.7233 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.2656 | 100 |  | 11.0658 | 100 |  | 7.3552 | 100 |  | 143.6309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6152 | 100 |  | 12.8702 | 100 |  | 11.146 | 100 |  | 141.9904 | 100 |  | 943.3052 | 100 |  | 46311.5938 | 100 |  | 863.2194 | 100 |  | 7.6559 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.0189 | 100 |  | 24.8924 | 100 |  | 7.5232 | 100 |  | 149.1008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6128 | 100 |  | 12.7316 | 100 |  | 11.6074 | 100 |  | 146.5732 | 100 |  | 943.2963 | 100 |  | 46474.5391 | 100 |  | 881.1945 | 100 |  | 7.2516 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.4728 | 100 |  | 57.6218 | 100 |  | 7.4631 | 100 |  | 147.917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4237 | 100 |  | 1.6405 | 100 |  | 12.7059 | 100 |  | 11.6358 | 100 |  | 149.08 | 100 |  | 943.23 | 100 |  | 46460.4375 | 100 |  | 878.4 | 100 |  | 7.4851 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.5493 | 100 |  | 7.5568 | 100 |  | 7.7947 | 100 |  | 147.5991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5636 | 100 |  | 12.4691 | 100 |  | 12.043 | 100 |  | 150.7155 | 100 |  | 943.2024 | 100 |  | 46419.3594 | 100 |  | 877.3639 | 100 |  | 6.8913 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.5937 | 100 |  | 26.5204 | 100 |  | 7.116 | 100 |  | 137.123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62051 | 100 |  | 1.8609 | 100 |  | 13.3331 | 100 |  | 15.9105 | 100 |  | 150.2297 | 100 |  | 943.1423 | 100 |  | 46185.3281 | 100 |  | 876.425 | 100 |  | 7.5905 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.2582 | 100 |  | 0.58296 | 100 |  | 7.407 | 100 |  | 148.2173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5683 | 100 |  | 12.6887 | 100 |  | 11.1455 | 100 |  | 150.0592 | 100 |  | 943.3885 | 100 |  | 45686.9062 | 100 |  | 872.85 | 100 |  | 7.6057 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.0489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7581 | 100 |  | 147.8754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5248 | 78.8889 |  | 14.5289 | 100 |  | 7.8601 | 100 |  | 142.8209 | 100 |  | 943.4158 | 100 |  | 39176.125 | 100 |  | 868.4139 | 100 |  | 10.177 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.96895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0971 | 100 |  | 156.6444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6432 | 100 |  | 13.5233 | 100 |  | 9.2469 | 100 |  | 133.5977 | 100 |  | 943.4235 | 100 |  | 42394.3164 | 100 |  | 858.3611 | 100 |  | 8.7608 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 2.0581 | 100 |  | 7.3057 | 100 |  | 7.7817 | 100 |  | 149.6962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5864 | 100 |  | 12.3247 | 100 |  | 11.8514 | 100 |  | 136.2093 | 100 |  | 943.2035 | 100 |  | 47342.3359 | 100 |  | 882.5611 | 100 |  | 7.0494 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.7063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8709 | 100 |  | 151.7258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5414 | 100 |  | 12.3694 | 100 |  | 11.9801 | 100 |  | 143.3789 | 100 |  | 943.3872 | 100 |  | 47432.3008 | 100 |  | 889.825 | 100 |  | 6.9891 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.779 | 100 |  | 2.195 | 100 |  | 7.6224 | 100 |  | 146.8306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5638 | 100 |  | 12.5811 | 100 |  | 11.4909 | 100 |  | 147.0426 | 100 |  | 943.4167 | 100 |  | 47251.957 | 100 |  | 883.2444 | 100 |  | 7.3496 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.582 | 100 |  | 0.54037 | 100 |  | 7.5626 | 100 |  | 144.9086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5744 | 100 |  | 12.5961 | 100 |  | 11.0334 | 100 |  | 148.9052 | 100 |  | 943.5159 | 100 |  | 47273.8203 | 100 |  | 876.825 | 100 |  | 7.3654 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8876 | 100 |  | 16.8538 | 100 |  | 7.7803 | 100 |  | 151.614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.533 | 100 |  | 12.3143 | 100 |  | 11.3408 | 100 |  | 150.6808 | 100 |  | 943.2424 | 100 |  | 47251.4297 | 100 |  | 890.3389 | 100 |  | 7.0305 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.926 | 100 |  | 0.21189 | 100 |  | 7.7486 | 100 |  | 148.18 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5405 | 100 |  | 12.3828 | 100 |  | 11.2757 | 100 |  | 151.8044 | 100 |  | 943.3655 | 100 |  | 47102.4141 | 100 |  | 887.7333 | 100 |  | 7.1172 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.9971 | 100 |  | 28.5118 | 100 |  | 7.7306 | 100 |  | 151.085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79999 | 100 |  | 1.6268 | 78.6111 |  | 12.4188 | 100 |  | 11.4305 | 100 |  | 151.8221 | 100 |  | 943.1331 | 100 |  | 47202.2578 | 100 |  | 888.4556 | 100 |  | 7.1032 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.0082 | 100 |  | 25.9674 | 100 |  | 7.5224 | 100 |  | 148.5513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5715 | 100 |  | 12.65 | 100 |  | 11.0954 | 100 |  | 151.9558 | 100 |  | 943.3888 | 100 |  | 47069.1562 | 100 |  | 879.6611 | 100 |  | 7.4031 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.817 | 81.6667 |  | 12.2477 | 81.6667 |  | 7.5068 | 81.6667 |  | 148.1592 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.7334 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.7222 | 100 |  | 12.6631 | 81.6667 |  | 11.1461 | 81.6667 |  | 152.1133 | 100 |  | 943.2426 | 100 |  | 46956.2109 | 100 |  | 877.6 | 100 |  | 7.5177 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.7978 | 83.6111 |  | 1.6059 | 83.6111 |  | 7.427 | 83.6111 |  | 140.6391 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 2.4286 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.5961 | 100 |  | 12.7207 | 83.6111 |  | 11.0706 | 83.6111 |  | 152.2886 | 100 |  | 943.3822 | 100 |  | 47518.0859 | 100 |  | 869.5944 | 100 |  | 7.644 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.7455 | 100 |  | 15.8498 | 100 |  | 7.2629 | 100 |  | 138.5397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6443 | 100 |  | 12.9417 | 100 |  | 10.7883 | 100 |  | 152.5758 | 100 |  | 943.3313 | 100 |  | 47374.25 | 100 |  | 859.4167 | 100 |  | 7.8154 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.7579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4786 | 100 |  | 156.981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.14 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6219 | 100 |  | 12.7658 | 100 |  | 11.2274 | 100 |  | 153.3864 | 100 |  | 943.4885 | 100 |  | 47942.5039 | 100 |  | 869.0111 | 100 |  | 7.4574 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6313 | 100 |  | 1.5733 | 100 |  | 7.2319 | 100 |  | 146.476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6502 | 100 |  | 12.9591 | 100 |  | 10.9289 | 100 |  | 154.0365 | 100 |  | 943.5544 | 100 |  | 47836.2695 | 100 |  | 869.8167 | 100 |  | 7.8647 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.609 | 100 |  | 5.4714 | 100 |  | 7.6239 | 100 |  | 154.4722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5913 | 100 |  | 12.5952 | 100 |  | 11.4691 | 100 |  | 153.9658 | 100 |  | 943.5131 | 100 |  | 47858.5781 | 100 |  | 874.1667 | 100 |  | 7.0591 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.6329 | 100 |  | 1.5815 | 100 |  | 7.4609 | 100 |  | 149.12 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6309 | 78.6111 |  | 12.7747 | 100 |  | 11.313 | 100 |  | 152.7318 | 100 |  | 943.5585 | 100 |  | 47648.7578 | 100 |  | 883.2944 | 100 |  | 7.414 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3326 | 100 |  | 139.3078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6332 | 100 |  | 12.8852 | 100 |  | 10.9627 | 100 |  | 152.4199 | 100 |  | 943.7246 | 100 |  | 47206.0117 | 100 |  | 879.6722 | 100 |  | 7.6024 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2763 | 100 |  | 154.073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6435 | 100 |  | 12.9522 | 100 |  | 11.276 | 100 |  | 152.5249 | 100 |  | 943.4871 | 100 |  | 47626.6602 | 100 |  | 878.1139 | 100 |  | 7.7114 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.56635 |  |  | 0 |  |  | 3.7581 |  |  | 122.2113 |  |  | 0 |  |  | 0.8261 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4589 |  |  | 11.8584 |  |  | 7.8601 |  |  | 133.0473 |  |  | 943.1331 |  |  | 39176.125 |  |  | 858.3611 |  |  | 6.4679
MAX |  | 6.1631 |  |  | 70.4655 |  |  | 8.2213 |  |  | 162.0253 |  |  | 0 |  |  | 5.1677 |  |  | 0 |  |  | 3.4237 |  |  | 3.5248 |  |  | 14.5289 |  |  | 15.9105 |  |  | 154.0365 |  |  | 944.1115 |  |  | 47942.5039 |  |  | 915.7222 |  |  | 10.177
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.87 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.974
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7466 | 100 |  | 14.5011 | 100 |  | 7.2336 | 100 |  | 145.6666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23967 | 100 |  | 1.6466 | 100 |  | 12.7817 | 100 |  | 11.2209 | 100 |  | 148.6529 | 100 |  | 943.5628 | 100 |  | 46259.6931 | 100 |  | 878.5473 | 100 |  | 7.542 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.35322 | 100 | (4) | 0.84076 | 100 |  | 0.038947 | 100 | (4) | 0.24314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3629 | 100 | (4) | 0.87617 | 100 |  | 20.9428 | 100 |  | 1.2077 | 100 |  | 19.1391 | 100 |  | 1011.1186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4373 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.31086 | 100 | (4) | 0.85715 | 100 |  | 0.038906 | 100 | (4) | 0.48788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3667 | 100 | (4) | 0.87561 | 100 |  | 20.9412 | 100 |  | 1.2047 | 100 |  | 18.9624 | 100 |  | 1010.8664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4364 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.35267 | 100 | (4) | 0.84852 | 100 |  | 0.042487 | 100 | (4) | 0.48343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3652 | 100 | (4) | 0.87528 | 100 |  | 20.9389 | 100 |  | 1.1852 | 100 |  | 18.8367 | 100 |  | 1010.6112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4259 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.42441 | 100 | (4) | 0.78115 | 100 |  | 0.042875 | 100 | (4) | 0.14969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3522 | 100 | (4) | 0.87451 | 100 |  | 20.9328 | 100 |  | 1.1262 | 100 |  | 18.6702 | 100 |  | 1010.3213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4124 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.43677 | 100 | (4) | 0.80166 | 100 |  | 0.041672 | 100 | (4) | 0.1356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047978 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3511 | 100 | (4) | 0.87371 | 78.6111 |  | 20.9301 | 100 |  | 1.078 | 100 |  | 18.5273 | 100 |  | 1010.2589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.2611 | 100 |  | 20.4129 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.46174 | 100 | (4) | 0.8136 | 100 |  | 0.046777 | 100 | (4) | 0.11129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3499 | 100 | (4) | 0.8731 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | 1.0557 | 100 |  | 18.4008 | 100 |  | 1010.2899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4143 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.44999 | 100 | (4) | 0.81715 | 100 |  | 0.047382 | 100 | (4) | 0.30524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3577 | 100 | (4) | 0.87285 | 100 |  | 20.9187 | 100 |  | 1.0537 | 100 |  | 18.3013 | 100 |  | 1010.2151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4211 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.41743 | 100 | (4) | 0.77703 | 100 |  | 0.050494 | 100 | (4) | 0.27158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3584 | 100 | (4) | 0.87223 | 100 |  | 20.913 | 100 |  | 1.0611 | 100 |  | 18.0203 | 100 |  | 1010.0384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4206 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.48289 | 100 | (4) | 0.81858 | 100 |  | 0.050187 | 100 | (4) | 0.19512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.368 | 100 | (4) | 0.87214 | 100 |  | 20.9129 | 100 |  | 1.0686 | 100 |  | 17.9912 | 100 |  | 1010.1123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4347 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.43967 | 100 | (4) | 0.78158 | 100 |  | 0.049255 | 100 | (4) | 0.17375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3765 | 100 | (4) | 0.8721 | 100 |  | 20.9129 | 100 |  | 1.0756 | 100 |  | 17.9605 | 100 |  | 1010.1252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4398 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.38592 | 100 | (4) | 0.89693 | 100 |  | 0.050647 | 100 | (4) | 0.30306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3783 | 100 | (4) | 0.8718 | 100 |  | 20.9097 | 100 |  | 1.0831 | 100 |  | 17.8088 | 100 |  | 1010.0266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.42862 | 100 | (4) | 0.87684 | 100 |  | 0.043342 | 100 | (4) | 0.10247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.375 | 100 | (4) | 0.87105 | 100 |  | 20.9132 | 100 |  | 1.0876 | 100 |  | 17.5637 | 100 |  | 1010.0875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.40722 | 100 | (4) | 0.87556 | 100 |  | 0.04012 | 100 | (4) | 0.12154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.38 | 100 | (4) | 0.99532 | 78.6111 |  | 20.9183 | 100 |  | 1.0993 | 100 |  | 17.426 | 100 |  | 1010.1254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.439 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.41025 | 100 | (4) | 0.9281 | 100 |  | 0.041209 | 100 | (4) | 0.33386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4087 | 100 | (4) | 0.87078 | 100 |  | 20.9193 | 100 |  | 1.119 | 100 |  | 17.4459 | 100 |  | 1010.3132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4399 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.37363 | 100 | (4) | 0.91015 | 100 |  | 0.041028 | 100 | (4) | 0.34892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4124 | 100 | (4) | 0.87131 | 100 |  | 20.9175 | 100 |  | 1.1406 | 100 |  | 17.5116 | 100 |  | 1010.1465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4265 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.37836 | 86.9444 | (4) | 0.86898 | 86.9444 |  | 0.04074 | 86.9444 | (4) | 0.29625 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.07399 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.3732 | 86.9444 | (4) | 0.8722 | 100 |  | 20.9215 | 86.9444 |  | 1.1624 | 86.9444 |  | 17.6854 | 100 |  | 1010.0469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.3333 | 100 |  | 20.4284 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.35608 | 79.1667 | (4) | 0.85651 | 79.1667 |  | 0.038012 | 79.1667 | (4) | 0.18527 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.054137 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.3709 | 79.1667 | (4) | 0.87423 | 100 |  | 20.9362 | 79.1667 |  | 1.1798 | 79.1667 |  | 18.2434 | 100 |  | 1010.1252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1278 | 100 |  | 20.4391 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.31582 | 100 | (4) | 0.74413 | 100 |  | 0.038036 | 100 | (4) | 0.062927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.342 | 100 | (4) | 0.87731 | 100 |  | 20.9426 | 100 |  | 1.2023 | 100 |  | 18.7656 | 100 |  | 1010.3986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4401 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.35027 | 100 | (4) | 0.74892 | 100 |  | 0.036279 | 100 | (4) | 0.23706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3463 | 100 | (4) | 0.88168 | 100 |  | 20.9433 | 100 |  | 1.2204 | 100 |  | 19.0665 | 100 |  | 1010.4405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4458 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.29025 | 100 | (4) | 0.73728 | 100 |  | 0.035474 | 100 | (4) | 0.47065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3378 | 100 | (4) | 0.88935 | 100 |  | 20.9464 | 100 |  | 1.2436 | 100 |  | 19.242 | 100 |  | 1010.6052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3389 | 100 |  | 20.4473 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.29893 | 100 | (4) | 0.72667 | 100 |  | 0.035113 | 100 | (4) | 0.30835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3333 | 100 | (4) | 0.9931 | 78.3333 |  | 20.9485 | 100 |  | 1.2659 | 100 |  | 19.4657 | 100 |  | 1010.6107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4462 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.29926 | 100 | (4) | 0.699 | 100 |  | 0.034799 | 100 | (4) | 0.41467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3336 | 100 | (4) | 0.89973 | 100 |  | 20.9495 | 100 |  | 1.2813 | 100 |  | 19.5589 | 100 |  | 1010.6801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7583 | 100 |  | 20.448 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.30403 | 100 | (4) | 0.70667 | 100 |  | 0.034537 | 100 | (4) | 0.37363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3711 | 100 | (4) | 0.88684 | 100 |  | 20.9486 | 100 |  | 1.2822 | 100 |  | 19.5522 | 100 |  | 1010.7747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4468 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.28841 | 100 | (4) | 0.74754 | 100 |  | 0.035792 | 100 | (4) | 0.29392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.436 | 100 | (4) | 0.8828 | 100 |  | 20.9462 | 100 |  | 1.2846 | 100 |  | 19.5733 | 100 |  | 1010.5933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4479 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.30121 | 100 | (4) | 0.73247 | 100 |  | 0.035701 | 100 | (4) | 0.28917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4147 | 100 | (4) | 0.88493 | 100 |  | 20.9458 | 100 |  | 1.2937 | 100 |  | 19.6877 | 100 |  | 1010.3832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.85 | 100 |  | 20.4464 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.27893 | 100 | (4) | 0.72335 | 100 |  | 0.035751 | 100 | (4) | 0.6041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.88485 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.3019 | 100 |  | 19.7825 | 100 |  | 1010.2142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4483 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.30111 | 100 | (4) | 0.76082 | 100 |  | 0.035401 | 100 | (4) | 0.67527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3638 | 100 | (4) | 0.88668 | 100 |  | 20.9477 | 100 |  | 1.3064 | 100 |  | 19.8673 | 100 |  | 1010.0973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.3917 | 100 |  | 20.4416 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.27756 | 100 | (4) | 0.72504 | 100 |  | 0.035446 | 100 | (4) | 0.75483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.359 | 100 | (4) | 0.88489 | 100 |  | 20.9473 | 100 |  | 1.3181 | 100 |  | 19.8794 | 100 |  | 1010.0073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.6833 | 100 |  | 20.4447 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.26969 | 100 | (4) | 0.71966 | 100 |  | 0.035787 | 100 | (4) | 1.0762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3624 | 100 | (4) | 0.88782 | 78.6111 |  | 20.9485 | 100 |  | 1.3304 | 100 |  | 19.9185 | 100 |  | 1009.9068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5722 | 100 |  | 20.4475 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.23738 | 100 | (4) | 0.70436 | 100 |  | 0.035812 | 100 | (4) | 0.67806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3674 | 100 | (4) | 0.88426 | 100 |  | 20.949 | 100 |  | 1.3333 | 100 |  | 19.9102 | 100 |  | 1009.8242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4461 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.27403 | 100 | (4) | 0.718 | 100 |  | 0.034488 | 100 | (4) | 0.86027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3762 | 100 | (4) | 0.88374 | 100 |  | 20.9504 | 100 |  | 1.3406 | 100 |  | 19.8124 | 100 |  | 1009.5831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4491 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.26996 | 100 | (4) | 0.72731 | 100 |  | 0.03406 | 100 | (4) | 0.75512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.386 | 100 | (4) | 0.8839 | 100 |  | 20.953 | 100 |  | 1.3506 | 100 |  | 19.6085 | 100 |  | 1009.7196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.449 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.29134 | 100 | (4) | 0.72361 | 100 |  | 0.034344 | 100 | (4) | 0.76277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.394 | 100 | (4) | 0.88122 | 100 |  | 20.9534 | 100 |  | 1.3566 | 100 |  | 19.6223 | 100 |  | 1009.5784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4497 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.26732 | 100 | (4) | 0.74383 | 100 |  | 0.034513 | 100 | (4) | 0.50958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3976 | 100 | (4) | 0.87997 | 100 |  | 20.9542 | 100 |  | 1.356 | 100 |  | 19.5831 | 100 |  | 1009.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4482 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.26639 | 100 | (4) | 0.72556 | 100 |  | 0.034216 | 100 | (4) | 0.79554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4073 | 100 | (4) | 0.88011 | 100 |  | 20.9557 | 100 |  | 1.3567 | 100 |  | 19.4278 | 100 |  | 1009.4659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.3639 | 100 |  | 20.4454 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.25375 | 100 | (4) | 0.79447 | 100 |  | 0.034932 | 100 | (4) | 1.2748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.393 | 100 | (4) | 0.88276 | 100 |  | 20.9565 | 100 |  | 1.3592 | 100 |  | 19.2796 | 100 |  | 1009.3113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.2528 | 100 |  | 20.4411 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.2388 | 100 | (4) | 0.79467 | 100 |  | 0.034962 | 100 | (4) | 0.6182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4188 | 100 | (4) | 1.0137 | 78.6111 |  | 20.9537 | 100 |  | 1.3507 | 100 |  | 19.3099 | 100 |  | 1009.0759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4438 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.26497 | 100 | (4) | 0.92826 | 100 |  | 0.03496 | 100 | (4) | 1.0514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4452 | 100 | (4) | 0.88562 | 100 |  | 20.9525 | 100 |  | 1.3431 | 100 |  | 19.1751 | 100 |  | 1008.8905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.6389 | 100 |  | 20.4488 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.24543 | 100 | (4) | 1.06 | 100 |  | 0.036263 | 100 | (4) | 1.1234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4551 | 100 | (4) | 0.8844 | 100 |  | 20.9532 | 100 |  | 1.3368 | 100 |  | 19.0904 | 100 |  | 1008.9573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4465 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.26396 | 87.5 | (4) | 1.0217 | 87.5 |  | 0.036613 | 87.5 | (4) | 0.91573 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.040031 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.4549 | 87.5 | (4) | 0.88241 | 100 |  | 20.9538 | 87.5 |  | 1.326 | 87.5 |  | 18.9967 | 100 |  | 1009.0651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4414 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.45653 | 78.6111 | (4) | 0.90524 | 78.6111 |  | 0.041397 | 78.6111 | (4) | 0.52706 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.022781 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.4315 | 78.6111 | (4) | 0.88271 | 100 |  | 20.9357 | 78.6111 |  | 1.3112 | 78.6111 |  | 18.9073 | 100 |  | 1009.076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4404 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.41424 | 100 | (4) | 0.84859 | 100 |  | 0.041234 | 100 | (4) | 0.18709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4146 | 100 | (4) | 0.87889 | 100 |  | 20.9416 | 100 |  | 1.3049 | 100 |  | 18.8713 | 100 |  | 1009.0809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4407 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.47047 | 100 | (4) | 0.82762 | 100 |  | 0.045068 | 100 | (4) | 0.18219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.395 | 100 | (4) | 0.87766 | 100 |  | 20.9381 | 100 |  | 1.293 | 100 |  | 18.6961 | 100 |  | 1008.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7611 | 100 |  | 20.4406 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.44909 | 100 | (4) | 0.81531 | 100 |  | 0.043771 | 100 | (4) | 0.16585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019362 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3844 | 100 | (4) | 0.87794 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.2865 | 100 |  | 18.5442 | 100 |  | 1008.8958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.6361 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.4437 | 100 | (4) | 0.81927 | 100 |  | 0.041206 | 100 | (4) | 0.46182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0089072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3897 | 100 | (4) | 0.88075 | 78.8889 |  | 20.9421 | 100 |  | 1.2808 | 100 |  | 18.4865 | 100 |  | 1008.8786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.8944 | 100 |  | 20.4399 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.4462 | 100 | (4) | 0.76048 | 100 |  | 0.041431 | 100 | (4) | 0.21748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0092104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3694 | 100 | (4) | 0.87773 | 100 |  | 20.9411 | 100 |  | 1.2746 | 100 |  | 18.2498 | 100 |  | 1008.9251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4397 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.50003 | 100 | (4) | 0.74658 | 100 |  | 0.038609 | 100 | (4) | 0.10692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.376 | 100 | (4) | 0.87973 | 100 |  | 20.9426 | 100 |  | 1.2749 | 100 |  | 17.9966 | 100 |  | 1009.1738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4405 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.42681 | 100 | (4) | 0.75057 | 100 |  | 0.03789 | 100 | (4) | 0.18431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4076 | 100 | (4) | 0.88105 | 100 |  | 20.9391 | 100 |  | 1.2934 | 100 |  | 16.5918 | 100 |  | 1009.1107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5139 | 100 |  | 20.4443 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/04/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 15/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:02:34 | 02:02:34 | 02:08:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:33:13 | 02:33:13 | 02:39:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:17:15 | 05:32:52 | 04:17:53 | Linea 1: Forno Spento
04:17:15 | 04:17:15 | 04:17:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:17:54 | 04:17:54 | 08:08:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:03:47 | 06:03:47 | 06:10:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:31:00 | 06:31:00 | 06:35:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:31:00 | 06:31:00 | 06:35:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:35:41 | 06:35:41 | 06:42:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:40:25 | 06:40:25 | 06:43:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:40:30 | 06:40:30 | 06:44:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:54:37 | 15:34:19 | 08:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:37 | 07:54:37 | 08:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:41 | 07:54:41 | 07:54:46 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:42 | 07:54:42 | 08:05:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:46 | 07:54:46 | 08:01:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:07 | 07:56:07 | 07:56:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:14 | 07:56:14 | 08:02:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:17:14 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
08:00:00 | 08:17:14 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
08:00:00 | 08:17:13 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
08:08:08 | 08:17:10 | 08:09:14 | Linea 1: Forno Spento
08:08:09 | 08:08:09 | 08:09:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:09:15 | 08:09:15 | 08:11:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:10:00 | 08:17:14 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
08:10:00 | 08:17:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 08:17:13 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
08:11:03 | 08:17:09 | 08:11:29 | Linea 1: Forno Spento
08:11:03 | 08:11:03 | 08:11:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:11:30 | 08:11:30 | 08:12:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:12:23 | 08:17:10 | 08:12:51 | Linea 1: Forno Spento
08:12:24 | 08:12:24 | 08:12:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:12:55 | 08:12:55 | 12:53:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:01:20 | 09:01:20 | 09:07:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:01:24 | 09:01:24 | 09:07:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:32:40 | 09:32:40 | 09:33:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:32:41 | 09:32:41 | 10:23:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:04:59 | 10:04:59 | 10:11:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:38:13 | 10:38:13 | 10:44:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:43:15 | 12:43:15 | 12:49:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:43:23 | 12:43:23 | 12:50:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:53:33 | 13:10:03 | 12:54:00 | Linea 1: Forno Spento
12:53:36 | 12:53:36 | 12:54:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:54:02 | 12:54:02 | 12:54:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:54:14 | 13:10:01 | 13:00:26 | Linea 1: Forno Spento
12:54:14 | 12:54:14 | 13:00:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:00:26 | 13:00:26 | 13:00:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:00:52 | 13:10:02 | 13:01:06 | Linea 1: Forno Spento
13:00:52 | 13:00:52 | 13:01:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:01:07 | 13:01:07 | 14:02:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:02:12 | 15:01:52 | 14:02:38 | Linea 1: Forno Spento
14:02:12 | 14:02:12 | 14:02:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:02:39 | 14:02:39 | 14:03:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:03:50 | 15:01:50 | 14:04:30 | Linea 1: Forno Spento
14:03:51 | 14:03:51 | 14:04:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:04:31 | 14:04:31 | 15:12:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:06:14 | 14:06:14 | 14:12:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:40:45 | 14:40:45 | 14:47:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:10:15 | 15:34:22 | 15:10:41 | Linea 1: Forno In Rampa
15:12:28 | 15:34:22 | 15:13:08 | Linea 1: Forno In Rampa
15:12:28 | 15:34:21 | 15:12:54 | Linea 1: Forno Spento
15:12:29 | 15:12:29 | 15:12:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:12:55 | 15:12:55 | 15:23:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:23:24 | 15:34:22 | 15:24:12 | Linea 1: Forno In Rampa
15:23:24 | 15:34:21 | 15:23:58 | Linea 1: Forno Spento
15:23:26 | 15:23:26 | 15:23:59 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:23:59 | 15:23:59 | 15:25:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:24:51 | 15:34:23 | 15:25:43 | Linea 1: Forno In Rampa
15:25:03 | 15:34:21 | 15:25:29 | Linea 1: Forno Spento
15:25:05 | 15:25:05 | 15:25:29 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:25:29 | 15:25:29 | 21:59:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:07:27 | 18:07:27 | 18:13:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:43:16 | 18:43:16 | 18:49:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:35 | 20:10:55 | 20:04:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:35 | 19:54:35 | 20:04:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:37 | 19:54:37 | 19:54:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:40 | 19:54:40 | 20:04:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:43 | 19:54:43 | 20:01:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:15 | 19:56:15 | 20:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:15 | 19:56:15 | 20:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:15 | 19:56:15 | 20:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:18 | 19:56:18 | 19:56:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:22 | 19:56:22 | 20:02:57 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:10:54 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:00:00 | 20:10:54 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:00:00 | 20:10:55 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:10:00 | 20:12:31 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 20:12:31 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 20:12:31 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
21:59:04 | 22:05:36 | 22:03:26 | Linea 1: Forno Spento
21:59:10 | 21:59:10 | 22:03:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:03:28 | 22:03:28 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:08:41 | 22:08:41 | 22:15:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:45:46 | 22:45:46 | 22:52:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl