## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2832 | 100 |  | 126.0902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7045 | 100 |  | 13.95 | 100 |  | 8.3845 | 100 |  | 130.6817 | 100 |  | 948.6224 | 100 |  | 40712.5156 | 100 |  | 871.5306 | 100 |  | 9.6478 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 1.8052 | 100 |  | 6.562 | 100 |  | 198.8565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9739 | 100 |  | 12.9186 | 100 |  | 11.2091 | 100 |  | 132.3995 | 100 |  | 947.3108 | 100 |  | 45946.5234 | 100 |  | 900.7139 | 100 |  | 7.8914 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 27.8009 | 100 |  | 7.438 | 100 |  | 141.0833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2001 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 11.9303 | 100 |  | 140.8542 | 100 |  | 946.2818 | 100 |  | 48039.8281 | 100 |  | 889.475 | 100 |  | 7.9271 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 14.2991 | 100 |  | 7.3682 | 100 |  | 148.3138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8391 | 100 |  | 13.0633 | 100 |  | 11.6523 | 100 |  | 149.2469 | 100 |  | 947.7747 | 100 |  | 47852.2969 | 100 |  | 885.3028 | 100 |  | 8.0713 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 33.4586 | 100 |  | 7.1587 | 100 |  | 150.9704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.778 | 100 |  | 13.2002 | 100 |  | 11.3929 | 100 |  | 153.4497 | 100 |  | 945.6809 | 100 |  | 47355.8047 | 100 |  | 878.9778 | 100 |  | 8.2729 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 48.8184 | 100 |  | 6.5591 | 100 |  | 154.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9169 | 78.8889 |  | 13.3061 | 100 |  | 10.648 | 100 |  | 153.9152 | 100 |  | 946.9566 | 100 |  | 46026.4609 | 100 |  | 877.7167 | 100 |  | 8.5006 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 41.6094 | 100 |  | 4.938 | 100 |  | 129.2136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1554 | 100 |  | 1.8852 | 100 |  | 14.1459 | 100 |  | 10.048 | 100 |  | 151.398 | 100 |  | 947.8297 | 100 |  | 43182.4219 | 100 |  | 874.1694 | 100 |  | 9.6735 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0.33457 | 100 |  | 0.51648 | 100 |  | 4.1046 | 100 |  | 127.665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0516 | 100 |  | 14.4599 | 100 |  | 12.9144 | 100 |  | 144.4056 | 100 |  | 947.1955 | 100 |  | 41483.5508 | 100 |  | 869.7806 | 100 |  | 9.7125 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0319 | 100 |  | 142.8126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7509 | 100 |  | 13.576 | 100 |  | 9.1348 | 100 |  | 139.3881 | 100 |  | 946.8693 | 100 |  | 43236.8086 | 100 |  | 872.2778 | 100 |  | 8.8584 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 20.3769 | 100 |  | 7.1602 | 100 |  | 135.539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8678 | 100 |  | 13.1569 | 100 |  | 11.2196 | 100 |  | 140.2696 | 100 |  | 946.725 | 100 |  | 47538.7773 | 100 |  | 871.3611 | 100 |  | 8.3294 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 10.4742 | 100 |  | 7.0192 | 100 |  | 138.7319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9425 | 100 |  | 13.3549 | 100 |  | 11.3374 | 100 |  | 145.4644 | 100 |  | 947.2612 | 100 |  | 47706.082 | 100 |  | 866.375 | 100 |  | 8.5093 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 1.7014 | 100 |  | 7.1439 | 100 |  | 133.5039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8188 | 100 |  | 13.2309 | 100 |  | 11.3806 | 100 |  | 149.025 | 100 |  | 946.4703 | 100 |  | 47733.8125 | 100 |  | 872.6361 | 100 |  | 8.331 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 4.262 | 100 |  | 7.3514 | 100 |  | 136.2782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7844 | 100 |  | 12.9936 | 100 |  | 11.7512 | 100 |  | 151.0359 | 100 |  | 945.9921 | 100 |  | 47561.3477 | 100 |  | 883.7917 | 100 |  | 8.089 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 14.2323 | 100 |  | 7.4277 | 100 |  | 139.8998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.63 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9414 | 78.8889 |  | 12.9746 | 100 |  | 11.5808 | 100 |  | 152.3447 | 100 |  | 946.3622 | 100 |  | 47443.1914 | 100 |  | 885.7778 | 100 |  | 7.8267 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0.035989 | 100 |  | 23.6217 | 100 |  | 7.3899 | 100 |  | 133.8728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8629 | 100 |  | 12.9896 | 100 |  | 11.2943 | 100 |  | 153.3492 | 100 |  | 946.7364 | 100 |  | 47284.6523 | 100 |  | 887.0528 | 100 |  | 8.2161 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0.32164 | 84.4444 |  | 12.5481 | 84.4444 |  | 7.3144 | 84.4444 |  | 145.4279 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 6.1782 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 1.777 | 100 |  | 13.0685 | 84.4444 |  | 11.2256 | 84.4444 |  | 154.0129 | 100 |  | 945.8688 | 100 |  | 47319.9141 | 100 |  | 880.2416 | 100 |  | 8.0814 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0.73914 | 80.8333 |  | 28.8736 | 80.8333 |  | 7.0003 | 80.8333 |  | 166.804 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 8.8928 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 0 | 81.1111 |  | 1.7002 | 100 |  | 13.0645 | 81.1111 |  | 11.0782 | 80.8333 |  | 154.9464 | 100 |  | 947.335 | 100 |  | 47500.4766 | 100 |  | 874.3639 | 100 |  | 8.5088 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.65252 | 100 |  | 8.1638 | 100 |  | 6.906 | 100 |  | 139.2548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7525 | 100 |  | 13.2634 | 100 |  | 10.9966 | 100 |  | 155.8278 | 100 |  | 946.2017 | 100 |  | 47299.6953 | 100 |  | 856.8028 | 100 |  | 8.884 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.80728 | 100 |  | 16.0029 | 100 |  | 7.3675 | 100 |  | 138.5272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6865 | 100 |  | 12.8413 | 100 |  | 11.7552 | 100 |  | 156.2662 | 100 |  | 946.5888 | 100 |  | 47313.3203 | 100 |  | 877.3528 | 100 |  | 7.9447 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.60473 | 100 |  | 28.083 | 100 |  | 7.0078 | 100 |  | 130.6544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.691 | 100 |  | 13.1511 | 100 |  | 11.1287 | 100 |  | 156.6646 | 100 |  | 947.2968 | 100 |  | 47132.4219 | 100 |  | 865.05 | 100 |  | 8.6341 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.82396 | 100 |  | 42.0215 | 100 |  | 7.3923 | 100 |  | 136.0243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85809 | 100 |  | 1.6534 | 100 |  | 12.7516 | 100 |  | 11.6212 | 100 |  | 157.2848 | 100 |  | 947.0341 | 100 |  | 47002.4805 | 100 |  | 886.875 | 100 |  | 8.0742 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.75321 | 100 |  | 8.1174 | 100 |  | 7.2082 | 100 |  | 145.3748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6934 | 78.6111 |  | 12.9841 | 100 |  | 11.5798 | 100 |  | 157.3632 | 100 |  | 946.922 | 100 |  | 47007.5039 | 100 |  | 872.7167 | 100 |  | 8.1876 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.74794 | 100 |  | 52.6439 | 100 |  | 7.2679 | 100 |  | 137.0077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6676 | 100 |  | 12.8527 | 100 |  | 11.6371 | 100 |  | 157.5069 | 100 |  | 946.3556 | 100 |  | 46836.5273 | 100 |  | 882.5167 | 100 |  | 8.2436 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0.69167 | 100 |  | 12.4033 | 100 |  | 7.2016 | 100 |  | 142.4878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7017 | 100 |  | 13.031 | 100 |  | 11.6164 | 100 |  | 157.416 | 100 |  | 946.4648 | 100 |  | 46914.9688 | 100 |  | 872.5722 | 100 |  | 8.2167 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.0271 | 100 |  | 29.2019 | 100 |  | 7.1702 | 100 |  | 145.5205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7436 | 100 |  | 13.0854 | 100 |  | 12.2183 | 100 |  | 157.1547 | 100 |  | 946.9387 | 100 |  | 46896.1914 | 100 |  | 879.4083 | 100 |  | 8.3329 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 1.0762 | 100 |  | 28.9434 | 100 |  | 7.5891 | 100 |  | 153.893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7303 | 100 |  | 12.6966 | 100 |  | 12.8555 | 100 |  | 156.7361 | 100 |  | 947.4386 | 100 |  | 46945.8438 | 100 |  | 891.1694 | 100 |  | 7.3376 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.96692 | 100 |  | 23.2852 | 100 |  | 7.3349 | 100 |  | 145.7155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7385 | 100 |  | 12.907 | 100 |  | 12.2637 | 100 |  | 156.4906 | 100 |  | 945.8688 | 100 |  | 46640.5664 | 100 |  | 889.9167 | 100 |  | 7.9412 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.85809 | 100 |  | 18.7936 | 100 |  | 7.0654 | 100 |  | 140.6311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8043 | 100 |  | 13.1574 | 100 |  | 11.5237 | 100 |  | 156.781 | 100 |  | 947.1332 | 100 |  | 46860.2305 | 100 |  | 874.9445 | 100 |  | 8.3814 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 1.0075 | 100 |  | 7.7216 | 100 |  | 7.5972 | 100 |  | 152.7627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6305 | 100 |  | 12.6043 | 100 |  | 12.235 | 100 |  | 156.9664 | 100 |  | 946.2087 | 100 |  | 46757.5039 | 100 |  | 895.0583 | 100 |  | 7.6803 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 1.0777 | 100 |  | 16.5522 | 100 |  | 7.3014 | 100 |  | 147.4923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6943 | 85 |  | 12.9993 | 100 |  | 12.0116 | 100 |  | 157.4805 | 100 |  | 946.4775 | 100 |  | 46895.5508 | 100 |  | 885.7389 | 100 |  | 8.0292 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.3303 | 100 |  | 2.0574 | 100 |  | 7.4032 | 100 |  | 149.8514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.93 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6879 | 93.6111 |  | 12.8356 | 100 |  | 11.8812 | 100 |  | 157.9311 | 100 |  | 946.0465 | 100 |  | 46802.6484 | 100 |  | 888.1556 | 100 |  | 7.9721 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 1.8722 | 100 |  | 13.502 | 100 |  | 7.286 | 100 |  | 163.2101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1847 | 100 |  | 13.1231 | 100 |  | 14.5863 | 100 |  | 158.0894 | 100 |  | 945.954 | 100 |  | 47534.6719 | 100 |  | 895.4528 | 100 |  | 7.6008 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 1.8506 | 100 |  | 24.9172 | 100 |  | 7.5686 | 100 |  | 160.1385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7531 | 100 |  | 12.8091 | 100 |  | 14.446 | 100 |  | 158.3736 | 100 |  | 946.914 | 100 |  | 46755.4727 | 100 |  | 902.925 | 100 |  | 7.2703 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 3.0285 | 100 |  | 56.8786 | 100 |  | 7.75 | 100 |  | 159.4735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83304 | 100 |  | 1.666 | 100 |  | 12.4888 | 100 |  | 13.179 | 100 |  | 156.1962 | 100 |  | 944.6992 | 100 |  | 46635.375 | 100 |  | 910.0389 | 100 |  | 7.1496 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 3.9947 | 100 |  | 24.1235 | 100 |  | 7.8176 | 100 |  | 156.478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6249 | 100 |  | 12.4942 | 100 |  | 13.2801 | 100 |  | 155.3271 | 100 |  | 947.3787 | 100 |  | 46825.0781 | 100 |  | 908.5389 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.2908 | 100 |  | 18.5847 | 100 |  | 7.792 | 100 |  | 146.6576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7722 | 100 |  | 12.553 | 100 |  | 13.1041 | 100 |  | 155.6372 | 100 |  | 946.212 | 100 |  | 46716.7227 | 100 |  | 906.525 | 100 |  | 7.2525 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.7065 | 100 |  | 7.2918 | 100 |  | 7.363 | 100 |  | 139.517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7937 | 100 |  | 13.0053 | 100 |  | 12.3375 | 100 |  | 154.4307 | 100 |  | 946.8702 | 100 |  | 46494.918 | 100 |  | 876.9889 | 100 |  | 8.0123 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.5591 | 100 |  | 6.4797 | 100 |  | 7.5557 | 100 |  | 144.1899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7362 | 93.3333 |  | 12.8298 | 100 |  | 12.9176 | 100 |  | 153.6022 | 100 |  | 946.3942 | 100 |  | 46530.8398 | 100 |  | 885.35 | 100 |  | 7.6187 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.1886 | 100 |  | 15.4051 | 100 |  | 7.5686 | 100 |  | 93.6225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7624 | 85.2778 |  | 12.7791 | 100 |  | 13.0288 | 100 |  | 154.294 | 100 |  | 946.7601 | 100 |  | 46585.3164 | 100 |  | 888.1611 | 100 |  | 7.5325 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.143 | 85.8333 |  | 8.7201 | 85.8333 |  | 7.4884 | 85.8333 |  | 94.7152 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 17.6436 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.6757 | 100 |  | 12.8658 | 85.8333 |  | 12.8091 | 85.8333 |  | 155.0613 | 100 |  | 946.4036 | 100 |  | 46587.5352 | 100 |  | 888.7889 | 100 |  | 7.7282 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.46517 | 79.7222 |  | 12.4685 | 79.7222 |  | 7.0571 | 79.7222 |  | 141.7238 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 12.6901 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 1.7152 | 100 |  | 12.9823 | 79.7222 |  | 11.8376 | 79.7222 |  | 155.0545 | 100 |  | 946.5074 | 100 |  | 46636.8164 | 100 |  | 867.4305 | 100 |  | 8.4121 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.26573 | 100 |  | 12.6218 | 100 |  | 6.9861 | 100 |  | 147.0711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7536 | 100 |  | 13.171 | 100 |  | 11.5891 | 100 |  | 155.5005 | 100 |  | 946.2643 | 100 |  | 46828.1094 | 100 |  | 868.175 | 100 |  | 8.3595 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.42331 | 100 |  | 10.2713 | 100 |  | 7.2687 | 100 |  | 150.1752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7509 | 100 |  | 12.9381 | 100 |  | 12.2312 | 100 |  | 155.9727 | 100 |  | 946.4424 | 100 |  | 46931.8477 | 100 |  | 880.8278 | 100 |  | 7.5905 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0.60643 | 100 |  | 23.8401 | 100 |  | 7.3972 | 100 |  | 141.3836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6791 | 100 |  | 12.8005 | 100 |  | 12.3888 | 100 |  | 156.0064 | 100 |  | 947.1537 | 100 |  | 46776.6875 | 100 |  | 895.2111 | 100 |  | 7.5349 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0.74089 | 100 |  | 8.9756 | 100 |  | 7.1619 | 100 |  | 149.3577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9403 | 100 |  | 13.065 | 100 |  | 11.8998 | 100 |  | 155.8973 | 100 |  | 946.1792 | 100 |  | 46772.4844 | 100 |  | 883.1166 | 100 |  | 7.9515 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.2428 | 100 |  | 47.4886 | 100 |  | 7.3622 | 100 |  | 150.6622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.742 | 100 |  | 12.8682 | 100 |  | 12.5784 | 100 |  | 154.5009 | 100 |  | 945.606 | 100 |  | 46588.7188 | 100 |  | 889.1139 | 100 |  | 7.6148 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 1.2841 | 100 |  | 19.1668 | 100 |  | 7.2279 | 100 |  | 146.367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7708 | 78.6111 |  | 12.9729 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 155.0589 | 100 |  | 947.6276 | 100 |  | 46570.3398 | 100 |  | 879.6583 | 100 |  | 7.9433 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.321 | 100 |  | 23.9954 | 100 |  | 7.1941 | 100 |  | 146.298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7151 | 100 |  | 13.0177 | 100 |  | 12.0482 | 100 |  | 156.0871 | 100 |  | 946.5394 | 100 |  | 46692.1406 | 100 |  | 875.4611 | 100 |  | 8.0581 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1046 |  |  | 93.6225 |  |  | 0 |  |  | 1.1928 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6249 |  |  | 12.4888 |  |  | 8.3845 |  |  | 130.6817 |  |  | 944.6992 |  |  | 40712.5156 |  |  | 856.8028 |  |  | 6.99
MAX |  | 4.2908 |  |  | 56.8786 |  |  | 7.8176 |  |  | 198.8565 |  |  | 0 |  |  | 17.6436 |  |  | 0 |  |  | 1.1554 |  |  | 2.2001 |  |  | 14.4599 |  |  | 14.5863 |  |  | 158.3736 |  |  | 948.6224 |  |  | 48039.8281 |  |  | 910.0389 |  |  | 9.7125
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8573 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.95499 | 100 |  | 19.0233 | 100 |  | 7.0606 | 100 |  | 143.4581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.059302 | 100 |  | 1.7855 | 100 |  | 13.0487 | 100 |  | 11.8766 | 100 |  | 152.8989 | 100 |  | 946.6699 | 100 |  | 46576.9373 | 100 |  | 882.533 | 100 |  | 8.1026 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/01/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.47425 | 100 | (4) | 1.3238 | 100 |  | 0.039758 | 100 | (4) | 0.87819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7395 | 100 | (4) | 0.94814 | 86.3889 |  | 20.9181 | 100 |  | 1.1637 | 100 |  | 40.6709 | 100 |  | 1002.6075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8028 | 100 |  | 20.5455 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.56341 | 100 | (4) | 1.2912 | 100 |  | 0.038807 | 100 | (4) | 0.617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027573 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7642 | 100 | (4) | 0.93851 | 92.2222 |  | 20.9123 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 37.6699 | 100 |  | 1002.4377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3528 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.56185 | 100 | (4) | 1.3662 | 100 |  | 0.039794 | 100 | (4) | 0.63337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7474 | 100 | (4) | 0.93128 | 100 |  | 20.905 | 100 |  | 1.0544 | 100 |  | 35.2628 | 100 |  | 1001.9438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3008 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.59235 | 100 | (4) | 1.3721 | 100 |  | 0.038519 | 100 | (4) | 0.76307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7452 | 100 | (4) | 0.92521 | 100 |  | 20.9033 | 100 |  | 1.026 | 100 |  | 33.2977 | 100 |  | 1001.8106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.6472 | 100 |  | 20.3282 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.57286 | 100 | (4) | 1.3773 | 100 |  | 0.044448 | 100 | (4) | 0.57452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7529 | 100 | (4) | 1.0322 | 100 |  | 20.8968 | 100 |  | 1.0411 | 100 |  | 32.7795 | 100 |  | 1001.6304 | 100 |  | 17294.3145 | 100 |  | 21.5889 | 100 |  | 20.3074 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.5234 | 100 | (4) | 1.3908 | 100 |  | 0.050898 | 100 | (4) | 0.41851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8129 | 100 | (4) | 1.9183 | 100 |  | 20.8884 | 100 |  | 1.0871 | 100 |  | 38.5252 | 100 |  | 1001.1334 | 100 |  | 50505.0508 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3161 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.51994 | 100 | (4) | 1.4477 | 100 |  | 0.045482 | 100 | (4) | 0.52918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8087 | 100 | (4) | 1.8222 | 100 |  | 20.8892 | 100 |  | 1.0789 | 100 |  | 40.2732 | 100 |  | 1001.0335 | 100 |  | 52496.7148 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3755 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.53693 | 100 | (4) | 1.2755 | 100 |  | 0.04309 | 100 | (4) | 1.0063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6999 | 100 | (4) | 1.3713 | 100 |  | 20.8891 | 100 |  | 1.0777 | 100 |  | 39.9394 | 100 |  | 1000.9311 | 100 |  | 28894.1074 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4945 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.58471 | 100 | (4) | 1.3171 | 100 |  | 0.041414 | 100 | (4) | 0.68348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6328 | 100 | (4) | 0.93723 | 90.5556 |  | 20.8859 | 100 |  | 1.0416 | 100 |  | 36.9331 | 100 |  | 1000.8479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5093 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.51838 | 100 | (4) | 1.3218 | 100 |  | 0.049883 | 100 | (4) | 0.73273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7373 | 100 | (4) | 1.337 | 88.3333 |  | 20.8811 | 100 |  | 1.1039 | 100 |  | 37.1505 | 100 |  | 1000.7086 | 100 |  | 41004.3594 | 100 |  | 21.4056 | 100 |  | 20.4066 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.46504 | 100 | (4) | 1.2565 | 100 |  | 0.052164 | 100 | (4) | 0.90138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.786 | 100 | (4) | 1.0198 | 100 |  | 20.8791 | 100 |  | 1.152 | 100 |  | 38.7147 | 100 |  | 1000.6029 | 100 |  | 15776.2139 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5276 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.49257 | 100 | (4) | 1.5906 | 100 |  | 0.053171 | 100 | (4) | 1.3331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7716 | 100 | (4) | 0.93756 | 100 |  | 20.8741 | 100 |  | 1.1343 | 100 |  | 36.6039 | 100 |  | 1000.3741 | 100 |  | 10176.1768 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5006 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.51107 | 100 | (4) | 1.9508 | 100 |  | 0.054515 | 100 | (4) | 0.89331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.725 | 100 | (4) | 0.97167 | 100 |  | 20.8724 | 100 |  | 1.1152 | 100 |  | 36.0277 | 100 |  | 1000.4404 | 100 |  | 16195.7588 | 100 |  | 31.6583 | 100 |  | 20.512 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 |  | 8.3226 | 100 |  | 407.4435 | 100 |  | 0.26617 | 100 |  | 41.6664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 189.6483 | 100 |  | 25.5899 | 100 |  | 20.5131 | 100 |  | 1.3594 | 100 |  | 37.6452 | 100 |  | 1000.1666 | 100 |  | 41986.0234 | 100 |  | 47.45 | 100 |  | 19.8784 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 4.7152 | 100 |  | 435.0455 | 100 |  | 0.34013 | 100 |  | 80.089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 194.5432 | 100 |  | 19.7769 | 100 |  | 20.3927 | 100 |  | 1.6079 | 100 |  | 38.8845 | 100 |  | 1000.2005 | 100 |  | 40130.4258 | 100 |  | 81.5639 | 100 |  | 19.7889 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 4.2263 | 85 |  | 423.9394 | 85 |  | 0.34129 | 85 |  | 92.0618 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0.42605 | 85 |  | 0 | 85 |  | 188.1296 | 85 |  | 21.3649 | 100 |  | 20.3903 | 85 |  | 1.6341 | 85 |  | 40.0762 | 100 |  | 999.9433 | 100 |  | 40934.0195 | 100 |  | 89.6361 | 100 |  | 19.7936 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 3.7402 | 80.8333 |  | 441.5169 | 80.8333 |  | 0.35306 | 80.8333 |  | 102.8151 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 1.7978 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 188.8841 | 80.8333 |  | 21.8476 | 94.4444 |  | 20.4195 | 80.8333 |  | 1.6767 | 80.8333 |  | 41.5754 | 100 |  | 999.6787 | 100 |  | 38704.0312 | 100 |  | 600.25 | 100 |  | 19.7514 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:00 |  | 1.5679 | 100 |  | 295.5865 | 100 |  | 0.43122 | 100 |  | 118.5735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 110.3144 | 100 |  | 18.0624 | 84.1667 |  | 20.2995 | 100 |  | 1.8121 | 100 |  | 43.1306 | 100 |  | 999.5413 | 100 |  | 34103.2461 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 19.4857 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 46.7023 | 100 |  | 0.65029 | 100 |  | 172.7306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6917 | 100 |  | 11.02 | 100 |  | 19.9316 | 100 |  | 2.2441 | 100 |  | 44.576 | 100 |  | 999.543 | 100 |  | 29332.4727 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.9514 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 25.9259 | 100 |  | 0.72412 | 100 |  | 156.3787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1162 | 100 |  | 8.2492 | 100 |  | 19.7207 | 100 |  | 2.4781 | 100 |  | 46.4538 | 100 |  | 999.3473 | 100 |  | 25685.293 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.6566 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 23.0505 | 100 |  | 0.91025 | 100 |  | 149.4435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.073754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6361 | 100 |  | 5.6403 | 100 |  | 19.1904 | 100 |  | 2.938 | 100 |  | 48.5481 | 100 |  | 999.0031 | 100 |  | 24239.7656 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.8978 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 20.8167 | 100 |  | 0.81804 | 100 |  | 150.5166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.024411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4802 | 100 |  | 6.346 | 100 |  | 19.3871 | 100 |  | 2.9351 | 100 |  | 51.0543 | 100 |  | 998.4225 | 100 |  | 24469.2832 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.2909 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 23.1938 | 100 |  | 0.761 | 100 |  | 151.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7649 | 100 |  | 6.9625 | 100 |  | 19.521 | 100 |  | 2.8245 | 100 |  | 53.5542 | 100 |  | 997.5233 | 100 |  | 24261.7832 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.3673 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 21.7787 | 100 |  | 0.79131 | 100 |  | 157.6914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3881 | 100 |  | 6.5005 | 100 |  | 19.4222 | 100 |  | 2.8743 | 100 |  | 56.0369 | 100 |  | 996.9271 | 100 |  | 23880.2695 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.2358 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 18.4526 | 100 |  | 0.79198 | 100 |  | 151.9277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8716 | 100 |  | 6.5098 | 98.6111 |  | 19.4143 | 100 |  | 2.9771 | 100 |  | 58.2966 | 100 |  | 996.1143 | 100 |  | 23660.4375 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 18.2037 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 18.5026 | 100 |  | 0.95369 | 100 |  | 160.4855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0051931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5525 | 100 |  | 5.8063 | 80.2778 |  | 19.0759 | 100 |  | 3.3749 | 100 |  | 60.7717 | 100 |  | 995.7828 | 100 |  | 23801.3184 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.5764 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 17.2178 | 100 |  | 0.99232 | 100 |  | 162.2182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.012132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8399 | 100 |  | 5.2848 | 100 |  | 18.9927 | 100 |  | 3.5972 | 100 |  | 63.3601 | 100 |  | 995.4255 | 100 |  | 24851.248 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.4701 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 14.5569 | 100 |  | 0.98479 | 100 |  | 158.7122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.045354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5474 | 100 |  | 5.4058 | 100 |  | 19.0082 | 100 |  | 3.5836 | 100 |  | 66.3618 | 100 |  | 994.9763 | 100 |  | 25214.4688 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.5074 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 13.4214 | 100 |  | 1.0104 | 100 |  | 166.2735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.070625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4448 | 100 |  | 5.3419 | 100 |  | 18.9556 | 100 |  | 3.5804 | 100 |  | 69.8137 | 100 |  | 994.5352 | 100 |  | 25694.7246 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.4003 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 12.0568 | 100 |  | 1.0685 | 100 |  | 175.065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.06935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9082 | 100 |  | 5.0512 | 100 |  | 18.8213 | 100 |  | 3.6859 | 100 |  | 73.4107 | 100 |  | 993.959 | 100 |  | 26024.6113 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.1964 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 10.9325 | 100 |  | 1.1509 | 100 |  | 187.2893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3878 | 100 |  | 4.8993 | 100 |  | 18.6404 | 100 |  | 3.7547 | 100 |  | 77.1833 | 100 |  | 993.4977 | 100 |  | 26855.6445 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.8576 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 11.548 | 100 |  | 1.3352 | 100 |  | 209.2515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8352 | 100 |  | 5.6535 | 100 |  | 18.2344 | 100 |  | 4.1406 | 100 |  | 81.7806 | 100 |  | 993.0418 | 100 |  | 30386.0977 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.1051 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:30 |  | 0.029901 | 100 |  | 146.2649 | 100 |  | 1.8677 | 100 |  | 153.2877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7605 | 100 |  | 7.0453 | 100 |  | 16.9659 | 100 |  | 5.254 | 100 |  | 88.5971 | 100 |  | 992.5664 | 100 |  | 36246.7578 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 14.1869 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 4.8557 | 100 |  | 2.1713 | 100 |  | 155.1664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8721 | 100 |  | 5.7508 | 78.6111 |  | 16.3321 | 100 |  | 6.0213 | 100 |  | 96.3761 | 100 |  | 992.2352 | 100 |  | 35997.6953 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 13.3492 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 0.43442 | 100 |  | 23.5893 | 100 |  | 1.9235 | 100 |  | 155.1465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1846 | 100 |  | 5.4231 | 100 |  | 16.8655 | 100 |  | 5.601 | 100 |  | 105.6212 | 100 |  | 992.0357 | 100 |  | 37127.6484 | 100 |  | 927.5222 | 100 |  | 14.2031 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 |  | 4.8325 | 100 |  | 82.6321 | 100 |  | 1.5965 | 100 |  | 150.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5016 | 100 |  | 3.6548 | 100 |  | 17.6256 | 100 |  | 4.9844 | 100 |  | 115.3004 | 100 |  | 992.3715 | 100 |  | 35051.2422 | 100 |  | 621.025 | 100 |  | 15.056 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:30 |  | 7.192 | 100 |  | 40.2265 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 151.0678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.03 | 100 |  | 3.3152 | 100 |  | 17.2264 | 100 |  | 5.3899 | 100 |  | 119.7882 | 100 |  | 993.837 | 100 |  | 33383.3281 | 100 |  | 634.4833 | 100 |  | 14.2446 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:00 |  | 9.2588 | 100 |  | 8.2673 | 100 |  | 1.9182 | 100 |  | 147.8902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6744 | 100 |  | 3.0624 | 100 |  | 16.9001 | 100 |  | 5.8254 | 100 |  | 119.6497 | 100 |  | 994.4808 | 100 |  | 32967.3867 | 100 |  | 671.5944 | 100 |  | 13.7781 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
19:30 |  | 11.384 | 100 |  | 4.9368 | 100 |  | 1.9819 | 100 |  | 145.5138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.058374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4299 | 100 |  | 2.9645 | 100 |  | 16.7558 | 100 |  | 5.9547 | 100 |  | 119.7998 | 100 |  | 994.137 | 100 |  | 32717.2617 | 100 |  | 693.7889 | 100 |  | 13.5912 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 12.3196 | 85.5556 |  | 2.7236 | 85.5556 |  | 2.1376 | 85.5556 |  | 146.2624 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 0.079696 | 85.5556 |  | 0 | 85.5556 |  | 2.1634 | 85.5556 |  | 2.779 | 100 |  | 16.4655 | 85.5556 |  | 6.1626 | 85.5556 |  | 119.5063 | 100 |  | 994.0573 | 100 |  | 32550.2109 | 100 |  | 718.4805 | 100 |  | 12.9718 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 13.418 | 80.5556 |  | 1.6205 | 80.5556 |  | 2.435 | 80.5556 |  | 146.4746 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0.010931 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.8682 | 80.5556 |  | 2.4373 | 100 |  | 15.8123 | 80.5556 |  | 6.7061 | 80.5556 |  | 118.5366 | 100 |  | 994.0001 | 100 |  | 32365.5332 | 100 |  | 756.3472 | 100 |  | 12.487 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 14.5145 | 100 |  | 1.6955 | 100 |  | 2.5954 | 100 |  | 145.9442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.009135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6371 | 100 |  | 2.4701 | 78.8889 |  | 15.5246 | 100 |  | 6.963 | 100 |  | 117.2579 | 100 |  | 994.5532 | 100 |  | 32718.3535 | 100 |  | 781.0278 | 100 |  | 12.1683 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 10.3878 | 100 |  | 1.803 | 100 |  | 3.0265 | 100 |  | 136.7928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.06251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5481 | 100 |  | 2.1825 | 100 |  | 15.1976 | 100 |  | 7.3773 | 100 |  | 116.6486 | 100 |  | 994.8506 | 100 |  | 34206.3203 | 100 |  | 813.2833 | 100 |  | 11.5074 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 2.08 | 100 |  | 2.2869 | 100 |  | 4.49 | 100 |  | 149.7402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3366 | 100 |  | 1.868 | 100 |  | 14.0408 | 100 |  | 8.8105 | 100 |  | 116.1785 | 100 |  | 994.8058 | 100 |  | 40007.5312 | 100 |  | 888.1556 | 100 |  | 9.3094 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 3.0659 | 100 |  | 32.7211 | 100 |  | 6.452 | 100 |  | 156.8807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50733 | 100 |  | 4.3846 | 100 |  | 13.4236 | 100 |  | 10.493 | 100 |  | 129.9097 | 100 |  | 994.6819 | 100 |  | 56875.6367 | 100 |  | 915.9056 | 100 |  | 8.4404 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.6734 | 100 |  | 10.9584 | 100 |  | 5.9981 | 100 |  | 159.2062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8659 | 100 |  | 13.8757 | 100 |  | 9.7354 | 100 |  | 143.9854 | 100 |  | 994.9355 | 100 |  | 56957.0625 | 100 |  | 904.7083 | 100 |  | 8.6859 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.4276 | 98.6111 |  | 57.1939 | 98.6111 |  | 5.8441 | 98.6111 |  | 154.2196 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 1.6732 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 3.0803 | 98.6111 |  | 2.6327 | 100 |  | 13.9925 | 100 |  | 9.5926 | 98.6111 |  | 150.5956 | 100 |  | 995.4996 | 100 |  | 56665.7773 | 100 |  | 905.1805 | 100 |  | 8.745 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.1168 | 100 |  | 5.9544 | 100 |  | 6.0854 | 100 |  | 156.9218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4775 | 100 |  | 13.8642 | 100 |  | 9.8851 | 100 |  | 153.3084 | 100 |  | 996.4021 | 100 |  | 56506.6523 | 100 |  | 914.4389 | 100 |  | 8.1255 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.0659 |  |  | 5.9544 |  |  | 5.8441 |  |  | 154.2196 |  |  | 0 |  |  | 1.0135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4775 |  |  | 13.4236 |  |  | 9.5926 |  |  | 129.9097 |  |  | 994.6819 |  |  | 56506.6523 |  |  | 904.7083 |  |  | 8.1255
MAX |  | 6.1168 |  |  | 57.1939 |  |  | 6.452 |  |  | 159.2062 |  |  | 0 |  |  | 1.6732 |  |  | 0 |  |  | 3.0803 |  |  | 4.3846 |  |  | 13.9925 |  |  | 10.493 |  |  | 153.3084 |  |  | 996.4021 |  |  | 56957.0625 |  |  | 915.9056 |  |  | 8.745
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.812 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 4
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 14 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/01/2021 01:06:15 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 24/01/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:00 | 00:01:45 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno O2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:47 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno TF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:45 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno PF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:46 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:43 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno H2O INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:43 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HCL INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:42 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:42 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:46 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno SO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NH3 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:43 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno COT INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:46 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno PLV INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:47 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno TPC INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:00:00 | 00:01:45 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno O2P INVALIDA - MIN. TECNICO [ 5]
00:25:58 | 00:25:58 | 00:32:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:05 | 00:30:05 | 00:59:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:30:07 | 00:30:07 | 01:00:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:10 | 02:30:10 | 02:40:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:12 | 02:30:12 | 02:40:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:48:00 | 02:48:00 | 02:54:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:30 | 03:00:30 | 03:13:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:00:31 | 03:00:31 | 03:14:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:02:00 | 03:02:00 | 03:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
04:27:12 | 04:27:12 | 04:33:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:34:29 | 10:02:15 | 21:41:21 | Linea 2: Forno In Rampa
06:34:29 | 06:34:29 | 21:41:09 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:50:30 | 06:50:30 | 06:56:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:01:30 | 07:01:30 | 07:02:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:01:31 | 07:01:31 | 07:13:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:55:22 | 10:02:15 | 08:05:42 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:22 | 07:55:22 | 08:05:42 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:22 | 07:55:22 | 07:55:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:27 | 07:55:27 | 08:05:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:28 | 07:55:28 | 08:01:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:32 | 07:55:32 | 08:05:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:32 | 07:55:32 | 08:05:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:32 | 07:55:32 | 08:05:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:32 | 07:55:32 | 07:55:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:39 | 07:55:39 | 08:02:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 10:02:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08:00:00 | 10:02:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08:00:00 | 10:02:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08:00:00 | 10:02:15 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:00:00 | 10:02:15 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:00:00 | 10:02:15 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:05:50 | 08:05:50 | 08:13:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:05:52 | 08:05:52 | 08:24:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 10:02:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:10:00 | 10:02:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
08:10:00 | 10:02:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:10:00 | 10:02:15 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:10:00 | 10:02:15 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:10:00 | 10:02:15 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
08:28:23 | 08:28:23 | 08:34:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:59:14 | 09:47:36 | 09:01:40 | Linea 1: Forno Spento
08:59:15 | 08:59:15 | 09:01:42 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:01:42 | 09:01:42 | 09:39:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:30:05 | 09:30:05 | 09:38:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:30:07 | 09:30:07 | 09:46:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:30:35 | 09:30:35 | 09:32:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
09:39:07 | 09:47:37 | 09:43:58 | Linea 1: Forno Spento
09:39:07 | 09:39:07 | 09:43:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:43:59 | 09:43:59 | 12:28:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:53:01 | 10:53:01 | 10:59:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:05:55 | 11:05:55 | 11:10:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:05:57 | 11:05:57 | 11:16:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:28:25 | 13:55:04 | 12:32:50 | Linea 1: Forno Spento
12:28:26 | 12:28:26 | 12:32:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:29:35 | 12:29:35 | 12:35:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:32:52 | 12:32:52 | 13:49:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:49:36 | 13:55:03 | 13:50:32 | Linea 1: Forno Spento
13:49:36 | 13:49:36 | 13:50:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:50:33 | 13:50:33 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
14:55:31 | 14:55:31 | 15:01:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:00:05 | 15:00:05 | 15:00:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:00:05 | 15:00:05 | 15:01:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:48 | 16:30:48 | 16:37:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:42:00 | 16:42:00 | 16:44:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:42:02 | 16:42:02 | 16:45:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:00:05 | 18:00:05 | 18:01:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:00:06 | 18:00:06 | 18:01:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:58:02 | 18:58:02 | 19:04:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:04:30 | 19:04:30 | 19:04:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
19:04:31 | 19:04:31 | 19:04:51 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:55:41 | 19:55:41 | 20:05:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:41 | 19:55:41 | 20:05:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:41 | 19:55:41 | 20:05:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:42 | 19:55:42 | 19:55:48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:46 | 20:51:53 | 20:06:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:46 | 19:55:46 | 20:06:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:46 | 19:55:46 | 20:06:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:48 | 19:55:48 | 19:55:52 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:48 | 19:55:48 | 20:02:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:52 | 19:55:52 | 20:02:19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:08:06 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:08:07 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:08:08 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
20:00:00 | 20:13:14 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:00:00 | 20:13:18 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:00:00 | 20:13:12 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
20:10:00 | 20:13:05 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
20:10:00 | 20:13:05 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
20:10:00 | 20:13:11 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:10:00 | 20:13:07 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
20:10:00 | 20:13:16 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:10:00 | 20:13:12 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:32:02 | 20:32:02 | 20:38:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:41:09 | 21:41:09 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
22:30:00 | 22:30:00 | 23:00:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Polveri
22:30:01 | 22:30:01 | 22:30:12 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
22:30:13 | 22:30:13 | 22:50:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
22:32:15 | 22:32:15 | 22:34:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:32:16 | 22:32:16 | 22:34:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:50:54 | 22:50:54 | 23:00:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
23:00:05 | 23:00:05 | 23:02:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:06 | 23:00:06 | 23:03:32 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:34 | 23:00:34 | 23:06:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:18:37 | 23:20:55 | 23:19:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:18:42 | 23:20:53 | 23:19:07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
00:00:00 | 00:01:43 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno O2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:45 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno TF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno PF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:45 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:42 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno H2O INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:42 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HCL INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:41 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:41 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:43 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:45 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno SO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:43 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NH3 INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:42 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HF INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:41 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno COT INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno PLV INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:46 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno TPC INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno O2P INVALIDA - MIN. TECNICO [ 4]
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl