## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.0191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8188 | 100 |  | 148.3478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.575 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 11.7356 | 100 |  | 153.1373 | 100 |  | 944.0256 | 100 |  | 48324.6016 | 100 |  | 900.9694 | 100 |  | 6.7803 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6991 | 100 |  | 145.6801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5793 | 100 |  | 12.5678 | 100 |  | 11.4738 | 100 |  | 153.4067 | 100 |  | 944.087 | 100 |  | 48338.3359 | 100 |  | 895.5889 | 100 |  | 6.9635 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6161 | 100 |  | 146.3793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5991 | 100 |  | 12.701 | 100 |  | 11.2591 | 100 |  | 153.4336 | 100 |  | 944.251 | 100 |  | 48094.3281 | 100 |  | 885.7028 | 100 |  | 7.0606 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.1413 | 100 |  | 4.1158 | 100 |  | 7.8554 | 100 |  | 148.2613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5569 | 100 |  | 12.3861 | 100 |  | 11.4498 | 100 |  | 153.6505 | 100 |  | 944.335 | 100 |  | 48046.8867 | 100 |  | 896.5722 | 100 |  | 6.6469 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.0908 | 100 |  | 25.4856 | 100 |  | 7.144 | 100 |  | 141.4589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6639 | 100 |  | 13.1138 | 100 |  | 10.4694 | 100 |  | 153.7108 | 100 |  | 944.5177 | 100 |  | 48521.5234 | 100 |  | 877.5111 | 100 |  | 7.8925 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7366 | 100 |  | 52.6964 | 100 |  | 7.4257 | 100 |  | 144.842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9615 | 100 |  | 1.6126 | 100 |  | 12.8184 | 100 |  | 10.7421 | 100 |  | 153.4127 | 100 |  | 944.6754 | 100 |  | 48848.0938 | 100 |  | 884.3389 | 100 |  | 7.4082 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.5821 | 100 |  | 7.1529 | 100 |  | 7.1495 | 100 |  | 145.3674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8932 | 100 |  | 13.393 | 100 |  | 15.0195 | 100 |  | 152.7276 | 100 |  | 945 | 100 |  | 49216 | 100 |  | 881.7778 | 100 |  | 7.2378 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.5245 | 100 |  | 1.1021 | 100 |  | 7.2963 | 100 |  | 144.8649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.851 | 78.8889 |  | 12.9403 | 100 |  | 10.6594 | 100 |  | 152.9647 | 100 |  | 945.1507 | 100 |  | 49008.0352 | 100 |  | 880.4445 | 100 |  | 7.5885 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8258 | 100 |  | 51.2464 | 100 |  | 7.3336 | 100 |  | 142.8521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0689 | 100 |  | 1.5985 | 100 |  | 12.8739 | 100 |  | 10.5899 | 100 |  | 150.2956 | 100 |  | 945.541 | 100 |  | 49029.4258 | 100 |  | 884.9167 | 100 |  | 7.5704 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.3021 | 100 |  | 1.8896 | 100 |  | 7.0395 | 100 |  | 141.7737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6519 | 100 |  | 13.1524 | 100 |  | 10.1364 | 100 |  | 148.9653 | 100 |  | 945.785 | 100 |  | 48770.9375 | 100 |  | 871.9556 | 100 |  | 8.0641 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.9934 | 100 |  | 21.7916 | 100 |  | 7.3792 | 100 |  | 142.0706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5818 | 100 |  | 12.8235 | 100 |  | 10.7647 | 100 |  | 148.2978 | 100 |  | 945.9897 | 100 |  | 48842.1172 | 100 |  | 887.0111 | 100 |  | 7.4278 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0327 | 100 |  | 37.7633 | 100 |  | 7.522 | 100 |  | 145.4082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5698 | 100 |  | 12.6895 | 100 |  | 10.9286 | 100 |  | 148.3769 | 100 |  | 946.2648 | 100 |  | 48705.5391 | 100 |  | 892.775 | 100 |  | 7.2441 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.9991 | 100 |  | 42.0354 | 100 |  | 7.6368 | 100 |  | 145.65 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5499 | 100 |  | 12.6077 | 100 |  | 11.322 | 100 |  | 148.5775 | 100 |  | 946.5299 | 100 |  | 48709.4805 | 100 |  | 901.5722 | 100 |  | 7.1047 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.6361 | 100 |  | 34.6126 | 100 |  | 5.8081 | 100 |  | 168.4926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8349 | 100 |  | 13.9389 | 100 |  | 9.586 | 100 |  | 149.5248 | 100 |  | 946.636 | 100 |  | 47818.0039 | 100 |  | 884.3722 | 100 |  | 9.1134 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.5772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0468 | 100 |  | 118.972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7963 | 100 |  | 14.1319 | 100 |  | 8.0241 | 100 |  | 143.0138 | 100 |  | 946.8701 | 100 |  | 45261.5391 | 100 |  | 855.875 | 100 |  | 9.6513 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 1.0377 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 5.953 | 80.2778 |  | 203.2737 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0.57616 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.5209 | 78.6111 |  | 12.7828 | 80.2778 |  | 10.3374 | 80.2778 |  | 136.739 | 100 |  | 946.9454 | 100 |  | 47679.0508 | 100 |  | 891.125 | 100 |  | 7.1653 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.4704 | 82.7778 |  | 1.684 | 82.7778 |  | 7.6348 | 82.7778 |  | 98.8127 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 4.7956 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.5598 | 100 |  | 12.5386 | 82.7778 |  | 12.1304 | 82.7778 |  | 139.844 | 100 |  | 946.9818 | 100 |  | 49287.1016 | 100 |  | 895.2278 | 100 |  | 7.0029 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.5274 | 100 |  | 7.4035 | 100 |  | 7.9587 | 100 |  | 110.6621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5161 | 100 |  | 12.2477 | 100 |  | 12.5817 | 100 |  | 144.4066 | 100 |  | 947.0099 | 100 |  | 48593.4023 | 100 |  | 910.0555 | 100 |  | 6.4118 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.3314 | 100 |  | 9.0518 | 100 |  | 7.9852 | 100 |  | 108.9687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5427 | 100 |  | 12.3284 | 100 |  | 12.8253 | 100 |  | 146.2004 | 100 |  | 946.949 | 100 |  | 47837.125 | 100 |  | 911.225 | 100 |  | 6.4279 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.4971 | 100 |  | 3.1225 | 100 |  | 8.0496 | 100 |  | 115.3227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5028 | 100 |  | 12.2489 | 100 |  | 11.7706 | 100 |  | 147.3246 | 100 |  | 946.9088 | 100 |  | 47672.1094 | 100 |  | 912.3167 | 100 |  | 6.4729 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.5207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7709 | 100 |  | 120.915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7442 | 100 |  | 12.7643 | 100 |  | 15.2302 | 100 |  | 147.7821 | 100 |  | 946.9212 | 100 |  | 47754.0117 | 100 |  | 912.6972 | 100 |  | 6.4791 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.7332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9091 | 100 |  | 126.8666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4842 | 100 |  | 12.3112 | 100 |  | 10.1493 | 100 |  | 149.7619 | 100 |  | 946.8972 | 100 |  | 47434.8867 | 100 |  | 908.2333 | 100 |  | 6.9065 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.4063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6402 | 100 |  | 113.1406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5409 | 100 |  | 12.5745 | 100 |  | 9.6759 | 100 |  | 148.0212 | 100 |  | 946.9411 | 100 |  | 47455.7773 | 100 |  | 894.0861 | 100 |  | 7.3022 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.4507 | 100 |  | 3.1144 | 100 |  | 7.6576 | 100 |  | 111.803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5459 | 78.6111 |  | 12.5783 | 100 |  | 10.1149 | 100 |  | 147.6489 | 100 |  | 946.9224 | 100 |  | 47461.8281 | 100 |  | 894.2528 | 100 |  | 7.275 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.4369 | 100 |  | 0.085428 | 100 |  | 7.7314 | 100 |  | 121.3162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5734 | 100 |  | 12.5687 | 100 |  | 11.3433 | 100 |  | 148.3721 | 100 |  | 946.8685 | 100 |  | 47563.0273 | 100 |  | 899.3834 | 100 |  | 7.0111 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.0132 | 100 |  | 1.7906 | 100 |  | 5.5847 | 100 |  | 126.0624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7792 | 100 |  | 13.8179 | 100 |  | 9.802 | 100 |  | 148.7397 | 100 |  | 946.8006 | 100 |  | 46343.2422 | 100 |  | 883.4333 | 100 |  | 8.8936 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 1.9268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1637 | 100 |  | 130.7587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7584 | 100 |  | 14.0054 | 100 |  | 8.2872 | 100 |  | 140.5294 | 100 |  | 946.839 | 100 |  | 43152.1602 | 100 |  | 854.7167 | 100 |  | 9.0934 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.65708 | 100 |  | 1.1979 | 100 |  | 7.1532 | 100 |  | 176.1688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5434 | 100 |  | 12.6887 | 100 |  | 11.3104 | 100 |  | 136.1986 | 100 |  | 946.746 | 100 |  | 45893.4297 | 100 |  | 876.4972 | 100 |  | 7.2293 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 2.5535 | 100 |  | 3.8805 | 100 |  | 7.7864 | 100 |  | 147.7219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5425 | 100 |  | 12.5284 | 100 |  | 12.1699 | 100 |  | 142.0828 | 100 |  | 946.6035 | 100 |  | 47868.1094 | 100 |  | 884.125 | 100 |  | 6.9765 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.3193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6953 | 100 |  | 151.505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5859 | 100 |  | 12.6541 | 100 |  | 12.0385 | 100 |  | 147.8287 | 100 |  | 946.3933 | 100 |  | 48243.832 | 100 |  | 886.5667 | 100 |  | 7.0582 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.3916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6434 | 100 |  | 148.048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6083 | 100 |  | 12.6942 | 100 |  | 11.5818 | 100 |  | 150.8064 | 100 |  | 946.2444 | 100 |  | 47893.6758 | 100 |  | 888.15 | 100 |  | 7.0356 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.3159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2601 | 100 |  | 143.7213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8211 | 78.6111 |  | 13.009 | 100 |  | 10.717 | 100 |  | 151.9387 | 100 |  | 946.0871 | 100 |  | 47652.418 | 100 |  | 878.4278 | 100 |  | 7.7429 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 3.9636 | 100 |  | 27.7473 | 100 |  | 6.8981 | 100 |  | 144.06 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7105 | 100 |  | 13.2659 | 100 |  | 10.454 | 100 |  | 152.4645 | 100 |  | 945.9179 | 100 |  | 47760.0859 | 100 |  | 853.4861 | 100 |  | 8.0027 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.7072 | 100 |  | 9.4439 | 100 |  | 7.6521 | 100 |  | 150.6541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5882 | 100 |  | 12.569 | 100 |  | 11.7898 | 100 |  | 153.9702 | 100 |  | 945.7283 | 100 |  | 48210.8906 | 100 |  | 888.2584 | 100 |  | 7.0332 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.3611 | 100 |  | 0.95535 | 100 |  | 7.7854 | 100 |  | 149.9616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6131 | 100 |  | 12.6134 | 100 |  | 12.3562 | 100 |  | 154.7532 | 100 |  | 945.5737 | 100 |  | 48213.0781 | 100 |  | 885.9167 | 100 |  | 6.9113 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.2266 | 100 |  | 5.8742 | 100 |  | 7.3422 | 100 |  | 144.4333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7559 | 100 |  | 13.1484 | 100 |  | 13.2652 | 100 |  | 154.5265 | 100 |  | 945.4312 | 100 |  | 47984.25 | 100 |  | 880.425 | 100 |  | 7.2804 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.4461 | 100 |  | 5.9619 | 100 |  | 7.1651 | 100 |  | 155.6896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.19 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8175 | 100 |  | 13.2895 | 100 |  | 14.1558 | 100 |  | 154.1886 | 100 |  | 945.2166 | 100 |  | 47761.7578 | 100 |  | 861.4694 | 100 |  | 7.5471 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.4002 | 100 |  | 2.083 | 100 |  | 7.2604 | 100 |  | 151.7213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6885 | 100 |  | 13.0506 | 100 |  | 11.1599 | 100 |  | 153.9575 | 100 |  | 945.2717 | 100 |  | 48415.7266 | 100 |  | 866.2611 | 100 |  | 7.7045 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.5147 | 100 |  | 7.802 | 100 |  | 7.3022 | 100 |  | 149.8809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6453 | 100 |  | 12.946 | 100 |  | 11.1558 | 100 |  | 152.9959 | 100 |  | 945.111 | 100 |  | 48532.9531 | 100 |  | 857.2778 | 100 |  | 7.4927 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.2526 | 81.9444 |  | 3.4787 | 81.9444 |  | 7.2378 | 81.9444 |  | 154.5061 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 2.1495 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.7118 | 78.6111 |  | 13.0328 | 81.9444 |  | 11.351 | 81.9444 |  | 152.8825 | 100 |  | 944.9689 | 100 |  | 48540.6875 | 100 |  | 866.0361 | 100 |  | 7.6256 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.9569 | 83.6111 |  | 0.028907 | 83.6111 |  | 7.3109 | 83.6111 |  | 131.185 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 9.6104 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.6199 | 100 |  | 12.8185 | 83.6111 |  | 11.2865 | 83.6111 |  | 152.2344 | 100 |  | 945.0154 | 100 |  | 47410.4492 | 100 |  | 863.4389 | 100 |  | 7.5738 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.2277 | 100 |  | 2.163 | 100 |  | 7.0635 | 100 |  | 135.9269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6463 | 100 |  | 13.0489 | 100 |  | 10.7722 | 100 |  | 149.8672 | 100 |  | 944.8723 | 100 |  | 47243.4375 | 100 |  | 866.5917 | 100 |  | 7.7708 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.139 | 100 |  | 41.0189 | 100 |  | 7.1067 | 100 |  | 144.669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4275 | 100 |  | 1.6484 | 100 |  | 12.981 | 100 |  | 10.7535 | 100 |  | 148.8151 | 100 |  | 944.832 | 100 |  | 47580.8359 | 100 |  | 862.1306 | 100 |  | 7.7978 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 3.3706 | 100 |  | 7.0235 | 100 |  | 7.2586 | 100 |  | 141.2943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6092 | 100 |  | 12.9244 | 100 |  | 10.8704 | 100 |  | 149.1005 | 100 |  | 944.7715 | 100 |  | 47523.8008 | 100 |  | 862.8917 | 100 |  | 7.4539 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.3092 | 100 |  | 12.3141 | 100 |  | 7.8456 | 100 |  | 148.0766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5381 | 100 |  | 12.3655 | 100 |  | 11.9048 | 100 |  | 149.4799 | 100 |  | 944.6359 | 100 |  | 46890.2539 | 100 |  | 891.0306 | 100 |  | 6.9088 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9949 | 100 |  | 32.4965 | 100 |  | 8.0963 | 100 |  | 147.992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3499 | 100 |  | 1.5048 | 100 |  | 12.1352 | 100 |  | 12.3517 | 100 |  | 149.7052 | 100 |  | 944.6686 | 100 |  | 46795.3828 | 100 |  | 899.6945 | 100 |  | 6.499 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.988 | 100 |  | 14.809 | 100 |  | 8.0015 | 100 |  | 149.8395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5179 | 100 |  | 12.235 | 100 |  | 12.2139 | 100 |  | 150.2372 | 100 |  | 944.5833 | 100 |  | 47029.0469 | 100 |  | 904.4722 | 100 |  | 6.5421 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.0379 | 100 |  | 20.0846 | 100 |  | 7.7998 | 100 |  | 147.2195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8861 | 78.6111 |  | 12.4778 | 100 |  | 11.9625 | 100 |  | 150.4923 | 100 |  | 944.4576 | 100 |  | 46739.082 | 100 |  | 895.6889 | 100 |  | 6.8416 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.65708 |  |  | 0 |  |  | 4.0468 |  |  | 98.8127 |  |  | 0 |  |  | 0.57616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4842 |  |  | 12.1352 |  |  | 8.0241 |  |  | 136.1986 |  |  | 944.0256 |  |  | 43152.1602 |  |  | 853.4861 |  |  | 6.4118
MAX |  | 6.1413 |  |  | 52.6964 |  |  | 8.0963 |  |  | 203.2737 |  |  | 0 |  |  | 9.6104 |  |  | 0 |  |  | 2.9615 |  |  | 1.8932 |  |  | 14.1319 |  |  | 15.2302 |  |  | 154.7532 |  |  | 947.0099 |  |  | 49287.1016 |  |  | 912.6972 |  |  | 9.6513
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8514 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9752
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.4254 | 100 |  | 10.5106 | 100 |  | 7.2807 | 100 |  | 141.0958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14183 | 100 |  | 1.6372 | 100 |  | 12.8311 | 100 |  | 11.3339 | 100 |  | 149.3207 | 100 |  | 945.7453 | 100 |  | 47790.6615 | 100 |  | 884.7286 | 100 |  | 7.3588 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 132 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 19/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.43877 | 100 | (4) | 0.93138 | 100 |  | 0.037581 | 100 | (4) | 0.25309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075271 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4029 | 100 | (4) | 0.86037 | 100 |  | 20.9205 | 100 |  | 1.1528 | 100 |  | 12.882 | 100 |  | 1006.8228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4497 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.42667 | 100 | (4) | 0.98891 | 100 |  | 0.03815 | 100 | (4) | 0.041504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4104 | 100 | (4) | 0.85949 | 100 |  | 20.9164 | 100 |  | 1.1344 | 100 |  | 12.5315 | 100 |  | 1006.437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4492 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.44707 | 100 | (4) | 0.93593 | 100 |  | 0.038801 | 100 | (4) | 0.043244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.411 | 100 | (4) | 0.85864 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 1.1168 | 100 |  | 12.1891 | 100 |  | 1006.0394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4491 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.43548 | 100 | (4) | 0.85729 | 100 |  | 0.039258 | 100 | (4) | 0.029834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078007 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3973 | 100 | (4) | 0.85825 | 100 |  | 20.9082 | 100 |  | 1.1034 | 100 |  | 12.0058 | 100 |  | 1005.7231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4438 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.47661 | 100 | (4) | 0.76239 | 100 |  | 0.047264 | 100 | (4) | 0.10494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3924 | 100 | (4) | 0.85772 | 100 |  | 20.8997 | 100 |  | 1.0929 | 100 |  | 11.816 | 100 |  | 1005.5635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9167 | 100 |  | 20.4419 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.42645 | 100 | (4) | 0.85191 | 100 |  | 0.049644 | 100 | (4) | 0.01849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3931 | 100 | (4) | 0.94855 | 78.8889 |  | 20.8979 | 100 |  | 1.0852 | 100 |  | 11.5697 | 100 |  | 1005.4618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4397 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.43808 | 100 | (4) | 0.81978 | 100 |  | 0.047553 | 100 | (4) | 0.12313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3948 | 100 | (4) | 0.85606 | 100 |  | 20.8971 | 100 |  | 1.0697 | 100 |  | 11.2403 | 100 |  | 1005.2453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4391 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.44093 | 100 | (4) | 0.81736 | 100 |  | 0.049401 | 100 | (4) | 0.068522 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3997 | 100 | (4) | 0.85519 | 100 |  | 20.8959 | 100 |  | 1.0554 | 100 |  | 10.9589 | 100 |  | 1005.1274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4413 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.45655 | 100 | (4) | 0.82303 | 100 |  | 0.045208 | 100 | (4) | 0.015521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4041 | 100 | (4) | 0.85442 | 100 |  | 20.8988 | 100 |  | 1.0403 | 100 |  | 10.6981 | 100 |  | 1004.9561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4473 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.48236 | 100 | (4) | 0.79339 | 100 |  | 0.042066 | 100 | (4) | 0.052884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4017 | 100 | (4) | 0.85427 | 100 |  | 20.8994 | 100 |  | 1.0289 | 100 |  | 10.6363 | 100 |  | 1004.7899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4413 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.45214 | 100 | (4) | 0.75032 | 100 |  | 0.042024 | 100 | (4) | 0.0012658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.39 | 100 | (4) | 0.85366 | 100 |  | 20.8981 | 100 |  | 1.0215 | 100 |  | 10.4227 | 100 |  | 1004.6779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4434 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.46328 | 100 | (4) | 0.75493 | 100 |  | 0.049579 | 100 | (4) | 0.018439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3705 | 100 | (4) | 0.85311 | 100 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.0154 | 100 |  | 10.1798 | 100 |  | 1004.3982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4441 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.47332 | 100 | (4) | 0.78836 | 100 |  | 0.047138 | 100 | (4) | 0.062739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.382 | 100 | (4) | 0.85277 | 100 |  | 20.8973 | 100 |  | 1.0175 | 100 |  | 10.1121 | 100 |  | 1004.5857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4435 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.44077 | 100 | (4) | 0.79435 | 100 |  | 0.04596 | 100 | (4) | 0.035746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10107 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3854 | 100 | (4) | 0.85085 | 78.8889 |  | 20.8993 | 100 |  | 1.0256 | 100 |  | 9.4816 | 100 |  | 1005.34 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4518 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.42548 | 100 | (4) | 0.76788 | 100 |  | 0.042573 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3872 | 100 | (4) | 0.847 | 100 |  | 20.9025 | 100 |  | 1.0354 | 100 |  | 8.3701 | 100 |  | 1005.3934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4472 | 100 |  | 20.4711 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.42038 | 86.1111 | (4) | 0.73022 | 86.1111 |  | 0.040607 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.14566 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.3775 | 86.1111 | (4) | 0.84999 | 100 |  | 20.9037 | 86.1111 |  | 1.0567 | 86.1111 |  | 8.8599 | 100 |  | 1005.3972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.7361 | 100 |  | 20.4745 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.38872 | 80 | (4) | 0.82877 | 80 |  | 0.03618 | 80 | (4) | 0.19514 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.4039 | 80 | (4) | 0.84932 | 100 |  | 20.9387 | 80 |  | 1.0732 | 80 |  | 8.8752 | 100 |  | 1005.1343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0389 | 100 |  | 20.4836 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.3586 | 100 | (4) | 0.73044 | 100 |  | 0.034935 | 100 | (4) | 0.16082 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0017266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3783 | 100 | (4) | 0.85015 | 100 |  | 20.9442 | 100 |  | 1.0795 | 100 |  | 8.9792 | 100 |  | 1004.6342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.4964 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.40214 | 100 | (4) | 0.72475 | 100 |  | 0.035168 | 100 | (4) | 0.061629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00066247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3652 | 100 | (4) | 0.85145 | 100 |  | 20.9484 | 100 |  | 1.0986 | 100 |  | 9.6032 | 100 |  | 1005.1571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9556 | 100 |  | 20.4729 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.3329 | 100 | (4) | 0.6791 | 100 |  | 0.034465 | 100 | (4) | 0.034595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0034956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3577 | 100 | (4) | 0.85563 | 100 |  | 20.9508 | 100 |  | 1.1171 | 100 |  | 10.0756 | 100 |  | 1005.671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9889 | 100 |  | 20.4787 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.38548 | 100 | (4) | 0.67868 | 100 |  | 0.034312 | 100 | (4) | 0.21869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3627 | 100 | (4) | 0.85605 | 100 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.1326 | 100 |  | 11.1594 | 100 |  | 1005.6051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9889 | 100 |  | 20.4713 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.29903 | 100 | (4) | 0.70435 | 100 |  | 0.034392 | 100 | (4) | 0.44547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00082221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3522 | 100 | (4) | 0.8614 | 78.6111 |  | 20.9531 | 100 |  | 1.1621 | 100 |  | 11.706 | 100 |  | 1005.7227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4944 | 100 |  | 20.4889 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.31885 | 100 | (4) | 0.67017 | 100 |  | 0.034266 | 100 | (4) | 0.20253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00020266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3498 | 100 | (4) | 0.87302 | 100 |  | 20.9566 | 100 |  | 1.1744 | 100 |  | 10.7828 | 100 |  | 1006.2753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4957 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.32335 | 100 | (4) | 0.68444 | 100 |  | 0.034211 | 100 | (4) | 0.19481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.349 | 100 | (4) | 0.85742 | 100 |  | 20.9583 | 100 |  | 1.1859 | 100 |  | 11.6568 | 100 |  | 1006.2989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4306 | 100 |  | 20.5 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.37728 | 100 | (4) | 0.66638 | 100 |  | 0.03413 | 100 | (4) | 0.20043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0018475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3503 | 100 | (4) | 0.85965 | 100 |  | 20.9599 | 100 |  | 1.1995 | 100 |  | 12.3411 | 100 |  | 1006.2937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.3306 | 100 |  | 20.4995 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.28395 | 100 | (4) | 0.68557 | 100 |  | 0.034161 | 100 | (4) | 0.29101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0083227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3505 | 100 | (4) | 0.87163 | 100 |  | 20.9625 | 100 |  | 1.2273 | 100 |  | 12.1267 | 100 |  | 1006.2974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1806 | 100 |  | 20.5084 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.29667 | 100 | (4) | 0.68526 | 100 |  | 0.033867 | 100 | (4) | 0.42929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3461 | 100 | (4) | 0.86111 | 100 |  | 20.9654 | 100 |  | 1.245 | 100 |  | 12.7958 | 100 |  | 1006.5907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1333 | 100 |  | 20.5112 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.29471 | 100 | (4) | 0.69678 | 100 |  | 0.033861 | 100 | (4) | 0.41827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0023091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3511 | 100 | (4) | 0.86385 | 100 |  | 20.9657 | 100 |  | 1.2434 | 100 |  | 12.9326 | 100 |  | 1006.7691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8833 | 100 |  | 20.5032 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.26006 | 100 | (4) | 0.65674 | 100 |  | 0.034228 | 100 | (4) | 0.36215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.002469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3486 | 100 | (4) | 0.8611 | 100 |  | 20.966 | 100 |  | 1.2555 | 100 |  | 12.8282 | 100 |  | 1006.8314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1417 | 100 |  | 20.5158 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.25137 | 100 | (4) | 0.67882 | 100 |  | 0.035346 | 100 | (4) | 0.38732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3433 | 100 | (4) | 0.98707 | 78.8889 |  | 20.9665 | 100 |  | 1.2748 | 100 |  | 13.7029 | 100 |  | 1006.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.2111 | 100 |  | 20.5139 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.26062 | 100 | (4) | 0.6375 | 100 |  | 0.033959 | 100 | (4) | 0.49821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00096455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3424 | 100 | (4) | 0.86456 | 100 |  | 20.9687 | 100 |  | 1.303 | 100 |  | 13.8533 | 100 |  | 1006.8748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5126 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.25709 | 100 | (4) | 0.65557 | 100 |  | 0.033745 | 100 | (4) | 0.60979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0040588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3404 | 100 | (4) | 0.86549 | 100 |  | 20.9679 | 100 |  | 1.2891 | 100 |  | 13.778 | 100 |  | 1006.8729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1944 | 100 |  | 20.5173 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.25538 | 100 | (4) | 0.65606 | 100 |  | 0.034167 | 100 | (4) | 0.83938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0010473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3367 | 100 | (4) | 0.87215 | 100 |  | 20.965 | 100 |  | 1.2814 | 100 |  | 14.0916 | 100 |  | 1006.8939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0056 | 100 |  | 20.5196 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.28777 | 100 | (4) | 0.66142 | 100 |  | 0.034078 | 100 | (4) | 0.53003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0022733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3382 | 100 | (4) | 0.87142 | 100 |  | 20.9641 | 100 |  | 1.2735 | 100 |  | 14.1226 | 100 |  | 1007.001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2472 | 100 |  | 20.5163 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.31309 | 100 | (4) | 0.67766 | 100 |  | 0.034012 | 100 | (4) | 0.29349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0175e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3406 | 100 | (4) | 0.86757 | 100 |  | 20.9626 | 100 |  | 1.2509 | 100 |  | 14.1616 | 100 |  | 1007.1467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5944 | 100 |  | 20.5108 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.29542 | 100 | (4) | 0.64107 | 100 |  | 0.034236 | 100 | (4) | 0.62246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0014112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3402 | 100 | (4) | 0.86647 | 100 |  | 20.9617 | 100 |  | 1.2429 | 100 |  | 14.2854 | 100 |  | 1007.1957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5187 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.30392 | 100 | (4) | 0.67635 | 100 |  | 0.034173 | 100 | (4) | 0.50477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0011214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3413 | 100 | (4) | 0.86551 | 100 |  | 20.9613 | 100 |  | 1.2343 | 100 |  | 14.3078 | 100 |  | 1007.275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5159 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.32937 | 100 | (4) | 0.6888 | 100 |  | 0.034153 | 100 | (4) | 0.47129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3418 | 100 | (4) | 0.9274 | 78.8889 |  | 20.9602 | 100 |  | 1.2223 | 100 |  | 14.3112 | 100 |  | 1007.3347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5153 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.33605 | 100 | (4) | 0.67122 | 100 |  | 0.034053 | 100 | (4) | 0.22147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0051e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3436 | 100 | (4) | 0.864 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 1.2042 | 100 |  | 14.1883 | 100 |  | 1007.7009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5079 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.34426 | 86.1111 | (4) | 0.67089 | 86.1111 |  | 0.034289 | 86.1111 | (4) | 0.31994 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 2.6173e-05 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.3407 | 86.1111 | (4) | 0.86468 | 100 |  | 20.9614 | 86.1111 |  | 1.2027 | 86.1111 |  | 14.1396 | 100 |  | 1007.9966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5103 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.3913 | 79.4444 | (4) | 0.82364 | 79.4444 |  | 0.034134 | 79.4444 | (4) | 0.19818 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.04563 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.3545 | 80 | (4) | 0.86344 | 100 |  | 20.8779 | 80 |  | 1.1952 | 79.4444 |  | 14.1472 | 100 |  | 1008.1151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5026 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.36814 | 100 | (4) | 0.7377 | 100 |  | 0.03407 | 100 | (4) | 0.42842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3403 | 100 | (4) | 0.86323 | 100 |  | 20.8832 | 100 |  | 1.1952 | 100 |  | 14.1517 | 100 |  | 1008.3806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.504 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.41652 | 100 | (4) | 0.78409 | 100 |  | 0.034239 | 100 | (4) | 0.40808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3383 | 100 | (4) | 0.86364 | 100 |  | 20.8853 | 100 |  | 1.2062 | 100 |  | 14.1544 | 100 |  | 1008.577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4056 | 100 |  | 20.5035 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.40569 | 100 | (4) | 0.74245 | 100 |  | 0.034269 | 100 | (4) | 0.18017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3372 | 100 | (4) | 0.86327 | 100 |  | 20.8836 | 100 |  | 1.2074 | 100 |  | 14.1625 | 100 |  | 1008.4938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5019 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.38706 | 100 | (4) | 0.78757 | 100 |  | 0.034253 | 100 | (4) | 0.3059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3566 | 100 | (4) | 0.86294 | 100 |  | 20.8812 | 100 |  | 1.2024 | 100 |  | 14.0719 | 100 |  | 1008.5105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5038 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.42316 | 100 | (4) | 0.75858 | 100 |  | 0.034201 | 100 | (4) | 0.39129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3467 | 100 | (4) | 0.92352 | 79.1667 |  | 20.8801 | 100 |  | 1.1924 | 100 |  | 13.9346 | 100 |  | 1008.4911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7028 | 100 |  | 20.503 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.4235 | 100 | (4) | 0.75299 | 100 |  | 0.034191 | 100 | (4) | 0.29393 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.344 | 100 | (4) | 0.86215 | 100 |  | 20.8805 | 100 |  | 1.1884 | 100 |  | 13.8215 | 100 |  | 1008.407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5056 | 100 |  | 20.5081 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.42265 | 100 | (4) | 0.78046 | 100 |  | 0.034185 | 100 | (4) | 0.069527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.345 | 100 | (4) | 0.86191 | 100 |  | 20.8806 | 100 |  | 1.1897 | 100 |  | 13.7633 | 100 |  | 1008.4945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5046 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 20/04/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 19/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:00:05 | 02:00:05 | 02:02:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:00:06 | 02:00:06 | 02:28:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:04:40 | 02:04:40 | 02:05:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:31:46 | 02:31:46 | 02:38:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:33:11 | 03:33:11 | 03:39:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:32:57 | 06:32:57 | 06:39:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:55:35 | 07:20:42 | 07:02:50 | Linea 1: Forno In Rampa
06:55:49 | 07:20:41 | 07:02:50 | Linea 1: Forno Spento
06:55:49 | 06:55:49 | 07:02:50 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:02:50 | 07:02:50 | 07:04:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:03:54 | 07:20:43 | 07:04:47 | Linea 1: Forno In Rampa
07:04:20 | 07:20:42 | 07:04:47 | Linea 1: Forno Spento
07:04:21 | 07:04:21 | 07:04:49 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:04:49 | 07:04:49 | 07:34:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:34:09 | 08:28:23 | 07:35:00 | Linea 1: Forno In Rampa
07:34:23 | 08:28:21 | 07:35:00 | Linea 1: Forno Spento
07:34:24 | 07:34:24 | 07:35:01 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:35:01 | 07:35:01 | 07:35:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:35:36 | 07:35:36 | 07:42:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:35:38 | 08:28:25 | 07:37:00 | Linea 1: Forno In Rampa
07:35:50 | 08:28:22 | 07:36:18 | Linea 1: Forno Spento
07:35:52 | 07:35:52 | 07:36:19 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:36:19 | 07:36:19 | 07:36:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:36:30 | 08:28:22 | 07:37:00 | Linea 1: Forno Spento
07:36:32 | 07:36:32 | 07:37:02 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:37:02 | 07:37:02 | 12:54:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:46:35 | 07:46:35 | 08:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:46:39 | 07:46:39 | 08:09:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:54:07 | 08:28:20 | 08:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:07 | 07:54:07 | 08:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:10 | 07:54:10 | 07:54:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:12 | 07:54:12 | 08:05:12 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:14 | 07:54:14 | 08:01:19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:55 | 07:55:55 | 07:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:02 | 07:56:02 | 08:02:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:28:18 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:00:00 | 08:28:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:00:00 | 08:28:20 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
08:10:00 | 08:28:16 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 08:28:18 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 08:28:19 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
10:34:07 | 10:34:07 | 10:40:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:37:59 | 11:37:59 | 11:44:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:54:36 | 13:58:30 | 13:07:43 | Linea 1: Forno In Rampa
12:54:36 | 13:58:28 | 13:05:48 | Linea 1: Forno Spento
12:54:37 | 12:54:37 | 13:05:49 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:05:49 | 13:05:49 | 13:06:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:06:17 | 13:58:28 | 13:07:17 | Linea 1: Forno Spento
13:06:17 | 13:06:17 | 13:07:18 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:07:18 | 13:07:18 | 13:07:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:07:31 | 13:58:29 | 13:07:43 | Linea 1: Forno Spento
13:07:33 | 13:07:33 | 13:07:44 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:07:44 | 13:07:44 | 13:49:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:30:05 | 13:30:05 | 13:42:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:08 | 13:30:08 | 13:43:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:49:51 | 13:58:29 | 13:50:57 | Linea 1: Forno Spento
13:49:52 | 13:49:52 | 13:50:58 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:50:58 | 13:50:58 | 13:51:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:51:11 | 13:58:30 | 13:56:09 | Linea 1: Forno Spento
13:51:12 | 13:51:12 | 13:56:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:56:09 | 13:56:09 | 16:03:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:35:17 | 14:35:17 | 14:41:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:40:29 | 15:40:29 | 15:46:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:03:52 | 16:16:29 | 16:09:40 | Linea 1: Forno Spento
16:03:53 | 16:03:53 | 16:09:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:09:40 | 16:09:40 | 16:17:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:17:05 | 16:19:37 | 16:17:17 | Linea 1: Forno Spento
16:17:07 | 16:17:07 | 16:17:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:17:19 | 16:17:19 | 18:13:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:13:06 | 18:20:35 | 18:17:02 | Linea 1: Forno Spento
18:13:07 | 18:13:07 | 18:17:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:17:04 | 18:17:04 | 18:17:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:17:34 | 18:20:34 | 18:18:08 | Linea 1: Forno Spento
18:17:36 | 18:17:36 | 18:18:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:18:09 | 18:18:09 | 19:02:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:36:31 | 18:36:31 | 18:42:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:01:57 | 19:22:57 | 19:02:51 | Linea 1: Forno Spento
19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:02:53 | 19:02:53 | 19:18:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:18:33 | 19:22:59 | 19:19:27 | Linea 1: Forno Spento
19:18:35 | 19:18:35 | 19:19:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:19:28 | 19:19:28 | 19:19:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:19:39 | 19:22:59 | 19:20:08 | Linea 1: Forno Spento
19:19:40 | 19:19:40 | 19:20:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:20:08 | 19:20:08 | 19:49:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:43:00 | 19:43:00 | 19:49:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:49:57 | 19:53:28 | 19:51:03 | Linea 1: Forno Spento
19:49:59 | 19:49:59 | 19:51:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:51:04 | 19:51:04 | 19:51:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:51:41 | 19:54:39 | 19:52:22 | Linea 1: Forno Spento
19:51:43 | 19:51:43 | 19:52:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:52:22 | 19:52:22 | 19:52:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:52:36 | 19:54:40 | 19:54:40 | Linea 1: Forno Spento
19:52:37 | 19:52:37 | 19:52:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:52:59 | 19:52:59 | 21:07:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:54:34 | 20:09:45 | 20:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:34 | 19:54:34 | 20:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:36 | 19:54:36 | 19:54:40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:39 | 19:54:39 | 20:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:40 | 19:54:40 | 20:01:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:56 | 19:55:56 | 19:56:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:01 | 19:56:01 | 20:02:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:09:44 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:00:00 | 20:09:43 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:00:00 | 20:09:44 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
20:05:00 | 20:05:00 | 20:12:31 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:05:02 | 20:05:02 | 20:12:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 20:12:59 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 20:13:01 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:10:00 | 20:12:58 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
21:03:00 | 21:03:00 | 21:08:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:03:00 | 21:03:00 | 21:13:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:07:30 | 21:10:09 | 21:07:58 | Linea 1: Forno Spento
21:07:32 | 21:07:32 | 21:07:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:07:59 | 21:07:59 | 21:10:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:09:05 | 21:09:05 | 21:11:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:10:25 | 21:15:07 | 21:12:44 | Linea 1: Forno Spento
21:10:27 | 21:10:27 | 21:12:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:12:46 | 21:12:46 | 21:13:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:13:12 | 21:17:22 | 21:15:09 | Linea 1: Forno Spento
21:13:14 | 21:13:14 | 21:15:11 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:15:11 | 21:15:11 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:30:05 | 22:30:05 | 22:30:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:30:06 | 22:30:06 | 22:32:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:34:10 | 22:34:10 | 22:34:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:34:16 | 22:34:16 | 22:37:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:37:46 | 22:37:46 | 22:44:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:02:25 | 23:02:25 | 23:03:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:02:26 | 23:02:26 | 23:17:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:36:10 | 23:36:10 | 23:36:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:36:11 | 23:36:11 | 23:38:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:45:29 | 23:45:29 | 23:51:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl