## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.6603 | 100 |  | 16.106 | 100 |  | 7.4492 | 100 |  | 148.2886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7171 | 79.4444 |  | 12.8028 | 100 |  | 11.738 | 100 |  | 159.6334 | 100 |  | 945.0039 | 100 |  | 47358.2148 | 100 |  | 890.0333 | 100 |  | 8.9263 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.655 | 100 |  | 25.3516 | 100 |  | 7.3244 | 100 |  | 147.3378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7471 | 99.1667 |  | 12.8905 | 100 |  | 11.6292 | 100 |  | 159.5952 | 100 |  | 945.1569 | 100 |  | 47484.0352 | 100 |  | 879.7667 | 100 |  | 8.9522 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.9606 | 100 |  | 2.8388 | 100 |  | 7.8123 | 100 |  | 158.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6588 | 100 |  | 12.4431 | 100 |  | 12.2882 | 100 |  | 160.3576 | 100 |  | 945.0324 | 100 |  | 47618.3047 | 100 |  | 896.4083 | 100 |  | 8.1169 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.6643 | 100 |  | 26.3076 | 100 |  | 7.7218 | 100 |  | 154.2056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6755 | 100 |  | 12.5364 | 100 |  | 12.1947 | 100 |  | 160.3466 | 100 |  | 945.2603 | 100 |  | 47475.9883 | 100 |  | 905.9778 | 100 |  | 8.4012 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.6558 | 100 |  | 5.9478 | 100 |  | 7.5724 | 100 |  | 151.443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7093 | 100 |  | 12.7481 | 100 |  | 12.0053 | 100 |  | 161.1169 | 100 |  | 945.2841 | 100 |  | 47505.3359 | 100 |  | 895.5555 | 100 |  | 8.6148 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.5524 | 100 |  | 1.9659 | 100 |  | 7.1758 | 100 |  | 144.2412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7716 | 100 |  | 13.0866 | 100 |  | 11.3197 | 100 |  | 161.0214 | 100 |  | 945.5092 | 100 |  | 47579.1914 | 100 |  | 878.7472 | 100 |  | 9.2385 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.6889 | 100 |  | 11.605 | 100 |  | 7.3364 | 100 |  | 150.2866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9371 | 100 |  | 13.055 | 100 |  | 14.1536 | 100 |  | 160.7721 | 100 |  | 945.691 | 100 |  | 48169.4883 | 100 |  | 885.5444 | 100 |  | 8.3434 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7333 | 100 |  | 19.3769 | 100 |  | 7.845 | 100 |  | 160.4088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8389 | 100 |  | 12.5395 | 100 |  | 14.3773 | 100 |  | 161.5324 | 100 |  | 945.9596 | 100 |  | 47693.9727 | 100 |  | 912.5444 | 100 |  | 7.9267 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.3581 | 100 |  | 3.4368 | 100 |  | 7.8429 | 100 |  | 159.7139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6658 | 87.5 |  | 12.4653 | 100 |  | 12.2793 | 100 |  | 158.9623 | 100 |  | 946.0852 | 100 |  | 47399.4688 | 100 |  | 911.3611 | 100 |  | 8.1752 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.8852 | 100 |  | 8.1028 | 100 |  | 8.1467 | 100 |  | 166.274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6003 | 91.1111 |  | 12.1312 | 100 |  | 12.6615 | 100 |  | 157.9103 | 100 |  | 946.1122 | 100 |  | 47402.668 | 100 |  | 925.5056 | 100 |  | 7.8 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.7729 | 100 |  | 7.7152 | 100 |  | 8.1458 | 100 |  | 163.8833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5807 | 100 |  | 12.1505 | 100 |  | 12.5099 | 100 |  | 157.3423 | 100 |  | 946.1486 | 100 |  | 47405.7852 | 100 |  | 931.4639 | 100 |  | 7.7942 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.8322 | 100 |  | 13.1413 | 100 |  | 8.1383 | 100 |  | 167.8134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6042 | 100 |  | 12.1236 | 100 |  | 12.5161 | 100 |  | 157.7435 | 100 |  | 946.0145 | 100 |  | 47604.6758 | 100 |  | 930.9667 | 100 |  | 7.7231 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.6433 | 100 |  | 2.7487 | 100 |  | 8.0687 | 100 |  | 167.9423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6335 | 100 |  | 12.243 | 100 |  | 12.6578 | 100 |  | 157.4254 | 100 |  | 945.9564 | 100 |  | 47485.543 | 100 |  | 930.1 | 100 |  | 7.8742 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.7857 | 100 |  | 9.3806 | 100 |  | 7.705 | 100 |  | 155.0098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6919 | 100 |  | 12.5914 | 100 |  | 12.1148 | 100 |  | 157.402 | 100 |  | 945.9202 | 100 |  | 47331.6484 | 100 |  | 911.8195 | 100 |  | 8.5499 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.655 | 100 |  | 25.1825 | 100 |  | 7.3964 | 100 |  | 152.3827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7416 | 100 |  | 12.8851 | 100 |  | 11.7242 | 100 |  | 157.3788 | 100 |  | 945.9933 | 100 |  | 47348.8711 | 100 |  | 895.9361 | 100 |  | 8.9172 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.8996 | 81.6667 |  | 2.5568 | 81.6667 |  | 7.0719 | 81.6667 |  | 150.8908 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 5.1785 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.7891 | 100 |  | 13.1452 | 81.6667 |  | 11.2034 | 81.6667 |  | 157.0841 | 100 |  | 946.3237 | 100 |  | 47469.5508 | 100 |  | 868.4278 | 100 |  | 9.432 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.0257 | 83.6111 |  | 15.3513 | 83.6111 |  | 7.5367 | 83.6111 |  | 145.4028 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 5.3703 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 1.6417 | 95.8333 |  | 12.4705 | 83.6111 |  | 11.7985 | 83.6111 |  | 157.2442 | 100 |  | 946.6627 | 100 |  | 47281.4414 | 100 |  | 882.7056 | 100 |  | 8.5576 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.8739 | 100 |  | 8.8783 | 100 |  | 7.5109 | 100 |  | 154.1642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7728 | 83.0556 |  | 12.5596 | 100 |  | 11.8271 | 100 |  | 157.8383 | 100 |  | 946.7928 | 100 |  | 47180.3438 | 100 |  | 889.55 | 100 |  | 8.6786 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.2205 | 100 |  | 19.3697 | 100 |  | 7.7023 | 100 |  | 153.0788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6348 | 100 |  | 12.4102 | 100 |  | 11.6462 | 100 |  | 158.0425 | 100 |  | 946.9874 | 100 |  | 47294.2539 | 100 |  | 897.65 | 100 |  | 8.4446 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.2335 | 100 |  | 6.6534 | 100 |  | 7.1903 | 100 |  | 149.4851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7179 | 100 |  | 12.8834 | 100 |  | 11.1274 | 100 |  | 158.7945 | 100 |  | 947.0372 | 100 |  | 47292.8398 | 100 |  | 887.5111 | 100 |  | 9.232 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.9709 | 100 |  | 7.675 | 100 |  | 7.2318 | 100 |  | 148.041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.722 | 100 |  | 12.8686 | 100 |  | 11.4903 | 100 |  | 159.2124 | 100 |  | 947.0471 | 100 |  | 47196.582 | 100 |  | 877.4111 | 100 |  | 9.0657 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.4881 | 100 |  | 1.691 | 100 |  | 7.1847 | 100 |  | 144.7147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7416 | 100 |  | 12.9766 | 100 |  | 11.5087 | 100 |  | 159.9038 | 100 |  | 946.9992 | 100 |  | 47159.332 | 100 |  | 877.5889 | 100 |  | 9.2233 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.9832 | 100 |  | 71.1944 | 100 |  | 7.5152 | 100 |  | 147.886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8318 | 100 |  | 1.7463 | 100 |  | 12.659 | 100 |  | 13.3809 | 100 |  | 160.2808 | 100 |  | 946.9069 | 100 |  | 47367.4102 | 100 |  | 886.2722 | 100 |  | 8.162 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.2601 | 100 |  | 55.3359 | 100 |  | 4.9682 | 100 |  | 158.237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4555 | 100 |  | 2.0102 | 100 |  | 14.1425 | 100 |  | 11.3678 | 100 |  | 158.8371 | 100 |  | 946.8367 | 100 |  | 44227.4844 | 100 |  | 871.0639 | 100 |  | 10.9335 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3503 | 100 |  | 150.1246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6054 | 100 |  | 13.0525 | 100 |  | 9.9461 | 100 |  | 147.8426 | 100 |  | 946.9007 | 100 |  | 44113.5391 | 100 |  | 875.7556 | 100 |  | 9.7383 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 2.5199 | 100 |  | 32.7829 | 100 |  | 7.7879 | 100 |  | 147.6863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6179 | 78.6111 |  | 12.249 | 100 |  | 12.4889 | 100 |  | 145.7386 | 100 |  | 946.8329 | 100 |  | 46512.2852 | 100 |  | 896.8834 | 100 |  | 8.2387 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.0597 | 100 |  | 34.4883 | 100 |  | 7.668 | 100 |  | 146.0654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13051 | 100 |  | 1.6074 | 100 |  | 12.4792 | 100 |  | 12.3687 | 100 |  | 147.0483 | 100 |  | 946.7662 | 100 |  | 46547.0273 | 100 |  | 907.7361 | 100 |  | 8.4405 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.2126 | 100 |  | 9.0742 | 100 |  | 7.2742 | 100 |  | 135.5142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.643 | 100 |  | 12.8877 | 100 |  | 11.6318 | 100 |  | 147.4274 | 100 |  | 946.77 | 100 |  | 46434.0898 | 100 |  | 887.4778 | 100 |  | 9.0273 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8469 | 100 |  | 23.8337 | 100 |  | 7.3246 | 100 |  | 141.2941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6725 | 100 |  | 12.8294 | 100 |  | 11.6462 | 100 |  | 148.0985 | 100 |  | 946.8034 | 100 |  | 46341.2578 | 100 |  | 889.8611 | 100 |  | 8.9856 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.4158 | 100 |  | 0.32322 | 100 |  | 7.2825 | 100 |  | 138.8995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6467 | 100 |  | 12.864 | 100 |  | 11.5271 | 100 |  | 149.8934 | 100 |  | 946.8148 | 100 |  | 46657.9375 | 100 |  | 883.6055 | 100 |  | 9.1084 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.2894 | 100 |  | 9.7289 | 100 |  | 7.3715 | 100 |  | 141.9335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6818 | 100 |  | 12.7323 | 100 |  | 11.6383 | 100 |  | 151.572 | 100 |  | 946.749 | 100 |  | 46245.5234 | 100 |  | 885.0695 | 100 |  | 8.8952 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.2684 | 100 |  | 5.2444 | 100 |  | 7.3659 | 100 |  | 143.7514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8009 | 100 |  | 12.9233 | 100 |  | 13.9253 | 100 |  | 153.8698 | 100 |  | 946.6706 | 100 |  | 46749.4492 | 100 |  | 890.6028 | 100 |  | 8.571 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.2264 | 100 |  | 25.9492 | 100 |  | 7.3828 | 100 |  | 146.2847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8193 | 100 |  | 12.9149 | 100 |  | 14.2752 | 100 |  | 155.9494 | 100 |  | 946.5667 | 100 |  | 46246.8281 | 100 |  | 892.6583 | 100 |  | 8.6214 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.0676 | 100 |  | 7.8745 | 100 |  | 7.7093 | 100 |  | 153.6949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7307 | 78.6111 |  | 12.4942 | 100 |  | 12.2854 | 100 |  | 155.2297 | 100 |  | 946.5833 | 100 |  | 46111.3672 | 100 |  | 898.2444 | 100 |  | 8.2734 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7405 | 100 |  | 152.9736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6193 | 100 |  | 12.4194 | 100 |  | 12.3131 | 100 |  | 154.41 | 100 |  | 946.5691 | 100 |  | 46260.0195 | 100 |  | 904.0306 | 100 |  | 8.4055 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.7384 | 100 |  | 8.7029 | 100 |  | 7.6495 | 100 |  | 150.0864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6342 | 100 |  | 12.558 | 100 |  | 12.1863 | 100 |  | 154.7555 | 100 |  | 946.5316 | 100 |  | 46158.1445 | 100 |  | 903.0417 | 100 |  | 8.4681 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5308 | 100 |  | 147.7234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6625 | 100 |  | 12.6768 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 155.0182 | 100 |  | 946.4864 | 100 |  | 46210.1602 | 100 |  | 900.2639 | 100 |  | 8.6924 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.5806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5356 | 100 |  | 152.499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6547 | 100 |  | 12.6719 | 100 |  | 12.0606 | 100 |  | 155.5588 | 100 |  | 946.4752 | 100 |  | 46331.168 | 100 |  | 893.6166 | 100 |  | 8.4838 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.6872 | 100 |  | 10.0848 | 100 |  | 7.7731 | 100 |  | 157.2154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6085 | 100 |  | 12.3871 | 100 |  | 12.3851 | 100 |  | 156.4391 | 100 |  | 946.4958 | 100 |  | 46273 | 100 |  | 909.7056 | 100 |  | 8.1372 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.3469 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 7.8207 | 83.0556 |  | 158.3386 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 3.9158 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.6163 | 100 |  | 12.3713 | 83.0556 |  | 12.4736 | 83.0556 |  | 156.8552 | 100 |  | 946.4464 | 100 |  | 46273.8164 | 100 |  | 913.8444 | 100 |  | 8.1077 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.5097 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 7.7432 | 82.2222 |  | 154.3639 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 4.3059 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0 | 82.5 |  | 1.5964 | 100 |  | 12.3597 | 82.5 |  | 12.1752 | 82.2222 |  | 156.7375 | 100 |  | 946.4003 | 100 |  | 46220.2383 | 100 |  | 911.3389 | 100 |  | 8.2239 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.9839 | 100 |  | 2.8001 | 100 |  | 7.5165 | 100 |  | 148.7514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.665 | 78.6111 |  | 12.6406 | 100 |  | 12.0809 | 100 |  | 157.1258 | 100 |  | 946.3646 | 100 |  | 46333.5977 | 100 |  | 905.8167 | 100 |  | 8.6082 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.7272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7224 | 100 |  | 159.8784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6277 | 100 |  | 12.4669 | 100 |  | 12.323 | 100 |  | 157.1617 | 100 |  | 946.3895 | 100 |  | 46315.5039 | 100 |  | 902.9111 | 100 |  | 8.152 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.1302 | 100 |  | 3.9432 | 100 |  | 7.6904 | 100 |  | 156.1061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6501 | 100 |  | 12.5269 | 100 |  | 12.3369 | 100 |  | 157.5474 | 100 |  | 946.3686 | 100 |  | 46434.0234 | 100 |  | 908.9111 | 100 |  | 8.2703 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.8514 | 100 |  | 8.9771 | 100 |  | 7.9535 | 100 |  | 163.4137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.582 | 100 |  | 12.2371 | 100 |  | 12.713 | 100 |  | 157.9733 | 100 |  | 946.3452 | 100 |  | 46539.5977 | 100 |  | 916.1222 | 100 |  | 7.7983 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.204 | 100 |  | 17.8741 | 100 |  | 7.5375 | 100 |  | 151.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6847 | 100 |  | 12.7317 | 100 |  | 12.1344 | 100 |  | 158.4409 | 100 |  | 946.3567 | 100 |  | 46426.8594 | 100 |  | 908.8917 | 100 |  | 8.5857 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.8436 | 100 |  | 6.6071 | 100 |  | 7.6589 | 100 |  | 153.4563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6405 | 100 |  | 12.5941 | 100 |  | 12.2136 | 100 |  | 158.4875 | 100 |  | 946.4328 | 100 |  | 46519.3789 | 100 |  | 904.1222 | 100 |  | 8.3918 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.112 | 100 |  | 71.2416 | 100 |  | 6.2647 | 100 |  | 156.8495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4716 | 100 |  | 1.7414 | 100 |  | 13.2666 | 100 |  | 10.5609 | 100 |  | 158.1434 | 100 |  | 946.4648 | 100 |  | 44674.7852 | 100 |  | 893.6889 | 100 |  | 9.7079 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.0197 |  |  | 0 |  |  | 4.9682 |  |  | 135.5142 |  |  | 0 |  |  | 2.5842 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5807 |  |  | 12.1236 |  |  | 9.9461 |  |  | 145.7386 |  |  | 945.0039 |  |  | 44113.5391 |  |  | 868.4278 |  |  | 7.7231
MAX |  | 6.2264 |  |  | 71.2416 |  |  | 8.1467 |  |  | 167.9423 |  |  | 0 |  |  | 5.3703 |  |  | 0 |  |  | 3.4716 |  |  | 2.0102 |  |  | 14.1425 |  |  | 14.3773 |  |  | 161.5324 |  |  | 947.0471 |  |  | 48169.4883 |  |  | 931.4639 |  |  | 10.9335
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8991 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9664
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.9056 | 100 |  | 13.4884 | 100 |  | 7.4635 | 100 |  | 152.2516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16436 | 100 |  | 1.6908 | 100 |  | 12.6696 | 100 |  | 12.1521 | 100 |  | 156.523 | 100 |  | 946.3397 | 100 |  | 46755.4589 | 100 |  | 898.0023 | 100 |  | 8.6045 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/03/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.44598 | 100 | (4) | 0.38565 | 100 |  | 0.041103 | 100 | (4) | 1.8941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5258 | 100 | (4) | 0.88926 | 100 |  | 20.9013 | 100 |  | 1.3837 | 100 |  | 16.9322 | 100 |  | 997.5165 | 100 |  | 22623.418 | 100 |  | 15.0528 | 100 |  | 20.4617 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.40913 | 100 | (4) | 0.35886 | 100 |  | 0.040551 | 100 | (4) | 2.201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4987 | 100 | (4) | 0.90949 | 100 |  | 20.8984 | 100 |  | 1.393 | 100 |  | 16.874 | 100 |  | 996.7449 | 100 |  | 23301.0918 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4565 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.44679 | 100 | (4) | 0.30822 | 100 |  | 0.038905 | 100 | (4) | 1.9505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4853 | 100 | (4) | 0.89445 | 100 |  | 20.9012 | 100 |  | 1.396 | 100 |  | 16.8003 | 100 |  | 997.0443 | 100 |  | 22976.9375 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.456 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.42295 | 100 | (4) | 0.33847 | 100 |  | 0.041379 | 100 | (4) | 2.1637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16541 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5035 | 100 | (4) | 0.88704 | 100 |  | 20.8919 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 16.7816 | 100 |  | 995.6732 | 100 |  | 22320.5684 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4557 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.43032 | 100 | (4) | 0.23518 | 100 |  | 0.040972 | 100 | (4) | 2.4975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.475 | 100 | (4) | 0.89451 | 100 |  | 20.8922 | 100 |  | 1.3962 | 100 |  | 16.7492 | 100 |  | 995.8041 | 100 |  | 23038.9707 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4569 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.44308 | 100 | (4) | 0.28829 | 100 |  | 0.041645 | 100 | (4) | 1.7045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.492 | 100 | (4) | 0.88997 | 100 |  | 20.887 | 100 |  | 1.3961 | 100 |  | 16.6905 | 100 |  | 994.806 | 100 |  | 22685.457 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4549 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.45055 | 100 | (4) | 0.26815 | 100 |  | 0.043012 | 100 | (4) | 2.0487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4999 | 100 | (4) | 0.89105 | 78.8889 |  | 20.8808 | 100 |  | 1.3971 | 100 |  | 16.6542 | 100 |  | 993.6433 | 100 |  | 22506.207 | 100 |  | 14.8889 | 100 |  | 20.4514 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.46499 | 100 | (4) | 0.26085 | 100 |  | 0.046938 | 100 | (4) | 2.2685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4593 | 100 | (4) | 0.8918 | 100 |  | 20.879 | 100 |  | 1.3958 | 100 |  | 16.6642 | 100 |  | 993.0718 | 100 |  | 22722.9043 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4527 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.41432 | 100 | (4) | 0.17582 | 100 |  | 0.047239 | 100 | (4) | 1.7877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4541 | 100 | (4) | 0.88906 | 100 |  | 20.8782 | 100 |  | 1.3902 | 100 |  | 16.7283 | 100 |  | 992.7247 | 100 |  | 22410.5039 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4602 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.40283 | 100 | (4) | 0.23268 | 100 |  | 0.041479 | 100 | (4) | 1.8325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5024 | 100 | (4) | 0.89852 | 100 |  | 20.8791 | 100 |  | 1.3863 | 100 |  | 16.7538 | 100 |  | 992.4197 | 100 |  | 22573.668 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4579 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.45544 | 100 | (4) | 0.20418 | 100 |  | 0.041973 | 100 | (4) | 2.0905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5057 | 100 | (4) | 0.89809 | 100 |  | 20.8826 | 100 |  | 1.3788 | 100 |  | 16.7502 | 100 |  | 993.2072 | 100 |  | 22705.7734 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4638 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.47836 | 100 | (4) | 0.21507 | 100 |  | 0.039376 | 100 | (4) | 1.2609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4373 | 100 | (4) | 0.88675 | 100 |  | 20.887 | 100 |  | 1.3655 | 100 |  | 16.7141 | 100 |  | 993.8101 | 100 |  | 22165.3203 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4932 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.46431 | 100 | (4) | 0.20399 | 100 |  | 0.039438 | 100 | (4) | 1.9054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11907 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4204 | 100 | (4) | 0.89924 | 100 |  | 20.8867 | 100 |  | 1.3556 | 100 |  | 16.5948 | 100 |  | 994.4458 | 100 |  | 22725.5566 | 100 |  | 14.2056 | 100 |  | 20.4815 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.45812 | 100 | (4) | 0.2067 | 100 |  | 0.039618 | 100 | (4) | 1.5019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4254 | 100 | (4) | 0.89704 | 100 |  | 20.8869 | 100 |  | 1.3561 | 100 |  | 16.4838 | 100 |  | 994.9196 | 100 |  | 23170.4844 | 100 |  | 14.3972 | 100 |  | 20.4608 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.46337 | 100 | (4) | 0.3038 | 100 |  | 0.041767 | 100 | (4) | 1.6347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5412 | 100 | (4) | 0.99351 | 78.8889 |  | 20.8841 | 100 |  | 1.3691 | 100 |  | 16.4427 | 100 |  | 994.9183 | 100 |  | 22660.8184 | 100 |  | 14.9972 | 100 |  | 20.4506 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.46147 | 86.6667 | (4) | 0.23963 | 86.6667 |  | 0.041627 | 86.6667 | (4) | 1.8796 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.1657 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.5253 | 86.6667 | (4) | 0.89355 | 100 |  | 20.8857 | 86.6667 |  | 1.3718 | 86.6667 |  | 16.388 | 100 |  | 994.7819 | 100 |  | 23119.5488 | 100 |  | 14.0056 | 100 |  | 20.4492 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.29504 | 79.1667 | (4) | 1.0397 | 79.1667 |  | 0.042075 | 79.1667 | (4) | 1.3542 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.00029484 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.5516 | 79.1667 | (4) | 0.88841 | 100 |  | 20.8285 | 79.1667 |  | 1.3649 | 79.1667 |  | 16.3138 | 100 |  | 994.7908 | 100 |  | 22845.6406 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4504 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.29454 | 100 | (4) | 0.94935 | 100 |  | 0.041301 | 100 | (4) | 1.0048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5457 | 100 | (4) | 0.88835 | 100 |  | 20.833 | 100 |  | 1.3654 | 100 |  | 16.3099 | 100 |  | 994.3494 | 100 |  | 22785.127 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4516 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.3306 | 100 | (4) | 0.97562 | 100 |  | 0.041773 | 100 | (4) | 1.5328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0093935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5253 | 100 | (4) | 0.90274 | 100 |  | 20.8325 | 100 |  | 1.362 | 100 |  | 16.3029 | 100 |  | 993.905 | 100 |  | 23391.6387 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.4527 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.28212 | 100 | (4) | 0.96968 | 100 |  | 0.041815 | 100 | (4) | 0.90932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0085842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5423 | 100 | (4) | 0.88706 | 100 |  | 20.8295 | 100 |  | 1.3667 | 100 |  | 16.3854 | 100 |  | 993.4506 | 100 |  | 22321.9824 | 100 |  | 14.4694 | 100 |  | 20.4543 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.3033 | 100 | (4) | 0.96213 | 100 |  | 0.040977 | 100 | (4) | 0.99336 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0048266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5761 | 100 | (4) | 0.89767 | 100 |  | 20.828 | 100 |  | 1.3717 | 100 |  | 16.4466 | 100 |  | 993.2568 | 100 |  | 23099.5469 | 100 |  | 15.2889 | 100 |  | 20.4549 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.32065 | 100 | (4) | 0.96842 | 100 |  | 0.040407 | 100 | (4) | 0.99869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0024507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5971 | 100 | (4) | 0.91645 | 100 |  | 20.8257 | 100 |  | 1.3785 | 100 |  | 16.5107 | 100 |  | 993.0103 | 100 |  | 23524.7168 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4532 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.31629 | 100 | (4) | 1.0561 | 100 |  | 0.037957 | 100 | (4) | 0.72438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0039125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6187 | 100 | (4) | 0.8931 | 78.6111 |  | 20.8241 | 100 |  | 1.3863 | 100 |  | 16.6066 | 100 |  | 992.7119 | 100 |  | 22401.457 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4559 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.30094 | 100 | (4) | 0.93764 | 100 |  | 0.035727 | 100 | (4) | 1.2014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.003133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6798 | 100 | (4) | 0.90176 | 100 |  | 20.8249 | 100 |  | 1.3888 | 100 |  | 16.6444 | 100 |  | 992.6181 | 100 |  | 22723.5488 | 100 |  | 15.9806 | 100 |  | 20.4581 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.27328 | 100 | (4) | 0.9273 | 100 |  | 0.034758 | 100 | (4) | 0.88587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5525 | 100 | (4) | 0.89495 | 100 |  | 20.8257 | 100 |  | 1.4004 | 100 |  | 16.6378 | 100 |  | 992.6755 | 100 |  | 22418.4355 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4577 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.25079 | 100 | (4) | 0.9047 | 100 |  | 0.03502 | 100 | (4) | 1.6008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0061869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5011 | 100 | (4) | 0.88692 | 100 |  | 20.8271 | 100 |  | 1.4156 | 100 |  | 16.6545 | 100 |  | 992.9116 | 100 |  | 22127.2422 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4533 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.25417 | 100 | (4) | 0.9194 | 100 |  | 0.035474 | 100 | (4) | 1.1279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0011557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7195 | 100 | (4) | 0.89084 | 100 |  | 20.8303 | 100 |  | 1.4206 | 100 |  | 16.628 | 100 |  | 993.2674 | 100 |  | 22475.9941 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4521 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.26277 | 100 | (4) | 0.94833 | 100 |  | 0.037119 | 100 | (4) | 0.97756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0037963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.501 | 100 | (4) | 0.89425 | 100 |  | 20.8267 | 100 |  | 1.4233 | 100 |  | 16.5967 | 100 |  | 992.7479 | 100 |  | 22610.3496 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4503 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.24165 | 100 | (4) | 1.0496 | 100 |  | 0.041212 | 100 | (4) | 2.1115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0071134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5225 | 100 | (4) | 0.89127 | 100 |  | 20.818 | 100 |  | 1.4283 | 100 |  | 16.5579 | 100 |  | 992.0167 | 100 |  | 22699.8203 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.25135 | 100 | (4) | 1.0391 | 100 |  | 0.03884 | 100 | (4) | 1.6952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0039668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5024 | 100 | (4) | 0.88659 | 100 |  | 20.8175 | 100 |  | 1.4395 | 100 |  | 16.3355 | 100 |  | 991.7262 | 100 |  | 211.6672 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.425 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.25426 | 100 | (4) | 1.004 | 100 |  | 0.035113 | 100 | (4) | 1.4098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0078029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4812 | 100 | (4) | 0.88666 | 78.6111 |  | 20.8158 | 100 |  | 1.453 | 100 |  | 16.2883 | 100 |  | 991.617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3871 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.23462 | 100 | (4) | 0.993 | 100 |  | 0.033999 | 100 | (4) | 2.2046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0097136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.481 | 100 | (4) | 0.88704 | 100 |  | 20.8151 | 100 |  | 1.4807 | 100 |  | 16.3299 | 100 |  | 991.6104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9472 | 100 |  | 20.3872 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.21246 | 100 | (4) | 0.92959 | 100 |  | 0.033135 | 100 | (4) | 2.1008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0059731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4956 | 100 | (4) | 0.8964 | 100 |  | 20.8154 | 100 |  | 1.5029 | 100 |  | 16.3894 | 100 |  | 991.399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3847 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.178 | 100 | (4) | 0.86839 | 100 |  | 0.032643 | 100 | (4) | 2.5491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0094822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4889 | 100 | (4) | 0.8872 | 100 |  | 20.8156 | 100 |  | 1.5223 | 100 |  | 16.2008 | 100 |  | 991.4155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3864 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.17261 | 100 | (4) | 0.85552 | 100 |  | 0.032636 | 100 | (4) | 2.401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4759 | 100 | (4) | 0.88479 | 100 |  | 20.8164 | 100 |  | 1.5384 | 100 |  | 15.25 | 100 |  | 991.5147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3811 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.20729 | 100 | (4) | 0.80546 | 100 |  | 0.033575 | 100 | (4) | 2.207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0013754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4615 | 100 | (4) | 0.89422 | 100 |  | 20.8161 | 100 |  | 1.5476 | 100 |  | 14.3902 | 100 |  | 991.768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6778 | 100 |  | 20.3874 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.19793 | 100 | (4) | 0.82589 | 100 |  | 0.033859 | 100 | (4) | 2.8797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0030567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4742 | 100 | (4) | 0.87988 | 100 |  | 20.815 | 100 |  | 1.5462 | 100 |  | 13.8634 | 100 |  | 991.8199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9278 | 100 |  | 20.3918 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.20195 | 100 | (4) | 0.84544 | 100 |  | 0.033119 | 100 | (4) | 2.2004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0037677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4742 | 100 | (4) | 0.88279 | 100 |  | 20.8156 | 100 |  | 1.5451 | 100 |  | 14.8959 | 100 |  | 992.0959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3962 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.21083 | 100 | (4) | 0.82554 | 100 |  | 0.032616 | 100 | (4) | 2.6963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.003211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4743 | 100 | (4) | 0.88428 | 78.8889 |  | 20.8186 | 100 |  | 1.5413 | 100 |  | 15.5043 | 100 |  | 992.4825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9833 | 100 |  | 20.3976 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.19065 | 86.9444 | (4) | 0.82956 | 86.9444 |  | 0.032994 | 86.9444 | (4) | 2.699 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.0024133 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.4752 | 86.9444 | (4) | 0.88301 | 100 |  | 20.8194 | 86.9444 |  | 1.5368 | 86.9444 |  | 15.2138 | 100 |  | 992.8604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0472 | 100 |  | 20.3986 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.36678 | 78.8889 | (4) | 0.89703 | 78.8889 |  | 0.033609 | 78.8889 | (4) | 2.2999 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.13392 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.4926 | 79.1667 | (4) | 0.88133 | 100 |  | 20.8644 | 79.1667 |  | 1.5364 | 78.8889 |  | 14.7428 | 100 |  | 993.1321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.5583 | 100 |  | 20.399 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.34938 | 100 | (4) | 0.83966 | 100 |  | 0.033564 | 100 | (4) | 2.1947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14955 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4879 | 100 | (4) | 0.88032 | 100 |  | 20.8685 | 100 |  | 1.5349 | 100 |  | 14.5154 | 100 |  | 993.4671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0722 | 100 |  | 20.3991 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.32527 | 100 | (4) | 0.85468 | 100 |  | 0.033109 | 100 | (4) | 2.1472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5229 | 100 | (4) | 0.87746 | 100 |  | 20.8691 | 100 |  | 1.5403 | 100 |  | 13.6554 | 100 |  | 993.7782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3994 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.3419 | 100 | (4) | 0.91708 | 100 |  | 0.032721 | 100 | (4) | 2.159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5103 | 100 | (4) | 0.87639 | 100 |  | 20.8699 | 100 |  | 1.5353 | 100 |  | 13.3355 | 100 |  | 993.8306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4007 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.346 | 100 | (4) | 0.94938 | 100 |  | 0.032896 | 100 | (4) | 1.4036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5185 | 100 | (4) | 0.87664 | 100 |  | 20.8685 | 100 |  | 1.5335 | 100 |  | 13.3673 | 100 |  | 993.6473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4023 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.3467 | 100 | (4) | 1.0219 | 100 |  | 0.033482 | 100 | (4) | 2.2569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1336 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5123 | 100 | (4) | 0.87902 | 100 |  | 20.8673 | 100 |  | 1.5285 | 100 |  | 14.1274 | 100 |  | 993.5353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4012 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.36579 | 100 | (4) | 1.1305 | 100 |  | 0.033825 | 100 | (4) | 1.8383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5194 | 100 | (4) | 0.87961 | 78.6111 |  | 20.8665 | 100 |  | 1.5207 | 100 |  | 14.3271 | 100 |  | 993.4801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3993 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.31591 | 100 | (4) | 1.1534 | 100 |  | 0.034153 | 100 | (4) | 1.1278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5275 | 100 | (4) | 0.87931 | 100 |  | 20.8638 | 100 |  | 1.5191 | 100 |  | 14.1627 | 100 |  | 993.2333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.3992 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/03/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 21/03/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:23:53 | 00:23:53 | 00:30:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:02:46 | 03:02:46 | 03:09:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:26:17 | 04:26:17 | 04:32:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:03:58 | 07:03:58 | 07:10:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:29 | 12:06:18 | 08:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:29 | 07:54:29 | 08:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:30 | 07:54:30 | 07:54:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:34 | 07:54:34 | 08:04:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:38 | 07:54:38 | 08:01:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:04 | 07:56:04 | 08:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:04 | 07:56:04 | 08:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:04 | 07:56:04 | 08:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:05 | 07:56:05 | 07:56:11 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:11 | 07:56:11 | 08:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 12:06:16 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:00:00 | 12:06:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:00:00 | 12:06:17 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:10:00 | 12:06:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 12:06:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 12:06:16 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:28:48 | 08:28:48 | 08:35:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:05:08 | 11:05:08 | 11:11:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:05 | 11:30:05 | 11:50:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:30:05 | 11:30:05 | 12:04:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:45:08 | 12:06:20 | 11:50:50 | Linea 1: Forno In Rampa
11:45:08 | 12:06:19 | 11:50:50 | Linea 1: Forno Spento
11:45:10 | 11:45:10 | 11:50:52 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:50:52 | 11:50:52 | 11:52:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:51:55 | 12:06:20 | 11:52:47 | Linea 1: Forno In Rampa
11:52:07 | 12:06:19 | 11:52:21 | Linea 1: Forno Spento
11:52:09 | 11:52:09 | 11:52:23 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:52:23 | 11:52:23 | 00:26:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:31:12 | 12:31:12 | 12:37:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:02:40 | 14:02:40 | 14:07:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:02:41 | 14:02:41 | 14:09:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:06:19 | 15:06:19 | 15:12:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:33:39 | 16:33:39 | 16:40:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:07:31 | 19:07:31 | 19:13:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:58 | 20:08:21 | 20:05:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:58 | 19:54:58 | 20:05:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:58 | 19:54:58 | 20:05:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:01 | 19:55:01 | 19:55:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:05 | 19:55:05 | 20:01:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:08 | 19:56:08 | 20:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:08 | 19:56:08 | 20:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:11 | 19:56:11 | 19:56:15 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:13 | 19:56:13 | 20:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:15 | 19:56:15 | 20:02:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:08:20 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:00:00 | 20:08:20 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:00:00 | 20:08:21 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:10:00 | 20:12:00 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:10:00 | 20:12:01 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
20:10:00 | 20:12:01 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:36:07 | 20:36:07 | 20:42:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:08:38 | 23:08:38 | 23:15:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:32:45 | 23:32:45 | 23:35:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:32:49 | 23:32:49 | 23:35:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:38:01 | 23:38:01 | 23:40:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:38:02 | 23:38:02 | 00:50:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:42:20 | 23:42:20 | 23:54:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl